## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：通风工程 |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除
1.2 | 通风空调
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除
1 | 011612002001 | 空调拆除 | 1.种类:拆除原有空调设备 |  | 套 | 20
2 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除原有管道 2.管道上的附着物种类:DN32-50 |  | m | 434.05
3 | 03B001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除原有通风管道 |  | m2 | 187.29
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:投标单位自行决定 |  | m3 | 16.85
分部小计
通风空调
1 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm厚 |  | m2 | 126.03
2 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.6mm厚 |  | m2 | 23.5
3 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm厚 |  | m2 | 14.86
4 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1mm厚 |  | m2 | 22.9
5 | 030703007001 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:160*160 |  | 个 | 4
6 | 030703007002 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:250*200 |  | 个 | 1
7 | 030703007003 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:160*120 |  | 个 | 12
8 | 030404033001 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:L=120m3/h H=100Pa |  | 台 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
N=16W 噪音≤33dB(A) 3.安装方式:自带止回阀
9 | 030404033002 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:L=150m3/h H=100Pa N=20W 噪音≤34dB(A) 3.安装方式:自带止回阀 |  | 台 | 3
10 | 030108003001 | 卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) | 1.名称:卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2.规格:FP02(H) Q冷=2.3kW Q热=3.2kW L=340m³/h N=46W 220V 噪音≤39dB(A) 3.包含:防火保温软接管、送 风 口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管 |  | 台 | 2
11 | 030108003002 | 卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) | 1.名称:卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2.规格:FP03(H) Q冷=3.2kW Q热=5.1kW L=510m³/h N=63W 220V 噪音≤39dB(A) 3.包含:防火保温软接管、送 风 口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管 |  | 台 | 6
12 | 030108003003 | 卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) | 1.名称:卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2.规格:FP04(H) Q冷=4.15kW Q热=6.45kW |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
L=680m³/h N=84W 220V 噪音≤39dB(A) 3.包含:防火保温软接管、送 风 口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管
13 | 030108003004 | 卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) | 1.名称:卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2.规格:FP05(H) Q冷=5.0kW Q热=7.87kW L=850m³/h N=98W 220V 噪音≤39dB(A) 3.包含:防火保温软接管、送 风 口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管 |  | 台 | 5
14 | 030108003005 | 卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) | 1.名称:卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2.规格:FP06(H) Q冷=6.2kW Q热=9.3kW L=1020m³/h N=112W 220V 噪音≤40dB(A) 3.包含:防火保温软接管、送 风 口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管 |  | 台 | 3
15 | 030108003006 | 卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) | 1.名称:卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2.规格:FP08(H) Q冷=8.1kW Q热=12.5kW L=1360m³/h N=174W 220V |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
噪音≤40dB(A) 3.包含:防火保温软接管、送 风 口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管
16 | 030108003007 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.规格:L=1600m³/h H=242Pa N=0.25KW R=900rpm 380V |  | 台 | 1
17 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*160 |  | 个 | 1
18 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 |  | 个 | 1
19 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*120 |  | 个 | 13
20 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*160 |  | 个 | 1
21 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 30
22 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 15
23 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通阀(开关型) 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 15
24 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:软接头 2.规格:DN32 |  | 个 | 30
25 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.材质:软接头 2.规格:DN25 |  | 个 | 4
26 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 4
27 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2
28 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通阀(开关型) |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN25
29 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 23.66
30 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 42.72
31 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 19.6
32 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 3.96
33 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 146.34
34 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 88.5
35 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 |  | m | 7.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
36 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 |  | kg | 151.17
37 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:风管支架 |  | kg | 748.8
38 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风工程 |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：通风工程 |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风工程 |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：通风工程 |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13