# 采购需求

## 一、项目概况

（一）项目总体要求

本项目为楚医云平台运营服务采购，服务期三年。采购内容为云平台全量服务，具体包括：

资源服务：计算、存储、网络、安全防护等云资源；

保障服务：日常运维、故障处置、巡检优化等运行保障；

运营服务：应用增值服务、运营能力建设及持续运营机制培育。

本项目参照“投资—建设—运营”一体化模式，通过本次采购确定运营服务商。服务期内，中标人须在提供全量服务的同时，同步推进数据要素价值运营，培育项目持续运营能力，争取在三年服务期满后实现运营收益覆盖主要服务成本。

本项目建设采用“先搭台、后扩容、按需投入”的“建设+扩容”模式，不要求在建设初期一次性投入需求服务清单中所明确的资源需求，而是以部分投入满足“强智慧”项目各大应用厂商上云部署所需的基础环境和设施条件，在后续用户量和业务量增长后再逐步进行扩容。

（二）项目背景

依据《楚雄州中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案(2024-2026年)》(以下简称“《实施方案》”)，楚雄州中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目(以下简称“示范项目”)将依照“34624”的总体思路组织实施。示范项目聚焦“立足滇中民族地区推改革、面向全省全国做示范、助推云南建设南亚东南亚辐射中心”3个定位；坚持“改革创新、医防协同、中西并重、便民惠民”4项原则；实施“建体系、强智慧、创机制、提能力、促回流、控费用”6大工程24项改革建设任务，全面实现“提升州县级公立医院诊疗能力、加强智慧医院建设、控制医疗费用不合理增长”目标。示范项目坚持以人民健康为中心，促进“三医”协同发展和治理，推动全州优质医疗资源均衡布局，提升医疗服务能力，控制医疗费用不合理增长，向人民群众提供全方位、全周期的健康服务。在医疗服务、大病救治、全民健康管护、医保和薪酬改革等方面出亮点、做示范，提供“楚雄样板”。“强智慧”工程作为示范项目的信息化支撑，按照“4126”整体规划有序推进。“强智慧”工程聚焦建设数智健康服务平台，打造“便民、助医、辅政、促研”4大价值场景，致力于为人民群众提供全方位、全周期的健康服务；全面提升医疗服务能力、助力智慧医院建设；推动全州优质医疗资源均衡布局，促进“三医”协同发展与治理；赋能科研全过程，提升全州整体医疗科研水平。建设1个数字基座，依托楚医云为示范项目乃至全州医疗卫生机构提供集约、安全、高效、可持续的云网资源支撑；搭建城市医疗集团检验、影像、心电、病理、数智能力、智慧医保等共享中心，全面推进“基层检查、上级诊断、结果互认”服务模式，为场景目标提供数字基础支撑。打造“健康数智大脑、AI模型与应用”2大中台，汇聚治理全域医疗卫生健康数据，构筑州级医疗大模型能力平台，为示范项目与全州卫生健康事业筑牢数智基座。统筹6大整合型专科服务体系(以下简称“6大体系”)信息化建设，实现六大体系业务协同、数据共享和科研能力的系统性提升。通过“4126”整体规划的全面落地，全面支撑楚雄州公改示范项目“提升州县级公立医院诊疗能力、加强智慧医院建设、控制医疗费用不合理增长”的整体目标的实现，有效支撑22项公改绩效指标全面达成。

以《实施方案》为总纲，依据《楚雄州中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目“强智慧”工程建设项目可行性研究报告》(以下简称“《可研报告》”)，参考《楚雄州中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目“强智慧”工程建设方案》(以下简称“《建设方案》”)明确了楚医云的采购需求。楚医云是楚雄州医疗健康领域的统一数字基座与核心算力载体，紧扣公立医院改革“强智慧”工程建设要求，聚焦“智、算、存、网、安”核心要素，打造出集约高效、安全可控的全州医疗专属云。平台统筹整合全域医疗云资源，提供标准化、可共享、可按需调配的云服务，解决了以往医疗信息化分散建设、资源碎片化、运维低效、数据互通不畅等问题，支撑各级医疗机构有序上云。依托楚医云底座能力，开展医学检验资源共享服务中心、 医疗集团影像共享中心、 医疗集团心电网络共享中心、 医疗集团病理共享中心、 医疗集团数智能力体系、 医疗集团智慧医保信息化建设， 搭建覆盖医疗集团全部成员单位的远程医疗服务网络，全面推进“基层检查、上级诊断、结果互认”服务模式，夯实全州医疗数智化发展根基，助力打造公立医院改革高质量发展示范样板。

（三）建设目标

根据《“十四五”全民健康信息化规划》与楚雄州公改示范项目“强智慧”工程目标，构建一朵“集约高效、安全可靠、持续运营、智慧赋能”的楚雄州医疗专属云(“楚医云”)。聚焦“智、算、存、网、安”核心要素，提供标准化服务清单，为全州医疗卫生机构提供按需分配、集约共享的一体化云资源与增值服务，重点承载本期“强智慧”应用，并为全州医疗卫生机构逐步上云奠定基础。

（四）现状

1.业务现状

近年来，楚雄州卫生健康系统抢抓机遇，接续推进卫生健康事业高质量发展，2022年至2024年，连续3年蝉联全省卫生健康工作考核第一名，中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目申报成功，成为全国首个获该项目的少数民族自治州。

医药卫生体制改革取得明显进展。“三明医改”经验全域推广，医疗、医保、医药“三医”协同发展和治理体系进一步完善。紧密型医联体建设扩面提速，2024年1月挂牌成立州紧密型城市医疗集团总医院，在全省率先推行党委领导下的总院长负责制和医保资金打包付费改革。州卫生健康委和姚安县上报的改革案例入选省级典型并推广。

医药卫生体制改革攻坚突破。公益性导向改革协同推进。出台编制动态调整政策，创新设立130名高层次医疗卫生人才“专项编制”，建立医疗卫生系统“编制池”；探索试点人员总量管理，备案人员与编内人员同工同酬。出台人事薪酬改革方案，推行公立医院“基本薪酬+绩效薪酬”制度，全州公立医院人员稳定收入占比达50.42%，同比提高14.52个百分点；州级探索实施党委书记、院长及总会计师目标年薪制。动态调整医疗服务价格969项，医疗服务收入占比达40.38%；深化支付方式改革，全州职工与居民医保基金支出同比分别减少6.27%和4.35%；群众就医门诊次均费用同比下降3.12%；建成检验检查结果互认平台，互认项目扩展至374项，累计减少重复检查4.5万例，为群众节约费用826万余元。紧密型医共体建设提质增效。强化资源整合与统一管理，全州所有公立医院实现收支平衡，管理费用占比下降2.25个百分点，运营能力明显提升。构建“1+1+N”城市医疗集团服务体系，与县域医共体建立15个专科专病联盟，设立专家工作站363个。建立“双向互派+按需点单”人员柔性流动机制，推动300余名县级人才下沉基层，实现县域医共体医学检验、影像等五大中心全覆盖。医改成效获得广泛认可。在国家2024年度地市级医改监测评价中获评A级，紧密型县域医共体监测指标和云南省新时代深化医改先行地区终期评估排名全省第一。相关经验在国家卫生健康委深化医改新闻发布会上作交流推广。

公改示范项目建设有序推进。在整体医改取得突破的基础上，22项绩效指标完成率77.27%，实现收支平衡的公立医院占比、医疗服务收入占比、公立医院稳定薪酬占比等多项关键数据较2024年明显提升。6大整合型服务体系初步构建。采用“1+10+N”模式，完善急诊急救、心血管疾病、肿瘤、精神卫生、骨科、老年医学6大体系，规范重点疾病“防筛治管康”救治流程。实现全州120“一张网”调度，急救响应效率提升60%；构建“1+10+109+1038”四级胸痛急救网络，急性心梗死亡率同比下降15%，急性大动脉夹层手术成功率达96.3%；搭建“州级为龙头、县级为枢纽、基层为网底”的立体化肿瘤防治网络，家庭医生签约服务中重点人群的肿瘤风险评估覆盖面进一步扩大；10县市综合医院实现精神科门诊全覆盖，90%的县市设立心理门诊、80%设立睡眠门诊；8个县市人民医院形成“中医正骨+西医手术+中彝药康复”特色诊疗模式；探索建立“三个下沉、三色管理、四个便民、五个惠民、六个激励”的老年慢病管护机制。分级诊疗制度落地见效。在4家州级、10家县级医院实体化建立会诊转诊服务中心，制定上下转诊病种目录和医疗机构诊疗目录。中心共服务患者4670名，其中92.21%留在州内就诊，州外住院人次同比下降1.02%，医保支出同比减少4386万元。全民健康管护体系加快完善。建设州、县全民健康管理中心和家庭医生签约服务中心，签约65岁以上老年人31.61万人，体检率达76.73%。我州《探索慢性病一体化管理新路径》案例入选全国2025年度“推进医改服务百姓健康”十大新举措(全省唯一)，禄丰市创新的“四高共管七病同防”模式在全州推广。

医疗服务能力全面升级。服务能力稳步提升。2025年，全州卫生健康支出42.47亿元，占一般公共预算支出的比重保持在10%以上。累计争取省级三年行动计划补助资金3.35亿元，实施9大工程39个项目。根据最新国家公立医院绩效监测通报，州人民医院首次进入A级、跻身全国前20%；7家县级综合医院、6家县级中医医院获评A级。拥有国家级临床重点专科1个、省级51个、省级临床医学分中心12个，累计建设薄弱专科40个。县域医疗能力明显增强。全州10县市医共体全部建成医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应资源共享“五大中心”。县域中心药房建成率达60%、审方中心建成率达70%。10县市人民医院全部建成临床服务“五大中心”，均达到三级医院服务能力。基层服务网底不断夯实。乡镇卫生院达到国家推荐标准的机构新增11家，累计达到39家，占比达34.51%。南华、永仁获批国家“强基工程”项目，获8000万元中央资金支持。乡镇卫生院实现儿科服务全覆盖，口腔科设置率达53.10%，86.84%的村卫生室配备便携式心电图机。

公共卫生安全防线持续筑牢。疾控机构改革稳步推进。州级整合疾控中心与卫生监督执法局力量实行合署办公、配强班子，县级同步完成改革，实现队伍、业务、职能深度融合。重大传染病精准防控。全州146家医疗机构完成国家传染病智能监测预警前置软件部署应用，2025年全州传染病发病率292.04/10万，比2024年下降5.96%；持续巩固麻风病、血吸虫病、疟疾消除成果；第五轮防艾人民战争“三个95%”防控目标如期实现；累计建成省级慢性病综合防控示范区8个、国家级示范区1个(楚雄市)；新一轮艾滋病、结核病五年防治规划启动实施。公共卫生管理提质扩面。组建家庭医生团队1572个、签约181.67万人，签约率77.57%，出台11条措施推动服务向“优质量”转变；全年有效处置突发公共卫生事件18起。社会心理服务深入开展。构建“12345”心理健康服务新模式，培训指导员669名，开通全国统一心理援助热线，提供咨询及危机干预1436人次；开展“护苗”“关爱”“解压”等专项服务，职工心理驿站覆盖超5万人次，严重精神障碍患者肇事肇祸事件明显减少。母婴安全保障扎实有力。新增6个县级儿童急救站，为9948名初一女生免费接种HPV疫苗，楚雄市妇幼保健院创成二级甲等；孕产妇继续保持零死亡，婴儿死亡率3.49‰、5岁以下儿童死亡率5.12‰。

中彝医药与大健康产业提质增效。中彝医药服务体系日趋完善。国家中医药传承创新发展试验区建设稳步推进，省级彝医区域医疗中心通过评估验收，元谋、大姚、永仁3家县级中医医院通过省级提质达标验收。州中医医院门诊医技大楼投入使用，“腰椎合剂”入选“云岭名方”，外科、儿科、针灸科入选国家中医优势专科省级储备项目。南华、姚安县中医医院儿科纳入省级重点科室建设项目。新增15个基层中医康复科室。完成1600余名乡村医生适宜技术培训。产业融合发展加速推进。在四川、云南、贵州、重庆四省市召开的泛乌蒙山中医药文旅融合产业推广活动中，我州作“中彝医药+康养+旅游”专题推介。持续深化医企协同，促进医疗机构与本地药企供需对接。全年生物医药和大健康产业增加值128.6亿元，同比增长5.1%。

人才队伍建设全面加强。人才引育力度持续加大。深入实施“银龄医师”引进计划，全年签约到岗237名，累计引进381名，引进数量居全省首位。州级单位引进博士、硕士等紧缺人才45名。1人入选“兴滇英才”，1人入选省贴，2人入选“兴楚科技领军人才”，10人入选“兴楚医疗卫生人才”，新建名医工作室5个，选拔30名系统中青年学术和技术带头人。乡村医生执业(助理)医师占比达45.3%，提升3.92个百分点。中彝医药人才建设取得新进展。新增彝医医师183名，累计达1263名。依托26个名老专家传承工作室，培养学术继承人150余名，新增师承人员45人，7人入选省级高层次中医药人才培养对象。科教研协同深化发展。州人民医院骨科团队研发的“刘氏针”实现专利转化。昆明医科大学精准医学研究院楚雄分院在州人民医院挂牌成立。州中医医院获发明专利授权12项、实用新型专利11项。州精神病医院参与国家级自然基金项目5项。

构建覆盖全域1242家公立医疗卫生机构的智慧医疗支撑体系，具体包括：

州级健康信息平台升级：实现全州医疗机构(含州、县市医院及基层卫生机构)全面接入楚雄州全民健康信息平台，重点开展数据治理共享及共性应用、AI能力部署，提升区域医疗智慧化水平。

州城市医疗集团信息平台完善：覆盖州人民医院、州中医医院、州第二人民医院、州妇幼保健院、州疾控中心、州中心血站等6家州级核心机构及楚雄市县域医共体，强化成员单位间互联互通与业务协同能力。

居民医疗服务全覆盖。楚雄州2025年末，有1242家公立医疗卫生机构，其中：州级医院4家，州级疾控中心1家，州中心血站1家，县级医院29家，县级疾控中心10家、乡镇卫生院(社区卫生服务中心)116家、村卫生室(社区卫生服务站)1081家。有卫生技术人员24713人，其中，执业医师7367人，执业助理医师2258人，注册护士11130人。医疗卫生机构床位19704张，医院和卫生院床位18961张，其中，医院床位15874张。

推动参保扩面全覆盖。楚雄州截至2025年底，基本医疗保险参保人数达243.06万人，参保质量持续提升，参保结构更加优化，参保率巩固在95%以上。楚雄州参保人就医1720.52万人次，城镇职工就医252.71万人次，其中普通门诊就医195.34万人次，门诊特慢病就医49.07万人次，住院就医8.30万人次，城乡居民就医1467.81万人次，其中普通门诊就医1289.59万人次，慢特病门诊就医128.80万人次，住院就医49.42万人次。全州开通异地就医医药机构1746家，其中开通跨省异地就医直接结算医药机构1118家，医疗机构268家，零售药店850家。

2.信息化建设现状

2.1楚雄州全民健康信息平台一期

楚雄州全民健康信息平台一期项目为云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化整改试点工程的核心组成部分。该项目于2019年启动，由省卫健委统筹招标与验收。项目旨在通过信息化手段优化基层医疗服务能力、整合医疗资源、推进区域协同，为全民健康信息化建设奠定基础，平台数据统一存储于云南省卫生健康委机房。该平台是全州医疗健康数据的载体，是全州医疗健康数据共享、互联互通的基础，平台采集整合了全州所有医疗、公卫等机构的业务数据，当时接入公立医疗机构22家、基层医疗机构15家、州云心电、州妇幼，数据均已汇总整合到平台上。已实现与省家庭医生签约、省全员人口互联互通，实现省、州两级平台数据的互联互通、共享应用。

楚雄州全民健康信息平台一期项目依托省卫生健康委基层医疗卫生信息化整改项目，围绕区域信息平台(楚雄州全民健康信息平台)、基层云HIS及远程诊疗系统、卫生健康专网三大板块展开。

1)区域信息平台建设

建成楚雄州全民健康信息平台，统一数据规范体系与编码标准，接入全州二三级公立医院及基层医疗机构数据，整合云影像、云心电、云妇幼平台等州级自建系统，并下沉居民健康档案、慢性病管理、妇幼保健等公共卫生数据。全州云影像系统接入后，影像数据资源显著扩充，区域影像诊断效率提升，初步形成省-州-县三级互联互通的医疗健康大数据中心。

2)基层云HIS及远程诊疗信息系统建设

实现楚雄市所有乡镇卫生院诊疗信息的数字化管理，能够实时获取患者的公卫、家签相关信息，并与居民健康档案实现互联互通。远程影像诊断平台的建设提升了基层医疗机构的影像诊断能力，支持基层医疗机构影像的集中诊断与审核，院内、院间资料互通，群众在村卫生室、乡镇卫生院即可获取到上级医疗机构专家的诊疗服务，基层诊疗能力有效提升。

3)卫生健康专网建设

建成覆盖州、县、乡、村四级医疗卫生机构及卫生行政部门的卫生健康专网，实现了“横向到边、纵向到底”的网络覆盖。该网络基础设施的完善，为平台系统间的互联互通提供坚实的网络环境保障，确保了数据传输的高效性与稳定性。

2.2楚雄州全民健康信息平台二期

基于楚雄州全民健康信息平台一期建设成果，二期项目于2023年启动，项目聚焦区域医疗信息化体系优化升级，着力构建互联互通、业务协同的智慧医疗生态，旨在通过强化数据治理能力、完善平台服务功能、推进医疗资源集约化应用，全面提升区域医疗服务效能与居民健康管理水平。二期的建设实现楚雄州范围内的居民的健康档案、慢性病管理、妇幼保健、家医签约等数据下沉。以通过国家医疗健康信息区域全民健康信息互联互通标准化成熟度地市级四级甲等测评为目标进行升级建设，在本地构建了全员人口库、电子病历库、电子健康档案库、业务文档库和健康档案共享文档库。加强楚雄州各医疗机构之间数据共享、应用服务及协同等信息化应用，促进医疗服务和公共卫生融合服务，纵向联通了云南省全民健康信息平台、楚雄州城市医疗集团、28家二三级医院、10县市医共体，横向接入楚雄州自建的垂直系统妇幼系统和云心电系统，并与公安、民政、社保、大数据局进行对接，实现数据共享交换。建设了州级检查检验结果互认共享平台、州级统一支付平台、双向转诊平台、远程会诊等互通共享应用，落实分级诊疗，就地就近向群众提供安全、方便、快捷、优质、廉价的医疗卫生服务。基于平台上汇集的数据建设了综合监管系统，实现对医疗服务、公共卫生、医疗辅助、药品使用、计生服务的监管分析，有效提高卫生管理工作效率和决策水平。楚雄州全民健康信息平台二期具体建设内容详见下表：

| 序号 | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集与交互平台 | 数据交换服务 |
| 2 |  | 数据采集 |
| 3 |  | 数据质量控制 |
| 4 | 卫生信息资源中心 | 构建电子健康档案库 |
| 5 |  | 构建电子病历库 |
| 6 |  | 构建全员人口库 |
| 7 |  | 构建业务文档库 |
| 8 |  | 电子健康档案共享文档库 |
| 9 | 基础平台 | 数据集管理 |
| 10 |  | 共享文档管理 |
| 11 |  | 平台主索引 |
| 12 |  | 共享服务平台 |
| 13 |  | 全程健康档案服务 |
| 14 |  | 统一身份认证及门户服务 |
| 15 |  | 基础注册系统 |
| 16 | 平台服务 | 个人注册服务 |
| 17 |  | 医疗卫生机构注册服务 |
| 18 |  | 医疗卫生人员注册服务 |
| 19 |  | 术语注册服务 |
| 20 |  | 健康档案存储 |
| 21 |  | 健康档案管理 |
| 22 |  | 健康档案采集 |
| 23 |  | 健康档案调阅 |
| 24 |  | 文档订阅发布 |
| 25 |  | 时间一致性服务 |
| 26 |  | 节点验证服务 |
| 27 |  | 安全审计服务 |
| 28 | 平台应用 | 平台上的基本医疗服务支持应用 |
| 29 |  | 平台上的公共卫生服务支持应用 |
| 30 |  | 互联网便民服务支持应用 |
| 31 |  | 平台上的卫生综合管理服务支持应用 |
| 32 | 综合监管 | 指标管理 |
| 33 |  | 医疗服务监管 |
| 34 |  | 公共卫生监管 |
| 35 |  | 医疗辅助监管 |
| 36 |  | 药品使用监管 |
| 37 |  | 计生服务监管 |
| 38 | 医疗健康信息互通共享应用 | 州级检查检验结果互认共享平台 |
| 39 |  | 州级统一支付平台 |
| 40 |  | 双向转诊平台 |
| 41 |  | 远程会诊 |
| 42 | 信息安全 | 应用安全 |
| 43 |  | 隐私保护 |
| 44 | 平台接入 | 楚雄州州级平台与云南省全民健康信息平台对接 |
| 45 |  | 楚雄州28家二三级医院信息系统接入 |
| 46 |  | 楚雄州乡镇卫生院和社区卫生服务中心信息系统接入 |
| 47 |  | 楚雄州自建的垂直系统接入 |
| 48 | 实施联调服务 | 机构数据采集联调 |
| 49 |  | 平台协同服务联调 |
| 50 | 测评指导服务 |  |
| 51 | 州平台数据回迁服务 |  |
| 52 | 云网资源服务 |  |

2.3互联互通情况

| 序号 | 类型 | 模块 | 简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楚雄州州级平台与云南省全民健康信息平台对接 | 下级向上级注册信息 | 下级平台中注册的居民个人、医疗卫生人员、医疗卫生机构、术语及字典等信息需向上级平台进行注册。其中最主要的是要将下级平台中注册的居民个人信息向上级平台进行注册。如果此居民个人已经在上级平台上注册，则从上级平台上获取其注册信息。 |
| 2 |  | 下级向上级上传业务数据 | 根据《云南省全民健康信息平台州(市)级平台接入标准》要求，完成楚雄州区域临床医疗和健康档案相关业务数据上传省平台。(须提供详细数据对接技术方案) |
| 3 |  | 上级向下级分发数据 | 当居民个人发生跨平台医疗服务事件后，上下级平台通过居民个人唯一身份识别，将居民个人的异地健康数据按照属地化管理模式进行分发处理，将涉及到的个人健康数据(包括门急诊数据、住院数据、病案首页、健康体检数据、国家传染病直报数据、公共卫生数据、医疗服务数据等)由个人所属的全民健康卡信息平台为主进行管理维护。个人健康数据属地化分发通过居民个人唯一身份识别确定个人的属地。 |
| 4 | 楚雄州28家二三级医院信息系统接入 | 医院信息系统接入/改造 | 包括以下功能：数据接入、数据采集、数据传输、数据检索、数据存储、数据发布。 |
| 5 |  | 临床诊疗数据 | 按照本项目需要采集以下数据：患者门急诊信息、住院信息(住院病案首页、出院小结等)、处方信息、检验检查报告信息、药品使用信息、医院运营信息等。 |
| 6 |  | 处方信息 | 处方信息主要指药品类的处方数据，其来源于医生开药方活动。药物信息系统主要记录了处方和药物治疗信息，提供了完整的患者用药记录，为医生开处方和调配药物提供决策支持服务。 |
| 7 |  | 检验检查报告信息 | 包括：实验室检验报告和医学影像检查报告。 |
| 8 |  | 药品使用情况 | 药品使用情况主要是医院系统中记录的药品的使用情况，提供药品入库、出库管理、药房管理、诊疗、电子处方录入时的药品数量等信息，并且可以获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、供货商、包装单位、发药单位等药品信息以及医疗保险信息中的医疗保险类别和处方药标志等信息。 |
| 9 |  | 医院运营信息 | 包括：大型设备和医院财务经营。 |
| 10 | 楚雄州乡镇卫生院和社区卫生服务中心信息系统接入 | 乡镇卫生院 | 将115家乡镇卫生院的信息系统与全民健康信息平台相整合，避免了因软件不统一、规范标准不统一造成的信息交互问题，通过平台能更顺畅地传输会诊消息及相关数据，更好地发挥远程会诊的作用。 |
| 11 |  | 社区卫生院 | 将12家社区卫生服务中心的信息系统与全民健康信息平台相整合，避免了因软件不统一、规范标准不统一造成的信息交互问题，通过平台能更顺畅地传输会诊消息及相关数据，更好地发挥远程会诊的作用。 |
| 12 | 楚雄州县/市医共体平台接入 | 下级向上级注册信息 | 有条件的县/市医共体平台可对接州平台，医共体平台中注册的居民个人、医疗卫生人员、医疗卫生机构、术语及字典等信息需向州级平台进行注册。其中最主要的是要将医共体平台中注册的居民个人信息向州级平台进行注册。如果此居民个人已经在州级平台上注册，则从州级平台上获取其注册信息。 |
| 13 |  | 下级向上级上传业务数据 | 有条件的县/市医共体平台可对接州平台，根据《楚雄州全民健康信息平台医共体/医疗卫生机构接入标准》要求，完成区域临床医疗和健康档案相关业务数据上传州平台。 |
| 14 | 楚雄州城市医疗集团平台接入 | 下级向上级注册信息 | 城市医疗集团平台中注册的居民个人、医疗卫生人员、医疗卫生机构、术语及字典等信息需向州级平台进行注册。其中最主要的是要将城市医疗集团平台中注册的居民个人信息向州级平台进行注册。如果此居民个人已经在州级平台上注册，则从州级平台上获取其注册信息。 |
| 15 |  | 下级向上级上传业务数据 | 根据《楚雄州全民健康信息平台城市医疗集团平台/医共体平台/医疗卫生机构接入标准》要求，完成区域临床医疗和健康档案相关业务数据上传州平台。 |
| 16 | 楚雄州自建的垂直系统接入 | 妇幼系统 | 通过实现楚雄州自建的垂直系统妇幼系统接入楚雄州全民健康信息平台。 |
| 17 |  | 云心电系统 | 通过实现楚雄州自建的垂直系统云心电系统接入楚雄州全民健康信息平台。 |

2.4公卫应用系统现状

截至2025年，楚雄州已建在用基本公共卫生服务相关医疗信息化项目18个。其中在建居民电子健康档案218万份，居民自助注册66.92万余人；签订家庭医生电子签约协议166万份；电子产检手册3.6万份，电子儿童保健手册12万份，发放电子出生医学证明7200份；2021-2023年使用基本公共卫生服务绩效考核系统开展年终线上远程考核，连续3年省级考核名列前3；全州公立医院启用云上妇幼远程医疗平台，开展线上培训1800余次，高危孕产妇、新生儿线上会诊80余次，其中省、州、县跨区域远程会诊130次，全流程转诊痕迹231400余条；州内“医防融合”数据互联互通对接，覆盖州级医疗机构2家，县市级医共体全覆盖。建设项目清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本公共卫生综合管理平台 | 2019年至今 |
| 2 | 云南省家庭医生签约服务平台 | 2019年至今 |
| 3 | 云南省妇幼健康信息平台 | 2022年至今 |
| 4 | 云南省贫困地区儿童营养改善项目管理信息系统 | 2020年至今 |
| 5 | 云南省慢性病报告卡监管平台 | 2019年至今 |
| 6 | 基层公共卫生综合考核管理系统 | 2020年至今 |
| 7 | 云南省学生常见病监测平台 | 2022年至今 |
| 8 | 云上妇幼远程医疗平台(云南省) | 2021年至今 |
| 9 | 云南省药具发放管理系统 | 2021年至今 |
| 10 | 云南省慢阻肺综合管理平台 | 2023年至今 |
| 11 | 云南省慢病医防协同调度试点平台 | 2023年至今 |
| 12 | 健康彩云南居民端APP | 2020年至今 |
| 13 | 医站到家便民APP | 2020年至今 |
| 14 | 云南省基层医疗卫生机构监管信息系统 | 2017年至今 |
| 15 | 乡村医生准入培训和考核系统 | 2017年至今 |
| 16 | 基层卫生人员培训报名管理系统 | 2017年至今 |
| 17 | 乡村医生执业注册信息管理系统 | 2017年至今 |
| 18 | 禄丰市区域慢病综合管理信息平台 | 2023年至今 |

3.数据资源现状

楚雄州已经制定了《楚雄州全民健康信息平台数据采集标准》《楚雄州全民健康信息平台业务协同标准》。当前州平台已实现对4家三级医院、28家二级医院(通过各医共体平台)的数据采集，数据量及采集方式如下表：

| 序号 | 数据业务类型 | 采集涉及单位 | 目前的数据量(GB) | 采集 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 患者信息表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 7.665039 | 接口表 |  |
| 2 | 挂号明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 3.833984 | 接口表 |  |
| 3 | 门诊就诊明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 6.798828 | 接口表 |  |
| 4 | 门诊处方主表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 22.41992 | 接口表 |  |
| 5 | 门诊药品处方明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 20.22949 | 接口表 |  |
| 6 | 门诊其他处方明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 18.10352 | 接口表 |  |
| 7 | 门诊费用明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 3.5625 | 接口表 |  |
| 8 | 门诊结算明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 4.779297 | 接口表 |  |
| 9 | 门诊结算支付方式明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 6.473633 | 接口表 |  |
| 10 | 门诊诊断明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 5.335938 | 接口表 |  |
| 11 | 入院登记明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.15625 | 接口表 |  |
| 12 | 住院医嘱主表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 17.14063 | 接口表 |  |
| 13 | 住院药品医嘱明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 4.388672 | 接口表 |  |
| 14 | 住院其他医嘱明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 14.71191 | 接口表 |  |
| 15 | 住院收费明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 4.422852 | 接口表 |  |
| 16 | 出院登记明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.132813 | 接口表 |  |
| 17 | 住院结算明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.132813 | 接口表 |  |
| 18 | 住院结算支付方式明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.1875 | 接口表 |  |
| 19 | 住院诊断明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.960938 | 接口表 |  |
| 20 | 门诊病历概要 | 三级医院4家；二级医院28家 | 4.672852 | 接口表 |  |
| 21 | 住院病历概要 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.390625 | 接口表 |  |
| 22 | 出院小结表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.821289 | 接口表 |  |
| 23 | 入院病历记录表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 1.125 | 接口表 |  |
| 24 | 检验报告主表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 5.009766 | 接口表 |  |
| 25 | 检验结果指标表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 29.85254 | 接口表 |  |
| 26 | 医学检查报告表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 4.750977 | 接口表 |  |
| 27 | 住院病案辅助信息 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.219727 | 接口表 |  |
| 28 | 住院病案诊断信息 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.859375 | 接口表 |  |
| 29 | 住院病案手术信息 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.117188 | 接口表 |  |
| 30 | 住院病案基本信息 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.398438 | 接口表 |  |
| 31 | 住院病案费用信息 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.15625 | 接口表 |  |
| 32 | 住院日报数据 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.001953 | 接口表 |  |
| 33 | 医院的科室字典表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.000854 | 接口表 |  |
| 34 | 医护人员字典表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.004883 | 接口表 |  |
| 35 | 药品目录字典表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.195313 | 接口表 |  |
| 36 | 非药品目录字典表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.21875 | 接口表 |  |
| 37 | 耗材明细字典表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.078125 | 接口表 |  |
| 38 | 数据量记录汇总(日报) | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.039063 | 接口表 |  |
| 39 | 门诊业务汇总(日报) | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.020508 | 接口表 |  |
| 40 | 住院业务汇总(日报) | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.011719 | 接口表 |  |
| 41 | 门(急)诊病历基本信息 | 三级医院4家；二级医院28家 | 3.172852 | 接口表 |  |
| 42 | 门(急)诊病历诊断信息 | 三级医院4家；二级医院28家 | 4.806641 | 接口表 |  |
| 43 | 门(急)诊病历医嘱信息 | 三级医院4家；二级医院28家 | 27.75293 | 接口表 |  |
| 44 | 门诊治疗记录报告主表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 1.609375 | 接口表 |  |
| 45 | 门诊治疗记录报告手术/操作记录表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.53125 | 接口表 |  |
| 46 | 门诊治疗记录报告用药记录表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 1.5 | 接口表 |  |
| 47 | 住院治疗记录报告主表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 2.814453 | 接口表 |  |
| 48 | 住院治疗记录报告手术/操作记录表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 2.1875 | 接口表 |  |
| 49 | 住院治疗记录报告用药记录表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 2.581055 | 接口表 |  |
| 50 | 药品库存信息表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 6.126953 | 接口表 |  |
| 51 | 药品入库信息表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.032227 | 接口表 |  |
| 52 | 药品入库明细表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.15625 | 接口表 |  |
| 53 | 药品消耗信息表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 22.64941 | 接口表 |  |
| 54 | 仪器设备字典表 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.000122 | 接口表 |  |
| 55 | 医院床位 | 三级医院4家；二级医院28家 | 0.003906 | 接口表 |  |
| 56 | 公卫_慢病 | 由公卫统建厂商统一对接 | 49.53 | 接口表 |  |
| 57 | 公卫_妇幼 | 由公卫统建厂商统一对接 |  | 接口表 |  |

4.网络现状

楚雄州全民健康信息平台采用“1+10”架构，即1个州级平台与10个县市医共体平台互联互通，横向联通卫健、医保、医疗机构，纵向贯通省、州、县、乡、村五级，依托卫生健康专网并按照等保三级要求构建安全体系。平台实施“三网并行、分区隔离”策略：医疗专网(含州人民医院内网、卫生专网)为内部封闭网络，运维人员通过VPN接入；政务网(政务网区二节点及楚雄节点)承载政府监管、数据上报等政务业务；互联网(互联网区二节点)通过边界防护设备对外提供公众服务(如“楚晓康”小程序)；各区域间以防火墙实现“医疗专网—政务网—互联网”三级边界防护。在云资源方面，平台以中国移动(云南楚雄)地市行业云资源池为主承载，一期、二期项目均部署于此，同时以天翼云楚雄节点作为补充与备选，提供专属云资源和潜在的灾备或双活能力。关键节点在政务网与互联网分别部署独立节点，通过“政务网区二节点”与“楚雄本地节点”实现双活与数据级联。

## ★二、服务需求清单

本项目所需提供的服务清单如下表：

| 序号 | 版块 | 类别 | 服务功能 | 服务介绍 (功能描述) | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资源平台建设 (IaaS层) | 计算资源服务 | 通算资源 (信创C86/ARM架构) | 提供基于国产C86架构/ARM架构处理器的信创云主机，适配国产操作系统。至少应配置： | vCPU/核 | vCPU: ≥4416核 内存: ≥12238GB |
| 2 |  |  |  | 1. vCPU: ≥4416核，CPU主频要求≥2.5GHz |  |  |
| 3 |  |  |  | 2. 内存: ≥12238GB |  |  |
| 4 |  |  | 智算资源 (GPU/NPU) | 搭载国产AI加速卡的高性能计算实例。至少应配置： | 卡/台 | 总量≥48卡 |
| 5 |  |  |  | 训练型算力卡: 36卡，单卡显存64GB，单卡算力不低于 376 TFLOPS |  |  |
| 6 |  |  |  | 推理型算力卡: 12卡，单卡显存64GB，单卡算力不低于 280 TFLOPS |  |  |
| 7 |  |  |  | 满足医疗大模型训练/推理、影像AI分析等高算力场景。 |  |  |
| 8 |  | 存储资源服务 | 高性能块存储 (SSD) | 提供低延迟、高IOPS的云硬盘，主要用作数据库（如MySQL、达梦）的系统盘和数据盘。 | GB | ≥250440 GB |
| 9 |  |  | 标准型块存储 (HDD) | 提供大容量、低成本的云硬盘，用于PACS影像、备份文件、日志文件等对IO要求不高的冷数据存储。 | GB | ≥180106 GB |
| 10 |  |  | 文件存储 (NAS) | 提供标准NFS/SMB协议共享文件存储服务，用于多云主机共享的配置文件、应用代码及医疗文档等。 | GB | ≥104448 GB |
| 11 |  |  | 对象存储 | 提供海量、弹性、高可靠的数据存储池，用于PACS、医疗影像、历史病历、备份文件等非结构化数据的长期归档。 | TB | ≥607 TB |
| 12 |  | 网络接入服务 | 卫生专网双链路服务 | 基于楚雄州卫生健康专网，采用双运营商链路（主备或负载模式），实现州-县-乡-村四级医疗机构高速互联，保障核心业务高可用。 | 条 | ≥32 |
| 13 |  |  | 弹性公网IP (EIP) | 独立的公网IP地址资源，可绑定到云主机、NAT网关等，用于对外提供互联网服务（如互联网医院入口）。 | 个 | ≥20 |
| 14 |  |  | 公网带宽 | 提供从云平台到互联网的共享或独享带宽出口，带宽总量不低于2500MB。 | Mbps | ≥2500 |
| 15 |  |  | 负载均衡 (SLB/ELB) | 应支持将访问流量均衡分发（支持4层和7层两种方式）到多个后端云服务器上，通过绑定公网IP支撑海量用户从互联网访问。通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，并通过消除单点故障提升应用系统的可用性。在性能上，单个负载均衡实例需不低于以下规格： 最大连接数：1,000,000； 新建连接数：50,000； QPS（HTTP）：50,000； QPS（HTTPS）：10,000。 | 实例 | ≥4 |
| 16 |  |  | NAT网关 | 为VPC内无公网IP的云主机提供访问互联网的能力（SNAT），或为互联网用户提供访问内部服务的入口（DNAT）。 | 个 | ≥6 |
| 17 |  |  | IPsec/SSL VPN | 通过加密隧道，为远程运维人员或基层卫生院提供安全接入卫生专网/政务外网的能力。 | 个 | ≥15 |
| 18 |  | 全栈安全合规套件 | 云原生安全服务 | 下一代防火墙：提供云下一代防火墙，支持多种带宽性能，包含100M、200M、500M等不同规格，可连接云端未知威胁库，支持主动探测技术，实现分钟级未知威胁情报下发到防火墙。 Web应用防火墙：支持WEB应用攻击特征规则，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 主机安全：提供云主机安全授权，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能，提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 堡垒机：提供云主机的堡垒机授权，用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、短信认证、AD域/LADP认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证，支持在授权基础上设定双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权。 数据库审计：提供数据库审计，性能≥300MB/S，不限数据库接入数量.支持主流数据库Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、Informix、Sybase、Postgresql、Cache、达梦、人大金仓、MongDB、K-DB、虚谷，可过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能，分离式存储SQL语句保障数据审计速度快。 日志审计：提供云主机的日志审计授权，支持主流国产化操作系统日志接入，支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则。 漏洞扫描：支持单次100个IP及40个URL，支持全面扫描 、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。 | 套 | ≥16 |
| 19 |  |  | 商用密码服务 | 提供包含但不限于云加解密、完整性保护服务、密钥管理服务、签名验签与含时间戳服务、VPN安全网关服务、VPN设备证书服务、智能密码钥匙服务、国密浏览器服务等全套商用密码服务，满足GB/T 39786密评要求。 加解密服务：提供云平台数据加解密服务，SM4算法加解密速度2100Mbps，最大并发连接数4000； 完整性保护服务：提供云平台校验数据是否被篡改，确保数据完整可信，SM4算法加解密速度2100Mbps，最大并发连接数4000； 密钥管理服务：提供云平台统一管控密钥全生命周期，保障密钥安全合规使用服务，SM4算法加解密速度2100Mbps，最大并发连接数4000。 签名验签与含时间戳服务：提供云平台身份核验、防抵赖并固化可信时间服务，最大并发连接数2000，SM2 PKCS1签名/验签速率（次/秒）15000/6500，SM2 PKCS7签名/验签速率（次/秒）15000/6500。 VPN安全网关服务：提供云平台通信实体的身份鉴别、访问控制信息的完整性保护和数据传输的机密性与完整性保护服务，IPSec/SSL国密加解密吞吐300Mbps，并发用户授权10，吞吐5Gbps； VPN设备证书服务：提供部署在国密合规VPN网关上、用于身份认证和加密通信的数字证书，采用国家密码管理局认可的SM2/SM3/SM4算法，通常包含签名证书和加密证书（双证书机制），由权威商用CA（如国密CA）签发，服务于服务端身份鉴别与安全通道建立。 智能密码钥匙服务：提供内置国际及国密安全算法，全面支持PKI应用，提供标准安全中间件接口CSP及国密接口，支持X.509 v3标准证书格式，并支持多个密钥的存储，适用于Windows、Linux、Mac OS以及国产化操作系统平台，具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书的智能密码钥匙服务。 国密浏览器服务：提供云平台国密浏览器服务，支持云管理平台VPN网关的 SSL 卸载能力提供国密HTTPS服务。 | 套 | ≥16； 其中签名验签与含时间戳服务、国密浏览器、智能密码钥匙等服务数量按实际需要提供。 |
| 20 |  |  | 等保三级测评服务 | 协助对云平台及核心业务系统进行网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估，并出具符合要求的报告。 | 系统·次 | ≥48 |
| 21 |  |  | 密评测评服务 | 协助对云平台及核心业务系统进行网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估，并出具符合要求的报告。 | 系统·次 | ≥48 |
| 22 | 高阶服务平台 (PaaS层) | 容器与编排服务 | 容器集群服务 (CCE) | 提供生产级Kubernetes容器集群管理平台，支持应用的容器化部署、镜像服务、弹性伸缩、灰度发布和自动化运维，是平台SaaS化和生态合作的技术基座。 | 节点 | ≥100 |
| 24 |  |  | 容器平台服务 | 支持容器、Kubernetes等相关新技术和新理念，可实现业务应用从开发、测试，到部署、运维的全生命周期平台化管理，实现云原生应用管理、容器管理、网络管理、存储管理等 | vCPU | ≥480VCPU |
| 25 |  | 数据库服务 | 数据库 (RDS for MySQL等) | 提供开箱即用的高可用MySQL/PostgreSQL/MongoDB等数据库服务，具备自动备份、监控告警、读写分离等能力。 | 实例 | 按需提供 |
| 26 |  |  | 国产信创数据库 | 提供达梦、人大金仓等国产数据库服务，全面适配信创环境，满足核心业务系统对自主可控数据库的需求。 | 套 |  |
| 27 |  |  | 分布式缓存 (Redis) | 提供高可用的、兼容Redis协议的缓存服务，用于提升热点数据访问性能、缓解后端数据库压力。 | 实例 |  |
| 28 |  | 中间件服务 | 消息队列 (RocketMQ/Kafka) | 提供高吞吐、高可用的分布式消息服务，用于系统解耦、削峰填谷、异步处理及日志采集等场景。 | 实例 |  |
| 29 | 关键能力体系建设 | 核心容灾备份服务 | 本地/异地备份服务 | 提供本地和异地两级备份存储，满足GB/T 20988-2007灾备等级三级要求，核心业务RTO≤30分钟，RPO≤15分钟；重要业务RTO≤4小时，RPO≤1小时。采用云主机整机方式，异地容灾到容灾订阅中心。以应对平台级、机房级故障或灾难事故等，最大限度保障业务连续性。采用本地备份 + 异地容灾方式，根据业务需要灵活设置小时、天、周级等多种本地备份、异地容灾策略，以灵活满足业务分层保护诉求；且容灾链路分时段限速、加密传输，以优化带宽资源使用率。 | TB | ≥80 TB |
| 30 |  |  | 应用级容灾服务 | 提供主备数据中心间的应用级容灾能力，在主中心故障时实现快速业务切换，保障核心业务连续性。 | 套 | ≥100个虚拟机 |

## 三、服务需求

楚医云是楚雄州公立医院改革与高质量发展示范项目“强智慧”工程的核心基础设施平台，按照“4126”架构体系，遵循“统一规划、弹性建设、按需满足”的实施路径，整合楚雄州各级医疗卫生机构的计算、存储、网络及安全资源，构建一朵“集约高效、安全可靠、持续运营、智慧赋能”的楚雄州医疗专属云。楚医云面向全州卫生健康委、各级医院、疾控中心、妇幼保健院及乡镇卫生院等机构提供云服务。“楚医云”建设云服务资源以楚雄州公立医院改革与高质量发展项目—“强智慧”工程新建业务系统及平台为核心服务对象，满足项目所需的云资源需求。平台采用云原生技术路线，支持IaaS基础资源服务、PaaS平台应用服务、云安全服务及运营运维管理四大能力体系，具备信创演进能力，可同时管理x86与信创异构云资源池，为全州医疗信息化建设提供安全、稳定、可持续的云基础支撑。

本项目“楚医云”的所需处理量不低于4416核心数。内存配置以vCPU与内存按不同业务系统不同比例进行配置，所需内存不低于12238GB。存储量需求合计所需不低于1141.994TB。

本项目服务商应具备以下方案所描述的相关能力：

- 1.1统一服务

- 1.1.1基础资源平台服务

- 1.1.1.1数据中心环境要求

楚医云平台要求以建设数据中心机房来构建资源服务。基于本项目服务对象及服务要求，数据中心机房环境要求如下：

（一）机房选址要符合国标B级以上标准（GB 50174-2017），提供独立的物理区域和物理隔离，确保租户间资源隔离。项目扩容时，支持在同一机楼内动态扩展资源，机楼具备持续扩展区域能力（支持预留机柜位≥20%），避免物理迁移风险。

（二）通信基础设施：机房应具备光纤基础设施资源，能够直接接入多家运营商（电信、联通、移动、广电）的城域骨干网，实现城域骨干网直接互联。提供带宽弹性扩容（支持TB级灵活调整），多线路冗余备份（≥2冗余路由）确保网络高可用。

（三）供应商应具备相关的管理认证体系证书，包括ISO27001信息安全管理体系认证或ISO20000信息技术服务管理体系认证等。

（四）楚医云机房要求如下：

1、机房为电子信息系统专用的区域，符合《电子计算场地通用规范》（GB/T2887-2000）和《计算场地安全要求》（GB/T9361-2011），可有效隔离租用机房与周围的建筑。

2、机房遵循国家相关标准的要求，具备至少乙级抗震能力，抗震设防烈度按本地区设防烈度提高1度采取抗震措施。

（五）楚医云机房装修要求如下：

1、内装修选用材料的燃烧性能应除符合A类机房标准的规定外，并符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 的有关规定。

2、主机房内的装修，应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料。不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层。

3、门窗、墙壁、墙（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取密闭措施。

4、若机房配置了防静电地板，则应选用性质适用A级标准的防静电地板，符合通信机房相关规范要求，结构构架应满足人员活动的强度要求。

（六）楚医云机房防火要求如下：

防火门体性能符合机房建设防火要求，能起到防尘、防潮、防火、电磁屏蔽、防静电的作用及安全性能，而且外形美观大方、简洁、现代。要求能通过消防部门认证的产品其外观品貌与内墙体装饰协调统一。同时五金件要满足防火、密闭要求，达到精密、防腐、耐用。安装有门禁装置的门必须能与门禁系统选用的门锁、门磁等配套。

（七）楚医云机房照明要求如下：

主机房和辅助区一般照明的照明标准值应按照300lx~500xl设计，一般显色指数不宜低于80。支持区的照度标准值应按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034有关规定执行。

（八）楚医云机房供电要求如下：

1、机柜供电以220v单相交流供电为主，需将承载IT设备负荷和承载大楼空调照明负荷的变压器分开。

2、至少2路高压专线接入此次租用机房，每路市电均满足全负载容量，市电可随时互切互换。

3、机房配置至少2套独立UPS系统，组成2N系统给IT设备供电，始终保持功率使用率在50%以下。UPS蓄电池组容量按照系统后备时间不少于30分钟配置。双电源供电机柜可用性不低于 99.99%，即每月电力中断时间累积不超过4.4分钟。

4、需配备发电机组。发电机组互为备份，供电故障时，发电机能够保证在UPS电源电量耗尽前接管全部负载，并供应至供电恢复。

5、配电间设立独立的电力室和电池室；

6、各级配电柜均应按照负载情况装设浪涌避雷装置，装设应符合国家相应标准规范的要求。机房内所有机箱、机柜、配电箱柜、线槽、桥架均应按照规范要求作可靠的接地。

7、保证配电系统完整运行，单路电源出现故障应及时响应并排除故障，排除故障时间不超过1小时，故障次数每年度不超过2次，超过时限或次数应开紧急会议，应采取有效措施进行改进。

- 1.1.1.2云平台技术路线要求

“楚医云”使用云原生的技术路线，开源开放、自主研发，可充分利用生态资源优势满足部分医疗场景下的定制化开发需求，该技术路线主要涉及虚拟化技术、云原生技术、多租户管理技术、分布式数据存储技术、分布式资源管理技术等相关云计算技术。

- 1.1.1.3云平台资源池服务

- 1.1.1.3.1计算资源池服务

对于云计算平台上的服务器，通常都是将相同或者相似类型的服务器组合在一起，作为资源分配的母体，即所谓的资源池。在这个资源池上，再通过安装虚拟化软件，使得其计算资源能以一种云主机的方式被不同业务系统所使用，从而构建了计算资源池。

通过将CPU、内存、I/O等服务器物理资源转化为一组可统一管理、调度和分配的逻辑资源，并基于这些逻辑资源在单个物理服务器上构建多个同时运行、相互隔离的虚拟机执行环境，实现更高的资源利用率，同时满足应用更加灵活的资源动态分配需求，实现更低的运营成本、更高的灵活性和更快速的业务响应速度。

- 1.1.1.3.2存储资源池服务

数据中心的服务器在提供虚拟计算资源的同时，服务器上的空闲磁盘空间被组织起来形成一个统一的虚拟共享存储：虚拟存储系统。虚拟化存储在功能上与独立共享存储完全一致；同时由于存储与计算完全融合在一个硬件平台上，无须像以往那样购买连接计算服务器和存储设备的专用SAN网络设备，能够降低存储的建设成本和难度。

由多个服务器空闲磁盘，采用分布式存储技术构建统一的存储资源池，可以形成可横向扩展(Scale-out)的云计算基础架构，整个云平台基础架构得以扁平化，大大简化了IT运维和管理。利用分布式存储方案构建云平台存储资源池，有效利用服务器资源，降低能源消耗，实现IT环境的节能减排。

- 1.1.1.3.3网络资源池服务

服务器虚拟化技术的出现使得计算服务提供不再以主机为基础，而是以云主机为单位来提供，同时为了满足同一物理服务器内云主机之间的数据交换需求，服务器内部引入了网络功能部件虚拟交换机vSwitch(Virtual Switch)，虚拟交换机提供了云主机之间、云主机与外部网络之间的通讯能力。

通过网络资源池设计，在虚拟机和物理网络之间，提供了一整套完整的逻辑网络设备、连接和服务。还可以支持VXLAN等增强网络协议，实现和物理网络的无缝对接，简化网络的配置管理；

楚医云不仅提供基础计算和分布式存储授权，还提供网络虚拟化和云管功能。网络虚拟化架构下，云内通信部分三层设计下移至云内虚拟机路由、虚拟交换承接，数据交流不会到外层核心交换区域、原有核心交换区域仅处理除云外交换数据；网关在核心上、部分在云内上；云内业务呈现为可视化虚拟拓扑图方案，拖拉拽即可生成新业务网络结构；物理设备状态可视化比之前更直观；

- 1.1.2云平台功能服务

- 1.1.2.1计算服务

- 1.1.2.1.1云主机服务

- 云主机设计

根据各医疗机构、委办局需求，弹性云主机区域划分为通用X86区域、信创生产区（包含C86、ARM）、信创适配专区。

弹性云主机，可根据楚医云业务使用需求灵活定制主机规格、操作系统、磁盘类型与容量、专有网络以及弹性公网IP，实现一键分钟级开通弹性云主机。

弹性云主机支持多种规格，不同规格弹性云主机提供不同的计算和存储能力，适用于不同医疗应用场景，用户可以基于需要提供的服务规模而选择弹性云主机的计算能力、存储空间和网络访问方式。

当用户创建的云主机规格无法满足业务需要时，可以升级云主机的vCPU、内存。

- 云主机要求

表 弹性云主机技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持主流的操作系统，包括Windows、Linux、麒麟等国产化操作系统的各种不同版本。 |
| 2 |  | 支持虚拟机网络自定义，自由划分子网、设置网络访问策略。 |
| 3 | 规格要求 | 能够支持多类型，多规格云主机的选择和变更。 |
| 4 | CPU | 提供定制化虚拟机，vCPU 主频≥2.5GHz，单台虚拟机的vCPU数量最大支持84核。 |
| 5 | 内存 | 提供定制化虚拟机内存。 |
| 6 | 管理要求 | 支持通过web管理控制台自助创建云服务器，创建时可以设置云服务器的登录方式，登录方式支持密码、密钥对。 |
| 7 | 性能要求 | 云服务器可用性不低于99.975%。 |

- 1.1.2.1.2GPU云主机服务

- GPU云主机要求

GPU云主机，为楚医云提供GPU加速计算能力，实现计算资源的即开即用和弹性伸缩。其结合了GPU计算力与CPU计算力，能满足楚医云在人工智能、高性能计算、专业图形图像处理等场景中的需求。

- GPU云主机要求

表 GPU云主机技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持算力池启用vGPU功能，用于创建大模型服务、自定义模型服务时选择vGPU资源。 |
| 2 |  | 支持独享完整的GPU卡，不同用户之间资源全面隔离，保障用户数据安全. |
| 3 | 性能要求 | GPU型云主机可用性不低于99.975%。 |
| 4 | 模型要求 | 预置国际国内的开源大语言模型，参数量级至少要覆盖7B、8B、14B、32B、70B、671B；支持的模型类型包括但不限于：LLama系列、Qwen系列、DeepSeek-V4系列模型、DeepSeek-R1-671B模型。 |

- 1.1.2.1.3专属区计算服务

- 专属区计算服务

专属计算服务为专属物理主机服务，由单一用户独享物理主机资源，服务承载的所有云主机均归属于同一租户，具备物理隔离、安全合规等特性。该服务支持按需自主规划部署资源、自定义云主机规格，保障计算环境稳定性、安全性、在高合规性需求的情况。

支持虚拟化集群模式，每个主机组对应一个用户，支持指定的云主机只能在这个主机组内运行。

- 专属区计算服务

表 专属区计算技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持云上资源独占、资产可控（独属于租户的专属云服务器）、专属服务器大屏可视 |
| 2 |  | 支持硬件独享的模式，支持1台起步的物理资源独享方案，同时满足资源物理隔离、安全合规。 |
| 3 | 性能要求 | 专属计算资源可用性不低于99.975%。 |

- 1.1.2.1.4托管私有云服务

- 专托管私有云服务

用户将物理服务器托管到楚医云平台，楚医云平台提供虚拟化资源将其组成超融合集群，接入云管理平台形成一个专属资源池，进而可为租户提供独享的计算资源，存储资源，并且相对于其他租户都是物理隔离，硬件资产属于用户。针对云主机可提供不停机的热迁移能力高可用能力，保障物理主机发生故障时业务系统仍能够正常运行。

租户独立拥有一个专属的超融合集群，此集群中的所有计算和存储资源都属于这个租户，租户的云主机或安全组件运行在些资源池上。

- 专托管私有云服务

表 托管私有云技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持专用备机，在租户的专属资源池的集群内多加一台服务器，这台服务器平时不承载业务，等待业务故障时会承载HA过来的虚拟机 |
| 3 | 性能要求 | 专属计算资源可用性不低于99.975%。 |

- 1.1.2.2存储服务

基于医疗数据结构化、半结构化及非结构化的特点，结合访问频率、响应时效、成本需求，实现 “高频数据高效访问、中频数据平衡成本、低频数据长期归档” 的目标，同时支撑跨 AZ 跨 VPC 高可用架构，保障业务连续性。

- 1.1.2.2.1块存储服务

- 块存储服务

块存储采用高横向扩展的设计模式，为楚医云能提供多种规格云硬盘。支持标准的块存储数据访问接口，满足不同场景医疗业务需求。可以对挂载到云服务器上的云硬盘做格式化、创建文件系统等操作，并对数据持久化存储。

- 块存储要求

表 云硬盘服务技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 云硬盘采用双副本机制，保障用户数据稳定可靠。 |
| 2 |  | 支持全闪NVME SSD、全闪SSD、混闪HDD等多种不同存储类型，用户可以根据应用场景对IO的需求进行选择。 |
| 3 |  | 弹性扩容可以随时根据用户的需求扩展磁盘的容量，满足不断增长的业务对存储容量的需求。 |
| 4 |  | 支持自助管理，包括创建、挂载、卸载、删除。 |
| 5 | 性能要求 | 单个虚拟机单云盘的4k随机读IO 不低于 140000 IOPS |
| 7 |  | 数据持久性不低于99.9999999%。 |
| 8 |  | 可用性不低于99.975%。 |

- 1.1.2.2.2文件存储服务

- 文件存储服务

文件存储服务，支持标准的NFS、CIFS等文件共享协议，提供NAS文件共享存储资源。数据采用冗余保护方式实现，具备秒级故障检测及自动切换功能，且具备动态负载均衡功能，实现高可用，满足负载均衡横向扩展能力，支持集群高可用模式部署。

- 文件存储要求

表 文件存储技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 要求 | 支持对数据预读功能，将热点数据预读至缓存层，从而提升读性能。 |
| 2 |  | 文件存储支持数据缩减的能力，支持以文件目录为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看计算压缩的数据量。 |
| 3 |  | 配置对任意目录层级打快照的功能，并支持对目录以及该目录下的子目录同时打快照，定时快照间隔最短支持15分钟，支持快照数≥20000个。支持快照重命名功能，支持快照点任意文件数据恢复。 |
| 4 |  | 提供标准的NFS和SMB访问协议，支持NFSv3.0和v4.0、SMB2.1和3.0，支持主流的Linux和Windows操作系统挂载。 |
| 5 | 性能 要求 | 支持百亿级海量小文件的高性能处理，可以实现100亿小文件高速写入，且性能衰减不超过10%。 |
| 6 | 可用 性要求 | 可用性不低于99.95%。 |

- 1.1.2.2.3对象存储服务

- 对象存储服务

对象存储，采用横向扩展的设计模式。使用对象存储提供兼容S3的接口，提供医疗影像等非结构化数据相关的存储服务，且支持在任何地方通过互联网管理和访问这些数据，适配医疗数据存储与调用需求。

- 对象存储要求

表 对象存储技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 对象存储桶提供多版本能力，开启多版本后，桶中的对象都以多版本形式存储。 |
| 2 |  | 对象存储支持数据压缩能力，支持以桶为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看计算压缩的数据量和压缩率。 |
| 3 |  | 单一桶的最大对象数量不低于1亿，单一存储池最大对象数量不低于100 亿。 |
| 4 |  | 配置对象存储Qos功能，可以设置不同用户访问某个bucket的带宽/请求数上限，从而防止边缘业务的过多资源占用。 |
| 5 | 可用性要求 | 可用性不低于99.995%。 |

- 1.1.2.3网络服务

- 1.1.2.3.1负载均衡服务

- 负载均衡服务

负载均衡可为楚医云应用提供负载分发能力，依照既定分配策略将访问流量分发至后端多台云主机，提升云上系统的业务处理能力；同时可通过自动检测主机端口消除单点故障，提升服务可用性。依托性能优化、单边加速及多重智能管理等技术，能够实现对各数据中心、链路及服务器运行状态的实时监控，同时依照预设规则将用户访问请求分配至对应的数据中心、链路与服务器，进而实现数据流的合理分配，保障所有数据中心、链路与服务器均得到充分利用。

- 负载均衡要求

表 负载均衡技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持基于URL的链路调度，内置不少于10万条的国外URL网址库，可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路； |
| 2 |  | 支持TCP和UDP DNS解析能力，支持设置EDNS缓冲区大小； |

- 1.1.2.3.2云间互联服务

将租户私有云（线下）与楚医云（线上）之间，建立一条网络通道，提供二三层网络互联的能力，使得线下私有云与线上楚医云连成“一张网”，支持线下线上业务互访、迁移、容灾备份、数据库灾备等场景。

云间互联服务适合用户在线下超融合数据中心和线上云数据中心均部署了业务，线下线上的业务之间存在互访关系。出于网络规划的原因，线下线上业务可能同属一个二层或三层网络。并且，线下和线上都有可能作为面向终端用户的互联网出口。

云间互联功能是由线上线下的云间互联管理组件和云间互联数据组件完成。云间互联管理平台负责管理和配置功能。云间互联组件负责数据处理和转发。

- 1.1.2.3.3业务拨测服务

- 业务拨测服务

业务拨测服务为用户提供简单易用的拨测式应用监测解决方案，利用遍布全国拨测节点以模拟真实用户的使用视角，对目标业务状态和访问延时监控，在业务不可用时，第一时间通知用户，以便及时发现业务异常。

- 业务拨测服务要求

表 业务拨测服务要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持对指定的服务器（IP或域名）做访问监测（http支持post/get/head请求类型），获取监测地址的可用性、时延、丢包情况，生成报表实时监控网络链路波动情况； |
| 2 |  | 从外部对监测地址进行模拟访问，无需安装插件，对业务无影响； |
| 3 |  | 支持协议：HTTP(s)，ICMP，TCP； |
| 4 |  | 支持内网拨测和外网拨测，其中：公网业务拨测可以选择任意数据中心拨测节点，内网拨测选择探针平台部署的云管节点作为拨测节点； |
| 5 |  | 支持监控信息图表可供查看实时以及历史的拨测趋势图； |
| 6 |  | 支持多拨测点以及各拨测点中拨测实例的负载均衡 |

- 1.1.2.3.4专线端口服务

楚医云需构建全域融合的智能网络架构，通过云内弹性公网IP与云端口实现与外部多维度网络的深度互联，针对医疗行业 “多层级、多场景、多终端” 的网络需求，构建 “多网隔离、按需互通、安全可控、全域覆盖”的融合网络架构，涵盖卫生专网、互联网、互联网+VPN、5G专网，形成“一云多网”接入体系。

医疗机构可通过数据专线、互联网专线、裸光纤等形式接入楚医云，安全选择带宽大小，弹性IP数量。

- 1.1.2.3.5专网接入服务

针对卫健行业 “多层级、多场景、多终端” 的网络需求，构建 “三网隔离、按需互通、安全可控、全域覆盖”的融合网络架构：

卫生专网：保障医疗卫生机构间核心数据安全传输与业务协同，支撑电子病历共享、远程会诊等核心业务；面向市 / 县卫健委、二级及以上医院、中心卫生院等机构，承载内部核心业务（如电子病历互通、医联体协同、公共卫生数据上报、远程会诊），要求低延迟（≤20ms）、高可靠（全年中断≤1 小时）、强隔离。

互联网：提供面向公众的高可用便民服务通道，支撑预约挂号、在线问诊等互联网医疗场景；面向居民用户，承载互联网医疗服务（如预约挂号、在线问诊、报告查询、健康科普），要求高并发支撑（峰值 QPS≥1 万）、弹性扩展、边界防护，需与卫生专网严格隔离。

互联网 + VPN：解决基层医疗机构（村卫生室、山区诊所）网络不通畅问题，实现低成本、安全的远程接入，保障基层数据上传与资源获取。面向网络基础薄弱的村卫生室、社区卫生服务站、山区诊所，解决 “带宽低、不稳定、安全接入难” 问题，支撑基层数据上报（如慢病随访数据）、远程问诊、上级资源调取（如诊疗指南、处方模板）。

弹性公网IP服务：为 楚医云 提供含公网 IP 地址与公网出口带宽的独立公网 IP 资源，可以与云主机、物理机、虚拟IP、弹性负载均衡等资源灵活地绑定及解绑。

NAT网关服务：公网NAT网关能够为VPC内的弹性云服务器提供SNAT和DNAT功能，通过灵活简易的配置，即可轻松构建VPC的公网出入口。私网能够为虚拟私有云内的云主机提供网络地址转换服务，使多个云主机可以共享私网IP访问楚医云，同时，也支持云主机面向私网提供服务。

5G 医卫专网接入：在楚雄州下沉部署边缘UPF设备，服务覆盖全州医疗机构的5G医卫专网。全州医疗机构包括州市卫健委、医保局、各级医疗机构（如医院、诊所、卫生院等）、血站以及三方接入机构（如医疗设备供应商、远程医疗服务提供商等）通过5G专网接入楚医云，针对医疗机构的云电脑/移动终端等ToC业务通过5G双域专网进行分流访问；对于医疗机构物联终端设备通过5G行业专网接入，采用不同的DNN实现业务数据无感分流。同时利用5G专网切片技术，实现不同业务需求接入不同的切片专网，对各类医疗数据进行有效隔离。

- 1.1.2.4安全服务

- 1.1.2.4.1租户等保服务

各医疗机构依据自身网络安全建设要求及等级保护2.0政策要求，选择合适的网络安全服务，依据需求选择网络安全防护套餐或网络安全组件。

- 1.1.2.4.1.1.下一代防火墙

- 下一代防火墙服务

云下一代防火墙，是虚拟化边界网络安全防护产品，能对互联网边界和内网 VPC 边界进行流量管理与安全防护，具备安全访问控制、入侵防御等多种能力，是 楚医云 网络边界防护和满足等保合规要求的利器。

- 下一代防火墙要求

下一代虚拟防火墙全面继承了物理防火墙的核心能力，其立足于边界防御，以应用资产为核心，构建适用于多场景、全方位的安全防护体系。围绕边界防护和新的安全态势，下一代虚拟防火墙主要构建了5个核心能力：全面应用资产识别保护、精细应用访问控制手段、专业应用安全防护能力、全面未知威胁检测阻断、持续威胁情况共享赋能。

楚医云平台整合下一代虚拟防火墙组件，具备事前、事中、事后的全面防护和可视化能力，下一代虚拟防火墙的内部功能组件整体框架如下图所示，识别应用、用户、内容进行访问控制，在保障性能的前提下，聚合多模块安全处理的边界安全设备并具备管理和分析能力以及联动其他数据、系统、设备场景的能力，可以为业务提供完善的防护。

表 下一代防火墙技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 要求云防火墙服务支持勒索病毒检测与防御功能。 |
| 2 |  | 支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 3 |  | 云防火墙服务支持僵尸主机检测功能，内置僵尸网路特征库不少于100万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 4 |  | 支持对HTTP异常请求协议检测和防护攻击，检测内容包含HTTP请求信息的方法及参数长度等. |

- 1.1.2.4.1.2.Web 应用防火墙

- Web应用防火墙服务

Web应用防火墙，可以对楚医云系统业务流量进行多维度检测和防护，结合深度机器学习可智能识别恶意请求特征并防御未知威胁，全面避免楚医云系统被黑客恶意攻击和入侵。

- Web应用防火墙要求

表 应用防护技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 内置超过4000种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 |
| 2 |  | 支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 |
| 3 |  | 支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 |
| 4 |  | 支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |

- 1.1.2.4.1.3.终端检测响应EDR（云主机安全）

- 云主机安全服务

云主机安全服务，以Agent的方式部署在需防护的每一台服务器中，提供主机配置检查、病毒查杀、网站后门检测、系统口令暴力破解防护、反弹shell检测、弱口令检测、系统风险检测、应用风险检测等多种监测检测能力，实时发现楚医云主机存在的安全问题。

- 云主机安全要求

表 云主机安全技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 云主机安全的防护体系以预防、防御、检测与响应这四个维度的能力来提供事前，事中与事后的服务。 |
| 2 |  | 为用户提供对终端的全网清点、风险梳理、漏洞补丁管理、安全基线核查、可信加固、微USB设备管控等防御能力。 |
| 3 |  | 为用户提供漏斗式检测、AI SAVE人工智能引擎、勒索病毒专项防护、高级威胁行为检测、微隔离一键封堵隔离终端等能力。 |
| 4 |  | 结合网络侧安全产品，云安全平台云端能力等为用户提供联动闭环、全网威胁定位、威胁事件溯源针对性加固、威胁狩猎等能力。 |

- 1.1.2.4.1.4.日志审计

- 日志审计服务

日志审计，能实时采集不同安全设备、网络设备等产生的日志、事件等信息，汇集到审计中心进行集中存储、展现、查询和审计。针对各类安全产品及设备日志数据杂乱无序、难以体现关联的问题，它建立起信息交换、存储和处理平台，可对 楚医云 各类产品的日志、事件进行统一管理与分析。

- 日志审计要求

表 日志审计技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。 |
| 2 |  | 支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 |
| 3 |  | 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。 |

- 1.1.2.4.1.5.数据库审计

- 数据库审计服务

数据库审计是针对业务环境下的网络操作行为进行细粒度审计的合规性管理系统。它通过对被授权人员和系统的网络行为进行解析、分析、记录、汇报，以帮助楚医云事前规划预防、事中实时监视、违规行为响应、事后合规报告、事故追踪溯源，加强内外部网络行为监管、促进核心资产（数据库、服务器、网络设备等）的正常运营。

- 数据库审计要求

表 数据库审计技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 要求 | 提供TB级日志秒级查询、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持统计趋势查询分析、支持风险级别查询分析、支持通过多SQL语句的统计查询、支持统计分析下钻、支持业务系统元素统计查询。 |
| 2 |  | 精细化日志秒级查询，通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快。 |
| 3 |  | 支持导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等； |

- 1.1.2.4.1.6.云堡垒机

- 云堡垒机服务

云堡垒机服务，是针对运维操作进行控制和审计的管控系统，可以对楚医云整个运维过程从事前防御、事中控制到事后审计全程参与。

- 云堡垒机要求

表 堡垒机技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 要求 | 用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证。 |
| 2 |  | 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。 |
| 3 |  | 支持RDP安全模式（RDP、NLA、TLS、ANY）设置，以适应RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合FIPS标准等加密级别。 |

- 1.1.2.4.1.7.零信任

- 云堡垒机服务

零信任为楚医云提供安全的远程访问通道，无需复杂配置，医疗机构可通过浏览器等便捷接入楚医云内部网络，保障访问安全与便捷。零信任可满足客户内/外网访问、多分支接入、业务上云、移动办公等多种业务场景的安全接入需求，助力医疗行业快速迁移到零信任安全架构。

- 云堡垒机要求

暴露面收缩：依托支持TCP、UDP协议的SPA单包授权技术，可实现业务暴露面的有效收缩，解决SNAT环境下UDP敲门的端口放大问题；创新性采用“一人一码”管理模式，可化解安全码丢失、冒用等风险，进一步提升用户接入环节的安全性。

自适应认证：采用基于访问上下文分析的动态自适应认证机制，可智能匹配用户的认证强度与认证方式：正常访问场景下仅执行简易认证操作，保障良好的用户使用体验；当检测到用户身份或访问环境存在异常时，将自动触发增强认证，实现了安全性与使用体验的良好平衡。

动态权限调整：采用面向场景的动态权限调整机制，在用户访问全过程中，对访问环境、用户行为、身份信息进行全程实时监测，一旦发现安全状态偏离基线要求，将快速调整用户访问权限，缩减业务暴露面，降低安全风险。通过二次认证、安全警示等灰度处置方式，可对访问全过程实现精细化管控，摒弃“非黑即白”的粗放管理模式。

表 零信任技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 要求 | 支持免辅助认证，租户手动勾选信任浏览器后，在该浏览器下30天内不需要重复输入短信验证码，提升用户体验，时长有效期可设置。 |
| 2 |  | 支持以隧道应用方式发布域名资源，日志审计可以记录到URL级别，支持为隧道域名应用添加WEB水印，支持隧道域名应用单点登录功能。 |
| 3 |  | 支持用户安全日志提取，审计中心应将具有异常登录行为的用户日志自动打标签为用户安全日志，以便于管理员快速审计定位。用户安全日志包括但不限于：帐号安全（应包含帐号首次登录、异常时间登录、非常用地点登录、弱密码登录、爆破登录、闲置帐号登录、帐号在新终端登录等）、中间人攻击、SPA安全（应包含SPA端口扫描、SPA爆破攻击、SPA敲门伪造、SPA重放攻击、SPA安全码泄漏等）、cookie劫持等。 |

- 1.1.2.4.1.8.等保测评服务

楚医云需构建汇聚多家等保测评机构的服务生态，覆盖二级、三级信息系统测评需求。服务遵循国家规范，涵盖定级、备案、测评全流程，包括安全技术与管理测评、差距分析、整改建议、制度完善指导及出具正式报告。信息系统建设后，运营单位应选择合格测评机构，依据相关标准定期进行等级测评。云平台及云业务均需通过等保测评，且云平台级别不低于业务系统级别，三级系统每年至少测评一次。

- 1.1.2.4.2密码基础服务

- 商用密码服务

为满足内部信息化系统密评密改需求，需提供商用密码服务，实现密码硬件资源的统一管理、调度、动态扩容。通过云密码服务管理平台，向上对接应用密码需求，提供统一接口和合规密码服务，简化调用流程、降低开发成本；向下集中管理密码钥匙，屏蔽底层差异，为云平台密码服务提供基础支撑。

- 商用密码服务内容

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云密码机服务 | 提供密码运算服务；为PKI系统提供密钥服务；也可以基于对称密钥进行数据加密。 |
| 2 | 密码服务平台服务 | 支持对称密钥和非对称密钥的全生命周期管理，支持对称算法：3DES、AES、SM4、支持非对称算法：RSA、SM2、支持摘要算法：SM3、SHA256、SHA512。支持各类密码服务、支持统一接口调用、支持密码设备管理、应用管理、授权管理、租户管理等，支持密码业务分析、密码资源监控、综合大屏展示等功能。 |
| 3 | 密钥管理服务 | 提供用户业务系统加密密钥的生成及管理服务。 |
| 4 | 应用接入密码服务平台license | 业务应用调用密码服务平台及后端密钥管理、签名验签、身份认证、数字证书等服务的授权。 |
| 5 | 签名验签服务 | 签名验签服务系统又称数字签名服务系统，是对各种类型的电子数据给出基于数字证书的数字签名服务，并向签名数据验证其签名的真实性与有效性。 支持提供签名、验签服务；支持p1、p7 Detach、P7Attach签验服务；支持数字信封制作与解密数字信封服务；支持常用国密与国际算法（RSA、SM2等）； |
| 6 | 身份认证网关服务 | 确保系统能够独立运行的前提下解决统一身份认证、统一授权的问题。 支持基于数字证书的身份认证服务；数字证书认证过程中可对证书有效性进行验证；支持多CA颁发的数字证书身份认证；支持RSA、SM2算法数字证书身份认证。 |
| 7 | 数字证书认证服务 | 为用应用和业务系统提供数字证书的申请、审核、签发、注销、更 新、查询的综合管理系统。 提供整个信任体系的创建、维护和管理服务，以及证书签发、注册、注销等全生命周期管理服务，数字证书标识一个人在网络中的真实身份；支持常用国密与国际算法（RSA、SM2等）； |
| 8 | 协同签名服务 | 为移动终端提供密钥管理、身份认证、数据加解密等服务。 配合移动密码模块、PC端密码模块完成密钥分散、密钥存储、密钥运算等功能；配合移动终端完成数字证书全生命周期管理功能，如证书申请、更新、延期、注销等。 |
| 9 | 移动密码模块 | 安装在移动端的软件Key，用于移动终端的身份鉴别、业务操作的不可否认性，数据传输中的机密性、完整性保护。需要配合协同签名系统使用。 |
| 10 | 时间戳服务 | 提供时间戳服务，保证关键操作节点的时间属性真实、可信。 提供基于数字证书加盖时间戳，验时间戳，为用户提供精确的、且不可抵赖的时间戳服务；支持RSA和SM2等签名算法。 |
| 11 | 智能密码钥匙服务 | 存储管理员或用户证书，用于对管理员或用户进行身份鉴别。 PC端存储数字证书的介质。 支持操作系统： WindowsXP/7/8/10/11、Linux、国产操作系统； 支持标准：CSP/PKCS#11，SKF国密标准，X.509证书格式； 内置安全算法：DES/3DES/AES/SHA256/RSA2048/SM1/SM2/SM3/SM4； |
| 12 | 现场技术支持（密评） | 根据项目需要到现场调研现状，了解真实需求，交流解决方案、协助用户和业务系统厂商及密评机构技术交流等。 |
| 13 | 实施部署服务（密评） | 根据项目实际环境完成密码机、密码服务平台等产品的安装、部署。 |
| 14 | SSL证书服务 | 域名型SSL证书 |
| 15 | 国密零信任服务 | 国密零信任服务 |
| 16 | 国密浏览器 | 国密浏览器服务 |

- 1.1.2.4.3商用密码测评

楚医云需构建多家商用密码测评机构生态，按照国家和行业要求进行系统定级和密码测评。信息系统建设后，相关单位应选择合格测评机构，依据GB/T 39786-2021等标准定期开展等级测评。《密码法》、《网络安全等级保护条例》等法规要求非涉密的关键信息基础设施、等保三级及以上系统、国家政务信息系统开展商用密码应用安全性评估，且关键信息基础设施和等保三级及以上系统需每年至少评估一次。云计算平台及云上业务应用系统均需通过评估，且云平台不承载高于其安全等级的业务。

- 1.1.2.4.4数据安全服务

业务云主机面临数据完整性破坏和非法窃取威胁，楚医云平台提供数据防护与恢复机制确保安全。

（一）云主机回收站机制：平台设回收站，管理员可一键找回误删的云主机和虚拟网络设备，作为操作缓冲区。设备在回收站超时后自动或手动彻底删除，释放磁盘空间。

（二）云主机磁盘加密：为满足医疗机构数据安全合规要求，平台采用加密卡对云主机磁盘进行硬件加密，使用SM4算法。数据读写经加密卡加解密，密钥存储于加密卡不落盘，每台云主机有独立密钥，确保数据安全。

（三）剩余信息保护：平台通过写0擦除动作，防止存储空间删除后残留数据泄密。

（四）清除残留信息：云主机启动和关闭时平台清零内存；删除云主机时对存储空间写0，再分配前再次写0；删除存储时格式化写0。同时平台限制云主机创建或备份在系统盘，保障删除无数据泄露。

- 1.1.2.4.5增值安全服务

- 1.1.2.4.5.1.IPSec组网服务

IPSec VPN，可以为 楚医云 在远端用户与 VPC 间搭建基于 IPSec 协议的安全加密公网通信隧道，由对应 VPC 公网出口的 VPN 网关和本地远端网关通过加密技术关联两者的连接组成，可实现本地数据中心与 VPC 安全通信。

- 1.1.2.4.5.2.SSL证书服务

SSL证书是由受信任的根证书颁发机构颁发的服务器数字证书，采用SSL协议。部署到服务器后，启用HTTPS协议，通过加密传输数据，保证服务器端与客户端间的安全链接。用户在楚医云购买SSL证书服务，由楚医云代理向CA中心申请，证书批准后用户安装到WEB服务器，即可实现HTTPS加密传输。使用SSL证书实现网站、移动App、Web API等应用的HTTPS化后，HTTPS加密用户与服务端的数据交互，防劫持、防篡改、防监听，同时增强网站身份可信度，使用户更安心访问，提升流量。

- 1.1.2.4.5.3.安全态势感知

（一）态势感知管理平台

楚医云为有更高网络安全防护及自主运营的用户提供安全感知管理平台，集成检测、预警、响应处置的大数据安全分析。以全流量分析为核心，结合威胁情报、行为分析建模、UEBA、失陷主机检测、图关联分析、机器学习、大数据关联分析、可视化等技术，对全网流量实现全网业务可视化、威胁可视化、攻击与可疑流量可视化等，帮助客户在高级威胁入侵之后，损失发生之前及时发现威胁。

（二）潜伏威胁探针

潜伏威胁探针以NFV形式部署，可部署在VPC的子网中，对子网全流量进行采集和检测，提取有效数据上报给安全感知管理平台。

潜伏威胁探针具备IDS检测能力，包含WEB应用攻击检测规则和漏洞利用攻击检测规则，可从流量中检测已知威胁，为平台输送安全日志。同时，内置异常行为检测引擎，实时匹配流量，当发现存在异常行为时会将流量片段在采集的流量数据中进行标记，传给平台，由平台进行深度关联分析，挖掘潜在的威胁。

表 态势感知及探针技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持通过配置云端AI智能解析规则，数据可自动化上报到云端，云端AI根据原始数据生成对应的解析规则，并推送到云下的安全运营平台。 |
| 2 |  | 支持多源告警消减与融合能力，具备对告警进行 payload相似度、单个攻击源对多个目标发起的相似攻击、多个攻击源对单个目标发起的相似攻击等维度的深度聚合归并能力。 |
| 3 |  | 支持通过安全事件详情查看攻击故事线。安全事件按照攻击入口和进程树的视角进行安全分析。可详细点开进程链中任意进程查看进程详情，包括基础信息、威胁告警、网络连接行为、文件行为、域名访问行为、模块加载行为，并且自带解码工具。 |

- 1.1.2.4.5.4.AI安全运营中心

- AI安全运营中心服务

AI安全运营中心作为一个专注于安全威胁检测与事件响应的综合性平台，其核心功能模块涵盖资产中心、风险管理、检测响应、安全监控及攻防百宝箱等，并具备存储180天安全日志的能力。平台通过原生流量采集与端点采集工具整合关键数据，进行深入分析，精准生成安全事件并自动追溯完整攻击链。借助内置微剧本，以半自动化方式实现高效智能响应。此外，平台支持按需订阅扩展功能模块，满足用户在工单流程、多源日志接入、SOAR、安全GPT等方面的持续安全能力发展需求。

- AI安全运营中心要求

表 AI安全运营中心技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持告警智能定性分析，可以将告警诊断定性为定向攻击、攻防演练、内部测试、监管通报、病毒、扫描器攻击、脆弱性风险、业务不规范与其他威胁等。 |
| 2 |  | 支持多源告警消减与融合能力，具备对告警进行 payload相似度、单个攻击源对多个目标发起的相似攻击、多个攻击源对单个目标发起的相似攻击等维度的深度聚合归并能力。 |
| 3 |  | 支持时间线关联，可按照时间轴查询事件聚合相关的端侧和网侧的告警信息，同时可查看告警的举证详情，可将同次攻击里触发的不同告警关键聚合到一次告警中，从而提升分析效率。 |

- 1.1.2.4.5.5.漏洞扫描

- 漏洞扫描服务

漏洞扫描服务，基于网络的漏洞扫描、分析、评估与管理系统，综合多种国际最新漏洞扫描与检测技术，能快速发现楚医云系统资产、准确识别资产属性、全面扫描安全漏洞、清晰定性安全风险，还能给出修复建议和预防措施，并有效审核风险控制策略，助力楚医云在弱点全面评估基础上实现安全自主掌控。

- 漏洞扫描要求

表 漏洞扫描服务技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情。 |
| 2 |  | 支持全面扫描 、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。（需提供功能截图证明，加盖公章） |
| 3 |  | 支持域管理功能，系统默认内置数据域、终端接入域、运维管理域等九个域，可根据客户实际情况进行自定义管理。 |
| 4 |  | 支持域管理功能，系统默认内置数据域、终端接入域、运维管理域等九个域，可根据客户实际情况进行自定义管理。 |

- 1.1.2.4.5.6.网页防篡改服务

网页防篡改服务针对网站篡改攻击，通过文件底层驱动技术保护Web站点目录，防止黑客、病毒等对网页、文档、图片、数据库等文件的非法篡改和破坏。该系统保护网站安全运行，维护形象，保障业务正常运营，是高效、安全、易用的新一代防篡改系统。

服务基于内核驱动保护技术，实现动态网页脚本保护和连续篡改攻击防护，全面支持IPv4/IPv6环境、多虚拟目录及日志导出查询。同时，系统能监控服务器运行状态，如CPU、内存和网络流量，提升Web服务器可靠性。

- 1.1.2.4.5.7.业务安全基线服务

（一）基线安全服务

面向安全要求较高的租户提供安全基线服务，在业务上线前提供完备的安全基线方案，协助租户完成规范安全配置，最大限度压缩攻击暴露面；业务运行期间，服务团队将持续跟踪业务动态完成配置更新、病毒库升级，针对关联业务的热点漏洞开展分析，主动阻断高风险攻击路径；

本服务可为所有云上用户构建行业最高安全防护标准，保障用户业务上线及运行阶段的安全，针对用户关键业务数据提供兜底防护，可在安全事件发生后及时挽回数据损失；依托完善的工具体系与7×24小时管家服务，能够提前于用户发现潜在安全威胁并完成前置处置，具体服务细项如下：

- 资产安全

可对资产上下文信息、新资产上线及资产变更实现准实时识别、采集，并在云安全中心平台统一展示。

- 漏洞管理

面向首次迁入云上的用户业务提供漏洞管理服务，涵盖漏洞扫描、漏洞修复、漏洞管理三个核心服务模块，各模块分述如下：

- 漏洞扫描

每五分钟向云安全中心上报云主机、应用、中间件等资产信息，同步附带对应资产的漏洞信息。云安全中心识别资产变更后，自动向EDR下发扫描任务。

- 漏洞修复

提供漏洞修复、修复状态查询接口，由云安全中心向EDR下发修复指令执行修复操作，云安全中心可实时获取EDR的执行结果并呈现于界面。修复开始前系统会自动为待修复云主机创建快照，若修复后出现业务异常可及时恢复至快照节点。云安全中心通过EDR下发漏洞修复请求，实现Windows系统漏洞的实际修复，完成Linux系统漏洞的标记处置，支持Windows系统与Linux系统应用软件的标记修复。

- 漏洞管理

与云脑联动更新最新规则库与漏洞情报。云安全中心提供可视化界面，对漏洞影响程度进行分级，主动扫描全量资产，高亮展示受高危漏洞影响的资产，协助租户梳理处置优先级，可支撑对关联漏洞、关联云主机进行快速统一处理。

- 勒索应急恢复

为首次上云租户提供安全事件的向导式处置，覆盖网络隔离、处置前兜底快照留存、处置后异常恢复全流程，同时针对已被加密的勒索攻击场景提供向导式应急恢复方案，涵盖网络隔离、现场保留、沙箱验证、安全检查、业务上线验证环节。

（二）基线安全服务要求

| 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 弱密码检测及辅助闭环 | 检查业务系统是否存在弱密码，业务上线前100%弱密码检出；业务运行中持续弱密码检测，24小时内发现；服务团队每周一次跟进闭环 |
| 高危端口检测及辅助闭环 | 检查是否开放了RDP3389、SSH22等容易被攻击的端口，业务上线前100%高危端口检出；业务运行中持续高危端口检测，24小时内发现；服务团队每周一次跟进闭环安全问题。 |
| 勒索数据应急恢复 | 针对业务进行快照兜底，勒索病毒事件7*24小时响应，用户发现事件后，专属管家30分钟内介入，基于存储快照协助恢复数据。快照频率: 24小时一次；快照的个数：保留3个，滚动更新。 |
| 外网暴露云主机安全风险 | 识别外网暴露面的安全威胁，并自动形成告警通知，具体监控及处理的安全潜在风险包括： 1、检查互联网暴露云主机是否存在弱密码； 2、检查互联网暴露云主机是否存在高危端口； 3、检查互联网暴露云主机是否存在高可利用漏洞； 4、检查互联网暴露云主机是否已安装云安全中心客户端； |
| 安全实时告警及主动服务 | 支持获取EDR/云安全中心高危告警后，主动提醒用户杀毒，提供数据恢复、网络隔离的服务支持； |
| 威胁情报通知 | 检查云主机是否存在热点漏洞，如存在高危漏洞风险则主动生成工单并提供处置建议，跟踪用户修复情况 |
| 服务价值报告 | 为用户周期性提供服务报告，报告内容包括： 1、平台持续保护项目统计分析：针对升级类，如病毒库升级/漏洞库升级/NFV软件版本升级；安全类，如勒索病毒拦截、病毒拦截（其他病毒如挖矿）、漏洞攻击拦截等；数据保障类，如快照/备份保护业务数量等平台多维度保护项目进行详细分类汇总与分析； 2、全量工单明细表统计分析：对全业务各类工单类型下的服务工单进行整体汇总，详细统计工单内容、类型、来源、当前状态与SLA、工单评价等； 3、对云基础资源监控告警紧急类风险的主动处置、日常运维服务、高级服务、应急响应等项目进行各类状态、工时等统计分析，包含对安全风险处置/监控告警处置/数据保障风险处置/巡检服务/配置变更服务、备份数据验证/安全事件，/SLA事件的问题数量、状态分布、服务工单等详细统计分析； 4、告警风险处置项目统计分析：针对高危、中危、低危等各级别下的安全告警/安全风险/监控告警事件处置闭环率等数据进行全量分析统计，同时支持对过滤告警数、主动生成工单数等信息进行汇总分析； |

- 1.1.2.5信创适配服务

楚医云需具备向信创云演进的能力，以及统一管理x86架构与信创体系异构云资源池的能力。伴随技术迭代升级与业务创新发展需求，楚医云需依托新型多元异构算力，构建以一云多芯为基础的医疗基础设施云环境，同时整合传统算力的统一云服务能力，形成以异构算力为基础、资源调度为纽带、契合医疗应用创新技术发展要求的基础设施架构，实现对医疗核心业务系统、医疗+AI服务、开发测试等全场景的支撑能力。

楚医云基于一云多芯的云资源调度架构，提供自动化、智能化的弹性调度供给能力，采用鲲鹏（ARM）、海光（C86）芯片的选型方案支撑底层计算、存储等资源池建设，可实现一套云平台适配不同架构算力的各类应用场景需求，满足转型过渡阶段充分发挥多种算力优势的需求。当前国产芯片生态尚未收敛，该折中合理的技术演进路线，可有效规避供应链、外部环境等因素引发的业务可持续性风险，以及部分技术路线迭代停滞的风险。

- 1.1.2.6灾备服务

针对楚医云平台及承载业务系统、核心数据建设完整灾备体系，要求平台架构具备高可用、高可靠性，整体灾备能力满足7×24小时业务连续运行要求，各项技术指标、功能特性、服务能力达到下述规范标准。

提供本地和异地两级备份存储，满足GB/T 20988-2007灾备等级三级要求，核心业务RTO≤30分钟，RPO≤15分钟；重要业务RTO≤4小时，RPO≤1小时。采用云主机整机方式，异地容灾到容灾订阅中心。以应对平台级、机房级故障或灾难事故等，最大限度保障业务连续性。采用本地备份 + 异地容灾方式，根据业务需要灵活设置小时、天、周级等多种本地备份、异地容灾策略，以灵活满足业务分层保护诉求；且容灾链路分时段限速、加密传输，以优化带宽资源使用率。

（一）云平台灾备技术要求

1、平台架构要求：楚医云平台须采用分层独立+分布式架构设计，虚拟化层、云管理平台层、云服务中心层相互解耦、独立运行，依托分布式架构保障平台整体高可用、高可靠运行。

2、跨中心双活容灾能力，支持跨数据中心双活部署，双数据中心均存储完整数据副本，数据同步写入双站点；单数据中心发生故障时，实现数据零丢失，业务达成分钟级恢复，容灾指标满足RPO=0。

3、容灾可视化监控管理，具备容灾状态可视化展示与全维度监控能力，支持异地容灾统一运维页面展示，可在线查看容灾运行状态、站点信息、容灾策略、受保护业务组、恢复计划等全部管理内容。

4、虚拟机级精细化容灾：支持虚拟机粒度容灾，RPO参数可灵活配置，可覆盖秒级至长周期档位，适配不同业务的容灾等级与数据保护要求。

5、仿真容灾演练能力：具备在线仿真容灾演练功能，演练过程不影响现有在线业务，可完成容灾系统可靠性、备份数据有效性验证；支持基于业务组开展整体演练，可结合业务关联关系实现联动切换，降低运维操作工作量。

6、业务快速回迁能力：主故障站点恢复后，灾备系统需支持快速回迁功能，可根据业务实际需求，自主选择全量数据回迁或增量数据回迁模式。

（二）业务系统灾备技术要求

1、虚拟机整机及文件级恢复，支持免代理方式完成虚拟机整机恢复；同时支持虚拟机文件系统解析，可按需提取虚拟机内指定文件、文件夹，满足应急数据恢复场景需求。

2、混合云统一容灾与管理，支持租户本地私有云与云上租户资源按需关联，具备混合云网络互通能力；实现线上、线下资源统一调度、统一监控、统一容灾管理，保障资源灵活调度及业务高可用。

3、长周期备份数据留存，异地容灾备份数据支持自定义留存周期，可按不同时间策略配置保存规则，支持长周期归档留存，满足长期数据保管要求。

4、数据压缩传输能力，灾备数据同步过程支持数据压缩传输，数据传输至备端前自动完成压缩处理；压缩功能可根据现场带宽情况灵活启用或禁用，提升传输效率、降低带宽资源占用。

5、数据库容灾规划咨询服务，投标人需为采购人提供专业数据库容灾整体规划咨询服务。

6、容灾演练及故障切换服务，每年为采购人提供不少于1次容灾故障切换及全流程演练服务，服务内容包含：

（1）演练前期准备：环境核查、演练流程确认；

（2）演练实施：按既定方案完成容灾切换、业务验证；

（3）业务回切：完成灾备业务回迁、线上业务恢复；

（4）后期总结：编制正式演练总结报告。

7、智能备份生命周期管理，支持为异地容灾备份文件配置分级保留策略，按时间维度自动管理备份数据，在满足容灾要求的前提下优化存储空间利用率；系统可在存储资源紧张时自动清理冗余备份文件，削减资源开销。

8、业务恢复优先级管控，支持对受保护业务划分不同重要等级，执行恢复计划时，高优先级业务组优先启动恢复；支持对业务组内各云主机自定义开机先后顺序，精准控制主机启动时序。

（三）数据备份技术要求

1、无代理多模式备份及RPO指标，平台采用无代理架构，虚拟机内无需部署任何代理程序，支持定时备份、CDP持续数据保护两类备份模式。

2、CDP数据检索、审计与精细化配置，支持快速浏览CDP备份镜像内文件目录，可直接从CDP备份中快速恢复指定数据文件；虚拟机文件目录查看、数据取回等操作纳入安全审计范围；CDP持续数据保护采用无代理部署，RPO支持≤5秒灵活配置，不影响虚拟机运行稳定性与运行性能。

- 1.1.3PAAS平台服务

- 1.1.3.1容器与中间件服务

- 1.1.3.1.1容器服务

容器服务作为PaaS平台的技术基座，负责容器化封装和动态资源编排，南向管理IaaS层资源，北向提供应用部署和弹性云环境，涵盖应用、资源和系统管理。应用管理支持应用的创建、编排、部署、弹性伸缩和滚动升级。资源管理为管理员提供集群、存储、网络的管理功能，为租户提供资源申请、分配和配额控制；实现多集群纳管、存储标准化和统一网络平面。系统管理负责用户认证、端口和组件管理，映射K8s资源到业务元数据并保障安全。统一能力开放平台对外提供容器弹性能力，基于统一鉴权支持API/SDK操作，暴露K8s原生接口并封装扩展能力。

- 1.1.3.1.2中间件服务

为支持业务侧需求，需支持管理Kafka、RocketMQ、RabbitMQ等中间件模块。

- 1.1.3.2RDS数据库资源平台

为支持业务侧需求，需支持管理MySQL、SQL server、人大金仓、达梦、SelectDB等开源数据库或商用数据库。

| 服务 类型 | 服务名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | RDS MySQL 版 | 云数据库MySQL版为用户提供简单易用、稳定可靠、高性能、免运维的MySQL数据库服务，支持单机、主从架构自动化部署，具备灵活弹性扩容、集群故障自愈、事务一致性备份、监控报表与自动巡检等功能。 |
|  | RDS Oracle版 | 云数据库Oracle版本为用户提供易部署、轻运维、高可靠的Oracle数据库服务，支持Oracle 11g单机、Oracle RAC的向导式自动化部署，资源弹性可扩容，数据备份有保障，配套监控巡检功能，业务运维极简。 |
|  | RDS SQL Server版 | 云数据库SQL Server版为用户提供简单易用、灵活弹性、轻量运维的SQL Server数据库服务，支持单机/AlwaysOn架构，覆盖全生命周期管理，资源弹性，业务可靠。 |
|  | RDS PostgreSQL版 | PostgreSQL 是开放源码的数据库系统。关系型数据库PostgreSQL提供便捷、轻运维、易管理操作界面，可以让用户轻松设置、操作和扩展PostgreSQL数据库，具有数据库安装部署、高可用复制、备份恢复、监控告警等功能。 |
|  | 云数据库 Redis | 云数据库Redis为用户提供易部署、稳定可靠的数据库服务，支持5.0版本的单机、哨兵和Cluster集群架构，配套监控告警功能，并提供扩缩容等服务，满足用户高并发、低延迟的业务场景需求。 |
|  | 云数据库 MongoDB | 云数据库MongoDB为用户提供易部署、稳定可靠的MongoDB数据库服务，支持3.4版本的单机、副本集和集群架构，配套监控告警功能，并提供扩缩容等服务。 |

- 1.1.4云平台应用服务

- 1.1.4.1短信服务

短信服务可为广大租户提供稳定可靠、安全合规的短信触达服务。用户可快速接入，调用 API / SDK 或者通过控制台即可发送，支持发送验证码、通知类短信和营销短信。国内验证短信5秒内触达，99.99%到达率。

- 1.1.4.2语音专线

语音专线可为广大租户提供高品质、低延迟、稳定可靠的语音通信服务，适用于企业客服热线、语音通知、紧急呼叫等多种场景。用户可通过物理专线或虚拟专线方式接入，支持PSTN网络与VoIP网络的无缝对接，确保通话音质清晰无杂音，通话接通率达99.9%以上。同时，语音专线具备严格的安全合规机制，保障通话内容的私密性与传输安全性，满足企业对语音通信的高可靠性需求，助力企业提升客户沟通效率与服务体验。

- 1.1.4.3来电名片

来电名片可为广大医疗用户提供基于运营商网络的智能来电识别与信息展示服务，适用于楚医云客服外呼、销售沟通、重要业务通知等多种场景。用户可通过平台后台配置或API接口对接，将企业名称、品牌logo、业务简介等信息与指定号码关联绑定。当号码拨打客户电话时，被叫方手机屏幕会自动展示预设的来电名片信息，有效降低号码被标记为骚扰电话的概率，显著提升通话接通率。同时，来电名片支持动态内容更新，企业可根据不同业务场景灵活调整展示信息，助力企业强化品牌形象，增强客户信任度，优化客户沟通体验。

- 1.1.4.4公网IP地址

楚医云提供公网IP地址，可实现内网服务器、设备的对外访问，支持搭建网站、FTP服务器、远程办公系统等多种应用场景。楚医云提供的公网IP服务具有稳定性高、带宽灵活可调、网络延迟低等特点，能满足不同企业的业务需求——无论是小型企业搭建基础对外服务，还是中大型企业部署高并发业务系统，都可通过适配的公网IP方案保障数据传输的高效与稳定。此外，公网IP地址的使用还能助力企业实现远程设备管理、跨地域业务协同，进一步拓展业务边界，提升运营效率与客户服务能力。

- 1.1.4.5域名服务

楚医云提供专业的域名服务，涵盖域名注册、解析、管理等全流程支持，帮助医院将复杂的公网IP地址转化为易记、形象的域名，方便用户快速访问的网站、移动App后台或Web API等服务。楚医云的域名服务支持多种解析记录类型（如A记录、CNAME记录、MX记录等），具备解析速度快、稳定性强、安全防护完善等特点，可有效保障域名解析的高效与可靠。无论是小型官网，还是中大型多业务域名体系，楚医云都能提供适配的域名方案——从域名注册的便捷性到解析服务的实时性，再到后期的域名管理与维护，全方位满足不同需求。此外，域名服务与SSL证书、公网IP服务的协同使用，可进一步强化线上服务的安全性与可访问性：通过绑定域名与公网IP，结合SSL证书实现HTTPS加密，不仅提升了服务的可信度，还能优化用户访问体验。

- 1.1.4.6云桌面服务

为委机关和全州十县市卫健局访问卫生专网提供虚拟化云桌面服务，提供Windows、麒麟、统信、中科方德等操作系统桌面，接入方式覆盖PC、平板、手机、瘦终端等设备。云桌面并发数量达到200及以上。

提供专属桌面服务：每个账户新建独享桌面资源，每个虚拟机独立运行，用户拥有自己的桌面环境，与使用传统个人PC一致，适用于办公场景。

提供池桌面服务：用户每次接入时，系统随机从桌面池中分配一个虚拟桌面给用户使用，多个用户共享同一台虚拟机，在用户注销或关闭虚拟桌面时，将资源释放回池中，适用于缴费、护士站、医生工作站场景。

提供应用虚拟化服务：将应用程序集中部署在数据中心，用户通过远程会话访问虚拟化应用，实现应用集中发布、多用户共享的交付模式，简化IT管理、降低资源消耗并保障数据安全，适用于内/外网业务发布、国产化应用改造场景。

提供3D桌面服务：提供基于GPU虚拟化技术的高性能云桌面，用户通过远程协议调用云端GPU算力，实现高算力集中化、终端轻量化的交付模式，适用于影像阅片场景。

提供信创桌面服务：提供基于C86、ARM架构的麒麟、统信、中科方德等国产化桌面，适用于国产化改造场景。

- 1.1.4.7平台定制

平台定制服务是为用户或者生态伙伴提供WEB页面视觉元素自定义的服务。通过平台定制服务，用户或者生态伙伴能够实现LOGO、域名的定制，即管理平台展示自己的品牌信息。

- 1.1.4.8智算服务

- 智算服务

智算服务与DeepSeek系列等模型进行深度集成，用户可以通过智算服务将Deepseek模型、医疗AI模型一键部署进行推理、微调，实现模型分钟级部署。智算服务提供从模型选择、模型优化到模型应用的一站式智能体开发解决方案，预置知识库、插件、工作流等能力，助力医疗+AI 应用的零代码开发、调试、发布和管理Agent、RAG应用等。

- 智算服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 算力平台 | 拖拉拽工作流编排，分钟级完成智能体搭建。 |
| 2 |  | 提供prompt、知识库、插件、编排等丰富多样的智能体开发工具。 |
| 3 |  | 支持智能体开发者自定义插件，从而实现在智能体中调用个性化开发的插件、第三方平台的API等。 |
| 4 |  | 支持通过API方式接入三方模型服务，方便使用更多推理 |
| 5 |  | 支持查看模型调用情况，包括在线体验、API调用和智能体调用情况。 |

- 1.1.4.9操作系统

提供Windows操作系统授权及Linux操作系统授权，引入国产操作系统厂家生态，提供银河麒麟、统信、欧拉等国产操作系统。

- 1.1.5高阶服务平台

医疗行业系统运维复杂，业务连续性要求高，为保障高SLA（99.975%）的基础设施，除专业的基础运维服务外，同时具备数据库运维、专属服务管家、灾备全生命周期服务等高阶服务，满足医疗行业高阶服务需求。

- 1.1.5.1迁云服务

为上下云端用户提供全生命周期的迁移服务，迁移服务从前期规划到迁移校验再到迁移交付，包含迁移的全过程。

（1）上云咨询服务

在用户上云之前，云专家对需要迁移的数据情况进行调研，包括应用情况，网段规划，数据库的类型、版本、结构、运行情况，数据的大小及数据库配置等。

针对调研情况给出上云的清单报价，配置建议，初步方案设计。

（2）上云服务

上云规划：基于数据库调研，制定云资源清单、架构方案及迁移计划，包括可行性分析、应用与数据迁云方案、网络设计和业务割接。

同构迁移：采用在线增量迁移，业务中断时间短（热备迁移1分钟内，点对点3分钟），源机影响低且性能可控。

数据迁移：实施全量和增量迁移，应用使用自研工具，数据库通过专家服务，非结构化数据通过OSS控制台或oss browser迁移。

数据校验：迁移后验证数据库，测试数据可用性与完整性，技术服务人员提供故障处理支持。

数据切换：提供割接方案及应急回滚方案应对意外。

迁移交付：数据库在RDS上正常运行后交付用户，完成迁移。

应急回退机制：1)数据备份：对重要云服务器磁盘备份，支持整盘回滚；2)第一次割接回退：异常时切换域名或IP回源机；3)运行后回退：利用备份回滚或迁移数据回源机。

- 1.1.5.2 7*24h专属管家服务

本服务面向楚医云用户提供管家式服务，为每位客户建立专属微信服务群，配置1名专属服务管家、1个24小时值班账号，并配备若干名涵盖云平台、网络安全、数据库、硬件等领域的运维专家。

专属服务管家每日对用户IT业务系统的各类主动服务（不少于800项）进行统计汇总，提供的服务内容涵盖IT业务风险预防、网络安全风险预防、数据安全风险预防；在日常用云过程中发现风险后，将由服务群内的运维工程师在获得客户授权后提供代维服务。

服务标准：

依托楚医云平台，可实现覆盖硬件、云资源、网络安全、IT业务的全维度监控。专属服务管家将在告警、故障事件的全处置流程中及时介入，针对高危风险，运维团队将在5分钟内联系对应用户，并在最短时限内完成问题闭环处置。

针对医院用户的日常运维需求提供响应支持，医院租户需在企业微信服务群中呼叫运维管家团队即可完成需求提报，运维团队将依据用户需求开展相关工作。日常代维过程中，可结合租户实际需求，综合考量系统稳定性、运行性能与安全性开展配置变更作业，规避错配、漏配引发的业务可用性与安全性问题，切实实现医院上云后的省心无忧运维。

需对楚医云全平台超800项运维指标实施实时监控，详细内容在首页展示，能够为上云医疗租户提供7×24小时专业高效的不间断一站式主动运维服务，帮助用户消除业务运行过程中的各类风险与潜在威胁。

服务内容包含官网在线咨询、电话支持、工单支持、管家服务、专属运维服务群、云产品相关紧急事件快速响应、云产品使用咨询、业务云化与迁移咨询。

- 1.1.5.3代运维服务

代运维服务主要涵盖业务连续性保障、云资源管理、配置变更支撑等范畴，旨在保障业务稳定运行。

支持通过系统监控机制搭建、告警策略制定，以及整体主机与数据备份恢复策略的设计、实施与全流程管理，保障业务服务的连续性。

具体服务内容包括：

监控阈值及告警策略设计

云资源性能监控配置

告警响应和应急处理

云主机快照及镜像备份管理

数据（对象、文件 ) 备份恢复实施

整体备份恢复策略设计

要求通过多层级时序监控完成关键指标的采集与观测，基于规则预测与AI预测算法构建故障预测引擎，围绕业务全生命周期搭建依托AI技术的全栈预测、分析与评估系统，形成问题自动定位、自动修复的闭环机制，实现风险的主动预防与主动规避，保障业务全生命周期的连续性。

要求协助租户开展云资源全生命周期管理，对云资源从注册开通、配置部署、使用支持、配置变更、问题处理、资源优化到资源回收销毁的全过程实施操作管理。

租户可通过工单系统、电话、专属服务群等渠道提交服务请求，由专属管家根据请求紧急程度开展响应与配置实施；专属管家完成响应后，将与用户就请求内容进行二次确认，获得用户授权后开展代运维操作。

- 1.1.5.4云原生安全防护服务

（1）安全托管及基线服务

1）安全托管服务

医疗机构业务上云后，所面临的物理环境、网络环境与运行环境均与线下场景存在显著差异，传统安全建设与运营理念已无法有效应对云上安全风险。需提供智能安全防护服务，提供覆盖业务上线、风险发现、处置、运营全流程的一站式安全闭环服务，可保障业务安全可靠运行，助力用户享受数字化转型便利，以最小投入实现最优安全防护效果。

为采购网络安全托管服务的租户配置专属网络安全服务团队，为每一租户建立微信专属服务群，配备1名专属安全服务管家、1个24小时值班账号，以及N名多类别安全专业人员，涵盖安全技术专家、安全设备工程师等。本服务以“持续有效”为目标，围绕资产、漏洞、威胁、事件四类风险要素，依托AI安全运营平台与安全专家团队，提供7×24小时持续守护、有效预防与主动闭环的体系化安全运营能力。

2）安全托管服务技术要求

表 安全托管服务技术要求表

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 提供7*24h网络安全值守服务，配置一名经验丰富的安全专家作为专属服务经理，建立微信专属服务群，在群中安全专家对用户咨询或上报的安全问题进行及时响应并给出建议，对发生的安全事件进行及时响应并在节假日期间每日进行值守总结，在服务群发送值守总结快报。 |
| 2 |  | 针对上云业务系统进行安全值守、脆弱性管理，评估安全现状，包含策略检查、脆弱性评估、暴露面梳理、失陷类事件评估、攻击行为评估，安全体检频率至少每季度一次，且在特殊重大时期进行重保值守服务。 |
| 3 |  | 提供安全事件处置能力，安全专家使用云上安全组件，进行威胁管理及事件处置，包含7*24H威胁鉴定与通告、威胁分析与处置、威胁情报管理、高级威胁狩猎、安全策略检查、安全策略调优、安全事件调查与分析、安全事件处置与闭环、重大事件应急响应，该服务为7*24h实时服务。 |

（2）网络安全重保服务

在重要保障时期，用户可根据需求按天订阅相应时长的重保服务，帮助组织防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故，全力做好“重保”期间网络安全保障工作。

- 1.1.5.5数据库专业服务

楚医云需提供线上高性价比数据库专家服务，通过采集、分析数据库，结合专业技能提供报告与建议，解决问题。服务包括：数据库选型与架构设计咨询，根据业务需求设计合理架构及演进路线；数据库迁移咨询与实施服务，支持云上选型、架构设计及迁移；数据库容灾咨询与实施服务，规划并实施容灾方案以保障业务不间断；数据库环境部署服务，协助搭建云上数据库环境并配置网络；数据库巡检服务，检查系统健康并给出预防建议；数据库优化服务，通过分析评估优化数据库性能与安全；业务故障恢复服务，快速响应数据库异常并协助恢复；数据修复服务，帮助恢复误删除、坏块或文件损坏的数据，但需注意备份策略；数据库重保服务，在关键时期实时监控并应急响应；数据库运维服务，代运营数据库以降低运维风险；以及数据库管理平台，提供集中运维管理，解决可靠性和运维问题。

- 1.2统一管理

- 1.2.1管理目标与架构

- 1.2.1.1管理目标

为加强“楚医云”运行维护管理，明确维护界面，规范工作流程，提升运行质量、资源效率及服务质量，降低运维成本，依据云平台技术架构和指标体系，为全州医疗卫生机构提供优质、稳定的云服务支撑。

- 1.2.1.2管理架构

构建“统一平台、统一机制、全角色、全流程、全合规”的一体化管理体系，覆盖服务资源、数据资源及运营管理，实现协同运作。

集中管控与分类管理：对计算、存储、网络等资源集中管控，按类型和场景精细化管理。

全生命周期管理：覆盖资源的规划、部署、运维至回收，确保高效利用与及时更新。

参与角色动态管理：明确并动态调整卫健委、医院、医保等角色的职责与权限。

业务全流程管理：涵盖计量计费、租户管理、订单处理及合规考核，确保运营规范。

- 1.2.2管理规范

- 1.2.2.1系统平台使用规范

资源管理：各申请单位为资源管理第一责任主体，需配合州卫健委进行日常管理，及时释放闲置资源，推荐使用标准配置资源。

密码管理：开通后须立即修改初始密码并定期更换，密码长度不少于八位，需包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中至少三类。

服务接口：通过服务热线、邮件等方式进行产品、故障、网络等问题的统一咨询。

- 1.2.2.2网络安全隔离规范

区域隔离：互联网区和卫生专网区通过网闸进行安全隔离，跨区数据交换须经过审批并采用单向安全交换。

访问控制：安全组默认不开通任何端口，采用最小化原则，开通服务端口须绑定访问IP白名单，严禁对外全部开放。

主机安全：具备安全措施，限制用户私自卸载终端安全防护软件，定期进行安全加固，系统日志存储不少于180天，启用多因素认证，遵循最小权限原则。

- 1.2.2.3应用系统安全管理规范

安全责任边界：业务单位是安全的最终责任人，系统上云后安全责任、数据归属、管理标准不变，与云服务商依服务模式分层分级共担责任。

安全开发规范：将信息安全融入软件开发生命周期，在需求、设计、编码、测试、发布各阶段落实安全要求。

安全运维规范：应用部署后，重点做好漏洞扫描、系统监控、网页内容保护等安全运维工作。定期进行安全漏洞扫描，做好7*24小时应用系统安全监控。

- 1.2.2.4数据安全保护规范

制度与组织：建立覆盖数据全生命周期的管理制度体系，设立专门的数据安全管理团队，定期组织安全培训。

管理能力：在数据收集、存储、使用、共享环节，严格遵循合法、正当、必要原则，采用加密、脱敏等技术保障数据安全。

保障能力：通过多层网络安全防护、应用安全加固、建立应急响应机制并定期演练，全面提升数据安全防护与应急处置水平。

- 1.2.3运维管理

以云服务中心为核心，打通硬件与软件、驻场与云端、市场与管理之间的运行路径，围绕基础设施、告警、工单进行统一管理。

- 1.2.3.1职责分工

自有团队：牵头整体运维，负责云产品全生命周期管理、安全落实、应急预案制定与演练、资源管理与运营。

驻场运维：负责云基础设施、云平台、云产品的日常监控、巡检、问题与变更管理。

机房运维：负责完成云平台所在机房及硬件设备的日常巡检。

二线运维：负责云平台软硬件的售后保障，包括复杂故障处理、升级扩容等。

- 1.2.3.2关键运维流程

监控告警：对服务器、网络设备、云产品等进行7*24小时监控，监控数据保留6个月以上。告警通过邮件、短信等方式实时通知责任人。

巡检管理：执行每日平台巡检、每周全面巡检、每月/季硬件健康及配置检测，并输出相应报告。

变更管理：所有变更需经申请、审批、实施、验证的闭环管理。根据风险影响，分为预授权变更、标准变更、紧急变更和评审变更，遵循不同的审批流程和操作规范。

问题与故障管理：建立从发现、处理、跟踪、审核到闭环的问题管理流程。故障根据服务影响时长和范围分一至四级，并按级别启动应急处置与复盘机制。

- 1.2.4云项目管理

- 1.2.4.1建设与采购模式

按照“统采、统签”模式，由运营管理方通过政府采购确定云资源服务运营商。各级医疗机构原则上不再新建数据中心，现有系统逐步迁移至“楚医云”。

- 1.2.4.2资源全流程管理

申请与交付：用户提交云资源申请，经审批后由运营方提供测试环境，测试通过后正式交付。

资源调整与优化：正式运行中可按需提交配置变更。运营方定期通报资源使用效率，对使用率长期过低的系统进行整合或降配。

资源注销：用户不再使用时，发起注销申请，经审核后完成数据备份、清理及资源回收。

- 1.2.5安全管理

- 1.2.5.1安全管理制度与机构

建立由策略、管理制度、操作规程构成的全面信息安全制度体系。设立信息安全领导小组，并配置安全主管、系统管理员、审计管理员等关键岗位，明确职责与审批流程。

- 1.2.5.2人员与系统安全管理

加强人员录用、离岗、培训及外部人员访问的全周期安全管理。对系统建设进行定级备案、方案设计、产品采购、开发测试到交付验收的全流程安全管控。定期开展等级测评，确保系统持续合规。

- 1.2.5.3安全运行与应急处置

日常安全运行：对环境、资产、介质、设备等进行规范化管理，实施漏洞与风险管理、恶意代码防范、配置与密码管理，并建立备份恢复机制。

应急处置与演练：建立应急响应组织，制定应急预案并定期演练。安全事件发生后按级别进行报告与处置，重大事件须在2小时内上报，处置完成后2个工作日内提交总结报告。

## ★四、标准规范体系

本项目楚医云输出标准体系如下：

（1）楚医云平台运维管理类

包括但不限于《楚医云平台运维管理办法》《楚医云监控告警与运维服务计量规范》《楚医云业务系统上云迁移与持续改进规范》《楚医云数据运营研究报告》等。

（2）资源管理类

包括但不限于《楚医云计算与存储资源池管理规范》《楚医云网络资源池与数据中心环境管理规范》等。

（3）安全与合规类

包括但不限于《楚医云网络安全与等保合规实施规范》《楚医云数据安全与质量管控规范》《楚医云密码安全管理与应用规范》《楚医云安全事件应急响应与密码应用管理规范》。

（4）信创适配与容灾类

包括但不限于《楚医云信创适配测试与实施管理规范》《楚医云国产基础软硬件适配性规范》《楚医云容灾备份与演练管理规范》等。

（5）服务交付与运营类

包括但不限于《楚医云服务目录》《楚医云文档知识库与培训教材管理规范》等。

注：本项目的规范性文件不限于以上内容，应根据招标人要求及时完善；本项目的规范性文件由中标人在服务期内完成编制，并根据招标人要求完成申报、更新、新增等工作；本项目所形成的规范性文件知识产权属于招标人，中标人使用须经得招标人同意。

## ★五、知识产权归属

（1）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任和损失。

（2）投标人如欲在本项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺在服务期内提供技术支持，招标人享有永久使用权。

（3）招标人享有本项目所产生的所有信息资产（包括但不限于数据资产、软件资产）的所有权，投标人使用须经得招标人同意。

（4）招标人享有本项目实施及服务过程中产生的知识成果及知识产权（含定制软件源代码），投标人使用须经得招标人同意；同时，招标人还享有与本项目相关的LOGO、商标的著作权，投标人使用须经得招标人同意。

## 六、项目实施计划要求

- ★1.项目实施工期：自合同签订之日起90天内，完成楚医云平台的建设，并具备向各业务系统厂商提供部署环境的全部条件。

★2.项目服务期：3年，自楚医云平台建设完成并通过验收交付使用之日起计算。

3.项目交付地点：招标人指定地点。

4.人员要求

供应商须组建专业、稳定、合规、满足项目全周期建设与运维需要的项目团队，主要人员配置及要求、主要岗位应包括但不限于：

（1）实施期项目团队人员：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 技能/经验证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 具备5年以上大型项目管理与技术统筹经验，具备较强的沟通协调与问题处置能力；熟悉云资源搭建类项目建设模式。 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 具备5年以上大型项目管理与技术统筹经验，具备较强的沟通协调与问题处置能力；熟练掌握对应领域核心技术，能够独立完成专项实施任务，确保项目实施的专业性与高效性 |
| 3 | 云计算工程师 | 4人 | 具备3年以上医疗信息化、云计算相关项目实施经验，熟悉医疗行业相关标准与规范；熟练掌握对应领域核心技术，能够独立完成专项实施任务，确保项目实施的专业性与高效性 |
| 4 | 网络工程师 | 3人 | 具备3年以上医疗信息化、云计算相关项目实施经验，熟悉医疗行业相关标准与规范；具备网络架构搭建、擅长故障排查与网络优化能力 |
| 5 | 安全工程师 | 2人 | 具备3年以上医疗信息化、云计算相关项目实施经验，熟悉医疗行业相关标准与规范；；熟悉网络安全、数据备份、容灾恢复、监控告知 |
| 6 | 数据工程师 | 2人 | 具有3年及以上医疗大数据处理、数据治理、ETL开发经验；熟悉数据清洗、标准化、主数据管理、数据集成、数据仓库建模 |
| 7 | 现场实施专员 | 2人 | 具备3年以上医疗信息化、云计算相关项目实施经验，熟悉医疗行业相关标准与规范；熟悉医疗业务流程，具备现场实操、用户培训、问题排查能力 |

（2）运维服务期项目团队人员：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 技能/经验证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维主管 | 1人 | 具备3年以上大型云平台运维管理经验，具备较强的统筹协调与应急处置能力 |
| 2 | 云计算运维工程师 | 3人 | 具备2年以上大型云平台运维管理经验，具备较强的统筹协调与应急处置能力；熟练掌握对应领域核心技术，能够独立完成专项运维任务；掌握对应领域运维技术，能够快速排查处置各类故障，确保云平台运维工作规范、高效开展 |
| 3 | 网络运维工程师 | 2人 | 具备相关专业运维资质与2年以上相关领域运维经验，熟悉医疗云平台运维流程与技术规范；掌握对应领域运维技术，能够快速排查处置各类故障，确保云平台运维工作规范、高效开展 |
| 4 | 安全运维工程师 | 2人 | 具备相关专业运维资质与2年以上相关领域运维经验，熟悉医疗云平台运维流程与技术规范；熟悉网络安全、数据备份、容灾恢复、监控告知；掌握对应领域运维技术，能够快速排查处置各类故障，确保云平台运维工作规范、高效开展 |
| 5 | 数据运维工程师 | 2人 | 具备相关专业运维资质与2年以上相关领域运维经验，熟悉医疗云平台运维流程与技术规范；熟悉数据清洗、标准化、主数据管理、数据集成、数据仓库建模；掌握对应领域运维技术，能够快速排查处置各类故障，确保云平台运维工作规范、高效开展 |

提供现场服务保障，响应时间要求见本章第十条项目服务要求。驻场人员应与招标人共同建立项目沟通工作机制，定期召开项目例会，并记录相关会议纪要。

驻场人员工作日在岗，夜间、节假日7×24小时在线备勤；人员调整需提前15个工作日报备，新员工考核合格并完成7天交接后方可上岗。

所有人员上岗前需完成平台架构、运维规范、安全保密培训，考核合格后方可履职。

- 5.成果要求

中标人须按照合同约定提交完整的项目成果文件，成果文件是验收的重要依据，须确保内容真实、完整、规范。

| 序号 | 成果类别 | 成果物名称 | 简要介绍 / 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动与计划类 | 项目总体实施计划 | 含里程碑、任务分解、资源安排、风险管理、沟通计划。 |
| 2 |  | 项目进度报告（周报/月报） | 每周/每月进展、问题、下阶段计划。 |
| 3 | 需求与设计类 | 需求调研报告 | 应用厂商及医疗机构上云部署需求分析。 |
| 4 |  | 总体设计方案 | 云平台总体架构、技术路线、资源规划等。 |
| 5 |  | 详细技术方案 | 各子系统技术实现细节（计算、存储、网络、安全、容灾、PaaS）。 |
| 6 |  | 网络拓扑图 | 生产中心、灾备中心、专网、互联网、VPN完整拓扑（Visio+PDF）。 |
| 7 |  | 系统架构说明 | 云平台各组件逻辑关系、数据流向、部署方式。 |
| 8 |  | 安全策略方案 | 网络安全隔离、访问控制、数据加密、密码应用、审计策略。 |
| 9 |  | 数据迁移方案 | 业务系统上云迁移策略、步骤、回滚方案、校验方法。 |
| 10 |  | API文档（如涉及定制开发） | 接口清单、调用方式、参数说明、返回示例、错误码。 |
| 11 | 实施与部署类 | 云平台部署配置文档 | 主机名、IP、存储挂载、网络配置、集群配置等详细参数。 |
| 12 |  | 软件配置清单及版本管理记录 | 所有软件（OS、DB、中间件、安全等）名称、版本、授权、配置参数。 |
| 13 |  | 资源容量交付清单 | 各类资源（vCPU、内存、存储、GPU等）实际交付数量、配置、位置。 |
| 14 |  | 变更管理记录及审批文件 | 重大变更申请单、审批单、实施方案、验证报告。 |
| 15 | 测试与验证类 | 功能测试报告 | 按合同功能清单逐项验证的用例、结果、缺陷统计。 |
| 16 |  | 性能测试报告 | 云主机性能、网络吞吐量、存储IOPS、时延等测试数据。 |
| 17 |  | 安全测试报告 | 漏洞扫描、渗透测试、安全配置核查结果及整改建议。 |
| 18 |  | 容灾切换演练记录及RTO/RPO实测报告 | 容灾演练方案、操作记录、切换耗时、数据丢失量、改进措施。 |
| 19 | 建设期末验收类 | 《90天基础保障服务方案》 | 90天建设期内硬件部署、平台部署、网络接入、安全合规等任务及验收标准。 |
| 20 |  | 《90天建设任务确认单》 | 经三方（采购人、供应商、监理）确认的建设任务清单。 |
| 21 |  | 建设期末验收自检报告 | 供应商对照《90天建设任务确认单》的自检结果。 |
| 22 |  | 建设期末验收申请表 | 申请采购人组织建设期末验收的正式函件。 |
| 23 |  | 建设期末验收结论证书 | 采购人出具的建设期末验收通过证明。 |
| 24 | 安全与合规类 | 等保三级测评报告及备案证明 | 具备资质的测评机构出具的等保三级测评报告、系统备案证明。 |
| 25 |  | 商用密码应用安全性评估报告 | 具备资质的密评机构出具的密评报告（含整改建议及确认）。 |
| 26 |  | 密钥管理及密码设备配置文档 | 密码机、密钥管理系统、签名验签服务器等配置参数、密钥生命周期记录。 |
| 27 | 运维与运营类 | 《楚医云平台运营服务方案》 | 运营目标、路径、云服务与数据要素运营能力建设、运营制度与团队建设、服务工具设计、实施计划等。 |
| 28 |  | 《楚医云平台运维管理服务方案》 | 运维服务体系、服务内容、本地化服务、应急方案、响应机制、违约责任等。 |
| 29 |  | 系统运维手册 | 日常巡检、故障处理、备份恢复、监控告警、应急联系方式等。 |
| 30 |  | 运维服务报告（周报/月报/季报/年报） | 按周期汇总系统可用性、故障处理、安全事件、资源使用率、服务请求完成情况。 |
| 31 |  | 问题管理记录 | 所有问题（故障、安全事件、投诉）的现象、原因、解决方案、预防措施。 |
| 32 |  | 应急演练方案及演练总结报告 | 应急预案、演练脚本、过程记录、效果评估、改进计划。 |
| 33 |  | 知识库文档 | 常见问题库（FAQ）、典型解决方案库、操作技巧库、最佳实践库。 |
| 34 | 服务期验收与考核类 | 半年度资源服务对账验收表 | 确认半年度各月资源使用量（vCPU、内存、存储、GPU、带宽、安全组件等）。 |
| 35 |  | 半年度服务考核自评报告 | 供应商对照考核细则的自评得分及佐证材料。 |
| 36 |  | 半年度验收申请及结算确认单 | 申请采购人组织半年度验收，附资源使用量及费用计算明细。 |
| 37 |  | 半年度验收合格证书 | 采购人出具的半年度验收通过证明。 |
| 38 |  | 年度运维服务质量综合评价报告 | 甲方对供应商全年运维服务的综合评价。 |
| 39 | 培训与知识转移类 | 培训方案 | 管理员、运维人员、业务操作人员的培训计划、课程大纲、日程。 |
| 40 |  | 培训材料 | 培训PPT、操作手册、视频教程、模拟环境指南。 |
| 41 |  | 培训记录及效果评估报告 | 参训人员签到表、考核成绩、满意度调查、改进建议。 |
| 42 | 标准规范体系类 | 运维管理类规范 | 《楚医云平台运维管理办法》《监控告警与运维服务计量规范》等。 |
| 43 |  | 资源管理类规范 | 《计算与存储资源池管理规范》《网络资源池与数据中心环境管理规范》等。 |
| 44 |  | 安全与合规类规范 | 《网络安全与等保合规实施规范》《数据安全与质量管控规范》《密码安全管理与应用规范》《安全事件应急响应与密码应用管理规范》等。 |
| 45 |  | 信创适配与容灾类规范 | 《信创适配测试与实施管理规范》《国产基础软硬件适配性规范》《容灾备份与演练管理规范》等。 |
| 46 |  | 服务交付与运营类规范 | 《服务目录》《文档知识库与培训教材管理规范》等。 |
| 47 | 移交与终止类 | 数据资产移交清单 | 服务期满后，将所有数据资产（库表、文件、日志等）按目录移交。 |
| 48 |  | 知识转移签收记录 | 运维知识、技术文档、管理流程向甲方团队转移的培训记录及签收。 |
| 49 |  | 账号清理确认书 | 供应商临时账号、运维账号、API密钥等清理证明，甲方复核签字。 |
| 50 |  | 项目竣工验收报告（终验） | 服务期满后的整体竣工验收报告。 |
| 51 | 其他 | 合同约定的其他交付成果 | 招标文件、合同及附件明确的其他特定文档 |

## ★七、项目结算与支付方式

- 结算方式说明

- 项目服务期采用“单价×实际用量”方式按半年度据实结算。投标人须在投标文件中单独报出各项服务的服务清单单价（含运维服务费）。合同按“（中标总价-建设期末支付金额）/3年”设置年度结算上限，年度实际结算总额不得超过年度结算上限额。当年度实际用量对应的结算金额低于年度结算上限额时，按实结算；超出时按年度结算上限额封顶结算。

- 结算及支付方式

- 1.服务清单单价

- 投标人须在投标文件中提供《楚医云平台运营服务清单单价表》，列明各项云资源服务（通算vCPU、智算GPU、内存、存储、智算卡、网络带宽、安全组件、短信/语音服务等）的服务清单单价，明确各项服务的计量方式（按按月/按量）和计费规则；服务清单单价应基于市场公允价格，不得高出市场价，且不得高于可研报告投资估算表各项目单价（参照附件：服务清单（最高限价））。服务清单单价作为结算方式的单价依据。

- 2.结算方式

- 本项目服务期采用“单价×实际用量”方式按半年度据实结算。投标人应在其投标文件中承诺配合采购人建立资源使用对账机制，包括但不限于：每月资源使用清单、使用率统计分析报告等。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 计费方式 | 按月计量：本月应付 = 本月实际资源使用量（存量）× 服务清单单价 |
| 结算周期 | 每半年汇总结算一次：本半年应付 = Σ（各月实际资源使用量 × 服务清单单价） |
| 验收内容 | 确认各月资源使用量数据的真实性、准确性、完整性 |

- 供应商于每半年末提交半年度核算清单，采购人（或委托第三方）在7个工作日内完成核对确认。

- 双方确认无误后，签署《资源对账确认单》，作为半年度结算依据。

- 3.付款方式

- （1）建设期付款方式

- 建设期末，通过验收后支付中标总金额的20%进度款；

- （2）服务期付款方式

- 服务期内，每半年度结束，根据中标人申请，采购人组织半年度验收，验收通过后，根据当前半年度实际资源使用量及服务清单单价计算半年度应付金额，并依据《服务考核办法》的半年度考核得分进行相应扣减。采购人于半年度验收合格后15个工作日内支付当期费用；

- 服务期支付计算公式：本半年应付金额 = Σ（本半年内各月实际资源使用量 × 服务清单单价）- 考核扣减金额；

- 注：当前服务期年度累计应付金额不得超过年度结算上限额，超出的部分不予支付；建设期及三年服务期累计付款总额不得超出中标合同总价。

## ★八、项目验收方案

- 本项目验收分两个阶段，90天建设期完成后进行验收，验收通过交付使用后进入服务期，服务期内验收按半年度进行，每半年验收一次，重点验收当前半年度内资源使用量以及各项服务条件是否满足，并据此结算半年度应付费用。

1、验收地点：采购人指定地点。

2、验收主体：楚雄彝族自治州卫生健康委员会。

- 3、验收方式：本项目在中标人提出验收申请后，由采购人委托全过程管理单位组建专家团队，对楚雄彝族自治州“楚医云”项目开展全面的验收工作。

- （一）建设期末验收内容

- 中标人应在合同签订后15个工作日内完成以下工作：

- 对各应用厂商进行上云部署需求调研，编制《90天基础保障服务方案》，明确90天建设期内须完成的硬件部署、平台部署、网络接入、安全合规等各项任务及验收标准；

- 方案经采购人、监理单位（如有）共同评审确认后，签订《90天建设任务确认单》，作为建设期完成后验收的核心依据；

- 90天建设期末，采购人将对照《90天建设任务确认单》进行验收，验收通过后支付三年总服务费的20%；

- 若因中标人调研不充分、方案不完整导致90天内建设资源不足、影响应用厂商部署的，由中标人承担全部责任，并赔偿相应损失。

- 具体验收内容如下表：

建设期末验收内容表

| 验收维度 | 序号 | 验收项 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础环境与硬件 （分值20分） | 1.1 | 硬件到货 | 服务器、存储、网络设备到货情况 | 完成所需硬件到货；型号、数量与《90天建设任务确认单》一致 | 现场清点、核对清单 |
|  | 1.2 | 硬件上架 | 设备安装上架、加电运行 | 设备正常运行，无故障告警 | 现场检查、加电测试 |
|  | 1.3 | 机房环境 | 机柜、供电、散热等基础设施 | 满足设备运行要求，无安全隐患 | 现场检查 |
| 二、平台软件部署 （分值30分） | 2.1 | 云管理平台 | 云管平台软件部署 | 部署完成，管理节点正常运行，可登录管理 | 实际操作、界面验证 |
|  | 2.2 | 计算虚拟化 | 云主机创建、删除、开关机 | 功能正常，可在ARM和C86架构上分别创建云主机 | 抽样测试（至少各创建2台） |
|  | 2.3 | 存储虚拟化 | 云硬盘创建、挂载、扩容 | 功能正常，存储池可用，IOPS满足基础要求 | 实际操作测试 |
|  | 2.4 | 网络虚拟化 | VPC创建、子网配置、安全组规则 | 功能正常，租户可自行配置网络 | 操作测试 |
|  | 2.5 | 信创适配 | ARM、C86国产芯片适配 | 两种架构云主机均可正常创建运行，镜像可用 | 创建测试、镜像验证 |
| 三、网络与安全 （分值15分） | 3.1 | 卫生专网接入 | 与卫健委、试点医院专网连通性 | 专线接通，ping测试时延≤20ms，丢包率≤0.1% | 网络测试 |
|  | 3.2 | 互联网出口 | 公网IP、带宽配置 | 互联网出口可用，带宽≥约定值 | 测速、访问测试 |
|  | 3.3 | 安全合规启动 | 等保三级、密评工作启动情况 | 提供相应的测评计划 | 查验计划是否满足要求 |
|  | 3.4 | 基础安全防护 | 防火墙、主机安全等基础安全组件部署 | 边界防火墙已部署，主机安全Agent已安装至管理节点 | 登录检查、策略查看 |
| 四、对上云软件厂商支持服务 （分值15分） | 4.1 | 测试环境 | 为应用厂商提供独立的测试云环境 | 至少提供1套独立VPC，含云主机（不少于4核8G×2台）、云硬盘（≥100GB）、基础网络，后续厂商陆续进场需对应增加，满足需要 | 现场演示、厂商确认 |
|  | 4.2 | 部署指导 | 协助应用厂商完成上云部署的技术支持 | 提供部署文档、API接口说明、技术支持联系人，响应时间≤4小时 | 查验文档、模拟咨询 |
|  | 4.3 | 办公场地 | 为应用厂商现场部署人员提供临时办公条件 | 提供至少30个工位、网络接入等基本办公设施 | 现场查看 |
|  | 4.4 | 调试配合 | 配合应用厂商进行联调测试 | 开放必要的网络端口、安全策略，提供VPN接入权限 | 查验配合记录、厂商反馈 |
| 五、文档交付 （分值10分） | 5.1 | 部署文档 | 平台部署架构图、设备配置清单 | 文档齐全、准确，与现场一致 | 文档审查、现场核对 |
|  | 5.2 | 运维手册 | 初步运维手册（含故障处理流程） | 手册框架完整，核心流程已定义 | 文档审查 |
|  | 5.3 | 应急预案 | 初步应急预案 | 应急组织、响应流程、联系方式已明确 | 文档审查 |
|  | 5.4 | 资源清单 | 已部署资源清单 | 清单完整，与实际情况一致 | 文档审查、现场核对 |
|  | 5.5 | 上云支持文档 | 提供给应用厂商的上云指南、API手册 | 内容完整，可操作 | 文档审查 |
| 六、服务能力与团队 （分值10分） | 6.1 | 运维团队到位 | 服务团队人员到位情况 | 核心运维人员已驻场，7×24小时响应机制建立 | 查验人员名单、值班表、联系方式 |
|  | 6.2 | 扩容能力 | 是否具备快速扩容能力 | 承诺7个工作日内完成资源扩容（提供书面承诺） | 承诺函查验 |
|  | 6.3 | SLA承诺 | 服务等级协议确认 | 核心SLA指标已明确并书面确认 | 查验SLA确认函 |
|  | 6.4 | 应用厂商支持响应 | 对应用厂商的技术支持响应机制 | 明确技术支持热线、工单系统、响应时限，已向各厂商公布 | 查验公示记录、厂商反馈 |

- 出现以下情况则一票否决：

| 序号 | 一票否决项 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础平台不可用 | 云主机无法正常创建或运行（ARM/C86任一架构） |
| 2 | 专网未接通 | 与卫健委、试点医院专网无法连通 |
| 3 | 核心运维团队未到位 | 无驻场人员或7×24小时响应机制未建立 |
| 4 | 应用厂商无法部署 | 测试环境未提供，导致应用厂商无法开展部署工作 |

- 验收结论：

| 验收结果 | 条件 | 付款处理 |
| --- | --- | --- |
| 通过 | 所有必选项达标，无一票否决项，且加权得分≥75分 | 全额支付三年总服务费的20% |
| 有条件通过 | 所有必选项达标，无一票否决项，但加权得分60-74分 | 扣减5%-10%后支付，整改项纳入服务期跟踪考核 |
| 不通过 | 存在任一票否决项不达标，或加权得分<60分 | 暂不支付，限期整改（不超过30天），整改验收合格后补付；逾期仍不合格，采购人有权终止合同 |

- （二）服务期验收内容

- 自建设期正式移动采购人使用并转入服务期起，进入常态化半年度服务验收周期。每半年度末，采购人组织半年度验收，验收本半年度实际资源使用量，根据本半年度实际资源使用量及服务清单单价计算半年度应付金额，并依据《服务期半年度考核细则》的半年度考核得分进行相应扣减。采购人于半年度验收合格后15个工作日内支付当期费用。

半年度资源服务对账验收表

| 验收维度 | 验收指标 | 验收内容 | 验收依据 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源对账验收 | 1.1 通算资源使用量 | 本半年各月vCPU核数、内存容量、存储容量 | 云平台计量数据、月度资源使用清单、双方确认的账单 | 数据真实、准确，与平台原始记录一致 |
|  | 1.2 智算资源使用量 | 本半年各月GPU/NPU卡使用量 | 云平台计量数据、月度账单 | 数据真实、准确，与平台原始记录一致 |
|  | 1.3 网络资源使用量 | 本半年各月公网带宽、VPN连接数、专线带宽等 | 平台计量数据、运营商对账单 | 数据真实、准确，与平台原始记录一致 |
|  | 1.4 安全组件使用量 | 本半年各月WAF、堡垒机、数据库审计等实例数 | 平台开通记录、月度账单 | 数据真实、准确，与平台原始记录一致 |
|  | 1.5 其他服务使用量 | 云桌面、短信、语音等按量计费服务实际用量 | 平台计量数据、月度账单 | 数据真实、准确，与平台原始记录一致 |

## 九、服务考核要求

- （一）服务期半年度考核细则（满分100分）

- 评分周期：以半年度为考核周期，采购人每半年度根据约定的考核项对中标人服务工作进行半年度打分。

- 服务费支付规则：服务质量考核评价得分80分及以上的，为考核合格，半年度服务费正常足额支付；服务质量考核评价得分低于80分的，为考核不合格，每低 1 分扣减半年度服务费的 1%，当半年度服务费按以下公式计算支付：当半年度实际支付服务费 = 半年度应付服务费 ×［1－(80－半年度考核得分)×1%］。

- 由主管部门按半年度对提供服务商的运营支撑服务工作实际完成情况进行考核打分和评审，考核打分完成后供服务商进行书面确认。考核指标从日、周、月报、检测报告内容、日常运营服务工作、邮件或电话处理等其他方式处理的结果中获取。

| 考核项 | 考核内容 | 分值 | 考核办法（直接为最终得分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务工单处理及时率 | 针对云服务工单处理时限予以考核 工单形式包含但不限于：工单系统、企业微信群、电话等 | 10分 | 云服务工单及时率大于95%得满分；及时率85%及以下0分；85%-95%之间线性得分。（工作时间10分钟内响应医院需求视为及时，非工作时间20分钟内响应医院需求视为及时） |
|  | 业务可用性的实时监测 | 5分 | 通过实时主动探测业务访问端口，当云上业务系统无法正常访问，服务人员主动微信及电话反馈，并全力配合医院完成业务恢复的，得5分。 |
|  | 资源利用率异常监测和优化 | 5分 | 云主机计算、存储使用率异常时（包括利用率过低、利用率过高或僵尸主机等），提供及时的人工提醒和优化建议的并配合我院整改，得5分。 |
|  | 定期提供云运维报告及汇报 | 5分 | 提供双周云运维报告、半年度运维报告及汇报的，得5分。 |
| 安全服务工单处理及时率 | 安全事件服务响及时率 | 10分 | 当发生或可能发生安全事件时，能够快速响应并到达现场。 低危安全事件，响应时限为24小时，远程定位、分析及处理完毕安全事件，得2分； 中危安全事件，响应时限为12小时，需要远程定位、分析及处理完毕安全事件，得3分； 高危安全事件，响应时限为2小时，需要现场解决的必须保证2小时内到达现场。协助进行安全事件的定位、分析及处理，直到安全事件排除，5分。 累计最高10分。 |
|  | 风险评估服务响应及时率 | 5分 | 需要接到评估需求时1小时响应，24小时内开始执行扫描，5个工作日内出具报告，得2分；非常紧急的加急评估需求，1小时内响应，2小时之内开始执行扫描，1个工作日之内出具报告，得3分。累计最高得5分。 |
|  | 安全服务响应有效性 | 5分 | 安全事件处理结束后，2个工作日内应出具《安全事件处理总结报告》，5分。 |
| 资产 梳理 | 梳理最新网络拓扑结构、服务器存储设备、网络设备、安全设备、主机设备、应用、业务软件等资产信息梳理表 | 5分 | - 1.提供最新网络拓扑结构得2分； - 2.提供完整的网络设备、安全设备、主机设备、应用、业务软件等清单得3分。 |
| 资产 巡检 | 对硬件资产进行定期巡检 | 5分 | - 1.提供《资产巡检报告》得3分。 - 2.提供《巡检问题处置报告》得2分； |
| 基线 检查 | 重要服务器、应用系统、安全设备基线检查 | 5分 | 提供基线检查报告得5分。 |
| 安全风险评估 | 网络安全专家结合以上检查分析结果提供安全脆弱性修复、风险应对建议，提供风险评估报告 结合风险评估报告与网络安全能力模型访谈报告以及业务需求，提供网络安全能力差距分析报告 | 5分 | - 1.提供系统风险评估报告得2分； - 2.提供网络安全差距分析报告得3分。 |
| 策略 管理 | 安全设备策略的优化、主机安全策略优化 | 5分 | - 提供《安全设备策略优化表》得2分； - 提供《主机安全策略优化表》得3分。 |
| 容灾 演练 | 数据中心容灾模拟演练 | 5分 | - 提供《容灾演练报告》得5分. |
| 培训 | 云计算和网络安全培训服务 | 5分 | - 1.提供培训PPT，得2分； - 2.提供培训记录，得3分。 |
| 满意度 | 各项工作的服务满意度考核 | 5分 | 1.人员管理：服务人员数量充沛，1分 2.文档控制：提交交付物合格，1分 3.现场管理：现场人员技术实施无失误，1分 4.任务响应：任务响应及时有效，1分 5.综合满意度：没有负面影响和投诉，1分。 |
| 运营进度考核 | 新增上云机构数量 | 5分 | 当期无新增，得1分； 新增1家，得2分； 新增2家，得3分； 新增3家，得4分； 新增4家及以上，得5分。 |
|  | 运营收入金额 | 5分 | 当期无收入，得1分 收入低于目标值30%，得2分 收入达到目标值30%-59%，得3分 收入达到目标值60%-99%，得4分 收入达到目标值100%及以上，得5分 |
|  | 数据产品开发数量 | 5分 | 当期无新增，得1分 新增1个，得2分 新增2个，得3分 新增3个，得4分 新增4个及以上，得5分 |
| 满分 |  | 100分 |  |
| 扣分项 | 系统出现重大信息安全、网络安全等安全事故，造成较坏影响，视影响程度，最高扣10分 | 10分 | 系统出现重大信息安全、网络安全等安全事故，造成较坏影响。视影响程度，最高扣10分。 |
|  | 云平台出现重大宕机事故，造成较坏影响。视影响程度，最高扣10分 | 10分 | 如云平台故障、核心云主机宕机、核心业务系统运行中断等非业务系统自身问题导致负面影响的，视影响程度，最高扣10分。 |
|  | 当资源使用率低于60%时，低于标准的按比例扣分，最高扣10分 | 10分 | 资源使用率低于60% 的，每低于1个百分点扣1分，最高扣10分。 |
|  | 当资源使用率达到80%时而未及时扩容，超出标准的按比例扣分，最高扣10分 | 10分 | 资源使用率高于80% 的，每高于1个百分点扣1分，最高扣10分。 |
| 加分项 | 服务商在提供云服务、安全服务及运维服务过程中，积极创新，协助我院在国家级或省市级组织的各种活动中获得奖项的，每个奖项按奖励级别加分：一等奖加5分，二等奖加4分，三等奖加3分，优秀奖加2分，最高加10分/年；国家级级刊物或媒体发表创新性技术实践加5分，省级刊物或媒体发表创新性技术实践加3分 | 10分 | 服务商在提供云服务、安全服务及运维服务过程中，积极创新，协助我院在国家级或省市级组织的各种活动中获得奖项的，每个奖项按奖励级别加分：一等奖加5分，二等奖加4分，三等奖加3分，优秀奖加2分，最高加10分；国家级级刊物或媒体发表创新性技术实践加5分，省级刊物或媒体发表创新性技术实践加3分。 |

## 十、项目服务要求

★（一）云平台增值服务要求

针对应用增值服务，如云桌面服务、短信网关服务、语音专线、来电名片、SSL证书、域名/DNS服务、上云迁移服务等，按照附表要求提供服务：

| 服务功能 | 服务介绍 (功能描述) | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云桌面服务 | 提供托管的虚拟桌面服务，支持委机关及全州十县市卫健局通过卫生专网安全、便捷地访问业务系统。 | 用户 | ≥200套并发 |
| 短信网关服务 | 为“楚医云”平台各业务系统（如预约挂号、检验报告通知、缴费提醒、身份验证通知等）提供稳定、安全、高效的短信发送通道。 | 条/年 | ≥200万 |
| 语音专线 | 为“楚医云”平台提供高质量的语音通信能力，用于关键语音通知（如危急值报告、会议通知）、患者随访、客服热线等场景。 | 条/年 | ≥21 |
| 来电名片 | 在医疗卫生机构外呼电话接通前，在用户手机屏幕上主动推送预设的“名片”信息（如机构名称、就诊提醒、健康宣教内容等），以提高电话可信度和接听率。 | 条/年 | ≥21 |
| SSL证书 | SSL证书是由受信任的根证书颁发机构颁发的服务器数字证书，采用SSL协议。部署到服务器后，启用HTTPS协议，通过加密传输数据，保证服务器端与客户端间的安全链接。 | 条/年 | ≥20 |
| 域名/DNS服务 | 提供域名注册、解析及管理服务，将公网IP映射为易记的域名。 | 套 | 按需（≥16个系统） |
| 上云迁移服务 | 提供应用系统、数据库的上云服务。 | 套 | 按需提供 |

（二）云平台运营服务能力要求

为将“楚医云”打造为医疗行业上云的最优平台，实现平台的可持续运营，投标人应具备以运营为核心的全方位能力体系。在云平台运营服务方面，投标人应能推动医疗机构上云，利用云平台的统一建设、资源弹性灵活及云端专业运维等特点，有效支撑远程会诊、转诊、检验互认等公共卫生业务，提升区域医疗协同效率，平衡区域医疗发展水平。同时，投标人应具备云平台高可用与容灾保障能力，确保核心业务连续性，云端直通SRE研发运维团队以快速应急处置，降低中断风险，并为每一家上云单位提供7×24小时专属服务管家服务，最终实现医疗资源统一管理、按需分配，避免重复投资，降低运营成本。

在数据要素运营方面，投标人应建立数据全生命周期治理体系，通过编目、确权与授权管理，建立脱敏、用途限定与审计机制，形成可授权、可计量、可追责的治理模式。投标人还应能围绕医疗、公卫、科研等主题，提供基于数据与算力的分析评估服务，形成规范可复核的服务体系，并通过标准化接口促进能力复制迁移，建立准入、审计与退出机制，确保数据安全合规使用，推动治理能力持续提升。此外，投标人应建立变更评审、容量成本例会、事件复盘等运营制度，形成有指标、有监控的运行秩序，提升资源利用率；打造稳定的本地化市场及运维团队，通过人才培养与知识库建设，沉淀大云运维经验；依托合规的数据算力服务开展能力开放合作，推动平台在公共治理与产业中的协同应用，形成可复用、可推广的服务形态。

在服务工具方面，投标人需提供统一运营服务平台，实现对多种资源的统一监控、运维、计量和调配，具备对虚拟机全生命周期管理、资源监控、可靠性中心等功能。包含运营中心，具备多租户、工单审批、计费计量、配额管理、自服务页面、弹性IP等能力，可实现用户多级管理、资源统一监控、自助申请分发、纳管公有云、应用中心的功能，实现多云统一管理、应用（如MySQL、Sql-Server等）的快速部署、开发和自动化运维能力。将各类云资源（云主机、存储、数据库、安全等）打包成标准化服务产品，供各医疗机构按需申请、审批、开通；提供计量与计费系统，对各租户（医疗机构）使用的云资源、智算资源进行精确计量，产生消费账单；提供应用市场，将生态软件厂家的SaaS服务、PaaS服务进行应用上架，并提供明确的生态分配方案。

在运营模式与可持续盈利路径方面，投标人须结合本项目平台定位、用户群体、业务场景，设计适配本项目的整体运营模式，明确平台运营架构、运营主体分工、服务流程、长效运营机制。同时需结合平台业务特性，制定合规、可持续、可落地的盈利与价值变现路径，保障平台长期良性运转、可持续迭代运营，不得套用通用模板，需贴合本项目实际场景设计。

在平台推广与生态建设方面，投标人须针对本项目平台制定系统化平台推广运营方案，包含推广渠道、推广策略、用户增长方案、活跃度提升举措、品牌宣传计划等内容。同时需建立平台生态建设体系，围绕平台入驻主体、应用资源、合作生态、服务闭环、生态激励与管理机制等制定完整建设方案，实现平台资源集聚、生态完善、可持续迭代发展。

投标人应根据上述要求，在投标文件中提供详细的《楚医云平台运营服务方案》，内容包括但不限于运营目标实现路径、云服务与数据要素运营能力建设、运营制度与团队建设、以及统一运营服务平台、计量计费系统、应用市场等工具的具体设计与实施计划、实施方案。

（三）云平台运维管理服务要求

本项目为楚雄州医疗专属云，提供全栈运维管理服务，平台采用基于ARM、C86国产芯片的一云多芯信创架构，承载全州卫健及公立医院核心业务。要求投标人必须搭建一套支持标准化、自动化、可视化运维体系的云管平台，严格落实网络安全等级保护三级和商用密码应用三级合规要求，全力保障医疗业务、数据、密码体系及专网的持续稳定运行，且运维全过程中仅允许使用信创资源开展各项工作。投标人应据此在投标文件中提供详细的《楚医云平台运维管理服务方案》，包含但不限于以下目标、指标和相关要求。

- 1、运维服务目标

以信创医疗云底座稳定运行为核心，建立闭环运维体系，实现故障提前预警、问题快速处置、风险主动防控、资源优化调配、操作全程留痕可追溯；保障全州医疗、卫健业务连续运行，支撑智慧医疗、医疗数据共享落地，全面满足国家网络安全、数据安全、密码及行业合规要求。

- 2、量化考核指标

- 1）系统可用性指标

- 计算资源（信创云主机、裸金属、智算服务器）：单实例月度可用性≥99.975%。

- 存储资源：月度可用性≥99.99%，杜绝数据丢失、集群瘫痪。

- 网络资源：核心网络、主干专线月度可用性≥99.99%；基层分支链路可用性≥99.98%。

- 平台组件集群：整体可用性≥99.975%，单节点故障不影响整体业务。

- 安全设备、商用密码设备、灾备系统：全年7×24小时不间断运行，可用性99.99%。

- 全域医疗核心业务：不发生计划性全域中断，突发故障快速恢复。

2）安全与密码合规指标

- 严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《密码法》，全面满足网络安全等级保护三级、商用密码应用三级标准。

- 全年杜绝重大网络攻击、病毒入侵、勒索病毒、数据泄露、数据篡改等安全事件。

- 系统日志、运维操作日志留存时长不低于180天；严格执行网络隔离、租户隔离、权限管控，禁止越权访问、违规数据流转。

- 定期开展漏洞扫描、渗透测试、基线核查，安全漏洞整改闭环率100%。

- 落实医疗数据全生命周期管理，数据恢复成功率99.975%。

- 所有运维操作通过专用安全通道执行，全程审计、录屏、可追溯。

3）故障处置时效指标

一级故障（全域平台、核心集群、主干网络瘫痪，全域业务中断）：7×24小时响应，1分钟接收告警，10分钟到场处置，30分钟内实现业务初步恢复。

二级故障（区域集群、核心设备故障，局部业务中断）：7×24小时响应，5分钟接报，20分钟启动处置，1小时内完成恢复。

三级故障（单租户、单业务、非核心组件异常）：工作时段5分钟响应、30分钟处置、2小时恢复；非工作时段30分钟内响应。

四级故障（性能告警、轻微异常、咨询问题）：工作时段10分钟响应，4小时内处置反馈。

变更管理：变更按时完成率≥90%，变更异常回退时长≤30分钟；巡检问题闭环率100%；工单按时办结率≥95%。

4）资源管理指标

- 定期统计、优化、回收闲置信创资源，资源冗余配置控制在20%-40%。

- 建立全域资产台账，软硬件、云资源信息准确率99%，资产变更实时更新。

- 信创异构资源调度稳定，兼容问题及时修复，资源调配及时率99%。

5）协同服务要求

- 与采购人、医疗机构、承建方、监管单位高效联动对接。

- 无条件配合应急演练、安全测评、等保测评、商用密码测评、项目验收、上级专项检查。

- 定期输出运维优化建议，面向使用人员开展操作培训。

3、运维工具要求

运维人员必须熟练使用平台原生信创运维工具（云管理平台、可观测平台、日志审计、堡垒机、安全运营、灾备管理平台），禁止私自停用、替换、修改。

中标方自行提供合法授权、纯信创架构辅助工具，包含工单管理工具、性能分析工具、配置自动备份工具、漏洞扫描工具、应急工具包，工具不得外联、外传数据。

建立工具台账，定期升级查杀，工具故障1小时内修复，不得影响正常运维。

## ★十一、培训要求

中标人须为招标人及楚雄州各使用单位提供系统性、分层次的专业培训服务，确保相关人员能够熟练使用和维护楚医云平台，培训费用含在合同总价中，不得另行收取。

（1）管理员技术培训。面向招标人信息技术部门管理人员，培训内容包括：云平台管理控制台操作、资源配置与调度管理、用户权限管理、安全策略配置、日常运维操作规程、常见故障排查方法、备份与恢复操作、监控预警处置等，考核合格后颁发培训证书。

（2）运维人员培训。面向招标人及各医疗机构运维技术人员，培训内容包括：云平台基础运维操作、系统日志分析、性能监控与调优、安全巡检规范、应急预案操作演练等，培训结束后须进行实操考核。

（3）业务用户培训。面向楚雄州各医疗机构业务操作人员，培训内容包括：业务系统上云后的功能操作、常见问题处理及帮助资源使用等；采用集中培训与现场辅导相结合的方式，每家医疗机构不少于1次现场培训，培训完成后须提交培训签到记录和满意度调查报告。

（4）培训资料要求。中标人须在培训开始前5个工作日向招标人提交培训方案，培训结束后提交完整的培训材料（含PPT、操作手册、视频教程等），所有培训资料须同时提供电子版和纸质版，电子版须上传至楚医云平台知识库供后续查阅使用。

（5）持续培训保障。合同有效期内，当系统发生重大升级、功能新增或操作流程调整时，中标人须在变更上线后30个工作日内为相关人员提供补充培训服务。

## 十二、服务清单（最高限价）

| 序号 | 场景/服务分类 | 服务说明 | 计量单位 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储服务 | 可大规模共享访问，弹性扩展的高性能分布式文件系统 | GB/月 | 0.09 |
| 2 | 存储服务 | 1920GB云主机存储空间，双副本策略，低时延、持久性、高可靠的块级随机存储。 | GB/月 | 0.10 |
| 3 | 存储服务 | 45160GB数据库存储空间，全SSD存储，双副本策略，低时延、持久性、高可靠的块级随机存储。 | GB/月 | 0.10 |
| 4 | 数据库服务 | 1. 支持MySQL 5.7 / 8.0版本； 2. 报价包含RDS软件，不包含企业版数据库订阅，如客户需要的话应自备； 3. 资源占用：单机版1套占用1台虚拟机，报价中已含计算资源和系统盘费用， 数据空间、日志空间、备份空间需根据客户实际需求额外配置。 （1）计算资源：单节点8C32G； （2）存储资源： 1）系统盘：单机版需要占用100GB的系统空间； 2）数据空间：实际数据量*1，至少分配50GB； 3）日志空间：至少分配50GB，建议日志盘为数据空间的30%； 4）备份空间：数据空间*2，至少100GB。 | 套/月 | 716.33 |
| 5 | 服务购置 | 支撑辅政应用上钉钉 | 套/年 | 23441.39 |
| 6 | 存储服务 | 6144GB云主机存储空间，双副本策略，低时延、持久性、高可靠的块级随机存储。 | GB/月 | 0.23 |
| 7 | 存储服务 | 4596GB数据库存储空间，全SSD存储，双副本策略，低时延、持久性、高可靠的块级随机存储。 | GB/月 | 0.23 |
| 8 | 数据库服务 | 1、支持国产化数据库4.4版本（4.4.13）； 2、1个节点实例占用1台虚拟机； 3、单节点需要额外购买存储空间至少90GB，其中系统盘80GB，数据盘可根据业务量选购，最小10GB、最大2000GB。 | 节点/月 | 724.99 |
| 9 | 容器与中间件服务 | 服务提供高可靠的企业级容器应用管理服务，支持Kubernetes等云原生领域技术，简化了云上容器运行环境的搭建。 核心功能：云原生应用管理、容器管理、网络管理、存储管理等。 部署说明：部署引擎，Master节点数量仅支持单节点和3节点，生产环境建议3节点，Worker节点数量及规格按需选择。但是，购买10节点套餐，集群内Master节点和Worker节点数量总和不超过10，50节点套餐类推，不限制集群数量。 资源占用： 1、Master节点： （1）Master单节点：系统盘默认：120 GB，etcd 盘默认： 20 GB，数据盘用于存储容器镜像按需配置。 （2）Master3节点：系统盘默认：120 GB（3*120 GB)，etcd 盘默认： 60 GB（3*20 GB)，数据盘用于存储容器镜像按需配置。 （3）不同规格的Master节点可管理节点数：2C6G：10个节点，4C8G：64个节点，8C16G：128个节点，此处可管理的节点数量含Master和Worker，Master3节点和单节点可管理的总节点数量是一样的，3节点部署仅是Master节点高可用。 2、Worker节点：节点数量及规格按需选择，其中，单节点系统盘默认为：120 GB，数据盘按需配置。 | 套/年 | 15268.43 |
| 10 | 容灾备份服务 | 1、本地备份空间按备份目标的实际数据容量计算，一般为容量的2倍； 2、备份空间最低配置100GB，后续以100GB为阶梯递增； 3、备份的数据不得存放在相同的主机或者同一个集群。 | GB/月 | 0.23 |
| 11 | 数据库服务 | 1. 支持PostgreSQL 13版本； 2. 报价不包含企业版数据库订阅，如客户需要的话应自备； 3. 资源占用：关系型数据库主从版（1主1从）1套占用2台虚拟机，报价中已含云主机计算资源和系统盘费用， 数据空间、日志空间、备份空间需根据客户实际需求额外配置。 （1）计算资源：32C128G*2； （2）存储资源："系统盘+数据空间+日志空间"至少320GB，备份空间至少80GB。 1）系统盘：需要占用240GB的系统空间（120GB*2）； 2）数据空间：总空间等于实际数据量*2，至少40GB（20GB*2）； 3）日志空间：至少分配40GB（20GB*2），建议为数据空间的30%； 4）备份空间：总数据空间*2，至少80GB（40GB*2）。 | 套/月 | 2518.23 |
| 12 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 51.86 |
| 13 | 计算服务 | 提供2.6GHz ARM架构处理器CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 51.86 |
| 14 | 数据库服务 | 1. 支持MySQL 5.7 / 8.0版本； 2. 报价包含RDS软件，不包含企业版数据库订阅，如客户需要的话应自备； 3. 资源占用：主从版（1主1从）1套占用2台虚拟机，报价中已含计算资源和系统盘费用， 数据空间、日志空间、备份空间需根据客户实际需求额外配置。 （1）计算资源：主从版（1主2从）16C32G*3； （2）存储资源： 1）系统盘：需要占用300GB的系统空间（100GB*3）； 2）数据空间：总空间等于实际数据量*3，至少150GB（50GB*3）； 3）日志空间：至少分配150GB（50GB*3），建议为数据空间的30%； 4）备份空间：总数据空间*2，至少300GB（150GB*2）。 | 套/月 | 2239.75 |
| 15 | 数据库服务 | 1. 支持MySQL 5.7 / 8.0版本； 2. 报价包含RDS软件，不包含企业版数据库订阅，如客户需要的话应自备； 3. 资源占用：主从版（1主1从）1套占用2台虚拟机，报价中已含计算资源和系统盘费用， 数据空间、日志空间、备份空间需根据客户实际需求额外配置。 （1）计算资源：主从版（1主2从）32C128G*3； （2）存储资源： 1）系统盘：需要占用300GB的系统空间（100GB*3）； 2）数据空间：总空间等于实际数据量*3，至少150GB（50GB*3）； 3）日志空间：至少分配150GB（50GB*3），建议为数据空间的30%； 4）备份空间：总数据空间*2，至少300GB（150GB*2）。 | 套/月 | 4333.28 |
| 16 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 103.72 |
| 17 | 计算服务 | 提供2.6GHz ARM架构处理器CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 103.72 |
| 18 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 131.65 |
| 19 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 714.81 |
| 20 | 存储服务 | 2TB对象存储服务，支持S3协议 | GB/月 | 56.72 |
| 21 | 数据库服务 | 1. 支持MySQL 5.7 / 8.0版本； 2. 报价包含RDS软件，不包含企业版数据库订阅，如客户需要的话应自备； 3. 资源占用：主从版（1主1从）1套占用2台虚拟机，报价中已含计算资源和系统盘费用， 数据空间、日志空间、备份空间需根据客户实际需求额外配置。 （1）计算资源：主从版（1主1从）16C64G*2； （2）存储资源： 1）系统盘：需要占用200GB的系统空间（100GB*2）； 2）数据空间：总空间等于实际数据量*2，至少100GB（50GB*2）； 3）日志空间：至少分配100GB（50GB*2），建议为数据空间的30%； 4）备份空间：总数据空间*2，至少200GB（100GB*2）。 | 套/月 | 2921.09 |
| 22 | 数据库服务 | 国产化数据库 (副本集) 16C 32G 3节点 1TB | 节点/月 | 1739.73 |
| 23 | 容器与中间件服务 | 1、支持Kafka2.7.2版本； 2、性能参数：生产者：300MB/s，消费者：700MB/s； 3、资源占用：集群版由3节点组成，1个节点实例占用1台虚拟机。 （1）计算资源：单节点2C4G，总计算资源6核12GB（2C4G*节点数3） ; （2）存储资源：需要额外购买存储空间，单节点存储空间至少90GB，总存储空间至少270GB（90GB*节点数3)。其中，单节点系统盘80GB，数据盘根据业务量选购，单数据盘最小10GB、最大2000GB。 | 节点/月 | 434.48 |
| 24 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 207.43 |
| 25 | 数据库服务 | 32vCPU+64GB，SSD存储 1T | 套/月 | 1959.41 |
| 26 | 数据库服务 | 1、支持Redis6.0版本/7.0版本； 2、支持节点数2-7个（Redis服务的节点个数，其中2个节点会部署Redis及Sentinel，其余节点只部署Redis）； 3、资源占用：1个节点实例占用1台虚拟机， （1）计算资源：单节点2C16G，总计算资源2C16G*节点数 ; （2）存储资源：需要额外购买存储空间，单节点存储空间=112GB，总存储空间=112GB*节点数。其中，单节点系统盘80GB，单节点数据盘32GB（数据盘大小=内存规格数*2，不能更改）。 | 节点/月 | 238.28 |
| 27 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 263.31 |
| 28 | 数据库服务 | 1. 支持PostgreSQL 13版本； 2. 报价不包含企业版数据库订阅，如客户需要的话应自备； 3. 资源占用：关系型数据库主从版（1主1从）1套占用2台虚拟机，报价中已含云主机计算资源和系统盘费用， 数据空间、日志空间、备份空间需根据客户实际需求额外配置。 （1）计算资源：16C32G*2； （2）存储资源："系统盘+数据空间+日志空间"至少320GB，备份空间至少80GB。 1）系统盘：需要占用240GB的系统空间（120GB*2）； 2）数据空间：总空间等于实际数据量*2，至少40GB（20GB*2）； 3）日志空间：至少分配40GB（20GB*2），建议为数据空间的30%； 4）备份空间：总数据空间*2，至少80GB（40GB*2）。 | 套/月 | 1264.73 |
| 29 | 存储服务 | 5TB对象存储服务，支持S3协议 | 套/月 | 141.92 |
| 30 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 906.66 |
| 31 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 379.00 |
| 32 | 计算服务 | 提供2.6GHz ARM架构处理器CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 263.31 |
| 33 | 容器与中间件服务 | 支持容器、Kubernetes等相关新技术和新理念，可实现业务应用从开发、测试，到部署、运维的全生命周期平台化管理。 核心功能：云原生应用管理、容器管理、网络管理、存储管理等。 承载容器平台服务的虚拟机配置建议如下： 1、全局管理集群的节点（CPU：52核，内存：104G，存储：1.76TB）： 【主机1】 CPU：2核 ，内存：4GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘80GB裸盘，安装组件：HA-proxy-1（管理集群LB，负责master高可用） 【主机2】 CPU：2核 ，内存：4GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘80GB裸盘，安装组件：HA-proxy-2（管理集群LB，负责master高可用） 【主机3】 CPU：16核，内存：32GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘400GB裸盘，安装组件：global k8s master节点、监控、组件 【主机4】 CPU：16核，内存：32GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘400GB裸盘，安装组件：global k8s master节点、监控、组件 【主机5】 CPU：16核，内存：32GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘400GB裸盘，安装组件：global k8s master节点、监控、组件 2、业务集群的管理节点和管理集群LB节点（CPU：28核，内存：56G，存储：1.76TB）： 【主机6】 CPU：2核 ，内存：4GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘80GB裸盘，安装组件：HA-proxy-1（业务集群LB，负责master高可用） 【主机7】 CPU：2核 ，内存：4GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘80GB裸盘，安装组件：HA-proxy-1（业务集群LB，负责master高可用） 【主机8】 CPU：8核，内存：16GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘400GB裸盘，安装组件：业务集群管理节点 【主机9】 CPU：8核，内存：16GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘400GB裸盘，安装组件：业务集群管理节点 【主机10】 CPU：8核，内存：16GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘400GB裸盘，安装组件：业务集群管理节点 3、Work节点和业务集群对外暴露服务LB节点（根据业务情况按需购买）： 【主机11】 CPU：4核，内存：8GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘80GB裸盘，安装组件：region-lb（说明：也可以安装在Work节点上） 【主机12】 CPU：4核，内存：8GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘80GB裸盘，安装组件：region-lb（说明：也可以安装在Work节点上） 【主机13】 CPU：8核，内存：16GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘80GB裸盘，安装组件：业务集群Work节点 【主机14】 CPU：8核，内存：16GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘80GB裸盘，安装组件：业务集群Work节点 【主机N】 CPU：8核，内存：16GB，磁盘：系统盘80GB不要分区、数据盘80GB裸盘，安装组件：业务集群Work节点 | vCPU/年 | 331.72 |
| 34 | 容灾备份服务 | 为本地业务系统提供简单易用的备份上云服务，针对病毒入侵、人为误操作/误删除、软硬件逻辑故障等可能导致数据丢失的场景，可利用云上备份数据恢复到历史备份点。 服务能力： 1. 适用于本地为x86物理机、VMware/KVM/XEN等虚拟化或云平台，或者本地是HCI平台； 2. 支持物理主机、虚拟机、云服务器等“整机级” 定时备份； 3. 支持在上进行数据验证； 4. 支持将云上备份数据恢复到本地。 服务内容： 1. 包含云备份软件使用授权、部署云备份服务器所需云主机资源（8核/16G/200G）及云端备份存储空间。一般云端备份空间约为本地源端数据的2倍左右，云上1TB空间可备份约0.5TB的源端数据； 2. 不包含IP与带宽，需单独购买IP与带宽。带宽评估：采用一天一备的定期备份策略时，下午7点~早上7点进行备份，则16Mbps带宽每天可备份数据量约为：12*1200*16*0.8/8/1024=67.5GB。（注：考虑带宽损耗按实际80%的实际使用率计算。） | TB/月 | 407.79 |
| 35 | 容灾备份服务 | 为本地业务系统提供简单易用的备份上云服务，针对病毒入侵、人为误操作/误删除、软硬件逻辑故障等可能导致数据丢失的场景，可利用云上备份数据恢复到历史备份点。 服务能力： 1. 适用于本地为x86物理机、VMware/KVM/XEN等虚拟化或云平台，或者本地是HCI平台； 2. 支持物理主机、虚拟机、云服务器等“整机级” 定时备份； 3. 支持在上进行数据验证； 4. 支持将云上备份数据恢复到本地。 服务内容： 1. 包含云备份软件使用授权、部署云备份服务器所需云主机资源（8核/16G/200G）及云端备份存储空间。一般云端备份空间约为本地源端数据的2倍左右，云上1TB空间可备份约0.5TB的源端数据； 2. 不包含IP与带宽，需单独购买IP与带宽。带宽评估：采用一天一备的定期备份策略时，下午7点~早上7点进行备份，则16Mbps带宽每天可备份数据量约为：12*1200*16*0.8/8/1024=67.5GB。（注：考虑带宽损耗按实际80%的实际使用率计算。） | TB/月 | 407.79 |
| 36 | 计算服务 | 2颗48核服务器，32*64GB内存，64GB 4卡，2T SSD | 台/月 | 11204.85 |
| 37 | 容器与中间件服务 | 1、支持RocketMQ 5.1.3版本； 2、性能参数：支持TPS 6000次/S； 3、资源占用：1个节点实例占用1台虚拟机，集群版3节点起售。 （1）计算资源：单节点8C16G，总计算资源“8C16G*节点数” ; （2）存储资源：需要额外购买存储空间，单节点存储空间至少90GB，总存储空间至少“90GB*节点数”。其中，单节点系统盘80GB，数据盘根据业务量选购，单数据盘最小10GB、最大2000GB。 | 节点/月 | 469.08 |
| 38 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 414.87 |
| 39 | 数据库服务 | 1、支持Redis6.0版本/7.0版本； 2、一套集群支持节点数3-16、分片数（主节点数）3-8、支持副本数1-2，只支持扩容增加分片和副本数，不支持缩容；一套集群版默认配置为3节点（3分片1副本），按客户需求的分片数、副本数购买，例如3分片2副本，则需购买3*2=6节点； 3、可用内存大小= (虚拟机内存规格-1.3G)/2； 4、资源占用：1个节点实例占用1台虚拟机， （1）计算资源：单节点8C16G，总计算资源8C16G*节点数 ; （2）存储资源：需要额外购买存储空间，单节点存储空间=112GB，总存储空间=112GB*节点数。其中，单节点系统盘80GB，单节点数据盘32GB（数据盘大小=内存规格数*2，不能更改）。 | 节点/月 | 586.03 |
| 40 | 数据库服务 | 1、支持国产化数据库 4.4版本（4.4.13）； 2、分片集群版Mongos、Shard、Config Server组件均为必选： （1）Mongos：支持2-32个节点（默认使用2个节点部署）； （2）Shard：支持3-48个节点、1-16个分片、1分片默认为3个节点（一主两从），节点数量=分片数*3。例如，客户需要2分片，Shard则选6节点； （3）Config Server：默认为3节点，不可更改。 3、需要额外购买存储空间，其中： （1）Mongos：单节点存储空间80GB（系统盘），总存储空间=80GB*节点数； （2）Shard：单节点存储空间至少100GB，总存储空间至少“100GB*节点数”。其中，单节点系统盘80GB，数据盘根据业务量选购，最小20GB、最大16000GB； （3）Config Server：单节点存储空间至少100GB，总存储空间至少“100GB*节点数”。其中，单节点系统盘80GB，数据盘根据业务量选购，单数据盘最小20GB、最大1000GB。 | 节点/月 | 501.61 |
| 41 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 526.61 |
| 42 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 311.15 |
| 43 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 692.80 |
| 44 | 计算服务 | 2*CPU，128GB内存，32GB显存GPU 1卡，2T SSD | 台/月 | 5410.64 |
| 45 | 存储服务 | 1. 对象存储服务，支持S3协议，可通过外网访问； 2. 备份的数据不得存放在相同的主机或者同一个集群。 | 套/月 | 2838.08 |
| 46 | 容器与中间件服务 | 1、支持RocketMQ 5.1.3版本； 2、性能参数：支持TPS 6000次/S； 3、资源占用：1个节点实例占用1台虚拟机，集群版3节点起售。 （1）计算资源：单节点8C16G，总计算资源“8C16G*节点数” ; （2）存储资源：需要额外购买存储空间，单节点存储空间至少90GB，总存储空间至少“90GB*节点数”。其中，单节点系统盘80GB，数据盘根据业务量选购，单数据盘最小10GB、最大2000GB。 | 节点/月 | 572.88 |
| 47 | 容灾备份服务 | 同构异地容灾用于应对数据中心级别的故障，采用本地备份、异地传输的方式实现对虚拟机的异地容灾，可在备站点将虚拟机快速拉起，保障业务连续性。支持配置容灾计划；支持容灾链路分时段限速；支持种子文件、压缩传输、断点续传等功能。 注意： 1、同构容灾支持专属区、； 2、aDR方案：支持两个同构节点之间容灾模式，支持X86到C86、C86到C86、ARM到ARM的容灾，可以是线下到线上也可以线上到线上； 3、容灾能力为虚拟机恢复与网络配置，不承诺业务级别恢复，须用户协调业务软件人员配合做业务恢复。 | 套/年 | 4972.71 |
| 48 | 容灾备份服务 | 同构容灾实施服务包括： 1、普通虚拟机级别的容灾规划； 2、普通虚拟机级别容灾实施服务：容灾环境实施、容灾策略实施、容灾数据同步。 | 台/年 | 2581.16 |
| 49 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 829.74 |
| 50 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 859.17 |
| 51 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 1070.26 |
| 52 | 容灾备份服务 | 为本地业务系统提供简单易用的备份上云服务，针对病毒入侵、人为误操作/误删除、软硬件逻辑故障等可能导致数据丢失的场景，可利用云上备份数据恢复到历史备份点。 | TB/月 | 329.50 |
| 53 | 数据库服务 | 1. 支持PostgreSQL 13版本； 2. 报价不包含企业版数据库订阅，如客户需要的话应自备； 3. 资源占用：关系型数据库主从版（1主1从）1套占用2台虚拟机，报价中已含云主机计算资源和系统盘费用， 数据空间、日志空间、备份空间需根据客户实际需求额外配置。 （1）计算资源：32C128G*2； （2）存储资源："系统盘+数据空间+日志空间"至少320GB，备份空间至少80GB。 1）系统盘：需要占用240GB的系统空间（120GB*2）； 2）数据空间：总空间等于实际数据量*2，至少40GB（20GB*2）； 3）日志空间：至少分配40GB（20GB*2），建议为数据空间的30%； 4）备份空间：总数据空间*2，至少80GB（40GB*2）。 | 节点/月 | 2241.44 |
| 54 | 计算服务 | 提供2.3GHz 处理器，CPU内存比为1:2、1:4。vCPU和内存资源支持弹性扩展，但上限受单台宿主机可提供的最大 vCPU 数量限制 | 台/月 | 2275.92 |
| 55 | 计算服务 | 承载宫颈TCT人工智能辅助系统，32*32GB内存，64GB 2卡，1T SSD | 台/月 | 5886.32 |
| 56 | 计算服务 | 承载数字切片AI质控软件，32*32GB内存，64GB 2卡，1T SSD | 台/月 | 5886.32 |
| 57 | 计算服务 | 2颗48核服务器，32*64GB内存，64GB 8卡，2T SSD | 台/月 | 13107.56 |
| 58 | 密码服务 | 提供密码运算服务；为PKI系统提供密钥服务；也可以基于对称密钥进行数据加密。 | 套/年 | 3710.77 |
| 59 | 密码服务 | 支持对称密钥和非对称密钥的全生命周期管理，支持对称算法：3DES、AES、SM4、支持非对称算法：RSA、SM2、支持摘要算法：SM3、SHA256、SHA512。支持各类密码服务、支持统一接口调用、支持密码设备管理、应用管理、授权管理、租户管理等，支持密码业务分析、密码资源监控、综合大屏展示等功能。 | 套/年 | 2903.91 |
| 60 | 密码服务 | 提供用户业务系统加密密钥的生成及管理服务。 | 套/年 | 1264.43 |
| 61 | 密码服务 | 业务应用调用密码服务平台及后端密钥管理、签名验签、身份认证、数字证书等服务的授权。 | 套/年 | 2214.93 |
| 62 | 密码服务 | 签名验签服务系统又称数字签名服务系统，是对各种类型的电子数据给出基于数字证书的数字签名服务，并向签名数据验证其签名的真实性与有效性。 支持提供签名、验签服务；支持p1、p7 Detach、P7Attach签验服务；支持数字信封制作与解密数字信封服务；支持常用国密与国际算法（RSA、SM2等）； | 套/年 | 721.48 |
| 63 | 密码服务 | 确保系统能够独立运行的前提下解决统一身份认证、统一授权的问题。 支持基于数字证书的身份认证服务；数字证书认证过程中可对证书有效性进行验证；支持多CA颁发的数字证书身份认证；支持RSA、SM2算法数字证书身份认证。 | 套/年 | 469.70 |
| 64 | 密码服务 | 为用应用和业务系统提供数字证书的申请、审核、签发、注销、更 新、查询的综合管理系统。 提供整个信任体系的创建、维护和管理服务，以及证书签发、注册、注销等全生命周期管理服务，数字证书标识一个人在网络中的真实身份；支持常用国密与国际算法（RSA、SM2等）； | 套/年 | 1900.54 |
| 65 | 密码服务 | 为移动终端提供密钥管理、身份认证、数据加解密等服务。 配合移动密码模块、PC端密码模块完成密钥分散、密钥存储、密钥运算等功能；配合移动终端完成数字证书全生命周期管理功能，如证书申请、更新、延期、注销等。 | 套/年 | 4774.57 |
| 66 | 密码服务 | 安装在移动端的软件Key，用于移动终端的身份鉴别、业务操作的不可否认性，数据传输中的机密性、完整性保护。需要配合协同签名系统使用。 | 套/年 | 92.28 |
| 67 | 密码服务 | 提供时间戳服务，保证关键操作节点的时间属性真实、可信。 提供基于数字证书加盖时间戳，验时间戳，为用户提供精确的、且不可抵赖的时间戳服务；支持RSA和SM2等签名算法。 | 套/年 | 595.59 |
| 68 | 密码服务 | 存储管理员或用户证书，用于对管理员或用户进行身份鉴别。 PC端存储数字证书的介质。 支持操作系统： WindowsXP/7/8/10/11、Linux、国产操作系统； 支持标准：CSP/PKCS#11，SKF国密标准，X.509证书格式； 内置安全算法：DES/3DES/AES/SHA256/RSA2048/SM1/SM2/SM3/SM4； | 个 | 37.28 |
| 69 | 密码服务 | 含：域名型（DV）SSL证书：TrustAsia-通配符域名（国密算法）（1个*1年） | 套/年 | 1448.81 |
| 70 | 密码服务 | 支持操作系统： WindowsXP/7/8/10/11、Linux、国产操作系统； | 台/年 | 3131.55 |
| 71 | 密码服务 | 支持标准：CSP/PKCS#11，SKF国密标准，X.509证书格式； | 套 | 167.14 |
| 72 | 密码服务 | 内置安全算法：DES/3DES/AES/SHA256/RSA2048/SM1/SM2/SM3/SM4； | 套/年 | 768.72 |
| 73 | 密码服务 | 根据项目需要到现场调研现状，了解真实需求，交流解决方案、协助用户和业务系统厂商及密评机构技术交流等。 | 人天 | 1823.06 |
| 74 | 网络服务 | 满足本地与云业务的IPsec加密访问，仅支持IPSec组网使用，为单臂部署。产品功能：利用IPsec协议的虚拟专用网技术，通过对IP协议的分组进行加密和认证，建立用户本地与云业务安全访问的隧道，充分保障访问的安全性、稳定性、可靠性、灵活性，同时该服务器的运行需要消耗一定的资源（包括CPU时间及内存）。 性能参数： IPsec最大吞吐量100Mbps | 套/月 | 1281.52 |
| 75 | 网络服务 | 满足本地与云业务的IPsec加密访问，仅支持IPSec组网使用，为单臂部署。 产品功能：利用IPsec协议的虚拟专用网技术，通过对IP协议的分组进行加密和认证，建立用户本地与云业务安全访问的隧道，充分保障访问的安全性、稳定性、可靠性、灵活性，同时该服务器的运行需要消耗一定的资源（包括CPU时间及内存）。 性能参数：IPsec最大吞吐量30Mbps | 套/月 | 524.47 |
| 76 | 网络服务 |  | 万连接/月 | 95.80 |
| 77 | 网络服务 | 四层吞吐量500Mbps, 四层新建10万，四层并发75万，七层并发28万，含所有模块 | 套/月 | 643.78 |
| 78 | 网络服务 | 双线路公网IP地址，1对双线路公网IP含1个运营商IP（主线路IP）+1个运营商IP（应急备用线路IP）。 | 对/月 | 116.34 |
| 79 | 网络服务 | 100M公网带宽 | 套/月 | 527.93 |
| 80 | 网络服务 | 10M公网带宽 | 套/月 | 38.66 |
| 81 | 网络服务 | 500M公网带宽 | 套/月 | 2618.49 |
| 82 | 网络服务 | 50M公网带宽 | 套/月 | 266.38 |
| 83 | 网络服务 | 线路带宽10Mbps\月，主线路、应急备用线路，支持独享/共享的模式。 | 套/月 | 287.42 |
| 84 | 网络服务 | 线路带宽1Gbps\月，主线路、应急备用线路，支持独享/共享的模式。 | 套/月 | 5386.30 |
| 85 | 网络服务 | 线路带宽50Mbps\月，主线路、应急备用线路，支持独享/共享的模式。 | 套/月 | 808.20 |
| 86 | 租户等保服务 | 满足等级保护中对于身份鉴别、日志审计、集中管控的要求。加强对系统安全以及运维的控制力，减少因离散操作导致的失误，提高工作效率；通过对所有用户在主机上的操作行为进行监控与记录，实时了解用户的操作行为，发现风险及时中止用户的操作，并记录下用户所有的操作行为，便于进行事后的审查与取证。 性能参数：提供10个资产的授权 | 套/月 | 541.63 |
| 87 | 租户等保服务 | 满足等级保护中对于身份鉴别、日志审计、集中管控的要求。加强对系统安全以及运维的控制力，减少因离散操作导致的失误，提高工作效率；通过对所有用户在主机上的操作行为进行监控与记录，实时了解用户的操作行为，发现风险及时中止用户的操作，并记录下用户所有的操作行为，便于进行事后的审查与取证。 性能参数：提供20个资产的授权 | 套/月 | 833.20 |
| 88 | 租户等保服务 | 满足等级保护中对于身份鉴别、日志审计、集中管控的要求。加强对系统安全以及运维的控制力，减少因离散操作导致的失误，提高工作效率；通过对所有用户在主机上的操作行为进行监控与记录，实时了解用户的操作行为，发现风险及时中止用户的操作，并记录下用户所有的操作行为，便于进行事后的审查与取证。 性能参数：提供50个资产的授权 | 套/月 | 1669.49 |
| 89 | 租户等保服务 | 每增加1个终端用户登录上线零信任系统，占用一个并发接入授权。若同一个帐号在N个不同终端登录，属于N个终端用户并发上线，按N个并发接入授权计算占用 | 个/月 | 17.18 |
| 90 | 租户等保服务 | 满足等级保护中对于计算设备日志审计、集中管控的要求。支持SYSLOG、SNMP、Trap、Winlogbeart、WMI、JBDC、WebService、FTP等方式收集日志，并对日志进行范式化处理及数据分析。 性能参数：资产授权数10，EPS（每秒日志处理能力）=500 | 套/月 | 559.75 |
| 91 | 租户等保服务 | 满足等级保护中对于计算设备日志审计、集中管控的要求。支持SYSLOG、SNMP、Trap、Winlogbeart、WMI、JBDC、WebService、FTP等方式收集日志，并对日志进行范式化处理及数据分析。 性能参数：资产授权数20，EPS（每秒日志处理能力）=800 | 套/月 | 882.98 |
| 92 | 租户等保服务 | 满足等级保护中对于计算设备日志审计、集中管控的要求。支持SYSLOG、SNMP、Trap、Winlogbeart、WMI、JBDC、WebService、FTP等方式收集日志，并对日志进行范式化处理及数据分析。 性能参数：资产授权数50，EPS（每秒日志处理能力）=1200 资源占用：4C/32G/系统盘80G，数据盘1024G。 | 套/月 | 1638.63 |
| 93 | 租户等保服务 | 满足等级保护中对于数据库的日志审计、集中管控要求。支持主流数据库Oracle（Tdata）、SQL Server、DB2、MySQL（Tdsql）、Informix、Sybase、Postgresql、Cache、MongDB、K-DB，虚谷等。 性能参数：数据库流量(单向)为300Mb/s、资产无限制。 | 套/月 | 978.78 |
| 94 | 租户等保服务 | 应用层吞吐量：1.6G，新建会话/秒（七层）：17万，并发会话数（七层）：640万。 | 套/月 | 3154.65 |
| 95 | 租户等保服务 | 应用层吞吐量：100M，新建会话/秒（七层）：4万，并发会话数（七层）：80万。 | 套/月 | 674.11 |
| 96 | 租户等保服务 | 应用层吞吐量：200M，新建会话/秒（七层）：4万，并发会话数（七层）：80万 | 套/月 | 888.48 |
| 97 | 租户等保服务 | 应用层吞吐量：50M，新建会话/秒（七层）：4万，并发会话数（七层）：80万 | 套/月 | 474.96 |
| 98 | 租户等保服务 | 应用层吞吐量：800M，新建会话/秒（七层）：17万，并发会话数（七层）：430万 | 套/月 | 1636.88 |
| 99 | 租户等保服务 | 服务器全量版（主机安全）包含服务器侧所有能力，适用于主机安全专业保护场景。 周密防护：系统漏洞扫描、补丁修复管理、终端基线检查、资产盘点、资产主动发现、轻补丁漏洞免疫、弱密码检测； 全面防护：文件实时监控、勒索诱饵防护、静态文件AI引擎、动态勒索行为AI引擎、勒索攻击对抗、无文件攻击防护、RDP二次认证、SSH二次认证、可信进程防护、关键目录加固、Webshell防护、无文件攻击防护； 灵敏检测：恶意文件检测、暴力破解检测、网端联动杀毒； 深度检测：终端行为数据采集、（单品）高级威胁行为检测（IOA）、（单品）攻击进程链可视化展示（单品）威胁狩猎、应用安全防护（RASP）、内存马检测等； 快速响应：文件急速隔离，终端一键隔离，感染文件修复，病毒处置响应，网端深度联动（SIP、、AC、XDR），全网威胁定位、主机流量采集； 简便运维：外设管控、违规外联检测、广告弹窗（高级版） | 个/月 | 30.25 |
| 100 | 增值安全服务 | 1个通配符域名型（DV）证书，采用国际算法，支持无限个子域名。对应一个主域名及其次级域名的所有子域名。 | 个/年 | 2157.42 |

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，投标人应全部满足；标注“▲”号的条款为本次采购项目的重要技术指标条款。