昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院重点中心乡镇卫生院提质建设项目

医疗设备采购

（项目编号：KMZC2026-G1-00747-YNZZ-0192）

招标文件

采购人：昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院

采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

日期：二〇二六年五月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 合同书样式及主要条款	27

第四章 投标文件格式	37

第五章 采购需求	64

第六章 资格审查	76

第七章 评标方法	77

第一章 招标公告

项目概况

昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院重点中心乡镇卫生院提质建设项目医疗设备采购的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年6月2日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：KMZC2026-G1-00747-YNZZ-0192

2.项目名称：昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院重点中心乡镇卫生院提质建设项目医疗设备采购

3.预算金额：2295000.00元；

4.最高限价：2295000.00元；

5.采购需求：

| 标段 | 序号 | 产品（项目）名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 是否为核心产品 | ★单价限价（万元） | 简要技术（服务）需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | X射线计算机断层摄影设备（CT） | 1 | 台 | 否 | 是 | 218.00 | 本项目采购1批医疗设备，用于昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院重点中心乡镇卫生院提质建设。 |
|  | 2 | 血凝仪 | 1 | 台 | 否 | 否 | 3.70 |  |
|  | 3 | 婴幼儿医学测听仪（儿科） | 1 | 台 | 否 | 否 | 0.60 |  |
|  | 4 | 口腔科根测仪（口腔科） | 1 | 台 | 否 | 否 | 0.20 |  |
|  | 5 | 呼叫系统（内科） | 1 | 套 | 否 | 否 | 2.00 |  |
|  | 6 | 碳14幽门螺杆菌测试仪（内科） | 1 | 台 | 否 | 否 | 3.20 |  |
|  | 7 | 超声胎音仪（妇产科） | 1 | 台 | 否 | 否 | 0.50 |  |
|  | 8 | 经皮黄疸仪（儿科） | 1 | 台 | 否 | 否 | 1.30 |  |

注：（1）本项目共设1个标段，投标人必须对所投标段内所有内容进行完整报价，不得缺项、漏项或零报价，否则投标文件按无效处理。

（2）具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

6.交货期：自采购人下发配送通知之日起60个工作日内完成设备配送、安装、调试、验收合格并交付使用（包含完成CT机房的装修，并经采购人验收合格）。

7.合同履行期限：自采购人下发配送通知之日起60个工作日内完成设备配送、安装、调试、验收合格并交付使用（包含完成CT机房的装修，并经采购人验收合格）。

8.交付（或实施）地点：采购人指定地点。

9.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是社会团体或非企业专业服务机构等其他形式的组织，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.2.1具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购人或采购代理机构的实际查询时间为投标截止时间以后、资格审查阶段；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效（被禁止在一定期限内参加采购活动但期限届满的，或仅被处于非较大数额罚款的除外）。（此部分不需要投标人提供证明材料，以采购人、采购代理机构查询结果为准）

1.2.2具有健全的财务会计制度

以下①-②项证明材料具有同等效力，投标人应根据自身情况提供下列任意一种证明材料：

①投标人须提供2024年度或2025年度经审计的财务会计报告及报表资料（至少包括：财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；2026年以来新成立的单位，可提供成立至今的财务报表。

②投标人须提供在提交投标文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.3.1 依法缴纳税收：投标人须提供缴税所属时间在2025年4月1日起至提交投标文件截止之日内任意2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；成立未满2个月的提供成立以来的纳税证明材料。

1.3.2依法缴纳社会保障资金：投标人须提供缴费所属时间在2025年4月1日起至提交投标文件截止之日内任意2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳证明材料。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：须提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或相关证明材料。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：须提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明或承诺书。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人关联单位情况声明）。

1.6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：若投标产品在《医疗器械分类目录》内，作为医疗器械管理的：投标人如果是代理商或经销商，须提供①投标人医疗器械经营许可证/备案凭证、②所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案凭证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、③所投产品医疗器械注册证/备案信息表；投标人如果是制造商，须提供①医疗器械生产许可证/备案凭证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、②所投产品医疗器械注册证/备案信息表。注：医疗器械生产或经营许可证/备案凭证的生产或经营范围须覆盖所投产品所属类别医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。本项目拟采购的X射线计算机断层摄影设备（CT）属于射线装置，投标人若是代理商或经销商的，须提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类范围须覆盖销售类别）和制造商有效的《辐射安全许可证》（种类范围须覆盖生产类别）。投标人为制造商的，须提供有效的《辐射安全许可证》（种类范围须覆盖生产类别）。

三、获取招标文件

时间：2026年5月7日至2026年5月13日每天上午6:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取招标文件 -找到本项目-点击“申请获取招标文件”）。

方式：1.凡有意参加本项目投标的潜在投标人，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzzhw.html（壹证通客服热线：0871-67276028＜紧急可拨19988166369>）或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys（政采云），CA申领后需登录政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理；2.按上述要求获取招标文件的潜在投标人视为合法获取了本项目招标文件，可以参与本项目投标。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年6月2日10点00分（北京时间）。

地点：云南中咨海外咨询有限公司三楼评标三厅（云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元），投标人无需到达开标地点，须在政府采购云平台进行远程解密电子版投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业政策，政府采购实施本国产品标准相关政策等。

3.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

4.为进一步发挥政府采购政策功能，支持和促进中小企业发展，鼓励供应商使用电子保函/保证保险替代投标、履约保证金，支持供应商基于成交项目进行合同融资。供应商可登录【云南省政府采购金融服务支撑平台】（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）进行了解和办理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院

地址：昆明市盘龙区滇源街道白马路14号

联系方式：毛老师（0871-67957162）

2.采购代理机构信息

名称：云南中咨海外咨询有限公司

地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼

联系方式：0871-68101522

3.项目联系方式

项目联系人：李娜、吴昊珊、陈生媛、罗枝维、李宇、土杰灵、杨涵屹、李婷、李杰

电话：0871-68101522

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 云南中咨海外咨询有限公司 |
| 2.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院重点中心乡镇卫生院提质建设项目医疗设备采购 项目编号： KMZC2026-G1-00747-YNZZ-0192 |
| 2.2 | 预算金额及最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.3 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》 |
| 2.4 | 交货期及合同履行期限 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.5 | 交付（或实施）地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.1 | 投标人的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.3 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4.1 | 是否接受联合体 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 5.1 | 现场考察 | □不组织 ☑组织 考察时间：2026年5月14日15点00分 考察集合地点：昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院（昆明市盘龙区滇源街道白马路14号） 现场考察联系人及电话：李娜 0871-68101522； 注：①投标人在现场考察期间应遵守采购人相关规定，现场考察期间人身安全、财产安全由投标人自行负责。 ②采购人在考察现场中介绍的项目信息等相关情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 |
| 6.1 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开 召开时间：年月日点分 召开地点：____________ |
| 10.1 | 询问 | 投标人对招标文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 10.3 | 询问联系方式 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11.4 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供： 投标保证金的形式：网银、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交。 投标保证金金额：贰万贰仟元整（¥22000.00元） 保证金按规定金额、形式从投标人账户缴纳至： 开户名称：云南中咨海外咨询有限公司 开户银行：平安银行昆明南亚支行 账号：30205378065404 保证金缴纳说明： （1）网银或电汇或电子保函方式提交的，缴款回单或电子凭证即为缴纳凭证；其他方式提交保证金的投标人应持有效凭证（纸质原件）至云南中咨海外咨询有限公司财务室换取保证金收据。联系人：赵老师 联系方式：0871-63104709 （2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |
| 19.4 | 投标文件盖章及签署 | 投标文件应按本招标文件中投标文件格式规定的签名或签章处逐一签名或签章，要求盖章处盖投标人公章。要求第三方出具的盖章件原件（如联合体协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的扫描件或照片等电子文件。 |
| 20.1 | 投标报价 | （1）投标人必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。 （2）投标人的报价应包括但不限于下列内容： 1）投标产品出厂价、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、检验、技术服务费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、采购代理服务费、企业管理费、利润、税金等全部费用的总和。 2）该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。 3）项目实施过程中产生的措施费等费用由投标人自行承担，相关费用包含在投标报价中。 |
| 22.1 | 提交投标文件截止时间和地点 | 详见第一章《招标公告》 |
| 26.2 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上成员人数为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 26.5 | 评标方法 | 本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 32.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 允许 （1）可以分包履行的具体内容：①CT机房装修；②箱式变压器（250kVA ）的配置及安装； （2）允许分包的金额或者比例：①CT机房装修：预算金额：100000.00元；②箱式变压器（250kVA ）的配置及安装预算金额：200000.00元； （3）其他要求：①CT机房装修：分包承担主体应为具备行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证 ；②箱式变压器（250kVA ）的配置及安装：分包承担主体应为具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包叁级(含叁级)以上资质；同时具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》（承装类三级（含三级）及以上资质）及安全生产许可证 。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供： |
| 36.1 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费参照《云南省招标代理服务收费指导标准》规定的货物类收费标准下浮20%向中标人收取（计算基准价为中标金额）。 |
| 37 | 需要补充的其他内容： |  |
| 37.1 | 类似业绩 | 类似业绩指：合同标的内容含有本项目核心产品的类似设备供货业绩 业绩证明材料：业绩证明材料须提供合同，提供的合同应包含合同名称、合同标的内容、合同履行期限（交货期或服务期）、合同价格、签订时间、合同签字盖章页等关键信息，否则不予认可。 |
| 37.2 | 本国产品标准适用范围 | 本项目是否属于《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准及相关政策适用范围： ☑ 是 □ 否 |
| 37.3 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37.4 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 （2）若招标文件中引用了某一投标人的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在投标人的意思，投标人所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。 （3）投标人须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |
| 37.5 | 其它需要补充的其他内容 | 1.投标人在关联标书环节时须将整本投标文件（含封面）的标书关联至“商务技术部分”，并签字盖章。 2.投标文件中的落款时间需为投标文件上传时间的同一天或在投标文件上传时间之前； 3.以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效： （1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； （2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密； （3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。 |

## 一、总则

1.采购人、采购代理机构

1.1 采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.2 采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

2.项目基本情况

2.1项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价（如有）：详见《投标人须知前附表》。

2.3采购需求：详见《投标人须知前附表》。

2.4交货期及合同履行期限：详见《投标人须知前附表》。

2.5 交付（或实施）地点：详见《投标人须知前附表》。

3.投标人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《投标人须知前附表》。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.3本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.4投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.联合体

4.1《投标人须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

4.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

5.现场考察

5.1《投标人须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。

5.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

5.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

6.开标前答疑会

6.1 《投标人须知前附表》规定召开开标前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人召开开标前答疑会。

7.费用承担

7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

7.2除采购代理服务费（中标服务费）和保证金外，本项目不收取其它任何费用。

二、招标文件

8.招标文件编制依据

8.1本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

9.招标文件的组成

9.1采购人要求提供的货物或者服务及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标方法

9.2 根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。

10.招标文件询问

10.1投标人对招标文件如有疑问的，可以按《投标人须知前附表》相关要求向采购人或采购代理机构提出询问。

10.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

10.3询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.招标文件的澄清、修改

11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。

11.3招标文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

11.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.5投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购需求和商务技术条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并按要求提供相应的证明材料，否则按无效处理。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由投标人自行承担责任。

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式编写。

17.投标有效期

17.1投标人投标文件在《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期内保持有效，在此期间投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

19.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政府采购云平台网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其投标文件将不予受理。

19.3投标文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由投标人自行承担。

19.4投标文件盖章及签署：详见《投标人须知前附表》。

20.投标报价和报价货币

20.1投标报价：详见《投标人须知前附表》。

20.2投标人的投标报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于投标人不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.3异常低价审查

（1）评审中供应商投标（响应）报价（总价）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

③投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价<采购项目最高限价×60%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）条第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.4投标人应保证其提供的货物或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.5报价货币：人民币。

四、投标

21.投标文件的加密

21.1 投标人应按照政府采购云平台的要求编制、加密投标文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

22.投标文件的提交

22.1提交投标文件截止时间和地点：详见《投标人须知前附表》。

22.2本项目采用电子招标投标，投标人应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

五、电子开标及投标文件解密

### 24.开标及投标文件解密

24.1各投标人在开标前应确保成为政府采购云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

24.2采购代理机构将在《投标人须知前附表》规定的时间和地点进行开标。

24.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.4开标时，投标人登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

24.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.6 开标工作人员将做开标记录。

24.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 六、资格审查及评标

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

26.评标

26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见《投标人须知前附表》，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

26.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.4本项目评标方法：详见《投标人须知前附表》。

26.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6评标过程的保密

26.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

27.投标文件的澄清和补正原则

27.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

27.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 28.报价修正原则

28.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效

29.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

30.中标人的确定

30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标顺序；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。

31.中标通知书

31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

33.履约保证金

33.1《投标人须知前附表》收取履约保证金的，中标人应按《投标人须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、质疑投诉

34.质疑

34.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

34.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

34.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

34.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

34.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南中咨海外咨询有限公司；联系人、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼。

35.投诉

35.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

九、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费收费标准详见《投标人须知前附表》。

36.2付费方应按招标代理合同约定或在中标人接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

37.需要补充的其他内容

37.1其他需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

第三章 合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ### ★交货期：自采购人下发配送通知之日起60个工作日内完成设备配送、安装、调试、验收合格并交付使用（包含完成CT机房的装修，并经采购人验收合格）。 ### ★合同履行期限：自采购人下发配送通知之日起60个工作日内完成设备配送、安装、调试、验收合格并交付使用（包含完成CT机房的装修，并经采购人验收合格）。 ### ★交付（或实施）地点：采购人指定地点。 |
| 2 | ### ★付款方式： ### 乙方完成所有交货安装调试并验收合格，所有货物无任何质量问题，且甲方自收到乙方开据合同金额100%的发票后60日内以转账方式将全部合同金额支付到合同约定的乙方账户，实际以财政支付审批进度为准。 |
| 3 | ### ★产品的保修、保养和维护： ### 1）产品的保修、保养和维护：质保期：≥2年（技术参数中有要求的以参数中要求的为准）；质保期内，如产品发生质量问题（非用户使用不当原因导致），由乙方负责免费维修，发生两次以上重大技术问题应免费更换同品牌同型号同参数的新品。质保期内无偿提供软件版本升级服务。 ### 2）无论是保质期内还是保质期满后，若发生故障，投标人应承诺在接到用户故障报告后保证8小时以内到达现场，一般类故障保证由技术人员（或工程师）在1天内修复，重大类故障保证由技术人员（或工程师）在7天内修复；保证在用户方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；对所提供的货物实行6个月定期保养。 |
| 4 | ### ★验收及验收标准： ### 1）交货时由采购人组织验收小组或指定代理人统一验收，采购人认为必要时可邀请有关专家参与共同验收，验收时采购人将按照国家相关标准或投标文件所载明的标准和方法进行验收（详见《合同条款及格式》中的“验收及验收标准”）。 ### 2）验收费用：安装、调试及检测、验收所产生的一切费用由乙方承担。 |
| 5 | ### ★其他要求： ### 1）投标人提供的货物应是原装的、全新的、具有生产厂家质量合格证明的产品，并保证使用方在使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。 ### 2）备件：如有备件，投标人应承诺随货物提供一套备件包，并编号列出清单。 ### 3）专用工具及安装调试要求：投标人须独立完成所供产品的安装调试工作，安装调试、系统对接服务所需的全部线材、辅材、工具均由投标人自行提供并承担全部费用。 ### 4）资料：中标人须向采购人提供产品的合格证、使用说明等文件资料。 |
| 6 | ★违约责任： 1)乙方所交产品和安装调试与合同标准不相符的，甲方有权拒收并拒付货款，且乙方应继续履行合同义务，直到提交产品符合约定标准为止；乙方原因逾期交付合格项目将向甲方每日偿付合同总额万分之二的违约金，乙方承诺放弃向法院申请降低违约金的权利。该违约金不足以弥补甲方因此造成的经济损失的，乙方还应依法赔偿。若延期交付期限达30日，甲方可以拒绝支付合同价款并选择要求乙方承担违约责任后解除合同。 2)乙方交付项目的期限：乙方提请甲方验收之日后能一次性通过验收，若未能一次性验收合格视为未能如约交付，同样应承担违约责任（甲方原因造成延期交付的除外）。 3)甲方无正当理由拒收产品或拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同总额百分之五的违约金；由甲方原因造成逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额万分之二的违约金。 4)若乙方未按所承诺售后服务标准执行，应依法赔偿因此给甲方造成的全部损失。乙方拒不履行售后服务义务的，甲方有权自主选择第三方机构提供售后服务，费用全部由乙方承担。 |

政府采购合同

（电子交易项目适用）

| 项 目 名称： |  |
| --- | --- |
| 合 同 编号： | （系统编号） |
| 甲 方： | 昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院 |
| 乙 方： |  |

甲方（采购人公章）名称： 昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院

地   址：昆明市盘龙区滇源街道白马路14号

邮   编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：

开户银行：

账    号：

乙方（供应商公章）名称：

地  址：

邮  编：

法定代表人或委托代理人：

经 办 人：

电    话：

开户银行：

账    号：

合同书样式

（具体内容以实际签订合同为准）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关制度规定组织实施的“昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院重点中心乡镇卫生院提质建设项目医疗设备采购”（项目编号：）公开招标中标结果，经双方协商达成一致，签订以下内容：

一、货物名称、品牌、型号规格、产地、制造商名、数量、单价：

（详见附件1：合同货物技术参数和详细配置明细表）

1.随货物资料和配套附属设备要求：标准配置。

2.货物质量及安装调试要求：货物生产、安装、调试（或项目建设）符合国家相关标准和规范以及设计要求；乙方负责进行货物免费安装调试，直至正常使用。

二、合同总价：

人民币小写：

大写：

以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含运输、安装调试、使用培训、售后服务、税费、采购代理服务费等全部费用。

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机必需的辅助专用工具、技术文档、货物运行所必需的随机消耗品，相应技术服务与质量保证文件。

三、甲乙双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1.负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，货物现场安装调试时配备人员进行监管控制等）。

甲方联系人：，联系电话：           。

2.负责提供项目建设、安装调试所必须的场地和环境。

3.负责组织成立验收组对项目进行验收并签署验收报告。

4.按合同约定及国家相关法律法规规定，享有乙方应提供的货物或项目服务。

5.按政府采购规范落实采购资金并办理付款手续。

6.享有货物使用者应当享有的其它权利。

7.甲方及其有关当事人要遵守廉洁自律有关规定，不得有“吃拿卡要”等违纪违规行为，不得收受或变相接受乙方的回扣、礼金、礼品、宴请、娱乐等任何形式的贿赂，不得接受乙方请托或违反规定为乙方谋取好处，不得在合同执行和验收过程中暗箱操作、降低标准。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方保证按合同规定条款完成甲方项目，提供完整配套、原装全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准、具有生产企业质量保证书的货物，并进行安装调试、系统对接服务。

2.所有产品质保期为         年（从整体项目验收合格之日起算）。质保期内，如产品发生非用户使用不当所导致的质量问题，由乙方免费维修或更换，产品同样问题大修超过两次则免费更换同品牌同型号同参数的新品。质保期满后,所有产品提供终身免费维护维修服务，如发生维修事项，由乙方负责免费维修，发生更换零配件的，仅由甲方按零配件的成本价支付费用。

3.乙方向甲方提供货物使用人员现场例行免费培训，保证甲方操作人员能熟练使用设备。培训内容包括设备的性能、结构、拆装、调试、使用、一般的维修、维护及保养等。

4.保证甲方在合同货物（或配套软件）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权等的起诉。

5.严格遵守招标文件、投标文件、技术澄清、中标所承诺的一切规定和条款。

6.如需乙方配合其它项目施工的，乙方必须无条件配合。在安装布置过程中，对现场所有设施设备进行充分的保护，若有任何损坏，将立即采取措施复原，并赔偿甲方的损失。

7.乙方应加强对现场施工人员的教育和管理。若发生安全事故或劳动纠纷，由乙方自行承担全部责任及相关费用。

8.配合甲方进行货物验收，按合同约定收取合同款项。

9.甲方在货物使用过程中如发生技术质量问题，乙方提供有效支持，保证在接到甲方故障报告后小时响应，小时内到达现场，一般类故障保证在天内修复，重大类故障保证在天内修复，解决不了提供备用产品；同时，对所提供的货物实行每个月定期进行一次保养。

乙方项目联系人：，联系电话：。

10.乙方不得贿赂或变相贿赂甲方及其有关当事人，不得向甲方当事人赠送礼金、礼品、礼券、礼卡、回扣等，不得宴请甲方当事人，不得邀请甲方当事人参加各种娱乐活动，不得请托甲方当事人谋取好处，不得通过“找关系”干扰甲方执行合同。如遇甲方当事人提出“吃拿卡要”等要求，及时向甲方纪检部门反映。（举报电话：）

四、以上内容与政府采购监管部门审核以及甲方确认采购和乙方成交承诺情况一致并不得改变和放弃。

五、交货时间及地点：

1.交货时间：                                  。

2.实施地点：采购人指定地点。

六、验收及验收标准：

1.到货验收：合同签订后，供货期内乙方负责按合同及招投标文件约定标准将完整配套的全新货物送到甲方指定的地点，货物到达交货地点后，甲方使用部门、乙方共同开箱检验货物的规格、质量和数量等表面状况,并填写货物交接单。如发现货物的外观、规格、数量、质量等与合同约定不符，甲方有权拒绝接收。乙方向甲方交付货物必需的相关资料并装订成册。

2.实作性操作验收：乙方负责安装调试并承担相应的费用。安装完成并试运行正常后组织验收，甲方按照合同要求进行验收（可根据项目实际分批验收）。具体程序由乙方向甲方使用部门提出申请，甲方使用部门组织初验通过后，向甲方资产管理部门提出实作性操作验收（终验）申请，甲方资产管理部门组织相关部门进行验收，验收合格后签字确认。若甲方认为需要时可指定具有相应资格的第三方机构或专家进行验收并出具验收意见，因此产生的费用由乙方承担。

3.经甲方验收，货物达不到合同约定的质量、技术要求，甲方可以选择拒收全部或部分产品，并有权解除合同。如果因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。在货物验收后被证明存在缺陷（包括但不限于潜在的缺陷）、使用不合格的材料，甲方有权要求乙方改进并承担法律责任和经济责任。其中，在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担，并应向甲方承担延期交付违约责任。

4.对于甲乙双方对实际到货产品是否满足合同约定质量和技术标准有争议的产品，甲方可从本项目实际供货的产品中每项产品各抽取至少1件样品，由乙方送交双方共同确定的具有有效《检验检测机构资质认定证书》的第三方检测机构依据相关的国家标准和本合同约定的对应产品所列全部技术要求进行检测，产生的费用全部由乙方承担。经该机构检测认定送检产品完全满足相关的国家标准和本合同约定的技术要求、出具带有CMA标志且具有法定证明效力的检测报告、并将检测报告编号上传到“全国认证认可信息公共服务平台”（或双方商定的相关平台）后方可进行安装、交付。若其中一项或多项产品未能按本条要求完成检测、上传检测报告编号，或者经检测不完全符合相关的国家标准和本合同约定的技术要求，甲方可视为整体项目验收不合格且不予接收本项目中的任何产品。

七、合同价款结算：

乙方完成所有交货安装调试并验收合格，所有货物无任何质量问题，且甲方自收到乙方开据合同金额100%的发票后60日内以转账方式将全部合同金额支付到合同约定的乙方账户，实际以财政支付审批进度为准。

八、违约责任：

1.乙方所交产品和安装调试与合同标准不相符的，甲方有权拒收并拒付货款，且乙方应继续履行合同义务，直到提交产品符合约定标准为止；乙方原因逾期交付合格项目将向甲方每日偿付合同总额万分之二的违约金，乙方承诺放弃向法院申请降低违约金的权利。该违约金不足以弥补甲方因此造成的经济损失的，乙方还应依法赔偿。若延期交付期限达30日，甲方可以拒绝支付合同价款并选择要求乙方承担违约责任后解除合同。

2.乙方交付项目的期限：乙方提请甲方验收之日后能一次性通过验收，若未能一次性验收合格视为未能如约交付，同样应承担违约责任（甲方原因造成延期交付的除外）。

3.甲方无正当理由拒收产品或拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同总额百分之五的违约金；由甲方原因造成逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额万分之二的违约金。

4.若乙方未按所承诺售后服务标准执行，应依法赔偿因此给甲方造成的全部损失。乙方拒不履行售后服务义务的，甲方有权自主选择第三方机构提供售后服务，费用全部由乙方承担。

九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应积极协商处理；协商不成可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、本合同其他未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

十二、本合同一式八份，甲方五份，乙方两份，丙方一份。

十三、本合同自签订之日起生效。

十四、本合同不可分割之部分及解释顺序：

1.合同书及附件；

2.中标通知书；

3.中标人投标文件及澄清、承诺；

4.招标文件。

十五、附件：

1.合同货物技术参数和详细配置明细表

第四章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了★号的为实质性格式文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则投标无效。未标记★号的格式文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院重点中心乡镇卫生院提质建设项目

医疗设备采购

项目编号：

投 标 文 件

投标人：（加盖投标人公章）

法定代表人或委托代理人：（签名或签章）

年月日

一、资格证明文件部分

资格证明材料

投标人提供的资格证明材料应满足本项目招标公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其投标文件无效。

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是社会团体或非企业专业服务机构等其他形式的组织，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.2.2具有健全的财务会计制度

以下①-②项证明材料具有同等效力，投标人应根据自身情况提供下列任意一种证明材料：

①投标人须提供2024年度或2025年度经审计的财务会计报告及报表资料（至少包括：财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；2026年以来新成立的单位，可提供成立至今的财务报表。

②投标人须提供在提交投标文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.3.1 依法缴纳税收：投标人须提供缴税所属时间在2025年4月1日起至提交投标文件截止之日内任意2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；成立未满2个月的提供成立以来的纳税证明材料。

1.3.2依法缴纳社会保障资金：投标人须提供缴费所属时间在2025年4月1日起至提交投标文件截止之日内任意2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳证明材料。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：须提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或相关证明材料。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：须提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明或承诺书。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人关联单位情况声明）。

1.6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：若投标产品在《医疗器械分类目录》内，作为医疗器械管理的：投标人如果是代理商或经销商，须提供①投标人医疗器械经营许可证/备案凭证、②所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案凭证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、③所投产品医疗器械注册证/备案信息表；投标人如果是制造商，须提供①医疗器械生产许可证/备案凭证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、②所投产品医疗器械注册证/备案信息表。注：医疗器械生产或经营许可证/备案凭证的生产或经营范围须覆盖所投产品所属类别医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。本项目拟采购的X射线计算机断层摄影设备（CT）属于射线装置，投标人若是代理商或经销商的，须提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类范围须覆盖销售类别）和制造商有效的《辐射安全许可证》（种类范围须覆盖生产类别）。投标人为制造商的，须提供有效的《辐射安全许可证》（种类范围须覆盖生产类别）。

二、报价文件部分

★开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 交货期 |  |
| 交付（或实施）地点 |  |
| 投标保证金 （形式及金额） |  |

注：因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中投标人填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

### ★投标分项报价表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号和规格 | 制造商/生产厂商名称 | 产地 | 计量单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 小写： 元 大写： |  |
| 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，符合本国产品标准的产品成本之和占投标人提供的全部产品成本之和的比例 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |

填表说明：

①投标人需对本招标范围包括的标的进行逐一报价并填写表中的所有内容。

### 必不可少的专用工具报价表

（如有）

| 序号 | 名称 | 规格和 型号 | 材质 | 数量 | 计量单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 生产厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表由投标人按实际情况编制，如有则单列，此报价含在总报价中，若无专用工具则此表可不提供。

### 备品备件、易损件表

（如有）

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供中标产品的备品备件、易损件。

| 序号 | 名称 | 品牌、规格和型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 优惠 比例 | 实际投标单价 | 是否已含在总报价中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

设备验收开始使用后至质保期结束前正常、连续地使用所必须的备品备件、易损件已计入投标总价中。

上述优惠比例及实际投标单价可以沿用到质保期满以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调，本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！

备注：此表由投标人按实际情况编制，若无备品备件则此表可不提供。

三、技术商务文件部分

### ★投标函

致：（采购人）

我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：）（标段：）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件要求，以投标文件承诺的报价实施和完成本项目。

2.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4.如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成交货或服务，并承担合同规定的责任义务。

5.如果在投标文件有效期内撤销投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：邮政编码：

电话：传真：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）

日期：年月日

### ★法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。

投标人：（盖章）

日期：年月日

### ★法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）：（签名或签章）

日期：年月日

被授权委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细地址：

电话：

附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注：1.若投标人为事业单位或其他组织，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

### ★自然人授权委托书

（仅适用于自然人投标）

本授权书声明：我  （姓名、身份证号码） 系自然人，现授权委托 （姓名、身份证号码）以本人名义参加（采购项目名称）（项目编号：）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（签名或签章）

日期：年月日

附：自然人及被授权委托代理人身份证正反面电子件。

### ★投标保证金缴纳凭证

### ★拟分包情况说明

（如有）

致：（采购人）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为       的     项目（填写采购项目名称）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序 号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级（如有） | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

日期：　　　年　　月　　日

注：1、如本项目允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供。

2、本招标文件《投标人须知前附表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，后附分包承担主体的资质证书等相关资料，否则投标无效。

### ★分包意向协议

（如有）

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在            （采购项目名称）（项目编号：            ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：         。

2.分包金额：         ，该金额占该采购包合同金额的比例为         %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

日期：      年      月      日

注：

### 本协议仅在投标人拟分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议，否则投标无效。

### ★技术规格偏离表

请对应招标文件第五章“采购需求 二、采购需求一览表”中要求的内容认真填写该表。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件应答情况 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1.投标人应根据实际投标情况，填写本表格。

2.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

### 投标产品的技术支持资料

标注“▲”号的重要指标内容，投标人除如实填写《技术条款偏离表》外，还需按第五章 采购需求“二、采购需求一览表”中的要求提供技术支持资料，第五章 采购需求“二、采购需求一览表”未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书(非自行拟定)、软件截图或制造商公开发布的印刷资料(彩页或产品宣传册)或检测(检验)报告或官方网站发布的技术资料截图。不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，若投标文件中技术支持资料参数与技术条款偏离表应答不符或无支持资料应答的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定。

未标注“▲”号的一般技术指标内容，投标人除如实填写《技术条款偏离表》外，还需按第五章 采购需求“二、采购需求一览表”中的要求提供技术支持资料，第五章 采购需求“二、采购需求一览表”中未要求的以偏离表为准。

### 其它技术资料

以下内容根据项目技术部分评分内容进行编制：

（1）项目实施方案；（格式内容自拟）

（2）招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它技术资料（如有）。

### ★商务条款偏离表

请对应招标文件中“合同条款前附表”的条款内容认真填写该表。

A.□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B.□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1.投标人应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

2.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.勾选示例：

### 其它商务资料

以下内容根据项目商务部分评分内容进行编制：

（1）售后服务承诺及保障措施；（格式内容自拟）

（2）类似项目业绩一览表及业绩证明材料；（格式附后）

（3）招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它商务资料（如有）。

### 类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 采购单位联系人 | 采购单位联系电话 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.需附与《类似项目业绩一览表》填列内容相对应的业绩证明材料。无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。

2.投标人可根据实际情况拓展本表。

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年月日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

注：投标人提供的投标产品不符合本国产品标准及相关政策的，可不填写本声明函。

### 中小企业声明函（货物）

（投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写和提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏；

③联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

④温馨提示：投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

### 监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 政府优先采购的节能、环保产品汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

2、此表由投标人按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。

第五章 采购需求

说明：

1.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。

2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。

3.投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。

5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

## 一、总体要求

（一）本项目采购1批医疗设备，用于昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院重点中心乡镇卫生院提质建设。

（二）投标人提供的货物应是原装的、全新的、具有生产厂家质量合格证明的产品，并保证使用方在使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

## （三）投标人应详细描述其货物的各项性能指标和本项目采购范围内的设备供货、安装调试等过程的组织和管理；在服务承诺中对用户的使用及日常维护、使用技术培训计划等作出切实可行的安排。

## 二、采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量单位 | ★是否接受进口 | ★单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机断层摄影设备（CT ） | 一、机架系统 1.1滑环类型：低压滑环 1.2扫描架孔径：≤70cm ▲1.3扫描架物理倾角：≥±30° 1.4探测器类型：集成一体化探测器 1.5机架系统可遥控：具备 ▲1.6探测器排列数：≥32排 1.7探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.6mm ▲1.8探测器Z轴总宽度 ：＞20mm ▲1.9每排探测器单元数：≥860个 ▲1.10探测器物理单元总数：≥34000个 ▲1.11探测器最高采样率：≥4700views/圈 1.12三维激光定位系统：具备 1.13机架冷却方式：风冷 二、扫描参数 2.1机架最快扫描时间/360°：≤0.75s ▲2.2每圈扫描层数：≥64层 2.3轴向扫描单圈最大覆盖范围：＞20mm ▲2.4螺旋扫描单圈最大覆盖范围：＞20mm ▲2.5最薄物理扫描层厚：≤0.6mm 2.6最薄图像重建层厚：≤0.6mm 2.7扫描视野：≥50cm 2.8图像显示矩阵：≥512×512 2.9单次螺旋扫描最长扫描时间：≥100s 2.10单次螺旋扫描最大范围：≥160cm 2.11 3D锥形束重建：具有 2.12定位像扫描长度：≥160cm 2.13最大螺距：≥2.0 ▲2.14最小螺距：≤0.1 2.15螺距自由选择：具备 2.16扫描模式：轴扫、螺旋 2.17自动螺旋：具备 三、球管及高压系统 ▲3.1球管阳极物理热容量：≥3.6MHU 3.2等效球管阳极热容量：≥8MHU 3.3球管阳极实际冷却率：≥700KHU/min 3.4冷却方法：风冷 3.5最大球管电压：≥140KV ▲3.6最小球管电压：≤70KV ▲3.7球管可调档位数：≥5档 3.8最大输出管电流：≥380mA 3.9等效最大输出管电流：≥850mA 3.10最小可调管电流：≤10mA 3.11最小毫安调节范围：≤1mA 3.12球管小焦点（IEC 60336/2005）：≤0.7mm×0.8mm 3.13球管大焦点（IEC 60336/2005）：≤1.2mm×1.4mm 3.14高压发生器物理功率：≥45kw 四、扫描床 ▲4.1扫描床水平移动最大范围：≥2000mm 4.2扫描床最大可扫描长度：≥1600mm 4.3床升降最高高度：≥940mm 4.4床升降最低高度：≤600mm 4.5最大纵向进床速度：≥200mm/s 4.6最小纵向进床速度：≤2mm/s 4.7扫描床垂直升降速度：≥20mm/s 4.8扫描床最大载重量：≥205Kg 4.9扫描床移动位置精度：≤±0.25mm 4.10扫描床控制脚踏开关：具备 五、图像质量 5.1X-Y平面空间分辨率@0%MTF：≥20LP/CM 5.2X-Y平面空间分辨率@10%MTF：≥14LP/CM 5.3Z轴空间分辨率@0%MTF：≥18LP/CM 5.4密度分辨率：≤2mm@0.3% 5.5最小CT值（非扩展）：≤-1000HU 5.6最大CT值（非扩展）：≥7000HU 六、主控制台计算机系统 6.1 操作系统:厂商自述 6.2 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行：具备 6.3 同步同屏显示不同方式后处理的图像：具备 6.4 自动照相技术：具备 6.5 自动语音系统及双向语音传输：具备 6.6 Dicom3.0 网络接口：具备 6.7内存：≥16GB 6.8硬盘：≥2.0TB 6.9主频：≥2.0GHz 6.10 CPU内核数目：≥6核 6.11主控台显示终端：≥23英寸 七、临床应用功能 7.1 MPR:具备 7.2 VR:具备 7.3 3D软件包:具备 7.4 最大密度投影MIP:具备 7.5 最小密度投影MinIP：具备 7.6 表面三维SSD：具备 7.7 模拟手术刀技术：具备 7.8 透明显示技术：具备 7.9 三维容积显示VR：具备 7.10 三维血管CTA：具备 7.11 仿真内窥镜功能：具备 7.12 CT电影显示功能：具备 7.13 造影剂智能动态跟踪：具备 7.14 肺结节分析功能：具备 7.15 运动伪影校正功能：具备 7.16 后颅窝伪影校正功能：具备 7.18 肺气肿分析功能：具备 7.19金属异物检测功能：具备 7.20防碰撞提示功能：具备 7.21 呼吸运动伪影提示功能：具备 八、质保要求 ▲1.整机免费质保≥五年，（投标人需提供承诺书，并加盖投标人公章。） 九、机房配置要求： 1.射线计算机体层摄影设备（CT）：≥1套；8兆医用竖屏显示器：≥1套；工作站：≥ 1台；终端控制器：1台；操作终端;≥1台；防护四件套（铅衣，铅帽，铅围脖，铅手套 ）成人、儿童各≥一套；胶片操作终端：≥ 1台；除湿机 ≥ 1台；空调：≥ 2台； ★注：空调为政府强制采购节能产品，投标人需提供强制节能认证证书,证书型号须与投标型号完全一致。 | 1 | 台 | 否 | 218.00 |
| 2 | 血凝仪 | 1.测试方法：采用凝固法、免疫比浊法、发色底物法（具有PT衍生FIB功能） 2.测试项目：常规四项、D-二聚体、FDP、ATⅢ 等所有凝血相关检测项目 3.测试通道：≥ 7个，凝固法测试通道≥ 4个，免疫比浊法测试通道≥ 2个 发色底物法测试通道≥ 1个 4.最大测试速度：≥ 200Ts/h ▲5.仪器尺寸长度≤380mm ▲6.加样针具有穿刺，自动寻位，页面感应，恒温加热及故障报警功能 7.测试通道波长可选 8、样本位直接装载原始采血管，无需分离血浆 ▲9.采用多项目组合，单人份测试条，可实现一步快速多项目检测，即插即测 10.具有仪器与LIS双工通讯功能 11.内置彩屏触控式计算机系统，可外接计算机控制，数据可无限存储 12.内置操作终端、带工作站：显示终端 13.具有样本及测试条插入确认功能及测试条防插错功能 14.具有校准品定标和质控品质控功能，定标曲线可通过自动定标或人工输入标定值实现 | 1 | 台 | 否 | 3.70 |
| 3 | 婴幼儿医学测听仪（儿科） | 1.纯音声压分20dB、40dB、60dB、80dB四档，各档量程的输出准确度为各档值的±5dB。 2.纯音频率分500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz四档，各档频率的输出准确度为各档值的±10％。 3.伴有5±1Hz的颤音。 4.测听仪工作时三只发光管呈闪烁状态。 | 1 | 台 | 否 | 0.60 |
| 4 | 口腔科根测仪（口腔科） | 一、功能简介 1.配有彩色显示终端，多种颜色清晰指示针在根管中的轨迹； 2.多频独立网络测量技术，自动校准功能； 3.锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒； 4.电池可充电；可折叠；设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离。 二、主要技术参数 1.电池： 3.7V/750mAh；电源适配器：~ 100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz 2.输出信号电压： ≤~200mV；输出信号频率： 400Hz和8kHz；功耗： ≤0.5W 3.显示：≥4.5寸显示终端 4.声响提示： 根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示 三、主要配置 1.主机≥1台；测量线≥1根；锉夹≥4根；唇挂钩≥5个；探针≥2根；电源适配器≥1个；测试器≥1个。 | 1 | 台 | 否 | 0.20 |
| 5 | 呼叫系统（内科） | （一）呼叫器（安装在病房病床床头、病房卫生间等，病人呼叫护士） 1.单键：呼叫；标配：防水底座；配呼叫器电池 2.医护手柄：增加医护手柄呼叫，方便使用，距离更远；手柄长度：自然长度≥40cm(不包含手柄部分)，可拉伸≥140cm(不包含手柄部分) 3.尺寸规格：≥60mm*60mm*30mm；发射距离：≥1.5公里(空旷地) （二）看板主机（安装在护士站接收病人呼叫护士信息） 1.铃声种类：≥10种和弦提示音乐；操作提醒：全程语音提示操作步骤；警报声音：标配报警音 2.显示时长：无限时长显示；显示方式：多种显示方法；病历卡槽：≥60个 3.安装方式：壁挂；供电方式：DC12V；可带呼叫器数量：≥300个；时间显示：标配 （三）走廊双面显示屏（悬挂在走廊，接收病人呼叫护士信息） 1.显示方式：三位数双面显示，带时钟； 2.语音报号：医疗模式，多种语音播报；操作提醒：触摸按键，语音提示操作简单；警报声音：标配报警音，数控音量 3.显示时长：可设置为1-99秒；显示号码：纯数字，纯英文，数字英文结合 4.安装方式：悬挂（带金属链）；供电方式：DC12V；可带呼叫器数量：≥300个 5.时间显示：标配 （四）信号中转器（用于特殊场所延长信号的接收距离使用） 1.接收灵敏度：-118dbm；编码方式：百万组注册；使用电源：DC9V ；接收频段：433MHz；天线方式：外置天线 （五）配置清单 1.呼叫系统主机一台，显示屏2台（一楼二楼各一台），信号广大器一台，带把床头呼叫分机60个。 | 1 | 套 | 否 | 2.00 |
| 6 | 碳14幽门螺杆菌测试仪（内科） | 1.采用双道采集数据 2.双测量室，同时测量2个样本 ▲3.自动给出C及HP感染的阴性，不确定，阳性+， 4.自动故障诊断；自动扣除本底计数；自动进行测量数据打印，自带热敏式微型操作终端 6.采用卡式进样。 7.内置≥7英寸显示终端操作界面 8.仅需插卡，无需按键就可自动完成测量 ▲9.本底计数率≤40 min-1；8小时稳定性误差≤10%；计数容量60000,存储满后可自动循环覆盖存储 10.仪器可随时升级，与电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告（配工作站：一台显示终端、一台操作终端） 11.可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS,PACX等系统 | 1 | 台 | 否 | 3.20 |
| 7 | 超声胎音仪（妇产科） | 1.曲线数值双显示，带存储及记忆功能，可录制胎心音 2.灵敏度高，可监听12周胎儿血管壁的搏动，在无信号下，一分钟自动关机 3.额定声工作频率：2.5MHz，允差±5% 4.综合灵敏度（在探头表面距离200mm处）：≥90dB 5.胎心率显示和测量范围：50bpm～210bpm，误差不大于±2bpm。 6.锂电池规格：3.7V 1180mAh；充电输入：DC 5V 7.工作方式：连续工作（充满电可连续工作4小时以上）； 8.主机尺寸： 147mm×101.9mm×31.6mm；主机净重：≤250g ±5g 9.声输出参数符合《GB/T 16846-2008医用超声诊断设备声输出公布要求》标准中免于公布的条件：P_＜1MPa；Iob＜20mW/cm2；Ispta＜100mW/cm2 10.正常工作条件：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压力：70kPa～106kPa | 1 | 台 | 否 | 0.50 |
| 8 | 经皮黄疸仪（儿科） | 1.光源：氙闪光灯 2.检测方法：绿、蓝光比较，光反射式 3.重复性：RSD≤2% 4.测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L 5.测量范围：≥0.0～25.0mg/dl或≥0.0～425μmol/L 6.显示方法：彩色显示终端，三位数字显示，直接读取 7.电源： AAA1.2V×4充电电池组，每充足一次电至少能检测约≥1000次。光源寿命：≥150000次。开机时间：≤3s 8.测量部位：适用于新生儿血流较多的前额、胸骨等部位，支持多次测量并自动计算平均值 9.具有自动校准功能 10.平均值计算：可自动计算2-5次测量的平均值 11.单位显示：mg/dl和 μmol/L支持2种单位同时显示，并同时显示2种单位的平均值 12.充电器：输入220V 50Hz； 输出6.0V 0.5A 13.数据存储功能：可以存储≥3000个测量结果，随时查询测量数据 14.错误数据可随时删除重测 15.具有连接电脑进行数据传输功能；可数据导入、分析、统计、查询、权限设置、打印等 16.电池电量指示功能：实时显示当前的电池剩余电量；自动关机功能：不在充电状态下，测试仪停止操作，放置10分钟后自动关机 17.时间设置：可实现时间、日期的修改 | 1 | 台 | 否 | 1.30 |

说明：

1.以上产品均不接受进口产品参与投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.以上各项技术参数和性能要求如出现引用品牌、型号、某一特定专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术要求的产品投标，并填写技术参数偏离说明。

3.上表中第1项“X射线计算机断层摄影设备（CT）”为本项目核心产品。对于本项目中的核心产品提供相同品牌产品，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家投标人计算，评审后总得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审总得分相同的，技术部分得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；其它同品牌供应商不再推荐为中标候选人。

4.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物、工程或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格、撤销合同，并保留追究其法律责任的权利。验收时，交付的产品必须与投标产品的品牌、型号、规格、技术参数、性能说明、生产厂家等各项内容一致，投标人在投标时务必认真核实并如实填写产品品牌、型号、规格、技术参数、性能说明、生产厂家等各项信息。

5.本次采购包含X射线计算机断层摄影设备（CT）供货安装及配套服务，需同步完成CT机房的装修改造及1台250kVA专用箱式变压器的采购、安装调试等全部配套工作，并全程配合采购人完成验收报备、取证备案，确保取得项目运营所需全部合规证件。

因本项目机房专项装修、箱式变压器采购安装属于专业工程，施工实施须具备国家及行业规定的专业承包资质。为保障项目施工安全、实施质量要求，本项目CT机房装修和箱式变压器（250kVA ）的配置及安装允许依法合规分包，分包单位须具备相应的资质条件、施工能力及安全生产条件，中标人对分包工作质量、安全、履约及最终成果承担总体连带责任。

## 三、商务要求

（一）实施地点：采购人指定地点。

（二）交付时间：自采购人下发配送通知之日起60个工作日内完成设备配送、安装、调试、验收合格并交付使用（包含完成CT机房的装修，并经采购人验收合格）。

（三）验收：

1）交货时由采购人组织验收小组或指定代理人统一验收，采购人认为必要时可邀请有关专家参与共同验收，验收时采购人将按照国家相关标准或投标文件所载明的标准和方法进行验收（详见《合同条款及格式》中的“验收及验收标准”）。

2）验收费用：安装、调试及检测、验收所产生的一切费用由乙方承担。

（四）产品的保修、保养和维护：质保期：≥2年（技术参数中有要求的以参数中要求的为准）；质保期内，如产品发生质量问题（非用户使用不当原因导致），由乙方负责免费维修，发生两次以上重大技术问题应免费更换同品牌同型号同参数的新品。质保期内无偿提供软件版本升级服务。

（五）无论是保质期内还是保质期满后，若发生故障，投标人应承诺在接到用户故障报告后保证8小时以内到达现场，一般类故障保证由技术人员（或工程师）在1天内修复，重大类故障保证由技术人员（或工程师）在7天内修复；保证在用户方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；对所提供的货物实行6个月定期保养。

（六）备件、专用工具、资料及其它：

1.备件：如有备件，投标人应承诺随货物提供一套备件包，并编号列出清单。

2.专用工具及安装调试要求：投标人须独立完成所供产品的安装调试工作，安装调试所需的全部线材、辅材、工具均由投标人自行提供并承担全部费用。

3.资料：中标人须向采购人提供产品的合格证、使用说明等文件资料。

## 四、其他

1.根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 标的名称 |  | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| X射线计算机断层摄影设备（CT） | X射线计算机断层摄影设备（CT） | 制造业 |
|  | CT机房装修 | 建筑业 |
|  | 箱式变压器（250kVA ）的配置及安装 | 制造业 |
| 血凝仪 |  | 制造业 |
| 婴幼儿医学测听仪（儿科） |  | 制造业 |
| 口腔科根测仪（口腔科） |  | 制造业 |
| 呼叫系统（内科） |  | 制造业 |
| 碳14幽门螺杆菌测试仪（内科） |  | 制造业 |
| 超声胎音仪（妇产科） |  | 制造业 |
| 经皮黄疸仪（儿科） |  | 制造业 |

第六章 资格审查

资格审查前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“投标人须知”第3项投标人的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 本项目的特定资格要求 |  |  |

一、资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

## 二、资格审查报告

采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。

第七章 评标方法

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查标准 | 投标报价 | 未超过采购最高限价或单价限价，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价； |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第17.1项规定； |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第18.1项规定； |
|  |  | 招标文件中要求盖章、签名或签章的地方 | 按招标文件要求盖章、签名或签章； |
|  |  | 其它实质性要求 | 1）招标文件中投标文件格式部分标注★号的，投标人必须按招标文件要求填写，否则其投标文件按无效投标处理； 2）法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形。 |
| 2 | 详细评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1:30分。 技术部分F2:56分。 商务部分F3:14分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分30分） | 投标报价计算公式= 评标基准价/投标报价×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 说明：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注： 1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价； 2）对于非专门面向中小企业的项目，若本次采购范围内所有标的物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，在计算投标报价得分时，则对提供的所有标的物均为小微型企业的投标报价给予 10 %的扣除，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予 4 %的扣除，用扣除后的报价参与评审；投标人应按第四章投标文件格式规定填写《中小企业声明函》，否则不考虑价格扣除； 3）残疾人福利性单位（或监狱企业）视同小型、微型企业，享受同等价格扣除；针对小微企业价格扣除政策，投标人仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受。 4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），若本项目属于该文件规定的本国产品标准及相关政策适用范围，投标人为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写《关于符合本国产品标准的声明函》，否则不享受价格扣除评审优惠。 5）提供本国产品的投标人同时为小微企业，且同时符合本国产品、小微企业价格扣除政策的，对该投标人的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 4）技术部分得分F2（满分56分） | （1）技术条款响应评审（35分） ①重要技术指标响应评审（满分20分） 招标文件第五章 采购需求“二、采购需求一览表”中标注“▲”号的为重要技术指标（共计20项）。投标人未对重要技术指标内容作出响应或响应为负偏离的，每条扣1分。 注：标注“▲”号的重要指标内容，投标人除如实填写《技术条款偏离表》外，还需按第五章 采购需求“二、采购需求一览表”中的要求提供技术支持资料，第五章 采购需求“二、采购需求一览表”未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书(非自行拟定)、软件截图或制造商公开发布的印刷资料(彩页或产品宣传册)或检测(检验)报告或官方网站发布的技术资料截图。不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，若投标文件中技术支持资料参数与技术条款偏离表应答不符或无支持资料应答的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定。 ②一般技术指标响应评审（满分15分） 招标文件第五章 采购需求“二、采购需求一览表”中未标注“▲”号的为一般技术指标（共计150项）。投标人未对技术指标内容作出响应或响应为负偏离的，每条扣0.1分。 注：未标注“▲”号的一般技术指标内容，投标人除如实填写《技术条款偏离表》外，还需按第五章 采购需求“二、采购需求一览表”中的要求提供技术支持资料，第五章 采购需求“二、采购需求一览表”中未要求的以偏离表为准。 |
|  |  |  | （2）项目实施方案评审评分（满分20分） 投标人提供的项目实施方案应包括：①项目进度计划及时间安排；②设备供货及安装调试、装修方案；③系统对接及部署方案；④技术培训及试运行方案；共四项内容。 以上四项内容详细完整、安排合理、切实可行，得20分；每有一项缺项或漏项的扣5分；每有一项每出现一处描述存在缺陷（缺陷指存在不符合本项目实际情况的情形、缺乏针对性，或内容前后矛盾、不一致或前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误，或内容缺失、阐述不清，或内容不合理、缺乏可行性）的扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | （3）节能、环保产品评审评分（满分1分） 每有1项投标产品被认定为节能产品的得0.5分。 每有1项投标产品被认定为环保产品的得0.5分。 若货物为除强制节能产品（强制节能产品详见采购需求）以外的经国家认定的节能产品或环境标志产品，提供符合招标文件要求的相关证明材料，未提供的不得分。 |
|  |  | 5）商务部分得分F3（满分14分） | （1）售后服务承诺及保障措施评审评分（满分10分） 投标人提供的售后服务方案及承诺应包括：①质量保证（含质保期）承诺、②售后服务体系及响应机制、③维护保养承诺及服务措施、④维修更换承诺及服务措施、⑤违约处罚措施，共五项内容。 以上五项内容详细完整、安排合理、切实可行，得10分；每有一项缺项或漏项的扣2分；每有一项每出现一处描述存在缺陷（缺陷指存在不符合本项目实际情况的情形、缺乏针对性，或内容前后矛盾、不一致或逻辑错误、涉及的规范及标准错误，或内容缺失、阐述不清，或内容不合理，或缺乏可行性）的扣0.3分，扣完为止。 |
|  |  |  | （2）投标人类似项目业绩评审（满分4分） 根据投标人自2023年1月1日至本项目投标文件提交截止时间前承接（以合同签订时间为准）的类似项目业绩进行评分，每提供一个类似项目业绩得1分，满分4分。 类似业绩指：合同标的内容含有本项目核心产品的类似设备供货业绩 业绩证明材料：业绩证明材料须提供合同，提供的合同应包含合同名称、合同标的内容、合同履行期限（交货期或服务期）、合同价格、签订时间、合同签字盖章页等关键信息，否则不予认可。 |

一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1.符合性评审标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

三、评标程序

1.符合性评审

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）启动异常低价投标审查程序后，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2.详细评审

2.1 评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.评标结果

3.1 本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）均相同的，按前款规定处理。

四、其它

1.关于中小企业

1.1根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1.10投标人提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。

5.关于本国产品标准及相关政策

5.1本国产品标准。本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

（1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

（2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

（3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

（4）简单的上漆、磨光和分装；

（5）其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合5.1条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合5.1条第（一）项和第（二）项条件的基础上，若财政部会同有关行业主管部门确定了其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求，应符合相关要求。

5.2本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.3对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.3.1当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.3.2当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.4政策执行要求

5.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。一般按照其二级组件的相关成本进行核算；按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。具体规则如下：

（1）产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

（2）二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

（3）产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

（4）需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

5.4.2有关证明文件。供应商对其提供的产品，须出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.5其它事项

5.5.1对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

5.5.2未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，或虽已提供前述文件但不符合本国产品价格扣除政策的，不享受价格扣除评审优惠。

5.5.3提供本国产品的投标人同时为小微企业，且同时符合本国产品、小微企业价格扣除政策的，对该投标人的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。