## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 火灾报警、气体灭火、应急照明部分
1.2 | 配电箱、风机控制电缆及防火封堵等
1.3 | 2号楼地下室照明、防火门、配电室屋面改造
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
火灾报警、气体灭火、应急照明部分
应急照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明电源箱 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:3W 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 9
3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 17
4 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 26
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC-15 4.配置形式:暗配 |  | m | 209
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:铜芯多股绝缘电线 WDZBN-RYJS-2x2.5 3.配线部位:暗敷 |  | m | 211
分部小计
气体灭火系统
1 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ140/2.5DW,药剂充装120㎏ |  | 套 | 11
2 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:155L 2.气体试喷:气体灭火系统装置调试 |  | 点 | 11
3 | 03B001 | 自动泄压口 | 1.名称:自动泄压口 2.规格型号:WLZX-030 泄压口设定开启压力不大于1200Pa |  | 套 | 5
4 | 080903019001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.类型:挂装 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
火灾报警系统
1 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防接线端子箱 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 1
2 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.规格、线制:气体灭火控主机 2.控制回路:64点以内 3.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 1
3 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块 2.类型:联动控制模块-JBF-3141 3.输出形式:总线制 |  | 个 | 4
4 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:现场起停按钮 |  | 个 | 18
5 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:气体灭火信号灯 |  | 个 | 18
6 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防报警电话 2.规格:消防电话“总线型”-HY5716B 3.安装方式:挂装 |  | 个 | 4
7 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型探测器 2.规格:智能型感温探测器-JTY-GD-JBF-3100 3.线制:总线制 |  | 个 | 28
8 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型探测器 2.规格:智能型感烟探测器-JTY-GD-JBF-3100 3.线制:总线制 |  | 个 | 13
9 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块 2.类型:电气火灾监控模块 |  | 个 | 8
10 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 111
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC-15 4.配置形式:暗配 |  | m | 542
12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC-20 4.配置形式:暗配 |  | m | 50
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 |  | m | 521
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:铜芯多股绝缘电线 WDZBN-RYJS-2*1.0 3.配线部位:暗敷
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:铜芯多股绝缘电线 WDZBN-RYYP-2*1.5 3.配线部位:暗敷 |  | m | 65
15 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:铜芯多股绝缘电线 WDZBN-BYJ-2*2.5 3.配线部位:暗敷 |  | m | 128
16 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 63.5
17 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.类型:火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2.点数:自动报警系统调试(点以内) 64 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
配电箱、风机控制电缆及防火封堵等
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 APED 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
2 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC-15 4.配置形式:暗配 |  | m | 120
3 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC-20 4.配置形式:暗配 |  | m | 208
4 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 124
5 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 |  | m | 89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:DN25 4.配置形式:暗配
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*4 3.敷设方式、部位:管道敷设 4.电压等级(kV):1kV |  | m | 110
7 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 72
8 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJY-5*1.5 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 140
9 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:绝缘电线 WDZBN-BYJ2.5 3.配线部位:暗敷 |  | m | 380
10 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:绝缘电线 WDZBN-BYJ4 3.配线部位:暗敷 |  | m | 399
11 | 03B002 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材料：阻火包、防火泥等 |  | 项 | 1
分部小计
2号楼地下室照明、防火门、配电室屋面改造
1 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC-15 4.配置形式:暗配 |  | m | 168.87
2 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC-20 4.配置形式:暗配 |  | m | 114.2
3 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:绝缘电线 WDZBN-BYJ2.5 3.配线部位:暗敷 |  | m | 506.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:绝缘电线 WDZBN-BYJ4 3.配线部位:暗敷 |  | m | 342.6
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:防爆单管荧光灯 2.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 40
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装四联翘板开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联翘板开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
8 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联翘板开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 9
10 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 49
11 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 4
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：伊犁融媒体中心10KV电力双回路建设及现有配电室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13