尉犁县智慧公安及5G链路改造建设项目

政府采购公开招标文件

采购人：尉犁县公安局

采购代理机构：新疆中泰正信项目管理有限公司

招标文件编号：ZTZX-2026-03号

使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正，进一步优化政府采购营商环境，提高采购文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购法律法规及有关政策要求，起草该采购文件参考文本，供采购人及其委托的采购代理机构在适用《中华人民共和国政府采购法》的政府采购项目中根据实际情况参考使用。现将相关使用说明如下：

- 1.采购人及其委托的采购代理机构选择使用参考文本时，应对文本中罗列的政府采购法律法规及有关政策要求进行核对，严格按照最新发布的文件执行，并根据需要对参考文本进行更新或调整，由此产生的法律责任由使用单位自行承担。

- 2.采购人及其委托的采购代理机构选择使用参考文本时，应根据采购项目具体特点和实际需要对文本中空格和下划横线“    ”进行具体化填写，确无需要填写内容的，在空白或下划横线“    ”中用“/”“无”“空”或其他显著方式标记注明。

- 3.采购人及其委托的采购代理机构选择使用参考文本时，应根据采购项目具体特点和实际需要对文本中以“”形式标记的内容进行选择确定，适用于本项目的选项在“”上标记“√”，不适用于本项目的选项不进行标记。

- 4.参考文本中以斜体表示的内容，属于提示编制采购文件的注意事项，采购人及其委托的采购代理机构应予以删除。

- 5.为便于供应商查找重点内容，参考文本在第二章设置了《投标人须知前附表》，采购人及其委托的采购代理机构在编制采购文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容进行相应调整和补充列明。第二章《投标人须知前附表》与《投标人须知》正文内容不一致的，以《投标人须知前附表》为准。

- 6.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或采购代理机构应当在招标文件中规定并以醒目的方式标明。

- 7.为避免采购文件编制过程中出现的相同内容前后不一致等错误，采购文件尽量做到相同内容只出现一次，建议其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。

- 8.参考文本在第三章“采购需求”部分列出的需求大纲，仅供采购人及其委托的采购代理机构参考，采购人及其委托的采购代理机构可以根据需求予以修改。

目  录

第一章 投标邀请…………………………………………………5

第二章 投标人须知………………………………………………11

第三章 采购需求…………………………………………………35

第四章 资格审查…………………………………………………44

第五章 评标程序…………………………………………………47

第六章 拟签订的合同文本………………………………………54

第七章 投标文件格式……………………………………………59

第一章 招 标 公 告

项目概况

尉犁县智慧公安及5G链路改造建设项目的潜在供应商应在新疆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2026年06月29日10点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZTZX-2026-03号

项目名称：尉犁县智慧公安及5G链路改造建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：10000000.00元

最高限价（元）：10000000.00元

采购内容：采购一批智慧公安设备(具体见第三章《采购需求》）

合同履行期限：合同签订后90日（日历日）内完成设备的供货及调试安装等全部工作内容。质保期：3年。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业预留份额30.00%、（其中专门面向小微企业预留份额：60.00%）；

3.本项目的特定资格要求：具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

4.本项目（否）接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026年06月09日至2026年06月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年06月29日10时30分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.投标人可以支票、汇票、本票、电汇、转账或者金融机构、保险公司、担保机构出具的电子保函等非现金形式提交，若以政采云电子保函方式缴纳，具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆维吾尔自治区政府采购电子保函工作方案》。投标人以电子保函形式缴纳投标保证金的，可以通过“新疆政府采购网”的“电子保函”模块申请购买：直达链接（电子保函）：

https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000

金融服务支撑热线：0991-2661159

6.办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任；

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：尉犁县公安局

地  址：尉犁县

联系方式：18999003451

2.采购代理机构信息

名称：新疆中泰正信项目管理有限公司

地址：库尔勒市甘肃大厦6楼

联系人：张璐

电  话：18196262187

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记的选项意为适用于本项目，标记的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | ZTZX-2026-03号 |
| 2 | 项目名称 | 尉犁县智慧公安及5G链路改造建设项目 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：尉犁县公安局 联系人：周杏丽 联系电话：18999003451 招标代理机构：新疆中泰正信项目管理有限公司 地址：库尔勒市甘肃大厦6楼 联系人：张璐 电 话：18196262187 |
| 4 | 采购内容及预算金额/最高限价（元） | 采购内容：采购一批智慧公安设备。(具体见第三章《采购需求》） 预算金额/最高限价（元）：10000000.00元（大写：壹仟万元整）。各供应商的报价一览表超出此范围将作废标处理。 服务地点：尉犁县 |
| 5 | 资金来源 | 一般债券 |
| 6 | 核心产品 （适用货物） | 是否属于单一产品采购项目：是 否 （若选择“否”）核心产品为：结构化摄像机、抓拍一体机、智能球机 |
| 7 | 进口产品 （适用货物） | 是否允许采购进口产品：是 否 （若选择“是”，需明确允许采购进口产品的具体标的）其中允许采购进口产品的采购标的： （其他采购标的不允许采购进口产品） |
| 8 | 现场考察 | 是否组织现场考察：是 否 （若选择“是”） |
| 9 | 开标前答疑会 | 是否召开开标前答疑会：是 否 （若选择“是”） 相关要求： |
| 10 | 样品 （适用货物） | 是否需要提交样品：是 否 （若选择“是”）样品具体要求如下： - 样品制作的标准和要求： - 是否需要随样品提交相关检测报告：是 否（若选择“是”，还需明确检测机构的要求、检测内容等） - 样品提交要求： - 未中标人样品： - 中标人样品保管、封存： - 其他要求（如有）： |
| 11 | 报价方式 | 总价 单价 费率 折扣 优惠率 |
|  | 合同履行期限及质保期 | 合同履行期限：合同签订后90日（日历日）内完成设备的供货及调试安装等全部工作内容。 质保期：3年。 |
|  | 付款方式 | 1、签订合同后中标人须缴纳5％履约保证金转入采购人账户。 2、付款方式：合同签订后支付合同总价的20%;设备全部到场支付到合同总价的50%;安装调试完毕，验收合格后支付到合同总价的80%;审计决算后支付到合同总价的100%。 3、本项目付款：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。 |
|  | 投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价 | 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 12 | 投标保证金 | 是否需要缴纳保证金：是 否 投标保证金金额：200000元（贰拾万元整） 投标保证金的形式：供应商自主选择以银行转账或者电子保函、纸质保函等非现金方式缴纳，以下方式供应商仅需选择其中一个即可。具体缴纳方式如下： 方式一：电子保证金 账户信息：按系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】，点击【新疆保证金平台】，自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号。 方式二：保函（电子保函、纸质保函） 保函推荐使用政采云电子保函，投标人通过政采云平台金融服务页面点击电子保函→立即申请，具体操作详见以下网址：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c纸质保函，采用纸质保函方式递交投标保证金，担保保证人应是在中华人民共和国境内依法注册的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构。并且在开具保函（保险）的银行等官网能查验真伪信息，且提供相关有助于查验真伪信息的查询码、编码、数据等，在响应文件及资格证明文件中做相应体现，并将对应的保函随响应文件一起上传到政采云平台并在资格审查文件中提供。 三、银行保函 必须由投标单位基本账户开户银行开具，并且在开具保函的银行官网能查验真伪信息，提供保函信息包括相关有助于查验真伪信息的查询码、编码、数据等；在投标文件中做相应体现，并在开标时向代理机构单独提供证明。 （1）保函按照“一标项一保函”的原则； （2）保函须在采购文件规定的投标截止时间前办理完成，并将对应的保函随资格证明文件及响应文件一起上传到政采云平台并在标书中提供。 （3）提供合法真实有效的保函作为本项目缴纳保证金的证明材料； （4）已开具的保函，供应商不可单方面提出退保、注销等要求。 投标保证金的递交截止时间：同开标时间，保证金汇款凭证用途栏应注明：项目编号或项目名称，未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。 注：1、若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金，响应文件将被拒绝评审。 2.投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 退还投标保证金： 缴纳方式为电子保证金的由政采云平台自动退还（请务必正确填写账户信息）。 |
| 13 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起不少于90个自然日。 |
| 14 | 资格审查 | 采购人审查 采购人和采购代理机构共同审查 采购人委托采购代理机构审查 |
| 15 | 投标资格 | 1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件并提供证明材料。 （1）具有独立承担民事责任的能力，法人或者其他组织的营业执照等证明文件；； （2）法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件（授权委托书应附上法人和代理人身份证复印件）； （3）提供2025年度经审计过的财务审计报告或财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或银行出具的近三个月的资信证明，新成立不足一年的投标人无法提供审计报告，则需提供开户银行出具的有效的资信证明； （4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 （6）提供信用查询记录未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。 （7）提供投标截止日前六个月（近半年）内任意3个月的纳税证明资料和缴纳社会保险的证明资料。 (8)投标保证金缴纳凭证或金融机构、担保机构出具的保函； (9)为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。 （10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业预留份额30.00%，其中专门面向小微企业预留份额：60.00%） 3.本项目的特定资格要求：具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 4.项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 5.本项目（否）接受联合体投标。 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 （具体评标标准详见第五章） |
| 17 | 评标委员组成 | 招标单位依法组建评审小组，评审小组共 7 人组成（采购人代表和政采云专家）。 小组确定方式：政采云专家库中随机抽取 □其他方式 |
| 18 | 确定中标人 | 是否委托评标委员会直接确定中标人：是 否 中标候选人并列的，由采购人 采购人委托评标委员会，按照以下方式确定中标人： 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 随机抽取确定中标人。 |
| 19 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 是 否 （如选择“是”）分包具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：根据采购人的具体要求； （2）允许分包的金额或者比例：获得采购合同的供应商将采购项目中的30%分包给一家或多家中小企业，其中小微企业承担部分达到60%） （3）其他要求（如有）： |
| 20 | 询问 | 询问送达形式：投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 询问联系部门及人员：新疆中泰正信项目管理有限公司 询问联系电话：18196262187 询问联系地址：库尔勒市甘肃大厦6楼 |
| 21 | 质疑 | 是否要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑：是 否 1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 3、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 4、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 5、接受质疑函的方式：书面形式递交（书面形式包括：纸质版或电子邮件等方式）。 |
| 22 | 代理费用 | 是否收取代理费用：是 否 （如选择“是”）代理费用收费对象：采购人 中标人 收取标准： 1、代理报酬的计算方法：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计加盖[2002]1980号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定，以中标金额为基准计算收取。中标金额在5亿元以上的代理服务费实行收费上限，服务类代理服务费上限为300万元。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书时支付。 针对招标代理服务费，如中标人需我司开具“增值税专用发票”的，在投标时须同时提交开具“增值税专用发票”的相关财务信息材料（在税务部门备案的信息）并加盖公章，包括：单位名称、纳税人识别号、营业地址及联系电话、开户银行及账号，以及一般纳税人证明，否则将开具“增值税普通发票”；由于投标人没有及时提交上述资料而导致无法开具“增值税专用发票”的，后果由投标人自行承担。 |
| 23 | 履约保证金 | 是否需要缴纳履约保证金：是 否 （若选择“是”）履约保证金缴纳要求： （1）缴纳金额：5％ （2）缴纳时间：签订合同前 （3）缴纳方式：履约保证金账户签订合同前联系甲方获取 （4）退还方式：甲乙双方约定 （5）其他要求（如有）：/ |
| 24 | 投标文件上传 | 使用政府采购云平台投标文件制作工具，制作完成需将加密投标文件在投标截止时间前上传至政采云平台对应位置。 |
| 25 | 投标文件 递交地点及时间 | 1、本项目采用不见面开标，投标文件上传：政采云平台 2、地址：政采云平台 时间：2026年06月29日10:30（北京时间） 注： （1）与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时使用。比如当加密标书无法正常解密时，可以在开启标书信息前，通过异常处理上传备份标书。 （2）平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。 （3）供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书是无法查看的，主要是为了在开标解密时异常处理使用。 （4）凡因个人原因无法正常解密投标文件（且没提供备份文件至采购代理机构），致使供应商无法参与评标，供应商自行承担后果。 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 4、开标结束后五天内将纸制文件按要求，一式2份，邮寄至：库尔勒市甘肃大厦6楼 联系人：张璐 联系电话：18196262187 |
| 26 | 报价合理性说明 | 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 备注 | 1、请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，投标供应商请自备笔记本电脑及CA锁进行投标文件解密以及操作投标事项，请投标人提前调试好在线参标电脑各项配置。 2、招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3、本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标人及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各投标人获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标人仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因投标人资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。 4、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。 5、招标文件中如有内容冲突的地方，以投标人须知要求为准。 |  |

二、投标人须知

（一）总则

1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 投标人（也称“供应商”“投标供应商”“申请人”等）是指向采购人提供货物、工程或者服务的的法人、其他组织或者自然人。

1.4 联合体是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

2.1 采购本国货物、工程和服务

2.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2.1.2 采购人需要采购的产品在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取，以及法律法规另有规定确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前获得财政部门核准后。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品，应当在采购文件中明确作出不允许进口产品参加的规定。未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。

2.1.3 财政部门审核同意购买进口产品的，应当在采购文件中明确规定可以采购进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

2.1.4 采购人及其委托的采购代理机构在采购进口产品的采购文件中应当载明优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

2.2.1 中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.2.1.1 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.2.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

2.2.1.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.2.1.4 中小企业参加政府采购，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.2.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.2.4 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2.3 政府采购节能产品、环境标志产品

2.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府采购优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

2.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.3.3 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

2.4 采购需求标准

2.4.1 本项目如涉及台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库采购的，应按照《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）实施相关采购活动。

2.4.2 本项目如涉及办公场所类物业管理服务采购的，可参考使用《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）。

2.4.3 本项目如涉及数据中心相关设备、运维服务采购的，应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动。

2.4.4 本项目如涉及商品包装和快递包装采购的，可参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号），积极推广应用。

2.4.5 本项目如涉及专利商标代理服务、可参考《专利商标代理服务政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2024〕275号）。

2.4.6 本项目涉及的采购标的，如有应当或者可参考的政府采购需求标准，应按照相关政策要求执行。

3.投标费用

无论投标的结果如何，投标人应自行承担其所有与准备和参加投标有关的费用。

（二）招标文件

4.招标文件构成

4.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 资格审查

第五章 评标程序

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，并按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全体资料的合法性和真实性。投标人应对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

4.3 招标文件不得以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构等对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，不得对民营企业设置不平等条款，不得对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品区别对待。

4.4 招标文件应落实性别平等政策要求，不得设置任何形式的性别歧视。

5.招标文件的澄清与修改

5.1 采购人及其委托的采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容。

5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以《投标人须知前附表》为准；《投标人须知前附表》不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人及其委托的采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人及其委托的采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（三）投标文件的编制

6.投标范围及文字、计量单位要求

6.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应，如仅响应部分内容，投标无效。

6.2 无论招标文件中是否有明确要求，投标人所投货物、提供的服务或工程均应符合国家强制性标准或规定。

6.3 除专用术语外，投标文件应使用中文书写(必要时，专有术语应附有中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

6.4 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.投标文件构成

7.1 投标文件的格式要求，详见第七章《投标文件格式》。
    7.2 投标文件应由资格证明文件、商务技术文件等部分组成，投标人应对照招标文件要求提交涉及的相关材料及投标人认为应附的其他材料。

8.投标报价

8.1 所有投标均以人民币报价。

8.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

8.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.投标保证金

9.1 投标人应按《投标人须知前附表》中规定的金额及要求缴纳投标保证金。

9.2 缴纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

9.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。

9.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.5 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

9.6 采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率/市场报价利率LPR上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知前附表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，投标无效。

（四）投标文件的递交

11.投标文件的密封和递交

11.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封递交。采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。采购人或者采购代理机构不得因投标文件装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标。

11.2 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

11.3 任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（五）开标、资格审查及评标

12.开标

12.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行，投标文件的递交不得迟于规定时间。投标文件以加密形式上传至招标方指定的开标地点。截止时间之后上传的，将为无效投标，其投标将一律被拒绝。开标由采购人或者采购代理机构主持，投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

12.2 开标时，采购人或者采购代理机构宣布投标人名称，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录。

12.3 为了体现投标人的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。如现场不提请招标方申请其回避的，则视同无利害关系。

13.资格审查

13.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，具体详见第四章《资格审查》。

13.2 采购人、采购代理机构应在采购文件中明确信用信息查询的查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等内容，并通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

13.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

14.评标委员会

14.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会的成员，从政采云专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

14.2 依法自行选定评审专家的，采购人或者采购代理机构应当查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员。

14.3 评标委员会成员名称在评标结果公告前应当保密。

15.评标程序

详见第五章《评标程序》。

（六）确定中标和签订合同

16.确定中标人

16.1 评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；（二）投标人名单和评标委员会成员名单；（三）评标方法和标准；（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正、评标委员会成员的更换等。

16.2 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

16.3 采购人应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标人候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

17.中标公告与中标通知书

17.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

17.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

18.废标

18.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2 废标后，采购人应将废标理由通知所有投标人。

19.签订合同

19.1 采购人、中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

19.2 采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。

19.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依法承担法律责任。

19.4 中标人应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》有关要求。

19.5 采购项目涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、涉及、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式。

19.6 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

20.合同公告

20.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同予以公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密和其他依法不得公开的的内容除外。

20.2 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。

20.3 依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密和其他依法不得公开的内容除外。

20.4 采购人应当在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。

21.政府采购合同信用融资

中标人为中小微企业的，可以在取得中标通知书后，向相关金融机构、担保机构申请政府采购融资服务。

22.代理费用

22.1 代理费用可以由中标供应商支付，也可由采购人支付。代理费用收取对象、收取方式及标准详见《投标人须知前附表》。代理费用由中标供应商支付的，供应商报价应当包含代理费用。代理费用超过分散采购限额标准的，原则上由中标供应商支付。

22.2 代理机构应当在采购文件中明示代理费用收取方式及标准，随中标结果一并公开本项目收费情况，包括具体收费标准及收费金额等。

（七）合同履行、验收、资金支付和档案保管

23.合同履行

23.1 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.3 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》等法律法规。

24.履约验收

24.1 采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认。

24.2 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。履约验收的各项资料应当留档备查。

24.3 对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

25.资金支付

25.1 对于满足合同约定支付条件的，采购人应当根据采购合同的约定向供应商支付采购资金、退还履约保证金，原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

25.2 采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

26.档案保管

采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件。采购文件可以用电子档案方式保存。

（八）询问、质疑和投诉

27.询问

27.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知前附表》载明的形式送达采购人或者采购代理机构。

27.2 采购人或者采购代理机构对供应商依法提出的询问，应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.质疑

28.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

28.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

28.3 质疑供应商在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合《投标人须知前附表》的规定。

29.投诉

29.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（九）保密及回避要求

30.保密要求

30.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

30.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.回避要求

31.1 政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

31.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

31.3 各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

（十）需要补充的其他内容（如有）

32.需要补充的其他内容（如有）

第三章 采购需求

- 为防止厂商虚假应标，到货后甲方进行现场测试，如发现与投标参数不符，则按照虚假应标处理，废除中标方中标资格，并将相关事宜报财政局采购管理办公室。

- 项目概述

1、区域概况

尉犁县总面积5.97万平方公里，辖5乡3镇2个管委会，39个行政村、11个社区，有驻县团场及州直驻县单位5个，现有汉、维、回、蒙等33个民族，全县户籍人口11.72万人（含兵团）。

区位：尉犁县位于新疆中部，巴音郭楞蒙古自治州腹地，乌尉高速、218国道、库格铁路、尉且沙漠公路穿境而过，距库尔勒20公里、库尔勒机场15公里，共享库尉铁半小时经济圈，是库尔勒建设“一带一路”重要节点城市的承载区和接纳区。东有南北两条出疆通道，西可通往中亚和中巴经济走廊，具有承南启北、连通东西的天然区位优势，是新疆重要交通枢纽

2、项目范围

尉犁县域。

城区：尉犁县城区北到乌若高速尉犁收费站，南到友谊路，西到西环北路，东到乌若高速收费站西侧路，包含28条路，70个路口。

高速公路：1条，里程约199.3公里；

沙漠公路：1条，里程约131公里；

国道：1条，里程约60公里；

县道：主要7条，总里程约1341公里。

二、技术要求

1、机动车不礼让行人抓拍

在城区范围3处路段非灯控过街的位置建设5套球机及利旧现有摄像机。

实现功能：通过后台机动车违法识别一体机，分析不按规定礼让行人的违法行为车辆，实现对机动车人行横道前不避让行人违法行为的治理，规范驾驶员驾驶行为，提升行人过街的安全性。具体功能及数量以清单参数要求为准。

建设点位：

| 序号 | 点位名称 | 建设 | 抓拍球机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设路-党校前 | 抓拍球机 | 1 |
| 2 | 孔雀路-尉犁客运站 | 抓拍球机 | 2 |
| 3 | 孔雀路-县人民政府 | 抓拍球机 | 2 |
| 合计 |  |  | 5 |

2、县道隐患点位监控补点

在15个平交（十字）路口的县道补建40套400万枪机；在2个铁塔安装高点球机2套；在各县道14个重点交叉路口补充24套900万卡口相机；在各县道6处平交路口、小弯道路段补充12套900万卡口相机；

实现作用：提升视频监控覆盖率，自动记录通过路口的所有车辆信息，提升道路通行安全、打击肇事逃逸、减少安全隐患。具体功能及数量以清单参数要求为准。

建设点位：

| 序号 | 道路 | 400万微卡 | 高点球机 | 900万卡口 | 小弯道路段-900万卡口 | 平交路口-900万卡口 | 建设点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X242 |  |  | 3 |  |  | 墩阔坦乡塔提里克村路口安装900万高清卡口（3处） |
| 2 | X242 |  |  | 1 |  |  | 喀尔曲尕十字路口安装900万高清卡口（3处），南向有卡口 |
| 3 | X242 |  |  | 1 |  |  | 喀尔曲尕十字路口安装900万高清卡口（3处），南向有卡口 |
| 4 | X242 |  |  | 1 |  |  | 喀尔曲尕十字路口安装900万高清卡口（3处），南向有卡口 |
| 5 | X242 |  |  | 1 |  |  | 墩阔坦字路口安装900万高清卡口（3处）,东向有卡口 |
| 6 | X242 |  |  | 1 |  |  | 墩阔坦字路口安装900万高清卡口（3处）,东向有卡口 |
| 7 | X242 |  |  | 1 |  |  | 墩阔坦字路口安装900万高清卡口（3处）,东向有卡口 |
| 8 | X242 |  |  | 1 |  |  | 塔里木多学校附近安装900万高清卡口（2处） |
| 9 | X242 |  |  | 2 |  |  | 塔里木多学校附近安装900万高清卡口（2处） |
| 10 | X242 |  |  |  | 2 |  | 37公里安装卡口 |
| 11 | X242 |  |  |  | 2 |  | 48公里安装卡口 |
| 12 | X242 |  | 1 |  |  |  | 信号塔上安装 |
| 13 | X242 |  |  |  |  | 2 | 30公里+200米 |
| 14 | 242 | 3 |  |  |  |  | 琼库勒村路口-借信号灯杆 |
| 15 | 242 | 3 |  |  |  |  | 55公路防洪坝 |
| 16 | 242 | 3 |  |  |  |  | 63公路防洪坝 |
| 17 | 242 | 2 |  |  |  |  | 喀尔曲尕0公路防洪坝--借杆东和西2个方向 |
| 18 | X243 |  |  | 1 |  |  | 0公里800米安装900万卡口2处 |
| 19 | X243 |  |  | 1 |  |  | 0公里800米安装900万卡口2处 |
| 20 | X243 | 2 |  |  |  |  | 东干渠（9公路），立1根杆借1根杆 |
| 21 | X243 | 2 |  |  |  |  | 东干渠（9公路），立1根杆借1根杆 |
| 22 | X244 |  |  |  | 2 |  | K2公里弯道 |
| 23 | X245 |  | 1 |  |  |  | 信号塔上安装 |
| 24 | X245 |  |  | 4 |  |  | 阿克苏甫乡26公里+800米安装900万高清卡口（4处） |
| 25 | X245 |  |  |  |  | 2 | 文化东路与245 |
| 26 | X245 | 3 |  |  |  |  | 盐湖 |
| 27 | X245 | 3 |  |  |  |  | 盐湖 |
| 28 | X245 | 3 |  |  |  |  | 盐湖 |
| 29 | X245 | 3 |  |  |  |  | 7.6公路 |
| 30 | X246 |  |  | 1 |  |  | 古勒巴格乡十字路口安装900万高清卡口（2处），1球机 |
| 31 | X246 |  |  | 1 |  |  | 古勒巴格乡十字路口安装900万高清卡口（2处），1球机 |
| 32 | 246 | 3 |  |  |  |  | 0公路+800米-借杆3个方向东西北 |
| 33 | X247 |  |  | 2 |  |  | K9公里 |
| 34 | X247 | 2 |  |  |  |  | 利旧安装村委会2套 |
| 35 | X247 | 2 |  |  |  |  | 去246道路-利旧2个方向（南，西方向） |
| 36 | X248 | 3 |  |  |  |  | 哈达墩桥头，原有2个卡口，如果能用就只加1个。 |
| 37 | X248 | 3 |  |  |  |  | X248（10公路）-南北 |
| 38 | X248 |  |  | 1 |  |  | 16公里900米900万卡口2处 |
| 39 | X248 |  |  | 1 |  |  | 16公里900米900万卡口2处 |
| 40 | X248 |  |  |  | 2 |  | 5公里+900 |
|  | 合计 | 40 | 2 | 24 | 8 | 4 |  |

3、弯道超车抓拍：在3处急弯路段建设6套球机及利旧现有摄像机。

实现功能：通过后台机动车违法识别一体机，分析弯道区域车辆越黄实线超车的行为，降低交通事故风险，维护道路秩序与通行安全。具体功能及数量以清单参数要求为准。

| 序号 | 点位名称 | 球机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X245去阿克苏方向 | 0 | 利旧2摄像机 |
| 2 | X245进尉犁方向 | 0 | 利旧2摄像机 |
| 3 | X242：K20+50 | 2 | 利旧2摄像机，新安装1个球机、附件红绿灯杆安装1球机 |
| 4 | X242：K23+900 | 2 | 立杆 |
| 5 | X246：K5+800 | 2 | 立杆 |
| 6 | X246：K6 | 0 | 利旧2摄像机 |
| 合计 |  | 6 |  |

4、路侧开口哨兵

在城区外围公路6处村口、非灯控路口建设6套路口开口哨兵。

实现功能： 支路安装预警哨兵一体机，主路安装检测终端，当主路来车时，立即通过声光电技术警示支路行人和车辆，达到预警、预防的安全通行效果，有效避免交通事故。具体功能及数量以清单参数要求为准。

建设点位：

| 序号 | 道路 | 点位名称 | 路口类型 | 乡道主路检测终端 | 支路预警哨兵一体机（太阳能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X218 | k795+260哨兵预警 | 丁字 | 2 | 1 |
| 2 | X218 | k802+530哨兵预警 | 丁字 | 2 | 1 |
| 3 | X242 | K3+425哨兵预警 | 丁字 | 2 | 1 |
| 4 | X242 | K4+080哨兵预警 | 丁字 | 2 | 1 |
| 5 | X242 | K27+680哨兵预警 | 丁字 | 2 | 1 |
| 6 | X245 | k1+900路侧预警 | 丁字 | 2 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 12 | 6 |

5、速度预警提示屏

在城区外围公路上建设5套。

实现功能：在急弯、陡坡、易超速、交通事故易发生路段设置，结合限速路段灵活设置，对车辆的车速进行预警，提示车辆及时减速慢行，保障行车安全。具体功能及数量以清单参数要求为准。

建设点位：

| 序号 | 道路 | 点位名称 | 速度预警一体机（太阳能） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X243 | k19+350速度预警提示 | 1 | 出城方向 |
| 2 | X243 | k25+350速度预警提示 | 1 | 进城方向 |
| 3 | X245 | k15+750速度提示，双方向2套 | 2 | 进出城方向 |
| 4 | X245 | k21+350弯道预警 | 1 | 进城方向 |
| 合计 |  |  | 5 |  |

6、无人机及无人机场

部署3套无人机及无人机场。

实现功能：无人机配备高清相机设备，协助交警对管辖区域进行定时定线的高空巡检，有效弥补监控死角与盲区。具体功能及数量以清单参数要求为准。

建设点位：

| 序号 | 道路 | 点位名称 | 无人机场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X242 | X242无人机场 | 1 |
| 2 | 218国道 | k822+655无人机基站 | 1 |
| 3 | 218国道 | k808+530无人机基站 | 1 |
| 合计 |  |  | 3 |

7、高速公路卡口

在高速公路6个收费站出入口、3个服务区出入口共计增加26台900万卡口抓拍相机。

实现功能：自动记录通过路口的所有车辆信息（包括车牌号码、车辆颜色、通过时间等），实现对车辆及驾驶人进行抓拍，提升道路通行安全。具体功能及数量以清单参数要求为准。

建设点位：

| 序号 | 点位名称 | 建设 | 抓拍相机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔里木收费站入口 | 900w卡口 | 1 |
| 2 | 塔里木收费站出口 | 900w卡口 | 1 |
| 3 | 群克收费站入口 | 900w卡口 | 1 |
| 4 | 群克收费站出口 | 900w卡口 | 2 |
| 5 | 31 团收费站入口 | 900w卡口 | 1 |
| 6 | 31 团收费站出口 | 900w卡口 | 2 |
| 7 | 32 团收费站入口 | 900w卡口 | 1 |
| 8 | 32 团收费站出口 | 900w卡口 | 1 |
| 9 | 33 团收费站入口 | 900w卡口 | 1 |
| 10 | 33 团收费站出口 | 900w卡口 | 1 |
| 11 | 34 团收费站入口 | 900w卡口 | 1 |
| 12 | 34 团收费站出口 | 900w卡口 | 1 |
| 13 | 尉犁服务区入口-北向南 | 900w卡口 | 1 |
| 14 | 尉犁服务区出口-北向南 | 900w卡口 | 1 |
| 15 | 尉犁服务区入口-南向北 | 900w卡口 | 1 |
| 16 | 尉犁服务区出口-南向北 | 900w卡口 | 1 |
| 17 | 营盘服务区入口-北向南 | 900w卡口 | 1 |
| 18 | 营盘服务区出口-北向南 | 900w卡口 | 1 |
| 19 | 营盘服务区入口-南向北 | 900w卡口 | 1 |
| 20 | 营盘服务区出口-南向北 | 900w卡口 | 1 |
| 21 | 铁干里克服务区-北向南 | 900w卡口 | 1 |
| 22 | 铁干里克服务区-北向南 | 900w卡口 | 1 |
| 23 | 铁干里克服务区-南向北 | 900w卡口 | 1 |
| 24 | 铁干里克服务区-南向北 | 900w卡口 | 1 |
|  |  |  | 26 |

8、大峡谷路段卡口

在3处大峡谷路段上新建6套900万高清卡口。

实现功能：自动记录通过路口的所有车辆信息（包括车牌号码、车辆颜色、通过时间等），实现对车辆及驾驶人进行抓拍，提升道路通行安全。具体功能及数量以清单参数要求为准。

建设点位：

| 序号 | 点位名称 | 建设系统 | 抓拍相机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大峡谷路1 | 900w卡口 | 2 |
| 2 | 大峡谷路2 | 900w卡口 | 2 |
| 3 | 大峡谷路3 | 900w卡口 | 2 |
| 合计 |  |  | 6 |

9、路口提示屏

在城区8个路口信号灯杆上新建32套信息提示屏。

实现功能：信息提示屏文字内容可以自定义。有左转待转区的路口方向，信息提示屏可适配信号灯状态，允许进入待转区时，显示“左转机动车进入待转区”；不允许进入待转区时，显示“禁止机动车进入待转区”，无待转区的路口方向，可以自定义显示安全提示标语。具体功能及数量以清单参数要求为准。

建设点位：

| 序号 | 点位名称 | 建设 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔雀路与和平路 | 4个方向信息提示屏 | 4 |
| 2 | 孔雀路与团结路 | 4个方向信息提示屏 | 4 |
| 3 | 孔雀路与建设路 | 4个方向信息提示屏 | 4 |
| 4 | 孔雀路与文化路 | 4个方向信息提示屏 | 4 |
| 5 | 孔雀路与旅游路 | 4个方向信息提示屏 | 4 |
| 6 | 解放路与团结路 | 4个方向信息提示屏 | 4 |
| 7 | 解放路与建设路 | 4个方向信息提示屏 | 4 |
| 8 | 解放路与文化路 | 4个方向信息提示屏 | 4 |
| 合计 |  |  | 32 |

10、智慧信控边缘计算

在城区4个信控路增加4套边缘小站。

实现功能：“自适应控制优化”和“AI方案生成”两种优化策略，可实现基于数据实现的全自动、半自动信号优化。具体功能及数量以清单参数要求为准。

| 序号 | 点位名称 | 建设 | 建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G218-793交叉路 | 智慧信控边缘计算 | 1 |
| 2 | X242与X248交叉口（北干渠桥） | 智慧信控边缘计算 | 1 |
| 3 | X242与塔里木乡交口 | 智慧信控边缘计算 | 1 |
| 4 | X242-千棉棉业路口 | 智慧信控边缘计算 | 1 |
| 合计 |  |  | 4 |

11、杆件迁移

迁移2套电警杆件、1套信号灯杆件，迁移距离根据现场情况确定。具体功能及数量以清单参数要求为准。

12、警车安全管理

采购25套车载主机一体机及配套管理平台，通过对车辆实时监控、采集车辆运行情况与安全信息，统计车辆行驶过程的违法状况，分析车辆危害程度。具体功能及数量以清单参数要求为准。

13、相关配套

具体功能及数量以清单参数要求为准。

三、驻场运维服务

运维期3年，乙方在运维期内提供不少于2名工程师提供驻场运维服务，该人员常驻甲方工作场地，参与项目工作，提供5*8小时的驻场服务。驻场人员的日常管理、任务派发、考核勤务完全由甲方负责。甲方有权利根据驻场人员维护能力、工作表现等情况向乙方提出奖惩建议，乙方采取扣发工资、限期整改、更换辞退等措施，按照甲方的要求对驻场采取有效措施。

四、其他说明

1、采购清单凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，同时作为衡定同类产品的依据，供应商可投同档次产品或更优产品。

2、本采购文件涉及的所有采购内容均采购国内产品。

3、投标人所投产品的技术参数为所投产品的真实技术参数，并提供技术偏离表，否则作废标处理。

4、计价单位均以元准。

5、网络费用：前端设备数据传输中心所需网络链路传输费用不在本项目采购范围内，由采购人另行安排统一支付。

6、电费：前端设备运行所需电费不在本项目采购范围内，由采购人另行安排统一支付。

7、合同履行期限：合同签订后90日（日历日）内完成设备的供货及调试安装等全部工作内容。

8、质保期：3年。

9.付款方式：合同签订后支付合同总价的20%;设备全部到场支付到合同总价的50%;安装调试完毕，验收合格后支付到合同总价的80%;审计决算后支付到合同总价的100%。

10.本项目付款：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。

五、参数清单

1、★核心产品：结构化摄像机、抓拍一体机、智能球机。

2、报价包含人、材、机，运输，施工，安装，调试，税金等与本项目有关的一切费用。

三、技术要求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机动车不礼让行人抓拍 |  |  |  |  |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | ▲1、不低于像素400万； 2、焦距：支持不小于25X光学变倍； 3、最低照度检验：不低于0.002lux（彩色），不低于0.001lux（黑白） 4、水平范围：支持360°连续旋转 5、防抖：支持； 6、电子罗盘：支持 7、工作温度：-40℃~70℃，工作湿度：5%~95%RH(无冷凝) 8、防水防尘：不低于IP66 9、含抱杆支架、吊装盘、球机吊装杆 | 台 | 5 |
| 2 | 悬臂（小）机箱 | 箱体尺寸：≥400*300*200mm，壁厚≥1.2mm，内部配置≥1个电源防雷器，≥1个信号防雷器，≥1个带漏电保护的25A2P空开，≥2个15A2P空开，≥1个地排，≥1个检修插座。 | 个 | 3 |
| 3 | 6米悬臂式交通杆件 | 1、八棱对角不小于220-280*5mm*6.5米； 2、横臂：八棱对角不小于90-180*4mm*6米 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 1 |
| 4 | 防雷接地体 | 热镀锌角钢 | 根 | 1 |
| 5 | 主电源线接入 | ≥YJV3*6 | 米 | 100 |
| 6 | 相机供电电源线 | ≥RVV3*1.5 | 米 | 100 |
| 7 | 超五类网线 | 室外超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 100 |
| 8 | 接地线 | ≥BV16 | 米 | 30 |
| 9 | 礼让提示牌 | 铝反光牌面，不小于60cm*80cm | 块 | 3 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 6米悬臂式交通杆件基础 | ≥1.3M*1.3M*1.5M，含开挖，回填，渣土清运、c30混凝土浇筑等 | 座 | 1 |
| 2 | 杆件吊装 | 含人工、吊车、平板车费用 | 根 | 1 |
| 3 | 穿线 | 含人工费、穿线器材等费用 | 米 | 330 |
| 4 | 高空设备安装 | 设备安装，附配套安装调试，含人工、高空作业车、运输、安装调试费用 | 台 | 5 |
| 5 | 悬臂机箱安装 | 含配套安装调试，人工、运输费、安装费用 | 套 | 3 |
| 6 | 开挖及恢复 | 不小于500mm深，原土回填，恢复垫层 | 米 | 100 |
| 7 | PE管道 | ≥φ90PE管 | 米 | 100 |
| 8 | 交通专用手孔井 | 铸铁圆井盖，不小于400mm*400mm*800mm，红砖砌井，水泥抹平 | 个 | 1 |
| 9 | 辅助材料 | 管件接头、胶布、螺母等 | 项 | 1 |
| 2、乡道隐患点位抓拍 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 高点球机 | 1、不低于800万像素，不低于35倍光学变倍，不低于250m红外补光。 2、内置一体化芯片，具有不少于1个RJ45接口，设备采用AC220V转AC24V电源适配器或DC24V供电。 3、具有自动、关闭、开启透雾设置选项，透雾等级1~9可调；当检验到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 4、同时支持两个智能服务器注册使用；可同时支持两个管理服务器注册使用，可支持两路GB/T28181或者一路GB/T28181加一路私有协议同时接入。 5、外壳防护能力≥IP68。 6、含安装支架 | 台 | 2 |
| 2 | 结构化摄像机 | 1、像素：不低于400万像素； 2、变焦方式：电动变焦 3、补光模式：红外补光¦暖光补光，补光距离：不小于5m 4、宽动态：光学宽动态120dB，走廊模式：支持 5、支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 6、支持ONVIF¦GB/T 28181¦GA/T 1400¦API等协议接入 7、工作温度：-30℃~60℃ 8、防水防尘：不低于IP67 9、含支架 | 台 | 40 |
| 3 | 抓拍一体机 | ▲1.不低于900万像素工业摄像机内置GPU芯片； ▲2.CMOS靶面尺寸≥1； ▲3.图像分辨率≥4096×2160，帧率1-50帧可调； 4.支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms； 5.支持辅助对焦功能，在辅助对焦功能界面，绘制对焦区域，点击开始对焦，同时回转镜头画面中会提示当前清晰度值，可辅助完成对焦； 6.支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 7.支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能； 8.设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能； 9.设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能； 10.在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-HJ-NP-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%； 11.支持识别不少于7种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色； 12.支持识别不少于14种车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰； 13.支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99%； 14.支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 15.支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 16.符合GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》国家标准A级标准； 17.防护等级≥IP67； 18.工作温度-50℃～+90℃ | 台 | 24 |
| 4 | 镜头 | 光圈:不低于F1.4，手动光圈 接口:支持C接口 焦段:不低于50mm 聚焦方式:支持手动聚焦 | 台 | 24 |
| 5 | 通用型抱杆支架 | 使用环境:室外 材质:镀锌钢板 调节范围:抱箍直径：100-300mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 使用范围:兼容二维支架、三维支架、枪机壁装支架、补光灯的横杆或立杆安装 | 个 | 24 |
| 6 | 抓拍一体机2 | ▲1.不低于900万像素工业摄像机内置GPU芯片； ▲2.CMOS靶面尺寸≥1； ▲3.图像分辨率≥4096×2160，帧率1-50帧可调； 4.支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms； 5.支持辅助对焦功能，在辅助对焦功能界面，绘制对焦区域，点击开始对焦，同时回转镜头画面中会提示当前清晰度值，可辅助完成对焦； 6.支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 7.支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能； 8.设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能； 9.设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能； 10.在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-HJ-NP-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%； 11.支持识别不少于7种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色； 12.支持识别不少于14种车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰； 13.支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99%； 14.支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 15.支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 16.符合GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》国家标准A级标准； 17.防护等级≥IP67； 18.工作温度-50℃～+90℃ | 台 | 12 |
| 7 | 镜头 | 光圈:不低于F1.4，手动光圈 接口:支持C接口 焦段:不低于50mm 聚焦方式:支持手动聚焦 | 台 | 12 |
| 8 | 通用型抱杆支架 | 使用环境:室外 材质:镀锌钢板 调节范围:抱箍直径：100-300mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 使用范围:兼容二维支架、三维支架、枪机壁装支架、补光灯的横杆或立杆安装 | 个 | 12 |
| 9 | 多合一环保爆闪灯 | ▲光源类型:支持LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 触发方式:频闪灯支持电平量触发和开关量触发 ； 爆闪灯支持开关量触发 LED灯珠角度:不小于10° 色温:气体灯 6000±500K ；LED 4000±200K LED灯珠数:不少于24 回电时间:不大于55ms 闪光持续时间:默认300us，范围170~560us可调 补光距离:LED灯16~29米；气体灯18~32米 尾线接口:1路电源输入；1路爆闪触发输入；1路频闪触发输入 气体爆闪计数:支持 使用寿命:不小于1000万次 防护等级:不低于IP66 工作温度:-30℃~60℃ 电源:AC220V±20% | 台 | 38 |
| 10 | 通用型抱杆支架 | 使用环境:室外 材质:镀锌钢板 调节范围:抱箍直径：100-300mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 使用范围:兼容二维支架、三维支架、枪机壁装支架、补光灯的横杆或立杆安装 | 个 | 38 |
| 11 | LED补光灯 | 配合400万结构化摄像机使用，自动感光开关，LED补光灯 | 台 | 40 |
| 12 | 通用型抱杆支架 | 使用环境:室外 材质:镀锌钢板 调节范围:抱箍直径：100-300mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 使用范围:兼容二维支架、三维支架、枪机壁装支架、补光灯的横杆或立杆安装 | 个 | 40 |
| 13 | 路口智能终端 | 视频编码:支持H.265、H.264等主流图像压缩格式 ▲相机接入:不少于1路~16路 图片合成:最少支持2、3、4、6张图片合成 图片操作:支持图片的存储、检索、查看、导出、上传 图片OSD叠加:支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息 硬盘存储:自带1块不小于4T硬盘； 网络接口:支持双网卡，支持双网隔离，支持双网互通； USB接口:不少于1个USB3.0接口，向下兼容USB2.0 工作温度:-30～70℃ 工作湿度:5%-95% （无冷凝） | 台 | 29 |
| 14 | 悬臂（大）机箱 | 1、箱体尺寸：≥600*500*400mm，背部或底部进线、可支架或抱箍安装 2、静电喷塑，厚度≥1.5mm，表面不应有明显的起泡、针孔、开裂和剥落等缺陷 3、箱体防雨设计，外壳防护等级符合IP55的等级要求 4、内嵌式自动重合闸保护器 | 个 | 29 |
| 15 | 悬臂（小）机箱 | 箱体尺寸：≥400*300*200mm，壁厚≥1.2mm，内部配置≥1个电源防雷器，≥1个信号防雷器，≥1个带漏电保护的25A2P空开，≥2个15A2P空开，≥1个地排，≥1个检修插座。 | 个 | 20 |
| 16 | 接入交换机 | 工业级接入交换机，≥1千兆光，≥4百兆电，含电源等配件。 | 台 | 20 |
| 17 | 横臂5米*2悬臂式交通杆件 | 1、≥八棱对角180-240*5mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-180*4mm*5米2根； 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 3 |
| 18 | 5米悬臂式交通杆件 | 1、≥八棱对角180-240*5mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-180*4mm*5米; 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 5 |
| 19 | 6米悬臂式交通杆件 | 1、≥八棱对角220-280*5mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-180*4mm*6米 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 4 |
| 20 | 7米悬臂式交通杆件 | 1、≥八棱对角220-280*6mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-180*4mm*7米； 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 4 |
| 21 | 8米悬臂式交通杆件 | 1、≥八棱对角220-280*8mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-220*4mm*8米 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 2 |
| 22 | 9米悬臂式交通杆件 | 1、≥八棱对角280-330*8mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-220*4mm*9米 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 3 |
| 23 | 防雷接地体 | 热镀锌角钢 | 根 | 21 |
| 24 | 主电源线接入 | ≥YJV3*6 | 米 | 2200 |
| 25 | 铠装防水电缆 | FS-YJV(22)3*6，户外铠装加防水电缆。 | 米 | 700 |
| 26 | 相机供电线缆 | ≥RVV3*1.5 | 米 | 3280 |
| 27 | 超五类网线 | 室外超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 1720 |
| 28 | 接地线 | ≥BV16 | 米 | 420 |
| 29 | 存储扩容 | 机械硬盘：3.5英寸机械硬盘，企业级，不低于16T，硬盘转速不小于7200，支持STAT接口；用于采集站存储扩容，含SATA数据线。 | 块 | 4 |
| 30 | 爆闪立柱 | 尺寸：≥460*140*90mm ≥5伏5瓦太阳能板 | 套 | 100 |
| 31 | 声光路锥桶 | 规格：≥90cm高 蓄电池：≥6V5A免维护铅酸蓄电池 可视距离：>800M 太阳能板：≥9V6A单晶太阳能电池板 | 套 | 25 |
| 32 | 高亮便携手电灯 | 1、光通量：极亮≥15000流明；高亮≥10000流明；中亮≥5000流明；低亮≥100；节能≥90流明 2、照度：极亮模式照度2m≥16500lx 3、续航时间：高亮≥2小时 4、照射距离：极亮≥515米 5、材质：航天铝材 | 套 | 15 |
| 33 | 太阳能光感警示柱 | 太阳能灯珠红白立柱 高度:≥80cm 管径:≥89cm 厚度:≥2mm 底座:法兰款 颜色:红白膜 | 套 | 100 |
| 34 | 指示牌 | 铝反光牌面≥60cm*80cm | 块 | 49 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 横臂5米*2悬臂式交通杆件基础 | ≥1.3M*1.3M*1.5M，含开挖，回填，渣土清运、c30混凝土浇筑等 | 座 | 3 |
| 2 | 5米悬臂式交通杆件基础 | ≥1.2M*1.2M*1.3M，含开挖，回填，渣土清运，c30混凝土浇筑等 | 座 | 5 |
| 3 | 6米悬臂式交通杆件基础 | ≥1.3M*1.3M*1.5M，含开挖，回填，渣土清运、c30混凝土浇筑等 | 座 | 4 |
| 4 | 7米悬臂式交通杆件基础 | ≥1.3M*1.3M*1.5M，含开挖，回填，渣土清运、c30混凝土浇筑等 | 座 | 4 |
| 5 | 8米悬臂式交通杆件基础 | ≥1.3M*1.3M*1.5M，含开挖，回填，渣土清运，c30混凝土浇筑等 | 座 | 2 |
| 6 | 9米悬臂式交通杆件基础 | ≥1.5M*1.5M*1.5M，含开挖，回填，渣土清运，c30混凝土浇筑等 | 座 | 3 |
| 7 | 杆件吊装 | 含人工、吊车、杆件组装、平板车费用 | 根 | 21 |
| 8 | 穿线 | 含人工费、穿线器材等费用 | 米 | 7620 |
| 9 | 高空设备安装 | 设备安装，附配套安装调试，含人工、高空作业车、运输、安装调试费用 | 台 | 76 |
| 10 | 悬臂机箱安装 | 含配套安装调试，人工、运输费、安装费用 | 套 | 49 |
| 11 | 交通专用手孔井 | 铸铁圆井盖，400mm*400mm*800mm，红砖砌井，水泥抹平 | 个 | 21 |
| 12 | 开挖及恢复 | 不小于500mm深，原土回填，恢复垫层 | 米 | 1100 |
| 13 | 架空线施工 | 含镀锌钢绞线吊线、挂钩以及防护配件等 | 米 | 700 |
| 14 | 铁塔监控安装 | 含铁塔攀爬、接电、相关辅材、设备安装、调试 | 台 | 2 |
| 15 | PE管道 | ≥φ90PE管 | 米 | 1100 |
| 16 | 监控抱杆横臂 | 监控横臂，长度不小于5米，含安装 | 根 | 1 |
| 17 | 辅助材料 | 管件接头、胶布、螺母、传输设备安装等 | 项 | 49 |
| 3、弯道超车抓拍 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | ▲1、不低于像素400万； 2、焦距：支持不小于25X光学变倍； 3、最低照度检验：不低于0.002lux（彩色），不低于0.001lux（黑白） 4、水平范围：支持360°连续旋转 5、防抖：支持； 6、电子罗盘：支持 7、工作温度：-40℃~70℃，工作湿度：5%~95%RH(无冷凝) 8、防水防尘：不低于IP66 9、含抱杆支架、吊装盘、球机吊装杆 | 台 | 6 |
| 2 | 悬臂（小）机箱 | 箱体尺寸：≥400*300*200mm，壁厚≥1.2mm，内部配置≥1个电源防雷器，≥1个信号防雷器，≥1个带漏电保护的25A2P空开，≥2个15A2P空开，≥1个地排，≥1个检修插座。 | 个 | 4 |
| 3 | 5米悬臂式交通杆件 | 1、八棱对角≥180-240*5mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-180*4mm*5米; 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 1 |
| 4 | 6米悬臂式交通杆件 | 1、≥八棱对角220-280*5mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-180*4mm*6米 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 1 |
| 5 | 防雷接地体 | 热镀锌角钢 | 根 | 2 |
| 6 | 主电源线接入 | ≥YJV3*6 | 米 | 400 |
| 7 | 相机供电线缆 | ≥RVV3*1.5 | 米 | 120 |
| 8 | 超五类网线 | 室外超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 120 |
| 9 | 接地线 | ≥BV16 | 米 | 120 |
| 10 | 指示牌 | 铝反光牌面≥60cm*80cm | 项 | 6 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 5米悬臂式交通杆件基础 | ≥1.2M*1.2M*1.3M，含开挖，回填，渣土清运，c30混凝土浇筑等 | 座 | 1 |
| 2 | 6米悬臂式交通杆件基础 | ≥1.3M*1.3M*1.5M，含开挖，回填，渣土清运、c30混凝土浇筑等 | 座 | 1 |
| 3 | 杆件吊装 | 含人工、吊车、杆件组装、平板车费用 | 根 | 6 |
| 4 | 穿线 | 含人工费、穿线器材等费用 | 米 | 760 |
| 5 | 高空设备安装 | 设备安装，附配套安装调试，含人工、高空作业车、运输、安装调试费用 | 台 | 6 |
| 6 | 悬臂机箱安装 | 含配套安装调试，人工、运输费、安装费用 | 套 | 4 |
| 7 | 开挖及恢复 | 不小于500mm深，原土回填，恢复垫层 | 米 | 380 |
| 8 | PE管道 | ≥φ90PE管 | 米 | 380 |
| 9 | 交通专用手孔井 | 铸铁圆井盖，400mm*400mm*800mm，红砖砌井，水泥抹平 | 个 | 2 |
| 10 | 辅助材料 | 管件接头、胶布、螺母、传输设备安装等 | 项 | 2 |
| 4、路侧开口预警哨兵 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 支路预警哨兵一体机（太阳能） | 监测模块：24G毫米波雷达，检测距离≥170m，测速精度值≥95% ，支持双雷达不同方向同步检测，并现场自由配置2台雷达单工、双工、双工互锁三种工作模式 预警屏幕：显示屏采取全户外LED显示屏，显示颜色不低于红、黄、绿三种颜色，车速显示屏尺寸不小于320*320mm，预警显示屏尺寸不小于960*320mm，可满足实时车速显示并根据道路情况进行预警提醒（前方来车/注意避让/对向来车/减速慢行等（可远程自定义修改） 控制器：工业级嵌入式控制器，内置车辆检测、运动轨迹、网络通信模块 警示模块：红蓝双色高亮警示灯，90-150次/分，可示距离≥500米 语音模块：内置高音预警系统，高音不低于110分贝 无线联动：支持多机无线联动，联动距离不小于400米（可增加无线中继） 供电系统：太阳能板不低于120W*2，锂电池不低于120AH 整机尺寸：尺寸不低于400*180*2340mm | 台 | 6 |
| 2 | 乡道主路检测终端 | 一、雷达： 工作发射频率：24.15GHz ±45MHz； 发射功率：5mW； 反应时间：≤26ms； 接口：RS485； 测速量程 1-250KM/H 速度测量误差：±1KM/H 内置无限联动模块 红蓝双色 可视距离：大于200米 多种闪烁模式 防护等级：IP65 二、太阳能板： 1.材料：单晶硅 2.封装形式：高透光钢化玻璃层压 3.功率：不小于80W； 4.工作温度范围：-40℃～+85℃ 三、锂电池： 1.额定容量：不小于80Ah 四、不低于3.5m立杆，直径76mm，壁厚1.75个厚， | 台 | 12 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 支路预警哨兵一体机基础 | 基础尺寸：≥长900*宽700*深700mm，含开挖，回填，渣土清运，钢筋笼配筋、C30混凝土浇筑等 | 座 | 6 |
| 2 | 乡道主路检测终端基础 | 基础尺寸：≥800*800*800，含开挖，回填，渣土清运，钢筋笼配筋、C30混凝土浇筑等 | 座 | 12 |
| 3 | 设备安装调试 | 含人工、运输、安装调试费用 | 台 | 6 |
| 5、速度预警提示屏 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 速度预警一体机（太阳能） | 监测模块：24G毫米波雷达，检测距离≥170m，测速精度值≥95% 预警屏幕：显示屏采取全户外LED显示屏，显示颜色不低于红、黄、绿三种颜色，车速显示屏尺寸不小于510*380mm，预警显示屏尺寸不小于640*320mm，可满足实时车速显示并进行超速提醒 控制器：工业级嵌入式控制器，内置车辆检测模块 警示模块：红蓝双色高亮警示灯，可示距离≥500米 语音模块： 支持扩展内置高音预警系统，高音不低于110分贝，可对超速车牌号进行语音播报提醒 供电系统 ：太阳能板不低于120W*2，锂电池不低于120AH 整机尺寸 ：整机尺寸不低于1400*700*100mm 车牌捕获率≥99%，车牌识别准备率≥99%，车型识别准确率≥99%。 | 台 | 5 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 速度预警一体机基础 | 基础尺寸：≥长900*宽700*深700mm，含开挖，回填，渣土清运，钢筋笼配筋、C30混凝土浇筑等 | 座 | 5 |
| 2 | 设备安装调试 | 含人工、运输、安装调试费用 | 台 | 5 |
| 6、无人机及无人机场 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 无人机场 | 提供机场机身一台+无人机一套，含1年无人机第三者责任险，行业应用无人机不小于30万元、机损保险 无人机场： 工作环境温度：-30°C至50°C 防护等级：不低于IP56 空调类型：压缩机空调 飞行器： 最大起飞重量：不小于2000克 最大抗风速度：作业阶段抗风能力：12米/秒；起降阶段抗风能力：12米/秒 工作环境温度：-20℃至50℃ 防护等级：不小于IP55 | 套 | 3 |
| 2 | 保险（第二年续保） | 无人机第三者责任险，行业应用无人机不小于100万元、机损保险 | 套 | 3 |
| 3 | 保险(第三年续保） | 无人机第三者责任险，行业应用无人机不小于100万元、机损保险 | 套 | 3 |
| 4 | 无人机电池 | 每架飞机一年需更换2套电池,三年服务的电池 | 块 | 18 |
| 5 | 手动飞行控制终端 | 用于平台无法控制飞行器由飞手员进行操控（调试、运维使用） | 套 | 1 |
| 6 | 探照灯 | 1、重量不大于100克（含支架） 2、最大功率不小于30瓦 3、工作方式常亮、爆闪 4、工作环境温度-20℃至50℃ | 套 | 3 |
| 7 | 喊话器 | 1、重量 不大于95克 2、最大功率不小于 15 瓦 3、有效广播距离不小于 300 米 4、广播方式：支持实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音 5、工作环境温度 -20℃ 至 50℃ | 套 | 3 |
| 8 | 无人机AI分析 | 一、硬件 CPU：国产，不低于32核*2； 内存：不低于64GB DDR4；硬盘：不低于1TB； 含推理卡1张； 二、软件 1、支持不小于1080P视频解析与识别，单推理卡同时支持 8 路 1080P 视频解析和识别。 2、支持接收公安交通集成指挥平台无人机应用模块下发的识别指令进行实时视频识别，并将识别结果推送至公安交通集成指挥平台无人机应用模块。 3、支持道路交通违法行为实时识别，包括机动车占用应急车道、机动车违反禁止标线、遇行人正在通过人行横道时未停车让行、机动车倒车逆行和异常停车等违法行为，识别准确率不低于70%。 4、支持道路交通事件识别，包括行人上道路、抛洒物、起火等事件，识别准确率不低于70%。 | 台 | 1 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 无人机场基础施工 | 接电接网、防雷接地；场地硬化、混凝土基础、围栏等 | 台 | 3 |
| 7、高速服务区出入口 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍一体机 | ▲1.不低于900万像素工业摄像机内置GPU芯片； ▲2.CMOS靶面尺寸≥1； ▲3.图像分辨率≥4096×2160，帧率1-50帧可调； 4.支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms； 5.支持辅助对焦功能，在辅助对焦功能界面，绘制对焦区域，点击开始对焦，同时回转镜头画面中会提示当前清晰度值，可辅助完成对焦； 6.支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 7.支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能； 8.设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能； 9.设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能； 10.在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-HJ-NP-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%； 11.支持识别不少于7种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色； 12.支持识别不少于14种车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰； 13.支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99%； 14.支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 15.支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 16.符合GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》国家标准A级标准； 17.防护等级≥IP67； 18.工作温度-50℃～+90℃ | 台 | 26 |
| 2 | 镜头 | 光圈:不低于F1.4，手动光圈 接口:支持C接口 焦段:不低于50mm 聚焦方式:支持手动聚焦 | 台 | 26 |
| 3 | 通用型抱杆支架 | 使用环境:室外 材质:镀锌钢板 调节范围:抱箍直径：100-300mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 使用范围:兼容二维支架、三维支架、枪机壁装支架、补光灯的横杆或立杆安装 | 个 | 26 |
| 4 | 多合一环保爆闪灯 | ▲光源类型:支持LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 触发方式:频闪灯支持电平量触发和开关量触发 ； 爆闪灯支持开关量触发 LED灯珠角度:不小于10° 色温:气体灯 6000±500K ；LED 4000±200K LED灯珠数:不少于24 回电时间:不大于55ms 闪光持续时间:默认300us，范围170~560us可调 补光距离:LED灯16~29米；气体灯18~32米 尾线接口:1路电源输入；1路爆闪触发输入；1路频闪触发输入 气体爆闪计数:支持 使用寿命:不小于1000万次 防护等级:不低于IP66 工作温度:-30℃~60℃ 电源:AC220V±20% | 台 | 28 |
| 5 | 通用型抱杆支架 | 使用环境:室外 材质:镀锌钢板 调节范围:抱箍直径：100-300mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 使用范围:兼容二维支架、三维支架、枪机壁装支架、补光灯的横杆或立杆安装 | 个 | 28 |
| 6 | 路口智能终端 | 视频编码:支持H.265、H.264等主流图像压缩格式 ▲相机接入:不少于1路~16路 图片合成:最少支持2、3、4、6张图片合成 图片操作:支持图片的存储、检索、查看、导出、上传 图片OSD叠加:支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息 硬盘存储:自带1块不小于4T硬盘； 网络接口:支持双网卡，支持双网隔离，支持双网互通； USB接口:不少于1个USB3.0接口，向下兼容USB2.0 工作温度:-30～70℃ 工作湿度:5%-95% （无冷凝） | 台 | 20 |
| 7 | 悬臂（大）机箱 | 1、箱体尺寸：≥600*500*400mm，背部或底部进线、可支架或抱箍安装 2、静电喷塑，厚度≥1.5mm，表面不应有明显的起泡、针孔、开裂和剥落等缺陷 3、箱体防雨设计，外壳防护等级符合IP55的等级要求 4、内嵌式自动重合闸保护器 | 台 | 20 |
| 8 | 7米悬臂式交通杆件 | 1、≥八棱对角220-280*6mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-180*4mm*7米； 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 2 |
| 9 | 8米悬臂式交通杆件 | 1、≥八棱对角220-280*8mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-220*4mm*8米 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 1 |
| 10 | 9米悬臂式交通杆件 | 1、≥八棱对角280-330*8mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-220*4mm*9米 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 5 |
| 11 | 防雷接地体 | 防雷接地体，材质为热镀锌角钢 | 根 | 8 |
| 12 | 主电源线 | ≥YJV3*6 | 米 | 450 |
| 13 | 相机供电线缆 | ≥RVV3*1.5 | 米 | 1620 |
| 14 | 超五类网线 | 室外超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 780 |
| 15 | 接地线 | ≥BV16 | 米 | 160 |
| 16 | 抓拍指示牌 | 铝反光牌面≥60cm*80cm | 块 | 20 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 7米悬臂式交通杆件基础 | ≥1.3M*1.3M*1.5M，含开挖，回填，渣土清运、c30混凝土浇筑等 | 座 | 2 |
| 2 | 8米悬臂式交通杆件基础 | ≥1.3M*1.3M*1.5M，含开挖，回填，渣土清运，c30混凝土浇筑等 | 座 | 1 |
| 3 | 9米悬臂式交通杆件基础 | ≥1.5M*1.5M*1.5M，含开挖，回填，渣土清运，c30混凝土浇筑等 | 座 | 5 |
| 4 | 高速公路杆件吊装 | 含高速公路运输、人工、吊车、平板车费用 | 根 | 8 |
| 5 | 高速周边穿线 | 含人工费、穿线器材等费用 | 米 | 2850 |
| 6 | 高空设备安装 | 设备安装，附配套安装调试，含人工、高空作业车、运输、安装调试费用 | 台 | 26 |
| 7 | 悬臂机箱安装 | 含配套安装调试，人工、运输费、安装费用 | 台 | 20 |
| 8 | 高速出入口周边开挖及恢复 | 高速出入口周边开挖，不小于500mm深，原土回填，恢复垫层 | 米 | 365 |
| 9 | 顶管 | 顶管 | 米 | 15 |
| 10 | PE管 | ≥φ90PE管 | 米 | 365 |
| 11 | 交通专用手孔井 | 铸铁圆井盖，400mm*400mm*800mm，红砖砌井，水泥抹平 | 个 | 8 |
| 12 | 高速点位电表开通 | 高速点位用电开通，安装电表费用 | 个 | 20 |
| 13 | 辅助材料 | 管件接头、胶布、螺母等 | 项 | 20 |
| 8、大裂谷卡口 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍一体机 | ▲1.不低于900万像素工业摄像机内置GPU芯片； ▲2.CMOS靶面尺寸≥1； ▲3.图像分辨率≥4096×2160，帧率1-50帧可调； 4.支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms； 5.支持辅助对焦功能，在辅助对焦功能界面，绘制对焦区域，点击开始对焦，同时回转镜头画面中会提示当前清晰度值，可辅助完成对焦； 6.支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 7.支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能； 8.设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能； 9.设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能； 10.在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-HJ-NP-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%； 11.支持识别不少于7种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色； 12.支持识别不少于14种车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰； 13.支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99%； 14.支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 15.支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，记录有效率应≥99%； 16.符合GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》国家标准A级标准； 17.防护等级≥IP67； 18.工作温度-50℃～+90℃ | 台 | 6 |
| 2 | 镜头 | 光圈:不低于F1.4，手动光圈 接口:支持C接口 焦段:不低于50mm 聚焦方式:支持手动聚焦 | 台 | 6 |
| 3 | 通用型抱杆支架 | 使用环境:室外 材质:镀锌钢板 调节范围:抱箍直径：100-300mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 使用范围:兼容二维支架、三维支架、枪机壁装支架、补光灯的横杆或立杆安装 | 个 | 6 |
| 4 | 多合一环保爆闪灯 | ▲光源类型:支持LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 触发方式:频闪灯支持电平量触发和开关量触发 ； 爆闪灯支持开关量触发 LED灯珠角度:不小于10° 色温:气体灯 6000±500K ；LED 4000±200K LED灯珠数:不少于24 回电时间:不大于55ms 闪光持续时间:默认300us，范围170~560us可调 补光距离:LED灯16~29米；气体灯18~32米 尾线接口:1路电源输入；1路爆闪触发输入；1路频闪触发输入 气体爆闪计数:支持 使用寿命:不小于1000万次 防护等级:不低于IP66 工作温度:-30℃~60℃ 电源:AC220V±20% | 台 | 6 |
| 5 | 通用型抱杆支架 | 使用环境:室外 材质:镀锌钢板 调节范围:抱箍直径：100-300mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 使用范围:兼容二维支架、三维支架、枪机壁装支架、补光灯的横杆或立杆安装 | 个 | 6 |
| 7 | 路口智能终端 | 视频编码:支持H.265、H.264等主流图像压缩格式 ▲相机接入:不少于1路~16路 图片合成:最少支持2、3、4、6张图片合成 图片操作:支持图片的存储、检索、查看、导出、上传 图片OSD叠加:支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息 硬盘存储:自带1块不小于4T硬盘； 网络接口:支持双网卡，支持双网隔离，支持双网互通； USB接口:不少于1个USB3.0接口，向下兼容USB2.0 工作温度:-30～70℃ 工作湿度:5%-95% （无冷凝） | 台 | 3 |
| 8 | 悬臂（大）机箱 | 1、箱体尺寸：≥600*500*400mm，背部或底部进线、可支架或抱箍安装 2、静电喷塑，厚度≥1.5mm，表面不应有明显的起泡、针孔、开裂和剥落等缺陷 3、箱体防雨设计，外壳防护等级符合IP55的等级要求 4、内嵌式自动重合闸保护器 | 个 | 3 |
| 10 | 7米悬臂式交通杆件 | 1、≥八棱对角220-280*6mm*6.5米； 2、横臂：≥八棱对角90-180*4mm*7米； 3、钢材：Q235B 4、镀锌、喷塑 5、新疆，含到场运输费用 6、含配套地笼 | 根 | 3 |
| 11 | 防雷接地体 | 热镀锌角钢 | 根 | 3 |
| 12 | 主电源线接入 | ≥YJV3*6 | 米 | 310 |
| 13 | 相机供电线缆 | ≥RVV3*1.5 | 米 | 240 |
| 14 | 超五类网线 | 室外超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 120 |
| 15 | 接地线 | ≥BV16 | 米 | 60 |
| 16 | 指示牌 | 铝反光牌面≥60cm*80cm | 块 | 6 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 杆件基础 | ≥1.3M*1.3M*1.5M，含开挖，回填，渣土清运、c30混凝土浇筑等 | 座 | 3 |
| 2 | 杆件吊装 | 含人工、吊车、杆件组装、平板车费用 | 根 | 3 |
| 3 | 穿线 | 含人工费、穿线器材等费用 | 米 | 730 |
| 4 | 高空设备安装 | 设备安装，附配套安装调试，含人工、高空作业车、运输、安装调试费用 | 台 | 6 |
| 5 | 悬臂机箱安装 | 含配套安装调试，人工、运输费、安装费用 | 套 | 3 |
| 6 | 开挖及恢复 | 不小于500mm深，原土回填，恢复垫层 | 米 | 250 |
| 7 | PE管 | ≥φ90PE管 | 米 | 250 |
| 8 | 交通专用手孔井 | 铸铁圆井盖，400mm*400mm*800mm，红砖砌井，水泥抹平 | 个 | 3 |
| 9 | 辅助材料 | 管件接头、胶布、螺母等 | 项 | 3 |
| 9、电警设备更换及杆件迁移 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 主电源线 | ≥YJV3*6 | 米 | 80 |
| 2 | 防雷接地体 | 防雷接地体，材质为热镀锌角钢 | 根 | 3 |
| 3 | 电警抓拍一体机 | ▲1.不低于900万像素工业摄像机，高感光图像传感器，内置GPU芯片； ▲2.CMOS靶面尺寸≥1； 3.符合GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》国家标准A级标准； ▲4.图像分辨率≥4096×2160，分辨力≥2000TVL，帧率1-50帧可调； 5.工作温度-50℃～+90℃ 6.支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms； 7.防护等级≥IP67； 8.支持辅助对焦功能，在辅助对焦功能界面，绘制对焦区域，点击开始对焦，同时回转镜头画面中会提示当前清晰度值，可辅助完成对焦； 9.支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能； 10.在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-HJ-NP-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%； 11.支持识别不少于7种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色； 12.支持识别不少于14种车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰； 13.支持车型识别，种类≥49种； 14.支持识别车辆品牌，种类≥430种； 15支持对违法压线并停留超过设定时间阈值的行为进行检测并进行图片抓拍，捕获率≥99%； 16.支持机动车闯红灯、压线、不礼让行人、未按导向车道行驶、逆行、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，记录有效率≥99%； | 台 | 3 |
| 4 | 镜头 | 焦段:不小于16mm 光圈:不小于F1.4，支持手动光圈 接口:支持C接口 聚焦方式:支持手动聚焦 | 台 | 3 |
| 5 | 通用型抱杆支架 | 使用环境:室外 材质:镀锌钢板 调节范围:抱箍直径：100-300mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 使用范围:兼容二维支架、三维支架、枪机壁装支架、补光灯的横杆或立杆安装 | 台 | 3 |
| 6 | 频闪灯 | ▲LED灯珠数:不小于16颗 光源类型:大功率暖光LED 色温:不少于3000K 光通量:不小于1400lm@20%占空比 发光角度:不小于10° 最佳补光距离:16~26m 触发方式:支持电平量触发和开关量触发 触发信号电平:4V~6V（高电平有效） 触发占空比:1%~40% 响应时间:≤370μs 触发频率:40Hz~200Hz 支架旋转角度:-90°~+90° 尾线接口:不少于1路电源输入、1路频闪触发输入 电源:AC176～264V，50/60Hz 功耗:不大于30W 工作环境:-40℃~+70℃，10~95%RH 防护等级:不低于IP67 寿命:>50000h@25℃ 工作温度:-40℃-70℃ 工作湿度:10~95%RH | 台 | 8 |
| 7 | 通用型抱杆支架 | 使用环境:室外 材质:镀锌钢板 调节范围:抱箍直径：100-300mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 使用范围:兼容二维支架、三维支架、枪机壁装支架、补光灯的横杆或立杆安装 | 台 | 8 |
| 8 | 接地线 | ≥BV16 | 米 | 30 |
| 9 | 4芯光缆 | 单模 ≥4芯 | 米 | 80 |
| 10 | 信号灯组电源线 | ≥RVV 5*1.5mm | 米 | 160 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 杆件拆除 | 东环路与孔雀路东边电警杆件、孔雀路和富强路电警杆件、孔雀路和富强路信号灯杆件根据现场情况迁移约30米 | 根 | 3 |
| 2 | 杆件基础 | 基础大小与现有基础尺寸相同，含开挖，回填，渣土清运，钢筋笼配筋、C30混凝土浇筑等 | 座 | 3 |
| 3 | 杆件吊装 | 含人工、吊车、平板车费用 | 根 | 3 |
| 4 | 穿线 | 含人工费、穿线器材等费用 | 米 | 320 |
| 5 | 开挖及恢复 | 不小于500mm深，原土回填，恢复垫层 | 米 | 240 |
| 6 | PE管道 | ≥φ90PE管 | 米 | 240 |
| 7 | 高空设备调试 | 设备安装，附配套安装调试，含人工、高空作业车、运输、安装调试费用 | 台 | 6 |
| 8 | 交通专用手孔井 | 铸铁圆井盖，400mm*400mm*800mm，红砖砌井，水泥抹平 | 个 | 3 |
| 9 | 辅助材料 | 管件接头、胶布、螺母等 | 项 | 3 |
| 10、路口提示屏 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 路口提示屏 | 1、尺寸：不小于1600*640*105mm，外壳为金属材质。 2、有左转待转区的路口方向，信息提示屏可适配信号灯状态，允许进入待转区时，显示“左转机动车进入待转区”；不允许进入待转区时，显示“禁止机动车进入待转区” 3、无待转区的路口方向，可以自定义显示安全提示标语。 | 套 | 32 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 提示屏安装 | 含屏幕吊装、接线通电、安装调试、施工。 | 项 | 32 |
| 2 | 大屏升级改造 | 城南1套大屏、城北2套大屏，更换主控板和电源 | 处 | 3 |
| 11、警车安全管理 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 车载主机一体机 | 存储：不低于64G存储卡 视频路数：配置不少于2路摄像头 打印机：内置热敏打印机 通信模块：支持全网通 定位模块：支持北斗定位 电源输入：DC+8V~+36V | 套 | 25 |
| 2 | 警车安全管理 | 管理辖区车辆，对车辆进行实时监控、及时预警采集车辆运行情况与安全信息统计车辆行驶过程违法状况，技术分析车辆危害程度。包括但不限于实现以下功能： 1、指挥中心用户功能 实时位置查看 实时视频查看 实时对讲 轨迹回放 过程分析 报表导出 2、交警大队用户功能 历史视频查看 实时视频查看 视频中心 报警记录查询 报警详情查看 3、应急管理功能 事故发生前后查看历史视频 驾驶员记录分析 事故预防 安全分析 报表导出 4、含配套硬件 | 套 | 1 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 车载主机一体机安装调试 | 车载主机一体机安装调试 | 套 | 25 |
| 12、智慧信控边缘计算 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 路口边缘计算单元及信号优化 | 一、路口边缘计算单元： 1、实现通过统一的算法和协议的协调控制。 2、信号优化，包括不限于"自适应控制优化"和"AI方案生成"两种优化策略，可实现基于数据实现的全自动/半自动信号优化。 3、支持对H.264/HEVC(H.265)/VP8/VP9/MJPEG视频流进行编解码 4、支持不少于4路900万(4096*2048)30FPS接入或8路200万(1920*1080)30FPS接入 5、支持不少于2路900万(4096*2048)30FPS输出或8路200万(1920*1080)30FPS输出 6.算力要求：算力≥6TOPS，保障AI解析、信号控制等核心功能高效处理。 7.内存配置：内存≥16GB，支持多任务并行处理，确保系统流畅运行。 8.存储配置：存储≥128GB，可满足视频数据、运行日志等信息的本地存储需求。 二、不限于提供以下信号优化功能服务： 1 信号优化概览 1.1 实时优化概况 统计当前正在动态实时优化的路口总数，包含本地单点感应、中心自适应、参与动态协调路口以及未实时优化路口、离线路口的数量以及占比；统计创建的动态协调任务中正下发的动态绿波线路以及下发率，实现清晰了解当前实时优化的路口和线路情况。 1.2 优化路口执行分析 漏斗图样式统计全部路口、创建优化任务的路口，下发优化方案成功路口对比，以及查看任务创建比例和任务下发比例。 1.3 优化任务下发统计 统计各类型优化任务创建总量、已下发数量、下发成功占比。 1.4 干线优化 展示当前执行单向和双向动态绿波的数量及绿波线路列表，包含任务名称、下发时间、绿波起止路口名称、路口总数、周期时长、平均速度和时间，并支持地图定位可查看干线优化详情。 1.5 单点优化 展示当前正在执行本地单点感应和中心优化的的路口数量和路口列表，可定位查看实时优化路口位置及优化详情。 1.6 地图信息展示 根据信号评定方案，结合信号机所在路口的位置信息，在地图上进行标定展示，内容包含: （1）地图上一目了然可查看未优化路口、已创建方案路口、正执行方案路口，同时查看每个路口当前执行的方案以及历史方案的详情信息 （2）通过地图多图层管理，可分别查看自适应路口、单点感应路口、静态绿波和动态绿波线路分布以及各优化任务详情信息，可清晰查看实时优化效果。 2. 路口背景方案优化 在中心针对单个路口的方案进行管理，实现单路口的方案生成和方案更新。针对孤立路口、拥堵路口等，通过路口历史检测数据，根据工作日和非工作日下各时段的交通状态不同，对路口方案进行时段自动划分、并提供优化后的周期长度、各阶段绿灯时长等具体参数信息，支持系统方案的灵活调整和一键下发。 2.1 路口选择 基于2D地图撒点标识路口位置，点击选中路口后，根据路口流量情况支持全时段和单一时段（周一至周日）优化方案，开始该路口背景方案生成流程。 2.2 时段划分 根据路口特征基于历史交通流模式的相似性与差异性分析，采用自动时段划分算法进行路口信号控制时段的智能划分。并将优化时段划分方案与流量时序图叠加展示，直观分析优化方案与流量波动趋势的匹配度，辅助用户判定时段划分是否合理。并可人工进行增减时段、实现人工微调干预。 时段增加：选定时段后可在选中时段中间增加时刻点； 时刻点删除：选定时段后可删除该时段前后时刻点； 重置操作：基于当前划分时段进行编辑后，提供一键复原操作，可快速恢复生成的默认值。 2.3 查看相序 展示每个时段的相序信息，用户可选定时段后进行拖动排序操作，结果符合预期后可执行后续操作。 2.4 方案配置 针对划分好的时段，可进行阶段时长的配置。算法默认提供优化后的时长信息，各时段的总周期以及每个阶段时长、绿信比信息，用户可进行编辑，编辑后符合预期可执行后续操作。 交通流量图展示该时段高峰期流量统计数据，用以辅助时长信息配置。在大图模式下，可专注于某一天的信息配置，便于查看流量图的细节信息。 3. 路口自适应优化 路口自适应优化根据交叉口交通流量变化情况和车辆检测器测定的交通参数，基于路口实时供需特征依据内置的优化控制算法，自动生成交通信号控制方案，动态调整信号灯周期及各阶段时长，实现信号调优全过程自动化。通过系统提供的单点智能优化功能，使得信号灯更加智能化和灵活化，提高了路口通行效率和安全性。 3.1 路口选择 基于2D地图点选路口，选中路口后进入到实时优化配置流程，可以控制是否实时优化，功能开启后系统会根据根据交通流时间变化持续生成优化方案。 3.2 配置车道参数 系统将自动读取系统设置内每个车道的配置参数，包含车道名称、饱和流率、Gap值参数可进行二次修改。 3.3 配置相位参数 系统自动读取系统设置中每个相位的参数，包括相位名称、最大/最小绿灯时间、相位额外损失时间。 3.4 配置控制方案 基于配置的路口参数，算法根据路口参数和实时交通流量数据，通过不断指标寻优的过程实现控制，并自动提供优化后的工作日和非工作日方案： 时段划分：可手动修改优化时段，支持增加时段、选中时段后删除前后时刻点、重置操作 方案下发：开关控制，开启后支持将生成的优化方案下发给信号机，如果不开启只做方案生成记录 3.5 实时优化记录 优化任务开启后，在任务执行期内实时动态优化可查看每次的优化记录，按照优化任务更新频率，展示方案生成记录、方案生成状态等信息。 4. 静态绿波方案优化 干线绿波通常由多个相邻的绿灯组成，每个绿灯之间保持一定的时间间隔，使得车辆可以在这段时间内保持恒定的速度行驶。因此需要通过优化信号控制周期和相位差等参数，来形成连续的绿波带，以提高道路通行能力和交通安全性。 4.1 干线选择 平台支持向导式创建优化任务，基于2D地图点选路口，已选定的路口自动生成干线路径，可支持最小2个，最大10个路口的优化方案，并支持已选择的路口支持取消选择和手动排序操作。 4.2 配置优化参数 绿波类型支持以单向、反向，双向交通流为优化对象，可配置干线内路口优化参数的填写并支持批量修改，如：车辆速度、协调相位，填写过程中，可查看路口的交通流量图和当前方案，来进行决策辅助。 4.3 计算关键路口及公共周期 关键路口的确定是实施干线协调控制的基础，以关键路口对应的信号周期为子区内交叉口的公共周期，算法自动生成关键路口和对应的公共周期，用户可根据自己的经验决策是否采纳推荐的公共周期，可修改比建议值更大的数值。 4.4 计算路口相位差 模型算法根据各个交叉口的位置、周期时长等参数进行优化，通过时距图展示各个路口相位差，正向、反向带宽，用户可通过修改指定参数来调整绿波时距图，以达到最优的绿波设计。 5. 动态绿波协调优化 动态绿波协调优化针对干线路口，或者已创建的绿波干线，通过根据检测器获取到的交通指标实时监测进行动态优化控制，动态调整各路口绿灯时间和公共周期时长，通过实时的动态优化方案实现整体交通效率提升。 5.1 干线选择 基于2D地图撒点标识路口位置，地图上支持多选路口进行绿波线路设计，已选择的路口支持取消选择和手动排序操作，选择优化时段、优化频率、优化线路，也可以从现有的绿波线路中选择。 5.2 配置优化参数 选定路口后需进行指定优化参数的填写。填写过程中，可查看路口的交通流量图和当前路口方案，来进行决策辅助。 5.3 计算关键路口及公共周期 算法每次优化自动生成关键路口和对应的公共周期，在此周期内优化相位差和绿信比；支持下发配置调整可按照工作日和非工作日维度配置各时段下发信息。 5.4 动态绿波优化记录 任务在执行期间，可查看优化记录，显示在执行周期内系统生成的公共周期、路口相位差、各路口优化方案、时距图等信息。 6. 历史优化任务 以卡片和列表维度记录所有历史优化任务，并支持按照优化任务类型、任务名称、创建时间等维度进行数据筛选，支持任务编辑、删除、查看任务详情，查看实时优化结果等操作。 6.1 当前应用 展示当前正在执行的优化任务，便于用户宏观查看执行优化方案，并支持查看任务详情及优化记录等信息。 6.2 最近操作 系统自动截取最近操作的20条数据进行集中展示，便于快速定位最新操作的信息内容。针对每一个优化任务，都可以快速复制新建，便于模板任务数据的快速复制和新建。 6.3 收藏夹 针对每一个优化任务，都支持数据收藏，便于重点关注的优化任务的归档和查看，任务支持收藏和取消收藏。 6.4 回收站 针对每一个优化任务，避免用户误操作，删除后进入到回收站，支持一键复原和彻底删除。 6.5 全部任务 以各类优化任务任务维度，展示每类优化方案任务信息：任务名称、优化时段、优化方案的下发状态、任务创建时间等，并支持根据任务名称或路口名称检索。 6.6 消息提醒 为了保证优化任务运行正常，参与优化路口的检测器设备异常和依赖的系统配置参数发生变更时，或者实时优化任务执行异常时给出消息预警提示，便于及时进行参数调整或者更换设备。 | 路口 | 4 |
| 2 | 流量摄像机 | 1、最高像素：不低于 800 万 2、传感器类型：不低于 1/1.8" 4、镜头：变倍不低于 5X 5、补光模式： 红外补光, 暖光补光 6、补光距离：不低于30m 暖光普通监控、50m 红外普通监控 7、昼夜模式 ：自动, 白天, 夜晚 8、畸变矫正 ：支持 9、光学宽动态：不低于120dB | 台 | 5 |
| 3 | LED补光灯 | 配合流量摄像机使用，自动感光开关，LED补光灯 | 台 | 5 |
| 4 | 通用型抱杆支架 | 使用环境:室外 材质:镀锌钢板 调节范围:抱箍直径：100-300mm可调节（杆径略小于抱箍直径） 使用范围:兼容二维支架、三维支架、枪机壁装支架、补光灯的横杆或立杆安装 | 个 | 5 |
| 5 | 悬臂（小）机箱 | 箱体尺寸：≥400*300*200mm，壁厚≥1.2mm，内部配置≥1个电源防雷器，≥1个信号防雷器，≥1个带漏电保护的25A2P空开，≥2个15A2P空开，≥1个地排，≥1个检修插座。 | 个 | 3 |
| 6 | 接入交换机 | 工业级接入交换机，≥1千兆光，≥4百兆电，含电源等配件。 | 台 | 3 |
| 7 | 相机供电线缆 | ≥RVV3*1.5 | 米 | 200 |
| 8 | 超五类网线 | 室外超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 200 |
| 施工 |  |  |  |  |
| 1 | 边缘计算单元安装调试 | 含信号机对接、调试、人工、运输、调试费用 | 台 | 4 |
| 2 | 穿线 | 含人工费、穿线器材等费用 | 米 | 400 |
| 3 | 高空设备安装 | 设备安装，附配套安装调试，含人工、高空作业车、运输、安装调试费用 | 台 | 5 |
| 4 | 悬臂机箱安装 | 含配套安装调试，人工、运输费、安装费用 | 套 | 3 |
| 5 | 辅助材料 | 管件接头、胶布、螺母等 | 项 | 2 |
| 13、相关配套 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 远程执法 | 包括但不限于实现以下功能： 1. 视频录制 视频通话：PC端和PDA端双向视频通话，PC端显示录制状态和计时 视频录制：双方都接入后开始录制，任意一方退出停止录制 视频合成：PDA画面为主画面(1280x720)，PC画面为画中画(320x180) 2. 视频管理 视频列表：视频列表展示（按时间排序） 视频播放：视频在线播放 视频下载：视频下载（单文件、批量） 视频删除 3. 截图管理 自动截图（PC端触发）：视频开始后自动截图 手动截图：关键信息手动截图保存 截图描述：视频内容关键字描述 截图列表 截图删除 4. 搜索功能 关键字搜索：按截图描述搜索视频 时间搜索：按时间范围搜索 搜索结果关联对应视频 5、含配套硬件： 1、两颗国产处理器，单颗CPU核数≥32核、主频≥2.6GHz 2、内存≥128GB 3、系统硬盘≥2块600GBHDD硬盘2块4TB硬盘 4、支持Raid0/1/5 5、服务器含≥4口千兆电口 6、冗余双电源 7、含国产操作系统 | 套 | 1 |
| 2 | 执法监督管理 | 包括但不限于实现以下功能 1. 执法记录仪预警考核 设备在线状态监控：实时检测执法记录仪是否开机、联网，未开机则产生"设备离线预警" GPS静止预警：根据GPS坐标，检测设备在1小时/2小时内位置未发生变化即产生预警（支持阈值自定义） 无轨迹预警：设定时间窗口（如1小时）内无GPS轨迹点上传即产生预警，巡逻频次可配置（30min/1h/2h等） 2. 警车巡逻预警考核 警车车牌管理：维护警车车牌名单，支持导入/同步车辆信息系统 卡口过车匹配：对接辖区内卡口过车数据，识别经过的警车车牌 无卡口预警：某警车超过如40分钟未被任何卡口抓拍即产生预警（异常巡逻车辆） 一天无上路预警：某警车全天（0-24点）未经过任何卡口次日凌晨预警 3. 配置与报表中心 预警规则配置：可配置静止时长阈值、无轨迹时长阈值、卡口缺失时长阈值、巡逻频次 设备与车辆管理：执法记录仪，人员，警车车牌绑定关系 预警记录查询：按时间、单位、设备、车牌查询预警记录 考核报表：月度/周度考核报表：设备开机率、异常静止次数、卡口覆盖率 含配套硬件： 1、两颗国产处理器，单颗CPU核数≥32核、主频≥2.6GHz 2、内存≥128GB 3、系统硬盘≥2块600GBHDD硬盘2块4TB硬盘 4、支持Raid0/1/5 5、服务器含≥4口千兆电口 6、冗余双电源 7、含国产操作系统 | 套 | 1 |
| 3 | 应用管理 | 1、两颗国产处理器，单颗CPU核数≥32核、主频≥2.6GHz 2、内存≥128GB 3、系统硬盘≥2块600GBHDD硬盘2块4TB硬盘 4、支持Raid0/1/5 5、服务器含≥4口千兆电口 6、冗余双电源 7、含国产操作系统 | 套 | 1 |
| 4 | 事故勘查绘图仪 | 一、勘查仪 1、扫描频率：不低于20万点/秒； 2、激光波长：800-1500nm之间近红外波段； 3、延长杆：支持外接延长杆。 4、工作温度：-20℃~50℃； 5、存储容量：不低于256GB； 6、不间断持续采集时间长：不低于90min； 7、事故元素标记方式：提供快速标记功能辅助操作者在扫描过程中记录事故现场的基准点、基准线、待测点等元素； 8、防护等级：不低于IP54； 9、支持单手操作，无需外挂处理器与电源； 10、内置相机数量：不低于4个； 11、彩色相机：不低于2个彩色相机，单相机像素不低于4800万； 13、模型生成：单次采集的数据同时支持彩色点云后处理和3DGS三维模型重建； 14、支持扫描中预览实时点云与扫描轨迹； 15、扫描结束时，立即生成.LAS格式的点云成果数据； 二、控制终端 1、控制扫描：实现App客户端控制设备，扫描过程中实时预览点云模型，显示扫描路径； 2、数据解算：实时场景重建，数据解算方式为实时解算（扫描结束时，即可下载LAS格式的点云成果数据）； 3、动态剔除：对移动行人、车辆干扰点云数据进行动态剔除； 4、交通事故现场关键要素实时记录：配合采集设备在扫描过程中实时记录事故现场的基准点、基准线、车辆待测点、痕迹物证等待测点； 5、数据导入：支持扫描完成后立即进行现场制图； 6、现场实景记录图绘制模块支持多渲染模式切换，可基于扫描定位点自动生成带尺寸标注的事故现场实景图，定位点二次编辑后自动更新尺寸； 7、现场记录图/比例图/断面图/立面图绘制：支持在已生成的带尺寸标注的现场实景记录图基础上，绘制道路交通事故现场记录图、比例图、断面图及立面图，且可对实景记录图图层的透明度进行自定义设置； 8、一体化图框信息设置功能检验：支持设置现场图名称、到达事故现场时间、天气、路面性质、事故发生地点、绘图员、勘查员、绘图时间、说明信息，设置完成后自动更新现场图； 9、定位法：支持综合定位法、三角定位法、直角定位法自由切换，基于所选的点位测量尺寸自动生成； 10、电子签章：提供电子签章功能，完成勘查员、绘图员、当事人、见证人等签字，可在系统设置中添加勘查员、绘图员签字，支持手写“现场无见证人”； 11、事故管理：支持将事故实景、现场图结果进行存档； 12、支持以列表/卡片方式对本地的事故三维数据与现场绘图成果进行统一管理与查阅； 13、现场图导出：支持将软件制作的现场图进行导出；支持一键导出PNG格式的道路交通事故现场实景俯瞰记录图/道路交通事故现场激光三维扫描图/道路交通事故现场图；导出的现场图大小适配A4纸，支持连接打印机进行打印。 | 套 | 1 |
| 5 | 视频存储治理 | 1、编码格式 ：支持H.264、H.265； 2、输出码率1080P4M码率压缩输出码率450kbps左右（源4M）； 3、视频图像信噪比 >32dB ；视频图像结构相似性 >0.8 ； 4、视频延时 ≤200ms（压缩前输入至压缩后输出）； 5、接入协议支持ONVIF、RTSP、GB28181标准协议网络视频流接入； 6、分辨率支持3840x2160、2560x1440、1920x1080、1280x720分辨率； 7、异常恢复 ≤30s； 8、运行环境：运行温度：-15℃～+55℃； 9、网络接口：不小于2个RJ45网口。 | 套 | 1 |
| 6 | 机动车违法识别一体机 | 一、软件功能： 1.算法功能： 在前端视频场景合适的情况下，包括但不限于以下算法分析识别：不按导向行驶、违法停车、连续变道、不礼让行人、逆向行驶、闯红灯，支持车辆分类，车牌识别以及车辆属性识别； 2.软件应用 支持视频流管理功能：支持RTSP、RTMP视频流协议对接，28181国标平台对接，主流厂商IPC、NVR设备接流； 支持自动取证、引擎识别处理违法事件、预置位布控分析等系统功能。 二、硬件参数 CPU：≥国产处理器 * 2 内存：≥128GB DDR4 硬盘：≥480GB * 2 SSD (支持RAID1），≥1.92TB * 4 SSD (支持RAID1） 网卡：≥千兆网口 * 2 GPU：≥高性能推理卡 * 4 电源：1+1冗余电源，单个电源模块不小于800W 三、分析性能 支持不少于64路200万视频流分析。 | 套 | 1 |
| 7 | 机动车事件分析一体机 | 一、软件功能： 1.算法功能： 在前端视频场景合适的情况下，包括但不限于以下算法分析识别：异常停车、道路拥堵、行人闯入、车辆逆行、物品遗落、交通事故、非机动车闯入、车辆倒车、连续变道、实线变道、占用应急车道、大型车占用小型车道、穿越导流线、路口滞留、团雾天气、火焰烟雾、应急车道停车； 2.软件应用 支持视频流管理功能：支持RTSP、RTMP视频流协议对接，28181国标平台对接，主流厂商IPC、NVR设备接流； 支持自动取证、预置位布控分析、实时预警墙大屏等系统功能 二、硬件参数 CPU：≥国产处理器 * 2 内存：≥128GB DDR4 硬盘：≥480GB * 2 SSD (支持RAID1），≥1.92TB * 2 SSD (支持RAID1） 网卡：≥千兆网口 * 2 GPU：≥高性能推理卡 * 2 电源：1+1冗余电源，单个电源模块不小于800W 三、分析性能 支持不少于32路200万视频流分析 | 套 | 1 |
| 8 | 设备上架安装 | 设备上架安装、通电、接入现有网络。 | 套 | 6 |

第四章 资格审查

一、资格审查程序

1.开标结束后，根据《资格审查要求》依法对投标人的资格进行审查。

2.投标人资格审查有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，投标无效。

3.资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年度经审计过的财务审计报告或财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或银行出具的近三个月的资信证明，新成立不足一年的投标人无法提供审计报告，则需提供开户银行出具的有效的资信证明； |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（可根据采购项目特点自行填写） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①供应商须提供响应截止日前六个月（近半年）内任意3个月的纳税证明资料（税收部门出具的完成税收缴纳证明）（注意：申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可）如依法免税或无需纳税的，应提供税收部门开具的相关证明材料证明其依法免税。（加盖单位公章）; ②供应商须提供响应截止日前六个月（近半年）内任意3个月的税收部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明。如依法不需要缴纳社会保险费或拟缴纳暂未缴纳的，应提供相应文件予以证明。（注意：申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。如委托其他机构代缴代扣，还需同时提供供应商与机构签署的服务合同或代缴协议，其中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险，否则不予认可）（加盖单位公章） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供符合招标文件要求的《资格承诺函》，或提供相应的证明材料。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函; |
| 6 | 投标人信用记录 | 提供信用查询记录未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | - 本项目专门面向中小企业预留份额30.00%，（其中专门面向小微企业预留份额：60.00%）； - 提供中小企业声明函及《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明，约定获得采购合同的供应商将采购项目中的30%分包给一家或多家中小企业，其中小微企业承担部分不低于60%。 |
| 8 | 特定资质 | - 具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳凭证或金融机构、担保机构出具的保函 |
| 10 | 其他 | - 法人参加需提供：法定代表人身份证明原件及本人身份证原件扫描件； - 被授权人参加需提供：法人代表授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件扫描件； |

第五章 评标程序

一、投标文件的符合性审查

1.评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查。投标人有任何一项不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

3.符合性审查要求

| - 序号 | - 审查项目 | - 审查情况 - （是否符合） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标文件载明的采购项目服务时间未超过招标文件规定期限的； |  |
| - 2 | - 投标文件中投标报价未超出最高限价； |  |
| - 3 | - 投标文件未附有采购人和招标方不能接受的条件的； |  |
| - 4 | - 在评标过程中，未发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |
| - 5 | - 其他是否符合法律、规章、规范性文件和招标文件规定的； |  |

二、投标文件的澄清、说明或补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、投标文件的比较与评价

1.评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.评标方法和评标标准

（1）本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

随机抽取

其他方式，具体要求：

（3）使用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、确定中标候选人名单

1.采用最低评标价法时，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

2.采用综合评分法时，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选供应商。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选供应商。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

五、采购人或者采购代理机构核对评标结果

采购人或者采购代理机构要核对评标结果，发现有《政府采购货物和服务招标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

- 评审标准（适用综合评分法）

- 一、价格评分标准（30分）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （30分) | 30（分） | 各供应商的价格得分的计算公式：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30% 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |

- 技术及商务部分（70分）

| 项目 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 履约能力 | 3分 | 投标人提供近三年（2023年1月1日至今）业绩，每提供1个得1分，满分3分。（业绩需同时提供中标通知书及合同关键页相关资料扫描件加盖公章。)不提供不得分。 |
| 企业综合实力 | 5分 | 1、具有ITSS信息技术服务运行维护符合性证书，一级或二级得1分，三级得0.5分，四级得0.3分，不提供不得分，满分1分； 2、具有信息系统建设和服务能力等级证书，CS1或者CS2得0.3分，CS3得0.5分，CS4或CS5得1分，不提供不得分，满分1分； 3、具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证书、信息安全管理体系证书、IT服务管理体系认证证书、知识产权合规管理体系认证证书，每提供一个得0.5分，最多得3分。 注：以上所有证书需提供扫描件加盖公章，否则不得分。 |
| 技术参数 | 11分 | 投标供应商根据招标清单中的技术参数进行应答。评审专家根据参数响应度进行评审，完全满足或优于招标文件要求得11分； 1.标注“▲”项，每有1项负偏离的扣0.5分；（“▲”项未提供相应证明材料视为负偏离。） 2.未标注“▲”项，每有1项技术要求负偏离的扣0.5分；（审核依据为投标人技术偏离表及对技术参数响应内容真实性承诺函，提供虚假材料的由投标供应商承担全部责任。） 以上两项内容扣分累计不超过11分。 注： 1、技术参数中要求提供相应证明材料(包括但不限于国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告、官网截图、鉴定证书、厂家公开发布的产品彩页、技术白皮书产品说明书等。 2、要求提供证明材料的，需在技术条款偏离表“备注”栏中说明证明材料在投标文件中的具体位置及页码。未按要求提供证明材料或提供的证明资料显示不符合参数要求的、模糊不清无法判断或未显示出是否满足参数要求的，均视为负偏离。只注明符合、满足等无具体内容表述的，均视为负偏离。 |
| 性能指标 | 3分 | 投标人所投路口边缘计算单元具备以下功能，每有一种以下相关软件功能得0.5分，最多得3分。 1、通过网口采集包括视频车检器、雷达、视频等多源检测设备的数据，输出显示全息感知数据(连续跟踪目标的位置、速度和加速度),可显示路口/路段包括机动车、非机动车、行人等交通参与者的实时感知数据。 2、通过分析路口检测器流量数据，生成优化控制方案，向外接信号机下发优化控制方案，通过硬件I/0接口连接信号机，通过改变I/0信号改变各个相位的时间，实现信号配时动态优化调整及控制。 3、能够接收相同方向/不同方向的视频车检器、摄像机采集的数据，通过客户端软件显示车辆排队长度及车流量等统计数据；通过100辆，车流量统计数量不少于90辆。 4、对感知数据质量进行分析，上报数据可信度。在没有接收到所配置的外接感知设备的实时交通流数据的情况下，在到达预设的超时时间后自动降级，运行固定配时方案。 5、具有步进及跳相序控制功能，可设置每个相位放行的最大绿灯时间。 6、可对接不同品牌信号机，信号机进行信息采集，自动获取路口实时方案信息，并对信号机进行控制，实现信号配时动态优化调整。 注：需提供第三方权威部门或具有CMA认证标识出具的加盖生产厂商公章的检验报告复印件（或扫描件）佐证，否则不得分。 |
|  | 1分 | 投标人所投事故勘查绘图仪具备以下功能，每满足一项功能得0.5分，最多得1分。 1、事故勘查仪扫描误差率：在±1.2cm范围内； 2、事故勘查仪激光测距：不小于70m； 注：需提供第三方权威部门或具有CMA认证标识出具的加盖生产厂商公章的检验报告复印件（或扫描件）佐证，否则不得分。 |
|  | 4分 | 投标人所投车载主机一体机具备以下功能，每满足一项功能得0.5分，最多得4分。 1、可以根据连续驾驶时长识别疲劳驾驶情况，对眨眼、打哈欠动作识别率在90%以上；眨眼和打哈欠动作结合识别准确率在90%以上，识别和报警总时间延迟小于2s,同时保存报警点驾驶员面部特征照片和视频信息，并实现本地存储和远程存储。 2、通过视频分析技术，在全工况环境下，驾驶员使用不同形状电话做各种打电话动作，应能对驾驶员接打手持电话的动作、物品识别率在90%以上；动作和物品综合识别准确率在90%以上，识别和报警总时间延迟小于2s,同时保存报警点驾驶员面部特征照片和视频信息，并实现本地存储和远程存储。 3、通过视频分析技术，在全工况环境下，驾驶员佩戴帽子、眼镜、墨镜、口罩做长时间不目视前方的动作，终端能够对相关动作进行识别和分析，能够区分车辆转向、倒车、驾驶员观察后视镜等情况与不目视前方状态，超过阈值时对驾驶员异常情况进行报警提示，识别准确率在90%以上，识别和报警总时间延时应小于2s,同时保存报警点驾驶员面部特征照片和视频信息，并实现本地存储和远程存储。 4、全工况环境下，驾驶员使用不同香烟做各种抽烟动作，终端对香烟物品识别准确率在90%以上，抽烟动作识别准确率在90%以上，香烟物品与抽烟动作结合识别准确率在90%以上，动作识别和报警总时间延迟小于2s,同时保存报警点驾驶员面部特征照片和视频信息，并实现本地存储和远程存储。 5、全工况环境下，驾驶员做双手同时脱离方向盘动作，终端对驾驶员双手同时脱离方向盘行为的识别准确率在90%以上，识别和报警总时间延迟应小于2s,同时保存报警点驾驶员面部特征照片和视频信息，并实现本地存储和远程存储。 6、在车辆行驶过程中，终端应能针对潜在前撞状况，预警系统应实现对前车识别，并对驾驶员进行报警提示，同时至少保存报警点车外前部区域照片和视频信息，并实现本地存储和远程存储。 7、潜在碰撞状况分析，包含但不限于下列状况： a)自车匀速靠近静止的前车，自车车速大于30km/h; b)自车匀速靠近匀速行进的前车，前车车速小于自车车速，自车车速大于50km/h;自车跟随前车匀速行驶，前车突然持续减速，自车车速大于30km/h。 8、应具有区分护栏、标志和桥梁等路边静止对象和正在同车道行进的前车、反向车道车辆等功能。 注：需提供第三方权威部门或具有CMA认证标识出具的加盖生产厂商公章的检验报告复印件（或扫描件）佐证，否则不得分。 |
|  | 2分 | 投标人所投视频存储治理具备以下功能，每满足一项功能得0.5分，最多得2分。 1、经压缩后输出图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，视频画面不应出现画屏、卡顿、呼吸效应等现象。 2、经压缩后的视频图像编码格式与压缩前保持一致(至少支持H.264、H.265);压缩后的视频图像分辨率保持不变;压缩后的视频图像输出帧率保持不变(至少支持25fps);压缩后的视频图像质量可继续进行AI分析。 3、单台设备支持接入不少于350路1080P视频；支持混合接入不同分辨率的IP摄像机；支持对不同分辨率的实时视频进行压缩处理。 4、支持不少于16路压缩视频故障自动迁移管理；支持批量导入、导出所有监控点信息； 注：需提供第三方权威部门或具有CMA认证标识出具的加盖生产厂商公章的检验报告复印件（或扫描件）佐证，否则不得分。 |
|  | 2分 | 投标人所投机动车违法识别一体机具备以下功能，每满足一项功能得0.5分，最多得2分。 1、支持自动识别机动车遇行人正在通过人行横道时未停车让行的，触发预警事件并展示。 2、支持自动识别机动车违反禁止标线指示的，触发预警事件并展示。 3、支持自动识别机动车违法停车，并在机动车停车达到一定时限内可生成违停提示事件并展示。 4、支持自动识别机动车通过路口遇停止信号时，越过停止线，停在路口内的，触发预警事件并展示。 注：需提供第三方权威部门或具有CMA认证标识出具的加盖生产厂商公章的检验报告复印件（或扫描件）佐证，否则不得分。 |
| 项目团队 | 7分 | 1、项目经理：提供信息系统项目管理师及系统规划与管理师职业资格证书（中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发）得2分； 承担过电子与智能化工程业绩，每提供一个得0.5分，最多得1分。（以中标通知书或施工合同为准） 2、技术负责人：提供交通工程专业高级（或交通信息化高级）及以上职称及信息系统项目管理师职业资格证书得1分。 3、团队人员：实施团队中配备高空作业、低压电工等特种作业人员，具备交通信息化、机电安装、建筑施工安全、计算机等专业中级（或以上）技术职称人员；以上人员证书齐全得3分，缺一专业扣0.5分。 注：以上人员不得兼任，须提供人员身份证、资格证书或职称证书复印件（或扫描件）加盖公章并同时提供人员社保缴纳证明（投标截止时间前半年内任意三月），否则不得分。 |
| 技术方案 | 6分 | 提供完整的技术方案：要求对项目背景和项目需求有深刻的理解和分析，并针对项目需求分提供详细、完整、合理的技术方案，方案应至少包含项目现状和需求分析、总体架构、网络架构、软件部署架构等内容。方案包括上述全部内容且符合项目需求得6分。缺少一项扣1分，有一项存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。 注：方案内容有缺陷指：（1）方案内容存在不适用项目实际情况的情形；（2）方案内容凭空编造；（3）方案内容前后不一致、前后逻辑混乱、涉及的规范及标准错误、地点区域错误；（4）方案内容不符合采购需求、不利于项目实施等。 |
| 项目管理方案 | 10分 | 投标人提供施工组织管理、项目进度管理、项目质量管理、项目安全管理、施工关键技术方案。 方案包括上述全部内容且符合项目需求得10分。缺少一项扣2分，有一项存在缺陷的扣1分，扣完为止。 注：方案内容有缺陷指：（1）方案内容存在不适用项目实际情况的情形；（2）方案内容凭空编造；（3）方案内容前后不一致、前后逻辑混乱、涉及的规范及标准错误、地点区域错误；（4）方案内容不符合采购需求、不利于项目实施等。 |
| 售后服务方案 | 8分 | 1、投标人承诺提供现场驻场支撑能力，可以迅速解决系统运行期间的所有技术故障问题及现场指导支撑需求得2分； 投标人根据自身服务能力、售后人员配备、售后服务时间安排等方面编制整体售后服务方案，方案全部内容符合项目需求得6分。缺少一项扣1分，有一项存在缺陷的扣1分，扣完为止。 注：方案内容有缺陷指：（1）方案内容存在不适用项目实际情况的情形；（2）方案内容凭空编造；（3）方案内容前后不一致、前后逻辑混乱、涉及的规范及标准错误、地点区域错误；（4）方案内容不符合采购需求、不利于项目实施等。 |
| 技术支持与培训 | 8分 | 投标人提供详细完整的地训方案，使用户达到能熟悉设备、独立管理、常见故障处理、日常测试维护等工作。方案应符合本项的实际需求，包含但不限于项目培训目标、培训体系、培训方法、培训内容等。方案包括上述全部内容且符合项目需求得8分，缺少一项扣1分，有一项存在缺陷的扣1分，扣完为止。 注：方案内容有缺陷指：（1）方案内容存在不适用项目实际情况的情形；（2）方案内容凭空编造；（3）方案内容前后不一致、前后逻辑混乱、涉及的规范及标准错误、地点。 |

第六章  合同条款及合同格式（仅供参考）

采 购 合 同

采 购 人：

供 应 商：

签订日期：×年×月×日

注：本合同仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行签订。

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照采购文件、响应文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“采购文件”指采购人或采购代理机构发布的采购文件。

1.13“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的响应文件。

2.技术规范与服务内容

2.1所响应服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 所响应服务的服务内容应与采购文件规定服务内容及响应文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照采购文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方响应文件承诺的售后服务及质量保证优于采购文件要求的，以响应文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按采购文件、响应文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同采购文件、响应文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按采购文件、响应文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1采购文件；

17.2采购文件的更正公告、变更公告；

17.3成交供应商提交的响应文件；

17.4政府采购合同条款；

17.5成交通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为采购文件中所列相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额（年利率）为人民币  （大写）                 元。

五、付款方式及条件

六、服务时间和服务地点

1.服务时间：

2.服务地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):       法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：       年      月

第七章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

采购包（如有）：

投标人：

一、资格证明文件

具有独立承担民事责任的能力，法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2.投标人资格承诺书

投标人资格承诺书（仅供参考）

致：（采购人/采购代理机构）

在参与本次（项目名称）               投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（选择适用，可根据采购需求确定是否需要证明材料）；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互管理 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| …… |  |  |

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

投标人（加盖公章）：

日期：

### 3.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有，如中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件、政府强制采购等）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

- 上述“标的名称”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”。

- 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的对应所属行业”。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

4.其他落实政府采购政策资格要求（如有）

5.法律、行政法规规定的其他条件（如有）

6.本项目的特定资格要求（如有）

7.投标保证金证明（如有）

8.联合协议（如有，适用接受联合体投标，且投标人组成联合体投标）

联合协议（仅供参考）

、    及      就（项目名称）的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下联合协议。

一、由     牵头，    、     参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位，组织各参加方进行项目实施工作。

五、     负责     ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、     负责     ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、     负责     ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为      元，联合体各成员按照如下比例分摊：

1.     为大型企业中型企业小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他（明确具体类型），合同金额为    元，占比为   %。

2.     为大型企业中型企业小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他（明确具体类型），合同金额为    元，占比为   %。

（……） 为大型企业中型企业小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他（明确具体类型），合同金额为    元，占比为   %。

九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一政府采购活动。

十、其他约定（如有）

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人（盖章）：             联合体成员（盖章）：

日期：    年   月    日            日期：    年   月    日

联合体成员（盖章）：

日期：    年   月    日

9.其他（如有）

### 二、符合性审查证明文件

### 1.投标函

投标函（实质性格式）

致：（采购人/采购代理机构）

我方已详细审查全部招标文件和采购公告，自愿参加（项目名称）    的投标,并做出如下承诺：

一、本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起    个日历日。

二、我方授权(姓名和职务)代表我方（投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

三、我方提供的全部文件资料均是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

四、我方承诺按照招标文件的要求提交投标保证金，如我方中标，支付相关代理费用，并在法律规定的期限内签订政府采购合同，按照招标文件提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

五、（其他条款，如有）

投标人（加盖公章）：

联系地址：

联系电话：                    电子传真：

电子邮件：                    邮政编码：

日期：

2.授权委托书（法人参加需提供：法定代表人身份证明原件及本人身份证原件扫描件；

被授权人参加需提供：法人代表授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件扫描件）

### 授权委托书（实质性格式）

### 本人     （姓名）系     （投标人）的法定代表人（单位负责人等），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改（采购项目）    投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

### 委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

### 投标人（加盖公章）：

### 法定代表人（单位负责人等）（签字或签章）：

### 委托代理人（签字或签章）：

### 日期：

附：法定代表人（单位负责人等）及委托代理人身份证明文件

法定代表人（单位负责人等）身份证明（仅供参考）

致：（采购人/采购代理机构）

兹证明，姓名：      性别：       年龄：     职务：    ，系（投标人名称）           的法定代表人（单位负责人等）。

附：法定代表人（单位负责人等）身份证明文件

投标人（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人等）（签字或盖章）

日期：

### 3.开标一览表

### 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：___________________         项目名称：___________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：_____年______月_____ 日

4   投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：            项目名称：          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国 别 | __ 制造商 统一信用 代码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写 “中型 ”、 “小型 ”、 “微型 ”或 “其他 ”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

（格式示例二，适用于多种设备报价）

项目编号/包号：         项目名称：          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国 别 | 制造商 统一信用代 码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写 “中型 ”、 “小型 ”、 “微型 ”或 “其他 ”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》

5   合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：___________________         项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目 号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☑无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☑有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“ 负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

___________

日期：_____年______月_____ 日

6   采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：___________________         项目名称：___________

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商 已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离” 、“正偏离”或“ 负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

___________

日期：_____年______月_____ 日

7      拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______ 的________项目（填写采购项目 名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位 承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体 不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.  如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供 了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件， 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标 无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式

2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政 府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月_____ 日

分包意向协议（仅供参考）

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位，可与多个乙方分别签订或整合签订）：

甲方承诺，一旦在     （采购项目名称）招标采购项目中获得采购合同，将按照下属约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：

2.分包金额：    ，该金额占该采购包合同金额的比例为   %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同，且乙方不再次分包。

本协议自双方盖章之日起生效，如甲方未在该项目/采购包中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

日期：    年   月    日            日期：    年   月    日

- 9.其他符合性审查证明文件（如符合实质性要求有的证明文件等）

- 三、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料