## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标汇总表
工程名称：安装工程 |  | 加工厂 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |  | 其中：税金(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 实体项目费用
1.1.1 | 电气
1.1.2 | 火灾报警
1.1.3 | 弱电
1.1.4 | 给水
1.1.5 | 排水
1.1.6 | 消火栓
1.1.7 | 暖通
1.2 | 措施项目费用
二 | 其他项目费 |  |  | －
2.1 | 暂列金额 |  |  | －
2.2 | 暂估价
2.3 | 计日工 |  |  | －
2.4 | 总承包服务费 |  |  | －
合计=一+二
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
分部分项
电气
1 | 030404004002 | 集中电表箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱ZX 2.规格:800*1800*300 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AP 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030404017010 | 配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:A型应急照明集中电源 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
4 | 030404017015 | 配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
5 | 030404017016 | 配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL2 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030404017017 | 配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AN1 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
7 | 030404017018 | 配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AN2 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
8 | 030404032002 | 端子箱 |  | [项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 台 | 2
9 | 030404032003 | 端子箱 |  | [项目特征] 1.名称:局部等电位端子箱 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 台 | 8
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030404034001 | 照明开关 |  | [项目特征] 1.名称:智能触摸开关 2.安装方式:距地1.3m，暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
11 | 030404035001 | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:单相五孔暗敷插座 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
12 | 030404035007 | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:电采暖插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 50
13 | 030408001006 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB2-YJV-4*25 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 10.85
14 | 030408001021 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB2-YJV-4*95 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 10.05
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030408001022 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*25+16 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 71.69
16 | 030408001020 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 65.62
17 | 030408001023 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 41.03
18 | 030408001024 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 25.86
19 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面10mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
21 | 030408006005 | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
22 | 030408006006 | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
23 | 030409002001 | 接地母线 |  | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.规格:-40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 | m | 457.76
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030409008001 | 接地电阻测试端子板 |  | [项目特征] 1.名称:接地电阻测试端子板 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 4
25 | 030411001003 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 669.36
26 | 030411001007 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 47.57
27 | 030411001029 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 232.37
28 | 030411001031 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 15.32
29 | 030411004009 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:ZR-BV-2.5 [工作内容] 1.配线 | m | 114.45
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030411004026 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:ZR-BV-4 [工作内容] 1.配线 | m | 4839.24
31 | 030411004034 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZAN-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 | m | 401.88
32 | 030411004035 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:ZR-BV-6 [工作内容] 1.配线 | m | 1226.15
33 | 030411006002 | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 121
34 | 030412001001 | 大型安全出口标志灯 |  | [项目特征] 1.名称:大型安全出口标志灯 2.类型:壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
35 | 030412001016 | 室外应急照明灯 |  | [项目特征] 1.名称:室外应急照明灯 2.类型:壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
36 | 030412001028 | 应急照明灯 |  | [项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.类型:壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14
37 | 030412001029 | 大型方向标志灯 |  | [项目特征] 1.名称:大型方向标志灯 2.类型:壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030412002001 | 工厂专用灯 |  | [项目特征] 1.名称:工厂专用灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 27
39 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
40 | 030414011001 | 接地装置 |  | [项目特征] 1.名称:接地网调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
分部小计
火灾报警
1 | 030411001021 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 51.03
2 | 030411004030 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:ZN-KVVP-3*1.5 [工作内容] 1.配线 | m | 53.1
3 | 030411006001 | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 4
4 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 |  | [项目特征] 1.名称:消火栓报警按钮 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
分部小计
弱电
1 | 030411001032 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 39.69
2 | 030411006003 | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 2
3 | 030502012003 | 网络及电话插座 |  | [项目特征] 1.名称:网络及电话插座 2.安装方式:距地0.5m [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1
4 | 030502012004 | 电视插座 |  | [项目特征] 1.名称:电视插座 2.安装方式:距地0.5m [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1
5 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | [项目特征] 1.名称:UTP-CAT6 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 79.39
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030411004036 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-RVS-2*1.0 [工作内容] 1.配线 | m | 41.89
7 | 030411005001 | 四网合一综合布线箱 |  | [项目特征] 1.名称:四网合一综合布线箱 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1
分部小计
给水
1 | 031001007001 | 复合管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢塑复合管(内衬PEX) DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 146.52
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 031001006015 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯管(PP-R) DE32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 4.7
3 | 031001006017 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯管(PP-R) DE25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 10.8
4 | 031003001014 | 螺纹阀门 |  | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031003001056 | 螺纹阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
6 | 031003001114 | 螺纹阀门 |  | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
7 | 031003001115 | Y型过滤器 |  | [项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
8 | 030601002001 | 压力表 |  | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 2
9 | 031003006001 | 减压器 |  | [项目特征] 1.规格、压力等级:DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.附件配置:减压阀，过滤器，阀门，接头 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 031003013008 | 水表 |  | [项目特征] 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:插卡式 DN25 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1
11 | 031004003001 | 洗手盆 |  | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.组装形式:成品 3.附件名称、数量:含水嘴 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
12 | 031004004001 | 洗涤盆 |  | [项目特征] 1.名称:洗涤盆 2.组装形式:包含水龙头 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
分部小计
排水
1 | 031001006014 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯(HDPE)排水管 DE110 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 9.4
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 031001006018 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 DE110 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 6.4
3 | 031004014006 | 地漏 |  | [项目特征] 1.名称:地漏 2.型号、规格:De110 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
分部小计
消火栓
1 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 | m | 13.6
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 | m | 67.3
3 | 030901010002 | 室内单口消火栓 |  | [项目特征] 1.安装方式:带灭火器箱组合式消防柜单栓消火栓 2.型号、规格:消火栓,水枪口径Φ19 接口直径DN65,麻质水带L=25m，带消防按钮，指示灯，消防软管卷盘（软管长25m，承压1.6MPa） 3.附件材质、规格:1800*700*240 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 4
4 | 030901013001 | 灭火器 |  | [项目特征] 1.形式:手提式灭火器 [工作内容] 1.设置 | 具 | 22
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | [项目特征] 1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 [工作内容] 1.调试 | 点 | 4
6 | 031002001001 | 管道支架 |  | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.(包含图纸设计内的抗震支架) [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 60
7 | 031002001002 | 管道抗震支架 |  | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.(包含图纸设计内的抗震支架) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 5
8 | 031003001091 | 螺纹阀门 |  | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031201003004 | 金属结构刷油 |  | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 60
分部小计
暖通
1 | 030108003001 | 排风风机(耐高温防爆风机) |  | [项目特征] 1.名称:排风风机(耐高温防爆风机) 2.型号:T35-11 NO:5.6 3.规格:NO:5.6;风量8097m3/h,风压156.1pa,功率台0.55KW自带止回阀，带控制箱 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 6
2 | 031005003001 | 电散热器 |  | [项目特征] 1.型号、规格:DN-ZCL18功率1800W 带房间温控器 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油 | 组 | 50
分部小计
分部小计
措施项目
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | [项目特征] 1.脚手架搭拆 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 加工厂 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 加工厂 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  |  | 备注
|  |  |  | 金额（含税金） | 其中：税金
1
合 计 | [6 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 本表税金是指企业增值税
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂定价格 |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中，本表中暂估单价是指除税单价
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 |  |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 金额（含税金） |  | 其中：税金
1
合 计 |  |  | 0 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中，本表中税金是指企业增值税。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 加工厂 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 单价 |  | 合价
[6 empty] | 综合单价 | 其中：税金 | 综合合价 |  | 其中：税金 | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。本表中综合单价是含企业管理费.利润.税金。本表中的税金是指企业增值税。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 合计金额(元)
[7 empty] | 合计 |  | 其中：税金
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。本表中税金是指企业增值税。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 加工厂 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 加工厂 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合计
表-13