## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标汇总表
工程名称：安装工程 |  | 室外管网 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |  | 其中：税金(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 实体项目费用
1.1.1 | 电气
1.1.2 | 路灯
1.1.3 | 给水
1.1.4 | 排水
1.1.5 | 消火栓
1.2 | 措施项目费用
二 | 其他项目费 |  |  | －
2.1 | 暂列金额 |  |  | －
2.2 | 暂估价
2.3 | 计日工 |  |  | －
2.4 | 总承包服务费 |  |  | －
合计=一+二
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 室外管网 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
分部分项
电气
1 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃钢夹砂管 3.规格:RPM150 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 135
2 | 030408001002 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*25 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 15
3 | 030408001003 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*95 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 15
4 | 030408001004 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*50 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 105
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 室外管网 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030411001001 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:七孔梅花管 DE32 4.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 | m | 40
分部小计
路灯
1 | 030412007001 | 室外太阳能路灯 |  | [项目特征] 1.名称:室外太阳能路灯 2.规格:6.0m灯杆,20W LED [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷（喷）油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 套 | 6
分部小计
给水
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 室外管网 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001006002 | 聚乙烯PE管 |  | [项目特征] 1.安装部位:地下 2.介质:水 3.材质、规格:聚乙烯PE管 De100 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 227
2 | 031001006004 | 聚乙烯PE管 |  | [项目特征] 1.安装部位:地下 2.介质:水 3.材质、规格:聚乙烯PE管 De25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 4
分部小计
排水
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 室外管网 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001006003 | 双壁波纹排水管 |  | [项目特征] 1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:De300 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 78
分部小计
消火栓
1 | 030901011001 | 室外消火栓 |  | [项目特征] 1.名称:地下式消火栓 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 1
2 | 031001007001 | 复合管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合PE管 DE200 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 68
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 室外管网 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 031001007002 | 复合管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合 DE100 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 3
4 | 031001007003 | 复合管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合 DE125 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 37
5 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | [项目特征] 1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 [工作内容] 1.调试 | 点 | 1
分部小计
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 室外管网 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 室外管网 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 室外管网 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 234350
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 234350 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 室外管网 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  |  | 备注
|  |  |  | 金额（含税金） | 其中：税金
1
合 计 | [6 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 本表税金是指企业增值税
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  | 室外管网 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂定价格 |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中，本表中暂估单价是指除税单价
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 室外管网 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 |  |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 金额（含税金） |  | 其中：税金
1 | 箱式变电站 630 KVA | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地、立杆、埋线架线、杆上设备 4.网门、保护门制作、安装 5.补刷（喷)油漆，最终根据专业设计图纸计算费用 | 234350 |  | 19350
合 计 |  |  | 234350 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中，本表中税金是指企业增值税。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 室外管网 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 单价 |  | 合价
[6 empty] | 综合单价 | 其中：税金 | 综合合价 |  | 其中：税金 | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。本表中综合单价是含企业管理费.利润.税金。本表中的税金是指企业增值税。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 室外管网 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 合计金额(元)
[7 empty] | 合计 |  | 其中：税金
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。本表中税金是指企业增值税。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 室外管网 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 室外管网 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合计
表-13