云南省疾病预防控制中心2026年分子检测试剂采购项目（2026-22）（二次）                         招标文件

云南省疾病预防控制中心2026年分子检测试剂采购项目（2026-22）（二次）

招 标 文 件

项目编号：YNZC2026-G1-02386-ZYZX-0082

采购人：云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）

采购代理机构：中云咨询(云南)股份有限公司

日期：二〇二六年五月

目  录

1第一章  招标公告


1一、项目基本情况


1二、投标人的资格要求


3三、获取招标文件


3四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


3五、公告期限


3六、其他补充事宜


4七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。


6第二章投标人须知


8投标人须知前附表


141.总则


152.招标文件


153.投标文件


174.投标


175.开标


176.资格审查


187.评标


188.中标和合同


199.询问与答复


1910.质疑接收、回复


2011.投诉提起


2112.纪律和监督


2413.需要补充的其他内容


25第三章 资格审查


27第四章  评标方法（综合评分法）


37第五章  合同书样式及主要条款


45第六章 项目需求及技术要求


87第七章  投标文件格式





第一章  招标公告

	项目概况：

云南省疾病预防控制中心2026年分子检测试剂采购项目（2026-22）（二次）的潜在投标人应在 政府采购云平台（网址：www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年06月04日09时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2026-G1-02386-ZYZX-0082

2.项目名称：云南省疾病预防控制中心2026年分子检测试剂采购项目（2026-22）（二次）
3.预算金额：小写：¥9110515.00元（大写：人民币玖佰壹拾壹万零伍佰壹拾伍元整）

其中：二标段：¥4462505.00元（大写：人民币肆佰肆拾陆万贰仟伍佰零伍元整）。
4.采购需求：

	标段号
	产品名称
	是否允许进口产品投标
	数量
	计量单位
	单价最高限价（元/批）
	备注

	2
	二标段分子检测试剂
	否
	1
	批
	详见本招标文件第六章“项目需求及技术要求”。
	


（1）本项目划分2个标段，本次仅为2标段招标。投标人必须对所有内容作出完整唯一的投标报价，不得出现缺项、漏项或无报价情况，否则投标文件将按无效处理；本次采购产品的采购需求具体详见本招标文件第六章“项目需求及技术要求”。

（2）本次采购不允许进口产品参与投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
5.交货地点：采购人指定地点。

6.交货期：自接到采购人通知起30天交货，具体以双方签订的合同为准。
7.合同履行期限：自合同签订之日起至项目预算金额使用完为止。

8.本项目不接受联合体投标。
二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内登记或注册，投标人为法人、其他组织或者自然人。（提供市场监督管理部门核发的有效的营业执照或民办非企业登记证书或社会团体登记证或自然人身份证明，提供原件扫描件）
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人可根据自身情况提供以下3种任意一种证明材料：（1）提供近三年（2022年、2023年、2024年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表，报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注，执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表。（2）可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。（3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。（提供扫描件）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或承诺书。（提供证明材料扫描件或承诺书）
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供缴税所属时间在本项目提交投标文件截止时间前一年内任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供依法缴纳税收的承诺书。（提供扫描件）
1.4.2投标人须提供社保缴费所属时间在本项目提交投标文件截止时间前一年内任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供依法缴纳社会保障资金的承诺书。（提供扫描件）

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（提供书面声明）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目（若为非专门面向中小企业采购的项目：小微企业价格扣除优惠比例：10%）。参加本项目响应的中小微企业应当符合工业行业的中小企业划分标准（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品、本国产品等政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证。

3.2投标人需承诺若中标后，在签订合同签提供所投产品的医疗器械注册证及附件。所投产品生产厂家的医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械扫描件。（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求；（提供承诺函）

3.3投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）社会组织严重违法失信名单、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的），（查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准，采购人或采购代理机构在投标文件提交截止时间前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存（存档）。（此部分不需要投标人提供证明材料）
3.4法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目/包的政府采购活动。

3.5为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件

1.凡有意参加投标者，请于2026年05月14日至2026年05月21日（北京时间，法定节假日除外），登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。
2.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

3.按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
4.售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年06月04日09时30分（北京时间）

2.地点：投标人电子投标文件应按照“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标

2.开标方式：智能开标，开标网址：www.zcygov.cn
3.是否需要缴纳投标保证金：是

保证金金额：

二标段：小写：40000.00（元）大写：人民币肆万元整
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者转账、电汇等非现金形式。

保证金缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间。
4.其他：
（1）发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

（3）各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

（4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）

地址：云南省昆明市呈贡区洛龙街道办事处祥和街1177号

联系方式：0871-63629274
2.采购代理机构信息

名 称：中云咨询(云南)股份有限公司

地址：云南省昆明市五华区广泽中心13楼
联系方式：0871-65313510（转8005）

3.项目联系方式

项目联系人：贺新、王婷婷、宫玉隆、金永琪、孟红、陈石金、王晓敏、宋冬冬、祁鸣凤、华浩宇、袁光俊
电话：15368809160

4.技术支持
政采云有限公司

咨询服务电话：95763

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）

	1.1.3
	采购代理机构
	中云咨询(云南)股份有限公司

	1.1.4
	项目名称
	详见第一章“招标公告”

	1.2.1
	资金落实情况
	财政资金，已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《项目需求及技术要求》的具体内容

	1.3.2
	合同履行期限
	自合同签订之日起至项目预算金额使用完为止。

	1.3.3
	交货地点
	交货地点：采购人指定地点

	1.4.1
	投标人的资格要求
	详见“第一章 招标公告 二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：                               。

	1.4.3
	本项目是否允许转包及分包
	☑不允许；

□允许；

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织
□组织，考察时间：      年   月   日(在招标文件提供期限截止后，开标前)

考察集中地点：                 

	2.1.2
	构成招标文件的其他资料
	澄清、修改等内容

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	最高投标限价
	☑无
□有，最高投标限价：/

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	(1)本项目为下浮率方式进行报价，结算为单价*（1-下浮率）*实际发生量，报价包括但不仅限于货物的出厂价、专用工具费、包装费、运输费、搬运费（包含吊装费）、杂费、管理费、安装费、售后服务费、人工费（包含工资、差旅费、食宿费和国家规定的相关福利费）、市场价格的变化、利润、税金（进口产品含清关等费用）、风险费、保质期内的过期产品免费更换费及其他能达到采购人正常使用的一切费用，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。
(2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(3)中标服务费：按以下货物招标收费标准向中标人收取。

中标金额

（万元）

收费标准

货物招标

服务招标

工程招标

100以下

1.5%

1.5%

1.0%

100—500

1.1%

0.8%

0.7%

500—1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000—5000

0.5%

0.25%

0.35%

5000—10000

0.25%

0.1%

0.2%

备注：中标服务收费按差额定率累进法计算。

账户名称：中云咨询(云南)股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

账    号：941021010000021443

财务电话：0871-65313510（转8006）

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	缴纳方式：通过支票、汇票、本票、保函或者转账、电汇等非现金形式打款至项目专项账户

保证金金额：

二标段：小写：40000.00（元）大写：人民币肆万元整

缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。

开户名称：中云咨询(云南)股份有限公司

开户银行：平安银行昆明南亚支行

开户账号：30205971001365
财务部联系电话：0871-65313510（转8006）
注：
1、投标人按规定缴纳投标保证金，投标保证金应当从企业基本账户转出。

2、投标人在缴纳投标保证金时，需在转账凭证注明投标项目，并注明联系人电话，以便核查，缴纳和退还保证金的单位名称，应与投标报名单位的名称一致（可简写）。

3、未中标的投标人可在中标结果公告发出后五个工作日到采购代理机构办理退还投标保证金手续；中标人在签订合同后五个工作日内到采购代理机构办理退还投标保证金手续。

4、投标保证金退还：

（未中标单位）：在结果公示后5个工作日内，经核对无误后原路返还。

（中标单位）：在签订合同后，经核对无误后原路返还。

注：若对退还投标保证金有疑问，请致电代理机构财务部门咨询。

财务电话：0871-65313510（转8006）

	3.5.3
	电子投标文件格式
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如投标人提交的电子标书未按招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理；

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示；

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见“政府采购云 平台”首页；

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介

公告期限：1个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	□要求

金额：合同金额的 10%；

履约保证金形式：投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函(保险)等非现金形式；

履约保证金退还时间：原则上待投标人履行完合同约定权利义务事项后退还；如在双方在签订合同过程中，投标人不同意履行完所有义务后再退还履约保证金，则双方协商一致后在合同中约定退还时间，按合同约定退还。

☑不要求

	13
	需要补充的其他内容

	13.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	13.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	13.3
	补充1
	本项目中小微企业划分的行业标准为工业

	13.4
	补充2
	核心产品：二标段：百日咳杆菌双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）
相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	13.5
	补充3
	为切实减轻企业负担，倡导诚信经营，采购人不要求供应商缴纳履约保证金。但供应商的法定代表人及大股东须共同签署本项目合同，并就供应商在合同履行全过程中产生的全部义务、债务、风险及相关法律责任，承担连带责任保证担保。


1.总则
1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金情况

1.2.1资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、合同履行期限、交货地点
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资格条件，见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.3本项目是否允许转包及分包：详见“投标人须知前附表”。
1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9现场考察

1.9.1投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标方法；

(5)合同书样式及主要条款；

(6)项目需求及技术要求；

(7)投标文件格式；

2.1.2根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格证明文件部分中的内容。

3.1.2投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务部分及技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1投标有效期：见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。应当从其基本账户转出并在投标文件中附上开户许可证或基本存款账户信息或投标保证金缴纳凭证。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

3.5.3电子投标文件的格式：见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4.投标

4.1投标文件加密要求
4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照政采云规定进行编制、加密和递交。

5.开标

5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。

(2)开标:顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4)开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7.评标

7.1评标委员会

7.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3评标

7.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.中标和合同

8.1定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4履约保证金

8.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

8.4.2中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5签订合同

8.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9.询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.质疑接收、回复

10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

联系部门：中云咨询(云南)股份有限公司-项目部。

联系电话：（0871）65313510
通讯地址：云南省昆明市五华区广泽中心13楼
10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复
采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11.投诉提起

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

12.纪律和监督

12.1对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

12.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

12.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

12.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

12.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

13.需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 资格审查

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

	评 审 内 容 及 标 准

	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	1.1
	在中华人民共和国境内登记或注册，投标人为法人、其他组织或者自然人。（提供市场监督管理部门核发的有效的营业执照或民办非企业登记证书或社会团体登记证或自然人身份证明，提供原件扫描件）

	1.2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人可根据自身情况提供以下3种任意一种证明材料：（1）提供近三年（2022年、2023年、2024年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表，报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注，执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表。（2）可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。（3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。）（提供扫描件）

	1.3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或承诺书。（提供证明材料扫描件或承诺书）

	1.4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供缴税所属时间在本项目提交投标文件截止时间前一年内任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供依法缴纳税收的承诺书。（提供扫描件）
1.4.2投标人须提供社保缴费所属时间在本项目提交投标文件截止时间前一年内任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供依法缴纳社会保障资金的承诺书。（提供扫描件）

	1.5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（提供书面声明）

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目（若为非专门面向中小企业采购的项目：小微企业价格扣除优惠比例：10%）。参加本项目响应的中小微企业应当符合工业行业的中小企业划分标准（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品、本国产品等政府采购政策。

	3.本项目的特定资格要求：

	3.1
	投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证。

	3.2
	投标人需承诺若中标后，在签订合同签提供所投产品的医疗器械注册证及附件。所投产品生产厂家的医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械扫描件。（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求；（提供承诺函）

	3.3
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）社会组织严重违法失信名单、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的），（查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准，采购人或采购代理机构在投标文件提交截止时间前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存（存档）。（此部分不需要投标人提供证明材料）

	3.4
	法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目/包的政府采购活动。

	3.5
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。


第四章  评标方法（综合评分法）
评标方法前附表

	条款号
	评审程序
	评审内容及标准

	4.1
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

	
	
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
	未按招标文件要求的内容提供或未按要求签署、盖章的。

	
	
	投标报价
	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

	
	
	投标有效期
	符合第二章《投标人须知》第3.3.1项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章《投标人须知》第3.4.1项规定。

	
	
	投标文件格式
	按招标文件第七章《投标文件格式》部分要求填写，内容齐全、关键字迹清晰（可辨）的。

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

	
	
	实质性条款
	未实质性响应招标文件中标注★号条款内容的。

	
	
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	4.2
	详细评审标准
	1、评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2+F3

其中：

①F1、F2及F3分别为投标报价、技术部分及商务部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2、评分因素
分值及权重
	投标报价F1：满分30分。

技术部分F2：满分65分。

技术部分F3：满分5分。

	
	
	3、投标报价
评审F1

（满分30分）
	投标报价得分=（1-评标基准价）/（1-投标报价（下浮率））[image: image1.png]G wmh = R ENERAR



×30
即：F1=(1-C)/（1-B1，B2，…，Bn）×30
注：C为评标基准价，即经符合性评审合格且投标价格（下浮率最多）的投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。

注：评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应) 审查程序：

（1）投标(响应)报价＜全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值 ×50%；

（2）投标(响应)报价＜通过符合性审查投标人投标 （响应）报价 ×50%；

（3）投标(响应)报价＜采购项目最高限价 ×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

说明：评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间为60分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	4.3
	详细评审标准
	4、技术部分评审F2
（满分65分）
	1）技术指标（满分35分）

二标段：

投标人拟供产品须完全满足第六章“项目需求及技术要求”中技术要求，招标文件第六章“项目需求及技术要求”中，①带“▲”参数为重要技术参数，重要参数不满足一条扣1分，满分20分，分数扣完为止。

②未带“▲”参数为非重要技术参数，非重要技术参数有1项不满足或功能缺失的扣1分，满分15分，分数扣完为止。

注：提供相应证明材料，具体参数详见第六章  项目需求及技术要求。投标设备所有参数均需提供原厂官方证明材料（制造商官方网站截图或者制造商盖章的产品彩页或者制造商盖章的设备控制软件截图）进行佐证。若未提供或未按要求提供视为此条不满足。

	
	
	
	2）项目实施方案（满分16分）

包含①本项目的重难点分析及应对措施、②货源组织及备货方案、③配送应急预案、④配送保障措施。

以上4项每项内容完整详细、考虑全面具体、针对性强,完全满足项目实际需求的，每项可得4分
4项中每缺1项扣4分；

4项中若有1项针对性不足或过于简略扣2分；

4项中若有1项有瑕疵或有明显错误扣2分。

（1）针对性不足或过于简略是指：响应内容的完整性欠缺、专业性欠缺，不适用于本项目或与本项目采购要求不相符；

（2）瑕疵或有明显错误是指：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误。

	
	
	
	3）质量保障承诺及措施（满分10分）
包含①质量保障措施承诺、②质量问题处理方案、③人员配置、④项目实施过程中的安全保证措施及质量控制措施。以上4项每项内容完整详细、考虑全面具体、针对性强,完全满足项目实际需求的，每项可得2.5分
4项中每缺1项扣2.5分；

4项中若有1项针对性不足或过于简略扣1.5分；

4项中若有1项有瑕疵或有明显错误扣2分。

（1）针对性不足或过于简略是指：响应内容的完整性欠缺、专业性欠缺，不适用于本项目或与本项目采购要求不相符；

（2）瑕疵或有明显错误是指：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误。

	
	
	
	4）售后服务承诺及措施（满分4分）
包含①售后服务计划及保障措施（包括售后服务响应、技术支持、培训方案）、②售后服务团队配置、③售后应急预案、④售后服务承诺。

以上4项每项内容完整详细、考虑全面具体、针对性强,完全满足项目实际需求的，每项可得1分
4项中每缺1项扣1分；

4项中若有1项针对性不足或过于简略扣0.5分；

4项中若有1项有瑕疵或有明显错误扣0.5分。

（1）针对性不足或过于简略是指：响应内容的完整性欠缺、专业性欠缺，不适用于本项目或与本项目采购要求不相符；

（2）瑕疵或有明显错误是指：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误。

	
	
	5、商务部分评审F3
（满分5分）
	1）类似业绩（满分5分）

投标人近三年（2023年1月1日-至今）每提供一个类似供货业绩的得2.5分，满分5分。

注：本项目须提供业绩证明，中标/成交通知书或合同等有效证明材料，未提供证明材料或证明材料无法清晰反映项目情况的，以合同签订时间或中标/成交通知书日期为准，若未显示时间的，不予认可。


1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐；评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术及商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。
2.同品牌产品不同投标人的处理方式：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.政府采购政策：

3.1中小企业扶持政策
3.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展 政策意见的通知》（云财采〔2023〕13号）的规定，投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

3.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.2监狱企业扶持政策

3.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3残疾人福利性单位扶持政策
3.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
3.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.4节能、环境标志产品扶持政策
3.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
3.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★3.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
3.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

3.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 
3.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


3.5对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.评标程序及标准
4.1符合性评审
4.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，见评标方法前附表。

4.1.2算术性错误修正。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.1.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★4.1.3投标文件的澄清 

（一）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（二）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

（三）评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
★4.1.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.2详细评审

4.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

4.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
4.2.3 价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）及商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

5.评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
5.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。

6.其他

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

6.1产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

6.2二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

6.3产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

6.4需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

第五章  合同书样式及主要条款
合同条款前附表
	序号
	内  容
	要  求

	1
	交货期
	自接到采购人通知起30天交货，具体以双方签订的合同为准。

	2
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	合同履行期限
	自合同签订之日起至项目预算金额使用完为止。

	4
	付款方式
	分批付款：

（1）乙方完成供货的30%并验收合格后，甲方向乙方支付至合同总金额60%的货款，即人民币小写：    元，大写：     ；

（3）乙方完成供货的50%并验收合格后，甲方向乙方支付至合同总金额80%的货款，即人民币小写：    元，大写：     ；

（3）乙方完成供货的80%并验收合格后，乙方提供剩余货款的正规发票后，甲方向乙方支付剩余全部货款。

（4）开具发票要求：

乙方须向甲方出具与当期付款额度一致的合法、真实和有效的发票，否则由此产生的后果全部由乙方承担。


（本合同内容仅供参考，甲乙双方可根据国家相关法律法规及本项目的情况另行约定）
政府采购合同

(电子交易项目适用）
项 目 名 称：                     项目
合 同 编 号：
（ 自编号：           ）
	甲       方：
	

	乙       方：
	


	甲方（采购人公章）名称：

	 
	  地址：

	
	邮编：

	 
	  法定代表人或委托代理人：

	 
	  项目（技术）负责人：

	
	电话：

	
	开户银行：

	
	账号：

	
	签订日期：

	乙方（投标人公章）名称：

	  
	地址： 

	 
	  邮编：

	 
	  法定代表人或委托代理人：

    经办人：

	
	开户银行：

	
	账号：

	  
	电话：

	
	  签订日期：


采购合同
甲方：云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）
乙方：
甲乙双方根据中云咨询(云南)股份有限公司代理组织的编号为：“   ”“云南省疾病预防控制中心2026年分子检测试剂采购项目（2026-22）（二次）”评标结果，经充分协商，达成以下采购合作：

第一条  项目内容

1.1 项目名称：云南省疾病预防控制中心2026年分子检测试剂采购项目（2026-22）（二次）
1.2 主要内容：云南省疾病预防控制中心2026年分子检测试剂采购项目（2026-22），具体试剂详见合同附件。 

第 二 条 金 额

2.1 合同暂定金额：     元(大写：      )。按实际送货金额，据实结算（单价*（1-下浮率）*实际发生量）。

2.2甲方选择乙方为本单位检测试剂采购合作公司，甲方不对采购数量及金额进行承诺。

第三条 付款信息

3.1乙方账户信息如下：

公司名称：                        

开户银行：                        

银行账号：                        

纳税人识别号：                    

第四条订货及送货

4.1甲方需要订货时，可采用传真订单、书面订单、电话或网络信息传输形式向乙方订货，订货时应详细说明商品名称、品牌、规格/型号、数量、颜色、特殊要求及相关的配送时间、地点、联系人、联系电话等。

4.2 乙方收到甲方订单后，按照甲方要求的商品名称、品牌、规格/型号、数量、颜色、特殊要求等准备产品，并在收到甲方订单后5个工作日内或甲方指定时间将产品送达甲方指定地点。产品信息不完善的应主动联系甲方询问、核实商品。乙方应在甲方确认商品信息后5个工作日内将商品送达甲方指定地点，特殊、紧急情况下，必须在2小时内响应处理完毕。乙方还需提供7 x 24小时响应服务。

4.3因市场缺货等原因造成的无法按时送达的，乙方应在接到甲方订单后1小时内通知甲方。因延误通知造成甲方不能及时获得所需产品的，乙方应承担由此造成的损失；延误达3次(含3次)的甲方有权单方解除本合同，并有权扣除履约保证金，同时要求乙方承担本合同约定的违约责任并赔偿由此给甲方造成的损失。

4.4乙方应按照保障产品安全的标准采取合理的运输方式送货，对商品的配送安全负完全责任；货品产生的运输费由乙方承担。

4.5乙方负责包装，包装须符合市场上同类产品的包装标准要求，且足以保证产品在运输、储存过程中不受损害，包装物不回收。

第五条货物验收

5.1甲方向乙方提供各配送点的详细信息，包含配送点名称、地址、座机电话、指定验收人、验收人移动电话及验收人预留印签；如有更换验收人时甲方将及时以电话、电邮、传真等方式及时通知乙方。

5.2甲方指定专人负责验收收货，严格按照合同约定标准、产品说明和装箱清单对产品的品名、规格/型号、数量、价格等情况进行全面查验，乙方应及时提供产品验收所需信息，所提供的产品为原装正品，具有厂家授权，配合甲方做好验收工作。验收合格的，由甲方指定验收人在乙方收货单上签字确认。

5.3异议时间和方法：

5.3.1在验收过程中，如发现产品的品名、规格/型号、数量、价格等情况不符合约定的，甲方有权拒收不符合本合同约定的产品，乙方应及时提出甲方认可的处理意见。

5.3.2货品收货后(未开始使用)15天内甲方发现货品不符合约定的，甲方应在发现问题后及时告知乙方，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场处理，未能及时到达现场并处理的，由乙方对甲方因此造成的损失承担赔偿责任；因甲方未按约定时间告知乙方而造成乙方处理不及时或无法处理的由甲方自行承担损失。

5.4乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关产品的资料，包括但不限于：产品质量保修书、用户手册/用户使用说明书、产品保修卡等。如乙方提供的资料不符合本合同的约定或不能满足产品正常使用的需求，甲方有权拒绝接受交付。因上述原因导致产品交付超过本合同约定的交付日期的，视为乙方迟延交付。

5.5乙方将产品交付给甲方后，产品及有关产品资料的所有权归属于甲方。

第六条 付款时间、方式

6.1付款时间：                      。

6.2付款方式：分批付款：

（1）乙方完成供货的30%并验收合格后，甲方向乙方支付至合同总金额60%的货款，即人民币小写：    元，大写：     ；

（3）乙方完成供货的50%并验收合格后，甲方向乙方支付至合同总金额80%的货款，即人民币小写：    元，大写：     ；

（3）乙方完成供货的80%并验收合格后，乙方提供剩余货款的正规发票后，甲方向乙方支付剩余全部货款。

（4）开具发票要求：

乙方须向甲方出具与当期付款额度一致的合法、真实和有效的发票，否则由此产生的后果全部由乙方承担。

第七条乙方服务承诺

7.1乙方保证所提供全部产品均为合同所规定之原厂全新产品，质量符合国家相关规定和标准，如果产品质量不合格，乙方无条件负责更换，如乙方拒绝更换3次(含3次)的，甲方有权单方解除本合同，并有权扣除履约保证金，同时要求承担相关产品质量问题的违约责任。

7.2乙方向甲方提供专管员服务，即乙方指定一名人员负责甲方的日常咨询、协调、配送、对帐、售后等有关服务。

7.3产品需要技术支持和指导方能正确使用的，乙方应无偿提供技术支持和指导，并对甲方人员免费进行培训，以便于甲方人员能正确使用。

7.4乙方提供的全部产品价格按照投标报价执行，各类品目价格详见报价明细清单及最终报价表。如甲方有特殊需求且不包含在报价品目内，乙方需承诺按甲方要求提供符合甲方需求的供货及服务，乙方承诺提供的商品单价不高于市场同比价，如高于市场同比价的甲方有权拒付货款，或按市场同比价支付货款（价格参照依据：京东、苏宁、天猫等全国正品网络平台官方旗舰店及正品官网平台）。

7.5退换货服务承诺：

7.5.1乙方保证无条件退换有质量问题的产品(如包装破损、配件不齐、 质量不合格无法使用及与甲方要求的品牌、型号、颜色有差异等)并可无条件退换多余物品。

7.5.2非质量问题的商品退换：在不损坏商品的使用功能、原包装及不影响乙方再次销售的情况下，乙方可以提供退换货。

7.5.3乙方应提供有效联系人和联系电话，如有变更乙方主动通知甲方。 每批订单乙方指定专人负责跟单、送货。

第八条违约责任

8.1甲方的违约责任

甲方应当按照合同规定提供订货清单，如因甲方提供的订货清单有误致使乙方服务及货品不符，由甲乙双方协商解决。因乙方违约的，乙方需要向甲方支付甲方为维权所产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、差旅费、邮寄费等相关费用。

8.2 乙方的违约责任

8.2.1乙方未按本合同第三条规定的期间送达货物的，每逾期 I 个工作日，向甲方支付合同总价0.01%的违约金，以此按日累计计算；乙方逾期送货次数达3次(含3次)的，甲方有权单方解除本合同，并有权扣除履约保证金，同时有权要求乙方按照合同暂定金额的20%支付逾期交货违约金。

8.2.2乙方提供的产品或服务出现质量问题或不符合甲方要求，甲方有权拒绝收货，甲方拒绝收货3次(含3次)，甲方有权单方解除本合同，并有权扣除履约保证金，同时要求乙方按照合同暂定金额的20%支付违约金。

8.2.3泄密：乙方违反其保密义务，给甲方造成损失，乙方应赔偿甲方遭受的实际损失。

8.2.4乙方提供对账单必须真实，如发现有虚报数量、单价等情况甲方将 单方解除本合同，且3年内不再与乙方有任何方式的买卖合作；乙方提供的发票必须是真实有效，如发现不实甲方将单方解除本合同，且3年内不再与乙方有任何方式的买卖合作。

8.3甲乙双方未履行合同约定的其他义务，给对方造成损失的，应由违约方向守约方赔偿因违约行为造成的经济损失。

第九条 合同的生效及终止

9.1本合同以及附件，自    年  月  日起至    年  月  日止或项目预算使用完，双方法定代表人(负责人)或授权代理人签字盖章后方可生效。

9.2乙方若出现违反国家法律法规行为的，甲方有权随时解除本合同。若使甲方声誉受到严重损失的，甲方有权要求乙方做出赔偿。

第十条 其他约定

10.1本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，均具有同等法律效力，法定代表人或委托代理人签字加盖公章后生效。

10.2本合同中未尽事宜，双方协商解决，并另行签订补充协议。 

10.3合同附件与本合同具有同等效力，自签订之日起生效。

第十一条 本合同不可分割之部分：乙方的投标文件，如合同与投标文件有不一致的情况，按照有利甲方标准执行。

第十二条 本合同在执行过程中，有任何争议，双方应尽量协商解决，若协商不成，任意一方可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

合同附件1：                中标通知书
第六章 项目需求及技术要求

二标段分子检测试剂
	序号
	名称
	技术规格
	暂计数量
	计量
单位
	综合单价限价（元） 
	预算金额（元）

	1
	甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒核酸检测试剂（四重荧光 PCR 法）（流感监测1）
	1、本试剂盒用于甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸的定性检测。
2、规格：50 反应/盒。
3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）四重检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。
4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。
5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。
6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5。
7、最低检测限：500 copies/mL 。
8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL
9、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 
10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（冠状病毒 229E型、冠状病毒OC43型、冠状病毒HKU型、冠状病毒NL63型、SARS冠状病毒、MERS冠状病毒、副流感病毒、腺病毒、巨细胞病毒、麻疹病毒、流行性腮腺炎病毒、脑膜炎奈瑟菌、呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、博卡病毒、鼻病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、军团菌、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌、流感嗜血杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。
11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
	26
	盒
	 3,700.00 
	96,200.00 

	2
	甲型H1N1(2009) H3亚型乙型BV系BY系流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)（流感分型2）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型 H1N1 亚型（pdm 2009）、季节性 H3 亚型、Yamagata系和 Victoria 系人类流感病毒核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
▲5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，也可提供1管全混体系包装。每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 （提供说明书和反应完成截图证明）
6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。（提供说明书）
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，阳性对照仅为1管，便于结果判定。
▲8可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测。冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。
▲9.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图的证明材料）
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
	16
	50T/盒
	 6,000.00 
	96,000.00 

	3
	禽流感四重荧光定量检测试剂盒（50T，检测Flu A, H5, H7, H9）（禽流感监测1）
	▲1.检测靶标：A型流感病毒，H5亚型流感病毒，H7亚型流感病毒，H9亚型流感病毒。
2.检测原理：多重荧光定量PCR。
3.规格：50T/盒。
4.检测性能：灵敏度至少1000copies/ml及以下，与其他呼吸道病原无交叉反应。
5.适用机型：开放性实验平台，适合于多种检测仪器。
6.反应体系：不超过20微升。
★7.本试剂厂家不能与禽流感四重荧光定量检测试剂盒（50T，检测Flu A, H5, H7, H9）（禽流感监测2）相同。
	160
	盒
	 6,500.00 
	 1,040,000.00 

	4
	禽流感四重荧光定量检测试剂盒（50T，检测Flu A, H5, H7, H9）（禽流感监测2）
	▲1.检测靶标：A型流感病毒，H5亚型流感病毒，H7亚型流感病毒，H9亚型流感病毒。
2.检测原理：多重荧光定量PCR。
3.规格：50T/盒。
4.检测性能：灵敏度至少1000copies/ml及以下，与其他呼吸道病原无交叉反应。
5.适用机型：开放性实验平台，适合于多种检测仪器。
6.反应体系：不超过25微升。
★7.本试剂厂家不能与禽流感四重荧光定量检测试剂盒（50T，检测Flu A, H5, H7, H9）（禽流感监测1）相同。
	200
	盒
	 5,800.00 
	 1,160,000.00 

	5
	诺如病毒GI/诺如病毒GⅡ核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	▲1.50反应/套，含内参，可同时检测诺如病毒G1型和G2型。适用于ABI、安捷伦等PCR仪检测，可供CY5/ROX/HEX/FAM通道检测。

▲2.可检测的标本类型有粪便、肛拭子、水样、食品、物品涂抹拭子等。
	10
	盒
	 4,600.00 
	46,000.00 

	6
	札如病毒/腺病毒/星状病毒/轮状病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	▲1.50反应/套，含内参，可同时检测肠道腺病毒、星状病毒和札如病毒。适用于ABI、安捷伦等PCR仪检测，可供CY5/ROX/HEX/FAM通道检测。

▲2.可检测的标本类型有粪便、肛拭子、水样、食品、物品涂抹拭子
	5
	盒
	 10,000.00 
	50,000.00 

	7
	A组轮状病毒血清分型多重实时荧光PCR检测试剂
	▲1.25反应/盒。可检测A组轮状病毒中常见的6种G血清型（G1/G2/G3/G4/G8/G9）和3钟P血清型(P[4])/P[6]/P[8]。

▲2.适用于ABI、Bio-Rad CFX96、安捷伦等荧光PCR仪检测，可供FAM/VIC/HEX/ROX通道检测。

▲3.可检测的标本类型有呕吐物、粪便、肛拭子、咽拭子。
	8
	盒
	 11,000.00 
	88,000.00 

	8
	轮状病毒H组核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	▲1.50人份/盒,适用于ABI、安捷伦等PCR仪检测，可供CY5/ROX/HEX/FAM通道检测。▲2.可检测的标本类型有粪便、肛拭子、水样、食品、物品涂抹拭子等。
	6
	盒
	 2,700.00 
	16,200.00 

	9
	A组/B组/C组轮状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	▲1.50反应/盒，含内参，可同时检测轮状病毒的A\B\C组型别。适用于ABI、安捷伦等PCR仪检测，可供CY5/ROX/HEX/FAM通道检测。
▲2.可检测的标本类型有粪便、肛拭子、水样、食品、物品涂抹拭子。
	10
	盒
	 9,000.00 
	90,000.00 

	10
	肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒1
	▲1.25反应/盒，含内参。产品可（或同时）检测柯萨奇病毒 （A6型、 A10 型、A16 型、A2型、A24型、B2型等）、肠道病毒（ 71 型、68型、70型等）、埃可病毒（3型、11型、18型等）以及肠道病毒通用型核酸。

2.通用于包括但不限于ABI、Bio-Rad、上海宏石、西安天隆、安捷伦等PCR仪检测，可供CY5/ROX/HEX/FAM等通道检测。

3.可检测的标本类型有粪便、肛拭子、咽拭子、疱疹液等。

4.检测病原依据国家考核病原种类定。

★5.此项目试剂盒生厂商需要与肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒2不一致。
	10
	盒
	 800.00 
	 8,000.00 

	11
	肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒2
	▲1.24反应/盒，含内参。产品可（或同时）检测柯萨奇病毒 （A6型、 A10 型、A16 型、A2型、A24型、B2型等）、肠道病毒（ 71 型、68型、70型等）、埃可病毒（3型、11型、18型等）以及肠道病毒通用型核酸。

2.适用于包括但不限于ABI、Bio-Rad、上海宏石、西安天隆、安捷伦等PCR仪检测，可供CY5/ROX/HEX/FAM等通道检测。

3.可检测的标本类型有粪便、肛拭子、咽拭子、疱疹液等。

4.检测病原依据国家考核病原种类定。

★5.此项目试剂盒生厂商需要与肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒1不一致。
	10
	盒
	 1,350.00 
	13,500.00 

	12
	轮状G12检测试剂盒
	▲1.25反应/套，含内参，可同时检测轮状病毒G12型。适用于ABI、安捷伦等PCR仪检测，可供CY5/ROX/HEX/FAM通道检测。2.可检测的标本类型有粪便、肛拭子、水样、食品、物品涂抹拭子等。
	1
	盒
	 1,200.00 
	 1,200.00 

	13
	肠道产毒性大肠埃希菌诊断血清
	1mlx10瓶/盒
	1
	盒
	 900.00 
	 900.00 

	14
	肠道侵袭性大肠埃希菌诊断血清
	1mlx11瓶/盒
	1
	盒
	 990.00 
	 990.00 

	15
	脑膜炎奈瑟菌ctrA/sodC双重荧光PCR检测试剂盒
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、脑脊液、血液等临床样本中提取的脑膜炎奈瑟菌核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
▲5.检测时间：每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明）
6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明）
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
▲8.试剂规格：提供可拆卸的96孔板全混预分装工艺，每盒≥15T，同时保证3次以上独立上机需求。（提供说明书证明）
▲9.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果的证明材料）
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
11.根据需求分发至全省16州市及县区疾控中心。
	141
	套
	 1,230.00 
	 173,430.00 

	16
	脑膜炎奈瑟菌(W\X\Y)血清三重荧光PCR检测试剂盒
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从脑脊液、血液等临床样本中提取的脑膜炎奈瑟菌X血清群、Y血清群、W135血清群核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
▲5.检测时间：每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明）
6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书）
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
▲8.试剂规格：提供可拆卸的96孔板全混预分装工艺，每盒≥15T，同时保证3次以上独立上机需求。（提供说明书证明）
▲9.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果的证明材料）
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。

11.根据需求分发至全省16州市及县区疾控中心。
	141
	盒
	 1,740.00 
	 245,340.00 

	17
	脑膜炎奈瑟菌(A\B\C)血清三重荧光PCR检测试剂盒
	适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从脑脊液、血液等临床样本中提取的脑膜炎奈瑟菌（A、B、C）血清群核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
▲5.检测时间：每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明）
6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明）
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
▲8.试剂规格：提供可拆卸的96孔板全混预分装工艺，每盒≥15T，同时保证3次以上独立上机需求。（提供说明书）
▲9.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果的证明材料）
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。

11.需要分发至全省16州市及县区疾控中心。
	141
	盒
	 1,740.00 
	 245,340.00 

	18
	脑膜炎奈瑟菌检测评估试剂1
	25T/盒，

1.试剂用途：试剂盒用于脑膜炎奈瑟菌核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。
2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的脑膜炎奈瑟菌保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对脑膜炎奈瑟菌核酸的定性检测。PCR检测体系包含内源性的内标引物和探针（RNase P基因)，通过检测内标是否正常来监测样本采集、提取过程，避免假阴性结果。
3.样本种类:咽拭子、脑脊液和纯培养物等标本。
4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。
5.试剂规格：可提供50 T和25 T包装规格，同时支持客户定制其他包装规格。每盒组分包含核酸扩增反应液，引物探针，阳性对照，阴性对照。
6.反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。
7.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，5min；b）变性/退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及60℃，40sec，循环40次。
8.理论扩增反应时间 ≤ 60 分钟，不同扩增仪由于升降速率不同而略有差异。
9.最低检测限：500 copies/ml。
10.线性检测范围：2x103-1x108copies/ml。
11.质量控制：PCR检测体系中需包含用于质控的内源性内标和探针；含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。
12.储存条件：-20℃保存，避光，避免反复冻融。
13.保质期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
14.供货时长：现货。
15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。
★16.与脑膜炎奈瑟菌检测评估试剂2为不同品牌。
	10
	盒
	 1,873.00 
	18,730.00 

	19
	脑膜炎奈瑟菌核酸分子分型检测评估试剂1
	25T/盒，

1.▲试剂用途：试剂盒用于脑膜炎奈瑟菌6种血清群A/B/C/X/W/Y核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。
2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的脑膜炎奈瑟菌6种血清群保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对脑膜炎奈瑟菌6种血清群A/B/C/X/W/Y核酸的定性检测。PCR检测体系包含内源性的内标引物和探针（RNase P基因)，通过检测内标是否正常来监测样本采集、提取过程，避免假阴性结果。
3.样本种类:咽拭子、脑脊液和纯培养物等标本。
4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。
5.试剂规格：可提供50 T和25 T包装规格，同时支持客户定制其他包装规格。每盒组分包含核酸扩增反应液，引物探针1，引物探针2，阳性对照，阴性对照。
6.反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。
7.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，5min；b）变性/退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及60℃，40sec，循环40次。
8.理论扩增反应时间 ≤ 60 分钟，不同扩增仪由于升降速率不同而略有差异。
9.最低检测限：500 copies/ml。
10.线性检测范围：2x103-1x108copies/ml。
11.质量控制：PCR检测体系中需包含用于质控的内源性内标和探针；含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。
12.储存条件：-20℃保存，避光，避免反复冻融。
13.保质期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
14.供货时长：现货。
15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。
★16.与脑膜炎奈瑟菌核酸分子分型检测评估试剂2为不同品牌。
	10
	盒
	 2,423.00 
	24,230.00 

	20
	脑膜炎奈瑟菌检测评估试剂2
	24T/盒，1.适用范围：用于咽拭子、血液和脑脊液样本及增菌液中脑膜炎奈瑟菌的定性检测，检测CtrA、SodC两个基因。
2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。
3、试剂盒包装规格：25T/盒、50T/盒，可提供24T/盒、48T/盒预分装包装形式。
4、石蜡预分装保存技术领先，有PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书，需提供发明专利证书。
5、试剂盒组分：PCR反应液、混合酶液、阴性对照、阳性对照、DNA提取液、说明书。阴性对照、阳性对照可直接使用，无需参与核酸提取。
6、操作简便：反应体系配置简便，加入5μL模板后离心可以直接上机。总反应体系为25μL。
7、反应程序为： 50℃ 2min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 40个循环。PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
8、检测灵敏度不低于500copies/mL。
9、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。
10、开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列、宏石系列仪器等多种荧光PCR仪器。
11.qPCR分析软件:可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。（提供国家版权局计算机软件著作权登记证书。）
★12、与脑膜炎奈瑟菌检测评估试剂1为不同品牌。
	10
	盒
	 1,500.00 
	15,000.00 

	21
	脑膜炎奈瑟菌核酸分子分型检测评估试剂2
	24T/盒，1.适用范围：用于増菌液、咽拭子、血液、脑脊液等样本中脑膜炎奈瑟菌A型、B型、C型、X型、Y型、W135型的定性检测。
2、2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。
3、试剂盒包装规格：25T/盒、50T/盒，可提供24T/盒、48T/盒预分装包装形式。
4、石蜡预分装保存技术领先，有PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书，（提供发明专利证书）。
5、试剂盒组分：PCR反应液、混合酶液、阴性对照、阳性对照、DNA提取液、说明书。阴性对照、阳性对照可直接使用，无需参与核酸提取。
6、操作简便：反应体系配置简便，加入5μL模板后离心可以直接上机。总反应体系为25μL。
7、反应程序为： 50℃ 2min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 40个循环。PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
8、检测灵敏度不低于500copies/mL。9、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。
10、开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列、宏石系列仪器等多种荧光PCR仪器。
11.qPCR分析软件:可提供试剂盒同品牌

的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、Ct 值、内标情况、扩增曲线等。（提供国家版权局计算机软件著作权登记证书。）
★12、与脑膜炎奈瑟菌核酸分子分型检测评估试剂1为不同品牌。
	10
	盒
	 2,820.00 
	28,200.00 

	22
	百日咳杆菌双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）
	24T/盒，

▲1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、菌种及其培养物中提取的百日咳博德特氏菌核酸，检测靶点包含百日咳毒素和基因组插入序列 IS481。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术
▲4.反应体系：可同时提供可拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装工艺（提供说明书证明）和除酶以外1管全混液体系包装（提供说明书），每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应时长≤28min，反应全流程时长≤60min  。
5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应，线性范围5*102-2*1010 copies/mL。（提供说明书）
6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环≤40次。（提供说明书）
7.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，可同时提供24T预分装和25T、50T预混液包装。
8.结果判读：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果的证明材料）
▲9.衍生保障能力:考虑到病原体追踪溯源，要求同品牌制造商可根据需要提供微生物全基因组建库试剂，保障应急阳性样本的溯源需求。(提供试剂说明书为证)
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
▲11.验收要求：试剂耗材须按采购人工作需要进行必须的性能验证，要求在提出性能验证需求后两周内完成，验证方法依据《WS/T 408—2024 定量检验程序分析性能验证指南》进行，具体时间由采购人与成交供应商在时限内协商。所需人力、标准品、试剂耗材耗损及其他可能需要的相关耗损均由成交供应商提供。验证试剂须包含需提供同品牌预混试剂、预分装试剂，试剂按验证实验批次提供，所提供最小验证试剂耗材量为24人份（非按人份计的试剂耗材以24个实验测试用量计算，此份数不包含实验所需的对照品等例数）。单个试剂性能验证检测批次≤2次，验收标准参照检测项目的国家或者省级考核方案，超过本次数为性能验收不通过。
12.根据需求分发至全省16州市及县区疾控中心。
	560
	盒
	 1,600.00 
	 896,000.00 

	23
	细菌DNA提取试剂盒
	50T/盒，可从各种革兰氏阴性、阳性细菌中快速提取到高质量的基因组DNA。

本试剂盒采用可以高效、专一结合 DNA 的离心吸附柱和独特的缓冲液系统，既适用于革兰氏阴性菌基因组 DNA 的提取，也可适用于革兰氏阳性菌基因组 DNA 的提取。本试剂盒也可用于食品致病菌(微生物)基因组提取，如：霍乱弧菌、出血性大肠杆菌 O157：H7、单增李斯特、沙门氏菌、阪崎肠肝菌等。

可从1-5 ml细菌培养液中，快速提取纯化10-40μg纯净的基因组 DNA，所得基因组 DNA 可直接用作 PCR 模板、酶切、杂交等分子生物学实验。

简单快速：革兰氏阴性菌在1h内可获得高纯的基因组DNA。

DNA可直接用于 PCR、酶切、杂交等分子生物学实验。

根据需求分发至全省16州市及县区疾控中心。
	200
	盒
	 413.00 
	82,600.00 

	24
	胶回收试剂盒
	1.提取原理：离心柱法（硅胶膜吸附DNA）。
2.适用范围：适用于从琼脂糖凝胶中回收PCR产物、酶切片段等DNA片段，兼容普通琼脂糖凝胶及低熔点琼脂糖凝胶。
3.回收效率：对50bp-10kb的DNA片段回收率≥80%（以100ng DNA上样量计），最小可回收DNA上样量为50ng。
4.纯度要求：回收DNA的OD260/280比值为1.8-2.0，可直接用于酶切、连接、测序、转化等分子生物学实验。
5.操作时间：单次操作时间≤20分钟（不含胶块溶解时间）。
6.配套耗材：包含胶块溶解液、漂洗液、洗脱缓冲液、吸附柱、收集管等，适配常规实验室离心机（最大转速≥12,000×g）。
7.规格：50次/盒。
	1
	盒
	180.00 
	180.00 

	25
	昆虫DNA提取试剂盒
	1.提取原理：采用离心柱法（硅胶膜吸附DNA），通过裂解液裂解昆虫组织，结合柱特异性吸附DNA，去除蛋白质、多糖、脂类等杂质。
2.适用样本：适用于各类昆虫组织（如翅膀、足、触角、幼虫、成虫等），兼容新鲜、冻存或福尔马林固定样本。
3.配套耗材：包含裂解液、蛋白酶K、结合液、漂洗液、洗脱缓冲液、吸附柱、收集管等，适配常规台式离心机（最大转速≥12,000×g）。
4.规格：50次/盒。
	2
	盒
	400.00 
	800.00 

	26
	昆虫RNA提取试剂盒
	1.提取原理：采用异硫氰酸胍-酸性酚法或硅胶柱法，通过强效裂解液快速裂解昆虫组织，结合RNase抑制剂保护RNA完整性，利用离心柱特异性吸附总RNA。
2.适用样本：适用于各类昆虫组织（如幼虫、成虫、卵、蛹等），兼容新鲜、冻存或液氮研磨样本，尤其适合多糖、多脂、高蛋白含量的昆虫组织。
提取效率：总RNA提取量≥5μg/ mg组织（以果蝇为例），对微量样本（如单个昆虫卵）可回收≥0.5μg RNA。
3.纯度与完整性：提取RNA的OD260/280比值为1.9-2.1，OD260/230≥2.0；完整RNA的RIN值≥7.0（经生物分析仪检测），28S/18S rRNA条带清晰，比例接近2:1。
4.无酶保障：试剂盒所有组分经检测无RNase、DNase活性，提取过程全程抑制RNase，确保RNA无降解。
5.操作时间：单次提取流程≤45分钟（不含样本前处理），支持高通量处理（可同时处理24-96个样本）。
6.配套耗材：包含裂解液、结合液、漂洗液、洗脱缓冲液、吸附柱、收集管等，适配常规台式离心机（最大转速≥12,000×g）。
7.规格：50次/盒。
	2
	盒
	1350.00 
	2700.00 

	27
	pcr产物纯化试剂盒
	1、规格：50T/盒（可处理50个PCR反应产物）。
2、用于纯化PCR反应后的DNA片段，去除引物、dNTPs、Taq酶、盐离子等杂质，获得高纯度DNA，满足测序、酶切、克隆等下游实验需求。
3、适配常规PCR产物（片段大小100bp-10kb），兼容琼脂糖凝胶回收后的DNA纯化。
4、原理：硅胶膜离心柱法（或磁珠法，根据实际产品选择）。
5、操作时间：≤15分钟/批次。
6、回收率：≥80%（针对100bp-5kb片段）。
7、洗脱体积：30-50μL（可调整，最小洗脱体积≥20μL）。
8、适用样本：常规PCR扩增产物、多重PCR产物、长片段PCR产物
	1
	盒
	170.00 
	170.00 

	28
	反转录试剂盒（Fastsensi-步法除基因组cDNA第一链合成预混试剂）
	1. 规格：100T/盒（可进行100次反转录反应）。
2. 用于去除基因组 DNA 并合成 cDNA 第一链，适用于实时荧光定量 RT-qPCR、3'/5'-RACE 等下游实验，产物不含基因组 DNA，定量更精确。
3. 适配模板：总 RNA 或 mRNA，模板量范围 10 ng ~ 5 μg。
4. 原理：一步法预混体系，含去基因组 DNA 酶及高效逆转录酶（RNase H 活性中心点突变），减少 RNA 降解，提高 cDNA 得率
5. 操作时间：≤30 分钟/批次（含去基因组与反转录一步完成）。
6. cDNA 片段长度：最长可合成 5 kb。
7. 反应体系：20 μL 标准反应体积，可按比例放大。
8. 储存条件：-20℃ 保存，试剂盒有效期不少于1 年，到货剩余有效期不少于三分之二。
	1
	盒
	1500.00 
	1500.00 

	29
	总RNA提取试剂（TRIZOL）
	1. 规格：100 mL/瓶（可处理约 100 个组织或细胞样本，视样本量而定）。
2. 用于从细胞、组织、血液等样本中快速提取总 RNA，适用于 RT-qPCR、Northern blot、cDNA 文库构建等下游实验，可同步抑制 RNase 活性，保障 RNA 完整性。
3. 适配样本：
- 细胞：1×10⁶ ~ 1×10⁷ 个细胞；
- 组织：≤ 100 mg 新鲜或冻存组织（如肝、肾、脑、肿瘤组织等）；
- 液体样本：≤ 1 mL 血液、培养上清、体液等（需配合 carrier RNA 或沉淀增强剂）。
4. 提取原理：基于酸性酚-氯仿一步法，利用 TRNzol 试剂中的异硫氰酸胍、苯酚和氯仿破坏细胞结构，使 RNA 进入水相，DNA 和蛋白分别沉淀于有机相和界面，通过异丙醇沉淀回收 RNA。
5. 操作时间：≤ 60 分钟（从加样到 RNA 沉淀干燥）。
6. RNA 产量：
- 细胞：1×10⁶ 个 HeLa 细胞可提取约 5–10 μg 总 RNA；
- 组织：100 mg 小鼠肝组织可提取约 10–20 μg 总 RNA。
7. RNA 纯度：OD₂₆₀/OD₂₈₀ ≈ 1.8–2.0（溶于无 RNase 水）。
8. 反应体系：每 100 mg 组织或 1×10⁶ 细胞加 1 mL TRNzol 试剂。
9. 储存条件：4℃ 避光保存，试剂有效期不少于1 年，到货剩余有效期不少于三分之二；避免反复冻融。
	2
	瓶
	520.00 
	1040.00 

	30
	PCR预混反应液
	1. 规格：1 mL/份（可进行约 100 次 20 μL 体系的 PCR 反应）。
2. 用于简化 PCR 反应体系的配制，直接加入模板、引物和水即可启动反应，适用于常规 PCR、高保真扩增、长片段扩增等实验，显著减少操作步骤与污染风险。
3. 适配模板：基因组 DNA、质粒 DNA、cDNA 等，模板量范围 0.1 ng ~ 1 μg。
4. 反应原理：预混液含优化的 DNA 聚合酶（如 Taq、高保真酶或混合酶）、dNTPs、缓冲液及稳定剂，通过热循环实现 DNA 特异性扩增。
5. 操作时间：≤ 5 分钟/批次（仅需加样，无需额外配制反应液）。
6. 扩增片段长度：常规 Taq 酶 0.1 ~ 5 kb；高保真酶 0.1 ~ 10 kb（依具体产品而定）。
7. 反应体系：20 μL 或 50 μL 标准体系，可按比例调整。
8. 储存条件：-20℃ 保存，避免反复冻融，试剂盒有效期不少于1 年，到货剩余有效期不少于三分之二。
	15
	份
	100.00 
	1500.00 

	31
	基因组DNA提取试剂盒
	1. 规格：50T/盒（可处理 50 个组织或细胞样本）。
2. 用于从细胞、组织、血液等样本中提取高纯度基因组 DNA，适用于 PCR、qPCR、Southern blot、测序、酶切等下游实验，保障 DNA 完整性与纯度。
3. 适配样本：
- 细胞：1×10⁶ ~ 1×10⁷ 个细胞；
- 组织：≤ 100 mg 新鲜或冻存组织（如肝、肾、脑、肿瘤组织等）；
- 血液：≤ 200 μL 全血（需配合裂解液处理）。
4. 提取原理：基于硅胶膜离心柱法或磁珠法，利用裂解液破坏细胞结构，释放 DNA，再通过离心柱或磁珠特异性结合 DNA，经洗涤去除蛋白、RNA、多糖等杂质，最终洗脱获得纯净 DNA。
5. 操作时间：≤ 60 分钟/批次（从加样到 DNA 洗脱）。
6. DNA 产量：
- 细胞：1×10⁶ 个 HeLa 细胞可提取约 5 ~ 10 μg 基因组 DNA；
- 组织：100 mg 小鼠肝组织可提取约 10 ~ 20 μg 基因组 DNA。
7. DNA 纯度：OD₂₆₀/OD₂₈₀ ≈ 1.8 ~ 2.0（溶于 TE 缓冲液或无菌水）。
8. 储存条件：4℃ 保存（裂解液等部分组分需 -20℃），试剂盒有效期不少于1 年，到货剩余有效期不少于三分之二。
	1
	盒
	2000.00 
	2000.00 

	32
	电泳缓冲液
	1. 规格：500 mL/瓶（可配制 25 L 1×TAE 缓冲液）。
2. 用于琼脂糖凝胶电泳或聚丙烯酰胺凝胶电泳的缓冲体系，维持电泳过程中的 pH 稳定，保障核酸分子的有序迁移，适用于 DNA/RNA 片段的分离、检测与回收。
3. 适配实验：琼脂糖凝胶电泳（常规 DNA 电泳、脉冲场电泳）、聚丙烯酰胺凝胶电泳（PAGE）。
4. 缓冲原理：50×TAE 含 Tris 碱、乙酸、EDTA，稀释为 1×TAE 后，提供稳定的离子强度与 pH 环境（pH 8.0 ~ 8.5），使核酸分子带负电荷，在电场中向正极迁移。
5. 使用浓度：工作浓度为 1×TAE（50×TAE 需按 1:49 比例稀释，即 1 份 50×TAE + 49 份无菌水）。
6. 适用胶浓度：琼脂糖凝胶 0.5% ~ 2.0%；聚丙烯酰胺凝胶 4% ~ 20%。
7. 储存条件：室温保存，试剂盒有效期不少于1 年，到货剩余有效期不少于三分之二。
	4
	瓶
	160.00 
	640.00 

	33
	琼脂糖
	100g/瓶；总杂质：≤1.0% 灰分；≤10% 水分；保存在常温(RT)≥5年。级别：Gel strength(1% Gel)≥1200g/cm
	1
	瓶
	280.00 
	280.00 

	34
	核酸染料
	500μl/管，10,000×水溶液，应用于琼脂糖凝胶；兼容蓝光与紫外凝胶成像系统，适用于dsDNA、ssDNA或RNA的染色；样品荧光信号强，背景信号低
	2
	管
	400.00 
	800.00 

	35
	DNA分子量标准
	DL2000，100T/盒；条带包含2000bp、1000bp、750bp、500bp、250bp、100bp。其中750 bp条带为指示带。
	5
	管
	95.00 
	475.00 

	36
	水生动物DNA小提试剂盒
	1.规格：200次/盒；

2：原理：硅胶柱纯化技术，高盐结合、低盐洗脱；

3.适用样本：1~20mg 软体动物组织、＜5×10⁶培养细胞；色素丰富组织（肠道等）可调整流程；

4.下游应用：PCR、qPCR、病毒 DNA 检测、酶切、Southern Blot、文库构建
	2
	盒
	1500.00 
	3000.00 

	37
	微量样品组织DNA提取试剂盒
	规格：50次/盒；

原理：高盐结合、低盐洗脱的硅胶膜离心柱纯化技术，无需酚 / 氯仿抽提；
3.适用样本：≤10 mg 微量动物组织、≤100 μl 抗凝全血、干血点、血清 / 血浆、口腔拭子、毛囊、微切割样品（含福尔马林固定）；

4.下游应用：直接适用于 PCR/qPCR、酶切、Southern Blot、文库构建、测序等高灵敏度实验
	1
	盒
	1100.00 
	1100.00 

	38
	血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒
	规格：50次/盒；

原理：硅胶膜离心柱，高盐结合、低盐洗脱，无酚 / 氯仿；

适用样本：
抗凝全血：200 μl（常规），最大1 ml
动物组织：≤25 mg
培养细胞：≤5×10⁶
其他：血清、血浆、口腔拭子、石蜡切片等；

4.下游应用：PCR/qPCR、酶切、Southern Blot、文库构建、测序、基因分型
	2
	盒
	400.00 
	800.00 

	39
	 PCR 预混液 Ver.2（1.1×）
	规格：约5×1.1 mL/袋；

成分：1.1× 高保真 PCR 预混液（含酶、dNTP、缓冲液、上样缓冲液）；

3.适用场景：常规 PCR、高保真扩增、基因克隆、复杂模板扩增。
	6
	袋
	450.00 
	2700.00 

	40
	一步法反转录试剂盒 ( 去基因组 )
	规格：20μl×100次；

成分：含 gDNase 的两步法 cDNA 第一链合成试剂盒；

3.适用场景：qPCR、普通 RT-PCR、基因克隆、高 GC / 复杂 RNA 模板反转录
	2
	盒
	2080
	4160.00 

	41
	病毒 RNA 提取试剂盒
	规格：50T/盒；

产品类型：硅胶柱法病毒 RNA/DNA 共提取试剂盒（无 DNA 酶处理，同时回收病毒 DNA/RNA）；

3.保存条件：除Carrier RNA需 - 20℃保存外，其余组分室温（15–25℃）保存；4.适用样本：无细胞体液（血浆、血清、尿液、细胞培养上清、脑脊液等）
	2
	盒
	1400
	2800.00 


第七章  投标文件格式

云南省疾病预防控制中心2026年分子检测试剂采购项目（2026-22）（二次）
投 标 文 件

项目编号：YNZC2026-G1-02386-ZYZX-0082

投标人全称：                                (电子签章)
法定代表人或委托代理人：                    （电子签章）
日期：          年     月     日
格式1：开标一览表
项目名称：                     

项目编号：                      
	投标人名称
	投标报价（下浮率%）
	交货期
	交货地点
	合同履行期限
	备注

	
	
	
	
	
	


投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

一、资格证明文件

1.投标人应按所附格式要求填写并提交。
2.资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
3.投标人提交的材料将被保密，但不退还。
格式1：具有独立承担民事责任的能力

在中华人民共和国境内登记或注册，投标人为法人、其他组织或者自然人。（提供市场监督管理部门核发的有效的营业执照或民办非企业登记证书或社会团体登记证或自然人身份证明，提供原件扫描件）
格式2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
商业信誉承诺书
致：云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）

我单位郑重承诺：

我公司信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门取消投标资格。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
投标人可根据自身情况提供以下3种任意一种证明材料：（1）提供近三年（2022年、2023年、2024年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表，报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注，执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表。（2）可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。（3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。）（提供扫描件）
格式3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或承诺书。

（提供证明材料扫描件或承诺书，承诺书格式如下）
承诺书

致：云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）

我公司参与        （项目名称）公开招标，我公司郑重承诺，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
格式4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
1.投标人须提供缴税所属时间在本项目提交投标文件截止时间前一年内任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供依法缴纳税收的承诺书。（提供扫描件）
2.投标人须提供社保缴费所属时间在本项目提交投标文件截止时间前一年内任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供依法缴纳社会保障资金的承诺书。（提供扫描件）
格式5：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（提供书面声明、格式如下）

无重大违法记录的声明
致：云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）

我公司郑重承诺在参加政府采购活动前三年（2023年01月至今）内，在经营活动中无重大违法记录。公司未因违法经营受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明！

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
格式6：落实政府采购政策需满足的资格要求
1.中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：             
日期：                        
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：

1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。
4.若采购项目包含多个标的物的，须按第六章“项目需求及技术要求”逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。

附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：
四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2.残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                          单位名称（电子签章）：
                                   日  期：
注： 1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件

2、中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3.监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人若非上述企业，则不需提供此附件。
4.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（电子签章）：                    
日期：    年  月  日
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式7：本项目的特定资格要求
1.投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证。

2.投标人需承诺若中标后，在签订合同签提供所投产品的医疗器械注册证及附件。所投产品生产厂家的医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械扫描件。（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求；（提供承诺函）。

承诺函
致：云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）

我公司郑重承诺：

1.若我公司有幸中标，所投产品为医疗设备的，在供货前提供所投产品的医疗器械注册证及附件；医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械扫描件。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。

2.我单位保证以上承诺真实、有效，若有违反上述承诺，一经查实，我公司愿意接受取消成交资格的后果、承担所造成的损失，并将承担相应的法律责任。
特此承诺！
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日
附表：

二标段分子检测试剂
	序号
	名称
	是否属于医疗器械产品
	医疗器械类别
	备注

	1
	甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒核酸检测试剂（四重荧光 PCR 法）（流感监测1）
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	2
	甲型H1N1(2009) H3亚型乙型BV系BY系流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)（流感分型2）
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	3
	禽流感四重荧光定量检测试剂盒（50T，检测Flu A, H5, H7, H9）（禽流感监测1）
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	4
	禽流感四重荧光定量检测试剂盒（50T，检测Flu A, H5, H7, H9）（禽流感监测2）
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	5
	诺如病毒GI/诺如病毒GⅡ核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	6
	札如病毒/腺病毒/星状病毒/轮状病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	7
	A组轮状病毒血清分型多重实时荧光PCR检测试剂
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	8
	轮状病毒H组核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	9
	A组/B组/C组轮状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	10
	肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒1
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	11
	肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒2
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	12
	轮状G12检测试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	13
	肠道产毒性大肠埃希菌诊断血清
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	14
	肠道侵袭性大肠埃希菌诊断血清
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	15
	脑膜炎奈瑟菌ctrA/sodC双重荧光PCR检测试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	16
	脑膜炎奈瑟菌(W\X\Y)血清三重荧光PCR检测试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	17
	脑膜炎奈瑟菌(A\B\C)血清三重荧光PCR检测试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	18
	脑膜炎奈瑟菌检测评估试剂1
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	19
	脑膜炎奈瑟菌核酸分子分型检测评估试剂1
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	20
	脑膜炎奈瑟菌检测评估试剂2
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	21
	脑膜炎奈瑟菌核酸分子分型检测评估试剂2
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	22
	百日咳杆菌双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	23
	细菌DNA提取试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	24
	胶回收试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	25
	昆虫DNA提取试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	26
	昆虫RNA提取试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	27
	pcr产物纯化试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	28
	反转录试剂盒（Fastsensi-步法除基因组cDNA第一链合成预混试剂）
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	29
	总RNA提取试剂
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	30
	PCR预混反应液
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	31
	基因组DNA提取试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	32
	电泳缓冲液
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	33
	琼脂糖
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	34
	核酸染料
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	35
	DNA分子量标准
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	36
	水生动物DNA小提试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	37
	微量样品组织DNA提取试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	38
	血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	39
	 PCR 预混液 Ver.2（1.1×）
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	40
	一步法反转录试剂盒 ( 去基因组 )
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	

	41
	病毒 RNA 提取试剂盒
	□是；
□否；
	□第一类医疗器械；
□第二类医疗器械；

□第三类医疗器械；
	


注：1.请各投标人根据实际情况勾选，不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，备注说明即可。2.我单位保证以上承诺真实、有效，若有违反上述承诺，一经查实，我公司愿意接受取消成交资格的后果、承担所造成的损失，并将承担相应的法律责任。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日
3.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目/包的政府采购活动；
投标人无直接控股、管理关系书面声明函

致：云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的投标人未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
4.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。（提供承诺书）
承诺书
致：云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）

我公司郑重承诺：

1、我公司未与其他投标人串通投标，与采购人无利害关系且不是可能影响招标公正性的法人、其他组织；也未与其他投标人存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系，参加同一招标项目/包的政府采购活动。

2、我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我公司未与其他公司组成联合体参与本项目投标。

4、我公司保证若中标后，不以任何形式进行转包或分包。

5、下述签署人在此申明，本次投标文件中所提交的资料和数据都是完整的、真实的和准确的，提供的证明文件及业绩证明材料是真实的，可供查询证实，所提供的承诺均真实可靠，若我公司存在隐瞒事实、弄虚作假等不诚信行为，一经发现，则按以下处理：

（1）在评标阶段发现的，否决其投标文件；

（2）在中标后、合同签订前发现的，取消中标资格；

若发现我公司未按以上承诺内容执行，贵单位可视为我公司虚假应标，我公司愿意接受虚假应标的相应处罚以及承担相应的法律责任。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
5.无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
请投标人出具是否存在上述情形的承诺函。如出现上述情形的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

格式8：招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

二、商务部分
格式1：投标函

致：云南省疾病预防控制中心（云南省预防医学科学院）

我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：               ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按招标文件项目需求及技术要求完成交货。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(若有)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在《投标人须知》规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第3.3.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意《投标人须知》中关于投标保证金不予退还的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，按中标通知书内容在法律规定的期限内与贵方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
8、                                       （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
账    号：                                                    
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

格式2：法定代表人身份证明书

投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证（正、反面）扫描件。
投标人：                      （电子签章）
      年     月     日
格式3：法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。
投标人名称：       （全称）       （电子签章）
法定代表人：                      （电子签章）
法定代表人身份证号码：                   
委托代理人：                      
职      务：                             
代理人身份证号码：                       
          年       月        日
附：委托代理人详细地址：                             

    电话：                             
注：在投标文件中附委托代理人身份证（正、反面）扫描件。

格式4：投标保证金交纳凭证
格式5：商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写本表。
商务条款是指：招标文件第六章《项目需求及技术要求》中要求的商务要求和《合同条款前附表》中要求的交货期、交货地点、交货方式、付款方式等要求。
A、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。
项目名称：                    项目编号：                    
	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引
（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

2、投标人应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

格式6：投标人信息表

投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

格式7：项目组成员配置
1.项目负责人简历表

	姓名
	
	性别、年龄
	
	学历
	
	毕业时间
	

	毕业院校和专业
	
	职务
	
	专业技术职称
	

	执业资格
	
	执业证书
编号
	

	主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、所获荣誉、证明人、证明人联系电话）


说明：

1、表格长度须根据招标文件要求并结合自身实际情况自行调整进行填写。

2、后附劳动合同、相关资质证书（如有）、个人所获荣誉证书（如有）。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

2.拟投入本项目的人员情况表
	人员类别
	姓名
	从业年限
	年龄
	最高学历
	专业
	在本项目中承担的工作
	职称/职业资格

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：相关资质证书（如有）等证明材料附后。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

格式8：类似业绩

业绩一览表

	业主名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	完成时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：类似项目业绩应提供合同（至少包含合同首页、主要内容页、盖章页）或中标（成交）通知书扫描件。
格式9：节能、环保产品

（格式自拟）

格式10：构成投标文件商务部分的其他资料

投标人认为应当提交的其他商务部分资料，格式自拟。

三、技术部分

格式1：技术规格偏离表

技术规格偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的技术条款，认真填写本表。
技术条款是指：招标文件第六章《项目需求及技术要求》中要求的技术要求。
项目名称：                          项目编号：                    
	产品名称
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号
	技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	品牌：

型号：
	
	
	

	
	
	
	品牌：

型号：
	
	
	

	
	
	
	品牌：

型号：
	
	
	


注：1、上表中“偏离”一列，投标人须如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明投标产品实际的技术参数。

2、上表“序号”一列，应对应该产品在第六章《项目需求及技术要求》中的序号。
3、各投标人必须对招标文件第六章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。

4、投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

格式2：项目实施方案

格式自拟。

格式3：质量保障承诺及措施

格式自拟。

格式4：售后服务承诺及措施

格式自拟。

格式5：构成投标文件技术部分的其他资料

投标人认为应当提交的其他技术部分资料，格式自拟。

[image: image1.png]

[image: image2.png]2 S =
47'\* SRR EBRS AR E



[image: image3.png]—F =35 NS
/y P=E1E(Z@E)RBEBRAE

ZHONGYUN CONSULTING (YUNNAN) CO., LTD.



[image: image4.png]2 S =
47'\* SRR EBRS AR E



[image: image5.png]—F =35 NS
/y P=E1E(Z@E)RBEBRAE

ZHONGYUN CONSULTING (YUNNAN) CO., LTD.



