
  招标文件
（项目编码：XJDH-YKD2026-054-1）
项目名称：新疆医科大学第五附属医院医用空气加压氧舱维修项目二次 
招标人（盖章）：新疆医科大学第五附属医院
联 系 人：郑斯文

电    话：0991-7598403
招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

联系人：吴楚、李娟娟

电  话：0991-4833203
详细地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

目录

1

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知
4
投标人须知前附表
6
A  说　明
10

B  招标文件
10

C  投标文件的编写
11
D  投标文件的递交
14
E  评标程序
15
F  授予合同
22
G  招标失败条件
23

第三部分 货物需求（技术商务要求）
26
第四部分 合同主要条款
34
第五部分 范本格式
35

  

第一部分  投标邀请

新疆医科大学第五附属医院医用空气加压氧舱维修项目二次

公开招标公告

一、项目基本情况

项目编号：XJDH-YKD2026-054-1     
项目名称：新疆医科大学第五附属医院医用空气加压氧舱维修项目二次 
采购需求：

	标项

序号
	标项名称
	预算金额（元）
	内容
	备注

	1
	新疆医科大学第五附属医院医用空气加压氧舱维修项目二次 
	150000.00 
	医用空气加压氧舱维修，具体详见技术参数要求
	详见招标文件及技术参数要求


合同履约期限：详见文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将不在给予此类企业进行价格10%的优惠。

3.本项目的特定资格要求：

1）投标人须具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

2）投标人具有良好的财务状况，提供近三年2022—2024年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月的任意一个月银行资信

证明并加盖公章；

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；

三、获取招标文件

时间：2026年 6 月 10 日至2026年 6 月17日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

    截止时间：2026年 7 月 2 日11:00（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各投标人应成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

4.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

5.投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）， 开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟内，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

6.投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

7.中小企业划分标准依据《批发和零售业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第五附属医院
联系人：郑斯文
联系方式：0991-7598403
2.采购代理机构信息

名 称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室

3.项目联系方式

项目联系人：吴楚、李娟娟

电 话：0991-4833203 

第二部分  投标人须知

目录

投标人须知前附表

说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格

5.投标费用

招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权利
30.中标通知书

31.签订合同

32.招标代理标服务费

招标失败条件

投标人须知前附表

	序号
	内容

	说明

	1
	项目名称：新疆医科大学第五附属医院医用空气加压氧舱维修项目二次 

项目编号：XJDH-YKD2026-054-1
最高限价：150000.00元，（超出单价最高限价的投标报价为无效投标报价，作废标处理）
招标范围：新疆医科大学第五附属医院医用空气加压氧舱维修项目二次中所包含的全部工作内容。

	2
	招标人名称：新疆医科大学第五附属医院
联系方式：0991-7598403 

	3
	招标代理机构名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

单位地址：乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室

电话：0991-4833203  13659921314

	4
	投标保证金金额：0元(本项目不收取保证金）
投标保证金的形式：/
名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司，时间：投标文件递交截止时间前【2026年/月/ 

日/（北京时间）之前】须注明所投项目及标段、提交投标保证金应充分考虑相关时间。

说明：本项目保证金缴纳成功后，请将保证金缴纳凭证发至代理公司邮箱（QQ邮箱：396916938@qqcom，邮件注明：项目编号+单位名称）

如未在招标文件规定的时间内提交投标保证金，视为投标文件递交无效，自行承担责任。

办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任；

	
	电子保函：
（1）本项目使用政采云电子保函形式缴纳保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节；
（2）如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=site.site-PC-42055.1718-block_comp_1709189989843012.6.3aeff4707a1911ef94e3dbefa561273c），如遇问题可拨打客服电话：95763；
（3）将保函制作到电子投标文件即可。

	5
	投标语言：中文

	6
	投标货币：人民币

	7
	合同履约期/服务期：合同签订后30日内
质保期（更换的零配件质保期）：≥12个月

	8
	供货地点：新疆医科大学第五附属医院

	9
	付款方式：设备验收合格支付中标总金额的100%

1）中标公司应于中标通知书发布之日起 10 日内，向采购人提交金额为合同总价款10% 的履约保函。该保函是签署合同的前提条件之一。

（2）履约保证金采取以下形式提交:由采购人认可的金融机构、担保机构开具的、以采购人为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经采购人事先书面确认，保函有效期应持续至本项目采购合同项下全部货物最终验收合格且质量保证期届满后 30 日。 

	投标文件的编制和递交

	10
	投标人资格标准：

1）符合政府采购法第二十二条的规定；

2）投标人须具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

3）投标人具有良好的财务状况，提供近三年2022—2024年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章；

4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；

7）本项目为专门面向中小企业采购项目。

	11
	投标有效期：90天（如不满足将导致废标）

	12
	投标文件：电子投标文件（包含：资格证明文件、商务及技术文件两部分）

	13
	投标文件以密封形式递交至：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

投标文件递交截止时间：2026年 7 月 2 日11:00（北京时间）

	14
	招标答疑：应于 2026年 7 月 18 日 1 时 00分（北京时间）之前，逾期不接受。

答疑形式：以电子版的形式发送至新疆德鸿项目管理咨询有限公司邮箱，邮箱：396916938@qq.com；

	15
	开标日期：2026年 7 月 2 日 11:00（北京时间）
开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

	16
	1.本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将不在给予此类企业进行价格10%的优惠。
2.中小企业划分标准依据《批发和零售业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
3.在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.投标企业参加政府采购活动，应当如实填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

	
	对本国产品的支持政策：（本项目不涉及）

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

	17
	代理服务费

本项目招标代理服务费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文件（发改办价格〔2003〕857号文件）及财库〔2018〕2号文件计算的招标代理服务费下浮50%由中标人向招标代理支付。

	18
	投标文件的上传和递交

1）电子加密投标文件

①投标文件制作完成并生成加密标书，在投标文件递交截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台。

②投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

③投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

2）备份投标文件

①投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台， 还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件 1 份（接收人邮箱：396916938@qq.com，接收人：吴楚，电话：13659921314）， “备份投标文件”由投标人自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，无备份投标文件而失去投标资格。

②备份投标文件提供要求：投标人可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”

逾期或未按要求提供的视为未提供，建议投标人提前 1 日办理邮件提供事宜。

	19
	投标文件的解密

①不见面开标默认解密时长：30分钟 投标人应在解密指令发出后采购（答疑）文件规定时间内完成解密。投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。

②通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件，因“政府采购云平台” 系统问题无法按时解密，投标人提供了备份投标文件的，方可以备份投标文件为依据进行评审，其他因投标人原因导致无法解密的，投标无效。

③通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止前，投标人仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	20
	注意事项

1）本项目为电子招投标项目，投标人需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目投标人可 

自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备。如有操 

作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。 

2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一 

切费用。 

3）各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 

数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败 

等后果由投标人自行承担。 

4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客 

户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统 

统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有 

问题可拨打政采云客户服务热线 95763进行咨询。 

	21
	投标人提供相同品牌产品的处理依据：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	22
	说明：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

	23
	异常低价投标（响应）审查的新规定：

1.审查依据

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部 2026 年第 2 号文件《关于加强政府采购异常低价投标（响应）认定与审查工作的通知》等相关规定，本项目评审委员会对投标（响应）报价开展异常低价审查工作。

2.异常低价情形认定

投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%；

（3）投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。

3.审查要求及处理

被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。

投标单位未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。

异常低价审查的全过程及结论，由评审委员会如实记入评审报告，随采购项目档案一并存档备查。


A  说　明
1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2.定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆德鸿项目管理咨询有限公司；

2.2 “买方”系指新疆医科大学第五附属医院；
2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3.合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4.投标人资格（废标因素）
1）符合政府采购法第二十二条的规定；

2）投标人须具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

3）投标人具有良好的财务状况，提供近三年2022—2024年任意一年经第三方审计出具的审

计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月的任意一个月银行资信

证明并加盖公章；

4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；

6）本项目为专门面向中小企业采购项目。
5.投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求（技术商务要求）；

⑷合同主要条款；

⑸范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7.招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时作出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快作出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

9.要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11.投标文件的构成（资格证明文件和商务及技术文件）

11.1 商务及技术文件：

投标人编写的商务及技术文件内容应包括下列内容：

1）投标书

2）开标一览表

3）技术参数、功能偏离表

4）商务条款偏离表

5）法定代表人授权书格式

6）法定代表人身份证明书

7）关于资格的声明函

8）企业简介

9）仓储能力

10）项目实施供货方案

11）项目实施人员

12）配送车辆


13）本地化服务

14）应急保障

15）质量保证

16）投标人近三年（2023年1月1日－至今）业绩表

17）其他内容

18）不参与围标串标承诺书
19）其他证明材料

12.投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13.投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已支付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审并按废标处理，没收其投标担保。

14.投标货币

14.1人民币报价。

15.投标人的证明文件：

15.1资格审查证明文件内容（后续投标人在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应）
1）投标人须具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；（营业执照扫描件/复印件）
2）投标人具有良好的财务状况，提供近三年2022—2024年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章；（财务状况，提供近三年2022—2024年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章）

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（承诺书）
4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（承诺书）
5）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录严重失

信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期

间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有

相关记录，视为没有上述不良信用记录；（“信用中国”和“中国政府采购网”网站截图）

6）本项目为专门面向中小企业采购项目。（企业类型声明函）

注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法定代表人签字、法定代表人授权人签字

和其他签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。
16 投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的

一部分。

16.2上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

（5）国产投标产品需附检测报告。

（6）未按要求提供资料或提供资料不完整、对招标要求未作出实质性响应，予以废标处理。

（7）技术偏离表与投标人所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标，予以废标处理，其风险由投标人自行承担。

17.投标的有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18.投标文件的书写要求。

18.1 中标单位的投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法定代表人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件采用电子文档。投标文件中应按照采购文件第五章投标文件格式中规定签字、

盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

若投标人对投标文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖投标人公章或由法定代

表人或法定代表人授权代表签字确认。

投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公

章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

19.投标保证金

19.1投标人按照投标人须知前附表4的规定，于投标截止时间前交纳投标保证金。

19.2 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订

后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

19.3.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章。

20.2 封面上应写明：

（1）项 目 编 号：

（2）项 目 名 称：

（3）投标人名称（（电子签章）：

（4）投标人详细地址：

（5）联系人：

（6）联系电话：

（7）递交日期：

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交投标人必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达
规定的地点。

21.2投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上

传至政采云平台。投标截止时间以平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的

投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

21.3迟交的投标文件拒绝接收在规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。

21.4投标文件的修改和撤回投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

21.5 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定

的时间递交。

22.投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

22.2 在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收

其投标保证金。
E  评标程序

23.开标

23.1开标后，由采购人监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，如缺项将导致废标。
23.2本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间和地点进行开标。

23.3本次采用不见面开标方式，在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

23.4评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任

何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标小组发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标小组成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标小组成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24.评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的投标保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将对投标人提供的投标文件的符合性进行审查。

《资格审查标准》

	序号
	标  准

	1
	投标人须具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；（营业执照扫描件/复印件）

	2
	投标人具有良好的财务状况，提供近三年2022—2024年任意一年经第三方审计出具

的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月的任意一个

月银行资信证明并加盖公章；（财务状况，提供近三年2022—2024年任意一年经第

三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个

月的任意一个月银行资信证明并加盖公章）

	3
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（承诺书）

	4
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（承诺书）

	5
	信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；（“信用中国”和“中国政府采购网”网站截图）

	6
	本项目为专门面向中小企业采购项目。（企业类型声明函）

	备注：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查， 以确定投标人是否具备投标资格，如投标人提供的投标文件中资格审查有一项未通过上述审查标准，将失去投标人资格。


《符合性审查标准》

	序号
	标  准

	1
	投标文件是否按招标文件规定由投标人法定代表人或其授权代理人签字、盖章的；

	2
	投标人的投标报价是否按招标文件要求填报（未超出采购预算/最高限价，或单个产

品的单价最高限价）；

	3
	投标文件是否按招标文件规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认

的；

	4
	投标文件载明的采购项目完成期限是否按招标文件规定的期限填写；

	5
	投标文件没有明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

	6
	不存在以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式申请投标的；

	7
	是否满足招标文件实质性要求的其他情形；

	8
	投标文件不存在采购单位不能接受的条件的。

	备注：由评审小组对符合资格的各投标人投标文件进行符合性审查，如果投标人有一项未通过上述审查标准，评审小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。未通过符合性审查的投标人其投标文件将按照无效投标处理。


再次重申：投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。
24.4评标小组确定每一个通过符合性审查的投标人进行详细评审。

25.投标文件的澄清

25.1为有助于投标文件进行审查、评估和比较，评标小组将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26.对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标小组按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及商务和技术上要求的其他重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，商务及技术因素占70分。将每位投标人的价格得分、商务及技术得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×N×100，以此类推，算出所有投标人的价格得分（N=30%）。
注：在经济标评审阶段，经评审小组认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计；

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（中小微企业名录截图）的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

对本国产品的支持政策：

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件的精神，当一个企业同时满足多项价格扣除或加分政策条件时，应当选择其中幅度最大的一项来执行，而不能将各项优惠累加。
（4）评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

商务技术部分（70分）

	序号
	评分

主要因素
	评分具体因素
	分值

	1
	总体维修服务方案
	投标人结合医用高压氧舱中维修特点编制，包含但不限于：①项目背景；②项目目标；③维修依据；④详细维修方案；⑤维修工期安排；每提供一项内容完全满足项目实施得3分,满分15分，每缺少一项内容扣3分；每有一项内容存在缺陷扣1.5分。不提供不得分。
注：缺陷是指：内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述；每有一个要素完全满足采购需求得4分；每个要素里每有一处内容缺陷扣2分；未提供的不得分。
	15分

	2
	项目实施人员
	投标人提供服务本项目人员至少2人（含2人）得基础分4分，每增加1人加2分，满分8分，2人以下得0分。

本项目服务人员须提供的有效证件：人员名单、身份证及劳动合同扫描件并加盖公章，资料不全或不提供不得分。
	8分

	3
	维修设备与工具配备
	投标人根据本项目采购需求提供相关设备，包含但不仅限于：①舱体密封/门窗检修工具；②氧舱测压/测氧专用设备；③气路/电路检修仪器；④安全防护与辅助设备。

需提供设备清单、图片，每提供一项得1分，满分6分；资料不全或不提供不提供不得分。


	6分

	4
	项目

管理机构
	投标人针对氧舱维修编制项目管理机构，包含但不限于：①项目机构设置；②维修作业岗位设置；③各岗位工作职责；每提供一项内容完全满足项目实施得1分,满分3分，每缺少一项内容扣1分；每有一项内容存在缺陷扣0.5分。不提供不得分。
注：缺陷是指：内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述；每有一个要素完全满足采购需求得1分；每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分；未提供的不得分。
	3分
 

	5
	项目

需求分析
	投标人项目需求与技术分析包含但不限于：①高压氧舱中维修重难点；②GB/T12130-2005等法规标准；③医院施工与特种设备维修风险分析；每提供一项内容完全满足项目实施得2分,满分6分，每缺少一项内容扣2分；每有一项内容存在缺陷扣1分。不提供不得分。
注：缺陷是指：内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述；每有一个要素完全满足采购需求得1分；每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分；未提供的不得分。 
	6分

	6
	质量措施
	投标人贴合氧舱维修工艺与验收标准，包含：①人员保障；②配件保障；③工艺保障；④检测保障；⑤安全保障。

每提供一项内容完全满足项目实施得1分,满分5分，每缺少一项内容扣1分；每有一项内容存在缺陷扣0.5分。不提供不得分。

注：缺陷是指：内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述；每有一个要素完全满足采购需求得1分；每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分；未提供的不得分。  
	5分

	7
	培训方案
	投标人培训方案针对医用高压氧舱维修项目与医院使用管理要求编制，内容包含但不限于：①培训目标；②培训对象；③培训内容；④设备结构与操作培训；⑤培训资料。

每提供一项培训方案完全满足项目实施得1分,满分5分，每缺少一项内容扣1分；每有一项内容存在缺陷扣0.5分。不提供不得分。

注：缺陷是指：内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述；每有一个要素完全满足采购需求得1分；每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分；未提供的不得分。  
	5分

	8
	本地化服务
	投标人能够提供项目所在地的本地化技术支持和服务2分，须提供证明材料（如承诺书或购房合同或租赁合同的原件扫描件），不提供不得分。
	2分

	9
	应急方案
	投标人贴合医院与特种设备维修要求，包含：①维修/质保期设备故障应急预案；②医院施工突发情况处置措施；每提供一项内容完全满足项目实施得2分,满分4分，每缺少一项内容扣2分；每有一项内容存在缺陷扣1分。不提供不得分。

注：缺陷是指：内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述；每有一个要素完全满足采购需求得2分；每个要素里每有一处内容缺陷扣1分；未提供的不得分。
	4分

	10
	售后服务承诺
	投标人根据≥12个月质保与医院要求，提供售后服务承诺包含但不限于：①维修与质保售后服务承诺；②30分钟响应、2小时到场服务承诺；③配备专业培训的售后技术人员承诺。每提供一项内容完全满足项目实施得2分,满分6分；每有一项内容存在缺陷扣1分。不提供不得分。

注：缺陷是指：内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述；每有一个要素完全满足采购需求得2分；每个要素里每有一处内容缺陷扣1分；未提供的不得分。 
	6分

	11
	业绩
	供应商提供近三年（2023年01月01日-至今）已完成或正在进行的同类项目业绩，每提供一项得2分，满分10分，须提供业绩合同或中标通知书原件扫描件并加盖公章。如经评审小组认定所提供业绩合同或中标通知书残缺不全、模糊难辨或未提供或提供不全者不得分。
	10分

	
	合计
	70分


说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

27.评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建

议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、

取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

28.中标原则：本次采购采用综合评分法

综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定得分最高的投标人为中标候选人。

如排名第一的中标候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应

当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为成交人。

投标人提供相同品牌产品的处理办法：

综合评标法：综合评标法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
F  授予合同

28.合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29.接受和拒绝任何或所有投标的权利
29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

30.中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31.签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32.招标代理服务费

32.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；
32.1.2在宣布中标后一周内，中标方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

G  招标失败条件
33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

质疑处理

1参加投标投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5质疑函应当包括下列内容：

5.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

5.2具体的质疑事项及明确的请求；

5.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

5.4提起质疑的日期；

5.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

6招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9投标人提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

10质疑接受联系人：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

联系人：吴楚、李娟娟

联系电话：0991-4833203  
第三部分  货物需求（技术商务要求）

一、基本背景

医院在用医用空气加压氧舱运行一定年限，设备出现密封老化、气路衰减、电气及安全附件性能下降，需按国家规范开展中修，恢复设备安全、性能与使用寿命，满足临床治疗与特种设备合规运行要求。

二、技术要求：
一、项目技术规格、数量及质量要求：

按照《医用氧舱安全管理规范》的要求和现场勘查情况进行大修，以保证该舱安全使用。

1、总体要求：

1.1、本次维修工程设计、施工必须符合国家GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准。

1.2、提高设备安全可靠性，确保大修后的设备安全可靠的运行。

2、依据或参照的标准、规范：

2.1、执行GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》国家标准

2.2、国家质量技术监督局TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》

2.3、GB150-2011《钢制压力容器》国家标准

2.4、《压力容器安全技术监察规程》1999版

2.5、GB/T19904-2005《医用氧舱电化学测氧仪》

2.6、GB9706.1-2007《医用电气设备》第一部分：安全通用要求

2.7、TSGR7001-2013《压力容器定期检验规则》

2.8、国质检锅[2003]207号关于印发《锅炉压力容器使用登记管理办法》的通知

2.9、NBT747013-2015《压力容器无损检测》

2.10、GB7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材》

2.11、GB12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》

维修项目：

一、舱体
1.舱门密封圈≥4条：舱门密封条有无破损， 必要时进行更换，无需更换提供备用密封圈。
2.检修舱门≥4个：开启灵活，密封条无破损，锁紧装置（或碰锁）动作可靠，无泄漏，门铰链加注润滑硅脂，确保舱门开启灵活。

3.检修递物筒≥4套：内外门盖及连通阀开关灵活、无泄漏；密封圈无老化破损；压力表指示准确并在检定有效期（一年）内 ；安全联锁装置动作可靠，其锁定压力≤0.02MPa，复位压力≤0.01MPa。

4.更换观察窗玻璃≥10块：观察窗玻璃无划伤、银纹，无泄漏。更换全部观察窗有机玻璃。

5.更换照明窗玻璃≥12块：照明窗玻璃无划伤、银纹，使用时无泄漏。更换全部照明窗玻璃。
6.更换摄像窗玻璃≥2块：摄像窗玻璃无划伤、银纹，使用时无泄漏。更换摄像窗玻璃。

7.检查安全阀≥4个：安全阀启闭灵活，起跳压力和回座压力符合规定要求，并在定检有效期（一年）内。

8.舱室气密性测试：0.03MPa下泄漏率≤15%；0.20MPa下泄漏率≤5%。

9.检修应急卸压装置≥2套：

a)应急卸压阀开关灵活，无泄漏；安全警示和开关指示牌完好清晰。

b)每个舱室的应急卸压时间均应符合以下要求：在舱室最高工作压力下，打开应急排气阀及其它排气阀，使舱压降至0.01MPa的时间＜2.5min。

10.检修舱内照明（更换坏损照明灯）：采用冷光源，舱内照度≥60Lx，照度不均匀度≤60%。

11.检修吸排氧装置：供排氧管道是否畅通，连接是否可靠 ，阀门开关是否灵活 ，更换呼吸减压器≥2套。

12.检修一级吸氧负压吸引装置：管接口牢固无松动，控制阀开关灵活无泄漏，负压表指示准确 。

13.检修供排气管道≥4套：供排气管道是否畅通，连接是否可靠，阀门开关是否灵活。

14.检修应急呼叫：采用无触点或防爆型 ，接通和断开动作可靠，安全警示标记完整清晰。

二、控制台

1.检修电气开关：检测按钮及线路，确保开关灵活，接触可靠，无异常声音和严重打火现象。

2.检修测氧仪2台：工作程序、状态显示、语音提示和打印记录正常；氧电极未失效；取样阀开启灵活，取样流量计浮球是否卡死，取样管路是否畅通。

3.压力表7只：查看各压力表是否校验并在有效期内。不符合要求的进行更换。

4.检修急救供氧阀2套：查看急救供氧控制阀门开关是否灵活，确保无泄漏现象。

5.检修温控仪2套 ：机体和传感器完好无损，随舱内温度变化示值显示正常。

6.检修对讲机1套 ：各功能设置按钮动作可靠，送话、接听、播放音质清晰，无严重的交流声和其他噪声，确保与舱内通话畅通。不符合要求需更换新对讲；
7.检修流量计12套：各调整旋钮动作可靠，浮球无卡住及破损现象。

8.测试应急呼叫2套：测试其工作状态是否正常，舱内应急触摸按钮开关是否灵敏。

9.检修手操器2套：检修手操器是否动作可靠精准，必要时进行更换。

10.更换应急电源：测试应急电源充放电是否正常，市电中断时能否自动投入，供电（同时支持测氧仪、对讲机、应急照明、应急呼叫）时间不少于2min。

11.检修吸氧计时器 ：检测吸氧计时是否准确。

三、压力调节系统

1.检修空气储罐≥2台：检查密封性，确保无漏气现象。

2.检修气水分离器1套：对气水分离器内部清洗除污。

3.检修消音器≥2套：检测消音器消音效果，清洗消音器。

4.检修冷却系统2套：检查冷却系统工作是否正常，检测冷却效果是否符合标准要求。

5.检查安全阀2套：安全阀启闭灵活，起跳压力和回座压力符合规定要求，并在定检有效期（一年）内。

6.检查管路涂漆：漆层完好，油漆颜色符合规定，管路表面无明显锈蚀。

7.管路气密性测试：

a)与储气罐相连的供气管路在储气罐最高工作压力下，泄露率≤0.5%h。

b)非与储气罐相连的供气管路在舱体最高工作压力下，泄露率≤6%h。

8.检修管路阀件：管路系统中各种阀门的动作应灵活可靠。

9.检查法兰或螺纹连接点：连接牢固，无松动、无锈蚀、无泄漏，密封件完好无损。

10.更换加减压气动薄阀≥4个：调校使其灵活、精准、密封良好

四、呼吸气系统

1.检修供排氧系统：供氧截止阀、供氧减压器、吸排氧软管等配置完整，无破损、无泄漏，连接牢固不易脱落。吸排氧接口符合额定进舱人数要求，标记清晰。

2.检查管路阀件：管路系统中各种阀门的动作应灵活可靠。

3.管路气密性测试：低压供氧管路在该系统最高压力下，泄露率≤ 4.0%h

4.检查相关阀门：开关灵活，无泄漏。

5.检查管路涂漆：表面涂漆完好，油漆颜色符合规定。

6.检查管路螺纹连接点：连接牢固，无松动、无锈蚀、无泄漏，密封件完好无损。

7.更换排氧阀≥2个：保证排氧顺畅。

五、舱内环境调节系统

1.检修空调装置2套：室内机、室外机组和外置电机开启运转正常，制冷、制热效果明显。

2.添加氟利昂2套：氟利昂液压测试

3.维保2项：清洗过滤网 ，维保空调磁耦合密封电机。

六、监控系统

1.检修摄像头2套：检测并维保摄像头，使其图像清晰，无变形。

2.检修监视器1台：检测维保

七、水消防系统

1.检修水消防系统1项：水喷淋消防系统完好，多人氧舱喷水强度不小于50L/㎡.min，供水时间不小于1min，喷水时间不大于3S。

2.检修阀门、管路：消防系统控制阀门动作可靠，并有明显的警示标志。

3.检查消防水罐≥1台：检查消防水罐排污阀是否畅通 。

4.检查安全阀1套：安全阀启闭灵活，起跳压力和回座压力符合规定要求，并在定检有效期（一年）内。

5.测试：对水喷淋系统进行测试。

八、计算机控制系统

更换计算机控制系统：对计算机系统进行调整，确保氧舱运行平稳。

九、整体测试

整体系统测试：维修完毕，对氧舱进行全面测试，确保整体运行正常。

4、主要技术指标：

4.1、升、降压速率：治疗舱和手术抢救舱的升、降压速率在0.004MPa/min～0.02MPa/min范围内可调；过渡舱升、降压速率在0.008MPa/min～0.08MPa/min范围内可调

4.2、舱内进气噪声：正常升压速率时<65dB(A)，最大升压速率时<75dB(A)

4.3、舱内照度：舱内中心照度≥100Lax

 照度不均匀度≤60%

4.4、舱内环境氧浓度：≤23%

4.5、吸排氧阻力：吸氧阻力≤100Pa         排氧阻力≤120Pa

4.6、传物筒联锁装置的锁紧压力≤0.02MPa，回位压力≤0.01MPa

4.7、舱内环境温度控制：18～26℃，温度变化率≤3℃/min

4.8、空调速率：平均≥1℃/4min

4.9、空调噪声：（中心）<50dB(A)

4.10、压缩空气净化指标：CO2<0.05%；CO<0.001%；碳氢化合物＜5mg/m3；无异味。

4.11、氧舱舱室及管路的气密性符合下表规定：达到新疆维吾尔自治区特检院检测合格要求，氧舱检修报检及完成后的检验由乙方负责，直至合格达标通过。

	试验部位
	试验压力/MPa
	泄漏率/%/h

	与储气罐相连的供气系统管路
	该管路系统最高工作压力
	≤0.5

	非与储气罐相连的供气系统管路
	该管路系统最高工作压力
	≤6.0

	供氧系统的高压管路
	该管路系统最高工作压力
	≤1.0

	供氧系统的低压管路
	该管路系统最高工作压力
	≤4.0

	舱室气密性
	0.03
	≤15

	
	该管路系统最高工作压力
	≤5.0


商务要求：

1、保修期：≥12个月

2、交货日期：合同签订后30日内；

3、交货地点：新疆医科大学第五附属医院；

4、如遇协商解决不了的纠纷，由采购方所在地仲裁机构裁决；

5、开机率：≥98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行；

6、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具备同等效力；

7、验收如需交货地点当地的技术监督局等相关部门进行检测，检测费用由投标方承担；

8、严格依据《医用氧舱安全管理规范》及现场勘查情况开展维修作业，保障氧舱安全稳定运行。维修完成后，对设备各系统全面调试检测，出具氧舱维修检测报告。同时负责设备维修后的年度检验与定期检验工作并出具报告，相关检测费用均由中标方承担。

9、预防性维修/定期维护保养：保修期内每季度巡视保养1次；

10、为确保服务质量，投标人（或所投产品制造商）应在中国大陆地区设立常驻售后服务机构，并配备专业培训的售后技术人员。所涉产品生产厂家须能够为用户及时提供维修、应用支持等各项技术服务，其售后服务机构须经工商注册登记，需提供营业执照作为证明。服务响应时间要求如下：30分钟内响应，1小时内提出解决方案，2小时内安排服务人员到达现场处理；

11、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的、未使用过的设备，生产日期距验收日期≤6个月，所采用的技术和软件是全新的、并符合规定的质量、规格和性能；

12、投标供应商所投医疗设备在安装、调试、接入、使用及维护过程中，涉及的端口费、接入费、接口费、平台对接费等所有相关费用，均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何相关费用及责任。

13、付款：设备验收合格支付中标总金额的100%

1）中标公司应于中标通知书发布之日起 10 日内，向采购人提交金额为合同总价款10% 的履约保函。该保函是签署合同的前提条件之一。

（2）履约保证金采取以下形式提交:由采购人认可的金融机构、担保机构开具的、以采购人为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经采购人事先书面确认，保函有效期应持续至本项目采购合同项下全部货物最终验收合格且质量保证期届满后 30 日。

14.分项报价表中的名称必须与发票上的项目名称保持一致。如未按此要求填写，将被视为未实质性响应招标文件的要求。

第四部分 合同主要条款

（具体签订合同依照采购文件与响应文件，甲乙双方协商为准）
第五部分   范本格式

投标文件
项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标人名称（（电子签章）：

投标人详细地址：

联系人：

联系电话：

递交日期：

目  录
1.投标书

2.开标一览表

3.技术参数、功能偏离表

4.商务条款偏离表

5.法定代表人授权书格式

6.法定代表人身份证明书

7.关于资格的声明函

8.企业简介

9.仓储能力
10.项目实施供货方案
11.项目实施人员

12.配送车辆

13.本地化服务

14.应急保障
15.质量保证
16.投标人近三年（2023年1月1日－至今）业绩表

17.其他内容

18.不参与围标串标承诺书

19.其他证明材料

投标文件在编制时必须编制目录及对应页码

1.投标书

致：招标人

根据贵方为　　　（项目名称）项目招标的招标邀请   （项目编号），签字代表    （姓名、职务）经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）提交下述文件电子投标文件一份。

投标保证金，形式 /   ），金额为   /。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标报价为：         （单价

合计）；（注明币种，并用文字和数字表示的投标报价）。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5.如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
投标人（电子签章）：　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　　　   

日  期：        年        月        日

2.开标一览表

项目名称：　　　　　　　　  　　

项目编号：　　　　　　　　  　　

投标人名称：　　　　　　　　　　

	名   称
	内  容

	投标报价
	小写（元）：

大写（元）：

	合同履约期/服务期
	

	质保期
	


注：以上供货价格系指包括全部货品、税费、包装费、运输、装卸等费用，以及已支付或将支付的营业税和其他税费等所有费用。

投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

3.技术参数、功能偏离表
投标人名称（公章）：　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离情况
	说明
	对应

页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三部分 货物需求）”逐条对应填写，不得缺项漏项。

投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

4.商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	1
	招标文件中“投标人须知前附表”第  条
	项目名称：
项目编号：  
最高限价：
招标范围：
	
	
	

	2
	招标文件中“投标人须知前附表”第  条
	投标保证金的形式：金融机构、担保机构出具的保函非现金形式提交。
	
	
	

	3
	招标文件中“投标人须知前附表”第  条
	合同履约期/服务期：

交货时间/供货时间：
	
	
	

	4
	招标文件中“投标人须知前附表”第  条
	供货地点：
	
	
	

	5
	招标文件中“投标人须知前附表”第  条
	付款方式：
	
	
	

	6
	招标文件中“投标人须知前附表”第  条
	投标有效期：
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：参照招标文件中“投标人须知前附表”进行填写。

投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

5.法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

	授权人身份证正面
	被授权人身份证正面

	授权人身份证反面
	被授权人身份证反面


投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

6.法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                                    

营业期限：                                                                    

成立时间：                                                                    

姓名：                   性别：                年龄：                   

职务：                                 

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

7.关于资格的声明函

致：　招标人　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或经销商的　　　　　　　          　

　名称：　　　　　　　

地址：　　　　　　　　　　　　　       　

电话：　　　　　　　　
授权签署本资格文件人：

签字人姓名、职务（印刷体）：　　　　　　　
投标人（电子签章）：　　　　　　　　　　　                  　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　   

日  期：        年        月        日

8.企业简介

	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职工概况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况
	


附企业相关证明材料。

1）投标人须具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；（营业执照扫描件/复印件）
2）投标人具有良好的财务状况，提供近三年2022—2024年任意一年经第三方审计出具的审计

报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月的任意一个月银行资信证明并

加盖公章；（财务状况，提供近三年2022—2024年任意一年经第三方审计出具的审计报告，

负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章）
3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（承诺书）
4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（承诺书）
5）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录严重失

信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期

间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有

相关记录，视为没有上述不良信用记录；（“信用中国”和“中国政府采购网”网站截图）

9.总体维修服务方案

投标人结合医用高压氧舱中维修特点编制，包含但不限于：①项目背景；②项目目标；③维修依据；④详细维修方案；⑤维修工期安排；格式自拟

10.项目实施人员
投标人提供服务本项目人员至少2人（含2人）得基础分4分，每增加1人加2分，满分8分，2人以下得0分。

本项目服务人员须提供的有效证件：人员名单、身份证及劳动合同扫描件并加盖公章，资料不全或不提供不得分。格式自拟

11.维修设备与工具配备

投标人根据本项目采购需求提供相关设备，包含但不仅限于：①舱体密封/门窗检修工具；②氧舱测压/测氧专用设备；③气路/电路检修仪器；④安全防护与辅助设备。

需提供设备清单、图片，每提供一项得1分，满分6分；资料不全或不提供不提供不得分。

格式自拟

12.项目管理机构

投标人针对氧舱维修编制项目管理机构，包含但不限于：①项目机构设置；②维修作业岗位设置；③各岗位工作职责。格式自拟

13.项目需求分析

投标人项目需求与技术分析包含但不限于：①高压氧舱中维修重难点；②GB/T12130-2005等法规标准；③医院施工与特种设备维修风险分析。格式自拟

14.质量措施

投标人贴合氧舱维修工艺与验收标准，包含：①人员保障；②配件保障；③ 工艺保障；④检测保障；⑤ 安全保障。格式自拟

15.培训方案

投标人培训方案针对医用高压氧舱维修项目与医院使用管理要求编制，内容包含但不限于：①培训目标；②培训对象；③培训内容；④设备结构与操作培训；⑤培训资料。格式自拟
16.本地化服务

投标人能够提供项目所在地的本地化技术支持和服务3分，须提供证明材料（如承诺书或购房合同或租赁合同的原件扫描件），不提供不得分。格式自拟
17.应急方案

投标人贴合医院与特种设备维修要求，包含：①维修/质保期设备故障应急预案；②医院施工突发情况处置措施。格式自拟
18.售后服务承诺

投标人根据≥12个月质保与医院要求，提供售后服务承诺包含但不限于：①维修与质保售后服务承诺；②30分钟响应、2小时到场服务承诺；③配备专业培训的售后技术人员承诺。格式自拟
19.投标人近三年（2023年1月1日－至今）业绩表

	项目名称
	采购单位
	采购内容
	金额
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商提供近三年（2023年01月01日-至今）已完成或正在进行的同类项目业绩，每提供一项得2分，满分10分，须提供业绩合同或中标通知书原件扫描件并加盖公章。如经评审小组认定所提供业绩合同或中标通知书残缺不全、模糊难辨或未提供或提供不全者不得分。

20.其他内容（若有，请如实填写）
20.1 企业类型声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：        

日 期：         

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

说明：1、标的名称填写为采购清单（采购目录）中各项货物名称，投标人须全部填报，不得缺项、漏项。

2.《中小企业声明函》内容填写厂家信息，落款投标人盖章即可。 

3.所投货物如符合中小微企业优惠政策，请按招标文件要求填写此表，如投标人不符合条件，不需提供。
20.2 监狱企业声明函
（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：　　　　　　　　　　　                  　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　   

日  期：        年        月        日

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

（如投标人不符合条件，不需提供）
20.3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（电子签章）：

                                      日  期：
（如投标人不符合条件，不需提供）
21.不参与围标串标承诺书
为诚实、客观、有序地参与                     项目采购活动，愿就以

下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标人存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他投标人互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以谋取中标。不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

法定代表人（电子签章或签名）：　　　　　　　　　　

　　  投标单位名称（电子签章）：　      　　　　　　　　　

日期：

22.其他证明材料

1.投标人认为需要提交的其他证明材料



