招　标　文　件

项目名称：新疆维吾尔自治区文物考古研究所数字考古成果展示中心及空间考古实验室支撑环境配置项目

项目编号：GK2026-069

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 内控监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

2026年4月22日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………3

第二章  投标人须知…………………………………7

第三章  合同条款及格式……………………………22

第四章  项目需求……………………………………26

第五章  评标方法与评标标准………………………45

第六章  投标文件格式………………………………28

第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心现就新疆维吾尔自治区文物考古研究所数字考古成果展示中心及空间考古实验室支撑环境配置项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

新疆维吾尔自治区文物考古研究所数字考古成果展示中心及空间考古实验室支撑环境配置项目招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年6月2日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：新疆维吾尔自治区文物考古研究所数字考古成果展示中心及空间考古实验室支撑环境配置项目

2.项目编号：GK2026-069

3.预算金额：1600000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为1600000元。

5. 采购需求：

对采购需求进行概述

随着新疆文物考古工作持续推进，大量文物考古资料不断积累，但传统考古工作模式在数据管理、技术应用、成果展示及人才队伍建设等方面已难以满足新时代考古工作高质量发展的需求。为进一步提升新疆考古工作的数字化、智能化水平，加强新疆考古成果的系统展示与广泛传播，强化新疆考古技术的专业化应用与人才储备，新疆维吾尔自治区文物考古研究所拟开展数字考古成果展示中心与空间考古实验室支撑环境配置项目。

数字考古成果展示中心支持环境配置将构建多层次、立体化的考古成果展示体系，打造新疆考古成果数字化沉浸式展示环境，通过虚拟三维、视频多媒体及远程视频互动等形式全面展现新疆考古成果，包括设备配置及室内环境装修（含空间考古实验室）、数字考古成果展示内容制作、智慧考古驾驶舱 ；空间考古实验室将建立支撑环境，围绕探地雷达、实景三维建模、无人机机载激光、地面激光等关键考古技术开展系统技术指导服务，培养专业技术人才，全面提升新疆考古工作的整体效能与可持续发展能力。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格180个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于  货物 类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业进行采购，投标时须提交《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月2日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区文物考古研究所

地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路东二巷3号

联系人：吴晶晶

联系电话：0991-3837935

2. 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A406室

联系人：郑老师

联系电话：0991-3550129

八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5.供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”；递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7.本项目不收取投标保证金。

8.本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网，进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9.系统技术支持电话：95763。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.是否组织现场勘察

6.1采购单位不集中组织现场勘察，投标人可自行前往现场勘察。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12.投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

24.评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区公共资源交易中心 内控监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

一、技术需求

（一）项目概述及需求

随着新疆文物考古工作持续推进，大量文物考古资料不断积累，但传统考古工作模式在数据管理、技术应用、成果展示及人才队伍建设等方面已难以满足新时代考古工作高质量发展的需求。为进一步提升新疆考古工作的数字化、智能化水平，加强新疆考古成果的系统展示与广泛传播，强化新疆考古技术的专业化应用与人才储备，新疆维吾尔自治区文物考古研究所拟开展数字考古成果展示中心与空间考古实验室支撑环境配置项目。

数字考古成果展示中心支持环境配置将构建多层次、立体化的考古成果展示体系，打造新疆考古成果数字化沉浸式展示环境，通过虚拟三维、视频多媒体及远程视频互动等形式全面展现新疆考古成果，包括设备配置及室内环境装修（含空间考古实验室）、数字考古成果展示内容制作、智慧考古驾驶舱 ；空间考古实验室将建立支撑环境，围绕探地雷达、实景三维建模、无人机机载激光、地面激光等关键考古技术开展系统技术指导服务，培养专业技术人才，全面提升新疆考古工作的整体效能与可持续发展能力。

| 踏勘现场 | □不组织 ☑组织 踏勘时间：拟定2026年5月11日-12日11：00-13：30 踏勘集中地点：新疆标本库房，乌鲁木齐市桃园路 踏勘联系人及方式：艾尼瓦尔 13699970730 |
| --- | --- |

本项目需求清单如下。

表 1 项目建设需求清单

| 序号 | 类别 | 建设内容 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字考古成果展示中心 | 四折屏显示系统（核心产品） | 折屏高清显示系统（含操控台） | 1 | 套 |
| 2 |  | 同步展示设备 | 液晶显示屏 | 1 | 套 |
| 3 |  | VR眼镜体验设备 | VR眼镜 | 2 | 套 |
| 4 |  | 配套会议设备 | 会议扩声系统 | 1 | 套 |
| 5 |  | 室内装修内容 | 内部空间装修（含空间考古实验室） | 1 | 项 |
| 6 |  | 配套办公家具 | 办公家具（会议人数≥20人） | 1 | 套 |
| 7 |  | 环境调控设备 | 立柜空调 | 1 | 套 |
| 8 | 空间考古实验室 | 配套实验设施 | 设备存储展示柜 | 1 | 套 |
| 9 |  |  | 实验室耐腐蚀操作台 | 1 | 套 |
| 10 |  |  | 防爆柜 | 2 | 个 |
| 11 |  |  | 办公家具（办公人数≥8人） | 1 | 套 |
| 12 |  |  | 3D打印机 | 1 | 套 |
| 13 |  |  | 资料柜 | 4 | 个 |
| 14 |  | 环境调控设备 | 挂式空调 | 1 | 套 |
| 15 | 数字考古成果展示内容制作 | 重要发掘成果三维展示 | 数字考古宣传片 | 1 | 项 |
| 16 |  | 遗址展示制作 | 交互漫游内容制作 | 5 | 处 |
| 17 | 智慧考古驾驶舱 | 资料整理录入 | 考古资料整理及导入 | 300 | 项 |
| 18 |  | 软件系统开发 | 智慧考古驾驶舱建设 | 1 | 套 |
| 19 |  | 配套存储设备 | 应用处理器 | 1 | 套 |
| 20 |  |  | 数据存储系统 | 1 | 套 |
| 21 |  |  | 网络交换机 | 1 | 套 |
| 22 |  |  | 机柜及辅材 | 1 | 套 |
| 23 | 空间考古全流程技术服务 | 技术服务 | 探地雷达技术在考古中的应用 | 1 | 项 |
| 24 |  |  | 实景三维建模技术在考古中的应用 | 1 | 项 |
| 25 |  |  | 机载激光在考古中的应用 | 1 | 项 |
| 26 |  |  | 地面激光在考古中的应用 | 1 | 项 |
| 27 |  | 技术应用总结与成果案例 |  | 1 | 项 |

1．数字考古成果展示中心

1.1 四折屏显示系统

安装四折屏高清显示系统，配套拼接控制器，支持多源考古数据融合展示，色彩还原度高，满足驾驶舱可视化需求。

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内四折屏高清显示设备（含操控台及电脑） | 1、四折屏高清显示屏幕尺寸≥52㎡ 2、间距≤1.86mm (GOB) 3、像素密度：640000像素/m2 4、模组尺寸：320mmX160mm 5、灰度等级：16bit 6、刷新率：≥3840HZ 7、屏幕分辨率：5632点*3328点 =18743296点 8、亮度： ≥800cd/㎡ 9、功耗（W/m2）：峰值：＜450W/㎡ 平均：＜150W/㎡ 10、配置操控台1台：尺寸≥23英寸；具备触摸功能；分辨率不低于1920*1080；响应时间不超过10ms。 10、配置电脑1台：CPU：不低于14核，最大睿频频率5.3GHz；独立显卡：显存不小于16GB；内存≥16G；硬盘≥1TB SSD。 | 1 | 套 |
| 开关电源 | 200W电源，内置EMI滤波器，具有过流及短路保护，出入电压190-250VAC，输入频率47—63HZ，输出电压调整范围±5-±10%，输出过载保护110%—160%，耐压测试：输入对输出1.5KV AC/1min，输入对地：1.5KV AC/1min | 96 | 台 |
| 视频拼接处理器 | 1.支持市面常见的HDMI、DP、SDI、DVI、VGA、CVBS输入接口，输出方面支持千兆网口输出和万兆光纤输出； 2.设备外壳符合 8 级振动标准要求，符合 IP40 标准要求； 3.单设备输出端口冗余备份，多设备间冗余备份； 4.多窗口多图层显示，支持窗口漫游、自由拼接。 | 1 | 台 |
| 通用控制系统 | 1.集成 6个标准 HUB320 接口，免接 HUB； 2.单卡输出 RGB 数据 24 组； 3.单卡带载像素为 256×226； 4.支持配置文件回读； 5.支持温度监控； 6.支持网线通讯状态检测。 | 99 | 张 |
| 管理控制系统软件 | 系统播放软件、参数设置软件 | 1 | 套 |
| 配电箱 | 36kW负载，过流、过压保护，远程开关电子显示屏 | 1 | 台 |
| 支撑结构 | 国标钢材，上下左右包边5cm，不锈钢玫瑰金包边 | 45 | ㎡ |
| 屏体内部线材 | 长排线、电源线、网线、接卡5V线 | 1 | 批 |
| 线缆敷设 | 超五类网线 | 3 | 箱 |
|  | 25平方 三相五芯电缆线 | 30 | m |
|  | 音箱线，50芯金银线 | 60 | m |
| 音响设备 | 室内音柱20W 配功放120W，灰白色 | 1 | 套 |

1.2 同步展示设备

在考古标本库房公共区域安装1台98寸液晶屏电视，实现重要考古成果宣传片同步高清播放。

技术参数如下：

1）屏幕尺寸98寸；

2）单屏分辨率1920*1080；

3）屏幕使用寿命不小于20000小时；

4）屏幕亮度不低于500cd/㎡。

1.3 VR眼镜体验设备

| 序号 | 项目 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VR眼镜 | 定制 | 1.最小瞳距调节范围：58mm； 2.双眼分辨率：2160*2160； 3.连接方式：Wi-Fi； 4.屏幕材质：LCD； 5.运行内存：≥12GB； 6.功能：便携巨幕 体感游戏可悬停画面瞳距调节； 7.分辨率：2K-3K。 | 2 | 套 |

1.4 配套会议设备

安装会议扩声系统，实现会议室音频清晰传输、参会人员信息实时显示，支持远程会议接入。

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3寸4单元会议音柱 | 1.音箱采用3寸全频*4，喇叭材质塑胶，锥盆材质纸盆。 2.音箱箱体材料采用优质塑胶，坚固耐用。 3.音箱外观采用铁网网罩。 4.音箱外形采用流线型设计，美观实用，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖，适合各种建筑空间扩声，音质优美动听。 5.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原。 | 2 | 只 |
| 2 | 二合一专业会议功放 | 1.输入接口：两路6.35音频口、1路3.5音频口、1路卡侬音频口（带幻象供电）、1路RCA音频口、1路光纤音频口、1路同轴音频口、支持USB声卡、U盘播放、蓝牙 2.输出接口：1路RCA音频口、2路功率凤凰端子 控制协议：支持RS485控制、网络控制，支持tcp、udp、mqtt等协议 3.显示屏：2.2寸彩屏 4.频率响应：20Hz-20KHz 5.失真度：＜0.1 6.信噪比：＞80dB 7.输入灵敏度：1.1V 8.最大输入电平：1.9V 9.输出功率：2*100W（8Ω） | 1 | 台 |
| 3 | 调音台 | 1.带多功能彩色高清显示屏，准确显示多作数字效果和蓝牙MP3播放器 2.数字混响效果，延时可自定义 3.单通道独立48V幻象电源，七段均衡，内置电源开关，60MM行程推子控制 4.4路单声道线路输入，蓝牙，2组立体声输入，2路AUX，2路编组输出，2路主输出，1组录音输出 5.多功能卡龙输入插口 6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 7. 每分路单独立双色静音开关。蓝光为通道打开，红光为通道关闭 8.精细、超线性的GB30话筒前置放大器提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入。 | 1 | 台 |
| 4 | 数字反馈抑制器 | 1.反馈抑制系统具有全自动检测现成啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效地抑制消叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。 2.系统设计灵活多变，具备4路万能输入接口，2路平衡输出接口，配有线路输入输出莲花接口，调试简单方便。 3.每通道具有48V幻象电源。 | 1 | 台 |
| 5 | 无线话筒 | 一拖二会议室无线话筒 | 1 | 套 |
| 6 | 有线话筒 | 会议室有线话筒 | 10 | 个 |

1.5 室内装修内容

对数字考古成果展示中心（含空间考古实验室）进行功能分区装修，含2个房间隔断、设备操作玻璃隔间、天花（防火防潮矿棉板）、墙面（环保乳胶漆）、地面（防静电地板）施工，配套照明配电系统、网线布设等。

1.6 配套办公家具

配置数字考古成果展示中心专用家具，包含会议桌（至少容纳20人）、会议椅、电动窗帘，定制尺寸。

| 序号 | 项目 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会议桌 | 定制 | 1.采用优质E1级环保高密度刨花板，双面三聚氰胺纸饰面； 2.PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥1.5mm； 3.胶水：采用优质热熔胶； 4.钢架桌脚：采用优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm； 5.五金配件：优质五金连接件。 | 1 | 套 |
|  | 会议椅 | 定制 | 1.尼龙塑料椅背，尼龙塑料座板，高密 度海绵； 2.冷轧钢喷涂脚架，厚管壁。 | 20 | 把 |
|  | 电动窗帘 | 定制 | 1.运行噪音≤22分贝； 2.支持天猫精灵、小度、小爱、Siri语音控制。 | 5 | 套 |

1.7 环境调控设备

安装1套空调系统，含室内外机，实现数字考古成果展示中心温度精准调控，满足折屏高清显示系统、数据存储服务器等设备运行的恒温环境需求。

具体参数如下所示：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柜空调 | 1.规格：风量：3P； 2.安装形式：固定安装； 3.减振器、支架形式、材质：支架安装。 | 1 | 台 |

2．空间考古实验室

2.1 配套实验设施

配置空间考古实验室专用家具，包含设备存储展示柜、实验室耐腐蚀操作台、防爆柜、办公室职员桌椅（至少容纳8人）、宣传展板、3D打印机等，定制尺寸。

| 序号 | 项目 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备存储展示柜 | 定制 | 1.基材：材质为0.8mm冷轧钢板，酸洗磷化处理后再进行静电粉末喷涂； 2、涂料：环保涂料，工艺要求：表面均采用哑光粉体涂料，表面硬度、耐冲击力、耐水性均符合国家标准； 3.焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差应小于1mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆，在接触人体或收藏物品的部位不得有毛刺、刃口或棱角。 | 1 | 套 |
|  | 实验室耐腐蚀操作台 | 定制 | 1.台面材质：采用耐酸碱环氧树脂板/PP 防腐板，一体成型无拼接，适配考古实验室弱酸、弱碱及常规有机溶剂操作。 2.框架/柜体：冷轧钢防腐静电喷塑/全PP 材质，防锈耐腐，承重稳固，无易生锈金属外露。 3.承重性能：台面均匀承重满足考古仪器、样本放置的常规承重需求。 4.耐腐性能：耐受考古实验室常用弱酸、弱碱及酒精等有机溶剂，接触后无变形、脱层、变色。 | 1 | 个 |
|  | 防爆柜 | 定制 | 1.类别：器材防爆柜； 2.尺寸：400mm（深）*900mm（宽）*1800mm（高）； 3.柜体材质：0.6mm钢材； 4.柜体类型：通门柜体 3cm钢化玻璃； 5.柜体性质：耐高温、防爆裂。 | 2 | 个 |
|  | 办公桌 | 定制 | 1.采用优质E1级环保高密度刨花板，双面三聚氰胺纸饰面； 2.PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥1.5mm； 3.胶水：采用优质热熔胶； 4.钢架桌脚：采用优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm； 5.五金配件：优质五金连接件。 | 4 | 张 |
|  | 办公椅 | 定制 | 1.尼龙塑料椅背，尼龙塑料座板，高密度 海绵； 2.冷轧钢喷涂脚架，厚管壁。 | 8 | 把 |
|  | 制度及宣传展板 | 定制 | 防水，PVC，哑光 | 10 | 张 |
|  | 3D打印机 | 定制 | 1.打印速度：600mm/s； 2.类型：3D打印机(FDM）； 3.成型原理：熔融沉积成型（FDM）； 4.连接方式：有线 Wi-Fi USB； 5.操作界面：机身按键 手机端APP电脑端应用。 | 1 | 套 |
|  | 资料柜 | 定制 | 1.基材：材质为0.8mm冷轧钢板，酸洗磷化处理后再进行静电粉末喷涂； 2、涂料：环保涂料，工艺要求：表面均采用哑光粉体涂料，表面硬度、耐冲击力、耐水性均符合国家标准； 3.焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差应小于1mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆，在接触人体或收藏物品的部位不得有毛刺、刃口或棱角。 | 4 | 个 |

2.2 环境调控设备

安装空间考古实验室1套空调系统，含室内外机，实现空间考古实验室温度精准调控，满足图形数据处理等设备运行的恒温环境需求。

具体参数如下所示：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂式空调 | 1.规格：风量：1.5P； 2.安装形式：挂式安装； 3.减振器、支架形式、材质：支架安装。 | 1 | 台 |

3．数字考古成果展示内容制作

3.1 数字考古宣传片

完成一项新疆近年来重要考古遗址发掘成果的三维宣传片制作，实现遗址发掘过程可视化演示，并支持多语言字幕切换功能。

技术要求如下：

1. 影片帧速率不低于25FPS，时长不少于15分钟；

2.影片分辨率不低于4K（4096*2160），同时输出2K、720P等版本，满足弧幕、PC端、手机端以及互联网平台的播放；

3. 影片在指定的环境下播放时，无扭曲变形，无亮暗带；

4.影片放映时画面质感通透细腻、图像层次丰富、色彩还原度高；

5.影片在播放期间，画面、音频、特效、字幕、标题等要达到精准同步，视频无卡帧现象。

3.2 交互漫游内容制作

精选 5 处核心遗址，依托遗址高精度三维采集数据，结合数字三维建模技术，搭建沉浸式全景交互漫游场景，可适配四折屏展示应用。

技术要求如下：

1、支持自主交互与自由场景漫游；

2、可实现视角前进、后退、旋转、缩放等操控；

3、支持点位切换、场景自由浏览，搭载视觉呈现模式，全方位营造强代入感的沉浸式交互体验，满足四折屏展示使用需求。

4．智慧考古驾驶舱

4.1 资料整理录入

基于单位提供的原始数据资料，完成不少于300个考古项目基本信息、项目成果、地理空间、多媒体等属性数据，以及全疆文物资源普查基础信息与地理空间数据的整理、分析和入库，并建立时空关联进行综合展示与应用。同时建立一套标准规范的考古项目资料整理与导入工具，为本项目考古项目数据入库提供技术支撑，且满足未来实现考古所能够自主完成考古项目资料关联入库的需求。

4.2 软件系统开发

基于新疆考古项目资料，融合 GIS 空间展示与应用能力，实现考古项目数据可视化、可查询、可统计、可关联，支持三维模型的交互式浏览与沉浸式展示，清晰展示考古项目分布、发掘情况、成果亮点等内容，为文物考古研究工作统筹管理与规划提供可视化精准支撑。

- 功能要求

| 序号 | 功能名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考古业务综合管理 | 成果专题 | 支持按行政区划、项目状态、文物类型、年度等多维度，对考古项目的数量、分布、保护状态等成果数据进行可视化呈现，通过专题图、热力图、时间轴等形式，直观展现整体资源格局与动态变化，能够兼容考古大数据与知识图谱等相关高质量数据集的集成与融合，为未来海量考古数据成果的展示与扩展应用奠定基础。 |
| 2 |  | 空间展示与交互 | 搭建二维与三维地图交互应用，支持考古项目基础信息、地理空间数据与三维模型数据的无缝融合展示，实现考古项目多元数据的联动查看，支持知识图谱地图可视化展示。 |
| 3 |  | 文物分布浏览 | 根据考古出土文物点坐标等相关信息，构建考古出土文物三维空间分布体系，并根据文物类别、地层等信息自定义设置符号与颜色，支持文物点信息查看与交互应用。 |
| 4 |  | 地层动态模拟 | 根据探方或探孔地层堆积记录信息自动生成地层三维模型，动态模拟和展示考古现场地层堆积形态，可分层解析地层堆积序列，还原考古发掘过程，并支持地层堆积模型从多个角度剖切，直观呈现地层年代关系与遗迹叠压情况。 |
| 5 |  | 三维漫游 | 支持在文物遗址考古的3D场景中进行自由路径漫游与自动路径漫游，可设置漫游速度与视角高度，配合沉浸式展示设备实现身临其境的浏览体验。 |
| 6 |  | 图层管理 | 支持二维与三维地图模式切换，提供考古项目相关空间数据图层、成果图层、基础图层的符号化与控制，适配不同场景的展示需求。 |
| 7 |  | 地图量测 | 支持在二维与三维地图上对坐标点、距离、面积、高度等精准量测。 |
| 8 |  | 视角书签 | 支持对二维与三维地图的自定义视角进行保存与命名，后续可直接调取书签视角快速回到关注场景，提升多场景切换效率。 |
| 9 |  | 查询统计 | 支持多维度条件组合查询与时空关联查询统计，并提供知识关联查询与统计结果的可视化呈现。 |
| 10 | 考古数据综合管理 | 考古项目信息管理 | 提供对考古项目基本信息及相关成果数据的管理与维护，支持新增、编辑、导入、删除等操作，可与地理空间数据、模型数据关联。 |
| 11 |  | 文物资源信息管理 | 提供文物资料的基础信息以及相关附件资源的管理与维护，支持“四普”系统中文物数据的增加、编辑、导入、删除等操作，实现文物信息的一体化存储与快速调取。 |
| 12 |  | 三维模型数据管理 | 提供三维模型数据的上传、解析、管理、关联等功能，支持模型预览与轻量化加载，保障展示流畅性。 基于单位已有的文物资源，选取不少于5项不可移动文物全流程三维模型数据成果导入系统中进行管理与展示。 |
| 13 |  | 地图配置 | 提供对地图坐标系参数、图层、符号系统进行可视化配置，可自定义考古项目、文物点等要素的展示样式，同时支持自定义设置地图图层，满足不同场景的考古二维与三维地图数据展示需求。 |

- 非功能要求

- 采用模块化、微服务架构以及主流技术栈，支持横向扩展与模块独立升级，保障系统可扩展性与可维护性；

- 采用B/S架构，支持360、谷歌等主流浏览器便捷登录操作；

- 支持≥50用户同时在线操作，核心功能无卡顿、崩溃，高并发稳定运行；

- 模型加载时间≤5秒，常规数据查询响应时间≤3秒；

- 系统年平均故障时间≤8小时，故障恢复时间≤30分钟，支持7×24小时稳定运行；

- 系统要求兼容主流国产操作系统、数据库、中间件。

4.3 配套数据存储服务设施

配置满足系统稳定运行要求的应用处理器、数据存储系统、网络交换机等基础软硬件设备，搭建适配项目需求的基础设施运行环境。

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用处理器 | 结构:机架式；机箱规格:2U；CPU≥2GHz，内核数量≥32；内存≥128GB；硬盘配置:SSD≥1块，单盘容量≥480GB；机械盘≥4块，单盘容量≥1.2TB；显存≥24GB。 | 1 | 套 |
| 存储系统 | 结构:硬盘存储扩展柜；功率≥1600w；盘位数≥32；硬盘规格≥16TB；硬盘数量≥24块。 | 1 | 套 |
| 网络交换机 | 光模块规格:24个万兆SFP+,6个40GE QSFP；电源:含1个600W交流电源；其他:交换容量2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率792Mpps | 1 | 套 |
| 机柜及辅材 | 高:2m；深:1m；其他:钢化玻璃前门,单开钣金后门,其他辅件 | 1 | 套 |

- 空间考古全流程技术服务

5.1 探地雷达技术服务

依托单位已有探地雷达设备开展探地雷达地下文物勘探技术服务，包括理论知识教学、实操训练、数据成果处理与转换等内容。组织国内经验丰富的老师进行现场指导，实现单位1-2名人员熟练掌握探地雷达装备及相关配套软件在文物勘探全流程业务工作中的深入应用。至少包括疆内3个考古现场，提供至少3次线下指导技术服务，每次不得少于3天。线上不限。

- 理论培训

系统讲解探地雷达考古应用原理，包括电磁波在地下介质中的传播规律、不同遗址遗存的雷达波反射特征差异。

教授地下遗址反射特征识别方法，重点讲解荒漠、戈壁等典型环境下，夯土、石砌、灰坑等遗迹的雷达图像判读要点。

讲解探地雷达数据标准化处理流程，包括原始数据清洗、滤波去噪等关键步骤，配套软件的功能模块操作及参数设置。

- 实操训练

选取1处具有代表性的考古遗址工地，开展全流程实操训练，包括设备开箱检查、天线校准、测线布设、野外数据采集。

指导学员完成现场参数优化，根据遗址地表条件调整雷达中心频率、采样率、扫描速度等参数，解决复杂地形下的数据采集难题。

开展设备故障排查与应急处理训练，模拟野外常见的信号干扰、设备断电等场景，提升学员现场问题解决能力。

- 成果制作

教学员对原始雷达数据进行清洗与预处理，包括去除无效扫描段、校正时间基准、设置增益参数，提升数据信噪比。

指导学员运用配套软件进行数据滤波处理，掌握背景去除、带通滤波、偏移归位等操作，增强剖面图像的可读性。

指导学员对剖面图像进行解译，结合考古背景识别反射波组对应的遗迹边界、埋藏深度，并圈定遗址范围，适配新疆荒漠 / 戈壁遗址勘探业务场景。

5.2 实景三维建模技术服务

依托单位已有的多款无人机、数码相机设备开展考古遗址实景三维建模技术服务，包括理论知识教学、实操训练、数据成果处理与转换等内容。组织国内经验丰富的老师进行现场指导，实现单位1-2名人员熟练掌握无人机、数码相机及相关配套软件在考古遗址实景三维建模业务工作中的深入应用。至少包括疆内3个考古现场，提供至少3次线下指导技术服务，每次不得少于3天。线上不限。

- 理论培训

讲解无人机、数码相机考古测绘基础理论，包括多机型无人机的飞行原理、载荷性能及适用场景，数码相机参数设置。

讲解航测航线规划方法，结合考古测绘精度要求，讲解重叠度、航高、飞行速度等参数的计算与设置原则。

讲解采集数据的标准化处理流程，包括原始影像筛选、畸变校正、空三解算、正射影像生成等步骤，配套软件的操作流程与参数优化。

- 实操训练

选取1处具有代表性的考古遗址工地，开展全流程实操训练，包括无人机组装调试、起降操作、多角度影像采集、应急迫降处理。

指导学员完成现场航线调整，根据遗址地形、遮挡情况优化飞行路径，确保影像覆盖完整、精度达标。

开展数据预处理实操，包括影像格式转换、质量检查、无效数据剔除等，为后续成果制作奠定基础。

- 成果制作

指导学员对原始影像进行筛选与预处理，包括去除模糊、过曝的影像，完成镜头畸变校正，提升影像质量。

指导学员运用配套软件进行空三解算，掌握像点匹配、平差计算等操作，获取高精度的影像外方位元素。

教学员制作数字地表模型、数字高程模型、正射影像等测绘成果，满足考古业务工作需要。

5.3 机载激光考古测绘技术服务

依托单位已有的机载激光设备开展机载激光考古遗址测绘技术服务，包括理论知识教学、实操训练、数据成果处理与转换等内容。组织国内经验丰富的老师进行现场指导，实现单位1-2名人员熟练掌握机载激光设备及相关配套软件在考古遗址测绘全流程业务工作中的深入应用。至少包括疆内3个考古现场，提供至少3次线下指导技术服务，每次不得少于3天。线上不限。

- 理论培训

讲解激光点云穿透原理，包括激光在植被、土壤等介质中的衰减规律，植被区遗址探测的技术逻辑与适用条件。

教授激光点云数据处理理论，包括点云去噪、分类、配准的原理与算法，复杂地形下的数据质量控制要点。

讲解Matrice350、禅思L2等多机型无人机设备的技术参数，包括激光波长、点云密度、飞行高度与精度的对应关系。

- 实操训练

选取1处具有代表性的考古遗址工地，开展全流程实操训练，包括激光设备挂载校准、飞行参数设置、复杂地形飞行控制、数据采集质控。

指导学员完成现场参数优化，根据植被覆盖度、地形坡度调整激光发射频率、扫描角度等参数，提升点云数据的有效性。

开展飞行安全与应急处理训练，模拟强风、信号丢失等野外场景，提升学员的风险应对能力。

- 成果制作

教学员运用配套软件对激光点云进行去噪处理，掌握统计滤波、半径滤波等方法，去除植被点、噪声点等无效数据，并输出点云与网格模型数据成果。

5.4 地面激光考古测绘技术服务

依托单位已有的地面激光设备开展地面激光考古遗址测绘技术服务，包括理论知识教学、实操训练、数据成果处理与转换等内容，并免费提供1套地面激光考古测绘三维模型成果再加工配套软件1年使用授权，配套软件应支持模型剖切展示、正射影像一键生成和遗迹平面图自动生成功能。组织国内经验丰富的老师进行现场指导，实现单位1-2名人员熟练掌握地面激光设备及相关配套软件在考古遗址测绘全流程业务工作中的深入应用。至少包括疆内3个考古现场，提供至少3次线下指导技术服务，每次不得少于3天。线上不限。

- 理论培训

讲解地面三维激光扫描仪的技术原理，包括相位式激光测距、多视角扫描拼接的理论基础。

教授场景扫描精度控制方法，包括标靶布设、站点拼接误差控制、数据质量评估的标准与流程。

讲解点云数据处理流程，包括去噪、配准、建模的原理，以及配套软件的功能模块与操作逻辑。

- 实操训练

选取1处具有代表性的考古遗址工地，开展全流程实操训练，包括手持设备操作、多视角扫描路径规划、复杂遗址数据补扫。

指导学员完成现场精度控制，通过标靶布设与站点检查，确保扫描数据的拼接误差符合考古测绘精度要求。

开展数据预处理实操，包括点云格式转换、噪声剔除、坐标系统，为后续建模提供高质量数据。

- 成果制作

教学员对原始点云进行配准与去噪，掌握 ICP 配准算法、高斯滤波等方法，统一坐标系统并去除冗余噪声。

指导学员运用配套软件进行遗址地形建模，通过点云网格化、纹理映射等操作，生成高精度三维网格模型。

指导学员进行模型轻量化处理，掌握模型简化、格式转换等方法，并学习配套软件的使用，实现成果的再加工。

5.5 技术培训总结与成果转化支撑

结合探地雷达、实景三维建模、机载激光、地面三维激光扫描仪等技术服务内容以及实际应用效果，编制完成设备工作原理、操作流程及使用方法等工作手册1本，编撰完成设备技术在考古中应用案例成果1本，并为考古研究发表相关论文提供技术支持。同时，为本单位提供长期的设备技术支持和数据分析处理服务。

二、商务条款

1.交付期、交付方式及交付地点

1.1 交付期：自合同签订之日起180个日历日内完成。

1.2 交付方式：采购人指定。

1.3 交付地点：采购人指定。

（二）项目技术规格及要求

2.维保期

项目免费维保期自甲方验收合格之日起365个日历日内。

3.货款支付

3.1 第一次付款：合同签订后15个工作日内，支付合同总金额的70%。

3.2 第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收，甲方出具项目验收报告后15个工作日内，支付合同总金额的30%。

4.实施保障要求

实施单位须承诺在规定的时间、指定地点，提供系统实施等方面的服务。实施单位必须做到以下几点：

（1）制定项目实施管理办法，制定详细的实施计划；

（2）严格按照招标文件中要求的项目交工期，保质保量完成工作；

（3）项目实施中要引入风险管理，分析项目实施过程中可能遇到的风险，提出对项目实施风险进行预防与管控的手段；

（4）项目实施中要引入质量管理，提出衡量项目实施质量的标准，以及实施质量出现偏差时的纠正措施；

（5）实施单位应针对本项目成立专门的项目组，要求该项目组具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划、有详细的项目分工，并且在投标文件中提供项目组成员的名单、项目成员基本情况、资格经验和相关证书等信息。

5.验收要求

（1）双方约定本项目质量等级为：合格；

（2）中标人应该认真按照标准、规范和设计的要求以及采购人及监理发出的指令进行项目实施，随时接受监理的检查检验、为检查检验提供便利条件。对达不到约定标准的部分，采购人及监理有权要求返工，中标人应按要求的时间返工，直到质量达到本合同约定标准；

（3）中标人应在设备、材料进场前适时通知采购人和监理单位，以便有关人员到场验收。中标人应按监理单位安排的时间派人到现场会同监理、采购人等单位，对所供货的产品（包括材料/设备）的质量、规格、性能、数量等做出记录。如因包装、运输不当造成质量下降或破损、缺件等事故，由中标人承担责任；

（4）中标人需提交详细的验收方案，明确验收所需的材料文档、明确验收内容、验收标准、验收依据、验收方式等。

6.售后服务及培训要求

（1）实施单位提供最终验收后1年免费的技术支持服务。

（2）实施单位须在投标文件中详细阐述其售后服务体系、服务内容、服务流程等相关因素。

（3）实施单位需在项目期间提供多层次的培训服务，需提供详细、全面的人员培训计划和培训教材，培训服务要求结合项目整体进度与内容，适应系统应用推广、系统使用、系统维护、系统实施等方面的要求。

7.保密要求

投标人必须对工程技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与招标人签订的保密协议，未经招标人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予/%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标办法和评标标准

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 30分 |
| 商务部分（25分） | 类似项目业绩 | 供应商需提供近三年内（2023年3月1日至投标文件提交截止之日）独立完成的包含本项目建设内容的类似项目合同，最多提供4个。每提供一个得2分，本项最多得8分。 注： 投标文件中提供合同（时间以合同签订之日为准）原件扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供无效的不得分。（业绩如有重复，不重复计分）。 | 8分 |
|  | 供应商培训能力 | 供应商提供项目培训必备的民用无人驾驶航空器运营合格证（培训类）的，得2分。 注： 投标文件中提供有效期内的证书扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供无效的不得分。 | 2分 |
|  | 拟派项目团队 | 供应商拟投入本项目的项目团队配置： （1）供应商拟派本项目的项目负责人具备注册测绘师证书的得3分。未提供证书的不得分。 （2）供应商拟派本项目的实施人员中具有测绘或测量、计算机、软件工程、考古或博物馆、动画、电气自动化相关专业的，每提供一人得0.5分，每类专业最多提供2个人员证书，本项最多得6分。 注： 投标文件中提供相关证书、投标截止日前1个月供应商为其缴纳社保的证明材料原件扫描件加盖供应商公章，未提供或提供无效的不得分（人员如有重复，不重复计分）。 | 9分 |
|  | 企业综合能力 | 供应商所投产品具有与本项目采购内容相关的软件著作权，每提供一项软件著作权证书得1分，本项最多得3分。 注： 投标文件中提供对应软件著作权证书扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供无效的不得分。 | 3分 |
|  | 相关体系认证 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、知识产权管理体系证书，每提供一个得1分，本项最多得3分。 注： 投标文件中提供证书原件彩色扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供无效的不得分。 | 3分 |
| 技术部分（45分） | 项目需求理解与分析 | 供应商提供针对本项目的项目需求理解与分析方案，方案须包含但不限于：①项目背景；②现状分析；③需求分析；④项目目标；⑤项目重难点；⑥总体设计。 从以下几个方面进行评审： （1）方案包含上述所有要素，且各要素描述详实、逻辑清晰。其中，项目背景、现状及需求目标理解透彻准确，重难点分析全面且解决方案合理有效，总体架构设计科学严谨，内容全面，能够充分把握需求，针对性解决本项目实际问题，得3分； （2）方案包含上述所有要素，且对各要素均有描述。其中，项目背景、现状及需求目标理解较为简单，重难点有分析但解决方案针对性一般，总体设计较为清晰，内容基本满足招标文件要求，得2分； （3）方案未完整包含上述所有要素（缺失1-2项），或虽包含所有要素但内容存在明显瑕疵（如描述过于简略、逻辑混乱），未完全满足招标文件要求，得1分。 （4）方案缺失3项及以上上述要素，或内容严重偏离项目实际、存在重大错误，完全不满足招标文件要求，得0分。 注： “全面”、“合理”指： ①多维度（从相关政策、技术等方面）解读项目背景； ②准确分析项目现状以及项目实施的紧迫性； ③针对项目重点及紧迫性，分析实施重难点并配套可行解决方案。 “一般”指： ①对项目背景从单一层面简单解读或解读不深入； ②对项目分析现状简单说明； ③对项目实施重难点只作简单说明，并未展开论证并提供有效解决方案。 “瑕疵”指：除上述界定外，所有未满足招标文件要求的情况（如要素缺失、描述错误、逻辑混乱等）均视为内容瑕疵。 | 3分 |
|  | 数字考古成果展示中心 | 供应商提供针对本项目的数字考古成果展示中心方案，方案须包含但不限于：①四折屏显示系统；②同步展示设备；③VR眼镜体验设备；④配套会议设备；⑤室内装修内容（包含设计图纸）；⑥配套办公家具；⑦环境调控设备。 从以下几个方面进行评审： （1）方案包含上述所有要素，且各要素描述详实、逻辑清晰。在此基础上，方案内容无瑕疵，并按规范清晰展现设计图纸，包括①平面图、平面布置图；②展厅空间效果图、立面图；③材料/设备明细表、电气图。图纸规范精确、装修设计贴合数字考古成果展示中心与空间考古实验室功能定位与使用场景，材料设备选型完全符合招标文件技术参数要求，投标单位须结合现场实际情况进行设计。得7分； （2）方案包含上述所有要素，且对各要素均有描述。在此基础上，方案内容无瑕疵，提供设计图纸完整但部分细节存在瑕疵，材料设备选型基本符合招标文件技术参数要求，无重大偏差，得4分； （3）方案未完整包含上述所有要素（缺失1-2项），或虽包含所有要素但内容存在瑕疵，或提供的设计图纸不完整，材料设备技术指标未完全满足招标文件技术参数要求，得1分； （4）方案缺失3项及以上上述要素，或方案内容无设计图纸，或材料设备技术指标不满足招标文件技术参数要求，得0分。 注： “瑕疵” 指：描述过于简略、图纸缺失关键信息的标注、材料设备选型与招标文件要求偏差较大、逻辑混乱等任一情形。 | 7分 |
|  | 空间考古实验室 | 供应商提供针对本项目的空间考古实验室方案，方案须包含但不限于：①配套实验设施；②环境调控设备。 从以下几个方面进行评审： （1）方案包含上述所有要素，且各要素描述详实、逻辑清晰。在此基础上，设备选型完全符合招标文件技术参数要求，投标单位须结合现场实际情况进行设计。得6分； （2）方案包含上述所有要素，且对各要素均有描述。在此基础上，方案内容无瑕疵，设备选型基本符合招标文件技术参数要求，无重大偏差，得4分； （3）方案未完整包含上述所有要素（缺失1-2项），或虽包含所有要素但内容存在瑕疵，设备技术指标未完全满足招标文件技术参数要求，得1分； （4）方案缺失，或设备技术指标不满足招标文件技术参数要求，得0分。 注： “瑕疵” 指：描述过于简略、设备选型与招标文件要求偏差较大、逻辑混乱等任一情形。 | 6分 |
|  | 数字考古成果展示内容制作 | 供应商提供针对本项目的数字考古成果展示内容制作方案进行评分，包括以下内容：①数字考古宣传片（含影片脚本、设计风格、工具投入、制作技术流程）；②交互漫游内容制作。 从以下几个方面进行评审： （1）方案包含上述所有要素，且对各要素均有详细、清晰的描述。在此基础上，方案内容无瑕疵，内容详实，完全符合招标文件技术参数要求，得6分； （2）方案包含上述所有要素，且对各要素均有描述。在此基础上，方案内容基本满足招标文件要求，无明显瑕疵，得4分； （3）方案缺失1项，或虽包含所有要素但内容存在瑕疵，未完全满足招标文件基本要求，得2分； （4）方案缺失2项，或内容存在重大瑕疵，得0分。 注： “内容详实”指： ①数字考古宣传片方案中明确说明重要文物遗址数字考古成果展示的制作理由、影片创意脚本梗概（含遗址发掘过程演示设计、特效镜头规划）、制作技术流程（含拍摄或建模方式、后期合成方法、多语言字幕实现方式）； ②交互漫游内容制作方案中明确5处代表性遗址、制作技术流程； “瑕疵”指： ①方案缺失上述要素中的1项； ②数字考古宣传片方案仅提及“制作宣传片”概念性描述，未说明遗址选型、创意脚本或制作流程； ③交互漫游内容制作方案仅提及概念性描述，未说明遗址选型、创意脚本或制作流程； ④方案内容存在描述过于简略、逻辑不清晰等情形。 | 6分 |
|  | 智慧考古驾驶舱 | 供应商提供针对本项目的智慧考古驾驶舱方案，方案须包含但不限于①资料整理录入；②软件系统开发（包含系统架构、UI设计、功能设计、部署方式）；③配套存储设备。 从以下几个方面进行评审： （1）方案包含上述所有要素，且各要素描述详实、逻辑清晰。在此基础上，方案内容完整，资料整理录入详实可行，软件系统开发方案中系统架构设计清晰、UI设计体现考古业务场景、功能设计完整覆盖招标文件要求、系统部署方式明确可行，配套存储设备选型配置完全符合招标文件技术参数要求，得6分； （2）方案包含上述所有要素，且对各要素均有描述。在此基础上，方案内容基本满足招标文件技术参数要求，无明显瑕疵，得4分； （3）方案未完整包含上述所有要素（缺失1项），或虽包含所有要素但内容存在瑕疵，未完全满足招标文件技术参数要求，得2分； （4）方案缺失2项及以上上述要素，或内容存在重大瑕疵，得0分。 注： “详实”“完整”指： ①资料整理录入方案中明确说明不少于300个考古项目数据的录入、格式转换、坐标纠偏、时空关联建立的具体实施方法； ②系统架构设计明确采用微服务架构并列出具体技术栈名称； ③系统功能设计方面，对招标文件要求的13项功能逐一说明； ④系统采用B/S架构，提供详细的系统部署所需的资源配置、网络拓扑设计，且具备国产化适配能力。 “瑕疵” 指： ①资料整理录入方案仅提及“数据整理录入”概念性描述，未说明具体实施方法； ②系统功能设计方面，对招标文件要求的13项功能未能逐一说明； ③配套存储设备选型配置存在1-2项参数不满足招标文件要求； ④方案内容描述过于简略、逻辑不清晰。 | 6分 |
|  | 空间考古全流程技术服务 | 供应商提供针对本项目的空间考古全流程技术服务方案，从以下几个方面：①培训对象；②培训目标；③培训及设备实操内容；④培训课程安排及设备实操等方面进行综合评审。 （1）方案包含上述所有要素，且对各要素均有描述，在此基础上，方案内容不存在瑕疵，得3分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得2分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得1分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵，得0分。 注： “瑕疵”指：非专门针对本项目或不切合项目实际、内容不完整或缺少关键内容、套用其他项目方案、内容前后矛盾等任意一种情形。 | 3分 |
|  | 项目实施方案 | 供应商提供针对本项目的项目实施方案，从以下几个方面：①项目管理；②组织架构及人员配置；③工期计划安排；④风险控制与质量保障等方面进行综合评审。 （1）方案包含上述所有要素，且对各要素均有描述，在此基础上，方案内容不存在瑕疵，得4分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得2分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得1分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵，得0分。 注： “瑕疵”指：非专门针对本项目或不切合项目实际、内容不完整或缺少关键内容、套用其他项目方案、内容前后矛盾等任意一种情形。 | 4分 |
|  | 售后服务方案 | 供应商提供针对本项目的售后服务方案，从以下几方面：①售后服务体系；②售后服务内容；③故障响应；④售后服务流程；⑤应急保障预案；⑥售后服务机构等方面进行综合评审。 （1）方案包含上述所有要素，且对各要素均有描述，在此基础上，方案内容不存在瑕疵，得4分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得2分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得1分； （4）方案内容存在3处及以上瑕疵，得0分。 注： “瑕疵”指：非专门针对本项目或不切合项目实际、内容不完整或缺少关键内容、套用其他项目方案、内容前后矛盾等任意一种情形。 | 4分 |
|  | 数字考古成果展示内容制作能力演示 | （1）演示内容：在多折屏（四折或以上）空间内演示1处可互动操作的大遗址沉浸式互动展示系统数据。①演示视点位置追踪功能，即呈现图像跟随观察者视点位置变化而变化，且满足无变形视觉要求；②在此沉浸式数字展示场景内，可实现多元化互动体验。操作人员可借助交互设备，对虚拟文物模型进行自主操控，支持文物抓取、多角度翻转、近距离放大观察、细节特写查看等操作；③演示自动漫游讲解等功能。 （2）演示形式：提供演示视频文件；演示时长10分钟。 评审标准： 1.真实性：须按照要求的形式进行演示，否则不得分； 2.合理性：演示数字展示内容生动形象、讲述逻辑清晰明确、视觉呈现效果令人身临其境； 3.完整性：演示内容完整，无功能缺失、无关键细节遗漏； 对上述3项演示内容进行打分，演示内容全部满足评审标准的得6分。满足2项评审标准的得4分，满足1项评审标准的得1分，其他情况不得分。 | 6分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 如该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 （大写）: |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注：

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

附：被授权代表人身份证复印件

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

表四

投标函格式

致：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 …… |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |

（和财政部的范本比较，有缺项，缺少获取招标文件时间）

表九

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。