## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 外墙粉刷
1.2 | 局部保温修复
1.3 | 楼体四周扇水台
1.4 | 卫生间改造
1.5 | 食堂
1.6 | 安装安全防护纱窗
1.7 | 消防门厅改造
1.8 | 外排水管道做安全柱
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
外墙粉刷
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：清理基层 2.喷刷涂料部位:外墙面、屋面檐口底、雨棚底、线条、造型，滴水檐等，报价中考虑造型墙面 3.旧外墙面涂刷外墙界面剂一遍。 4.抹面砂浆刮抹一遍。 5.挂网格布抹面砂浆一遍。备注：（严禁干挂网） 6.涂刷外墙专用抗碱底漆两遍。 7.喷涂外墙真石漆两遍。 8.喷涂外墙耐候面漆两遍 |  | m2 | 4594.01
分部小计
局部保温修复
1 | 011607001001 | 空鼓保温拆除 | 1.原有空鼓保温层拆除 |  | m2 | 600
2 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:10cm厚EPS 聚苯乙烯泡沫板 |  | m2 | 600
分部小计
楼体四周扇水台
1 | 011702029001 | 散水 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 193.08
分部小计
卫生间改造
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011501001001 | 储物柜 | 1.台柜规格:高180长80宽50 2.包含背板、层板、封边、木工制作、现场安装、辅料胶水、气钉等，报价中应包含柜门，基础五金及包含不限于的造型板 |  | m | 58.8
2 | 01B001 | 不锈钢成品拖布池 | 1.成品不锈钢拖布池2.0mm厚304不锈钢材质 2.规格：1000*300 3.含下水器、排水管、支架，安装、固定等 |  | 套 | 21
3 | 01B002 | 不锈钢槽 | 1.不锈钢槽， 2.0mm厚304不锈钢材质 2.规格：长度2.6米，深度130mm |  | 个 | 21
4 | 010402001001 | 地台 | 1.砌块品种、规格、强度等级:红砖砌筑 2.墙体类型:地台 |  | m3 | 3.28
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2.墙体类型:内墙 |  | m3 | 12.05
6 | 010402001003 | 包柱 | 1.砌块品种、规格、强度等级:红砖砌筑 2.墙体类型: 包柱 |  | m3 | 5.44
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙，包含包柱水泥抹面 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面 |  | m2 | 100.59
8 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断，高600mm 2.满足建设单位要求 |  | m2 | 20.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚 DTA砂浆(或1:25水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:铺 10厚400*400地砖或规格颜色甲方自定 4.嵌缝材料种类:干水泥勾缝 |  | m2 | 468.46
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300集成吊顶 |  | m2 | 479.43
11 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:DCA 砂浆勾实接缝、修补墙面，8厚DPM20砂浆打底，5厚DTA 砂浆粘接层，粘贴400*800陶瓷墙砖或规格、颜色甲方自定 2.缝宽、嵌缝材料种类:DTG 砂浆勾缝 |  | m2 | 662.8
12 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm |  | m2 | 371.51
13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 |  | m2 | 371.51
14 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处35- 55厚 C15细石混凝土从门口处向地漏找1%坡 |  | m2 | 468.46
15 | 011101001001 | 水泥砂浆防水保护层 | 1.面层厚度、砂浆配合比:2cm厚水泥砂浆防水保护层 |  | m2 | 468.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.防水层数:2遍 2.防水层做法:聚氨酯 3.反边高度:300mm |  | m2 | 444.21
17 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 1.防水层数:2遍 2.防水层做法:双层1.5mm防水丙纶布 3.反边高度:300mm |  | m2 | 444.21
18 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.防水层数:2遍 2.防水层做法:双层1.5mm防水丙纶布 3.反边高度:1.2m |  | m2 | 443.27
19 | 011505010001 | 镜面玻璃 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:镜子安装 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 |  | m2 | 38.64
分部小计
食堂
1 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚 DTA砂浆(或1:25水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:铺 10厚600*600地砖或规格颜色甲方自定 |  | m2 | 184.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 040201022001 | 排水沟 | 1.原有老旧排水沟槽拆除、杂物清理及建筑垃圾外运处置 2.按现场实测规格精准开挖规整排水沟槽,基底夯实找平处理 3.沟槽内铺设排水管道，优化调整管线走向、排水坡度排布，完善整套排水管网系统 4.沟槽内壁基层抹灰找平处理 5.沟槽阴阳角先增设防水附加层施工,沟槽内壁满做丙纶布防水两遍,待防水层干透固化后，再涂刷JS防水涂料两遍6.业沟槽内壁饰面瓷砖铺贴、密实勾缝收边,做到防水严密、饰面平整顺直 7.沟槽上口安装成品不锈钢沟盖板,周边收口找平,与食堂整体地面铺装平顺衔接8.业管道系统闭水通水试验验收，确保排水通畅、无渗漏、无积水隐患 8.不锈钢蔬水板，不锈钢沟槽 9.1:2水泥沙浆20厚，75#水泥沙浆，砌红砖120厚，回填土夯实面贴白瓷片等 10.宽250mm,高300mm |  | m | 10
分部小计
安装安全防护纱窗
1 | 010807004001 | 金属纱窗 | [项目特征] 1.窗代号及框的外围尺寸:0.58m*0.98m [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 |  | 樘 | 134
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 010807004002 | 金属纱窗 | [项目特征] 1.窗代号及框的外围尺寸:1.25m*0.55m [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 |  | 樘 | 6
分部小计
消防门厅改造
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:SBS沥青防水卷材 2.防水层数:2遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 |  | m2 | 70
分部小计
外排水管道做安全柱
1 | 01B003 | 外排水管道做安全柱 | 1.明保温施工+全包防护罩施工；防护罩采用厚度1.0mm的304不锈钢材质整体包覆。 2.其它：投标单位根据现场实际情况，综合考虑报价 |  | 根 | 10
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701008001 | 外装饰吊篮 |  |  | m2 | 4297.64
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001005 | 安全文明施工
2 | 011707001006 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001007 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001008 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010004 | 检验试验费
11 | X011707010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
13 | X011707011002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991002001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 50000
合 计 |  |  |  | 50000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22