
浑源县公安局看守所电教广播系统和监室可视对讲系统升级改造项目
   
招 标 文 件

项目名称：浑源县公安局看守所电教广播系统和监室可视对讲系统升级改造项目
项目编号：1402252026AGK00036 

采 购 人：浑源县公安局

集中采购机构：浑源县政府采购中心

二〇二六年五月 

目     录
第一部分  招标公告
第二部分  投标人须知前附表
一、总则
二、招标文件
三、投标文件
四、投标文件的递交
五、开标
六、评标程序和要求
七、签订合同
八、保密和披露
九、询问和质疑
十、违约处罚
十一、政府采购相关政策要求

第三部分 评标标准和评标方法
第四部分 商务、技术要求
第五部分 合同原则
第六部分 投标文件格式

第一部分  招标公告
项目概况
浑源县公安局看守所电教广播系统和监室可视对讲系统升级改造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年05月29日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1402252026AGK00036

项目名称：浑源县公安局看守所电教广播系统和监室可视对讲系统升级改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：640638.88元
采购需求：

1.本次采购共一包，投标人所投内容必须完全响应招标文件所列内容。

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	备注

	1
	单路高清编码器
	1
	台
	-

	2
	8路高清编编码器
	1
	台
	-

	3
	视频采集终端
	1
	台
	-

	4
	全向麦
	1
	台
	-

	5
	视频编码管理平台软件V1.0
	1
	套
	-

	6
	服务器（国产化）
	3
	台
	-

	7
	资源汇总管理平台
	1
	套
	-

	8
	电化教育广播系统
	1
	套
	-

	9
	可视化分控主机
	1
	台
	-

	10
	SIP应急广播
	1
	套
	-

	11
	视频对讲通话
	1
	项
	-

	12
	播控软件
	21
	套
	-

	13
	视讯一体机
	21
	台
	-

	14
	信息交互终端（室内）
	21
	台
	-

	15
	信息交互终端（室外）
	21
	台
	-

	16
	智能交互管理软件平台
	1
	套
	-

	17
	软件授权
	42
	台
	-

	18
	API接口
	1
	项
	-

	19
	系统集成
	1
	项
	-


注：所有采购内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自国外的产品”，提供的货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。

2.采购范围：货物的供应、安装和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术

和服务的相应规定为准。

3.供货地点：浑源县永安镇东大街（浑源县公安局）。
合同履行期限：合同签订后90日内供货及安装完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；
三、获取招标文件

时间：2026年05月07日至2026年05月13日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取
（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）
方式：只允许在线获取
注：参加本次政府采购活动的投标人须到“山西政府采购网--供应商库”进行注册，并登录“供应商库”的“注册信息维护”进行自主备案。
四、投标文件提交

截止时间：2026年05月29日09点00分（北京时间）
地点：请登录政采云平台投标客户端投标（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。
五、开标时间和地点

时间：2026年05月29日09点00分（北京时间）
地点：浑源县政务大厅三楼开标室
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：浑源县公安局
地 址：浑源县永安镇东大街
联系人：黄先生   
电话：18535268995 

2.集中采购机构信息

名 称：浑源县政府采购中心
地 址：浑源县政务大厅三楼

联系人：张女士    
电话：0352-8342059
3.项目联系方式

项目联系人：张女士
电　　 话：0352-8342059
第二部分  投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	投标人应具备的特定资质要求
	无

	2
	是否允许代理商投标
	是

	3
	是否允许联合体投标
	否

	4
	投标文件份数
	山西政府采购平台线上文件一份，无需纸质文件；

	5
	投标人应提交的资格证明文件
	1.具有独立承担民事责任的能力的承诺及有效的三证合一版营业执照（见‘投标文件格式’）；

2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（见‘投标文件格式’）；

3.投标人履行合同能力的承诺（见‘投标文件格式’）；

4.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的承诺（见‘投标文件格式’）；
5.投标人近三年无违法记录声明（见‘投标文件格式’）；
6.银行开户许可证或基本存款账户信息；

7.投标人廉洁自律承诺书（见‘投标文件格式’）；

8.按照“投标人应具备的特定资质要求规定”（若无要求可不提供）；

以上资格证明文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

	6
	投标人应提交的商务、技术文件
	商务部分：

*1.投标函(见‘投标文件格式’)； 

*2.法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)；

*3.法定代表人授权委托书(见‘投标文件格式’，若投标人代表为法定代表人的可不提供)；

4.投标人近三年（2023年05月起至投标文件提交截止之日）同类型业绩；

5.投标人企业简况；

6.投标人认为需要提供的其他商务材料。

技术部分：

*1.开标一览表 (见‘投标文件格式’)；

*2.投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述；

*3.商品包装和快递包装承诺(见‘投标文件格式’)；

*4.投标货物技术偏离表(见‘投标文件格式’)；

5.项目实施方案；

*6.质量保障及保证措施；

7.突发事件的应急处理方案；

*8.售后服务方案；

9.投标人认为需要提供的其他技术材料。

加*的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

	7
	政府采购相关政策要求
	1、采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。

2、采购货物中如含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”（以“★”标注）的，属于国家强制性采购产品，必须符合节能产品政府采购品目清单要求。

3、采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其他软件必须为正版软件。

4、采购货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

投标人参加本次投标活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。

5、中小微企业参加本项目投标：

（1）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》，监狱企业参加投标视同小微企业，提供由以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）小、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，才享受投标货物15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；享受价格折扣的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物、服务明细表》

（3）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除，用扣除后价格参与评审。

6、残疾人福利性单位

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、贫困人员及地区

（1）根据《关于落实政府采购支持脱贫攻坚的通知》的要求，如实填写贫困地区供应商声明函，贫困地区供应商参与本项目投标时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）根据《关于落实政府采购支持脱贫攻坚的通知》的要求，如实填写物业公司聘用建档立卡贫困人员达到公司员工30%以上声明函，物业公司参加本项目投标时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

9、本国产品政策要求按国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号文件执行。对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	8
	投标保证金金额及交纳要求
	不提交

	9
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止之日起计算）

	10
	评标委员会构成
	根据有关法律规定组建评标委员会


投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件适用于本次招标活动的全过程。本项目的预算金额为：640638.88元，报价高于此金额的投标文件将被拒绝。

2.定义
2.1“货物”指投标人制造或组织符合本招标文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。
2.2“服务”指除货物以外规定由供应商承担的与货物有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、技术援助、培训和合同中规定由供应商承担的其他义务。
2.3“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。
2.4“投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。
3.合格投标人的条件
3.1具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。
3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。
3.3投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规处罚记录;

(6)供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

3.4如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按招标文件提供的格式填写)。

3.5投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。
4.投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，集中采购机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
5.招标文件的构成
5.1 招标文件由下列六部分内容组成：
第一部分 招标公告；
第二部分 投标人须知前附表；
第三部分 评标标准和评分方法；
第四部分 商务、技术要求；
第五部分 合同原则；
第六部分 投标文件格式。
5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
6.招标文件的澄清和修改
6.1投标人澄清要求的提交：任何已登记备案并获取了招标文件的潜在投标人，均应以电子形式在投标截止时间15日以前要求对招标文件进行澄清，通过山西政府采购平台线上提出。
6.2集中采购机构对澄清要求的处理：集中采购机构对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且在山西政府采购云平台线上及财政部指定网站补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。
6.3集中采购机构主动进行的澄清、修改；集中采购机构无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交投标文件截止之日前15日发出，需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当在投标文件提交截止时间前三日重新发出通知或在补充文件中一并明确。
6.4集中采购机构澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，集中采购机构一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，集中采购机构有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。
6.5集中采购机构将视情况确定是否有必要安排所有已获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，而无论集中采购机构或采购人是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。
三、投标文件
7. 投标文件的语言和计量单位
7.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
7.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
    原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
8.投标文件的组成及相关要求
8.1投标文件分为资格证明部分、商务部分和技术部分。
本次招标，投标人应按本招标文件中投标人须知前附表中要求提交资格文件、商务、技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。（具体填写要求及格式详见招标文件第六部分）。
8.2投标文件要求内容及编排顺序
资格证明部分指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。
技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的技术符合招标文件规定的文件。

8.3投标文件按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码，编码从正文开始自“1”起连续编码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。
    为方便评标，投标文件中的各项表格必须按照招标文件第六部分格式要求制作，否则按投标无效处理。
   8.4投标保证金
不提交。
8.5投标报价

  （1）所有投标报价均以人民币为单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

  （2）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

  （3）投标人要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

  （4）投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

  （5）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

   （6）对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。

   （7）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

9.投标内容填写说明
9.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。
9.2 投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行电子解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
9.3投标文件应严格按照招标文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。
9.4开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
9.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
10.投标文件的有效期
本项目投标文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

11.投标文件的签署及规定
11.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

11.2投标文件采用电子文档。投标文件所附资料均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

11.3投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其他偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其他偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并放于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚标明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

11.4投标人应按本招标文件要求上传加密的电子投标文件。

11.5投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

11.6因投标文件不清晰或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交
12.投标文件的密封及标记
投标人应当使用CA电子锁按山西政府采购平台的要求加密投标文件并线上递交。
13.投标截止时间
投标人应当在招标文件要求的截止时间前，将投标文件上传至山西政府采购平台。在截止时间后上传的投标文件为无效文件，采购人、集中采购机构应当拒收。解密时长为30分钟，在解密时长30分钟内仍未解密的，视为未递交投标文件。
14.投标文件的补充、修改和撤回
14.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，在山西政采云平台线上通知集中采购机构，补充、修改和撤标要求须经集中采购机构签字确认，否则无效。
14.2投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，通过政采云平台上传。
14.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
五、开标
15.开标及其有关事项
15.1集中采购机构按招标文件规定的时间线上开启解密，投标人代表无需现场参加开标。

15.2投标人参加开标的代表须在政采云平台上签到。

15.3集中采购机构将唱标记录在开标后要求法定代表人或授权投标人代表电子签字确认。
六、评标程序和要求
16.组建评标委员会
16.1集中采购机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。本项目评标委员会成员人数由5人组成，其中商务、技术类专家4人，采购人代表1人。

16.2集中采购机构就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，采购单位人员不得以专家身份参与评标，集中采购机构工作人员不得参加评标。
17.符合性审核
17.1开标后，评标委员会将审查各投标投标人投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全。
17.2审核时，评标委员会要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。
（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：
A、本文件“投标人须知”第5、6项部分中带*部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的；
B、投标文件未按招标文件的规定签署、盖章的；
C、投标有效期不足的；
D、投标货物性能、规格、数量、供货期、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；
E、未按照招标文件规定报价的；
F、不符合招标文件中有关分包、转包规定的；
G、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
（3）重大偏离不允许在开标后修正。
（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
17.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准。
（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。
（4）调整后的数据应对投标人具有约束力，若投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。
17.4评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。
18.投标的澄清
18.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用电子形式,并由评标委员会专家共同认定。
18.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
18.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
19.详细评审
评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三部分“评标标准和评标办法”。
确定中标人

20.1本次招标以所有经评审综合得分高的供应商为中标供应商，如评审得分相同则报价低者优先，如评审得分且最后报价相同的，则技术指标高者优先。
20.2甲方授权评标委员会直接确定。
21.评标过程保密
21.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。
22.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，集中采购机构均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
    23.采购项目废标
23.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
   （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；
   （2）报价等于或低于项目采购预算的投标人不足3家的；
   （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
   （4）因重大变故，采购任务取消的。
   采购项目废标后，评标委员会应做出评标报告。
23.2 废标后，集中采购机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。
七、签订合同
   24.中标通知

24.1中标人确定后,集中采购机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以电子形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.2集中采购机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

24.3中标通知书是合同的组成部分。

25.中标服务费（无）

26.签订合同

26.1中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

26.2中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

26.4中标人一旦中标，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，集中采购机构有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

26.5违反26.1条、26.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

八、保密和披露
27.保密
投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
28.披露
28.1集中采购机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
28.2在集中采购机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
九、询问和质疑
29. 投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。
29.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。
29.2 投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。
29.3 投标人对采购事项有疑问的，可以向集中采购机构提出询问。
29.4 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子形式向采购人或集中采购机构提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时必须同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
29.5 质疑应当以电子形式向采购人、集中采购机构提出，经法定代表人签字并盖公章。
29.6 供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）质疑理由及事实依据；

（3）质疑对象；

（4）联系电话和地址；

（5）质疑的日期；

（6）质疑人署名。

质疑书实行实名制并由法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。
29.7 质疑书应当附相关证明材料。
29.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，集中采购机构可不予受理：
（1）未在有效期限内提出质疑的；
（2）质疑未以电子形式提出的；
（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；
（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；
（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；
（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；
（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。
（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；
（9）其它不符合受理条件的情形。
29.9采购人或集中采购机构将在收到电子质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以电子形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
29.10质疑投标人对采购人或集中采购机构的答复不满意以及采购人或集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。
十、违约处罚
30.发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：
（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
（2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
（3）中标人未按本招标文件规定签约； 

（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议； 

（5）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。
十一、政府采购相关政策要求

31.依据政府采购的相关规定，如果投标单位或所提供的货物/服务满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通

过，予以考虑执行。

31.1 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库

[2007]119 号）的有关规定，本招标文件涉及的采购货物/服务及软件服务，未特别标注“进口产品”字样的，均必须投报国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。

31.2 采购货物中如含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”（以“★”标注）的，属于国家强制性采购产品，必须符合节能产品政府采购品目清单的要求，否则投标无效。查询网站为：中华人民共和国财政部网站（http://www．mof．gov．cn）；

中国政府采购网（http://www.ccgp．gov.cn）；

国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）；

中国质量认证中心网站（http://www.cqc．com．cn）。

31.3 采购货物/服务中含台式计算机的，属于国家强制性采购产品，台式计算机的性能参数还必须符合环境标志产品政府采购品目清单中的产品，否则投标无效。其它属于环境标志产品政府采购品目清单内容的在评审中优先采购。查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）；

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

中华人民共和国环境保护部网站

（http://www.zhb.gov.cn）；

中国绿色采购网（http://www.cgpn. org）。

31.4 本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

31.5 投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的

《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致投标无效。

第三部分  评标标准和评标方法

一、投标文件初审

1.资格性审查

1.1资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

1.2投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。
	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	基本资质
	银行开户许可证或基本存款账户信息
	以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	7
	基本资质
	供应商廉洁自律承诺书
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。


2.符合性审查

2.1符合性检查的内容，经评标委员会认定的存在重大偏离或保留，将导致投标无效。

2.2审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第二部分投标人须知第17.2条规定的原则。

2.3投标人应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	报价
	合理性报价，报价不得高于预算金额
	按照招标文件规定报价

	2
	商务
	（1）投标有效期；

（2）投标文件按招标文件的规定签署、盖章的；

（3）符合招标文件中规定的其他实质性要求。
	商务符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标小组认定后作无效标处理

	3
	技术
	（1）投标货物性能、规格、数量、供货期、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等满足招标文件中的相关要求和未超出采购人可接受的偏差范围的；

（2）投标文件附有采购人能接受的条件；
	技术符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标小组认定后作无效标处理


3.政策性要求审核内容及标准

3.1审核内容：评审小组遵循招标文件第二部分供应商须知前附表第7项规定的原则，审核其是否符合规定要求。

3.2评审标准

小微企业价格折扣：小型、微型企业提供中小企业制造的产品的，视同为中型企业。对属于小型和微型企业产品的价格给予15％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本国产品政策要求按国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号文件执行。对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标方法、内容及标准

评标委员会经初审，对实质上响应招标文件要求的不少于三家的投标人的投标文件进行详细评审并填写打分表。本次评标采用综合评分法，综合评分的因素包括但不限于投标报价、货物/服务的技术性能和投标方案的合理性、售后服务、政策因素以及对招标文件的响应程度等。所有评委对某投标人的综合得分的算术和的平均值加某投标人的报价得分，作为该投标人的最终得分（保留两位有效数字）。

三、评标标准和方法
   本次评标采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、服务以及对招标文件的响应程度。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值。
评分标准和方法表
	评 定 内 容 及 标 准
	分值

	（一）、技术部分(70分)

	1.产品技术参数（评委共同认定）（22分）
投标人所投产品技术参数、配置不允许有负偏离，每有一项负偏离将导致投标无效，完全满足采购需求指标的得15分，（以投标文件格式中偏离表所填内容为准，并与投标货物主要技术指标和性能的详细描述相对应）。

1.1技术参数中每有一项正偏离加1分，最多5项（含5项）得5分。

1.2投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，最高1分。

1.3投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其他节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，最高1分。
	22分

	2.项目实施方案（12分）

根据投标人提供的针对本项目详细实施方案，包括但不限于以下内容：①配送货方案；②人员配置；③安装调试及培训方案；④项目实施进度安排等内容进行综合打分。

方案中每一项内容分值为3 分（其中“项 ”指上述条款①②③④中条内容）。

评分标准：实施方案中内容完整且符合本项目采购需求及实际情况，最高得12分。每缺少一项内容，扣3分，每有一项存在内容缺陷的扣1分，扣完为止。（ “缺陷 ”指以下任意一种情形：方案内容与采购需求不符；或方案内容不切合项目实际情况；或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略、有漏项；或存在明显文字性错误；存在任务分解不科学、逻辑混乱、关键节点设置不合理、时间进度不合理或无序、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求或与项目需求不匹配及其它不利于本项目实施的任意一种情形的。）
	12分

	3.质量保障及保证措施（12 分）
根据投标人提供的针对本项目质量保障及保证措施方案，包括但不限于以下内容：①产品设计质量控制流程及保障方案；②产品质量控制流程及保障方案；③不合格产品处理方案等内容进行综合打分。

方案中每一项内容分值为4分（其中“项 ”指上述条款①②③中条内容）。

评分标准：实施方案中内容完整且符合本项目采购需求及实际情况，最高得12分。每缺少一项内容，扣4分，每有一项存在内容缺陷的扣1分，扣完为止。（ “缺陷 ”指以下任意一种情形：方案内容与采购需求不符；或方案内容不切合项目实际情况；或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略、有漏项；或存在明显文字性错误；或存在与项目无关的文字内容、或内容表述前后不一致、或照搬照抄招标文件服务要求及其它不利于本项目实施任意一种情形的）
	12分

	4.突发事件的应急处理方案（6分）

根据投标人提供的突发事件应急处理方案，包括但不限于以下内容：①各种故障的处理办法；②不可抗力因素的处理办法等内容进行综合打分。

方案中每一项内容分值为3分（其中“项 ”指上述条款①②中条内容）

评分标准：方案内容完整且符合本项目需求及实际情况，最高得6分。每缺少一项内容，扣3分；每有一项存在内容缺陷的扣1分，扣完为止。（ “缺陷 ”指以下任意一种情形：方案内容与采购需求不符；或方案内容不切合项目实际情况；或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略、有漏项；或存在明显文字性错误；或存在与项目无关的文字内容、或内容表述前后不一致、或照搬照抄招标文件服务要求及其它不利于本项目实施任意一种情形的）
	6分

	5.售后服务方案（18 分）

5.1 有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细地址和联系方式的得 1分。

5.2 技术支持响应时间，响应时间1小时及以内得2分；2小时及以内得1分；2小时以外得0.5分；不提供不得分。

5.3 对售后服务进行综合评价（15分）

根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案，包括但不限于以下内容：①售后服务体系及售后服务保障措施；②服务响应承诺；③售后服务网点便捷；④对瑕疵品的更换措施；⑤质保期后的延续性服务等内容进行综合打分。

方案中每一项内容分值为3 分（其中“项 ”指上述条款①②③④⑤中条内容）。

评分标准：方案内容完整且符合本项目采购需求及实际情况，最高得15 分。每缺少一项内容，扣3分；每有一项存在内容缺陷的扣 1 分，扣完为止。（ “缺陷 ”指以下任意一种情形：方案内容与采购需求不符；或方案内容不切合项目实际情况；或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略、有漏项；或存在明显文字性错误；或存在与项目无关的文字内容、或内容表述前后不一致、或照搬照抄招标文件服务要求及其它不利于本项目实施任意一种情形的）
	18分

	（二）、价格部分（30分）

	满足招标文件要求的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
	30分


第四部分  商务、技术要求

一、采购预算清单及技术要求

	序号
	名称
	参数规格
	单位
	数量

	1
	单路高清编码器
	1、支持1路HDMI端口输入采集，1路IP流媒体通道输出；1路3.5音频输入
2、支持HDMI输入分辨率≥1920x1080
3、支持编码规范：H.264 MAIN PROFILE/HIGH PROFILE/BASELINE PROFILE
4、支持标准UDP（单播/组播）、HTTP、RTSP、RTMP、HLS网络协议
5、支持千兆网络电口
6、支持CBR/VBR，码率控制 16KBIT/S~12MBIT/S
7、支持对直播节目加盖水印，并字体颜色、大小、背景颜色可选
8、支持音频编码：LC-AAC, HE-AAC
9、支持web端预览信号通道画面
10、支持web管理控制页面
11、支持一键重置系统配置，并恢复原厂初始状态
	台
	1

	2
	8路高清编编码器
	1、支持8路HDMI端口输入采集，2路IP流媒体通道输出；8路3.5音频输入
2、支持HDMI输入分辨率≥1920x1080
3、支持编码规范：H.264 MAIN PROFILE/HIGH PROFILE/BASELINE PROFILE
4、支持UDP（单播/组播）、HTTP、RTSP、RTMP、HLS网络协议
5、支持千兆网络电口
6、支持CBR/VBR，码率控制 16KBIT/S~12MBIT/S
7、支持对直播节目加盖水印，并字体颜色、大小、背景颜色可选
8、支持音频编码：LC-AAC, HE-AAC
9、支持web端预览信号通道画面
10、支持web管理控制页面
11、支持一键重置系统配置，并恢复原厂初始状态
	台
	1

	3
	视频采集终端
	1、需达到1080P全高清，分辨率≥1920x1080，所有视频输出接口均达到低延迟指标
2、支持HDMI1.3和3G-SDI接口，可以直接输出非压缩数字视频
3、支持 RS232 和 RS485 串口和网络及 USB 可对摄像机进行控制
4、图像信噪比≥ 55dB 
5、支持消除混响，有效环境降噪
6、支持EQ调整，可优化声音效果
7、支持双 mic 拾音
	台
	1

	4
	全向麦
	1、支持 360°全向拾音，拾音半径≥8米，确保覆盖整个空间，获得清晰、均衡的拾音效果
2、支持麦克风 AI 降噪拾音模式，有效消除空间内各种稳态和瞬态的噪声、杂音、语音混响和回声干扰，还原清晰
3、支持麦克风高保真拾音模式，准确捕捉并呈现现场清晰、自然的原声
4、音频接口： USB2.0即插即用和3.5mm模拟音频接口
5、麦克风类型：数字阵列麦克风
6、麦克风阵列：内置七个全向麦组成环形阵列，360 度全向拾音
7、频率响应： 100Hz - 16kHz
8、采样率 32K 采样，高清宽带音频
	台
	1

	5
	视频编码管理平台软件V1.0
	1、频道管理：支持通过WEB后台对前端信号源机顶盒播放频道进行切换；
2、频道预览：支持通过编码软件，外接显示屏时，直播节目可先前预览机顶盒实时播放节目内容（终端可设置一键同步功能）
3、编码管理：需支持对编码输出的分辨率，码率，帧率以及音频的声道，编码格式与采样率进行调整然后输出
4、特效叠加：支持对播放画面进行字幕推送功能
	套
	1

	6
	服务器
（国产化）
	1、处理器：处理器≥8核 
2、内存容量：≥32G  
3、硬盘：支持SAS/SATA接口  配置不少于2块4TB SAS硬盘
4、网络接口：千兆网络接口≥4个  万兆网络接口≥2个                                                  
5、电源：服务器宽压电源功率≥350W*2
6、机箱：2U标准机箱 支持硬盘容量≥4个 2.5/3.5英寸
	台
	3

	7
	资源汇总管理平台
	1、资源分类栏目：APK端对不同使用场景终端发布内容不同，包括显示界面、字体等
2、课程管理栏目：加强教育课程建设与管理、规范羁押人员你课程信息、促进羁押人员及时观看集控平台教育内容，提高羁押人员对社会水平的认知。
3、图书管理栏目：图书管理是为了更好区分书籍目录和分类，书籍分类可以准确按照书号、批次、排列位置进行汇总由管理员查看。
4、远程监控模块：可通过后台实时监控终端状态和播放内容，也可远程对终端正在播放的实时画面进行查看。
	套
	1

	8
	电化教育广播系统
	1、电视频道：采用硬件编码、实时传输方案，不占用服务器的CPU资源。
2、直播管理：系统支持通过WEB端/分控操作端开启一键电视频道的紧急插播，可实现点对点或指定区域或全部区域进行关于电视直播的强制紧急插播，电视频道可选；
3、文件管理：系统支持通过WEB端/分控操作端一键开启关于文件直播的紧急插播，可实现点对点或指定区域或全部区域进行关于文件直播的强制紧急插播，文件资源可选
4、图书管理：系统平台支持兼容多种书籍格式、管理员可以在WEB端/分控操作端上传资源完毕后，书籍文件可分批次下发给羁押人员收看学习阅读
5、感化教育：为羁押人员提供教育改造视频资源和以及适当的娱乐，包括学习强国、道德法制、文化建设、出入监教育、技术培训、纪录片、影视点播、入监教育、个性教育、去极端教育、思想教育、职业技能培训、心理矫正、专项教育、出监教育、政治教育等分类，其分类可以通过系统后台管理来自主配置增加/删除/编辑，实现点播教学内容收看
6、课程分类：主要根据监所管理局资源下达的内容和本地监所内容根据教学分类，把入监教育，个性教育，去极端教育，思想教育，职业技能培训，心理矫正，专项教育，出监教育，政治教育等视频内容分类存储，建立科目，索引，搜索等功能，提供给用户作教学发布和订制学习计划强制学习收看。
7、教育文档：教育内容根据视频来源，时长，作者，播放量，收视指数等制作好，可由后台资源管理中心，批量上传到指定文件目录，利用数据库管理，形成搜索引擎。每一个科目内容允许 增加/删除/编辑/，可根据监区分组，管理员角色，实现资源可支持式发布，每个分组或者监区管理员针对不同关押人员，采用不同的教学内容和教育方式。
8、实时监控：系统支持查看所有终端是否在线/离线状态，终端设备如出现软件BUG，终端软件带了自我修复能力，修复不了的情况下会及时反馈给开发人员进行升级维护（需要外网）。
9、终端注册：系统支持一键搜索绑定终端，并支持一键解绑/绑定程序，程序上解决了排序混乱问题，并对终端进行权限控制，设置完成后，不允许除管理员外的人员操作
10、管理发布：对不同应用终端进行一二级分类管理，可单独对不同终端发布内容
11、多级权限管理：针对监狱不同的管理员的不同角色提供不同的权限，不同监区的管理员可以且只可以管理本监区的终端电视用户。系统高级管理员，可以设置其他用户的权限：监区管理员登陆系统，只能控制拥有权限的监区的终端。
12、紧急插播：值班人员可以强制控制电视终端播放特定的视频。可定时强制插播1个或多个节目。既可以视频定时强制插播：在规定的时间可做到提前设定时间点，系统到点自动执行强制插播，也可设定每天固定时间点进行强制插播某一电视频道节目，如每天晚上7:00-7:30分，所有终端强制看新闻联播，控制终端观看特定影片和直播频道，由后台系统统一管理。
13、日志管理模块：日志内容查询各个终端开机、关机时间查询管理人员可以查看到每个房间、在什么时间、观看哪些视频节目，对服刑人员的电视终端，做到全局的掌控，管理员可以查看终端的播放日志，方便监控终端状态，此外，可对管理人员的操作进行查询追溯，管理人员上传的资源及相应管理操作可随时记录调取。
14、定时开关机：系统支持按周、按日设置不同终端上电开机使用，终端一旦执行了系统定时开关机任务，在押人员也无法通过遥控器唤醒电视，需在后台执行一键唤醒终端或等待终端执行定时开机后方可使用。
15、自定义管理IP：系统支持在后台设置修改管理IP。
	套
	1

	9
	可视化分控主机
	1、尺寸：≥10.1英寸.
2、屏幕比例：16:9;最大分辨率 1920×1080
3、CPU: ≥四核处理器、主频≥2.0GHz；
4、内置存储器:≥2GB双通道内存，≥16GB高速eMMC 5.1存储
5、网络支持：支持有线和WiFi网络接入，支持跨网段和跨路由
6、音频输出:8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps;内置3W扬声器
7、接口情况:网络：≥1个RJ45网口；音频：≥1个听筒接口，1个耳麦接口，1个麦杆接口；USB:≥ 2个USB接口；HDMI: ≥1个HDMI接口；
8、兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)
9、电容十点触摸
10、内置TF卡槽，支持外接TF卡(支持不小于128G内存拓展)
11、内置≥200万摄像头，在会议和通话的过程中能展现出精美的画质
12、电源、功率: DC12V 5A ;≤30W（Max）
	台
	1

	10
	SIP应急广播
	1、应急喊话：系统支持对全监区实现一键广播喊话，喊话终端接受以机顶盒/一体机为载体。终端支持外接音柱拓展扩音，音柱供电可链接终端USB正常取电，也可以单独走电源线。
2、分区广播：系统支持分区、分组、甚至还可以对单独终端广播喊话。
3、FM音频播放：系统支持收音机电台、MP3、MP4等音频格式文件。
4、终端管控：平台采取用B/S最新架构开发，系统支持按三级账号进行管理，不同监区管理员不可跨区访问其它监区终端信息。
	套
	1

	11
	视频对讲通话
	1、实时音视频：利用互信息化技术实现多监区在同一互动室内进行实时音视频互动，管教民警和在押人员可以通过监区智能交互终端及视讯一体机等设备进行互动。
‌2、多人互动：直播互动支持多监区电视同时在线，不同监区在押人员也可以互相交流，形成良好的社交氛围
	项
	1

	12
	播控软件
	1、信息展示：支持与管理平台对接，并对系统管理平台相关资源进行展示（电视直播、影视点播、会议直播、监所介绍、图书资源、区域时间等
2、信息发布：管理后台可以对不同终端同时发布内容，并且内容可以做单独推送，支持与PDF/图片形式进行播放
3、插播任务管理：支持与不同监区做差异化发布管理
4、监舍注册：监舍注册需支持自动/手动添加IP，并对所属终端进行绑定，对于是否要进入终端内部设置，可做两层密码账户做形态保护。
5、支持全面的认证方式、内置基本防火墙、虚拟安全门要求并发处理迅速；支持多种监狱第三方应用。
6、支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能，支持实时反馈终端播放内容
	套
	21

	13
	视讯一体机
	1、屏幕尺寸：≥43英寸
2、运行内存≥1G，内部储存≥8G
3、处理器：核数≥四核，主频≥1.3GHz
4、硬解码：H.264/RM MPEG2/ MPEG4 H.265/ AVS2
5、显示分辨率：≥ 1920x1080P 60Hz
6、支持100M 自适应以太网、支持WIFI-2.4G
7、配置2个USB接口
8、HDMI IN ：≥1 路2.0 支持1080P@60Hz 输入
9、接口数量：HDMI IN ：≥1路2.0 支持1080P@60Hz ≥1个RJ45 ,≥1 个DC+12V接口
10、支持喇叭≥1个 5W 双声道喇叭输出
11、支持可选两种供电模式（36V/220V）
12、信息发布：管理后台可以对不同终端同时发布内容，并且内容可以做单独推送，支持与PDF/图片形式进行播放
13、模块管理：支持与不同监区做差异化发布管理
14、监舍注册：监舍注册需手动添加IP，并对所属终端进行绑定，对于是否要进入终端内部设置，可做两层密码账户做形态保护。
15、支持全面的认证方式、内置基本防火墙、虚拟安全门要求并发处理迅速；支持多种监狱第三方应用。
16、支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能，支持实时反馈终端播放内容
17、支持定时开关机、音频广播喊话、强制插播、教育点播、分组管理、监区控制等
	台
	21

	14
	信息交互终端（室内）
	硬件描述：
1、屏幕：≥10.1寸高清IPS屏幕， 防护等级IK10，分辨率1920*1080/1280*800
2、处理器：工业级四核处理器，内存：≥2GB，存储：≥16GB存储
3、支持内置TF卡槽，支持外接TF卡最大支持128G内存拓展
4、摄像头：内置≥200万摄像头，在会议和通话的过程中能展现出精美的画质
软件描述：
1、高清可视对讲
支持1080P分辨率高音质可视通话，支持星光级别摄像机，在光线极弱的条件下，仍能清楚的识别通话人面部。
2、音视频多级存储
终端对讲设备不仅可以本地存储、中心存储，还可以与NVR等存储设备对接，实现24小时录音录像网络存储，可长期保存关键重要数据，提供音视频同步共享数据。
3、一键报警
一键（单按键或双按键）呼叫模式可指定呼叫监控中心和值班室
4、双向视频免提通话
呼叫接通后，立即以免提方式进行双向可视对讲，并且带回声消除的通话。
5、远程巡查（巡课、巡检）警员可通过管理主机、监控中心
6、监听、插话
高级别主机可对通话中的低级别主机、终端进行监听监视，可对终端进行插话。
7、多方视频会议
支持音视频多方精简会议通话，最高支持40个参与者,会议支持主席模式与自由模式两种会议模式。
8、呼叫转移
当终端呼叫主机时，主机不能正常响应，可根据条件设置呼叫转移，转移方式有：占线转移、掉线转移、无响应转移等，转移时长可自定义（1-999S）。
9、公共广播
全区广播：管理主机可对所管理的终端设备进行全区MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；分区广播：管理主机可对所管理的终端设备分区进行MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；定时广播：管理主机具有定时广播功能；在案件频发时期，灾害、应急事件多发期，可定时自动进行语音播放、信息提醒、知识宣导；消防广播：服务器可用MP3文件作消防报警语音，消防报警时，自动强切到最大音量。
10、远程控制
系统可通过远程控制开门、开灯、LED屏幕，也可实现其他带有IO接口设备或RS-485接口设备远程控制。
11、报警联动
当有报警信息发生时，按照事前设置，报警信息可联动各级中心不同管理主机，会自动弹出报警信息画面；各级中心第一时间接收警情。
12、视频联动
系统可对所有终端设置关联视频，当终端有咨询、报警信号时，可关联相关视频进行音视频同步。
13、文本播放
支持文字转语音功能，播放音效支持男声、女声、童声三种。
平台软件可对在线设备进行远程操作，修改名称音量等参数。支持远程在线升级。
	台
	21

	15
	信息交互终端（室外）
	硬件描述：
1、屏幕：≥21.5寸高清IPS屏幕， 防护等级IK10，分辨率1920*1080/1280*800
2、处理器：工业级四核处理器，内存：≥2GB，存储：≥16GB存储
3、支持内置TF卡槽，支持外接TF卡最大支持128G内存拓展
4、摄像头：内置≥200万摄像头，在会议和通话的过程中能展现出精美的画质
软件描述：
1、高清可视对讲
支持1080P分辨率高音质可视通话，支持星光级别摄像机，在光线极弱的条件下，仍能清楚的识别通话人面部。
2、音视频多级存储
终端对讲设备不仅可以本地存储、中心存储，还可以与NVR等存储设备对接，实现24小时录音录像网络存储，可长期保存关键重要数据，提供音视频同步共享数据。
3、一键报警
一键（单按键或双按键）呼叫模式可指定呼叫监控中心和值室
4、双向视频免提通话
呼叫接通后，立即以免提方式进行双向可视对讲，并且带回声消除的通话。
5、远程巡查（巡课、巡检）警员可通过管理主机、监控中心
6、监听、插话
高级别主机可对通话中的低级别主机、终端进行监听监视，可对终端进行插话。
7、多方视频会议
支持音视频多方精简会议通话，最高支持40个参与者,会议支持主席模式与自由模式两种会议模式。
8、呼叫转移
当终端呼叫主机时，主机不能正常响应，可根据条件设置呼叫转移，转移方式有：占线转移、掉线转移、无响应转移等，转移时长可自定义（1-999S）。
9、公共广播
全区广播：管理主机可对所管理的终端设备进行全区MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；分区广播：管理主机可对所管理的终端设备分区进行MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；定时广播：管理主机具有定时广播功能；在案件频发时期，灾害、应急事件多发期，可定时自动进行语音播放、信息提醒、知识宣导；消防广播：服务器可用MP3文件作消防报警语音，消防报警时，自动强切到最大音量。
10、远程控制
系统可通过远程控制开门、开灯、LED屏幕，也可实现其他带有IO接口设备或RS-485接口设备远程控制。
11、报警联动
当有报警信息发生时，按照事前设置，报警信息可联动各级中心不同管理主机，会自动弹出报警信息画面；各级中心第一时间接收警情。
12、视频联动
系统可对所有终端设置关联视频，当终端有咨询、报警信号时，可关联相关视频进行音视频同步。
13、文本播放
支持文字转语音功能，播放音效支持男声、女声、童声三种。
平台软件可对在线设备进行远程操作，修改名称音量等参数。支持远程在线升级。
	台
	21

	16
	智能交互管理软件平台
	1、终端管控：系统支持接入不同商显硬件统一接入。对不同终端支持远程控制开关机、定时开关机、远程监控、设备状态监测、内容监测，设置管理等功能。
2、信息显示：系统支持对接在押人员数据，不同终端显示差异化内容（如：民警管理所管理的在押人员数量）。
3、数据查询：系统支持在押人员通过身份证或在押编号查询自身信息（审查信息、案件信息、）
4、在线购物：管理员可以定期给各监区定时下发物资采购事项，在押人员通过监舍电子屏终端完成扫脸登记，购物完成后系统会自动自动审生成报表清单给管理员查看。
5、分区控制：系统支持统一发送内容到监舍的不同终端，也可以支持发送内容到指定的监舍终端，实现每块功能最大化价值体现，精准化推送内容，达到高效管理和高效学习的目的。
6、权限分配：系统具备多级权限及角色选择功能，支持对不同监区民警设定独立的权限账号。
7、物理控制：系统支持对硬件设备接口数据实现远程管控，超级管理员可以对不同分区终端实现USB或HDMI远程开关。
8、识别打卡：系统支持给在押人员设置每天打卡时间，打卡完成后数据会形成报表推送给管理员查阅。
9、功能显示模块个性化：由于系统具备模板自定义及分区分屏的特点，因此在显示界面制作方面，可根据监狱不同需求自定义设置画面，选择对应的功能模块，功能模块有门牌基本信息、通知公告、动态、表扬栏、值日生、荣誉、监仓评比、欢迎模等不同的功能选择。
10、终端状态管理：后台可查看各监区智慧终端的运行状态、上线情况、IP网络状态、节目信息、运行时长、存储状态、下载状态等信息
11、购物对接：在押人员可以通过扫描面部识别登录自己的账户，浏览并选择商品，然后进行结算等待配送
12、人脸识别：系统对采集到的在押人员面部图像进行处理，提取出具有唯一性和稳定性的面部特征信息，如面部轮廓、五官分布等进行打卡。
	套
	1

	17
	软件授权
	1、对监舍内外智能交互终端提供licence授权
2、确保授权的唯一性，防止入侵篡改信息和数据泄密
3、授权时间：不少于一年
	台
	42

	18
	API接口
	1、信息交换管理软件需要向上厂商申请接口数据，
2、接口数据需要对接在押人员系统信息接口
3、按上级厂商要求开发和定制接口信息
4、所开发和定制的接口均符合软件和网络安全的国家标准
	项
	1

	19
	系统集成
	1、所有采购设备的安装人员工时费用
2、设备的二次搬运、二次联网调试费用
3、项目管理、完成质量控制等费用
4、施工现场的清理
5、文明施工费用、确保施工现场的环保措施和安全施工等
6、要求不少于一年免费维修维护服务费
	项
	1


二、培训要求：整体项目供货及安装完成后对使用人员进行必要免费培训，达到能够熟练使用。
三、合同履行期限：合同签订后90日内供货及安装完毕。
四、供货地点：浑源县永安镇东大街（浑源县公安局）。
五、包装和运输：包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，运输至浑源县永安镇东大街（浑源县公安局）。
六、售后服务质保期：

1.投标人所提供货物应是全新的、配套完整的原封正规产品（含必要消耗品），承诺所有投标货物标牌齐全清晰，所有投标货物应提供相关技术材料（技术资料中有关技术数据应与投标文件中技术偏离表描述的技术参数相符）。

本采购项目的所有货物的运输、拆箱、安装、调试等工作由投标人完全负责。

2.质保期为验收合格之日起2年，若有关设备或主要部件的制造商规定的质保期长于本合同质保期，应使用制造商的质保期。在质保期内因设备发生的问题免费无偿处理，直到设备正常运行。在质保期内，免费提供技术服务。包括系统的维护、维修（包括更换仪器、零配件、耗材与试剂）和技术支持。所有质保期均从采购人验收合格之日起计算。

3.质保期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在1个日历天内解决，中标人须免费提供同档次的设备供采购人临时使用。

4.质保期间，投标人应在接到采购人维护通知后30分钟响应，技术支持人员在2小时内通过电话提供问题分析及解决方案，对于无法通过电话或远程支持方式解决的问题，最长不超过3小时内派专业工程师到达现场维护。

5.提供7×24×365技术支持服务。

6.提供故障设备或配件的备品备件服务，故障设备或配件返修时间不超过7天。对于故障返修设备及部件，其保修时间计算方法为在原保修期与返修件保修期两者中取较长值作为返修件的保修期。

七、验收：

1.验收的主体：浑源县公安局

2.时间：整体项目供货及安装完毕

3.方式：委托验收

4.程序：（一） 制定验收方案（二）成立验收小组（三）开展验收活动 （四）出具验收报告

5.内容和验收标准

内容：采购文件中所有采购内容。

验收标准：中标供应商所提供的设备是全新的、未使用过的，必须符合国家强制性标准及相关标准、规范要求（均应响应截止投标时间的最新版本的相关标准）。

八、付款方式：验收合格后一次性支付。
第五部分  合同原则

                          （仅供参考）

政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第六部分  投标文件格式

 

一、投标人提交文件须知
1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

（格式）

 
(项目名称)项目
项目编号：

包号：

（资格证明、商务、技术）
投
标
文
件
 

投标人单位全称：（加盖单位电子章、法定代表人或授权代表签字或盖章）
二〇二六年  月  日

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力的承诺

独立承担民事责任的能力的承诺

浑源县政府采购中心：

本投标人现参与              项目（项目编号：        ）的采购活动，我公司承诺提供投标人营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织具有独立承担民事责任能力。

     如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：（电子章）

                                法定代表人：（签字或盖章）  

                                年  月  日

附：有效的三证合一版营业执照

2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

浑源县政府采购中心：

本投标人现参与             项目（项目编号：       ）的采购活动，现承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

     如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：（电子章）

                            法定代表人：（签字或盖章）  

                            年  月  日

3.投标人履行合同能力的承诺

投标人履行合同能力的承诺

浑源县政府采购中心：

本投标人现参与             项目（项目编号：       ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的专业技术能力。

     如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：（电子章）

                            法定代表人：（签字或盖章）  

                            年  月  日

4.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的承诺

投标人依法缴纳税收和社会保障资金的承诺

浑源县政府采购中心：

本投标人现参与             项目（项目编号：       ）的采购活动，现承诺依法缴纳税收和社会保障资金的承诺。

     如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：（电子章）

                            法定代表人：（签字或盖章）  

                            年  月  日

5.投标人近三年无违法记录声明

无违法记录声明

浑源县政府采购中心：

本投标人现参与              项目（项目编号：        ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

     如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：（电子章）

                            法定代表人：（签字或盖章）  

                            年  月  日

6.银行开户许可证或基本存款账户信息

7.投标人廉洁自律承诺书

投标人廉洁自律承诺书

项目名称： 

项目编号：

为维护本次招投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下： 
一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到： 
1．不与其他投标人相互串通投标、陪标，损害贵单位的合法权益； 
2．不与用户串通投标，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次招投标活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

                       投标人（电子章）：                       

                       法定代表人（签字或盖章）：

                       年    月    日
8.按照“投标人应具备的特定资质要求规定”（若无要求可不提供）；

注：资格证明文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。
投  标  函    （格式）

浑源县政府采购中心：
 
                          (投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方同意在本项目招标文件中规定的有效期   日历天内（从提交投标文件之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。
3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括开标一览表。
4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。
5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。
6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
8、保证遵守招标文件的规定。
9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。
15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、其它投标人或者集中采购机构工作人员恶意串通的；
（4）向采购人、集中采购机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）未经集中采购机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
 

所有有关本投标的一切往来联系方式为：
地址：
                            邮编：

电话：
                            传真：
投标人代表姓名：
投标人代表联系电话：           （办公）           （移动）
E-mail：
 


投标人(电子章)：                 

投标人代表（签字或盖章）：          

日　期：                         
 
 
 
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

 
法定代表人身份证明书 （格式）
 
    单位名称：                          
    单位性质：                           
    地    址：                          
    成立时间：       年     月     日
    经营期限：                     
姓    名：        性 别：       年 龄：        职 务：      
    系         （投标人名称）        的法定代表人。
 
 特此证明。
                             

 
 
 
投标人(电子章)：                 
法定代表人（签字或盖章）：             

日　    期：                   
 

法定代表人授权委托书  （格式）

 
浑源县政府采购中心：
本授权书声明：注册于       （投标人地址）的        （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
 
     法定代表人（签字或盖章）：                 
     投标人代表（签字或盖章）：                   
     投标人全称、投标人公章：                          
 
（后附被授权人身份证复印件正反面）

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
开标一览表  （格式）

	项目名称
	

	项目编号
	

	包号
	

	投标报价（万元）

大写

小写
	

	合同履行期限
	

	质保期
	

	备注
	


投标企业（盖章/电子章）：

法人代表（签字或盖章）：

填报日期：      年  月  日
投 标 分 项 报 价 表

项目名称：                                   
项目编号：                                   

投标人名称：                                  

                                                货币：人民币/元                                                                          
	序号
	品名
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	合价
	合同履行期限
	质保期
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	总报价(大写):                        ￥               。


 
 
投标人(电子章)：                 
投标人代表(签字或盖章)：             

日　    期：                   
（1）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司             郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（浑源县公安局看守所电教广播系统和监室可视对讲系统升级改造项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（单路高清编码器），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（8路高清编编码器），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（视频采集终端），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（全向麦），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（视频编码管理平台软件V1.0），属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（服务器（国产化）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（资源汇总管理平台），属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（电化教育广播系统），属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（可视化分控主机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.（SIP应急广播），属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.（视频对讲通话），属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.（播控软件），属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.（视讯一体机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.（信息交互终端（室内）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.（信息交互终端（室外）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.（智能交互管理软件平台），属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.（软件授权），属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.（API接口），属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.（系统集成），属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：

日期：

注：中标投标人为中小企业的，代理机构随成交结果同时公告其《中小企业声明函》
（2）节能产品明细表格式（如适用）
节能产品明细表

	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能标志认证
	国家节能产品认证证书有效截止日期
	产品报价金额（元）

	
	
	
	
	证书号
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


环境标志产品明细表（如适用）
环境标志产品明细表

	包号
	产品名称
	企业名称
	注册商标
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	产品报价金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：

1．投标货物/服务中如含有节能产品、环境标志产品的，须如实填写节能产品明细表、环境标志产品明细表；同时，提供所投产品在节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单中所在页截图复印件，并予以标记；其中所投台式计算机还须提供环境标志产品政府采购品目清单中所在页截图复印件, 并予以标记；

2．承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件。

3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。

（3）残疾人福利性单位声明函格式（以包为单位分别填写）（如适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          单位名称（盖章）：

                          日  期：

（4）监狱企业证明材料函（如适用）

投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（5）贫困地区投标人声明函格式（如适用）

贫困地区投标人声明函

本公司郑重声明，根据《关于落实政府采购支持脱贫攻坚的通知》（晋财购〔2019〕6号）的规定，本公司为贫困地区投标人。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

企业名称（盖章）：

日 期：

注：投标人除填写此函外，还需提供相关证明材料，否则不予认定。
商品包装和快递包装承诺

商品包装和快递包装承诺
本供应商现参与              项目（项目编号：          ）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。 
投标人（电子章）：                       

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及，此函可不提供）

 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
投标货物技术偏离表   （格式）

项目名称：                                       
项目编号：                                       
投标人名称：                                      

 
	序号
	货物名称
	数量
	招标文件技术
规范、要求
	投标文件
对应规范
	偏离情况
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
 
 
投标人(电子章)：                 
投标人代表(签字或盖章)：             

日　    期：                   
 

质量保证和售后服务承诺书

（一）质量保证书
致：（采购人）
本保证书作为   （投标人名称）   对_______________项目（招标编号：__________）公开招标提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1. 提供的货物是全新的、符合国家质量标准、国家有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的设备；

2. 提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3. 保证“售后服务承诺”全部内容的满足；

4. 对投标的货物，我单位承诺的性能保证如下：（请详细列明）

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

本保证书自开标之日起有效，如我方中标则至货物保质期满为止有效。

投标人：                   （电子章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

            年       月       日

（二）售后服务承诺书

反商业贿赂承诺书

致：浑源县政府采购中心

    为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

    一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

    二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

    三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

    四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

    五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

    六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

    七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

    八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称：                    

                                   (加盖单位公章)












（附法定代表人身份证复印件正反面）















