招　标　文　件

项目名称：昌吉市第十二小学综合楼阶梯教室设备采购项目

项目编号： CJSCG-HW2026-006

昌吉市政府采购中心

2026年05月22日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………3

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………22

第四章  项目需求……………………………………22

第五章  评标方法与评标标准………………………25

第六章  投标文件格式………………………………28

第一章  投标邀请

昌吉市政府采购中心现就昌吉市第十二小学综合楼阶梯教室设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

昌吉市第十二小学综合楼阶梯教室设备采购项目的潜在投标人可在“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年06月11日10点30分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目名称：昌吉市第十二小学综合楼阶梯教室设备采购项目

- 2.项目编号：CJSCG-HW2026-006

3.预算金额：100万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为100万元。

5.采购需求：详见第四章项目需求

6.合同履行期限： 1 年

7.付款方式：合同签订后预付合同价款30%，货物进场后再付合同价款50%，项目安装验收合格后再付合同价款20%。

8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目不接受进口产品投标。

10.本项目属于货物类

11.本项目不专门面向中小企业

12.标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

（一）资格要求相关证明材料：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）；

1.2 2025年度的财务状况报告或审计报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间近一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图；

1.7如法定代表人亲自参加评审，则需提供《法定代表人身份证明书》；如委托代理人参加评审，则需提供《授权委托书》。

- 2.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2026年05月22日至2026年06月03日(北京时间)

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年06月11日10点30分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：昌吉市第十二小学

地址：昌吉回族自治州昌吉市塔城东路21号

联系人：王老师

联系电话：18097824431

2. 昌吉市政府采购中心

地　址：昌吉市财政局一楼102室

联系人：金老师

联系电话：0994-2528512

八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额:20000元（贰万元整），供应商自主选择以支票、汇票、本 票、保函等非现金形式缴纳，具体缴纳方式如下：

方式一：供应商以电汇。

采购机构的开户银行及账号如下：

账户名称：昌吉市财政综合保障中心账号： 0000020090110005730121

开户行号：313885000026

开 户 行： 乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉市长宁路支行（公对公转账）

- 于响应文件递交截止时间前交至昌吉市政府采购中心指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效）在提交保证金时必须标注明项目名称（昌吉市第十二小学综合楼阶梯教室设备采购项目-保证金）。如未按以上要求递交投标保证金，采购人将拒绝其投标。

注：供应商制作投标（响应）文件时，须将保证金缴纳凭证编制到响应文件中提交。保证金将在成交通知书（成交公告）发出之日起 5 个工作日内退还。供应商可现场提交或邮寄下列资料申请退还保证金：

(1)（带财政部门票据监制章的） 企业单位往来结算 收款收据（第二联加盖公章）。

(2) 收款单位全称、账号、汇入地点、汇入行名称， 汇入行号。

(3)经办人身份证复印件及联系电话。

(4)中标单位提供合同(没中标单位不需要提供)。

(5)资料提交或邮寄地址：昌吉市长宁路17号市财政局一楼102室昌吉市政府采购中心办公室，邮编：831100。收件人：崔老师电话：0994-2528512。

方式二：保函

（1）可以使用银行保函、担保保函、保险保函其中之一形式提交。

（2）供应商制作投标（响应）文件时，须将保函办理凭证加盖公章一并上传至资格审查文件中提交。

（3）办理咨询电话：13364798888、0991—6660666；18160681166、4008005100。

若供应商未按上述规定缴纳投标保证金，将导致投标（响应）无效。

8、系统技术支持电话：95763。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，昌吉市政府采购中心（以下简称“采购中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间至少十五日前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21、投标文件的拒收

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由采购中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、网络或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求编制、签署、盖章的。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30 询问、质疑、投诉

##### 30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程、成交结果）有疑问的，可以向采购人或者昌吉市政府采购中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者昌吉市政府采购中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：昌吉市政府采购中心

联系地址：昌吉市财政局一楼102室

联系电话：0994-2528512

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对昌吉市政府采购中心的答复不满意，或者昌吉市政府采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

## 第三章  合同文本（仅供参考）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同编号：

购货单位：昌吉市第十二小学

以下简称甲方；

通讯地址： 昌吉市塔城东路21号

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

法定代表人（姓名）：        身份证号：

供货单位：                                 ，以下简称乙方。

地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

法定代表人（姓名）：            身份证号：

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以下内容共同遵守。

- 标的物

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元/ ） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（含税价） | 人民币： |  |  |  |  |
|  | 大 写： |  |  |  |  |

若实际金额与约定金额不一致时，以双方授权代表签字确认的书面结算凭证或交接单据（具体双方根据实践操作修改）为准。（明确双方授权代表或者出具授权委托书）

第二条  质量要求

乙方向甲方所提供货物必须保证质量无瑕疵。具体标准及要求按（1、2）项执行；

- 甲方特殊要求：

- 按国家标准、地方标准、行业标准或企业标准中最高标准执行。

第三条  货物的包装要求

所提供货物的包装应适合货物运输过程的要求，符合货物本身条件的需求，保证货物到达甲方时完好无损。

其他要求： 1、产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行，国家与业务主管部门无技术规定的，甲乙双方协商确定；

2、包装物回收按第（1）项执行：  1.回收        2不回收

第四条　货物的交货方法、运输方式、到货地点。

1．交货方法，按下列第（1）项执行：

（1）乙方送货 　　（2）乙方代运 　　（3）甲方自提自运。

2．运费由乙方承担，货物交到甲方手中后风险转移给甲方，运输途中的风险由乙方承担。

3．甲方指定到货地点：                                           （若送货地点进行变更须提前书面通知乙方，乙方按新的指定地点进行送货）。

第五条　货物的交（提）货期限： 按第（1）项执行

1. 自本合同签订之日起    日内交付约定货物。

第六条  双方权利义务

甲方权利义务：

- 按合同约定的付款方式与期限支付合同价款；

- 甲方对于可以当场验收的不合格货物有权拒收；特殊货物无法当场组织验收的，可以先接收，异议期内提出异议；

- 甲方有权要求乙方按照合同约定及特殊要求交付合格货物；对于不合格货物，甲方有权选择退货（甲方退货的，运费由乙方自担）；

- 甲方同意继续使用或利用的，乙方须在原价格上折价结算，该价格由双方重新商议。

乙方权利义务：

- 保证货物符合合同的约定及甲方特殊要求，不得弄虚作假，以次充好；

- 按约定的运输方式、约定期限内送货；

- 对甲方提出的异议须及时进行回复与解决。

- 有权要求甲方按约定方式支付货款。

第七条　结款方式

货物货款的结算，货品验收合格后进行支付；

第八条 双方银行账户信息如下：

第九条 验收方法（验收结果以双方授权代表签字确认的验收单为准）：

1、甲方在接收货物时，可以当场对货物的数量、外观、规格、型号等进行验收，甲方无法当场验收的，需在 30 个工作日内就数量、外观、规格、型号等进行验收，并提出书面异议。

2、货物存在质量问题的，甲方有权在质保期内提出。

3、对于不符合约定或要求的货物（外观、规格、型号、品种、花色、质量），甲方有权选择拒收或者退货换货（且相关损失的后期所出现的所有问题由乙方承担）。

4、验收过程中，甲乙双方对货物质量存在争议时，双方同意提交给甲方所在地主管货物质量监督检查机构进行鉴定。

第十条　对货物提出异议的时间和办法

1．本合同货物全部到达收货地后，甲方按合同约定对货物规格型号、数量、包装等外在质量进行验收，如甲方发现标的货物与合同约定有不符之处，甲方有权拒收货物并在 30 个工作日内向乙方提出书面异议；对于不能当场验收的货物，甲方于接收货物后 30 个工作日内组织验收，若有问题须在发现问题后    30个工作日内向乙方提出书面异议。

注：若为卖方时，未在约定异议期内提出书面异议的，视为货物合格。

- 标的货物内在质量异议期执行质保期（ 3年）规定，甲方在质保期内发现标的货物内在质量与合同约定不符，可在质保期内提出书面异议。

3．乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 日内负责处理并解决问题，否则，即视为甲方提出的异议和处理意见。应按第十一条规定承担违约责任。

第十一条　违约责任

- 因甲方原因错填到货地点或接货人，致使乙方错发地点或错给接货人的，责任由甲方承担。

- 因乙方原因致使货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责将货物运送到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和乙方逾期交货的违约金（违约金按逾期货款日万分之一计算）。

5. 乙方不能履行本合同时，应向甲方承担合同价款30%的违约金，甲方已支付的货款乙方须一并退回；乙方逾期交货的，向甲方承担逾期交货的违约金，违约金按未交货货款日万分之一计算，并承担甲方因此所遭受的一切损失等费用。

6. 乙方所交付货物品种、型号、规格、花色、质量、包装等不符合规定的，如果甲方同意利用，应当双方协商按质论价；如果甲方不能利用的，应根据货物的具体情况，由乙方负责包换、包修或退货，并承担修理、调换或退货而产生的实际费用与损失。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，给甲方因此造成损害的，由乙方承担损害赔偿责任。

7. 本合同生效后，若乙方不能履行合同或乙方逾期履行本合同任何一项义务，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担上述违约金责任、损害赔偿责任等。

第十二条  争议解决方式

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力不能履行和合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由。在取得有关机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同。并根据情况可以部分或全部免于承担违约责任。

第十四条  其它

合同的生效及其他约定：本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，不一致时以补充协议为准。双方交接过程中的附件：包括且不限于订货/送货通知单、交接单、验收单等书面文件资料，作为本合同不可分割的一部分。

送达方式：双方均同意往来文件、法院送达的文书等资料以本合同载明的联系方式、通讯地址及电子邮箱进行送达，若一方信息变动，须及时通知对方，如因一方通知不及时无法送达文书等的，应承担由此造成的损失。因送达不到或者拒收的，均视为已经送达。

本合同正本一式伍份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

附件：

甲方（签字 盖章）：                    乙方（签字 盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

时间：    年  月  日               时间：    年  月  日

第四章  项目需求

### 一、预算金额:100万元

货物内容清单：

| 多功能厅 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一：扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线性阵列全频音箱 | 1、频率响应：50Hz-20KHz 2、灵敏度：115dB 3、标称阻抗：8 Ohms 4、额定功率：≥600W 5、覆盖角度：H90ºXV10º（根据线阵配置而定） 6、低音单元：2X8"/2"音圈 7、高音单元：1X3"音圈 8、材料：15mm夹板 |  | 只 |  | 8 |
| 2 | 线性阵列次低音箱 | 1、频率响应： 35Hz-350Hz(-3dB) 2、灵敏度：106dB 3、标称阻抗：8 Ohms 4、额定功率：≥600W(RMS) 5、低音单元：1X18"/4"音圈 6、材料：18mm桦木夹板 7、油漆：黑色哑粗点漆 8、连接插口：2个原装NL4SPEAKON 9、吊装系统：独立吊装系统 |  | 只 |  | 2 |
| 3 | 田字架 | 纯钢结构田字架1个+U扣4个+吊挂带2条+插销连接件4个 |  | 套 |  | 2 |
| 4 | 葫芦支架 | 1.链条破断应力：≥800Mpa 2.形式:1.标配长度：6米 2.尺寸：≥320*220*170mm 3.材质：国标G80级锰钢 4.外壳：加厚合金钢，采用45号钢并淬火处理，更好保护内部结构 5.表面处理：淬火工艺+镀锌 6.颜色：黄色+红色 7.轴承：滚针轴承，顺滑导链不卡顿，操作更省力，使用稳定 8.刹车系统：双重干式，有效控制升降系统，稳定升降，安全保障 |  | 套 |  | 2 |
| 5 | 纯后级功率放大器 | ▲1、立体声功率：≥8Ω 1000W*2，4Ω 1500W*2；桥接功率：≥8Ω 3000W（提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证） 2、输入灵敏度：1V/0dB,BALANCE； 3、信噪比：112dB； 4、转换速率：100v/uS； 5、阻尼系数：220； 6、频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB； 7、总谐波失真：0.5%，1KHz,1/3 Rrte Power,8Ω； 8、瞬态互调失真：0.1%，1KHz,1/3 Rrte Power,8Ω； 9、通道分离度：86dB； 10、输入灵敏度：1V/0dB,BALANCE； 11、输入阻抗：10KΩ，BALANCE/20KΩ，UNBALANCE； ▲12、具有开机防浪涌冲击保护功能、具有防雷安全预警保护功能、支持物联网综合管理平台管控功能（提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证）; |  | 台 |  | 5 |
| 6 | 专业全频音箱 | 1、频率响应：50Hz-20KHz（-3dB） 2、灵敏度：96dB(1M/1W) 3、最大声压级：119dB SPL,126dB SPL PEAK 4、标称阻抗：8Ω 5、低频单元：1x12"/2.6"(65芯140磁) 布边低音单元 6、高频单元：1x1.4"(34芯) 振膜压缩单元 7、额定功率：≥400W（AES）,峰值功率：600W (PEAK) 8、指向性：90°(H)x40°(V)(-6dB) |  | 只 |  | 4 |
| 7 | 音箱托架 | 承重≥35kg/只 |  | 对 |  | 2 |
| 8 | 纯后级功率放大器 | 1、立体声功率：≥8Ω 600W*2，4Ω 900W*2； 2、桥接功率：8Ω 1800W； 3、信噪比：118dB； 4、转换速率：90v/uS； 5、阻尼系数：250； 6、频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB； ▲7、支持智能保护模式，具有防雷安全预警保护功能，具有欠压及过载保护控制功能，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能（提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证）; |  | 台 |  | 2 |
| 9 | 返听音箱 | 1、单元组成:≥低音1x12(65mm);高音1x1.75(44mm); 2、额定功率:≥350W; ▲3、峰值功率:≥1200W（投标时提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证）; 4、标称阻抗:8Ω; ▲6、最大声压级输出:≥124dB（投标时提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证）; 5、灵敏度(1W/1m):≥97dB; 7、频响范围:60Hz-20KHz; 8、扩散角度:90°x50; |  | 只 |  | 4 |
| 10 | 纯后级功率放大器 | 1、立体声功率：8Ω 650W*2，4Ω 1000W*2； 2、桥接功率：8Ω 2000W； 3、信噪比：120dB； 4、转换速率：80v/uS； 5、阻尼系数：300； 6、频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB； ▲7、总谐波失真：≤0.5%，1KHz,1/3 Rrte Power,8Ω、瞬态互调失真：≤0.1%，1KHz,1/3 Rrte Power,8Ω（投标时提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证）； 8、支持物联网综合管理平台管控功能 9、通道分离度：80dB； 10、输入灵敏度：1V/0dB,BALANCE； 11、输入阻抗：10KΩ，BALANCE/20KΩ，UNBALANCE； 12、输入接口：Three-core Caron(XLR) Input； 13、输出接口：Three-core Caron(XLR) Link； 14、音箱接口：1/4# SPEAKON,Bindg Post； 15、指示灯：ACTIVE,SIGNAL(-40dB),CLIP(PEAK),PROTECTION； 16、支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座两种方式功率输出； 17、支持智能保护模式，具有欠压及过载保护控制功能，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 18、具有开机防浪涌冲击保护功能、具有防雷安全预警保护功能 |  | 台 |  | 2 |
| 11 | 低音炮 | 1、 单元组合：1×18"LF ； 2、 额定功率：≥650W,最大功率2600W； 3、 灵敏度：103dB； 4、 最大声压级：135dB peak,@1m； 5、 阻抗：8Ω； 6、 频率响应：40Hz～300Hz (±3dB)； 7、 辐射角度(1KHz)(H×V)：90°× 60°； 8、 接线方式：2个Speakon-socket。 |  | 只 |  | 2 |
| 12 | 纯后级功率放大器 | 1、立体声功率：≥8Ω 1200W*2，4Ω 1800W*2,桥接功率：≥8Ω 3600W ； 2、支持智能保护模式，具有欠压及过载保护控制功能，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能; 3、支持物联网综合管理平台管控功能、具有开机防浪涌冲击保护功能、具有防雷安全预警保护功能 |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 16*16数字音频处理器 | 1、≥16路模拟平衡输入16路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（5.48Vrms）不失真 2、输入每通道带48V幻像电源 ▲3、输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB（投标时提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告佐证）； 4、立体声USB声卡功能，支持播放和录音 5、USB接口，软件控制和USB声卡传输功能 6、RS232接口，软件控制和中控功能 7、RS485接口，软件控制和中控功能 8、网络接口，软件控制和中控功能，通过网络连接可同时管理多设备 9、外置8路GPIO接口 10、液晶屏，支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、 设备版本查看等功能 ▲11、DSP功能有：AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）AUTO MIX（自动混音）、MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、PHASE相位滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器（投标时提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告佐证）； 12、输入8段PEQ，输出8段PEQ 13、每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器 14、输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制 15、60个预设记忆位置 16、支持线控盒控制 ▲17、具有数字音频降噪处理功能（投标时提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告佐证）； |  | 台 |  | 1 |
| 14 | 数字调音台 | 1、≥7寸电容触摸屏，分辨率：≥1024*600 2、输入：12MIC + 4Line+USB播放 3、每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相功能 4、输出：≥L/R+6BUS+2AUX+Headphone(L/R)+USB录音 5、每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、反相 6、内置信号发生器、效果器、反馈抑制器功能 7、支持100个场景预设存储，场景预设支持导入、导出 8、底噪：-90dBu 无记权（AES17-20Khz） 9、性噪比：105dB无记权 10、动态范围：105dB |  | 台 |  | 1 |
| 15 | 反馈抑制器 | 1、AFC自动反馈抑制：无需复杂调测，即可输出饱满清晰的高保真扩声音质。 2、低延时：高效算法+高速 DSP，系统处理时延低。 3、高保真：先进的智能降噪和高精准的反馈抑制算法技术，大幅降低音质损失。 4、音频算法软件模块： AFC 自学习声反馈抑制功能，ANS 动态自适应降噪技术，更高保真度； ▲5、MIC/LINE输入接口，支持平衡卡侬插头或 6.5插头，可以连接调音台、麦克风、手拉手会讨主机等设备（提供设备接口截图佐证）； 6、支持多麦克风智能混音、具备话筒优选功能； 7、支持自动增益控制功能； 8、卓越丰富的信号处理模块：滤波功能模块，包括高通滤波器、低通滤波器； 9、支持参量均衡调节功能 10、内置压缩器功能 11、支持音量调节功能 12、具有输入电平选择开关，可选 LOW/MID/HIGH； ▲13、具有幻象供电开关；具有USB TYPE-A外接配置接口，可外接配置（提供设备接口截图佐证）； 14、频率响应 20Hz~20kHz 15、THD <0.1%@1KHz 16、信噪比 >90dB 17、输入阻抗 10KΩ 18、输出阻抗 300Ω ▲19、具有主动动态反馈抑制技术功能（提供CNAS、CMA标识检测报告扫描件佐证） |  | 台 |  | 1 |
| 16 | 麦克风 | ▲1、工作频率：UHF，同一话筒可以配对任意接收机使用，传输距离无障碍大于30米；（提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证） ▲2、对频方式:支持手动对频及主动式 NFC接近式对频，可设置对频记忆打开或关闭；（提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证） 3、采用 OLED 低功耗显示屏进行功能显示，包括电池电量、频道信息、PPT 翻页功能、功能设置菜单等； 4、内置锂电池容量不小于600mAH；为节省电能，话筒采用OLED显示屏；电池续航时间不低于5小时； 5、信噪比≥89dB；动态范围：≥85dB；采样频率:≥64KHz；（提供国家认可的带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证） 6、支持一发多收模式，一个话筒可以对应多个接收机工作，可满足阶梯教室和大教室多对音箱组合使用； 7、话筒自带背夹，支持领夹式工作，也可手持使用或外接头戴麦克风，支持挂绳悬挂于胸前使用；支持选装磁吸背夹，通过磁吸配件佩戴在服装表面； ▲8、内置≥5档可调AGC电路满足5-40CM拾音距离要求，自动调节音量，保护学生听力（提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证） 9、具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能,最大限度还原人声及有效防止啸叫； 10、支持 3.5m 音频输入，可连接头戴麦克风输入，预置 Type-C充电接口及镀金外置充电触点，支持两种方式充电； ▲11、提供工程模式菜单，可设置 AGC 模式、反馈抑制开关、PPT 功能开关、对频记忆模式、手动对频功能开关等；（提供国家认可的带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件） ▲12、内置 NFC 读写器，可读取或写入 NFC 卡对频信息；（提供国家认可的带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件） |  | 只 |  | 4 |
| 17 | 接收器 | 1、工作频率:UHF； 2、频率响应:20Hz-20KHz； 3、音频输出方式:模拟、数字可配置； 4、显示屏:采用 0LED 低功耗显示屏进行功能显示频道及对频状态;可显示所连接无线麦克风当前电量及信号强度； 5、支持可选配≥ 3500mAh 内置锂离子电池，采用电池供电，续航时间不低于8小时，且可利用 TYPE-C 端子反向为无线麦克风充电； 6、按键:带不少于两个可设置接收频道的按键; 7、接口:3.5mm 音频输出口*1；TYPE-A USB PPT 翻页控制接囗*1；TYPE-C双向供电口*1；SMA 天线座*1； 8、接收器可以用于连接 PC 实现 PPT翻页控制(免驱动)； 9、采用 Type-C 接口供电方式，方便耐用； ▲10、内置数字音频处理算法，支持AFC反馈抑制及频响优化功能；（提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证） |  | 台 |  | 4 |
| 18 | 无源感应终端 | 1、采用全圆形平面架构，主体直径严格界定为70-80mm区间，构建超大感应操作平面。边缘采用2.5D圆弧过渡设计，曲率半径5mm，兼顾手持舒适度与设备贴合性，有效避免直角边缘对安装表面的划伤； 2、背面预置 3M VHB 4914 工业级双面胶层，厚度 0.25mm，经 ASTM D3330 标准测试，对玻璃附着力≥15N/cm，金属表面持粘力＞24 小时（60℃环境）。支持 - 20℃至 70℃温度循环下的无痕安装，拆卸后残胶量＜5%，适配搪瓷黑板、铝合金讲台、钢化玻璃等 12 种主流教学设备表面； ▲3、感应通讯模块基于 13.56MHz 高频段 NFC 技术，符合 ISO/IEC 14443A-4 传输协议，集成 NXP PN532 增强型芯片。内置 1KB EEPROM 存储单元，支持 212kbps 数据传输速率，单次完整读写周期≤80ms，擦写耐久性测试达 150 万次循环，满足日均 200 次以上高频对频需求（此项须提供具有 CMA、CNAS 标识的检测报告佐证）； 4、靶向感应系统中心设直径 15mm 黄金感应靶点，触发条件：发射端垂直贴近靶点距离≤4mm 时，20ms 内激活 AES-128 双向认证协议，对频成功时设备反馈 8kHz 蜂鸣信号，反向对频响应时间＜150ms； ▲5、环境适应性能无源工作架构纯无源设计（无内置电源），依赖外部设备 1.5-5V 电磁能量激活，静态功耗＜1μW。宽温工作范围：-25℃至 + 65℃（存储温度 - 40℃至 + 85℃），相对湿度 10%-90%（无冷凝），通过 IP54 级防尘防水测试，在金属柜体表面的感应效率衰减≤15%（此项须提供具有 CMACNAS 标识的检测报告佐证）； 6、表面处理：3μm3μm 哑光 PET 覆膜，硬度达 3H 级，支持记号笔标记与标签粘贴，投影强光下反光率＜8%。结构设计：0.8mm 柔性 PCB 基板，可承受 180° 弯折（半径≥10mm），适配弧形讲台（最小曲率半径 200mm）、凹凸设备面板等复杂表面安装，不遮挡教学视线； 7、跨平台适配性兼容 ISO/IEC 18092/NFC Forum Type 2 标签标准，支持市面上 98% 主流 NFC 设备，经过 1000 + 小时多设备交叉配对测试，适配成功率＞99.9% |  | 个 |  | 4 |
| 19 | 一拖二真分集无线手持话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2、具有动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 ▲5、超强的抗干扰能力，具有主动动态反馈抑制技术，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰（需提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证） 6、红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 7、具有人声还原度处理功能，提升话筒音质、捕捉细节、减少环境噪音和失真，使人声更加清晰自然，减少后期处理、适应多种环境，增强话筒的性能和用户体验 8、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 807-830MHz 四段 共700个频率 9、调制方式：宽带FM 10、频道数目：100-200个在每个频率段 11、频道间隔：25KHz的倍数 12、频率稳定度：±0.005%以内 13、动态范围：100dB 14、最大频偏：±45KHz 15、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 16、综合信噪比：105dB 17、综合失真：≤0.5% 18、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 |  | 套 |  | 2 |
| 20 | 一拖二真分集无线头戴话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2、具有动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5、超强的抗干扰能力，具有主动动态反馈抑制技术，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰 6、红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 ▲7、具有人声还原度处理功能，提升话筒音质、捕捉细节、减少环境噪音和失真，使人声更加清晰自然，减少后期处理、适应多种环境，增强话筒的性能和用户体验（需提供国家认可的带CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证）。 8、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 807-830MHz 四段 共700个频率 9、调制方式：宽带FM 10、频道数目：100-200个在每个频率段 11、频道间隔：25KHz的倍数 12、频率稳定度：±0.005%以内 13、动态范围：100dB 14、最大频偏：±45KHz 15、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 16、综合信噪比：105dB 17、综合失真：≤0.5% 18、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 |  | 套 |  | 2 |
| 21 | 专业天线放大器 | 1、低噪信号放大补偿同轴电缆插入损耗; 2、接收频率范围(470-952MHZ); 3、功率要求：远程12 vde同轴连按接收机或天线分布系统，0.68--0.81w; 4、接收模式：心型话筒:3 db波束宽度: 100度天线增益：轴线:7 db 标准; 5、增益指示：0db:红色LED，6db:黄色LED，12db:绿色LED，3阶交截点 30DBm; 6、连接:输入和输出: 母线，BNC类型。 |  | 套 |  | 2 |
| 22 | 有源音箱 | 1、主副箱采用高密度木质箱体，铁板冲孔面网（孔径≤3mm，透声率≥85%）； 2、扬声器单元：5.5英寸航天磁路全频扬声器单元一个，无高音单元设计； 3、宽电压适配：支持 100V-260V~50/60Hz 全球通用电压，内置 EMI 滤波模块，适应复杂电网环境； ▲4、数字功放2x50W(80，THD+N≤0.1%)，低温低噪稳定运行，具有欠压及过载保护控制功能(投标文件中提供此项功能软件证书扫描件或提供第三方检测机构出具的带有 CMA 、CNAS 标志的检测报告佐证)； 5、两路立体声 RCA 线路输入（阻抗 10kΩ，增益范围0-12dB），独立音量调节（旋钮式 ±10dB）； ▲6、≥一路6.35mm 直插麦克风接口，支持幻象供电，≥一路TYPE-A外置无线话筒扩展接口(5V/500mmA供电)，≥一路R45接口(提供第三方检测机构出具的带有 CMA 、CNAS 标志的检测报告佐证)； 7、一路立体声 RCA 线路输出； 8、可选装定压输入强切模块，支持优先级信号自动切入； 9、具有欠压及过载保护控制功能；具有物联网运维管理平台接入功能； 10、一路立体声 RCA 线路输出； |  | 对 |  | 1 |
| 23 | 多功能电源时序器 | 1、通道数里:8路万用插座继电器受控与1路万用插座直通； 2、单路功率/总功率/输出电流: 2000W/ 6000W-6500W/ 30A 277VAC； 3、输出电源插座规格:阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座； 4、电路板规格:双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理； 5、供电规格:内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ； 6、开启类型:圆型透光轻触开关； ▲7、支持语音唤醒；具有关闭和开户语音组合按键，接收距离≥10米，无对话睡眠时间为≥20秒；语音控制时序器，后面板有接口能够外接接收麦克风，增加语音接收距离；（需提供国家认可的带CMA、CNAS、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件佐证）； 9、彩屏显示各通道状态，当前实时电压，实际功率，即时电流； 10、有RS232接口，有代码控制功能，可以修改波特率； 11、支持面板独立控制各通道，前面板有5V USB供电； 12、每路开关间隔时间/定时时间: 1秒； 13、带手机APP远程控制； 14、掉电记忆:当设备自动断电，数据自动储存； 15、具备电压实时监测功能； 16、WIFI传输距离30M无遮挡，支持物联网综合管理平台管控功能。 |  | 台 |  | 1 |
| 24 | 电源时序器 | 1、通道数量：8路插座继电器受控与2路万用插座直通； 2、单路功率/总功率/单路额定输出电流/总额定输出电流：2000W/6000W/13A/30A ； 3、每路开关间隔时间：1秒； 4、顺序开启、逆序关闭； 5、具有多功能彩色液晶显示屏：实时显示工作状态、通道状态、电压、电流、功率、ID、日历时钟； 6、支持面板独立控制各通道。可设置开启或关闭面板按键锁； 7、面板具有USB接口,最大输出5V/500mA; 8、支持PC软件控制，软件可显示总功率电压，电流；支持中英文菜单转换； 9、支持串口通讯代码控制,通讯波特率设置：9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200； 10、支持周一到周日定时开关机功能，定时参数机内储存，100个定时点； 11、支持485数据通讯方式级联，可远距离级联（300米内）； 12、具有外接开关控制接口； 13、具有上电自启功能。 |  | 台 |  | 1 |
| 无线会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议主机 | 1.全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能 ； 2.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响； 3.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 4.采用FM调频传输音频，配合高还原电路及防啸叫设设计，加上采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原； 5.控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆，安装简单方便灵活； 6.采用4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数； 7.支持USB录音，高保真WAV格式输出； 8.主机具有20组固定的频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，也可避免与会场其他无线产品的互相干扰； 9.每套系统可支持200个无线会议单元，同时发言人数可设定为1-6人，最大支持6个主席同时发言； 10.无线会议系统兼容有线会议单元同时使用，支持话筒单元热插拔，具有1组共2路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持有线网线话筒单元的双边供电，支持20个网线接口的单元。另外具有1路8芯话筒单元接口，支持30个8芯接口的单元； 11.具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式） 12.有线会议系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务； 13.采用高性能DSP处理器对音频进行高低音调节、降噪处理，使声音清晰透彻；配合现场调整参数并有效的抑制啸叫； 14.具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置； 15.具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议； 16.具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵； 17.具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统； 18.具有1路平衡音频输出接口（3P凤凰插），可连接扩声或录音设备； 19.具有1路非平衡音频输出接口（3P凤凰插），可连接扩声或录音设备； 20.具有1路非平衡音频输入接口（2P凤凰插），可输入外部音频信号； 21.具有3路音频天线接口（BNC接口）及1路数据天线接口（TNC接口）； 22.具有1路数据扩展接口（网口），可通过有线RS-485的方式连接数据扩展器，并将其安装在会场的天花处，从根本上避免了因隔墙等原因而导致的系统数据通讯失败，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯（收发半径为40米）； 23.RF有效通信距离为：室内60米，室外100米； 24.生产厂商须通过提供 ISO IEC20000-1 2018、 ISO IEC27001：2022 ；且须通过符合GB/T27922-2011及SB/T10962-2013标准十星级售后服务完善度认证。 |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 主席单元 | 1、专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 2、灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； 3、2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况； 4、话筒带发言计时功能； 5、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 6、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米； 7、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 8、超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； 9、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； |  | 支 |  | 1 |
| 3 | 代表单元 | 1、专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 2、灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； 3、2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况； 4、话筒带发言计时功能； 5、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 6、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米； 7、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 8、超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； 9、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； |  | 支 |  | 11 |
| 4 | 充电机 | 1、多重短路保护，短接自动切断输出； 2、输入、输出过流、欠压保护，智能恒流输出，自动识别充电设备，最大输出电流1A； 3、具备防漏电保护，漏电自动切断输出； 4、带灯电源开关，开关状态一目了然，防止漏开； 5、数码实时显示充电电压，电压输出高低可视化； |  | 台 |  | 1 |
| 辅材安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡侬公对卡侬母信号线（1.5米） | 1、它是一款专业级高保真音质卡侬音频信号线； 2、转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化； 3、高保真音质，清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便； |  | 条 |  | 24 |
| 2 | 卡侬公对卡侬母信号线（3米） | 1、它是一款专业级高保真音质卡侬音频信号线； 2、转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化； 3、高保真音质，清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便； |  | 条 |  | 16 |
| 3 | 3.5转双莲花信号线 （3米） | 1、产品规格：3米 ； 2、产品接头：3.5立体声转双莲花(RCA)； 3、产品用途：适用于计算机.MP3.DVD.电视机.收音机.电脑.CD机与功放机.音箱之间的连接并传输他们的音频信号； |  | 条 |  | 1 |
| 4 | 机柜 | 1.符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491,IEC297-2、DIN41491、PART7、GB/T3047.2-92标准。 2.42U机柜，深度≥800mm，兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准。 3.全包选用优质冷轧钢板制作，结构坚固，承载负荷大，完全能满足客户对此类机柜的需求。 4.板材经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，静电喷塑。 5.良好的兼容性，良好的通风设计，配置有专业的散热系统和接地系统，安全可靠，能适应兼容更多的IT设备；同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固，结构坚固。 6.机柜并柜方便、快捷。 7.配件齐全，质量可靠，上、下部走线孔配有分组盖板，前后门及侧门可容易拆装，方便工作。 8.外观：封闭焊接式设计，外观新颖高雅，美观大方，尺寸精密，极富时代气息，正门采用网格式设计，既美观又利于机器散热，机柜主体颜色有灰和黑两种； 9.结构：模块化设计，内置有层板，拼装简易，并提供了多台机柜连接一体化快捷解决方案，机柜侧面、后面均可开门，可全方位进入查看，预留有后上下线缆入口，方便线缆管理； 10.材料：采用1.0mm厚高强度优质冷轧钢板及5mm厚高强度安全钢化防爆玻璃，可有效防震，更加安全可靠； 11.散热：配备有专业的散热系统，内置有两台冷却风扇，可有效解决机柜内部散热，保护设备安全，使设备稳定在正常状态下工作； |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 音箱线 | EVJV2*2.5音箱线 |  | 卷 |  | 2 |
| 6 | 音频线 | RVPE2*0.5音频线 |  | 卷 |  | 2 |
| 7 | 设备辅材 | 满足现场使用环境，设备辅材 |  | 批 |  | 1 |
| 舞台灯光 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 一面光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用200W LED光源 2.具备60°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 |  | 台 |  | 9 |
| 一顶光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用54×3W LED光源 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |  | 台 |  | 7 |
| 2 | 影视灯 | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 摇头灯 | 1.采用组合式光学透镜，配备≥200W LED模组光源，采用组合式光学透镜，具备≤2.5°光束角度 2.配置镜头外圈光环灯带，支持跑马流水灯效 3.具备≥5种控制模式，支持≥18通道，支持DMX512信号控制模式，RDM信号控制模式，主从控制模式（多台同步），带自走程序和声控模式 4.具备≥1个颜色盘，内置≥14个色片+白圆，配备七彩及雾化效果 5.具备≥1个固定图案盘，内置≥13个固定图案片+白圆 6.具备≥2个棱镜，配备≥1个8棱镜+1个（8+8+8）棱镜，支持可独立正反旋转 7.支持0-100%线性调光 8.配备≥1.8英寸LCD液晶屏，支持中英文双语系统，支持180°倒转显示 9.支持≥540°水平扫描，支持≥270°垂直扫描，采用16bit精度扫描，支持电子纠错 ▲10.投标产品制造商具有符合IECQ-QC080000标准的有害物质过程控制管理体系认证证书（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料） |  | 台 |  | 2 |
| 二顶光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用54×3W LED光源 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |  | 台 |  | 7 |
| 2 | 影视灯 | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 摇头灯 | 1.采用组合式光学透镜，配备≥200W LED模组光源，采用组合式光学透镜，具备≤2.5°光束角度 2.配置镜头外圈光环灯带，支持跑马流水灯效 3.具备≥5种控制模式，支持≥18通道，支持DMX512信号控制模式，RDM信号控制模式，主从控制模式（多台同步），带自走程序和声控模式 4.具备≥1个颜色盘，内置≥14个色片+白圆，配备七彩及雾化效果 5.具备≥1个固定图案盘，内置≥13个固定图案片+白圆 6.具备≥2个棱镜，配备≥1个8棱镜+1个（8+8+8）棱镜，支持可独立正反旋转 7.支持0-100%线性调光 8.配备≥1.8英寸LCD液晶屏，支持中英文双语系统，支持180°倒转显示 9.支持≥540°水平扫描，支持≥270°垂直扫描，采用16bit精度扫描，支持电子纠错 |  | 台 |  | 2 |
| 三顶光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用54×3W LED光源 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |  | 台 |  | 7 |
| 2 | 影视灯 | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 摇头灯 | 1.采用组合式光学透镜，配备≥200W LED模组光源，采用组合式光学透镜，具备≤2.5°光束角度 2.配置镜头外圈光环灯带，支持跑马流水灯效 3.具备≥5种控制模式，支持≥18通道，支持DMX512信号控制模式，RDM信号控制模式，主从控制模式（多台同步），带自走程序和声控模式 4.具备≥1个颜色盘，内置≥14个色片+白圆，配备七彩及雾化效果 5.具备≥1个固定图案盘，内置≥13个固定图案片+白圆 6.具备≥2个棱镜，配备≥1个8棱镜+1个（8+8+8）棱镜，支持可独立正反旋转 7.支持0-100%线性调光 8.配备≥1.8英寸LCD液晶屏，支持中英文双语系统，支持180°倒转显示 9.支持≥540°水平扫描，支持≥270°垂直扫描，采用16bit精度扫描，支持电子纠错 |  | 台 |  | 2 |
| 外围设备及控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 特效设备 | 1.具备1-100%输出大小档位 2.具备26,600 立方英尺/分钟输出烟雾量 3.具备6 m喷射距离 4.具备7 min/L输出耗油量 5.具备0-130°出烟角度 6.支持机械温控和电子温控 7.具有4.0L油桶容积 8.支持DMX512、遥控控制方式 9.支持DMX控制通道数量为2通道 |  | 台 |  | 2 |
| 2 | 控台 | 1.具备1024个DMX512 通道数 2.具备96台电脑灯的配接数量 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库 5.具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数 6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制 7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景 8.具备图形生成器，每个场景可存储5个图形 9.具备10个可同时运行图形数量 10.具备全局、重演、灯具主控推杆 11.支持立即黑场 12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光 13.支持FAT32格式U盘读取 ▲14.投标产品制造商具有符合GB/T19001标准或ISO9001标准的《质量管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料） |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 声光电视讯管控平台 | 1.采用图形化控制面板和状态指示设计，支持音量设置、视频导入、舞台灯光编程、舞台机械控制、电源控制、环境监测及设备运行状态监测。 ▲2.系统采用B/S架构，具备多端登录控制和管理模式，包括但不限于web端、手机移动端、平板电脑移动端。（提供功能界面截图佐证） 3.支持云服务器部署或者本地化部署方式，可使用移动端通过远程连接到声光电视讯管控平台，进行实时远程控制和管理设备，可监测和控制平台设备。 4.支持账号保护功能，长时间未进行操作将自动登出。 5.支持时间轴可视化图形编程功能，使用者可以通过时间线编辑灯光秀，选择音频、视频、灯光文件，时间线总长度≥5小时。灯光秀编程结束后可以命名并保存。灯光秀提供效果控制，包括但不限于排序、播放、音量控制与黑场操作。 6.支持远程主从机功能，基于设备编码将位于不同位置的两台灯光控台通过互联网绑定实现主从机操作，专业操作人员通过辅助控台远程同步操作实现远程调试。 ▲7.支持舞台灯具信息查看功能，通过网络远程查看控台上所接灯具信息，包括灯具数量、型号与设备基本信息、通道设置状态、温度、X/Y轴旋转电机、线路板、色盘、棱镜、调焦镜、散热系统、运行时间、网络配置、宏功能状态，支持网络控制电机校准。（提供功能界面截图佐证） 8.支持控台信息查看功能，包括灯具的配接线路、地址码、通道数、推杆号、起止通道信息以及控台的通道占用情况。 9.支持灯光可视化在线编程功能，通过平台端实现多个灯光场景在同一个时间线上设置播放与结束时间，并组合为一个节目灯光，可以通过移动端按钮一键操作，时间线长度≥24小时。 10.支持场景秀切换功能，不同灯光秀之间的场景秀节目可以切换。 11.支持电箱性能监测与控制功能，包括电箱内部温度，每一路输出通道电流、电压、功率、开关状态、运行时长与电箱三相平衡监测，并且可以通过云平台对电箱每一路输出通道独立远程控制，每一路的电流、电压、功率功耗都以图形显示，并支持年月日格式切换，每个电路都可以进行自定义命名。电箱支持异常情况报警，状态可上报到云平台并支持在移动端进行查看。 12.支持对接入平台的舞台机械设备进行状态监测，包括通信状态、行程保护状态、限位状态、实时电流、实时电压和载荷状态。 13.支持环境信息检测功能，搭配物联网传感器系统，可实现会场人体存在感应、温湿度、空气质量情况检测并上报至云平台。 14.支持多媒体功能，可以远程控制多媒体服务器节目播放控制，可以上传多媒体文件，包括音频、视频和舞台灯光节目文件，上传的文件可以使用时间轴编程功能进行组合灯光秀。 15.支持场景设计功能，使用者可根据现场需求设置定时触发、手动触发和条件触发场景秀，场景设计支持串行依次触发设备功能，也可以实现并行同步触发设备功能，可触发包括设备功能调用或者延时操作。 16.支持定时任务功能，到达预设时间后自动切换场景，以预设程序按顺序自动控制设备开关，包括灯光、音视频、电力控制、舞台机械控制；也可以直接设置为手动触发模式。 17.支持条件触发功能，根据设备反馈数据满足特定条件时自动触发指定操作。 18.支持多级告警功能，告警配置中添加告警任务，设置告警任务名称、类型、级别并对告警任务说明，可关联场景触发任务实现告警，并记录告警情况，系统采用≥5种颜色区分告警紧急状态，并支持自定义告警级别名称。 19.支持告警记录功能，对出现的紧急告警情况进行通知，管理员可以进行查看问题，在修复故障后可以通过手动输入处理情况以关闭告警通知。 20.支持故障通知功能，对出现的设备问题进行信息记录并通知到移动终端，支持按照小时、24小时、周、指定日段为单位查询。 21.支持仪表盘功能，设备仪表盘功能可以对账号权限下所有进行状态查看，包括在线和离线设备，支持按照小时、24小时、周、指定日段为单位查询；告警仪表盘功能可以查看五级告警信息、发生时间并进行告警处理操作，支持按照小时、24小时、周、指定日段为单位查询。 22.支持数据分析功能，支持对管理权限内的电力电箱内部温度、触点温湿度以及电压电流进行监测；支持查看设备的告警状态，并以图形化方式显示告警级别百分比占比数据；支持按月、日的格式显示告警数据与情况；支持环境数据检测与显示；支持设备统计。 23.支持天气预报信息功能，自动获取本地气象状态，并可以直接在平台显示本地天气、温度状态。 24.支持语言功能，支持中文和英文，≥2种语言显示界面模式切换。 25.支持换肤功能，根据用户的喜好可以切换图片作为平台显示背景。 26.支持集中管理功能，可以通过设备编码远程绑定、解绑设备，编辑设备名称详情，可查看设备名称、型号、编码ID、设备状态与运行状态、设备所在地址、绑定时间信息。 27.支持数据备份功能，可实现导入、导出与下载灯光控台的配接、场景信息。 28.支持在线升级功能，平台下的设备可以进行远程更新升级、网络参数设置与更改。 |  | 套 |  | 1 |
| 4 | 声光电视讯管控平台 | 1.支持连接云服务器或者本地局域网使用，采用图形化控制面板和状态指示设计。 2.支持数字调音、视频传输管理、舞台灯光编程、舞台机械控制、电源控制、环境监测及设备运行状态监测功能。 ▲3.支持语音控制功能，可通过点击语音按钮拾取人声，自动调用节目灯光、电箱电路开关、灯光秀、场景任务调用。（提供功能界面截图佐证） 4.支持多种场景任务触发模式，包括设备条件触发、手动触发、定时触发，可在移动端进行任务设计、更改和删除。 5.支持集中管理功能，可以在移动端通过设备编码远程绑定、解绑设备，编辑设备名称详情，可查看设备名称、型号、编码ID、设备状态与运行状态、设备所在地址、绑定时间信息。 6.支持控台信息查看功能，包括灯具的配接线路、地址码、通道数、推杆号、起止通道信息以及控台的通道占用情况。 7.支持环境信息显示功能，搭配物联网传感器系统，移动端可实时查看会场温湿度、空气质量情况。 8.支持电箱性能监测与控制功能，搭配电力电箱，实现每一路输出通道电流、电压、功率、开关状态检测与电箱三相平衡监测，并且可以通过移动端对电箱每一路输出通道独立远程控制，每一路的电流、电压、功率功耗都以图形显示，每个电路都可以进行自定义命名。 ▲9.支持时间轴可视化图形编程功能，在移动端可以通过自由时间线编辑灯光秀，选择任意音频、视频、灯光文件，对文件可以进行裁剪、自由拖动起止时间操作。（提供功能界面截图佐证） 10.支持智能工控功能，对接入平台的舞台机械设备进行状态监测，包括通信状态、行程保护状态、限位状态、实时电流、实时电压和载荷状态。 ▲11.支持场景设计功能，使用者可根据现场需求设置定时任务、手动触发和条件触发场景秀，所有场景设计均支持串行依次动作触发设备功能，也可以实现并行同步触发设备功能，可触发包括设备功能调用或者延时操作。（提供功能界面截图佐证） 12.支持定时任务功能，到达预设时间后自动切换场景，以预设程序按顺序自动控制设备开关，包括灯光、音视频、电力控制、舞台机械控制；也可以直接设置为手动触发模式。 13.支持条件触发功能，根据设备反馈数据或动作行为满足特定条件时自动触发指定操作。 |  | 套 |  | 1 |
| 5 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 |  | 台 |  | 2 |
| 6 | 直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备12路×4kW功率输出。 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 |  | 台 |  | 1 |
| 7 | 大灯勾 | 1.规格：厚度≥28mm 2.承重：≥50kg 3.卡管：40mm-58mm 4.配套：外六角螺栓M10*30（GB5783，≥4.8级） 5.材质：拉伸铝 |  | 个 |  | 38 |
| 8 | 多功能灯勾 | 1.规格：厚度≥30mm 2.承重：≥150kg 3.卡管：44mm-52mm 4.配套：外六角螺栓M10*40（GB5783，≥4.8级） 5.材质：拉伸铝 |  | 个 |  | 14 |
| 9 | 安全绳 | 1.规格：直径≥4.0mm 2.长度：总长≥845mm 3.材质：铁+包胶 4.承重：≥100kg 备注：配1个5号扣，铝套 |  | 条 |  | 40 |
| 10 | 烟油 | 1.水性烟油，配合烟雾机使用，容量：≥4.5升/瓶 |  | 瓶 |  | 6 |
| 11 | 动力电缆 | 1、类型：强弱电材料 2、特征描述：动力电缆YJV-0.6/1Kv－4*10+1*6 3、单位：米 |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 灯杆 | DN40*2.5mm 镀锌圆管（外经48mm.内经40mm,厚度 2.5mm) |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 |  | 米 |  | 180 |
| 14 | 信号线 | RVVP2*0.5 |  | 米 |  | 200 |
| LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 全彩LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.像素间距≤1.86mm，SMD 表贴三合一 1515 单灯封装，1R1G1B；像素密度≥289050点/m2； 2.采用原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机 3.屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)≤2.2cd/m² 4.显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤0.82%，像素中心距偏差≤0.81%； 5.亮度≥600nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.3%；色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内；显示屏最高对比度≥3600:1；LED像素失控率≤1/1500000；色域/色准：≥115% NTSC/△E≤0.9，色域重合度(%)：＞95(BT.709)； 6.刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz；画面延时≤2ms；水平视角≥170°；垂直视角≥160°； 7.▲工作电压100-240V,50/60Hz；峰值功耗≤335W/㎡，平均功耗≤115W/㎡;支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能，单箱黑屏不点亮时，功耗≤5.3W；（提供具有CNAS、CMA认证标识的检验报告） 8.距离显示屏1米时的工作噪声声压dB（A）：≤3.5； 9.色温标准9300K，1000-15000K 连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色:温为9500K时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K 10.7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；LED使用寿命100000小时，设备在正常工作条件下,连续工作240h,不出现电、机械或操作系统的故障； 11.LED显示屏图像主观质量评价等级为优；蓝光危害辐亮度≤5.7 W/㎡/sr，对人眼无伤害； 12.基色主波长误差：C 级ΔλD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内； 13.▲整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；支持模组、电源、接收卡前维护；电源、接收卡、模组组合式一体设计；三合一板卡采用无线接插设计，无线连接，箱体内无多余线材，安装便捷；（提供具有CNAS、CMA认证标识的检验报告） 14.可实时监控显示屏工作状态、温度，具有过温或故障报警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；具有工作电压、接收卡、发送卡工作状态监控功能； 15.▲分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统。可通过手机 APP 控制软件,软件上显示实时电能质量数据;可以设定电流、电压、温湿度、烟雾等报警值，可以合闸、拉闸。实时采集电力参数及电能质量数据，并通过网络发送至后台控制系统和手机APP，以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理；（提供具有CNAS、CMA认证标识的检验报告） 16.显示模组采用了高强度的塑钢材质底壳，具备硬度高，不易变形的特点，能够更好的保证屏体的平整度，支持以模组为单位前/后调节箱体平整度； 17.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试； 18.具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；通过调整流入每个 LED的电流控制像素亮度，从而实现整屏一致的亮度；支持对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； 19.▲用2块灯板做对比测试，提供测试照片给 LED 灯珠施加侧向推力， 测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从 PCB 板上脱落，或者灯珠壳破损，具备6kg 的侧向推力；（提供具有CNAS、CMA认证标识的检验报告） 20.PCB、塑胶件、内部线材满足 V-0阻燃等级要求；产品外壳防护等级IP4X，设备外壳对外界机械碰撞的防护等级IK10，满足盐雾10级要求； |  | ㎡ |  | 36 |
| 2 | 视频处理器 | 1.▲视频输入接口，包括2 路 HDMI2.0，1 路DP1.2+HDMI2.0 二选一，4 路HDM 1.3，1 路 USB3.0，支持选配 1 路 3G-SDI(IN+LOOP)；视频输出支持 24 个千兆网口输出，4 路 10G-OPT 光口，最大带载高达 1560 万像素，最宽支持16384,最高 8192；（提供具有CNAS、CMA认证标识的检测报告） 2.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及 3.5mm独立音频口输出； 3.最大可支持 12 个 2K×1K 图层资源，可灵活创建 4K×2K、4K×1K 和 2K×1K 规格的图层，根据开图层使用的输入源接口容量，分别占用 4 个、2 个、1 个 2K图层资源；全部图层大小和位置可单独调节； 4.液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB 连接或网线连接状态，屏体亮度； 5.支持通过 USB 扩展无线投屏功能，无需繁杂的线缆连接，只需确保设备和手机、电脑、平板在同一网络环境下，即可实现快速连接和投屏； 6.▲为保证系统兼容性，视频处理器须与LED显示屏为同一品牌，提供产品3C认证证书及第三方检测机构出具的检测报告。 |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 配套线缆 | 网线、HDMI\VGA等传输线材及屏体供电电缆。 |  | 批 |  | 1 |
| 4 | 技术服务费 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试； 2.LED显示屏箱体连接结构选用环保型铝型材框架或钢结构加防锈漆安装； |  | ㎡ |  | 36 |
| 5 | 室内智能配电箱 | 1.功率20kw； 2.智能控制模块； 3.防护措施：具有电源过压、过流、断电保护、分路供电、时序控制措施； |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 备品备件 | 2个同批次备品箱体 |  | 项 |  | 1 |
| LED条屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 1 物理点间距 4.75mm 2 物理密度 44321 点/㎡ 3 显示颜色 1R 4 单元板尺寸 304mm*152mm 5 单元板分辨率 64*32 6 单元板重量 0.3 千克 7 模组尺寸 304mm*152mm 8 模组分辨率 64*32 9 模组重量 300 克 10 模组厚度 15mm 11 平方米模组数 21.6 个 12 峰值功率 18W/单元板 396W/㎡ 13 工作功率 11/单元板 235W/㎡ 14 平方米 40A 电源数量 3 台 15 扫描方式 1/16 扫描 16 封装方式 COB 封装，3528 灯珠 17 晶片品牌 R:乾照，7x7mil 18 线路板 沉金工艺，线路铜厚 40um，过孔铜厚 20um，镍层 120u″，金层 1u″ |  | ㎡ |  | 5 |
| 2 | 电源 | 储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 大气压 70-106KPa 可用最高海拔高度 3000m 物理尺寸 长192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm 重量 0.36kg 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V 短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作 过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复 工作额定输出电压 V1:+4.5Vdc 额定输出电流范围 0～40.0A 稳压精度 ±2% 负载调整率 ±2% 电压过冲 <5.0% 启动时间 3Sec. 纹波噪声 <200mV 容性负载至少 5000uF |  | 台 |  | 15 |
| 3 | 控制系统 | 1、适用于超长超大LED显示屏/智慧交通屏； 支持选配WIFIm模块、4Gm模块和YYm语音模块； 2、带载指标：单色512K/双色256K/三基色160K点，宽度≤2048点； 1组50PIN显示接口； 3、板载丰富的通讯接口：100M网口+RS232+RS485+USB接口；支持U盘即插即播，也可导入播放；U盘超强识读，U盘延长线≤7.5m稳定传输； 4、板载常规传感器接口，支持红外遥控头、温度、温湿度传感器、亮度的便捷接入； 5、支持遥控器功能，便捷进行节目点播、音量调整、亮度调整、屏幕开关机、屏幕测试等操控； 6、支持16级亮度调整，支持三种亮度调整模式：手动调亮、分时段自动调亮和环境自适应调亮； 7、板载丰富的功能接口：⑴ 板载4位节目选择接口，支持外部信号控制16个节目切换播放； ⑵ 板载继电器开关，支持软件命令开关和定时自动开关屏幕； ⑶ 板载Modbus环境传感器接口，支持风速、风向、空气质量、噪声、大气压力、光照、负氧离子等各类环境传感器的便捷接入；支持氧气、二氧化碳、二氧化硫等各类气体传感器的便捷接入；支持雷达测速、水位、雨量、土壤等各类传感器的便捷接入。 8、支持单机直连、局域网和互联网通讯，支持RS232和RS485串行通讯； 配套WIFIm，支持手机APP，满足无线局域网络应用； 配套4Gm模块，支持4G无线通讯+中文语音播报； 9、配套YYm模块，支持中英文语音播报；可同步播报显示内容，也可独立播报其它内容； 10、支持网络自检功能。支持IP在线配置和群组设置，MAC冲突和IP冲突自动检测； 11、支持网络增强功能。隔离网络无效数据，适应繁忙复杂网络（含较多摄像头），通讯更稳定； 12、全能编辑器便捷支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等任意排版规则，轻松实现横屏竖排； 13、节目/区域：支持256个节目，支持节目任意位置开窗分区，支持32个区域。特殊需求可定制扩展。支持天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘、正负计时、传感器区、动态区、语音区等； |  | 台 |  | 1 |
| 礼堂椅 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 礼堂椅 | 1、背海绵均为软质聚氨酯泡沫材料尺寸为：710*460*70mm（±10），海绵性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》。表观密度偏差45-50±4kg/m³，40%压陷硬度偏差245士31N、性能要求：回弹率≥35%，75%压陷永久变形≤10%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，拉伸强度≥80kPa，断裂伸长率≥90%，撕裂强度≥1.6N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发≤10mg/kg。 2、背内板采用优质多层板经过模具热压成型尺寸为690*425*7mm（±2）。 3、背胶壳采用优质PP(聚丙烯)多元素复合材料注塑成型，抗高强冲击，防老化，背胶壳尺寸745*445*55*T4.5mm（±2）。 ▲4、座椅面料：面料材质为针织透气或仿毛透气麻绒布料，具有较好透湿性，耐磨性高。布料环保性能符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准：甲醛含量C类≤300mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用（限量值≤20mg/kg）。需提供由国家认可的具备CNAS或CMA认可的检测资质的检测机构出具的“礼堂椅”布料检测合格报告及检测报告中带有防伪二维码及检测产品图片 5、座海绵均为软质聚氨酯泡沫材料尺寸为：460*480*110mm（±10）。 ▲6、座内板采用优质多层板经过模具热压成型尺寸为435*400*11mm（±2）。胶合板环保性能符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准：可迁移元素锑(Sb)≤60mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg。板材环保性能符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准：甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.124mg/m³。需提供由国家认可的具备CNAS或CMA认可的“座背板”甲醛释放量检测，甲醛释放量需符合E1级标准，检测合格报告及检测报告中带有防伪二维码及检测产品图片 7、座胶壳采用优质PP(聚丙烯)多元素复合材料注塑成型，抗高强冲击，防老化，座胶壳尺寸500*425*65*T2.5mm（±2）。 8、座包的回位机构弹簧回位机构，该机构具有回位力度大、回位速度迅速可靠、回位结构稳定耐用的特点。 9、写字板为活动写字板采用高密度板制成,写字板尺寸为265*235*16mm（±2）。写字板表面贴三胺板、周边塑料封边，写字板上带塑料笔槽。通过写字板圆铁支架和脚架连接，写字板使用灵活，耐用。写字板可以收藏在扶手内。 10、上脚框：(按照座椅脚架尺寸图制作) 脚架采用T1.8mm的热轧板冲压折弯而成，经过焊接工序把各种配件组合成脚架，脚架表面经喷涂处理，使得脚架耐用、耐氧化，上脚框尺寸为415*379*75mm，脚框外形为2分一椭圆形。带喷塑涂层的金属部件环保性能符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准：可迁移元素锑(Sb)≤60mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg。 11、侧板优质中纤板制作厚度3mm，表面贴棉后扪布，美观耐用，边侧板分成左右两部分侧板形状为四分一椭圆形，内侧板合成为一块侧板为2分一椭圆形，采用内插式侧板，相对于传统外扣式更牢固且不易脱落。 12、下脚板：下脚板材质为铝合金压铸成型，下脚板表面经喷涂处理，使得脚架耐用、耐氧化。脚板尺寸为370*254*75mm,下脚板地脚孔位前后中心距离306mm,脚板的上部宽度75mm,下部宽度55mm,下脚板和脚框通过4颗定位螺丝连接，增加脚框和脚板的承受力，下脚板和脚框均为曲线配合，铝合金下脚左右两侧带波浪形纹理，两个侧共有16条凸起的波浪纹理，脚架下部带三角形镂空，三角形底边长度207mm，高度75mm。背角码冷轧钢板制作，表面喷涂。铝合金脚保性能符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》：可迁移元素锑(Sb)≤60mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg。 13、扶手面为优质实木制作尺寸为420*78*25mm，外涂聚酯漆。 14、地面固定：地脚螺丝采用钢制内六角螺丝使座椅与地面固定，地脚螺丝需要对应地面结构灵活更换。 15、椅高：1000±10mm,坐高450±10mm，背到座720±10mm，背到写字板850±10mm，写字板高610±10mm，座深450±10mm，中心距570±5mm,建议排距为900mm。所投礼堂椅设备性能符合QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》标准，甲醛释放量应该不大于0.120mg/㎡h。 |  | 位 |  | 345 |
| 舞台 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 750W拉幕机(铝合金) | 1.安装类型：本体安装 2.电源：380V/50Hz 3.功率：P4/750W 4.额定转速：150rpm 5.额定扭矩：46.5NM； 6.对开速度：0.012~1.2m/s 7.运行噪音：≤50dB(A) 8.驱动方式：电动同步带 9.防护等级：IP44 10.绝缘等级：F级 11.工作制：S1 12.驱动类型：变频调速拉幕机装置 13.保护装置：行程限位、机械限位 14.设备尺寸：L350mm*W183mm*H219mm 15.自重：约13kg | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 轨道(铝合金) | 1.安装类型：吊挂安装 2.轨道尺寸：Xm 3.铝合金轨道 4.辅助配件：尼龙挂钩，安装码，带头车，同步带，传动箱，螺栓等 5.轨道尺寸：W88mm*H41mm，轨道自重：2.58kg 6.配件包括：设备所需的所有辅助配件 | 米 |  | 15 |  |
| 3 | 杆体（固定吊杆） | 吊杆：￠50管，防锈底漆、黑色面漆； | 道 |  | 1 |  |
| 4 | 两路对开幕变频控制机箱 | 1.规格：4U； 2.颜色：黑色； 3.外形尺寸：L485mm*W440mm*H183mm； 4.安装方式：19英寸标准机柜水平安装； 5.接线方式：电机信号线-管型冷压端子接线； 6.电源输入：电源输入：AC380V，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯； 7.电源输出：AC380V，级数-3P+E； 8.功率输出：2*1.1KW； 9.电源输出口：1个DC24V(备用）； 10.网络接口：一个以太网端口(备用）； 11.电机限位线接口：1个DC24V； 12.遥控接口：1个DC24V； 13.遥控范围：100米内无障碍控制； 14.控制按钮：4个DC24V； 15.急停按钮：1个DC24V； 16.切换开关：1个DC24V； 17.可编程控制器(PLC)I/O：12点输入/8点数出； 18.可编程控制器(PLC)I/O扩展模块：无，最多支持6个扩展模块； 19.数据传输速率：10/100 Mbit/s； 20.输出路数：两路输出，其中一路带变频控制输出。 |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 幕布（金丝绒） | 15×1.5×3:1×1(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ |  | m2 |  | 45 |
| 6 | 幕布（金丝绒） | 15×1.5×1:1×1(长×高×折比1×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ |  | m2 |  | 22 |
| 7 | 幕布（金丝绒） | 8.5×8×3:1×2(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ |  | m2 |  | 136 |
| 8 | 幕布（金丝绒） | 8.5×8×1:1×2(长×高×折比1×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ |  | m2 |  | 46 |
| 9 | 主席台桌 | 规格及参数：1400*600*760（长*宽*高）±3% 1.基材：采用优质E1级环保中密度纤维板，经防潮，防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过钉力测试标准； 2.面材：表面贴合精选0.6mmAAA 级胡桃木皮，含水率低于11%，采用胡桃木实木封边，封边严密、平整； 3.油漆：底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚脂漆，苯含量小于0.05%，经过五底三面油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达3H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国际E1级环保标准 |  | 张 |  | 4 |
| 10 | 主席台椅 | 1.优质纳帕西皮，耐磨抗皱 2.靠背采用加厚多层曲木板，高密度原生态纯绵座垫，靠背软包填充设计，坐感舒适，PP扶手面，时尚简约。 |  | 把 |  | 8 |
| 11 | 演讲台 | 规格及参数：680*500*1100（长*宽*高）±3% 1.基材：采用优质E1级环保中密度纤维板，经防潮，防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过钉力测试标准， 2.面材：表面贴合精选0.6mmAAA 级胡桃木皮，含水率低于11%，采用胡桃木实木封边，封边严密、平整； 3.油漆：底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚脂漆，苯含量小于0.05%，经过五底三面油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达3H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国际E1级环保标准； |  | 个 |  | 1 |
| 12 | 操作间桌椅 | 1.板材：需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温。 2.热熔胶：采用优质环保热熔胶。 3.五金配件：需采用优质五金配件，导轨、门铰、锁具、三合一等五金配件。 4.封边带：采用优质同色PVC封边条，厚度≥1.8mm，表面光滑，封边严密、平整。 5.尺寸：1200*400*750mm±3% |  | 套 |  | 1 |
| 13 | 条桌 | 规格及参数：1200*400*760（长*宽*高）±3% 1.基材：采用优质E1级环保中密度纤维板，经防潮，防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过钉力测试标准， 2.面材：表面贴合精选0.6mmAAA 级胡桃木皮，含水率低于11%，采用胡桃木实木封边，封边严密、平整； 3.油漆：底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚脂漆，苯含量小于0.05%，经过五底三面油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达3H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国际E1级环保标准； |  | 张 |  | 10 |

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- （2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| 序号 | 内容 | 评分因素 | 分值 | 评价指标和分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 部分（15分） | 类似 业绩 | 6 | 近三年以来类似项目业绩，每提供一项得3分，最高得6（以上业绩须提供合同复印件或中标通知书复印件，加盖供应商公章）。 |
|  |  | 产品质量保证 | 9 | 1.为确保音频系统具备更好的信息安全及服务能力，生产厂商须通过 ISO IEC20000-1 2018、:ISO IEC27001：2022 资质认证；且须通过符合GB/T27922-2011及SB/T10962-2013标准十星级售后服务完善度认证（证书全国认证认可信息公共服务平台上查询截图）满足的可得3分,不满足不得分。 2.为保证产品质量及系统性能，所投LED显示屏产品需提供LED显示屏坏点检测系统软件著作权登记证书、LED显示屏电源温度控制系统软件著作权登记证书、LED显示屏多点温度测量系统软件著作权登记证书。每提供一项得2分，最高得6分。 |
| 2 | 技术得分（55分） | 对招标文件采购需求的响应程度 | 40 | 1.根据供应商提供的产品技术参数、服务要求完全响应招标文件，完全满足需求的得40分； 2.对参数或服务要求，每出现一条负偏离扣除技术对应分值，每有一项不满足或负偏离扣2分，扣完为止。 备注:供应商投标须提供不低于招标要求的产品，供应商须按招标要求提供有效证明材料佐证是否满足技术参数要求，未按要求提供的视为该项不满足技术参数要求。需要对应提供参数中要求的佐证材料，请务必保证材料真实性，评标委员会根据材料进行详细比对打分。 |
|  |  | 实施方案 | 6 | 实施方案内容包含：①供货计划；②质量保障措施；③售后服务等，方案内容完整、执行性强的，每提供一项得2分，满分6分；方案内容一般，基本可执行的得1分；方案内容不完整，缺乏执行性，无售后服务方案的不得分。 |
|  |  | 应急响应 | 3 | - 采购人在服务期间发生应急需求时，供应商承诺技术人员15分钟内到现场的得3分；承诺技术人员30分钟内到现场的得2分；承诺技术人员60分钟内到现场的得1分；未提供相应承诺不得分。仅按时效得分最高项计算得分，分值不累加，需提供承诺书，未提供承诺书或承诺书不满足上述时间要求的不得分，本项满分3分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 6 | - 承诺供货期间，供方免费对采购人维修人员的技术、操作、材料使用、维护、修理等进行技术培训，使被培训人员达到“懂原理、懂性能、懂结构、懂用途，会操作、会保养、会排除故障”。从①售后服务说明；②保修、售后服务方案；③易损件维修件储存供应方案；④优势服务；⑤故障解决方案⑥技术培训方案等方面进行评价方案安排合理、切实可行、科学规范、针对性好。每提供一项得1分，满分6分。每项内容中有内容缺陷扣1分（缺陷是指：每有一条方案内容未进行详细说明或存有瑕疵或不完整或者内容不适用本项目）扣完为止。 |
| 3 | 价格得分（30分） | 满足招标文件要求且评审报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值，有效投标人为通过初步评审的投标人。 |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

请供应商按照以上的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码；上传的相关证件、证书、证明材料等复印件必须真实、清晰可辩，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）； |  |  |
| 2 | 2025年度的财务状况报告或审计报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间近一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图； |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | 无 |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | 本项目不专门面向中小企业 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 如法定代表人亲自参加评审，则需提供《法定代表人身份证明书》；如委托代理人参加评审，则需提供《授权委托书》 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 |  |  |
| 说明：以上资格证明文件要求上传提交，供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 |  |  |  |

### 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求编制、签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的 |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
| 说明：供应商必须满足符合性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 |  |  |  |

### 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家（制造商） | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 供货期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“供货期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

3.按表格要求的内容填写，内容必须真实、有效。在发布中标公告的同时，

五、技术参数响应及偏离表

| 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 正/负偏离/响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | - ...... - ...... - ...... # ........ | - ...... - ...... - ...... # ........ | # 正/负/响应 | # 需逐条对应 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | # 技术要求 | # 应标参数 | # 正/负偏离/响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  |  |  |  |
| 2 | 供货地点 |  |  |  |  |
| 3 | 验收方式 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务事项要求 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后： |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签名或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一：

### 相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

昌吉市政府采购中心：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定中的下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

### 表二：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

### 表三

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表四（1）

法定代表人身份证明书

兹证明XXX（性别 ，公民身份号码为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）系我公司法定代表人。

法定代表人

居民身份证复印件

附：法定代表人身份证复印件 （正反面）

法定代表人

居民身份证复印件

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

注：如法定代表人参与，则需填写此表

表四（2）

授权委托书

授权单位现授权被授权人为本公司合法代理人，以本公司的名义全权参与本次政府采购活动，签署相关合同及其他相关法律文书，并有权办理与该项目相关的其他所有事宜。

委托期限至上述事项全部办理完毕为止，受托人无转委托权。

受托人在办理上述事项过程中所实施的民事法律行为及签署的法律文书，授权单位均予以认可。

附：法定代表人身份证复印件 （正反面）

法定代表人  居民身份证复印件

法定代表人  居民身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件（正反面）

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日期:

表五

投标函格式

致：昌吉市政府采购中心

根据贵方的                号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签名）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

### 表六

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

### 表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

### 表九

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函内容符合《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号规定，否则采购中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |