新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-水利

招标文件

采购人（章）：新疆农业大学

法定代表人（章）：

联系人：杨海华

电话：15981761860

采购代理：新疆守正项目管理咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章） ：

联 系 人：邱奕霏、郑龙、陈旭文

电    话：18599788578/18599788582

联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦3楼

目录

公开招标公告	3

第一部分 投标须知	7

第二部分 招标说明	12

第一章 总则	12

第二章 招标文件	14

第三部分 投标说明	15

第一章 对投标人的资质要求	15

第二章 投标文件的编写	15

第三章 投标文件的递交	19

第四章 评标委员会	20

第五章 开　标	20

第六章 评　标	23

第七章 定　标	27

第八章 授予合同	28

第四部分 采购需求	29

第五部分 合同部分	39

第一部分 合同书	41

第二部分 合同一般条款	45

第六部分 投标文件格式	50

新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-水利

# 公开招标公告

项目概况

新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-水利的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年06月04日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标方式: 公开招标

项目编号：XJSZG2026-104

项目名称：新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-水利

预算金额（元）：7990000.00元

最高限价（元）：7990000.00元

采购需求：

标项名称:新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-水利标项一

数量:一批

预算金额（元）: 7990000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购三维颗粒影像分析仪、粗粒土静态大型真三轴试验机、多功能植物生理生态自动监测仪等一批仪器，具体采购要求详见招标文件采购需求

合同履约期限：自合同签订之日起120日内完成供货、调试及安装。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年05月12日至2026年05月19日（每日00：00-12：00，12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登录，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月04日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/

开标时间：2026年06月04日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系方式：15981761860

2.采购代理机构信息

名 称：新疆守正项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦3楼

联系方式：邱奕霏、郑龙、陈旭文18599788578/18599788582

# 第一部分 投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJSZG2026-104 |
| 2 | 项目名称 | 新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-水利 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：新疆农业大学 采购单位地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号 招标代理机构：新疆守正项目管理咨询有限公司 招标公司地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦3楼 |
| 4 | 采购内容 | 采购三维颗粒影像分析仪、粗粒土静态大型真三轴试验机、多功能植物生理生态自动监测仪等一批仪器，具体采购要求详见招标文件采购需求 |
| 5 | 最高限价 | ¥7990000.00元，投标人投标报价不得高于项目最高限价，否则其投标将被否决 |
| 6 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 7 | 现场踏勘 | 组织形式：不组织 |
| 8 | 信用情况 | 信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 未被列入重大税收违法失信主体、、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 招标文件发放日期 | 时间：2026年05月12日至2026年05月19日（每日00：00-12：00，12：00-23：59，北京时间，节假日除外) 地点：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件） |
| 11 | 标书售价 | 人民币0元/份 |
| 12 | 投标文件 递交截止时间及开标 时间 | 2026年06月04日 11:00（北京时间） |
| 13 | 投标文件递交及开标地点 | 新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/ |
| 14 | 投标有效期 | 九十天 |
| 15 | 质保期 | 三年 |
| 16 | 供货周期 | 自合同签订之日起120日内完成供货、调试及安装。 |
| 17 | 交货安装地点 | 按照甲方指定地点安装调试，120天内完成安装验收工作；供方自行勘测场地，全权负责设备的卸货、就位、安装、调试、培训等。场地仅提供总电源，整个实验室设备布线及安装管线施工符合国标及需方要求（提供电箱、线材、开关及相关辅材）； |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标保证金 | 保证金金额：150000元（壹拾伍万元整）（人民币） 保证金缴纳方式：本项目保证金供应商自主选择以银行转账（仅支持平台电子保证金）、保函等非现金形式缴纳。以上方式投标人仅需选择其中一种即可。具体缴纳方式如下： 一、电子保证金： 按政采云平台系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】，点击【新疆保证金平台】，自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号。 二、保函（电子保函、纸质保函） 保函推荐使用政采云电子保函，投标人通过政采云平台金融服务页面点击电子保函→立即申请，具体操作详见以下网址：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c |
| 20 | 响应文件份数 | 供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 |
| 21 | 签字或盖章要求 | (1)投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 (2)本文件中要求提交网上查询的证明资料的，以及本款中未明确要求盖章或签字的，不需盖章或签字； |
| 22 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：以合同签订时约定为准。 |
| 23 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮30%收取。不足三千元按照三千元收取。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 25 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 26 | 政府采购政策支持 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、供应商经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 6、本项目中小企业扶持政策：要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）”等有关规定，本项目标的所属行业为工业。 8、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人所投产品的制造商属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的中型、小型、微型企业标准的，按文件格式提供《中小企业声明函》。 9、根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同中型、小型、微型企业。 10、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同中型、小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 27 | 质疑须知 | 递交方式：现场递交纸质版质疑函（加盖供应商单位公章）及Word格式电子版质疑文件至采购代理机构，如法定代表人前来递交需携带法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件，如‌委托人（被授权人）前来递交需携带法定代表人授权委托书及委托人（被授权人）身份证原件。 递交地址：新疆乌鲁木齐新市区长春南路528号天康企业大厦3楼 联系人：邱奕霏 联系电话：18599788578 邮箱：346596835@qq.com 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。 2.质疑函请参照中国政府采购网-下载专区-质疑函范本http://www.ccgp.gov.cn/编制。 |
| 28 | 答疑澄清 | 投标人对招标文件有需要答疑澄清的须在投标截止之前十五日以书面形式提交至招标代理机构，修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 29 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html |
| 30 | 是否接受进口产品 | 不接受 接受 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠： 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%的，不享受价格评审优惠。 符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策： （一）出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第六部分投标文件格式，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |
| 31 | 政府采购异常低价 | 关于政府采购异常低价问题： 1. “恶意低价中标”指报价明显低于成本，且无法通过审查证明合理性的情形，一经认定，取消投标资格。 2. 异常低价审查规则（依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）： ①启动审查情形（满足任一即启动）： 报价＜全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%； 报价＜通过符合性审查的次低报价 ×50%； 报价＜本项目最高限价×45%； 评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响产品质量或诚信履约的； ②审查流程：评审委员会启动审查后，通知相关供应商在 30 分钟内提交“成本测算说明（含原材料、人工、制造/运输费用等）+ 证明材料（如同类产品市场报价、成本清单等）”；专家参考“同类项目中标价、主要电商平台价格、行业平均成本”判断报价合理性； ③结果处理：供应商未提供说明/材料，或材料无法证明报价合理性的，按“无效投标”处理；审查过程（启动原因、专家意见、供应商材料）需随评审报告归档，互联网查询记录需留存； |
| 32 | 投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算，本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。 |  |
| 33 | 政采云平台中的报价明细表需按投标产品逐条填写，如简写为详见投标文件等，则该供应商的投标文件作废标处理。 |  |
| 34 | 核心产品：粗粒土静态大型真三轴试验机 |  |
| 备注 | 1、招标文件中加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

# 第二部分 招标说明

## 第一章 总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

2. 投标资格

2.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3. 本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

6. 定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆守正项目管理咨询有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标委员、会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7. 投标费用

7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## 第二章 招标文件

8. 招标文件说明

8.1  招标文件组成如下：

投标邀请

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

9. 招标文件的修改或补充

9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# 第三部分 投标说明

## 第一章 对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1  本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

## 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

一、法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

二、投标人代表身份证明

1法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

2法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小企业声明函（附件1-4-1）

2监狱企业证明文件（附件1-4-2）

3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）

4关于符合本国产品标准的声明函（附件1-4-4）

5分包意向协议（附件1-4-5）

四、投标函（附件2-1）

五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

六、投标报价

1开标一览表（附件2-3-1）

2明细报价表（附件2-3-2）

七、商务条款偏离表（附件2-4）

八、产品简要说明一览表（附件2-5）

九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十、技术参数偏离表（附件2-6）

十一、售后服务

十二、项目实施方案

十三、业绩

十四、资格审查文件

4.2　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.3　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5. 投标文件格式

5.1 投标文件制作时，应按照招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

5.2 投标人应按照投标须知前附表要求的份数编制投标文件。

5.3 当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.4 投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

5.5 投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人签章。投标文件若无签章，则视为无效文件。

5.6 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.3 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.4　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.5  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.6 投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.7 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表。

10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆守正项目管理咨询有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆守正项目管理咨询有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及包号）。

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还。

11.6在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（3）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（4）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（5）投标人拒绝修正错误的；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（7）投标有效期不足的；

（8）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（9）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱会场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1本项目采用不见面电子标。

12.2任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

13. 投标截止时间

13.1  投标人应在本章规定的投标截止时间前和地点递交投标文件。

13.2　除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

13.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理

13.4  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新递交。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对已经递交的投标文件撤销或修改。

14.2  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

## 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 第五章 开　标

16. 开标

16.1开标会按“第一章 招标公告”规定的开标时间和地点准时举行，采购人、采购代理机构邀请所有投标人准时参加开标会。投标人应按照招标文件的要求参与不见面开标。

16.2 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。采购人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购电子交易云平台（网址：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

16.3开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

16.4.开标程序

16.4.1 投标人不足3家的，不得开标。

16.4.2 评标委员会成员不得参加开标活动。

16.4.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会纪律；

（2）介绍参加开标会的单位和人员；

（3）发起投标文件解密。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内使用加密投标文件的CA证书在系统中完成投标文件的解密；

（4）解密完成后，系统自动显示投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（5）系统自动生成开标记录表，供应商应在线对开标记录进行签署确认；

（6）开标会结束。

16.5.开标疑义及回避情形

16.5.1投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标会议中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人授权代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

16.5.2投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

★*17. 资格审查

17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容如下：

资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供（2024年度或2025年度）经审计财务会计报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，新成立的公司提供情况说明）或基本开户银行出具的资信证明或近半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； 个体工商户审查财务状况报告或财务报表，则将以个体工商户为户名的银行账户状况视为个体工商户的财务状况；如果个体工商户仅有经营者或者家庭经营成员的银行账户，则将经营者或者家庭经营成员的银行账户状况视为个体工商户的财务状况。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力等相关证明材料或声明； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供近半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）； 个体工商户参与政府采购活动需要提供缴纳税收的凭据和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社保的，应提供相应文件以证明其依法免税或不需要缴纳社保的优惠； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明书。 |
| 6 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单其投标将被拒绝。 |
| 7 | 是否缴纳投标保证金 | 提供缴纳保证金凭证。 |
| 8 | 本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。 | 本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例，具体合同分包相关规则如下：（1）如供应商所报货物制造商不属于中小微企业的，必须将本项目适宜分包内容（分包部分不低于合同金额的30%）分包给一家或者多家具备实施能力的中小企业（其中，分包给小微企业的部分不低于60%），须按招标文件要求提供《分包意向协议》以及《中小企业声明函》。 （2）如供应商所报货物制造商属于中型企业的，必须将本项目适宜分包的内容分包给小微企业，分包给小微企业的部分不低于合同金额的18%。须按招标文件要求提供《分包意向协议》以及《中小企业声明函》。 （3）如供应商所报货物制造商均属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。须按招标文件要求提供《中小企业声明函》。 |
| 备注 | 再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免资格审查中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |  |

1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过资格审查的投标人的原因。

## 第六章 评　标

18. 评标依据

18.1　评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2　应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 符合性评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标函有单位电子签章及法定代表人或法定代表人授权的代理人电子签名； |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件组成是否完整，主要内容是否按招标文件规定的内容、格式填写； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件中所投产品技术规格是否满足技术参数中标记★的参数，并逐项提供证明材料。 |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件针对同一种货物未出现了两个或两个以上的报价 |  |  |  |  |
| 8 | 是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

1.符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2.符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过符合性审查审查的投标人的原因。

投标文件响应程度符合性审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度符合性审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价，满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 2 | 配套产品配置及性能指标 | 配置及性能指标40分 | 根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度：优于或完全符合采购文件要求的得40分。★项技术参数为实质性技术要求，任意一项不符合即属于无效投标；▲项参数为重要技术要求，每一项不符合或负偏离扣2分，其他项参数为一般技术要求，每一项不符合或负偏离扣0.5分，扣完为止。 注： 1.投标人须对本采购文件技术要求在技术偏离表中进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.技术参数中参数要求提供相关证明材料，未提供或不符合要求的，视为负偏离。 |
| 3 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 售后服务人员保障（3分） | 投标人拟投入本项目配备稳定、充足的售后服务人员，具备对应岗位专业能力，技术支撑体系完备；提供不少于3名相关人员证明材料。资料齐全得3分，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务响应时效（2分） | 投标人承诺售后服务故障响应时间： 承诺接到报修后24 小时内响应并到场处置，得 2 分； 承诺接到报修后36 小时内响应并到场处置，得 1 分； 响应时间超过 36 小时，不得分。 |
|  |  | 售后服务保障体系（5分） | 1、投标人具备健全、完善的售后服务网络体系、充足的备品备件库存保障能力、成熟的服务团队，可为本项目提供长期稳定维修、备件更换、技术保障服务，提供完整售后服务方案、备件保障方案，得 5 分； 2、具备基本售后服务体系，可满足项目基础售后保障需求，得 2 分； 3、未提供售后服务相关体系方案，得 0 分。 |
|  |  | 配送及安装实施方案（6分） | 从配送组织计划、安装调试专项方案、测试与试运行保障、工期保障、质量保障、安全保障等维度综合评价： 1、方案内容完整全面、贴合本项目实际需求、科学合理、针对性强、保障措施完善，得4-6分； 2、方案整体可行、基本满足项目需求、内容较为完善，得 2-3 分； 3、方案内容单薄、针对性不足、存在较多缺项，得 1 分；4、未提供本项方案，本项不得分。 |
|  |  | 培训方案 （8分） | 结合①培训内容设置、②培训组织与实施方式、③参训人员覆盖面、④培训考核与预期效果保障四大模块，对投标人培训方案综合评价： 1、培训方案架构完整系统，培训内容贴合本项目实际业务场景与岗位需求；培训方式科学合理、易落地执行；人员全覆盖无遗漏；具备明确的培训考核、效果巩固与长效保障机制，整体针对性强、可行性高、完全满足项目全部培训要求，得6-8分； 2、培训方案整体框架齐全，培训内容、培训方式、人员覆盖、效果目标基本合理，能够满足项目基础培训需要，但深度、针对性、细节完善度存在一般不足，得2-5 分； 3、培训方案内容缺项较多、表述笼统粗糙，培训安排不清晰、适配性不足，难以保障培训工作有效落地，得1 分； 4、未按要求提供完整专项培训方案的，本项不得分。 |
| 4 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩（6分） | 投标人或设备制造商提供近三年（响应截止日前三年）完成同类项目业绩情况，每提供一项得2分，满分6分。 注：业绩证明材料需符合以下要求，否则不予计分：①提供合同复印件/扫描件；②业绩时间以合同签订日期为准；③合同需完整体现签订双方信息、签订时间、服务内容及双方盖章等核心要素，缺失任一要素均不计分；④业绩关键信息存在模糊不清、无法辨识情形的，该业绩不予认可。 |

22. 详细评审

22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1 当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

## 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3 中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆农业大学的任何招标活动。

28  合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（成交）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。

29  中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。

# 第四部分 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维颗粒影像分析仪 | 套 | 1 |
| 2 | 微机控制电液伺服岩石动静态剪切试验机 | 套 | 1 |
| 3 | 土工合成材料综合实验仪 | 套 | 1 |
| 4 | 粗粒土静态大型真三轴试验机 | 套 | 1 |
| 5 | 粗粒土综合测试仪 | 套 | 1 |
| 6 | 多功能植物生理生态自动监测仪 | 套 | 1 |
| 7 | 根系生长动态监测仪 | 套 | 1 |

二、技术要求

1.品目名称：三维颗粒影像分析仪

1）技术规格：30 mm*30 mm ~ 400 mm * 350 mm；测速范围0-700 m/s；

2）技术参数

1.设备总体参数

1.1对透明流场进行二维非定常速度测量；

1.2单次测量视野可调范围30 mm*30 mm ~ 400 mm * 350 mm；

1.3具备颗粒粒径、颗粒浓度、颗粒追踪、两相流以及颗粒跟踪测量功能；

1.4具备人工智能分析功能，进行机器深度学习，实现超高空间分辨率流场解算，速度场结果分辨率可达单像素（不使用放大倍率镜头情况下，图像分辨率、单个矢量分辨率和网格间距均可≤3微米）；

1.5测速范围0-700 m/s；

2.包含如下组件：

2.1非定常采集模块（1套）

★最小双曝光时间间隔必须≤200ns，像素尺寸必须≤2.8μm（设备交付时需通过1:1倍率镜头拍摄标准尺进行像元尺寸实测）；全分辨率下采集速率≥260帧/秒@2448*2048像素（分辨率横向、纵向均满足要求），分幅模式下采集速率≥900帧/秒；灰度等级≥12bit；≥50mm/F1.4光学镜头；≥100mm F2.8 微距镜头），（投标时提供设备技术白皮书和产品说明书）；

2.2双脉冲激光器（1套）

★2.2.1双腔双脉冲合束激光器，采用先进小型化的半导体泵浦技术，脉冲能量≥2*60mj@100hz@532nm；波长532±2nm；脉宽： ≤ 14ns @100Hz；能量不稳定度≤3%；

2.2.2包含七关节高精度导光臂，长度≥1.8米；

2.2.3包含集成片光源: 最薄处≤1 mm；张角15-25度可调，焦距0.5-2.5m可调），（投标时提供设备技术白皮书和产品说明书）；

2.3同步控制器（1台）

▲2.3.1时间精度≤0.25ns；

2.3.2同步控制器必须集成在PIV软件内，通过PIV软件进行控制；

2.3.3可独立使用，非插入计算机主板的同步卡或时序卡；至少8个输出通道；独立1通道输入，可外触发锁相工作；

2.3.4控制接口：USB接口；

2.4基础分析软件包（1套），（投标时提供设备技术白皮书和产品说明书）；

2.4.1二维模块：支持4重迭代；具备窗口变形功能。具备自动模型边界模板屏蔽计算技术；集成多目录大批量数据自动处理功能，一次性最多可处理16个目录数据文件；具备多线程计算技术；具备升级到2D3C测量三维速度接口；

▲2.4.2 GPU加速模块：具备多核GPU并行计算技术，支持导入40万-2900万像素的外部图像数据，在分辨率≥2900万像素、判读区≥32*32像素、步长≥16*16像素条件下，全场PIV计算时间≤1.3秒。

2.4.3颗粒分析模块：分析显示图像中颗粒的等效圆直径大小，空间位置坐标，颗粒截面面积、速度等参数；

2.4.4颗粒浓度分析模块：二维浓度场分析，可输出浓度场数据分析显示文件，根据片光强度实时分析空间中的绝对浓度场分布。

2.4.5两相流分析模块：具备连续相流体与离散相颗粒在时间上同步测量的功能，具备软件分相功能，具备根据不同颗粒粒径进行分相流场速度计算功能，颗粒粒径范围可软件设定；具备软件分相背景灰度补偿填充功能；

2.4.6大区域拼合模块：优化区域流场测试结果无缝拼合功能，可在由多个小区域结果拼合成的大区域中绘制出完整而光滑的流线等结果；

2.5复杂湍流后处理及显示模块（1套）

2.5.1本征正交分解/POD模块：可对流场输出的数据文件进行POD分析，获得流场的POD能谱、POD模态空间函数和时间系数，可辨识流场的主要含能模态；定量刻画流场的主要拟序结构；

▲2.5.2动力学模态分解模块：可对PIV软件输出的数据文件进行DMD分析，获得流场的DMD能谱、DMD特征频率和空间增长率、获得DMD模态空间函数和时间系数。具备最优模态分解分析能力；

★2.5.3人工智能粒子图像分析模块：通过机器深度学习和卷积神经网络,实现小尺度的未确定的流动分析。具备单像素计算功能，快速计算稠密速度场，在不使用放大倍率镜头情况下，图像放大率、单个速度矢量空间分辨率、速度矢量网格间隔均可≤3μm，无窗口大小，迭代次数等变量），（投标时提供设备技术白皮书和产品说明书）；

★2.5.4 PIV云计算平台：通过结合当前云计算技术实现PIV数据计算的可扩展性和灵活性，可以根据PIV数据处理业务需求动态调整资源。PIV云计算平台可实现web端或手机移动端APP进行PIV计算部署，无需本地提供计算平台，通过上传PIV粒子图至云平台进行PIV计算。提供不少于5个人可同时使用的、不少于150小时的免费公有云计算资源，随时可通过云平台上传粒子图、自动分析、下载PIV计算结果。（投标时提供设备技术白皮书和产品说明书）；

★2.5.5实验力学虚拟现实/VR仿真显示套装：具备虚拟现实流场展示功能：通过佩戴VR头盔，对流场测量得到的流场结果和试验模型进行虚拟现实交互显示；准确还原真实2D/3D流动场景，便于对流场流动结构的观测。通过手柄操作可以实现速度矢量放大缩小、密度调节、流场和模型场景视角调整和抓取），（投标时提供设备技术白皮书和产品说明书）；

2.6附件

数据采集、分析工作站（1台）：配置不低于W3系列 CPU, ≥32G内存,≥2T固态硬盘，≥2T硬盘，≥16G独立显卡（支持GPU加速算法），≥27寸图像终端；

三脚架（≥2支）；示踪粒子：5-20微米空心玻璃微球，≥1kg

2.品目名称：微机控制电液伺服岩石动静态剪切试验机

1）技术规格

每向刚度：≥8GN/m；法向力：≥1000kN，测量误差≤±1%示值；切向力：≥1000kN，测量误差≤±1%示值；剪切盒：≥50mm×50mm×50mm、150mm×150mm×150mm

2）技术参数

▲1.整体铸造门式框架，法向和切向满负荷单独加载时，每向刚度不低于8GN/m;(需提供第三方检测机构出具的岩石类设备框架刚度检测报告扫描件，刚度≥8GN/m)），（投标时提供设备技术白皮书和产品说明书，产品图片）；

2.剪切盒：不低于50mm×50mm×50mm、150mm×150mm×150mm，数量各1套；

▲3.法向力：不低于1000kN，测量误差≤±1%示值；力传感器量程不低于1000kN；（投标时提供设备技术白皮书和产品说明书）；

▲4.切向力：不低于1000kN，测量误差≤±1%示值；力传感器量程不低于1000kN；

5.加载速度：力值速率包含0.1~50kN/s；位移速率包含0.1~60mm/min；

▲6.切向动态系统：采用知名品牌伺服阀，频率10Hz,振幅0.5mm；波形余弦波、三角波、梯形波；（投标时提供所用伺服阀产品样本或网站截图）），（投标时提供设备技术白皮书和产品说明书）；

（1）所用伺服阀工作压力不低于31.5MPa；

（2）对称性：＜10%；

（3）分辨率：＜0.5%；

（4）滞环：＜3.0%；

7.位移：行程不低于100mm，分辨率≤0.0005mm；

★8.控制器CPU应采用≥800 MHz；不低于64位内部处理器，不低于24位数模转换器，模拟信号分辨率不低于±10000000码；

9.变形测量系统：法向不低于5mm；切向不低于5mm；分辨率≤0.0001mm，；

▲10.软件为专用岩石力学试验软件（投标时提供设备技术白皮书和产品说明书）；

11.试验全过程计算机控制；控制单元包括力、位移控制。具有数据实时自动采集存储功能，实时显示试验状态，同时绘制多种试验曲线。

12：配置清单

| 序号 | 系统名称 | 系统分项名称 | 规格参数 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机框架 | / | 回字门式铸造框架，刚度≥8GN/m | 1台 | 试验空间满足试验要求 |
| 2 | 法向系统 | 液压油缸 | 载荷≥1000kN | 1个 | 位移速率满足0.1~60mm/min |
|  |  | 力测量单元 | 量程≥1000kN | 1套 | 测量误差≤±1%示值 |
|  |  | 位移测量组件 | 磁致伸缩位移传感器 | 1支 | 分辨率≤0.0005mm |
|  |  | 数字控制器 | CPU采用VortexDX86 800 MHz及以上；不低于64位内部处理器，不低于24位数模转换器 | 1套 | 模拟信号分辨率不低于±10000000码 |
|  |  | 伺服阀 | 工作压力不低于31.5MPa | 1个 | 对称性：＜10%； 分辨率：＜0.5%； 滞环：＜3.0%； |
| 3 | 切向系统 | 液压油缸 | 载荷≥1000kN，频率≥10Hz | 1个 | 满足动静态试验需求 |
|  |  | 力测量单元 | 量程≥1000kN | 1套 | 测量误差≤±1%示值 |
|  |  | 位移测量组件 | 磁致伸缩位移传感器 | 1支 | 分辨率≤0.0005mm |
|  |  | 数字控制器 | CPU采用VortexDX86 800 MHz及以上；不低于64位内部处理器，不低于24位数模转换器 | 1套 | 模拟信号分辨率不低于±10000000码 |
|  |  | 伺服阀 | 工作压力不低于31.5MPa | 1个 | 满足动态试验需求 |
| 4 | 液压站 | / | 系统压力≥30MPa，配备油冷却系统 | 1套 | 满足试验需求的压力及流量，油源温度35℃-55℃ |
| 5 | 变形测量组件 | 法向 | 量程≥5mm | 1套 | 分辨率≤0.0001mm |
|  |  | 切向 | 量程≥5mm | 1套 | 分辨率≤0.0001mm |
| 6 | 剪切盒 | / | ≥50×50×50 ≥150×150×150 | 各1套 | 结构满足试验需求 |
| 7 | 试验软件 | / | 动静态剪切专用软件 | 1套 | 满足动静态剪切试验 |
| 8 | 数据处理单元 | / | CPU I7及以上，内存≥16G，硬盘≥1T，≥27英寸显示器 | 1台 | 包含工业控制用数据处理软硬件及A4激光黑白双面打印机 |
| 9 | 工作平台 |  | 包含保温部分，通风部分，防尘部分，照明部分，独立供电部分，门禁部分 | 1套 | 增设设备独立工作平台≥35m2，要求恒温至25摄氏度±5度，降噪至≤60dB，防尘至PM10≤0.15mg/m3，具有自然光线和自身照明系统。有动力电部分，功率≥100KW，且留给实验人员充分操作空间，有平台门禁系统。 |

3.品目名称：土工合成材料综合实验仪

1）技术规格；装置I：≥30KN，1200万像素，1.0um分辨率；装置II：≥10KN，位移分辨率：0.001mm；装置III：≥10KN，位移分辨率：0.001mm，温度范围：-60-150℃；

2）技术参数

2.1应用范围：本仪器主要用于土工合成材料（包括但不限于土工布、土工膜、土工格栅、复合排水材料等）及各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、顶破、刺破、握持、粘焊点剥离、低温约束冻断等力学性能指标的测试与研究。系统采用微机闭环控制，具有宽广准确的加载速度和测力范围，对载荷、位移、变形等参数的测量和控制具有较高的精度和灵敏度。尤其适用于水利、公路、铁路、环保等领域的科研与质量检测机构。

符合标准：GB/T 16491-2022、GB/T 2611-2007、JB/T 7406.1-1994、GB/T 16825.1-2022、GB/T 22066-2008、JJG 139-2014、JB/T 6147-2007、JTG 3410-2025、DL/T 5362-2018等。

2.2仪器特点：

2.2.1环境箱采用高效复叠式制冷机组，厚度≥180mm的发泡保温层，并配备独立触摸屏温度控制器，降温速率可达1小时内降温50℃（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页及产品说明书）；

2.2.2环境箱与主机分离设计，基于导轨的滚轮移动方式，不用时可移出主机区域（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片及产品说明书）；

2.2.3配置高精度LVDT位移传感器，位移分辨率：≥0.001mm，电路和敏感元件分离设计，避免环境温度对传感器输出数据造成漂移；

2.2.4▲基于工作站闭环的机架变形自动补偿技术，消除传力杆低温变形对夹具的影响（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片及产品说明书）；

2.2.5▲标配专用极低收缩系数拉伸夹具，采用殷钢材质制造，收缩系数满足规范要求，试件尺寸为≮40×40×220mm，无需额外校准即可满足试验要求（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片及产品说明书）；

2.3技术规格：

2.3.1装置Ⅰ:

2.3.1.1▲最大试验力：≥30kN；

2.3.1.2试验机准确度等级：不低于1级；

2.3.1.3试验力测量范围：2% ~100%FS；

2.3.1.4试验力测量精度：±1%；

2.3.1.5试验力分辨力：不低于满量程1/500000(不分档)；（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

2.3.1.6位移测量准确度：±0.5%；

2.3.1.7位移分辨力：≤0.001mm；

2.3.1.8位移控制速度范围：0.01~300mm/min；

2.3.1.9位移控制速率精度：速率<0.01mm/min时,≤+1.0%；速率≥0.01mm/min时,≤+0.2%（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

2.3.1.10应力/应变速率调节范围：0.005~5%FS/S；

2.3.1.11恒力/恒变形/恒位移范围：0.5% ~100%FS；

2.3.1.12拉伸行程：0~700mm；

2.3.1.13压缩行程：0~700mm；

2.3.1.14试验宽度：≥485mm；

2.3.1.15主机外尺寸(L*W*H)：≤916*650*1940mm；

2.3.1.16电源：220V/50Hz；

2.3.1.17主机重量：约800kg；

2.3.1.18二维形变测量部分：

- 应变测量范围：0.002%-1000%（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

- 分辨率：≤0.5μm

- 位移精度：±1μm或示值的0.5%。

- ▲测量视野范围：标准60mm-150mm可调；扩展150mm-1000mm可调（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

- ▲采样频率：最高支持200fps（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

- 引伸计等级：ISO9513  0.5级

- 相机分辨率：不低于1200万像素（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

- 配置独立蓝光光源：功率不低于18W

- 配置独立的磁吸式调节器和测量调节滑轨，快速调节测量距离下的清晰图像，测量调节距离不低于：30cm

- 测量头尺寸：不大于145mm*75mm*75mm，以节省安装空间

- ▲支持鼠标自由框选方式裁剪画幅、快速设定测量目标区域，可在图像区域连续裁剪感兴趣区域以适应样件位置（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

- 支持自动标定和自定义标定，具备全自动标定

- ▲支持自由标距、行业标距、细丝标距三种标距模式（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

- 支持横向、纵向标距同时设定，支持同步测量横向、纵向应变、位移数据

- ▲支持二维标距设定，支持二维标距的任意角度设定（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

- 可选择间隔采集，实现长周期的疲劳、蠕变下的无人测试

- 支持与各类试验机通讯，包括串口通讯、网口通讯、电压通讯、脉冲通讯

- ▲软件支持一键切换计算、采集、实时三种模式,实时模式计算下实时计算并传输数据，采集模式下可以独立采集图像，计算模式下可以回溯整个测量过程，并支持外来图像的分析计算（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

- 支持实时计算的同时可存储照片数据以供后期离线分析使用

- 支持全部数据导出、选择数据导出、尾数导出

- 具备测量原点快速置零功能

- 支持间隔存图、内存存图、触发存图

- 支持多曲线绘制、支持曲线数据删除、支持曲线隐藏，支持曲线区间显示模式

- 自带应变-状态、位移-状态、力-状态以及应力-应变曲线绘制功能

- ▲具备智能悬浮模式，悬浮模式下支持切换数值显示、控制开始和停止等功能，能并行试验机控制软件和二维形变软件的交互操作（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

- ▲支持降噪功能：具备图像和数据双重降噪功能，降噪级别可设置低、中、高，也支持用户自定义（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）。

- 支持中英文软件一键切换

- 支持输出AVI格式视频

- 支持泊松比、弹性模量、N值R值测量

- ▲支持大变形计算方式，支持多基准计算方式（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

- 具备标尺功能，可显示视野高度和宽度

- 支持流明合格指示功能：可分析图像所有区域的流明分布情况，显示过曝光区域

- 软件具备视频引伸计、2D-DIC、视频应变片、视频位移计、视频角度仪和疲劳引伸计6大模块

2.3.2装置Ⅱ:

2.3.2.1▲最大试验力：≥10kN；

2.3.2.2试验机准确度等级：不低于1级；

2.3.2.3试验力测量范围：2% ~100%FS；

2.3.2.4试验力测量精度：±1%；

2.3.2.5试验力分辨力：不低于满量程1/500000(不分档)；

2.3.2.6位移测量准确度：±0.5%；

2.3.2.7位移分辨力：≤0.001mm；

2.3.2.8位移控制速度范围：0.01~300mm/min；

2.3.2.9位移控制速率精度：速率<0.01mm/min时,≤+1.0%；速率≥0.01mm/min时,≤+0.2%；

2.3.2.10应力/应变速率调节范围：0.005~5%FS/S；

2.3.2.11恒力/恒变形/恒位移范围：0.5% ~100%FS；

2.3.2.12拉伸行程：0~700mm；

2.3.2.13压缩行程：0~700mm；

2.3.2.14试验宽度：≤370mm；

2.3.2.15主机外尺寸(L*W*H)：≤720x500x1680mm；

2.3.2.16电源：220V/50Hz；

2.3.2.17主机重量：约500kg；

2.3.3装置Ⅲ：

2.3.3.1适用于拉伸、压缩等多项物理力学性能试验，配置品牌电脑，可检测材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。鼠标选择操作，数据和曲线随试验过程动态显示。

2.3.3.2装置特点：

1.设备由加载主机，控制柜，低温环境箱，夹具等组成。加载主机采用伺服电机控制，传动平稳，速度变比范围大，运行噪音小等特点，控制软件可以基于应力和应变的闭环控制。环境箱为一个独立的可活动箱体，装有 4 轮底脚，可以方便移动。环境箱带有制冷，加热，风循环，照明等功能，配品牌原装工作站及高精度力值传感器，测试精准。力值采集频率不低于120次/秒。可永久保存，可导出Excel表格，随时查看，温度可以在-50~40℃之间任意设定；

2.采用伺服控制，可实现位移速度控制，力速度控制，编程控制等多种控制模式；

3、滚珠丝杆，摩擦损失小、传动效率高；

4、上拉下压结构，可测定材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、断裂伸长率、弹性模量、应力、应变等多种参数，环境箱控制器通过串行通讯线和主控制相连。试验操作通过工作站上的软件完成。工作站具有友好的用户操作界面和更详细的试验报表功能。

2.3.3.3技术参数

1.▲最大力：≥30KN(配置在载荷通道 1)；

2.主机升降速度：0-10 mm/min(伺服无级调速)；

3.主机两柱有效空间：≥1000mm；有效行程：≥1200mm；

4.▲压力传感器配置(标配 1 只)：≥30KN，分辨率≤ 0.001KN，准确度：≤0.5%；

5.▲位移传感器(标配 2 只)：≥2.5mm，分辨率：≤0.0001mm 准确度：≤0.5%；速度范围：1-500mm/min；位移测量精度不高于0.1mm；位移精度：示值相对误差±0.5%；

6.▲温度控制范围：-50~40℃，温度显示精度：≤0.2℃，降温速率：0-50℃/h；

7.负荷精度：±1% 分辨率1/20000码；

8.电源：AC220V  50Hz,≤3.5kW（含装置的峰值功率）；

9.主机尺寸：≤1500(长)×600(宽)×2300(高)mm，≤850Kg；

10.▲环境箱尺寸：≤1960(长)×1200(宽)×1830(高)mm，≤610Kg，环境箱采用高效复叠式制冷机组，180mm 厚度的发泡保温层，并且安装了独立运作的触摸屏温度控制器，可以达到 1 小时内 50℃的降温速率（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

11.测控柜尺寸：≤770(长)×750(宽)×1620(高)mm，≤60Kg；

12.环境箱和主机分离设计，基于导轨的滚轮移动方式，不用时可以移出（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

13.配置高精度 LVDT 位移传感器，电路和敏感元件分离设计，可以杜绝环境温度对传感器输出数据造成的漂移；基于软件闭环的机架变形自动补偿技术，消除传力杆低温变形对夹具的影响（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

14.安装于主机侧边的符合人体工学的不低于 7 英寸真彩色触摸液晶屏，可在试验时快捷操作；配备符合人体工学的站立操作测控柜，带有键盘和鼠标操作平台（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

15.▲主控数据处理单元为 ≥19 寸工业平板操作终端，内置与主机同一品牌的专用冻断试验软件，可以完成断裂温度，断裂强度，温度应力曲线斜率的计算和显示（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

16.配置专用的极低收缩系数拉伸夹具，符合规范要求的试件尺寸（≥40*40*160mm、≥50*50*160mm、≥60*60*160mm）。该夹具采用了低收缩系数的殷钢材质制造，其收缩系数满足在不需要额外校准的情况下满足本试验要求（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

2.4标准配置：

2.4.1装置Ⅰ号主机（含工作站：处理器：≥4 M 高速缓存,3.50 GHz主频) /内存≥4G/≥128 SSD/系统≥64位/≥300W 高效电源） 1套；

2.4.2视频变形测量系统 1套；

2.4.3 30KN传感器 1套；

2.4.4 10KN传感器 1套；

2.4.5装置II号主机（含工作站：处理器：≥4 M 高速缓存,3.50 GHz主频) /内存≥4G/≥128 SSD/系统≥64位/≥300W 高效电源） 1套；

2.4.6 10KN传感器 1套；

2.4.7 200N传感器 1套；

2.4.8 宽条夹具 1套；

2.4.9 窄条夹具 1套；

2.4.10 握持夹具 1套；

2.4.11 圆柱（CBR）顶破、刺破夹具 1套；

2.4.12 圆球顶破夹具 1套；

2.4.13 粘焊点剥离夹具 1套；

2.4.14 梯形模板 1套；

2.4.15装置III号主机（含工作站：处理器：≥4 M 高速缓存,3.50 GHz主频) /内存≥4G/≥128SSD/系统≥64位/≥300W 高效电源） 1套；

2.4.16 10KN传感器 1套；

2.4.17 照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（100mm）1个；

2.4.18安全保护1套：漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆；

2.4.19高低温箱（-50--40℃） 1套。

2.4.20增设设备独立工作平台≥35m2，要求恒温至25摄氏度±5度，降噪至≤60dB，防尘至PM10≤0.15mg/m3，具有自然光线和自身照明系统。有动力电部分，功率≥100KW，且留给实验人员充分操作空间，有平台门禁系统一套。

4.品目名称：粗粒土静态大型真三轴试验机

1）技术规格：刚度≥10×109 N/m；力传感器测量，X轴和Y轴压向≥2000kN，Z轴方向≥3000kN；

2）技术参数

★1.回字门式框架结构，整体铸造，刚度不低于10×109 N/m。（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片，提供第三方检测机构出具的岩石类设备框架刚度≥10GN/m的检测报告扫描件）；

▲2.水平X轴最大加载能力：浮动柱式结构；

（1）力传感器测量，压向≥2000kN，加载头数量不少于1个，测力精度≦1%示值； （投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片；

（2）位移速率：0.2-30 mm/min；

（3）加载速率：0.01 kN/s-10kN/s；

▲3.水平Y轴最大加载能力：YZ整体铸造结构；

（1）力传感器测量，压向2000kN，加载头数量不少于2个，测力精度≦1%示值； （投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片；

（2）位移速率：0.2-30 mm/min；

（3）加载速率：0.01 kN/s-10kN/s；

▲4.垂直Z轴最大加载能力：YZ整体铸造结构

- 力传感器测量，压向3000kN，加载头数量不少于2个，测力精度≦1%示值

（2）位移速率：0.2-30 mm/min；

（3）加载速率：0.01 kN/s-10kN/s；

5.位移行程：磁致伸缩位移传感器

（1）水平X轴位移行程：不低于100mm；

（2）水平Y轴位移行程：不低于100mm；

（3）垂直Z轴位移行程：不低于100mm；

（4）位移测量精度：≤±1%示值，分辨率：≤0.0005mm；

6.温度单元：分体式环境箱

（1）温度控制范围:包含-30℃-+100℃；

（2）温度波动值:≤2℃；

（3）温度分辨率：≤0.1℃；

（4）环境箱内部空间满足真三轴试验需求；

7.围压系统：

（1）最大压力≥30MPa，测量精度≤±1%FS；有效压力范围：2%～100%FS（连续）；

（2）围压压力分辨率：≤0.001MPa；

（3）加压速率：0.01～1MPa/s（连续）；

▲（4）整体锻造自平衡结构压力室，满足两刚一柔试验方式；（投标文件需提供：产品功能截图以及自平衡结构原理图；提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

▲（5）压力室声发射电气通道：不低于8通道；耐高温高压同轴承压密封接头可拆卸，PEEK材料,采用单芯镀金铜轴结构，减少声发射噪音干扰。（投标时需提供实物图片、提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

(6)孔压控制器采用全数字控制器；

8.孔隙水渗流系统：伺服柱塞缸加载；

(1)最大孔隙压力：≥5MPa；

(2)有效压力范围：2%～100%FS（连续）；

(3)测量精度：≤±0.5%FS；

(4)压力分辨率：≤0.001MPa；

(5)蓄水量：≥3000ml；

9.多通道同步协调控制器不低于如下性能参数：

（1）控制器采用业界最高的基于Cortex-M7内核的超高速ARM芯片作为主控芯片,主频≥80MHz，具有极高运算速度和数据处理能力，能够在短时间内实现从数据采集、自适应控制、PIDF控制运算、网络通讯到输出控制的整个控制过程，从而实现对试验机的精确闭环控制；

（2）该控制器支持远程固件升级,实现更多定制功能；

（3）输入通道：

①3路高精度不少于24位A/D转换通道，闭环控制频率标准10000Hz-25000Hz，分辨率不低于1/500000，每个传感器支持多点修正；集成信号放大器，可直接接入2mV/V-10mV/V的负荷传感器输入信号；

②2路正交编码数字输入通道，1路采用10M/Bit光耦输入用于差分拉线编码器或伺服电机编码器采集，另外1路用于位移随动；

③1路SSI格雷码专用通道,支持常见的数字式磁致伸缩传感器；

④8路数字量输入端口，可配置为限位急停等功能，并可搭配专用手控盒实现更多外部功能。

（4）输出通道：

①≥1路≥1MHz更新速率,≥1LSB精度的不低于16位的DA输出；

②≥1路颤振输出，精确调整频率和幅值；

③≥6路DO输出，RS422差分输出。

（5）网络通讯：

①工业以太网接口：10/100Mbps速率；

②工业RS485接口：支持MODBUS与HMI互联；

③数据保存：对已调试完成的测控参数，本控制器会自动保存，并且不会因为用户随意更换电脑而丢失已调试完成的测控参数（非实验数据）；

④控制系统支持智能传感器功能，在多传感器使用时支持自动识别传感器和引伸计的量程和标定参数，即插即用；支持计量单位切换；

▲⑤对向控制具有同步协调加载功能，确保试样中心点不变；

10.测控软件主要功能特点:

（1）具有实时记录，并动态显示：力-时间、变形-时间、位移-时间、力-变形、应力-应变等试验曲线，支持多图显示，并可随时切换查看；

（2）采用人机交互方式分析计算测试材料的机械性能指标，试验结束时能自动计算弹性模量、屈服强度、非比例伸长应力等（试验方法不同，分析的数据也会不同），在自动分析的基础上，还可以人工干修正分析结果，提高分析的准确性；

（3）具有双轴协调工作模式，试样测试过程中中心点自动控制；可对最多8个作动起进行配置；

（4）支持正弦波、方波、斜波、三角波、锯齿波、自定义波及谱加载等波形的控制；

（5）支持裂纹扩展的相关试验，可以使用柔度法测量裂纹长度，计算扩展裂纹扩展速率，以及k1c等值；

（6）可提供多种报表打印接口和报表打印模板，用户也可以采用EXCEL表格形式来编辑和打印报表，还支持报表的批量打印功能；

（7）可随时设定各通道的保护值，为用户设定安全的试验环境；

（8）软件为岩石真三轴试验仪专用软件；

11.围压加载控制系统

▲（1）围压控制器试验时间大于2000小时；

（2）控制器具有长时稳定保载功能，数据存储连续可靠，控制波动度≤±1%；

▲（3）控制器采用全数字控制器，采集控制、数据处理由在同一主板上、型号一致的两个独立的CPU分别完成，每个CPU采用不低于32位浮点设计，支持硬件级浮点数运算；（投标时需提供控制器同一主板上的两个CPU型号及照片）；

▲（4）控制器采用不低于7寸液晶触摸屏进行操作及显示，通过触摸屏人机界面能独立完成试验的编程、自动控制及试验数据存储；

▲（5）控制器具有位移、变形及负荷三闭环控制，采用自适应PID控制算法，自动调整控制参数，针对不同材料的试样无需调整PID参数，保证目标值控制的稳定性；（投标时需提供控制器操作界面图片证明具有PID自适应功能）；

▲（6）控制器可完成试验程序的自由编辑操作，可分段加载，不少于10段加载路径；控制器具有曲线显示功能；主控制工业计算机故障时，试验不受主控制工控机的影响，可脱离上位工业计算机进行自动控制及试验数据的存储工作，独立完成所有试验功能；

▲（7）控制器具有断电后再上电自动恢复功能，能够实现断网断电的数据自动保存，恢复上电后试验自动还原并继续试验，不需人工拼接。

12.试件尺寸:不低于50×50×50,100mm×100mm×100mm,150 mm×150mm×150mm。

★13.声发射：

（1）通道数：不低于8通道；

（2）接口形式：USB3.2接口；

（3）数据采集方式：多通道同步采集；

（4）连续采集、存储长度：同步采集多通道信号，可以连续存储数小时的波形数据，保证期间不丢失一点数据。

（5）采用高温高压探头；

（6）损伤定位点颜色、大小：颜色可以随到达时间设置成不同颜色，可以从定位图中清楚的区分实验早期中期末期的损伤定位点；根据定位点能量大小，等比例划分定位点尺寸大小。

14.岩石制样装置1：

14.1采用全密封形式，传动装置为变频调速，自动切割，自动磨平。可切磨岩石、混凝土、土样、煤块样本、矿物质、水晶等标准试件等；

14.2双刀切割、双磨轮磨削，工作台左右移动的方式，即工件在移动工作台上固定，在平板触摸屏上输入磨削试件距离，按下启动键，两磨头则自动调整到刚输入的距离。工作前先手动调整好两切割片间距后，装夹试件。切割完毕后，如需要打磨，则切割好后的试件则自动移动到磨削位置进行磨削，当磨削结束后，工作台移至开始位置，并自动停止工作。可装卸进行下一次工作；

14.3由工作台移动系统、磨头移动系统、变频调速系统及触摸屏、PLC控制系统、保护系统、润滑系统、自来水冷却等部分组成，转换开关，可分开工作，单独切割，单独磨平,也可切磨一体，装夹可靠，使用效率高。全新变频电机操控，结构紧凑；

14.4最大切割试样高度为：≥150mm，主机功率：≥3KW，调速电机功率：≥0.75KW；

14.5锯片线速度：≥40m/min；金刚石锯片：≥φ450mm(采用优质金刚石刀头，耐磨超强，高强度切割片)；切割行走速度可调：0~100mm/min.（变频调速）；

14.6一次装夹：直径≥100mm试件≥3只。切割间距可调：50-150mm等（需间隔套支持）；锯片间距调整方式：手动增减间隔套；

14.7两磨头校零方式：电子手轮调整（或手动）磨削动力头功率：≥1.5KW*2，≥ 2800转/分；行走导轨：精密直线导轨；

14.8磨轮直径： ≥200mm，磨标样规格：圆柱：50—150 mm，标准精度：平面度：50范围内公差0.05mm；光洁度（按机械加工粗糙度标准）：Ｒa3.2；

14.9控制方式：≥7寸触摸屏，PLC，步进电机及驱动装置；

14.10传动结构：滚珠丝杆及滚珠导轨；

14.11配有电子手轮操件系统，使原点操件及控制更集中，更简便。所有的操作在手持控制上可以控制，也可在触摸屏上操件，使操作更人性化。

14.12磨削进给量：在触摸屏上输入。导轨装置：伸缩罩；内腔防水：不锈钢板；

14.13传动装置：配有同步齿轮及同步带装置，使传动更精确；

14.14工作形式：切割，磨平，切磨一体；工作时间：连续；全封闭结构，自来水冷却。

15.岩石制样装置2（投标时提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）：

15.1可切割、开料、切片各类陶瓷、玻璃、岩样、矿样、混凝土、硅晶体、软金属等材料的砂线切割设备，采用专用切割系统可加工高达到≥ 350 高的非金属材料，如:翡翠原石类,硅棒，珊瑚，石油，地质岩，玉石、石墨、玛瑙、环氧板、大理石、玻璃、陶瓷、铁氧体、碳化硅、耐火砖、页岩、木材等，比传统锯片切割机等省料 5 倍以上；

15.2设备整体结构采用高强金属整体底座，有效保证机器的刚性。封闭外观，防止削切废料四处飞溅，环保安全，机器采用气缸自动涨紧系统，张力稳定可靠，保证；

砂线在一定的涨力下稳定运行；

15.3有断丝保护功能，发生断丝，丝筒停止转动，程序停止加工；拥有断电停机保护系统，在恢复供电后，启动后，能接着自动运行；

15.4切高精密窄缝，适合切割贵重材料，切割缝隙只比锯丝直径大 0.01-0.015mm；伺服控制；

15.5走丝速度：≤35m/s（变频可调）；工作台左右行程（X 轴）：≥380m，工作台前后行程（Y 轴）：≥280 mm，工作台 T 型槽数：≥2；

15.6 X 轴、Y 轴运行速度：有效值：0.01-6mm/min；X 轴、Y 轴定位精度：≤0.01mm；

15.7样品最大切割厚度：≤300mm；切割效率：切割线速度 30-50m/s;

15.8砂线选用直径 ≥0.38mm（0.35，0.45mm 等）；脉冲当量：工作台≤ 0.001 mm；

15.9安全控制装置：绕线筒超行程、断线自停，急停开关；控制方式：≥13 英寸显示屏+鼠标+键盘输入+64位及以上系统；

15.10储丝量范围：≥200m。

16.设备配置

| 序号 | 系统名称 | 系统分项名称 | 规格参数 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真三轴基体平台 （三向五面加载） | YZ向铸造框架 | YZ向回字门式铸造框架，刚度≥10GN/m | 1套 | 试验空间满足试验要求 |
|  |  | 水平X轴框架 | 浮动柱式结构 | 1套 | 与YZ向铸造框架合理组成真三轴框架结构，试验空间满足试验要求 |
|  |  | 负荷测试单元 | （1）X向力传感器测量，压向≥2000kN | 1套 | 测力精度≦1%示值 |
|  |  |  | （2）Y向力传感器测量，压向≥2000kN | 2套 | 测力精度≦1%示值 |
|  |  |  | Z向力传感器测量，压向≥3000kN | 2套 | 测力精度≦1%示值 |
|  |  | 位移测量单元 | （1）X向位移行程：≥100mm； （2）Y向位移行程：≥100mm； （3）Z向位移行程：≥100mm； | 合计5套 | 磁致伸缩位移传感器，分辨率≦0.0005mm |
|  |  | 控制单元 | 多通道同步协调控制器 | 1套 | 不低于4通道同步协调控制器，非独立控制器组合结构，不得使用运动控制器，保证试验过程试样中心点不变 |
|  |  | 试验软件 | 岩石真三轴试验仪专用软件 | 1套 | 满足多场耦合条件下的三刚性及两刚一柔加载方式 |
|  |  | 液压单元 | 系统压力≥30MPa | 1套 | 满足试验需求的压力及流量 |
|  |  | 冷却系统 | 35℃-55℃ | 1套 | 满足试验需求 |
| 2 | 温度单元 | 分体式环境箱 | 温度-30至100℃ | 1套 | 温度波动值:≤2℃；温度分辨率：≤0.1℃； |
| 3 | 围压系统 | 围压加载单元 | 压力≥30MPa | 1套 | 测量精度≤±1%FS；有效压力范围：2%～100%FS（连续）；围压压力分辨率：≤0.001MPa |
|  |  | 压力室 | 整体锻造，不少于4通道自平衡结构 | 1套 | 满足两刚一柔试验方式，配备不少于8通道压力室声发射电气通道 |
|  |  | 围压加载控制系统 | 伺服加载方式 | 1套 | 试验时间大于2000小时 |
| 4 | 孔隙水渗流系统：（伺服柱塞缸） | 孔隙水渗流加载单元 | 最大孔隙压力：≥5MPa； | 1套 | 有效压力范围：2%～100%FS（连续）；测量精度：≤±0.5%FS；压力分辨率：≤0.001MPa；蓄水量：≥3000ml； |
|  |  | 孔隙水渗流加载控制系统 | 伺服加载方式 | 1套 | 试验时间大于2000小时 |
| 5 | 数据处理单元 | / | I7及以上，内存≥8G，硬盘≥1T，≥27吋显示器 | 1套 | 包含工业控制用计算机软硬件及A4激光打印机 |
| 6 | 声发射系统 | / | ≥8通道 | 1套 | ≥8通道高温高压探头 |
| 7 | 岩石制备工具 | / | 含3台：切割，双头磨平，线切割 | 1套 | 双刀切割机1台，砂线切割机1台，双端面磨平机1台；附双刀锯片50张，砂线切割金刚石线100套（500m/套），双端面磨平金刚石磨轮50只。 |
| 8 | 工作平台 | / | 包含保温部分，通风部分，防尘部分，照明部分，独立供电部分。 | 1套 | 增设设备独立工作平台≥35m2，要求恒温至25摄氏度±5度，降噪至≤60dB，防尘至PM10≤0.15mg/m3，具有自然光线和自身照明系统。有动力电部分，功率≥100KW，且留给实验人员充分操作空间，有平台门禁系统。 |

▲17.真三轴设备具有霍普金森杆试验接口，炮管直径50mm。

▲18.真三轴设备具有扰动试验接口，动态扰动力不低于300kN，频率不低于30Hz。

5.品目名称：粗粒土综合测试仪

1）技术规格：直剪系统：试样≥600×600×600mm，最大垂直、水平载荷：≥800KN；压缩系统：试样尺寸：≥Ф504.6×300mm，最大垂直载荷：≥700KN；垂直渗透试样尺寸：不小于φ300x600mm；水平渗透试样尺寸：不小于300x300x300mm。

2）技术参数

2.1、应用范围：用于粗粒土力学性能测试的综合型设备，可开展直剪、叠环剪切、压缩、渗透等多种试验，同时可搭配多套独立配套设备，满足多样化试验需求。

特点：主要用于研究工程地质和地质灾害过程中岩土材料工程性质、滑坡稳定性评价的高端研究仪器设备；

▲2.2、该设备可同时做直剪试验（叠环剪切）和压缩试验，互不干预数据（投标时需提供实物图片、提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

2.3、该设备可用于测定粗颗粒土的抗剪强度和变形与时间关系、还可以以寻找到最弱剪切面、适用于测定粗粒土土体的不同抗剪强度、可对不同材料之间接触面特性进行试验研究，以及变形和压力的关系，变形与时间的关系、以便计算土的压缩系数、压缩指数、回弹指数、体积压缩系数、压缩模量、固结系数、渗透系数和细颗粒随渗流逐渐流失的临界坡降（管涌）及土体整体浮动时的破坏坡降（流土）；

▲2.4、直剪轴向加载力、直剪水平剪切力、压缩轴向加载力采用专用电液比例阀提供加载力，所以该套系统节能且不需要配备冷却系统；（投标时需提供详细原理说明、实物图、设备技术白皮书、产品彩页，产品设计图片）；

▲2.5、可提供基于C++开发的源代码，实现开源的后期编程；控制方式需有阶梯压力控制、恒压控制、位移控制；过压溢流阀保护，软件还可设置保护压力，硬件要有限位保护；且能实现全程的全自动采集，并存储至数据库，还可设置采集数据保存路径、采样间隔时间；配套的自动处理软件，支持试验曲线、图形、数据表格及成果报告的自动生成与处理，可显示并存储试验峰值，支持自定义应变、温度、位移等传感器的计算公式及测量值显示与存储；

▲2.6、设备具备现有系统平台集成与搭建能力，支持一键群控、多台联动的组合控制模式。

▲2.7、软件内置传感器标定功能模块，可自动识别传感器类型并校准参数数值，支持用户在标定过程中修改传感器系数，保障测量数据准确性；

3.技术规格：

3.1直剪系统

3.1.1、试样尺寸：直剪≥600×600×600mm

叠环≥600×600×600mm，上叠环分为八层，每层高度≥25mm

3.1.2、最大垂直载荷：≥800KN

3.1.3、最大水平载荷：≥800KN

3.1.4、力分辨率：≤0.01KN

3.1.5、最大垂直行程：≥150mm（油缸）

3.1.6、最大水平行程：≥150mm（油缸）

3.1.7、垂直位移传感器量程：0～75mm

3.1.8、水平位移传感器量程：0～150mm

3.1.9、位移分辨率：≤0.01mm

3.1.10、力测量精度：≤±0.3%F.S

3.1.11、位移测量精度：≤±0.5%F.S

3.1.12、应变式水平剪切速度：0.5～3mm/min

3.2压缩系统

3.2.1、试样尺寸：≥Ф504.6×300mm（面积2000cm2）

3.2.2、最大垂直载荷：≥700KN

3.2.3、力分辨率：≤0.01KN

3.2.4、最大垂直行程：≥200mm（油缸）

3.2.5、位移传感器量程：0～75mm

3.2.6、位移分辨率：≤0.01mm

3.2.7、力测量精度：≤±0.3%F.S

3.2.8、位移测量精度：≤±0.5%F.S

3.3垂直渗透试验系统

3.3.1、可做0～50KPa水头渗透试验；

3.3.2、试样尺寸：不小于φ300x600mm；

3.3.3、最大可施加垂直载荷：≥50KN；

3.3.4、高度尺量程：0～100mm；

3.3.5、高度尺数量：不少于1支；

3.3.6、分辨率：≤0.02mm

3.4水平渗透试验系统

3.4.1、可做0～50KPa水头渗透试验；

3.4.2、试样尺寸：不小于300x300x300mm。

4.配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加载框架 | 台 | 2 |  |
| 2 | 伺服油缸 | 套 | 3 |  |
| 3 | 液压加载系统 | 套 | 3 |  |
| 4 | 剪盒及轨道小车附件 | 套 | 1 |  |
| 5 | 叠环上剪盒 | 套 | 1 |  |
| 6 | 压缩盒及轨道小车附件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 载荷传感器及安装附件 | 只 | 3 |  |
| 8 | 位移传感器及安装附件 | 套 | 16 |  |
| 9 | 液压控制油源 | 套 | 1 |  |
| 10 | 垂直渗透试验系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | 水平渗透试验系统 | 套 | 1 |  |
| 12 | 电动击实锤 | 套 | 1 |  |
| 13 | 数据处理专用操作控制台 | 台 | 1 |  |
| 14 | 控制采集软件 | 套 | 1 |  |
| 15 | 数据处理分析软件 | 套 | 1 |  |
| 16 | 吊装系统 | 套 | 1 |  |
| 17 | 增设设备独立工作平台≥35m2，要求恒温至25摄氏度±5度，降噪至≤60dB，防尘至PM10≤0.15mg/m3，具有自然光线和自身照明系统。有动力电部分，功率≥100KW，且留给实验人员充分操作空间，有平台门禁系统。 | 套 | 1 |  |

6.品目名称：多功能植物生理生态自动监测仪

1）技术规格

1.红光检测器波长范围：650 nm ± 5 nm与65 FWHM；

2.近红外光检测器波长范围：810 nm ± 5 nm与65 nm FWHM*；

2）技术参数

1.技术参数：

★1.1.测量参数：归一化植被指数（NDVI）、比值植被指数（RVI）、差值植被指数（DVI）、叶面积指数（LAI）、碳储量值、生物量值、冠层温度、光合有效辐射、光量子、茎秆生长变化、液流量、茎秆水势，土壤剖面CO2浓度（投标时需提供实物图片、提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

1.2.最大采样频率：≥90Hz；

1.3.A/D转换精度：≥12位模拟/数字转换；

1.4.红光检测器波长范围：650 nm ± 5 nm与65 FWHM*；

1.5.近红外光检测器波长范围：810 nm ± 5 nm与65 nm FWHM*；

1.6.NDVI传感器测量范围：≥2*全太阳光；

1.7.NDVI传感器重复性偏差：小于1%；

1.8.NDVI传感器长期漂移量：每年低于 2%；

1.9.NDVI传感器响应时间：≤2 mS；

1.10.NDVI传感器视野：≥180°（向上），向下≥30°；

1.11.NDVI传感器定向（余弦）响应：45º时为±2%；75º天顶角时为±5%；

1.12.NDVI传感器响应温度：每摄氏度小于 0.1 %；

1.13.操作环境温湿度：-40~60 ℃，0至100 %RH；

1.13.线性光量子传感器包含传感器数量：≥9；

1.13.校准输出范围：0-250mV；

1.14.光量子传感器灵敏度：0.1 mV*umol m⁻²*s⁻¹；

1.15.光量子传感器校准不确定度：±5 %；

1.16.光量子传感器测量重复性：小于 0.5 %；

1.17.光量子传感器光谱范围（响应为最大值50%的波长）:370 至 650nm;

1.18.光合有效辐射测量范围:0 to 4000 μmol m-2 s-1;

1.19.光合有效辐射测量重复性:小于 0.5 %;

1.20.光合有效辐射漂移:小于 2 % 每年;

1.21.光合有效辐射非线性度:小于1% (up to 4000 μmol m-2 s-1);

1.22.光合有效辐射响应时间:小于1 ms;

1.23.光谱范围:389 - 692 nm ± 5 nm nm;

1.24.茎秆生长测量传感器准确度：±3.3 微米 ± 0.12% ；

1.25.茎秆生长测量传感器分辨率：0.4-6 微米（取决于使用的数采）；

1.26.茎秆生长测量传感器线性系数：0≤.7%；

1.27.冠层温度测量精度：±0.2℃（-20℃~65℃时），±0.5℃（-40℃~80℃时）;

1.28.冠层温度测量重复性：≤0.06℃;

1.29.冠层温度传感器视场：≥22 °（半角）;

1.30.包裹液流传感器能耗：≤0.2w;

1.31.包裹液流传感器TC对数量：≥2;

1.32. 包裹液流传感器输入电压≤4V；

1.33.原位茎秆水势测量范围：≥30BAR;

★1.34.原位茎秆水势分辨率: ≤0.1Bar（投标时需提供实物图片、提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

1.35.原位茎秆水势准确性：读数的±5%；

▲1.58.土壤CO2测量范围：0-20000ppm（投标时需提供实物图片、提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

1.59.土壤CO2精度（25℃以及1013hpa下）：读数±40ppm；

1.60.土壤CO2校准不确定度：±38ppm或者读数的±2%；

1.61.土壤CO2传感器工作温度：-40-70℃；

1.62.土壤CO2传感器工作湿度：0-100%相对湿度，无冷凝；

1.63.土壤CO2传感器产品尺寸：圆柱体（不含线缆，长220mm，切面圆直径为40mm）；

1.64.土壤CO2传感器防护等级：IP68（水中测量最大深度≥2米）；

2. 配置要求：

数据采集器1个，扩展板3个， NDVI传感器4套，红外冠层温度传感器4个，光合有效辐射传感器4个，线型光量子传感器4个，茎杆生长变化传感器4个，液流传感器4个，原位茎秆水势传感器4个，土壤CO2传感器4个，太阳能供电系统1套，安装支架套件1套，野外防护箱1套，GPRS模块一个，3年流量物联网卡一个；

7.品目名称：根系生长动态监测仪

1）技术规格

1.透明观察管尺寸：外径不小于70mm；长度≥1米，

2.主机尺寸（长*宽*高）：≤430*244*341mm

2）技术参数

1.系统功能：

1.1▲复合根系荧光监测系统的光源包含：白光、紫外光、荧光光源。白光模式下就能区分新根和老根，紫外光光源能区分死根和活根，定制特定窄波段的激发光源测量表达特殊基因蛋白（如 GFP、CFP）发出的荧光信号。研究土壤微生物多样性、种群组成及其相互作用、群落空间分布等状况；根系生态分析软件获取植物根系参数，用于在自然状态下进行植物根系检测并系统研究土壤微生物物种多样性、种群组成及其相互作用、群落空间分布等状况。复合根系荧光监测系统集摄像和扫描技术于一体，集合摄像和扫描各自优势，实现在微根管中任意切换摄像和扫描两种方式，从而能快速、清晰获取植物根系整体和局部图片。可实现摄像+扫描双模式获取原位活体植物根系图像（需提供彩页及合法使用证明（复印件盖章）包括不局限于专利、软件著作权等证明资料）进行根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等形态学分析，根系分级伸展分析及根系的整体结构分布等等（投标时需提供实物图片、提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

2主要技术参数：

2.1扫描图片尺寸大小：≥216*220mm

2.2扫描速度：≤15秒

2.3扫描分辨率：600至1200 DPI

2.4摄像图片尺寸大小:≥ 23*16.8mm

2.5摄像分辨率：≥3840*2880像素（4800dpi）

2.6★摄像模式探头控制方式：带刻度标识的旋转角度控制旋钮，实现角度无级连续控制（投标时需提供实物图片、提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

2.7图像采集系统配置：平板数据处理器， 内存≥16G+512G+Wifi，≥11.5英寸屏幕 ≥2K分辨率，内置≥8600mAh锂电池，内置图像采集软件

2.8主机锂电池： 11.1V ≥20Ah

2.9数据传输：USB

2.10标定手柄：2米连接式标尺，带刻度，通过控制摄像头深度和转动以准确定位图片；

2.11光源：白光、紫外光、荧光

2.12荧光激发窄波段光源：绿色、青色两种光源可更换

2.12.1绿色荧光蛋白（GFP）激发光源中心波长：≥486nm；发射荧光中心波长：≥506nm

2.12.2青色荧光蛋白（CFP）激发光源中心波长：≥449nm；发射荧光中心波长：≥482nm

2.13▲根系图像分析软件测量参数：为便于根系分析数据标准化，软件需采用/兼容国际通用活体根系分析软件WinRHIZO Tron MF（投标时需提供实物图片、提供设备技术白皮书和产品彩页，产品设计图片）；

2.14形态学测量：根长、投影面积、表面积、体积、每个直径等级的根尖数量。

2.15拓扑分析：拓扑根链分为五类：EE(External-External)、EI(External-Internal)、II (Internal-Internal)、IL (Isolated Link)、BL (Base Link)；分支角（下级链接方向与其发出链接的方向之间的角度）、根链大小（从链接延伸的外部链接的数量） [带根尖]、链接路径长度（链接和基础链接之间的链接数）、链接发育顺序（一级、二级、三级...）、根系高度（最大路径长度）、根系统外部路径长度（外部链接的路径长度总和（根尖）、轴形态（长度、面积、同阶连接链的体积）、可以跳过间隙区域（出现在两个连续图像中的图像区域）。 图像文件名必须符合 ICAP 命名方案、同时加载和显示在不同时间和/或邻近位置采集的多幅图像（ICAP 命名方案）、将相邻图像的一个、部分或全部测量根剪切并粘贴到另一个。

2.16颜色分析：根段直径、生存状态（活着、死亡、消失）、根发育顺序、根链拓扑。

2.17根直径显示方式：节点处的圆圈、沿根边缘的侧线、没有任何显示

2.18更便捷的功能：可以检索先前的分析以叠加在当前图像上、根和段命名可以手动或自动完成、当加载具有 ICAP 命名方案的图像时，WinRHIZO TRON 会自动从文件名中提取将用于识别样本（管号、位置 #、日期...）的参数。图像采集系统等使用 ICAP 命名系统。数据保存是在跟踪或修改根时自动完成的（无需激活命令）。参数保存在配置文件中以备将来使用、可以在分析区域内移动单个根或所有根的位置（有助于在新图像上对齐先前的分析）、显示根生长（突出时间上的差异）。

2.19透明观察管尺寸：外径不小于70mm；长度≥1米，可定制；

2.20一体化探头尺寸（直径*长度）：≥64*520mm

2.21主机尺寸（长*宽*高）：≤430*244*341mm

2.22存储环境：-20℃～60℃,相对湿度0～100%RH（没有水汽凝结）；

2.23操作环境：0℃～60℃,相对湿度0～100%RH（没有水汽凝结）；

3产品配置：图像捕获系统*1；复合根系控制软件*1；绿色荧光（GFP）模块*1；青色荧光（CFP）模块*1；根测管*200根；根测管安装工具1套；根系分析软件1套

三、商务要求

- 安装地点：按照甲方指定地点安装调试，1个月内完成安装验收工作；供方自行勘测场地，全权负责设备的卸货、就位、安装、调试、培训等。场地仅提供总电源，整个实验室设备布线及安装管线施工符合国标及需方要求（提供电箱、线材、开关及相关辅材）；

- 调试与培训：在现场完成调试与培训，用户熟练掌握仪器操作及日常维护，保修期内免费维修更换非人为损坏的零部件；设备装调完成后，对用户指定操作人员（不限人次）进行为期3~5天的首次免费培训，后期免费增加2次上门培训服务。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。中标人须在设备交付同时提供完整的纸质及电子版中文技术文件各2套，文件类型包含但不限于设备说明书、操作手册、维护保养手册、实验指导书、核心部件技术参数及原厂出厂检测报告，且须与交付设备软硬件版本严格对应；设备安装调试完成后，中标人须为甲方提供不少于5个工作日的现场集中操作培训，每日培训时长不少于6小时，培训内容须覆盖设备原理、标准操作流程、日常维护、简单故障识别与处置及安全注意事项，培训完成后中标人须组织现场实操考核，考核通过标准由甲方书面确认，全员考核合格后方可签署最终验收报告。中标人应具备完善稳定的售后服务网络，须在投标文件中明确本项目专属售后服务方案，包括服务团队架构、备件库位置、备件清单、技术支持热线及投诉处理流程；自最终验收合格之日起计算，5年内提供免费上门服务，免费范围界定为因设备自身设计、材料、工艺或软件缺陷导致的质量故障，中标人须无条件提供远程诊断、备件更换及工程师上门维修服务，免收上门费、工时费、差旅费及维修备件费，不包含免费范围的情形（由甲方原因或正常损耗所致）包括：人为操作失误、未按手册操作、保管不当造成的损坏，耗材、易损件的正常消耗与更换，软件重装、系统恢复、非故障性版本升级，因甲方场地环境不满足设备要求而导致的调整、改造或设备损坏，以及设备迁移、二次安装、外观清洁等非故障性服务；故障性质由双方现场共同确认，如对故障责任归属存在争议，应委托双方认可的具备资质的第三方检测机构进行鉴定，鉴定费用由过错方承担。

- 售后服务：具有一定的售后服务能力，厂家必须有熟练维修工程师对设备终身维护，在提供维修要求后，厂家能在4小时内作出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场；

- 售后服务期限：提供长期技术咨询及配件供应服务。

# 第五部分 合同部分

【此合同为参考模板，以双方签订合同为准】

政府采购合同

项目名称：

甲方合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：      年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  [项目采购-采购人]   以  公开招标方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  [项目采购-采购人]  (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                          ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的    计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付  元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交当地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

# 第六部分 投标文件格式

## 目录

一、法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

二、投标人代表身份证明

1法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小企业声明函（附件1-4-1）

2监狱企业证明文件（附件1-4-2）

3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）

4关于符合本国产品标准的声明函（附件1-4-4）

5分包意向协议（附件1-4-5）

四、投标函（附件2-1）

五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

六、投标报价

1开标一览表（附件2-3-1）

2明细报价表（附件2-3-2）

七、商务条款偏离表（附件2-4）

八、产品简要说明一览表（附件2-5）

九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十、技术参数偏离表（附件2-6）

十一、售后服务

十二、项目实施方案

十三、业绩

十四、资格审查文件

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

## 一、法定代表人资格证明书附件1-1

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人签章：[投标人签章]

日期：  年   月  日

## 二、投标人代表身份证明

法定代表人授权委托书附件1-2

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次   项目名称  项目，项目编号为（                ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（单位签章）

20    年    月   日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

此处附被授权人身份证复印件正反面

## 三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小微企业声明函附件1-4-1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

重要提示：供应商应仔细阅读本招标文件最后部分的附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2监狱企业声明函附件1-4-2

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(电子签名)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

3残疾人福利性单位声明函附件1-4-3

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期:

4关于符合本国产品标准的声明函1-4-4

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 四、投标函附件2-1

致：新疆守正项目管理咨询有限公司

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

⒈按照招标文件中的一切要求，提供投标货物、安装及技术服务，投标总价        元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币，中小企业合同金额为    ，占合同总金额   %，其中小微企业合同金额为    ，占合同总金额   %。明细见投标产品名称数量报价表。

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 五、反商业贿赂承诺书附件2-2

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

日期：

## 六、开标一览表附件2-3-1

招标项目名称：                          投标单位名称：

项目编号：

| 分包序号、名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 质保期 |  |
| 供货周期 |  |
| 交货地点 | 最终按甲方指定地点验收、交货。 |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（电子签章）：

投标人代表（电子签名）：

日期：       年     月    日

注：1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

附件2-3-2  明细报价表

项目名称：                              投标单位名称：

招标编号：                              分包序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（电子签名）：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

## 七、商务条款偏离表附件2-4

投标人名称（电子签章）：　　　　　         招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表（电子签名）：

日期：20年　月　日

## 八、产品简要说明一览表附件2-5

投标人名称（电子签章）：　　　　　            招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表（电子签名）：

日期：20　 年　月　日

## 九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

(格式自拟)

## 十、技术参数偏离表附件2-6

投标人名称（电子签章）：　　　　　             招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表（电子签名）：

日期：20　 年　月　日

## 十一、售后服务

（格式自拟）

## 十二、项目实施方案

（格式自拟）

十三、业绩

（格式自拟）

十四、资格审查文件

供应商需按照资格审查要求提供资格审查文件。

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8. 从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。