2026年克州人民医院专项配套设备采购项目

招

标

文

件

采 购 人：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院（盖章）

法定代表人或授权人：                     （签字或盖章）

联系人：白老师      联系电话：18747301223

代理机构：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人或授权人：                     （签字或盖章）联系人：涂女士       联系电话：16667602007/15276800926

详细地址：阿图什市光明街道友谊北路14号5幢商铺107号

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章  评标办法	....41

第四章  商务技术要求..............	..............51

第五章  合同条款及格式	.....................73

第六章  投标文件格式	.82

第一部分 招标公告

- 2026年克州人民医院专项配套设备采购项目公开招标公告

项目概况

2026年克州人民医院专项配套设备采购项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台线上获取招标文件，并于2026年6 月29日 10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KZZB-2026075

项目名称：2026年克州人民医院专项配套设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2283000

最高限价（元）：418000，470000，625000，770000

采购需求：

标项一
   标项名称:2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（一包）
   数量:1
   预算金额（元）:418000
   单位：批 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：体外普器包及手术器械采购一批，详见招标文件技术参数。
   备注：详见招标文件。

标项二
   标项名称:2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（二包）
   数量:1
   预算金额（元）:470000
   单位： 批 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购等离子电切镜1套，C13呼气检测仪2套，心肺功能五联检1套，一氧化氮治疗仪1套；详见招标文件技术参数。
   备注：全具体详见招标文件。

标项三
   标项名称:2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（三包）
   数量:1
   预算金额（元）:625000
   单位： 批 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购新生儿培养箱10套，新生儿监护仪10套，详见招标文件技术参数。
   备注：具体详见招标文件。

标项四
   标项名称:2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（四包）
   数量:1
   预算金额（元）770000
   单位： 批 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购过氧化氢低温等离子灭菌器1套

血液透析机3套，详见招标文件技术参数。

备注：具体详见招标文件。

合同履约期限：标项 1，2，3，4，具体详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，2，3，4：本项目为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）及（财库[2022]19号）的规定，评标时将给予此类（小型或微型）企业进行价格扣除10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1、2、3、4】

- 1）具备三证合一合格有效的营业执照证明文件；

- 2）法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书及被授权在职人员近6个月内任意1个月有效的社保证明；

3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

5）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2023年或2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；

6）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意三个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意三个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）；

7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

8）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

三、获取招标文件

时间：2026年6月9日至2026年6月16日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月29日 10:30（北京时间）

投标地点：新疆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年6月29日 10:30（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项： /

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

地址：新疆阿图什市帕米尔路西5院

联系方式：18747301223

2.采购代理机构信息

名 称：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司

地址：阿图什市光明街道友谊北路14号5幢商铺107号

联系方式：16667602007/15276800926

3.项目联系方式

项目联系人：涂老师

电话：16667602007/15276800926

2026年克州人民医院专项配套设备采购项目的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：KZZB-2026075

原公告的采购项目名称：2026年克州人民医院专项配套设备采购项目

首次公告日期：2026年6月8日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 商务技术要求 - 标项二 技术参数 | 详见原招标文件 标项二技术参数 | 详见更正后招标文件 标项二技术参数 |

更正日期：2026年6月11日

三、其他补充事宜

具体详见更正后招标文件。

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

地 址：新疆阿图什市帕米尔路西5院

联系方式：18747301223

2.采购代理机构信息

名 称：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：阿图什市光明街道友谊北路14号5幢商铺107号

联系方式：16667602007/15276800926

3.项目联系方式

项目联系人：涂老师

电 话：16667602007/15276800926

- 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 采购单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 联系人：白老师 联系电话：18747301223 监督举报电话：0908-4221772; 0908-4230946 |
| 2 | 采购代理 机构信息 | 名 称：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 地 址：阿图什市光明街道友谊北路14号5幢商铺107号 联系人：涂老师 联系电话：16667602007/15276800926 |
| 3 | 项目名称 项目编号 采购预算 采购内容 | 项目名称：2026年克州人民医院专项配套设备采购项目 项目编号：KZZB-2026075 采购预算：2283000元（一包：418000元；二包：470000元；三包：625000元；四包：770000元） 采购内容：详见招标公告及技术参数内容。 |
| 4 | 标项名称及对应的最高投标限价 | 标项一名称：2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（一包） 标项一最高投标限价： 设备/器械名称; 数量; 最高限价（万元）; 核心产品. 体外普器包; 1批; 32.8. 手术器械; 1批; 9; √. 合计; 41.8. 标项二名称：2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（二包） 标项二最高投标限价： 设备/器械名称; 数量; 最高限价（万元）; 核心产品. 等离子电切镜; 1套; 13.5. C13呼气检测仪; 2套; 6; √. 心肺功能五联检; 1套; 1.5. 一氧化氮治疗仪; 1套; 26. 合计; 47. 标项三名称：2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（三包） 标项三最高投标限价： 设备/器械名称; 数量; 最高限价（万元）; 核心产品. 婴儿培养箱; 10套; 35. 新生儿监护仪; 10套; 27.5; √. 合计; 62.5. 标项四名称：2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（四包） 标项四最高投标限价： 设备/器械名称; 数量; 最高限价（万元）; 核心产品. 过氧化氢低温等离子灭菌器; 1套; 38. 血液透析机; 3套; 39; √. 合计; 77. 注：投标人报价时，每项设备/器械报价不得高于每项对应的最高限价。 |
| 5 | 资金来源 | 专项资金+自筹资金 |
| 6 | 供货时间 | 签订合同后30天内供货、安装、调试、培训完毕。 |
| 7 | 供货服务 地点 | 克州人民医院，采购人指定地点。 |
| 8 | 质保期 | 自最终验收合格之日起计保修期，设备类质保≥5年，器械类质保≥1年。 |
| 9 | 付款方式 | 供应商在收到中标通知书5日内向采购人交纳中标价10%的履约金，签订合同后采购人支付合同总价款的30%；安装、调试、培训完毕后，运行正常且验收合格后，采购人向中标供应商支付合同款总额的70%。 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 11 | 投标人资格条件及其他要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商： - 具备三证合一有效的营业执照证明文件； （2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人； （4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2023年或2024年或2025年）的财务审计报告原件扫描件），成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）； （5）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意三个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意三个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）； 注意：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②税收缴纳材料中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险； （6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）； 2、法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书及被授权在职人员近6个月内任意1个月有效的社保证明； 3、投标保证金汇款凭证或投标保函或采购文件允许的缴纳方式证明材料，须体现项目名称或采购人信息； 4、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）； 5、本项目不接受联合体投标； 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函） |
| 12 | 供应商信用 查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织踏勘现场。 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 16 | 招标代理费 | 1、本项目按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（发改价格[2015]299 号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定与采购人协商后确定，中标单位在领取本项目成交通知书时向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下： 招标代理服务收费标准 中标金额（万元）; 计费标准. 100以下（含100万）; 1.58%. 100-500（含500万）; 1.16%. 500-1000（含1000万）; 0.93%. 1000-5000（含5000万）; 0.61%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.58%=1.58（万元）； （500-100）万元×1.16%=4.64（万元） （1000-500）万元×0.93%=4.65（万元） （2000-1000）万元×0.61%=6.1（万元） 合计收费=1.58+4.64+4.65+6.1=16.97(万元) 2、中标单位采取现金或者支票、银行汇票、电汇、网银等金融机构转账方式交纳。 户名：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司克州分公司 开户银行：中国农业银行阿图什市天山分理处 银行账号：3045 6301 0400 04500 开户行号：1038 9304 5636 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额： 标项一：7500元（柒仟伍佰元整） 标项二：8000元（捌仟元整） 标项三：12000元（壹万贰仟元整） 标项四：14000元（壹万肆仟元整） |
| 19 | 投标保证金 | 1、投标保证金以电汇、网银形式提交的，应在投标截止前以公司法人的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。汇款凭证或保函作为该项目投标保证金的缴纳依据。 户名：克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心 账号：30456301040005069 行名：中国农业银行阿图什市天山支行 行号：103893045636 联系人：帕女士 电话：0908-4220265 （备注：必须写明 xx 公司 xx 项目（xx包）保证金） 二、申请退还投标保证金资料（招投标结束成交结果公示后）： 1、投标企业：待开标完成后，未成交企业3个工作日内政资中心将收取的项目投标保证金按投标企业基本户退回。 2、成交企业：需提供开户许可证复印件必须清晰加盖企业公章和已签订合同复印件一份，复印件每页需加盖企业鲜章（并携带合同原件，由中心工作人员核对后退还）。 三、其他特殊情况处理： 1、按照磋商文件要求规定：投标企业无正当理由不参加该项目投标且在规定开标时间前不递交弃标函，投标保证金不予退还。 |
| 20 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件两部分。 |
| 22 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：3608912708@qq.com，接收人：涂老师 联系电话：16667602007/15276800926“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 23 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2026年6月29日10时30分（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）政采云线上平台，逾期上传的响应文件将被拒收。 |
| 24 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人依法组建； 评标专家确定方式：专家评委由采购人或委托的招标代理机构在开标前从政采云专家库中随机抽取4名与采购人委托的专家代表1名组成。 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是.推荐3名成交候选人，并确定1名成交人。 |
| 27 | 中标候选人公示媒介 | 新疆政府采购网、克州公共资源交易网，公示期为一个工作日。 |
| 28 | 履约担保 | - 中标供应商在收到中标通知书5个工作日内向采购人交纳合同总金额10%的履约保证金，逾期视为自动放弃成交资格。 - 履约担保应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。选择以保函（包括电子保函）形式提交履约担保的，应由中华人民共和国境内（不含港澳台）依法设立的商业银行、保险公司、担保公司等金融机构或专业担保机构出具。保函必须为不可撤销的见索即付保函，且其格式和条款须经采购人认可。选择以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户。 - 因不可抗力导致延迟的，需在3个工作日内提交书面说明。 - 4、在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 - 5、如果成交供应商没能按采购文件内规定执行的，采购人将有权取消该成交决定并没收其投标履约保证金，并有权将成交资格授予另一个成交候选供应商或重新采购。 6、如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 29 | 招标文件领取 | 时间：详见招标公告 地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/. 方式：（1）线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。 （2）供应商获取磋商文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册）。 |
| 30 | 质疑投诉 说明 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 递交方式：以书面形式递交 接收部门：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 联系电话：16667602007/15276800926 通讯地址：阿图什市友谊北路14号5幢商铺107号4楼 |
|  |  | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 31 | 中小微企业政策文件 | - 根据相关通知： - 1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）及（财库[2022]19号）； - 2、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）； - 3、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号。 - （注：如属于上述企业需按采购文件要求提供相关资料） |
|  |  | - 本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价及与10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除. - （2）不符合上述适用情形的投标人无需提供上述声明函件。 |
| 32 | 本项目给与中小微企业的价格优惠说明 | - （1）本项目医疗设备/器械采购所属行业：工业； - （2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，评标时将给予此类（小型或微型）企业进行价格10%得优惠，用优惠后的价格参与评审。 - （3）供应商提供设备/器械制造商为小微（小型或微型）企业的《中小企业声明函》时，必须将“招标文件 第四章 商务技术要求” 中所列的设备/器械名称全部列入《中小企业声明函》，否则本项目落实10%价格评审优惠的不享受优惠政策。 - （4）工业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 33 | 对本国产品的支持政策 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，对本国产品的支持政策：①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - ②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 34 | 是否允许采购进口产品 | □是 ☑否 |
| 35 | 异常低价 审查 | 关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库〔2026〕2号为强化政府采购异常低价审查，在此次政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，可要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 |
| 35 | 节能环保政策说明 | 投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 1.节能产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ） 2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn 3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。 |
|  |  | 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。 （1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 备注： | - 1、着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 - 2、除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符 - 号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 - 3、除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 - 4、采购人若发现中标候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。 - 5、投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 6、其他：（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 - （2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。（3）供应商应以书面形式保证成交后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。（4）招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |  |

## 二、投标人须知

### （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

采购人：见投标人须知前附表。

供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2采购人及联系人:见投标人须知前附表。

代理机构及联系人:见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见采购文件第四章 商务技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：4 个标包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  符合招标文件的综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人。

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，采购人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场（本项目不踏勘）

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会（本项目不召开）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

10.3采购人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标（本项目不允许联合体投标）

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 12.招标代理费（详见投标人须知前附表）

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

### （二）招标文件

14. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

15. 采购文件的组成

15.1 采购文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  商务技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

15.2 除15.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

15.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

15.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

16. 采购文件的修改、补充、解释

16.1采购文件发出后，采购人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

16.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

16.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

16.4 采购文件的解释

本采购文件由采购人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

17. 采购文件的发出

17.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

18. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供采购人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

### （三）投标文件的编制

19. 投标的语言及度量衡单位

19.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20. 投标文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

20.1资格证明文件（目录）

- 资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

- 具备三证合一有效的营业执照证明文件；

- 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

- 法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书及被授权在职人员近6个月内任意1个月有效的社保证明；

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）投标保证金汇款凭证或投标保函或采购文件允许的缴纳方式证明材料，须体现项目名称或采购人信息；

（5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（6）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2023年或2024年或2025年）的财务审计报告原件扫描件）；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；

（7）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①提供税务部门出具的近一年内任意三个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意三个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算，新公司从成立之日起算）；

注意：①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②税收缴纳材料中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险；

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）

20.2商务及技术文件（目录）

- 投标函

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 类似项目业绩表

- 技术规格偏离表

（6）商务条款偏离表

（7）投标人基本情况表

（8）成交服务费承诺书

（9）提供产品制造商为中小企业的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有，没有不提供）

（10）评分标准和细则中商务部分证明材料（有格式的按照格式填写，没有格式的格式自拟）

（11）评分标准和细则中技术部分证明材料（有格式的按照格式填写，没有格式的格式自拟）

（12）投标人认为有必要提供的其他证明材料

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

20.3投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改（允许的除外），否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

21.投标报价

21.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

21.2投标报价表上应清楚标明投标人拟提供货物（服务）的名称、数量、单价和总价。

21.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

21.4投标人应按“第四章 商务技术要求”所列货物（服务）逐项进行单价报价，并最终按货物（服务）总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

21.5投标报价的价格是货物（服务）交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

21.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，采购人不再为此次招标支付任何费用。

21.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

21.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

21.9如投标文件中未列明全面实现投标服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

21.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

21.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

21.12投标人不得对从第三方采购货物及服务的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

21.13投标人应根据服务的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内采购人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

22. 投标有效期

22.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

22.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

22.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

23. 投标保证金

23.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

23.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

23.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

（5）法律法规规定的其他情形

23.4投标保证金按投标人须知前附表规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

24.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应严格按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

25.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

26.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

27．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

### （五）开 标、评标和定标

28. 开标

28.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

### 28.2开标程序（先资格、商务技术后报价）

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

（4）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由资格审查小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（5）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（6）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

28.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，资格审查小组对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采资格审查小组小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

### 29.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### 30. 评标委员会的组建

30.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表1名和评审专家4名组成，成员人数为5人，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

30.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

31.评标委员会的职责

31.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

31.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

31.3对投标文件进行比较和评价。

31.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

31.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

32. 评标原则

32.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

32.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

32.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

32.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

33. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

34.评标程序

34.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

34.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

34.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

34.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

34.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

34.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

34.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

34.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

34.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

34.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

35．澄清、说明或补正的形式

35.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

35.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

35.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

36．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

36.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

36.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

36.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

36.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

36.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

36.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

36.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

37．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

37.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

37.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

37.3 法定代表人投标投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定资格证明书

委托代理人投标；委托代理人投标未提供或提供无效的法定代表人授权书；

37.4 未按招标文件规定编制的；

37.5 投标文件内容未按招标文件规定签字、盖章的；

37.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

37.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

37.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

37.9 投标报价超过招标文件规定的最高限价；

37.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

37.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

37.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

37.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

37.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

37.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

37.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

37.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

37.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

38．废标

38.1 符合招标文件规定废标情形的；

38.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

38.3 供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的;

38.4 因重大变故，采购任务取消的。

39．突发情况处理

39.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

39.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

40.定标

40.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由评标委员会推荐及确定中标供应商。

40.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、克州公共资源交易中心网上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

41. 中标通知书

41.1在中标通知书发出前，采购人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网、克州公共资源交易中心网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

41.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

### （六）合同的授予

42．履约保证金

42.1 中标供应商在收到中标通知书5个工作日内内向采购人交纳中标价10%的履约保证金。

42.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

42.3 如果中标供应商在供货期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

43．签订合同及公告

43.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

43.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

43.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

43.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

43.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

### （七）纪律和监督

44. 对采购人的纪律要求

44.1采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

45. 对投标人的纪律要求

45.1投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

46. 对评标委员会成员的纪律要求

46.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

46.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

47. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

47.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

48．质疑和投诉

48.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

48.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

48.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

48.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

48.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构上报至克州财政局政府采购办，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 附件：

# 政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

投 诉 书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地  址：                        邮 编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

地  址：                        邮 编：

授权代表（如有）：

联系电话：

地  址：                        邮 编：

被投诉人1：

地  址：                        邮 编：

联系人：                        联系电话：

被投诉人2：

相关供应商（如有）：

地  址：                        邮编：

联系人：                        联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：        包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年  月  日，向       提出质疑，

质疑事项为：

采购人/代理机构于    年  月  日，就质疑事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据1：

法律依据2：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）（法人代表或负责人、代理人）：

公章（单位）：

日期：

附件：质疑及答复材料

投诉书制作说明：

1.投诉人应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定提起投诉。

2.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

3.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

5.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

6.投诉书的投诉事项应具体、明确，并由必要的事实依据和法律依据。

7.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

8.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

# 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

# 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：克州财政局政府采购服务中心（新疆阿图什市天山路与经四路交叉口10楼1005）

联系电话：0908-4230287

# 质疑函范本

# 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 第三章  评标办法

## 一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取符合招标文件要求的最低评标价法；

1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

2.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

2.2评标工作组由采购人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐中标候选人名单；

3.4向采购人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合采购人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；

5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3评标报告与推荐中标候选人

5.4招标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分法货物采购项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

招标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | - 具备三证合一合格有效的营业执照证明文件； |  |  |
|  | 2 | - 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）； |  |  |
|  | 3 | - 法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书及被授权在职人员近6个月内任意1个月有效的社保证明； |  |  |
|  | 4 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
|  | 5 | 投标保证金汇款凭证或投标保函或采购文件允许的缴纳方式证明材料； |  |  |
|  | 6 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人； |  |  |
|  | 7 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2023年或2024年或2025年）的财务审计报告原件扫描件），成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）； |  |  |
|  | 8 | 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： ①提供税务部门出具的近一年内任意三个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；） ②依法缴纳近一年内任意三个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）； 注意：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②税收缴纳材料中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险； |  |  |
|  | 9 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）； |  |  |
|  | 10 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）。 |  |  |
|  |  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

注意：资格证明文件上传过程中，请投标人按照上述要求逐一上传资格性证明文件，如资格审查小组在检验电子标书（资格性审查）过程中，由于投标人自身原因导致资格审查小组无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 | 1 | 投标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式填写、制作； |  |  |
|  | 2 | 投标报价未高于采购文件要求的最高限价的； |  |  |
|  | 3 | 投标文件记载的采购项目完成期限未超过招标文件规定的完成期限； |  |  |
|  | 4 | 投标文件的有效期满足招标文件的规定； |  |  |
|  | 5 | 投标保证金缴纳金额与招标文件要求金额一致； |  |  |
|  | 6 | 商务条款未有偏离的情况； |  |  |
|  | 7 | 投标文件载明的技术规格、标准等符合招标文件的要求； |  |  |
|  | 8 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件； |  |  |
|  | 9 | 评审小组共同确定没有实质上不响应招标文件要求的； |  |  |
|  | 10 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

## 四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务技术等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

| 评审 项目 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 |  |  |
| 价格 | 30 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效总报价的最低价作为评标基准价。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格权值×100% 注：①投标报价超过规定的最高限价的按废标处理。 ②对于非专门面向中小企业的项目，对所投产品所有制造商为小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 ③异常低价投标（响应）审查（详见投标人须知前附表）。 |
| 商务部分 |  |  |
| 业绩 | 5 | 提供投标人近年（2023 年 1 月 1 日至今，合同签订时间为准）完成过的类似项目销售业绩（按照所投标项的内容提供类似业绩），最多提供 5个，1 份业绩得 1 分， 最高得分为5分。业绩证明材料为：提供销售合同关键页证明材料并加盖投标单位公章，证明材料须反映出具体内容。同一个用户不累计计分。 |
| 工程师及售后机构 | 4 | 1、具备稳定的专业维护工程师及稳定的售后服务机构的，并具备相应的资格证明，得2分（提供资格证书及其投标人为其缴纳的近六个月内任意一个月社保证明） 2、具有稳定的售后服务机构，12小时内达到现场的得2分，24小时内到达的得1分，最高可得2分。（提供时间到达证明材料或承诺书） |
| 质保年限响应时间 | 3 | 在满足质保年限的基础上，每增加1年得3分，最高得3分（质保期不得高于设备/器械使用年限）。 |
| 实施方案 | 5 | 根据投标人提供的实施方案进行综合评审：内容包括①备货、配送运输方案②安装调试方案；③测试与试运行⑤交货期限保障安排 ④项目实施的人员配置安排 ⑤验收计划及安排等。以上内容完整且完全满足项目要求得 5分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5分，扣完为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
| 质量保证保修方案 | 5 | 投标人根据本项目制定质量保证保修方案，须包含以下内容：①质保期限延长情况；②质保期内的承诺；③设备出现故障和缺陷后的解决方案；④质保期满后的相关服务；⑤生产厂家的技术支持等内容。以上内容完整且完全满足项目要求得 5 分，每缺失一项内容扣1 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5 分，扣完为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
| 培训方案 | 3 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容及方式；②培训覆盖面；③预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 3 分，每缺失一项内容扣 1 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5 分，扣完为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
| 售后服务方案 | 5 | 投标人根据本项目制定售后方案，须包含以下内容：①售后服务保障措施；②售后服务响应时间、故障处理时间；③售后服务人员的配备；售后服务场所设立情况及联系方式；④售后承诺及对设备产品进行定期检查、维护的承诺；⑤出现产品质量问题退换货承诺等；以上内容完整且完全满足项目要求得 5分，每缺失一项内容扣 1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5 分，扣完为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
| 技术部分 |  |  |
| 技术指标响应 | 40 | 投标人在产品选型过程中，拟提供的投标产品功能、质量、产品配置、性能状况均优良，满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，根据投标文件中所投产品的配置、性能指标、功能参数符合程度打分，全部满足得40 分。 标“★”参数为核心参数，不允许负偏离，投标人须逐条应答技术参数，并提供佐证材料，负偏离或不满足的做废标处理。 标注“▲”的参数为重点参数，投标人需逐条应答技术参数，并提供佐证材料，如负偏离或不满足按每项5分抵扣。 未标注“★”、“▲”的参数为一般参数（或功能要求），如有负偏离或不满足，按每项 1分抵扣，扣完为止。 注：投标人须对照”第四章商务技术要求“中的技术参数全部内容逐条在《技术偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，建议在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码；（1）投标人须对本招标文件技术参数进行点对点应答，根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明。（2）技术参数需提供相关证明材料（如产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等）如未提供证明材料或者所提供的证明材料由评审小组认为不能佐证技术指标的不予认可。 |
| 合计 | 100 |  |

备注:

1、根据《政府采购服务和服务招投标管理办法》第87号令第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

附：对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

4、各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

5、最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

## 6、经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中标人，做为废标处理。

## 五、推荐中标候选人

11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

11.2评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

（1）投标人为本项目提供招标代理服务的；

（2）投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）投标保证金未按规定要求缴纳的；

（4）评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

（5）联合体投标未提交联合体协议的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（9）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（10）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（11）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经监督部门核准的；

（12）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（13）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经监督部门核准的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

- 商务技术要求

- 技术参数

| 标项 | 标项名称 | 设备/器械名称 | 数量 | 技术参数 | 最高限价 （万元） | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（一包） | 体外普器包（具体名称详见详细技术参数） | 1批（具体数量详见详细技术参数） | 具体详见详细技术参数 | 32.8 |  |
|  |  | 手术器械（具体名称详见详细技术参数） | 1批（具体数量详见详细技术参数） |  | 9 | √ |
| 标项二 | 2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（二包） | 等离子电切镜 | 1套 |  | 13.5 |  |
|  |  | C13呼气检测仪 | 2套 |  | 6 | √ |
|  |  | 心肺功能五联检 | 1套 |  | 1.5 |  |
|  |  | 一氧化氮治疗仪 | 1套 |  | 26 |  |
| 标项三 | 2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（三包） | 新生儿培养箱 | 10套 |  | 35 |  |
|  |  | 新生儿监护仪 | 10套 |  | 27.5 | √ |
| 标项四 | 2026年克州人民医院专项配套设备采购项目（四包） | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1套 |  | 38 |  |
|  |  | 血液透析机 | 3套 |  | 39 | √ |

- 详细技术参数：

标项一

（一）体外普器包技术参数

| 序号 | 器械 名称 | 数量/单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 4把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为12.5cm直全齿 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 2 | 止血钳 | 6把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为12.5cm弯全齿 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 3 | 止血钳 | 8把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为弯全齿(精细) 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 4 | 心血管钳 | 6把 | 1、适用范围：适用于胸腔手术时夹持脏器、血管，游离腔静脉、主动脉血管。 2、产品尺寸：总长,180-230mm，齿形为：Debakey，凹凸齿1×2齿，直柄或弯柄，50-90°齿高40-90mm（镀金） 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。 4、材料：20Cr13 ，32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 |
| 5 | 组织钳 | 2把 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为200mm普通，头宽6mm(镀金) 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 6 | 分离钳 | 2把 | 1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为250mm弯全齿，头部尺寸为H10mm（镀金） 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 7 | 止血钳 | 1把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为200mm头部为弯全齿，弯折高度为15mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 8 | 心血管钳 | 3把 | 1、适用范围：适用于胸腔手术时夹持脏器、血管，游离腔静脉、主动脉血管。 2、产品尺寸：总长245mm，齿形为：Debakey，凹凸齿1×2齿，弯杆，双角弯宽度为39mm（镀金）。 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3。 4、材料：20Cr13 ，32Cr13Mo制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 9 | 止血钳 | 2把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为弯全齿(精细) 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 10 | 组织镊 | 10把 | 1、适用范围：用于夹持人体组织。 2、产品尺寸：总长为200-250mm（镀金）齿形为：Debakey，凹凸齿1×2齿，（镀金） 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 11 | 海绵钳 | 3把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为250mm头部为弯有齿，头宽10mmWD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 12 | 海绵钳 | 1把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为250mm头部为弯无齿，头宽10mmWD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 13 | 皮管钳 | 6把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为180mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 14 | 止血钳 | 12把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为直有钩WD 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 15 | 持针钳 | 3把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为180-210mm镶片（镀金） 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 16 | 持针钳 | 3把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为210-250mm镶片（镀金） 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 17 | 组织剪 | 2把 | 1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。 2、产品尺寸：型式为精细剪180mm，弯金圈 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 18 | 组织剪 | 2把 | 1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。 2、产品尺寸：型式为精细剪200mm，弯金圈 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 19 | 帕巾钳 | 4把 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为130mm尖头 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 20 | 组织镊 | 2把 | 1、适用范围：用于夹持人体组织。 2、产品尺寸：总长为145mm1×2钩 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 21 | 骨用牵开器 | 2套 | 1、适用范围：用于与拉钩配合使用，牵开组织。 2、产品尺寸：总长为230mm齿条式，叶片100*40mm叶片大，中，小3规格叶片跟换，任意调整牵拉角度，专用配套消毒盒。 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 22 | 甲状腺拉钩 | 4套 | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：型式为同向直角/折角(有孔)WD 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 23 | 手术刀柄 | 1把 | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：4# 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 24 | 手术刀柄 | 2把 | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：7# 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 25 | 腹腔吸引管 | 3把 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：蘑菇头或圆头总长为280mm，直径为φ6mm 30-60° 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 26 | 钢丝结扎钳 | 2把 | 1、适用范围：用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。 2、产品尺寸：总长为18cm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485或CE或FDA认证。 |
| 27 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 产品尺寸：总长250mm，直头，头宽为：0.8mm，带锁扣， 头部：金刚砂涂层。夹持范围:4/0~6/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.5。 - 材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| 28 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 产品尺寸：总长 250mm，直头，头宽为：1.2mm，带锁扣， 头部：碳乌合金镶片。夹持范围:2/0~4/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 表面处理：装饰纹钝化，镶片硬度为：不低于 900HV0.5。 - 材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成。 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| 29 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 2、产品尺寸：总长190mm，直头，头宽为：0.8mm，带锁扣， 头部：金刚砂涂层。夹持范围：4/0~6/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.5。 - 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成。 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| 30 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 2、产品尺寸：总长190mm，直头，头宽为：1.2mm，带锁扣， 头部：碳乌合金镶片。夹持范围：2/0~4/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 3、表面处理：装饰纹钝化，镶片硬度为：不低于 900HV0.5。 - 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成。 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| 31 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 2、产品尺寸：总长 210mm，直头，头宽为：0.8mm，带锁扣， 头部：金刚砂涂层。夹持范围：4/0~6/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.5。 - 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成。 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| 32 | 显微持针钳 | 2把 | - 适用范围：用于钳夹器械。 - 2、产品尺寸：总长 210mm，直头，头宽为：1.2mm，带锁扣， 头部：碳乌合金镶片。夹持范围：2/0~4/0 缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm（镀金）。 - 3、表面处理：装饰纹钝化，镶片硬度为：不低于 900HV0.5。 - 4、材料：30Cr13、32Cr13Mo 制成。 - 5、符合 ISO 13485或CE 或 FDA 认证。 |
| - ▲注：以上器械使用年限≥5年。（提供证明材料） |  |  |  |

（二）手术器械技术参数

| 序号 | 器械名称 | 数量/单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施夹钳（塑料夹） | 10把 | 10x330mm配塑料夹 |
| 2 | 施夹钳（可吸收） | 10把 | 10x330mm配可吸收夹 |

标项二

（一）等离子电切镜技术参数

适用范围：用于泌尿生殖系统疾病的检查，并利用高频电流效应对病变组织进行切割、电凝手术。

- 内窥镜镜头：12°蓝宝石镜，Φ2.9mm  ，工作长度≤302mm；

- 工作把手，被动式；

- 内鞘：≤17.5Fr；

- 外鞘：≤18.5Fr，带进、出水通道和控制开关；

- 外鞘：工作长度：≤188mm，外鞘可360度回水孔，保持镜鞘出水口在任何位置都有最大的出水量，水循环顺，视野清晰

- ▲内窥镜镜头低温等离子或可高温高压灭菌

- 电切镜具备防堵塞功能，具备狭窄宫腔环境下的持续水循环能力，保持视野清晰。

- ▲视场角≥65°

- ▲镜头有效景深范围3~100mm

- 10、镜头视场中心角分辨力≥3.0 C/（°）

- 11、在A标准照明体下的显色指数Ra：≥89.7

- 12、在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥88.9

- 13、照明镜体光效ILeR：≥0.60

- 14、镜头综合镜体光效SLeR：≥0.35

- 15、综合边缘光效SLe-zE：≥0.17

- 16、有效光度率Dm：≥1850cd/m2/lm

- 17、单位相对畸变VU-Z的控制量：-18%

18、目镜罩能与国际标准卡口配套。

19、镜体前端嵌有蓝宝石耐磨。

20、产品零件采用全自动加工中心生产，精度高，产品互配性好。

21、▲无电镀表面处理技术

- 22、外鞘前端设置大引流孔，内鞘配医用高绝缘陶瓷；

- 23、外鞘、内鞘安装方式为卡口式连接

- 24、内鞘与工作把手安装方式为卡口式连接

- 25、▲手术电极分体式，不带连接线，环状、针状、球状、按钮状等形状，且可重复使用，使用期限5年，手术电极连续切割寿命2小时。

- 26、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、WOLF等各品牌光源。

- 27、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。

- 28、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2024）的要求，对应标准的中M号钢。手术电极采用贵金属材料。

- 29、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2024）的要求，对应标准的中M号钢。

- 30、▲工作把手与内鞘插口式配合，可配套OLYMPUS、天松品牌等锁口式内窥镜；手术电极与佳乐手术电极互配。

# （二）碳13呼气检测仪技术参数

1、样本采集器通道数量≥10通道，能够一次连接并连续检测≥10个气袋样本， 能统一或分别打印中文检测报告；

2、测量范围：测量样品的浓度范围为：≥1%，≤10%;

3、测量精度：精密度：标准偏差δsd ≤0.3‰;

4、稳定性：在5小时内， C.V. 的绝对值≤3%;

5、检测灵敏度：CO2最小检测浓度：0.5%,误差应不超过±0.1%;

6、样品体积：样品必须满足≥120ml/袋；

7、预热时间≥45min;

8 、分析速度：每个样品分析时间<100s;

9、正常工作条件电源：AC 220V,50Hz;

10、设备可进行周校正、月质控工作，自动生成质控报告；

- 11、★数据处理工作站配置要求：配备激光打印机；全中文数据管理软件：可为用户提供各种增值服务，包含软件系统的可扩展性，与不同厂商开发的LIS(Laboratory Information System)系统或HIS(Hospital  Information  System)系统或体检系统相兼容，确保信息传递迅捷和信息安全（网络接口费由中标供应商承担）。

- 12、本设备单次检测所消耗的配套耗材试剂综合成本，不得高于该项医疗服务现行收费标准的45%（提供承诺书）。

- （三）心肺功能五联检技术参数

- 产品性能参数：

- 重复性：变异系数≤5%。

- 稳定性：在工作状态第0个小时、第4个小时、第8小时检测时，相对偏差≤±5%

- 准确性：相对偏差≤±5%。 线性：相关系数≥0.9900。

- 样本类型：全血、血清/血浆和尿液等(具体采用哪种样本需以相应的定量检测试剂盒使用说明书为准)

- 试剂读取：各项目具有独立的一维码编码，仪器自动扫描并判断项目信息，并控制对于的反应时间，快捷方便

- 高速检测：6个检测通道，只需要将加好样本的试剂卡插入卡槽，层析反应过程自动由系统监测控制，系统自动检测结果；最高可同时开展6个不同项目的试剂卡检测，最高可达100测试/小时。

- 产品基本参数：

- 功耗：主机输入：100-240VAC；额定功率：100VA；

- 工作环境：海拔高度：≤2000m；运行温度：10℃~40℃；相对湿度：10%~80%；

- 激发光源：LED发光二极管；检测器：硅光电二极管；

- 激发光谱：中心波长λ0=365nm；接收光谱：中心波长λ1=610nm；

- ≥10英寸显示屏；显示屏分辨率：1920×1200；幕比例：3:2；

- 6、LISH:USB 2.0×2；串口：RS232×2；网络：RJ45连接网络打印机或连接LIS系统；- 打印：支持热敏打印机；网络打印机；USB打印机；- 软件系统：windows系统，内置多模块。（网络接口费由中标供应商承担）。

- 特别说明：本设备单次检测所消耗的配套耗材试剂综合成本，不得高于该项医疗服务现行收费标准的40%（提供承诺书）。

（四）一氧化氮治疗仪技术参数

- 适用于小儿及成人。

- 气体生成方法：即时生成NO，无需储气钢瓶。支持转运场景使用。

- NO气体输出控制范围：输出最低值为1PPM，最高为80PPM，符合指南及规范下机要求。

- NO气体输出精确度：当1ppm≤NO输出浓度≤4ppm,误差不超过±20%；当5ppm≤NO输出浓度≤80ppm,误差不超过±2ppm或者±10%。

- 气体监测类型：内置NO（一氧化氮），NO2（二氧化氮），O2（氧气）传感器。

- NO浓度监测范围：0ppm～200ppm。

- NO2浓度监测范围：0～50ppm。

- ≥6种工作模式：有创、无创、高流量、鼻导管、CPR、麻醉模式。

- ▲NO生成和监测双通道独立运行。

- 有创、无创、高流量等通气模式下管路连接要求，监测气体取样：监测气体位置应靠近病人端，应与气体输注位置分离。（提供证明材料）。

- 有创呼吸机、无创呼吸机及经鼻高流量氧疗设备联合使用时，都需连接流量传感器，实现同步功能。(提供证明材料）

- 主界面显示“雾化辅助”功能按钮。

- ▲为了降低一氧化氮输入对于呼吸机设置潮气量/氧浓度等参数影响，一氧化氮输入流量小于2L/min。（提供证明材料）

- 锁屏功能。

- 屏幕“波形冻结”功能与“截屏”功能。

- ≥12英寸彩色液晶显示触摸屏。

- ≥2种显示模式：波形模式、大字体模式。

- 具备日间显示模式、夜间显示模式。

- 可在主屏幕显示同步率。

- 可同时显示三道波形或三道趋势，或波形与趋势的组合，并可自定义显示位置及显示内容。可同时显示呼吸机流量波形及NO输送流量波形。

- 一次性使用NO输注管和采样管等。

- 报警级别多档可调。

- 仪器支持用户对各参数（NO,NO2,O2)报警限进行设置。

- 过滤器可热插拔。(提供证明材料）。

- 过滤器可滤除电极放电产生的金属颗粒物(提供证明材料）。

- NO高报警范围：5ppm-95ppm，可手动调节。(提供证明材料）

- NO低报警范围：0ppm-195ppm，可手动调节。

- NO2高报警范围：1ppm-50ppm，可手动调节。(提供证明材料）

- 设备配置全时全自动排水系统，通过采样管与积水杯的相互共同作用，全时全自动排水，无需人工拆除积水杯倾倒冷凝水；

标项三

（一）婴儿培养箱技术参数

- 输入功率：≤1000VA

- 工作电源：AC220V/50Hz

- 箱温和肤温2种温度控制模式；

- 湿度显示功能和湿度控制功能；

- 设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

- 独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

- 独立的超温保护系统；

- 婴儿床倾斜角度无级可调功能；

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

- 水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

- 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差；

- 整体储热铝水槽；

- 前面板具有温度校正功能；

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

- 具有数据储存功能；

- 具有正门独立锁定装置；

- 具有RS-232接口；

- 采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）；

- 皮肤温度控制范围：34～37℃；

- 箱温控制范围：25～37℃；

- 箱温和肤温显示温度范围：20～50℃；

- 升温时间：≤30min；

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃；

- 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

- 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

- 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

- 皮肤温度传感器精度：±0.3℃内；

- 湿度显示范围: 0%RH～99%RH；

- 湿度控制范围: 0%RH～90%RH；

- 湿度控制精度：±10%RH；

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4；

- 上黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度： 3.5mW/cm2  （光源为LED）

- 下黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

- 双面可操作。

- 产品通过国内国际认证的ISO13485、ISO9001。

- 具备上下双面黄疸治疗装置，下黄疸治疗装置采用嵌入床体设计，并具备整机注册证明（提供证明材料）

（二）新生儿监护仪技术参数

1：整机要求：

1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、整机无风扇设计，防水等级≥IPX1。

1.3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.4、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.5、屏幕倾斜10~15度。

1.6、监测患者类型为小儿、新生儿，不含成人，所有监测参数适用于新生儿，标配新生儿专用附件。

1.7、内置锂电池，插槽式，连续工作时间≥4小时。

1.8、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型（ 提供证明材料）。

1.9、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

1.10、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类（提供证明材料）。

2：监测参数：

2.1、配置3/12导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿（提供证明材料）。

2.3、提供5套新生儿专用心电电缆，2包电极片。

2.4、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证（提供证明材料）。

2.5、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.6、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。

2.7、≥20种心律失常分析。

2.8、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.9、提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.10、提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。

2.11、提供新生儿专用可重复使用血氧探头≥4个软式，防水等级IPX7。

2.12、配置无创血压测量，适用于小儿和新生儿。

2.13、提供手动，自动，连续和序列≥4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

2.14、无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg。

2.15、提供新生儿专用血压测量袖带2套，包括≥3个尺寸不同的袖带。

2.16、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.17、可升级CO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2监测，采用微流技术，采样速率50ml/min。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

  - 提供多种新生儿监护界面。

3.3、提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数。

3.4、CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查。

3.5、提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理。

3.6、大字体界面≥6个参数区的设置和显示。

3.7、支持肾功能计算功能。

3.8、具有图形化技术报警指示功能。

3.9、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.10、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.11、≥1000组NIBP测量结果

3.12、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.13、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.14、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.15、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.16、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.17、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.18、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.19、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.20、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

3.21、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

标项四

（一）过氧化氢低温等离子灭菌器技术参数

1.灭菌器有效容积≥220L。

2.腔体结构为矩形，材质航空铝材（提供证明材料），厚度≥16mm。

3.腔体温度控制探头：≥1 个，检测精度≥0.1。

4.腔体温度加热功率 ≥900W，预热升温时间≤30min。

5.主体厚度≥20mm。

6.▲门厚度≥20mm，电动升降，前后门互锁，带隔离墙。

7.门板温度控制探头≥1 个，检测精度≥0.1℃。

8.自动升降门，触摸屏以及脚踢开关控制。

9.耐腐蚀的真空泵。设有真空泵保护器。

10.真空泵相序保护器。

11.抽空控制阀泄漏率≤1.3×10-7Pa*L*S-1。

12.过氧化氢胶囊式卡匣，每个卡匣≥12 个胶囊，每个胶囊罐装量≤5ml。

13.压力传感器数量≥3 个，其中检测内室压力传感器≥2 个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。

14.具备过氧化氢提纯功能，提纯后浓度≥95%。溶液浓度：过氧化氢溶度58%-60%之间。

15.灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径≥1mm,长度≥4000mm；不锈钢管腔直径≤0.8㎜，长度≥500mm（提供有效灭菌检测报告，并标注出数据位置）。

16.排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度≤0.6mg/m

17.空气过滤器过滤精度≤0.20μm。

18. PLC 控制系统。

19. ≥10寸彩色触摸屏，可显示温度、压力、模式报警等≥5 种信息，并具备打印使用信息功能。

20.显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等。

21.根据灭菌物品特点，可设置多个灭菌程序，具备对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序。程序运行时间：管腔的灭菌程序≤60 分钟，软式内镜的灭菌程序≤50 分钟，医疗器械的表面灭菌程序≤28 分钟。

22.软镜循环：软式内镜专用灭菌程序能对内径≤1㎜，长度≥1000毫米管腔的软式内窥镜灭菌（提供证明材料）。

23.真空干燥功能。

24.倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间。

25.过氧化氢浓度监测。通过过氧化氢浓度系统自动判断灭菌效果。

26.由于现有使用场地限制，现有空间为：长≤157㎝、宽≤80㎝、高≤155厘米，需勘测现场出安装方案，如需改造场地，费用由中标供应商承担。

27.残留控制：灭菌后对细胞无毒性（提供证明材料）。

28.门板加热：功率≥900W，预热时间≤30min，加热膜数量≥2个，门板温度维持在 55℃以内，防止过氧化氢气体冷凝。

29.主体保温：保温材料要求具有导热系数低、防火性能好、抗老化及环保无毒的特点。

30.产品设置压力传感装置能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力，测量范围 0~100KPa。

31.配置清单：配置快速生物阅读器 1台。 产品相对应的耗材与设备为同一品牌并提供对应的卫生安全评价检测报告（至少提供卡匣、生物指示剂两种耗材）。

- 32.使用寿命：≥10年，所供设备的生产日期至供货（到货）验收日期≤6个月。

- 33.▲具备追溯信息闭环功能：灭菌器可实现与 CSSD 追溯系统联接，同时将专用快速生物阅读系统和电脑终端打印机一起联入组网，实现灭菌过程结果和生物培养过程结果的全闭环管理，电子档和纸质档可实时同步。

（二）血液透析机技术参数（单泵）技术参数

一、功能：

1、≥15英寸全触摸屏；

2、屏幕旋转360°，声光报警；

3、提供透析液过滤器接口；

4、提供透析浓缩液、B联机干粉桶、A/B中央供配液系统满足科室多种供配液需求；

5、在病人未上机前，具有“省液模式”，可降低透析液流量或停吸透析液；

6、采用双平衡腔超滤平衡系统；

7、透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，可对酸中毒患者有针对性治疗；

8、具有多种透析治疗方案，超滤曲线≥8条、Na曲线≥8条、碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线个性化设置等；

9、▲实时监测Kt/V功能；

10、无创血压监测功能，自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化；

11、血氧饱和度和脉率监测功能（可检测血氧，脉率）

12、趋势图观察功能，超滤和钠离子趋势图、KT/V趋势图、动静脉压力趋势图、血压趋势图观察功能；

13、一键应急功能，出现特殊情况，一键自动旁路、自动停止超滤、自动调节血流量≤100ml/min、自动推注；

14、闹钟功能，可进行单次或周期性提醒；

15、透析日志功能，存储≥200条数据；

16、储备电池，连续工作≥30分钟；

17、水路、电路多层分离结构；

18、联网功能：可通过有线或无线与医院信息系统联网;

19、▲物联网智能监测管理系统，远程掌控设备运行状态、报警情况、设备故障等；

20、★设备耗材开放式，满足多种品牌耗材使用，耗材要在新疆医保平台目录内；

21、热消毒、化学消毒、化学热消毒，热水柠檬酸消毒可消毒、脱钙一体化完成；

22、清洁消毒后定时关机功能；

23、★提供数据采集端口，可实现信息自动采集功能（科室现使用华墨信息系统）。

24、标配血温和血容量检测。

二、技术参数

- 血泵流量：20ml/min～600ml/min(精确度：±10ml/min)

- 肝素泵：0ml/h～10ml/h（精确度：±0.2ml/h）

- 动脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg)

- 静脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg)

- 跨膜压测量范围：-600mmHg～+600mmHg（精确度：±20mmHg）

- 空气监测：同时具有血液管路超声监测及液位光电监测

- 透析液流量：100ml/min～1000ml/min(精确度：-5%～+10%)

- 透析液温度：33-40℃（精确度：±0.5℃）

- 超滤率范围：0～4000ml/h

- 超滤量：0-10L可调，可设24小时超滤时间

- 电导率：12.8mS/cm～15.7mS/cm(精确度：±0.1mS/cm)

- 钠离子调整范围：125-150mmol/L

- 碳酸氢盐调整范围：24-40mmol/L

- 漏血检测器：≤0.35mL/min（红细胞比容(HCT)=32%）

- 无创血压参数：收缩压：30mmHg～270mmHg，舒张压：10mmHg～220mmHg，平均动脉压：20mmHg～235mmHg（以上血压监测精确度：±8mmHg）；

- ▲16、脉搏氧饱和度和脉率参数：

①脉搏氧饱和度测量范围：30%～100%

②脉率测量范围：30bpm～254bpm（精确度：±3bpm）

- 商务要求

（一） 供货时间

- 签订合同后 30天内供货、安装、调试、培训完毕。

- （二） 供货地点

克州人民医院，采购人指定地点。

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物（服务）本身价格、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、安装费、技术指导、税金费用、伴随服务过程中备件费、专用工具费、伴随产品资料费、技术服务费、技术考察费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用以及及招标文件要求的供应商需要支付的所有费用。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）质保要求

1、自最终验收合格之日起计保修期，所供设备类质保≥5年，器械类质保≥1年。

2、质量保证期过后，中标供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品维护服务。

3、质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商或制造商应以优惠价格提供售后服务并只收损件的工本费。

4、质量标准：投标人提供的货物必须为目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新的，符合国家及行业现行相关标准以及该产品的出厂标准和满足招标文件有关技术参数及质量标准的货物；且包装规格符合国家及行业标准相关要求，外包装表面无划损，无碰撞，各项技术指标完全符合国家检测标准及产品出厂标准，凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的货物需获得相关认证证书。

（五）验收保证的承诺

1、到货验收：设备/器械到达采购人指定地点后，双方对设备/器械的外包装、数量及裸露便于核对的相关信息予以现场验收。若 在现场到货验收时发现设备数量、规格、品种、参数等外观要求不合规定，采购人有权拒收货物，因此产生的相关费用均由中标供应商负担。

2、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、质保卡、发票、厂家和其他应具有的单证（还须包含厂家证件：针对本项目的原厂授权及售后服务得证明书，货源合法证明，原厂售后工程师资质证明、联系方式等，并加盖厂家公章）。

3、设备/器械到货验收合格后，必须由厂家授权的技术人员到现场安装仪器，并在用户使用人员在场的情况下进行操作试验，直至运行正常，确保设备/器械技术指标验收合格。因中标供应商原因造成不能按时完成安装调试工作或未按时通过验收，中标供应商应承担违约责任。

4、培训验收：厂家提供现场免费操作及维护培训。中标供应商派工程师及厂家的技术人员至采购人的使用科室对科室相关人员进行操作方法培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至采购人满意为止。中标供应商派出培训人员及厂家技术人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由中标供应商承担，培训的结果必须至采购人满意为止。

5、通过到货验收、初步验收、培训验收后，采购人及中标供应商双方进行最终验收，最终验收合格的，采购人及中标供应商应签署最终验收报告。必要时采购人可引入第三方或者委托专业机构进行各项验收，验收费用由中标供应商全额承担，且采购人及中标供应商对该验收结果予以认可。

6、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。中标供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 7、若供应商提供的货物2次未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺的，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

（六）付款方式

供应商在收到中标通知书5个工作日内向采购人交纳中标价10%的履约金，签订合同后采购人支付合同总价款的30%；安装、调试、培训完毕后，运行正常且初次验收合格后，采购人向成交供应商支付合同款总额的70%。

（七）售后服务要求

1、售后服务承诺：供应商在规定的时间内供货后，应到采购人指定的地点供货，配合厂家技术人员现场免费安装、调试设备/器械，进行操作试验，直至运行正常，配合厂家技术人员为设备/器械操作人员提供免费的操作及维护培训。

2、时间承诺：提供7*24小时售后服务；出现使用故障（应急等情况时）必须保证，厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证1小时内响应，24小时内到达现场提供技术服务，如修理时间超过2天应向用户提供备用机。

3、服务热线：投标人需提供供应商及厂家的热线及联系人、厂家服务网址。

4、设备维护调试培训完成后，提供相关技术资料和操作手册。负责对采购单位工作人员进行培训并提供培训资料，培训内容主要包括供货设备的工作原理、操作、运行及维护等方面的知识，直至对方能独立熟练操作、运行、维护。

5、在质保期内，由于设备制造的原因而发生的质量问题，供方提供免费维修服务。

6、中标供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（八）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（九）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3、投标人在服务期必须遵守安全生产事项、如：发生安全事故由投标人承担一切责任。

4、如果中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，采购人有权取消该其中标人的中标资格，确定排名在中标人之后第一顺位的投标人为中标人或依法重新招标。

5、在实际供货时，中标人所提供的货物若已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），且未能按原价提供同等质量或更优质的货物，则按违约处理。

6、设备/器械的生产日期至供货日期≤6个月。

- 第五章  合同条款及格式（样稿）

- （本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

克 州 人 民 医 院

采 购 / 服 务 合 同

项目名称：

乙    方：

合同编号：

合同附件：

1.预算                有        无

2.申请（如需）        有        无

3.论证、可研（如需）  有        无

4.部门会议纪要（总金额≤5万元）       有      无

5.院长办公会纪要（总金额超过5万元）   有      无

6.党委会纪要（总额超过20万元）        有     无

7.备案表     有      无      政采云

8.控制价（非议价项目）   有        无

9.议价表/成交通知书      有        无

10.采购方式：

11.付款方式：

12.合同总金额：

13.保修期：

14.验收单（后附）

设 备 购 置 合 同

采购方（以下简称甲方）：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

地址：新疆阿图什市帕米尔路西5院

电话：0908-4233059

供货方（以下简称乙方）：

地址：

联系人：

招标代理公司：

联系人：

采购方式：         ；招标项目编号为：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件等的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，甲方购买乙方的设备，并由乙方向甲方提供该产品及运输、安装、质保和人员培训等相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、规格（型号）、数量等

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

以上设备的运费、保险、保管、检测、验收等费用由乙方承担。设备如有易耗配件必须在合同附件（设备易耗配件价格明细表）中注明。

二、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

三、交货期、地点、质保期：

a）交货期：自合同签订之日起   日历日内将设备包括：相应的图纸、生产合格证明、检测报告、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等送达甲方指定地点并组织安装和培训，并在   日历日内完成设备人员培训。

b）交货地点：甲方指定。

c）质保期：全部医疗设备（含系统或软件升级、配套设备等）最终验收合格之日起   年。如乙方未按约定履行质保义务，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。质保期内乙方提供设备定期上门巡检服务，对设备进行维护保养，周期为自设备验收合格之日起每     一次，由专业技术工程师完成。免费维保期内，乙方负责维修及零部件费用以及特种设备安全责任保险、审验费用。

四、售后服务：

1、质保期自全部设备均验收合格之日起，在质保期间，乙方需提供维修、配件更换（所有更换配件必须为原装）、维护保养等，相关费用由乙方承担；

2、乙方有义务免费向甲方提供合同项下设备的终身技术支持，包括产品技术升级、技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。乙方在疆内设有维护部门和零备件库，保证对合同产品所需的技术人员、零备件长期（本设备使用年限内）供应。

3、(1)设备如出现故障，乙方在甲方发出服务要求通知的   小时内回应，乙方技术人员应在接到故障通知后   小时内无条件到达现场，并在规定   小时内排除故障，如不能及时解决处理的，应向甲方书面说明情况并经甲方书面同意后，可在3个日历日内排除故障，否则视为乙方违约。

(2)乙方    小时内不能排除故障的，则自   小时届满，乙方有义务提供备用机供甲方使用。备用机使用期限超过7日的该备用机须为全新、同型号、同规格，如与本合同设备不同型号和规格，经甲方书面同意，乙方可提供功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的全新机器设备。乙方逾期维修或未按照约定提供备用机，甲方可自行组织维修，但相关所有费用由乙方自行承担。

4、如设备维修调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回全部货款，并按照合同总金额30%向甲方支付违约金。

5、响应甲方要求在      免费培训   名以上操作、维修、工程技术人员，使其熟悉掌握该设备常规使用、日常维护、故障排除的操作能力，乙方对甲方人员的培训并不能免除或降低乙方对于设备维保的责任。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、质保期内，确保开机率达到95%以上，开机率=（365-故障日）/365，即故障日合计不得超过18日历日/年，每超出一个日历日，质保期顺延7个日历日。乙方未达到上述承诺的，超过25个日历日/年，甲方有权提出退货，要求乙方退回货款，并按照合同总金额30%向甲方支付违约金。

8、如以上条款与乙方售后服务承诺书内容不一致时，乙方应遵照甲方的意见执行，否则造成的损失全部由乙方承担。

五、付款方式：

1、乙方在收到中标通知书/成交通知书5个工作日内向甲方支付合同总金额的10%履约保证金。

2、乙方交付履约保证金后，双方再签订合同，合同签订完毕后，甲方支付合同总金额30%，共计人民币    元；甲方收到设备签收后，由乙方安装、调试、培训等，由甲方组织相关人员进行功能验收，合格后支付合同总额的50%，计人民币      元，正常使用半年后进行商务验收，合格后支付20%，计人民币    元。

3.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

六、包装标准：

- 乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用等均由乙方承担。乙方提供的包装物包括在本合同总价中。

七、技术参数：

- 乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

八、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后   天内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方签字确认，若甲方医学装备科未收到该通知，视为无需甲方配合，由此产生的后果由乙方承担；

2、乙方负责物品的免费运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品在使用寿命内可以正常使用为止。

3、如甲方有需求，乙方应提供相关设备院内网接口，可与医院LIS系统、HIS系统、PACS等系统联网。乙方免费负责连接甲方各相关系统，免相关接口费，且配备联机电脑及打印机。

九、验收标准：

1、到货验收：设备到达甲方指定地点后，双方对设备的外包装、数量及裸露便于核对的相关信息予以现场验收。若在现场到货验收时发现设备数量、规格、品种、参数等外观要求不合规定，甲方有权拒收货物。因此产生的相关费用全部由乙方负担。

2、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、质保卡、进口设备的箱单合同发票、海关报验单等其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书，未提供初次计量鉴定证书的，可委托甲方送检，乙方承担鉴定费用。

3、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。

4、设备到货验收合格后，乙方工程师须   天内负责对设备进行安装调试并通过初步验收。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作或未按时通过验收，乙方应承担违约责任。

5、验收标准：如招投标文件中有约定按照招投标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。

安装调试完成符合约定的验收条件时，由乙方向甲方提出书面初步验收要求，乙方携相关设备参数依据，带领厂家工程师（如厂家工程师不便来我院，实行线上）核对设备参数；已完成培训的人员进行初步验收、考核。（货到一周内完成设备参数验收，乙方逾期完成参数验收的要按照十三条第1条款承担违约责任，如遇疫情等特殊情况，无法按期完成参数验收时，乙方须提前向甲方提出延期完成参数验收申请（最多申请延期1次），并写明延期期限，不得超过2周。待甲方同意后，乙方须尽快准备参数验收相关依据，如最终延期期限之前仍未能完成参数验收，则自最终延期期限起，计算延期时间），达到初步验收标准的，甲乙双方在初步验收报告签字盖章，初步验收完成，必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，验收费用由乙方全额承担，且甲乙双方对该验收结果予以认可。验收单由甲方医学装备部出具，验收合格后甲方相关部门在验收单上签字确认。

6、培训验收：乙方派工程师至甲方的使用科室对科室相关人员进行操作方法培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。如有必要，甲方派人至乙方指定地点进行免费培训，甲方派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由乙方承担，培训的结果必须至甲方满意为止。

7、通过到货验收、初步验收、培训验收后，甲乙双方进行最终验收，最终验收合格的，甲乙双方应签署最终验收报告。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行各项验收，验收费用由乙方全额承担，且甲乙双方对该验收结果予以认可。各项验收单由甲方医学装备部出具，验收合格后甲方相关部门在验收单上签字确认。

十、质量技术标准及损害赔偿：

1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对非甲方非人为原因造成任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、物品在免费质保期内，如果出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的物品，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的质量保证期，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方维修需派专业人员维修，维修人员安全问题由乙方自行承担。

5、如因为乙方物品质量原因，导致甲方损失，除承担违约责任外，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十一、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更，并且不得转让其应履行的义务，否则，甲方有权终止合同，要求乙方按合同总金额的百分之三十支付违约金，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提供侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用，同时应向甲方支付合同价款30%的违约金，包括但不限于诉讼费、律师代理费等费用。若甲方因此选择解除合同的，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付解除合同违约金。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力发生时尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方了解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十三、违约责任：

1、乙方逾期交货、验收（含参数验收）、提供质保、完成人员培训的，甲方有权不向乙方付款。并且，乙方每逾期1日应向甲方偿付本合同总价款的5%的违约金。逾期超过   日的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的15%向甲方支付违约金。合同自甲方解除合同通知书邮寄至乙方合同地址之日即解除。

2、乙方交付物品的品种、规格、质量不符合国家法律法规、合同约定的，或无法通过验收的，视为乙方违约，乙方应承担本合同总金额30%的违约金后，并由甲方选择解除本合同或者要求乙方承担违约金后在指定期限内继续履行本合同约定的义务。乙方继续履行义务而产生的一切费用由乙方无条件承担。

3、如乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，应当按照本合同相关约定承担责任，且此情形每发生一次，乙方还应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，开机率不符合约定的，每延长一天故障日，质保期延后1周。

4、如乙方未按本合同约定保证本合同项下机器设备备件长期供应的（缺件或   天内无法提供备件的），乙方应按约定提供备用机；如乙方不能提供符合要求的备用机的，乙方应按合同总金额的15%向甲方支付未按照约定履行质保义务的违约金，并赔偿甲方的全部直接和间接经济损失（包括但不限于财产减少、应增加而未增加、因设备而支付的全部费用以及甲方为维权支出的诉讼费、律师费、差旅费等）。

5、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则取消乙方投标资格并终止合同。同时乙方需向甲方支付合同总金额30%的违约金，赔付甲方实际损失并承担相应的法律责任。

其他违约条款在本合同其他条款中具体已约定。

- 赔偿、追索权：

- 本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权要求乙方按约定支付相关违约金，未按期足额支付违约金的，甲方保留其追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿和抵偿上述经济损失。本合同中所称甲方损失包含甲方全部直接和间接损失（包括但不限于甲方支付的费用、赔偿、诉讼、仲裁费用、保全费、保险费、律师费、差旅费等合理费用）

十五、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可提交甲方所在地人民法院诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十六、其它：

1、 合同所有附件均为合同的有效组建部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2、乙方应当将乙方的资质及相关供货资质交甲方作为本合同附件，乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担赔偿。

3、甲乙双方均确认合同载明提供的地址、电话、E-mail等信息准确无误。且该地址、E-mail作为合同履行过程中双方认可及法院诉讼的送达地址。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5、本合同文本一式五份，甲方四份、乙方一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

6、附加约定：

甲方：克州人民医院                   乙方：

（盖章）                          （盖章）

甲方法人：                         乙方法人：

甲方代表：                         乙方授权代表：

E-mail：                            E-mail：

签约时间：   年   月   日    签约时间：   年   月   日

# 第六章  投标文件（目录及格式）

一、资格证明文件（目录）

（1）具备三证合一有效的营业执照证明文件；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

（3）法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书及被授权在职人员近6个月内任意1个月有效的社保证明；

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）投标保证金汇款凭证或投标保函或采购文件允许的缴纳方式证明材料，须体现项目名称或采购人信息；

（5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（6）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2023年或2024年或2025年）的财务审计报告原件扫描件）；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；

（7）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①提供税务部门出具的近一年内任意三个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意三个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算，新公司从成立之日起算）；

注意：①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②税收缴纳材料中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险；

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）

二、商务及技术文件（目录）

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）类似项目业绩表

（5）技术规格偏离表

（6）商务条款偏离表

（7）投标人基本情况表

（8）成交服务费承诺书

（9）提供产品制造商为中小企业的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有，没有不提供）

（10）评分标准和细则中商务部分证明材料（有格式的按照格式填写，没有格式的格式自拟）

（11）评分标准和细则中技术部分证明材料（有格式的按照格式填写，没有格式的格式自拟）

（12）投标人认为有必要提供的其他证明材料

- 注：

- 1、为方便专家评审建议供应商编制目录对应页码。

2、招标文件提供格式的请严格按照格式要求填写，未提供格式的请供应商自行编辑提供。

3、投标文件须逐页加盖投标单位公章。

投标文件格式1：

- 法定代表人资格证明书

致：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

营业执照成立日期：          单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

投标文件格式2：

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

法人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

授权委托人身份证复印件正面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人：

年   月   日

注：委托代理人投标的还须提供投标人（被授权人）投标截止时间前半年内任意1个月的社保证明，后附社保证明文件，没有的不提供。

投标文件格式3：                成交服务费承诺书

新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）  (项目编号：           包号： )招标中如获成交，我司保证在领取“成交通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司缴纳 “成交服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺。

另关于我司缴纳成交服务费后开具成交服务费发票的事宜，我司声明如下：

A：如需开具增值税普通发票，请于下方（ ）打“√”

（    ）请向我司开具成交费的“增值税普通发票”，开票信息如下：

1、我司工商注册名称为：                   ；

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）

B：如需开具增值税专用发票，请于下方（ ）打“√”,并提供相关资料

（    ）请向我司开具成交费的“增值税专用发票”，开票信息为：

1、我司工商注册名称：    （请填写）

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）

3、注册地址：    （请填写）

4、办公电话（固话）：    （请填写）

5、开户银行及账号：    （请填写）

6、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图（截图后附）

中标单位联系人：          ， 手机号：            ;

单位地址：         电话：          传真：        。

特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

- 投标文件格式4

- 中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收 入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为员     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.   ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目（多个标的物）项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）

③投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________________

各行业划型标准：

- 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入50 万元以下的为微型企业。

- 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。

- 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入1000 万元以下的为微型企业。

- 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

- 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。

- 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。

- 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。

- 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入10000 万元以下的为 27 中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

- 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

- （十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员10 人以下的为微型企业。

投标文件格式5：

- 投标函

致：（采购代理机构）

为响应你方组织的                                   项目的招标项目编号为：                      ，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。并出具的金额为人民币           元的投标保证金。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)      作为投标人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起      天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（六）如我方被授予合同，我方承诺一次性支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费。

（七）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人：	        （公章）

法定代表人或委托人：	        （签字或盖章）

年	   月    日

投标文件格式6：

- 开标一览表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交货时间 |  |  |
| 供货地点 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 投标总报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、分项报价表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与分项价格表的合计保持一致。

3.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

投标文件格式7：

- 投标分项报价表

项目名称:                      招标编号:                  包号:

单位：元（人民币）

| 序号 | 设备/器械名称 | 品牌及 型号 | 制造商 | 响应 参数 | 数量 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人(盖单位章):

注: 1.表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。

4.投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算

5.投标分项报价表不得缺项漏项，否则按废标处理。根据提供的清单为准。

- 投标文件格式8：

- 技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：如果投标人在响应文件中没有以书面方式对本项目规定的各项要求和条款提出“不满足”或“不响应”或“负偏离”，则视为供应商能够完全理解并满足本项目规定的各相关条款要求。如有“不满足”或“不响应”或“负偏离”，不论偏离程度如何，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，如“投标响应内容”与“偏离情况”描述不符，以“偏离情况”内标注偏离情况为准，如投标人成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其投标保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人(盖单位章):

日期：          年    月    日

- 投标文件格式9：

- 商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:                 包号:

| 序号 | 招标文件主要商务条款 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物和服务要求。 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项。 |  |  |
| 5 | 投标有效期：不少于90 天。 |  |  |
| 6 | 投标内容均涵盖采购要求及一切费用和伴随服务。 |  |  |
| 7 | 同意接受本项目的供货期、供货地点以及相关进度安排要求。 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目货物、服务的各项要求。 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真 实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目付款的各项要求。 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明（如有） |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人(盖单位章):

投标文件格式10：

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 法人代表姓名 |  | 电话/技术职称 |  |  |
|  | 授权代表姓名 |  | 电话/职务 |  |  |
| 成立时间 |  | 经济类型 |  | 登记机关 |  |
| 邮编 |  | 联系人姓名 电话（手机） |  | 传真 |  |
| 单位简介及 机构设置 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |  |
|  | 资产情况 | 净产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |  |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |  |
| 财务状况 近三年 | 年度 | 主营收入 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产 负债率 |

- 投标文件格式11、            类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 设备/器械名称 | 数量 | 中标日期 | 中标金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附上合同或中标（成交）通知书相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信。

# 附表：节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★ 普通照 明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |
| 注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。 2.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。 |  |  |  |  |

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |