
公开招标文件
采购项目编号：青海赫铭公招（货物）2026-015
采购项目名称：互助县中医院关于2026年度医疗设备采购项目
采购人：互助土族自治县卫生健康局
采购代理机构：青海赫铭工程项目管理有限公司
2026年06月
目  录

5第一部分  投标邀请


9第二部分  投标人须知


9一、说明


91.适用范围


92.采购方式、合格的投标人


93.投标费用


9二、招标文件说明


94.招标文件的构成


95.招标文件、采购活动和中标结果的质疑


106.招标文件的澄清或修改


10三、投标文件的编制


107.投标文件的语言及度量衡单位


108.投标报价及币种


119.投标保证金


1210.投标有效期


1211.投标文件构成


1312.投标文件的编制要求


13四、投标文件的提交


1313.投标文件的密封和标记


1314.提交投标文件的时间、地点、方式


1315.投标文件的补充、修改或者撤回


13五、开标


1316.开标


14六、资格审查程序


1417.资格审查


14七、评审程序及方法


1418.评标委员会


1619.评审工作程序


1920.评审方法和标准


22八、中标


2221.推荐并确定中标人


2222.中标通知


23九、授予合同


2323.签订合同


24十、其他


2424. 串通投标的情形


2425. 废标


2526. 中标服务费


26第三部分  青海省政府采购项目合同书范本


39第四部分  投标文件格式


39封面（上册）


40目录（上册）


41（1）投标函


42（2）法定代表人证明书


43（3）法定代表人授权书


44（4）投标人承诺函


45（5）投标人诚信承诺书


46（6）资格证明材料


47（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料


48（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


49（9）无重大违法记录声明


50（10）投标保证金证明


52目录（下册）


53（11）评分对照表


54（12）开标一览表（报价表）


55（13）分项报价表


56（14）技术规格响应表


57（15）投标产品相关资料


58（16）投标人的类似业绩证明材料


59（17）享受政府采购政策优惠的证明资料


59（17.1）节能产品、环境标志产品证明材料


60（17.2）中小企业声明函（货物）


61（18）残疾人福利性单位声明函


65（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项


66第五部分  采购项目要求及技术参数


66（一）投标要求


661.投标说明


662.重要指标


663.商务要求


（二） 项目概况及技术参数
67


第一部分  投标邀请

项目概况

互助县中医院关于2026年度医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上报名获取招标文件，并于2026年06月23日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海赫铭公招（货物）2026-015
项目名称：互助县中医院关于2026年度医疗设备采购项目
预算金额（元）：人民币3089000.00元
最高限价（如有）：/
采购需求：

标项名称：互助县中医院关于2026年度医疗设备采购项目包1
数量：详见招标文件第五部分采购项目要求及技术参数
包1：人民币375000.00元
标项名称：互助县中医院关于2026年度医疗设备采购项目包2
数量：详见招标文件第五部分采购项目要求及技术参数

包2：人民币450000.00元

标项名称：互助县中医院关于2026年度医疗设备采购项目包3
数量：详见招标文件第五部分采购项目要求及技术参数
包3：人民币500000.00元

标项名称：互助县中医院关于2026年度医疗设备采购项目包4
数量：详见招标文件第五部分采购项目要求及技术参数
包4：人民币1764000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
备注：
交货期：合同签订后30个工作日内交货
二、申请人的资格要求
1. 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4. 本项目不接受联合体投标；

5.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

6.（1）供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，供应商需提供医疗器械生产（经营）许可证或经营备案证明材料； 

（2）供应商所投产品需符合《医疗器械注册管理办法》要求，医疗器械产品需提供产品的注册或备案证明材料。
三、获取招标文件

时间：2026年06月03日至2026年06月09日，上午00:00-12:00,下午12:00-23:59
地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）       

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年06月23日09点00分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月23日09:00（北京时间）     

开标地点：【海东市政务服务和公共资源交易中心（海东）】海东市3楼海东市公共资源交易中心3楼----开标厅【二】机位2地点：乐都区朝山片区海东大道南凉路
五、公告期限

自青海政府采购网发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传平台。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA400-087-8198。
3.本公告在《青海政府采购网》发布。

4.本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟。

5.不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、IP地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息异常一致并触发预警的，由此原因导致投标无效的责任自负。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：互助土族自治县卫生健康局   

地址：海东市互助土族自治县
项目联系人：李女士
联系方式：15111754338 
2.采购代理机构信息

名 称：青海赫铭工程项目管理有限公司
地 址：青海省西宁市城西区西关大街130号金座美仑3号楼13层11301号
项目联系人：叶女士
联系方式：0971-5129911
第二部分  投标人须知
一、说明
1.适用范围
本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人
2.1 本次招标采取公开招标方式。
2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。
3.投标费用
投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明
4.招标文件的构成
4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改
6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及度量衡单位
7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种
8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金
9.1投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金
投标保证金：

人民币：包1：7000.00元（大写：柒仟元整）；

        包2：8000.00元（大写：捌仟元整）；

        包3：9000.00元（大写：玖仟元整）；

包4：30000.00元（大写：叁万元整）；
收款单位：青海赫铭工程项目管理有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁西川南路支行

银行账号：63050138360900000039
交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。
如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。
9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期
从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成
投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）
投标函

法定代表人证明书

法定代表人授权书

投标人承诺函

投标人诚信承诺书

资格证明材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

无重大违法记录声明

投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）
评分对照表

开标一览表（报价表）

分项报价表

技术规格响应表

投标产品相关资料

投标人的类似业绩证明材料

享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求
12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人将加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。加密电子投标文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交
13.投标文件的密封和标记
13.1 投标人将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。
13.2 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述上传（如果有）。
14.提交投标文件的时间、地点、方式
14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统，在截止时间后上传的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。
15.投标文件的补充、修改或者撤回
15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、加密后上传，作为投标文件的组成部分。
五、开标
16.开标
16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，评标委员会成员不得参加开标活动。
16.3 开标时，由采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序
17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：
不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；
未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

未按第11.1要求提供（1）-（10）相关资料的；

资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标有效期不能满足招标文件要求的；
七、评审程序及方法
18.评标委员会
18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
19.评审工作程序
19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审委员会和投标人应当通过电子交易系统交换数据电文，给予投标人提交澄清说明或补正的时间为30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。未在规定时间内进行澄清补正，视同默认原文相关内容。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

未按第11.2（11）-（13）款要求提供相关资料的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

产品交货时间不能满足招标文件要求的；
投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；
存在串通投标行为；
投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；
评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.5.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.5.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在政采云电子系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

答疑方式：评审委员会根据响应情况确定答疑时间，答疑或澄清采用在青海省政府采购电子化平台上进行，供应商可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。如在青海省政府采购电子化平台上未回复的答疑者，视同放弃答疑。
19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、商务评分、技术水平、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	投标报价
（30分）
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%

注1：对小型、微型企业产品、监狱企业及残疾人福利性单位价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》和监狱企业证明资料。

注2：根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

	2
	商务评分（4分）
	提供2023年1月1日以来类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分4分；未提供或其他情况的不得分，提供合同（合同包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页）。

	3
	技术水平
（40分）
	技术参数：投标产品技术参数、指标完全满足或高于所有产品参数的得40分，每有一项★技术参数负偏离的扣2分，非★技术参数负偏离的扣0.5分，扣完为止。

	4
	节能环保（1分）
	投标人或厂家所投产品中属于政府采购优先采购范围的，每提供有一项节能产品或者环境标志产品得0.5分，满分1分；该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》扫描件或复印件为准。

注：《节能产品政府采购品目清单》以《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）为准，《环境标志产品政府采购品目清单》以《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）为准，认证机构以市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16号）为准。

	5
	服务方案（25分）
	1.项目实施方案：根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于：①供货总体实施组织方案②供货计划③运输及防护措施、安全措施④项目实施过程应急预案⑤项目进度保证措施。方案完全涵盖以上内容、满足本项目要求的得15分，每缺一项内容扣3分，每一项内容中出现一处缺陷的扣0.5分，直至扣完为止，未提供的不得分。

2.售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务管理体系②售后服务机构设置、人员配置、职责③售后技术咨询、指导、培训方案④售后服务措施⑤质保期后服务方案。方案完全涵盖以上内容、满足本项目要求的得10分，每缺一项内容扣2分，每一项内容中出现一处缺陷的扣1分，直至扣完为止，未提供的不得分。

注：缺陷指方案内容与项目实际情况不符或与相对应评分标准不符、套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误、存在不可能实现的情形等任意一种情形。


20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人
21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知
22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同
23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形
24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同供应商的IP地址，Mac地址等一致的。
25. 废标
25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。
25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
26. 中标服务费
26.1 收取对象：中标人

26.2 收取费用：包1：6700.00元；包2：8000.00元；包3：9000.00万元；包4：28000.00元   
根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号和[2002]1980）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。
开户银行：中国建设银行股份有限公司西宁西川南路支行

收款人：青海赫铭工程项目管理有限公司

银行账号：63050138360900000039
第三部分  青海省政府采购项目合同书范本
（货物类）
青海省政府采购项目合同书
采购项目编号：青海赫铭公招（货物）2026-015  
采购项目名称：互助县中医院关于2026年度医疗设备采购项目

采购合同编号：QHHM-2026-015
合同金额（人民币）：                           
采购人（甲方）：                       （盖章）
中标人（乙方）：                       （盖章）
采购日期：2026年06月23日                                     
采购人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2026年XX月XX日（采购项目名称+包号）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                      单位：元
	包号
	标的名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币           

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求
1.交货时间：                    ；交货地点：                。

2.质保期：                。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
4.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
5.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
6.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。
7.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。
8.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。
四、付款方式

甲、乙双方合同签订后，由甲方向乙方支付合同总额 30% 即      元（大写：        ）的预付款；所有设备到货、清点外观配件无误后，由甲方向乙方支付合同总额的 30% 即      元（大写：        ）；安装、调试、验收、人员培训全部合格后，甲方向乙方支付合同总额的 40%即      元（大写：        ）。
五、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
六、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
七、不可抗力
不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
八、知识产权：详见合同通用条款
九、其他约定：
十、合同争议解决
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十一、合同生效及其它：

1.本合同一式 捌 份，甲方    份，乙方    份，代理机构 三 份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。
3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

                                       开户银行：
                                       账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：
签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海赫铭工程项目管理有限公司
负责人或经办人：
时间：    年    月    日
合同通用条款
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
1.3 “合同条款”指本合同条款。
1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。
1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。
2.技术规格要求
2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.合同范围
3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。
4.合同文件和资料
4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
5.知识产权
5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。
6.保密
6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
7. 质量保证
7.1 货物质量保证
7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。
7.2 辅助服务质量保证
7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。
8.包装要求
8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。
8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。
9.价格
9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
9.3 检验费用
9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。
9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。
10.交货方式及交货日期
交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收
11.1 开箱验收
11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。
11.2 检验验收
11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。
11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
a.重新测试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；
无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。
11.3 使用过程检验
11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。
12.付款方法和条件
本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。
13.履约保证金
13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。
13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：
13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
13.3.2 支票或汇票。
13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。
14.索赔
14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。
15.迟延交货
15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
16.违约赔偿
除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。
17.不可抗力
17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
18.税费
与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
19.合同争议的解决
19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
20.违约解除合同
20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
21.破产终止合同
乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
22.转让和分包
22.1 政府采购合同不能转让。
22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
23.合同修改
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25.计量单位
除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
26.适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
第四部分  投标文件格式
封面（上册）
正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）
（资格审查文件）
采购项目编号：
采购项目名称：

包号：
投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（上册）
投标函……………………………………………………………所在页码

法定代表人证明书………………………………………………所在页码

法定代表人授权书………………………………………………所在页码

投标人承诺函……………………………………………………所在页码

投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

资格证明材料……………………………………………………所在页码

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

（1）投标函
投标函
致：采购代理机构
我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 60 日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：____________

电话：_______________          传真：____________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（2）法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：采购代理机构
    （法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：                     

地址：                                            

身份证号码：                                      
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日
（3）法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：采购代理机构
    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

    （法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

                            项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：自     年    月    日起至      年    月    日止。
被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：       

职务：                               职务：                           

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函
投标人承诺函
致：采购代理机构
关于贵方2026年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

    1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。
4.我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（5）投标人诚信承诺书
投标人诚信承诺书
致：采购代理机构
为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（6）资格证明材料
资格证明材料
资格证明材料包括：

提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；
企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。
（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或经第三方审计的2025年度财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。
2、近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

（9）无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：采购代理机构
我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（10）投标保证金证明
投标保证金证明
致：采购代理机构
我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件
（下册）
采购项目编号：
采购项目名称：

包号：
 投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（下册）
评分对照表………………………………………………………所在页码

开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

分项报价表………………………………………………………所在页码

技术规格响应表…………………………………………………所在页码

投标产品相关资料………………………………………………所在页码

投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码
投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码
（11）评分对照表

评分对照表
	序号
	招标文件评分标准
	投标响应部分
	投标文件中对应页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（12）开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
	投标人名称
	

	投标包号
	

	投标报价
	大写：

小写：

	交货时间
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式。

“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。
4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。
投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（13）分项报价表
分项报价表
投标人名称： 
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计
	免费质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：

小写：


注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

    2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。
投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（14）技术规格响应表
技术规格响应表
投标人名称：                                                 
	
	采购需求技术参数、指标
	投标产品技术参数、指标
	偏离

	序号
	名称
	技术参数及配置
	名称
	技术参数及配置
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告或证明技术参数响应的彩页或相关资料（厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况相一致，不一致的按照负偏离扣除相应分值。
3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（15）投标产品相关资料
投标产品相关资料
根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的检测报告或证明技术参数响应的彩页或相关资料（厂家公开发布的资料参数）等资料。
（16）投标人的类似业绩证明材料
投标人的类似业绩证明材料
提供自2023年1月1日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目（提供合同包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页）。
（17）享受政府采购政策优惠的证明资料
（17.1）节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。
（17.2）中小企业声明函（货物）
中小企业声明函（货物）
致：采购代理机构
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 

            日 期：
（17.3）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
致：采购代理机构
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  单位名称：       （公章）

        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

                                    年   月  日
（17.4）监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

                                    年   月  日

（17.5）关于符合本国产品标准的声明函或有关证明文件

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核 

算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定 

需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的声明函
致：采购代理机构
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：      年     月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项
投标人认为在其他方面有必要说明的事项
格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数
（一）投标要求
1.投标说明
1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告或证明技术参数响应的彩页或相关资料（厂家公开发布的资料参数）中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按照负偏离扣除相应分值。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。
1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。
1.5 项目中标后分包情况：不允许。

2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.3 所投产品生产厂家依法须经许可的，经相关部门许可后方可生产；所投产品必须符合国家强制性要求、政府强制采购产品要求等。
3.商务要求
3.1.交货时间：合同签订后30个工作日内交货
3.2.交货地点：互助县中医院
3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.质保期：3年

（二） 项目概况及技术参数
包1
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	便携式心电监护仪
	1.转运监护仪，满足救护车，直升飞机，通过相关转运标准。

2.≥5英寸彩色触摸显示屏。

3.IP44防尘防水。

4.坚固耐用，抗≥1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

5.整机无风扇设计。

6.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

7.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

★8.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧，无创血压，2通道体温。
9.支持2通道有创血压。

10.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

★11.具有多导心电监护算法，同步分析≥4通道心电波形。

12.波速提供50mm/s,25mm/s,12.5mm/s,6.25mm/s可选。

13.滤波模式提供诊断模式，监护模式，ST模式，手术模式。

14.提供≥25种心律失常事件的分析。

15.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

★16.具有QT/QTc测量功能，提供QT,QTc和QTc参数值。

17.可显示弱灌注指数(PI)。

18.提供手动，自动间隔，连续，序列四种无创血压测量模式。

19.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

20.≥1000条NIBP测量结果回顾。

21.≥48小时全息波形回顾。

22.≥120小时趋势数据回顾。
	1
	台
	

	2
	持续正压通气治疗机
	1.适用范围：用于缓解体重在30kg以上成人患者的阻塞性睡眠呼吸暂停或慢阻肺(COPD)。

2.呼吸机类型：电动电控


3.显示界面：≥3.5英寸LED屏，中文操作系统

4.主机重量≤1.6KG



★5.通气模式：CPAP、AutoCPAP、S、AutoS、T、S/T，SVAPS

6.压力范围：4-25cmH2O（±0.5cmH2O）


7.压力精度：±0.5cmH2O


8.目标潮气量：开/关，100mL~2000mL


9.吸气压力：4-25cmH2O


10.最大吸气压力：4-25cmH2O


11.呼气压力：2-25cmH2O


12.治疗压力：4-20cmH2O（CPAP模式下）


13.吸气灵敏度：1-6档


14.呼气灵敏度：1-6档


15.呼吸频率：3-40次/分钟


16.吸气时间：0.3-3.0s


17.后备频率：开/关，默认值10


18.压力上升时间：1-6档


★19.呼气压力释放：CPAP/APAP模式下，开/关，1-7共7档可调

20.延时升压：0-60min，设定分档间隔5min


21.湿化器：1-5共5档可调


22.辅助功能：自动漏气补偿、自动开机、自动关机、延时关机、屏幕背光调节



23.监测参数：压力、潮气量、呼吸频率、漏气量、吸气时间


24.波形曲线：压力-时间波形、流速-时间波形



25.报警提示：供电故障、治疗机失效、管路脱落、压力高、压力低、呼吸频率低、呼吸频率高、漏气、分钟通气量低、电压低、湿化器失效、更换空气滤芯、SD卡写满、重插SD卡

26.噪音≤27db

27.内置式空气过滤芯，定期更换提醒。
	1
	台
	

	3
	除颤仪
	1.带内部电源的设备

2.防电击类型：防除颤BF型应用部分：CO2和体外除颤

★3.防电击程度：防除颤CF型应用部分：ECG、RESP、TEMP、SPO2、NIBP和体内除颤

4.防尘防水等级：IP54

5.运行模式：连续运行

6.组装时尺寸：长：≥290mm  宽：≥205mm   高：≥297mm

7.重量（含电池）：≥5.8kg

8.类型：TFT彩色液晶屏

9.尺寸：≥7英寸

10.分辨率：≥800*480像素

11.功能：非触摸屏

12.主机电源：输入电压：100-240V，输入频率：50HZ/60HZ，输入电流：2.0-1.0A

13.电池规格（采用满充的新电池，环境温度20℃时）类型：可充电锂离子电池

14.电池容量：≥3500mAh

15.电池电压：标称14.8V
16.工作时间、工作模式、测试条件：

工作模式
工作时间
测试条件
除颤
≥100次
最大能量，充电间隔大于1min ，打印机不开启
起搏

≥2h

50Ω负载，频率为80bmp电流为60mA,打印机不开启

监护

≥3h

ECG处于典型工作状态，打印机不开启，屏幕亮度为最低

17.充电时间：关机状态时，充电至100%≤3h

              关机状态时，充电至100%≤4.5h

18.低电量报警：报警发生后可连续进行20min的生命体征监护(工作条件为：连接血氧探头，ECG电缆，记录仪不打印，其他配置采用出厂默认值)，同时可进行≥6次最大能量除颤

★19.除颤模式：手动异步除颤、手动同步除颤和AED除颤

20.除颤波形：双相指数截断(BTE)波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

21.除颤电极类别：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极。

22.体外除颤电极板：具有支持充电、放电、能量选择功能，具备充电完成指示灯和阻抗提示灯

23.手动除颤：体内手动除颤

24.手动除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360J

25.病人阻抗范围：25Ω~200Ω
15Ω~200Ω

26.使用新的充满电池：<5S
  <8S

27.使用交流电源电压供电：<5S
<8S
	1
	台
	

	4
	便携式多导睡眠监测仪
	1.适用于儿童及成人。

★2.通道数≥14导，包括呼吸气流、胸腹呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯及选配无线远程监测（呼沫EtCO2、CPAP压力滴定）等参数。
3.采用RIP体感描记双胸腹带技术，具备独立的胸部呼吸努力度和独立的腹部呼吸努力度信号波形。

★4.腕部主机采用防刮防摔耐磨设计，可自定义液晶显示屏开机界面，能显示出压力、血氧、脉率等数据的数值，设备显示屏能显示胸部呼吸、腹部呼吸、热敏和口鼻气流的数据波形。（提供模式界面图片）
5.具备独立的口鼻气流和热敏气流传感器，能够区分阻塞性、中枢型和混合型睡眠呼吸暂停，并进行数据统计和分析。

6.胸部主机重量≤45g；腕部主机，重量≤85g（带电池），监测过程中患者可在睡眠监测室活动。

7.腕部主机具备全彩液晶内屏，可显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记事件。

8.具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间，采用内置锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时。

9.主机内置双蓝牙模块，可蓝牙无线连接，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，也可以采用Type-C四合一接口有线连接进行数据初始化，主机可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备。

10.具备支持外扩呼沫二氧化碳监测设备的功能，并出具相关监测报告。（提供佐证材料）

11.配备远程网关数据实时监测功能，可通过远程软件实时查看佩戴者的睡眠数据波形，实时掌握佩戴者的数据情况，确保数据完整、真实、有效。

12.RIP-sum/RIP-flow算法可模拟口鼻气流信号，可替代鼻气流压力通道，确保口鼻气流脱落后信号依旧完整，可出具完整的监测报告。（提供证明资料）

13.可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率。

14.AI智能判图对睡眠分精准分析，呼吸事件自动话判图，呼吸暂停/低通气自动标注及分型；陈施呼吸、周期性呼吸、RERA判别，快速识别标记睡眠特征波形（α波、纺锤波、K复合波），睡眠事件标注灵活手动修改。

15.软件操作涵盖多导睡眠、呼吸筛查、多发小睡、压力滴定等模式，具备实时监测和探头触发和脱机监测等多种监测方式。

16.具备硅胶指套、硅胶戒指、等多种睡眠监测血氧传感器，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。
	1
	台
	

	5
	经颅多普勒血流分析仪
	常规设置：

1.取样容积设定：0.8-21.6 mm。

2.接收增益调节（动态范围）：0-7级可调。

3.发射功率调节范围：0-800%。

4.可调节滤波功能：滤波频率包括50Hz-900Hz，共13级可调。

5.标配有线小键盘操作，可自定义按键功能≥5个。

6.支持单通道下：单深度/双深度切换。

7.探头可探测深度范围：15-150mm。

8.独立通道接口：≥2；

主要检查参数：

9.常规参数：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）。

★10.专业参数：ACC（加速度）、T1（上升时间），T2（下降时间）SBI（频宽指数）STI（血管狭窄指数）、脑死亡指数（DFI）、屏气指数（BHI）、DELTA MEAN（DMean，平均血流偏差值）、DELTA DIASTOLE（DDiastole，舒张期血流偏差值）、DELTA SYSTOLE（DSystole，收缩期血流偏差值）。
11.探头状态显示：颅骨热指数（TIC），软组织热指数（TIS）。

★12.计算参数：nlCP（无创颅内压）、LDGI（血管痉挛指数）、PCI（后循环缺血评估）、脑血流量（CBF）、短暂高强度信号（HITS）。

自定义功能： 

13.可设置自定义登录项：除姓名、年龄、病史外，额外可设置≥5个自定义登录项。

14.趋势图可自定义参数显示项并可进行颜色选取。

15.包络线、基线的宽度、颜色可自定义调整。

16.报告单模板可随意拖动、删除、修改；且内置报告单格式≥5种。

17.发泡实验流程可根据医师操作习惯自定义流程、等待时间、探头功率等。

18.冻结保存习惯可根据医师习惯自定义。

19.检测血管次序可根据医师习惯自定义。

常规检测/软件功能： 

20.自动生成ID号（包含多种预置ID产生规则），也可以医生输入编号。

21.输入患者年龄可直接输入也可输入出生日期，最大支持≥120岁年龄输入。

22.自动/手动计算参数方式切换；手动计算可以选择两点计算和三点计算两种。

23.PW血管的角度补偿功能。

24.手动增益+调色功能，优化图像噪点，快速获得理想频谱。

25.屏幕录制功能。

26.侧支循环检测功能。

27.栓子检测（发泡实验）功能。

28.血管显示：可标识已存血管、不显示重复血管记录。

29.软件风格切换功能：可切换成图标/全文字。

30.支持高流速模式、脑死亡实验、屏气试验、小信号增强模式。

31.高深度时的功率补偿功能。

32.多参数趋势图功能，用于观测血流宏观变化情况。

33.去干扰功能。

34.探头自动休眠：支持探头自动休眠功能。

35.彩超接口，可与彩超连接，接收彩超图像文件并把图片编辑在报告中。

36.动态数据回放功能

37.异常血流提醒功能

38.对于检测结果具备自动辅助提示功能，可一键插入至检查所见。

配置要求：

仪器主机为模块化非嵌入式；主机重量≤4kg；软件分辨率≥2560*1440；探头配置为2Mhz*1,4Mhz*1。常规操作为有线小键盘操作，键位数≤20健；配脚踏开关。

使用年限：≥8年
	1
	台
	核心产品

	6
	心电监护仪
	1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、体温监测功能。
2.可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析。
3.配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。
4.≥10英寸彩色显示屏，支持同屏显示12道波形及信息。
5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式
6.主机配备一个VGA或HDMI接口以及≥2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

7.支持网络流量监控及控制，设定流量限额。
8.支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。
★9.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。
10.在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持≥105dB的共模抑制比。
11.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。
★12.支持24种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。
13.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
14.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 
15.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。
16.同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。
17.支持用户自行安装激光打印机驱动。
18.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警。
19.屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。
20.电池舱门需采用螺钉固定。
21.监护仪设计使用年限≥8年。
	4
	台
	

	7
	胸部排痰仪
	1.输入功率：250VA

2.输入电源：100V-240V~,50HZ/60HZ

3.熔断器：T3.15L 250V

★4.频率调整范围：V13:5-13HZ,V15:5-15HZ,V17:5-17HZ,V18:5-18HZ，V20:5-20HZ,步长1HZ,长按可连续调节：控制精度±15%
5.压力调整范围：1-10级，步长1，长按可以连续调节

6.定时时间范围：1-60min，步长1min，长按可以连续调节

7.每次振动时间：0-30min

8.咳嗽暂停时间：10s-5min

9.主机外形尺寸：350mm(±30mm)×240mm(±20mm)×240mm(±20mm)

10.主机净重：≤15kg
	2
	台
	

	8
	胰岛素泵
	1.三餐大剂量输注方式  常规输注/方波输注/双波输注

2.基础量调节范围0.025-35U/小时，基础率步长：0.025U/小时 

3.大剂量调节范围0.025-25U，3个预设值

4.快速大剂量打开、关闭两种设置，默认打开

★5.胰岛素自动分配功能6段法，24段法

6.基础率分段3种预设，最多可设置48段

7.临时基础率U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近输入值 

8.胰岛素泵专用锂电池70、75mAh，可重复充电≥300、≥200次

9.胰岛素泵控制器液晶显示屏/全中文操作界面/可切换中、英文/显示剩余药量和剩余电量

10.胰岛素泵大剂量输注误差≤±5%  

11.基础率输注误差≤0.4%

12.自检功能 双处理器相互检查，每2秒一自检

13.防水  胰岛素泵体 IPX4 防水标准，可防溅水

14.配助针器，无痛进针

15.时间格式   12/24小时制

16.报警方式音频/震动/灯光/显示

17.安全系统  最大餐前大剂量限制/最大日总量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警

18.历史记录≥1年内数据

19.具备键盘锁定功能
	2
	台
	


包2
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	ATP荧光检测仪
	1.支持开机自动校准功能。

2.检测范围：0~1000000RLU。

★3.检测精度：10^(-16)-10^(-18) mol ATP。

4.检测时间：≤10秒。

5.检测程序
：≥6套。可检测物品表面、手卫生、手术器械、管腔器械等。

6.人机交互：采用≥3.5寸医疗级触摸屏，耐用、操作便捷。

7.数据存储：可存储≥20000条检测记录，数据可导出。

8.电量：采用3450mAh大容量锂电池。

9.数据接口：USB和蓝牙传输，至少满足其一。
10.微信小程序功能：可通过蓝牙连接手机，通过微信小程序查看培养记录、打印等。

11.电脑软件：配套电脑软件，可将检测记录导出并打印。

12.仪器尺寸（长宽高）：≥18.8cm×7cm×4.5cm
	1
	台
	

	1
	脉动真空清洗消毒器
	1.用于腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械、骨科器械、麻醉器械、牙科手机、眼科器械等器械以及外来器械的清洗、消毒和干燥。

2.容积：≥150L。

3.夹套设计，缩短程序运行时间，提升干燥效果。需提供主体结构图片。

★4.可装载≥10个DIN标准器械托盘或≥8个微创器械托盘，可一次清洗≥8套腔镜器械。

5.可在托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接。

6.清洗舱体采用≥5mm厚316Ti镜面不锈钢。

7.管路采用卫生级304不锈钢管路和卡箍连接。

8.双门通道型，压缩气主动密封，前后门互锁，防夹手装置，遇障碍自动返回。

9.内室有正压或负压压力，门无法打开。需提供报警界面照片。

10.门板上玻璃视窗面积≥200cm²。

11.≥8寸触摸屏控制，可显示设备当前各项参数及运行状态。

12.脉动真空清洗，拒绝喷淋结构。

13.使用寿命：≥10年或≥15000次循环。

14.根据负载量多少，三级液位可调；同时可自动调整耗材进给量，提供触摸屏设置照片。

★15.≥30套预置程序，用户可根据需要进行程序编辑，提供实物显示屏程序选择页面及相应的数量照片。

16.用户分级权限管理：完善的用户管理系统，五级权限管理。

17.清洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制。

18.压力变送器，温度探头，液位传感器等各类传感器≥10个

19.可提供全套与设备同品牌耗材。

20.可清洗达芬奇器械，并通过达芬奇器械厂家的官方认证，提供官方认证。

21.卫生安全评价报告、电磁兼容报告。

22.提供依据清洗消毒器行业标准《YY/T 0734-清洗消毒器》的清洗效果检测报告。
	1
	台
	核心产品


包3
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	电脑恒温电蜡疗仪
	★1.蜡饼数：≥18层，最多可出大中小蜡饼≥26块。

2.设备最大功率：2700VA±10%。

3.温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调。                                 

4.恒温箱(制饼箱)温度范围：46-80℃可调。

5.外形尺寸(长宽高):≥1322×700×1157mm。

6.具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。

7.熔蜡箱≥140L。

8.出蜡系统：至少三组独立出蜡系统。

9.制饼时间：最短1～2小时。

10.断电记忆：恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。

11.制蜡工作程序：自动/手动。

自动工作程序：根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。

手动工作程序：可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。

12.“ 一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。

13.平台式外观：设备自带操作平台。

14.蜡液过滤装置：无水化蜡，双重侧滤，过滤密度50目。

15.饼厚度：至少三级可调(8mm、13mm、18mm)。

★16.制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。

17.具有双重自动消毒模式(紫外线+高温)。

18.操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，支持一键锁屏，具有语音播报功能。

19.恒温箱内设有照明，并设有观察窗≥(高650mm×宽200mm), 可方便观察蜡饼情况。

20.提示功能：故障自检报警功能，并附有错错误代码提示。完成工作声光。
21.一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵设计。

22.蜡盘尺寸(长宽高):≥470×390×21mm,可制作多尺寸蜡饼(大*12、中*10、小*4)。

23.具有薄膜切割功能，便于进行蜡饼及时包裹锁温。
	2
	台
	

	2
	热成像治疗仪
	1.适用于检测人体表面温度的分布并提供红外热像图

2.帧像素：≥640×512

3.探测器材质类型：氧化钒材质

4.视场角：水平视场≥19.5°，垂直视场≥24.8°

5.测温范围：20℃ - 45.5℃

6.测温准确度：≤0.1℃

7.温度测量重复性：≤0.1℃

★8.温度显示分辨力：0.01℃（热成像评价系统可直接测量NETD）

9.调焦功能：电动调焦

10.图像场周期：20ms

11.预热时间：热像仪的图像生成时间≤30s

12.瞬时视场：垂直及水平的瞬时视场≤0.85mrad

13.工作波段：8 - 14μm

14.工作距离：0.3m - 5m

★15.测量功能：对图像中的任意范围测量平均温度、最高温度、最低温度

16.红外镜头升降台：自动水平位平行上下升降，红外镜头可水平竖直转动

17.软件系统：

17.1专业分析软件（红外系统的一系列采集/处理/诊断功能）

17.2专业智能模板报告模板（病案诊断信息输入及自主编辑功能）

17.3图像处理功能：图像增强处理，可选择两幅热图进行对比、同步，多幅图像显示，鼠标点击处的温度显示。

17.4图像文件管理功能：存贮、读取图像，删除图像，复制（拷贝）图像，打印图像。

18.外部通讯接口：1000M全双工以太网

19.电源接口：220V交流电，功率≥100VA 

20.计算机：CPU主频  1.7GHz以上；

RAM：≥4GB；

硬盘：500GB以上；

1000Mbps以太网卡；

分辨率：1366X768；

Windows7  ≥64位操作系统以上

21.显示器：≥24英寸高分辨率彩色液晶显示器

22.打印机：彩色打印机

23.对讲系统：实时双向对讲

24.舱体型隔断组件（尺寸：≥3m×1.5m×2.3m）
	1
	台
	核心产品

	3
	肌电生物反馈仪
	1.整机一体化结构。

2.具有异常情况语音警报和文字提示功能。

3.动态参数调整：治疗中动态调节电刺激输出频率和脉宽。

★4.可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、间隔时间。

5.病人信息与数据管理：记录每一位病人的治疗全过程，可进行储存、查看、评估报告打印。

6.具有治疗部位（肩颈、上肢、腰腹、下肢等）电极片贴放示意图，确保操作准确性。

★7.自主化治疗方案及治疗参数编辑功能：（刺激波形，输出电流，脉冲宽度、脉冲频率，上升下降时间、休息时间、循环次数）用户均可自编程。

8.预置≥10个针对不同神经肌肉训练需要的多媒体场景动画治疗方案，提高患者治疗依从度与患者治疗效果自我评价。

9.具有肌肉耐力训练、肌肉放松训练，痉挛肌治疗、双部位生物反馈训练、肌肉协同性训练治疗等特殊治疗方案。

10.触发电刺激治疗模式具有自动阈值和手动阈值设置功能。

11.治疗模式至少包含：电刺激（循环电刺激）、触发电刺激、生物反馈、反馈刺激等。

12.电刺激强度范围：≥90mA可调。

13.电刺激频率：1-400HZ可调；

14.电刺激脉宽：50-800us可调。

15.至少包含单面波、双面波、交互波等电刺激输出波形。

16.共模抑制比：≥100dB。

17.差模输入阻抗：≥5MΩ。

18.通频带宽：20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。

19.系统噪音：≤1uV。

20.测量灵敏度：≤1uV。

21.EMG检测范围：2-2000uV。

★22.具有生物反馈神经肌肉肌力功能评估检测系统，通过比对评估模式，对肌肉的张力、收缩力、耐力进行评估检测，自动生成报告单。

23.设备治疗通道数量≥8个，其中电刺激和生物反馈同步治疗通道数量≥4个，8通道神经肌肉电刺激通道，独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，可同时多部位治疗互不干扰。
	1
	台
	

	4
	深层肌肉刺激仪
	1.可伸缩式理疗头，治疗时振动连续输出，可加快局部代谢速度有效缓解疼痛及降低肌张力改善肌肉紧张。

2.采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性且可长时间连续使用。

3.钛合金材质理疗头，与人体接触时不发生变形。

4.治疗手柄配备硅胶皮套。

★5.为机械性冲击治疗设备，电机转速：至少900、1800、2700、3600rpm四档可调，转速误差±5%。

6.治疗头振动幅度可达6mm，误差±10% ，治疗深度可达0-60mm，表层和深层组织均可治疗。

7.主机尺寸（长×宽×高）：280mm×125mm× 56mm，允差±20mm。

8.按摩头直径：φ15mm，φ25mm，φ35mm，允差±5%。

9.噪声：≤60dBA。

10.设备重量≤2.5kg，整体重心于机头部位，最大程度降低手柄尾端振动幅度。

11.电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力≥5kg。

12.过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护。

13.输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效。
	1
	台
	


包4

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	内窥镜图像处理器
	1.图像处理器和冷光源分体式设计。

2.图像处理器兼容同品牌≥3种内窥镜摄像头，包含4K白光摄像头、4K荧光摄像头和三维电子镜及以上。

★3.支持4K图像输出分辨率≥4096×2160P和≥3840×2160P，全高清图像输出分辨率≥1920×1080P。

4.最高支持8K图像输出分辨率≥7680x4320P。

5.同时支持≥7路全画面视频输出，至少包括1路8K视频、4路4K视频和2路1080P视频输出。

6.电击防护等级：防除颤CF型。

7.采用≥7寸触控屏设计，可以对图像处理器进行功能和参数设置操作，触控屏界面具有防误触功能键。

8.支持图像调节功能，如R/B增益控制、亮度、曝光亮度、色彩饱和度、对比度、锐度、降噪等调节功能。

★9.支持≥10种场景模式，包含：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜、耳鼻喉镜、神经外科、标准模式和自定义模式。

10.支持≥6种色彩模式，可实时一键切换。

11.支持≥8倍电子放大，档位≥8级可调。

12.录像功能支持≥4种设置，录像格式：2D/3D上下/3D左右可选、分辨率：4K（3840x2160）/全高清（1920x1080）可选、编码模式：H.265/H.264可选、色彩空间：BT.2020/BT.709可选，满足不同播放设备的播放需求。

13.支持双镜联合功能，具备≥2路视频输入接口，可接入1080P或720P视频图像和主机实时画面进行同步显示，且预览画面支持≥4种不同模式选择。

14.支持光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度。

15.支持排烟联动功能，智能图像算法自动识别烟雾，快速响应并除烟。

16.支持≥5种图像算法增强模式，如：去网格、去雾、细节增强、暗区提亮、光谱增强等，提高组织血管等细节辨识度。

17.支持≥3种光谱增强电子染色功能，能够增强组织表面、边缘及粘膜血管的色彩表现，拉开不同组织色差，增加腔体内组织辨识度。

18.支持自动画幅调整功能，可根据内窥镜成像画面圆大小调整至有效合适画面。

19.支持用户配置数据存储功能，可通过移动存储设备一键导入导出设置参数。

20.主机内置USB3.0接口≥4个，可通过USB接口连接键盘、鼠标、脚踏板、打印机、U盘、移动硬盘等外设。

21.支持多种输出端口：12G-SDI*2、3G-SDI*3、DP*2、HDMI*2。

22.可设置荧光伪色彩颜色，采用不同的颜色来标识荧光区域及强弱。

23.荧光模式下支持融合强度，荧光阈值和荧光对比度调节，能够更加精准标定荧光显影区域。

24.支持3D视频输出，可进行≥3种显示模式切换，包含：3D模式、2D模式（左）、2D模式（右），实现2D和3D画面的快速切换显示。

25.支持水平定向功能，连接同品牌3D电子镜后，3D电子镜360度内轴向转动时，图像能够自动翻转，始终保持正方向画面。
	1
	台
	

	2
	医用内窥镜

冷光源
	1.电击防护等级：防除颤CF型。图像处理器和冷光源分体式设计。

2.冷光源触控屏≥7英寸，可调整光源亮度大小，具有防误触按钮。

★3.采用双光源设计，光源类型为LED+近红外激光，激光部分的峰值波长为785±5nm，能够输出白光和荧光光源。

4.LED灯使用寿命≥60000小时，激光使用寿命≥20000小时。

5.光源色温能稳定控制在4500K~6500K区间内。

6.冷光源输出总光通量≥2000lm，显色指数≥95%。

7.冷光源最大中心照度≥3000000Lux。

8.冷光源红外截止性能≤4mW/lm。

9.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。
	1
	台
	

	3
	三维电子胸腹腔内窥镜
	1.CMOS前置双目一体式三维电子镜，双路4K采集，输出分辨率≥3840×2160。

2.电击防护等级：防除颤CF型。

3.视向角：30°，插入部外径≥10mm，工作长度≥340mm。

4.电子镜视场角≥83°。

5.视场中心角分辨率≥8.5C/(°)。

6.双目静态图像宽容度≥400。

7.电子镜左右路单位相对畸变偏差≤1%。

★8.手柄控制按键≥4个，支持≥8种自定义按键功能，至少包括：拍照、录像、白平衡、场景模式、曝光亮度、图像增强、电子放大、模式切换等调节。

9.采用金手指连接器设计，手柄和镜杆总体重量≤320g。

10.电子镜手持部位温升≤5℃。

11.防水防尘等级不低于IPX8，支持低温等离子消毒灭菌。

12.配备导光束5根；3D内镜消毒盒2个；内窥镜消毒盒4个；3D眼镜20副
	1
	条
	核心产品

	4
	4K荧光摄像头
	1.摄像头能够和吲哚菁绿（ICG）配合使用，采集800nm~900nm波长的近红外光进行荧光显影成像。

2.摄像头控制按键≥4个，支持≥10种可自定义按键功能。

3.白光图像水平分辨率≥2000线，原始荧光图像水平分辨率≥1200线。

4.静态图像宽容度≥500。

5.最小照度≤0.3Lux。

6.摄像头重量≤210g。

7.摄像头防水等级≥IPX8，支持低温等离子灭菌。
	1
	个
	

	5
	4K荧光腹腔镜
	1.30°4K荧光腹腔镜，直径≥10mm，长度≥320mm。

2.支持高温高压、低温等离子消毒灭菌方式。
	1
	条
	

	6
	4K腹腔镜
	1.30°4K腹腔镜，直径≥10mm，长度≥320mm。

2.支持高温高压、低温等离子消毒灭菌方式。
	2
	条
	

	7
	4K小儿腹腔镜
	1.30°4K荧光腹腔镜，直径≤5.5mm，长度≤320mm。

2.支持高温高压、低温等离子消毒灭菌方式。
	1
	条
	

	8
	高频电刀
	1.全科全功能高频电刀，可满足临床各种手术的需求。

★2.全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，220V±10%网电源供电。
3.具备单极切割功能：≥3种工作模式。

纯切：≥350W(负载500Ω);

混切1：≥200W(负载500Ω);

混切2：≥120W(负载500Ω);

★4.具备单极凝血功能：≥2种工作模式。

喷凝：≥80W(负载500Ω);

柔凝：≥120W(负载500Ω)；

5.具备双极功能：标准双极凝模式。

双极电凝：≥70W(负载100Ω)；

6.全功能功率自动补偿。

7.主机面板采用按键式高清LED独立显示屏，清晰不易死机。

8.具备远程故障诊断，专用病人回路电极板接触质量检测系统。

9.具备独立高频发生器通用内窥接口，可配合各类型内窥镜使用。

10、本机具有断电保护电路功能，能实时记忆使用各功能的输出设定值。

11.采用电子散热方式，可避免风扇产生对流，确保无菌操作。

12.单、双极脚控开关独立控制，直踩即时输出，术中无需转换。

13.具备真人语音错误报警提示功能，远程故障诊断，通过EMC检测。
	1
	台
	

	9
	医用监视器
	1.≥32英寸医用监视器，采用IPS液晶面板技术，支持4K 3D和2D视频输入。

★2.支持3D图像输入格式：双码流、并排、逐行、上下、自动。

3.支持显示分辨率≥3840×2160。

4.亮度：≥650cd/m²。

5.对比度：≥1000000:1。

6.显示色彩：≥10.7亿色。
	1
	台
	

	10
	气腹机


	1.电击防护等级CF型。

2.采用≥7英寸触控屏设计，可进行流量压力调节，具有防误触功能键。

3.流量调节范围0.1-50L/min，流量调节精度0.1L/min。

4.压力范围：1mmHg-30mmHg，压力调节精度1mmHg。

5.具有恒温加热功能，末端输入人体内的气体恒定为37℃。

6.具有智能图像算法自动识别烟雾功能，无需人工干预快速响应后排气除烟。

7.在0.04-0.06MPa的负压吸引下，支持最大排烟流量≥15L/min。

8.具有开机自检功能，过压报警和过压释放功能。

★9.具有恒压变流控制功能，实时监控气腹压力，智能算法精准控制充气量，使气腹建立快速平稳。

10.具有多模式切换功能，实现小腔、正常等不同腔体间的流量压力快速切换。
	1
	台
	

	11
	台车
	1.高性能专用台车，结构主体全部采用钢材制作，人体工学把手，可方便移动。

2.所有脚轮均为静音制动脚轮。

3.标配有摄像头专用挂架防止摄像头摔落。

4.具有监视器挂臂，一键开关，线缆固定。

5.挂臂具有三关节调整功能,双内窥镜摄像头杯托,气腹管收纳。

6.能够进行360旋转，调节且高度可调。
	2
	台
	

	12
	关节内窥镜


	1.视向角：30°

2.视场角：80°

3.最大插入部外径：≤φ4mm

4.工作长度：≤70mm

5.设计光学工作距d0：20mm

6.视场中心角分辨力：3.17 C/(°)

7.有效景深范围：1-50mm

8.内窥镜镜体前端嵌有耐磨蓝宝石。

9.目镜罩能与标准C式卡口配套。

10.与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。

11.内窥镜镜管强度：能承受作用力≥0.5N。

12.良好的密封性：与穿刺鞘套锁止后密封良好。
	1
	条
	

	13
	等离子双极电切电凝系统
	1.等离子体功率源（主机）：额定输出频率≥350KHz，切割模式下额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率200 W±40W，凝血模式下额定负载100Ω±10Ω最大输出功率100 W±20 W。

2.工作状态显示为LCD液晶屏显示，多界面可同时显示

3.具有电切镜模式下盐水下组织切割与凝血功能；腹腔镜手术模式下腹腔镜手术和开放手术双极电切和电凝功能。

4.双踏板脚踏开关，双踏版

★5.专用双极电极（多形状电极），具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等，其中杆状和针状需满足270mm、330mm、570mm三种规格长度。要求与等离子主机为同一厂家产品

6.电切内窥镜（包含如下），可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品。

7.内窥镜，30°≥4mm、2.9mm×302mm高清内窥镜,可高温高压消毒。

8.被动式操作器，被动式

9.外鞘，≤26Fr、22.5Fr

10.内鞘，≤24Fr、19Fr

11.内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水

12.具有闭孔鞘芯。

13.具有冲洗接头。

配置：

序号
物料名称
单位
数量
备注

1

等离子双极电切电凝系统

1

套

1.1

主机

1

台

1.2

双踏板脚踏开关

1

台

1.3

等离子双极电切电凝系统-专用双极电极

2

支

1.4

电切内窥镜

2

套

1.4.1

内窥镜

2

支

30°

1.4.2

被动式操作器

2

把

1.4.3

外鞘

2

支

1.4.4

内鞘

2

支

1.4.5

内鞘进水接头

2

个

1.4.6

冲洗接头

2

个

1.4.7

闭孔鞘芯

2

支
1.4.8

冲洗器

2

套

350ml

1.4.9

消毒盒

2

个


	1
	条
	

	14
	尿道膀胱镜
	1.尿道膀胱镜由内窥镜、鞘套、操作器、窥镜桥组成。

2.尿道膀胱内窥镜 视向角0°，视向角30°，视向角70°各一条 

3.视场角≥65°工作长度≥302mm，最大插入部外径≥4mm.

4.设计光学工作距 ≥20mm

5.视场中心角分辨力≥3.0C/(°)

6.有效景深范围3mm~100mm

7.在A标准照明体下的显色指数Ra≥89.7，在D65标准照明体下的显色指数Ra≥88.9

★8.照明镜体光效ILeR≥0.60，综合镜体光效SLeR≥0.35，综合边缘光效SLe-zE≥0.17

9.有效光度率DM≥1850cd/m2/lm

10.单位相对畸变VU-Z的控制量≥-18%

11.材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。

12.目镜罩能与标准C式卡口配套。

13.支持低温等离子灭菌，或内窥镜主体上有“2bar，134℃”标示的能高温高压灭菌。

14.产品特性：镜体前端嵌有耐磨蓝宝石。

15.尺寸鞘套工作长度≥230mm，最大插入部外径≥16.5Fr。

16.操作器工作长度
≥238mm。

17.窥镜桥工作长度≥64mm。

配置：

序号
物料名称
规格型号
单位
数量
备注

1

内窥镜
0°
支
1
2

内窥镜
30°
支
1
3

内窥镜
70°
支
1
4

鞘套
可适配内窥镜
支
1
5

鞘套
可适配内窥镜
支
1
6

鞘套
可适配内窥镜
支
1
7

鞘套
可适配内窥镜
支
1
8

操作器
双通道
支
1
9

窥镜桥
有水阀单通道
支
1
10

活检钳
把
1
11

异物钳
把
1
12

锯齿钳
把
1
13

剪刀
把
1
14

清洗杆
支
1
15

连接器
配件
个
1
16

进水阀门
配件
只
1
17

密封帽
配件
个
8

	1
	条
	

	15
	输尿管肾镜
	1.输尿管肾镜，由内窥镜和配套手术器械组成，内窥镜由外镜管、主体、光缆接头、目镜管、主体后接头、目镜罩构成。

2.内窥镜视向角：0°

3.视场角：≥85°

4.工作长度：≥425mm

5.器械通道：≥5Fr，最大插入部外径：≥8/9.8Fr

6.设计光学工作距d0：≥10mm

7.视场中心角分辨力：≥1.0C/(°)

8.有效景深：3~17mm

9.在A标准照明体下的显色指数Ra：≥70，在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥70

★10.照明镜体光效ILeR：≥0.38，综合镜体光效SLeR：≥0.28，综合边缘光效SLe-zE：≥0.08

11.有效光度率DM：≥1600cd/m2/lm

12.单位相对畸变VU-Z的控制量：≥-55%

13.材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。

14.目镜罩能与标准C式卡口配套。

15.支持低温等离子灭菌，或内窥镜主体上有“2bar，134℃”标示的能高温高压灭菌。

16.产品特性：镜体前端嵌有耐磨蓝宝石。

配置：

序号
物料名称
规格型号
单位
数量
备注

1
输尿管肾镜
8/9.8Fr
支
1
2
金属导丝
支
2
3
抓取钳
可适配内窥镜
把
1
4
活检钳
可适配内窥镜
把
1
5
抓取钳
可适配内窥镜
把
1
6
活检钳
可适配内窥镜
把
1
7
尿道扩张器
可适配内窥镜
支
1
8
尿道扩张器
可适配内窥镜
支
1
9
尿道扩张器
可适配内窥镜
支
1
10
进水阀门
配件
只
3
11

密封帽
配件
个
5

	1
	条
	

	16
	腹腔镜手术器械
	序号
物料名称
规格型号
单位
数量
备注

1
施夹钳大
Φ10x330
把
2
腹腔镜下器械
2
施夹钳中
Φ10x330
把
2
腹腔镜下器械
3
施夹钳小
Φ5x330
把
2
腹腔镜下器械
4
弯剪刀
Φ5x330
把
2
腹腔镜下器械
5
双极电凝钳
Φ5x330
把
2
腹腔镜下器械
6
弯分离钳
Φ5x330
把
4
腹腔镜下器械
7
抓钳
Φ5x330
把
4
阑尾 胆囊
8
取石钳
Φ10x330
把
2
腹腔镜下器械
9
气腹针
Φ3x120
把
2
腹腔镜下器械
10
穿刺器
Φ10x95
把
4
腹腔镜下器械
11
穿刺器
Φ5x95
把
6
腹腔镜下器械
12
转换器
Φ10-Φ5
把
3
腹腔镜下器械
13
单极电凝钩
Φ5x330
把
2
腹腔镜下器械
14
单极电凝棒
Φ5x330
把
2
腹腔镜下器械
15

冲洗器
Φ5x330
把
2
腹腔镜下器械
16

持针钳
Φ5x330
把
2
腹腔镜下器械
17

器械消毒盒
个
8
腹腔镜下器械
18

双阀鞘管
30度
把
2
关节镜下器械
19

闭孔器
钝形
把
1
关节镜下器械
20

穿刺针
菱形
把
1
关节镜下器械
21

直型咬骨钳
把
1
关节镜下器械
22

右弯咬骨钳
把
1
关节镜下器械
23

抓钳
把
1
关节镜下器械
24

穿刺器
把
1
关节镜下器械
25

直型钩剪
把
1
关节镜下器械
26

右弯钩剪
把
1
关节镜下器械
27

探针
把
1
关节镜下器械
28

直角刀
把
1
关节镜下器械
29

反角刀
把
1
关节镜下器械
30

半月板动刀
把
1
关节镜下器械
31

刮勺
把
1
关节镜下器械
32

平锉刀
把
1
关节镜下器械

	1
	套
	


