[image: image2.jpg]




公开招标采购文件
项目编号：NBITC-202630402G-BL042
项目名称：宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装项目

招 标 人：宁波市北仑区教育局  

招标代理机构：宁波市国际招标有限公司
2026年5月
温馨提醒
1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。
2、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录
1

第一章  招标公告

4

第二章  投标须知

19

第三章  评标办法及标准

32

第四章  采购合同样本

36

第五章  采购需求

92

第六章  商务条款

93

第七章  附件



第一章  招标公告
发布日期：2026年5月11日
	项目概况

宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2026年6月2日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：NBITC-202630402G-BL042
项目名称：宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装项目

预算金额（元）：2700000
最高限价（元）：2700000
采购需求：

标项：一
标项名称: 宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装

数量:1批

预算金额（元）：2700000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见第五章 采购需求。

备注：/
合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起至履约完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：标项1：无。 

三、获取招标文件
时间：2026年5月11日至2026年5月18日。
地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn） 
方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年6月2日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2026年6月2日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.招标人信息

名    称：宁波市北仑区教育局   

项目联系人（询问）：肖老师

项目联系方式（询问）：0574-86091702 

质疑联系人：黎勇

质疑联系方式：0574-89383998
2.招标代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传    真：/

项目联系人（询问）：陈若水、应嘉奕、韩筱
项目联系方式（询问）：0574-87357607
质疑联系人：夏伟立
质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局政府采购办公室

地址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

传真：/

联系人：严老师

监督投诉电话：0574-89383756 

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第二章  投标须知
前附表

　　本前附表是本次招标项目的具体要求，如与“投标须知”和“合同条款及合同格式”的相关条款有矛盾，应以此表为准。　　

	序号
	内容及具体要求

	说     明

	1
	招标人名称：宁波市北仑区教育局   

	2
	招标人电话：肖老师 0574-86091702

	3
	合同名称：宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装项目

	4
	招标代理公司名称：宁波市国际招标有限公司 

	供  应  商 

	★5
	合格的货物来源：不允许采购进口产品

	★6
	供应商资格要求：详见“第一章 招标公告”

	投  标  报  价  和  货  币

	7
	投标报价：

①报价应包含按要求完成本项目采购内容的所有费用，包括但不仅限于货款、包装运输费、装卸费、保险、安装调试费、人工费、相关知识产权费（如有）、质保期内相关服务配件费、供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等与此有关的一切费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由中标人承担。
②不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	★8
	投标货币：人民币。

①本项目预算金额：2700000元

②本项目最高限价：2700000元，超出最高限价的投标报价将视为无效投标。

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	★9
	投标文件组成：符合招标文件第二章“投标须知”第八条规定的“投标文件的组成”。

	10
	投标保证金：(本项目不选用)

	★11
	投标有效期：★①投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。
②特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
③供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

	12
	本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：
★①上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。
②以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常处理）。
③中标供应商在中标结果公示期结束后3天内向代理公司提供投标文件打印装订成册的纸质投标文件一份（须与电子投标文件一致）。中标供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交装订成册的纸质投标文件，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室），联系方式：应嘉奕，0574-87357607。

	13
	投标截止时间及地点：详见“第一章 招标公告”

	14
	开标时间及地点：详见“第一章 招标公告”

	15
	履约保证金：

①履约保证金金额：合同总价的1%

②履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。
③履约保证金递交时间：中标通知书发出之日起30天内缴纳。

④履约保证金退还时间：在供货安装完成并通过最终验收后退还履约保证金。

	16
	其它：

不允许有投标备选方案。

本项目不允许转包，未经招标人同意，不允许分包。

	17
	项目属性与核心产品

货物类，单一产品或核心产品为：学生专用实验操作桌2。

	其 他 注 意 事 项

	17
	其他注意事项：
供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。
在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

	18
	现场踏勘：不统一组织

	招   标  服  务  费

	1、本招标代理公司根据按照宁波市中介超市网中选金额，向中标供应商收取招标服务费人民币 30000元。

2、中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标代理公司支付招标服务费。

3、招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

4、中标供应商如未按以上条款规定办理，本招标代理公司有权从其投标保证金中提取，并对不足部分进行追索。

账户信息如下：
账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：940901543000000191


注意：1、本前附表内打有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对招标文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

2、本前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以本前附表为准。

一、适用范围
本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
二、定义
1、“招标人”系指宁波市北仑区教育局。
2、“招标代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。
3、“供应商”系指向招标人提交投标文件的供应商。
4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。
5、“同级政府采购监管部门”系指北仑区财政局政府采购办公室。
6、“★”系指实质性响应条款。
7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

★三、供应商的资格要求
1、详见招标公告“申请人的资格要求”。
四、其他说明

（一）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

（二）关于分公司投标

仅允许银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司进行投标，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人（个体经营者）签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。
（三）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包，不允许分包。
（六）特别说明

1、投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国政府采购法》第77条规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

五、投标报价
1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价应包含按要求完成本项目采购内容的所有费用，包括但不仅限于货款、包装运输费、装卸费、保险、安装调试费、人工费、相关知识产权费（如有）、质保期内相关服务配件费、供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等与此有关的一切费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、建设现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或降低服务质量等的要求。

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。
六、投标有效期
★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。
2、特殊情况下，招标人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
七、投标文件的形式和效力
1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

★A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章；

★A2、关于资格的承诺函（格式见附件）；

A3、其他资格要求需提供的声明函。
B、第二册：商务和技术文件

★B1、投标函（格式见附件）；

★B2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

★B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（格式见附件）；

B4、供应商一般情况表（格式见附件）；
★B5、技术及服务条款响应表（格式见附件）；

★B6、商务条款响应表（格式见附件）；

B7、项目实施方案（格式自拟）；

B8、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。
B10、拟派本项目主要实施人员情况表。

B11、拟投入本项目的主要作业工具、设备配置情况表
B12、关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）；
C、第三册：报价文件
★C1、开标一览表（格式见附件）；

C2、投标分项报价表（格式见附件）；

C3、中小企业声明函（格式见附件）；
C4、残疾人福利性单位声明函；
C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。
2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

★九、投标文件的签署盖章
1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分可采用CA签章，也可采用加盖鲜章后扫描上传；签字部分由法定代表人或授权代表加盖CA签章，也可采用签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、纸质投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，纸质投标文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。
十、投标文件的密封和标记
1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。
3、纸质投标文件：“资格文件、商务和技术文件、报价文件”（正本1份，副本1份），中标后3个工作日内提供，用封袋密封后递交。

4、电子备份投标文件、纸质投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：               “电子备份投标文件”                 ；
（2）项目编号：             NBITC-202630402G-BL042                 ；
（3）项目名称：宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装项目；
（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；
（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；
（6）供应商的名称：                                          。
供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交
★1.电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。
2.电子备份投标文件：以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常处理）。
供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份投标文件：
供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室），联系方式：韩筱，0574-87357607。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。
电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。
电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。
3.逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。
4.投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标
1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。
2、电子投标开标及评审程序：二阶段开标，第一阶段先开启“资格文件”、“商务和技术文件”，第二阶段开启有效投标单位的“报价文件”。
（1）宣布开标。

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）以下流程针对到达开标现场的供应商（未到现场供应商按政采云流程参与网上开标）

（3.1）介绍开标现场的人员情况；

（3.2）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（3.3）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”和“商务和技术文件”，休会，评标委员会对投标文件进行评审。

（5）根据第一阶段的评审结果，开启有效投标单位的“报价文件”，宣读供应商名称、有效投标单位报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录。

（6）开标记录在政采云网站确认。

（7）开标结束。休会，评标委员会对投标文件进行评审。

（8）在政府采购云平台公布中标候选供应商名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘或光盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标
1、招标人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。
2、本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。
3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
十四、招标文件的澄清和修改
1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
十五、采购文件对供应商质疑和投诉的相关规定
15.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、招标文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；获取招标文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）招标文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

15.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该招标文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

15.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

15.4 供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

15.5 供应商应当通过电子交易平台、邮寄、现场递交的方式提交质疑函，鼓励通过电子交易平台提交。通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日；通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）；现场递交质疑函的，以采购人、代理机构出具的受理签收回执日期为准。供应商以其他方式提出的质疑不予接收。

15.6 采购人、代理机构将在收到合格的质疑函后7个工作日内作出答复。

供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取招标文件证据材料，对招标文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、招标代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料 ，对特定资格条件以外的招标文件内容提出质疑的 ；

（3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的 ；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的 ；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过招标文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、招标代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式 、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

15.7 采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。
★十六、最高限价
1、本次公开招标设有最高限价：2700000元，超过最高限价的投标报价将视为无效投标。

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

十七、招标代理服务费
1、本项目中标服务费，按照宁波市中介超市网中选金额，向中标人收取人民币30000元。
2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。
账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行
银行账号：940901543000000191

十八、合同授予

1.采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.合同签订形式：允许中标供应商采购合同盖章后送达或邮寄。

邮寄方式：

收件人：肖老师    联系方式：0574-86091702
地  址：以招标人通知为准
3.采购人应及时签订采购合同，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，通过政采云平台录入公布合同信息，相关信息会自动同步到浙江政府采购网和宁波政府采购网，如有特殊原因，暂时无法签订采购合同的，可以在政采云平台提交合同缓签申请，需经宁波市北仑区财政局政府采购办公室审核确认。如因未按照招标文件和投标文件规定签订合同引发纠纷的，请第一时间联系宁波市北仑区财政局政府采购办公室。

十九、特别说明
1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。
7、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。
8、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。
9.在货物采购项目中执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。相关政策主要规定及供应商填写说明如下：

9.1相关政策主要规定：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
二、本国产品标准的适用范围
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（内容见本采购文件附件）计算。
（2）有关证明文件。要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见本采购文件附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

（3）采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

9.2供应商填写说明：

9.2.1供应商提供本国产品的应当按照国办发〔2025〕34号规定的样式出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》填写应完整、准确，生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致，提供生产厂营业执照复印件，未提供的自行承担不利后果。

9.2.2财政部将会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，在上述要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品；在上述要求实施后，供应商应当按照项目的《关于符合本国产品标准的声明函》规定比例、关键组件、关键工序要求完整填写。

10.本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

11.本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

12.本招标文件解释权归采购人。

第三章  评标办法及标准
一、评标办法
1.1本项目评标采用综合评分法。
1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。得分且投标报价相同的并列。
1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
二、评标程序
2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2商务技术文件符合性审查表”和“附表3报价文件符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。
2.2比较与评价：评标委员会根据“附表4商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。
2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当按照本章评标程序中“澄清或者说明”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
2.5评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。
2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。
2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。得分且投标报价相同的并列。

2.8确定中标供应商
评标委员会按综合得分由高到低的排序，向招标人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。
三、投标的澄清
3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由招标代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。
3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表（签字或盖章）或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。
四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。
五、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；
5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；
5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：                           

资格性审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
	1、提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章。
2、提供“关于资格的承诺函”

	2
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	招标人、招标代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标人将依法取消其中标资格。

	资格性审查结论


注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。
附表2：
商务技术文件符合性审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。
	提供“投标书”。

	2
	法定代表人身份证明、法定代表人授权书。
	（1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。
（2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

	3
	符合第二章“投标须知”第九条的要求。
	投标文件的签署盖章。

	4
	招标文件提供格式的，未按照格式要求填写的。
	详见“第二章  投标须知”中“八、投标文件的组成”，不得有所述情形。

	5
	对同个标项不允许提供两个投标方案。
	是否有两个投标方案。

	6
	供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。
	不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。

	7
	评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
	不得有所述情形。

	8
	其他无效响应认定情形
	商务条款响应表中有缺项、漏项且评审小组认定该缺项、漏项使得响应文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的。

	
	
	本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。

	
	
	参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。

	9
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）
	符合所述要求。

	10
	本项目不接受联合体投标。
	供应商非联合体。

	符合性审查结论
	


注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号5-序号10在政采云上无须添加关联点。
附表3：
报价文件符合性审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	符合第二章“投标须知”第九条的要求。
	投标文件的签署盖章。

	2
	招标文件提供格式的，未按照格式要求填写的。
	详见“第二章  投标须知”中“八、投标文件的组成”，不得有所述情形。

	3
	磋商报价
	本项目最高限价：270万元，超出最高限价的投标报价将视为无效投标。

	
	
	评审小组认为供应商的响应报价明显低于其他通过响应性审查供应商的响应报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能证明其响应报价合理性的；作无效响应处理。

	
	
	评审小组经过审查，认定供应商响应报价低于成本价的。

	4
	符合实质性条款（带★号条款）
	符合所述要求。

	5
	异常低价审查
	价格评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

	6
	其他无效响应认定情形
	评审小组经过审查，认定供应商提供虚假材料响应的。

	
	
	本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。


 上表条款5说明：评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第⑤项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标供应商未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表4：
评标标准（兼评委打分表）
项目编号：NBITC-202630402G-BL042
	评标项目
	评分标准
	分值
	分值

类型

	商务技术分（70分）
	1.技术需求响应（30分）：

完全响应招标文件“第五章  采购需求”中“二、技术需求”各项技术条款的得30分；每负偏离一条标记“▲”的技术条款扣2分，每负偏离一条未标记“▲”的技术条款扣0.5分（演示条款除外），扣分达到30分的作无效投标。
	30
	客观评审

	
	2.根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②供货保障流程；③供货实施步骤；由评标委员会进行评议：

1）供货期完全满足招标文件要求，供货保障流程合理，供货实施步骤清晰，能提供有针对性的服务措施的得5分；

2）供货期满足招标文件要求，供货保障流程较合理，供货实施步骤较清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得3分；

3）方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得2分；

4）方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的得1分；

5）未提供相关内容的不得分。
	5
	主观评审

	
	3.根据供应商提供的安装调试方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求。由评标委员会进行评议：

1）安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，能确保货物正常安装的得5分；

2）安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明确的得3分；

3）安装方案及安装人员配置基本符合学校实际，但调试要求不够明确的得2分

4）安装调试方案不够符合项目实际要求，且存在一定缺项的得1分；

5）未提供相关内容的不得分。
	5
	主观评审

	
	4. 样品及演示（15分）
	根据投标人提供实物样品、产品功能演示（提供演示录屏方式或PPT或其他动态形式进行演示，接受现场或腾讯会议的方式演示，演示时间不得超过5分钟，采用录屏视频文件方式的建议为MP4格式）进行评议。样品、演示文件可与电子备份文件同时密封递交或单独密封递交，代理机构不接受投标截止时间后投递的功能演示文件。
	/
	/

	
	
	4.1样品1要求：
根据投标人提供的第79项的“实验桌”样品展示（4分）：

①根据产品主要尺寸、形状(样品的整体尺寸、台面厚度、书包斗储存区域宽度、档条的高度、支撑桌腿尺寸以及样品的整体样式)进行评议：符合或优于招标要求的得1分，不符合一项的扣0.5，扣完为止。

②根据材料要求(样品所选用台面材质、书包斗材质、支撑桌腿材质等原辅材料、配件)进行评议：符合或优于招标要求的得1分，不符合一项的扣0.5，扣完为止。

③根据结构稳定与工艺要求（样品整体稳定性、牢固性，台面与支撑桌腿的紧密度，挡条底部与铝板外翻边贴合度。有无明显色差；台面表面有无空洞、有无杂色、有无气泡、有无釉面碎屑、有无断裂、有无脱层；产品表面漆膜是否有皱皮、发粘和流挂现象；金属管件有无脱焊、喷涂有无剥落、返锈；喷涂部分光滑度，板材的平整）进行评议：符合或优于招标要求的得2分，不符合一项的扣0.5，扣完为止。
	4
	客观评审

	
	
	4.2样品2要求：
根据投标人提供的第94项的“智能控制柜”样品展示（3分）：

①根据原辅材料、配件要求进行评议：符合或优于招标要求的得1分，不符合一项的扣0.5，扣完为止。
②根据结构稳定与保护功能（样品整体稳定性、牢固性，部件紧密度，整体部件的完整性评议：符合或优于招标要求的得1分，不符合一项的扣0.5，扣完为止。

③根据工艺功能要求（产品表面漆膜是否有皱皮、发粘和流挂现象；金属件有无脱焊、喷涂有无剥落、返锈；控制柜开机后，轻触指纹按钮即可自动登录系统）进行评议：符合或优于招标要求的得1分，不符合一项的扣0.5，扣完为止。
	3
	客观评审

	
	
	4.3样品3要求：
根据投标人提供的第95项的“智能吊装电源控制系统”中的“学生端模块集成装置、集成化光源模块、学生端触控模块”样品展示（4分）：

①根据材料要求（顶部智能升降模块、学生端模块集成装置等原辅材料、配件）进行评议：符合或优于招标要求的得1分，不符合一项的扣0.5，扣完为止。
②根据结构稳定与保护功能（样品整体稳定性、牢固性，部件紧密度，整体部件的完整性。所有能源模块保护接口均为内嵌式设计，外部配有能源模块保护盖。使用时可一键控制保护盖电动打开或闭合）进行评议：符合或优于招标要求的得1分，不符合一项的扣0.5，扣完为止。

③根据工艺功能要求（产品表面漆膜是否有皱皮、发粘和流挂现象；金属件有无脱焊、喷涂有无剥落、返锈；一组能源供应模块设备上，有不少于两组触控屏，可以分别控制两套低压电源电压值，满足正常教学使用）进行评议：符合或优于招标要求的得2分，不符合一项的扣0.5，扣完为止。
	4
	

	
	
	4.4产品功能演示要求：
根据投标人提供序号97项的“AI综合探究箱”演示以下功能（4分）：
①逐个展示边缘计算终端、2D视觉系统、3D视觉系统、语音处理系统、机械臂、智能传感系统（温湿度传感器、气压传感器、光线传感器、心率传感器、蜂鸣器）、高清显示屏等器件组成；（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
②演示安装面板需为机械手臂提供一键启动和复位按钮，控制机械手臂自动抬起和回到收纳位置，方便开展教学；（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
③演示通过语音模块控制机械臂和传感器的动作，如抓取物体、开灯、关灯、打开风扇、关闭风扇、检测温度等功能；（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
④演示基于生成式人工智能技术的智能动作编排系统案例的演示视频和详细的技术文档。（演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分）
	4
	客观评审

	
	5.根据供应商提供的品质管控方案，需包含但不限于以下要点：①产品品质管控制度；②品控管理人员；③品控管理档案。由评标委员会进行评议：

1）品质管控方案科学且全面，产品品质有严格的管控制度，配有一定数量的专职品控管理人员，品控管理过程建立详细的品控管理档案，能确保生产、外购过程中产品质量符合本项目采购要求的得5分；
2）品质管控方案基本贴合实际需求，产品品质管控制度较完整，配有较专业的品控管理人员，建立完善的品控管理档案，可基本保证产品质量稳定的得3分；
3）品质管控方案涵盖了主要的质量管控要点，品控人员数量基本满足项目需求，但专业技能略有欠缺，品控制度及品控管理档案在某些细节方案不够完善的得2分；
4）品质管控方案与项目实际要求存在一定偏差，品控管理制度存在部分缺项，缺乏明确的责任划分和流程规范，品控人员数量或能力略有不足，品控管理档案存在缺失的得1分；
5）未提供相关内容的不得分。
	5
	主观评审

	
	6.根据供应商提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训次数。由评标委员会进行评议：

1）人员培训方案与学校实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用的得3分；

2）人员培训方案时间安排基本合理，培训内容基本符合货物使用要求，培训次数基本能确保设备实际使用人操作的得2分；

3）人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得1分；

4）未提供相关内容的不得分。
	3
	主观评审

	
	7.供应商需结合自身实际提供售后服务方案，需包含但不限于以下要点：①服务响应时间；②售后服务保障；③售后服务机构的设置。由评标委员会进行评议：

1）服务响应时间及时，售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，服务目标明确清晰的得3分；

2）服务响应时间较及时，售后服务运作流程设计较合理，售后服务机构设置符合项目基本需求的得2分；

3）售后服务方案内容不完整，响应速度慢，与本项目实际需求存在较大差距的得1分；

4）未提供相关内容的不得分。
	3
	主观评审

	
	8.业绩（3分）：自2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准），供应商具有同类项目供货业绩，每提供1份有效合同得1分，最多得3分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。
	3
	客观评审

	
	9.政策性因素加分（节能环保产品）（1分）：

所有投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；

所有投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。

注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。
	1
	客观评审


注：1、评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。
评委签名：                                                        年  月  日

附表5

价格评分表
	价格分设置
	分值
	主客观分属性

	价

格

分

30
分
	参与评审的价格=投标报价（总价）-小微企业价格扣除优惠值10%
评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价

基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下：

其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100
	30
	客观分

	报价得分（30分）
	30
	


第四章  采购合同样本
（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）
甲方：                         

地址：                        
乙方：                        
地址：                        
项目编号：                    
招标日期：                    
合同编号：                    
一、内容、要求和金额：
	名称
	型号、规格
（配置清单附后）
	数量
	单价(元)
	金额(元)
	原产地及品牌
	使用单位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	含税合计（人民币大写）：


合同金额包括但不仅限于货款、包装运输费、装卸费、保险、安装调试费、人工费、相关知识产权费（如有）、质保期内相关服务配件费、供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等与此有关的一切费用。
二、付款方式
1.付款方式：
（1）合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%预付款。
（2）供货安装验收合格后7个工作日内，付清余款。
2.甲方发票信息：
名称：
纳税人识别号：                    
开户银行及账号：                    
地址：                     
电话：                    
3.以上款项由甲方汇入乙方指定的如下账户内：
户    名：                    
账    号：                    
开户银行：                    
三、货物交货时间及地点
1.乙方应当于合同签订之日起          日内将货物交付甲方，乙方必须同时向甲方提供产品说明书、产品合格证、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和附件。
2.乙方负责对货物进行坚固的包装，以防止货物在运输中发生损害。
3.乙方应当于货物运至甲方指定地点后   个工作日内安装完毕。
4.若甲方原因影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。
5.若因火灾、水灾、台风、地震等及双方同意的其它不可抗力因素影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。
6.交货地点：           。
四、甲方义务
1.甲方应当配合乙方在货物安装过程提供衔接事务，提供符合货物正常使用的场地和环境。
2.甲方应当按合同约定组织办理验收和款项支付。
五、乙方义务
1.负责货物的运输、保险、安装、调试、培训、保修服务及相应费用等。
2.选派合格的技术人员负责本项目的安装调试。
六、售后服务
1.乙方保证对所提供的产品实行          年免费保修（免费上门服务），维修响应时间为接到用户保修电话后     小时到现场解决。乙方在接到甲方通知后，未及时派员维修的，甲方有权自行委托第三方进行维修，甲方有权从履约保证金中直接予以扣除产生相关费用。
2.保修期从验收合格之日算起计算，乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方协商定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的全部合同款并赔偿甲方由此造成的全部损失，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全部合同款的利息损失及银行手续费等）。
3.保修期过后由乙方提供维修服务。双方可另行签订维修服务合同，如招标文件对维修费用有约定，则应当以招标文件约定为准。
4.乙方应当承担因货物故障原因造成的甲方财产损失、人员伤亡等赔偿责任。
七、货物验收及风险转移
1.验收标准：按下列第( )项执行： 
（1）按照＿＿＿＿＿＿标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。 
（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。 
（3）按双方商定要求执行，具体为： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿（应具体约定产品质量要求）。 
2.由于货物不符合合同约定的标准或国家标准、行业标准，甲方拒绝受领的，货物的风险仍由乙方承担。
3.开箱验收：由双方共同对货物进行开箱清点，乙方不得事先拆封原厂商包装，否则甲方可拒绝接收货物且可以单方通知乙方解除合同，由此而产生的后果由乙方负责。
4.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后日内向乙方提出书面异议。
5.乙方在接到甲方书面异议后，应在＿＿＿＿＿日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 
6.风险转移：乙方需对所有货物购买保险，货物在乙方送货前毁损、灭失的风险由乙方承担；在乙方送货后因乙方或乙方货物的自身原因造成的毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方人为破坏造成的毁损、灭失的风险由甲方承担。乙方应当在送货前告知甲方关于货物的存放条件及保管要求，因乙方未告知情况下造成的货物毁损、灭失，该风险也由乙方承担。
八、货物的安装调试
1.乙方在货物开箱验收合格后     日内完成货物的安装调试。
2.乙方完成安装调试后，应以书面形式通知甲方进行安装调试后的验收。
3.货物功能验收
（1）甲方应在收到乙方书面通知后的当日内完成安装调试后的验收，如验收不合格，乙方须重新进行安装调试，并再次向甲方提交书面验收通知，经甲方两次验收仍不合格的，甲方有权单方解除本合同，并按照本合同第七条的约定追究乙方的违约责任。
（2）功能验收合格后，应由甲乙双方在《验收报告》上签字盖章确认。《验收报告》一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
九、违约责任
1.乙方无正当理由延迟交货，乙方应付给甲方每星期按合同总价0.5%的违约金，不足一星期的一律按一星期计算，甲方有权直接在货款或履约保证金中直接扣除相应违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的1%，无特殊理由延迟交货1个月以上，甲方可拒绝收货且可以单方通知乙方解除合同，乙方需自行承担由此而产生的一切后果。
2.违约金应在守约方发出书面违约通知之日起十个工作日内完成支付，因违约方违约行为给守约方造成损失的，违约方还需承担全部赔偿责任，守约方为维护权益，向违约方主张权利的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。
十、争议的解决
因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如经协商仍不能解决争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、通讯地址
1.甲方与乙方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：
甲方确认其有效的送达地址为：                    
乙方确认其有效的送达地址为：                    
2.甲方或乙方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。
十二、知识产权保护
1.乙方承诺出售给甲方的货物不会侵犯任何第三方的合同知识产权或其他权益。
2.本合同履行过程中及货物使用过程中，如发生第三方主张甲方侵权，乙方须负责与第三方交涉，承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失，应承担的损失包括但不限于：生效判决书、仲裁书、调解书中所确定的赔偿金额、和解协议确定的赔偿金额、诉讼费或仲裁费与诉讼或仲裁相关的费用、律师费、差旅费、公证费。
3.乙方保证本合同中甲方所享有的一切权利，并保证甲方不受第三方追究侵权责任。如发生第三方追究甲方的侵权责任，甲方对此不负任何法律和经济责任，应由乙方与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。
十三、附则
1.本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份、每份具有同等法律效力。
2.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同章后生效，投标书及招标现场书面承诺作为合同附件具有同等法律效力。
十四、其他约定
其他约定详见附件 配置清单（如有） 。
十五、本合同共有附件   个，共计   页。
甲    方：（盖  章）                           乙    方：（盖  章）           
名称：                                         名称：                        
法定代表人（或授权代表）：（签字）             法定代表人（或授权代表）：（签字）                    
日    期：    年    月    日                   日    期：       年    月    日
第五章  采购需求

一、采购清单

	序号
	名称
	规格（mm)
	单位
	数量

	1
	边台1
	6000*800*800mm(±20㎜）
	张
	1

	2
	边台2
	7600*600*700mm(±20㎜）
	组
	1

	3
	边台3
	8400*600*700mm(±20㎜）
	组
	1

	4
	边台4
	8500*600*700mm(±20㎜）
	组
	1

	5
	边台5
	8600*600*700mm(±20㎜）
	组
	1

	6
	边台6
	8200*800*800mm(±20㎜）
	组
	1

	7
	操作边台
	8500*700*800mm(±20㎜）
	组
	1

	8
	窗帘
	
	平米
	455

	9
	创客探究桌
	1200*600*750mm(±10㎜）
	张
	24

	10
	地球模型展示柜
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	组
	4

	11
	滴水架
	PP
	组
	5

	12
	离心风机
	
	台
	1

	13
	分解变频控制模块1
	
	套
	1

	14
	辅件及安装1
	
	项
	1

	15
	顶装智能系统总控柜
	
	台
	1

	16
	顶装智能控制平台
	
	套
	1

	17
	控制学生端分组管理系统
	
	套
	1

	18
	APP吊装控制系统
	
	套
	1

	19
	实验室环境检测系统
	
	项
	1

	20
	风机控制变频器
	
	台
	1

	21
	顶装主体架外壳
	模组规格：1200×730×265㎜(±20㎜），型材厚度1.8㎜(±0.2㎜）
	组
	12

	22
	顶装内胆主体架
	1200×550㎜(±20㎜）
	组
	12

	23
	顶装摇臂动力装置
	
	组
	12

	24
	学生多功能电源模块
	245×90×180㎜(±10㎜）
	组
	12

	25
	学生电源交换装置
	
	台
	12

	26
	智能灯光照明装置
	
	条
	24

	27
	舱体末端封板
	730×250×245㎜(±10㎜）
	个
	6

	28
	吊架外壳功能板
	485×98×210㎜(±10㎜）
	个
	12

	29
	学生端给排水接口
	
	套
	12

	30
	可伸缩万向吸风罩
	
	套
	25

	31
	吊装安装支架
	
	套
	12

	32
	组合辅助模块
	
	套
	1

	33
	移动智能水槽（滴水架）
	500×600×1070㎜(±10㎜）
	台
	12

	34
	废水自动排水系统
	
	套
	12

	35
	全室给水管路
（吊装部分）
	
	项
	1

	36
	全室供电线路
（吊装部分）
	
	项
	1

	37
	全室排水管路
（吊装部分）
	
	项
	1

	38
	系统安装辅件
	/
	组
	1

	39
	酸碱柜
	1090*860*1650mm(±20㎜）
	组
	2

	40
	天平台/称量台
	1200*600*800mm(±20㎜）
	组
	1

	41
	危化品柜
	900*500*2000mm(±20㎜）
	个
	4

	42
	危险/危化改造及物资系统
	
	项
	1

	43
	保护系统
	
	套
	1

	44
	防护用品柜
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	套
	1

	45
	废液架
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	组
	4

	46
	分解变频控制模块2
	
	套
	1

	47
	辅件及安装2
	
	项
	1

	48
	室内外行程通风系统2
	
	项
	1

	49
	功能柱
	330*170*735mm(±10㎜）
	组
	24

	50
	货架
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	张
	10

	51
	加大仪器柜
	1350*500*2000mm(±20㎜）
	套
	4

	52
	讲台1
	1500*700*900mm(±20㎜）
	张
	4

	53
	讲台2
	1800*700*800mm(±20㎜）
	张
	2

	54
	教师能源控制终端1
	500*260mm(±10㎜）
	组
	2

	55
	教师能源控制终端2
	
	组
	1

	56
	教师演示讲台1
	2400*700*900mm(±20㎜）
	套
	3

	57
	教师演示讲台2
	3000*700*900mm(±20㎜）
	张
	1

	58
	教师演示讲台3
	3000*700*900mm(±20㎜）
	张
	1

	59
	教师智能电源主控台
	
	套
	1

	60
	阶梯药品柜
	1000*500*1970mm(±20㎜）
	个
	4

	61
	落地式紧急冲淋
	立式
	套
	2

	62
	全钢通风柜
	1500*850*2350mm(±20㎜）
	台
	1

	63
	实验凳
	常规
	张
	192

	64
	实验室专用PP水槽套装
	550*450*310mm(±10㎜）
	套
	23

	65
	实验室专用洗眼器
	单眼
	付
	5

	66
	实验探究台1
	10300*600*800mm(±20㎜）
	张
	1

	67
	实验探究台2
	8550*600*800mm(±20㎜）
	张
	1

	68
	实验探究台3
	9850*600*800mm(±20㎜）
	张
	1

	69
	室内外行程通风系统及处理终端1
	
	项
	1

	70
	水台
	1200*700*800mm(±20㎜）
	张
	1

	71
	静态展示装置2
	7580*1500mm(±20㎜）
	组
	3

	72
	小推车
	600*450*850mm(±20㎜）
	台
	4

	73
	学生电源
	
	套
	137

	74
	学生能源供给装置
	
	组
	24

	75
	学生实验凳
	常规
	套
	288

	76
	学生实验台
	1200*520*700mm（±20mm）
	张
	16

	77
	学生实验桌
	2850*1200*800mm(±20㎜）
	张
	6

	78
	学生实验桌
（椭圆形）
	2400*1200*780mm(±20㎜）
	张
	6

	79
	实验桌
	1225*608*780/860mm（±20mm）
	张
	24

	80
	学生专用实验操作桌2
	1200*612*780mm（±20mm）
	张
	48

	81
	学生桌1
	1200*600*700mm(±20㎜）
	张
	24

	82
	学生桌2
	2400*1200*700mm(±20㎜）
	组
	12

	83
	学生桌3
	3600*1200*800mm(±20㎜）
	张
	4

	84
	学生椅
	545*545*808mm(±20㎜）
	张
	8

	85
	学生凳
	常规
	张
	32

	86
	静态展示装置1
	7180*1500mm(±20㎜）
	组
	1

	87
	仪器柜1
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	套
	17

	88
	仪器柜2
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	套
	53

	89
	准备台1
	3200*800*800mm(±20㎜）
	组
	1

	90
	准备台2
	4100*800*800mm(±20㎜）
	组
	1

	91
	准备台3
	4800*800*800mm(±20㎜）
	组
	1

	92
	准备台4
	5660*800*800mm(±20㎜）
	组
	1

	93
	综合配件（地面以上部分）
	
	室
	1

	94
	智能控制柜
	320*400*150mm（±10mm）
	套
	1

	95
	智能吊装电源控制系统
	多功能集中控制系统
	套
	1

	
	
	顶部智能升降模块
	套
	6

	
	
	集成化光源模块
	套
	6

	
	
	能源供应模块
	套
	12

	
	
	伸缩能源传递介质
	套
	6

	
	
	学生端触控模块
	套
	12

	
	
	学生端模块集成装置
	套
	6

	
	
	支架辅件及安装调试
	套
	1

	96
	学生作品展示架
	4700*500*2000mm(±20㎜）
	组
	1

	97
	AI综合探究箱
	470*380*220mm(±20㎜）
	组
	1

	98
	Arduino入门套盒
	
	套
	4

	99
	STEAM创客知识拓展系统
	
	项
	1

	100
	人工智能创意套盒
	
	套
	4

	101
	人工智能互动套盒
	
	套
	4

	102
	人工智能控制套盒
	
	套
	4

	103
	人工智能视觉识别套盒
	
	套
	4

	104
	人工智能语音识别套盒
	
	套
	4

	105
	人工智能知识拓展系统
	
	项
	1

	106
	人工智能智慧家庭便捷家居套盒
	
	套
	4

	107
	人工智能智慧家庭节能减排套盒
	
	套
	4

	108
	人工智能智慧家庭智能安保套盒
	
	套
	4

	109
	人工智能智慧社区车辆管理套盒
	
	套
	4

	110
	人工智能智慧社区智能维护套盒
	
	套
	4

	111
	人工智能智慧校园安防套盒
	
	套
	4

	112
	人工智能智慧校园班务助手套盒
	
	套
	4

	113
	人工智能智慧校园物联管家套盒
	
	套
	4

	114
	作品展示柜
	6000*400*2000mm(±20㎜）
	张
	1

	115
	变速拉坯机（学生用）
	
	台
	10

	116
	不锈钢水槽带沉淀池
	1800*700*800mm(±20㎜）
	组
	2

	117
	彩绘耗材基础包
	
	套
	1

	118
	教师专业工具包
	
	套
	2

	119
	晾坯板
	300*400mm(±10㎜）
	块
	50

	120
	铝合金转台
	
	个
	50

	121
	密度板
	
	块
	50

	122
	模具标准包
	
	套
	1

	123
	磨底机
	350*350*350mm(±10㎜）
	台
	1

	124
	泥板导轨条
	
	套
	10

	125
	泥板机
	1030*560*827mm(±10㎜）
	台
	1

	126
	泥料包
	
	套
	1

	127
	泥料回收桶
	80L
	个
	1

	128
	喷釉柜
	720*780*1720mm(±10㎜）
	台
	1

	129
	施釉烧制标准工具包
	
	套
	1

	130
	陶胚架
	3900*450*800mm(±10㎜）
	组
	2

	131
	陶艺凳
	
	张
	1

	132
	陶艺方凳
	300*300*450mm(±10㎜）
	张
	10

	133
	陶艺工具包
	
	套
	50

	134
	陶艺学生桌
	1500*1500*750mm(±10㎜）
	张
	6

	135
	陶艺桌
	1500*700*900mm(±10㎜）
	张
	1

	136
	吸尘器
	100L
	台
	1

	137
	学生凳
	
	张
	48

	138
	窑具收纳车
	1050*380*810mm(±10㎜）
	台
	1

	139
	移动坯架
	520*500*1500mm(±10㎜）
	套
	4

	140
	移门
	2300*1600mm(±20㎜）
	项
	1

	141
	釉料包
	
	套
	1

	142
	折叠水桶
	
	个
	25

	143
	真空泵
	
	台
	1

	144
	真空双轴炼泥机
	
	台
	1

	145
	智能高温电窑
	
	台
	1

	146
	装饰辅助工具包
	
	套
	1

	147
	综合配件（地面以上部分）
	
	室
	1


备注1、本采购项目(标项)中含有多种产品，供应商应当按照上述采购货物(产品)清单规定的货物(产品)序号对应的货物(产品)名称逐一填入投标(响应)分项报价表，不得缺项漏项;供应商提供的产品如为本国产品的，还应当按照上述采购货物(产品)清单规定的货物(产品)序号对应的货物(产品)名称填入《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，对本国产品进行声明，缺项漏项的不利后果由供应商承担，评审过程中本国产品的审查认定原则上以《关于符合本国产品标准的声明函》为准，《关于符合本国产品标准的声明函》未进行声明的产品视为非本国产品，评标委员会(评审小组)认为属于《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标(响应)文件表述不一致或者有明显文字错误等情况可以澄清、说明或者补正的除外。

技术需求

	序号
	名称
	规格（mm)
	技术参数
	单位
	数量
	投标响应
	所投产品图片或效果图

	1
	边台1
	6000*800*800mm(±20㎜）
	①、钢木结构；
②、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
③.钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度≥10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
④.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
⑤.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	张
	1
	
	

	2
	边台2
	7600*600*700mm(±20㎜）
	
	组
	1
	
	

	3
	边台3
	8400*600*700mm(±20㎜）
	
	组
	1
	
	

	4
	边台4
	8500*600*700mm(±20㎜）
	
	组
	1
	
	

	5
	边台5
	8600*600*700mm(±20㎜）
	
	组
	1
	
	

	6
	边台6
	8200*800*800mm(±20㎜）
	①、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
②、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；顶板≥25mm厚，侧板背板、门板≥16mm厚。
③、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg。
④、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
⑤、配套五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。
	组
	1
	
	

	7
	操作边台
	8500*700*800mm(±20㎜）
	①、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,。
②、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；顶板≥25mm厚，侧板背板、门板≥16mm厚。
③、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg。
④、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
⑤、配套五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。
⑥、配套插座。
	组
	1
	
	

	8
	窗帘
	
	知识窗帘或布艺窗帘

知识窗帘：材质：40%玻璃纤维+60%聚氯乙烯；防火等级：B1级及以上；

布艺窗帘：成分100%聚酯或40%棉麻60%涤纶，不含窗帘盒，阻燃等级(级)：B1级及以上。甲醛含量限值为≤300mg/kg。
	平米
	455
	
	

	9
	创客探究桌
	1200*600*750mm(±10㎜）
	①、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
②、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚。
③.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg。
④、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
⑤、钢脚：静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm,承重达到国家标准，光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。
⑥、配有接线槽，方便安装插座等，配套插座。
	张
	24
	
	

	10
	地球模型展示柜
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	①、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,。
②、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；顶板≥25mm厚，侧板背板、门板≥16mm厚。
③、PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg。
④、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
⑤、配套五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。
	组
	4
	
	

	11
	滴水架
	PP
	PP材质，≥400*110*550mm
①、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
②、滴水架主体与集水盘由模具注塑成型（非PP板焊接而成）。
③、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	5
	
	

	12
	离心风机
	
	材质PP，厚度≥10mm。功率≥4KW，具有以下功能：
室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒。整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa），低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒，支管内风速约6-8米/秒；无气味溢出，气体排放符合规定排放标准。
	台
	1
	
	

	13
	分解变频控制模块1
	
	①、变频器：输入：380-480V 50Hz，输出：0-600Hz
②、面板：变频器液晶面板。主要控制风机和风阀。
③、控制器：可编程逻辑控制器，RS485通讯。用于数据采集和设备状态采集，预留至远程监控系统。
满足风机配套所涉及控制系统。
	套
	1
	
	

	14
	辅件及安装1
	
	包含能源传递介质、PVC穿线管、吊杆、支架、雨帽、软连接等，水泥基座，固定风机。以及安装调试。
	项
	1
	
	

	15
	顶装智能系统总控柜
	
	①.结构参数：系统总控柜（挂壁式）“三部分”结构设计，整体规格556×210×700㎜（±5㎜）；箱体厚度为1㎜(±0.2㎜)冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。
②.技术要求：
⑴.柜右侧上端为电气设备安装层，右侧下柜配有显示屏操作窗口，规格275×150㎜（±5㎜），呈45°上斜坡式，操作视角，左侧配有紧急停开关、启、停开关。
⑵.控制箱内配置导轨式接线端子、电源总开关、导轨五孔插座1组、漏保漏电断路器1组、单片机控制器及功能扩展模块1套，安全系统既长时间不操作自动切断总电源。
	台
	1
	
	

	16
	顶装智能控制平台
	
	智能显示屏采用≥10.1寸智能触摸屏；背光亮度200nit及以上，分辨率1024x600及以上，显示比例16:9，色彩24位 8R8G8B及以上，安装在控制柜内,镶入式安装。
	套
	1
	
	

	17
	控制学生端分组管理系统
	
	1.结构参数：控制学生端分组管理系统向内镶入式安装位；呈不小于45°视角上斜坡。
2.控制学生端分组管理系统要求如下：
⑴.界面显示：可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。
⑵.交流输出：可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。
⑶.直流输出：可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。
⑷.学生锁定：由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。
⑸.学生插座：由老师控制，默认电源关闭。
⑹.学生举手：
①提问辅助功能：系统启用后，当实验过程中学生触发举手键，教师可通过可视化界面快速定位求助学生，实现精准教学指导。
②课堂抢答功能：系统启用后，教师端启动抢答模式，系统将构建实时应答通道。学生终端抢答功能自动激活，学生触发举手键后，教师终端将同步显示应答者实验台编号，动态更新应答顺序队列。
⑺.教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，功能触发时自动播报。
⑻.电源升降控制：对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。
⑼.整点报时：系统配备时钟系统，提供智能化报时服务。标准普通话语音整点自动播报。
⑽.定时关机：系统配备智能化电源管理系统，提供精准的定时关机服务，可设定范围为0-720分钟，并在可视化显示屏上显示倒计时。
⑾.自动关机提醒：系统配备多重关机保护机制，确保实验数据安全。设有预警提示机制，关机前5分钟启动预警流程，可每间隔1分钟语音播报剩余时间。
⑿.系统设置：该界面可设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等。
⒀.硬件信息：系统配备精准的硬件运行监测模块，提供全面的设备使用数据，累计使用时长精确到小时。
⒁.一键关机：点击后可对全室吊装设备进行断电关机操作。
	套
	1
	
	

	18
	APP吊装控制系统
	
	①.App吊装控制系统支持APP登录操作。能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风系统等控制。
②.互联模式采用内建局域网，在一定范围内发射无线信号，外部设备输入正确密码后，连接Wi-Fi与控制柜进行互联，实现远程控制。
③.App吊装控制系统操作界面和顶装智能控制平台操作界面布局和功能完全一致，方便教师在授课时，进行双设备切换。
④.温湿度显示：连接控制柜检测环境中实时的温度、湿度并以数值的形式显示。
⑤.电源控制：可任意控制单组或集中控制220V的学生插座的开与关。可控制学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源被锁定，教师给与学生端指定电压值，学生端学生电源无法私自修改电压数值。
	套
	1
	
	

	19
	实验室环境检测系统
	
	①.内置七合一传感器模块，灵敏度高，数据稳定。
⑴数字串口输出，采用485/UART输出模式，集CO2，甲醛，TVOC，激光粉尘 PM2.5,PM10颗粒物，温度，湿度于一体。
⑵每2秒自动通过485/UART信号输出七组传感器监测数据。
⑶温度精确到 0.1℃，湿度精确到 0.1%。
⑷工作电压：5.0±0.2VDC；工作电流：≤80mA；工作温度：0℃～50℃；工作湿度：≤95％RH。
②.在中控屏幕上方显示日期、时间。
	项
	1
	
	

	20
	风机控制变频器
	
	①.重载矢量控制变频器，功率≥5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 Hz。
②.控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无级调速、停止复位。
⑴技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式。
⑵特点：瞬间电机保护，一键调节电机转速、自动检测负载电流调整输出电压。
⑶九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。
	台
	1
	
	

	21
	顶装主体架外壳
	模组规格：1200×730×265㎜(±20㎜），型材厚度1.8㎜(±0.2㎜）
	①.结构参数：采用多模块化舱体式结构；外壳左右采用铝合金模具挤压型材，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具成型堵头封盖，舱体外壳左右中腰部镶铝合金装饰条；舱体外壳下部边缘设有LED照明灯条，所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
②.技术要求：外壳左右为铝合金挤压型材，采用标准化模块组。模块组合成连体吊装，外壳表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。
	组
	12
	
	

	22
	顶装内胆主体架
	1200×550㎜(±20㎜）
	①.结构参数：隔层板、左右铝合金外壳、支撑架采用扣压式组装连接一体，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定等特点。
②.技术参数：舱体底层隔层板采用厚度≥1.0㎜的冷轧钢板，规格。支撑架采用厚度≥3.0㎜的冷轧钢板，规格500×880㎜(±5㎜）。所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀等特点。
	组
	12
	
	

	23
	顶装摇臂动力装置
	
	①.结构参数：顶装摇臂动力装置底座采用锌合金材料，经压铸成型。底座连接推杆电机，推杆行程端配有鱼眼轴承，扣装在传动机构上，带动升降臂杆。动力机构在接收到控制系统信号后开始工作，升降驱动静音工作、运行稳定、牢固耐用。
②.技术要求：推杆动力电源，24V直流低压稳定运作，行程为≥250㎜。升降臂杆采用铝合金型材，管内水、电隔离设计。臂杆规格≥φ65㎜，厚度≥1.5㎜。臂杆表面和管内经环氧树脂粉末静电喷涂，高效节能、环保耐用、防腐耐磨。摇臂联动学生多功能电源盒，实现二者同时升降，亦可收纳进吊装舱体内。摇臂具有防夹功能，在升降过程中，若受到外部持续性阻力，摇臂将自动结束当前升降动作，需等待教师二次检查。
▲③.依据GB/T 26572-2011，主体金属材料硬度≥180HV。防护涂层的要求：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层无明显痕迹。运行稳定性：经升降200次试验后，试验后运行无异常。（提供由检测机构出具的CMA检测报告复印件加盖公章）
	组
	12
	
	

	24
	学生多功能电源模块
	245×90×180㎜(±10㎜）
	①.结构参数：学生多功能电源外壳正面呈“三部分”布局，左右各集成交直流低压电源输出和功能性按钮，中间集成总电源保险装置、急停旋钮以及USB接口。外壳两侧各配有五孔高压插座。外壳底部配有给排水接口和上排水系统的供电接口。
②.技术要求：电源模块外壳采用≥3.0mm阻燃级材质，模具成型。面板基材规格217×137㎜(±5㎜）。面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，界面文字清晰美观。
学生电源信息显示屏，采用≥1.8寸彩色，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：
⑴交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑵直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑶过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。
⑷锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。
⑸电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。
⑹一个急停旋钮：蘑菇按键头≥φ31㎜，材料铝氧化红色；外壳为不锈钢材质，耐腐蚀、耐温、阻燃、长寿命；高机械寿命，防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。
⑺操作端正面设有一组总电源保险装置、两组USB接口。
⑻外壳底部集成一对给排水快速接口和上排水系统的供电接口。二次保护：当摇臂升起时，电源盒上还有未断开的线路或水管时，将会有语音提示播报，等待线路或水管拔出后，摇臂将再次自动升起，教师端无需二次操作。
⑼外壳左右两侧各配有：两组五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流10A。
⑽自由编号：可自行按教室划分编号，编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每台的单独控制而不影响其他电源的使用。
	组
	12
	
	

	25
	学生电源交换装置
	
	①.通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。
②.摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。
③.低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路，
④.高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。
④.供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。
⑥.照明控制单元：远程开启关闭。
⑦.内置独立隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。
⑧.状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。
⑨.语音提示：教师可自由设置是否有语音播报。播报内容包括但不限于以下提示：电压设置、照明状态、风速信息、摇臂信息等提示信息。当即将到达定时关机时间时，会有语音提示。并预留给教师时间处理断电前的数据保存与整理工作，防止计算机或电脑断电导致数据丢失。
	台
	12
	
	

	26
	智能灯光照明装置
	
	①.智能照明灯光模块；规格：≥1200×72㎜，2个LED吸顶，每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
②.灯板采用≥2.0㎜厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变得柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。
③.亮度调节：教师端可自由调节灯光亮度，调节范围0-100。
	条
	24
	
	

	27
	舱体末端封板
	730×250×245㎜(±10㎜）
	①.结构参数：末端堵头与外壳用扣压式组装，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定后期检修便捷等特点。
②.技术要求：采用ABS工程材料，必须由模具注塑成型。
	个
	6
	
	

	28
	吊架外壳功能板
	485×98×210㎜(±10㎜）
	规格，厚度≥1㎜；采用ABS注塑成型，经高温模压工艺成型，表面光滑，环保无毒，生产工艺采取模块组合，便于安装，高温固化处理，耐腐蚀。
	个
	12
	
	

	29
	学生端给排水接口
	
	①.给排水管接头采用，PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。
②.给水是红色水管，排水是蓝色水管。水管和快速接头连接采用不锈钢螺纹接口连接，不漏水，维修方便。水管采用金属包塑编织风暴软管，水管外部由PVC包塑，中层有8股不锈钢丝抱箍，内管加厚三元乙丙橡胶材料。
	套
	12
	
	

	30
	可伸缩万向吸风罩
	
	①.风管材质：≥φ63mm铝合金圆管，表面喷砂氧化处理。
②.松紧旋钮：铝合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
③.拱形集气罩：形状如喇叭口≥φ215㎜，铝合金材质，。
④.扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理。
⑤.关节：高密度PP材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。
⑥.旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。
	套
	25
	
	

	31
	吊装安装支架
	
	环氧树脂喷涂金属吊杆。
	套
	12
	
	

	32
	组合辅助模块
	
	采用标准模块化组成；采用多模块化舱体式结构；外壳左右采用铝合金模具挤压型材，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具成型堵头封盖，舱体外壳左右中腰部镶铝合金装饰条；
	套
	1
	
	

	33
	移动智能水槽（滴水架）
	500×600×1070㎜(±10㎜）
	①.结构参数：水槽滴水架化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1070㎜(±10㎜），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。
②.技术要求：
⑴.水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具成型无缝连接，水槽内规格420×330×235㎜(±5㎜），滴水架规格480×120×300㎜(±5㎜）；壁厚为4㎜(±5㎜）。
⑵.滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(±5㎜），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。
⑶.水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(±5㎜）；厚度0.6㎜，使废水无法外溢。
⑷.柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。
⑸底座柜ABS工程塑料磨具成型，底部装有可调脚。
③、理化性能－塑料件：耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；硬度：邵氏 D 硬度≥HD63。检测结果应≥80；
④、取水终端：插壁式接水，带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。 材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，使用寿命开关50万次
	台
	12
	
	

	34
	废水自动排水系统
	
	①.废水储水箱，采用材料PE聚乙烯，注塑模具成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。
②.废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位时会自动开启排水功能。
③.耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率约40W，工作电压24V，流量≥10L/MIN，最大静态扬程8M；噪声<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。
	套
	12
	
	

	35
	全室给水管路
（吊装部分）
	
	①.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
②.给水管：选用Ф25PPR水管 。
③.安全控制：总开关阀门、电磁阀、 外丝连接件等 。
	项
	1
	
	

	36
	全室供电线路（吊装部分）
	
	①.线管：DN25国标阻燃PVC线管。
②.电线：国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²。RV聚氯乙烯绝缘无护套电线。
③.模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	项
	1
	
	

	37
	全室排水管路（吊装部分）
	
	①.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
②.排水管：UPVC材质排水管为Ф50㎜，排水管接头要求螺纹口、PVC胶水等。
	项
	1
	
	

	38
	系统安装辅件
	/
	①吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。②系统结构调试。③系统控制调试。④给排水调试。⑤供电系统调试。⑥照明系统调试。⑦通风安装调试。⑧与原有电路、给排水点位对接，含阀门等。
	组
	1
	
	

	39
	酸碱柜
	1090*860*1650mm(±20㎜）
	①.柜体：采用≥8mm瓷白色PP板焊接成型，具较强之抗折弯性，具有耐酸碱特性，外形美观大方。
②.铰链/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作。
③.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。每块层板都加两条加强筋，四周立边可获得一定程度防溢效果。
④.锁具：耐腐蚀性机械双锁
	组
	2
	
	

	40
	天平台/称量台
	1200*600*800mm(±20㎜）
	①.全钢结构；
②.台面：采用≥18mm大理石台面；
③.柜体：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
④.三级减震功能，85度避震橡胶调节垫，消去环境中18-32赫兹震动。10A多功能防溅能源输出模块。
	组
	1
	
	

	41
	危化品柜
	900*500*2000mm(±20㎜）
	①. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.0mm厚的高强度镀锌钢板，柜体底座采用≥1.5mm厚的镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
②. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右及层板阶梯）全部采用≥4mm厚PP板；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔；柜体底部设≥160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于稳定柜体及埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。
③. 柜中部有3个成型聚丙烯活动层板.
④. 柜顶部中间有≥Φ100mmABS塑料耐腐蚀可调节中央空调旋转出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、管道风机排风量≥130m³/h，并设置定时器，温度上下限控制开关环境温度（-10~+60）℃，可设置每天排风温度及智能报警，时控开关置于柜顶右侧，可控制风机每天、每周开启时间及关闭时间方便易燃品毒害品储存柜操作使用。
⑤、带有一把机械天地锁，一把感应锁、左边门带一把电磁，防止不正常打开、锁带有应急钥匙，当右门打开时，报警提醒用户门已经打开模式，及时关好门。配套黄沙。
	个
	4
	
	

	42
	危险/危化改造及物资系统
	
	包括防渗漏地坪处理，危化废液清洗排污道+危化废液过滤沉淀池+自动排污泵； 包含但不限于以下内容：
①防渗漏地坪处理1 项
②危化废液清洗排污道+危化废液过滤沉淀池+自动排污泵、防爆自吸泵≥1套
③防爆款红外探测器、防爆静电消除仪
④危废/危化其他配套物资：包括标识标牌、危废管理规章制度、磅秤、废液桶、塑料框、周知卡、台账、危废标签 1 套
⑤危废/危化物资放置：物资箱、灭火器、防护服、护目镜、防护手套1套
⑥UPS系统1套。
	项
	1
	
	

	43
	保护系统
	
	①配置防爆监控≥200万像素7个、防爆支架、并于学校原有网络对接，配套六类网线、20镀锌管摄像机接线防爆盒、防爆盒连接镀锌管防爆软管等。
②配备防爆款红外探测器、被动红外主机、防爆软管、防爆过线盒、D20防爆镀锌钢管等。
③配备可燃气体检测探测器、通用有毒气体防爆探测器、混合气体报警主机、防爆软管、防爆过线盒、D20防爆镀锌钢管等。
③扁铁连接、防爆管接地线及配件。
	套
	1
	
	

	44
	防护用品柜
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	全钢结构。
①.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
②.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
③.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。
④.拉手：人体工学设计；
⑤.铰链：采用定位铰链或≥2mm不锈钢合页。
⑥.调整脚：采用ABS新料模具成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	套
	1
	
	

	45
	废液架
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	框架结构。
①.框架：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经新型工艺喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
②.调整脚：采用ABS新料模具成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	组
	4
	
	

	46
	分解变频控制模块2
	
	①变频器：输入：380-480V50Hz，输出：0-600Hz
②面板：变频器液晶面板。主要控制风机和风阀。
③控制器：可编程逻辑控制器，RS485通讯。用于数据采集和设备状态采集，预留至远程监控系统。
④满足风机配套所涉及控制系统。
	套
	1
	
	

	47
	辅件及安装2
	
	包含原原有风机移位及安装、信号线、电缆、PVC穿线管、吊杆、支架、钢丝绳、雨帽、软连接、支架水泥墩、槽钢风机基础、槽钢碳箱基础等。原有风管开孔及恢复，以及安装调试。
	项
	1
	
	

	48
	室内外行程通风系统2
	
	①.采用不锈钢材质和防腐蚀PP材质，具有耐酸碱性能。
②.包含主风管≥400*300mm，支管道直径≥100mm、160mm等规格。
③.以及弯头、变径、立弯、防火阀、防爆电动阀、手动阀等。
④.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮性能。
⑤、配套处理终端：≥1500*1200*1200mm活性炭箱1个。
	项
	1
	
	

	49
	功能柱
	330*170*735mm(±10㎜）
	①.整体：前后结构，采用厚度≥1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板，经激光切割、折弯成型、焊接处理等工艺处理后成型，四边均圆角处理。内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
②.配件：内六角螺丝固定，便于拆装。
③.表面处理：经环氧树脂喷涂高温固化处理，具有较强抗腐蚀性。
	组
	24
	
	

	50
	货架
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	①全钢结构；
②立柱≥80*40*1.2mm，横梁≥60*40*1.2mm，层板≥1.2mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理。
	张
	10
	
	

	51
	加大仪器柜
	1350*500*2000mm(±20㎜）
	全钢结构。
①.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
②.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
③.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。
④.拉手：采用不锈钢拉手。
⑤.合页：≥2mm不锈钢合页。
⑥.调整脚：采用ABS新料模具成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	套
	4
	
	

	52
	讲台1
	1500*700*900mm(±20㎜）
	①钢木结构；
②台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
③.钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
④.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
⑤.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	张
	4
	
	

	53
	讲台2
	1800*700*800mm(±20㎜）
	①贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
②基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；顶板≥25mm厚，侧板背板、门板≥16mm厚。
③PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg。
④封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
⑤配套五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。
	张
	2
	
	

	54
	教师能源控制终端1
	500*260mm(±10㎜）
	①.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 。
②.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作。
③.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源。
	组
	2
	
	

	55
	教师能源控制终端2
	
	①.配备总能源泄漏保护和分组保护，可分组控制学生端，确保教师及学生实验安全方便 
②.采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，对学生端的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微控制，所有能源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观。
③.本主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 
④.通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）
⑤.也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能
⑥.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 
⑦.交流输出为两位带安全门的市电，带有过载保护和电源指示
⑧.通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V
⑨.通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌能源并锁定，最小调节单元为0.1V
	组
	1
	
	

	56
	教师演示讲台1
	2400*700*900mm(±20㎜）
	①、钢木结构；
②、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
③.钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
④.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
⑤.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	套
	3
	
	

	57
	教师演示讲台2
	3000*700*900mm(±20㎜）
	1、钢木结构；
2、台面（陶瓷板）：采用≥20mm厚实芯黑色胚体实验室专业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。具有耐磨、耐强腐蚀功能。
陶瓷板需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于13000N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面洛氏硬度≥120HRM；
④台面抗冲击性（恢复系数）≥0.85，台面断裂模数（平均值）≥55MPa。
⑤工艺性能要求：台面坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色非胚体颜色，表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑，黑色坯体不易染色。
⑥为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级；
3.钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
4.封板：板材采用18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
5.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	张
	1
	
	

	58
	教师演示讲台3
	3000*700*900mm(±20㎜）
	①、钢木结构；
②、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
③.钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
④.封板：板材采用18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
⑤.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	张
	1
	
	

	59
	教师智能电源主控台
	
	①.结构参数：教师智能电源主控台面板基材是≥2㎜绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：≥420×220㎜。
②.技术要求：总控台搭载电源漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；五孔多功能220V安全插座两组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口两个，智能触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。
③.技术参数：采用≥10.1寸触摸显示屏；24位彩色显示。
④.智能电源管理系统：默认账号登录；可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。
⑴.教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。
⑵.直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。
⑶.直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。
⑷.系统设置：该界面可设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等。
⑤.教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，电源相关功能触发时自动播报。
	套
	1
	
	

	60
	阶梯药品柜
	1000*500*1970mm(±20㎜）
	①.PP材质
②.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
③.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模成型,外嵌≥4.6mm厚钢化玻璃
④.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模成型,外嵌≥4.6mm厚钢化玻璃，中间镂空制作。
⑤.层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
⑥.门把手：采用经过改性PP材质注塑模成型，与柜门平行，开启方便。
⑦.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
⑧.螺丝：PP材质
⑨.备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	4
	
	

	61
	落地式紧急冲淋
	立式
	不锈钢材质
①、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。
②、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。
③、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。
④、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。
⑤、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。
⑥、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。
	套
	2
	
	

	62
	全钢通风柜
	1500*850*2350mm(±20㎜）
	①.规格：结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计；
②．外壳：采用厚≥1.0mm（含）以上高强度镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理；
③．内壳：采用耐酸碱、耐高温的材质制作；
④．台面：采用碟型陶瓷台面，总厚≥25mm（非后期加厚），需配备陶瓷水杯，尺寸要求≥260*210*150mm；碟型台面：四周阻水边高度≥（7±1）mm。碟型下凹区域容量≥5L/㎡。陶瓷水杯：尺寸≥260*210*150mm。
⑤．照明：采用约30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃；
⑥．拉手：采用ABS注塑；
⑦．内衬板：采用5mm（±0.5mm）厚弗纤内衬板，
▲⑴参照GB/T 17657-2022，表面耐污染性能：产品表面与不少于8种化学试剂的接触，其中高氯酸钾饱和溶液、高氯酸72%、氢氟酸49%、硫酸98%、王水、氢氧化钠饱和溶液、盐酸37%、乙酸乙酯99%的检测时长不低于24h，检测结果不低于5级：无明显变化。（提供由检测机构出具的CMA检测报告复印件加盖公章）
▲⑵参照GB/T 17657-2022，物理性能：静曲强度不低于49MPa；弹性模量不低于8990MPa；耐水蒸气性能：耐水蒸气等级不低于5级；耐干热性能：耐干热性能不低于5级。（提供由检测机构出具的CMA检测报告复印件加盖公章）
⑧．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀；
⑨．窗口：采用≥5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置；
⑩.液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易；
	台
	1
	
	

	63
	实验凳
	常规
	凳面直径≥300mm采用环保型塑料注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光;并配有钢板加固，采用全周满焊焊接。支撑柱采用直径≥50mm圆钢管，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端五星脚采用铝压铸成型,金属部分表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
	张
	192
	
	

	64
	实验室专用PP水槽套装
	550*450*310mm(±10㎜）
	①采用实验室专用高密度PP成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
②防溅三联高低位：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水口为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。配套防溅头。
	套
	23
	
	

	65
	实验室专用洗眼器
	单眼
	洗眼喷头：采用PC材质模铸成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	5
	
	

	66
	实验探究台1
	10300*600*800mm(±20㎜）
	①钢木结构；
②台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
③.钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
④.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
⑤.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	张
	1
	
	

	67
	实验探究台2
	8550*600*800mm(±20㎜）
	①钢木结构；
②台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
③.钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
④.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
⑤.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	张
	1
	
	

	68
	实验探究台3
	9850*600*800mm(±20㎜）
	①钢木结构；
②台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
③.钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
④.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
⑤.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	张
	1
	
	

	69
	室内外行程通风系统及处理终端1
	
	采用防腐蚀PP材质，具有耐酸碱性能。
包含主风管≥630*320mm，支管道直径110mm、200mm、250mm等规格
以及弯头、变径、防火阀、电动阀、手动阀等
管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮性能。
配套处理终端：1500*1200*1200mm活性炭箱1个
	项
	1
	
	

	70
	水台
	1200*700*800mm(±20㎜）
	①钢木结构；

②台面：采用≥20mm厚实芯黑色胚体实验室专业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。具有耐磨、耐强腐蚀功能。

需符合以下技术参数指标：
⑴重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
⑵破坏强度：不低于13000N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
⑶台面洛氏硬度≥120HRM；
⑷台面抗冲击性（恢复系数）≥0.85，台面断裂模数（平均值）≥55MPa。
⑸工艺性能要求：台面坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色非胚体颜色，表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑，黑色坯体不易染色。
⑹为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级；
③、钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。

④、封板：板材采用18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。

⑤、可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	张
	1
	
	

	71
	静态展示装置2
	7580*1500mm(±20㎜）
	该装置为科技学科专属静态展示载体，核心作用是为学生实验课余时间提供自主探究、拓展学习的窗口，同时兼顾空间美学提升，成为彰显校园特色、传递科技理念的重要呈现形式。整体落地遵循简练、大气的原则，贴合现代技术展示的整体构造，结构新颖、表达直观，兼具实用功能与装饰价值，实现功能与视觉美感的完美融合。

① 严格贴合实验室学科特性进行整体设计，契合现代中学生的审美需求与认知特点；内容采用高清写真工艺进行安装，包含全套设计与制作服务。

② 标题采用立体字呈现，增强视觉层次感与科技质感，提升整体视觉冲击力。

③ 根据学校实际需求，可选择部分区域铺贴造型进行立体展示，或采用高清造型进行平面呈现，灵活适配空间布局与展示需求。
	组
	3
	
	

	72
	小推车
	600*450*850mm(±20㎜）
	①双层层板设计，板材厚度≥0.75mm不锈钢，立柱采用厚度≥1.0mm圆管，每层加强横梁1根，单层载重≥150GK。
②推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
③配件：静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
④产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	台
	4
	
	

	73
	学生电源
	
	①钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚钢材一级高强度镀锌钢板经机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
②市电交流输出为五孔装置≥2个。

★③提供CCC认证证书。
	套
	137
	
	

	74
	学生能源供给装置
	
	①.材质：ABS嵌入式电源盒，可安装在实验台下中心位置。
②.显示区域：采用≥1.8英寸液晶显示屏显示界面。
③.操作区域：采用数字触摸键盘进行操作控制，贴片元件生产技术，微控制。
④.交流输出范围：学生交流能源可调节电压范围1～24V，分辨率1V，额定电流2A，具有过载保护功能。
⑤.直流输出范围：学生直流能源可调节电压范围1.5～24V，分辨率0.1V，额定电流2A，具有过载保护功能。
⑥.低压锁定控制：低压锁定控制状态下，学生设备低压接口与教师端设置电压值相同，学生设备无法调节电压。
⑦.低压限压控制：低压限压状态下，学生设备可以在教师端设置的电压值内调节，超过设定值无法调节。
⑧.市电输出：2路五孔输出，受教师端控制通断。
	组
	24
	
	

	75
	学生实验凳
	常规
	凳面直径≥300mm采用环保型塑料注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光;并配有钢板加固，采用全周满焊焊接。支撑柱采用直径≥50mm圆钢管，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端五星脚采用铝压铸成型,金属部分表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
	套
	288
	
	

	76
	学生实验台
	1200*520*700mm（±20mm）
	①可书写板课桌面：

材质：面板采用基材为E0级≥25mm厚环保饰面中纤板，含水率在3%-5%；饰面为白色可书写板面，整体板面正负误差在0.3mm以内,密度不大于0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色；1200mm×523mm×25mm（±20mm）桌面；可以实现多张组合，桌面可以使用中性笔直接反复书写，表面便于清洗打理；桌面四角倒圆，采用黑色聚氨酯PU封边，经全自动封边机封边，反面设有预埋定位螺母便于多次安装。

②钢架结构：采用圆形钢管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象；管钢管为厚度≥1.5mm，桌下横梁≥1.2mm厚；

③③、脚垫：采用固定万向调节PP脚垫，可实现≥10mm高度调节以应对地面不平整。
	张
	16
	
	

	77
	学生实验桌
	2850*1200*800mm(±20㎜）
	①钢木结构；
②台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
③.钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
④.封板：板材采用18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
⑤.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	张
	6
	
	

	78
	学生实验桌
（椭圆形）
	2400*1200*780mm(±20㎜）
	①全木结构；
②台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
③、柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；
④、铰链：采用大弯铰链，开合十万次以上；
⑤、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件；
⑥、桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定；
⑦、防撞胶垫：采用橡胶材质，减缓碰撞，保护柜体。
	张
	6
	
	

	79
	实验桌
	1225*608*780/860mm（±20mm）
	①、台面尺寸：1200*600（±10mm）

②、陶瓷台面（陶瓷板）：采用≥20mm厚成型实芯黑色胚体实验室专用无甲醛新型环保陶瓷板，整个台面高温烧制成型，耐强腐蚀，耐高温，台面四周带有≥30mm宽4mm高陶瓷阻水边，有效防止液体外溢。阻水边内侧三边（除学生操作面）带有引流意外液体导流的≥10mm宽2mm深成型凹槽。能有效防止实验物品滚落，避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。需符合以下技术参数指标：

⑴重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。

▲⑵依据T/CIQA10-2020，破坏强度：不低于13000N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。（提供由检测机构出具的CMA检测报告复印件加盖公章）

⑶台面洛氏硬度≥120HRM；

⑷台面抗冲击性（恢复系数）≥0.85，台面断裂模数（平均值）≥55MPa。

⑸工艺性能要求：台面坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色非胚体颜色，表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑，黑色坯体不易染色。

⑹为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级；③、桌腿：采用铝合金挤压成型工艺，截面形态长方形，尺寸为125*35mm（±5mm）。底脚采用压铸工艺，尺寸542*49*69mm（±5mm）,各部分连接采用高强度内六角螺丝固定，便于组装拆卸。桌脚配有与地面固定孔洞，底部可适配高度调整脚及滚轮。金属表面经环氧树脂喷涂高温固化处理，具有较强抗腐蚀性。

④、书包斗：碳素结构钢整体满焊接成型，坚固耐用。大容量空间，内部存储区域宽度≥1000mm，便于清理，不囤垃圾。内嵌两组挂凳扣。

▲⑤依据GB/T 24820-2024，后挡条高出台面73mm（±5mm），降低器材掉落风险；侧挡条缓降高度设计，可以适配不同高度台面。（提供由检测机构出具的CMA检测报告复印件加盖公章）
	张
	24
	
	

	80
	学生专用实验操作桌2
	1200*612*780mm（±20mm）
	①.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
②.新型钢塑结构，学生位镂空式。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
③.脚架：采用多材质组合结构，主架家具管成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。
	张
	48
	
	

	81
	学生桌1
	1200*600*700mm(±20㎜）
	①.结构：框架形式；
②.面板：采用≥25mm厚三聚氰胺板；挡板：≥15mm厚三聚氰胺板，四周全自动机器近色封边，台面板颜色、规格按实际需要多选定做，所有面板前后材质、颜色均匀一致。
③.横杆：≥20*40mm*厚度1.5mm，桌脚采用直径38±2mm*厚度≥1.8mm钢管，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
④、脚轮：PU万向轮；带锁定功能 
⑤、要求：铝合金连接拉手，桌面可倾斜折叠堆放                                
⑥、要求：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面；可多重方式任意组合，适用于各种大型场景，人字简约造型、配合精密。
	张
	24
	
	

	82
	学生桌2
	2400*1200*700mm(±20㎜）
	①、钢木结构；
②、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
③.钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
④.封板：板材采用≥18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
⑤.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	组
	12
	
	

	83
	学生桌3
	3600*1200*800mm(±20㎜）
	①、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm。
②、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚。
③.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg。
④、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
⑤、钢脚：静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm,承重达到国家标准，光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。
	张
	4
	
	

	84
	学生椅
	545*545*808mm(±20㎜）
	①：椅背
1.1材质：采用PP+GF耐冲击.注塑成型；
1.2尺寸：545mm*342mm*±5mm；
1.3功能：注塑成型，后背带三角形透气孔，保证通风散热，透气孔为≥8*8*8MM.靠背开拉手孔，方便拉手，移动。
②：椅座
2.1材质：采用PP+GF耐冲击，注塑成型；
2.2功能：采用人体工学设计，椅坐采用凹型设计，坐感舒适前端圆弧半弯，适合放脚舒适，缓解压力。
③、脚架
采用直径≥25mm，壁厚≥1.5mm厚钢管桌腿，表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层附着力≤1级，重金属含量可溶性铅≤3mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg；喷涂表面采用物理方法进行除油除锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理；
④、脚垫
4.1材质：采用全新PA料，注塑成型，防滑，防潮，使用安全。
	张
	8
	
	

	85
	学生凳
	
	①.采用板材凳面＋钢制脚架，钢腿壁厚≥1.5mm；
②.加宽加厚面板，承重性强；选用加粗加厚管材，结实耐用；底部设有防滑涉及，无噪音，有效保护地板
	张
	32
	
	

	86
	静态展示装置1
	7180*1500mm(±20㎜）
	该装置为科技学科专属静态展示载体，核心作用是为学生实验课余时间提供自主探究、拓展学习的窗口，同时兼顾空间美学提升，成为彰显校园特色、传递科技理念的重要呈现形式。整体落地遵循简练、大气的原则，贴合现代技术展示的整体构造，结构新颖、表达直观，兼具实用功能与装饰价值，实现功能与视觉美感的完美融合。

① 严格贴合实验室学科特性进行整体设计，契合现代中学生的审美需求与认知特点；内容采用高清写真工艺进行安装，包含全套设计与制作服务。

② 标题采用立体字呈现，增强视觉层次感与科技质感，提升整体视觉冲击力。

③ 根据学校实际需求，可选择部分区域铺贴造型进行立体展示，或采用高清造型进行平面呈现，灵活适配空间布局与展示需求。
	组
	1
	
	

	87
	仪器柜1
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	全钢结构。
①.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
②.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
③.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。
④.拉手：人体工学设计；
⑤.铰链：采用定位铰链或≥2mm不锈钢合页。
⑥.调整脚：采用ABS新料模具成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	套
	17
	
	

	88
	仪器柜2
	1000*500*2000mm(±20㎜）
	①、铝木结构
②、铝框架结构，立柱采用≥1.0mm的成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16mm厚E1级三聚氰胺板，其截面用2mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点；
③、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件；
④、隔板：两块层板为≥16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24MM，壁厚≥1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类；
⑤、上柜两扇外开≥4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条；下柜两扇，双开木门，设活动隔板一块；
⑥、脚垫：采用特制模具注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。
	套
	53
	
	

	89
	准备台1
	3200*800*800mm(±20㎜）
	①、钢木结构；
②、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
③.钢架：采用≥60mm*40mm*1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥1.2mm钢管制作经环氧树脂喷涂处理，连接翼采用≥2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，承重：台面可承重250-400kg.不易变形。
④.封板：板材采用18mm厚三聚氰胺板,截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边。
⑤.可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成。
	组
	1
	
	

	90
	准备台2
	4100*800*800mm(±20㎜）
	
	组
	1
	
	

	91
	准备台3
	4800*800*800mm(±20㎜）
	
	组
	1
	
	

	92
	准备台4
	5660*800*800mm(±20㎜）
	
	组
	1
	
	

	93
	综合配件（地面以上部分）
	
	DN25阻燃线管；配套能源传递介质。给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用UPVC专用排水管。配套所需阀门、电源接线等五金配件，满足整个教室地面以上部分安装。
	室
	1
	
	

	94
	智能控制柜
	320*400*150mm（±10mm）
	①材质：采用镀锌钢板，四周圆角处理，外形精美小巧；
②触控屏幕：≥10.1英寸电容触控屏，分辨率1024*600及以上，宽视角不低于85°；
③开关按键：紧急开关一个，启动开关一个，复位开关一个，紧急情况下迅速切断能源，以保障人员和设备的安全。并配有指纹识别装置，可完成一键登录，方便老师操作管理；
④内置能源设备：总能源阻断模块一个，配有保护装置。各分路能源阻断模块，作为电气系统中的第二级保护装置。交流接触器一个。多种元器件组合成强大的多层级保护集成能源，涵盖能源漏、短、过载保护功能，通过多层级保护，可以提高能源系统的整体可靠性；
⑤设备安全：全设备电器件通地线，保证人身安全；
⑥可远程通过APP对控制柜进行通断能源操作，无需亲自到现场，大大提高了操作的实时性。
	套
	1
	
	

	95
	智能吊装电源控制系统
	多功能集中控制系统
	①.控制系统：采用系统架构，实验室教师控制系统。采用多种安全认证方式，确保控制柜的访问和操作安全；
②.升降控制：通过精确的控制系统,确保吊盘系统升降的准确性和稳定性。可独立、分组、自定义编组、整体控制升降。支持两种下降模式，自动下降至预设高度和下降到桌面自动停止两种模式，助于用户根据不同的实验环境匹配设备的使用高度，满足实验需求；
③.照明控制：可独立、分组、自定义编组、整体控制吊盘照明；
④.能源控制：学生能源供应模块均可控制通断能源。可远程调节。其中学生低压电源电压范围值可根据实际用户属性进行切换；
⑤.学生端使用控制：支持控制学生能源模块中能源保护盖自动开合；
⑥.功率预警：学生端设备超载提示，并对超载设备强制断开，避免发生危险。
⑦.温湿度监控系统：环境显示：实时显示当前室内温度、湿度。温度测量范围0-50℃，精度±2℃。湿度测量范围20-90%RH，精度±5%RH。
	套
	1
	
	

	
	
	顶部智能升降模块
	①.外形尺寸：400*440*220mm（±10mm）；
②.材质工艺：采用镀锌钢板，两侧翻边焊接处理，与柜门紧密贴合，确保整体强度完整。
③.升降系统：升降控制电路板，采用表面贴装工艺+全自动机插工艺生产，内部搭载化升降系统，支持收发信号；
④.采用脉冲识别距离技术，精准把控升降距离。设备最大下降高度不低于2800mm；
⑤.自带升降保护：学生能源模块接有设备状态下，无法进行整体升降操作；
⑥.过载保护：板载功率识别模组可精准判断学生使用功率是否超载，在超载状态下自动进行强制断电，作为电气系统中的第三级保护装置。可通过软件恢复通电，使用安全得到有效保障；
⑦.能量转换设备：内置交流能量转换设备驱动、尼龙齿轮传动，极大降低噪音；
⑧.升降机构：高强度尼龙卷线机构，内部结构科学稳固。转轴配有多线芯导电滑环，避免线材往复升降而产生故障风险。
⑨.柜门：双侧检修门，配有弹压式卡扣，方便从任意一侧进行维护。
	套
	6
	
	

	
	
	集成化光源模块
	①.外形尺寸：302*302*37mm（±10mm）；
②.灯罩：注塑成型，表面具有优异的透光性，能够有效地散射光线，使得光线在通过灯罩后变得更加柔和、均匀，避免了刺眼的强光区域和明显的阴影。同时采用模块化设计，方便维修和更换。
③.光源形态：通过在灯珠表面增加一层或多层微型透镜，实现对光线的精准控制和优化，做到发光面积更均匀，更高效，无眩光打扰；
④.控制方式：支持受控发光；
⑤.集成接触开关：学生端模块集成装置上升过程中，接近集成化光源模块自动停止上升动作。
	套
	6
	
	

	
	
	能源供应模块
	①.多组接口：丰富的接口选项，包含能源输出2个、USB供电接口2个，以满足不同设备的连接需求；
②.能源输出：低压直流输出范围1.5-30V，分辨率0.1V；低压交流输出范围2-30V，分辨率0.1V；两组输出口独立进行各自电压调节使用，互不干扰；
③.所有能源输出，均实现了全面的管理控制，确保设备的安全稳定运行。
	套
	12
	
	

	
	
	伸缩能源传递介质
	采用扁能源传递介质，可统一设备下降后朝向。
	套
	6
	
	

	
	
	学生端触控模块
	①.外形尺寸：≥3.95英寸LCD触控屏，分辨率480*480及以上；
②.控制内容：①可通过触控屏轻松控制保护盖的开合，实现便捷的设备保护操作；②支持低压输出电压的调节，确保设备能够输出稳定且精确的电压；③显示当前低压输出电压、电流、功率，方便用户随时掌握设备工作状态；
③.过载提示：当设备过载时，屏幕将立即显示过载提示，并自动切断输出口能源，确保设备和用户的安全；
④.受控锁定：多功能控制系统可控制学生端设备锁定及解锁。锁定状态下，学生无法进行屏幕操作；
⑤.独立操作界面：设备上的两组触控屏具备独立操作功能，用户可同时对两组设备进行不同操作，互不干扰，提高了设备的使用效率和便捷性。
	套
	12
	
	

	
	
	学生端模块集成装置
	①.外形尺寸：145*145*225/275mm（±10mm）；
②.工艺：壳体采用膜内注塑成型工艺，确保了壳体的强度和耐用性，同时表面耐摩擦，不易褪色；
③.对插接头：采用多组推出直插式连接器对接方式，实现设备可脱离伸缩线缆，便于安装及后期维护；
④.能源模块保护：所有能源模块接口均为内嵌式设计，外部配有能源模块保护盖。使用时可一键控制保护盖电动打开或闭合，不仅方便用户操作，还提高了使用的安全性；
⑤.底部接触开关：底部配有接触开关，触碰到桌面后自动停止下降；
▲⑥依据GB/T 4208-2017，外壳防护等级测试(IP35及以上)：1）防止固体异物进入的测试方法：使用边缘无毛刺的≥2.5mm的刚性钢棒作为试具，测试是否可推入外壳开口。检验结果为试具不能通过任何开孔；2）防止水进入的测试方法:使用内直径≥6.3mm喷嘴进行测试，水流量:≥12.5L/min;喷嘴至外壳表面距离:≤2.5m，测试时间≥5min。试验后，样品内部不应进水，如果进水，应不影响设备的正常操作和安全性。检验结果为内部未进水，可正常使用；（提供由检测机构出具的CMA检测报告复印件加盖公章）
⑦防霉性能：通过喷酒接种方式，培养周期:28d。使用立体显微镜放大50倍左右进行检查，长霉程度小于1级。检验结果为符合；
⑧、环境测试:低温工作:测试温度:0C,持续时间:≥72h；测试过程中样品外观无异常变化，设备功能正常；高温工作:测试温度:60C,持续时间:≥72h;测试过程中样品外观无异常变化，设备功能正常；恒定湿热工作:测试温度:30度相对湿度不低于RH93％，持续时间:≥2d;测试过程中样品外观无异常变化，设备功能正常。
	套
	6
	
	

	
	
	支架辅件及安装调试
	采用固定横梁吊装方式，可进行高度调节及平衡调节，表面环氧树脂喷涂处理，五金件，配套能源连接线。壁挂控制柜安装、顶部设备整体安装，设备升降调试、灯光调试、能源供给系统调试以及修复等。
	套
	1
	
	

	96
	学生作品展示架
	4700*500*2000mm(±20㎜）
	①、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
②、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；顶板≥25mm厚，侧板背板、门板≥16mm厚。
③、PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg。
④、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
⑤、配套五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。
	组
	1
	
	

	97
	AI综合探究箱
	470*380*220mm(±20㎜）
	集成计算机视觉系统、语音处理系统、机械臂、智能传感系统及边缘计算终端，提供统一通讯协议和接口。基于操作系统，采用图形化编程软件开发，适用于Python编程、机器学习、深度学习、计算机视觉、语音处理、嵌入式处理等课程教学和实践。
①.提供17寸以上屏幕，分辨率≥1920×1080，采用IPS硬屏；
②.安装面板需同时集成机械手臂、2D视觉系统、深度视觉系统、二自由度电动云台、语音模块、嵌入式传感器等组件，满足多门课程的图形化编程教学要求；
③.运算单元配置和功能要求：
（1）硬件性能：AI处理器，CPU: 8核/16线程,GPU: 16G，内存：16G，存储：256G，以太网×2；显示：HDMI2.0×3；接口：USB3.0×5，USB2.0×2，TYPE-C×1；
（2）支持图形化编程，图形化编程中支持Arduino、micropython、python等编程语言，支持添加自定义图形化编程模块；
（3）支持大模型本地化部署，本地部署deepseek、Qwen等大模型；
（4）图形化编程案例库包括python编程实践、嵌入式系统及应用、机器视觉、深度视觉识别、机械臂与2D视觉、语音控制机械臂应用案例等。
④.2D视觉系统：分辨率：≥640×480；帧率：≥30fps；对焦方式：手动对焦；支架式安装，支持折叠收纳；
▲⑤.依据GB 4943.1-2022，深度相机：深度流输出分辨率：≥640×400；深度流输出帧速率：≥30fps；RGB传感器分辨率：≥1920×1080；RGB传感器帧速率：≥30fps；（提供由检测机构出具的CMA检测报告复印件加盖公章）
⑥.深度相机安装于二自由度云台，可进行≥±90°旋转和≥110°俯仰，二自由度云台为电动控制方式；
⑦.深度相机及配套的图形化编程案例：
（1）提供行人检测案例：通过深度视觉系统快速检测通过行人并进行标记，支持同时检测多个行人；
（2）支持人脸特征提取，可快速提取人脸特征信息并录入系统。
⑧.麦克风阵列：具备360°环绕拾音模式，开放函数接口，支持用户自定义语音指令；
▲⑨.依据GB 4943.1-2022，机械手臂：有效抓取范围：半径≥15cm；自由度：5自由度加夹持臂；末端夹具：两指夹爪；（提供由检测机构出具的CMA检测报告复印件加盖公章）
⑩.机械手臂提供运动学正解算法，并开放源代码，支持进行关节控制原理的学习；
⑪.安装面板需为机械手臂提供一键启动和复位按钮，控制机械手臂自动抬起和回到收纳位置，方便开展教学；
⑫.支持通过语音模块控制机械臂的动作，如向上、向下、往左、往右等功能；
⑬.提供以下嵌入式传感器模块：
（1）提供超声波传感器：适用于测距实验，可用于测量物体与传感器之间的距离；
（2）提供人体检测传感器：适用于人体检测实验，可用于检测人体的存在或运动；
（3）提供温湿度传感器：适用于环境感知实验，可用于监测环境的温度和湿度；
（4）提供心率传感器：适用于心率检测仪实验，可用于监测人体的心率；
（5）提供气压传感器：适用于气象气压测量实验，可用于测量大气压力，适用于气象监测或高度控制；
（6）提供数码管：适用于OLED显示实验，可用于显示交通倒计时等数字内容；
（7）提供蓝牙模块：适用于蓝牙通信实验，可实现蓝牙设备之间的无线通讯；
（8）提供陀螺仪：适用于基于陀螺仪的姿态体感云台控制，可用于检测控制板的旋转、角度和姿态变化，控制云台进行相应的旋转、俯仰行为；投标时提供陀螺仪控制云台动作的详细使用文档。
（9）提供声音传感器：适用于噪音检测实验，可用于检测环境中的声音分贝变化；
（10）提供亮度传感器：适用于光照度检测实验，可用于检测环境光强度；
（11）提供火焰传感器：适用于火焰检测实验，可用于检测环境特殊光（波长760纳米~1100纳米的光波）的存无；
（12）提供气体传感器：适用于空气质量检测实验，可用于检测环境中是否存在烟雾或气体浓度；
（13）提供风扇：配置物理旋钮，支持通过PWM控制风扇电压值，进而调节风扇转速；
（14）提供OLED屏幕：用于显示传感器数据和选择对应的传感器实验；
（15）提供指示灯：用于状态指示，例如供电系统、操作状态、故障或成功的视觉提示；
（16）提供单片机：负责系统的控制，作为核心处理器管理传感器数据、执行指令，并与其他模块交互；
（17）所有传感器采用防呆设计，有效防止接错，简化操作流程，提高安全性和系统可靠性。
⑭.支持通过语音模块控制机械臂和传感器的动作，如抓取物体、开灯、关灯、打开风扇、关闭风扇、检测温度等功能；
⑮.功能：
15.1可以逐个展示边缘计算终端、2D视觉系统、3D视觉系统、语音处理系统、机械臂、智能传感系统（温湿度传感器、气压传感器、火焰传感器、心率传感器、声音传感器）、高清显示屏等器件组成；
15.2.安装面板需为机械手臂提供一键启动和复位按钮，控制机械手臂自动抬起和回到收纳位置，方便开展教学
15.3.支持通过语音模块控制机械臂和传感器的动作，如开灯、打开风扇、检测温度等功能
15.4.基于生成式人工智能技术的智能动作编排系统案例

15.5配套AI综合探究课程1套：探究箱提供人工智能基础课程（包含但不限于）：涵盖人工智能基础、图像识别、语音处理、运动控制等前沿技术课程。可以帮助学生进行Python实践，AI综合智能体应用开发。系统地学习和掌握人工智能相关技术。总课时：不少于16课时
	组
	1
	
	

	98
	Arduino入门套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
①、主控制器参数（配置不低于）：
1.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
2.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
3.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
5.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
6.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
7.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
8.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
9.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
10.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
②、输入设备：
按键模块（多色），超声波传感器，光敏电阻传感器，模拟环境光传感器等，以上输入模块传感器均采用传感器pcb使用沉金工艺制作；
③、输出设备：
LED灯（多色）、数字蜂鸣器模块，
④、结构件配置：木质创意组合结构件，包括双孔梁—4孔，双孔梁—6孔，双孔梁-8孔，双孔连接件-4孔，双孔连接件-11孔(1号)，双孔连接件-11孔(2号)，9*6底板，单孔梁-4孔，单孔梁-8孔，底部支架-4口(96mm)，底部支架-4口(133mm)，3*6连接件，3*3-2口连接件，凸型结构件，单孔梁-6孔，底部支架-8孔4口等；
⑤、其他配件：电池盒，USB线，线；
⑥、教学软件：Mind+、Python；
⑦、配套教学资料：学生手册4本；
⑧、配套课时：10-12课时。
	套
	4
	
	

	99
	STEAM创客知识拓展系统
	
	①.根据学校需求进行开发，知识拓展系统作为知识拓展的立体延伸，突破平面展示局限，构建沉浸式认知场域。
②.知识拓展系统整体造型根据STEAM创客教室要求进行造型，表面采用分子涂层处理。涂层整体覆盖面要求≥100平（包含各种异形处均需覆盖保护到位）。
③.知识拓展系统发光处理：光源要求：要求采用高精度，低纹波恒流技术供电，要求驱动装置频闪无显著影响，杜绝蓝光危害。
	项
	1
	
	

	100
	人工智能创意套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY、MIND+、Arduino  IDE、Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
二、输入设备：
红色按键、蓝色按键、电压传感器、触摸传感器、水蒸气传感器、太阳能电池板、温湿度传感器、1.5V可充电电池、太阳能充电模块、模拟电压传感器、三轴加速度传感器、数字钢球倾角传感器、模拟环境光线传感器、数字贴片磁感应传感器等，以上输入模块传感器均采用传感器pcb使用沉金工艺制作；
三、输出设备：
显示屏、数字蜂鸣器、RGB灯、三色交通灯等；
四、结构件配置：木质创意组合结构件，包括双孔梁—4孔，双孔梁—6孔，双孔梁-8孔，双孔连接件-4孔，双孔连接件-11孔(1号)，双孔连接件-11孔(2号)，9*6底板，单孔梁-4孔，单孔梁-8孔，底部支架-4口(96mm)，底部支架-4口(133mm)，3*6连接件，3*3-2口连接件，凸型结构件，单孔梁-6孔，底部支架-8孔4口等；
五、其他配件：电池盒，USB线，线；
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：16-18课时。
	套
	4
	
	

	101
	人工智能互动套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
二、输入设备：
火焰传感器、气体传感器、模拟角度传感器、人体热释电传感器、模拟压电陶瓷传感器，LM35温度传感器等，以上输入模块传感器均采用传感器pcb使用沉金工艺制作；
三、输出设备：
风扇模块，LED模块，显示屏、舵机、数字蜂鸣器；
四、结构件配置：木质创意组合结构件，包括双孔梁—4孔，双孔梁—6孔，双孔梁-8孔，双孔连接件-4孔，双孔连接件-11孔(1号)，双孔连接件-11孔(2号)，9*6底板，单孔梁-4孔，单孔梁-8孔，底部支架-4口(96mm)，底部支架-4口(133mm)，3*6连接件，3*3-2口连接件，凸型结构件，单孔梁-6孔，底部支架-8孔4口，单孔连接件-5孔等；
五、其他配件：电池盒，USB线，线；
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：16-18课时。
	套
	4
	
	

	102
	人工智能控制套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
二、输入设备：
遥控器、按键模块、温湿度传感器、红外接收模块、模拟声音传感器、旋钮电位器传感器、模拟环境光线传感器等，以上输入模块传感器均采用传感器pcb使用沉金工艺制作；
三、输出设备：
LED灯（多色）、数字蜂鸣器模块，风扇模块，LED模块，显示屏；
四、结构件配置：木质创意组合结构件，包括双孔梁—4孔，双孔梁—6孔，双孔梁-8孔，双孔连接件-4孔，双孔连接件-11孔(1号)，双孔连接件-11孔(2号)，9*6底板，单孔梁-4孔，单孔梁-8孔，底部支架-4口(96mm)，底部支架-4口(133mm)，3*6连接件，3*3-2口连接件，凸型结构件，单孔梁-6孔，底部支架-8孔4口等；
五、其他配件：电池盒，USB线，线；
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：16-18课时。
	套
	4
	
	

	103
	人工智能视觉识别套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
材质：传感器pcb使用沉金工艺制作；
连接方式：采用开源硬件中的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色线连接；
主控板：主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4陆电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
二、输入设备：内置6种功能：人脸识别、物体追踪、物体识别、巡线追踪、颜色识别、标签识别。仅需一个按键即可完成AI训练，摆脱繁琐的训练和复杂的视觉算法。板载UART / I2C接口，可以连接到Arduino、Raspberry Pi、LattePanda、micro:bit等主流控制器，实现硬件无缝对接，直接输出识别结果给控制器。
三、输出设备：风扇、微型舵机；
四、智能结构件特点：
1.安全性高，结构件两侧均倒角处理，避免搭建使用过程中刮伤。                                                            
2.功能性强，金属结构件多为滑槽式设计，方便螺丝任意搭配，即插即用，避开同一复用磨损事宜。                                                                                                                                                                                         3.实用性好：（1）震沙处理，表面无机械刀痕，金属结构件表面为磨砂质感，触摸更有手感，而且在搭建中减少磨损；（2）金属结构件厚实，强度高，韧度好，便于搭建大中小型方案。

4.技术参数：（1）材质：铝合金型材；（2）生产工艺：铝合金挤压工艺成型，高精度加工制造，表面微镀喷砂阳极氧化处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5.本套盒金属结构件种类不少于20种，数量不少于60个。
五、配件：电池盒，USB线，PH2.0线材，垃圾桶；
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：16-18课时；
九、配套项目：垃圾分类专家、宠物投食器、拆弹专家、门禁系统、自动跟随风扇、自适应巡航小车等。
	套
	4
	
	

	104
	人工智能语音识别套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。

⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
材质：传感器pcb使用沉金工艺制作；
连接方式：采用开源硬件中的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色线连接；
主控板：主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY、MIND+、Arduino IDE、Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4陆电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
二、输入设备：三种语音识别模式和三种语音输入方式使模块可以集成入更多的场景。语音识别模块特性：Arduino系列主控兼容、micro:bit兼容、掌控板兼容、支持mind+图形化编程、无需联网、识别效果好、无需自主学习、无特定人语音、编程简单易上手、I2C通信方式，兼容3.3V和5V、板载驻极体麦克风、3.5mm麦克风接口以及3.5mm音频输入接口、三种语音识别模式，自动识别、按键触发、关键词触发、板载一颗RBG语音识别模式指示灯和红色LED电源指示灯；该模块采用I2C和UART两种通讯方式，Gravity接口，兼容绝大部分主控。模块上已经自带了一个喇叭。语音合成模块特性：支持中文、英文和中英文混合合成、自带喇叭、兼容arduino系列主控板、micro:bit板、掌控板等、无需联网、支持Mind+图形化编程、I2C/UART双通讯、支持多种文本控制标识；红外测距模块、时钟模块；
三、输出设备：LED灯、微型舵机、
四、智能结构件特点：
1.安全性高，结构件两侧均倒角处理，避免搭建使用过程中刮伤。                                                            
2.功能性强，金属结构件多为滑槽式设计，方便螺丝任意搭配，即插即用，避开同一复用磨损事宜。                                                                                                                                                                                         3.实用性好：（1）震沙处理，表面无机械刀痕，金属结构件表面为磨砂质感，触摸更有手感，而且在搭建中减少磨损；（2）金属结构件厚实，强度高，韧度好，便于搭建大中小型方案。

4.技术参数：（1）材质：铝合金型材；（2）生产工艺：铝合金挤压工艺成型，高精度加工制造，表面微镀喷砂阳极氧化处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5.本套盒金属结构件种类不少于15种，数量不少于40个。
五、配件：电池盒，USB线，PH2.0线材，垃圾桶；
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：16-18课时；
九、配套项目：私人助手、语音识别垃圾桶、打招呼的机器人、可以对话的门、密码宝箱、起床助手等。
	套
	4
	
	

	105
	人工智能知识拓展系统
	
	①.根据学校需求进行开发，知识拓展系统作为知识拓展的立体延伸，突破平面展示局限，构建沉浸式认知场域。
②.知识拓展系统整体造型根据人工智能实验室要求进行造型，表面采用分子涂层处理。涂层整体覆盖面要求≥100 平（包含各种异形处均需覆盖保护到位）。
③.知识拓展系统发光处理：光源要求：要求采用高精度，低纹波恒流技术供电，要求驱动装置频闪无显著影响，杜绝蓝光危害。
	项
	1
	
	

	106
	人工智能智慧家庭便捷家居套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
材质：传感器pcb使用沉金工艺制作；
连接方式：采用开源硬件中的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色线连接；
主控板：主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4陆电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
二、输入设备：水位传感器，人体热释电传感器，温度传感器，DH11温湿度传感器，光敏电阻传感器，按钮模块，空气质量传感器；以上输入模块传感器均采用传感器pcb使用沉金工艺制作；
三、输出设备：风扇模块，电机，LED模块，舵机，蜂鸣器，RGB灯带，MP3播放器等模块；；
四、智能结构件特点：
①.安全性高，结构件两侧均倒角处理，避免搭建使用过程中刮伤。                                                            
②.功能性强    金属结构件多为滑槽式设计，方便螺丝任意搭配，即插即用，避开同一复用磨损事宜。                                                                                                                                                                                         ③.实用性好：（1）震沙处理，表面无机械刀痕，金属结构件表面为磨砂质感，触摸更有手感，而且在搭建中减少磨损；（2）金属结构件厚实，强度高，韧度好，便于搭建大中小型方案。
④.技术参数：（1）材质：铝合金型材；（2）生产工艺：铝合金挤压工艺成型，高精度加工制造，表面微镀喷砂阳极氧化处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
⑤.本套盒金属结构件种类不少于10种，数量不少于20个。
五、配件：电池盒，USB线，PH2.0线材，垃圾桶；
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：16-18课时；
九、配套项目：便携式防溢水报警器、电子门童、水杯温度提醒器、智慧窗户、智能窗帘、智能新风系统等。
	套
	4
	
	

	107
	人工智能智慧家庭节能减排套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
材质：传感器pcb使用沉金工艺制作；
连接方式：采用开源硬件中的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色线连接；
主控板：主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4陆电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
二、输入设备：火焰传感器，人体热释电传感器，人体红外寻迹传感器，雨水传感器，光敏电阻传感器，按钮模块，空气质量传感器；时钟模块；以上输入模块传感器均采用传感器pcb使用沉金工艺制作；
三、输出设备：风扇模块，电机，LED模块，舵机，泡沫泵，蜂鸣器，RGB灯带，加湿器模块、显示屏等模块；；
四、智能结构件特点：
①.安全性高，结构件两侧均倒角处理，避免搭建使用过程中刮伤。                                                            
②.功能性强    金属结构件多为滑槽式设计，方便螺丝任意搭配，即插即用，避开同一复用磨损事宜。                                                                                                                                                                                         ③.实用性好：（1）震沙处理，表面无机械刀痕，金属结构件表面为磨砂质感，触摸更有手感，而且在搭建中减少磨损；（2）金属结构件厚实，强度高，韧度好，便于搭建大中小型方案。                                                

④.技术参数：（1）材质：铝合金型材；（2）生产工艺：铝合金挤压工艺成型，高精度加工制造，表面微镀喷砂阳极氧化处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
⑤.本套盒金属结构件种类不少于20种，数量不少于40个。
五、配件：电池盒，USB线，PH2.0线材，垃圾桶；
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：16-18课时；
九、配套项目：多功能电子时钟、火灾报警器、智能灯光系统、智能加湿器、智能晾衣杆、自动泡沫洗手机等。
	套
	4
	
	

	108
	人工智能智慧家庭智能安保套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
材质：传感器pcb使用沉金工艺制作；
连接方式：采用开源硬件中的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色线连接；
主控板：主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4陆电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
二、输入设备：NFC进场通讯模块，数字键盘，土壤湿度传感器，人体热释电传感器，DH11温湿度传感器，光敏电阻传感器，超声波模块，紫外线传感器；以上输入模块传感器均采用传感器pcb使用沉金工艺制作；
三、输出设备：LED模块，舵机，蜂鸣器，RGB灯带，显示屏，水泵，点阵屏模块等模块；；
四、智能结构件特点：
①.安全性高，结构件两侧均倒角处理，避免搭建使用过程中刮伤。                                                            
②.功能性强，金属结构件多为滑槽式设计，方便螺丝任意搭配，即插即用，避开同一复用磨损事宜。                                                                                                                                                                                         ③.实用性好：（1）震沙处理，表面无机械刀痕，金属结构件表面为磨砂质感，触摸更有手感，而且在搭建中减少磨损；（2）金属结构件厚实，强度高，韧度好，便于搭建大中小型方案。

 ④.技术参数：（1）材质：铝合金型材；（2）生产工艺：铝合金挤压工艺成型，高精度加工制造，表面微镀喷砂阳极氧化处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
⑤.本套盒金属结构件种类不少于10种，数量不少于20个。
五、配件：电池盒，USB线，PH2.0线材，垃圾桶；
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：16-18课时；
九、配套项目：NFC门禁系统、密码门锁、智能浇花系统、智能台灯、紫外线强度提醒器等。
	套
	4
	
	

	109
	人工智能智慧社区车辆管理套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
材质：传感器pcb使用沉金工艺制作；
连接方式：采用开源硬件中的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色线连接；
主控板：主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4陆电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
二、输入设备：超声波传感器、husky摄像头
三、输出设备：955舵机、LED灯、TT电机，雾化模块；
四、智能结构件特点：
①.安全性高，结构件两侧均倒角处理，避免搭建使用过程中刮伤。                                                            
②.功能性强，金属结构件多为滑槽式设计，方便螺丝任意搭配，即插即用，避开同一复用磨损事宜。                                                                                                                                                                                         ③.实用性好：（1）震沙处理，表面无机械刀痕，金属结构件表面为磨砂质感，触摸更有手感，而且在搭建中减少磨损；（2）金属结构件厚实，强度高，韧度好，便于搭建大中小型方案。                                                
④.技术参数：（1）材质：铝合金型材；（2）生产工艺：铝合金挤压工艺成型，高精度加工制造，表面微镀喷砂阳极氧化处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
⑤.本套盒金属结构件种类不少于20种，数量不少于50个。
五、配件：电池盒，USB线，线，基础结构件
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：10-12课时；
九、配套项目：便利店小车、消杀小车、跟随小车、巡查小车等。
	套
	4
	
	

	110
	人工智能智慧社区智能维护套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
二、输入设备：红外测距模块，红外接收，红外遥控套件，声音传感器，火焰传感器，水位传感器，超声波传感器
三、输出设备：舵机，LED灯，蜂鸣器；
四、智能结构件特点：
①.安全性高，结构件两侧均倒角处理，避免搭建使用过程中刮伤。                                                            
②.功能性强，金属结构件多为滑槽式设计，方便螺丝任意搭配，即插即用，避开同一复用磨损事宜。                                                                                                                                                                                         ③.实用性好：（1）震沙处理，表面无机械刀痕，金属结构件表面为磨砂质感，触摸更有手感，而且在搭建中减少磨损；（2）金属结构件厚实，强度高，韧度好，便于搭建大中小型方案。                                                
④.技术参数：（1）材质：铝合金型材；（2）生产工艺：铝合金挤压工艺成型，高精度加工制造，表面微镀喷砂阳极氧化处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
⑤.本套盒金属结构件种类不少于15种，数量不少于20个。
五、其他配件：电池盒，USB线，线；
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：16-18课时；
九、配套项目：高空抛物报警、地下车库洪涝报警、火灾报警、智能垃圾桶、智能楼道灯、智能遥控路灯等。
	套
	4
	
	

	111
	人工智能智慧校园安防套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
二、输入设备：
按键模块（多色），超声波传感器，光敏电阻传感器，模拟环境光传感器等，以上输入模块传感器均采用传感器pcb使用沉金工艺制作；
三、输出设备：
LED灯（多色）、数字蜂鸣器模块；
四、结构件配置：木质创意组合结构件，包括双孔梁—4孔，双孔梁—6孔，双孔梁-8孔，双孔连接件-4孔，双孔连接件-11孔(1号)，双孔连接件-11孔(2号)，9*6底板，单孔梁-4孔，单孔梁-8孔，底部支架-4口(96mm)，底部支架-4口(133mm)，3*6连接件，3*3-2口连接件，凸型结构件等；
五、其他配件：电池盒，USB线，线；
六、教学软件：Mind+、Python；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：16-18课时。
	套
	4
	
	

	112
	人工智能智慧校园班务助手套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2KB用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟16MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
二、输入设备：
火焰传感器、气体传感器、模拟角度传感器、人体热释电传感器、模拟压电陶瓷传感器，LM35温度传感器等，以上输入模块传感器均采用传感器pcb使用沉金工艺制作；
三、输出设备：
风扇模块，LED模块，显示屏、舵机、数字蜂鸣器；
四、结构件配置：木质创意组合结构件，包括双孔梁—4孔，双孔梁—6孔，双孔梁-8孔，双孔连接件-4孔，双孔连接件-11孔(1号)，双孔连接件-11孔(2号)，9*6底板，单孔梁-4孔，单孔梁-8孔，底部支架-4口(96mm)，底部支架-4口(133mm)，3*6连接件，3*3-2口连接件，凸型结构件等；
五、其他配件：电池盒，USB线，线；
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：16-18课时。
	套
	4
	
	

	113
	人工智能智慧校园物联管家套盒
	
	主控：328P针扣主控，支持软件平台：MIXLY 、MIND+、Arduino  IDE、  Python编程等主流编程软件，板载电机驱动、4路电机接口、电机控制管脚、LED灯，主控本身自带开关，可以自由控制项目的打开与关闭，引出14路数字I/O，6路路PWM，8路模拟输入，供电电压6-12V，工作电压大于5.5V；
一、主控制器参数（配置不低于）：
①.主控芯片：工作电压 5V；IO脚直流电流 40 mA；Flash Memory 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）；SRAM 2 KB；EEPROM 1 KB；CH340 USB接口芯片；工作时钟 16 MHz。
②.USB端口：mini-B USB端口，用于上传程序、在线通讯。
③.电源接口：DC005 5.5*2.1MM针芯，输入电压：7-12v，自带电源防反接功能，防止电源反接烧坏控制板，电源要求--6-12V(当电压低于5.5V主板工作会出异常)。
④.电源开关：拨动式自锁开关按钮。
⑤.指示灯：板载电源指示灯--红色（ON）；板载L13指示灯--红色（L(13)）。
⑥.接口形式：3Pin GVS标准接口（G-地V-5V S-信号 (黄色对应模拟/蓝色对应数字)）8路2.54间距3针脚模拟端口，14路2.54间距3针脚数字端口，6路2.54间距3针脚pwm端口；接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制器烧坏。
⑦.电机接口：4路2针脚XH2.54端子接口，每路内置驱动，电机驱动芯片，驱动电流可达到1A，峰值电流1.2A，用于接编码马达。接口自带过流保护功能，最大输出电流1A，防止外接硬件端口过流造成控制板烧坏。
⑧.电机控制管脚：通过拨动开关切换 D2/D3控制电机M1，D8/D9控制电机M2，D4/D5控制电机M3  D6/D7控制电机M4
⑨.外形机械尺寸：≥54x80(mm)，安装孔距：≥32x72(mm)，安装孔径：M4及以上。
二、输入设备：
遥控器、按键模块、温湿度传感器、红外接收模块、模拟声音传感器、旋钮电位器传感器、模拟环境光线传感器等，以上输入模块传感器均采用传感器pcb使用沉金工艺制作；
三、输出设备：
LED灯（多色）、数字蜂鸣器模块，风扇模块，LED模块，显示屏；
四结构件配置：木质创意组合结构件，包括双孔梁—4孔，双孔梁—6孔，双孔梁-8孔，双孔连接件-4孔，双孔连接件-11孔(1号)，双孔连接件-11孔(2号)，9*6底板，单孔梁-4孔，单孔梁-8孔，底部支架-4口(96mm)，底部支架-4口(133mm)，3*6连接件，3*3-2口连接件，凸型结构件等；
五、其他配件：电池盒，USB线，线；
六、教学软件：Mind+、Python、mixly；
七、配套教学资料：学生手册4本；
八、配套课时：18-20课时。
	套
	4
	
	

	114
	作品展示柜
	6000*400*2000mm(±20㎜）
	①、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
②、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；顶板≥25mm厚，侧板背板、门板≥16mm厚。
③、PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg。
④、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
⑤、配套五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。
	张
	1
	
	

	115
	变速拉坯机（学生用）
	
	工作电压：AC220V
功率：约300W
转速：0~280r/min
稳定性：铝盘跳动≤0.10mm
整机噪音：≤48dB

调速方式：霍尔脚踏板控速
旋转方向：正反转皆可
功能特点：
①、全身可水洗脚踏板，拉坯时踩动贴合脚面，发力舒适跟随脚的力度一转到底，顺畅丝滑泥坯平稳不晃动，修坯时控速稳定；
②、机身：ABS塑料台面碳钢机架易清洁防生锈，表面高温固化喷塑，防静电更安全，强硬度钢板，高温固化喷塑；
③、开关：防漏电插头、防水开关、防水电机罩、密封圈设计，确保拉坯机底部稳定不摆动及使用的安全性。
④、脚踏板：霍尔脚踏板，可踩踏十万次，并且防水防漏电，具有控制速度精确稳定，使用寿命超长，防水 防潮 防漏电；                                                              
	台
	10
	
	

	116
	不锈钢水槽带沉淀池
	1800*700*800mm(±20㎜）
	一、洗手池

背面挡水板高度：13.5cm
材质：不锈钢
配套：整个水池配备水龙头、进水管、耐高温高压钢丝编织波纹管、下水、直通、三通配件。
二、沉淀池

水槽深度：≥31cm
沉淀池/过滤网材质：不锈钢
配件：万向轮
①、水槽X导流设计，黄金R角边缘设计，排水速度快；
②、水槽加深，便于陶艺水盆、泥板等大件物品清洗，水槽边缘黄金斜边设计，防溅水、溢水；
③、加厚不锈钢材质，水槽，不易变形，不漏水，不藏污，易清洗；
④、加固横梁，加粗支撑腿，整体结构简洁，承重强，稳固耐用；
⑤、安全，防撞设计，边缘圆润，避免使用伤手，安全性高
⑥、洗手池结构采用可拆卸结构，同时沉淀池和进水管接口采用双向可变换设计，方便使用现场不同进水口位置安装；整个水池配备水龙头、进水管、耐高温高压钢丝编织波纹管、下水、沉淀池、直通、三通等配件，方便老师使用和后期维护；
⑦、防堵塞效果好，沉淀池采用二级沉淀装置，方便泥浆等悬浊液能够在一定时间沉淀后进行清理，防止堵塞下游下水道；
⑧、便于清理污泥，沉淀池配备四个把手，底部沉淀池安装四个万向轮，方便清理人员对沉淀池中的沉淀物移动和清理。
	组
	2
	
	

	117
	彩绘耗材基础包
	
	3箱中高白素坯盘-8寸（7块）、2箱素坯绘本（一箱20个）、20块白瓷板-圆形大号、3箱白胎创意绘本（一箱20块）、1瓶青花料-清代（仿古）（50g/瓶）、1瓶青花料-现代（50g/瓶）、50条釉下彩6色条、釉下彩浓缩剂24色套装（80G/瓶）、 1瓶液体桃胶（50ML/瓶）、1套釉下卡通花纸全套（9款/套）、50条釉上彩6色条、2套釉上彩液体12色套装（50G/瓶，12色/套）、10张釉上卡通花纸、1套釉上花纸（10款/套）
	套
	1
	
	

	118
	教师专业工具包
	
	1条分腿式围裙（成人款）、1条毛巾、1根塑料柄割泥线、1把全钢切泥器、1个T型斜角切角器、1个按压式喷雾瓶、1块方形海绵、1套泥板导轨条、1个大号泥拍、1个擀泥杖（45cm）、1套橡胶刮片3片装、1支肌理钢刷2支装、1套全圆打孔器、1把锥头钢针、1套新款陶艺26件套（带工具包）、1个圆弧卡尺（中号）、1个圆规（铜质）、1套雕刻刀套装（挖刀、修边刀、直刀、3把/套）、1把单头环形修坯刀、1个壶嘴修饰器、1把挖嘴刀、1个麂皮修口工具、1个陶艺吸水毛巾、1套拉坯辅助吸水垫板、1套仿红木8件套、1套香椿木质刮片6件套、1个牛角刮片（中号）、1套修坯套筒、1把板刀、1把条刀、1把2号钨钢修坯刀（蓝色柄）、1把9号钨钢修坯刀（蓝色柄）、1把跳刀、1套毛笔8件套、1把调色刀5件套、1个五碟一盖料碟、1个山字笔架、1个搁手板（大号）、1个搁手板（中号）、1个搁手板（小号）
	套
	2
	
	

	119
	晾坯板
	300*400mm(±10㎜）
	木质
功能：放制作品，全木结构同，面积也磊，非常适合晾晒坯胎
	块
	50
	
	

	120
	铝合金转台
	
	铝合金转台，直径≥20CM（单轴承)
	个
	50
	
	

	121
	密度板
	
	≥30CM，正方形。
	块
	50
	
	

	122
	模具标准包
	
	2个不绣钢注浆桶（大号带筛）、10个尖嘴水瓢、1个印坯模具-半圆形、1个印坯模具-不规则圆形、1个印坯模具-不规则三角形、1个印坯模具-不规则正方形、1个印坯模具-不规则长椭圆形、1个阴阳模具-椭圆形（中号）、1个阴阳模具-圆形（中号）、1套把手模具6种、1个花边碗石膏模具、1个花边盘石膏模具、1个平嘴壶模具、1套日式侧把壶模具、1个三阳开泰模具、1个梅瓶模具、1个玉壶春模具、1个葱头瓶模具、1个葫芦瓶模具、1套悬垂式模具（长方形）、1套悬垂式模具（正方形）、1套悬垂式模具（椭圆形）、1套悬垂式模具（圆形）、1套悬垂式模具（三角形）、1套悬垂式模具（六边形）、1套同心切割导轨（八边形）、1套同心切割导轨（圆形）、1套同心切割导轨（椭圆形）、1套同心切割导轨（正方形）、1套同心切割导轨（长方形）、1套同心切割导轨（三角形）、1套同心切割导轨（心形）
	套
	1
	
	

	123
	磨底机
	350*350*350mm(±10㎜）
	电压：220V数显
产品功率：≥375W
转盘转速：≥1400转/分
转盘：≥200mm
产材料：钢板折弯
正反转：可正反转
重量：约15KG
①. 电机：采用单相异步电机，防护等级IP44及以上,电流2.17A及以上，绝缘等级B级及以上全铜电机。
②. 磨片：采用橡胶金刚砂磨片，运行平稳，磨底更光滑。
③. 工艺：钣金采用冷轧板，采用数控折弯机成型。
④.安全性：盘面设有防磨片松脱、甩出装置，防止磨片飞出。采用专用电缆锁紧接头。
	台
	1
	
	

	124
	泥板导轨条
	
	①.材质：木
②.规格：6根一套
③.≥2.5*40CM
④.厚度：≥5MM
	套
	10
	
	

	125
	泥板机
	1030*560*827mm(±10㎜）
	台面材料：亚克力板
动力类型：手动式
①、泥板机桌面采用耐抗冲强度和耐候性高的高分子PP板材，在-20℃抗冲击强度达到130J/M。及以上                           
②、泥板机框架采用冷轧板，结构稳定，坚固耐用，运行更平稳。
③、泥板机框架表面通过除油去锈抛光表面处理，表面喷涂经过高温粉末静电处理，喷涂面厚度80-150UM。
④、泥板机大手轮采用手感漆喷涂，表面呈半哑光状态。                                          
⑤、采用上下双滚轴设计，利用同步齿轮进行传动设计，手握螺旋杆调节易操作。
⑥、配套≥600MM超大手轮操作，使用与运动轴形成1：10的大比例速比让使用者轻松转动压制。装有压泥厚度调节器，厚度0-60MM可调，配套厚度标尺，精准调节厚度；
⑦、支脚采用可拆卸式安装；
⑧、不锈钢可调节脚杯，可适应不同地面环境；
	台
	1
	
	

	126
	泥料包
	
	5袋高白泥（20斤/袋）、1袋金珍珠（20斤/袋）、1袋灰陶泥（20斤/袋）、1袋紫砂泥（20斤/袋）、1袋红褐精陶（20斤/袋）、200袋高白泥（1公斤/袋）、5套12色套装彩泥（12色/套，1公斤 /瓶）、2套彩色泥浆（12色彩泥套装，100ml/瓶）、5桶白色泥浆（5斤装/桶）、1瓶接头泥-瓷泥（1公斤 /瓶）
	套
	1
	
	

	127
	泥料回收桶
	80L
	直径（桶口）：≥56cm
直径（桶底）：≥40cm
高度（含可拆卸移动底座）：≥75cm
高度（不含可拆卸移动底座）：≥65cm
材质：环保PP聚丙稀
配件：1个可移动万向轮底座、1个可反扣密封桶盖
①、注塑成型，内壁经过精细打磨；
②、使用便捷，移动底盘设置万向轮，可便捷拆装，桶沿防滑凹提手；
③、桶盖反扣设计，按下即可紧密卡住桶身，密封性能好；
④、加厚环保PP材质，底部加强筋设计，承重力强，结实耐用；
	个
	1
	
	

	128
	喷釉柜
	720*780*1720mm(±10㎜）
	转盘直径：≥26cm
转盘材质：铝合金
电压：AC220V
电机功率：300W
电机转速：≥1500转
水泵功率：≥550W
风机风量：2000m³/h
风机气压：5PA
风机功率：≥250W
风机转速：≥1450r/min
框架材质：不锈钢+玻璃
控速方式：电动微调
①. 水帘部分与回收部分全部采用不锈钢板制作，吸风均匀。
②. 施釉机装有移动轮，可以与水箱分离这种分离式的结构，便于釉料桶内的釉粉回收及水箱的清理工作。
③. 该机采用了除尘风机，水帘后面水平下吸风的吸风结构，所吸的粉尘进入水箱内的储风室后，一进入水中过滤达到二次除尘的效果，再向上由排风管道排出室外，减少了室外的空气污染。
④.用不锈钢桶或塑料桶，分别接放在下水口处，盛接施釉中含有釉粉的下水，使下水中的釉粉在桶内沉淀，水又从桶口溢出到水箱，再由水泵抽出供水帘循环使用，达到很方便的回收大部分釉粉，更换釉粉的颜色。
⑤.主转盘采用高档调速电机进行无级调速，可以在0-300转/分之间自由选择转速合。
⑥.水泵采用了不低于500W/2.8M3流量的大容量水泵。
⑦.功率：除尘风机约250W、水泵约550W、转盘约等于270W。
	台
	1
	
	

	129
	施釉烧制标准工具包
	
	1台黑色搅拌机、1个釉筛（中号）、1个釉筛（大号）、1个红色釉夹、1个施釉球、1个不锈钢喷釉壶（200ML）、1个不锈钢喷釉壶（300ML）、1块方形海绵、1个石膏板（圆形直径：φ30*3CM）、1块梯形塑料刮片（白色）、1瓶可撕胶、10块氧化铝饼（直径10.5cm）、1双耐高温手套、1把铲刀（大号）、1包独立圆锥支钉（50个）、1组吊烧支架、1根钨丝2毫米（1米）、1根钨丝3毫米（1米）、1根钨丝1毫米（1米）、1包吊烧棒2mm（10根）、1包吊烧棒3.5mm（10根）、1盒测温环（10个/盒）、1桶氧化铝粉（1kg/桶）、1瓶液体硼板涂料（500ML/瓶）、1个陶瓷AB胶
	套
	1
	
	

	130
	陶胚架
	3900*450*800mm(±10㎜）
	①、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
②、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；顶板≥25mm厚，侧板背板、门板≥16mm厚。
③、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg。
④、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
⑤、配有接线槽以及线路，方便安装插座等，配套插座5个（防水盖）。
	组
	2
	
	

	131
	陶艺凳
	
	①、主材质：实木
②、木料处理：碳化深度烘干工艺
③、结构工艺：全榫卯结构，凳腿与座面、凳腿间均为实木榫接，连接处无外露胶水，表面处理：环保仿古木器漆工艺（色泽均匀，触感温润不刺手）
	张
	1
	
	

	132
	陶艺方凳
	300*300*450mm(±10㎜）
	凳面厚度：≥3.6cm
材质：实木坐面
①、钢架精细封边，桌面边角打磨工艺，不易刮伤；
②、凳面材质：采用松木材质，纯实木打造，舒适稳固。
③、凳面经过酸性处理和蒸馏脱水处理，保证经久耐用和优良的抗腐蚀能力。防止潮湿和高温干燥环境下开裂。
④、支架作为加强支撑杆，承重力大，大面积承托，桌面受力均匀，经久耐用不变形。
	张
	10
	
	

	133
	陶艺工具包
	
	1条分腿式围裙、1块毛巾、1个中号泥拍、1个擀泥杖（40cm）、1套泥塑6件套、1套拉坯8件套、1套毛笔8件套、1支调色刮刀、1个10格调色盘
	套
	50
	
	

	134
	陶艺学生桌
	1500*1500*750mm(±10㎜）
	①、主材质：北榆实木（防虫蛀、防变形、防开裂，纹理通达清晰）
②、结构工艺：全榫卯结构
③、辅助结构：桌腿间实木连接杆
④、木料处理：碳化深度烘干工艺
	张
	6
	
	

	135
	陶艺桌
	1500*700*900mm(±10㎜）
	①、主材质：北榆实木（防虫蛀、防变形、防开裂，纹理通达清晰）
②、木料处理：碳化深度烘干工艺
③、结构工艺：全榫卯结构
④、辅助结构：桌腿间实木连接杆
	张
	1
	
	

	136
	吸尘器
	100L
	①高效过滤，智能消音降噪，≥40mm大口径，不锈钢加厚机身，≥100L。

★②提供CCC认证证书。
	台
	1
	
	

	137
	学生凳
	
	①、主材质：实木
②、木料处理：碳化深度烘干工艺
③、结构工艺：全榫卯结构，凳腿与座面、凳腿间均为实木榫接，连接处无外露胶水，表面处理：环保仿古木器漆工艺（色泽均匀，触感温润不刺手）
	张
	48
	
	

	138
	窑具收纳车
	1050*380*810mm(±10㎜）
	①.产品材质：实木+铁艺框架+不绣钢管
②.功能：

1、双重加厚框架，结实稳固；
2、加粗钢管；
3、多层设计，分隔有序；
4、开放设计，大小棚板均可收纳；
5、安装360°橡胶旋转轮；
6、扶手设计，推行方便。
	台
	1
	
	

	139
	移动坯架
	520*500*1500mm(±10㎜）
	含：1个晾坯架+7块方形晾坯板。
坯车参数：隔层高度：≥17.5cm，材质：加厚烤漆钢架，底座：防磨防滑橡胶底座
坯板参数：，方形晾坯板：≥48cm*48cm，矩形晾坯板：≥24cm*48cm，材质：木质，
①、E0级环保板材，安全无异味；
②、加厚烤漆钢架，配套加固横杆，耐磨耐刮，稳固耐用；
③、底部配置橡胶脚套，防滑稳固，保护地板。
④、活动木板隔层设计，满足各类高矮、大小件晾坯需求。
	套
	4
	
	

	140
	移门
	2300*1600mm(±20㎜）
	木质，移门+门套+导轨+滑轮
	项
	1
	
	

	141
	釉料包
	
	2桶透明釉（10斤/桶）、1套单色釉（规格：2.5kg/桶，共23色）、1套泡泡釉（规格：300ml/瓶，共5色）、1套豹纹釉（规格：300ml/瓶，共5色）、1套流纹釉（规格：300ml/瓶，共8色）、1套金属釉（规格：300ML/瓶，共5色）、1套结晶釉（规格：300ML/瓶，共4色）、1套开片釉（规格：300ml/瓶，共9色）
	套
	1
	
	

	142
	折叠水桶
	
	折叠水桶
	个
	25
	
	

	143
	真空泵
	
	①电源：220V
②带不低于750w、18L气泵、皮管、喷枪

③储存罐容积≥18L
④额定排气压力≥0.7mpa
⑤采用电磁式电机。
	台
	1
	
	

	144
	真空双轴炼泥机
	
	外形尺寸：≥L126.5*H75cm
电压：AC220V-380V
功率：≥1500W
转轴：二轴水平卧式
转速：≥1390转/分
生产能力：≥100kg/小时
抽气速度：≥4L/S
出泥口直径：≥60mm
配套1个接泥凳， 
①、练泥机框架采用钢材，表面喷涂采用高温金属烤漆技术高；
②、练泥轴采用不锈钢材质。
③、投泥口采用高强度亚克力板与高分子材料材料加工而成。                                       
④、练泥机框架喷涂采用高温金属烤漆技术性。
⑤、练泥机泥桶采用铝合金材料。
⑥、真空练泥室的上侧固定设有挤压机构，挤压机构中的挤压球和挤压叶片可转动设置在球形挤压室的内部并能够对进入球形挤压室内部的泥料进行挤压。
⑦、采用全封闭设计。
⑧、使用便捷，配有4个抗压滚动轮，具刹车功能；
⑨、采用真空液压表；
⑩、通过栅板挤压成细条，进入真空泵，从机咀口练出较高密度和可塑性的坯料；
⑪、接泥滚轴采用不锈钢材质，不生锈污染泥料；
	台
	1
	
	

	145
	智能高温电窑
	
	炉膛：≥宽600mm*深900mm*高930mm
外形：≥宽1040mm*深1570mm*高1700mm
控制柜：≥500*360*900(mm)
容    积：≥ 0.5m3
工作温度：≤1250℃
加热原件：电炉丝
炉丝结构：内嵌炉丝结构
炉膛材料：莫来石轻质砖
炉膛模式：侧开式
控制器：全中文液晶温控器
极限温度：≥1280℃
加热方式：五面加热
电气规格：380V/50HZ 42KW
棚板：≥40*50cm，每层2块备注：窑车一辆
①、窑体：材质及结构：钢板冷压，内框彩用≥4*4cm方钢材质，厚抗压能力不低于30T；表面以多层绝缘防锈漆为底覆盖三层面漆的方式进行深加工。所有盖板选用≥1.0mm厚镀锌碳钢板材加工而成表面经热烤漆工艺进行绝缘耐腐处理
②、窑内高含量硅钼丝，采用特制的合金电阻丝，最高温度可达1300度,使用寿命长、表面负荷高、抗氧化性能好；采用内嵌式结构，更安全耐用。炉丝以电热合金丝为原料，富含26.8%的铬和1.8%的钼金属含量，具有抗高温、升温快、热效应高的效果，使得窑炉工作温度可达1240-1260°C，可延长使用寿命。炉丝线径≥4.0MM，五面平衡发热360℃循环烧制，让作品受热更均匀，烧制作品发色更亮，
③、窑内砖采用高密度耐火砖，保温好节能省电，能抵抗酸性溶渣和酸性气体的侵蚀，热震稳定性好，耐急冷急热，防腐蚀
④、窑内高温多晶棉：耐高温不起粉沫状
⑤、电窑多功能烧制：素烧、常温、高温、釉上彩、釉下彩、青花、烘干、紫砂.一键启动简单易操作
⑥、圆形窑炉阀门。
⑦、万向脚轮：直径≥75cm，安装孔距≥86*58mm，安装高度≥105mm，360℃全身旋转，方便操运及移动，配有刹车固定装置，抗压材质，单轮能承受250公斤及以上。
⑧、测温：采用铂金丝配件，测温更准，温差控制在5-10度
	台
	1
	
	

	146
	装饰辅助工具包
	
	10套泥浆画瓶（小号）（3个/套）、10个泥浆画瓶（大号）、1套丸棒4支组、1套圆形塑料印坯模具（5个/套）、1套方形塑料印坯模具（5个/套）、1套五角星塑料印坯模具（5个/套）、1套卡通塑料模具（10个/套）、1套迷你印花工具33件套、1套立体弹簧模具（4个/套）、1套玫瑰花塑料切模（3个/套）、1套七彩刮板（3个/套）、1个肌理拍泥板、1个肌理木锤、1套木质肌理印章16件套、1套亚克力印花泥滚（4支）、1套木质肌理泥滚10件套、1套塑料印花滚轴（4个）、1套木质印花滚轴8件套、1把鳞片肌理工具、1套合金印花工具20件套、1套合金字母数字印花工具、1个海绵印章（带logo）、1套彩绘美纹纸（6卷）、1套硅胶压花垫（6个）、1套镂空印花卡片、10套海绵棒5件套、1套仿形板(一套6个)、5块梯形塑料刮片（白色）、10块砂纸 、10块砂纸布/磨坯棉、1把锉刀
	套
	1
	
	

	147
	综合配件（地面以上部分）
	
	①、电箱到设备取电电缆敷设，配件。
②、与原有给排水点位对接，含阀门等。
	室
	1
	
	


注：（1）以上“货物清单及技术要求”中相应国家标准及规范有新标准的按新标准执行。

（2）上述技术规格响应内所列尺寸、产品中功能参数供应商须逐条逐项做出响应，并提供偏离表，投标人可使用质量相同或优于招标文件的产品进行投标响应，但须明确在“技术条款偏离表”中列明并提供要求的作证材料，由评标委员会进行评议。如不填写或未提供，视作完全响应招标需求，中标后不得以任何理由拒绝提供。

（3）技术参数中的材料规格、厚度为最低要求，允许投标人优于招标要求进行投标。

三、检测报告要求

	序号
	货物名称
	检测报告要求

	23
	顶装摇臂动力装置
	▲③依据GB/T 26572-2011，主体金属材料硬度≥180HV。防护涂层的要求：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层无明显痕迹。运行稳定性：经升降200次试验后，试验后运行无异常。（提供由检测机构出具的CMA检测报告复印件加盖公章）

	62
	“全钢通风柜”的“弗纤板”
	▲⑴依据GB/T 17657-2022 ，表面耐污染性能：产品表面与不少于8种化学试剂的接触，其中高氯酸钾饱和溶液、高氯酸72%、氢氟酸49%、硫酸98%、王水、氢氧化钠饱和溶液、盐酸37%、乙酸乙酯99%的检测时长不低于24h，检测结果不低于5级：无明显变化。
▲⑵依据GB/T 17657-2022，物理性能：静曲强度不低于49MPa；弹性模量不低于8990MPa；耐水蒸气性能：耐水蒸气等级不低于5级；耐干热性能：耐干热性能不低于5级。

	79
	“实验桌”的“陶瓷台面（陶瓷板）”
	陶瓷台面（陶瓷板）：

▲⑵依据T/CIQA10-2020，破坏强度：不低于13000N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。

	79
	实验桌
	▲⑤依据GB/T 24820-2024，后挡条高出台面73mm（±5mm），降低器材掉落风险；侧挡条缓降高度设计，可以适配不同高度台面。

	95
	“智能吊装电源控制系统”的“学生端模块集成装置”
	▲⑥依据GB/T 4208-2017，外壳防护等级测试(IP35及以上)：1）防止固体异物进入的测试方法：使用边缘无毛刺的≥2.5mm的刚性钢棒作为试具，测试是否可推入外壳开口。检验结果为试具不能通过任何开孔；2）防止水进入的测试方法:使用内直径≥6.3mm喷嘴进行测试，水流量:≥12.5L/min;喷嘴至外壳表面距离:≤2.5m，测试时间≥5min。试验后，样品内部不应进水，如果进水，应不影响设备的正常操作和安全性。检验结果为内部未进水，可正常使用。

	97
	AI综合探究箱
	▲⑤依据GB 4943.1-2022，深度相机：深度流输出分辨率：≥640×400；深度流输出帧速率：≥30fps；RGB传感器分辨率：≥1920×1080；RGB传感器帧速率：≥30fps；
▲⑨依据GB 4943.1-2022，机械手臂：有效抓取范围：半径≥15cm；自由度：5自由度加夹持臂；末端夹具：两指夹爪；

	★33
	移动智能水槽（滴水架）
	对水槽配套的水嘴配件产品实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或节水）产品认证证书，未提供的投标无效。

	★64
	实验室专用PP水槽套装
	

	★116
	不锈钢水槽带沉淀池
	


备注：标注“▲”的需提供标注CMA标识的检验报告复印件，未提供检验报告或检测内容不符合招标要求的或检验报告中受检单位名称和委托单位名称与投标人名称或产品制造商名称不一致的，按不满足该条款处理。
三、样品及演示
	清单序号
	产品名称
	规格
	数量

	序号79项
	实验桌
	1225*608*780/860mm（±10mm）
	1

	序号94项
	智能控制柜
	320*400*150mm（±10mm）
	1

	序号95项
	集成化光源模块
	302*302*37mm（±10mm）
	1

	
	学生端触控模块
	≥3.95英寸LCD触控屏
	1

	
	学生端模块集成装置
	145*145*225/275mm（±10mm）
	1

	序号97项
	AI综合探究箱
	/
	1


注：1.评标委员会按照招标文件规定的评标办法及标准对样品进行评议，未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的作无效标处理。

2.样品的提交地点：北仑区四明山路775号行政大楼B座三楼。

3.样品递交截止时间：同提交投标文件截止时间；超过提交投标文件截止时间的样品，招标人或招标代理机构将不予接收。样品请于提交投标文件截止时间前送至指定位置，并完成摆放。联系人：韩筱，联系电话：15557893060。
4.样品外表面上须牢固地粘贴一张写有“项目名称”“样品名称”及“投标人名称”的标识。

5.本项目样品由评标委员会现场评审。

6.开标结束后，招标人将对中标候选投标人的样品进行封存，作为验收的依据。其他投标人的样品在开标结束后自行取回。逾期未取回的，招标人、招标代理机构不负保管义务。

第六章  商务条款

	序号
	内      容

	1
	交货地点：具体以招标人指定为准

	★2
	供货期限：自合同签订之日起30天内完成供货、安装并通过验收。

	★3
	付款方法和条件：

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付合同总价的40%作为预付款；（若在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款的，招标人可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。）

2、其余款项经招标人验收合格后7个工作日支付余款。

	★4
	履约保证金：
1.履约保证金金额：合同总价的1%

2.履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。
3.履约保证金递交时间：中标通知书发出之日起30天内缴纳。
4.履约保证金退还时间：在供货安装完成并通过最终验收后退还履约保证金。

	5
	质量标准：达到国家相关质量验收标准。

	★6
	质量保证期（或保修期）：从项目验收合格之日起一年；
中标供应商应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标供应商应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用及急用部件空运运输费用。

	7
	售后服务要求：
1.质量保证期内，出现问题需2小时内到达现场，8小时内解决问题，如8小时内故障无法修复，需无条件提供与原参数要求相同或高于原技术参数要求的备用产品，以保证采购人的权益。
2.中标供应商须承诺中标后在宁波市设立售后服务机构，能提供长期稳定的售后服务。

	★8
	授予合同：

①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。

②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，招标人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给招标人造成的损失的还应当予以赔偿。


第七章  附件
A.资格文件
封面                                       

正（副）本
宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装项目
项目编号：NBITC-202630402G-BL042
子    包：（一）
（资格文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章
A2、关于资格的承诺函
致：招标人
我单位承诺：
我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。
供应商（盖章）：          

日          期：
A3、其他资格要求需提供的声明函
致：招标人
我单位承诺：
1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此承诺。
供应商（盖章）：
日          期：
B.商务和技术文件
封面
正本
宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装项目

项目编号：NBITC-202630402G-BL042 
子    包：（一）
（商务和技术文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
B1、投标函
致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的 宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装项目 （项目编号：NBITC-202630402G-BL042）招标活动并投标，为便于招标人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3、保证遵守招标文件有关条款规定。
4、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

5、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

6、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。
7、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。
8、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：                                          

日            期：                             

B2、法定代表人身份证明
供应商名称：                   

单位性质：                   

地址：                   

成立时间：      年       月      日
经营期限：
姓名：         性别：           年龄：            职务：          

身份证号码：                   

    系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商（盖章）：
日          期：
后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。
B3、法定代表人授权书
（投标文件由授权代表签字的须提供）
致：招标人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装项目，项目编号为NBITC-202630402G-BL042，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日            期：
附：
授权代表姓名：                         

授权代表身份证号码：                   
职务：                                 
详细通讯地址：                         
电话：                                 
传真：                                 
后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；
2、提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。
 B4、供应商一般情况表
	1
	单位名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	从业人员数量
	

	10
	营业收入
	

	11
	其他需要说明的情况
	


供应商（盖章）：
日          期：
B5、技术及服务条款响应表
项目编号：                        
项目名称：                        
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	……
	
	


注：须与“第五章 采购需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。
供应商（盖章）：
日          期：
B6、商务条款响应表
项目编号：                        
项目名称：                        
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


注：须与“第六章 商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。
供应商（盖章）：
日          期：
B7、总体实施方案（格式自拟）；
B8、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。
B10、拟派本项目主要实施人员情况表
项目编号：                        
项目名称：                        
	序号
	拟在本项目中担任职务
	姓名
	身份证号码
	获得的相关证书名称、主要项目实施经历、工作经验（或另附简历）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	声明：一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目实施人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。


说明：1、表后附拟派人员的社保证明、有关证书、业绩证明的复印件。
2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。
供应商（盖章）：
日          期：
B11、拟投入本项目的主要作业工具、设备配置情况表
项目编号：                        
项目名称：                        
	序号
	设备名称
	数量
	设备描述

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1、设备描述中写设备的规格型号、制造厂名称、购置年份、主要用途等内容。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：
日          期：
B12.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。

（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件：

中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

C.报价文件
封面
正（副）本
宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装项目

项目编号：NBITC-202630402G-BL042
子    包：（一）
（报价文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
C1、开标一览表
项目编号：                        
项目名称：                        
	子包
	项目名称
	数量
	交货期
	投标报价

	1
	宁波市北仑区滨海新城实验学校实验室、陶艺室设施设备采购及安装项目
	1批
	
	小写：

大写：

	投标声明
	


说明：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C2、投 标 分 项 报 价 表

项目名称：              
项目编号： 

标项：         
                                                        货币单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌
	规格/型号
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	边台1
	
	
	张
	1
	
	

	2
	边台2
	
	
	组
	1
	
	

	3
	边台3
	
	
	组
	1
	
	

	4
	边台4
	
	
	组
	1
	
	

	5
	边台5
	
	
	组
	1
	
	

	6
	边台6
	
	
	组
	1
	
	

	7
	操作边台
	
	
	组
	1
	
	

	8
	窗帘
	
	
	平米
	455
	
	

	9
	创客探究桌
	
	
	张
	24
	
	

	10
	地球模型展示柜
	
	
	组
	4
	
	

	11
	滴水架
	
	
	组
	5
	
	

	12
	离心风机
	
	
	台
	1
	
	

	13
	分解变频控制模块1
	
	
	套
	1
	
	

	14
	辅件及安装1
	
	
	项
	1
	
	

	15
	顶装智能系统总控柜
	
	
	台
	1
	
	

	16
	顶装智能控制平台
	
	
	套
	1
	
	

	17
	控制学生端分组管理系统
	
	
	套
	1
	
	

	18
	APP吊装控制系统
	
	
	套
	1
	
	

	19
	实验室环境检测系统
	
	
	项
	1
	
	

	20
	风机控制变频器
	
	
	台
	1
	
	

	21
	顶装主体架外壳
	
	
	组
	12
	
	

	22
	顶装内胆主体架
	
	
	组
	12
	
	

	23
	顶装摇臂动力装置
	
	
	组
	12
	
	

	24
	学生多功能电源模块
	
	
	组
	12
	
	

	25
	学生电源交换装置
	
	
	台
	12
	
	

	26
	智能灯光照明装置
	
	
	条
	24
	
	

	27
	舱体末端封板
	
	
	个
	6
	
	

	28
	吊架外壳功能板
	
	
	个
	12
	
	

	29
	学生端给排水接口
	
	
	套
	12
	
	

	30
	可伸缩万向吸风罩
	
	
	套
	25
	
	

	31
	吊装安装支架
	
	
	套
	12
	
	

	32
	组合辅助模块
	
	
	套
	1
	
	

	33
	移动智能水槽（滴水架）
	
	
	台
	12
	
	

	34
	废水自动排水系统
	
	
	套
	12
	
	

	35
	全室给水管路
（吊装部分）
	
	
	项
	1
	
	

	36
	全室供电线路
（吊装部分）
	
	
	项
	1
	
	

	37
	全室排水管路
（吊装部分）
	
	
	项
	1
	
	

	38
	系统安装辅件
	
	
	组
	1
	
	

	39
	酸碱柜
	
	
	组
	2
	
	

	40
	天平台/称量台
	
	
	组
	1
	
	

	41
	危化品柜
	
	
	个
	4
	
	

	42
	危险/危化改造及物资系统
	
	
	项
	1
	
	

	43
	保护系统
	
	
	套
	1
	
	

	44
	防护用品柜
	
	
	套
	1
	
	

	45
	废液架
	
	
	组
	4
	
	

	46
	分解变频控制模块2
	
	
	套
	1
	
	

	47
	辅件及安装2
	
	
	项
	1
	
	

	48
	室内外行程通风系统2
	
	
	项
	1
	
	

	49
	功能柱
	
	
	组
	24
	
	

	50
	货架
	
	
	张
	10
	
	

	51
	加大仪器柜
	
	
	套
	4
	
	

	52
	讲台1
	
	
	张
	4
	
	

	53
	讲台2
	
	
	张
	2
	
	

	54
	教师能源控制终端1
	
	
	组
	2
	
	

	55
	教师能源控制终端2
	
	
	组
	1
	
	

	56
	教师演示讲台1
	
	
	套
	3
	
	

	57
	教师演示讲台2
	
	
	张
	1
	
	

	58
	教师演示讲台3
	
	
	张
	1
	
	

	59
	教师智能电源主控台
	
	
	套
	1
	
	

	60
	阶梯药品柜
	
	
	个
	4
	
	

	61
	落地式紧急冲淋
	
	
	套
	2
	
	

	62
	全钢通风柜
	
	
	台
	1
	
	

	63
	实验凳
	
	
	张
	192
	
	

	64
	实验室专用PP水槽套装
	
	
	套
	23
	
	

	65
	实验室专用洗眼器
	
	
	付
	5
	
	

	66
	实验探究台1
	
	
	张
	1
	
	

	67
	实验探究台2
	
	
	张
	1
	
	

	68
	实验探究台3
	
	
	张
	1
	
	

	69
	室内外行程通风系统及处理终端1
	
	
	项
	1
	
	

	70
	水台
	
	
	张
	1
	
	

	71
	静态展示装置2
	
	
	组
	3
	
	

	72
	小推车
	
	
	台
	4
	
	

	73
	学生电源
	
	
	套
	137
	
	

	74
	学生能源供给装置
	
	
	组
	24
	
	

	75
	学生实验凳
	
	
	套
	288
	
	

	76
	学生实验台
	
	
	张
	16
	
	

	77
	学生实验桌
	
	
	张
	6
	
	

	78
	学生实验桌
（椭圆形）
	
	
	张
	6
	
	

	79
	实验桌
	
	
	张
	24
	
	

	80
	学生专用实验操作桌2
	
	
	张
	48
	
	

	81
	学生桌1
	
	
	张
	24
	
	

	82
	学生桌2
	
	
	组
	12
	
	

	83
	学生桌3
	
	
	张
	4
	
	

	84
	学生椅
	
	
	张
	8
	
	

	85
	学生凳
	
	
	张
	32
	
	

	86
	静态展示装置1
	
	
	组
	1
	
	

	87
	仪器柜1
	
	
	套
	17
	
	

	88
	仪器柜2
	
	
	套
	53
	
	

	89
	准备台1
	
	
	组
	1
	
	

	90
	准备台2
	
	
	组
	1
	
	

	91
	准备台3
	
	
	组
	1
	
	

	92
	准备台4
	
	
	组
	1
	
	

	93
	综合配件（地面以上部分）
	
	
	室
	1
	
	

	94
	智能控制柜
	
	
	套
	1
	
	

	95
	智能吊装电源控制系统
	
	
	套
	1
	
	

	
	
	
	
	套
	6
	
	

	
	
	
	
	套
	6
	
	

	
	
	
	
	套
	12
	
	

	
	
	
	
	套
	6
	
	

	
	
	
	
	套
	12
	
	

	
	
	
	
	套
	6
	
	

	
	
	
	
	套
	1
	
	

	96
	学生作品展示架
	
	
	组
	1
	
	

	97
	AI综合探究箱
	
	
	组
	1
	
	

	98
	Arduino入门套盒
	
	
	套
	4
	
	

	99
	STEAM创客知识拓展系统
	
	
	项
	1
	
	

	100
	人工智能创意套盒
	
	
	套
	4
	
	

	101
	人工智能互动套盒
	
	
	套
	4
	
	

	102
	人工智能控制套盒
	
	
	套
	4
	
	

	103
	人工智能视觉识别套盒
	
	
	套
	4
	
	

	104
	人工智能语音识别套盒
	
	
	套
	4
	
	

	105
	人工智能知识拓展系统
	
	
	项
	1
	
	

	106
	人工智能智慧家庭便捷家居套盒
	
	
	套
	4
	
	

	107
	人工智能智慧家庭节能减排套盒
	
	
	套
	4
	
	

	108
	人工智能智慧家庭智能安保套盒
	
	
	套
	4
	
	

	109
	人工智能智慧社区车辆管理套盒
	
	
	套
	4
	
	

	110
	人工智能智慧社区智能维护套盒
	
	
	套
	4
	
	

	111
	人工智能智慧校园安防套盒
	
	
	套
	4
	
	

	112
	人工智能智慧校园班务助手套盒
	
	
	套
	4
	
	

	113
	人工智能智慧校园物联管家套盒
	
	
	套
	4
	
	

	114
	作品展示柜
	
	
	张
	1
	
	

	115
	变速拉坯机（学生用）
	
	
	台
	10
	
	

	116
	不锈钢水槽带沉淀池
	
	
	组
	2
	
	

	117
	彩绘耗材基础包
	
	
	套
	1
	
	

	118
	教师专业工具包
	
	
	套
	2
	
	

	119
	晾坯板
	
	
	块
	50
	
	

	120
	铝合金转台
	
	
	个
	50
	
	

	121
	密度板
	
	
	块
	50
	
	

	122
	模具标准包
	
	
	套
	1
	
	

	123
	磨底机
	
	
	台
	1
	
	

	124
	泥板导轨条
	
	
	套
	10
	
	

	125
	泥板机
	
	
	台
	1
	
	

	126
	泥料包
	
	
	套
	1
	
	

	127
	泥料回收桶
	
	
	个
	1
	
	

	128
	喷釉柜
	
	
	台
	1
	
	

	129
	施釉烧制标准工具包
	
	
	套
	1
	
	

	130
	陶胚架
	
	
	组
	2
	
	

	131
	陶艺凳
	
	
	张
	1
	
	

	132
	陶艺方凳
	
	
	张
	10
	
	

	133
	陶艺工具包
	
	
	套
	50
	
	

	134
	陶艺学生桌
	
	
	张
	6
	
	

	135
	陶艺桌
	
	
	张
	1
	
	

	136
	吸尘器
	
	
	台
	1
	
	

	137
	学生凳
	
	
	张
	48
	
	

	138
	窑具收纳车
	
	
	台
	1
	
	

	139
	移动坯架
	
	
	套
	4
	
	

	140
	移门
	
	
	项
	1
	
	

	141
	釉料包
	
	
	套
	1
	
	

	142
	折叠水桶
	
	
	个
	25
	
	

	143
	真空泵
	
	
	台
	1
	
	

	144
	真空双轴炼泥机
	
	
	台
	1
	
	

	145
	智能高温电窑
	
	
	台
	1
	
	

	146
	装饰辅助工具包
	
	
	套
	1
	
	

	147
	综合配件（地面以上部分）
	
	
	室
	1
	
	

	投标报价（小写）
	￥     元

	投标报价（大写）
	￥     元


供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函（格式见附件）；
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

边台1、2、3、4、5、6，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

操作边台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

窗帘，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

创客探究桌，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

地球模型展示柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

滴水架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

离心风机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

分解变频控制模块1，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

辅件及安装1，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

顶装智能系统总控柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

顶装智能控制平台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

控制学生端分组管理系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

APP吊装控制系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

实验室环境检测系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

风机控制变频器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

顶装主体架外壳，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

顶装内胆主体架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

顶装摇臂动力装置，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生多功能电源模块，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生电源交换装置，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

智能灯光照明装置，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

舱体末端封板，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

吊架外壳功能板，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生端给排水接口，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

可伸缩万向吸风罩，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

吊装安装支架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

组合辅助模块，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

移动智能水槽（滴水架），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

废水自动排水系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

全室给水管路（吊装部分），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

全室供电线路（吊装部分），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

全室排水管路（吊装部分），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

酸碱柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

天平台/称量台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

危化品柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

危险/危化改造及物资系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

保护系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

防护用品柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

废液架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

分解变频控制模块2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

室内外行程通风系统2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

功能柱，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

货架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

加大仪器柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

讲台1、2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

教师能源控制终端1、2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

教师演示讲台1、2、3，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

教师智能电源主控台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

阶梯药品柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

落地式紧急冲淋，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

全钢通风柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

实验凳，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

实验室专用PP水槽套装，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

实验室专用洗眼器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

实验探究台1、2、3，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

室内外行程通风系统及处理终端1，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

水台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

静态展示装置1、2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

小推车，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生电源，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生能源供给装置，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生实验凳，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生实验台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生实验桌，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生实验桌（椭圆形），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

实验桌，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生专用实验操作桌2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生桌1、2、3，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生椅，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生凳，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

仪器柜1、2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

智能控制柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

多功能集中控制系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

顶部智能升降模块，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

集成化光源模块，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

能源供应模块，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

伸缩能源传递介质，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生端触控模块，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生端模块集成装置，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生作品展示架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

AI综合探究箱，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

Arduino入门套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

STEAM创客知识拓展系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能创意套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能互动套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能控制套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能视觉识别套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能语音识别套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能知识拓展系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能智慧家庭便捷家居套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能智慧家庭节能减排套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能智慧家庭智能安保套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能智慧社区车辆管理套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能智慧社区智能维护套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能智慧校园安防套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能智慧校园班务助手套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

人工智能智慧校园物联管家套盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

作品展示柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

变速拉坯机（学生用），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

不锈钢水槽带沉淀池，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

彩绘耗材基础包，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

教师专业工具包，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

晾坯板，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

铝合金转台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

密度板，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

模具标准包，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

磨底机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

泥板导轨条，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

泥板机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

泥料包，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

泥料回收桶，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

喷釉柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

施釉烧制标准工具包，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

陶胚架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

陶艺凳，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

陶艺方凳，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

陶艺工具包，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

陶艺学生桌，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

陶艺桌，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

吸尘器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生凳，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

窑具收纳车，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

移动坯架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

移门，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

釉料包，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

折叠水桶，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

真空泵，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

真空双轴炼泥机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

智能高温电窑，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

装饰辅助工具包，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）： 

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
注：
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）
	中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

	行业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y（万元）
	资产总额Z（万元）

	 1、农林牧渔业
	
	500≤Y＜20000
	
	
	50≤Y＜500
	
	
	Y＜50
	

	 2、工业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜40000
	
	20≤X＜300
	300≤Y＜2000
	
	X＜20
	Y＜300
	

	 3、建筑业
	
	6000≤Y＜80000
	5000≤Z＜80000
	
	300≤Y＜6000
	300≤Z＜5000
	
	Y＜300
	Z＜300

	 4、批发业
	20≤X＜200
	5000≤Y＜40000
	
	5≤X＜20
	1000≤Y＜5000
	
	X＜5
	Y＜1000
	

	 5、零售业
	50≤X＜300
	500≤Y＜20000
	
	10≤X＜50
	100≤Y＜500
	
	X＜10
	Y＜100
	

	 6、交通运输业
	300≤X＜1000
	3000≤Y＜30000
	
	20≤X＜300
	200≤Y＜3000
	
	X＜20
	V＜200
	

	 7、仓储业
	100≤X＜200
	1000≤Y＜30000
	
	20≤X＜100
	100≤Y＜1000
	
	X＜20
	Y＜100
	

	 8、邮政业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜30000
	
	20≤X＜300
	100≤Y＜2000
	
	X＜20
	Y＜100
	

	 9、住宿业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	
	X＜10
	Y＜100
	

	10、餐饮业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	
	X＜10
	V＜100
	

	11、信息传输业
	100≤X＜2000
	1000≤Y＜100000
	
	10≤X＜100
	100≤Y＜1000
	
	X＜10
	Y＜100
	

	12、软件和信息技术服务业
	100≤X＜300
	1000≤Y＜10000
	
	10≤X＜100
	50≤Y＜1000
	
	X＜10
	Y＜50
	

	13、房地产开发经营
	
	1000≤Y＜200000
	5000≤Z＜10000
	
	100≤Y＜1000
	2000≤Z＜5000
	
	Y＜100
	Z＜2000

	14、物业管理
	300≤X＜1000
	1000≤Y＜5000
	
	100≤X＜300
	500≤Y＜1000
	
	X＜100
	Y＜500
	

	15、租赁和商务服务业
	100≤X＜300
	
	8000≤Z＜120000
	10≤X＜100
	
	100≤Z＜8000
	X＜10
	
	Z＜100

	16、其他未列明行业
	100≤X＜300
	
	
	10≤X＜100
	
	
	X＜10
	
	

	说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。


PAGE  

[image: image2.jpg]