博州政府采购中心关于新疆维吾尔自治区高鼻羚羊种源繁育及野化放归基地建设项目 — 设备采购项目（三标段）公开招标采购内容更正的公告

由博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局委托博州政府采购中心组织的新疆维吾尔自治区高鼻羚羊种源繁育及野化放归基地建设项目 — 设备采购项目（三标段）公开招标项目，于 2026 年 5 月 6 日在新疆政府采购网发布招标公告。因项目实际采购需求调整原因，现对本项目部分采购内容进行更正，具体更正事项说明如下：
一、项目基本信息更正

	序号
	更正事项
	原内容
	现更正为

	1
	采购人联系电话
	黄晶晶 13899445500
	黄晶晶 15899257654

	2
	投标截止及开标时间
	2026 年 5 月 26 日北京时间 11:00
	2026 年 5 月 26 日北京时间 16:00（确定时间场地后填写）


二、货物规格参数更正

原参数：
	标项三
	新疆维吾尔自治区高鼻羚羊种源繁育及野化放归基地建设项目—设备采购项目（三标段）

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	参数

	1
	饲草料处理机
	台
	4
	15t/h≤生产率<20t/h

	2
	焚烧炉
	个
	1
	焚烧炉尺寸：1600mm × 1500mm × 2100mm

焚烧能力：30-1000kg/批次（可根据需求定制）

配套设施：通常配有油箱、排烟装置

	3
	小型气象站
	个
	1
	1.气象数据采集单元：户外不锈钢专用箱体，用于装配数据采集仪，网络传输模块，传感器，箱体尺寸：43cm*33*20。数据存储：可存储大于10万条原始监测数据；数据传输：支持实时和定时上传数据，远程可设定；接口：具备RS485/RJ45/RS232网口，USB接口；数据通信：支持以太网、光纤、GPRS等多种通信；数据下载：自动下载数据到远程电脑上，支持手动下载数据，并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响；具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警，并显示、保存相应记录功能；数据自动采集与控件软件支持各类环境指标参数采集功能，提供实时数据到LED显示功能；支持AC220V市电或DC12V太阳能供电。

2.空气温度湿度传感器：温度：测量范围：-40～60℃，测量精度：±0.2℃（0～50℃），分辨率：0.1℃；湿度：测量范围：0～100%RH，测量精度：±3%RH，分辨率：0.1%RH。

3.气压传感器：测量范围：300～1100hPa，测量精度：±0.4hPa，分辨率：0.1hPa，供电电压：5～24VDC，设备功耗：＜15mA，响应时间：2秒，电缆长度：标准为1.5m，防护等级：IP66。

4.风向传感器：测量范围：0--359°：(0.4V,或4MA对应0度，北的方向)，0.4-2v或4-20ma，16个刻度对应16个方位），测量精度：±1°，防护等级：IP66，响应时间：2s。

5.风速传感器：启动风力：0.2-0.4m/s，测量精度：±(0.3+0.03V)m/s(V表示风速示值)，量程：0-32.4m/s，防护等级：IP66，上电响应时间：2s。

6.金属雨量传感器：承雨口径：φ200mm，测量范围：雨强0～4mm/min，测量精度：±2%，分辨率：0.2mm-0.5mm，信号：单干簧管通断，防护等级：IP66。

7.蒸发传感器：测量范围：0～190mm，测量精度：±1%，响应时间：2s，内桶口径：φ200mm，外桶口径：φ300mm，防护等级：IP66。

8.光照传感器：测量范围：0～200klux，光谱范围：400-750nm，测量精度：±5%，分辨率：0.1klux，防护等级：IP66，响应时间：2s。

9.土壤温湿度传感器：测量参数：土壤温度，土壤容积含水率，测量单位：℃，%，测量量程：-30～70℃，0～100%，测量精度：±0.3℃，±3%，分辨率：0.1℃，0.1%，测量区域：以中间探针为中心，围绕中间探针的直径7cm、高7cm的圆柱体，探针长度：5.5cm，探针直径：3mm，探针材料：不锈钢，电缆长度：1.5米(标配)。

10.太阳能供电系统：100W太阳能板+20AH电池。

11.支架：3米支架。

12.通讯单元：本地通讯+4G通讯。

	4
	卫星项圈
	个
	400
	1.重量：300-600；

2.信号发射：CAT1/GSM；天线：内置；

3.无光续航时间（内置锂电池续航）：800天；

4.野外续航时间（平均日照2小时）：大于5年；

5.防水等级：IP68；

6.防水深度：10米；

7.定位方式：BDS；

8.定位精度：5米；

9.高密度定位数据周期：1分钟；

10.定位数据周期：1小时；

11.ACC数据周期：10分钟；

12.ODBA：支持；

13.无信号处理：支持本地存储；

14.数据存储容量：260万点；

15.国际漫游：支持；

16.适用范围：支持全球；

17.工作温度：-40～70℃；

18.工作海拔：小于10000米；

19.设备管理：全自动；

20.低电量保护：支持；

21.死亡预警：支持；

22.客户端：支持主流操作系统。

23.太阳能续航（最小日照时间）：定制


现更正为：
	标项三
	新疆维吾尔自治区高鼻羚羊种源繁育及野化放归基地建设项目—设备采购项目（三标段）

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	参数

	1
	饲草料处理机
	台
	4
	1：15t/h≤生产率<20t/h

★2：主要功能是满足切割和粉碎，搅拌功能为辅助功能

	2
	焚烧炉
	个
	1
	1：焚烧炉尺寸：1600mm × 1500mm × 2100mm

★2：配套设施：通常配有油箱、排烟装置

	3
	小型气象站
	个
	1
	1：气象数据采集单元：户外不锈钢专用箱体，用于装配数据采集仪，网络传输模块，传感器，箱体尺寸：43cm*33*20。数据存储：可存储大于10万条原始监测数据；数据传输：支持实时和定时上传数据，远程可设定；接口：具备RS485/RJ45/RS232网口，USB接口；数据通信：支持以太网、光纤、GPRS等多种通信；数据下载：自动下载数据到远程电脑上，支持手动下载数据，并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响；具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警，并显示、保存相应记录功能；数据自动采集与控件软件支持各类环境指标参数采集功能，提供实时数据到LED显示功能；支持AC220V市电或DC12V太阳能供电。

2：空气温度湿度传感器：温度：测量范围：-40～60℃，测量精度：±0.2℃（0～50℃），分辨率：0.1℃；湿度：测量范围：0～100%RH，测量精度：±3%RH，分辨率：0.1%RH。

3：气压传感器：测量范围：300～1100hPa，测量精度：±0.4hPa，分辨率：0.1hPa，供电电压：5～24VDC，设备功耗：＜15mA，响应时间：2秒，电缆长度：标准为1.5m，防护等级：IP66。

4：风向传感器：测量范围：0--359°：(0.4V,或4MA对应0度，北的方向)，0.4-2v或4-20ma，16个刻度对应16个方位），测量精度：±1°，防护等级：IP66，响应时间：2s。

5：风速传感器：启动风力：0.2-0.4m/s，测量精度：±(0.3+0.03V)m/s(V表示风速示值)，量程：0-32.4m/s，防护等级：IP66，上电响应时间：2s。

6：金属雨量传感器：承雨口径：φ200mm，测量范围：雨强0～4mm/min，测量精度：±2%，分辨率：0.2mm-0.5mm，信号：单干簧管通断，防护等级：IP66。

7：蒸发传感器：测量范围：0～190mm，测量精度：±1%，响应时间：2s，内桶口径：φ200mm，外桶口径：φ300mm，防护等级：IP66。

8：光照传感器：测量范围：0～200klux，光谱范围：400-750nm，测量精度：±5%，分辨率：0.1klux，防护等级：IP66，响应时间：2s。

9：土壤温湿度传感器：测量参数：土壤温度，土壤容积含水率，测量单位：℃，%，测量量程：-30～70℃，0～100%，测量精度：±0.3℃，±3%，分辨率：0.1℃，0.1%，测量区域：以中间探针为中心，围绕中间探针的直径7cm、高7cm的圆柱体，探针长度：5.5cm，探针直径：3mm，探针材料：不锈钢，电缆长度：1.5米(标配)。

10：太阳能供电系统：100W太阳能板+20AH电池。

11：支架：3米支架。

12：通讯单元：本地通讯+4G通讯。

	4
	▲卫星项圈
	个
	400
	1：重量：300-600g；
2：信号发射：CAT1/GSM；

★3：天线：内置；

★4：无光续航时间（内置锂电池续航）：800天；

★5：野外续航时间（平均日照2小时）：大于5年；

6：防水等级：IP68；

7：防水深度：10米；

8：定位方式：BDS；

★9：定位精度：5米；

★10：高密度定位数据周期：1分钟；

★11：定位数据周期：1小时；

★12：ACC数据周期：10分钟；

13：ODBA：支持；

14：无信号处理：支持本地存储；

★15：数据存储容量：260万点；

16：国际漫游：支持；

17：适用范围：支持全球；

18：工作温度：-40～70℃；

19：工作海拔：小于10000米；

20：设备管理：全自动；

21：低电量保护：支持；

22：死亡预警：支持；

23：客户端：支持主流操作系统。


注：标▲为核心产品
三、付款方式及程序更正

原付款程序：合同签订后 20% 预付款，到货之后支付至合同价的 80%，验收合格后支付至合同价的 95%，验收一年后支付 5% 质保金。
现更正为：合同签订后 30% 预付款，到货之后支付至合同价的 80%，验收合格后支付合同价 20%。
四、评标办法（打分标准）

原评标办法（总分 100 分）

	价格部分（30分）
	响应报价
	30
	报价分的评审标准：以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30%×100分

异常低价审查
异常低价标准：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查乙方投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查乙方投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价乙方投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价乙方投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为乙方报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
审查程序：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，相关乙方在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，其中，属于第3项情形，乙方已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）乙方不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
审查回复时间：审查函发出35分钟内。

	商务部分（17分）
	企业经营状况评价
	2
	评审专家根据供应商提供企业经营状况内容进行评审：包括企业基本情况、企业资质（高新技术企业、系统集成资质等）、经营状况、内部管理制度、财务状况（近3年审计报告、负债率等）。企业经营状况说明详细、详尽、章节明确、条理清晰的得1.6~2.0分，说明不详细、条理不清晰的得0.5~1.5分，没有不得分。

	
	类似业绩
	3
	近年（2023年1月1日至今）供应商具有类似项目业绩（与采购项目相近）合同的，每有一项得1分，满分3分。注：响应文件须提供合同原件的彩色扫描件并加盖供应商公章（以合同签订时间为准），其中合同关键页不能缺失，包括合同金额、双方名称及盖章、标的内容等未提供或提供不完整的不得分。

	
	项目实施成员
	6
	1. 评审专家根据供应商提供的项目实施成员结构合理性、分工是否明确，有与本项目类似工作经验，根据人员投入、安排计划、人员能力（相关资格或岗位证书等）、职责分工进行评分。科学、全面、合理得2.0分；有所欠缺得1.0分；不满足项目实施需求或未提供本项不得分。
2. 供应商针对本项目设有专业岗位技术人员保障，项目负责人1名，需具备信息系统项目管理师证书或注册建造师（机电工程或通信与广电工程专业），每提供1个得1分，最高得1.0分。不提供得0分。
3. 项目成员若干名，需具备信息化相关专业中级证书及以上、特种作业证书（包括登高作业、电工证等），每提供1个得1.0分，最高得3.0分。不提供得0分。（同一人持多证仍按1人计算），提供人员名单、岗位证书复印件、劳务合同复印件，近半年内任意二个月的社保证明材料并加盖供应商公章。
说明：须提供人员清单、身份证明、相关岗位证书复印件、劳务合同复印件，近半年内任意二个月的社保证明材料并加盖供应商公章，未提供者不得分。

	
	响应文件完整性及质量
	6
	投标人提供科学，合理，规范，可操作的项目实施方案，进行综合评分，项目实施进度计划安排科学合理，所报安装周期符合招标文件要求，有可行的进度图，有保证项目进度的具体措施。
包括但不限于：
1. 建设目标及整体实施方案；
2. 质量保证标准；
3. 进度安排；
4. 安装方案；
5. 验收方案；
6. 运行维护流程。
项目实施方案内容全面，描写详细，科学合理，响应文件格式和内容严格按照采购文件要求编制，同时要求文字清晰、资料文件清晰可辨，针对性强得6.0分；每缺一项内容扣1分，每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，不提供不得分。对各供应商进行横向对比，根据编制实际情况酌情给分，此项满分6.0分，最低得0分。
（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形，凭空编造，内容前后不一致，前后逻辑错误，阐述不清晰，涉及的规范及标准错误，地点区域错误，内容缺失，内容存在偏差或过于简单，不符合采购需求的任意一项）

	技术部分（53分）
	工艺可行性、合理性
	3
	1. 供应商（或产品制造商）生产工艺可行，设备配置合理，满足采购标需求，具有先进性与适用性以及前瞻性（2.1～3.0分）；
2. 供应商（或产品制造商）生产工艺可行，设备配置合理，能满足采购需求（1.1～2.0分）；
3. 供应商（或产品制造商）设备配置基本可行（0～1.0分）。

	
	产品技术规格及参数的响应程度
	18
	供应商提供的投标产品技术参数齐全，并有完整的产品配置清单、符合或优于采购需求，且佐证材料齐全，得12.1～18.0分；供应商提供的投标产品技术参数基本齐全、基本符合采购需求，且佐证材料基本齐全，得6.1～12.0分；供应商提供的投标产品技术参数不齐全、未按采购需求提供详细参数，且佐证材料缺失，得0～6.0分。
说明：
1. 供应商在产品配置清单及参数说明表中须标注产品实际参数数值，照搬照抄招标文件参数、不注明实际数值者视为未响应。
2. 供应商需提供的佐证材料包括：产品质量说明书、检验报告、产品手册、认证证书、宣传彩页、使用保养说明书等技术文件能证明所提供产品及设施符合采购要求的证明资料，专家评审以供应商提供的相关证明材料中的技术数据为评审依据，未提供不得分，提供相关证明材料不全的酌情扣分。

	
	供货、安装调试、验收方案
	8
	供应商针对本项目的技术特性，提供科学、合理的供货及安装调试方案，其内容完善、进度安排合理性、科学性，保障措施完备，项目整体验收计划合理、具有针对性得5.1～8分；方案较详细，基本可行得2.6～5.0分；方案内容不完善、欠缺，针对性不强、可行性差得0～2.5分。

	
	质量和安全保证措施
	8
	质量保证措施和安全保证措施内容完善、合理、具体可行得5.1～8分，内容基本齐全、基本可行得2.6～5.0分，内容欠缺、不合理、可行性差得0～2.5分。

	
	售后服务措施
	9
	根据采购需求和技术响应情况，在满足采购文件要求的质量保证期（保修期）前提下，对供应商提供的售后服务方案和措施、售后服务机构进行评价，其中：售后服务方案和措施完整、具体，承诺在项目实施地设立售后服务机构或签定的售后服务协议，在服务期内，投标方应提供灵活，多样的通信手段（包括但不限于场地，设备及人员，专用服务电话），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到投标方的服务人员。如遇现场人员无法解决的问题或招标方认为需要，投标方专家级技术人员应在4小时内赶到现场支持。本项目服务期内，提供的设备或关联系统出现问题时，投标方应能在3小时内恢复和解决自身提供设备的故障，当关联系统出现问题时，应协助招标方提供合理化解决方案。当一般设备出现故障时，投标方应及时发现并告知招标方，2小时内提出解决方案，如需提供备品备件，应当按招标要求故障恢复时限内提供，8小时内恢复正常服务，最大不超过12小时解决故障。能够完全满足采购文件要求的得6.1～9.0分；售后服务方案和措施内容具体齐全或设立的售后服务机构基本满足采购文件要求的得3.1～6.0分；售后服务方案内容不完善、欠缺，针对性不强、可行性差得0～3.0分（未提供售后服务方案和维护措施或没有售后服务机构的不得分）。
后期零配件服务，供应商承诺在保修期内所提供设备因自身质量原因故障，应按时免费提供原厂标准的后期零配件，没有承诺及具体措施不得分。

	
	易损件及备品备件清单
	2
	对各供应商提供的详细易损件与备品备件清单及价格进行横向对比，酌情给分，此项满分2分，最低得0分，无或缺少不得分。

	
	其他有利于本次投标的内容
	5
	内容包括但不限于：①优惠承诺；②响应时间承诺；③环境保护承 诺；④售后承诺；⑤项目便利化措施；
以上方案每有 1 项得 0.5 分，在此基础上：
1.方案完全满足本项目实际需求的得 3分；
（响应时间承诺快速，能及时响应需求。设备运行期间电磁辐射、 噪音污染，设备损坏有害物质泄漏等环境保护全面细致，减少对环 境影响。售后承诺完善，保障项目质量。项目便利化措施能根据项 目实际情况，全方位助力项目高标准、高效率顺利实施。）
2.方案较为满足本项目实际需求的得 2 分；
（响应时间承诺合理，可有效应对需求。设备运行期间电磁辐射、 噪音污染，设备损坏有害物质泄漏等环境保护措施较完善，能降低 对环境影响。售后承诺较周全，保障基本服务。项目便利化措施有考虑，能一定程度上促进项目顺利实施）
3.方案基本满足本项目实际需求的得 1 分；

（响应时间承诺有基本的时间限定，可处理常规问题。设备运行期 间电磁辐射、噪音污染，设备损坏有害物质泄漏等环境保护有基本 的保护措施，可避免重大破坏。售后承诺有基本保障计划。项目便 利化措施能保证项目顺利实施。）

4.方案不能满足本项目实际需求的得 0 分；

（响应时间承诺模糊或过长，难以及时处理问题。设备运行期间电 磁辐射、噪音污染，设备损坏有害物质泄漏等环境保护措施欠缺或 不合理，易造成生态破坏。售后承诺空洞或不完善，无法保障货物 质量。项目便利化措施缺乏，不能保证项目顺利实施。）

	合计
	
	100
	


现更正为评标办法（总分 100 分）

	价格部分（30分）
	响应报价
	30
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%（精准到小数点后两位）。有效投标报价为通过初步审查的供应商的最终投标报价。

异常低价审查
异常低价标准：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查乙方投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查乙方投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价乙方投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价乙方投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为乙方报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
审查程序：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，相关乙方在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，其中，属于第3项情形，乙方已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）乙方不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。



	商务
技术部分（70分）
	设备参数
	20分
	根据所投产品清单的技术参数配置与性能指标响应程度打分，招标文件中所有技术参数须逐条响应，全部满足要求得20分。

1、其中标“★”项（主要参数指标10项）：10分，一般参数指标：10分，其注：“★”表示产品重要参数或主要功能，需提供参数内规定的相关证明材料，页面字迹清晰，盖章齐全，如不按要求提供做扣分处理，其中标“★”项每有1项出现不满足或不提供或提供不齐全、视为负偏离的扣1分，扣完为止；

2、其他一般参数相关证明材料（10分），其它一般参数负偏离总数超过5项及以上扣5分;

3、标“★”项和一般参数全部响应招标文件的得20分。(为保障产品质量，一般参数最多允许负偏离20项:一般参数负偏离超过20项不得分（不得一般参数的总分）) 
注：为确保投标产品参数的真实性、有效性，投标人须提供对投标参数完全符合的公开印刷资料（含技术参数）并加盖投标人公章，投标人须提供对技术参数响应的说明（含所有技术参数）并加盖投标人的公章，符合要求的视为满足招标文件技术参数要求，提供不全或未提供的视为负偏离。

	
	实施方案

	10分
	投标人提供本项目的实施方案（根据①供货运输保障措施、②货物 
供应计划、③故障保修应急预案、④安装调试计划及实施各阶段的 
人员配备情况、⑤进度计划横道图等）： 
实施方案内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节考 
虑完善的，每项得2分，满分10分；有缺陷、漏项且可行性有问题 
的每项得1分。未提供或不符合项目实际需求不得分。（内容存 
在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可 
操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制 
度相抵触等）

	
	安全保证措施

	8分
	安全保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性（根据①人 
员安全管理措施、②现场作业安全措施、③设备与材料安全措施、④现场环境与文明施工安全），方案内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节考虑完善的，每项得2分，满分8分；有缺陷、漏项且可行性有问题的每项得1分。未提供或不符合项目实际需求不得分。（内容存在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触等）

	
	质量保证措施

	8分
	质量保证措施清晰完整（包括1.明确质量目标；2.确定管理体系与 
组织机构；3.质量管理措施；4.质量控制流程。），方案内容全面 
、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节考虑完善的，每项得 
2分，满分8分；有缺陷、漏项且可行性有问题的每项得1分。未 
提供或不符合项目实际需求不得分。（内容存在缺陷是指项目实施 
对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严重 
脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触等）

	
	应急预案

	8分
	由投标人根据实际情况提供相适应的方案（包括1、应急组织体系 
及职责2、各类突发事故应急处置流程3、应急物资与保障4、应急 
培训与演练），方案内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需 
求，细节考虑完善的，每项得2分，满分8分；有缺陷、漏项且可 
行性有问题的每项得1分。未提供或不符合项目实际需求不得分 
。（内容存在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内 
容空洞、可操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相 
关标准或制度相抵触等）

	
	培训方案

	8分

	根据培训方案（根据①培训方案、②培训时间、③培训计划、④培 
训人员等）的完整性、可行性、科学性等方面进行评审：内容完善，条例清晰，针对性强且符合本项目要求的每项得2分，满分8分。其中提供培训方案有缺陷、漏项且可行性有问题的每项得1分。未提供或不符合项目实际需求不得分。（内容存在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触等）


	
	售后服务措施
	8分
	售后服务方案制定完善，根据①售后服务内容、②方式及响应时间 

、③人员配置、④应急预案及其他资源保障等，后续保障措施可行 

性强，遇到问题时能迅速响应，并能及时解决且符合本项目要求的 

每项得2分，满分8分；有缺陷、漏项且可行性有问题每项得1分。 

未提供或不符合项目实际需求不得分。（内容存在缺陷是指项目实 

施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严 

重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触等）

	合计
	
	100
	


注：标▲为核心产品
六、合同范本更正

原内容：一、合同格式范本

 ( 甲 方 ) 所需         (项 目名称)经                        以(项 目编号) 招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定       (乙方)为 中标人。 甲、 乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：
1、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1 本项目招标文件
1.2 中标人投标文件
1.3 合同格式、合同条款
1.4 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
1.5 中标通知书
1.6 本合同附件
2、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
3、服务、数量及规格
本合同所提供的服务、数量及规格详见合同服务清单 (附件一)  (同投标文件中报价明细表，下同) 。
4 、合同金额
根据上述合同文件要求，合同金额为人民币          元，大写：            。  (分项价格详见合同服务清单) 。
乙方开户单位：
开户银行：                              帐号：
5 、付款途径
□ 国库集中支付   □ 甲方支付    □ 国库与甲方共同支付
□ 财政性资金         元           □ 自筹性资金           元
属国库集中支付的财政性资金， 甲方应按合同约定的付款期限，通过《新疆博州政 府 采购管理系统》 及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，将 货款直接支付至乙方账户。
6、付款方式
付款方式：                                                       
7 、交付 日期、地点
7.1 交付日期：合同生效之日起          日内交付。
7.2 交付地点：
8、履约保证金
履约保证金在项目交付验收合格无质量问题后，填写《履约保证金退付表》 、《政府采购项目验收单》和资金收款收据交采购人后退还。
9、合同生效
本合同经甲乙双方签字盖章， 乙方提交履约保证金后，经同级财政部门备案后生效。
10、合同保存
本合同一式三份， 甲方一份，乙方一份， 甲方同级财政部门一份。
甲    方：
单位名称(公章)：


乙    方：
单位名称(公章)：
法定代表人或授权代理人：  (签字)        法定代表人或授权代理人：   (签字)
电    话：
签订日期：


电    话：
签订日期：
二、合同草案条款：
1、定义
1.1 甲方 (需方) 即采购人，是指通过                方式采购，接受合同服务及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。
1.2 乙方 (供方) 即中标 (成交) 供应商，是指中标 (成交) 后提供合同服务的自然人、法人及其他组织。
1.3 合同是指由甲乙双方按照政府采购文件和投标 (响应) 文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。
1.4 合同价格指以中标 (成交) 价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方 (或财政部门) 应支付给供方的金额。
1.5 技术资料是指合同服务及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件 (包括图纸、各种文字说明、标准) 。
2、服务内容 (合同内容)
合同包括以下内容：服务名称、服务要求、数量 (单位) 等内容。
3、合同价格
3.1 合同价格即合同总价。
3.2 合同价格包括合同服务、技术资料、合同服务的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与服务有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。
3.3 合同服务单价为不变价。
4、转包或分包
4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
4.2 非经甲方书面同意， 乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；
4.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为， 甲方有权解除合同，没收履约保证金并追 究乙方的违约责任。
5 、质量保证及售后服务
5.1 乙方应按政府采购文件规定的服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使 用的全新服务。
5.2 乙方提供的服务在质保期内因服务本身的质量问题发生故障， 乙方应负责免费更 换 。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
5.2.1 更换： 由乙方承担所发生的全部费用。
5.2.2 贬值处理： 由甲乙双方合议定价。
5.2.3 退货处理： 乙方应退还甲方支付的合同款， 同时应承担该服务的直接费用 (运 输 、保险、检验、货款利息及银行手续费等) 。
5.3 如在使用过程中发生质量问题， 乙方应同本项目“ 采购商务需求 ”对质量保证及 售后服务内容的约定。
5.4 在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
6、付款
6.1 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
6.2 付款方式：银行转账、现金支票。
6.3 付款方法： 同本项目“ 采购商务需求 ” 中关于付款方式的约定。
7、检查验收
7.1 供方应随服务提供合格证和质量证明文件，如是国外进 口的服务还须提供入关证明。
7.2 服务验收
供方所交服务的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标 (无样品时按供方响 应文件中所提供的“技术文件 ”执行) ， 售后服务质量要求按照政府采购文件和响应文件 的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分服务送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。
7.3 服务验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章， 以此作为支付凭据。
8、索赔
供方对服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出 索赔 ，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
8.1 供方同意需方拒收服务并把拒收服务的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负 担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管 和保护被拒绝服务所需要的其它必要费用。
8.2 根据服务的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低服务价格。
9、知识产权
9.1 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控， 乙方承担由此而引起的一
切 法律责任和费用。
9.2 若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。
10、合同争议的解决
10.1 当事人友好协商达成一致
10.2 在 60 天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。
11、违约责任
按《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。
12、合同生效及其它
12.1 合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。
12.2 合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。
12.3 合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。
12.4 合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。
12.5 本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》 ， 由供需双方共同协商确定。

现更正为：政府采购合同参考范本
（货物类）
项目名称：                                   
甲方（采购人）：                             
乙方（供应商）：                             
签订地址：                                   
签订日期：     年     月     日

第一部分 合同书
     年   月   日，       （采购人名称）以       （政府采购方式）对          （项目名称）项目进行了采购。经       （相关评定主体名称）评定，       （供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经       （采购人名称）(以下简称：甲方)和       （供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。 
1.1 合同组成部分 
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下： 
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议； 
1.1.2 中标通知书； 
1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）； 
1.1.4 竞争性谈判文件（含澄清或者修改文件）； 
1.1.5 其他相关采购文件。 
1.2 标的 
1.2.1 标的名称：                   ； 
1.2.2 标的数量：                   ； 
1.2.3 标的质量：                   。 
1.3 价款 
本合同总价为：¥          元（大写：         ）。 
分项价格： 
	序号
	科室|位置
	物品名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写：                    大写：


1.4 付款方式和发票开具方式 
1.4.1 付款方式：                   ； 
1.4.2 发票开具方式：               。 
1.5 履行期限、地点和方式 
1.5.1 履行期限：                   ； 
1.5.2 履行地点：                   ； 
1.5.3 履行方式：                   。 
1.6 违约责任 
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的   %计算，最高限额为本合同总价的   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同； 
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 %计算，最高限额为本合同总价的   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同； 
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同； 
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式； 
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式； 
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。 
1.7 合同争议的解决 
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第   种方式解决： 
1.7.1 将争议提交      仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决； 

1.7.2 向      （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称） 人民法院起诉。 
1.8 合同生效 
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲    方：                          乙    方： 
统一社会信用代码：                  统一社会信用代码或身份证号码： 
住    所：                          住    所： 
法定代表人或授权代表（签字）：      法定代表人或授权代表（签字）： 
联 系 人：                          联 系 人： 
约定送达地址：                      约定送达地址： 
邮政编码：                          邮政编码： 
电    话：                           电    话： 
传    真：                           传    真： 
电子邮箱：                          电子邮箱： 
开户银行：                          开户银行： 
开户名称：                          开户名称： 
开户账号：                          开户账号： 
第二部分 合同一般条款
2.1定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3“货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6“现场”系指合同约定提供货物的地点。
2.2技术规范
所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3知识产权
2.3.1乙方应保证其提供的货物不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见 合同专用条款 。
2.4履约检查和问题反馈
2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供货物进行履约检查，以确保乙方所提供的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.5结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.6技术资料和保密义务
2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.7质量保证
2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供货物的情况，应及时以书面形式将不能按时提供货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
2.9合同变更
2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.10合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 合同专用条款 约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 合同专用条款 约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在 合同专用条款 约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.12税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
2.13乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.14合同中止、终止
2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.15检验和验收
2.15.1乙方按照 合同专用条款 的约定，提交货物，甲方按照 合同专用条款 的约定进行验收；
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；
2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见 合同专用条款 。
2.16通知和送达
2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.17合同使用的文字和适用的法律
2.17.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.17.2合同适用中华人民共和国法律。
2.18履约保证金
2.18.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按 合同专用条款 约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.18.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.18.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.19合同份数
合同份数按 合同专用条款 规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


七、中小企业声明函格式更正

原内容：本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库 ﹝ 2020 ﹞
46 号) 的规定，本公司参加    (单位名称) 的 (  项目名称  ) 采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：
1.  (标的名称) ，属于         ；承建(承接) 企业为   (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于   (中型企业、小型企业、微型企业)；
2.   (标的名称) ，属于  (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为     ( 企业 名称) ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于  (中
型企业、小型企业、微型企业) ； ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与 大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。
企业名称 (盖章) ：
日期：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可 不填报。
2、报价人为中小企业时需提供本声明函, 并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等 内容, 否则评审时不能享受相应的价格扣除。
现更正为：1、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加  （采购人名称）  单位的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

         日   期：

注：1.本项目所属行业为工业。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。。
本更正公告作为原招标文件的组成部分，与原招标文件具有同等法律效力；原招标文件内容与本更正公告不一致的，以本更正公告为准，未涉及更正的内容仍按原招标文件执行。
特此公告。
博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局

2026年5月26日

