临猗县公安局公安业务技术用

房建设项目-连廊、屋顶钢结

构

工程

# 招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年   月    日

临猗县公安局公安业务

技术用房建设项目-连

廊、屋顶钢结构    工程

# 招标工程量清单

| 招 标 人： |  | 造价咨询人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 |  | 法定代表人 |  |
| 或其授权人： |  | 或其授权人： |  |
| 编 制 人： | (签字或盖章) | 复 核 人： | (签字或盖章) |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章) |

编 制 时 间：                         复 核 时 间：

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004 001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.7M | m3 | 20.95 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001 001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 15.68 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103002 001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距: 自行考虑 | m3 | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010302001 001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩径:1.1m 2.成孔方法:旋挖钻机成孔 3.混凝土种类、强度等级:C30 | m3 | 39.89 |  |  |  |  |  |
| 5 | 01B005 | 截桩头 | 1.1 截桩头，并外运，运距自行考虑 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B006 | 整理钢筋 | 1.整理桩头钢筋 | 根 | 56 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010501001 001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010501005 001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.7 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010503001 001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010502001 001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 17.14 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010502002 001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010503002 001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 21.23 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010505003 001 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.64 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010504001 001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.85 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010515001 001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ6 | t | 0.166 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010515001 002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业8 | t | 3.287 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010515001 010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业10 | t | 0.357 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 2 页 |  |  | 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 18 | 010515001 003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业12 | t | 0.415 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010515001 004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业14 | t | 1.051 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010515001 005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业16 | t | 0.214 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010515001 006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业18 | t | 0.334 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010515001 007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业20 | t | 0.594 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010515001 008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业22 | t | 3.477 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010515001 009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业25 | t | 0.658 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010902001 001 | 屋面卷材防水 | 1.40厚495*495,C20细石混凝土预制板 (配筋双向4φ6) 2.25厚粗砂 3.0.4厚聚乙烯膜一层 4.3+3厚SBS防水卷材两道设防 5.30厚C20细石混凝土找平层 6.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%%% 7.90厚挤塑聚苯板保温层B1级 8.一道1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料 9.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10.现浇钢筋混凝土屋面板随打随抹平 | m2 | 63.33 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010902004 001 | 屋面排水管 | 1 屋面落水管PVC110 2 配套落水口及落水斗2个 | m | 21.8 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 3 页 |  |  | 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 27 | 010904004 001 | 楼（地）面变形缝 | 1 5厚不锈钢板 2 5厚花纹硬橡皮贴在5厚钢板上 3 5厚钢板 4 保温材料 5 0.7厚镀锌钢板刷防火漆2道 6 阻火带 7 其他未尽事宜详见12J 14 页3编号1,2 | m | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010903004 001 | 墙面变形缝 | 1 3厚抛光金属板木螺丝单边固定 2 18厚细木板外贴三合板 3 其他未尽事宜详见12J 14页14编号2 | m | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010903004 002 | 墙面变形缝 | 1 金属盖封板 2 内填保温材料 3 其他未尽事宜详见12J 14 页21编号4 | m | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 010902008 001 | 屋面变形缝 | 1 阻燃保温材料填缝 2 其他未尽事宜详见12J 14 页26编号3 | m | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011701002 001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:10.9m | m2 | 431.64 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011701006 001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:7.35m | m2 | 71.28 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011701006 002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:3.55m | m2 | 71.28 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011702001 001 | 垫层 | 1 基础垫层模板 | m2 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011702001 002 | 桩基础 | 1.基础类型:桩基础模板 | m2 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011702002 001 | 矩形柱 | 1 柱模板 2 超高自行综合考虑 | m2 | 108.93 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011702003 001 | 构造柱 | 1 柱模板 2 超高自行综合考虑 | m2 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 4 页 |  |  | 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 38 | 011702005 001 | 基础梁 | 1 基础梁模板 | m2 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011702006 001 | 矩形梁 | 1 梁模板 2 超高自行综合考虑 | m2 | 162.37 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011702011 001 | 直形墙 | 1 女儿墙模板 2 超高自行综合考虑 | m2 | 47.52 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011702016 001 | 平板 | 1 板模板 2 超高自行考虑 | m2 | 122.01 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001 002 | 临时设施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001 003 | 环境保护费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B003 | 检测试验费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  | — |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 12— 2 |  |  |

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） |  | 结算金额(元) |  | 差额± (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |

| 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 3 |

| # 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  |  |  | 表— 13 |  |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010807001 001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1 70系列断桥铝合金窗 ,采用中空玻璃（5+12+ 5） | m2 | 86.88 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011204001 001 | 石材墙面 | 1 15厚1:3水泥砂浆找平层 2 刷1.5厚聚合物水泥防水涂料 3 墙体固定连接件及竖向龙骨 4 按石材板高度安装配套不锈钢挂件 5 25~30厚石材板，用硅酮密封填缝 | m2 | 95.99 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011205001 001 | 石材柱面 | 1 15厚1:3水泥砂浆找平层 2 刷1.5厚聚合物水泥防水涂料 3 墙体固定连接件及竖向龙骨 4 按石材板高度安装配套不锈钢挂件 5 25~30厚石材板，用硅酮密封填缝 | m2 | 71.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011201001 001 | 墙面一般抹灰 | 1 刷专用界面剂一遍 2 9厚1:3水泥砂浆 3 6厚1:2水泥砂浆抹平 4 刮腻子二遍，分遍磨平 5 涂饰底层涂料 6 涂饰面层涂料二遍 | m2 | 54.49 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011102003 001 | 块料楼地面 | 1.10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.40厚DS M20砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.素水泥浆一道 4.钢筋混凝土楼板 | m2 | 64.98 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1 铝合金配套龙骨，T型龙骨，间距600*600 2 12~15厚600*600矿棉装饰板 | m2 | 64.52 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 011302001 002 | 吊顶天棚 | 1 铝合金配套龙骨 2 银白色铝塑板吊顶 | m2 | 64.52 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011503001 001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1 金属栏杆 2 900高 | m | 39.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001 002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001 003 | 环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B003 | 检测试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1. 计算基础 中安全文明施工费可为 定额基价 、 定额人工费 或 定额人工费+定额机械费 ，其他项目可为 定额人工费 或 定额人工费+定额机械费 。 2.按施工方案计算的措施费，若无 计算基础 和 费率 的数值，也可只填 金额 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  | — |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 12— 2 |  |  |

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） |  | 结算金额(元) |  | 差额± (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |

| 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 3 |

| # 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  |  |  | 表— 13 |  |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001 001 | 配管 | 1 JDG20线管 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411004 001 | 配线 | 1 WDZ-BYJ-3*2.5 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412001 001 | 普通灯具 | 1 红外感应LED灯 24W吸顶安装 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001 002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001 003 | 环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 03B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 03B003 | 检测试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  | — |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 12— 2 |  |  |

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） |  | 结算金额(元) |  | 差额± (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |

| 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 3 |

| # 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  |  |  | 表— 13 |  |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502002 001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010515001 001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业8 | t | 0.081 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010515001 002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业14 | t | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B005 | 植筋 | 1. 业8 | 根 | 560 |  |  |  |  |  |
| 5 | 01B006 | 植筋 | 1. 业16 | 根 | 156 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010516002 001 | 预埋铁件 | 1 预埋铁件 | t | 0.787 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010603001 001 | 实腹钢柱 | 1 Q345B 2 HW200*200*8*12 | t | 4.123 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010604001 001 | 钢梁 | 1 Q345B 2 HM194*150*6*9 | t | 10.623 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010604001 002 | 钢梁 | 1 Q345B 2 方管B100*6.0 | t | 2.715 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010606001 001 | 钢支撑 | 1 系杆 2 D83*5 3 Q345B | t | 0.923 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010606001 002 | 钢支撑 | 1 钢支撑 2 方管60*4 3 Q345B | t | 3.276 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010606001 003 | 钢拉条 | 1 钢拉条 2 业12 | t | 0.021 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010606002 001 | 钢檩条 | 1 钢檩条 2 方管120*60*3.0 3 Q345B | t | 9.133 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010901001 001 | 瓦屋面 | 1 3mm厚树脂瓦 2 钢檩条上敷设 | m2 | 323.76 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010605002 001 | 钢板墙板 | 1 0.6厚镀锌钢板包边 | m2 | 99.24 |  |  |  |  |  |
| 16 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1 0.6厚镀锌钢板底面 | m2 | 228.9 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011405001 001 | 金属面油漆 | 1 除锈 2 防锈漆 3 防火涂料 | m2 | 1220.06 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001 002 | 临时设施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001 003 | 环境保护费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B003 | 检测试验费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  | — |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 12— 2 |  |  |

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） |  | 结算金额(元) |  | 差额± (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |

| 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 3 |

| # 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  |  |  | 表— 13 |  |