## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：地委配电室加固维修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除
1.2 | 土建维修改造
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖沟深度:2.0m 内 |  | m3 | 306
2 | X010103006001 | 其他建筑垃圾处置 | 1. 建筑垃圾清运：负责项目施工过程中产生的各类建筑垃圾（包括但不限于施工废料、废弃建材、拆除垃圾等）的收集、分类、装载、运输及合规处置全流程工作 2.运距：投标方自行考虑 |  | m3 | 403.03
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010606008002 | 拆除钢梯 | 1拆除原有钢梯 2.以现场为准 |  | t | 3.6
分部小计
| A.16 | 砌筑工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除加气块墙体外墙及内墙 |  | m3 | 310.79
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除原有混凝土水箱 2.水箱尺寸：5m*5m*0.7m |  | m3 | 17.5
3 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除散水 |  | m2 | 89.6
4 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除台阶 |  | m2 | 1.7
5 | 011602001004 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除坡道 |  | m2 | 1.7
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:块料瓷砖 |  | m2 | 305.8
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:块料墙砖 |  | m2 | 182.8
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:洗衣房吊顶天棚 |  | m2 | 40.9
9 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门代号及洞口尺寸:m0920,900*2000m 2.包含清运 |  | 樘 | 5
10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门代号及洞口尺寸:M1527 1500*2700 2.包含清运 |  | 樘 | 5
11 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.窗代号及洞口尺寸: |  | 樘 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
c900*2700 900*2000 2.包含清运
12 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.门代号及洞口尺寸:M900*2700 900*2700 2.包含清运 |  | 樘 | 3
13 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.窗代号及洞口尺寸:c1717 1700*1700 2.包含清运 |  | 樘 | 5
14 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.门代号及洞口尺寸:M2027 2000*2700 2.包含清运 |  | 樘 | 3
15 | 011610002006 | 金属门窗拆除 | 1.门代号及洞口尺寸:M1527 1500*2000 2.包含清运 |  | 樘 | 2
分部小计
| D.1 | 土石方工程
1 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土构件 2.运距:投标方自行考虑 |  | m3 | 141.32
分部小计
| D.10 | 拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除混凝土（无筋）路面 2.厚度:20cm |  | m2 | 383.2
2 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.名称:拆除室内钢筋混凝土电缆沟 2.净尺寸:1000*1200 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土 厚度100mm 4.盖板品种、规格:钢筋混凝土 |  | m | 34.57
3 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.名称:拆除钢筋混凝土室外电缆沟 2.净尺寸:1000*1200 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土 厚度100mm 4.盖板品种、规格:钢筋混凝土 |  | m | 170
分部小计
补充分部
1 | 01B001 | 拆除彩钢房 | 1.拆除彩钢夹芯板垃圾房墙面 2.尺寸3m*4m*3m |  | m2 | 56
2 | 01B002 | 拆除彩钢房 | 1.拆除彩钢夹芯板垃圾房屋面 2.尺寸：3*4m |  | m2 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
分部小计
土建维修改造
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:8m 内 |  | m3 | 933.08
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土 2.运距:投标方自行考虑 |  | m3 | 933.08
3 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.400*400*14承压钢板10个 2.顶升独立基础用 3.详图纸 |  | t | 0.176
4 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ24 三级钢 |  | t | 0.128
5 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.5#槽钢 2.详图纸 |  | t | 0.141
6 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.24螺母 |  | 套 | 40
分部小计
| A.2 | 地基处理与边坡支护工程
1 | 010201001002 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:回填级配石 |  | m3 | 933.08
2 | 010201016001 | 注浆地基 | 1. 浆液材质：水泥 - 水玻璃双液浆； 2. 配合比：水：水泥：水玻璃 = 1:0.7:0.03； 3. 每孔水泥用量 2.2t； 4. 采用 P.O42.5 普通硅酸盐水泥。 5.注浆顺序：施工时先是外围封闭孔，在施工内部加固孔 |  | m3 | 4850
3 | 060203002001 | 注浆段造孔 | 1.钢管：注浆插孔管DN32*2.5钢管，芯管采用DN20*2.5钢管， 2.钻孔深度：平均深度为10米，实际以钻至持力层为准。 |  | m | 2080
分部小计
| A.3 | 桩基工程
1 | 010302006001 | 钻孔压浆桩 | 1.空钻长度、桩长:16m 3.钻孔直径:260mm Φ219钢管 t=6mm 注浆引流管：DN32pvc管 4. 加固部位：独立基 |  | 根 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
础地基加固； 2. 施工工艺：机械钻孔、压力注浆； 6. 平均孔深 16m，
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200厚 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  | m3 | 150.87
2 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气砌块 2.墙体类型:外墙350厚 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  | m3 | 159.52
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 12.25
2 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C45 |  | m3 | 1.58
3 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 26.07
4 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 22.84
5 | 010507001001 | 散水 | 1、100厚C30混凝土面层撒1:1水泥砂子压光随打随磨光 2、300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3、素土夯实，向外坡5%,压实系数≥0.94 |  | m2 | 89.6
6 | 010507001002 | 坡道 | 1.20厚碎拼大理石板，DTG填缝砂浆(或1:1水泥砂浆)勾缝 2.40厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C25混凝土基层300厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4.素土夯实 5.新22J10-33-3 |  | m2 | 3.4
7 | 040204008001 | 电缆沟 | 1.名称:室内钢筋混凝土电缆沟 2.净尺寸:1000*1200 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C35混凝土 4.盖板品种、规格:钢筋混凝土 |  | m | 34.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.参考图集:24J331-地沟(3-1/3-2页)-参R1015-1 6.盖板材质及规格：500×1250×50mm（高分子树脂复合型），材质性能：高强度、耐酸碱腐蚀、阻燃、抗老化、防盗； 6.其他:包含防腐、混凝土模板其余内容详见相关资料
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ22三级钢 |  | t | 1.29
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ14 三级钢 |  | t | 3.381
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12 三级钢 |  | t | 0.411
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋Φ8 三级钢 |  | t | 0.826
12 | X010516004001 | 焊接 | 1.氧气压力焊:1.电渣压力焊接头Φ22 |  | 个 | 57
13 | 010501006001 | 设备基础 | 1.变压器基础c30混凝土 5m*3m*0.5m， 3.防水：20厚防水砂浆 4.防腐：刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青 5.垫层：C20混凝土，规格：5.2*3.2*0.1m |  | m3 | 7.5
14 | 010501006002 | 设备基础 | 1.配电柜基础c30混凝土 2.5m宽*9m长*0.5m高， 3.防水：20厚防水砂浆 3.防腐：刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青 5.垫层：C20混凝土，规格：2.7*9.2*0.1m |  | m3 | 11.25
15 | 010501006003 | 设备基础 | 1.配电柜基础c30混凝土 2.5m宽*7m长*0.5m高， 3.防水：20厚防水砂浆 3.防腐：刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青 |  | m3 | 8.75
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:镀锌高碳钢钢板 2.钢梯形式:踏步式 |  | t | 4.4
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:m0920,900*2000mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:包含五金，门锁。 |  | 樘 | 5
2 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1527，洞口尺寸 1500mm×2700mm； 2.门框、扇材质：70 系列断桥铝合金型材； 3.玻璃配置：双层中空钢化玻璃（6+12A+6）； 4.配套要求：含五金配件、安装固定、打胶密封、成品成活。 |  | 樘 | 3
3 | 010802004001 | 防盗门 | 1. 门代号及洞口尺寸：M1527； 2. 门框或扇外围尺寸：1500mm×2700mm（宽×高）； 3. 门框、扇材质：钢制防盗门，钢板材质及厚度符合规范要求； 4. 配套要求：含防盗锁具、合页等全套五金配件，安装固定、密封收口、成品保护。 |  | 樘 | 2
4 | 010802004002 | 防盗门 | 1. 门代号及洞口尺寸：M0920； 2. 门框或扇外围尺寸：900mm×2700mm（宽×高）； 3. 门框、扇材质：钢制防盗门，钢板材质及厚度符合规范要求； 4. 配套要求：含防盗锁具、合页等全套五金配件，安装固定、密封收口、成品保护。 |  | 樘 | 3
5 | 010802004003 | 防盗门 | 1. 门代号及洞口尺寸：M2027； 2. 门框或扇外围尺寸：2000mm×2700mm（宽×高）； 3. 门框、扇材质：钢制防盗门，钢板材质及厚度符合规范要求； 4. 配套要求：含防盗锁具、合页等全套五金配件，安装固定、密封收口、成品保护。 |  | 樘 | 1
6 | 010802004004 | 防盗门 | 1. 门代号及洞口尺寸：M1527； 2. 门框或扇外围尺寸：1500mm×2700mm（宽×高）； |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3. 门框、扇材质：钢制防盗门，钢板材质及厚度符合规范要求； 4. 配套要求：含防盗锁具、合页等全套五金配件，安装固定、密封收口、成品保护。
7 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 窗代号及洞口尺寸：C2017，洞口尺寸 2000mm×1700mm； 框扇材质：断桥铝合金型材； 窗框系列及构造：70 系列、四腔三密封构造； 玻璃配置：双层中空玻璃，规格6mm+12A+6mm中空钢化玻璃； 综合要求：成品窗制作、安装、密封、五金配件配套。 |  | 樘 | 3
8 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C1717，洞口尺寸 1700mm×1700mm； 2.框、扇材质：断桥铝合金型材； 3.型材规格：70 系列，四腔三密封结构； 4.玻璃品种、厚度：双层中空钢化玻璃，规格 6mm+12A+6mm； 5.配套内容：含五金件、安装、打胶密封、成品安装。 |  | 樘 | 5
9 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C0920，洞口尺寸 900mm×2000mm； 2.框、扇材质：断桥铝合金； 3.型材规格：70 系列，四腔三密封构造； 4.玻璃品种、厚度：双层中空钢化玻璃，6mm+12A+6mm。 5.配套内容：含五金件、安装、打胶密封、成品安装。 |  | 樘 | 6
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1层 |  | m2 | 358.53
2 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、50 厚 C20 细石混凝土保护层捣实压光，内配 Φ4 双向 @100 |  | m2 | 305.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横 3~6m 设分格缝，缝宽 20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2、10 厚 DS M15 砂浆（1：3 水泥砂浆）隔离层 3、防水层一道（单独列） 4、25 厚 DS M15 砂浆（1：3 水泥砂浆）找平层或 30 厚 C20 细石混凝土找平层 5、轻质找坡层找 2% 坡，最薄处 30 厚 6、保温层（单独列） 7、1.2 厚聚氨酯防水涂料隔汽层 8、20 厚 DS M15 砂浆（1：3 水泥砂浆）找平层 9、现浇钢筋混凝土屋面板
3 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，2遍 |  | m2 | 344.89
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚聚苯乙烯泡沫板 |  | m2 | 305.28
2 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙体 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚岩棉板 |  | m2 | 647.4
3 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:女儿墙内侧保温 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚岩棉板 |  | m2 | 53.76
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、铺 10 厚地砖地面，干水泥勾缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） |  | m2 | 305.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、30 厚 DS M15 砂浆（或 1：3 水泥砂浆（内掺建筑胶））结合层 4、防水层两道，四周卷起 300 高（单独列） 5、C20 细石混凝土从门口处向地漏找 1% 坡，最薄处≥30 厚，随打随抹平 6、100 厚 C20 混凝土垫层 7、150 厚戈壁土碾压密实 8、素土夯实，压实系数≥0.94
2 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、5 厚 DP M20 砂浆（或 1:2.5 水泥砂浆）罩面压实赶光 2、5 厚 DP M15 砂浆（或 1:3 水泥砂浆）打底扫毛或划出纹道 3、8 厚 DP M5 砂浆（或 1:1:6 水泥石灰膏砂浆）打底扫毛或划出纹道 4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水润湿） 5、蒸压加气混凝土砌块墙基层 |  | m2 | 15.31
3 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1、30 厚 DS M20 砂浆（或 1:2.5 水泥砂浆）抹面压光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100 厚 C30 混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡 1% 4、300 厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层 300 5、素土夯实，压实系数≥0.94 |  | m2 | 1.7
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、2厚DCA砂浆罩面 2、8厚DCA砂浆打底 3.DCA砂浆勾实接缝、修补墙面，满粘耐碱玻纤网布 4、蒸压加气混凝土砌块墙基层 |  | m2 | 1176.1
2 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、专用抹面抗裂砂桨 |  | m2 | 701.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
我平层，中同压一道耐碱玻璃纤维网布(建筑首层2道) 2、防水层（防水层） 3、10厚DP M20砂浆(或122.5水泥砂浆)找平层 4、界面剂处理1道
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、DTG 砂浆勾缝 2、粘贴 8 厚陶瓷墙砖 3、5 厚 DTA 砂浆粘接层 4、8 厚 DP M20 砂浆打底 5、DCA 砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 6、蒸压加气混凝土砌块墙基层 |  | m2 | 319.08
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、0.5 厚铝合金穿（或不穿）孔方板面层，嵌入式安装 2、T 型轻钢（横向）次龙骨中距 600（或 500） 3、U 型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与全牙吊杆固定 4、M8 自膨胀全牙吊杆双向中距≤1200，与现浇楼板钢筋吊环连接 5、现浇楼板底预留 φ10 钢筋吊环（勾），双向中距≤1200 6、现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 95.64
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、真石漆两遍 2、涂饰面底漆 3、满刮柔性耐水腻子磨平 4、填补缝隙、局部普通腻子磨平 5、抹面抗裂砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布（首层 2 道） 6.详22j01-B-16 |  | m2 | 701.16
2 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料 2 道，或喷（刷、辊）无机内 |  | m2 | 1176.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
墙厚涂涂料 1~2 道 2、满刮 2 厚耐水腻子找平 3、2 厚 DCA 砂浆罩面 4、8 厚 DCA 砂浆打底 5、DCA 砂浆勾实接缝、修补墙面，满粘耐碱玻纤网布 6、蒸压加气混凝土砌块墙基层
3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料 2 道，或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料 1~2 道 2、现浇楼板底刮 2 厚耐水腻子 3、现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 209.64
分部小计
| D.2 | 道路工程
1 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 路面恢复： 1.、220厚C30混凝土面层配筋Φ14双向@150（距底面50）分仓跳格捣制。每块尺寸（4~6）mx6m，随打随抹平 2、100厚C20细石混凝土找平层 3、300厚天然级配砾石碾压，分两层碾实 4、200厚碎石碾压 5、路基碾压密实≥0.97（环刀取样） 6.详新22J01-A-18页，砼路-04（载/筋） |  | m2 | 263.5
分部小计
| F.12 | 拆除工程
1 | 081201004001 | 拆除路缘石 | 1.拆除路缘石 |  | m | 41.4
分部小计
补充分部
1 | 01B003 | 挖树 | 1.树木移除 2.树木胸径18cm |  | 棵 | 6
分部小计
分部小计
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:条形基础模版 |  | m2 | 499.14
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 |  | m2 | 329
3 | 011702001003 | 基础 | 1.垫层模版 |  | m2 | 24.2
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压桩机 |  | 台次 | 1
5 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.钻孔机 |  | 台次 | 1
6 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.挖掘机 |  | 台次 | 1
7 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.名称:柱模版 |  | m2 | 511.77
8 | 011702001007 | 基础 | 1.设备基础垫层模版 |  | m2 | 6.44
9 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:1.梁模版 |  | m2 | 239.33
10 | X011702033001 | 柱模板支撑超高 | 1.柱超高模版 |  | m2 | 382.06
11 | X011702034001 | 梁模板支撑超高 | 1.梁超高模版 |  | m2 | 405.12
12 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 21.84
13 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:条形基础模板 |  | m2 | 38.64
14 | 011702003001 | 构造柱 | 1.模板:构造柱模板 |  | m2 | 49.73
15 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 30.91
16 | 011702009001 | 过梁 | 1.类型:过梁模板 |  | m2 | 18
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 200000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 200000
合 计 |  |  |  | 200000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13