
竞争性谈判文件
项目名称：玛纳斯县第三小教集团薄弱环节改善项目（货物）

项目编号：MNSXCG2026-015
采 购 人：玛纳斯县第三小学
联 系 人: 邓先生
联系电话: 18109945178

代理机构：玛纳斯县政务服务中心
联 系 人：李丹、窦世琪
联系电话：0994-6300063
2026年6月
目     录
1

第一部分  竞争性谈判公告

5

第二部分  谈 判 须 知

25

第三部分  政府采购合同（仅供参考）

第四部分  项目需求
42

101

第五部分  竞争性谈判响应文件格式



第一部分  竞争性谈判公告
一、项目基本情况
项目编号：MNSXCG2026-015
项目名称：玛纳斯县第三小教集团薄弱环节改善项目（货物）
采购方式：竞争性谈判 

预算金额（元）：1330000.00
最高限价（元）：1330000.00
采购需求：项目需求的全部内容

简要规格描述：产品参数后附
合同履行期限：合同签订后30日历日内完成；
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件

获取时间：2026年6月16日至2026年6月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：政采云平台线上获取https://www.zcygov.cn/ 
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。
售价：0元
四、响应文件提交 

截止时间：2026年6月24日16点30分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标https://www.zcygov.cn/投标 

五、响应文件开启 

截止时间：2026年6月24日16点30分（北京时间）

地点：政采云开标大厅（www.zcygov.com）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领；

2、本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；

3、各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7+74位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询；

5、供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁；

6、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过

(https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding)自助查询，也可在政采云帮助中 心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：

(https://service.zcygov.cn/#/help)，“项目采购 ”—“操作流程-电子招投标 ”— “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入 1-9 群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习；

7、为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：
1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程 建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：玛纳斯县第三小学

地    址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县闽玛西路123号
联系方式：18109945178

2.采购代理机构信息

名    称：玛纳斯县政务服务中心

地　　址：玛纳斯县中华碧玉园政务服务中心

项目联系人：李丹、窦世琪
联系方式：0994-6300063　

谈 判 须 知

谈判须知前附表
	序号 
	内容
	说明和要求

	
	采购人
	采 购 人：玛纳斯县第三小学
联 系 人：邓安林

联系方式：18109945178

	
	采购代理机构
	招标代理机构：玛纳斯县政务服务中心

联 系 人：李丹、窦世琪
电    话：0994-6300063

	
	采购项目名称
	玛纳斯县第三小教集团薄弱环节改善项目（货物）

	
	采购项目编号
	MNSXCG2026-015

	
	采购项目地址
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县闽玛西路123

	
	资金来源
	财政资金

	
	采购预算金额
	1330000元

	
	采购方式
	竞争性谈判（经评审最低价法）

本项目采用两轮报价，以第二轮为最终报价。

注：投标最终报价的时间为30分钟，供应商须在开启最终报价指令30分钟内在政采云平台线上提交，最终报价不得高于首次报价。若逾期未按谈判文件要求在线提交最终报价，则视为弃标。

	
	采购内容、范围
	舞台灯光设备、视频监控设备、触摸式终端设备、LED显示屏、音响设备、教学仪器(具体配置见采购需求表)。

	
	合同履行期限
	合同签订后30日历日内完成

	
	付款方式
	以签订合同为准

	
	质量要求
	1.总体质量与货品标准要求

本项目监控、运动场音响设备及所有配套附件配件，须符合国家现行法律法规、行业强制标准及节能、环保、安全、消防相关规定，完全满足本招标文件技术及质量要求。所有设备为全新原厂正品，无翻新、改装、返修、串货、瑕疵及二手货品，生产、检验、运输、交付全流程符合国家及行业标准。设备质量合格、性能稳定，适配校园教学、实训及文体活动长期常态化使用。设备交付时须同步提供合格证、第三方检测报告、说明书、3C认证、溯源凭证、原厂质保资料等全套有效验收材料。

2.参数匹配与履约违约责任

供应商须保证所投设备品牌、型号、参数、性能、工艺等全部指标完全符合招标文件要求，无负偏离、无虚假响应、无参数虚标。若交付设备与招标要求不符、货不对板或以次充好，均视为根本性违约。采购人有权拒收设备、单方解除合同、扣除全额履约保证金，并依法追究供应商违约责任，由此产生的一切损失与费用由供应商全部承担。

3.免费质保与故障处置服务

本项目设备免费质保期不低于招标文件约定年限，质保期自项目整体竣工验收移交合格之日起计算。质保期内，非人为、非不可抗力造成的设备质量故障及损坏，供应商须免费提供原厂配件更换、维修、调试服务，不收取任何额外费用。维修更换部件后，对应设备质保期顺延。供应商须按招标要求执行售后响应机制，按时完成故障响应、现场处置及问题修复，因处置不及时造成的一切损失由供应商承担。

4.质保期运维与售后保障要求

质保期内，供应商须设立专属售后体系，配备专业固定技术团队，提供全程免费技术支持、故障排查、运维调试及系统优化服务。供应商须定期上门巡检、保养设备、排查运行隐患，及时整改问题，并留存完整运维记录提交采购人备案。因运维不到位导致设备运行异常、故障的，供应商须无偿整改修复，并承担全部相关责任。

	
	响应文件首次递交截止时间
	2026年6月24日16:30（北京时间）


	
	投标有效期
	自投标截止之日起 90 日历天

	
	
投标保证金

	投标保证金金额：26000.00（贰万陆仟元整） 
投标保证金的形式：供应商以电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。(电子保函、银行保函或者保险公司、担保公司保函应当从其基本账户开具。以投标人基本账户以外的个人、投标人的办事处、分公司、子公司名义或者其他账户转出的投标保证金无效。)

采购机构的开户银行及账号如下：

账户名称：玛纳斯县政务服务中心

账号：3004210309200010828

开户行名称：中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行

行号：102885421993

于响应文件递交截止时间前交至玛纳斯县政务服务中心指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效）在提交保证金时必须标注明项目名称（第三小教集团薄弱环节改善项目（货物）-保证金），如未按以上要求递交投标保证金，采购人将拒绝其投标。

注：投标人制作投标（响应）文件时，须将保证金缴纳凭证编制到响应文件中提交。保证金将在成交通知书（成交公告）发出之日起5个工作日内退还。投标人可现场提交或邮寄下列资料申请退还保证金： 

(1)收据(注明退款单位为玛纳斯县政务服务中心，退款项目名称、退款金额等信息，收据需加盖公章或财务章)、营业执照复印件、开户行许可证复印件。

(2)中标单位提供合同(没中标单位不需要提供)。

(3)资料提交或邮寄地址： 玛纳斯县政务服务中心政务服务办，邮编：832200。收件人：李丹 电话：0994-6300063。

	
	现场踏勘
	不组织

	
	政采平台缴纳

保函保证金说明
	各供应商需采用政采云电子保函方式缴纳保证金的，搜索新疆政府采购网官网登陆入口→电子保函→填写相应要求；如有问题可拨打政采云客户服务热线咨询：电话：400-903-9583

	
	响应文件的签署
	供应商代表必须按谈判文件的规定签署响应文件。

	
	招标代理服务费
	☑不交纳

□交纳

	
	递交响应文件 地点
	供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

	
	投标资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）；

（2）最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供三个网页截图或承诺函）

（7）法定代表人授权委托书(法定代表人本人投标时除外)及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。



	22
	电子标注意事项
	1、本项目实行网上招标，采用电子投标文件，投标单位参加投标，自行承担因参与投标所产生的一切费用。

2、各投标单位应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标单位，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败，均由投标单位承担相应的不利后果。

3、投标单位将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。  

	23
	其他
	1、着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。

2、响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现供应商的响应文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。

	24
	中小微型企业

有关政策
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。对于小微企业给予总报价10%的价格扣除。

	25
	对本国产品的支持政策
	（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 竞争性谈判响应文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
注：1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


	26
	节能产品、环境标志产品政府采购政策执行
	财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

	27
	中小企业划分标准所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

	如有矛盾，以本表为准


一、正文部分

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目采购方式为竞争性谈判。

1.1.2 本项目采购人：玛纳斯县第三小学
1.1.3 本项目采购代理机构：玛纳斯县政务服务中心。

1.1.4 本项目的资金来源：本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

1.1.5 项目预算金额和分项或分包最高限价见《谈判须知前附表》。投标人报价超过规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

1.1.6 信息发布媒体：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

1.2 供应商资格要求

1.2.1 合格供应商的资格要求见《谈判须知前附表》。

1.2.2 除非本须知前附表另有规定，本次谈判不接受联合体，不允许转包、分包。

1.2.3 不符合上述合格供应商资格要求的响应，将被视为无效响应被拒绝。
1.3 踏勘现场

1.3.1 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.3.2 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.3.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制谈判响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.4 分包

供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合谈判须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.5 偏离

谈判须知前附表允许响应文件偏离谈判文件某些要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围和幅度。

1.6 费用承担

1.6.1 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.10 付款方式

见谈判须知前附表。

2.竞争性谈判文件
2. 1竞争性谈判文件的构成

2.1.1谈判文件由下列文件组成：

1）谈判公告

2）谈判须知

3) 合同条款（参照）
4) 项目需求

5) 竞争性谈判响应文件

3.谈判响应文件编制

3.1谈判响应文件编制要求
供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第五部分 竞争性谈判响应文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分 竞争性谈判响应文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

3.2供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.3投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

3.4投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

3.5若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

3.6与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

3.3 投标有效期

3.6.1 在谈判须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

3.6.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。 

3.7 谈判保证金

3.7.1 供应商在递交谈判响应文件的同时，应按谈判须知前附表规定的金额和第五部分“竞争性谈判响应文件格式”规定的谈判保证金格式递交投标保证金或者保函，并作为其谈判响应文件的组成部分。

3.7.2 供应商不按谈判文件要求提交谈判保证金或保函的，其谈判响应文件将被否决。

3.7.3 未中标供应商，自中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标供应商在合同签订生效后五个工作日内予以退还。（投标保证金退还不计付利息）因投标人账户问题导致无法正常时间内退付的，采购人和采购代理机构不承担相应责任；

3.7.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还： 

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其谈判响应文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

4.响应文件的递交

4.1电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

4.1.1供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

4.1.2供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

4.2备份投标文件（“.bfbs”格式）：

4.2.1通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.3投标文件的递交要求

4.3.1供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

4.3.2备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

4.3.3如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
5.纪律和监督

5.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

5.2 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通报价，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

5.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本竞争性谈判文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

5.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

6.质疑与投诉

6.1质疑

6.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，以书面形式向采购人提出质疑。

6.1.3采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.1.4采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照谈判文件中规定就采购人委托授权范围内的事项做出答复。

6.2投诉

6.2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.2.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

6.2.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

6.2.4投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

二、开标程序

7、总则

7.1谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准对响应性文件进行进行独立评审。未实质性响应竞争性谈判文件的响应性文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应性文件的供应商。对所有投标供应商的评审，都采用相同的程序和竞争性谈判文件规定的评审标准。评议过程将严格按照竞争性谈判文件规定的评审办法和标准进行。

7.2有关对投标响应性文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一投标供应商或与上述评审工作无关的人员。

7.3投标供应商任何试图影响谈判小组各成员会对投标响应性文件的评审、比较或者推荐候选供应商的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

8、开标程序

8.1 采购人和采购代理机构将在谈判须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，监督部门将视情况派代表到现场进行监督。投标供应商不足3家的，不得开标。
8.2 供应商在开标前，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常。供应商应于投标文件递交截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。投标人在线制作响应文件时需对资格符合性审查项进行逐一关联响应，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。
8.3 本项目解密使用新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） 。供应商应在规定的时间（30分钟）内对响应文件进行解密，未在规定时间内解密响应文件的视为无效响应，由供应商自行承担后果。
8.4 开标时，由采购代理机构向谈判小组介绍项目基本情况并宣布有关纪律和谈判程序。

8.5 谈判小组依据法律法规和谈判文件中规定的内容，对投标供应商须提供以下有效资料进行资格审查。未通过资格审查的投标供应商不得进入详细评审，其投标将被拒绝。（根据投标人资格据实填写）

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供三个网页截图或承诺函）

	7
	法定代表人授权委托书(法定代表人本人投标时除外)及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）

	8
	保证金缴纳凭证（以电汇或网银转账）或者金融机构、担保机构出具的保函。 

	说明：以上证明文件需提供复印件或电子证照打印件并加盖投标供应商公章。所有资格证明文件须按要求上传提交，供应商必须满足资格性审查表全部条款，不满足任一条款或缺项、不真实的，视为无效响应。


8.6 符合性审查时，谈判评审小组应当审查每一个投标报价文件是否对谈判文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照谈判文件的规定，应不得进入具体谈判程序。

8.7 通过评审后，将在政采云线上进行谈判并开启新一轮最终报价。不进行最终报价的投标人系统自动默认为放弃。

8.9 采购人或采购代理机构将对谈判过程进行记录，并存档备查。

8.10 投标供应商代表对谈判过程和谈判记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

注：在开标过程中如评审小组对评标文件有疑问，询标内容汇总后将发起询标函，供应商应对询标函提出的问题做出澄清或说明。
三、评审办法

9、评审办法

9.1本采购项目评审办法根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）的有关规定，本次谈判比照最低投标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

10、成立竞争性谈判小组

10.1谈判小组由有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成三人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。
10.2评审专家应当从政府采购专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

10.3 谈判评审小组专家与供应商有利害关系的不能进入谈判评审小组，已经进入的将予以更换。谈判评审小组专家成员名单在确定成交结果之前应当保密。

10.4 谈判评审小组将客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。谈判评审小组专家不得私下接触供应商，不得收受供应商的财物或者其他好处。谈判评审小组和参与评审的有关工作人员不得透露对谈判评审有关情况。

10.5 采购人代表由采购人书面指派一名人员担任，采购人的监察代表或相关部门代表随同列席。采购人代表不得担任谈判评审小组组长。

11、符合性审查

11.1 谈判评审小组应当根据谈判文件，审查并逐项列出每一个投标报价文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

（1）细微偏差是指投标实质上响应了谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标报价文件的有效性。

（2）应当要求存在细小偏差的投标人在谈判评审结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

（3）重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的服务范围和质量，或限制了招标方的权力和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标方的公平竞争地位。主要表现有谈判报价文件没有按照谈判文件要求提供谈判保证金的，谈判报价文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的，谈判报价文件中附有招标方不能接受的条件的，和不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的等。

（4）发现有重大偏差时，谈判评审小组及其成员应按谈判文件中的规定，可以取消其投标报价的权利。
11.2 谈判小组首先确认谈判响应文件，首先对各响应文件进行符合性审查时，谈判评审小组应当审查每一个投标报价文件是否对谈判文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照谈判文件的规定，应不得进入具体谈判程序。主要有下列情况

	1
	投标报价不高于设定的采购预算价；

	2
	供应商在报价时未采用选择性报价；

	3
	响应文件按谈判文件规定的格式填写，内容完整、关键字迹清晰可辨认；

	4
	响应文件承诺的合同履行期限未超过招标文件规定期限；

	5
	响应文件已加盖供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字（盖章）；

	6
	响应文件载明的技术规格、技术标准、检验标准和方法等，符合谈判文件要求；

	7
	评标委员会共同认定存在其他实质上不响应谈判文件要求情形的，作无效响应处理；

	8
	响应文件未附有采购人不能接受的其他条件；

	说明：供应商必须满足符合性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。


11.3谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

11.4谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

11.5供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

11.6 谈判评审小组根据上述规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及谈判文件的相关规定，可以作出废标处理，并由招标方依法重新组织采购活动。

12、最终报价

首次报价后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（最终报价）最低的原则确定成交供应商。总计二轮报价，报价函中报价为第一轮报价。供应商的第二轮报价不得高于第一轮报价，以第二轮报价为最终报价。谈判过程中，除非发生实质性变更影响了总报价，后一轮的报价不得超过前一轮报价，否则后一轮报价视为无效。如果出现两家以上（含两家）供应商的最终报价最低并且金额相同的情况时，报价最低的供应商将进行重新报价，直至只有一家供应商的报价最低。报价最低的供应商为预成交供应商。超出项目预算的报价将不予接受。

13、编写评审报告，推荐成交候选人

13.1谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，评审报告由谈判小组全体成员签字确认。

13.2谈判小组从符合需求、质量和服务均能满足采购文件实质响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序，推荐3名成交候选人并排序。

13.3评审报告中应如实载明评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14. 确定成交供应商办法

14.1确定成交供应商

14.1.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从推荐的成交候选人中，按照质量和服务均满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

14.1.2 成交供应商确定后，采购代理机构将在2个工作日内在新疆政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力

14.1.3 成交供应商应及时领取《成交通知书》。

14.2替补候选人的设定与使用

排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同或存在影响成交结果的违法行为的，采购人可按照排序确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展采购活动。15. 签订合同

15. 签订合同

15.1采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

15.2采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报财政局有关部门备案。

15.3法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

16、特殊情况处置程序

16.1评审活动终止

（1）谈判小组应当执行连续评审的原则，按照竞争性谈判文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存竞争性谈判文件和所有响应性文件，择期重新组建谈判小组进行评审，前期参加评审的谈判小组成员应回避。

（2）发生下列情况之一的，谈判小组应终止评审：

①发生了不可抗力事件；

②发生谈判小组名单泄密、评审信息泄露；

③出现非法干预评审工作；

④发现谈判小组或者成员未按照竞争性谈判文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。

出现上述情形的，政府采购监督管理部门有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存竞争性谈判文件和所有响应性文件，择期重新组建谈判小组进行评审。

16.2记名投票

在评审过程中，谈判小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由谈判小组全体成员以记名投票方式表决
17. 需要补充的其他内容

17.1需要补充的其他内容：见谈判须知前附表。

17.2质疑函范本

质疑函范本（一式两份）
请根据中华人民共和国国务院令第94号提出质疑及证明材料
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：


邮编：

联系人：


联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：


邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：


包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：
公章：

日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章。

第三部分  政府采购合同（仅供参考）

合同编号：
政府采购合同

第一部分合同书

项目名称：                          
甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         (否
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     合同中另行约定                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自                             生效。
合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第四部分  项目需求

	序号
	采购名称
	采购需求
	预算金额

(元)
	最高限价

(元)
	是否专门面

向中小企业
	采购预留

金额（元）

	1
	玛纳斯县第三小学配套设施采购项
	舞台灯光设备、监控设备、触摸式终端设备、教学仪器、LED显示屏、音响设备等(具体配置见采购需求表)。
	1330000.00元
	1330000.00元
	本项目非专门面向中小企业


	1330000.00元


详细参数及采购需求清单

	序号
	设备名称
	类别
	参数
	单位
	数量

	1
	舞台灯光
	1.高功率 LED 摇头光束灯具
	1.输入电压：AC 90V-240V（宽电压适配），工作频率 50Hz-60Hz

2.额定功率：≤600W（含光源及附属电路）

3.电源配置：采用电子镇流器 + AC/DC 开关电源，功率因数≥0.98，总谐波失真（THD）＜20%

4.节能设计：支持光源功率调节功能，可降低光源 50% 耗电量，延长光源使用寿命≥1500 小时，提升设备运行稳定性

5.控制通道：≥16 通道，兼容 DMX512 国际标准协议

6.控制模式：支持 DMX512 信号控制、内置程序自走控制、声控触发控制三种模式

7.操作显示：配备显示屏，支持节能模式，界面可在中文、英文之间切换，支持显示屏 180° 倒转显示

8.光通量：≥15000 流明（lm），光束穿透力强

10.光功能：支持 0%-100% 机械式无级调光，调光平滑无闪烁

11.对焦与光束角：采用电动对焦方式，光束角调节范围 0°-4°，光束集中无虚边

12.附加光效：支持七彩光影效果 + 0%-100% 雾化柔光效果，可实现柔化染色

13.色彩配置：内置≥13 种纯色 + 白光效果，支持半色叠加、彩虹渐变效果

14.图案配置：内置≥13 种固定图案 + 白光，具备图案抖动、流水、双向变速旋转动态效果

15.频闪功能：频闪速度调节范围 1 次 / 秒 - 25 次 / 秒，支持随机频闪模式

16.棱镜系统：配备双组可旋转棱镜（组合形式含 8 棱、16 棱、24 棱及以上组合），支持独立旋转及叠加使用，特效丰富

17.水平旋转：旋转角度≥540°，角度解析度支持 8Bit/16Bit 高精度切换，具备电子纠错功能

18.垂直旋转：旋转角度≥270°，角度解析度支持 8Bit/16Bit 高精度切换，运行平稳低噪音

19.复位功能：内置光电自动复位系统，设备异常误动后可自动检索校准复位，定位精准

20.安全保护：内置过热保护装置，设备温度异常时自动降功率或停机保护

21.防护等级：符合 IP20 防尘防触电等级标准，适配室内使用环境

22.绝缘等级：Class I，具备接地保护，符合 GB 7000.217 国家灯具安全标准                                                                                      
	1
	套

	
	
	2.LED 全彩舞台染色灯具
	1.工作电压：交流 100V-240V，工作频率 50Hz/60Hz，额定功率 200W

2.光源配置：配置 18 颗 10W 四合一集成发光灯珠；标配发光角度 25°，支持 15°、45° 角度选配

3.控制通道：支持 4 通道、8 通道两种通道模式自由切换

4控制方式：支持 DMX512 信号控制、声音感应控制、内置程序自动运行、主从同步联动控制，可设置 DMX512 通讯地址码

5..调光性能：支持 0%-100% 电子线性独立调光，无频闪，可满足视频拍摄使用需求

6..色彩效果：支持红、绿、蓝、白多色自由转换，具备 RGBW 混色、彩虹渐变效果，渐变速度可调

7..灯光特效：具备电子频闪、随机频闪、顺序跳动频闪、快慢变速频闪、底色叠加频闪、渐变叠加频闪等多种动态效果

8..硬件配置：采用恒流驱动电源，运行静音，光源正常使用寿命 50000 小时 —80000 小时；配备液晶操作显示面板，可调用内置场景程序

9.线路连接：具备信号输入、信号输出接口，电源输入、电源输出接口，支持多台设备手拉手串联布线

10..安全等级：电气安全等级 Ⅱ 级，防火等级 V-1 级，整体防护等级 IP20

11..外壳材质：铸铝材质，散热良好，混光均匀，运行稳定

12.外形尺寸：28cm×24cm×30cm
	个
	39

	
	
	3多模组高亮度 LED 舞台面光灯具
	1.输入电压：AC 90V-220V，工作频率 50Hz-60Hz（宽电压适配，兼容国内电网）

2.额定功率：≤250W（含光源及驱动电路，总功率与额定功率一致）

3.电源性能：采用高效恒流驱动电源，功率因数≥0.95，总谐波失真（THD）＜20%，运行稳定无噪音

4.光源配置：搭载≥4 颗 50W 高亮度 LED 发光器件，发光效率≥130lm/W，亮度优于常规面光照明设备

5.色温规格：支持暖白 3200K±200K、正白 6500K±200K 两种固定色温；可选配正白 + 暖白二合一色温调节功能（投标时需明确是否选配）

6.光源寿命：正常使用条件下，光源使用寿命≥100000 小时

7.调光性能：支持 0%-100% 无级线性调光，调光平滑无频闪、无眩光，光线柔和均匀

8.光束角度：标准配置 25°±2° 光束角，可选配 18°±2° 光束角（投标时需明确所选角度）

9.照明特性：光线汇聚性强，有效照射距离≥35 米，满足远距离面光覆盖需求

10.控制通道：支持≥8 个 DMX 控制通道，兼容 DMX512 国际标准协议（DMX512-A）

11.控制模式：支持 DMX512 信号控制、内置程序自走控制、主从联动控制、声控触发控制四种模式，控制响应时间≤10ms

12.工作温度：-25℃~+35℃，相对湿度≤85%（无凝结），可在不同气候环境下稳定运行

13.散热性能：采用一体化合金散热结构 + 静音风扇散热，连续工作≥8 小时无过热保护触发

14.外壳材质：采用高强度阻燃合金材质，抗腐蚀、散热性佳

15.灯具尺寸：长 × 宽 × 高≤28cm×24cm×30cm（允许 ±3% 尺寸偏差，需提供第三方尺寸检测报告佐证）

16.安装方式：支持吊装、座装双模式，配备标准 3/8 英寸安装接口，适配通用舞台安装配件

17.电气安全：符合 GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》、GB 7000.217-2019《灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》标准，具备过压、过流、短路三重保护

18.防护等级：≥IP20，防尘防触电，适配室内演出场馆、会议中心、礼堂等场景
	个
	18

	
	
	4.LED 双色温舞台面光灯具
	 1.额定功率：≤200W（含光源及驱动电路）

2.调光频率：≥1.2KHz，调光无频闪，适配视频拍摄场景

3.功率因数：≥0.95（PFC≥0.95），低谐波污染，节能高效

4.电源适配：兼容交流市电（宽电压设计，适配国内电网）

5.光源配置：搭载 F5 规格 LED 发光器件，数量≥3202835 颗，单颗功率 0.5W，含暖白 + 冷白双色光源

6.显色指数：显色指数（Ra）≥85（需提供第三方检测报告佐证），色彩还原真实

7.色温选择：支持 3200K（暖白）、5600K（冷白）两种色温可选（投标时需明确所选色温）

8.光源寿命：正常使用条件下，光源使用寿命≥50000 小时

9.灰度等级：≥20000 级，色彩过渡平滑细腻

10.光束角度：≥120°，光线覆盖均匀，无暗区

11.调光性能：支持 0%-100% 线性无级调光，调光平滑无台阶，亮度调节精准

12.通道模式：支持 2 通道（2CH）/6 通道（6CH）两种模式自由切换

13.控制方式：支持 DMX512 国际标准协议控制、手动控制两种模式，兼容 DMX 控台操作

14.控制面板：配备 LCD 液晶显示屏 + 四按键操作，参数设置直观便捷

15.控制响应：控制信号响应时间≤10ms，操作灵敏无延迟

16.外壳材质：采用铝合金材质，结构坚固，散热性能优异

17.散热方式：采用无风机自然散热设计，运行无噪音，稳定可靠

18.产品尺寸：长 × 宽 × 高≤560mm×340mm×120mm（允许 ±3% 尺寸偏差，需提供第三方尺寸检测报告佐证）

19.防护等级：≥IP20，防尘防触电，适配室内演出场馆、会议场所使用

20.工作温度：-25℃~+35℃，相对湿度≤85%（无凝结），可在复杂环境下稳定运行

21.安全保护：符合 GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》标准，具备过压、过流、短路保护功能
	个
	16

	
	
	5.舞台氛围造雾设备
	1.输入电压：AC 110V-240V（宽电压适配，兼容国内外电网）

2.工作频率：50Hz-60Hz

3.额定功率：≤600W（含主机及驱动电路）

4.启动性能：无需预热，开机后可连续出雾，无启动等待时间

5.储液容量：内置储液容器容量≥3L，密封防漏设计

6.耗液效率：每 1 升专用造雾液可连续工作≥25 小时，续航持久

7.出雾方式：连续稳定出雾，雾量均匀，无断雾现象

8.风向调节：配备可调节角度风机，出雾方向可手动 / 遥控调节，适配不同场景需求

9.控制方式：支持 DMX512 国际标准协议控制，兼容主流 DMX 控台

10.操作界面：配备 LCD 液晶控制面板，支持本11.地按键操作；配套无线遥控装置，遥控有效距离≥10 米，操作便捷

12.状态显示：显示屏实时显示剩余液量、工作状态、故障提示等信息

13.外壳与防护：配备一体化防护航空箱，箱体材质坚固，具备防尘、防磕碰保护功能，便于运输与存储

14.机身材质：采用耐高温、防腐蚀材质，散热性能优异，连续工作无过热保护触发

15.安全设计：具备防干烧保护功能，储液量过低时自动停机，避免设备损坏

16.配套耗材：投标需包含专用造雾液，供应量≥3L（与设备储液容量匹配），耗材无刺激性气味，符合环保标准

17.耗材特性：造雾液雾化后无残留、无腐蚀，不损害舞台设备及场地环境

18.工作温度：-10℃~+40℃，相对湿度≤85%（无凝结），可在室内外常规环境下稳定运行


	个
	2

	
	
	6.灯光控制台
	1.处理器：采用多核处理器，运算性能不低于四核四线程标准，支持多任务并行处理

2.存储配置：内置固态硬盘容量≥120GB，运行内存≥4GB，保障程序快速加载与数据存储稳定

3.显示系统：配备≥2 个 15.6 英寸触摸显示屏（分辨率≥1366×768），支持扩展外接 1 个≥17 英寸触摸显示屏，操作界面清晰直观

4..备用电源：内置不间断电源（UPS），可在交流供电中断时维持设备短时间运行，确保程序数据不丢失

5.无线功能：预留 Wi-Fi 无线接入模块，支持通过移动智能设备（手机、平板）进行远程控制操作

6.操作按键：配备≥10 个可自定义编辑宏按键，支持各类程序功能快速调用

7.重放系统：配备≥20 个物理重放推杆，支持虚拟重放数量≥10000 个，满足大型演出场景需求

8.调色功能：具备 CMY 全色系调色板功能，支持精准色彩调配与快速切换

9.命名功能：支持涂鸦式手写命名功能，可对程序、推杆、场景等进行个性化标注

10.协议兼容：支持 CITP 通信协议，可预览灯光服务器或数字灯具的内置素材库

11.灯库配置：内置主流灯具灯库数量≥1000 个，配备灯库编辑与写入软件，支持自定义灯库创建

12.模拟功能：内置可视化舞台模拟软件，支持视频预览功能，可模拟灯光运行效果

13.时间码控制：支持 MIDI 时间码控制，可通过 MIDI 信号遥控重放按钮及推杆操作

14语言支持：支持中文操作菜单显示，内置多国语言切换功能，适配不同操作人员需求

15..操作兼容性：支持主流灯光控制协议，兼容各类舞台灯光设备（摇头灯、染色灯、频闪灯等）

16.输入电压：AC 220V±10%，工作频率 50Hz-60Hz

17.工作温度：0℃~+40℃，相对湿度≤85%（无凝结），可在室内场馆稳定运行
	个
	1

	
	
	7.多路智能电源调光控制柜
	1.工作供电制式为三相交流电，输入电压 AC380V±10%，工作频率 50Hz±5% 

2. 整体额定负载功率配置为 12 路，单路额定负载功率 4KW，适配各类常规用电负载设备 

3. 配备过载、短路双重安全防护装置，搭载高分断防护开关，运行安全防护性强 

4. 配置 12 路 40A 规格外接输出接口，满足大功率设备供电输出需求 

5. 内置 12 组控制继电器组件，触点采用铜镀镍材质，反应灵敏可实现瞬时触发控制，支持远程信号管控

 6. 兼容 DMX512 通用信号协议、Art-net 网络灯光协议及定制智能控制协议，多制式信号兼容 

7. 支持智能系统联动电控界面调控、设备实体按键本地操控、专业控制台远程指令操控多种控制方式 

8. 可独立自定义每一路供电初始通断运行状态，参数设置灵活

 9. 具备开机执行、延时执行、立即执行三种运行工作模式 

10. 支持分时缓启动上电功能，单路通电间隔 0.6 秒，实现电流缓冲，有效防护后端用电设备，可替代时序控制功能 

11. 支持移动端平板、墙面控制面板直接启停管控，无需依托主控设备即可独立操作 
	个
	1

	
	
	8.8 路 DMX512 智能信号分配放大设备
	1.输入电压：AC 90V-220V，工作频率 50Hz-60Hz

2.额定功率：≤100W（含主机及驱动电路）

3.供电设计：采用多路独立变压器供电，配备≥8 个光学隔离信号放大模块，实现 DMX 信号稳定放大

4.信号接口配置：

◦输入接口：≥1 路 DMX512 数码输入接口（连接器类型：XLR-D3M/XLR-D5M）

◦直通输出接口：≥1 路 DMX512 直接输出接口（连接器类型：XLR-D3F/XLR-D5F）

◦分配输出接口：≥8 路光隔离 DMX512 信号分配输出接口（连接器类型：XLR-D3F×4/XLR-D5F）

5.电气隔离：输入与输出接口之间电气隔离电压＞1000V，具备抗干扰保护功能

6..状态指示：配备数字信号指示灯，实时显示信号传输状态

7.信号扩展性能：支持延长 DMX512 信号传输距离，超出标准传输长度仍保持信号稳定；支持多台设备级联扩展，满足多场景信号分配需求

8.带载能力：单路输出可独立连接≥32 台兼容 DMX512 协议的设备，各通道带载互不干扰

9.控制特性：多路 DMX 后级共享一套控制系统，信号同步性强，无延迟偏差

10.结构设计：机身结构坚固，外观轻便，抗摔抗震，降低使用故障发生率

11.防护等级：≥IP20，防尘防触电，适配室内演出场馆、会议中心等场景使用


	个
	2

	
	
	9.16U 标准 19 英寸网络机柜
	1.规格标准：符合 16U 标准规格（1U=44.45mm），总高度≥731.2mm；

2.外形尺寸：宽度≥600mm，深度≥800mm（允许 ±5% 尺寸偏差），满足设备安装空间需求；​

3.安装结构：立柱采用方孔条设计，兼容标准 19 英寸设备安装，安装孔距符合国际通用标准；​

4.柜体材质：选用优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm，立柱厚度≥1.5mm，结构坚固，承重性能优异；​

5.防护设计：前门为钢化玻璃门或全封闭钣金门（投标时明确），后门为6.双开钣金门，侧板可拆卸，具备防尘、通风功能；​

承重能力：静态承重≥300kg，适配多台设备集中安装；​

散热系统：配备≥2 个静音散热风扇（安装于顶部或后部），风扇转速≥1200rpm，支持强制通风散热；​

7.配电功能：内置标准 PDU 电源分配单元，输出接口≥8 个（含三孔、两孔通用接口），具备过载保护功能；​

8.线缆管理：配置线缆管理槽、理线架，便于线缆整理与布线，降低信号干扰；​

9.门锁设计：前门、后门均配备防盗门锁，保障设备安全；​

10.环境适应性：工作温度 - 5℃~+40℃，相对湿度≤85%（无凝结），可在室内机房、场馆控制室稳定运行；​

11防锈防腐：柜体表面经静电喷塑工艺处理，具备防锈、防腐、耐磨特性；​
	个
	1

	2
	
	10.舞台灯具吊装挂钩（承重型）
	1.承重能力：额定承重≥50kg，极限承重≥100kg，满足舞台各类灯具吊装需求

2.材质规格：采用高强度合金材质（如优质碳钢、不锈钢），材质厚度≥5mm，表面经防锈防腐处理（镀锌或喷塑工艺），耐磨抗腐蚀

3.结构设计：采用闭合式挂钩结构，配备防脱卡扣装置，确保灯具吊装稳固，防止意外脱落；挂钩开口尺寸≥30mm，适配常规舞台吊杆（直径≥50mm）

4连接接口：配备标准安装孔位（孔径≥10mm），兼容灯具底部安装接口，支持螺栓固定（配套螺栓强度等级≥8.8 级）

5.安全标准：符合 GB/T 10051.1-2017《起重吊钩 第 1 部分：力学性能、起重量、材料和表面质量要求》标准，无裂纹、毛刺等缺陷

6.适用环境：工作温度 - 25℃~+40℃，耐候性强，适配室内演出场馆、会议中心等场景使用
	个
	127

	
	
	11舞台设备安全防护绳（承重型）
	1.承重性能：额定承重≥50kg，破断拉力≥200kg，安全系数≥4 倍，满足舞台灯具、音响等设备的二次防护需求

2.材质规格：采用高强度合成纤维材质（如涤纶、锦纶），绳径≥12mm，线密度≥100g/m，耐磨、抗拉伸、不易老化

3.构设计：采用多股编织工艺，编织密度≥90%，结构紧密，无断丝、跳线等缺陷；两端配备高强度金属连接件（如登山扣、卸扣），连接件材质为优质碳钢（表面镀锌 / 喷塑防锈），承重≥150kg

4.长度规格：标准长度≥1.5m（可根据需求定制，投标时明确实际需求长度），长度偏差≤±2%


	个
	106

	
	触摸式终端设备
	1.专递同步互动录播直播系统
	1.画质标准：支持高清分辨率拍摄与同步直播，视频分辨率≥1920×1080（1080P），画面清晰流畅，无拖影、卡顿现象​

2.视频模式：提供多模式视频展示功能，包含单摄像头画面、左右分屏画面、画中画、三目多角度画面等，可清晰呈现教学场景中关键操作轨迹（如行笔、运笔等），满足多视角教学需求​

3.画面切换：支持摄像头画面一键快速切换功能，操作便捷，不影响直播流畅性​

4.录制与截图：具备一键录制、一键截图功能，支持录制内容与截图文件本地保存；提供历史回看查询功能，可按时间、文件类型等条件检索过往录制/截屏内容​

5.文件编辑：支持对录制的图片、音频、视频文件进行名称修改；​

6.录屏功能：支持屏幕操作全程录制，同步采集授课声音，录屏功能可在所有教师端功能模块下直接启用；历史录屏文件需显示文件名称、录制时间、录制时长等关键信息，便于管理​

7.学生端控制：具备学生端一键锁定功能，锁定后学生端触控操作失效，确保教学过程不受干扰，支持批量解锁与单独解锁操作​

8.操作便捷性：教师端配备简洁操作界面，支持快捷键操作与触控操作，功能模块布局清晰，无需复杂培训即可上手使用​​
	套
	1

	
	
	2.碑帖大全系统
	1.资源覆盖：收录中国先秦至近现代时期高清碑帖资源，涵盖篆书、隶书、草书、行书、楷书、甲骨文、金文等多种字体类型，均为高清大图​

2.检索功能：支持多维度分类查询与智能化检索，检索维度包含年代、作者、碑帖名称、关键字；支持拼音简拼、全拼及汉字直接检索​

3.碑帖注解：核心碑帖资源支持同一界面展示关联简介（含碑帖简介、作者生平简介），配备语音播报功能；主要碑帖附带内容注解，辅助教学理解​

4.缩略图功能：打开单张碑帖后，同一界面自动生成缩略图模块，多页碑帖缩略图按顺序排列，支持智能收起 / 展开操作，便于快速定位目标页面​

5.效果模式：提供七种专业显示效果模式 —— 黑白模式、荧光模式、高光模式、红外模式、3D 模式、双钩正模式、双钩反模式，同时配备一键还原功能，满足不同教学与临摹需求​

6.黑白反向：支持碑帖画面黑白反向切换，可实现白底黑字与黑底白字双向转换，适配不同临摹场景与视觉习惯​

7.画面操作：所有碑帖资源均为高清大图，支持任意比例放大、缩小，缩放过程中画面无变形、不失真；支持任意方向拖动平移，操作流畅无卡顿

8.教学示范：具备一键切换书写示范功能，录播直播界面同步显示原碑帖图片，支持临写直播教学；原碑帖图片可实现移动、旋转、镜像翻转、关闭、放大、缩小等操作，适配教学展示需求​

9.批注功能：支持在碑帖画面任意位置进行批注。
	套
	1

	
	
	3.教学系统
	视频模块：包含三大核心视频模块 —— 单字视频模块、点画偏旁视频模块、教学视频模块​

2.书体覆盖：单字视频模块：涵盖楷书（赵体、颜体、欧体）、篆书、隶书等多种书体，满足不同书体教学需求​◦

点画偏旁模块：覆盖楷书（欧体、颜体、赵体、柳体）、隶书（曹全碑）、篆书（峄山碑），按 “笔画”“偏旁” 分类呈现​

3.点画偏旁教学：每个课时提供≥1个点画偏旁教学视频，≥2 个相关例字教学视频，支持实时显示当前课程所在路径​

4.整套教学视频：提供知名书法家真人示范讲解的整套教学视频，包含曹全碑、兰亭序、集王圣教序等经典碑帖教学，讲解内容含原帖对比教学，总课时≥55 课时；​

5.视频数量：软笔单字视频数量≥3000 个，点画偏旁视频数量≥1000 个，资源总量满足长期教学使用​

6.检索功能：单字视频支持单字 / 多字智能检索，检索维度含书体分类、字形结构；支持键盘输入、屏幕虚拟键盘输入两种模式​

7.视频质量与批注：​所有视频采用专业书法家书写 + 高清拍摄录制，配有同步教学音频讲解与字幕注释​◦支持视频动态批注功能，播放过程中可选用多颜色、多笔触画笔批注讲解，批注操作不中断视频播放​

8.对比教学功能：录播直播界面同步显示单字视频与原字帖，支持对比直播教学；原字帖可切换单钩、双钩显示模式，支持任意移动、放大、缩小操作

9.播放控制：提供三种播放速度模式：快速、正常、慢速，适配不同学习节奏​支持一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏 / 非全屏切换、一键暂停、音量调节等便捷功能；​

10.多终端推送（适配触摸教育显示终端）：支持所有视频一键推送到全部学生端或分组推送到不同学生端​◦

单字视频推送时可同步显示同字字帖，视频可在学生端临摹屏左上角 / 右上角悬浮显示，支持自主点击播放、一键循环播放​◦

视频显示作者 / 作品名称及书体信息，支持手势调节音量、手势调节亮度功能​◦

支持 “视频 + 字帖” 分屏显示（学生边临摹边看视频）或全屏显示（视频 / 字帖单独全屏），视频工具默认隐藏，不影响临摹操作​
	个
	1

	
	
	4..软笔硬笔字帖制作系统
	1.提供硬笔和软笔楷书(颜、欧、柳、赵)、行书、隶书和篆书等书体。提供单字和多字的智能搜索功能搜索出的软笔碑帖单字可提供作者、书体或来源出处，并可按书体、作者进行二次筛选，提供保存搜索历史记录和一键清空历史记录功能；
2.提供软笔、硬笔混排功能；软硬笔字帖支持1-900字任意排列；内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于9万个字帖库资源；内置中性笔、钢笔、粉笔楷书、粉笔行书四种硬笔字帖文件，不少于1万个字帖库资源；
3.提供一键单钩、一键双钩、一键笔势、一键修复、一键还原和一键重置功能；提供一键生成五步学习法，其中包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写、临写五个步骤全部在同一界面；提供选中单字一键移除功能；
4.提供白板、黑板、宣纸、画布、团扇和扇面六种背景模式；提供无边框、米字格、田字格、九宫格、回字格和大方格六种格式框；提供白色、黑色和红色三种框体颜色；
5.提供四种字帖模式，包括：标准模式、行列模式、自由模式及方格模式；标准模式可提供不低于八种字帖模板，并可一键生成；行列模式可自由选择字帖的行、列数量，提供不少于800种字帖模板；自由模式可提供扇面、斗方、横幅、中堂等不少于十六种字帖模板，支持例字的自由拖动、放大和缩小；方格模式提供不少于1500格的字帖模板；
6.提供查看所选单字的笔顺动画、发音、笔画数量、偏旁部首、组词及分解序列图；  
7.提供一笔一划功能，例字笔画按行笔顺序拆分，每个笔画可单独在字格中体现；
8.提供一次性触控选择多个字格，单击所需例字即可在选中字格中生成相应字帖，也可拖动例字至目标字格生成相应字帖；
9.生成好的字帖可提供整体放大、缩小和随意摆放功能，如连接打印机，支持一键打印生成纸质字帖；支持保存功能，可任意修改文件名称及保存路径；
10.提供书写示范功能，一键切换到直播演示界面并显示原字字帖，原字字帖可提供放大、缩小、拖动、旋转和镜像等功能；
11.配备触摸教育显示终端时，教师端支持对学生端一键锁屏功能，锁屏后学生端不可进行任何操作，便于统一教学；
12.配备触摸教育显示终端时，可支持不少于20个不同单字排版的软笔字帖（软笔字帖包含楷书、篆书、隶书等字体）和硬笔字帖（硬笔字帖包含钢笔、粉笔楷书、粉笔行书）统一推送到全部学生端或分组推送到不同学生端，推送至学生端临摹屏的软笔字帖可同时实现字帖中任意单字的视频播放功能，视频可在学生端临摹屏的左上角或右上角显示，该视频支持自主点击播放功能并显示作者或作品名称及书体，支持一键循环播放功能，手势调节音量功能，手势亮度调节功能，可实现学生一边临摹一边观看例字视频，也可支持视频或字帖的全屏显示，视频工具不使用时支持隐藏功能，不影响全屏临摹字帖。
	套
	1

	
	
	5.课堂讲义教材资料库系统
	1.课件模式：支持三大课件模式 —— 系统课件、本地课件、自定义课件，所有课件均支持本地化储存，无需网络即可使用；自定义课件支持自由导入、删除操作，适配个性化教学需求​

2.系统课件特性：系统课件为图片、文本、视频等组合的多媒体智能课件，支持字帖、碑帖、单钩、双钩、动画、视频等内容一键切换；
3.课件资源量：​

系统课件：涵盖欧体、赵体、多宝塔碑（上、下）、柳体、隶书、篆书、勤礼碑等不少于 8 套书法专项课件

自定义课件：提供自主编辑功能，支持 PPT、Word 等不少于 3 种编辑模式，编辑完成的课件可同步推送至学生端；
4.语音播报：系统课件的标题及文字内容支持语音播报功能​

5.字体切换与知识点讲解：系统课件支持示范例字字体一键切换；核心例字支持文字演变功能及书法知识点讲解，辅助教学理解​

6.强化色功能：提供专业色板工具，支持字帖背景色或单字颜色任意选择，配备实时预览功能，确认后即可完成颜色调换，突出单字结构特征，适配教学展示需求​

7.例字操作功能：系统课件内每个例字支持手势放大、缩小；支持例字教学视频播放、例字来源碑帖查询、碑帖及作者背景介绍；支持单钩、双钩模式切换；提供不少于 5 种格式框；支持查看该例字来源碑帖中其他任意单字的单钩、双钩模式及对应教学视频​

8.课件交互：系统课件支持手势翻页与点击翻页两种模式，操作流畅；支持查看例字的笔顺演示、笔画解析、偏旁部首、组词、发音，配备字体分解动画及笔顺分解演示功能，直观呈现汉字结构与书写逻辑​

9.练习功能：系统课件每节课时均提供例字练习模块，包含原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写、临写对比五个步骤全部在同一界面​

10.本地课件资源：本地课件涵盖颜体、欧体、柳体、赵体等的多媒体课件​

11.互动游戏功能（适配触摸教育显示终端）：系统课件与本地课件支持拼字游戏功能，可将例字拆分后的笔画推送到学生端；学生需在米字格内完成笔画拼接，系统自动显示原帖例字进行对比，并生成打分结果与排名，增强教学互动性。​
	套
	1

	
	
	6.书法字典系统
	1.字库资源：内置历代书法家单字资源≥15 万个，所有单字均源自经典碑帖，每个单字均为 PNG 格式，无背景色设计；​

2.检索功能：​支持多模式搜索：单字搜索、多字搜索、文本复制整段搜索支持多维度前置筛选：正文搜索、落款搜索、印章搜索、书体筛选（行书、楷书、隶书、草书、篆书）、作者筛选、碑帖名称筛选，满足精准创作需求；

3.集字编辑功能：​支持 1-100 行自由控制集字行数，具备自动换行功能；支持 1-700 例字整体转换，可一键切换为行书、楷书、隶书、草书、篆书排列调节：可一键调整文字排列顺序（从左到右 / 从右到左）；

4.单字书体转换：支持整体作品中单个例字的书体转换，自动匹配该例字历代作者、出处及对应书体的全部作品，并标注作者、出处及书体名称；匹配结果支持书体、作者 / 出处二次筛选，支持 “加载更多” 扩展结果，可一键替换所选例字书体​

5.作品保存与调取：​

一键保存：支持作品自主选择保存位置与命名，保存格式兼容主流图片格式​

历史查询：支持调取查看所有保存作品，作品支持手势放大、缩小、自由移动​

6.打印功能：支持作品一键打印，可直接连接打印机输出纸质作品，打印效果与电子作品一致，无色彩偏差、文字模糊现象​

8.创作模板：提供斗方、横幅、条幅、团扇、折扇、中堂、对联等不少于 17 个标准化创作模板，支持两种操作模式：模块拖动模式：可自由调节作品行数、文字方向，作品可作为整体模块任意拖动、放大、缩小​

自由拖动模式：支持作品一键自适应创作模块的位置、大小与角度，无需手动调节；支持单个例字位置、大小、角度独立调节；配备一键还原功能

9.颜色设置：支持作品文字颜色自由选择，提供≥9 种标准字体颜色，可一键切换​

10.分享功能：支持作品一键分享，自动生成专属二维码；移动端可通过微信扫描二维码查看作品，支持手势移动、放大、缩小，可转发至微信好友或朋友圈

11.印章功能：提供 3 种标准化印章模式，支持自由选择使用；印章可自由放大、缩小、任意移动求。
	套
	1

	
	
	7.语文库系统
	1.教材同步与书体覆盖：​

完全同步部编版 1-6 年级小学语文教材，按各年级的课后生字表顺序进行课时顺序排列，​涵盖多类书体与书写工具：软笔（楷书欧体、颜体、赵体，隶书、篆书）、硬笔（铅笔、粉笔 <含粉笔楷书、粉笔行书>、钢笔、中性笔）；
2.视频质量与批注功能：​所有教学视频由专业书法家书写并高清拍摄录制，配有同步教学音频讲解与字幕注释，内容包含重点剖析、注意事项、笔画笔顺示范等核心教学点，支持视频动态批注，播放过程中可选用多颜色、多笔触画笔进行批注讲解，批注操作不中断视频播放，适配课堂实时讲解需求​

3.教学演示功能：支持例字视频一键切换至直播演示模式，录播 / 直播界面同步显示单字视频，可开展对比直播教学，助力学生直观掌握书写要点

4.字帖排版切换：提供一键切换至字帖排版功能，便于学生观看教学视频后快速开展书写练习，实现 “学 - 练” 无缝衔接​

5.视频播放控制：​播放速度：支持快速、正常、慢速三种模式。便捷操作：支持一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏 / 非全屏切换、一键暂停、手势控制音量等功能

6.多终端推送（适配触摸教育显示终端）：​

推送功能：支持所有视频一键推送到全部学生端或分组推送到不同学生端软笔视频推送：同步显示同字字帖，视频可在学生端临摹屏左上角 / 右上角悬浮显示，支持自主点击播放，显示作者 / 作品名称及书体信息​

播放控制：支持一键循环播放、手势调节音量、手势调节亮度功能，学生可边临摹边观看视频，也可切换视频 / 字帖全屏显示；视频工具默认隐藏，不影响全屏临摹操作​
	套
	1

	
	
	8.智能点签排位系统
	1座位预设与签到功能（需适配触摸教育显示终端）：​

预设模式：支持按年级、班级预设学生座位，或按座位分组预设；上课前学生端自动显示预设姓名，学生按对应姓名就坐后点击签到，无需输入姓名、密码，教师实时掌握签到人数与排位情况。
布局设置：支持行、列模式座位布局，可按教室临摹桌实际摆放位置预设对应关系，允许教师根据需求增加或减少学生座位数量​

2.考勤统计：实时显示在线人数，自动获取学生签到信息，生成考勤统计结果，支持考勤数据导出留存​

3.学生信息管理：信息导入：支持教师批量导入学生信息，也可出厂预设学生信息，操作便捷高效​

座位编辑：提供座位表编辑功能，可对现有座位表进行调整、修改，适配教学场景变化​

4.状态显示：学生签到后，学生端清晰显示对应姓名，通过不同颜色区分离线、在线、已签到三种状态，辨识度高​

5.实时状态提示：在教学系统所有功能版块中，右下角始终显示当前在线人数与教室设备总数，便于教师实时掌握整体情况​

6.学习记录查询：支持查看本课时每位学生对系统模块的使用次数，生成学习行为记录，辅助教师分析学生学习情况​

7.学生屏幕监控：支持教师实时监控学生屏幕显示内容，无需外接其他设备即可掌握学生学习进度；同时可监控的学生屏幕数量≥12 个，监控画面清晰、无延迟​

8.作业上传与评价：​

上传功能：支持学生上传作业，可选择所属学校（支持学校搜索），输入作业标题、作品描述，选择上传作品文件，上传后同步至学生评价系统进行成果展示​

互动功能：其他学生及教师可对展示作品进行评论、点赞、分享、保存操作，增强教学互动与成果交流​

9.资源推送功能：支持教师推送书法教学软件外的任意字帖、碑帖等图片作品至学生端，供学生临摹学习​
	套
	1

	
	
	9.硬笔书法教学系统
	1.教学资源覆盖：

笔类教学视频：包含中性笔、钢笔、铅笔、粉笔 4 种常用笔类教学视频，其中粉笔支持楷书、行书两种书体教学；所有笔类视频按 “例字、偏旁、笔画” 分类查询​

基础课程模块：提供硬笔基础课程教学视频，涵盖坐姿与纸笔、基本笔画、基本偏旁、基本结构 4 种核心教学模块，适配入门教学需求​

2.单字资源量：​硬笔（中性笔、钢笔、铅笔）单字资源≥4000 个，粉笔楷书单字资源≥3000 个、粉笔行书单字资源≥3000 个；​

3.教学方法：中性笔教学采用三步教学法，每个单字视频通过 “笔画讲解、结构分析、书写技巧”三个环节逐步教学，逻辑清晰；​

4.基础课程特性：​课件形式：硬笔基础课程为图片、文本、视频组合的多媒体智能课件，非 PPT 格式

展内容：包含汉字演变过程展示、书法故事拓展模块，丰富教学维度​

操作功能：支持手势翻页、点击翻页两种模式，支持一键转换至字帖排版系统，实现 “学 - 练” 衔接​

5.行书课程内容：硬笔基础课程内设硬笔行书课程，以行楷手写体为主导，涵盖点画偏旁解析、例字赏析、拓展观察、书法小课堂、文字演变历史、一字一故事等核心内容​

6.视频质量与播放控制：​

视频规格：所有视频由专业书法家书写并高清拍摄录制，分配有同步教学音频讲解与字幕注释​。

播放模式：支持快速、正常、慢速三种播放速度，适配不同学习节奏便捷操作：支持一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏 / 非全屏切换、一键暂停、音量调节等功能，操作简洁​

7.动态批注功能：支持视频播放过程中动态批注，可选用多颜色、多笔触画笔进行讲解标注，批注操作不中断视频播放，适配课堂实时教学需求​

8.多终端推送（适配触摸教育显示终端）：​

推送功能：支持所有视频一键推送到全部学生端或分组推送到不同学生端

播放展示：视频可在学生端临摹屏左上角悬浮显示，支持自主点击播放、一键循环播放，具备手势调节音量、手势调节亮度功能​
	套
	1

	
	
	10.学生互动系统
	1.硬件安装与结构：学生图像采集系统采用嵌入式安装设计，适配学生临摹桌；配备金属可折叠支架，支架折叠后不占用额外空间，展开后稳定性强，支持角度调节（调节范围≥0°-90°）

2.摄像头参数：采用≥200 万像素高清摄像头​

3.同步直播教学：支持教师对学生创作过程进行同步直播教学，可同时接入并直播多名学生的创作过程，直播画面无延迟，支持教师端切换查看不同学生直播画面

4.作业收取与保存：提供一键收取学生作品 / 作业功能，支持照片、视频两种格式收取；收取后自动分类保存，支持按学生姓名、班级、作业类型、提交时间等维度分类存储，便于检索​

5.历史作品查看：具备学生作品 / 作业历史查看功能，可检索查看学生过往提交的照片或视频作品，支持按时间范围、作品类型筛选，查看过程中支持手势放大、缩小、自由移动​

6.学生自主操作：支持学生自主操作，可通过学生端触发录制（视频）或拍照功能，完成后一键上传至教师端​
	套
	40

	
	
	11.高清网络传输系统
	1.网络配置：​网络类型，支持 RJ45 有线连接、无线 WiFi 连接两种模式，适配不同教室网络环境​网络带宽：兼容 100M/1000M 以太网，支持自适应带宽调节，保障高清内容稳定传输​

2.教学模式支持：​

统一授课模式：教师端集中控制所有学生端临摹屏，学生端无法自主操作，实现标准化教学​

分组授课模式：支持按班级、学习进度等维度分组，教师可向不同分组推送差异化授课内容​

自主学习模式：学生端可独立操作临摹屏，无需教师端实时控制；支持学生端软件通过云平台自动更新，保障功能同步迭代​

3.推送控制功能：​支持一键全部推送、一键分组推送、一键停止全部推送、一键停止分组推送功能。​

可将同一授课内容推送至所有学生端，或不同内容推送至不同分组，实现个性化分组教学。
推送过程不影响教师端后续操作，实现 “教学分离”，保障教学流程顺畅​。
4.同步教学功能：​支持一键开播、一键停播功能，操作便捷高效​◦一键开播后，教师端与所有学生端临摹屏实时同步，教师端所有操作（含课件展示、书写示范、批注等）实时同步至学生端。​
	点
	40

	
	
	12.学生临摹桌
	1整体设计与尺寸：​

风格：古典款式设计，表面经喷漆工艺处理，漆面均匀光滑、无流挂、无颗粒感，颜色为古典色系​

尺寸：双人位规格，整体尺寸≥140cm×60cm×80cm，允许 ±2% 尺寸偏差，满足双人同时临摹需求​

2.储物功能：​配备≥2 个临摹桌洞（桌斗），用于放置宣纸、毛笔等学习用品。
桌洞尺寸≥45cm×10cm×5cm，开口设计便于取放物品，内部无毛刺、棱角圆滑​

3.配套方凳：​标配≥2 个实木方凳，方凳颜色、图案纹理与临摹台面保持一致，风格统一​

方凳尺寸≥45cm×35cm×25cm，凳面平整、承重稳固，静态承重≥100kg / 个​

4.外置接口与开关：​临摹桌桌面前侧（2 个桌斗中间）嵌入式安装分体式接口，包含：2 路 USB 接口、1 路电源总开关、1 路音频控制开关、2 路耳机插口，接口布局合理，嵌入牢固，防水防尘，使用便捷，不影响桌面临摹操作​

5.标配配件：​含山字形实木笔搁 1 个，材质为整块实木，无拼接、无开裂，表面打磨光滑​。含墨盒圆孔底座 1 个
	张
	20

	
	
	13.触摸教育显示终端
	整体设计与系统：​结构：一体化设计，无外接主机，嵌入式安装于学生临摹桌内，屏幕与边框、桌面齐平，无明显凹凸感系统：基于 Android 或 iOS 系统开发，支持后续远程升级；内置≥3W×2（8Ω）立体声音箱，支持蓝牙 4.0 及以上版本；支持传统毛笔 + 宣纸高清临摹模式；
2.屏幕参数：​规格：21.5 英寸 ADS 超宽视角液晶屏幕，采用外置钢化玻璃全贴合技术；屏幕显示尺寸≥45cm（长）×25cm（宽）​

性能：可视角度≥170°（水平 / 垂直），屏幕表面硬度≥6H 级别，静态承重≥87kg 无裂痕，临摹按压时无水波纹；支持防水耐磨，可承受≥100000 次自然摩擦无划痕；​

3.硬件配置：CPU≥四核，运行内存≥2GB，存储内存≥16GB，操作系统版本≥Android7.0，保障系统流畅运行​

4.护眼功能：屏幕钢化玻璃下方内置可见光源感应器，铺上宣纸遮蔽后屏幕自动调至最高亮度（保证字帖清晰度），未遮蔽时亮度自动降至≤260nit，保护学生视力；​

5.智能锁屏：支持任意界面覆盖宣纸自动锁屏，拿掉宣纸自动解锁，无需手动操作；

6.接口配置：​

支持 RJ45 网络接口、TF 存储卡接口、USB 接口、Micro USB 接口、3.5mm 耳机接口、DC12V 供电接口；支持 WiFi-802.11b/g/n 无线连接​

所有接口为机身一体化设计，无外接组件；
7.触控与操作功能：​

支持十点触控，可直接用手指操作系统；支持分屏触控（一侧播放视频、一侧锁定），可自由选择左右侧播放，实现边看视频边临摹。支持手势控制音量、视频全屏播放、手指双击碑帖自动放大 / 缩小功能​

8.开机与软件配置：​

支持自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，自动登录无需账号密码；内置≥13 套教学软件，无需教师端及网络即可运行≥8 套自主学习系统（含碑帖系统、题库系统、书法游戏系统、名家课堂系统、国学知识、练习系统、辨音识字、书法拼图）；
9.核心软件功能：​

碑帖系统：涵盖楷书、篆书、行草书、隶书经典名帖；支持十点触控、双击放大 / 缩小、一键还原；支持 90°/180°/270°/360° 自由旋转；支持单字 / 多字 / 碑帖名称搜索，学生端与教师端分类检索；支持一键锁屏、镜像、还原、旋转；支持练习字格生成（字格大小 / 数量与碑帖单字一致）​

集创系统：内含词组、成语、古诗词等集字作品，支持自由移动、放大 / 缩小、多角度旋转，便于临摹。
互动游戏：①拼字游戏：拆分汉字拖拽至米字格摆放，自动与原碑帖字透视对比并提示错误；②识字游戏：涵盖欧体、颜体、柳体、赵体，显示剩余时间、分数及对错；③书法家画像拼图：含柳公权、欧阳询等名家，提供简单 / 一般 / 困难三种难度及拼图提示​

题库考试系统：①脱机自测：支持全部类型、书体类、书法家类、书法史类题目，含答题卡选项、一题切换、自动评价（答题数量 / 正确数 / 错误数显示）；②联机考试：支持教师端组卷推送，显示剩余时间、未做题数，支持手动交卷。
名家课堂系统：内含颜、欧、赵≥3 种书体，≥180 个视频资源（涵盖例字、偏旁、点画），由知名书法家书写并高清拍摄，配音频讲解与字幕；支持暂停、锁屏、亮度 / 音量调节

国学知识：含三字经、千字文等 6 大板块，文字支持放大 / 缩小；支持预览、抄写模式，抄写时可切换每列 4/6/8/12 字，字体支持标楷体、竹石体等 6 种一键转换，自适应文字大小，支持手势翻页及翻页动画。
练习系统：提供白板、黑板、古纸等≥4 种背景模式，回字格、米字格等≥5 种格式框，≥3 种框体颜色；支持 5 种标准格式一键生成；支持颜体、欧体按偏旁 / 字形 / 笔画 / 结构查询例字并生成字帖

手写功能：支持手指模拟毛笔书写，掌握行笔路线与运笔方式，手写内容可一键清除​

10.系统升级：支持系统一键升级功能，保障功能迭代更新​
	台
	40

	
	
	14.教师中控条案
	1.条案核心参数：​

尺寸规格：整体尺寸≥180cm（长）×80cm（宽）×80cm（高），允许 ±2% 尺寸偏差，满足教师教学演示与操作需求​

外观设计：古典款式，采用实木框架结构，桌腿为圆弧设计，表面经喷漆工艺处理，漆面均匀光滑、无流挂、无颗粒感；所有边角采用圆弧倒角处理，避免磕碰受伤，保障师生安全

2.配套方凳：​

标配实木方凳 1 个，颜色、材质与条案保持一致，风格统一

方凳尺寸≥45cm×35cm×25cm

3.文房四宝套装（教师书法专用）：​

① 笔筒：材质为陶瓷，外径≥9.4cm，高度≥11.7cm；表面圆润光滑、细腻不磨手，釉纹清晰，造型美观​

② 笔架：材质为实木，五指山造型，长度≥11cm，高度≥5cm；小巧精致、古朴素雅，底部平整，兼具笔搁与镇尺功能，可同时搁放≥4 支毛笔​

③ 砚台：材质为天然石质，长度≥17cm，宽度≥13cm，高度≥1.8cm；质感细腻，经反复精细打磨，润而不滑，储墨量大，配备砚盖防止墨汁溢出​

④ 毛笔套装：包含精制白云兼毫毛笔（大、中、小三个规格）；笔毫饱满，笔锋整齐，润滑且富有弹性，书写流畅​

⑤ 砚滴：材质为陶瓷，器型小巧雅致，用于贮水供磨墨及砚台加水，使用便捷​

⑥ 笔洗：材质为陶瓷，外径≥15cm，高度≥6.5cm；釉面温润光滑，古朴简约，易清洗​

⑦ 镇尺：材质为实木，长度≥30cm，宽度≥4cm；木质紧密、坚固耐用，表面光滑无毛刺，不伤宣纸​

⑧ 毛毡：尺寸≥150cm（长）×80cm（宽）；富有弹性，绒毛细腻耐用、柔软平整，便于书法创作​

⑨ 墨汁：规格≥250ml，墨质细腻，无沉淀、无异味，书写流畅不滞笔​
	套
	1

	
	
	15.中控系统
	1.核心控制功能：​

电源控制：支持分体式控制教室内多媒体设备电源，涵盖大屏幕、学生终端、音响等设备，实现独立开关控制​

软硬件集成控制：可直接控制书法直播系统、大屏等软硬件设备，实现教学设备一体化联动，无需单独操作各设备​

2.软件适配与操作设计：​

技术支撑：软件基于多点触控技术开发，采用大图标中文标识设计，贴合教师操作习惯​

设备兼容：适配学校现有多媒体教学设备（液晶触控一体机、投影电子白板等）触控操作，无需额外适配调试​

3.教师端操作功能：​

登录模式：支持账号密码登录、无账号无密码两种操作模式，适配不同教学场景​

快捷功能：支持一键返回教学系统主页面、一键在线更新教学系统、一键最小化系统、系统内直接关机 / 重启教师端、退出教师端、系统设置功能；内置系统使用说明模块，便于教师查阅学习​

学生端控制（适配触摸教育显示终端）：支持系统内直接关机学生端、同时关机学生端与教师端功能​

4.界面设计：​

教师软件配备侧边栏与下边栏，侧边栏支持自动隐藏，不占用教学显示空间​

提供悬浮快捷菜单，菜单位置可自由移动，操作便捷​

5.操作记忆：系统模块支持操作记忆功能，可保存上一模块操作状态，保障教师授课的连续性与一致性​

6.控制系统硬件配置：​

CPU：酷睿I5；

内存：8G；

硬盘：256固态+1T机械；

7.板书专用手写屏参数：​

显示规格：21.5 英寸（16:9 屏幕比例），分辨率≥1920×1080，屏幕亮度≥200cd/m²​

显示性能：采用 LED 背光源、IPS 高清显示技术，水平 / 垂直可视角度≥178°，色彩还原真实​

防护与接口：屏表面支持防水功能；配备 USB2.0 接口、DC12V 供电接口、HDMI 接口、VGA 接口，满足多设备连接需求​

触控技术：采用电容触控技术，支持手动触摸与电容笔书写，，书写流畅无延迟​

配套配件：标配电容笔 1 支、教师专用鼠标垫 1 个​
	套
	1

	
	
	16三目书法演示仪
	1.整体结构与材质：​

架构：采用铝合金金属架构，质地坚固、耐腐蚀，使用寿命长；嵌入式无底座设计，适配书法教学场景安装需求，不占用额外桌面空间​

2.摄像头配置与拍摄范围：​

◦配置：包含 3 台摄像机（正面摄像机、侧面摄像机、特写摄像机），支持自由旋转调节，可从多角度拍摄书法书写过程，满足教学演示需求​

拍摄幅面：最大拍摄幅面≥A2 规格（兼容 A4 及以下幅面，A2 幅面为 A4 幅面的 4 倍），拍摄范围覆盖完整书写区

3.主摄像头参数：​

物理规格：整机尺寸40mm×34mm×46mm，电源供应为 DC5V/150mA，功耗低、适配性强​

接口与协议：支持 USB 2.0 接口（兼容 USB 1.1），遵循 USB2.0 HS/FS 协议；支持免驱协议 USB Video Class (UVC)​

光学性能：支持≥20 倍手动变焦，标配镜头焦距≥3.6mm，视场角度≥90°，可精准捕捉书写细节​

拍摄性能：最高拍摄分辨率≥1920×1080，帧率≥30fps，画面清晰流畅无拖影；像元尺寸≥2.8um×2.8um，成像效果细腻​

格式与调节：支持图片格式 MJPEG、YUV (YUY2)；可调节参数包含亮度、对比度、色饱和度、色调、清晰度、伽玛、自动白平衡、逆光对比、增益、自动曝光，适配不同光线环境​

4.辅助摄像头参数：​

电源规格：最大电源输入≤5V/0.19A，功耗适中，安全稳定​

光学性能：有效像素≥1200 万，镜头焦距≥4.3mm，光圈≥F1.8，视场角 DFOV≥75°，拍摄画质清晰、进光量充足​

格式与音频：支持格式 M-JPEG/YUY2，兼容主流播放与传输需求；内置麦克风，支持录音功能，可同步采集书写讲解音频​
	台
	1

	
	
	17.智能集控系统
	1.洗笔系统核心配置：​

控制方式：洗笔系统配备独立控制开关，支持自由调节并控制笔洗时间，适配不同洗笔需求​

安装设计：采用内嵌式洗笔器结构，表面无明显凸出部件，节约桌面空间，不影响书法临摹操作​

水位保障：洗笔系统启动后，笔洗漏斗内始终保持≥2cm 高水位存水量，确保洗笔便捷性，无需频繁加水​

防溢设计：笔洗系统出水口高度不超过桌面（低于笔洗漏斗上口平面）；漏斗具备防溢出功能，避免洗笔时污水外溢污染桌面​

2.智能集控功能：​

一键控制：支持一键启用（开启学生端临摹屏洗笔按键，学生可通过临摹屏操控洗笔开关）、一键禁用（禁用学生端临摹屏洗笔按键）、一键洗笔（开启所有学生临摹桌洗笔功能）、一键停洗（关闭所有学生临摹桌洗笔功能）​

分组控制：支持分组洗笔、分组停洗功能，可按班级分组或自定义分组，实现差异化洗笔控制，适配教学安排​

3.兼容性：​支持与书法教学中控系统联动，可通过中控系统统一管理洗笔功能，实现教学设备一体化控制​
	套
	20

	
	
	18..墨盒
	1外观与尺寸：​

设计：采用椭圆形设计，嵌入式安装适配学生临摹桌，安装后不占用额外桌面空间，与桌面融合度高​

尺寸：整体尺寸≥124mm（长）×110mm（宽）×47mm（高），适配标准临摹桌预留安装位​

2.结构与功能：​

分区设计：内置独立盛水区域与盛墨区域，功能分区清晰，避免水墨混合污染，满足润笔、蘸墨分离需求​

多功能集成：集刮笔、舔笔、润笔功能于一体，墨盒边缘设有专用小凹槽，可稳定放置毛笔，便于书写过程中临时搁笔

3.核心特性：​

防挥发功能：支持墨汁防挥发设计（如配备密封盖、防挥发涂层等），有效减少墨汁水分蒸发，延长墨汁使用周期，避免墨汁干涸结块​
	套
	20

	
	
	19.书法教学专用毛毡
	1.产品名称：书法教学专用毛毡​

2.核心规格：​

尺寸：常规尺寸≥150cm（长）×80cm（宽），支持根据教学需求定制其他规格（如 60cm×40cm、100cm×60cm 等），尺寸偏差≤±2cm​

厚度：≥3mm，质地均匀，无明显厚薄不均现象，保障书写时的缓冲效果

3.材质要求：​

含羊毛量≥85%，混合优质纤维编织而成，绒毛细腻浓密、富有弹性，柔软平整不结块​

4.性能特点：​

防滑性：毛毡表面具有良好防滑效果，铺设于桌面后不易移位，保障书写稳定性​

吸墨性：具备优异吸墨性能，可快速吸收书写时渗透的墨汁，防止墨汁扩散晕染，保护桌面不受污染​

耐用性：绒毛耐磨不易脱落，反复使用后无明显起球、掉毛现象，使用寿命≥3 年​

平整度：出厂前经过定型处理，无褶皱、无变形，展开后可直接使用，无需额外熨烫​

5.工艺要求：​

边缘采用锁边工艺处理，无散线、脱线现象，防止使用过程中边缘磨损​

表面无杂质、无破损、无色差，整体色泽均匀，符合书法教学使用场景​

6.兼容性：​

适配学生临摹桌、教师教学条案等各类书法书写台面，兼容毛笔、硬笔等不同书写工具​
	张
	40

	
	
	20..书法教学专用墨汁
	1.产品名称：书法教学专用墨汁​

2.核心规格：​

净含量：≥250g / 瓶（允许 ±5g 偏差），包装容量统一，便于教学用量管控​

包装形式：采用防漏密封玻璃瓶或食品级塑料瓶包装，瓶身坚固不易破损，配备密封盖，密封性能良好，防止运输与储存过程中渗漏、挥发​

3.品质要求：​

墨质：墨汁细腻均匀，无沉淀、无杂质、无结块现象，静置后无明显分层，摇匀后可直接使用​

色泽：墨色纯正浓郁，黑度高，书写后字迹清晰饱满，干燥后不易褪色、泛灰​

流动性：粘稠度适中，流动性良好，书写时不滞笔、不晕染，适配毛笔、硬笔等书法书写工具，兼容宣纸、毛毡等常规书写载体​

干燥速度：自然干燥速度适中（2-5 分钟内表面干燥），干燥后不粘纸、不糊笔，便于连续书写与练习​

4.工艺要求：​

生产工艺成熟，瓶身标签清晰标注产品名称、净含量、生产日期、保质期、生产厂家、执行标准等信息，标识完整规范

瓶口设计便于倒出，无滴漏、挂壁严重现象，使用后易清洁

5.兼容性：​

适配各类书法教学场景，兼容嵌入式墨盒、传统砚台等储墨容器，不腐蚀容器材质​​​​
	瓶
	40

	
	
	21.书法教学专用兼毫中锋毛笔
	1.产品名称：书法教学专用兼毫中锋毛笔​

2.核心类型：​

笔毫材质：兼毫材质（动物毛 + 优质纤维混合，动物毛含量≥60%），兼具软毫的弹性与硬毫的劲挺，适配书法入门教学与进阶练习​

笔锋形态：中锋设计，笔锋尖锐挺拔、聚拢性强，书写时墨汁传导均匀，线条圆润流畅，无分叉、散锋现象​

3.规格尺寸（按教学常用型号划分，至少包含 3 种规格）：

小号：笔锋长度≥3.0cm，笔锋直径≥0.5cm，笔杆长度≥23cm

中号：笔锋长度≥3.8cm，笔锋直径≥0.7cm，笔杆长度≥25cm

大号：笔锋长度≥4.5cm，笔锋直径≥0.9cm，笔杆长度≥27cm

尺寸偏差≤±0.2cm，笔杆粗细均匀，握持舒适​

4.材质与工艺：​

笔杆：采用天然实木（如竹、木）或环保树脂材质，无开裂、变形，表面光滑无毛刺，无刺激性异味

笔毫：精选优质兼毫，毛质细腻、弹性佳，吸水性能强，饱墨后不易滴墨，书写后易清洗、易恢复原状​

工艺：笔头与笔杆连接牢固（采用传统扎结 + 胶水固定工艺），无松动、脱落现象；笔毫修剪整齐，锋颖完整，无杂毛、断毛​

5.性能要求：​

书写流畅性：蘸墨后书写顺滑不滞笔，线条粗细可控，适配楷书、隶书、篆书等多种书体教学​

耐用性：正常教学使用情况下，笔毫不易脱落、变形，使用寿命≥6 个月（按每周 3-5 次练习频率）​​

6.兼容性：​

适配书法教学常用墨汁、宣纸、毛毡等耗材，不挑墨、不损纸，书写效果稳定​

适配学生临摹桌笔搁、嵌入式墨盒等教学设备，放置稳固不易滑落​

​
	个
	40

	
	
	22.书法教学专用十二挂鸡翅木笔挂架
	1.产品名称：书法教学专用十二挂鸡翅木笔挂架​

2.核心材质：

主体材质：精选天然鸡翅木（学名：非洲崖豆木或白花崖豆木），木材质地坚硬、纹理清晰自然，具有鸡翅状独特纹理，无明显结疤、虫蛀、开裂现象​

辅材：无辅材拼接，整体采用整块鸡翅木加工而成（或主要承重结构为纯鸡翅木），无贴皮、染色等工艺，材质保真​

3.规格尺寸：​

挂架结构：采用多支点挂笔设计，有效挂笔数量≥12 个，挂笔支点均匀分布，间距≥3cm，避免毛笔相互挤压​

整体尺寸：高度≥30cm，宽度≥25cm，厚度≥2cm​

4.工艺要求：​

加工工艺：表面经精细打磨处理，光滑无毛刺、无倒刺，手感温润，不刮伤毛笔笔杆​

涂装工艺：采用环保清漆（或无漆工艺），清漆涂装均匀，无流挂、气泡，不掩盖木材天然纹理；无刺激性异味，
结构工艺：挂笔支点与主体连接牢固（榫卯结构或加固螺丝固定），无松动、摇晃现象，承重性能稳定​

5.性能特点：​

实用性：挂笔支点设计合理，适配大、中、小三种规格毛笔，挂放后不易滑落，便于毛笔晾干与收纳​

耐用性：鸡翅木材质耐磨、耐腐蚀，正常使用情况下，使用寿命≥5 年，无变形、开裂、褪色现象​

美观性：保留鸡翅木天然纹理与色泽，风格古朴典雅，适配古典款书法教学环境，兼具实用性与装饰性​

​
	个
	20

	
	
	23.书法教学专用实木镇尺
	1.产品名称：书法教学专用实木镇尺​

2.核心规格：​

尺寸：单支尺寸≥20cm（长）×4cm（宽）×2cm（高），尺寸偏差≤±0.3cm；

重量：单支重量≥300g，质地厚重，压纸稳固，避免书写时纸张移位​

3.材质要求：​

主体材质：采用天然实木，无拼接、无贴皮，木质紧密坚硬，无虫蛀、结疤、开裂等瑕疵​

4.工艺要求：​

加工工艺：表面经多道精细打磨处理，光滑无毛刺、无倒刺，手感温润细腻，不刮伤宣纸与桌面​

涂装工艺：采用环保清漆（或无漆工艺），清漆涂装均匀，无流挂、气泡，不掩盖木材天然纹理；涂层牢固，耐磨、耐脏，易清洁​

5.性能特点：​

压纸稳定性：底部平整，与纸张、桌面贴合度好，压纸牢固不滑动，适配宣纸、毛边纸等各类书法书写用纸​

耐用性：实木材质耐磨、耐腐蚀，正常教学使用情况下，使用寿命≥5 年，无变形、开裂、褪色现象​

美观性：保留实木天然纹理与色泽，风格简约古朴，适配古典款书法教学环境，兼具实用性与装饰性​

6.包装要求：​

单支独立包装（如纸套、布袋），成套配置时采用统一包装，外包装标注产品名称、规格尺寸、材质说明等信息，标识清晰​
	对
	40

	
	
	24书法教学专用临摹纸
	1产品名称：书法教学专用临摹纸​

2.核心规格：​

包装规格：100 张 / 包，每包纸张数量偏差≤±2 张，包装紧密整齐，便于储存与分发​

纸张尺寸：投标时明确，尺寸偏差≤±0.5cm，可根据教学需求定制其他规格​

纸张克重：≥80g/㎡，厚度适中，挺括度好，书写时不易破损、起皱，便于毛笔与硬笔操作​

3.材质与工艺：​​

工艺：纸张表面平整光滑，纤维分布均匀，无凹凸、孔洞、污点等瑕疵；边缘裁切整齐，无飞边、毛边现象​

4.核心性能：​

吸墨性：吸墨性能优良，蘸墨后可快速吸收墨汁，无浮墨、滞墨现象，书写线条清晰饱满​

不透墨性：具备良好防透墨效果，书写时墨汁不渗透至纸张背面，不污染桌面与下层纸张，可重复利用（背面二次练习）

书写适配性：兼容毛笔、硬笔（钢笔、中性笔等）书写，适配各类书法教学墨汁，书写流畅不滞笔，墨色还原度高​

5.耐用性：​

湿强度：遇墨后不易破损、掉渣，书写过程中可反复晕染调整，不易变形

保存性：正常储存条件下（干燥、通风），不易霉变、虫蛀，纸张色泽稳定，可长期保存学生临摹作品​

6.包装要求：​

采用防潮包装（如牛皮纸 + PE 内膜），防止运输与储存过程中受潮；外包装标注产品名称、规格尺寸、张数、克重等信息，标识清晰规范​
	包
	40

	3
	触摸式终端设备
	1校园防欺凌可视智能报警终端
	1. 1. 设备具备AI智能语音识别报警能力，支持自定义报警关键词配置，适配多语种、各地方言识别场景，识别适应性强。支持语音交互录入、网页后台文件导入两种关键词配置方式，操作便捷灵活。设备可存储足量报警关键词，支持不少于30组固定关键词、不少于10组自主学习关键词，可自由启停、选配对应关键词，可精准识别校园争执、欺凌等异常语音场景，自动触发报警提示，适配校园常态化安防管控需求。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

2. 设备内置高灵敏度全指向拾音麦克风，支持远距离语音采集，有效识别距离不低于8米，可全面覆盖设备周边监控区域。搭载专业音频处理算法，具备智能降噪、回声消除功能，可有效过滤校园环境嘈杂杂音、空间回声，保障复杂场景下语音识别精准度与对讲清晰度。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

3. 设备内置不低于400万像素高清摄像头，支持实时视频监控、双向可视对讲功能。兼容H.264、H.265通用视频压缩编码格式，节省带宽与存储资源，视频帧率不低于25帧/秒，画面流畅稳定。采用大广角成像设计，水平监控视场角宽阔，可有效扩大监控覆盖范围。配备红外补光及自动日夜切换机制，可根据环境光线自动切换成像模式，夜间低照度环境下成像清晰，无明显噪点、拖影，实现全天候可视监控。

4. 设备支持双向实时语音对讲、现场环境监听、远程广播喊话功能，可与后端管理平台、监控中心实现实时通讯，满足应急处置、远程劝导、现场警示等使用场景。预留外接声光警示设备扩展能力，可外接警灯、警号等设备，支持报警联动触发声光提示，声光设备可独立管控，报警响应及时、提示直观醒目。

5. 配备标准网络接口，满足稳定网络数据传输需求；具备多路报警输入、报警输出接口，可联动外接各类安防、报警设备。预留通用音频扩展接口，可外接拾音、播放类音频外设，拓展设备音频采集与输出能力，接口拓展性强，适配多样化校园安防联动场景。

6. 支持Micro SD卡本地存储扩展，最大存储容量不低于256G，可本地存储视频录像、音频录音、报警日志等数据，方便事件追溯与取证留存。设备内置高品质扬声器，可满足现场语音对讲、音频播放、应急语音警示播报等功能，保障现场声音输出清晰有效。

7. 支持DC12V直流供电、PoE网络供电双模式，，设备部署便捷、适配性广。设备整体运行功耗低，节能稳定，满足长期不间断运行需求。设备防尘防水防护等级不低于IP54，可适应室内外校园复杂环境。温湿度适应性强，长期运行稳定可靠。​
	台
	6

	
	
	2.智能视频管理平台服务器
	1.平台为教育行业专用综合安防管理系统，采用成熟稳定的架构设计，集成一体化安防管控能力，涵盖全品类校园安防业务模块，包含基础管理、视频监控管理、门禁智能管理、入侵报警管理、紧急报警管理、访客登记管理、园区巡更管理、校园防欺凌智能预警、出入口车辆放行管控、园区人员智能布控、视频联网汇聚、设备网络运维、视频质量智能诊断、重点区域门禁管控、园区卡口管理等全套功能模块，可实现校园安防、人员、车辆、设备、事件的统一化、闭环化管控，满足中小学、职教院校全场景安防管理需求。

2.平台具备充足的设备与数据接入容量，可满足规模化校园安防部署需求，核心管控规格：支持≥300路视频设备接入与管理、≥50套门禁设备管控、≥10条车行通道放行管理、≥10处园区卡口设备管理、≥50个安防防区联动管理、≥10路紧急报警设备接入、≥300路设备网络状态监测、≥300路视频质量智能诊断、支持≥1万条校内人员基础信息存储与管理，可适配大中型校园整体安防组网管控。

3.平台支持教育专属家校互通、云边数据融合能力，可实现校园人员数据、通行数据、考勤数据云端同步与闭环管理。支持校外线上请假申请、校内教师线上审批、门禁自动核验通行、师生到校离校自动消息通知、校园考勤自动统计等全流程闭环业务，可实现云端组织人员数据与本地设备数据双向同步，数据更新实时下发至本地管理设备，保证数据一致性与业务联动有效性，提升校园智慧管理水平。

4.项目包含平台全套业务模块永久使用授权，配套提供≥5年平台云端增值服务及运维保障服务。服务内容包含校园组织架构、人员信息、人脸及卡片数据同步运维，家校互通功能常态化运维、设备联动数据同步保障、系统基础功能迭代适配等，保障平台各类安防及校园通行业务稳定运行。服务期满后可提供常态化续费运维服务，保障系统长期稳定、可靠运行。

5.设备采用≥2U机架式结构、多盘位扩展设计，适配标准机柜安装，配备工业级稳定供电电源，满足长期7×24小时不间断运行需求。搭载≥6核高性能处理器，具备高并发数据处理能力，可满足多路视频解码、设备接入、算法分析、业务调度并发运行。配备≥48GB DDR4高速内存，保障多业务并行运行流畅稳定。设备配备标准高清视频输出接口、千兆自适应网络接口、多组USB高速扩展接口，接口丰富、通用性强，可满足外设扩展、画面输出、多网口组网需求。

6.存储设备支持双路同源高清视频输出，满足本地预览、运维显示需求；支持大容量企业级硬盘扩展，可适配8T及以上大容量监控专用硬盘，满足长时间视频录像存储需求。配备多路千兆自适应网络接口，支持多网段数据传输与设备对接；配备多组通用USB扩展接口，方便本地外设接入与设备调试。具备多路报警输入、报警输出接口，可全面对接前端安防报警设备，实现报警联动管控，接口拓展性强，适配校园多设备联动场景。

7.设备支持局域网前端监控设备视频接入与集中存储，可满足≥32路视频设备同步存储写入需求，存储读写稳定、不掉帧、不丢录像。设备具备强劲的硬件解码能力，可支持≥8路1080P高清视频同步解码回放，画面流畅清晰、无卡顿、无花屏、无延时，满足多画面实时预览、多路回放运维、事件查阅等日常管理需求。

8.平台具备视频数据安全防护能力，支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像、录像下载等全业务环节画面叠加自定义水印信息，有效防范视频篡改、盗用、私自剪辑，保障视频资料真实完整、可追溯。

9.平台支持智能视频异常事件识别与级联联动，可精准识别穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集等异常行为，支持自定义联动策略，触发事件后自动联动录像、报警提示、日志留存等操作，提升校园主动预警能力。

10.平台支持全类型安防报警事件闭环管理，涵盖常规入侵报警、紧急报警等事件类型。可识别子系统布防、撤防、消警、防区旁路、旁路恢复、防区报警等设备状态及异常事件，所有报警事件可自动记录、弹窗提示、联动处置，实现安防设备状态与报警事件全流程管控。

11.平台支持标准化组织架构、人员信息、人脸信息、门禁卡片信息统一录入与同步管理，可完整记录组织名称、人员姓名、工号、性别、证件号、所属组织、卡号及对应归属人员等信息，实现人员、凭证、设备数据统一归集，保障门禁通行、人员管控数据准确一致。

12.平台支持校园人员门禁通行数据精细化查询统计，可查询展示人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、通行设备名称、出入时间等详细记录，满足校园出入溯源、考勤统计、安全管控需求。（需提供第三方检验机构出具的封面具有CMA标识的检验报告复印件证明）

13.平台支持多色彩分级展示系统运行告警状态，直观区分告警等级。支持告警数据统计、全局概览、单条及批量告警处理、告警记录查询，可自动统计近七日每日告警数据，具备系统运行质量量化评分能力，直观展示系统整体运行状态，方便运维人员日常巡检处置。

14.平台支持前端监控设备、编码设备在线状态自动巡检，以统计图表可视化展示巡检结果，直观掌握设备在线运行状态。支持智能视频质量诊断，可自动识别图像偏色、噪声干扰、画面过暗、画面过亮、视频丢帧、画面抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、画面黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变等异常问题，自动生成诊断日志，辅助故障排查运维。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

15.平台支持多类业务数据与规则自定义扩展配置，可自定义门禁事件展示及查询字段、巡更点位信息、人员车辆卡片基础信息，同时支持停车场放行规则、收费规则、支付方式个性化配置，可根据校园实际业务灵活适配调整，扩展性与适配性强。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

16.平台可接入智能侦测类前端摄像设备，支持高精度智能移动侦测分析，可精准区分人员、车辆、其他异物等不同报警触发目标，有效过滤无效误报。侦测触发后可自动联动录像存储、事件记录、告警推送，提升校园安防预警精准度。
	台
	1

	
	
	3.全彩网络枪型摄像机
	1. 设备为通用型高清全彩网络摄像机，适配校园室内外安防监控场景。设备视频分辨率不低于1920×1080，视频帧率不低于25帧/秒，画面流畅稳定，无卡顿、无拖影，满足全天候高清视频预览、录像存储、事件追溯需求。具备优异的超低照度成像能力，彩色最低照度≤0.005lx，微光环境成像效果良好。设备兼容H.264、H.265行业通用视频压缩编码标准，可有效降低网络带宽占用，节约视频存储资源，适配各类主流安防管理平台接入对接。

2. 设备支持视频画面多行字符叠加功能，可在监控视频画面上叠加不少于28行自定义字符信息。可叠加内容包含但不限于通道名称、设备编号、系统时间、日期等常规标识信息。支持自定义调节字符字体样式、显示颜色、画面展示位置，可按需开启字符闪烁、滚动等动态展示效果，配置灵活，满足项目标准化视频画面标识管理需求。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

3. 设备采用全天候真全彩成像技术，依托高性能光学成像与图像处理算法，在无红外补光辅助的夜间微光环境下，可输出清晰、纯净的彩色监控画面，画面无明显噪点、无拖影、无偏色。设备内置智能光线调节算法，具备强光抑制、背光补偿、自动白平衡等图像优化能力，可有效适配逆光、强光照射、明暗反差较大等复杂光线场景，保障不同时段、不同环境下成像稳定清晰。

4. 设备适配行业通用网络传输协议，支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP等主流标准网络协议，兼容性强，可无缝对接市面主流安防综合管理平台。支持远程网络预览、云端录像回放、远程设备参数配置、设备状态管控等远程运维功能，组网便捷、传输稳定，满足校园集中化、远程化安防管理需求。

5. 设备架构稳固，运行功耗低，支持7×24小时不间断稳定运行，适配校园室内、室外、走廊、围墙等多场景安装使用，环境抗干扰能力强，满足校园常态化安防监控使用要求。
	台
	12

	
	
	4.高清网络半球摄像机
	1. 设备为高清网络摄像机，适配校园室内外常态化安防监控场景。设备视频分辨率不低于1920×1080，视频帧率不低于25帧/秒，画面流畅稳定，满足全天候高清预览、录像存储、事件追溯需求。设备支持不低于120dB宽动态技术，可有效优化逆光、强光、明暗反差较大场景的画面效果，提升复杂光线环境成像清晰度。设备彩色最低照度≤0.01lx，微光环境成像表现优异。兼容H.264、H.265行业通用视频压缩编码标准，可有效降低网络带宽占用，节约视频存储空间，适配市面各类主流安防管理平台接入对接。

2. 设备支持水平、垂直多角度灵活调节，可根据现场监控点位、监控角度、覆盖范围需求自由调校，适配围墙、楼道、操场、出入口等不同校园监控场景安装使用，保障监控视野无死角、覆盖范围全面均衡。

3. 设备具备完善的日志存储与检索能力，可记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、日志清空等不少于八种类型的日志信息，完整留存设备运行与操作记录，满足安全审计与事件溯源需求。支持多维度日志检索，可按照日志主类型、次类型、开始时间、结束时间精准筛选查询；日志主类型包含全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种分类，次类型可在对应主类型范围内细分检索，运维排查便捷高效。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

4. 设备支持视频画面多行字符叠加功能，可在监控视频图像上叠加不少于28行自定义字符信息。可叠加内容包含但不限于通道名称、系统时间、日期、设备信息等常规标识内容。支持自定义调节字符字体样式、显示颜色、画面展示位置，可按需开启字符闪烁、滚动等动态展示效果，配置灵活，满足项目标准化视频画面标识与规范化管理需求。

5. 设备接口拓展丰富，满足多样化功能扩展与设备联动需求。配备不少于1个存储卡接口，支持本地存储卡录像存储、事件录像留存、本地数据备份；配备不少于1对音频输入/输出接口，可外接拾音器、扬声器等音频外设，实现现场收音、语音对讲、远程广播功能；配备不少于1对报警输入/输出接口，可联动外接声光报警等安防设备，实现报警联动触发，提升校园安防应急处置能力。

6. 设备搭载高效红外补光模组，有效红外补光距离不低于25米，夜间低照度环境下成像清晰、画面完整，可满足夜间大范围监控需求。设备具备优秀的环境适配与抗破坏能力，防尘防水防护等级不低于IP66，设备抗冲击等级不低于IK10，可有效抵御粉尘、雨水、外力撞击破坏，适配校园室内外复杂环境，支持7×24小时不间断稳定运行。

7. 设备适配行业通用标准化网络协议，支持TCP/IP、HTTP、RTSP、ONVIF等主流协议，兼容性极强，可无缝对接市面各类主流安防综合管理平台，无私有协议绑定、无品牌壁垒。
	台
	12

	
	
	5.大模型智能周界网络摄像机
	1．设备为高清智能网络摄像机，适配校园室内外全天候复杂场景安防监控。设备最大视频分辨率不低于2560×1440，视频帧率不低于25帧/秒，画面流畅稳定，无卡顿、无拖影，满足高清预览、实时录像、事件细节追溯需求。设备具备超星光级超低照度成像能力，彩色、黑白微光环境成像表现优异，夜间画面干净清晰。设备兼容H.264、H.265行业通用高效视频编码格式，可有效降低网络带宽占用，节约视频存储资源，适配市面主流安防管理平台对接接入。

2. 设备采用大尺寸高性能图像传感器，灯珠≥4颗，补光距离≥60米，进光量充足、成像画质优异，适配全天候复杂光线场景监控。配备大光圈高清光学镜头，弱光环境采光能力强，具有耀光抑制功能，有效提升夜间、逆光场景成像清晰度。设备搭载高性能图像处理硬件，具备优秀的画面渲染、细节优化能力，图像解析度高，画面细节还原真实，可满足校园高清取证、细节研判等精细化管理需求。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

3.设备具备专业级AI智能图像质量优化能力，可根据现场光照环境、画面明暗变化自动适配调节。针对低照度、逆光、强光等复杂场景，可智能优化画面内人员、车辆等重点目标的曝光亮度、色彩饱和度、画面对比度、图像锐度等参数，自动平衡整体画面成像效果，杜绝局部过曝、偏暗、色彩失真问题，保障各类场景成像清晰均衡。

4. 设备内置高性能智能算法处理单元，搭载深度学习智能分析算法，可精准区分识别人员、机动车、动物等不同目标类型，有效过滤无效异动、树叶晃动、光影变化等干扰误报。设备具备充足的算法数据存储与运行空间，可稳定承载智能识别、目标检测、异常研判等业务运行，算法运行稳定、识别精准度高，适配校园智能预警安防需求。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

5.设备支持标准PoE网络供电，具备DC12V常规直流供电模式。设备集成音频、报警、数据控制、本地存储等多类通用扩展接口，配备存储卡接口可实现本地录像备份留存；具备音频输入输出、报警输入输出、RS-485控制接口，可外接各类安防外设，实现对讲广播、报警联动、设备联动管控。设备防尘防水防护等级不低于IP66，支持7×24小时不间断稳定运行。
	台
	24

	
	
	6.白钢双层万向节摄像机支架（适配普通摄像机）​
	1.白钢材质双层万向节
	个
	36

	
	
	7.国标安防设备专用 12V1A 桌面式电源适配器
	1.DC12V、两端带线国标电源
	个
	48

	
	
	8.枪型摄像机专用铝合金喷塑支架
	1.铝合金材质网络摄像机壁挂支架
	个
	12

	
	
	9.智能网络硬盘录像机
	1.设备采用标准机架式结构设计，适配标准机柜安装部署，设备运行稳定、散热良好，适配项目7×24小时不间断录像存储业务。设备支持主流H.264、H.265高清视频编码格式码流接入，视频接入路数不低于64路，可满足多路高清视频同时接入、实时录像、并发回放等业务需求。设备配备充足的SATA硬盘接口，硬盘接口数量不少于9个，可支持大容量硬盘扩容，满足长时间视频录像存储留存需求。设备搭载高性能ATX规范电源，供电稳定、抗干扰能力强、整机功耗控制合理，保障设备长期稳定运行。

2.设备接口配置丰富全面，满足视频输出、网络传输、外设对接、音频报警联动等多功能业务拓展需求，具体接口最低配置要求如下：配备HDMI视频输出接口不少于2个、VGA视频输出接口不少于2个，支持多路视频画面同步输出显示；配备千兆RJ45网络接口不少于2个，支持多网口数据分流、容错备份，保障视频数据传输稳定。配备USB2.0接口不少于2个、USB3.0接口不少于2个，满足外设接入、录像备份、数据导出等高速传输需求；配备RS232接口不少于1个、RS485接口不少于1个，支持对接通用控制键盘，实现设备外设联动管控。配备eSATA高速扩展接口不少于1个，支持外接高速存储设备拓展存储空间。支持音频输入不少于1路、音频输出不少于2路，可实现现场声音收录、语音联动输出。支持报警输入不少于16路、报警输出不少于9路，可对接各类安防报警设备，实现报警联动业务。设备自带1路DC12V输出接口，支持12V/1A外设供电，满足小型配套设备供电需求。

3.设备支持多路视频异源输出功能，不同视频输出接口可独立输出不同分辨率、不同画面内容的视频图像，支持8K超高清画面输出及1080P高清画面同步输出，可适配高清大屏显示、多画面分屏预览、精细化画面监控场景，画面输出清晰、切换流畅，无卡顿、无失真。

4.设备支持智能文字语义检索功能，可通过文字描述方式快速检索录像画面中的目标内容，无需人工逐帧回看，大幅提升视频检索效率。检索类型需覆盖人体、车辆、非机动车、随身物品、动物、常规场景事件等多种类别，适配安防事件排查、人员车辆追溯等业务场景。设备支持图文联动检索模式，可在文字检索结果基础上，进一步精准定位目标画面，实现二次精准筛查，提升事件研判精准度。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

5.设备具备智能检索历史记录保存功能，可自动留存近期检索词条，支持保存不少于10条高频历史检索记录，支持点击历史记录、高频热词一键重复检索，简化操作流程。设备配备独立的智能检索应用界面，界面简洁直观，默认支持全通道录像检索，支持自定义选择检索通道与时间范围，可快速选取1天、3天、7天等常用时间区间，适配快速溯源排查工作。

6.设备内置丰富的通用智能检索标签与高频检索热词，可适配各类常规场景检索需求。人员维度支持上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等特征检索；车辆维度支持车身颜色、车辆类型、常见车辆品牌等特征检索；场景行为维度支持抽烟、打电话、玩手机等常规行为事件检索，满足校园、园区、道路等通用安防场景智能研判需求。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

7．设备支持多路视频人脸识别分析能力，可同时接入多路视频流、图片流进行人脸智能识别比对，满足多点位人员抓拍、比对、溯源需求。支持录像智能目标检索功能，可精准锁定录像画面内指定目标，支持精细化帧序列调节，可通过常规操作调整录像画面帧进度，精准定位事件瞬间画面。设备配备独立事件管理中心，集成录像切片回放、目标检索快速入口、重点事件留存等功能，操作便捷、检索高效。

8.设备支持录像切片回放片段精细化管理，可对检索锁定的重点视频片段进行目标二次检索、视频备份导出、智能信息开关调节等操作，适配事件取证、视频留存、资料归档等工作。设备支持音视频设备独立管理，可独立配置、管理网络音频设备，支持网络拾音器接入、设备校时、状态监测等功能，最大可支持不少于16路音频设备统一管控，实现音视频同步联动监控。
	台
	2

	
	
	10 边缘计算主机
	1.设备采用嵌入式一体化设计，集成视频IPC接入、集中存储、设备管理、权限控制、智能视频分析等综合功能，系统运行稳定、功耗低、散热性能优异，满足项目7×24小时不间断运行需求。设备机箱支持安装3.5英寸硬盘数量不少于9个，支持单块16TB及以上大容量硬盘适配扩容，满足长期高清视频录像存储留存需求。设备支持多种通用磁盘阵列保护机制，兼容RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10阵列模式，支持全局热备盘功能，可有效保障磁盘数据安全，避免单盘故障导致数据丢失，提升设备存储系统稳定性与容错能力。

2.设备兼容H.264、H.265主流编码格式视频流混合接入，视频接入路数不少于32路，整机输入带宽不低于320M，可适配多路高清视频并发接入、实时预览、录像存储、回放调取业务。设备支持3200W及以上超高像素高清网络视频的稳定预览、存储与回放，具备强悍的高清解码性能，可支持不少于32路1080P视频同步解码输出，画面播放流畅、无卡顿、无丢帧，满足多画面同时监控回看需求。

3.设备集成高性能AI分析处理单元，搭载通用大模型周界二次分析能力，支持不少于32路图片流大模型周界防范智能分析，可对监控画面内人体、车辆等目标进行智能识别研判，同时支持对设备本地存储的历史录像视频目标进行智能检索、溯源排查，适配园区周界安防预警、事后事件追溯等场景。周界大模型算法全面适配业务需求，支持视频智能分析、图片智能分析、图片二次过滤分析多重研判模式，有效提升周界预警精准度。

4.设备可适配支持智能移动侦测功能的网络摄像机接入联动，具备智能移动侦测分类识别能力，可精准区分监控画面中人、车辆及其他杂物目标触发的移动报警，实现分类报警、分类录像，同步完整记录报警时间、报警类型、报警点位等信息，有效区分有效预警与无效扰动，提升安防预警有效性。

5.设备支持前端摄像机声光参数统一配置管理，可依托移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等通用安防事件，联动单路或多路前端IPC设备触发声光报警警示，实现现场可视化、可听化预警。设备支持声光联动警戒状态一键撤防操作，配置灵活、操作便捷，适配日常值守、布防、撤防常态化管控场景。

6.设备具备基础周界报警与大模型周界报警双重过滤优化能力，可对前端设备上报的越界侦测、区域入侵等报警信息进行智能甄别、过滤降噪。可有效过滤树叶晃动、灯光变化、车辆光影、画面阴影、小动物扰动等非安全事件引发的误报信息，支持自定义设置检测目标类型，可精准筛选人体、车辆核心监测目标，大幅降低无效报警频次，提升周界安防运维效率。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

7.设备支持手动开启周界大模型智能分析功能，启用大模型算法优化后，可显著优化周界报警识别精度，大幅降低各类环境因素引发的误报、漏报问题，内置常规距离、中距离、远距离三档通用检测模式，单通道支持同时开启不少于4种周界报警模式，每种报警模式可自定义设置不少于4个警戒区域，分区布防、模式灵活，满足复杂园区、多区域精细化周界管控需求。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

8.设备接口配置齐全，满足高清输出、网络传输、外设拓展、报警联动等全场景业务需求，最低配置要求如下：配备HDMI视频输出接口不少于2个、VGA视频输出接口不少于2个；配备千兆RJ45网络接口不少于2个，保障数据稳定传输与网络冗余备份；配备USB接口不少于4个，满足外设接入、数据备份、设备调试需求；配备eSATA高速扩展接口不少于1个，支持外接扩容存储设备；配备报警输入接口不少于16路、报警输出接口不少于4路，可全面对接各类安防报警设备，实现全维度报警联动。
	台
	1

	
	
	11.智能球型摄像机
	1.设备采用高性能感光成像器件，靶面尺寸不低于1/2.8英寸，感光性能优异，可有效提升画面通透度与细节表现力。设备主码流视频分辨率不低于2560×1440，支持输出高清细腻监控画面，满足场景细节抓拍、高清录像存储、后期回放溯源的使用需求，适配室内外各类高清监控场景。

2．设备具备优秀的超低照度成像能力，昼夜监控适应性强。彩色模式下最低照度不大于0.005lx，黑白模式下最低照度不大于0.001lx，可在微光、弱光等昏暗环境下清晰成像，有效保障夜间无辅助光源场景的监控画面完整性与清晰度。

3.设备配备高精度可控云台，支持水平360°连续旋转监控，垂直支持多角度调节，可大范围覆盖监控区域。设备支持预置位设置，可设置不少于300个设备预置位，支持根据预置位规划多条巡航路径，满足定点值守、自动巡航轮换监控需求。

4.设备兼容市面主流视频编码格式，支持H.264、H.265、MJPEG编码模式可选，可根据网络带宽、存储需求灵活切换编码格式，有效降低视频传输码率、节省存储空间，适配不同网络传输及存储部署场景。

5.设备支持接入壁装和吊装警戒配件，智能声光警戒联动防控，设备可精准识别监控区域内人体、车辆等目标，当有效目标侵入警戒区域时，可联动警戒配件启动红蓝灯光警示、蜂鸣器语音报警，对闯入人员起到现场震慑、预警警示作用，提升区域安防主动防控能力。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

6.设备配备双模式智能补光机制，夜视监控距离远、成像效果佳。开启红外补光模式时，可清晰识别远距离人体轮廓，有效夜视识别距离不低于150米；开启白光补光模式时，可清晰识别远距离人体目标，有效夜视识别距离不低于100米，满足室外大范围、远距离夜间安防监控需求。

7.设备支持智能自适应补光模式，可结合智能侦测事件自动切换补光模式。当设备检测到区域入侵、越界侦测等异常报警事件，识别到行人、车辆等有效目标时，可自动关闭红外补光、开启白光补光，实现夜间事件彩色成像。白光补光单次触发持续时长不低于4分钟，若持续检测到报警触发信号，白光补光状态自动顺延，保持常亮工作，直至最后一次报警触发后计时结束，全程保障事件抓拍为高清彩色画面，便于事后溯源取证。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

8.设备集成一体化补光与防护结构，自带多组高清补光灯，保障昼夜成像效果，设备自带防雨帽檐结构，提升室外防水、防尘、抗老化性能，适配室外全天候露天安装使用。设备标配常规业务接口，配备标准RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口，满足网络传输、语音对讲、报警联动等拓展功能。设备支持DC36V标准直流供电，供电稳定、适配性强，可满足设备全天候稳定运行供电需求。


	台
	5

	
	
	12.球型摄像机配套壁装铝合金支架
	1.产品用途：专为球型摄像机（快球）设计的配套壁装支架，适配市面主流球型摄像机安装需求。

2.核心材质：采用铝合金材质，通过精密压铸工艺制造，材质强度高、重量轻，结构稳固可靠。

3.功能设计：带有安装调试口，便于穿线、接线操作，同时支持后期维修维护，提升安装与运维效率。

4.承重性能：静态承重≥8kg，安装后无摇晃、松动现象，可稳定承载球型摄像机及附属设备重量。

5.工艺要求：

表面经防锈防腐处理（如喷塑、阳极氧化），涂层均匀光滑，无流挂、气泡、脱落现象；

边角采用倒圆处理，无毛刺、无锋利边缘，避免安装过程中划伤人员或设备。

6.安装适配：配备标准安装孔位及固定配件，支持墙面牢固安装；安装孔位间距适配球型摄像机底部通用接口，无需额外定制配件。

7.规格适配：支架整体尺寸适配常规球型摄像机（安装面直径≥10cm、支架长度≥20cm），尺寸偏差≤±0.5cm，安装后与摄像机贴合紧密。
	台
	5

	
	
	13.校园教师人脸智能考勤管理系统
	1.系统支持多类型考勤点位集中统一管控，可兼容门禁类设备拓展为考勤打卡点位，支持人脸识别打卡方式，适配办公、园区、企业等多样化日常考勤场景，满足单位常态化人员出勤登记管理需求。

2.系统具备完善的人员排班管控功能，支持人员班组分类划分，可适配多种常规班次类型管理，支持自定义新增、拓展班次规则，适配不同岗位考勤模式。系统支持节假日参数配置管理，具备常规排班、精细化多模式排班能力，可按需实现考勤数据实时核算、定时批量核算，满足不同单位的排班及数据统计需求。

3.系统支持各类常规出勤异动业务管理，可覆盖请假、调休、加班、补打卡、班次调整等常见出勤调整场景。支持自定义增设出勤调整事由，适配单位个性化管理规范，可生成并导出出勤调整单据，全程留痕记录，保障考勤调整流程规范、灵活、可追溯。

4.系统具备多维度考勤数据检索、统计与导出功能，支持出勤结果、原始打卡记录、异常考勤数据、个人月度出勤、组织整体月度出勤等数据查询与批量导出。支持异常考勤数据重新核算修正，保障考勤数据精准可控、全程可追溯，满足日常考勤核查、对账、归档管理需求。

5．系统架构适配多层级组织、多班组协同考勤管理模式，考勤规则、排班机制、统计口径可灵活配置，适配不同部门、不同岗位的差异化考勤需求。可实现人员打卡、排班、异动、统计、归档全流程闭环管理，有效简化人工考勤工作量，提升整体考勤管理规范化、智能化效率。
	套
	1

	
	
	14.人脸智能门禁一体机
	1.设备配备不低于7英寸触控显示屏，屏幕分辨率不低于1024*600，屏幕采用高清全贴合工艺，屏占比不低于90%，透光性与显示效果优异，屏幕亮度不低于600cd/m²，强光环境下依旧清晰可视。设备配备智能状态指示灯，支持呼吸式灯光启停效果，可通过灯光状态区分设备运行、识别、异常等不同工作状态，状态提示直观清晰。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

2.设备采用双摄成像设计，配备独立可见光摄像头及红外摄像头，视频编码码流支持不低于1920×1080、25帧/秒高清输出。设备具备极强的环境适应性，可适配强光、逆光、弱光等复杂光照环境稳定完成人脸识别，支持通过人脸、人体画面智能测光，自动动态调节图像亮度，保障全天候识别成像清晰稳定。

3.设备本地存储容量充足，满足大中型场景人员数据存储需求，支持不少于10000张人脸白名单存储、不少于50000张卡片信息存储，可本地留存不少于150000条通行出入记录。设备支持韦根协议拓展对接，可外接通用门禁主机、韦根读卡器等外设设备，拓展门禁应用功能。

4.设备具备良好的抗破坏与防护性能，机身前后壳体采用差异化防护设计，整体防尘防水、抗撞击性能优异，可适配室外露天、室内通道等复杂环境长期稳定运行。设备支持嵌入式、壁挂式、桌面式、立式、通道式等多种常规安装方式，可适配不同现场安装场景灵活部署。

5.设备具备完善的数据安全防护机制，支持本地通行比对数据、人员身份信息、人脸抓拍图片安全存储，可向上级管理平台安全上传各类比对数据与抓拍信息。支持断网离线数据缓存、联网后自动续传，保障数据不丢失。支持外接设备导出数据安全防护，可自主开启或关闭抓拍图片本地存储、平台上传功能，支持本地展示人员信息脱敏开关配置，可隐藏姓名、工号等私密信息，保障人员数据安全合规。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

6.设备可对接综合管理平台，支持各类安防事件智能联动机制。可接入消防应急信号，实现紧急场景联动开门，保障应急疏散通畅。支持自定义各类设备事件联动策略，可根据预设规则触发对应联动动作。针对未授权人员异常刷脸通行行为，设备可自动抓拍现场画面并上传平台预警，实现异常事件实时预警、全程留痕。

7.设备接口配置丰富齐全，满足各类外设对接、信号联动、设备调试需求，标配不少于1路RS485接口、1路韦根接口、1路Type-C接口、1路门磁接口、2路报警输入接口、1路防拆接口、1路开门按钮接口、1路电锁接口、1路报警输出接口，设备内置扬声器，可实现语音提示、异常播报等功能，满足全场景门禁联动管控需求。
	台
	1

	
	
	15..3.5 英寸安防级存储硬盘
	本次配套监控存储硬盘为工业级监控专用机械硬盘，硬盘容量不低于20TB，采用标准3.5英寸通用外形规格，搭载SATA3.0高速传输接口，接口最大传输速率不低于6.0Gb/s，适配各类主流NVR存储设备、监控存储主机对接使用。硬盘具备高稳定运行配置，采用高转速运行设计，配备大容量高速缓存，搭载氦气封装工艺及CMR垂直磁记录技术，有效提升硬盘读写稳定性与使用寿命，规避叠瓦盘存储损耗问题。硬盘最大连续读取速度不低于285MB/s，读写性能高效，可满足海量监控视频数据快速读写、存储归档需求。设备平均无故障运行时长优异，支持高负荷年读写工作量，完全适配安防行业7×24小时不间断长期通电运行场景，抗故障率低、运行可靠性高。产品需由正规品牌厂商生产，提供不低于5年原厂有限质保服务，全方位保障监控数据存储安全与设备长期稳定运行。
	块
	12

	
	
	16.3.5 英寸安防专用存储硬盘
	监控专用机械硬盘，硬盘容量不低于16TB，采用标准3.5英寸通用外形规格，配备SATA3.0高速传输接口，适配各类主流监控存储主机、NVR设备接入使用。硬盘采用高稳定硬件配置，搭载大容量高速缓存，运用氦气封装工艺与CMR垂直磁记录技术，有效规避叠瓦盘读写损耗问题，大幅提升设备长期运行的稳定性与使用寿命。设备读写性能优异，最大连续读取速度不低于285MB/s，可满足海量监控视频数据实时读写、长期归档存储的使用需求。设备具备优秀的抗负荷运行能力，平均无故障运行时长表现优异，可支持高负荷年度读写工作量，完全适配安防场景7×24小时不间断连续运行工况，运行安全可靠。产品为正规品牌工业级监控专用硬盘，提供不低于5年原厂有限质保服务，保障监控数据存储安全与设备长期稳定运行。
	块
	4

	
	
	17.室外安防监控立杆
	1.整体高度 4.5 米，配套一体式预埋件。

2.采用优质金属管材制作，表面做防腐防锈喷涂处理，坚固耐用不易变形。

3.内部预留穿线通道，方便线路布设与后期检修维护。

4.结构稳固，抗风性能强，适用于室外露天场所安装使用。
	套
	12

	
	
	18.室外通信光纤光缆
	1.类型：室外单模 / 多模光纤（可根据需求选择），支持远距离信号传输。

2.纤芯数量：≥12 芯（可按需扩展 24 芯、48 芯等规格），纤芯材质为石英玻璃，传输损耗低。

3.防护性能：具备防水、防潮、抗紫外线、抗机械拉伸特性，护套采用 PE/LSZH 阻燃材质，适应室外恶劣环境。

4.传输指标：工作波长支持 1310nm/1550nm，衰减系数≤0.36dB/km（1310nm）、≤0.22dB/km（1550nm），带宽≥1000MHz・km。

5.结构设计：采用松套层绞式 / 中心束管式结构，内置加强件（芳纶纱 / 钢绞线），抗拉强度≥1500N，抗压强度≥1000N/10cm。

6.用温度：工作温度范围 - 40℃~70℃，满足不同气候区域室外长期使用。
	米
	1600

	
	
	19.室外安防设备防水防护箱
	1.外形尺寸 300mm×400mm×500mm，适配室外弱电设备集中安装放置。

2.整体具备室外防水、防尘、防晒、防锈性能，密封性良好。

3.箱体材质坚固耐用，抗老化，适配户外各类复杂环境使用。

4.内部预留走线、安装固定位置，方便设备布设与线路整理。
	套
	12

	
	
	20光纤配线终端盒
	1.具备光纤熔接、固定、配线收纳一体化功能，方便线路规整对接。

2.壳体材质坚固，防尘防潮，室内外弱电场景均可适配使用。

内部设有熔接盘、固定支架与走线孔，便于光纤熔接施工与3.后期维护。

4.接口布局合理，布线整齐，信号传输稳定无干扰。
	只
	18

	
	
	21千兆单模单纤光电收发器
	1.千兆光纤收发器，配备≥1个千兆电口、≥1个千兆光口，光纤接口为SC型，采用单模单纤双向光纤类型，传输距离可达≥3km，，无风扇设计，整机功耗≤5W，电源规格为5VDC1A；工作温度–30°C~70°C。
	对
	12

	
	
	22千兆接入交换机
	1.千兆交换机，配备≥8个千兆电口，交换容量≥16Gbps，包转发率≥11.90Mpps，支持线速转发、无阻塞设计及存储转发交换方式；网口具备6kV浪涌防护，采用坚固式高强度金属外壳，无风扇设计，运行高可靠。
	台
	12

	
	
	23.光纤熔接尾纤
	1.采用优质单模光纤材质，传输损耗低，信号传输稳定。

2.两端配备标准通用光纤接头，插拔顺畅，对接兼容性强。

3.外皮耐拉扯、耐弯折，耐磨抗老化，室内外布线均可使用。

4.做工规整，熔接适配性好，便于光纤链路对接施工。
	根
	24

	
	
	24.超五类非屏蔽网络双绞线
	1.规格为 4 对非屏蔽结构，采用优质纯铜导体，传输性能稳定。

2.满足超五类网络传输标准，适配百兆、千兆网络数据传输。

3.绝缘及护套材质阻燃耐老化，抗干扰能力强，适合室内综合布线。

4.柔韧性好，便于穿管铺设，施工便捷，使用寿命长。
	米
	2100

	
	
	25.RVV 型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电源线
	1.规格为 RVV 2×2.5mm²，2 芯导体，单芯标称截面 2.5 平方毫米。

2. 导体采用无氧铜材质，导电性能优良，电阻损耗低。

3. 绝缘层与护套层均为 PVC 材质，具备阻燃、耐磨损、抗老化特性。

4.额定电压≥450/750V，适配安防设备、弱电设备供电需求。

5.柔韧性好，便于穿管布线，适配室内外多种安装场景。

6.通用要求：无品牌、型号排他性，符合国家相关线缆标准，确保适配性。
	米
	3600

	
	
	26安防工程安装配套辅材
	1.包含扎带、水晶头、膨胀螺栓、自攻丝、绝缘胶布等安防工程安装所需全套辅材。

2.扎带：抗拉强度高，耐老化，适配线缆整理固定；水晶头：符合 RJ45 标准，接触良好，传输稳定。

3.膨胀螺栓：材质坚固，承载能力强，适配设备及支架固定安装；自攻丝：规格匹配安装需求，防锈耐腐蚀。

4.胶布：绝缘性能优良，粘性强，防水防潮，适配线路接头防护。

所有辅材符合国家相关质量标准，规格适配本项目设备安装要求，数量满足工程施工需求。

5.通用要求：无品牌、型号排他性，确保与项目设备及施工场景适配。
	批
	1

	
	
	27 校园安防现场环境改造施工服务
	1.完成现场原有老旧设备拆除、位置调整规整工作。

2.对项目区域内老旧失效线路进行整体更换整改。

3.完成校园周界线路套管布设、光纤线路埋地敷设施工。

4.完成新项目各类新设备就位安装、接线调试工作。

5.施工工艺规范，符合弱电安防工程施工相关标准。

6.整体施工完工后运行稳定，满足日常正常使用需求
	批
	1

	4
	凉州户镇学校视频监控设备
	1.400 万全彩高清网络枪机
	1.采用不低于 1/3 英寸逐行扫描 CMOS 图像传感器，最高分辨率不低于 2560×1440，帧率 25fps；支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪，具备 120dB 宽动态，彩色最低照度 0.005Lux，全彩成像效果良好。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

2.具备白光、红外双补光模式，支持智能补光与手动切换，整体补光距离不低于 50 米，白光补光距离不低于 30 米，具备防补光过曝功能，低照度场景成像清晰。

3.支持越界侦测、区域入侵侦测智能报警功能，内置拾音装置可实现音频采集，配置不少于 1 个 RJ45 网络接口。

4.兼容 DC12V 宽压防反接供电及  PoE 供电，设备防尘防水等级达到 IP67，适用于室内外场所使用。
	只
	32

	
	
	2.网络视频录像机（NVR）
	1.硬件接口配置丰富齐全，拓展适配性强，可满足多类型设备对接、信号传输、报警联动及外设拓展需求。设备需配备不少于2路HDMI接口、不少于2路VGA接口、不少于2路千兆RJ45网络接口、不少于2路USB2.0接口、不少于1路USB3.0接口；同时配备不少于1路音频输入接口、不少于2路音频输出接口、不少于16路报警输入接口、不少于9路报警输出接口，并配置1路直流12V输出接口，接口规格通用、功能全面，适配各类监控配套设备稳定对接使用。

2.设备搭载智能文字搜索应用功能，支持通过WEB端或配套设备管理平台，经由网络接口调用文字搜索功能模块，实现智能化文字检索与检索结果页面可视化展示。设备具备搜索内容智能合规检测能力，可自动识别、过滤检索过程中的敏感违规内容，保障检索内容合规性，且合规检测算法支持在线升级迭代，可适配常态化功能更新与合规升级需求。

3.设备检索联动性能优异，文字检索结果可精准关联对应录像、图片资源，支持一键选中查看关联素材，可在检索匹配的录像片段中展示目标跟踪框，精准锁定检索目标位置。支持二次精准检索功能，可针对录像内核心检索目标及周边关联目标进行再次精细化检索，大幅提升视频检索的精准度与效率。

4.设备内置专业化智能文字搜索应用模块，预设丰富的场景化高频检索热词，涵盖人员特征（上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等）、车辆特征（车身颜色、车辆类型、车辆品牌等）、人员行为（抽烟、打电话、玩手机等），适配各类安防场景智能化检索使用。

5.设备视频解码性能强劲，支持多路高清视频同步解码输出，可同时稳定解码输出不少于16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080分辨率的视频图像，多画面同步预览流畅稳定，无卡顿、无花屏，满足多通道视频实时查看、溯源检索使用需求。

6.设备具备完善的权限安全管控功能，支持本地预览权限分级配置，可自定义设置通道预览权限，权限加密通道需登录对应权限账号后方可展示预览画面。支持远程预览加密防护功能，远程查看视频需输入专属密钥解密，有效保障视频监控数据安全，防止视频泄露、非法查看等风险，提升设备整体使用安全性。

7．设备支持AI智能文字语义检索功能，可通过自然语言文字描述，快速精准检索视频画面内各类目标资源，检索类型涵盖人体、车辆、非机动车、物品、动物及各类基础安防事件等。支持文搜、图搜联动检索模式，可基于文字检索初筛结果，开展图片二次精准检索，实现目标精准定位，适配各类场景快速溯源排查需求。
	台
	3

	
	
	3.55英寸高清安防专业监视器
	1.设备显示尺寸不低于55英寸，采用D-LED背光源，物理分辨率不低于3840×2160，支持3840×2160@60Hz超高清显示输出。设备搭载3D数字图像降噪处理技术，能够有效优化画面噪点、提升画面层次感与清晰度，画面还原真实度高，可满足安防监控场景长时间高清画面显示、视频回放、实时监看等使用需求。

2.设备采用窄边无边框视觉设计，屏幕具备超广可视角度，水平、垂直可视角度均可达到178°，多角度观看画面无偏色、无失真。设备色彩表现优异，色深度不低于10bit，可呈现丰富色彩层次，动态对比度不低于5000:1，屏幕亮度不低于300cd/m²，响应时间≤6.5ms（GtoG），画面切换流畅不拖影，高清显示效果稳定出色。

3.设备内置音频播放模块，自带功放与立体声喇叭，单声道功率不低于10W、阻抗8Ω，无需外接音频设备即可实现声音播放，满足现场音频同步输出需求。设备接口配置丰富完备，适配多设备接入拓展，配备不少于3个HDMI2.0输入接口、1路音频输出接口、1个USB2.0接口，支持本地U盘素材播放、设备程序在线升级；配备1路RS232输入接口、1路RS232输出接口，支持设备串口级联与集中控制，适配各类监控配套系统对接使用。

4.设备具备工业级稳定运行能力，支持7×24小时不间断连续开机运行，适配安防监控全天候值守工作场景。设备支持常规市电交流供电，适配220V-240V、50/60Hz供电环境，整机待机功耗≤0.5W，节能降耗性能优异。设备工作环境适应性强，可在0℃-40℃、湿度20%-90%RH（无冷凝）的环境下稳定运行，环境适配范围广，运行安全可靠。
	台
	3

	
	
	4.千兆 POE 汇聚交换机
	1.可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光口数量≥2

2.交换容量≥36Gbps,转发性能≥26.79Mpps

3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥125W

4.支持6KV防浪涌（PoE口）

5.支持IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x
	台
	4

	
	
	5.千兆POE接入交换机
	1.千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数量≥1

2.交换容量≥20Gbps,包转发率≥14.88Mpps

3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥60W

4.支持6KV防浪涌（PoE口）
	台
	3

	
	
	6.8TB 安防监控专用硬盘
	1.监控级机械硬盘，采用3.5英寸标准规格，配备SATA3.0高速传输接口，接口最大传输速率不低于6.0Gb/s。硬盘采用CMR传统磁记录技术、空气盘结构设计，适配安防视频7×24小时不间断读写、长时间连续存储的工作场景，运行稳定可靠。

2.硬盘存储容量不低于8TB，缓存容量不低于256MB，具备优异的读写性能，最大连续读取速度不低于215MB/s，可高效适配多路高清视频数据写入与回放读取需求，有效避免数据卡顿、丢帧问题。

3.设备整体运行性能稳定，平均无故障工作时长不低于1000000小时，年工作负荷承载能力不低于180TB，可适配安防高频次、大吞吐量的数据存储场景，满足长期不间断运行要求。

4.产品具备完善的售后保障服务，提供不低于3年原厂有限质保服务，全程保障设备稳定使用，降低后期运维更换成本，适配各类安防监控系统常态化存储使用需求。
	个
	24

	
	
	7.千兆单模单纤光电转换收发器
	1.千兆光纤收发器，配备≥1个千兆电口、≥1个千兆光口，光纤接口为SC型，采用单模单纤双向光纤类型，传输距离可达≥3km，，无风扇设计，整机功耗≤5W，电源规格为5VDC1A；工作温度–30°C~70°C。2.采用无风扇结构设计，整机功耗≤5W，适配 5VDC 1A 标准供电。

3.工作温度区间 - 30℃至 70℃，适应各类复杂现场环境。
	对
	6

	
	
	8.枪型摄像机安装支架
	1.铝合金材质网络摄像机壁挂支架
	个
	32

	
	
	9.12V 直流安防监控专用电源
	1.DC12V、两端带线国标电源
	只
	32

	
	
	10.国标铜芯护套电源线
	1.规格为 RVV 2×1.5mm² 两芯软护套线，采用国标多股纯铜导体。

2.导电性能优良，内阻小，供电传输稳定，满足监控设备供电需求。

3.绝缘及外护套材质环保耐磨，阻燃耐老化，防潮防腐蚀。

4.柔韧性佳，易穿管布线，适合室内外安防弱电线路铺设。

5.符合国家线缆质量标准，使用安全耐用。
	米
	650米

	
	
	11.室外通信光纤
	1.采用国标 8 芯结构设计，适用于户外室外场景敷设使用。

2.具备良好抗拉、抗压、耐弯折性能，防水防潮、耐老化耐腐蚀。

3.传输损耗低，通信信号稳定，满足远距离安防网络数据传输。

4.外层防护结构坚固，可适应户外复杂气候与埋地、架空施工环境。

5.符合国家通信线缆相关施工及质量标准，布线施工便捷。
	米
	500

	
	
	12.金属安防设备箱
	1.尺寸规格：200mm（宽）×300mm（高）×400mm（深），采用金属材质打造，结构坚固。

2.安装方式：支持壁装或立杆安装，适配不同现场安装场景。

3.防护性能：具备良好防尘、防潮、防干扰特性，保护内部设备安全运行。

4.内部空间：布局合理，可容纳交换机、电源、光纤收发器等安防配套设备。

5.工艺要求：表面防锈防腐处理，边角圆滑，便于布线与设备维护。

6.通用要求：无品牌、型号排他性，尺寸精准，适配项目设备安装需求。
	个
	6

	
	
	13.国标8位五孔分控电源插排
	1.配置 8 组五孔插孔，无线款式，符合国标用电标准。

2.额定插孔电流 10A，供电稳定，适配弱电设备日常取电。

3.采用独立分控开关设计，可单独控制各路通断电。

4.材质阻燃绝缘，安全防护性强，布线使用便捷。

5.结构牢固耐用，适合机房、监控点位集中供电使用。
	个
	8

	
	
	14.单模光纤尾纤
	1.两端均为 SC 标准光纤接头，长度 3 米，适配光纤链路对接使用。

2.采用优质光纤材质，传输损耗低，信号传输稳定。

3.外皮柔韧耐弯折，抗拉耐磨，施工布线便捷。

4.符合国标通信布线标准，插拔顺畅，对接兼容性强。
	根
	10

	
	
	15.千兆网络交换机配套光模块
	1.交换机配套光模块,传输距离不低于20km
	只
	4

	
	
	16.安防监控摄像头现场安装服务
	1.安装数量：按项目实际采购摄像头台数执行，确保每台设备均完成规范安装。

2.安装内容：包含摄像头定位、支架固定、设备挂载、线路连接、角度调试等全套流程。

3.安装标准：符合安防工程施工规范，安装牢固、线路规整，摄像头角度覆盖目标监控区域。

4.适配要求：兼容项目内各类枪型、球型等摄像头型号，适配壁装、立杆装等不同安装场景。

5.配合服务：安装过程中配合线路铺设、设备调试，确保安装后设备可正常接入监控系统。

6.通用要求：施工团队具备相关资质，施工后清理现场，确保施工安全与环境整洁。
	套
	32

	
	
	17.绿化带及现场场地弱电地埋线施工服务
	1.施工范围：按现场实际需求，覆盖绿化带、空旷场地等指定区域的地埋线敷设。

2.施工内容：包含线路勘测、沟槽开挖、套管防护、线缆铺设、土方回填、场地恢复等全套流程。

3.施工标准：符合弱电工程地埋施工规范，线缆穿管防护到位，埋深满足行业安全要求，避免外力损坏。

4.适配要求：兼容项目内电源线、光纤、网线等各类弱电线缆，根据线缆规格匹配对应套管。

5.场地保护：施工过程中保护绿化带植被，尽量减少破坏，施工后恢复场地原貌（如平整土地、补种植被等）。

6.安全要求：施工前排查地下管线（燃气、供水、电力等），避免安全隐患，施工标识清晰，确保施工安全。

7.通用要求：施工团队具备相关资质，提供施工记录与竣工图纸，确保施工可追溯。
	米
	50

	
	
	18. HDMI 视频连接线
	1.线长 10 米，采用标准 HDMI 接口，音视频同步传输。

2.支持高清视频信号传输，画质清晰无衰减，信号稳定。

3.线材韧性强，抗干扰、耐拉扯，布线使用便捷。

4.适配监视器、主机、录像机等设备信号对接。
	根
	3

	
	
	19.光纤熔接盘


	1.尺寸规格：50mm（厚）×100mm（宽）×200mm（长），结构紧凑，适配设备箱内安装。

2.功能用途：用于光纤熔接点保护、光纤收纳整理，支持光纤弯曲半径合规防护。

3.材质工艺：采用阻燃绝缘材质，耐腐蚀、抗氧化，表面光滑无毛刺，保护光纤不受损。

4.适配性能：兼容单模、多模光纤，可满足项目内光纤熔接后的固定与防护需求。

5.安装方式：支持嵌入式或卡扣式安装，安装牢固，便于后期光纤维护与扩容。

6.通用要求：符合通信行业光纤熔接盘标准，尺寸精准，与项目光纤、设备箱适配性强。
	根
	8

	
	
	20.现场光纤熔接施工服务
	1.按现场实际点位需求开展光纤熔接作业，1 芯光纤配套使用 1 条对应规格尾纤。

2.熔接工艺规范，熔接损耗低，接续牢固，通信传输信号稳定。

3.完成熔接后做好点位标识、线路整理与防护收纳工作。

4.适配室外地埋、室内布线等各类场景光纤接续施工。

5.完工后测试通断与传输状态，确保链路正常连通使用。
	项
	1

	
	
	21.PVC 穿线保护管
	1.规格参数：直径 2.5CM（25mm），采用国标 PVC 材质，总长度 600 米。

2.材质要求：材质环保阻燃、耐腐蚀、抗老化，硬度达标，不易变形开裂。

3.功能用途：用于弱电线缆（电源、网线、光纤等）穿管防护，避免线缆磨损、受潮。

4.施工适配：内壁光滑，便于线缆穿引，适配地埋、墙内、室外等多种施工场景。

5.质量标准：符合国家 PVC 穿线管相关生产标准，壁厚均匀，抗压性能良好。

6.通用要求：尺寸精准，与项目线缆规格、施工工艺适配，可按需裁剪使用。
	米
	600

	
	
	22铝合金监控围栏立杆
	1.整体高度 1.5 米，采用压铸纯铝合金材质，表面喷塑防锈防腐。

2.配备定制横臂，四面均可安装设备，自带万向节，角度灵活可调。

3.杆体预留专用安装调试口，方便穿线接线，便于后期检修维护。

4.采用精密压铸工艺，结构牢固强度高，抗风耐晒，户外使用不易变形。

5.安装稳固，适配各类监控设备挂载，布线规整美观。
	套
	4

	
	
	23.安防工程配套安装辅材
	1.包含绝缘胶带、扎带、固定螺丝钉、紧固炮钉、防护波纹管等全套施工常用配件。

2.材质达标，结实耐用，防锈防腐，适配室内外各类监控布线与设备固定安装。

3.品类齐全，满足线路捆绑、固定紧固、线缆防护、现场施工所有基础需求。

4.符合工程施工通用标准，通用性强，施工安装便捷高效。
	批
	1

	5
	团庄子教学点视频监控设备
	1.全彩枪型网络摄像机
	1. 图像传感器：采用不小于1/3"逐行扫描CMOS传感器，保障画面成像清晰度与动态捕捉效果。

2. 视频分辨率：最高支持2560×1440及以上分辨率，帧率不低于25fps，实现高清实时视频预览与录制。

3 .夜视照度性能：彩色最低照度可达0.005Lux，极低光照环境下仍可保持全彩成像，画面色彩还原度优异。

4 .图像优化算法：内置背光补偿、强光抑制、3D数字降噪功能，支持120dB超宽动态范围，可有效适配逆光、强光、弱光、昼夜交替等复杂光照场景，消除画面过曝、暗部看不清、画面噪点等问题。

5. 补光模式：支持白光、红外双补光模式，默认开启智能补光策略，同时支持人工手动切换补光模式，适配不同监控场景需求。

6.补光距离：红外补光最远距离不低于50m，白光补光最远距离不低于30m，满足远距离夜间监控覆盖需求。

7.防过曝功能：具备补光过曝防护机制，有效避免夜间补光画面高光溢出、人脸及物体过曝发白问题，保障夜间低光环境监控画面清晰可辨。

8. 智能侦测功能：内置智能分析算法，支持越界侦测、区域入侵侦测等智能行为分析功能，可精准识别异常行为，联动系统完成异常报警，提升安防预警能力。

9. 音频功能：设备内置麦克风，支持实时音频采集，实现音视频同步录制，完善监控取证维度。

10.网络接口：配备不少于1个RJ45以太网接口，保障稳定的网络数据传输，适配常规网络组网架构。

11. 供电方式：支持双供电模式，兼容DC12V±25%直流供电（带防反接保护功能，避免接线错误损坏设备）、IEEE802.3af标准PoE网络供电，适配现场不同施工供电场景，降低布线成本。

12.防护等级：设备整机符合IP67防尘防水防护等级，可适应户外露天、潮湿、多尘等复杂室外环境，具备良好的环境适应性与运行稳定性。

13.设备需满足全天候24小时不间断运行要求，运行稳定、故障率低，适配项目常态化安防监控需求。
	个
	39

	
	
	2.400万像素AI智能双摄筒型网络摄像机


	1.采用不低于 1/3 英寸逐行扫描 CMOS 图像传感器，最高分辨率不低于 2560×1440，帧率 25fps；支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪，具备 120dB 宽动态，彩色最低照度 0.005Lux，全彩成像效果良好。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

2.具备白光、红外双补光模式，支持智能补光与手动切换，整体补光距离不低于 50 米，白光补光距离不低于 30 米，具备防补光过曝功能，低照度场景成像清晰。

3.支持越界侦测、区域入侵侦测智能报警功能，内置拾音装置可实现音频采集，配置不少于 1 个 RJ45 网络接口。

4.兼容 DC12V 宽压防反接供电及  PoE 供电，设备防尘防水等级达到 IP67，适用于室内外场所使用。
	个
	3

	
	
	3.高清网络球机
	1.设备采用高性能感光成像器件，靶面尺寸不低于1/2.8英寸，感光性能优异，可有效提升画面通透度与细节表现力。设备主码流视频分辨率不低于2560×1440，支持输出高清细腻监控画面，满足场景细节抓拍、高清录像存储、后期回放溯源的使用需求，适配室内外各类高清监控场景。

2．设备具备优秀的超低照度成像能力，昼夜监控适应性强。彩色模式下最低照度不大于0.005lx，黑白模式下最低照度不大于0.001lx，可在微光、弱光等昏暗环境下清晰成像，有效保障夜间无辅助光源场景的监控画面完整性与清晰度。

3.设备配备高精度可控云台，支持水平360°连续旋转监控，垂直支持多角度调节，可大范围覆盖监控区域。设备支持预置位设置，可设置不少于300个设备预置位，支持根据预置位规划多条巡航路径，满足定点值守、自动巡航轮换监控需求。

4.设备兼容市面主流视频编码格式，支持H.264、H.265、MJPEG编码模式可选，可根据网络带宽、存储需求灵活切换编码格式，有效降低视频传输码率、节省存储空间，适配不同网络传输及存储部署场景。

5.设备支持接入壁装和吊装警戒配件，智能声光警戒联动防控，设备可精准识别监控区域内人体、车辆等目标，当有效目标侵入警戒区域时，可联动警戒配件启动红蓝灯光警示、蜂鸣器语音报警，对闯入人员起到现场震慑、预警警示作用，提升区域安防主动防控能力。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

6.设备配备双模式智能补光机制，夜视监控距离远、成像效果佳。开启红外补光模式时，可清晰识别远距离人体轮廓，有效夜视识别距离不低于150米；开启白光补光模式时，可清晰识别远距离人体目标，有效夜视识别距离不低于100米，满足室外大范围、远距离夜间安防监控需求。

7.设备支持智能自适应补光模式，可结合智能侦测事件自动切换补光模式。当设备检测到区域入侵、越界侦测等异常报警事件，识别到行人、车辆等有效目标时，可自动关闭红外补光、开启白光补光，实现夜间事件彩色成像。白光补光单次触发持续时长不低于4分钟，若持续检测到报警触发信号，白光补光状态自动顺延，保持常亮工作，直至最后一次报警触发后计时结束，全程保障事件抓拍为高清彩色画面，便于事后溯源取证。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

8.设备集成一体化补光与防护结构，自带多组高清补光灯，保障昼夜成像效果，设备自带防雨帽檐结构，提升室外防水、防尘、抗老化性能，适配室外全天候露天安装使用。设备标配常规业务接口，配备标准RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口，满足网络传输、语音对讲、报警联动等拓展功能。设备支持DC36V标准直流供电，供电稳定、适配性强，可满足设备全天候稳定运行供电需求。


	个
	1

	
	
	4.智能网络硬盘录像机


	1.设备采用标准机架式结构设计，适配标准机柜安装部署，设备运行稳定、散热良好，适配项目7×24小时不间断录像存储业务。设备支持主流H.264、H.265高清视频编码格式码流接入，视频接入路数不低于64路，可满足多路高清视频同时接入、实时录像、并发回放等业务需求。设备配备充足的SATA硬盘接口，硬盘接口数量不少于9个，可支持大容量硬盘扩容，满足长时间视频录像存储留存需求。设备搭载高性能ATX规范电源，供电稳定、抗干扰能力强、整机功耗控制合理，保障设备长期稳定运行。

2.设备接口配置丰富全面，满足视频输出、网络传输、外设对接、音频报警联动等多功能业务拓展需求，具体接口最低配置要求如下：配备HDMI视频输出接口不少于2个、VGA视频输出接口不少于2个，支持多路视频画面同步输出显示；配备千兆RJ45网络接口不少于2个，支持多网口数据分流、容错备份，保障视频数据传输稳定。配备USB2.0接口不少于2个、USB3.0接口不少于2个，满足外设接入、录像备份、数据导出等高速传输需求；配备RS232接口不少于1个、RS485接口不少于1个，支持对接通用控制键盘，实现设备外设联动管控。配备eSATA高速扩展接口不少于1个，支持外接高速存储设备拓展存储空间。支持音频输入不少于1路、音频输出不少于2路，可实现现场声音收录、语音联动输出。支持报警输入不少于16路、报警输出不少于9路，可对接各类安防报警设备，实现报警联动业务。设备自带1路DC12V输出接口，支持12V/1A外设供电，满足小型配套设备供电需求。

3.设备支持多路视频异源输出功能，不同视频输出接口可独立输出不同分辨率、不同画面内容的视频图像，支持8K超高清画面输出及1080P高清画面同步输出，可适配高清大屏显示、多画面分屏预览、精细化画面监控场景，画面输出清晰、切换流畅，无卡顿、无失真。

4.设备支持智能文字语义检索功能，可通过文字描述方式快速检索录像画面中的目标内容，无需人工逐帧回看，大幅提升视频检索效率。检索类型需覆盖人体、车辆、非机动车、随身物品、动物、常规场景事件等多种类别，适配安防事件排查、人员车辆追溯等业务场景。设备支持图文联动检索模式，可在文字检索结果基础上，进一步精准定位目标画面，实现二次精准筛查，提升事件研判精准度。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

5.设备具备智能检索历史记录保存功能，可自动留存近期检索词条，支持保存不少于10条高频历史检索记录，支持点击历史记录、高频热词一键重复检索，简化操作流程。设备配备独立的智能检索应用界面，界面简洁直观，默认支持全通道录像检索，支持自定义选择检索通道与时间范围，可快速选取1天、3天、7天等常用时间区间，适配快速溯源排查工作。

6.设备内置丰富的通用智能检索标签与高频检索热词，可适配各类常规场景检索需求。人员维度支持上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等特征检索；车辆维度支持车身颜色、车辆类型、常见车辆品牌等特征检索；场景行为维度支持抽烟、打电话、玩手机等常规行为事件检索，满足校园、园区、道路等通用安防场景智能研判需求。（需提供证明文件并加盖原厂公章）

7．设备支持多路视频人脸识别分析能力，可同时接入多路视频流、图片流进行人脸智能识别比对，满足多点位人员抓拍、比对、溯源需求。支持录像智能目标检索功能，可精准锁定录像画面内指定目标，支持精细化帧序列调节，可通过常规操作调整录像画面帧进度，精准定位事件瞬间画面。设备配备独立事件管理中心，集成录像切片回放、目标检索快速入口、重点事件留存等功能，操作便捷、检索高效。

8.设备支持录像切片回放片段精细化管理，可对检索锁定的重点视频片段进行目标二次检索、视频备份导出、智能信息开关调节等操作，适配事件取证、视频留存、资料归档等工作。设备支持音视频设备独立管理，可独立配置、管理网络音频设备，支持网络拾音器接入、设备校时、状态监测等功能，最大可支持不少于16路音频设备统一管控，实现音视频同步联动监控。
	台
	1

	
	
	5.硬盘
	1.监控级机械硬盘，采用3.5英寸标准规格，配备SATA3.0高速传输接口，接口最大传输速率不低于6.0Gb/s。硬盘采用CMR传统磁记录技术、空气盘结构设计，适配安防视频7×24小时不间断读写、长时间连续存储的工作场景，运行稳定可靠。

2.硬盘存储容量不低于8TB，缓存容量不低于256MB，具备优异的读写性能，最大连续读取速度不低于215MB/s，可高效适配多路高清视频数据写入与回放读取需求，有效避免数据卡顿、丢帧问题。

3.设备整体运行性能稳定，平均无故障工作时长不低于1000000小时，年工作负荷承载能力不低于180TB，可适配安防高频次、大吞吐量的数据存储场景，满足长期不间断运行要求。

4.产品具备完善的售后保障服务，提供不低于3年原厂有限质保服务，全程保障设备稳定使用，降低后期运维更换成本，适配各类安防监控系统常态化存储使用需求。
	个
	3

	
	
	6.核心交换机
	1.设备端口配置丰富，配备不少于24个千兆电接口、不少于4个千兆光接口，配置独立Console管理串口，支持设备本地调试与运维管理，满足大中型网络多终端接入、上联扩容及日常运维使用需求。

2.设备转发性能强劲，交换容量不低于336Gbps，包转发率不低于78Mpps，支持全线速数据转发，传输吞吐量大、延迟低，可保障多设备并发联网场景下网络稳定通畅、无卡顿丢包。

3.设备具备完善的安全管控与流量分类能力，支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL访问控制策略，可针对MAC地址进行精细化流分类管理，有效规范网络访问权限，提升局域网运行安全性与可控性。

4.设备功能适配主流组网需求，支持802.3ad链路聚合协议，可实现多链路捆绑扩容、提升链路冗余稳定性；支持MAC地址绑定、端口镜像、广播风暴抑制功能，可有效防范网络风暴、规避异常网络攻击。支持IGMP Snooping组播监听功能，适配视频监控、多媒体传输等组播业务稳定运行，满足安防及办公网络常态化组网使用。
	台
	1

	
	
	7.监控专用POE交换机
	1.可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光口数量≥2

2.交换容量≥36Gbps,转发性能≥26.79Mpps

3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥125W

4.支持6KV防浪涌（PoE口）

5.支持IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x
	台
	3

	
	
	8.监控专用POE交换机
	1.千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数量≥1

2.交换容量≥20Gbps,包转发率≥14.88Mpps

3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥60W

4.支持6KV防浪涌（PoE口）
	台
	2

	
	
	9.监视器
	1.65寸行业4K显示器，显示尺寸≥65inch，屏幕可视区域1428.48mm(H)×803.52mm(V)，采用D-LED背光源，物理分辨率≥3840×2160，支持3840×2160超高清显示。

2.采用超宽视角屏幕，水平、垂直可视角均达178°，色深度8bit（16.7M），对比度1200:1，亮度350cd/m²，色域72%NTSC，像素间距0.372mm×0.372mm，。

3.支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放，接口配置适配监控场景，含1个HDMI1.4、1个HDMI2.0、1个VGA、1个Audioin音视频输入接口，1个USB2.0数据传输接口及1个RS232IN控制接口。

4.支持7×24小时连续稳定运行，采用100~240VAC、50/60Hz宽电压供电，待机功耗≤0.5W，工作湿度20%~80%RH（无冷凝水），存储湿度10%~90%RH（无冷凝水），响应时间8ms，刷新率60Hz。
	台
	1

	
	
	10.千兆 SFP 光模块


	1.交换机配套光模块,传输距离不低于20km
	个
	6

	
	
	11.光纤配线终端盒
	1.设备规格：设备为标准8口光纤配线终端盒，支持≥8路光纤终端熔接、配线、收纳整合，适配项目光纤链路终端汇聚、收尾配线使用，满足监控网络光纤组网配线需求。

2.结构设计：采用封闭式防护结构，具备独立熔接收纳空间，内置光纤熔接盘、固定支架、走线卡槽，可规范收纳光纤尾纤、松弛光纤，有效避免光纤弯折、挤压、拉扯损伤。

3.适配类型：兼容SC、LC、FC等主流光纤接头适配安装，支持室内单模、多模光纤熔接终端使用，适配千兆、万兆光纤传输链路，兼容项目监控专网光纤组网架构。

4.防护性能：设备具备良好防尘、防潮、防干扰性能，可有效隔绝灰尘、水汽对光纤接头及熔接点的影响，保障光纤链路传输稳定，降低链路损耗与故障概率。

5.安装方式：支持壁挂式安装，安装便捷、固定牢固，适配室内弱电箱、机房墙面、设备旁终端部署，适配各类监控点位光纤终端收尾场景。

6.工艺材质：采用优质阻燃材质，抗压耐损、不易变形、耐腐蚀，具备优良的绝缘性与阻燃性，符合弱电工程安全施工标准，设备使用寿命长。

7.运行适配性：支持7×24小时不间断稳定配套运行，光纤链路损耗低、传输无干扰，适配项目常态化监控网络数据传输、光纤终端长期稳定运维需求。
	个
	4

	
	
	12.光纤终端盒
	1.设备规格：设备为标准24芯光纤终端配线盒，支持≥24芯光纤终端熔接、配线、整理及收纳，适用于机房、弱电间光纤集中汇聚、终端收尾配线场景，满足大中型监控专网光纤组网配线需求。

2.结构设计：采用封闭式防尘防护结构，内置一体式熔接盘、光纤固定支架、走线限位卡槽，可规范收纳尾纤、多余松弛光纤，有效杜绝光纤过度弯折、挤压、拉扯造成的光路损耗与断纤问题，布线规整、便于后期运维。

3.接口适配：兼容SC、LC、FC等主流光纤接头安装适配，支持单模、多模光纤熔接终端使用，可适配千兆、万兆高速光纤传输链路，完全兼容安防监控专网光纤传输架构。

4.防护性能：设备具备优良防尘、防潮、抗氧化、抗电磁干扰能力，可有效隔离灰尘、水汽及外界干扰，保证光纤熔接点及接头长期稳定工作，降低光路衰减及故障概率。

5.安装方式：支持标准壁挂式安装，结构稳固、安装便捷，适配机房墙面、弱电间、设备侧边集中配线部署，满足项目集中光纤终端收纳规整需求。

6.工艺材质：采用优质阻燃金属/工程材质，抗压强度高、不易变形、耐腐蚀、绝缘性好、阻燃达标，符合弱电工程安全施工规范，设备耐用性强、使用寿命长。

7.运行适配性：可配套系统7×24小时不间断稳定运行，光路损耗低、传输稳定无干扰，适配项目常态化监控大数据传输、长期稳定运维的光纤终端配线场景。
	个
	1

	
	
	13.超五类非屏蔽双绞线
	1.规格为 4 对非屏蔽结构，采用优质纯铜导体，传输性能稳定。

2.满足超五类网络传输标准，适配百兆、千兆网络数据传输。

3.绝缘及护套材质阻燃耐老化，抗干扰能力强，适合室内综合布线。

4.柔韧性好，便于穿管铺设，施工便捷，使用寿命长。
	箱
	9

	
	
	14.铜芯聚氯乙烯绝缘电线
	1.产品规格与标准：产品规格为2×1.5mm²，严格符合国家电线电缆相关标准，为双芯绝缘供电电线，适用于室内弱电设备、安防终端设备辅助供电、现场点位供电等场景，属于工程通用标准供电线材。

2.导体材质：采用高纯无氧铜导体，导电性能优异、电阻率低、通电发热量小、输电损耗低，载流能力充足且性能稳定，杜绝铜包铝、杂质铜等劣质材质，全程保障设备供电安全、稳定、无压降隐患。

3.绝缘性能：外层采用优质阻燃聚氯乙烯绝缘材质，绝缘强度高、耐压性能优良，具备防漏电、防击穿、防潮、耐酸碱腐蚀等特性，可有效规避线路短路、漏电、放电等电气安全隐患。

4.安全防护性能：线材具备阻燃、耐高温、抗老化、抗挤压、耐磨损等特性，完全符合建筑工程消防安全及电气施工规范，长期通电运行不易开裂、脱皮、老化，适配室内固定敷设使用。

5.施工适配性：线材工艺规整、结构紧实、柔韧性适中，方便现场穿管、固定、布线施工，走线平整规范，适配项目安防监控、弱电终端点位的供电线路铺设施工。

6.运行稳定性：支持7×24小时不间断长期带电运行，负荷承载稳定，可满足各类监控设备、弱电配套终端设备的日常供电需求，适配项目常态化不间断运行工况。
	米
	400

	
	
	15.户外安防设备防水防护箱
	1.产品规格与概述：产品标准尺寸为300*400*500mm，专为户外、半户外弱电安防监控设备设计，箱体内部空间充足，可完整收纳、防护监控电源、交换机、光模块、接线端子等各类弱电配套设备，具备优异的防水、防尘、防锈、抗干扰性能，适配各类室外监控点位设备防护安装场景。

2.材质工艺：采用优质冷轧钢板或不锈钢材质，箱体整体加厚设计，结构坚固、抗压抗撞、不易变形；表面经过酸洗、磷化、静电喷塑防腐防锈处理，耐日晒雨淋、抗老化、耐腐蚀，适配长期户外恶劣环境使用。

3.防护等级：箱体具备高标准防水防尘能力，密封性能优异，配备专用防水胶条、防水锁扣、防水出线孔，可有效防止雨水、灰尘、蚊虫进入箱体内部，避免设备受潮、短路、积灰故障，保障内部设备稳定运行。

4.结构设计：箱体内部配备可拆卸安装背板、线缆扎带固定位，布局规整，方便设备安装固定、线缆整理、布线检修；箱体配备专用防盗门锁，具备防盗、防误开启功能，保障设备运行安全。

5.环境适配性能：设备工作适配性强，可适应高低温、潮湿、露天等复杂户外环境，耐高温、耐严寒、抗紫外线，长期户外使用不易褪色、开裂、锈蚀，使用寿命长。

6.施工与运维适配：支持壁挂式安装，安装固定便捷牢固，开孔规整、走线规范，便于现场施工安装及后期设备检修、维护、更换，适配各类室外监控点位配套部署需求。

7.安全性能：箱体绝缘性好、无导电隐患，整体阻燃防火，符合弱电安防工程安全施工规范，可有效规避电气安全事故，保障整套监控系统安全稳定运行。
	个
	3

	
	
	16.（22U）19英寸标准网络机柜
	1.产品规格：设备为标准22U网络机柜，整体高度1.2米，采用行业通用标准机架式结构，适配机房、弱电间集中部署，可容纳录像机、交换机、光端机、配线设备等各类弱电网络设备，满足项目集中收纳、统一管理需求。

2.材质工艺：机柜主体采用优质加厚冷轧钢板材质，整体结构稳固、承重性强、抗压抗变形；表面经过酸洗、磷化、静电喷塑防腐防锈工艺处理，漆面均匀细腻，具备防尘、防锈、抗老化、耐磨损特性，适配机房长期常态化使用。

3.结构设计：采用标准上下走线设计，配备专业走线孔与防尘盖板，方便线缆规整布线与梳理；机柜配备可拆卸前后门、侧门，搭载高强度钢化玻璃前门，可视性强，便于设备日常观察、调试及检修；内部配备可调节固定托盘、立柱，设备安装适配性强。

4.散热性能：机柜顶部、底部及侧边预留多处散热通风孔，形成自然对流散热系统，可快速散除设备运行产生的热量，有效避免设备高温死机、卡顿、故障损坏，保障机柜内所有网络设备长期稳定运行。

5.安全防护：机柜配备专用防盗门锁，可有效防止无关人员误操作、私自开箱，保障设备运行安全；整体绝缘性能优异，无导电隐患，符合机房电气安全规范，杜绝短路、漏电等安全隐患。

6.安装适配：支持落地式标准安装，底座稳固，可根据需求选配固定脚垫、万向轮，安装摆放便捷；兼容各类标准19英寸机架式弱电设备，适配监控系统、网络传输系统设备集中安装部署。

7.运行适配性：适配机房7×24小时不间断运行环境，结构稳定、运维便捷，可满足整套监控网络、数据传输设备集中收纳管理需求，有效提升机房布线规整度与系统运维效率。
	个
	1

	
	
	17.聚乙烯阻燃穿线管
	1.产品规格标准：产品公称直径为DN32，采用高密度聚乙烯材质挤塑成型，完全符合国家建筑电气布线及弱电工程管材标准，为弱电监控、网络线路专用防护穿线管材，适用于室外、地面、墙体管线敷设场景，用于保护网线、电源线、信号线等弱电线路。

2.材质性能：采用全新高密度聚乙烯原料生产，无回收料、无杂质，管体质地均匀、韧性高、抗冲击、不易开裂变形，具备优良的物理拉伸强度，可抵御施工挤压、地面沉降、外力磕碰造成的管材破损，保障内部线路长期安全防护。

3.安全性能：管材绝缘性能优异，整体不导电、防漏电，无电气安全隐患，符合建筑弱电工程安全布线规范；材质性能稳定，耐高温、抗形变，可有效规避线路短路、过载引发的安全隐患，适配室内外常态化布线使用。

4.防护耐久性能：管材具备优异的防潮、防水、防腐蚀、耐酸碱、抗老化性能，可有效隔绝雨水、潮湿水汽、土壤酸碱腐蚀，防止线路受潮氧化、破皮漏电，耐日晒、耐低温，长期户外埋地、露天敷设不脆化、不老化，使用寿命长。

5.穿线适配性能：管材内壁光滑平整、摩擦系数小，无毛刺无凸起，穿线顺畅不伤线，可有效保护网线、电源线绝缘层，避免施工穿线刮破线缆导致的短路、信号干扰问题，便于后期穿线、换线、运维检修。

6.施工适配性：管材柔韧性佳、可弯曲性强，可适配复杂地形布线，减少弯头、接头使用，降低线路故障点；切割便捷、对接密封严实，适配埋地敷设、墙面暗敷、室外架空布线等多种施工工艺，施工效率高、布线规整美观。

7.系统适配性：专为监控弱电系统线路防护设计，适配整套安防监控、网络综合布线工程，可全程保护前端至机房的传输线路，保障系统7×24小时稳定运行，提升整套弱电系统的安全性与稳定性。
	米
	600

	6
	凉州户学校阶梯教室音响设备
	1.功率放大器
	1.核心配置性能：设备搭载优质工频环形变压器及Class I功放模块，硬件配置稳定可靠，设备整体输出性能优异、音质还原度高，可适配国内外各类音箱设备，能够与配套音响系统实现最佳匹配运行状态，保障扩声系统整体工作性能稳定。

2.放大技术特性：设备内置单调制双通道功放技术，声道输出均衡稳定，可有效优化声音频响还原效果，保障全频段音频信号纯净输出，实现高保真音质播放效果，满足专业扩声场景音质使用标准。

3.供电系统设计：采用高瞬态脉冲电流线性电源技术，设备内阻低、电流响应速度快，高速供电架构可有效降低供电波纹干扰，净化音频输出信号，使音质通透干净、无杂音失真，大幅提升扩声系统输出品质。

4.抗干扰性能：配备高灵敏度CMRR平衡输入降噪电路，具备优异的共模抑制能力，可强力抑制外界电磁干扰、信号杂波干扰，有效杜绝轻微信号失真、杂音串扰问题，保证音频信号传输完整、稳定、无干扰。

5.散热结构设计：采用从前至后直通式排风散热系统，风道布局科学合理，通风散热效率高，可快速带走设备工作产生的热量，有效控制设备工作温度，保障设备长时间、高负荷连续稳定运行，提升设备使用寿命与运行可靠性。

6.前面板警示保护功能：设备前面板各通道独立配置温度保护指示灯、削峰警示灯，可实时监测设备工作温度及输出过载状态，当设备出现高温、削峰过载异常时及时灯光警示，便于工作人员及时排查故障，保障设备安全运行。

7.前面板状态指示功能：设备前面板各通道独立配备电源运行指示灯，同时搭载-5dB、-10dB、-20dB多档位信号指示灯，可实时直观展示设备通电状态、输入信号强弱状态，设备运行状态可视化程度高，便于日常运维监测。

8.后侧输入接口配置：设备后置配置标准XLR信号输入插座及信号链接插座，接口适配性强、连接稳定，可满足多路音频信号输入、级联拓展使用需求，适配各类专业音频设备对接组网。

9.后侧输出接口配置：设备后置配备SpeakON NI4专业输出插座及红黑通用接线柱插座，双输出接口配置兼容多种音箱接线方式，连接牢固、导电性能稳定，适配不同场景设备对接安装需求。

10.灵敏度调节功能：设备后置设置0.775V/1.4V两档灵敏度选择开关，可根据现场扩声需求、音源设备参数灵活切换输入灵敏度模式，适配不同音源设备匹配使用，适配场景广泛。

11.额定输出功率：8Ω阻抗工况下双通道输出功率2×800W；4Ω阻抗工况下双通道输出功率2×1200W，输出功率充足，可满足室内专业扩声、会场扩声等场景大功率稳定发声需求。

12.频率响应特性：设备频响范围为20Hz-20KHz，频响误差≤±0.8dB，全频段音频还原均衡稳定，高低音层次分明，无频率缺失、频响失真问题。

13.谐波失真指标：设备总谐波失真≤0.15%，失真度极低，音频信号还原度高，有效避免声音畸变、杂音、破音等问题，保障音质纯净度。

14.信噪比参数：设备信噪比≥85dB，抗杂讯能力强，底噪低、无电流杂音，扩声画面干净清晰，满足专业扩声系统音质标准。

15.标准输入灵敏度：设备标准输入灵敏度为0.775V，符合专业音频设备通用接入标准，适配各类主流前置音源、调音台设备对接。

16.输入阻抗参数：平衡输入阻抗20KΩ，不平衡输入阻抗10KΩ，双阻抗适配设计，兼容平衡、非平衡各类音频信号输入模式，设备适配性广泛。

17.电压增益参数：8Ω标准阻抗工况下，设备电压增益为39dB，增益匹配合理，声音放大效果均匀稳定，无过载破音、音量失衡问题。

18.散热方式：采用前后对流抽风式强制散热模式，风道通畅、散热效率高，可支撑设备7×24小时高负荷连续工作，运行稳定性强。
	台
	1

	
	
	2.16路两编组调音台
	1.通道结构设计：设备采用标准16通道输入架构设计，通道布局规整合理，可满足多路音源同时接入、集中混音调控需求，适配会议室、报告厅、多功能厅等专业扩声系统音源调度使用。

2.编组输出功能：设备配置2路独立编组输出端，编组分区清晰、输出独立可控，设备外接拓展、信号分配、多区域扩声连接方式灵活，可适配复杂现场扩声组网需求，提升系统布线与设备拓展适配性。

3.音效处理配置：设备内置7段均衡调节功能，同时集成99种DSP预设音效程序，可适配不同场景人声、音乐、舞台扩声音效调节，音色调试丰富多样，可满足各类专业扩声、文艺演出、会议宣讲等场景音效优化需求。

4.幻象电源配置：每路麦克风通道独立配置+48V幻象电源开关，支持电容麦克风供电使用，单路可控、操作便捷，适配专业录音麦克风、演出电容话筒等设备接入，兼容性强。

5.大屏播放功能：设备搭载MP3播放模块，支持SD卡本地音频读取播放。

6.多功能播放模块：配备高品质USB音乐播放单元，集成蓝牙无线播放、音频本地播放、音频录制功能，支持无线音源对接、本地U盘播放、现场音频录制存档，多功能一体化，适配多元化播放与录音使用场景。

7.信号拓展接口：设备配置2路辅助发送接口、1路效果发送接口、1路效果返回接口，接口配置完善，可外接效果器、功放、处理器等周边设备，系统拓展性强，便于搭建完整专业扩声系统。

8.推子配置：采用100mm长寿命高精度调音推子，推子阻尼均匀、滑动顺畅、定位精准、灵敏度高，长期频繁调节无卡顿、无漂移、不易损坏，使用寿命长，保障音量调节精准稳定。

9.麦克风输入灵敏度：麦克风通道输入灵敏度为-60dB，收音灵敏度高，可精准拾取微弱人声与音源信号，适配近距离、远距离人声采集使用，拾音效果清晰稳定。

10.立体声通道输入灵敏度：立体声通道输入灵敏度为-40dB，适配各类立体声音源设备接入，音源匹配度高，信号输入稳定不失真。

11.效果发送参数：设备效果发送电平标准为-20dB，音效输出配比合理，可精准匹配外接音效设备处理阈值，保证音效输出均衡自然。

12.效果返回参数：设备效果返回电平标准为-20dB，音效回传信号稳定、损耗低，可精准还原处理后的音效信号，无杂音、无失真。

13.最大输出电平：设备音频最大输出电压可达4V，输出余量充足，驱动力强，可适配各类后级功率放大器设备稳定对接，满足大场地扩声需求。

14.设备信噪比：设备信噪比≥80Db，底噪低、抗干扰能力强，有效抑制电流杂音、信号底噪，音源输出纯净清晰，保障扩声音质效果。

15.三段均衡参数：设备搭载高精度三段均衡调节系统，高频10KHZ±15dB可调、中频250KHZ~6KHZ±15dB可调、低频60HZ±15dB可调，全频段精细调节，可针对不同音色、场景精准优化音质，适配各类人声、乐曲音效调试。

16.最大输出电平指标：设备最大输出电平可达20dBm，输出功率余量充足，动态范围大，可满足高强度、长时间稳定扩声使用。

17.谐波失真指标：设备总谐波失真≤0.1%，失真度极低，音频信号还原度高，有效杜绝声音畸变、破音、杂音问题，保证高保真扩声效果。

18.幻象电源参数：麦克风通道幻象供电电压为标准48V，供电稳定无波动，可满足各类专业电容麦克风稳定工作需求，适配专业级录音、演出、会议拾音场景。
	台


	1

	
	
	3.一拖二无线手持麦克风


	1.音量控制设计：设备采用23级高精度电子音量控制架构，档位调节精细、音量过渡平滑、操控简约精准，可实现精细化音量调节，适配各类会议、演出扩声音量调控需求。

2.接收技术性能：采用真分集专业接收技术，信号接收稳定、断连率低、抗遮挡干扰能力强，空旷环境最大有效使用距离可达300米，满足大中型场地远距离无线拾音使用要求。

3.智能操作功能：设备配备一键自动搜索空闲频点功能，可自动规避干扰频段，适配复杂电磁环境使用；具备一键按键锁定功能，可防止现场误触操作导致参数改动，保障设备运行状态稳定。

4.频点适配性能：内置300组可选频点，支持红外线自动对频功能，手持麦克风通用适配性强，多台设备同时工作不易串频、干扰，具备极强的环境抗干扰能力，适配多设备同台使用场景。

5.状态显示与低压保护：发射器配备LCD显示屏，可实时显示工作频道、电池剩余电量等运行参数，设备工作状态直观可视；具备电池低压预警功能，电压低至1.8V时自动闪烁提醒并触发自动关机保护，避免低压工作造成拾音失真、设备故障。

6.核心系统参数：设备工作频率范围为735-795MHz，采用宽带FM调制方式，频率可调范围60MHz，内置300组工作信道，信道间隔200KHz，频率稳定度控制在±0.005%以内，频率精度高、工作稳定性强。

7.音频动态性能：设备音频动态范围＞105dB，动态响应宽广，可精准捕捉强弱不同的人声细节，拾音层次丰富、细节清晰，适配演讲、演唱、主持等多场景拾音需求。

8.频偏与频响指标：设备最大频偏±45KHz，音频响应范围40Hz-18KHz（±3dB），全频段人声还原均衡，高低频细节完整，无频率缺失、音色失真问题。

9.音质保真指标：设备综合信噪比＞110dB，底噪极低、无电流杂音；综合失真≤0.2%，音频信号还原度高，人声清晰通透，满足专业级扩声拾音标准。

10.工作环境适配：设备可适应-25℃~+40℃宽温工作环境，耐高低温、环境适应性强，可满足室内外常态化、长时间连续稳定工作需求。

11.接收机核心配置：接收机采用二次变频超外差接收方式，信号接收灵敏度高、抗干扰能力优异；设备输入功率5W，第一中频110MHz、第二中频10.7MHz，信号处理稳定精准。

12.接口与灵敏度参数：设备配备标准BNC/50Ω无线接口，连接稳固、信号传输损耗低；接收灵敏度为12dBμV（80dBS/N），灵敏度调节范围10-32dBμV，可适配不同距离、不同音量场景精细化拾音调节。

13.接收机抗干扰与输出性能：设备杂散抑制≥95dB，可有效过滤外界杂波干扰，信号纯净度高；接收机最大输出电平+10dBV，输出余量充足，可稳定对接后级扩声设备。

14.发射器天线设计：佩挂式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置专用天线，天线布局合理、信号收发稳定，无线传输损耗低、穿墙抗阻能力强。

15.发射器电气参数：发射器输出功率20mW，发射功率合规稳定、覆盖均匀；杂散抑制-60dB，无杂波信号外泄，避免干扰周边电子设备。

16.供电方式：发射器采用两节AA电池供电，供电方式便捷、通用性强，设备续航稳定，拆装更换简单，适配各类现场临时供电、移动拾音场景。
	个
	1

	
	
	4.一拖四无线会议麦克风
	1.通道信道配置：设备采用四通道独立接收设计，每通道独立可控、互不干扰，单通道内置50组可选工作信道，信道资源充足，可有效规避同频干扰，支持多台设备叠加组网使用，适配大型多席位会议场景。

2.独立音量调节功能：设备各通道配备独立电子音量调节模块，可单独对单通道音量大小进行精细化调节，可根据不同席位、不同拾音距离差异化调试音量，保障整场会议人声输出均衡统一。

3.按键锁屏功能：设备配备专业锁屏功能，可通过功能组合按键完成锁定操作，锁定后所有参数、频点、音量参数固定不变，有效杜绝现场人员误触按键导致参数错乱、断音、无声等问题，保障设备稳定运行。

4.智能搜频功能：具备一键智能搜频功能，设备可自动扫描现场电磁环境，智能筛选无干扰、低杂波空闲频点，自动匹配最优工作频率，规避现场各类信号干扰，适配复杂弱电、高频设备共存的会议环境。

5.频段抗干扰性能：设备采用UHF超高频段传输技术，相较于传统VHF频段，具备干扰源少、穿透性强、传输稳定性高、抗遮挡能力优异等特点，大幅降低断频、跳频、杂音干扰概率，保障无线拾音传输可靠。

6.工作频率范围：设备采用UHF超高频工作频段，标准频率范围为640MHz-690MHz，频段纯净、通用适配性强，符合民用扩声设备频段规范，无频段冲突、无违规频率输出。

7.高清显示功能：接收机搭载LCD显示屏，可实时可视化显示设备工作信道、精准工作频点、无线接收信号强度、音频输入信号状态等核心运行数据，设备工作状态一目了然，便于日常巡检与故障排查。

8.接收天线配置：接收机背部标配4组独立橡胶接收天线，多角度信号接收设计，全方位提升信号捕捉能力，有效增强远距离、遮挡环境下的接收灵敏度，信号接收稳定不卡顿，设备外观规整、结构耐用。

9.多模式输出接口：设备背部配置4路独立平衡输出接口及1路混合非平衡输出接口，多输出模式兼容各类功放、调音台、音频处理器等外接设备，可满足单路独立输出、多路混合输出等不同扩声组网需求，设备拓展适配性强。

10.拾音音质性能：麦克风配备优质拾音麦管，搭载高保真单指向性电容咪芯，拾音距离优异、人声聚焦性强，可精准拾取正面人声，有效抑制侧面及背景环境噪音，人声还原度高、清晰度佳、底噪极低，满足专业会议拾音标准。

11.续航与供电性能：单支话筒工作耗电量为80mA，采用2节1.5V标准AA电池供电，满电状态下可连续稳定工作6小时以上，续航时长充足，满足全天会议、多场次连续使用需求。

12.话筒结构工艺：设备标配可插拔式方形短麦杆，采用高强度阳极氧化铝合金工艺制作，结构坚固、耐腐蚀、抗摔耐磨、不易变形，拆装便捷，便于收纳、运输与维护。

13.有效传输距离：设备标准有效无线使用距离可达60米，空旷场地信号传输稳定、无断频、无失真，可满足中小型会议室、报告厅、多功能厅常规使用需求。

14场景适配性：设备专为会议、演讲场景优化设计，人声还原清晰、拾音稳定、抗干扰能力强，适配各类政企会议室、报告厅、礼堂、多功能会场宣讲、发言、学术交流等专业场景使用。

15接收机核心参数：采用锁相环频率合成振荡方式，频率稳定度高达±0.001%，采用标准FM调制方式；信噪比＞60dB，1KHz工况下失真度＜0.5%，拾音纯净、失真度低；接收灵敏度1.2UV @S/N=12dB，信号捕捉灵敏精准。

16.接收机供电与输出参数：接收机采用DC 12V-17V宽压供电，适配性强、供电稳定；独立通道音频输出幅值0～400mV，混合音频输出幅值0～300mV，输出信号余量充足，可稳定对接各类后级音频处理设备。

17.发射器供电与功耗参数：发射器采用DC 3V供电（1.5V AA电池×2），标准工作耗电量100mA，功耗低、续航稳定，电池通用性强，更换便捷。

18.发射器频率性能：发射器载波频率范围640-690MHz，频率稳定度±0.001%，最大频率偏移±30KHz，频率精度高、工作偏差小，保障音频传输无偏移、无失真。

19.发射器音质与抗干扰参数：发射器信噪比＞60dB，邻频干扰比＞80dB，音频动态范围≥100dB，动态范围宽广、抗邻频干扰能力优异，可有效过滤杂波干扰，保障人声纯净清晰。

20.咪芯声学参数：话筒采用电容式拾音咪芯，单一指向性拾音模式，频率响应范围40Hz-20KHz，全频段人声还原完整；话筒灵敏度-43±3dB@1KHz，拾音灵敏、细节丰富，适配专业会议高清拾音需求。
	个
	1

	
	
	5.音响线材接头辅材
	1.产品规格类型：产品为莲花（RCA）转3.5mm话筒插头专业音频信号连接电缆，属于专业音响系统配套信号辅材，主要用于音频设备之间信号传输对接，适配调音台、功放、音源设备、麦克风等专业音频设备互联使用。

2.导体材质：线材内部导体采用高纯纯铜材质制作，导电性能优异、电阻损耗低、信号传输衰减小，具备极佳的音频信号传导性能，可完整传输高频、低频音频信号，无信号失真、无音质损耗，保障音频传输纯净度与稳定性。

3.端子工艺规格：设备连接端子采用24K镀金工艺处理，镀层均匀、抗氧化、耐腐蚀、不易生锈，可长期保持良好导通性能，有效杜绝接触不良、信号断连、杂音电流声等问题，提升设备对接稳定性与使用寿命。

4.传输性能：线材阻抗匹配合理，信号传输屏蔽性好，可有效抵御外界电磁干扰，杜绝杂波串扰、电流杂音，传输音质清晰、还原度高，满足专业扩声系统信号传输标准。

5.适配场景：广泛适配会议室、报告厅、多功能厅、礼堂等专业音响系统工程，用于音源输入输出、设备互联转接、音频信号延长传输，适配各类民用及专业音频设备配套组网使用。

6.产品特性：线材柔韧耐弯折、抗拉伸、耐磨抗造，长期反复弯折不易断裂，端子对接紧密牢固，插拔顺畅不松动，适配工程固定布线、临时对接使用，满足项目常态化长期使用需求。
	批
	1

	
	
	6.控制机柜
	1.标准规格设计：设备严格按照行业通用标准尺寸设计制造，结构尺寸规范、通用性极强，可适配市面主流功放、调音台、处理器、电源时序器等各类标准机架式音频设备，设备兼容适配范围广，标准化程度高，便于整套扩声系统统一规整部署。

2.模块化结构设计：机柜采用标准化模块化整体架构设计，结构布局科学规整，组装拼接工艺成熟，整体安装流程简单便捷，无需复杂施工工具，可快速完成设备上架、固定、组网安装作业，大幅提升现场施工布线效率。

3.运维检修性能：设备采用灵活可拆卸结构设计，柜体配件拆装便捷、组合灵活，可快速对柜内设备进行拆卸、调试、检修与更换，有效降低后期设备运维、故障排查、维修更换难度，适配校园、政企长期常态化运维管理需求。

4.材质结构性能：机柜主体采用超厚优质钢板材质加工制作，板材厚实、结构强度高、承重性能优异，具备抗冲击、防变形、耐腐蚀、坚固耐用等特点，柜体整体稳固牢靠，可长期承载各类专业音响设备，安全稳定性强，使用寿命长久。

5.整体适配性能：机柜整体防护性、稳定性良好，可有效保护柜内专业音频设备，防尘、防碰撞、防外力挤压，适配会议室、报告厅、多功能厅、礼堂等专业音视频机房设备集中收纳、规整部署使用，保障整套扩声系统整洁规范、稳定运行。
	个
	1



	
	
	7.音箱
	1.声学结构设计：设备采用专业二分频声学设计方案，全音域覆盖性能优异，低频发声扎实富有弹性，中高频通透明亮、细节丰富、声场层次分明，人声与音乐还原清晰度高，整体音色表现力出色，可满足专业级扩声、人声宣讲、音乐重放等高质量扩声需求。

2.覆盖指向性能：音箱采用90°×60°宽角度指向性设计，声场覆盖范围广、声场分布均匀，可有效规避声场死角，适配大面积场地均匀扩声，保障全场听音一致性，适配各类大中型场地主扩、补声扩声场景。

3.声学优化设计：箱体采用电脑仿真模拟优化设计，频响曲线平滑规整，相位特性优异，可有效降低音频谐振、频点偏移与声干涉问题，音质还原精准、失真度低，全频段声学表现稳定均衡。

4.安装适配性能：设备支持多种安装固定方式，可实现落地摆放、支架安装、壁挂固定等多种安装形式，适配固定场馆安装及流动演出搭建，安装灵活便捷，适配不同场景施工部署需求。

5.箱体材质工艺：音箱箱体采用15mm高密度中纤板材质一体成型，结构密度高、刚性强、不易共振变形；箱体表面采用聚酯胺小点喷漆工艺处理，耐磨抗刮、防潮耐腐蚀、不易掉漆，结构稳固耐用，外观规整大气，适配长期工程使用。

6.单元硬件配置：设备搭载单10英寸低频单元+1英寸高频单元组合配置，低音单元采用156磁65芯铝盆架配置，承载力强、低频爆发力足；高音单元采用34芯高清高音配置，高频通透细腻，单元配置搭配合理，声学性能稳定优异。

7.分频系统规格：采用专业二分频独立分频系统，高低音单元精准分频、分离度高，无频段串扰、衔接自然流畅，全音域层次清晰，有效提升整体扩声音质纯净度。

8.频响性能指标：设备频率响应范围65Hz-19KHz，全频段覆盖完整，高低频延伸性好，可完整还原人声、背景音乐全频段细节，满足专业全音域扩声标准。

9.单元尺寸参数：低频单元规格为1×10英寸（254mm）/2英寸（51mm）；高频单元规格为1×1英寸（25mm）/1英寸（25mm），单元配置标准规范，适配专业扩声系统声学匹配要求。

10.阻抗参数：设备额定阻抗8Ω，阻抗匹配通用标准，可完美适配专业功放设备对接，信号传输稳定、功率匹配度高，无阻抗不匹配导致的失真、功率损耗问题。

11.灵敏度指标：设备灵敏度≥94dB，声电转换效率高，发声效率优异，小功率即可实现高响度输出，扩声效率高，适配各类场地扩声需求。

12.最大声压级：设备最大输出声压≥118dB，声压输出余量充足，动态范围大，声场穿透力强，可满足大中型场地远距离、大动态专业扩声使用。

13.额定功率参数：设备额定功率250W，功率储备充足，运行稳定不易过载，可长期连续稳定工作，适配常态化高强度扩声使用场景。

14.系统适配性能：设备为专业全音域扩声音箱，可独立完成全频段音频重放，也可搭配超低音箱组合使用，适配效果更佳；配套适配功放功率区间为500W-1000W，系统匹配度高，可最大化发挥整套扩声系统性能。

15.应用场景范围：设备适配性广泛，可用于会议室、报告厅、礼堂、多功能厅、酒吧、舞厅等公共场所，适配大型固定音响工程、流动演出扩声、场地补声、高质量音频重放等各类专业扩声场景。
	个
	4

	
	
	8.专业音响支架
	1.主体结构材质：支架整体采用高强度加厚金属材质一体成型，整体结构刚性强、承重性能优异，受力均匀不易变形、不易弯折，可稳定承载专业全频音箱设备，有效规避设备倾倒、坠落风险，保障扩声设备长期安全稳定运行。

2.高度调节性能：采用多档位机械式高度调节结构，支持自由升降调节，调节行程顺畅、定位精准，调节完成后可通过锁紧装置牢固固定，无松动、无下滑、无位移现象，可适配不同场地层高、扩声角度、声场覆盖高度需求。

3.设备适配性能：产品通用性强，适配市面主流10寸、12寸专业全频音箱，兼容各类舞台、会议、报告厅专业音响设备，安装接口标准、对接牢固，可满足固定工程安装、流动演出搭建等多场景使用。

4.防腐耐磨工艺：支架表面采用高品质静电喷涂防锈工艺处理，涂层均匀牢固，具备耐磨、防腐蚀、防氧化、防潮防锈等特性，可适应室内常态化使用环境，长期使用不易掉漆、生锈、老化，使用寿命长久。

5.稳定支撑设计：底座采用加重稳固结构，落地接触面积大、重心稳定，具备良好的防风、防倾倒能力，站立平稳，可有效避免设备因外力触碰、震动导致的晃动、倾斜问题，运行安全性高。

6.安装运维特性：整体采用模块化拆装结构，结构简单、组装便捷、无需专业工具，拆装收纳快速，便于现场施工安装、搬运收纳及后期设备检修维护，适配校园、政企各类常态化扩声工程配套使用。

7.场景适配能力：适配会议室、报告厅、多功能厅、礼堂、舞台演出等各类专业扩声场景，可用于主扩音箱、补声音箱的落地支撑固定，是专业扩声系统标准化配套辅材设备。
	个
	4

	
	
	9.电源时序器
	1.输入供电规格：设备标准输入供电电源为AC220V/50Hz，额定输入电流30A，输入供电适配常规市电工况，供电接入稳定、适配性强，可满足整套专业扩声系统集中供电使用需求。

2.额定输出电压：设备额定输出电压为AC220V/50Hz，输出电压稳定无波动，可匹配各类专业音响、音频处理设备标准供电参数，保障后端设备稳定正常工作。

3.可控电源通道配置：设备配备不少于8路可控电源输出通道，通道独立时序控制，可按照预设顺序逐级开启、延时关闭设备电源，有效规避设备同时启停产生的瞬时冲击电流，保护后端扩声设备。

4.直通电源通道配置：设备配备1路不可控制直通电源输出通道，不受时序程序控制，可用于常年供电设备、应急设备供电使用，满足系统多样化供电需求。

5.时序延时参数：每路电源通道动作延时时间固定为1.5秒，时序间隔均匀、控制精准，可有效消除设备上电瞬间浪涌电流，避免功放、音箱等设备出现冲击异响，延长设备使用寿命。

6.数字显示功能：每路输出通道独立配备数字显示模块，可实时直观显示各路输出工作状态，设备运行工况可视化程度高，便于工作人员实时监测、故障排查与日常运维。

7.单路输出规格：单路输出配置多功能万能插座，单路额定输出电流可达30A，单路负载承载力强，可适配大功率音频设备供电，负载充足、供电稳定。

8.安全保护配置：设备总路配备63A漏电保护空气开关，具备过载保护、短路保护、漏电保护等多重安全防护功能，可在电路异常时快速断电保护，杜绝电路烧毁、设备故障及安全事故，保障整套扩声系统用电安全。

9.整机额定功率：设备最大承载总功率可达8000W，功率储备充足，可满足多台功放、调音台、处理器等整套音视频设备集中同步供电需求，适配大中型专业扩声系统配套使用。

10.系统适配性能：设备专为专业音视频系统设计，上电时序稳定、供电纯净、防护完善，可有效解决设备开关机冲击、电压不稳、电路过载等问题，广泛适配会议室、报告厅、礼堂、多功能厅等专业扩声工程配套使用。
	个
	1

	7
	LED屏凉州户学校（阶梯教室）
	1.显示屏室内
	1.显示净尺寸：6080mm×2400mm，有效显示面积14.59㎡；带边框整体外形尺寸：6180mm×2500mm，整体面积15.45㎡，屏体规格规整，适配室内标准化安装场景。

2.模组排布：屏体模组采用19列×15行标准化排布，拼接规整、缝隙均匀、整体一致性高，无明显拼接色差、暗缝、亮缝问题。

3.物理像素点：屏幕物理分辨率3268×1290，像素密度高，画面细节表现力强，高清显示效果优异。

4.像素点间距：像素点间距≤1.8mm，超高清小间距设计，画面细腻无颗粒感，近距离观看无网格，满足室内高清精细显示需求。

5.单元板分辨率：单单元板总像素点数≥14792Dots，单元板像素容量充足，画面显示细节丰富、还原度高。

6.屏幕刷新率：屏幕刷新率≥3840Hz，支持配套控制软件自定义刷新率档位调节，画面高速动态扫描无闪烁、无拖影、无频闪，适配高清摄像、直播拍摄场景。

7.像素构成：采用1R+1G+1B三基色独立像素配比，色彩还原纯正、色域覆盖广，色彩层次丰富自然。

8.灯珠封装工艺：采用SMD表贴三合一封装工艺，灯芯键合线采用铜线材质，标配五面黑灯设计，屏幕表面哑光不反光、抗环境光干扰，可视效果更佳。

9.驱动与控制方式：采用恒流驱动技术，电流输出稳定、单灯亮度均匀；采用同步控制系统，画面同步传输无延迟；支持前后双向维护模式，后期检修、模组更换便捷高效，运维成本低。

10.平整度指标：整屏整体平整度误差≤0.04mm，单模组平整度误差≤0.03mm，屏体表面平整顺滑，无凸起、凹陷，杜绝画面扭曲、光影不均问题。

11.亮度调节功能：屏幕白平衡亮度支持0-700cd/㎡宽范围可调，整体亮度支持0-100%全程无级调节，具备256级手动/自动亮度调节模式；支持根据环境照度自动感应调整屏幕亮度，适配昼夜、明暗不同环境自适应显示。

12.亮度均匀性：屏幕整体亮度均匀性≥99%，全屏亮度一致，无局部明暗差异、色块、暗区问题，全屏显示均匀统一。

13.色温性能：色温支持800K-18000K大范围可调；标准白平衡状态下色温为6500K±5%；在6500K标准色温下，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K，色温精准度高，色彩还原标准。

14.可视角度：屏幕水平可视角度≥170°、垂直可视角度≥170°，超大广角显示，无视角偏色、暗角问题，全场观看效果一致。

15.对比度：屏幕静态对比度≥9000:1，黑白对比层次分明，暗部细节清晰、亮部通透，画面立体感强。

16.动态图像处理技术：搭载H2S宽动态处理技术，可有效解决主控机二次重复播放画面衰减、失真、残影问题，大幅提升动态画面稳定性与清晰度。

17.灰度等级性能：屏幕灰度等级≥14bit，红绿蓝三基色各256级，最大可达16384级灰度；搭载EPWM灰阶控制技术，有效提升低灰显示效果；100%、70%、50%亮度下保持14bit灰度，20%亮度下保持12bit灰度，全程无单行、单列像素失控现象；支持0-100%亮度区间8-14bit灰度自定义参数设置，低灰干净、过渡自然。

18.色域色度标准：色坐标X、Y严格符合SJ/T11141-2017 5.10.5标准规范；色度均匀性误差控制在±0.001Cx、Cy以内；色域空间≥120%NTSC，LED色域覆盖率≥170%YUV(PAL)，色彩饱满精准、色域范围广。

19.工作电压范围：屏体工作电压支持4.2×(1±10%)VDC～4.5×(1±10%)VDC宽范围稳定工作；设备支持96-264VAC宽压输入、200-240VAC窄压输入双模式，电压波动工况下可稳定运行，适配复杂供电环境。

20.功耗指标：屏幕峰值功耗≤300W/㎡，平均功耗≤120W/㎡，节能效果优异，长期使用能耗低。

21.绝缘耐压性能：器具输入插座端与屏体正面之间可承受3kV/50Hz工频耐压试验，持续1min无飞弧、无击穿现象，设备电气安全性能可靠。

22.综合防护性能：屏体具备防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等多重防护能力；内置电源过压、过流、断电保护及分布式上电控制功能，屏体正面防护等级达IP60，防尘防潮、抗干扰、抗破坏能力优异。

23画质优化技术：具备列消隐功能，支持2/4/8倍倍频刷新率提升，有效改善低亮度、低灰度画面偏色、噪点问题，画面纯净度更高。

24.数据存储功能：屏体显示数据可直接记忆储存于LED箱体模块内部，更换箱体设备无需重新调试、设定参数，运维便捷、开机即用。

25.电源双备份：支持双电源互为备份工作模式，任意单台电源故障、断电不影响整屏正常显示，杜绝黑屏、闪屏故障。

29.双路电力备份：支持双路市电同时接入、互为冗余备份，任意一路供电故障不影响屏体持续稳定工作，保障设备7×24小时不间断运行。

30.双系统备份：搭载双发送卡、双接收卡冗余备份系统，任意一套信号卡设备故障，系统自动切换，不影响屏体正常显示，设备运行稳定性、容错性极高。

31.内部线材性能：屏体内部连接排线通过耐高温、耐压、折弯耐久测试，耐燃等级达到VW-1/UL94V-0标准，阻燃防火、安全耐用，杜绝线路起火隐患。

32.分辨率：支持软件自定义修改屏幕分辨率，适配多场景素材播放比例需求；支持分屏显示、任意比例素材拼接、多图层画面叠加显示功能，画面展示形式丰富。

33.智能操控功能：支持无线遥控、手机移动端遥控操作，可一键切换播放视频、图文素材；支持与智能播控软件一键IP联网对接，适配智能化、集中化管控需求。

34.智能节能技术：搭载高端主控芯片，支持智能动态节能、智能息屏休眠功能，可自动切换工作与休眠功耗模式，开启节能功能后整体能耗降低50%以上，绿色节能、适配长期常态化使用。
	平方米
	14.59

	
	
	2.视频控制器
	1.输入接口配置：设备配备2路标准HDMI1.3输入接口、1路HDMI2.0带LOOP环出接口，预留1路SDI可选配输入接口，同时配置1路U盘本地播放接口，接口类型丰富、适配性广，可满足高清视频信号接入、环出、本地素材播放等多种使用需求，适配多场景信号采集输入。

2.输出接口配置：设备输出端配备10路网口输出接口、1路10G-OPT光纤输出接口，网络输出带宽充足、光纤传输速率高、传输距离远、信号损耗低，可满足超大分辨率LED屏体高速同步输出需求，支持长距离稳定信号传输。

3.带载性能参数：设备最大带载像素容量可达650万像素，像素带载能力强劲，可满足大面积、高分辨率全彩LED显示屏同步驱动控制需求，适配大中型高清显示屏幕系统配套使用。

4.最大分辨率支持：设备支持超宽超高分辨率输出，最大横向分辨率可达10240点，最大纵向分辨率可达8192点，可适配超宽幅、超大尺寸、非常规比例拼接显示屏体，兼容各类定制化大屏显示场景。

5.图层叠加处理能力：设备具备多图层任意叠加处理功能，支持同时开启6路2K高清图层独立显示叠加；亦可支持1路4K超高清图层+2路2K高清图层混合叠加显示模式，图层切换流畅、叠加无冲突、无卡顿、无撕裂，画面调度灵活丰富。

6.音频处理功能：设备内置独立音频输入、输出处理模块，可同步完成音频信号采集、解码、输出联动，实现音视频同步传输、同步播放，音画同步性高、无延迟、无音画错位，满足专业大屏高清音视频同步显示需求。

7.整体运行性能：设备采用高性能主控处理芯片，视频解码能力强、信号处理速度快，支持多格式高清视频信号解码切换，设备运行稳定、不死机、不卡顿、无信号丢失，可长期7×24小时连续稳定工作，适配会议室、报告厅、多功能大厅等常态化大屏显示场景。

8.拓展适配性能：设备接口拓展性强、分辨率兼容性广，可完美匹配室内小间距LED全彩显示屏系统使用，支持画面分割、叠加、漫游、缩放、切换等多种高清显示功能，满足现代化智能大屏高清可视化管控需求。
	部
	1



	
	
	3.钢结构
	1.主体钢材材质：屏体支撑钢架构件及连接接合板全部采用Q235B优质碳素结构钢制作，结构用材严格符合《GB700-88》国家标准中Q235钢材技术要求，钢材抗拉强度、伸长率、屈服点等力学性能参数达标，同时严格控制碳、硫、磷杂质极限含量，材质性能稳定、结构承载力强，满足大屏长期承重、抗形变、抗震稳固使用要求。

2.手工焊接工艺：钢结构手工焊接施工采用E43系列专用配套焊条，焊条与Q235钢材材质适配性佳，焊接熔合度高、焊缝饱满牢固，焊接点位无虚焊、夹渣、气孔、裂纹等缺陷，焊接结构强度高、稳定性好，保障整体框架一体性与承重安全性。

3.自动焊接工艺：钢结构自动化焊接工艺采用H08系列专用焊丝，适配Q235B钢材自动化焊接作业，焊接成型均匀规整、焊缝致密、应力分布均匀，有效提升钢结构整体焊接精度与结构强度，杜绝焊接隐患，保障框架长期不变形、不松动。

4.外立面包边配置：钢结构外装饰包边可采用不锈钢材质或铝塑板材质，包边板材质感平整、做工精细，具备防潮、防腐、抗氧化、耐磨、不易变形等特性，整体收口规整美观，可有效遮挡钢结构及设备线路，提升屏体整体整洁度与工程观感质量，适配室内常态化装修装饰标准。

5.整体结构性能：整套钢结构框架结构设计科学合理，受力均匀、承重稳固、抗震动、抗形变能力强，可长期稳定承载LED显示屏设备重量，适配室内大屏固定安装工况，结构安全系数高，满足长期常态化安全运行使用需求。
	平方米
	15.45

	
	
	4.接收卡
	1.接口配置：设备集成不少于8路标准HUB75E高速信号接口，接口兼容性强、传输速率高、信号传输稳定，可满足高清小间距LED屏体多路信号同步传输需求，适配主流室内小间距模组配套使用。

2.单卡带载能力：单张接收卡最大支持256×256像素点独立带载，带载容量充足、输出性能稳定，像素驱动均匀无偏差，可充分发挥小间距屏体高清显示性能。

3.模组适配性能：可完美适配1.86、2.0规格LED小间距模组，支持对应规格模组满载点亮工作，无亮度不均、暗点、色块、扫描异常等问题，适配室内高清全彩LED显示屏系统配套使用。

4.工作稳定性：设备采用专业级信号处理架构，抗干扰能力强，数据接收精准、刷新率稳定，长时间连续运行无丢包、无闪屏、无黑屏现象，可满足7×24小时常态化稳定运行需求，保障大屏画面持续高清稳定输出。

5.系统适配性：设备兼容性广、适配性强，可匹配同系列视频控制器、发送卡、屏体模组整套系统协同工作，信号协议匹配度高，组网稳定、调试便捷、后期运维简单，适配各类室内高清LED显示工程。
	张
	39

	8
	凉州户镇学校田径场LED电子屏
	1.显示屏


	1.显示尺寸规格：屏幕有效净显示尺寸为18.88m×0.96m，有效显示面积18.12㎡；含边框整体外形尺寸为18.98m×1.06m，整体面积20.12㎡，屏体整体规整，适配户外、室内长条公示、信息发布场景标准化安装。

2.模组排布：屏体模组采用59列×6行标准化矩阵排布，模组拼接缝隙均匀、排布整齐，整体平整度高，无明显拼接色差、暗缝、亮缝问题，屏体一致性优异。

3.物理像素参数：屏幕整体物理分辨率为1888×96像素，像素排布规整，画面显示稳定，文字、信息显示清晰规整，满足高清文字信息发布需求。

4.像素点间距：屏幕像素点间距≤10mm，像素分布均匀，画面显示规整，无明显颗粒感，完全满足常态化信息公示、文字播报、数据展示使用标准。

5.单元板分辨率：单单元板总像素点数≥512Dots，单元板像素承载能力充足，画面显示均匀稳定，有效保障整屏显示一致性。

6.屏幕刷新率：屏幕刷新率≥60Hz，画面扫描稳定无闪烁、无抖动、无频闪，长时间观看无视觉疲劳，拍摄录制无波纹、无黑屏现象。

7.像素构成：采用单红色（1R）像素配比，色彩纯净统一，红光亮度均匀、辨识度高，适配文字信息、通知公告、数据信息常态化发布展示。

8.驱动方式：采用恒流驱动技术，输出电流稳定均衡，单灯亮度一致性高，有效避免单灯衰减、亮度不均、像素失控等问题，设备运行稳定性强。

9.控制方式：设备支持同步控制系统、异步控制系统双模式切换，可根据使用场景灵活选用控制模式，适配联机实时同步播放、脱机离线独立播放等多种工作模式，设备适配场景广泛。

10.维护方式：支持前后双向维护模式，可从屏体正面、背面双向开展模组检修、线路排查、设备更换等运维工作，检修便捷高效，大幅降低后期设备运维成本与维护难度。

11.亮度性能：屏幕白平衡亮度≥1500cd/㎡，亮度充足、穿透力强，可适应室内外常规光照环境，强光环境下依旧清晰可视；支持0-100%全程无级亮度调节，可根据环境照度变化智能微调屏幕亮度，适配昼夜不同光照场景自适应显示。

12.亮度均匀性：整屏亮度均匀性≥97%，全屏亮度输出一致，无局部明暗差异、色块、暗区、亮斑现象，整屏显示效果统一规整。

13.可视角度：屏幕水平可视角度≥160°，垂直可视角度≥160°，超大广视角设计，多角度观看无偏色、无变暗、无视觉衰减，大范围区域观看效果一致。

14.对比度：屏幕静态对比度≥6000:1，画面黑白层次分明，文字边缘清晰锐利，底色干净无杂点，信息展示辨识度极高。

15.灰度等级：屏幕灰度等级≥8bit，色彩过渡自然细腻，明暗层次丰富，画面显示干净通透，无阶梯色块、无过渡断层，有效保障文字、数据、画面的细腻显示效果。

16.场景适配：设备专为信息公示、文字播报、数据展示设计，显示稳定、辨识度高、能耗低、耐用性强，适配校园、政企、公共场所常态化信息发布、通知公示、动态数据展示等场景长期使用。
	平方米
	18.12

	
	
	2..异步系统卡
	1.灰度显示性能：设备支持256级灰度显示输出，画面色彩过渡均匀细腻，文字、动画画面层次清晰、无显示断层、无色块杂色，有效提升LED显示屏整体画面细腻度与纯净度，保障各类信息高清稳定展示。

2.程序存储容量：板载内置存储容量≥32MByte，存储容量充足，可批量存储图文、静态画面、动态动画、视频等各类播放素材，可满足多节目循环播放、定时播放、分组播放、定点播放等多种常态化播放工作模式，适配多样化信息发布需求。

3.外接接口安全设计：设备无USB外接接口，杜绝外部移动设备随意接入导致的程序篡改、病毒入侵、系统程序紊乱、设备异常故障等问题，从硬件层面提升设备运行安全性与系统稳定性。

4.动态画面处理能力：内置专业视频动画解码处理技术，搭载优化型动态画面运算算法，可有效提升滚动字幕、动态动画、视频素材的播放流畅度，画面运行无卡顿、无拖影、无闪屏、无抖动，全面提升屏体整体动态显示效果。

5.有线网络接口：设备板载100M自适应高速网口，网络传输速率稳定、数据丢包率极低，支持局域网快速节目更新、设备参数调试、在线状态监测、局域网远程集中管控，组网便捷、传输高效。

6.多路串口通讯接口：集成RS232、RS485双路标准通讯串口，兼容性强、通讯稳定，可稳定对接上位机、智能中控系统、环境传感器等外接设备，支持智能化数据采集、信号对接、设备联动控制，系统拓展适配性强。

7.无线通讯功能：板载专用WiFi通讯接口，支持选配无线WiFi模块，可实现手机APP无线配参、无线节目更新、远程状态操控，无需有线布线即可完成设备调试运维，操作便捷、运维效率高。

8、.多功能拓展接口：板载专用传感器拓展接口、继电器开关控制接口、4位独立节目选择接口，支持本地快捷切换播放节目、外接设备联动启停、环境数据采集拓展，功能拓展丰富，适配智能化控制系统搭建。

9.4G无线通讯拓展：设备支持选配BX-4Gm专用4G通讯模块，可实现4G无线网络远程数据传输、远程节目更新、远程设备状态监测与故障排查，可适配无局域网覆盖场景，实现全天候远程管控。

10.智能语音播报拓展：支持选配BX-YYm语音播报模块，具备中英文智能语音播报功能，可匹配屏幕文字信息同步播报、公告提示播报、故障提示播报，适配智能化公共信息发布场景。

11.远距离无线遥控拓展：支持选配BX-RF433无线遥控套件，空旷环境有效遥控距离可达150米，支持远距离设备启停、播放节目切换、参数调控、功能切换等操作，操控灵活、控制距离远、抗干扰能力强。

四、防护等级与环境适配性能

12.三防防护工艺：设备电路板整体涂刷UV三防防护胶，严格遵循国标双85防护标准制造，具备优异的防尘、防潮、防静电、防盐雾、防腐蚀性能，可适应多尘、潮湿、轻微腐蚀等复杂工况长期稳定运行，硬件耐用性强。

13.宽温工作适配：设备工作环境温度区间为-40℃～80℃，高低温耐受性能优异，可在极寒、高温恶劣环境下正常启动、稳定运行，无死机、黑屏、程序错乱等故障，环境适配范围广。

14.宽电压供电性能：支持3.5V-5.5V宽电压输入，可有效抵御施工现场电压波动、瞬时压降、电压浪涌等供电异常问题，杜绝设备重启、死机、脱机故障，供电运行稳定性极高。

15.不间断运行能力：设备支持7×24小时全天候不间断连续工作，适配政企单位、公共场所、校园等场景常态化不间断信息发布工作需求，连续运行可靠性强。

16.设备故障率指标：设备整体运行故障率＜0.3%，硬件品控标准高，抗电磁干扰、抗信号干扰能力优异，长期运行无信号异常、程序错乱、硬件损坏等高频故障，大幅降低后期运维难度及运维成本。
	张
	1

	
	
	3.开关电源
	1.额定输入电压：设备标准额定工作输入电压为200VAC-240VAC，适配国内标准市电供电工况，供电匹配度高、运行稳定。

2.宽压输入范围：设备支持176VAC-264VAC超宽电压输入，可有效适配市电电压波动、压降、电压不稳等复杂供电环境，避免电压异常导致设备重启、黑屏、脱机故障。

3.输入工作频率：支持47Hz、50Hz、63Hz多频段频率适配，频率兼容范围广，适配不同供电频率工况环境，适配性与稳定性优异。

4.额定输入电流：设备额定输入电流3A，工作电流稳定，负载功耗匹配合理，无超额电流运行隐患。

5.冷启动冲击电流：设备冷启动最大冲击电流≤50A，启动电流可控，有效降低上电瞬间浪涌冲击，保护后端LED屏体、控制系统等精密设备，提升系统整体安全性。

6.工作转换效率：设备整体电能转换效率≥86%，电能利用率高、发热低、能耗低，节能环保，适合长期不间断运行。

7.空载功耗：设备空载功耗≤5W，待机功耗低，长期空载运行能耗损耗小，适配常态化待机值守工作场景。

8.额定输出电压：单路输出电压标准值+4.5VDC，电压容错区间4.41VDC～4.59VDC，输出电压精准、波动极小，满足LED屏体标准供电需求。

9.额定输出电流：设备支持0～40A连续可调输出，额定满载输出电流40A，电流输出充足、带载能力强，可稳定驱动对应规格LED屏体负载。

10.稳压精度：设备整体稳压精度≤±2%，全程负载工况下电压输出稳定，无电压漂移、无压差偏差，保障屏体亮度均匀一致。

11.负载调整率：满载工况负载调整率≤±2%，负载变化时电压动态响应稳定，无骤升骤降现象，适配动态画面高低负载切换场景。

12.温度系数：设备电压温度系数≤±0.03%/℃，高低温环境下电压漂移量极小，温漂控制优异，宽温工况运行稳定性强。

13.电压过冲特性：设备上电电压过冲值＜5.0%，无瞬时高压冲击，有效保护LED灯珠、驱动芯片等精密元器件，杜绝高压击穿损坏风险。

14.启动时长：设备标准上电启动时间≤3Sec，启动快速平稳、无延迟、无频闪、无反复启停现象。

15.纹波噪声：设备输出纹波噪声＜200mV，输出电源纯净度高，低频纹波、高频杂讯抑制效果优异，有效避免屏体闪烁、低灰不纯、画面噪点问题。

16.动态负载响应性能：设备动态负载适配能力优异，10%-100%全负载切换工况下纹波峰值＜1000mV（Vp-p）；10%-50%负载切换工况下纹波峰值＜600mV（Vp-p）；50%-100%负载切换工况下纹波峰值＜500mV（Vp-p），动态响应迅速、电压波动小、画面切换稳定无异常。

17.容性负载适配：设备支持容性负载容量≥5000μF，容性负载耐受能力强，适配LED屏体大电容负载特性，上电稳定不保护、不跳闸。

18.短路保护功能：具备专业级短路保护机制，线路短路状态下可长期保护不烧毁、不炸机，故障排除后设备自动恢复正常工作，无需人工重启，容错性与安全性极高。

19.过流保护功能：设备过流保护阈值为48A～76A，负载过流时自动启动保护断电，杜绝过载烧毁设备与线路；故障消除后可自动恢复工作，无需人工干预，运维便捷、运行可靠性高。

20.设备适配性能：设备电压输出精准、动态响应快、纹波低、保护机制完善，适配室内外LED全彩屏、单红显示屏等各类LED显示设备供电使用，支持7×24小时长期连续稳定工作，适配各类公共信息显示、高清可视化显示工程配套使用。
	台
	41

	9
	凉州户镇学校田径场音响设备
	1.机柜
	1.标准尺寸设计：设备采用行业通用12U标准机架尺寸结构设计，尺寸规范、通用性极强，可完美适配市面各类标准机架式音视频设备、供电设备、信号处理设备安装使用，设备兼容适配范围广，标准化程度高，可满足整套扩声及显示系统设备规整收纳部署需求。

2.模块化结构设计：机柜采用一体化模块化架构设计，结构布局科学规整，组装工艺成熟，整体安装流程简单便捷，无需复杂施工工具，可快速完成各类设备上架、固定、接线组网作业，有效提升现场施工、设备安装与系统调试效率。

3.便捷运维设计：柜体采用灵活可拆卸式结构设计，各组件拆装便捷、组合灵活，可快速对柜内设备进行拆卸调试、故障排查、检修更换及日常维护，大幅降低后期设备运维难度与检修成本，适配长期常态化设备运维管理需求。

4.材质结构性能：机柜主体采用超厚优质钢板材质加工成型，板材厚实、结构刚性强、承重性能优异，具备抗冲击、防变形、耐腐蚀、坚固耐磨等特性，整体柜体稳固牢靠，可长期稳定承载各类专业音视频设备，运行安全系数高，使用寿命长久。

5.系统适配能力：机柜专为专业音视频系统配套设计，防尘、防撞、防护性能良好，可有效保护柜内各类精密设备，避免外力损坏、灰尘堆积、线路杂乱等问题，适配会议室、报告厅、多功能厅等各类专业音视频工程设备集中收纳、规整部署使用，保障整套系统整洁规范、稳定运行。
	个
	1

	
	
	2.专业音箱
	1.声学音质设计：设备采用专业三分频声学架构设计，频段分割精准、衔接自然。高频通透细腻、无毛刺杂音，人声语言清晰度极高；中频音色温润甜美、人声还原度真实自然；中低频声部饱满扎实、力度充足、下潜厚重，全频段层次分明、音色均衡，高度适配会议宣讲、人声扩声、语音播报等专业场景使用。

2.箱体工艺设计：音箱为专业会议专用喷漆箱体结构，外观规整耐磨、防潮防刮、质感优良，适配各类政企会议室、报告厅、多功能厅常态化室内安装使用，结构稳固不易共振，有效杜绝箱体谐振引发的音质失真问题。

3.低音单元配置：配备1只8英寸布边低音单元，采用140磁51芯大磁路配置，单元承载力强、低频动态充足、冲程稳定，布边结构韧性高、抗疲劳、不易老化，保障低频饱满扎实、动态性能优异。

4.中音单元配置：搭载1只5英寸纸盆中音单元，中音频段还原精准、人声聚焦性强，可精准还原人声细节，音色温润通透，大幅提升会议人声清晰度与真实度。

5.高音单元配置：配置2只3英寸纸盆高音单元，高频延伸性好、音色通透细腻，高频细节丰富、无刺耳失真，有效提升整体声场开阔度与层次感。

6.分频系统结构：采用无源三分频专业声学系统，高低中频段独立分频处理，频段分离度高、无频段串扰、衔接平滑，全音域声学表现均衡稳定。

7.频率响应特性：标准频响范围50Hz-18KHz（±3dB），宽频响应范围45Hz-20KHz（±10dB），全频段覆盖完整，高低频延伸性优异，可完整还原人声及背景音乐全频段细节，无频率缺失、音色失真问题。

8.标称阻抗：设备额定标称阻抗8Ω，阻抗参数标准通用，可完美适配各类专业功放设备阻抗匹配，信号传输稳定、功率利用率高，无阻抗不匹配导致的失真、功率损耗问题。

9.灵敏度指标：设备灵敏度95dB SPL，声电转换效率高，发声效率优异，小功率即可实现高响度输出，扩声效率高，适配各类会议室均匀扩声需求。

10.额定功率：设备额定功率180W（AES标准），功率储备充足，可长期连续稳定工作，不易过载失真，适配长时间会议扩声场景。

11、声压级参数：设备常规最大输出声压级118dB SPL，峰值声压级可达124dB SPL，声压输出余量充足、动态范围大、声场穿透力强，可满足大中型会议室清晰均匀扩声需求。

12.专业接线配置：设备配备2组Neutrik NL4MP专业音响插座，采用标准插脚连接规范，输入插脚为1+/1-，串联链接插脚支持1+/-至1+/-互通，支持单只接入、多只串联组网，连接稳固、信号传输损耗低，适配专业工程布线及系统组网拓展需求。

13.应用适配场景：设备专为会议人声扩声优化调校，人声清晰度高、抗啸叫能力强、音色还原真实，广泛适配各类政企会议室、报告厅、多功能厅、礼堂等室内专业人声扩声、语音宣讲、会议拾音扩声场景。
	台
	2

	
	
	3..功放
	1.核心功率模块配置：设备内置优质工频环形变压器，搭配Class D专业功放模块，硬件架构成熟稳定，电气性能优异，音质还原纯净饱满，设备兼容性极强，可适配国内外各类专业音箱设备，可充分匹配音箱性能，发挥整套扩声系统最佳声学效果。

2.宽电压自适应技术：设备支持120V-240V宽电压自动识别切换，具备全球通用电压适配能力，可自适应电压不稳、低压、电压波动较大的供电工况，在低电压区域、供电不稳定环境下仍可稳定可靠运行，设备环境适配性极强。

3.双通道音质处理技术：采用内置单调制双通道功放技术，左右声道独立精准调制、互不干扰，声道分离度高、信号输出纯净，可保障全频段音质完美输出，人声、音乐层次清晰，无失真、无串音。

4.线性电源供电技术：搭载高瞬态脉冲电流线性电源技术，采用低内阻、高速电流供电架构设计，供电响应速度快、电流输出平稳，可有效净化音频信号，抑制电源杂波干扰，使输出音质更加干净通透、动态范围更广。

5.抗干扰降噪技术：配备高灵敏度CMRR平衡输入降噪电路，具备优异的共模抑制能力，可强效抑制外界电磁干扰、线路杂波干扰，有效阻断微弱信号干扰噪声，大幅提升音频信号纯净度，保障低噪、高清音频输出。

6.专业散热系统：设备采用从前至后直通式抽风散热风道设计，风道通畅、散热效率高、散热均匀，可快速带走设备工作产生的热量，有效控制机身温升，保障设备长时间高负载工况下稳定运行，杜绝高温保护、过热停机问题，设备运行可靠性高。

7.通道保护警示功能：设备前面板各通道独立配置温度保护指示灯、削峰警示灯，设备出现高温过热、输出削峰、负载异常等工况时可实时灯光预警，便于工作人员及时排查设备运行异常，保护后端音箱设备不受损坏。

8.运行状态指示功能：前面板各通道独立配备电源工作指示灯、-5dB、-10dB、-20dB信号电平指示灯，可实时直观显示设备通电状态、信号输入大小、工作负载状态，设备运行工况可视化程度高，便于日常监测与故障排查。

9输入接口配置：设备后置配置标准XLR卡侬输入插座及信号链接插座，支持信号输入与多路设备串接联动，接口对接稳定、信号传输损耗低，适配专业工程系统组网布线需求。

10.输出接口配置：后置配备SpeakON NI4专业输出插座及红黑通用接线柱插座，双模式输出接口兼容各类音箱线材对接，连接牢固、导电性能稳定、不易松动，适配多种扩声系统连接方式。

11.灵敏度档位调节：设备后置搭载0.775V、1.4V两档输入灵敏度选择开关，可根据现场音源设备输出电平、场地扩声需求灵活切换档位，适配不同系统电平匹配，调试便捷、系统适配性广。

12.额定输出功率：8Ω阻抗立体声输出：2×400W；4Ω阻抗立体声输出：2×600W；8Ω桥接输出：1200W，功率储备充足，动态输出能力强，可满足大中型会场高保真、大动态扩声需求。

13.频率响应：设备频响范围20Hz-20KHz，频响偏差≤±1.5dB，全频段响应平直均匀，高低频延伸完整，无频率衰减、无频段缺失，可完整还原人声及音乐细节。

14.总谐波失真：整机总谐波失真≤0.1%，失真度极低，音频还原精准，音质纯净无杂讯，长时间高负载工作无失真、无破音。

15.信噪比：设备信噪比≥85dB，抗干扰能力强、底噪极低，静态无杂音，动态播放干净通透，大幅提升扩声系统整体听音质感。

16.输入灵敏度：支持0.775V、1.4V双档位输入灵敏度切换，适配不同音源输出电平，系统匹配灵活，适配各类专业扩声系统调试标准。

17.输入阻抗参数：平衡输入阻抗20KΩ，不平衡输入阻抗10KΩ，阻抗匹配标准规范，信号拾取稳定、适配性广，可兼容各类前置音频设备信号输出。

18.电压增益：8Ω标准阻抗工况下，设备电压增益为37dB，增益合理、输出余量充足，声场穿透力强，扩声覆盖均匀。

19.散热方式：采用前后直通式抽风强制散热方式，散热效率高、温升低、运行稳定，可长期支持满负载连续工作，设备耐久度与稳定性优异。

20.应用场景：设备音质纯净、动力充足、运行稳定、防护完善，适配会议室、报告厅、多功能厅、礼堂、舞台演出等各类专业固定及流动扩声系统，可长期7×24小时稳定运行，满足专业级高清扩声使用需求。
	台
	1

	
	
	4.8路两编组调音台
	1.通道架构设计：设备采用8通道专业音频输入架构，通道配置充足，可满足多路麦克风、音源设备同步接入混音需求，适配多席位会议、多音源节目扩声场景。

2.编组输出功能：内置2路独立编组输出通道，配备专属独立输出端口，可实现音源分组独立输出、分区扩声、信号分流拓展，设备连接方式灵活多样，系统组网与声场调试适配性更强。

3.均衡调节功能：设备搭载7段专业均衡调节系统，高低中频段调节精细；高频频段支持10KHz频率、±15dB增益调节；中频频段支持250KHz-6KHz宽频范围、±15dB增益调节；低频频段支持60Hz频率、±15dB增益调节，可针对不同声场环境、人声音色、音乐曲风精准调校，优化整体扩声音质。

4.DSP效果处理：内置不少于99种专业DSP数字音效程序，音效种类丰富、适配场景广，可满足会议、演讲、文艺演出、节目播放等不同场景音效调节需求，无需外接效果器即可实现专业级音效处理。

5.独立幻象电源开关：每路麦克风通道配备独立+48V幻象电源控制开关，可单路独立开启或关闭幻象供电，适配电容麦克风拾音供电需求，开关独立可控，使用灵活、避免无用供电造成设备损耗。

6.MP3播放功能：集成MP3播放模块，支持SD卡本地素材读取播放。

7.多功能USB播放模块：搭载高品质USB音乐播放系统，集成音频播放、音频录音、蓝牙无线播放多重功能，可实现外接设备蓝牙无线投屏播放、本地U盘播放、现场音频实时录制，功能集成度高、实用性强，适配多样化音视频录制与播放场景。

8.拓展信号端口配置：设备配备2路辅助发送接口，便于外接音频处理器、效果器、功放等外设设备，系统拓展性强；独立配置1路效果发送接口、1路效果返回接口，音效信号闭环传输稳定，损耗极低，保障音效处理精准还原。

9.专业推子配置：配备100mm长行程高解析度专业推子，推子阻尼均匀、滑动顺畅、调节精度高、使用寿命长，可实现音量精细化无级调节，音量过渡自然无跳变，操控手感专业精准。

10.麦克风输入灵敏度：麦克风通道标准输入灵敏度为-60dB，拾音灵敏度高，可精准捕捉微弱人声信号，远距离拾音依旧清晰，适配会议人声扩声需求。

11.立体声通道输入灵敏度：立体声通道输入灵敏度为-40dB，适配各类背景音乐、播放器、电脑音源等线路信号接入，信号匹配度高、输入稳定。

12.效果发送灵敏度：效果发送通道标准灵敏度为-20dB，音效输出信号稳定，可精准匹配外接音效设备输入电平。

13.效果返回灵敏度：效果返回通道标准灵敏度为-20dB，音效回传信号纯净、无失真，保障处理后音效完整还原。

14.最大输出幅值：设备音频最大输出电压可达4V，输出电平充足、信号驱动力强，可稳定驱动后端功放、扩声设备，适配大中型场地扩声。

15.信噪比性能：设备信噪比≥80dB，底噪极低、抗干扰能力优异，可有效抑制线路杂波、电磁干扰，静态无杂音、动态音质干净通透。

16.最大输出电平：设备最大输出电平可达20dBm，输出余量充足、动态范围大，可满足大场地、大动态音频扩声输出需求。

17.谐波失真性能：设备总谐波失真≤0.1%，失真度极低，音频信号还原精准，人声、音乐细节无丢失、无畸变，保障专业级高保真扩声效果。

18.幻象供电规格：麦克风通道标准幻象供电电压为48V，供电稳定充足，可完美适配各类专业电容麦克风正常工作，拾音稳定无断音、无杂音。

19.系统适配能力：设备集成混音、音效、播放、录音、蓝牙传输、信号拓展多重功能，通道配置合理、调节精度高、运行稳定，可适配会议室、报告厅、多功能厅、礼堂、舞台演出等各类专业扩声系统，可与功放、音箱、音频处理器等设备完美配套协同工作，满足常态化专业扩声、文艺演出、会议宣讲等场景使用需求。
	台
	1

	
	
	5.一拖二无线手持麦克风
	1.音量控制设计：设备采用23级精密电子音量控制技术，音量调节档位精细、过渡均匀、无跳变，操控简约精准，可适配不同场景音量精细化调节需求，人声输出平稳自然。

2.接收技术性能：采用专业真分集接收技术，信号接收稳定性强、抗干扰能力优异，空旷环境最大有效使用距离可达300米，远距离传输无断频、无卡顿、无杂音，满足大中型场地无线拾音需求。

3.智能操作功能：设备具备一键自动搜索空闲频点功能，可快速规避干扰频段，自动锁定干净频点；配备一键按键锁定功能，可防止现场误触误操作，保障设备稳定运行，适配各类复杂使用场景。

4.频点抗干扰性能：内置300组专业频点，支持红外线自动对频功能，手咪通用适配性强，频点资源丰富，可有效规避现场同频干扰、杂波干扰，多套设备同时使用互不串频，抗干扰性能优异。

5.发射端显示与低压保护：发射端配备LCD液晶显示屏，可实时清晰显示工作频道、剩余电池电量，设备运行状态可视化；具备低压闪烁提醒功能，电压低至1.8V时设备自动关机，有效保护设备电路，避免低压故障运行。

6.场景适配性能：设备拾音稳定、信号传输流畅、抗干扰能力强，适配大小型舞台演出、各类会议室、报告厅、多功能厅等场景人声拾音、演讲宣讲、节目主持、会议扩声等常态化使用场景。

7.工作频率范围：设备工作频段为735MHz-795MHz，频段资源纯净、干扰少，适配专业音视频工程标准频段使用。

8.调制方式：采用宽带FM调频调制技术，信号传输带宽充足、动态范围大，音频信号还原度高，传输稳定性优异。

9.频率可调范围：支持60MHz宽范围频率调节，频段可调空间充足，可灵活规避现场干扰频段，适配复杂电磁环境使用。

10.信道数量：设备内置不少于300组可选工作信道，信道储备充足，支持多套设备同时组网使用，无串频干扰。

11.信道间隔：标准信道间隔200KHz，信道划分规范、隔离度高，相邻信道无串扰，保障多路设备同时稳定工作。

12.频率稳定度：频率稳定度控制在±0.005%以内，频率漂移极小，长期工作无频点偏移、无跑频、无断频现象，运行稳定性极强。

13.动态范围：设备动态范围＞105dB，动态响应宽广，可适配大小声压动态拾音，人声细节丰富、层次感强。

14.最大频偏：最大频偏±45KHz，频偏控制规范，音频传输失真低、信号还原精准。

15.音频响应：音频频率响应范围40Hz-18KHz（±3dB），全频段覆盖完整，人声频段还原细腻，无频段缺失、无频率失真。

16.综合信噪比：设备综合信噪比＞110dB，底噪极低、抗干扰能力优异，拾音干净无杂讯，静态无电流声、无背景噪音。

17.综合失真度：设备综合音频失真≤0.2%，失真度极低，人声通透自然、还原真实，满足专业级高清拾音扩声标准。

18.工作温度范围：设备可在-25℃～+40℃环境温度范围内稳定工作，高低温适配性强，可适应室内外常规复杂温度环境。

19.接收方式：采用二次变频超外差接收架构，信号接收灵敏度高、抗干扰能力强、频率选择性优异。

20.输入功率：接收机额定输入功率5W，功率匹配合理，设备运行稳定、功耗可控。

21.中频频率：第一中频110MHz，第二中频10.7MHz，双级中频滤波精准，杂波过滤彻底，信号纯净度高。

22.无线接口：配备标准BNC/50Ω无线接口，接口标准通用，对接稳固、信号传输损耗低。

23.接收灵敏度：接收灵敏度可达12dBμV（80dBS/N），微弱信号拾取能力强，远距离拾音稳定不丢信号。

24.灵敏度调节范围：支持10-32dBμV灵敏度调节，可根据场地大小、拾音距离灵活调节，适配性更广。

25.杂散抑制能力：杂散信号抑制≥95dB，可强效过滤外界杂波、电磁干扰，杜绝杂波干扰导致的杂音、断频问题。

26.最大输出电平：接收机最大输出电平+10dBV，输出电平充足，可完美匹配后端调音台、音频处理器等设备输入电平标准。

四、发射器技术指标

27.天线配置：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风采用内置天线设计，信号发射稳定、辐射均匀、传输效率高。

28.发射输出功率：发射器输出功率20mW，功率输出稳定合规，传输距离充足且无过量辐射。

29.杂散抑制指标：发射器杂散抑制≤-60dB，发射信号纯净，无多余杂波辐射，避免干扰周边音视频设备。

30.供电方式：发射器采用两节AA电池供电，供电方式便捷通用，更换简单，适配现场应急运维需求。

31.续航时长：满电状态下可持续工作8-10小时，续航能力优异，可满足整场会议、舞台演出长时间不间断使用需求。
	台
	1

	
	
	6.电源时序器
	1.输入供电规格：设备适配标准AC220V/50Hz市电输入，额定输入电流30A，输入供电适配常规市政供电工况，供电接入稳定、兼容性强，可满足整套专业音视频扩声系统集中供电使用需求。

2.额定输出电压：设备额定输出电压为AC220V/50Hz，输出电压稳定纯净、波动范围小，可精准匹配各类专业音响、音频处理、显示设备标准供电参数，保障后端设备长期稳定运行。

3.可控电源通道：设备配置不少于8路独立可控电源输出通道，支持时序逐级上电、延时断电控制，可有效规避多设备同时启停产生的浪涌电流，保护后端精密音视频设备，延长设备使用寿命。

4.直通电源通道：设备配置1路不受时序控制的直通电源输出通道，可用于常年待机设备、应急设备不间断供电，满足系统多样化供电使用需求。

5.时序延时性能：每路电源通道动作延时时间为1.5秒，时序间隔均匀、控制精准，可有效消除设备上电冲击异响、电压波动，杜绝功放、音箱、显示屏等设备瞬时电流冲击故障。

6.数显监测功能：每一路电源输出通道均配备独立数字显示模块，可实时直观显示各路输出工作状态，设备运行工况可视化程度高，便于工作人员实时监测、故障排查与日常运维管理。

7.单路输出规格：单路输出配置多功能万能插座，单路额定输出电流可达30A，单路负载承载力充足，可适配各类大功率音视频设备独立供电，负载稳定、供电安全。

8.总承载功率：设备整机最大承载总功率可达8000W，功率储备充足，可满足整套功放、音箱、处理器、显示屏等多设备集中同步供电需求，适配大中型专业音视频工程配套使用。

9.整机安全防护：设备总路配备63A漏电保护空气开关，集成过载保护、短路保护、漏电保护多重安全防护功能，电路异常时可快速自动断电保护，有效杜绝电路烧毁、设备损坏及用电安全事故，全方位保障整套扩声与显示系统用电安全。

10.系统适配性能：设备专为专业音视频系统设计，上电时序稳定、供电纯净、防护体系完善，可有效解决设备开关机冲击、电压不稳、电路过载等常见问题，运行稳定可靠，广泛适配会议室、报告厅、礼堂、多功能厅、舞台演出等各类固定及流动专业音视频扩声工程。
	台
	1


	凉州户学校教学仪器
	1.拓展材料一年级
	纸盒包装含15个实验：晴雨花、磁铁蹦蹦玩具、乌鸦喝水、磁力钓鱼、空气炮、叶脉书签、月相观察、种子观察、自制听诊器、小丑走钢丝、自制皮筋小琴、木牛流马、自制风铃、土电话、皮影戏
	盒
	20

	
	2.拓展材料二年级
	纸盒包装含15个实验：小风车、气球火箭、玩泡泡、错觉小动物、彩虹牛奶、笼中鸟、陀螺、磁力手腕带、磁力小车、万花筒、年轮、不倒翁、水果电池、自制打气筒、自制指南针
	盒
	28

	
	3.拓展材料三年级
	纸盒包装含15个实验：锯子的发明、自制晶体、温度计、撒尿娃娃、竹蝉、公道杯、信号灯、养蝴蝶、水下火山喷发、简单电路材料、简易电动机、冰棍棒多米诺、空气挖掘机、望远镜、光的色散和合成
	盒
	30

	
	4.拓展材料四年级
	纸盒包装含15个实验：照相机模型、自制鸟笛、小孔成像、光盘气垫船、太阳能、热气球、走马灯、自制纸小车、酸碱度检测、淀粉的检测、水滴放大镜、看得见的振动、静电球、色差式3D眼镜、房屋电路
	盒
	34

	
	5.拓展材料五年级
	纸盒包装含15个实验：光导纤维、电磁秋千、日晷、全息影像、岩石与矿物、称空气、微景观、电磁火车、风力发电机、太阳能热水器、声控灯、小型延时灯、VR镜、潜望镜、浮沉子
	盒
	31

	
	6.拓展材料六年级
	纸盒包装含15个实验：橡皮泥高塔、生物切片、自制小杆秤、过山车、简易太阳灶、天狗吃月亮、线圈电动机、古代的生物、活字印刷、倍力桥、投石车、摇摇发电棒、  天驰橡筋动力机、云海橡筋动力机、水中化学花园
	盒
	45

	
	7.主题材料盒(磁学)
	一、磁铁能吸引什么；二、磁铁能隔着物体吸引铁吗？三、蝴蝶飞；四、磁铁的两极；五、磁极间相互作用；六、磁铁蹦蹦玩具；七、磁力小车；八、磁力钓鱼；九、磁极与方向；十、自制指南针；十一、磁悬浮笔；十二、磁流；体十三、磁铁创意玩具
	盒
	10

	
	8.主题材料盒(电学)
	一、点亮小灯泡；二、简单电路；三、串联电路；四、并联电路；五、检测材料的导电性；六、人体导电灯；七、解电路暗盒；八、电动机；九、蜂鸣器；十、发电机；十一、电生磁效应；十二、电磁铁；十三、太阳能发电
	盒
	10

	
	9.主题材料盒(工程学)
	一、做个小笔筒；二、做个小温室；三、建高塔；四、木拱桥；五、倍力桥；六、拉索桥模型；七、机械手模型；八、空气挖掘机；九、投石车；十、过山车；十一、多米诺雪糕棒；十二、雪糕棒桥梁
	盒
	10

	
	10.主题材料盒(力学)
	一、拉力——小车运动；二、重力——两个球同时落地？三、弹力——皮筋发射器；四、浮力——浮沉子；五、大气压力——手提吸盘；六、摩擦力——滑动和流动；七、离心力——转圈的水桶；八、反冲力——反冲小车；九、表面张力——水杯中能放多少个回形针；十、物体惯性；十一、牛顿摆
	盒
	10

	
	11.主题材料盒(热学)
	一、空气的热胀冷缩；二、热气球；三、走马灯；四、风的成因；五、液体的热胀冷缩；六、温度计；七、撒尿娃娃；八、水结冰；九、固体的热胀冷缩；十、热传导；十一、贴片温度计；十二、太阳能热水器；十三、记忆金属
	盒
	10

	
	12.主题材料盒(声学)
	一、声音的产生；二、竹蝉；三、自制鸟笛；四、看得见的振动；五、声音的强弱和高低；六、皮筋小琴；七、声音的传播；八、土电话；九、自制听诊器；十、自制风铃；十一、舞动的毛条；十二、自制喇叭
	盒
	10

	
	主题材料盒(光学)
	光的传播；二、小孔成像；三、光的反射；四、潜望镜；五、万花筒；六、光的折射；七、全息影像；八、光的色散；九、光的合成；十、做个望远镜；十一、哈哈镜；十二、VR镜


	盒
	10

	
	14.教科版一年级上册-科学配套材料箱
	配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版一年级上册教材二个单元分组的约50余种实验材料，以12组配备、4个大号堆叠式塑料抽屉（专为小学科学课程设计的优配版收纳抽屉，采用耐用塑料材质，主体稳固，可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。抽拉轻松。抽屉贴有 “小学《科学》配套材料箱”标识，清晰分类，帮师生规整科学实验用具，让教学与学习更有序，是科学课盒及课后收纳好帮手。）、老师单独一盒配套材料+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品。本实验材料箱可完成不少于16个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：周围的植物1.我们知道的植物2.观察植物3.植物长在哪里4.给植物画张“像”5.植物的变化 6.校园里的植物 单元小结；我们自己1.我们的身体2.发现生长3.游戏中的观察4.气味告诉我们5.通过感官来发现6.观察与比较7.做个“时间胶囊” 单元小结 科学阅读

主要器材配置：植物水培土培盒：采用食品级环保透明 PP 塑料材质，无异味、安全耐用，便于观察植物根系生长状态透明盒身+带盖设计，可同时支持水培、土培两种种植方式；盒内带分区/格栅结构，可分隔不同种植区域，便于对比观察；盒盖可减少水分蒸发，同时保持透气，为植物生长提供适宜环境
	 箱

	1

	
	15.教科版二年级下册-科学配套材料箱
	配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版二年级下册教材二大单元分组的约50余种实验材料，以12组配备、4个大号堆叠式塑料抽屉（专为小学科学课程设计的优配版收纳抽屉，采用耐用塑料材质，主体稳固，可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。抽拉轻松。抽屉贴有 “小学《科学》配套材料箱”标识，清晰分类，帮师生规整科学实验用具，让教学与学习更有序，是科学课盒及课后收纳好帮手。）、老师单独一盒配套材料+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品，本实验材料箱可完成不少于13个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：探秘恐龙、科学家这样做、1.恐龙的故事
、2.挖掘恐龙“化石”、3.测量恐龙“化石”、4.拼接恐龙“化石”、5.复原恐龙、6.制作恐龙模型、7.我们的恐龙公园；
玩磁铁1.磁铁能吸引什么、2.比较力量的大小、
3.让小车动起来、
4.隔物吸铁、
5.设计钓鱼玩具、
6.我们来钓鱼

主要器材配置：恐龙模型：包含多只不同种类的恐龙模型，涵盖食草类（如梁龙、三角龙、剑龙、甲龙）、食肉类（如霸王龙）及会飞的恐龙 / 鸟类祖先模型（如始祖鸟），可满足不同分类教学需求；采用环保 PVC/ABS 塑料材质，模型表面色彩还原真实，细节清晰，造型逼真；无异味、无尖锐边角，安全耐用

恐龙化石挖掘包：包含：放大镜、喷壶、护目镜、模拟化石挖掘工具（锤子、凿子、刷子）、恐龙化石挖掘包（12 块挖掘材料，内含 11 个霸王龙骨骼模型构件 + 1 枚恐龙蛋模拟化石）、塑料彩盘、霸王龙骨骼拼装模型，材质工艺工具类：采用环保ABS塑料材质，无尖锐边角，安全耐用；护目镜透光清晰，防护性能良好；挖掘包：采用石膏类材质，硬度适中，便于学生模拟挖掘；骨骼模型：采用环保塑料材质，细节还原真实，可完整拼接为霸王龙骨架模型"
	 箱

	1

	
	16.教科版三年级下册-科学配套材料箱
	单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版三年级下册教材三大单元分组的约70余种实验材料，以12组配备、4个大号堆叠式塑料抽屉（专为小学科学课程设计的优配版收纳抽屉，采用耐用塑料材质，主体稳固，可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。抽拉轻松。抽屉贴有 “小学《科学》配套材料箱”标识，清晰分类，帮师生规整科学实验用具，让教学与学习更有序，是科学课盒及课后收纳好帮手。）、老师单独一盒配套材料+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品，本实验材料箱可完成不少于23个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：科学家这样 做辨别方向1.根据太阳辨别方向、2.利用自然物辨别方向、3.利用磁铁辨别方向、4.磁极与方向、5.制作小磁针、6.设计指南针、7.制作指南针、8.用指南针“寻宝”；动物的一生1.不同种类的动物、2.动物的繁殖、3.迎接蚕宝宝的到来、4.幼蚕在生长、5.蚕变了新模样、6.茧中钻出了蚕蛾、7.昆虫的一生、8.动物的生命周期；只有一个地球1.地球是我们的家园、2.水的星球、3.地球的卫星、4.我们来造“环形山”、5.发光发热的太阳、6.一天中影子的变化、7.地球的“兄弟姐妹”

主要器材配置：太阳位置模拟器：产品结构整体采用ABS环保塑料材质，包含底座、模拟标杆（小棒）、轨道高度调整环、半圆形轨道、光源固定位（适配专用灯）、刻度圆盘等部件；半圆形轨道带刻度标识，可调节光源位置模拟太阳东升西落；轨道高度调整环支持多角度调节，可模拟不同季节 / 时段的太阳高度角；底座圆盘带同心圆与方位刻度，组装简便，结构稳定，操作安全无尖锐部件；

蚕饲养盒：采用食品级环保ABS/PP塑料材质，无异味、无尖锐边角，透明半球形顶盖设计，带多组透气孔，内部带十字分区隔板，底部带可抽拉式托盘，便于清理蚕沙，顶部配备提手，结构稳固，可重复使用

缫丝工具：结构组成 采用 ABS 塑料材质，包含底座、双立柱支架、可旋转缫丝笼、手摇转轴组件，整体结构稳固，无尖锐边角，直观演示蚕丝从蚕茧中提取、卷绕的过程，帮助学生了解蚕丝的形成原理与古代丝织工艺，还原缫丝机的工作原理；结构安全耐用，操作简单，造型还原真实缫丝机结构。

月球仪：产品结构采用全塑工艺制作，包含月球球体、可调节支架、底座三部分；支架配备双接口，支持角度调节，可实现 360° 旋转观察，球体采用高清印刷工艺，清晰标注月球表面环形山、月海、月陆、主要地理名称及经纬线，球体表面光滑透亮，印刷清晰不易褪色；底座稳定不易倾倒，整体造型美观大方
	 箱

	1

	
	17.教科版四年级下册-科学配套材料箱
	配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了教科版四年级下册教材三大单元分组的约80余种实验材料，以12组配备、4个大号堆叠式塑料抽屉（专为小学科学课程设计的优配版收纳抽屉，采用耐用塑料材质，主体稳固，可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。抽拉轻松。抽屉贴有 “小学《科学》配套材料箱”标识，清晰分类，帮师生规整科学实验用具，让教学与学习更有序，是科学课盒及课后收纳好帮手。）、老师单独一盒配套材料+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品，本实验材料箱可完成不少于23个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：植物的生长变化1.种子里孕育着新生命2.种植凤仙花3.种子长出了根4.茎和叶5.凤仙花开花了6.果实和种子7.种子的传播8.凤仙花的一生；电路1.电和我们的生活2.点亮小灯泡3.简易电路4.电路出故障了5.里面是怎样连接的6.导体和绝缘体7.电路中的开关8.模拟安装照明电路；岩石与土壤1.岩石与土壤的故事2.认识几种常见的岩石3.岩石的组成4.制作岩石和矿物标本5.岩石、沙和黏土6.观察土壤7.比较不同的土壤
	 箱

	1

	
	18.教科版五年级下册-科学配套材料箱
	配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括教科版五年级下册教材四大单元分组的约70余种实验材料，以12组配备、4个大号堆叠式塑料抽屉（专为小学科学课程设计的优配版收纳抽屉，采用耐用塑料材质，主体稳固，可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。抽拉轻松。抽屉贴有 “小学《科学》配套材料箱”标识，清晰分类，帮师生规整科学实验用具，让教学与学习更有序，是科学课盒及课后收纳好帮手。）、老师单独一盒配套材料+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品，本实验材料箱可完成不少于25个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：生物与环境1.种子发芽实验2.比较种子发芽实验3.绿豆苗的生长4.蚯蚓的选择5.当环境改变了6.食物链和食物网7.设计和制作生态瓶；船的研究1.船的历史2.用浮的材料造船3.用沉的材料造船4.增加船的载重量5.给船装上动力；环境与我们1.地球——宇宙的奇迹2.我们面临的环境问题3.珍惜水资源4.解决垃圾问题5.合理利用能源6.让资源再生；热1.温度与水的变化2.水的蒸发和凝结3.温度不同的物体相互接触4.热在金属中的传递5.热在水中的传递6.哪个传热快7.做个保温杯
	 箱

	1

	
	19.教科版六年级下册-科学配套材料箱
	配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括教科版六年级下册教材四大单元分组的约80余种实验材料，以12组配备、4个大号堆叠式塑料抽屉（专为小学科学课程设计的优配版收纳抽屉，采用耐用塑料材质，主体稳固，可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。抽拉轻松。抽屉贴有 “小学《科学》配套材料箱”标识，清晰分类，帮师生规整科学实验用具，让教学与学习更有序，是科学课盒及课后收纳好帮手。）、老师单独一盒配套材料+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品，本实验材料箱可完成不少于25个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：小小工程师1.了解我们的住房2.认识工程3.建造塔台4.设计塔台模型5.制作塔台模型6.测试塔台模型；生物的多样性1.校园生物大搜索2.制作校园生物分布图3.形形色色的植物4.多种多样的动物5.相貌各异的我们6.古代生物的多样性7.保护生物多样性；宇宙1.太阳系大家庭2.八颗行星3.日食4.认识星座6.浩瀚的宇宙7.探索宇宙；物质的变化2.产生气体的变化3.发现变化中的新物质4.变化中伴随的现象5.地球家园的化学变化6.生命体中的化学变化7.美丽的化学变化
	 箱

	1


注：所有产品包括供货、运输、安装、调试、质保、维修、维护与保养等，供应商如若成交，在安装调试完成后采购人要可以直接使用，供应商在报价时应充分考虑现场安装调试时所需其他配件一起报价。
第五部分 竞争性谈判响应文件格式

                            （项目名称）

竞争性谈判响应文件

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

         年         月         日

一、谈判响应承诺书

致（招标人）：

我们收到你们  （项目名称） 竞争性谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判。
1、愿意按照谈判采购文件的一切要求，提供响应文件电子版1份，同时负责与本项目相关的技术服务等，报价见《谈判响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，按期、按质履行服务义务。

3、供应商已详细阅读并理解了竞争性谈判文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意按竞争性谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限为谈判后90天。

5、我们愿意提供采购人在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商成交。

7、我方愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准、付款方式及此竞争性谈判文件中的全部合同条款。

8、在响应文件开启时间后，如果在谈判有效期内撤回谈判，同意谈判保证金将被贵方没收。

9、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判或收到的任何谈判的约定。

10、我方在谈判响应文件和谈判中所作的承诺在谈判后保持有效，不作任何更改和变动。

11、我们愿意按竞争性谈判文件的规定交纳        元的投标保证金。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：                        

地      址：

联  系  人：                 电      话：

供应商（盖章）：                                

代理（被授权人）（签字）：                      

20　　年　月　 日

 二、关于资格的声明函
致（招标人）：

关于  （项目名称） 的竞争性谈判文件，本签字人愿意参加谈判，并有能力提供该项目中的谈判，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商　供应商名称　　　　　　　签字人姓名、职务：                 

地址：　　　　　　　　　　　　　受权签署本资格文件人：(授权人姓名)
传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

盖章：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　年　月　 日

三、谈判响应报价表          

项目名称： 

竞争性谈判文件编号：

	序号
	报价
	合同履约期限

	1
	响应报价小写金额：          
响应报价大写金额：          
          
	

	备注
	


兹声明：以上谈判报价在谈判有效期内一直有效。

法人盖章：                            

代理（被授权人）签字或盖章：                  

供应商盖章：                                  

日期：20　  年　　月　　日

注：1、本表格式不得更改，供应商只能按要求填报，否则将被视为无效谈判。

    2.大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

四、报价明细表

项目名称：                                     项目编号：
	序号
	名称
	规格及参数
	品牌
	制造商
	单价
	数量
	总价
	产地

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）
	

	合计金额（大写）：
	

	本国产品占比
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。（注：供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。）


注：1、合计金额应为各分项价格之和。
2、上述报价包含一切由供方承担的费用。
3、请各供应商在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、品牌、制造商、数量、总价、产地。

4、单价必须包括货物的报价（含税金）、运输费、装卸费、保管、搬运、验收、拆装、售后服务、质检、检验等及其它必需服务的所有报价。
供应商名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

五、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例） 3。  （产品名称1） 的 （关键组件）4在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 5在中国境内完成。
1.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）。  （产品名称2） 的 （关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的  （关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（盖章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

六、采购需求偏离表

项目名称： 

竞争性谈判文件编号：
	序号
	名称
	谈判文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 

1. 对谈判文件中的所有采购需求要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。 

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。 

3. 本表未填写或无任何偏离说明的，视为完全响应采购文件要求。
供应商名称（加盖公章）： 

____________ 

日期：_____年______月______日
七、其他相关附表格式
1、法定代表人资格证明书

致：                             （采购人）

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。


投标单位名称（盖章）：                              

法定代表人签字或盖章：                    

日期：                                       
2、法定代表人授权委托书

                                      （采购人）：

我（法人姓名）         （身份证号）              兹委托      （被委托人名称、职务）（居民身份证编号：              ）为我单位的委托代理人，代表我单位就           （项目编号：        ）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

    委托期限：                  

    被委托人无转委托权。



                                   投标单位名称（盖章）：
                                   法定代表人签字或盖章：

                                   授权代表人签字： 

年  月   日

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标单位名称（盖章）： 

______年____月____日
4.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（盖章）： 

______年____月____日
5.报价方（供应商）反商业贿赂承诺书 

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

报价方（供应商）承诺书 

我公司承诺在参加本次报价前三年内，无以下行为：

1.重大违法行为；

2.商业贿赂行为；

3.政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的报价资格，若为成交人，也自愿放弃成交资格。 

公司法人代表签字：

投标单位名称（盖章）：                          日期：

6.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.响应人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

7、监狱企业的证明文件（若有，没有可不提供）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标单位名称（盖章）：                

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：   

日    期：     年   月   日  

8、残疾人福利性单位声明函（若有，没有可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：                 

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：   

日    期：     年   月   日  

八、供应商基本情况表
	供应商名称
	（盖章）

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	统一信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	

	成立日期
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	经营范围
	

	备注
	


九、供应商2023年3月1日至今类似项目业绩，附业绩证明文件

供应商名称（公章）：                竞争性谈判文件编号：                                                              

	项目单位名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	附件页码：起始页
	备注

	
	
	
	（合同或成交通知书）
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：后附合同协议书或中标通知书等相关的证明材料；合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、供货合同签字盖章页即可，需加盖公章。

投标单位：                      （盖章）

日  期：        年        月        日 

十、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）
十一、实施方案

投标人可根据本次项目编制实施方案










法定代表人身份证复印件（背面）














法定代表人身份证复印件（正面）














授权委托人身份证复印件正面














授权委托人身份证复印件反面

















法人身份证复印件正面








  








法人身份证复印件反面












