## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
2 | 专业措施项目费
3 | 通用措施项目费
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
4.5 | 创优创新费
4.6 | BIM技术施工应用服务费
4.7 | 合同中约定的其他项目
5 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）
合 计
注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030108001001 | 轴流通风机 | 1.PF-(1F)-01 2.PYHL-14A-5A 混流风机（分拣浸泡区、洗涤区排风） 3.G=9000m³/h,H=400Pa,N=2.2KW,1450r/min 4.风机梁下安装 |  | 台 | 1
2 | 030108001002 | 轴流通风机 | 1.PF-(1F)-02 2.PYHL-14A-5A 混流风机（烫平区排风） 3.G=7000m³/h,H=500Pa,N=2.2KW,1450r/min 4.风机梁下安装 |  | 台 | 1
3 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：1200*500外墙型防雨百叶风口 2.风口梁下安装 |  | 个 | 1
4 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：1000*500外墙型防雨百叶风口 2.风口梁下安装 |  | 个 | 1
5 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：400*200外墙型防雨百叶风口 2.风口梁下安装 |  | 个 | 2
6 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：200*200外墙型防雨百叶风口 2.风口梁下安装 |  | 个 | 1
7 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管止回阀 1500*500 |  | 个 | 1
8 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管止回阀 1000*500 |  | 个 | 1
9 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：DB600*600 |  | 个 | 2
10 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：DB400*600 |  | 个 | 1
11 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：DB300*500 |  | 个 | 1
12 | 030108001003 | 轴流通风机 | 1.名称：BLD-600 吸顶式通风器（自带逆止阀） 2.G=600m³/H,H=260Pa,N=90W |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030108001004 | 轴流通风机 | 1.名称：BLD-300 吸顶式通风器（自带逆止阀） 2.G=300m³/H,H=160Pa,N=40W |  | 台 | 1
14 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制柱式散热器 600*400 |  | 组 | 1
15 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制柱式散热器 600*500 |  | 组 | 2
16 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制柱式散热器 600*600 |  | 组 | 4
17 | 031004002004 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制柱式散热器 600*700 |  | 组 | 5
18 | 031002001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：高阻型两桶恒温控制阀 2.规格：DN20 |  | 个 | 12
19 | 031002001009 | 螺纹阀门 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN20 PN=1.0MPa |  | 个 | 2
20 | 031002001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 |  | 个 | 38
21 | 031002001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：散热器泄水丝堵 2.规格：DN20 |  | 个 | 10
22 | 031002001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 4
23 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.含配套附件 |  | 台 | 4
24 | 030601001002 | 温度仪表 | 1.名称：温度计 |  | 支 | 2
25 | 031002001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：旁通阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 1
26 | 030112020001 | 过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.孔径3mm 3.规格：DN25 |  | 个 | 1
27 | 030112020002 | 过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.60目 3.规格：DN25 |  | 个 | 2
28 | 031002012001 | 热量表 | 1.名称：超声波式热量表 2.规格：DN25 |  | 块 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031002001006 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：自力式压差（流量）控制阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 1
30 | 031002001007 | 螺纹阀门 | 1.名称：泄水阀 2.规格：DN20 |  | 个 | 2
31 | 031002001008 | 螺纹阀门 | 1.名称：静态水利平衡阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 1
32 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.螺纹连接 |  | m | 76.7
33 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN20 3.螺纹连接 |  | m | 102.95
34 | 031301005001 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.支架除锈,刷两道防锈漆,两道调和漆 |  | kg | 90
35 | 030702001001 | 通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 0.94
36 | 030702001002 | 通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 24.31
37 | 030702001004 | 通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 8.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030702001003 | 通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 4.08
39 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.风管软管接口 |  | m2 | 1.3
40 | 031301003001 | 套管制作安装 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN50 |  | 台 | 2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401012001 | 临时设施
4 | 031401011001 | 环境保护
5 | 031401020001 | 夜间施工增加费
6 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
7 | 031401013001 | 二次搬运
8 | 03B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费
9 | 03B002 | 检测试验费
10 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 创优创新费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.7
6 | BIM技术施工应用服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.8
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.4.7 创优创新费明细表
创优创新费明细表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 创优创新费 | [7 empty] | 承建工程获得依规批准设立的国家级、省级和市级优质工程、绿色建筑创新奖项的，分别按照不低于中标价的 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取创优创新费（以最高奖项计）
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
BIM技术施工应用服务费明细表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | [10 empty] | 晋建标字【2019】176号
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费
合 计