## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
2 | 专业措施项目费
3 | 通用措施项目费
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
4.5 | 创优创新费
4.6 | BIM技术施工应用服务费
4.7 | 合同中约定的其他项目
5 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）
合 计
注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402011001 | 配电箱 | 1.名称;配电箱1AP1 2.规格:550*950*160 |  | 台 | 1
2 | 030402011004 | 配电箱 | 1.名称;配电箱1AP2 2.规格:750*950*240 |  | 台 | 1
3 | 030402011008 | 配电箱 | 1.名称;配电箱1AC1 2.规格:450*550*240 |  | 台 | 1
4 | 030402011005 | 配电箱 | 1.名称;配电箱1AP2-1 2.规格:550*650*160 |  | 台 | 1
5 | 030402011006 | 配电箱 | 1.名称;配电箱1AP2-2 2.规格:550*650*160 |  | 台 | 1
6 | 030402011002 | 配电箱 | 1.名称;照明配电箱1AL1 2.规格:550*950*160 |  | 台 | 1
7 | 030402011007 | 配电箱 | 1.名称;照明配电箱1AL2 2.规格:550*950*160 |  | 台 | 1
8 | 030405004001 | 按钮 | 1.名称：风机就地控制按钮 |  | 台 | 2
9 | 030904003002 | 按钮 | 1.应急启动按钮 |  | 个 | 1
10 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：LED密闭面板灯 2.规格：1*20W 3.吸顶安装 |  | 套 | 6
11 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称：LED密闭面板灯 2.规格：2*20W 3.吸顶安装 |  | 套 | 2
12 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称：紫外线消毒灯 2.规格：1*30W 3.吸顶安装 |  | 套 | 14
13 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称：LED防水防尘密闭面板灯 2.规格：2*21W 3. 吸顶安装 |  | 套 | 37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称：LED防水防尘密闭灯 2.规格：1*10W 3. 吸顶安装 |  | 套 | 8
15 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称：LED密闭壁灯 2.规格：1*10W |  | 套 | 5
16 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称：电井壁灯 |  | 套 | 2
17 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称：LED密闭吸顶灯 2.规格：1*10W 3.吸顶安装 |  | 套 | 2
18 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称：LED密闭吸顶灯（带人体感应开关） 2.规格：1*10W 3.吸顶安装 |  | 套 | 8
19 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：二、三孔双联插座 2.规格：205V,10A 3.安全密闭型 4.距地0.3m |  | 个 | 20
20 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:地面二、三孔插座 2.规格：205V,10A 3.安全密闭型 4.距地安装 |  | 个 | 2
21 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格：205V,16A 3.安全密闭型 4.距地2.5m |  | 个 | 5
22 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:热水器插座 2.规格：205V,16A 3.安全密闭型 4.距地2.5m |  | 个 | 2
23 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:防溅二、三孔插座 2.规格：205V,10A 3.安全密闭型 4.距地1.3m |  | 个 | 2
24 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称：单联翘板开关 2.规格：205V,10A 3.距地1.3m |  | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030413013002 | 照明开关 | 1.名称：双联翘板开关 2.规格：205V,10A 3.距地1.3m |  | 个 | 10
26 | 030413013003 | 照明开关 | 1.名称：三双联翘板开关 2.规格：205V,10A 3.距地1.3m |  | 个 | 4
27 | 030413013004 | 照明开关 | 1.名称：紫外线消毒灯开关 2.距地1.8m |  | 个 | 4
28 | 030402011003 | A型集中电源 | 1.名称：A型集中电源 2.带集中电源蓄电池，持续时间＞60min |  | 台 | 1
29 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：A型应急吸顶灯 2.规格：N-ZFJC-E5W7 7W 3.吸顶安装 |  | 套 | 21
30 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：A型疏散出口标志灯 2.规格：N8706 1W LED 3.门上0.2m |  | 套 | 9
31 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：吊装方向标志灯 2.规格：N8706 1W LED 3.距地2.5m |  | 套 | 5
32 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：吊装方向标志灯 2.规格：N8706 1W LED 3.距地2.5m |  | 套 | 7
33 | 030502010001 | 信息插座 | 1.名称：数据语音双孔插座 2.距地0.3m |  | 个 | 5
34 | 030405014001 | 端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱 |  | 台 | 10
35 | 030405014002 | 端子箱 | 1.名称：总等电位端子箱 |  | 台 | 1
36 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：红外枪型摄像机 |  | 台 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030502007001 | 跳线 | 1.名称：RJ45 |  | 条 | 1
38 | 030506007001 | 出入口控制设备 | 1.名称：门禁控制器 |  | 台 | 5
39 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：电磁吸力锁 |  | 台 | 11
40 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：读卡器 |  | 台 | 5
41 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称：不锈钢线槽 2.尺寸：100*100 |  | m | 54.3
42 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 300*100 |  | m | 3
43 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 200*100 |  | m | 64.84
44 | 031301005001 | 支/吊架 | 1.名称:桥架支撑架 |  | kg | 98
45 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:WDZ-YJFE-4*70+1*35 CT |  | m | 82.84
46 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:WDZ-YJFE-4*50+1*25 CT |  | m | 66.62
47 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:WDZ-YJFE-5*10 CT |  | m | 89.19
48 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:WDZ-YJFE-5*6 CT |  | m | 74.95
49 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:WDZ-YJFE-5*16 SC50 WC |  | m | 41.4
50 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1357.84
51 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 759.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS-2x2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 138.54
53 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:截面120mm以下 4.材质、类型:干包式 5.电压(kV):1kV |  | 个 | 8
54 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:截面35mm以下 4.材质、类型:干包式 5.电压(kV):1kV |  | 个 | 30
55 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP-CAT6 x2 |  | m | 101.35
56 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:SC50 |  | m | 8
57 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:SC40 |  | m | 10.5
58 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:SC25 |  | m | 109.5
59 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:SC20 |  | m | 635.76
60 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:SC15 |  | m | 118.65
61 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:-40*4镀锌扁钢 |  | m | 128
62 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86盒 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 195
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401012001 | 临时设施
4 | 031401011001 | 环境保护
5 | 031401020001 | 夜间施工增加费
6 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
7 | 031401013001 | 二次搬运
8 | 03B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费
9 | 03B002 | 检测试验费
10 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 创优创新费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.7
6 | BIM技术施工应用服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.8
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.4.7 创优创新费明细表
创优创新费明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 创优创新费 | [7 empty] | 承建工程获得依规批准设立的国家级、省级和市级优质工程、绿色建筑创新奖项的，分别按照不低于中标价的 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取创优创新费（以最高奖项计）
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
BIM技术施工应用服务费明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | [10 empty] | 晋建标字【2019】176号
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：娄烦县人民医院洗衣消毒供应中心改造及能力提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费
合 计