临猗县公安局公安业务技术用

房建设项目-连廊、屋顶钢结

构

工程

# 招 标 控 制 价

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年   月    日

|  |  | 临猗县公安局公安业务技术 用房建设项目-连廊、屋顶 钢结构 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 招 标 控 制 价 |  |  |  |  |
| 招标控制价 | （小写）： |  | 713543.77 |  |  |  |
|  | （大写）： |  | 柒拾壹万叁仟伍佰肆拾叁元柒角柒分 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人： |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人： |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： |  |  |  |  | 复 核 时 间： |  |

扉— 2

| # 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 安全文明施工费 |
| 1 | 临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构-连廊 | 329248.7 |  |  |  | 3427.63 |
| 2 | 临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构-屋面挑檐 | 384295.07 |  |  |  | 5448.81 |
| 合计 |  | 713543.77 |  |  |  | 8876.44 |

| 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-02 |

| # 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构-连廊 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元) |  |
|  |  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |
| 1 | 连廊-建筑工程 |  | 197535.76 |  | 2687.24 |
| 2 | 连廊-装饰工程 |  | 130277.89 |  | 726.78 |
| 3 | 连廊-安装工程 |  | 1435.05 |  | 13.61 |
| 合计 |  |  | 329248.7 |  | 3427.63 |
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括“ F.1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 ” 中的暂估价和“ G.1其他项目清单与计价汇总表 ” 中的专业工程暂估价。 |  |  |  |  |  |

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 137871.79 |  |  |  |
| 2 | 施工技术措施项目费 | 50026.24 |  |  |  |
| 3 | 施工组织措施项目费 | 9086.17 |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |  | - |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 17728.58 |  |  | - |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 197,535.76 |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表— 04 |  |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | 137871.79 |  |
| 1 | 010101004 001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.7M | m3 |  | 20.95 | 8.97 |  | 187.92 |  |
| 2 | 010103001 001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 |  | 15.68 | 22.71 |  | 356.09 |  |
| 3 | 010103002 001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距: 自行考虑 | m3 |  | 2.92 | 29.22 |  | 85.32 |  |
| 4 | 010302001 001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩径:1.1m 2.成孔方法:旋挖钻机成孔 3.混凝土种类、强度等级:C30 | m3 |  | 39.89 | 744.49 |  | 29697.71 |  |
| 5 | 01B005 | 截桩头 | 1.1 截桩头，并外运，运距自行考虑 | 个 |  | 4 | 47.61 |  | 190.44 |  |
| 6 | 01B006 | 整理钢筋 | 1.整理桩头钢筋 | 根 |  | 56 | 7.92 |  | 443.52 |  |
| 7 | 010501001 001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 0.84 | 384.40 |  | 322.90 |  |
| 8 | 010501005 001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 4.7 | 410.48 |  | 1929.26 |  |
| 9 | 010503001 001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 0.79 | 409.66 |  | 323.63 |  |
| 10 | 010502001 001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 17.14 | 440.65 |  | 7552.74 |  |
| 11 | 010502002 001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.72 | 464.44 |  | 334.40 |  |
| 12 | 010503002 001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 21.23 | 412.27 |  | 8752.49 |  |
| 13 | 010505003 001 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 14.64 | 417.28 |  | 6108.98 |  |
| 14 | 010504001 001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 2.85 | 424.00 |  | 1208.40 |  |
| 15 | 010515001 001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ6 | t |  | 0.166 | 6451.14 |  | 1070.89 |  |
| 16 | 010515001 002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业8 | t |  | 3.287 | 6647.30 |  | 21849.68 |  |
| 17 | 010515001 010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业10 | t |  | 0.357 | 6646.89 |  | 2372.94 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82787.31 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 2 页 |  | 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 18 | 010515001 003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业12 | t |  | 0.415 | 5535.37 |  | 2297.18 |  |
| 19 | 010515001 004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业14 | t |  | 1.051 | 5536.43 |  | 5818.79 |  |
| 20 | 010515001 005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业16 | t |  | 0.214 | 5074.21 |  | 1085.88 |  |
| 21 | 010515001 006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业18 | t |  | 0.334 | 5074.22 |  | 1694.79 |  |
| 22 | 010515001 007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业20 | t |  | 0.594 | 5074.23 |  | 3014.09 |  |
| 23 | 010515001 008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业22 | t |  | 3.477 | 5074.22 |  | 17643.06 |  |
| 24 | 010515001 009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业25 | t |  | 0.658 | 5074.22 |  | 3338.84 |  |
| 25 | 010902001 001 | 屋面卷材防水 | 1.40厚495*495,C20细石混凝土预制板(配筋双向4φ6) 2.25厚粗砂 3.0.4厚聚乙烯膜一层 4.3+3厚SBS防水卷材两道设防 5.30厚C20细石混凝土找平层 6.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%%% 7.90厚挤塑聚苯板保温层B1级8.一道1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料 9.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10.现浇钢筋混凝土屋面板随打随抹平 | m2 |  | 63.33 | 262.21 |  | 16605.76 |  |
| 26 | 010902004 001 | 屋面排水管 | 1 屋面落水管PVC110 2 配套落水口及落水斗2个 | m |  | 21.8 | 65.81 |  | 1434.66 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52933.05 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 3 页 |  | 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 27 | 010904004 001 | 楼（地）面变形缝 | 1 5厚不锈钢板 2 5厚花纹硬橡皮贴在5厚钢板上 3 5厚钢板 4 保温材料 5 0.7厚镀锌钢板刷防火漆2道6 阻火带 7 其他未尽事宜详见12J14 页3编号1,2 | m |  | 7.2 | 144.01 |  | 1036.87 |  |
| 28 | 010903004 001 | 墙面变形缝 | 1 3厚抛光金属板木螺丝单边固定 2 18厚细木板外贴三合板 3 其他未尽事宜详见12J14页1 4编号2 | m |  | 7.2 | 59.75 |  | 430.20 |  |
| 29 | 010903004 002 | 墙面变形缝 | 1 金属盖封板 2 内填保温材料 3 其他未尽事宜详见12J14 页21编号4 | m |  | 7.2 | 43.70 |  | 314.64 |  |
| 30 | 010902008 001 | 屋面变形缝 | 1 阻燃保温材料填缝 2 其他未尽事宜详见12J14 页26编号3 | m |  | 7.2 | 51.35 |  | 369.72 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | 50026.24 |  |
| 31 | 011701002 001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:10.9m | m2 |  | 431.64 | 23.73 |  | 10242.82 |  |
| 32 | 011701006 001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:7.35m | m2 |  | 71.28 | 21.21 |  | 1511.85 |  |
| 33 | 011701006 002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:3.55m | m2 |  | 71.28 | 12.66 |  | 902.40 |  |
| 34 | 011702001 001 | 垫层 | 1 基础垫层模板 | m2 |  | 2.56 | 42.93 |  | 109.90 |  |
| 35 | 011702001 002 | 桩基础 | 1.基础类型:桩基础模板 | m2 |  | 12.72 | 73.99 |  | 941.15 |  |
| 36 | 011702002 001 | 矩形柱 | 1 柱模板 2 超高自行综合考虑 | m2 |  | 108.93 | 84.86 |  | 9243.80 |  |
| 37 | 011702003 001 | 构造柱 | 1 柱模板 2 超高自行综合考虑 | m2 |  | 10.56 | 115.68 |  | 1221.58 |  |
| 38 | 011702005 001 | 基础梁 | 1 基础梁模板 | m2 |  | 5.28 | 83.20 |  | 439.30 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26764.23 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 4 页 |  | 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 39 | 011702006 001 | 矩形梁 | 1 梁模板 2 超高自行综合考虑 | m2 |  | 162.37 | 85.37 |  | 13861.53 |  |
| 40 | 011702011 001 | 直形墙 | 1 女儿墙模板 2 超高自行综合考虑 | m2 |  | 47.52 | 65.37 |  | 3106.38 |  |
| 41 | 011702016 001 | 平板 | 1 板模板 2 超高自行考虑 | m2 |  | 122.01 | 69.22 |  | 8445.53 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25413.44 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187898.03 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 1.81 |  | 2687.24 |  |  |  |  |
| 2 | 011707001 002 | 临时设施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 1.15 |  | 1707.36 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001 003 | 环境保护费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.58 |  | 861.11 |  |  |  |  |
| 4 | 011707002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.14 |  | 207.84 |  |  |  |  |
| 5 | 011707004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.17 |  | 252.39 |  |  |  |  |
| 6 | 011707005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.51 |  | 757.19 |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计- | 0.1 |  | 148.48 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.49 |  | 727.49 |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B003 | 检测试验费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.15 |  | 222.71 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 1.02 |  | 1514.36 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 9086.17 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | 0 |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局 公安业务技术用房建 设项目-连廊、屋顶 钢结构 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  | 196984.2 |  | 9 | 17728.58 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 17728.58 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 13 |  |

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 126498.52 |  |  |  |
| 2 | 施工技术措施项目费 |  |  |  |  |
| 3 | 施工组织措施项目费 | 3415.61 |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |  | - |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 11692.27 |  |  | - |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 130,277.89 |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表— 04 |  |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | 126498.52 |  |
| 1 | 010807001 001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1 70系列断桥铝合金窗，采用中空玻璃（5+12+5） | m2 |  | 86.88 | 498.64 |  | 43321.84 |  |
| 2 | 011204001 001 | 石材墙面 | 1 15厚1:3水泥砂浆找平层 2 刷1.5厚聚合物水泥防水涂料 3 墙体固定连接件及竖向龙骨 4 按石材板高度安装配套不锈钢挂件 5 25~30厚石材板，用硅酮密封填缝 | m2 |  | 95.99 | 292.75 |  | 28101.07 |  |
| 3 | 011205001 001 | 石材柱面 | 1 15厚1:3水泥砂浆找平层 2 刷1.5厚聚合物水泥防水涂料 3 墙体固定连接件及竖向龙骨 4 按石材板高度安装配套不锈钢挂件 5 25~30厚石材板，用硅酮密封填缝 | m2 |  | 71.6 | 323.70 |  | 23176.92 |  |
| 4 | 011201001 001 | 墙面一般抹灰 | 1 刷专用界面剂一遍 2 9厚1:3水泥砂浆 3 6厚1:2水泥砂浆抹平 4 刮腻子二遍，分遍磨平 5 涂饰底层涂料 6 涂饰面层涂料二遍 | m2 |  | 54.49 | 73.60 |  | 4010.46 |  |
| 5 | 011102003 001 | 块料楼地面 | 1.10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.40厚DS M20砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.素水泥浆一道 4.钢筋混凝土楼板 | m2 |  | 64.98 | 171.48 |  | 11142.77 |  |
| 6 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1 铝合金配套龙骨，T型龙骨 ,间距600*600 2 12~15厚600*600矿棉装饰板 | m2 |  | 64.52 | 77.92 |  | 5027.40 |  |
| 7 | 011302001 002 | 吊顶天棚 | 1 铝合金配套龙骨 2 银白色铝塑板吊顶 | m2 |  | 64.52 | 108.17 |  | 6979.13 |  |
| 8 | 011503001 001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1 金属栏杆 2 900高 | m |  | 39.6 | 119.67 |  | 4738.93 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126498.52 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 2 页 | 共 2 页 |

| 合 计 | 126498.52 |  |
| --- | --- | --- |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 2.33 |  | 726.78 |  |  |  |  |
| 2 | 011707001 002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 1.55 |  | 483.48 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001 003 | 环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 1.08 |  | 336.88 |  |  |  |  |
| 4 | 011707002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.23 |  | 71.75 |  |  |  |  |
| 5 | 011707004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.53 |  | 165.32 |  |  |  |  |
| 6 | 011707005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.28 |  | 87.34 |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.09 |  | 28.08 |  |  |  |  |
| 8 | 01B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 1.98 |  | 617.62 |  |  |  |  |
| 9 | 01B003 | 检测试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.18 |  | 56.16 |  |  |  |  |
| 10 | 01B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 2.7 |  | 842.20 |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 合 计 |  | 3415.61 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | 0 |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-装饰工程 |  |  | 标段：临猗县公安局 公安业务技术用房建 设项目-连廊、屋顶 钢结构 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  | 129914.13 |  | 9 | 11692.27 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 11692.27 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 13 |  |

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 1383.65 |  |  |  |
| 2 | 施工技术措施项目费 |  |  |  |  |
| 3 | 施工组织措施项目费 | 47.40 |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |  | - |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 128.79 |  |  | - |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,435.05 |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表— 04 |  |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | 1383.65 |  |
| 1 | 030411001 001 | 配管 | 1 JDG20线管 | m |  | 20 | 20.90 |  | 418.00 |  |
| 2 | 030411004 001 | 配线 | 1 WDZ-BYJ-3*2.5 | m |  | 60 | 9.44 |  | 566.40 |  |
| 3 | 030412001 001 | 普通灯具 | 1 红外感应LED灯 24W 吸顶安装 | 套 |  | 5 | 79.85 |  | 399.25 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1383.65 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1383.65 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 3.59 |  | 13.61 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001 002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 2.82 |  | 10.70 |  |  |  |  |
| 3 | 031302001 003 | 环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 1.34 |  | 5.08 |  |  |  |  |
| 4 | 031302002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.36 |  | 1.37 |  |  |  |  |
| 5 | 031302004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.77 |  | 2.92 |  |  |  |  |
| 6 | 031302005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.43 |  | 1.63 |  |  |  |  |
| 7 | 03B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.18 |  | 0.68 |  |  |  |  |
| 8 | 03B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 03B003 | 检测试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 0.31 |  | 1.17 |  |  |  |  |
| 10 | 03B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 | 2.7 |  | 10.24 |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 合 计 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | 0 |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：连廊-安装工程 |  |  | 标段：临猗县公安局 公安业务技术用房建 设项目-连廊、屋顶 钢结构 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  | 1431.05 |  | 9 | 128.79 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 128.79 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 13 |  |

| # 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构-屋面挑檐 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元) |  |
|  |  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |
| 1 | 屋面挑檐-建筑工程 |  | 384295.07 |  | 5448.81 |
| 合计 |  |  | 384295.07 |  | 5448.81 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括“ F.1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 ” 中的暂估价和“ G.1其他项目清单与计价汇总表 ” 中的专业工程暂估价。

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 364798.44 |  |  |  |
| 2 | 施工技术措施项目费 |  |  |  |  |
| 3 | 施工组织措施项目费 | 18423.61 |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |  | - |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 34489.98 |  |  | - |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 384,295.07 |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表— 04 |  |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  | 364798.44 |  |
| 1 | 010502002 001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 1.27 | 579.28 |  | 735.69 |  |
| 2 | 010515001 001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业8 | t |  | 0.081 | 6671.48 |  | 540.39 |  |
| 3 | 010515001 002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 业14 | t |  | 0.11 | 5550.45 |  | 610.55 |  |
| 4 | 01B005 | 植筋 | 1. 业8 | 根 |  | 560 | 4.58 |  | 2564.80 |  |
| 5 | 01B006 | 植筋 | 1. 业16 | 根 |  | 156 | 12.81 |  | 1998.36 |  |
| 6 | 010516002 001 | 预埋铁件 | 1 预埋铁件 | t |  | 0.787 | 8585.16 |  | 6756.52 |  |
| 7 | 010603001 001 | 实腹钢柱 | 1 Q345B 2 HW200*200*8*12 | t |  | 4.123 | 7891.96 |  | 32538.55 |  |
| 8 | 010604001 001 | 钢梁 | 1 Q345B 2 HM194*150*6*9 | t |  | 10.623 | 7708.95 |  | 81892.18 |  |
| 9 | 010604001 002 | 钢梁 | 1 Q345B 2 方管B100*6.0 | t |  | 2.715 | 8277.48 |  | 22473.36 |  |
| 10 | 010606001 001 | 钢支撑 | 1 系杆 2 D83*5 3 Q345B | t |  | 0.923 | 7371.00 |  | 6803.43 |  |
| 11 | 010606001 002 | 钢支撑 | 1 钢支撑 2 方管60*4 3 Q345B | t |  | 3.276 | 7367.75 |  | 24136.75 |  |
| 12 | 010606001 003 | 钢拉条 | 1 钢拉条 2 业12 | t |  | 0.021 | 7387.62 |  | 155.14 |  |
| 13 | 010606002 001 | 钢檩条 | 1 钢檩条 2 方管120*60*3.0 3 Q345B | t |  | 9.133 | 6817.85 |  | 62267.42 |  |
| 14 | 010901001 001 | 瓦屋面 | 1 3mm厚树脂瓦 2 钢檩条上敷设 | m2 |  | 323.76 | 66.42 |  | 21504.14 |  |
| 15 | 010605002 001 | 钢板墙板 | 1 0.6厚镀锌钢板包边 | m2 |  | 99.24 | 53.53 |  | 5312.32 |  |
| 16 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1 0.6厚镀锌钢板底面 | m2 |  | 228.9 | 76.50 |  | 17510.85 |  |
| 17 | 011405001 001 | 金属面油漆 | 1 除锈 2 防锈漆 3 防火涂料 | m2 |  | 1220.06 | 63.11 |  | 76997.99 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 364798.44 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 2 页 |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 364798.44 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 1.81 |  | 5448.81 |  |  |  |  |
| 2 | 011707001 002 | 临时设施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 1.15 |  | 3461.95 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001 003 | 环境保护费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.58 |  | 1746.04 |  |  |  |  |
| 4 | 011707002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.14 |  | 421.46 |  |  |  |  |
| 5 | 011707004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.17 |  | 511.76 |  |  |  |  |
| 6 | 011707005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.51 |  | 1535.31 |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计- | 0.1 |  | 301.04 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 不取费项预算价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.49 |  | 1475.08 |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B003 | 检测试验费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.15 |  | 451.56 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 1.02 |  | 3070.60 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 18423.61 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局公安业务技术用房建设项目-连廊、屋顶钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | 0 |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面挑檐-建筑工程 |  |  | 标段：临猗县公安局 公安业务技术用房建 设项目-连廊、屋顶 钢结构 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  | 383222.05 |  | 9 | 34489.98 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 34489.98 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 13 |  |