[image: image1.png]A

KEMREFREZ S B0
(KEDBAERBE L)




长春市住房公积金管理中心及各分中心、
分理处物业服务
（远程异地+双盲）
采购项目编号：JM-2026-03-01870-01
招 标 文 件
2026-05
提  示
一、关于用户注册及数字证书办理

供应商需要进行用户注册和数字证书办理的，可以登录长春市公共资源交易网（http://www.ccggzy.com.cn）搜索长春市公共资源交易网关于公开征集政府采购项目供应商的公告，或扫描下方二维码查询相关信息。新用户常见问题、供应商操作手册及诚信库申报操作手册详见该公告附件。

[image: image2.png]



二、关于供应商质疑
供应商拟对本项目采购文件、采购过程、采购结果提出质疑的，可以在法定期限内进行线下提交。操作方法是：登录吉林省政府采购网或长春公共资源交易网，自行下载政府采购供应商质疑函范本，严格按照格式要求填写。供应商提起质疑的时间以成功提交质疑书的时间为准。
集中采购机构对供应商的提交质疑实行线下答复，请质疑供应商及时查收。集中采购机构答复质疑的时间以线下回复的质疑答复书的时间为准。
质疑受理联系方式：办公室 （0431）88779620
目录 
第一章  投标邀请
第二章  项目招标需求
第三章  政府采购政策
第四章  资格审查方法与标准
第五章  评标方法、程序与标准
第六章  投标人须知
第七章  合同文本
第八章  投标文件格式
第九章  附件
第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.采购项目编号：JM-2026-03-01870-01
2.采购项目名称：长春市住房公积金管理中心及各分中心、分理处物业服务
3.采购项目属性：服务

4.项目分包数量：1个包

5.本项目不接受联合体投标。

6.采购项目主要内容及有关要求：

	包号
	采购标的名称
	数量
	简要技术需求

或服务要求
	合同履行

期限
	预算金额

(元)
	最高限价

(元)

	第1包
	长春市住房公积金管理中心及各分中心、分理处物业服务
	1
	中心办公区域环境卫生管理、保安秩序管理、会议服务、复印服务、房屋及设施设备维修维护保养、餐饮服务、消防监控管理、应急突发事件管理服务；分中心办公场所环境卫生管理、保安秩序管理、房屋及设施设备维修维护保养、餐饮服务、应急突发事件管理；分理处办公场所安保和秩序维护、保洁、餐饮服务等服务工作。具体内容以招标文件为准。
	合同签订之日起三年
	5,351,852.00
	5,351,852.00


二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：无
三、本项目需要落实的政府采购政策

1.政府采购强制、优先采购节能产品政策；

2.政府采购优先采购环保产品政策；

3.政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）政策。

4.政府采购对本国产品的支持政策。
四、获取招标文件

1、时间：2026年05月12日至2026年05月23日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。
2、方式：投标人获取招标文件前，应当注册成为吉林省政府采购云平台供应商。凡已注册的投标人，按照授予的操作权限持企业数字证书登录吉林省政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/220199，下同）按采购包下载招标文件并点击下载确认参加本项目投标。凡已注册的供应商，按照授予的操作权限持企业数字证书登录吉林省政府采购云平台，获取本项目招标文件，填写相关信息后提交确认参与项目活动。操作路径：登录吉林省政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-本次采购项目名称/编号-申请获取采购文件-上传投标文件。本项目如接受联合体投标，应当由联合体各方以一个供应商的名义按采购包共同下载招标文件并点击下载确认参加本项目采购活动。
3、售价：免费。

五、现场考察

1.现场考察时间和地点：本项目不组织现场考察。

六、开标前答疑会

1.本项目不组织标前答疑会。

七、提交投标文件截止时间及开标时间

1.提交投标文件截止时间：2026年06月04日 09时30分 。

2.投标文件提交方式：持企业数字证书登录吉林省政府采购云平台，按采购包上传加密的电子投标文件。
3.开标时间：2026年06月04日 09时30分 。

电子投标文件解密期限及方式：开标时间后  60   分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一企业数字证书登录吉林省政府采购云平台，远程对所投采购包投标文件进行解密。

4.开标方式：投标文件解密截止时间后，吉林省政府采购云平台自动公布开标信息，投标人持企业数字证书登录吉林省政府采购云平台在线查询开标信息。

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、其他补充事宜

1、投标保证金

  本项目无需交纳投标保证金。

2、根据吉林省财政厅《关于开展远程异地评审试点工作的通知》和《关于开展“双盲”评审有关工作的通知》要求，本项目采用“远程异地+双盲”评审。供应商应按照采购文件要求对投标文件的商务标“明标”、技术标“暗标”分开制作，评标委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。投标文件不按“盲评”要求制作的，按照投标无效处理。如投标供应商未按照采购文件相关要求编制投标文件，由此产生的风险由投标人自行承担。
十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：长春市住房公积金管理中心
  联系人：尚俊泽                  联系电话：（0431）89216917

  地  址：长春市南关区芳草街1177号                

2.集中采购代理机构：长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）  
  采购文件咨询人：张老师          联系电话：（0431）88779626

  开评标组织咨询人：王老师       联系电话：（0431）88779609
  邮政编码：130000 

  地址：吉林省长春市南关区华新街700号长春市政务服务中心 

3.技术服务

  数字证书办理咨询电话：（0431）88779428 13634405937 

  网络及电子投标文件制作软件咨询电话：95763
用户注册咨询电话：（0431）88779623
第二章  项目招标需求
	采购项目品目
	服务类·房地产服务·物业管理服务

	涉密政府采购项目
	不属于

	定点采购项目
	不属于

	中小企业价格扣除
	无

	投标（响应）与中标（成交）限制
	无限制

	中标（成交）供应商数量
	1


一、技术服务要求
说明:本部分内容均为实质性条款，供应商的投标（响应）必须完全满足或者正偏离。
1.项目基本情况
1.1物业情况
	序号
	物业名称
	物业地址
	物业管理建筑物

	1
	管理中心物业服务
	长春市南关区芳草街 1177 号
	楼体一栋，地上五层，地下一层，共六层

	2
	朝阳分中心物业服务
	长春市朝阳区同志街 698 号

	楼体一栋，地上四层，地下一层，共五层

	3
	南关分中心物业服务
	长春市南关区亚泰大街 2423 号

	楼体一栋，共二层

	4
	绿园分中心物业服务
	长春市绿园区和平大街 3418 号

	楼体一栋，共三层

	5
	经开分中心物业服务
	长春市经开区世纪大街 1188 号

	楼体一栋，共二层

	6
	九台分理处物业服务
	长春市九台区中央路 35 号

	楼体一栋，共二层

	7
	双阳分理处物业服务
	双阳区泰富嘉园 C 区滨河大路 889 号
	楼体一栋，共二层

	8
	公主岭分理处物业服务
	公主岭市国文大街与向前路交汇
	楼体一栋，共三层

	9
	通化分理处物业服务
	通化市东昌区江南大禹城邦 35 号楼
	楼体一栋，共二层

	10
	吉林分理处物业服务
	吉林市昌邑区裕丰兴苑南区东侧W33 号网点

	楼体一栋，共二层

	11
	四平分理处物业服务
	四平市铁东区吉邦-上东一号B11 栋 116 号商网
	楼体一栋，地上二层，地下一层，共三层

	12
	德惠分理处物业服务
	德惠市松柏路与人民街交汇龙凤翔城A20 公积金
	楼体一栋，共二层

	13
	农安分理处物业服务
	农安县农安路 2011号

	楼体一栋，共三层

	14
	榆树分理处物业服务
	榆树市建康路与繁荣大街交汇处
	楼体一栋，共三层

	15
	白城分理处物业服务
	白城市洮北区新华东大路 110 号

	楼体一栋，共一层

	16
	图们分理处物业服务
	吉林省图们口岸大街 972 号
	楼体一栋，共二层


1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等
采购人拥有与物业管理服务有关的，且可以无偿提供给供应商在本项目中使用的设施、设备、材料、场地等，包括：
	序号
	场地设施设备材料等名称
	具体情况

	1
	办公室
	无

	2
	设备
	无

	3
	食堂
	餐费由供应商自理

	4
	零星维修材料
	35型门锁、管灯40W、水龙头（单双水）、水龙头（双水）、门2扇、4平方电缆线、2.5平方电缆线、75型水管、1寸水管、4分水管、1寸弯头、1寸管箍、1寸直接、1寸活接、软连接、下水件、1寸三通、角阀、下水箱、分水器、蹲便、瓷砖、扣板、龙骨、门把手、传动锁件、窗合页、门合页、门插、办公锁、门锁、电子锁、柜锁、单开关、双开关、五孔插座、九孔插座、即热式热水器、安全链/扣、闭门器、红地毯、地毯、地板革、网络切换器、网线接口、门窗控制器、主板、脚轮/万向轮、伸缩门固定轮、门窗控制器、遥控器、不间断电源、电子锁电源、定时器/时控开关、弱电布线箱、电箱、弱电布线箱600*750、弱电布线箱750*750、双控开关、启动电源开关380V、NEW7-Z07102A 双控开、关启动开关220V、开关/底盒、单芯线、50-5信号线、护套线、防冻电线2.5平、强电布线箱、室内电箱、LED光源/LED、双管管灯、20水管管材、自来水管、格栅灯、扣板灯、继电器、液位继电器、指纹锁、电缆线4*6、断路器交流接触器380V、接线端子地线排、零线排、电缆线3*6、空调内机、塑封马达、吊滑、门插、网络切换器、交换机、空调配件、空调铜管、门/窗钩、纱窗、厨房下水管、水管、平板灯、扣板灯300*1200、LED光源吸顶灯、卫浴五金/挂件、电缆线5芯16平方、电缆线5*10、断路器2P、防水材料、防水剂、护套线、压力感应器、电子门锁锁体、铝塑板、制冷剂、脸盆、洗手盆、暖气片、水阀、按压阀、道闸电子感应器、加热管。


供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。
2.物业服务范围及内容
2.1【管理中心物业服务】
2.1.1物业管理（楼体一栋，地上五层，地下一层，共六层）
2.1.1.1 楼体一栋（地上五层，地下一层，共六层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	11837.58㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	7636.5㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量407个；
总面积：1473㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积1639.32㎡
塑胶地面面积5997.18㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积7211.42㎡
木饰面总面积2081.3㎡
石材总面积9806.91㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆面积：3427.27㎡
铝扣板面积：872.09㎡
格栅面积：586.91㎡
矿棉板面积：2473.47㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	干挂石材面积：4637.41㎡
玻璃幕墙面积：42㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅43把；投影仪1套；话筒8个；无线接收器1台；音箱4个；调音台1个；功放机1台。
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积112.48㎡
	保洁服务
会议服务

	报告厅
	室内设施说明
	会议桌3个；会议椅295把；话筒12个；音箱6个。音响系统1套；光效系统1套；视频会议系统1套；led拼接屏1个；显示器4台。
	保洁服务
会议服务

	
	报告厅数量（个）及总面积（㎡）
	报告厅1个；面积693.77㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间18个；总面积369.18㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于各层卫生间，数量18个；总面积8.82㎡
	保洁服务

	
	地面车位数
	地面车位118个；充电桩车位1个
	保安服务

	车行/人行口
	车行口
	车行口1个
	保安服务

	
	人行口
	人行口2个
	保安服务

	设施设备

	电梯
	电梯系统
	货梯1个
货梯功率5.1kW
客梯3个
客梯功率5.1kW
	保安服务
公用设施设备维护服务

	空调
	空调系统
	中央空调形式为空气源空调系统
中央空调压缩机功率9900W
立式单元式空调的数量4台
总功率23360W
	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统形式为2组大循环
采暖系统由地采暖、散热片构成
地采暖2套
散热片4套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给排水系统由2次供水系统、污水处理系统构成
二次供水系统1套
污水处理系统1套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消防系统由联动柜、室内消防栓、灭火系统构成
联动柜1个、室内消防栓62个、灭火系统1套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、解码器、存储服务器、电视墙构成
主机电脑1台、摄像头、解码器9台、存储服务器1套、电视墙1个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由照明灯具和消防应急灯具构成
应急灯具数量97个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	高压柜1组，功率630kVA
低压柜2组，功率800kVA
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	搅拌机1个，冰柜3个，加热器1个，大灶8个，操作台7个，和面机1个，豆浆机1个，压面机1个，电饼铛2个，蒸箱2个，烤箱1个，冷柜3个，发酵箱1个
	餐饮服务
保洁服务

	储物间
	储物间设施设备描述
	消毒柜2个，货架9个
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	355.5㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.1.2物业管理（室外）
	名称
	明细
	服务内容

	室外面积
	室外面积4824.75㎡
	保洁服务
清雪服务
保安服务

	绿化
	绿化面积1034.56㎡
	保洁服务
清雪服务
绿化服务

	路灯、草坪灯、音箱
	路灯18个，草坪灯17个
	保洁服务
公用设施设备维护服务

	垃圾箱
	2个
	保洁服务

	室外配电箱
	1个
	保洁服务
公用设施设备维护服务

	门前三包
	门前三包面积119㎡
	保洁服务

	露台
	615.6㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	监控
	137个
	保洁服务
公用设施设备维护服务

	指示牌、显示屏
	显示屏1个
	保洁服务
公用设施设备维护服务


2.2【朝阳分中心物业服务】
2.2.1物业管理（楼体一栋，地上四层，地下一层，共五层）
2.2.1.1（楼体一栋，地上四层，地下一层，共五层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	1124.35㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	1036.51㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量51个；
总面积：166.5㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积1109.45㎡
水磨石地面面积41.5㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖内饰墙面：1530.22㎡
乳胶漆内饰墙面：1475.6㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆面积：507.33㎡
铝扣板面积：41.5㎡
格栅面积：无
矿棉板面积：635㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	干挂石材面积：315㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅37把；投影仪1套；话筒2个；无线接收器1台；音箱2个；调音台1个；功放机1台。
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积60.5㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间4个；总面积61.5㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于各层卫生间，数量35个；总面积17㎡
	保洁服务

	车位数
	地下车位数
	无
	保安服务

	
	地面车位数
	地面车位3个
	保安服务

	车行/人行口
	车行口
	无
	保安服务

	
	人行口
	2个
	保安服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调压缩机功率6370W
单元式空调的数量9台
总功率57330W

	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	地采暖8套分水器

	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	正常居民给排水
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	灭火器18个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、解码器、存储服务器、电视墙构成
主机电脑1台、摄像头36个、存储服务器1套、显示器1个。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由照明灯具230个和消防应急灯具8个构成
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	配电箱2个、低压柜2个
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	蒸箱1个、烤箱1个、冰箱1个，灶台1个，消毒柜1个，热水器1个，净水器1个，货架1个，操作台2个。
	餐饮服务
保洁服务

	储物间
	储物间设施设备描述
	储物架1个
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	43㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.3【南关分中心物业服务】
2.3.1物业管理（楼体一栋，二层）
2.3.1.1（楼体一栋，二层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	1124.35㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	1036.51㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量51个；
总面积：166.5㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积1109.45㎡
水磨石地面面积41.5㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖内饰墙面：1530.22㎡
乳胶漆内饰墙面：1475.6㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆面积：507.33㎡
铝扣板面积：41.5㎡
格栅面积：无
矿棉板面积：635㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	干挂石材面积：315㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅37把；投影仪1套；话筒2个；无线接收器1台；音箱2个；调音台1个；功放机1台。
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积60.5㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间4个；总面积61.5㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于各层卫生间，数量35个；总面积17㎡
	保洁服务

	车位数
	地面车位数
	地面车位3个
	保安服务

	车行/人行口
	车行口
	无
	保安服务

	
	人行口
	2个
	保安服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调压缩机功率6370W
单元式空调的数量9台
总功率57330W

	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	地采暖8套分水器

	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	正常居民给排水
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	灭火器18个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、解码器、存储服务器、电视墙构成
主机电脑1台、摄像头36个、存储服务器1套、显示器1个。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由照明灯具230个和消防应急灯具8个构成
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	配电箱2个
	公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	低压柜2个
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	蒸箱1个、烤箱1个、冰箱1个，灶台1个，消毒柜1个，热水器1个，净水器1个，货架1个，操作台2个。
	餐饮服务
保洁服务

	储物间
	储物间设施设备描述
	储物架1个
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	43㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.4【绿园分中心物业服务】
2.4.1物业管理（楼梯一栋，共三层）
2.4.1.1（楼梯一栋，共三层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	1970.2㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	1900㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门总数量47个，总面积124㎡；窗总数量103个，总面积212㎡。
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	地面材质：地砖；
面积：1900㎡。
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	内墙材质：第一层为大理石，面积730㎡；第二层为乳胶漆，面积2100㎡；
第三层分别为90㎡大理石、1500㎡乳胶漆。
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面材质为乳胶漆，面积1577.8㎡，铝扣板面积137.4㎡；矿棉板面积184.8㎡。
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙材质为大理石。总面积为1340㎡。

	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1个，会议椅33个，投影仪1套，电脑1套；
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室数量1个，面积54㎡。
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间4个，
总面积74㎡。
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	一层卫生间外侧1个，面积2㎡，
二层卫生间外侧1个，面积2㎡，
厨房门口1个，面积2㎡。
	保洁服务

	车位数
	地面车位数
	院落内18个，
院落外公共停车场20个。
	保安服务

	车行/人行口
	车行口
	车行口1个
	保安服务

	
	人行口
	人行口2个
	保安服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调形式：多联式空调系统
总功率：45KW
由维保单位进行维保。

	保安服务


	采暖
	采暖系统
	地采暖1套加散热片16组；
集中供热；
不在质保期内。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给水系统：外接市自来水管道；
排水系统：自流至室外排水井；
不在质保期内。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消防栓1个（不在质保期内）；
干粉灭火器12个；
二氧化碳灭火器6个；
水基灭火器4个。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、存储服务器、显示器构成；
主机电脑1台、摄像头41个、存储服务器1套、显示器1个。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明配电箱4个、节能灯179个、声控灯9个、应急灯11个、安全指示灯21个等构成。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	相变箱1个，低压柜1组。
	公用设施设备维护服务

	食堂
	
	
	

	生产间
	生产间设施设备描述
	冰箱2台、电饼铛1个、热水器1台、面案1个、和面机1台、净水器1个、操作台3个、两孔灶台1个、单孔灶台1个、货架2个、消毒柜1台、三连池1组、两连池1组、烤箱1个、蒸饭箱1个。
	餐饮服务
保洁服务


	储物间
	储物间设施设备描述
	货架2个
	餐饮服务
保洁服务


	餐厅
	餐厅总面积
	83.5㎡
	餐饮服务
保洁服务



2.4.2物业管理（室外）
	名称
	明细
	服务内容

	室外面积
	室外面积1207㎡
	保洁服务
清雪服务
保安服务

	消防栓
	室外消防栓1个
	公用设施设备
维护服务
保洁服务


2.5【经开分中心物业服务】
2.5.1物业管理（楼体一栋，共二层）
2.5.1.1（楼体一栋，共二层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	1109.84㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	997.20㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量77个；
总面积：337.6㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积1069.32㎡
水磨石地面面积33.6㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖内饰墙面：63.6㎡
乳胶漆内饰墙面：196.4㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆面积：695.84㎡
铝扣板面积：56.25㎡
矿棉板面积：384.16㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	干挂石材面积：264.68㎡
普通涂料面积：325.72㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅23把；投影仪1套；话筒1个；音箱2个；视频会议系统1套，复印机2台；茶几1个。
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积43.2㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间4个；总面积43.68㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于各层卫生间，数量2个；总面积2.56㎡
	保洁服务

	车行/人行口
	车行口
	0个
	保安服务

	
	人行口
	2个
	保安服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调形式为多联式空调系统
中央空调压缩机功率45KW

	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统采用地采暖集中供热形式
地采暖1套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给水系统为外接市自来水管道，
排水系统自流至室外排水井
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消防系统：灭火器28个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、解码器、存储服务器、电视构成
主机电脑1台、摄像头31个、电视1台
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由节能灯148个和消防应急灯12个构成
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	低压配电柜1组
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	灶具1套，操作台3张，冰箱1个，消毒柜1个，烤箱1个，橱柜1个，蒸箱1个，电饼铛1个，热水器1个，净水器1个。
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	112.64㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.6【九台分理处物业服务】
2.6.1物业管理（楼体一栋，二层）
2.6.1.1（楼体一栋，二层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	607.60㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	466.16㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量48个；
总面积：160.5㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积596.6㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖内饰墙面：300.2㎡
乳胶漆墙面：90㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	石膏板面积：431.6㎡
乳胶漆面积：165㎡

	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	普通涂料面积：390.2㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅10把；茶几1个；视频会议系统1套。
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积38.4㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间4个；总面积55.6㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于各层卫生间，数量2个；总面积1.5㎡
	保洁服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调形式为多联式系列空调系统，中央空调压缩机功率61500W
立式单元式空调1台功率4396W
总功率65896W
	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统为地采暖集中供热形式，地采暖一套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给水系统由外接市自来水管道构成
排水系统自流至室外排水井
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消防系统由室内消防栓、灭火器、灭火毯构成
室内消防栓6个、灭火器15个、灭火毯1个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、电视构成
主机电脑1台、31个摄像头、电视1台
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由节能灯143个和消防应急灯4个构成
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	高压柜1组
低压柜3组
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	食堂用灶具1套、电饭锅1台，冰柜2台，操作台2张
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	44㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.7【双阳分理处物业服务】
2.7.1物业管理（楼梯一栋，二层）
2.7.1.1（楼梯一栋，二层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	861.06㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	779.72㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量53个；
总面积：140.02㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积652.13㎡
水泥地面面积178.27㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖内饰墙面：128.91㎡
乳胶漆内饰墙面：320.62㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆面积：560.03㎡
铝扣板面积：38.32㎡
矿棉板面积：232.06㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	干挂石材面积：363.22㎡
防冻瓷砖：328.31㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅10把；投影仪1套；话筒1个；视频会议系统1套。
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积32.31㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间2个；总面积38.96㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于各层卫生间，数量2个；总面积0.55㎡
	保洁服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调形式为多联式空调系统
中央空调压缩机功率4500W
立式空调1个
功率3570W
	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统由地采暖、散热片构成
地采暖1套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给水系统由外接区自来水管道构成
排水系统自留至室外排水井
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消火栓5个
干粉灭火器18个
二氧化碳灭火器4个
水基灭火器2个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、解码器、存储服务器、电视墙构成
主机电脑1台、摄像头29个、电视墙1个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	吸顶灯20个、筒灯100个、应急灯3个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	低压配电柜1个
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	食堂用炉灶具1套，操作台31张
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	31.28㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.8【公主岭分理处物业服务】
2.8.1物业管理（楼体一栋，三层）
2.8.1.1（楼体一栋，三层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	610.56㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	592.22㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量60个；
总面积：207.28㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积592.22㎡

	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	普通涂料：37.48㎡
墙板：354.59㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	石膏板面积：517.21㎡
铝扣板面积：93.35㎡

	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	普通涂料面积：120.8㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅43把；显示器1台；视频会议系统1套；led屏1个。
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积30.26㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间4个；总面积47.94㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于各层卫生间，数量2个；总面积19.36㎡
	保洁服务

	车行/人行口
	车行口
	0个
	保安服务

	
	人行口
	1个
	保安服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调形式为多联式空调系统
立式单元式空调1台
最大输入功率4396W
	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统形式为集中供热
地采暖1套

	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给排水系统由小区自备井供水

	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消防系统由联动柜、室内消火栓、灭火系统构成
联动柜1个、室内消防栓4个、灭火器14个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、存储服务器、电视墙构成
主机电脑1台、摄像头43个、存储服务器1套、电视墙1个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由照明灯具80个和消防应急灯具6个构成
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	低压配电柜1组
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	生产间1个；总面积11.36㎡；冰箱1台；清洁水池3个；炉灶2个；电饼铛1个，电饭锅2个，蒸箱1个。
	餐饮服务
保洁服务

	储物间
	储物间设施设备描述
	储物间1个；总面积2.16㎡
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	餐厅1个；总面积31.89㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.9【通化分理处物业服务】
2.9.1物业管理（楼体一栋，二层）
2.9.1.1（楼体一栋，二层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	600.11㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	551.72㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量 25 个；
总面积：276.44㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积551.72㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖内饰墙面： 1000 ㎡
乳胶漆内饰墙面：800 ㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆面积：332.4㎡
铝扣板面积：33.92㎡
矿棉板面积：185.41㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	干挂石材面积：320 ㎡

	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅15把；投影仪1套；话筒1个；音箱1个
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积31.91㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间4个；总面积24.68㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于一楼楼梯间，数量1个；总面积6.85㎡
	保洁服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调形式为空气源空调系统2台
中央空调压缩机功率90 W
挂式空调的数量1台3700w

	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统形式为集中供热
采暖系统由地采暖构成
地采暖5套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给排水系统由自来水管道供水、污水处理系统构成
污水处理系统小区排水井1套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消防系统由室内消防栓、灭火系统构成
室内消防栓6个、灭火系统1套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、解码器、存储服务器、电视墙构成
主机电脑1台、摄像头28个、存储服务器1套、电视墙1个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由照明灯具筒灯131个和平板灯26个、消防应急灯具4个和安全出口指示牌12个构成
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	高压配电箱1组，低压配电箱3组
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	排油烟机1个，灶台1套
	餐饮服务
保洁服务

	储物间
	储物间设施设备描述
	四门冰柜1个
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	31.74㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.10【吉林分理处物业服务】
2.10.1物业管理（楼体一栋，二层）
2.10.1.1（楼体一栋，二层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	562.51㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	506㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量48个；
总面积：163.5㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积506㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积749.37㎡、瓷砖总面积223.2㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆面积：478.33㎡
铝扣板面积：27.67㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	干挂石材面积：123㎡
普通涂料面积：123㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅12把；电视1台；电脑1台；华为会议设备1套。
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积29.59㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间5个；总面积13.27㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于二层卫生间，数量1个；总面积0.4㎡
	保洁服务

	车行/人行口
	车行口
	0
	保安服务

	
	人行口
	1
	保安服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调1套形式为同时冷暖空调系统
产品型号RFC615MXMLYA
制冷消耗功率16940W；
挂式空调1台
最大输入功率3796W
	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统由地采暖构成
	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给排水系统由二次供水系统、污水处理系统构成
二次供水系统1套
污水处理系统1套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消防系统由室内消防栓、灭火器构成
室内消防栓6个、灭火器25个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、存储服务器构成
主机电脑1台、摄像头10台、存储服务器1套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由照明灯具67个、消防应急灯具7个构成
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	室内有2个空开配电箱
	公用设施设备维护服务


2.11【四平分理处物业服务】
2.11.1物业管理（楼体一栋，地上二层，地下一层，共三层）
2.11.1.1（楼体一栋，地上二层，地下一层，共三层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	725.47㎡（含地下）
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	725.47㎡（含地下）
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量37个；90.4㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积725.47㎡（含地下）
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖：483.84㎡，其余大白：728㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	大白：540㎡
铝扣板面积：35.2㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	真石漆：230㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	无
	保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅12把；投影仪1套；话筒1个
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积25.92㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间4个；总面积35.2㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于各层卫生间
	保洁服务

	车位
	地面车位数
	地面车位4个
	保安服务

	车行/人行口
	车行口
	车行口1个
	保安服务

	
	人行口
	人行口1个
	保安服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调：多联式空调机组
最大输入功率：1680W/30.2A
立式单元式空调的数量1台

	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统形式为1组大循环
四套并组，可见分水器3组，1组找不到
	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给排水系统由二次供水系统
二次供水系统1套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	室内消防栓4个、灭火系统2套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	主机电脑1台、摄像头27台、存储服务器1套、点阵屏幕1个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由照明灯具90个和消防应急灯具6个构成
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	电力空开4组
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	水池1个，操作台1个，电灶1个，蒸箱1个，冰箱1个，置物架1组
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	58.88㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.12【德惠分理处物业服务】
2.12.1物业管理（楼体一栋，二层）
2.12.1.1（楼体一栋，二层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	602.48㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	530㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量26个；
总面积：86.7 ㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积500㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖内饰墙面：95㎡
乳胶漆内饰墙面：142 ㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆面积：196㎡
铝扣板面积：11.2㎡
矿棉板面积：322.8㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	干挂石材面积：145 ㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1个；会议椅12把；电视1台；华为会议视频系统1套
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积25㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间2个；总面积9.8㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于一楼大厅楼梯间，数量1个；总面积 5.2㎡
	保洁服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调形式为多联式海尔空调系统
2个外挂机，13个内挂机；总功率约9000W；
挂式格力空调1台，总功率5020W
	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统形式为供热站集中供热
采暖系统由地采暖构成
地采暖6套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给水系统由外接市自来水管道构成
排水系统自留至室外排水井
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消防系统由室内消防栓、灭火系统构成
室内消防栓6个、灭火系统1套、灭火器14个，消防喷头60个。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、存储服务器、显示器构成
主机电脑1台、摄像头25个、存储服务器1套、显示器1台。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由25个照明灯具和2个消防应急灯具构成。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	低压配电柜2组
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	灶具1套，煤气罐1个，抽油烟机1台，冰箱1台，蒸箱1台，电饼铛1个，豆浆机1台，电饭煲1台；
	餐饮服务
保洁服务

	储物间
	储物间设施设备描述
	架子2个。
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	41.6㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.13【农安分理处物业服务】
2.13.1物业管理（楼体一栋，三层）
2.13.1.1（楼体一栋，三层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	533.38㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	453.37㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量28个；
总面积：126.16㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积490.5㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖内饰墙面：108.88㎡
乳胶漆内饰墙面：190.12㎡
	房屋维护服务
保洁服务


	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	铝扣板面积：457.92㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	干挂石材面积：68.46㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅10把；视频会议系统1套；电视1台。
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积34.56㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间3个；总面积48.96㎡
	保洁服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调1个；
壁挂式空调1台，功率1180W；
立式单元式空调的数量2台。

	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统形式为散热片；
采暖系统由散热片构成；
散热片20套。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给水系统由外接市自来水管道构成
排水系统自留至室外排水井
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消防系统由灭火器构成
灭火器18个。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、解码器、存储服务器、电视墙构成
主机电脑1台、摄像头若干、存储服务器1套、电视墙1个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由照明灯具和消防应急灯具构成。照明灯77个；消防应急灯10个。
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	低压配电柜1个；
高压配电柜1个。
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	冰箱一台，冰柜一台，煤气灶一个，消毒柜一个，饼铛一个。
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	使用面积22㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.14【榆树分理处物业服务】
2.14.1物业管理（楼体一栋，三层）
2.14.1.1（楼体一栋，三层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	588.72㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	466.16㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量48个；
总面积：220㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积466.16㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖内饰墙面：430㎡
乳胶漆内饰墙面：190㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆面积：310㎡
铝扣板面积：20㎡
矿棉板面积：110㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	大理石面积：190㎡
普通涂料面积：120㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅13把；茶几1个；视频会议系统1套。
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积26㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间4个；总面积20㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于各层卫生间，数量2个；总面积1.6㎡
	保洁服务

	车位数
	地下车位数
	0个
	保安服务

	
	地面车位数
	地面车位7个；充电桩车位0个
	保安服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调形式为多联式系列空调系统，中央空调压缩机功率61500W
立式单元式空调1台，功率4396W
总功率65896W
	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统采用地采暖集中供热形式，配备地采暖一套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给水系统由外接市自来水管道构成
排水系统设有室外排水井
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消防系统由室内消防栓、灭火毯构成
室内消防栓20个、灭火毯1个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、电视构成
主机电脑1台，31个摄像头，电视1台
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由节能灯121个和消防应急灯7个构成
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统
	高压柜1组
低压柜3组
	公用设施设备维护服务

	食堂

	生产间
	生产间设施设备描述
	食堂用炉灶具1套，冰箱1台，电饼铛1台，操作台2张
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	37㎡
	餐饮服务
保洁服务


2.15【白城分理处物业服务】
2.15.1物业管理（楼体一栋，一层）
2.15.1.1（楼体一栋，一层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）
	593.06㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）
	572.84㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量44个；
总面积：265.64㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积482.15㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	内墙饰面乳胶漆423.66㎡、瓷砖365.3㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆：321.45㎡
矿棉板：160.7㎡
铝扣板：29㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	材质：真石漆
总面积约608㎡
	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套；会议椅10把 
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1个；面积28㎡
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间4个；总面积20㎡
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于各层卫生间，数量3个；总面积1.8㎡
	保洁服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调形式为独立式中央空调系统
中央空调压缩机功率50HZ
挂式空调数量3台
总功率9446W

	保安服务
公用设施设备维护服务

	采暖
	采暖系统
	采暖系统形式为燃气供热
采暖系统由地暖系统构成
地暖系统1套

	保安服务
公用设施设备维护服务

	给排水
	给排水系统
	给排水系统由二次供水系统构成
二次供水系统1套
污水处理系统 无
	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	灭火器22个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、解码器、存储服务器、电视墙构成；
主机电脑1台、摄像头、解码器、存储服务器1套、电视墙1个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由照明灯具68个和消防应急灯具5个构成；
	保安服务
公用设施设备维护服务

	供配电
	供配电系统；
	高压柜1组，功率100kVA
低压柜 无
	公用设施设备维护服务


2.16【图们分理处物业服务】
2.16.1物业管理（楼体一栋，二层）
2.16.1.1（楼体一栋，二层）
	名称
	物业内容
	明细
	服务内容

	建筑物本体

	建筑面积
	建筑面积（㎡）；
	 945.7㎡
	保安服务

	保洁面积
	需保洁面积（㎡）；
	712.79㎡
	保洁服务

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门窗总数量13个，面积50.76㎡；
总面积50.76㎡；
	房屋维护服务
保洁服务

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖地面面积633.48 ㎡ 
防静电地板面积61.2  ㎡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	房屋维护服务
保洁服务

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积284.38㎡，瓷砖总面积682.62㎡，
	房屋维护服务
保洁服务

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆面积278.18㎡，
铝扣板面积33.21㎡，
矿棉板面积401.4㎡，
	房屋维护服务
保洁服务

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙大瓷砖面积387.5㎡，

	房屋维护服务
保洁服务

	会议室
	室内设施说明
	会议桌1套，会议椅10把，
	房屋维护服务
保洁服务
会议服务

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室1间，面积36.15㎡，
	保洁服务
会议服务

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间2个，总面积33.21㎡，
	保洁服务

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点位于各层卫生间，数量2个，
	保洁服务

	设施设备

	空调
	空调系统
	中央空调形式为空气源空调系统
中央空调压缩机功率45KW
立式单元式空调的数量1台
总功率4.5KW

	保安服务
公用设施设备维护服务

	消防
	消防系统
	消防系统由联动柜、室内消防栓、灭火系统构成
室内消防栓6个、灭火系统1套
	保安服务
公用设施设备维护服务

	安防
	安防系统
	安防系统由主机电脑、摄像头、解码器、存储服务器、电视墙构成
主机电脑1台、摄像头、存储服务器1套、电视墙1个
	保安服务
公用设施设备维护服务

	照明
	照明系统
	照明系统由照明灯具131个和消防应急灯具8个构成
	保安服务
公用设施设备维护服务

	生产间
	生产间设施设备描述
	双炒燃气灶、燃气报警设备一套，双水槽一台，风机一台，排烟罩，操作台3个；
	餐饮服务
保洁服务

	储物间
	储物间设施设备描述
	冰箱一台，消毒柜一台，四格保温售饭车，六盘蒸饭车；
	餐饮服务
保洁服务

	餐厅
	餐厅总面积
	29.41㎡
	餐饮服务
保洁服务


3.物业管理服务标准
本项目物业管理服务标准，执行下表所述标准和本需求附件《物业管理服务通用标准》两者不一致的，执行下表标准。
	序号
	服务内容
	不适用《物业管理服务通用标准》条款
	专用标准


	1
	基本服务
	无
	无不一致

	2
	房屋维护服务
	无
	无不一致

	3
	公用设施设备维护服务
	无
	无不一致

	4
	保洁服务
	无
	无不一致

	5
	绿化服务
	无
	无不一致

	6
	保安服务
	无
	无不一致

	7
	会议服务
	无
	无不一致

	8
	清雪服务
	无
	无不一致

	9
	餐饮服务
	无
	无不一致


4.供应商履行合同所需的设备、材料
4.1供应商履行合同所需的设备
本项目履行合同过程中，供应商需要提供以下作业设备（自有或租赁），相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担： 
	序号
	用途
	作业设备名称
	数量
	单位

	1
	房屋维修服务
	移动登高车
	1
	部

	
	
	电锯
	1
	把

	
	
	电锤
	1
	个

	
	
	电钻
	2
	个

	
	
	角磨机
	1
	个

	
	
	手锯
	2
	把

	2
	公用设施设备维护服务
	伸缩折叠人字梯
	10
	个

	
	
	万用表
	2
	块

	
	
	测电笔
	3
	支

	
	
	热熔器
	1
	个

	
	
	线轴
	1
	个

	
	
	网线钳子
	1
	把

	
	
	疏通机
	1
	台

	
	
	活动扳手
	1
	个

	
	
	压力钳
	1
	把

	
	
	测量仪
	1
	个

	
	
	寻线仪
	1
	个

	
	
	电缆掐扣钳
	1
	套

	
	
	打孔器
	2
	个

	
	
	螺丝刀
	10
	把

	
	
	壁纸刀
	7
	把

	
	
	5米尺
	9
	个

	3
	保洁服务
	地毯清洗机
	1
	台

	
	
	洗地机
	1
	台

	
	
	吸尘器 
	   1
	台

	
	
	清洁桶
	80
	个

	
	
	伸缩玻璃刮
	102
	个

	
	
	喷壶
	92
	个

	
	
	铲刀
	240
	个

	
	
	尘推
	132
	个

	
	
	抛光器
	1
	个

	
	
	撮子
	132
	个

	
	
	垃圾清运车
	2
	辆

	4
	绿化服务
	绿篱机
	1
	台

	
	
	打草机
	1
	台

	
	
	肩背式农药喷壶
	1
	个

	
	
	可伸缩高枝剪
	1
	把

	5
	清雪服务
	雪铲
	64
	个

	
	
	铁锹
	32
	把

	
	
	大笤帚
	60
	个

	
	
	手扶清雪机
	4
	台


4.2供应商履行合同所需的材料
本项目履行合同过程中，供应商需要提供以下材料，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：
	序号
	类别
	具体要求

	1
	低值易耗品
	110cm*90cm垃圾袋2760捆，50cm*60cm垃圾袋500捆，30cm*35cm垃圾袋1800捆，垃圾袋厚度不能低于 2.5 丝；中性清洁剂100桶（3.5 升/桶），洗手液100桶（5 斤/桶），手套700副，洗衣粉144袋，拖布（大）656把，尘推184个（90cm），笤帚204把、40cm*40cm拎手垃圾袋60捆、胶皮手套1320副、拖布216套、钢丝球2800个、百洁布540包、抹布800条，洁厕剂800桶（3.5 升/桶）、软毛厕刷312个、洗洁精1000桶（3.5 升/桶）、芳香球500袋、香皂200块，透明皂200块，尘推加厚204把（90cm）、套撮336个、小红桶120个、硬毛厕刷204把、玻璃刮102个、卫生间纸篓428个、油烟净440瓶、皮搋子84个、大扫帚60把。


5.物业管理服务人员需求
5.1人员综合岗位需求
	部门职能
	岗位
	同时在岗人数
	岗位所需总人数
	备注

	服务中心
	项目经理
	5
	5
	工作时间8:00-16:30，每周双休。合同期内在岗率100%。专科或以上学历，年龄50周岁（含50周岁）以下，男女不限。要求本单位职工。
负责本项目整体运营和全面工作（包括但不限于本项目工程建筑、绿化电气排水、保洁等），制定并执行年度工作计划与预算，确保服务品质、服务标准充分满足项目要求。负责项目团队的建设、培训与考核。

	
	保洁主管
	1
	1
	工作时间8:00-16:30，每周双休。合同期内在岗率100%。专科或以上学历，年龄55周岁（含55周岁）以下，男女不限，要求为本单位职工。
负责制定并落实所辖区域的清洁计划、流程与标准，现场监督、检查保洁员日常工作质量，确保达到合同约定与规定的卫生标准；负责对保洁员进行岗位培训、工作安排与日常考核。

	
	维修主管
	1
	1
	工作时间8:00-16:30，每周双休。合同期内在岗率100%。专科或以上学历，年龄50周岁（含50周岁）以下，男性。要求为本单位职工。具有初级及以上工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），要求为本单位职工。
负责制定并组织实施设施设备的年度/月度维修保养计划，带领团队处理各类故障报修，确保维修及时率与合格率达标。负责对维修工（万能工）进行技术指导与安全操作培训，监督现场作业安全，管理工具、备品备件，并负责外委维修的现场监督与验收。

	
	保安主管
	5
	5
	工作时间8:00-16:30，每周双休。合同期内在岗率100%。履约时需持有公安机关出具的《无犯罪证明》。专科或以上学历，年龄55周岁（含55周岁）以下，男女不限。具有建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证(监控操作)，要求本单位职工。
全面负责项目治安、消防、车辆及出入口秩序管理，制定并执行安全防范方案与应急预案，定期进行安全巡查与隐患排查。负责保安队伍的日常训练、排班、工作纪律监督与考核；作为现场安全第一责任人，指挥处理治安、消防等突发事件。

	公用设施设备维护服务
	维修工
（万能工）
	6
	6
	工作时间8:00-16:30，每周休息1天。合同期内在岗率100%。年龄60周岁（含60周岁）以下，男性。要求为本单位职工，持有应急管理部门颁发的有效期内的高压或低压电工特种作业操作证。
负责按派工单及时完成报修及公共区域的设施设备维修工作，并按要求执行设备的日常巡检与预防性保养。

	
	更夫
	21
	21
	工作时间：冬季16:30-8:00，夏季17:00-8:00，每周休息1天。合同期内在岗率100%。年龄60周岁（含60周岁）以下，男女不限。履约时需持有公安机关出具的《无犯罪证明》。
负责夜间物业范围内的安全警戒，按规定路线与频次进行巡逻，检查门窗、水电等，做好防火、防盗、防破坏工作。

	保安服务
	保安员
	44
	44
	工作时间：白班8:00-16:30，夜班16:30-8:00，每周休息1天，合同期内在岗率100%。年龄55周岁（含55周岁）以下，男女不限。履约时需持有公安机关出具的《无犯罪证明》。履约时提供保安员证书，需中专以上（含中专）学历，履约时提供学历证书。
严格按照岗位职责（如门岗、巡逻岗、监控岗）要求，执行人员、车辆出入管理、登记、指引及责任区域内的秩序维护与安全巡查。

	保洁服务
	保洁员
	20
	20
	工作时间：一班7:30-16:30，二班7:00-15:00，每周双休。合同期内在岗率100%。男女不限，年龄要求：男60周岁（含60周岁）以下，女55周岁（含55周岁）以下。持有健康证（项目履约时提供健康证）。
负责按规定的标准、流程与频次，完成指定区域（如楼层、卫生间、外围等）的清扫、擦拭、消杀、垃圾收集与清运等日常工作。

	餐饮服务
	食堂管理
	5
	5
	工作时间：7:00-13:00，每周双休。合同期内在岗率100%。男女不限，年龄要求：男60周岁（含60周岁）以下，女55周岁（含55周岁）以下。持有相关部门颁发的中级及以上中式烹调师证并持有健康证（项目履约时提供健康证）。
负责食堂每日餐食的烹饪制作，确保准时开餐。严格执行《食品安全法》，把控食材验收、储存、加工、出品全过程的安全与卫生。

	
	食堂服务
	21
	21
	工作时间：7:00-13:00，每周双休。合同期内在岗率100%。男女不限，男60周岁（含60周岁）以下，女55周岁（含55周岁）以下。该岗位需持有健康证（项目履约时提供健康证）。
负责开餐前的餐具摆放、食物取用准备，以及餐后的桌面清理、餐具回收、洗碗间清洁与餐厅环境卫生保持。

	
	保洁兼餐饮服务
	22
	22
	工作时间：7:00-15:00，每周双休。合同期内在岗率100%。男女不限，男60周岁（含60周岁）以下，女55周岁（含55周岁）以下。该岗位需持有健康证（项目履约时提供健康证）。
负责按规定的标准、流程与频次，完成指定区域（如楼层、卫生间、外围等）的清扫、擦拭、消杀、垃圾收集与清运等日常工作。
负责开餐前的餐具摆放、食物取用准备，以及餐后的桌面清理、餐具回收、洗碗间清洁与餐厅环境卫生保持。


5.2 具体人员配置及需求
	部门职能
	岗位
	同时在岗人数
	岗位所需总人数
	备注

	长春市住房公积金管理中心服务中心41人
	经理
	1
	1
	

	
	保安主管

	1
	1
	

	
	保安员
	11
	11
	

	
	更夫

	2
	2
	

	
	保洁主管

	1
	1
	

	
	保洁员
	9
	9
	

	
	维修主管
	1
	1
	

	
	维修人员
	2
	2
	

	
	食堂管理
	1
	1
	

	
	食堂服务人员
	12
	12
	

	朝阳分中心服务中心17人

	经理
	1
	1
	

	
	保安主管
	1
	1
	

	
	保安员
	4
	4
	

	
	更夫
	2
	2
	

	
	保洁员
	4
	4
	

	
	维修人员
	1
	1
	

	
	食堂管理
	1
	1
	

	
	食堂服务人员
	3
	3
	

	南关分中心服务中心 12人

	经理
	1
	1
	

	
	保安主管
	1
	1
	

	
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	2
	2
	

	
	保洁员
	2
	2
	

	
	食堂管理
	1
	1
	

	
	食堂服务人员
	2
	2
	

	
	维修人员
	1
	1
	

	绿园分中心服务中心14人

	经理
	1
	1
	

	
	保安主管
	1
	1
	

	
	保安员
	3
	3
	

	
	更夫
	2
	2
	

	
	保洁员
	3
	3
	

	
	维修人员
	1
	1
	

	
	食堂管理
	1
	1
	

	
	食堂服务人员
	2
	2
	

	经开分中心服务中心12人

	经理
	1
	1
	

	
	保安主管
	1
	1
	

	
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	2
	2
	

	
	维修人员
	1
	1
	

	
	保洁员
	2
	2
	

	
	食堂管理
	1
	1
	

	
	食堂服务人员
	2
	2
	

	通化分理处服务中心5人
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	1
	1
	

	
	保洁兼食堂服务员
	2
	2
	

	吉林分理处服务中心5人
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	1
	1
	

	
	保洁兼食堂服务员
	2
	2
	

	四平分理处服务中心5人
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	1
	1
	

	
	保洁兼食堂服务员
	2
	2
	

	九台分理处服务中心5人
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	1
	1
	

	
	保洁兼食堂服务员
	2
	2
	

	双阳分理处服务中心5人
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	1
	1
	

	
	保洁兼食堂服务员
	2
	2
	

	德惠分理处服务中心5人
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	1
	1
	

	
	保洁兼食堂服务员
	2
	2
	

	农安分理处服务中心5人
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	1
	1
	

	
	保洁兼食堂服务员
	2
	2
	

	榆树分理处服务中心5人
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	1
	1
	

	
	保洁兼食堂服务员
	2
	2
	

	图们分理处 服务中心5人
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	1
	1
	

	
	保洁兼食堂服务员
	2
	2
	

	白城分理处服务中心5人
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	1
	1
	

	
	保洁兼食堂服务员
	2
	2
	

	公主岭分理处服务中心5人
	保安员
	2
	2
	

	
	更夫
	1
	1
	

	
	保洁兼食堂服务员
	2
	2
	


注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。
供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。投标文件中载明的所有服务人员信息，须与实际进场服务人员一致（如5.2具体人员配置及需求与5.1人员综合岗位需求不一致，以采购人工作安排为准，且不超过项目总人数要求），实际进场人员非投标文件载明人员的，招标人将不予准许进场，该情形视同投标人未按要求履约。
二、商务要求
说明：本部分内容均为实质性条款，供应商的投标响应必须完全满足或者正偏离，且应在投标响应文件《商务条款偏离表》中对本部分所有条款逐条说明响应或偏离情况，否则按照投标响应无效处理。
	序号
	内容
	要求

	1
	实施时间（期限）
	采购合同签订之日起 3 年，经长春市财政局批准，每年采购预算以实际批复为准，本项目公开的预算为长春市财政局批复的第一年采购项目预算（即2026 年采购预算为 5351852.00 元）

	2
	实施地点
	采购人指定地点

	3
	付款条件（进度和方式）
	中小企业中标的（需执行《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号]的相关规定）：合同签订后预支付中标金额的 30%，剩余合同款分两次付款，每半年支付一次，每次支付额度为剩余合同款的 50%。


	
	
	非中小企业中标的：无

	
	
	说明：本项目合同款通过国库集中支付，采购人按约定的付款时间向长春市财政局提出资金支付申请，则视同采购人已履行了合同付款义务。

	4
	售后服务要求
	无 

	5
	证明材料
	供应商需提供的技术服务证明材料：
1、投标人派驻项目的项目经理 5 人，需具有专科或以上学历，需提供毕业证扫描件，投标截止日前 1 年内供应商为其缴纳的任意连续 3 个月的社保缴费凭证扫描件。
2、投标人派驻项目的保安主管 5 人，需具有专科或以上学历，需提供人员毕业证扫描件，具有建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证(监控操作)扫描件，投标截止日前 1 年内供应商为其缴纳的任意连续 3 个月的社保缴费凭证扫描件。
3、投标人派驻项目的保洁主管 1 人，需具有专科或以上学历，需提供人员毕业证扫描件，投标截止日前 1 年内供应商为其缴纳的任意连续 3 个月的社保缴费凭证扫描件。
4、投标人派驻项目的维修主管 1 人，需具有专科或以上学历，需提供人员毕业证书扫描件、初级及以上工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类）扫描件。投标截止日前 1 年内供应商为其缴纳的任意连续 3 个月的社保缴费凭证扫描件。
5、投标人派驻项目的食堂管理人员 5 人，需提供中级及以上的中式烹调师证扫描件。
6、维修工（万能工） 6 人，需具有应急管理部门颁发的有效期内的高压或低压电工特种作业操作证，需提供证书扫描件，投标截止日前 1 年内供应商为其缴纳的任意连续 3 个月的社保缴费凭证扫描件。

	6
	强制采购产品认证
	供应商须具有下述节能产品、环境标志产品强制采购认证证书：无


三、合同主要条款
	序号
	内容
	要求

	1
	中小企业划分标准所属行业
	物业管理
说明：投标响应文件《中小企业声明函》中要求填写的“采购文件中明确的所属行业”应填写此行业。

	2
	合同类型及定价方式
	本项目为固定总价合同。
说明：供应商的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。

	3
	履约保证金数额
	中小企业中标的：中标金额的2%（0—2%）。
中标人交纳履约保证金须在转账凭证备注栏里填写（采购项目+采购项目编号）
履约保证金账户
开户名：长春市市直行政事业单位会计集中核算中心政府核算大厅
账  号：7240620120000022-18500101
开户行：吉林银行长春新城支行

	4
	知识产权的归属和处理方式
	无

	5
	履约验收要求
	采购人每月按照物业管理服务指标及考评表对中标人进行物业管理监管考评，根据考评分支付物业管理费，扣分和评分不及格处罚按考评办法执行。
（一）事故过错责任。事故过错责任是指因中标人存在管理责任，导致标的物业发生事故造成财产损失或人身损害的。事故过错责任分三个等级：a、一般事故过错责任，指中标人存在管理责任，但没有发生人身损害，仅出现财产损失，且损失金额达人民币【2】万元（含2万元）的情形；b、较大事故过错责任，指中标人存在管理责任，出现人身伤害（低于10级伤残等级鉴定，即没有鉴定法定等级）或财产损失达人民币【5】万元含5万元的情形：c、重大事故过错责任，指中标人存在管理责任，出现人身伤害（伤残等级10级以上，含10级）或财产损失达人民币【10】万元（含10万元）的情形。
（二）标的物业出现前款事故过错责任的，中标人除赔偿采购人或第三人损失外，采购人还有权要求中标人按照下列标准支付违约金，其计算基数均为当月的物业管理费。一般事故过错的扣罚比例幅度为5%；较大事故过错的扣罚比例幅度为15%；重大事故过错的扣罚比例幅度为25%。
（三）上述物业管理服务费的扣罚涉及的投诉类型、过错大小、事故性质、有效性有分歧异议的，以采购人的意见为准。
（四）采购人将参照行业标准以及招标文件要求、投标文件响应情况、委托管理合同的有关约定，确定考核内容及标准，对中标公司物业服务事项进行考核，并根据考核结果，据实核定管理服务费。
（五）考核采用百分制，其中：
90分（含）以上为优秀，支付当期合同价款；
90分以下至85分（含）为良，支付当期98%的合同价款；
85分以下至80分（含）为中，支付当期95%的合同价款；
80分以下至75分（含）为一般，支付当期90%的合同价款；
75分以下至70分（含）为较差，支付当期85%的合同价款；
70分以下为差，采购人有权终止合同。
附： 考核规则表
序号
评分项目
分值
1
人员配置
管理人员、接待、秩序维护、保洁、数量、岗
位、标准是否符合采购文件要求。每出现1人
（次）不符合扣2分。
10
2
保
洁
管
理
办公室保洁要求
工作日每日打扫、酒精擦拭、84消
毒，桌面、地毯、地面、办公家具
无浮尘、污渍，石材、地砖无灰尘、
洁净光亮。相关办公室内保持整洁。
玻璃、天花板各处无污渍、积灰，表
面整洁。每发现一次（处）扣 1分。
3
3
活动室保洁要求
各种运动（活动）器材无污迹、无灰
尘，地面干净、无水、无污迹，棚
面无灰网，门、窗及窗台无灰尘，
墙壁光亮、洁净、无污迹，整洁有
序、无灰尘，其他设施均需明亮、洁
净、无污迹，无灰尘，每周一次的
全面清洁消毒。每发现一次（处）扣 1分。
3
4
卫生间保洁要求
台面无杂物、无水迹，洗手盆、水
龙头无污迹，纸篓、垃圾桶无污迹，
垃圾桶及茶叶桶内垃圾不超过2/3，
各洁具无异味、无污物，门、窗及
窗台无灰尘，各种放水开关（龙头）干
净，墙壁、镜面洁净明亮、无污迹，
洗手盆及盆台面无污迹，洗手盆下
端返水弯无灰尘，各种水管管线无
灰尘，地面、水槽无污水、无杂物，
棚壁无灰网，做到每周一次的全面
清洁消毒，其他附设物明亮、洁净、
无污渍，卫生间随时有卫生纸，洗
手液使用正常。每发现一次（处）扣1
分。
4
5
走廊保洁要求
垃圾桶表面洁净，内无沉积污物，
指示牌干净、无灰尘，地面干净、
无污迹、无杂物，窗台干净、无灰
尘；三米下天棚墙面干净，无灰尘，
垃圾清运时无撒漏、无乱堆乱放。
每发现一次（处）扣1分。
3
6
楼梯保洁要求
台阶干净、无污迹，扶手、护栏光
亮、无污迹，各种管线与各类窗台
无灰尘，三米下天棚、壁干净无灰尘
。每发现一次（处）扣1分。
3
7
大厅、电梯前门厅保洁要求
地面干净、无杂物、无灰尘，地垫
上无灰尘、无污物，牌匾、水牌干
净、无灰尘，窗台干净、无灰尘，
三米棚、壁干净，无灰尘，大门玻
璃干净、无污渍灰尘。每发现一次
（处）扣1分。
3
8
电梯保洁要求
更换电梯地垫及时，底面干净，电
梯地垫干净、无污物，电梯内壁光
亮、无污迹，电梯门面洁净、无灰
尘，梯内空气清新、无异味，垃圾
桶表面洁净、桶内无沉积物。每发
现一次（处）扣1分。
3
9
办公楼门及庭院保洁要求
门玻璃及门头干净整洁。庭院干净、
无杂物、地面无烟头，垃圾桶表面
洁净、桶内无沉积物。每发现一次
（处）扣1分。
3
10
保洁管理
会议室保洁要求
有会议时要，会议结束立即保洁，
无会议时，每周至少清洁2次，
地面干净、无杂物、无灰尘，桌椅整齐
干净，会议室设备干净整齐。
每发现一次（处）扣1分。
4
11
冬季清雪
按照雪量及时组织人力开展清扫，
未按照规定时间、质量清理完成的，
每次扣2分。
4
12
节能减排
配合做好节水、节电等节能相关减排工作。
每发现一次（处）不符合要求的扣1分。
3
13
食堂
食堂人员管理未达到餐饮服务人员管理要
求、按次扣0.5分；食堂饮食管理未达到
餐饮服务饮食管理要求、按次扣0.5分；
食堂卫生管理未达到餐饮服务卫生管理要
求、按次扣0.5分；食堂安全管理未达到
餐饮服务安全管理要求、按次扣0.5分。
12
14
维修维护
按照工作需要，一般故障维修人员应在15
分钟内到达现场，如：门、窗、锁、灯、
电话、卫生间设施、公共区域等；紧急故障
维修人员应在10分钟内到达现场，如：
跑、冒、滴、漏、空调、照明等设备停运、
室温、噪声、异味问题等；室内地面散水小修
；检修门窗小修；
清扫屋面、雨落管等小修；上下水系统小
修；供电设备设施小修；二次装修管理；
共用设施设备管理；电梯系统管理、供冷
供暖管理，给排水系统管理，消防系统管
理，安防监控系统管理，门禁系统管理等。
每发现一次（处）不符合要求的扣2分。
6
合计
100
采购人检查人员做好工作检查记录和投诉记录，检查中发现或受理投诉不符合服务标准及细则的，按照考核标准确定扣分，向物业公司发出书面整改及扣分通知书，物业负责人签字认可并整理保存。支付管理服务费时，统计扣分累计数，对照考评办法评定是否合格，不合格的进行处罚扣款。
（六）中标人承担的责任：
1.因物业服务人员在物业服务范围内从事违法活动导致的相关责任；
2.因工作失误或失职导致物业服务范围内财产被盗责任；
3.因工作方法不当、失误而伤害员工或访客以致引发的事故责任；
4.因操作不当造成物业服务范围内的设备、设施损坏的责任；
5.因在管理内容或职责范围内未有效排除险情（自然灾害除外）或未及时反馈给采购人而造成访客及员工伤残责任；
6.因管理松散，未按采购人规定浪费资源，视情节轻重扣减物业管理费；
7.因未达到物业管理质量量化考核标准，考核结果按评分细则进行奖惩，严重者解除合同；
8.因半个月内两天以上（含两天）人员配置不到位或者擅离工作岗位按缺岗计算，采购人有权扣减当季5%物业管理费；
9.因合同期内提供的服务与承诺相差较大或因管理问题而发生重大事故的，采购人有权要求中标人按要求整改或单方面解除合同，造成损失的，由中标人承担；
10.因合同期内中标人无故单方解除终止合同，除赔偿采购人经济损失外，扣除全部履约保证金。
（七） 物业管理服务前期交接工作的要求：
1.中标人对物业管理服务前期交接工作不收取任何费用；
2.中标人须提前做好进场准备工作，服务开始前一周所有工作人员、设备全部准备到位；
3.中标人必须参加物业管理项目的全部设备、设施的验收工作，履行交接手续后一切责任由中标人承担。
七、项目验收要求
采购人以项目采购需求及合同相关内容为验收标准组织验收，中标人配合。
（一）验收条件
中标人按照项目采购需求和中标供应商投标文件及合同相关内容完成全部服务，并通过采购人每月的验收考核。
（二）验收方式
采购人按照采购需求及合同约定的技术、服务和安全标准，对中标人各项义务履行情况、考核情况、整改情况等进行总体评价。验收标准应当符合采购文件及合同约定，未进行约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准。
（三）验收流程
在符合项目验收条件后，中标人可提出项目验收申请。采购人在收到中标人提出的合格的验收申请后，组织验收小组完成验收工作。具体验收流程如下：
（1）中标人向采购人书面提出项目验收申请；
（2）中标人整理提交项目验收相关的管理和技术文档，由采购人进行初步审核，并根据采购人要求进行修正直至审核通过。中标人应提交的相关文档包括但不限于以下内容：每个服务周期的考核情况及整改情况、设施设备运行情况和风险隐患排查情况、各系统运行资料（运行记录、检测报告、外包合同等）、各系统操作密码和门禁卡以及房间钥匙清单、应交回采购人历次移交的资料清单、应移交属于采购人的物资清单、拟移走的中标人物资清单；
（3）采购人成立验收小组，召开项目验收评审会议，根据项目验收内容及相关要求，对中标人提交的项目过程文档进行验收评审；
（4）验收评审通过后，由验收小组出具项目验收意见。⑤项目验收结束后，中标人配合采购人按照档案管理要求进行资料归档。
八、付款方式
合同签订之日起根据考核验收结果，按半年支付物业服务费用。
其他要求
（一）中标人严格按照合同的要求向采购人提供物业管理服务，并达到质量标准，本项目不允许分包。
（二）中标人严格遵守采购人的各项规章制度和管理规定，并确保采购人的正常工作环境，办公秩序及安全。
（三）采购人可提供食堂，餐费由中标人自理（具体金额由采购人、中标人双方协商决定）；
（四）中标人必须按要求配备强干物业队伍，经采购人审核同意后，方能上岗。
（五）建立安全责任制，中标人在工作中应注意防火、防盗，注意工作安全，中标人员工在工作区域内因操作不当造成设备设施、配件损坏及人员受伤、死亡的，由中标人承担全部责任。并对给采购人造成的损失按实际发生金额进行赔偿。凡是中标人管理不善、操作不当等原因导致人身伤亡事故，由中标人负责。
（六）采购人提供中标人使用的全部资产属采购人所有，中标人不得出售或转让。
（七）中标人应遵守采购人规定，并服从采购人工作人员的管理，采购人有权要求中标人重做未达到标准的工作。
（八）采购人为中标人提供生活用水、用电、办公场所以及应当由采购人提供的工程设备的维修，各设施的维修等所用材料等条件。
（九）采购人有权要求中标人配齐符合规定的工作人员（相应岗位应持证上岗，如物业经理证书、低压电工证等）。
（十）中标人应定期组织员工进行培训，提高其专业技能，牢固树立为采购人服务的思想意识。
（十一）中标人所有员工不得使用电饭锅电磁炉等与工作无关的电器设备，不得在楼内存放易燃易爆物品，对违反规定的，由采购人按考核规定扣减相应费用。
（十二）中标人因故无法正常工作时，应报采购人同意。
（十三）中标人应节约使用采购人提供的资源，保证不造成资源浪费。
（十四）中标人应及时向采购人汇报工作，征求意见，协助采购人更好地开展工作。
（十五）在合同履约期内，中标人应对任何时候、任何情况下发生的用工人员意外伤害事故或用工人员致他人意外伤害等事故涉及的责任和赔偿承担全部责任，不得就此向采购人主张任何权利。凡提供服务人员出现任何事故和伤害，全部由中标人负责（包括人身伤害事故）。
（十六）投标人为本项目所配备的人员不得随意辞退、调离、转岗，且投标人所有人员进场服务前，需向采购人提供所有入场人员清单由采购人进行确认，经采购人确认无误后，方可进场。如有特殊情况必须调整，须提交书面申请并征得采购人同意后方可调整。
（十七）采购人对中标人不尽职责的项目经理、员工，有辞退的建议权。因中标人工作失误给采购人造成经济损失或重大不利影响的，采购人有权终止合同，并要求中标人给予经济赔偿并消除影响。
（十八）中标人编制物业管理服务年度计划，本着高效、精干的原则设置人员，服从采购人的整体管理。
（十九）物业工作人员工资、各项保险及伤亡，严格执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国民法典》等相关规定。中标人应当为物业工作人员办理相关保险，并应当将其考虑在报价因素中，如发生意外情况由中标人自行承担。
（二十）中标人不得拖欠物业服务人员工资，如因拖欠工资而导致的服务质量下降甚至出现重大延误，采购人有权对中标人进行处罚直至终止合同履行。
（二十一）物业服务项目所需的服装、保洁作业过程中直接使用的工具、耗材如：拖布、尘推、抹布、胶手套、厕刷、清洁制剂、洗洁精、云石刀、垃圾袋、洗衣粉等均在本次投标报价内。（具体以招标文件要求为准）
卫生间使用的洗手液、大盘纸、擦手纸、垃圾桶及清洁用设备、维修用设备工具均由乙方负责。
（二十二）履约前，采购人对中标供应商的服务业绩（合同、发票等）、体系认证、专项能力、所获荣誉、管理人员的相关证件、学历证明及社保证明等原件进行复查。 如发现提供虚假资料，将依法取消其中标资格。
（二十三）中标人的投标报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括人工费、管理费、设备使用费、保洁低值易耗品费用、服装费及垃圾、积雪外运费用、利润、税金等。

	6
	违约责任与解决争议的方法
	一、违约责任
1.签订合同后，中标供应商应在 7 日内将所有符合要求的物业人员派驻到位，如不能完成采购人有权终止合同，相关损失 由中标供应商承担；
2.违反技术服务要求中内容的，第一次予以 2000 元扣款，第二次予以 10000 元扣款并无条件更换相关人员，三次及以上的发包人有权终止合同，相关损失由中标供应商承担。
3.乙方应遵守安全生产、文明施工的有关规定，各岗位采取严格的安全保障措施，如发生人身安全事故、财产损失，相关责任与费用由乙方承担，由权威部门确定由甲方原因造成的、在确定责任范围内的由甲方负责。
4.乙方收到甲方的意见、建议等书面函件时，应履行签收手续，须在一日内答复，不书面答复则视为同意。
5.因乙方服务人员原因造成的失火、失盗等事故，责任与费用由乙方承担。
6.乙方损坏、损伤、腐蚀甲方各种设备、设施，由乙方按价赔偿，从物业管理费用中直接扣除，不足部分由乙方额外支付。
7.因乙方原因，未及时配备合格人员到岗服务，造成缺岗，乙方承担每减少一人，乙方应每天向甲方支付违约金1000元，在当月物业管理费中扣除。
8.乙方在履行合同期间的服务检查中，未能满足甲方要求，甲方可随时口头或书面通知乙方，二次书面通知仍不能满足甲方要求，甲方有权解除合同，同时，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的各项损失。
9.乙方不参与经营或与无资质公司合伙经营，或出租物业资质，或将项目转包、变相转包，甲方有权立即终止合同，所发生的一切费
用由乙方自行承担。
10.乙方不按合同约定用工人数履行合同，采取减少或变相减少用工人数，年度内累计发现3次，甲方有权立即终止合同，所发生的一切费用由乙方自行承担。
11.本合同履行过程中，乙方违反本合同约定时，无论合同中是否已约定了具体的违约条款，甲方均有权要求解除本合同，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的各项损失（含间接损失）。
二、争议解决
本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第2种方式解决：
1.长春仲裁委员会仲裁；
2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。


附件：
物业管理服务通用标准
说明：
本通用服务标准中的基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等，依据《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）编制；清雪服务、餐饮服务等其他服务，依据工作实际编制。
1.基本服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	目标与责任
	（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

	
	
	（2）……

	2
	服务人员要求
	（1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

	
	
	（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

	
	
	（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

	
	
	（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

	
	
	（5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

	
	
	（6）……

	3
	保密和思想政治教育
	（1） 建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。
②对涉密工作岗位的保密要求。

	
	
	（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

	
	
	（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育培训，增强服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

	
	
	（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

	
	
	（5）……

	4
	档案管理
	（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

	
	
	（2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

	
	
	（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

	
	
	（4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

	
	
	(5)……

	5
	分包供应商管理
	（1）合理控制外包服务人员数量和流动率。

	
	
	（2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。

	
	
	（3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。

	
	
	（4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。

	
	
	（5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。

	
	
	(6)……

	6

	服务改进

	（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

	
	
	（2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

	
	
	（3）需整改问题及时整改完成。

	
	
	(4)……

	7
	重大活动后勤保障
	（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

	
	
	（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

	
	
	（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

	
	
	(4)……

	8
	应急保障预案
	（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

	
	
	（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

	
	
	（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

	
	
	（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

	
	
	(5)……

	9
	服务方案及工作制度
	（1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

	
	
	（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

	
	
	（3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。

	
	
	(4)……

	10
	信报服务
	（1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分类、安全检查和防疫卫生检查。

	
	
	（2）及时投送或通知收件人领取。

	
	
	（3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。

	
	
	(4)……

	11
	服务热线及紧急维修
	（1）设置24小时报修服务热线。

	
	
	（2）紧急维修应当在15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

	
	
	(3)……


2.房屋维护服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	主体结构、围护结构、部品部件
	（1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

	
	
	（2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨棚、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨棚落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

	
	
	（6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

	
	
	(7)……

	2
	其他设施
	（1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

	
	
	（4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。

	
	
	(5)……

	3
	装饰装修监督管理
	（1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。

	
	
	（2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。

	
	
	（3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。

	
	
	(4)……

	4
	标识标牌
	（1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志　第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。

	
	
	（2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。

	
	
	(3)……


3.公用设施设备维护服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

	
	
	（2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

	
	
	(3)……

	2
	设备机房
	（1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

	
	
	（2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

	
	
	（3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

	
	
	（4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

	
	
	（5）安全防护用具配置齐全，检验合格。

	
	
	（6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

	
	
	(7)……

	3
	给排水系统
	（1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。

	
	
	（2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。

	
	
	（3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

	
	
	（4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。

	
	
	（5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。

	
	
	（6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。

	
	
	(7)……

	4
	电梯系统
	（1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。

	
	
	（2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

	
	
	（3）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

	
	
	（4）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。

	
	
	（5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。

	
	
	（6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。

	
	
	（7）到现场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。

	
	
	（8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

	
	
	（9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。

	
	
	(10)……

	5
	空调系统
	（1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。

	
	
	（2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。

	
	
	（3）定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。

	
	
	（4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。

	
	
	（5）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。

	
	
	（6）每年至少开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。

	
	
	（7）每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风管清洗消毒。

	
	
	（8）每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。

	
	
	（9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。

	
	
	（10）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。

	
	
	(11)……

	6
	消防系统
	（1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。

	
	
	（2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。

	
	
	（3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。


	
	
	（4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。

	
	
	（5）自动喷水灭火系统启动正常。

	
	
	（6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。

	
	
	（7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。

	
	
	（8）正压送风、防排烟系统运行正常。

	
	
	(9)……

	7
	供配电系统
	（1）建立24小时运行值班监控制度。

	
	
	（2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。

	
	
	（3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

	
	
	（4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。

	
	
	（5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

	
	
	（6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

	
	
	(7)……

	8
	弱电系统
	（1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。

	
	
	（2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。

	
	
	(3)……

	9
	照明系统
	（1）外观整洁无缺损、无松落。

	
	
	（2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

	
	
	（3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。

	
	
	(4)……

	10
	锅炉设备/热力站
	（1）建立24小时值班监控制度。

	
	
	（2）每年至少开展1次锅炉设备的全面检查。

	
	
	（3）每年至少开展1次锅炉设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。

	
	
	（4）每年至少开展1次锅炉水质检测，确保水质合格。

	
	
	（5）按锅炉厂家制定的检修规程对锅炉进行检修。

	
	
	(6)……

	11
	采暖系统
	（1）定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。

	
	
	（2）负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。

	
	
	（3）做好供暖前检查等相关准备工作。

	
	
	（4）暖气片上水前，提前通知采购人。

	
	
	（5）供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。

	
	
	（6）根据天气情况适时调节供暖设备运行工况，节约能源。

	
	
	(7)……


注：电梯系统、锅炉设备等设施设备的安装改造维修应当由具备相应资质的供应商完成，如供应商自身不具备，可进行分包由具有相应资质的单位完成。服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。
4.保洁服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

	
	
	（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

	
	
	（4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

	
	
	(5)……

	2
	办公用房区域保洁
	（1）大厅、楼内公共通道：
 ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。
 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。
 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（2）电器、消防等设施设备：
 ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。
 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（5）作业工具间：
保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。
作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

	
	
	（6）公共卫生间：
保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。
及时补充厕纸等必要用品。

	
	
	（7）电梯轿厢：
保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。
灯具、操作指示板明亮。

	
	
	（8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1）

	
	
	（10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	(11)……

	3
	公共场地区域保洁
	（1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

	
	
	（2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

	
	
	（3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。

	
	
	（6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见4.1）

	
	
	(7)……

	4
	垃圾处理
	（1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。

	
	
	（2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。

	
	
	（3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。


	
	
	（4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。

	
	
	（5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。

	
	
	（6）垃圾装袋，日产日清。

	
	
	（7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

	
	
	（8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

	
	
	（9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。

	
	
	(10)……

	5
	卫生消毒
	（1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

	
	
	（2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。

	
	
	（3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。

	
	
	(4)……


4.1具体清洁要求
	序号
	材质
	清洁要求

	1
	环氧地坪地面
	（1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。

	
	
	（2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。

	
	
	（3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。

	
	
	（4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。

	
	
	（5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。

	
	
	(6)……

	2
	耐磨漆地面
	（1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。

	
	
	（2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。

	
	
	(3)……

	3
	瓷砖地面
	（1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

	
	
	（2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	
	
	(3)……

	4
	石材地面
	（1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。

	
	
	（2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	
	
	(3)……

	5
	水磨石地面
	（1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

	
	
	（2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	
	
	(3)……

	6
	地胶板地面
	（1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	
	
	（2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。

	
	
	(3)……

	7
	地板地面
	（1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	
	
	（2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。

	
	
	(3)……

	8
	地毯地面
	（1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。

	
	
	（2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。

	
	
	(3)……

	9
	乳胶漆内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	10
	墙纸内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	11
	木饰面内墙
	有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。

	12
	石材内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	13
	金属板内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	14
	涂料外墙
	定期专业清洗。

	15
	真石漆外墙
	定期专业清洗。

	16
	瓷砖外墙
	定期专业清洗。

	17
	保温一体板外墙
	定期专业清洗。

	18
	铝板外墙
	定期专业清洗。

	19
	干挂石材外墙
	定期专业清洗。

	20
	玻璃幕墙外墙
	定期专业清洗。


注：根据物业用材情况选择清洁要求。
5.绿化服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	（2）做好绿化服务工作记录，填写规范。

	
	
	（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

	
	
	（4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

	
	
	(5)……

	2
	室外绿化养护
	（1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

	
	
	（2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。

	
	
	（3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

	
	
	（4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。

	
	
	（5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

	
	
	（6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。

	
	
	（7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

	
	
	（8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。

	
	
	（9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

	
	
	(10)……


6.保安服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。

	
	
	（2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。

	
	
	（3）配备保安服务必要的器材。

	
	
	(4)……

	2
	出入管理
	（1）办公楼（区）主出入口应当实行 24小时值班制。

	
	
	（2）设置门岗。

	
	
	（3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。

	
	
	（4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。

	
	
	（5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

	
	
	（6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

	
	
	（7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。

	
	
	（8）提供现场接待服务。
①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。
②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。
③物品摆放整齐有序、分类放置。
④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。
⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。
⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为—____-____）。
⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。

	
	
	(9)……

	3
	值班巡查
	（1）建立24小时值班巡查制度。

	
	
	（2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。

	
	
	（3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

	
	
	（4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。

	
	
	（5）……

	4
	监控值守
	（1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。

	
	
	（2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。

	
	
	（3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。

	
	
	（4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。

	
	
	（5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。

	
	
	（6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。

	
	
	（7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。

	
	
	（8）……

	5
	车辆停放
	（1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。

	
	
	（2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。

	
	
	（3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。

	
	
	（4）非机动车定点有序停放。

	
	
	（5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。

	
	
	（6）……

	6
	消防安全管理
	（1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。

	
	
	（2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。

	
	
	（3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。

	
	
	（4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。

	
	
	（5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。

	
	
	（6）……

	7
	突发事件处理
	（1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。

	
	
	（2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。

	
	
	（3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

	
	
	（4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。

	
	
	（5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

	
	
	（6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

	
	
	（7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

	
	
	（8）……

	8
	大型活动秩序
	（1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

	
	
	（2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

	
	
	（3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。

	
	
	（4）……


7.会议服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	会议受理
	接受会议预订，记录会议需求。

	2
	会前准备
	根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。

	3
	引导服务
	做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

	4
	会中服务
	会议期间按要求加水。

	5
	会后整理
	对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。


8.清雪服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	作业准备
	接到降雪预报时，要提前安排除雪相关工作，并将清雪设备进入待命作业位置，作业人员做好清扫准备，确保车辆、设备、人员第一时间到位，进行除雪作业。

	2
	作业时限
	（1）小雪：下雪即扫，雪停后4小时内行车道积雪清扫干净，8小时内人行便道积雪清扫干净，庭院、广场12小时内清扫干净。

	
	
	（2）中雪：下雪即扫，雪停后8小时内行车道积雪清扫干净，12小时内人行便道积雪清扫干净，庭院、广场24小时内清扫干净。

	
	
	（3）大雪：主要道路、坡路提前撒布融雪剂。下雪即扫，雪停后4小时内主行车道达到通车条件，8小时内次行车道达到通车条件，24小时内人行便道积雪清扫干净，36小时内庭院、广场等区域积雪清扫干净。

	
	
	（4）暴雪：主要道路、坡路提前撒布融雪剂。下雪即扫，雪停后8小时内主行车道达到通车条件，16小时内次行车道达到通车条件，48小时内人行便道积雪清扫干净，72小时内庭院、广场等区域积雪清扫干净。

	3
	作业标准
	（1）行车道：车行道要达到露路面、见道线、见沥青面、无残片、无雪带、无浮雪，路边石径、隔离带净要达到无抛洒或存放残冰、污雪，在规定的时限内要清运干净；清运的冰雪必须运到指定的场地倾卸；隔离带栏杆要保持清洁，无积雪存在。

	
	
	（2）人行便道：在不影响树木、植被的前提下，抛撒入绿化带使其自然消融。绿化带内积雪不要堆积，平铺抛撒，距离绿化带路牙20公分，确保积雪融化在绿化带内，防止积雪融化后流到地面影响行人安全。隔离带栏杆要保持清洁，无积雪存在。

	
	
	（3）庭院、广场：所有积雪清理到树坑或绿化带内，树坑积雪要求拍压平整、堆放整齐美观，树坑四周全部露出便砖，清理到绿化带的积雪要洒开。便道两侧露出路缘，绿地内的积雪离路缘10厘米以上，做到路面无雪堆、无雪人；墙根、墙角、墙顶、平台、车辆通道、广场及台阶无积雪；车辆顶部及周边无明显积雪，能清理的要尽量清理，清理不到的地方车辆离开后第一时间进行清理，开走一辆清理一辆；绿篱顶部无积雪，清理的积雪要一次性撒在绿化带内，严禁大面积堆放在绿篱顶部。

	
	
	（4）清雪除冰作业要严格融雪剂使用，庭院、人行便道等非重要机动车行驶道路原则上不得使用融雪剂。坡路、台阶、有一定坡度的出土口可以根据需要使用少量融雪剂。

	
	
	（5）要本着就近利用的原则分类进行处理。对未使用融雪剂的积雪，在不影响树木、植被的前提下，倒入绿化带、树穴内使其自然消融。对使用融雪剂的冰雪全部清运到指定处理地点处理。严禁单位和个人将积雪堆积到道路中央或将积雪撒布路面进行自然消融。


9.餐饮服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	食堂及设备管理
	（1）严格遵守相关操作规程，正常使用和爱护食堂设备设施，不得私自改变设备设施用途，做好日常检查、保养工作，出现问题及时报修，严禁私自携带物品离开工作区。

	
	
	（2）严格洗消保洁程序，公用餐具坚持每餐浸泡清洗、高温消毒，保洁存放。

	
	
	（3）做好安全防范工作，确保用电、用气等的安全，设专人负责管理。

	
	
	（4）需由供应商提供的餐巾纸、洗涤液、牙签、消毒液等低值易耗品，应符合国家安全标准，选用国产知名品牌并提供生产厂商商标等信息。

	
	
	（5）负责食堂日常灭虫、灭鼠、灭蟑等消杀工作，保持空气清新无异味，污水排放畅通，地面无积水、无杂物，门窗洁净，墙壁无尘土、无蜘蛛网，机械设备、排风扇、照明用具保持洁净，水池、保洁柜、消毒柜、蒸箱洁净，无污垢，无杂物，清洁用具定位放置，分区管理，责任到人。

	2
	食品加工前准备
	（1）每个周末提供下周的菜谱，经采购人同意后使用。标准菜单的内容包括但不限于：主料、配料、调料、烹饪方法、成品要求（口味、颜色、质地等）。

	
	
	（2）所有工作人员应当遵守相关管理规定及操作规程，持有健康证，统一着装，走专用通道，操作前佩戴一次性口罩、发网等防护用具，洗净双手，所有工作人员的个人卫生都要岗前检查，不达标的不允许上岗。

	
	
	（3）严把原材料入口关，不准“三无”产品及变质原料进入，坚持蔬菜类原材料加工前浸泡30分钟，洗净去污，减少农药残留，坚持食品加工“生进熟出一条龙”作业，杜绝交叉感染，设立专职食品质量检验人员，对食品入库、加工实施监督检查。

	3
	食品加工管理
	（1）原料领用与加工：严格计划领料，检查各类须加工用的原料质量，确认可靠后方可进行加工，对须切割加工的原料，应根据烹调的需要，事先明确规定切料加工的规格标准，编制原料切割规格表，作为加工人员操作依据和管理人员检查监督依据。

	
	
	（2）原料配份：严格执行服务标准，确保菜品质量美味可口，主副食营养均衡，荤素搭配，干净卫生，花样翻新，确保菜品供应数量满足就餐需求，做好成本核算，杜绝浪费。

	
	
	（3）食品烹调：在开餐前，将经常使用的主要的调味汁，批量集中兑制，以便烹调时各炉头随时取用，以减少偏差，保证菜品口味的一致性，调味汁的调兑应由专人负责，调兑用料规格比例在标准菜谱中应事先规定，如无标准菜谱也可独立制定用料规格表。

	4
	餐中服务
	（1）建立相关制度及操作规范、标准，努力实现饭菜营养化、卫生标准化、口味大众化、品种多样化、服务规范化，最大限度满足就餐人员对质量、口味、卫生的要求。

	
	
	（2）科学、营养配餐，保证就餐者营养合理搭配。符合中国烹协规定的营养标准，制定出符合采购人饮食结构的食谱，以保障就餐者在营养均衡下保持良好的工作状态。

	
	
	（3）保证就餐环境、生产流程卫生安全，将整个加工、服务过程全部按ISO9001标准受控进行。

	
	
	（4）加强食堂安全管理，确保食堂消防安全、人员安全、食品安全、物品安全，确保不发生安全事故，因供应商操作不当发生以上安全事故的，由供应商承担所有责任。

	
	
	（5）在突发特殊情况（停电、停水）影响就餐时，具备保障能力和保障措施，保证基本饮食需求，要求有预案。

	5
	餐后整理
	（1）实行留餐制度，每餐样品保存期为48小时，以便进行相关的卫生检查程序。

	
	
	（2）每餐后必须对后厨及餐厅内外（含后厨排水沟）进行全面清扫，保持好后厨及餐厅内外环境的整洁卫生，不留死角。

	
	
	（3）后厨及餐厅的餐余和垃圾按要求放置在指定地点，不得乱倒、乱放、随意丢弃。

	
	
	（4）厨余垃圾必须委托有专业资质的专业公司进行回收，或者严格按照采购人要求处理。

	
	
	（5）运货（含垃圾清运）按指定路线运送，不得发生遗撒，并保证运送通道的整洁干净。


第三章  政府采购政策
本项目需要落实的政府采购政策包括：
一、促进中小企业发展政策
（一）政策依据
财政部 工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）。
（二）中小企业的认定
1、在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（三）中小企业需提供的证明材料
中小企业参加政府采购活动，应当出具本采购文件规定的《中小企业声明函》，
否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
（四）中小企业扶持政策享受情形
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受相
关中小企业扶持政策：
1、 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该
中小企业商号或者注册商标；
2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
3、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依
照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制
造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（五）中小企业扶持政策
1、对于非专门面向中小企业采购的采购包，应当对符合本章规定的小微企业报价给予一定比例的扣除（具体比例详见本采购文件第二章），用扣除后的价格参加评审。
2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予一定比例的扣除（具体比例详见本采购文件第二章），用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3、价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
（六）合同分包要求
1、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2、对于专门面向中小企业采购的采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
（七）法律责任
供应商按照本采购文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
二、支持监狱企业发展政策
（一）政策依据
财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（二）监狱企业的认定
由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
（三）监狱企业需提供的证明材料
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（四）监狱企业支持政策
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
三、支持残疾人福利性单位发展政策
（一）政策依据
财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
（二）残疾人福利性单位的认定
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（三）残疾人福利性单位需提供的证明材料
符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当出具本采购文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
（四）残疾人福利性单位支持政策
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（五）法律责任
供应商按照本采购文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
四、强制、优先采购节能产品、环境标志产品政策
（一）政策依据
1、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
2、财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。
3、财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
（二）节能产品、环境标志产品的品目
政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，详见《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》。
（三）节能产品、环境标志产品需提供的证明材料
采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，供应商应当提供本采购文件规定的《节能产品、环境标志产品强制采购认证证书一览表》和《节能产品、环境标志产品优先采购认证证书一览表》，填写获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书相关信息并在相应表格后提供对应的认证证书扫描件。
（四）节能产品、环境标志产品采购政策
采购人拟采购的产品属于品目清单范围，且属于强制采购品目的，实行强制采购。本采购文件第二章要求具有强制采购认证证书的产品，供应商必须在《节能产品、环境标志产品强制采购认证证书一览表》中，填写所投产品获得的、有效的认证证书相关信息并提供对应的认证证书扫描件。否则投标、响应无效。
采购人拟采购的产品属于品目清单范围，但不属于强制采购品目的，实行优先采购。供应商应当在《节能产品、环境标志产品优先采购认证证书一览表》中，填写所投产品获得的、有效的认证证书相关信息并提供对应的认证证书扫描件。优先采购的具体办法详见本采购文件第五章。
五、实施本国产品标准政策
（一）政策依据
《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（二）本国产品标准
在财政部、工业和信息部制定出台在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序要求之前，目前，在中国境内生产的产品即视为符合本国产品标准。

（三）本国产品需提供的证明材料
供应商提供的产品属于本国产品的，应当出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不得享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。

（四）对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（五）法律责任
供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

第四章  资格审查方法与标准
一、资格审查方法
根据采购人与集中采购代理机构签订的《长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）政府集中采购委托代理协议》有关约定，本项目由采购人依法对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，投标无效；资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。
二、资格审查标准
说明：供应商为联合体的，联合体各方均应符合下列要求并提供相应证明材料。法律法规另有规定的，从其规定。
	序号
	审查内容
	审查要求

	（一）投标文件解密

	1
	成功解密投标文件
	在招标文件规定的解密期限内成功解密投标文件。

	（二）基本资格条件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本扫描件；投标人为自然人的提供身份证明扫描件；采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加投标（报价），提供分支机构的《营业执照》副本扫描件。
（1、自然人参加采购活动的，证明材料须由本人签章；2、证明材料有效期应包含投标截止日。）

	3

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供《资格条件承诺函》。


	
	依法缴纳税收的良好记录
	

	
	依法缴纳社会保障资金的良好记录
	

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	符合法律、行政法规规定的其他条件
	

	4
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供《三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明》。

	（三）特定资格条件

	5
	符合招标文件第一章《投标邀请》中确定的供应商特定资格条件
	提供相关证明材料。

	（四）投标保证金

	6
	按照招标文件规定交纳投标保证金
	已按招标文件要求将投标保证金足额转入指定账户或按要求提交投标保函。

	（五）中小企业

	7
	合格的中小企业
	如本项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》。提供的《中小企业声明函》应当符合本招标文件第二章采购标的对应中小企业划分标准所属行业的规定。

	（六）联合体投标

	8
	合格的联合体
	1.投标文件中载明的联合体成员与参与本项目采购活动进行网上共同免费下载采购文件的联合体成员一致。2.如本项目允许联合体投标，投标人应提供《联合体协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。第一章申请人的资格要求对于联合体协议中中小企业合同金额应当达到的比例以及中小企业与联合体成员间的关系有要求的，应符合相应要求。《联合体协议书》应由联合体各成员共同签章。
如本项目不允许联合体投标，以联合体形式投标的，投标无效。

	（七）合同分包

	9
	合格的合同分包
	1.供应商采用分包形式履行合同的，投标人应提供《分包意向协议》，载明各方承担的工作和义务，第一章申请人的资格要求对于分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例以及中小企业与分包企业成员间的关系有要求，应符合相应要求。《分包意向协议》应由协议双方签字及盖章。

	（八）其他

	10
	良好信用记录
	资格审查时，采购人通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人信用记录。经查询，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（信用记录查询结果，与其他采购文件一并保存）

	11
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动
	提供《资格条件承诺函》。

	12
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下政府采购活动
	在资格审查过程中发现投标人有违反此项规定的，采购人会应当认定其投标无效。

	13
	不得以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标
	在资格审查过程中发现投标人有违反此项规定的，采购人应当认定其投标无效。

	14
	未出现影响采购公正的违法、违规行为
	在资格审查过程中发现投标人有违反此项规定的，采购人应当认定其投标无效。


注：
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
　　（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　（5）不同投标人的投标文件相互混装；
　　（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 
第五章  评标方法、程序与标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法评标。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、政府采购异常低价审查、综合比较与评价、复核评标结果、推荐中标候选人名单、确定中标人和编写评标报告。
（一）符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。有下列情形之一的，符合性审查不合格，其投标无效。
	序号
	符合性审查不合格情形

	（一）有效性审查

	1
	投标文件中技术标（暗标）文件制作及相关要求：
投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1.版面要求：A4纸张大小； 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色； 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记； 4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐； 5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。6.如投标供应商未按照上述要求编制投标文件，由此产生的风险由投标人自行承担。

	2
	投标文件未按招标文件要求签章的。

	3
	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

	4
	提报了两个或两个以上报价方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）。

	（二）完整性审查

	5
	未按招标文件要求提供《投标函》、《法定代表人授权书》、《商务条款偏离表》、《技术服务实质性条款响应承诺书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》或所提供的上述材料不符合招标文件要求的。

	（三）响应程度

	6
	不满足招标文件第二章《项目招标需求》技术部分实质性条款要求的。

	7
	不满足招标文件第二章《项目招标需求》商务部分实质性条款要求的。

	8
	本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，未按要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

	9
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

	10
	投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。

	11
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


（二）澄清有关问题
1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过吉林省政府采购云平台向投标人发出通知并要求投标人在交易平台通知的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人应当按照要求通过企业数字证书登录吉林省政府采购云平台提交澄清、说明或者补正，并在生成的澄清（说明）上加盖电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需要供应商通过企业数字证书登录吉林省政府采购云平台确认，投标人不确认的，其投标无效。
（三）政府采购异常低价审查

1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，通过企业数字证书登录吉林省政府采购云平台提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

   3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（四）综合比较与评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（五）复核评标结果
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）资格性检查认定错误的；
（2）分值汇总计算错误的；
（3）分项评分超出评分标准范围的；
（4）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（5）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告同级财政部门。
（六）推荐中标候选人名单
1.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）由低到高顺序排列；得分且投标报价（落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）相同的，按技术服务评分由高到低顺序排列；得分、投标报价（落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）且技术服务评分相同的，按所投产品列入政府优先采购产品类别认证证书多少顺序排列；以上均相同的，按提交投标文件时间先后顺序排列。分包采购的，每包评标结果按上述规则排列。
2.评标委员会按照评标结果排列顺序确定中标候选人排名。
（七）确定中标人
根据采购人与集中采购机构签订的《长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）政府集中采购代理协议》有关约定，委托评标委员会直接确定中标供应商。评标委员会应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
招标文件第二章《项目招标需求》中要求确定多个中标人的，应当按照中标候选人排名顺序确定相应数量的中标人；通过资格审查和符合性审查的投标人数量少于或等于招标文件第二章《项目招标需求》中要求确定中标人数量的，通过资格审查和符合性审查的投标人直接确定为中标人。
（八）编写评标报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。
注：
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
三、评标标准
1.本项目评分满分100分，由价格评分、技术服务评分和商务评分三部分构成，具体评分细则附后，每项评分按四舍五入原则精确到小数点后两位。
2.价格评分按以下两个步骤进行：
2.1 落实政府采购政策需进行的价格扣除
依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照本招标文件第三章规定的比例给予相应的价格扣除。
依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照本招标文件第三章规定的比例给予相应的价格扣除。
2.2 价格评分的计算

价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×价格评分分值

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。
3.技术服务评分和商务评分根据评审因素性质，分为主观评分项和客观评分项。主观评分项需要借助专业知识评判，应由评标委员会成员按照评分细则独立、公正评分；客观评分项的评分应由评标委员会成员共同认定，分值应当一致，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。
4. 投标人得分为评标委员会各专家打分总分平均。
评分细则
项目评审方法
评标办法：【政府采购】综合打分法

	序号
	评审因素
	评分标准
	分值
	主、客项

	（一）价格评分

	1
	价格评分
	详见本章评标标准第 2 项规定
	51
	客观项

	（二）技术服务评分

	1
	服务方案
	1.供应商根据采购文件，及现场实际情况提出服务方案，给出得分：服务方案编制科学合理，内容全面且有针对性，详细、先进且具备可行性，措施得力、切实可行的，得 3分；
2.服务方案编制比较科学合理，内容比较全面、比较有针对性，方案比较详细、基本具备先进性和可行性，措施比较得力、可行的，得2 分；
3.服务方案编制不够科学合理， 内容简单、针对性不强，方案简单、技术落后，措施不完备、可行性差的，得 1 分；
4.严重缺项或无此项内容得 0 分。
	3
	主观项

	2
	应急方案
	1.供应商针对本项目需求是否制定相关应急方案（包括但不限于停电停水应急预案、自然灾害应急预案、消防应急预案、燃气泄漏应急预案、疫情防控应急预案、紧急疏散应急预案等）；应急方案编制科学合理，内容全面且有针对性，方案详细、先进且具备可行性，措施得力、切实可行的，得2分；
2.应急方案编制比较科学合理，内容比较全面、比较有针对性，方案比较详细、基本具备先进性和可行性，措施比较得力、可行的，得 1分；
3.应急方案编制不够科学合理，内容简单、针对性不强，方案简单、措施不完备、可行性差的，得0.5 分。
4.严重缺项或无此项内容得 0 分。
	2
	主观项


	3
	服务制度及廉洁、保密措施
	1.根据采购文件，现场实际情况提出制定服务制度及廉洁、保密措施，给出得分∶编制科学合 理，内容全面且有针对性，措施得力、切实可行，
得 1分；
2.编制比较科学合理，内容比较全面、比较有针对性，
基本具备可行性，措施比较得力、可行，得 0.6 分；

3. 编制不够科学合理，内容简单、针对性不强，方案简单、技术落后，措施不完备、可行性差的，得0.3分；
4.严重缺项或无此项内容得 0 分。
	1
	主观项

	4
	人员稳定方案
	1.供应商有针对本项目的人员稳定方案：方案详细且具备可行性，措施得力、切实可行的，得 2分；
2.方案内容比较详细，措施比较得力，比较切实可行的，得1分；
3.方案不够合理，内容简单、针对性不强、可行性差的，得0.5分；
4.严重缺项或无此项内容得 0 分。
	2
	主观项

	5
	针对本项目的接管验收方案
	1.供应商针对本项目专门成立接管验收小组，接管验收方案科学合理，内容详细且具备可行性，措施得力，
得 1分；

2.接管验收方案编制比较科学合理，方案比较详细、基本具备可行性，措施比较可行的，得0.6分；
3.接管验收方案不够科学、不够合理、内容简单、针对性不强、可行性差的，得0.3分；

4.严重缺项或无此项内容得 0 分。
	1
	主观项

	（三）商务评分

	1
	企业业绩
	投标截止日前 3 年内承接的类似的物业业绩（非住宅类），每提供一项业绩得0.5分，最高得 13 分。（以投标文件中提供的中标通知书扫描件或合同扫描件和任意一月发票扫描件为评分依据，投标文件中须附经“国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.c ）”验证的发票截图，未通过税务局网站验证的发票，不予计取。一个项目多个周期的按一个业绩计算，可以用分公司签署的业绩）
	13
	客观项

	2
	企业认证
	1.ISO9001 质量管理体系认证证书；2.ISO14001 环境管理体系认证证书；
3.ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书；
4.诚信管理体系认证证书；
5.ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书，具有以上体系认证，且在有效期内的，每提供一类证书得 1分，最高得 5分，不具备得0 分。 （以投标文件中提供的招标公告前取得的有效期内认证证书扫描件及国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）网站查询截图为评分依据）
	5
	客观项

	3
	本项目的管理模式、管理机制
	投标人具有购买（或合作研发）并正在使用的信息化类平台系统，包括并不限于客户服务、24 小时智能安全巡更、品质管理、设备管理等应用，用在现场管理工作中，提高项目管理水平。具备得 4分，不具备不得分。（以投标文件中提供购买或研发合同扫描件、发票扫描件和平台使用实景图片相关证明材料扫描件为评分依据）
	4
	客观项

	4
	本项目拟投入的专业人员
	1.投标人派驻项目的项目经理 5人。
其中1 人具有物业管理师注册证书，初级职称得1分；具有物业管理师注册证书，中级职称得1.5分；具有物业管理师注册证书，高级或以上职称得2分；此项最高得2分；
其中1人具有初级工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），全国物业管理企业经理证书得1分；具有中级工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），全国物业管理企业经理证书得1.5分；具有高级或以上工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），全国物业管理企业经理证书得2分；此项最高得2分；
其中3人具有初级工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），每满足一人得 0.5分；具有中级工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），每满足一人得 1分；具有高级或以上工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），每满足一人得2 分，此项最高得6分。

需提供人员证书扫描件，供应商为其缴纳的投标截止日前1年内任意连续3个月加盖社保局公章的社保证明扫描件为评分依据。

2.投标人派驻项目的保安主管 5人，具有初级工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），每满足1人得0.2分；具有中级工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），每满足一人得0.5分；具有高级或以上工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），每满足一人得 1 分；此项最高得5分。 

需提供人员证书扫描件， 供应商为其缴纳的投标截止日前1年内任意连续 3个月加盖社保局公章的社保证明扫描件为评分依据。
3.投标人派驻项目的保洁主管 1人，具有高级或以上工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），得0.5 分；具有中级工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），满足得 0.3 分；具有初级工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），得0.2分；不具备不得分；此项最高0.5 分。需提供人员证书扫描件， 供应商为其缴纳的投标截止日前1年内任意连续 3个月加盖社保局公章的社保证明扫描件为评分依据。

4.投标人派驻项目的维修主管 1人，具有高级或以上工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），得0.5 分；具有中级工程师职称（工程或建筑或电气或给排水类），满足得 0.3 分，不具备不得分；此项最高0.5 分。 需提供人员证书扫描件，供应商为其缴纳的投标截止日前1年内任意连续 3个月加盖社保局公章的社保证明扫描件为评分依据。

5.投标人派驻项目的食堂管理人员5 人，具有人力资源和社会保障部门颁发的高级及以上中式烹调师证的，每满足一人得 0.4 分，不具备不得分；此项最高2分。需提人员证书扫描件为评分依据。
	18
	客观项


1.如评分标准中有分值区间的，包含区间上限本数，不含下限本数。

2.评分因素有时间限制（如投标或递交响应文件截止日前三年内）的，所提供的合同、证书、证明等材料的时间，以签署日期、颁发日期或出具日期为准。

第六章  投标人须知
一、总则
1. 定义
1.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人详见本招标文件中第一章《投标邀请》。 
1.2 “集中采购机构”是指依据《政府集中采购委托代理协议》，受采购人委托具体组织本次招标采购活动的单位，即长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）。
1.3 “服务”是指本招标文件中所属服务。
1.4 “投标人（供应商）”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
1.5 “合格投标人”是指投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，且资格审查和符合性审查合格的投标人。
1.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。
1.7 本招标文件所称“投标截止日前一年内”，是指投标截止日前365天内（如某项目投标截止日为2020年8月1日，此项目“投标截止日前一年内”是指2019年8月1日-2020年7月31日）。
“投标截止日前二年内”、“投标截止日前三年内”等，均按此要求确认。
2.投标人参加政府采购的条件
2.1在投标前注册成为吉林省政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/220199，下同）供应商，并通过吉林省政府采购云平台按采购包免费下载招标文件，确认参加本项目投标。本项目如接受联合体投标，应当由联合体以一个投标人名义按采购包共同免费下载招标文件并点击下载确认参加本项目投标，具体操作方法为：联合体第一个成员通过企业数字证书登录吉林省政府采购云平台按采购包免费下载招标文件，联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体各方权利、义务和分工，联合体各方将向招标人承担连带责任；联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目参加投标；联合体牵头人代表联合体各方负责投标（招标文件申领、投标文件签署及递交）和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。2.2 符合招标文件第一章《投标邀请》中规定的投标人资格条件。
3.合格的服务
3.1投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
3.2.投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利，不存在任何产权瑕疵。
3.3 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。
4.联合体投标
如果招标文件第一章《投标邀请》中没有特殊说明，本次招标允许由2个以上投标人组成1个联合体以1个投标人身份共同投标。联合体各方应符合下列要求：
4.1 政府采购法第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
4.2 联合体各方之间应当签订《联合体协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。该协议书对联合体各方均具有法律约束力。
4.3 联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体协议书》，明确各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任。
4.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5.投标费用
5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.2集中采购机构不收取任何采购代理费。
6.信息发布
本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、中标公告、更正公告等与招标活动有关的通知，集中采购机构将通过吉林省政府采购网等政府采购信息发布媒体公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，集中采购机构对此不承担任何责任。
二、招标文件
7.招标文件
招标文件包括下述内容：                           
第一章  投标邀请
第二章  项目招标需求
第三章  政府采购政策
第四章  资格审查方法与标准
第五章  评标方法、程序与标准
第六章  投标人须知
第七章  合同文本
第八章  投标文件格式
第九章  附  件
8.现场考察
8.1 招标文件第一章《投标邀请》中约定现场考察的，由采购人组织所有潜在投标人考察项目现场，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。所有投标人应按《投标邀请》规定的时间、地点前往参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参与现场考察不作为否定投标人资格的理由。
8.2 采购人向投标人口头介绍的情况及提供的有关现场的资料和数据，供投标人在编制投标文件时参考。采购人或集中采购机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。
8.3 各投标人应认真考察现场，熟悉现场情况以及周围环境，了解一切可能影响投标报价的资料。凡拟采取的竞争措施均应在投标文件中列明细目名称及相应的费用。一经中标，不得以不完全了解现场及周围环境情况等为借口而提出额外补偿或延长工期的要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。
8.4 投标人现场考察所发生的费用自理。投标人现场考察时应注意人身、财产安全，否则责任自负。       
    9.开标前答疑会
9.1 开标前答疑会由集中采购机构负责组织。所有潜在投标人应按招标文件第一章投标邀请规定的时间、地点参加。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参加开标前答疑会不作为否定投标人资格的理由。
9.2 采购人与集中采购机构对参加开标前答疑会的投标人就招标文件提出的询问做出答复。如果供应商对答复不满意的，可在法律规定期限内提出线下质疑。   
10.招标文件的澄清、修改
10.1 采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者集中采购机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
10.2 招标文件的澄清、修改均由集中采购机构通过本须知第6条约定的信息发布方式和渠道，以更正公告形式发布。更正公告的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发布的更正公告内容为准。延长提交投标文件截止时间的，延长后的具体提交投标文件截止时间以最后发布的更正公告中的规定为准。采购人或者集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。未按照重新发布的招标文件编制投标文件的，是投标人的风险。
10.3 除上述规定以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，集中采购机构不承担任何责任。
三、投标文件
11.投标文件的制作
11.1投标人应按照招标文件提供的投标文件格式编制电子投标文件，因投标文件内容缺漏错误的，是投标人的风险。投标人投报多个采购包的，投标人应当按采购包分别编制独立的投标文件，并按采购包分别提交投标文件。

11.2投标人在吉林省政府采购云平台搜索下载并安装政采云电子投标客户端，将投标文件上传至系统中加密。经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前登录吉林省政府采购云平台，选择投标项目对应采购包，完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。

11.3提交电子投标文件截止时间前出现下列情形的，投标人必须对投标文件重新电子签章和生成投标文件，并在投标截止时间之前登录吉林省政府采购云平台，选择投标项目的对应采购包，完成上传，否则无法完成解密：
11.3.1 数字证书到期后重新续期；
11.3.2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。
投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。
12.投标文件的语言和计量单位
12.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
12.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
12.3 投标文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.4 投标人违反上述规定的，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件要求或对应评审因素得分受到影响的，是投标人的风险。
13.投标文件的组成及要求
13.1 投标文件的组成
投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：
第一部分  资格审查文件
第二部分  商务文件（明标）

第三部分  技术文件（暗标）

第四部分  报价文件      
13.1.1 投标文件中技术标（暗标）文件制作及相关要求：
投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1.版面要求：A4纸张大小； 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色； 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记； 4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐； 5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。6.如投标供应商未按照上述要求编制投标文件，按照投标无效处理，由此产生的风险由投标人自行承担。
13.2 投标报价
13.2.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他因素，投标报价是履行合同的最终价格，应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税金等。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。
13.2.2 投标人应按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式进行报价。报价上的优惠应体现在《投标报价明细表》各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
13.2.3 如果招标文件第二章《项目招标需求》中没有特殊说明，本次招标将不接受可选择或可调整的投标和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标，其投标无效。
13.3 分包
投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
14.投标文件的有效期
14.1 本项目投标有效期为90日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，集中采购机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应在线上平台提交。投标人可拒绝集中采购机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容。
四、投标文件提交
15.投标文件提交
投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，通过吉林省政府采购云平台按所投采购包分别上传加密的电子投标文件，逾期系统自动关闭投标文件上传通道。投标人未在投标截止时间前上传的，责任由投标人自行承担。为防止系统堵塞，建议投标人在投标截止1日前完成投标文件的提交。
如供应商因系统问题无法上传电子投标文件时，请联系平台技术，联系电话：95763。
16.投标文件的补充、修改和撤回
投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。投标人需要修改已上传投标文件的，应当先撤回投标文件，并在投标截止时间之前上传修改后的投标文件，投标人的投标文件以最后上传的为准。
五、开标与评标
17.开标
17.1 采购包投标人不足3家的，不得开标。
17.2 投标人应当在招标文件规定的投标文件解密期限内由投标人持制作该投标文件的同一企业数字证书远程对所投采购包投标文件进行解密。
投标文件解密截止时间后，吉林省政府采购云平台自动公布开标信息，投标人持企业数字证书登录吉林省政府采购云平台在线查询开标信息。
因投标人设备、网络等出现故障导致无法正常解密投标文件的，是投标人的风险。
17.3投标人在解密期限内未成功解密投标文件，将被认定为资格审查不合格，投标无效。
17.4 投标文件解密期限内，因集中采购机构设备、网络等出现故障导致所有投标人无法正常完成投标文件解密的，集中采购机构有权延长解密期限。投标人不得对此持有异议。投标人不接受上述规定的，视为投标无效。
18. 组建评标委员会
18.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。
18.2 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。并依据吉林省财政厅《吉林省政府采购评审专家管理实施办法》和《关于开展远程异地评审试点工作的通知》要求执行。
19. 资格审查
资格审查方法和标准详见招标文件第四章《资格审查方法和标准》。
20. 评标方法、程序和标准
评标方法、程序和标准详见招标文件第五章《评标方法、程序和标准》。
21.确定中标人
确定中标人的方法详见招标文件第五章《评标方法、程序和标准》。
六、签订合同
22.中标通知
22.1 中标人确定后，集中采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并发出电子中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应当登录吉林省政府采购云平台打印中标通知书。
22.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
23.履约保证金
中标人应在中标结果确定后签订政府采购合同前向采购人交纳履约保证金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，交纳数额和账户详见招标文件第二章《项目招标需求》，采用保函方式的（格式见第九章）。
24.签订合同
24.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。
24.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
24.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。
24.4中小企业优惠政策按照《长春市财政局关于进一步做好我市政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》（长财采购〔2021〕416号）文件执行。
七、询问、质疑和投诉
25.询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者集中采购机构提出询问，采购人或者集中采购机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.质疑
26.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，在线下向采购人、集中采购机构提出质疑。
供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取（是指使用企业数字证书登录吉林省政府采购云平台下载采购文件）其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
26.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.4 采购人、集中采购机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并在线下通知质疑供应商和其他有关供应商。
27.投诉
质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政局提起投诉。
八、保密和披露
28.保密和披露
28.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息外传。
28.2 在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
九、法律适用
29.采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及相关法律法规。
30.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
十、招标文件的解释权
31. 招标文件各章就同一事项规定不一致的，按照第一章、第二章、第八章、第三章、第四章、第五章、第六章、第七章的优先顺序确定。
32. 招标文件的最终解释权为采购人、集中采购机构所有。
十一、供应商法律责任
32.《中华人民共和国政府采购法》相关规定：
第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关

 HYPERLINK "https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=55325973&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank" 
吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。
第七十九条　政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。
33.《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定：
第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（四）将政府采购合同转包；
（五）提供假冒伪劣产品；
（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。
第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
第七十六条　政府采购当事人违反政府采购法和本条例规定，给他人造成损失的，依法承担民事责任。
第七章  合同文本
采购项目编号：                              
采购项目名称：                                  
买    方：                                 
卖    方：                                 
签署日期：                                 
合同书（格式）
                  （以下简称买方）                   （项目名称）项目中所需                （服务名称）经长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）以            （采购计划编号）号采购文件实施政府采购。经评定，     （以下简称卖方）为成交供应商。鉴于买方为获得以下服务，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其有关规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。
一、合同文件
下列文件是构成合同的组成部分，应该认为是一个整体。彼此相互解释、相互补充。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以下述文件的排列顺序在先者为准。组成合同的文件如下：
1.本合同书
2.成交通知书
3.合同修改协议
4.招标文件（含澄清文件）
5.招标文件（含补遗文件、修改文件）
二、服务名称及数量
本合同所提供的服务及数量详见招标文件的《项目采购需求》。
三、合同金额
本合同金额为(大写)                元人民币（￥：            元人民币）。
合同金额应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税金等。
四、付款和支付方式
本合同的付款及支付方式详见招标文件的《项目采购需求》。                                 
五、服务期限和服务地点
本合同的服务期限和服务地点详见招标文件的《项目采购需求》。
六、质量保证和服务承诺
本合同的质量保证和服务承诺：
七、买方的权利和义务
八、卖方的权利和义务
九、验收标准和要求
本合同的验收标准和要求：                                
十、知识产权与保密
本合同的知识产权要求： 
本合同的保密要求：
十一、履约保证金
卖方应在成交结果确定后、签署本合同前按照招标文件的规定向财政部门交纳。
履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行合同义务而蒙受的损失。
履约保证金按政府采购有关规定返还。
十二、合同中止、解除
1.因客观不可预见，致本合同不能履行，本合同可中止；待影响消除后，本合同继续履行；
2.遇不可抗力因素或国家政策变化，本合同可解除；
3.因一方违约，另一方可解除本合同；
4.其他约定：
十三、违约责任
本合同的违约责任：
十四、争议解决
本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第      种方式解决：
1.长春仲裁委员会仲裁；
2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十五、合同生效及其它
 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购管理监督部门和有关部门备案。合同将在双方签章盖章后开始生效。
本合同一式三份，具同等法律效力。买卖双方、同级政府采购管理监督部门各执一份。
十六、补充条款
如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
买方：                  （盖章）  卖方：                     （盖章）
签约代表：                        签约代表：                         
地    址：                        地    址：
电    话：                        电    话：
传    真：                        传    真：
签约日期：                        签约日期：
<--内容替换标记(编制采购合同)-->
第八章  投标文件格式
（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
投 标 文 件
项目编号：                            
项目名称：                            
包    号：                         
年 月 日
目  录

	序号
	文件内容

	第一部分  资格证明文件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

	2
	资格条件承诺函

	3
	三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

	4
	招标文件第一章《投标邀请》中投标人特定资格条件的证明材料

	5
	联合体协议书

	6
	分包意向协议

	7
	投标人认为需提供的其它相关资格证明材料

	第二部分  商务文件（明标）

	1
	投标函

	2
	法定代表人授权书

	3
	商务条款偏离表

	4
	项目负责人、管理及技术人员一览表

	5
	类似项目业绩一览表（如果有，提供）

	6
	商务评审因素类证书一览表（如果有，提供）

	7
	节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表（如果有，提供）

	8
	节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表（如果有，提供）

	9
	招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它商务资料（如果有，提供）

	第三部分  技术文件（暗标）

	1
	技术服务实质性条款响应承诺书

	2
	技术服务方案

	3
	招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它资料（技术文件）

	第四部分  报价文件

	1
	开标一览表

	2
	投标报价明细表

	3
	中小企业声明函（如果是，提供）

	4
	残疾人福利性单位声明函（如果是，提供）

	5
	省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果是，提供）

	6
	关于符合本国产品标准的声明函 （如果有，提供）  

	7
	关于本国产品成本占比承诺函  

	8
	招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它资料（如果有，提供）


第一部分  资格证明文件
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
（此件需加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
2、 资格条件承诺函

致:长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）
我方参与 (采购项目名称 项目编号)采购项目的政府采购活动，现承诺如下:

1、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具体是指具有经第三方会计师事务所审计的完整有效的企业财务报告（投标截止日为上半年的，具有本年上两个年度任一年度的上述材料；投标截止日为下半年的，具有上一个年度的上述材料），或具有其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的资信证明（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明）。

二、具有依法缴纳税收的良好记录。具体是指具有投标截止日前一年内任一月份的缴税凭据或完税证明等；依法免税的，应具有相应文件证明其依法免税。
三、具有依法缴纳社会保障金的良好记录。具体是指具有投标截止日前一年内任一月份缴纳社会保险的凭据；依法不需要缴纳社会保险的，应具有相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。
四、除招标文件第二章要求提供证明材料的内容外，承诺：

（一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（二）符合法律、行政法规规定的其他条件，包括但不限于：招标文件未要求提供但生产、销售这些产品，提供这些服务必须取得有关主管部门的行政许可；

（三）如投标产品属于政府强制采购产品类别的，我方承诺提供的有关产品符合节能、环保要求。
五、符合“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的规定；
我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商上述基本资格条件。

我方对以上承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任!

特此承诺。

投 标 人 名 称：                               
法定代表人（单位负责人）：                     
日期：        年     月     日
（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
三、三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司三年内在经营活动中没有重大违法记录， 本声明所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：        年     月     日
四、招标文件第一章《投标邀请》中投标人特定资格条件的证明材料
（如果有，提供）
（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
五、联合体协议书
（如果是，提供）
            （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加          （项目名称、项目编号、包号）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
2. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。
3. 在服务采购项目中，由中小企业承接金额占本项目合同总金额比例为       %。
4. 在服务采购项目中，由小型、微型企业承接金额占本项目合同总金额比例为       %。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
日期：        年     月     日
六、分包意向协议
（如果是，提供）

            （所有成员单位名称）共同参加          （项目名称、项目编号、包号）投标。现就分包事宜订立如下协议。
1.各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
2.各成员单位内部的职责分工如下：                   。

3.在服务采购项目中，由中小企业承接金额占本项目合同总金额比例为       %。
4.在服务采购项目中，由小型、微型企业承接金额占本项目合同总金额比例为       %。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
供应商名称（盖章）：                               
法定代表人（单位负责人）（签字）：                     
日期：        年     月     日

分包企业名称（盖章）：                               
法定代表人（单位负责人）（签字）：                     
日期：        年     月     日

注：提供纸质的本协议各方签字盖章后的扫描件。
七、投标人认为需提供的其它相关资格证明材料
（如果有，提供）
第二部分  商务文件（明标）
（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
一、投标函
长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）：
我方已经详细阅读               （采购项目名称、项目编号、包号）的招标文件，决定投标本项目，承诺如下：
一、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目合同期满日为止。
二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意并接受招标文件的全部条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
四、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标以及投标报价超过预算金额或最高限价时投标无效。
五、我方接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定。
六、我方按照招标文件的约定履行合同责任和义务。
与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                    邮编：                       

电话：                                    传真：                        
电子邮件地址：                    
投 标 人 名 称：                               
法定代表人（单位负责人）（姓名）：                     
授权代表姓名：                                         
联系方式（手机）：                （项目评审期间请保持电话畅通）
日期:     年   月   日
（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
二、法定代表人授权书
本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方授权代表，全权代表我方处理在项目采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。
授权代表无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证正、反面扫描件。
投 标 人 名 称：                               
法定代表人（单位负责人）（姓名）：                       
身份证号码：                                                   
授权代表姓名：                                          
身份证号码：                                           
日期:     年   月   日
法定代表人（单位负责人）身份证正、反面扫描件
授权代表身份证正、反面扫描件
注：法定代表人（单位负责人）、授权代表为非中国公民的，要求提供身份证号码的，请填写护照号码，要求提供身份证扫描件的，应提供护照相关页扫描件及中文译文
（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
三、商务条款偏离表
	序号
	招标文件商务要求
	投标文件商务应答
	偏离情况
	说明

	1
	
	　
	
	　

	2
	
	　
	
	　

	3
	
	　
	
	　

	4
	
	　
	
	　

	5
	
	　
	
	　

	……
	
	　
	
	　


注：
1.“招标文件商务要求”一栏应按照招标文件第二章《项目招标需求》中商务要求的内容逐项填写，否则按照投标无效处理。
2.“投标文件商务应答”一栏必须如实并按照商务要求的内容逐项填写投标商务条款的应答内容，否则按照投标无效处理。
3.“偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，招标文件第二章《项目招标需求》中商务要求内容均为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则按照投标无效处理。
4.“说明”一栏中为除以上所述内容外，投标人认为本表格需要提供的其他内容。
5.采购文件第二章商务要求中的“证明材料”一栏要求供应商提供相关证明材料的，属于相关人员资质资格证明材料的应当在《项目负责人、管理及技术人员一览表》中填列并在表后提供证明材料扫描件；属于项目业绩证明材料的应当在《类似项目业绩一览表》中填列并在表后提供证明材料扫描件；属于除资格审查内容外的认证、信誉、奖励、荣誉等商务评审因素涉及的证明材料的应当在《商务评审因素类证书一览表》中填列并在表后提供证明材料扫描件；除上述外，其余相应证明材料应当在《招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它商务资料》中列明。
日期：        年     月     日
（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）

四、项目负责人、管理及技术人员一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/资格
	专业
	经验
年限
	在本项目中担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.上表列出的人员，需附其资格证书的扫描件。
2.招标文件中要求提供上述人员在本单位服务的证明或其他材料的，应按要求在本表后提供。
证明材料扫描件

（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）

五、类似项目业绩一览表
（如果有，提供）
	序号
	项目单位
	项目名称
	合同总价
	项目起止时间
	项目单位联系人电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
供应商应在本表后按照招标文件要求提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。
证明材料扫描件

（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）

六、商务评审因素类证书一览表
（如果有，提供）
	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.本表填写除资格审查内容外的认证、信誉、奖励、荣誉等商务评审因素涉及的证书扫描件。
2.请投标人严格按照要求在本表后提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。
证明材料扫描件

（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
	序号
	标的名称
	品目
	品牌
	规格型号
	生产者 

（制造商）
	证书编号
	证书到期日期
	发证机构

	1
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


七、节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表
（如果有，提供）
注：

1、请在本表后提供对应的认证证书扫描件，本表信息与认证证书信息不一致的，以认证证书载明信息为准。

2、本表填列要求详见本采购文件第三章政府采购政策。 
日期:    年   月   日
节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书扫描件
（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
	序号
	标的名称
	品目
	品牌
	规格型号
	生产者 

（制造商）
	证书编号
	证书到期日期
	发证机构

	1
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


八、节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表
（如果有，提供）
注：
1、请在本表后提供对应的认证证书扫描件，本表信息与认证证书信息不一致的，以认证证书载明信息为准。

2、本表填列要求详见本采购文件第三章政府采购政策。  
日期:     年   月   日
节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书扫描件
九、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它资料
（如果有，提供）
第三部分  技术文件（暗标）
投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。 技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

 1.版面要求：A4纸张大小； 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色； 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记； 4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐； 5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。6.如投标供应商未按照上述要求编制投标文件，按照投标无效处理，由此产生的风险由投标人自行承担。
一、技术服务实质性条款响应承诺书
提供的服务完全满足并响应本项目招标文件第二章有关技术服务的全部实质性要求，但本投标文件另行作出响应说明的，以其响应说明的内容为准。
日  期:       年     月        日
二、技术服务方案
说明：本部分由投标人根据项目特点和招标文件要求自行编写，内容可以包括但不限于对本项目的理解、项目实施方案、质量管理措施、工作进度保障措施、服务承诺等，用以完整响应项目招标技术和服务需求。招标文件第二章《项目采购需求》中要求必须提供的技术服务方案以及证明材料，供应商必须提供。
三、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它资料
（如果有，提供）
第四部分  报价文件
一、开标一览表
﻿ 
（此件需加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
 

开  标 一 览 表
采购项目名称：    

采购项目编号：   

包       号：   

 

	报价名称 
	报价详情

	投标报价(小写)
	________________________元


  

日 期：    

（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
二、投标报价明细表
	序号
	服务内容
	关键、主要内容描述
	数量
	单价
	分项合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计
	


注：
1．所有价格均用人民币表示，单位为元。
2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标报价一致。

3. 每包提报的投标报价是为完成该包全部工作所需的一切费用（具体要求详见招标文件第六章《投标人须知》规定）。

4.未提供详细的报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

日期:         年   月   日
（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
三、中小企业声明函（工程、服务）

（如果是，提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

日 期：    年   月   日
1 
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、本项目为服务采购，只依据服务的承接商判定供应商是否为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。
中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	且≥1000
	　
	≥2000
	且≥300
	　
	≥300
	且≥20
	　
	＜300
	或＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	且≥80000
	≥6000
	　
	且≥5000
	≥300
	　
	且≥300
	＜300
	　
	或＜300

	4
	批发业
	≥40000
	且≥200
	　
	≥5000
	且≥20
	　
	≥1000
	且≥5
	　
	＜1000
	或＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	且≥300
	　
	≥500
	且≥50
	　
	≥100
	且≥10
	　
	＜100
	或＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	且≥1000
	　
	≥3000
	且≥300
	　
	≥200
	且≥20
	　
	＜200
	或＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	且≥200
	　
	≥1000
	且≥100
	　
	≥100
	且≥20
	　
	＜100
	或＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	且≥1000
	　
	≥2000
	且≥300
	　
	≥100
	且≥20
	　
	＜100
	或＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	且≥300
	　
	≥2000
	且≥100
	　
	≥100
	且≥10
	　
	＜100
	或＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	且≥300
	　
	≥2000
	且≥100
	　
	≥100
	且≥10
	　
	＜100
	或＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	且≥2000
	　
	≥1000
	且≥100
	　
	≥100
	且≥10
	　
	＜100
	或＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	且≥300
	　
	≥1000
	且≥100
	　
	≥50
	且≥10
	　
	＜50
	或＜10
	　

	13
	房地产开发经营
	≥200000
	　
	且≥10000
	≥1000
	　
	且≥5000
	≥100
	　
	且≥2000
	＜100
	　
	或＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	且≥1000
	　
	≥1000
	且≥300
	　
	≥500
	且≥100
	　
	＜500
	或＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	且≥120000
	　
	≥100
	且≥8000
	　
	≥10
	且≥100
	　
	＜10
	或＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


（此件需要加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
四、残疾人福利性单位声明函
（如果是，提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
日  期：    年    月    日
五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
（如果是，提供）

（此件需加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
6、 关于符合本国产品标准的声明函

（如果有，提供）
本项目无需填列
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　       

日期：　     年　  月　  日        

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.如出具财政部会同有关部门规定的有关证明文件，需在本部分“招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它资料”提供。
（此件需加盖供应商电子公章和法定代表人电子章）
七、关于本国产品成本占比承诺函  本项目无需填列
我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。　        
                                    日期：　     年　  月　  日    

八、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它资料
（如果有，提供）
第九章  附件
附件1：投标保函（单）格式
长春市公共资源交易政府采购保函
编号：
申请人（供应商）：
地址：
受益人：长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）
地址：吉林省长春市南关区华新街700号长春市政务服务中心
开立人：
地址：
致：长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）
我方（开立人）已获得通知，本保函申请人（供应商）已响应贵方         项目（项目编号：      、包号：    ）发出的采购文件，并已向受益人提交了投标/报价文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据采购条件，供应商必须提交一份保证金，以担保供应商诚信履行其在上述基础交易中承担的供应商义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）         元（¥         ）。
二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：
（1）在投标/报价文件有效期内撤销投标/报价文件的； 
（2）在投标/报价文件中提供虚假材料的； 
（3）中标/成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）法律、法规和本采购文件规定的其他情形。
三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的5日。投标/报价有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最长不超过一年。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的5个工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反采购文件、投标/报价文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形。
长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）发出的书面付款通知应由其法定代表人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。
七、我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、因本保函或本保函相关事项发生纠纷，可由双方协商解决；协商不成，应提交长春仲裁委员会仲裁。
九、本保函自我方加盖公章之日起生效。
开 立 人：                            （公章）
法定代表人：           
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
开立时间：       年   月   日

长春市公共资源交易政府采购保证保险保单
保险单号：
请您在投保前务必详细阅读相关保险条款，特别注意责任免除、投保人及被保险人义务、赔偿处理等内容，据实回答保险人就投保事项提出的相关询问。投保后相关内容若发生变动，请及时通知保险人。
	投保人
（供应商）
信息
	公司名称
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	联系电话
	

	
	地址
	

	被保险人
信息
	名称
	长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）

	采购项目
	项目名称
	

	
	项目编号
	

	
	包号
	

	
	保证金金额
	 大写：                            小写：

	
	保费金额
	 大写：                            小写：

	保险期间
	本保单有效期自开立之日起至投标/报价有效期届满之日后的5日。

	保险合同争议解决方式
	因本保单或本保单相关事项发生纠纷，可由双方协商解决；协商不成，应提交长春仲裁委员会仲裁。

	特别约定
	本保单第一受益人为：长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）
一、本特别约定，作为政府采购保证保险保单的有效组成部分，与保险合同、保单或其它保险凭证具有同等法律效力。
二、保险单生效时间为投保项目投标/报价截止时间，保险期间为投保项目《采购文件》中载明的投标/报价有效期。
三、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）在投标/报价文件有效期内撤销投标/报价文件的； 

（2）在投标/报价文件中提供虚假材料的； 

（3）中标/成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）法律、法规和本采购文件规定的其他情形。

四、退保处理

1、 开标（启）前投保人自愿放弃投保或项目发生中止、暂停的，可进行退保；

2、 开标（启）前项目取消采购的，可进行退保；
3、 开标（启）后项目发生废标、终止的，可进行退保；
4、 除上述三种情形外均不予退保：
5、投保人办理退保事宜，满足退保条件的，保险费全额退还。
五、线下理赔材料应提供索赔函（明确投保人违反采购文件、投标/报价文件规定的内容和具体条款）。
六、保险公司应在收到见索即付索赔函后 5个工作日内完成理赔支付。
七、投标/报价有效期延长的，本保单有效期相应顺延，最长不超过一年。


本保单信息来源于您的投保申请，是为您提供理赔及售后服务的重要依据，保单投诉、理赔等，请致电全国统一服 
务热线               。
销售机构：XXXXX保险股份有限公司XXX支（分）公司
XXXXX保险股份有限公司XXX支（分）公司 
                         年    月    日
                                               （公章）

附件2  履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。

履约保证金
                （买方名称）：

鉴于          （买方名称，以下简称“买方”）接受         （卖方名称，以下称“卖方”）于      年    月    日参加                   （采购项目名称，采购项目编号）的投标（报价）。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

一、担保金额人民币（大写）
        （¥）
        。

二、担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同履行完毕验收合格之日起28日后失效。

三、在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

四、买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字）

地址：                                    
邮政编码：
        
        
    
电话：
        
        
       
日期：      年      月      日


78

