公开招标采购文件

（电子招投标）

项目编号：ZJZC-262079

项目名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团高清电子胃肠镜系统采购项目

采购单位：宁波市镇海区人民医院医疗集团

浙江中创招投标有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购需求	6

一、商务需求	6

二、技术需求	8

第三章  投标人须知	14

前附表	14

一、总则	16

（一）适用范围	16

（二）定义	16

（三）采购方式	16

（四）投标委托	16

（五）投标费用	16

（六）联合体投标	16

（七）转包与分包	16

（八）特别说明	16

（九）关于分公司投标	17

（十）关于知识产权	17

（十一）质疑和投诉	17

二、采购文件	17

（一）采购文件的构成	17

（二）投标人的风险	18

（三）采购文件的澄清与修改	18

三、投标文件的编制	18

（一）投标文件的组成	18

（二）投标文件的语言及计量	20

（三）投标报价	20

（四）投标文件的有效期	20

（五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力	20

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回	21

（七）投标无效的情形	21

四、开标	21

（一）开标准备	21

（二）开标程序	21

五、评标	22

（一）组建评标委员会	22

（二）评标方法	22

（三）评标程序	22

（四）评标过程保密	23

六、定标	23

七、评标过程的监控	23

八、合同授予	23

（一）签订合同	23

（二）履约保证金	24

九、特别说明	24

第四章  评标办法及评分标准	28

一、评标委员会	28

二、评标方法	28

三、评标过程	30

四、投标无效的情形	34

五、评分标准	36

第五章  政府采购合同主要条款	41

第六章  投标文件格式	42

第一章  公开招标采购公告

项目概况：宁波市镇海区人民医院医疗集团高清电子胃肠镜系统采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2026年06月08日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZC-262079

项目名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团高清电子胃肠镜系统采购项目

预算金额（元）：3300000.00

最高限价（元）：3160000.00

采购需求：

标项名称：高清电子胃肠镜系统采购

数量：1批

预算金额（元）：3300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章采购需求

备注：无

合同履约期限：合同签订后1个月内交货，接采购人通知后3天内完成安装。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求（本项目资格后审）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2026年05月18日至2026年05月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2、潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；3、招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月08日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。（本项目实行电子招投标，无须投标人到现场。）

开标时间：2026年06月08日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。（本项目实行电子招投标，无须投标人到现场。）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。（2）落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。（3）本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波政府采购网”、“宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）”上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团

地址：浙江宁波市镇海区骆驼街道南二西路718号

传真：/

项目联系人（询问）：钟老师

项目联系方式（询问）：0574-86655160

质疑联系人：龙老师

质疑联系方式：0574-86655161

2、采购代理机构信息

名称：浙江中创招投标有限公司

地址：宁波市海曙区环城西路北段225号真如中心15楼

传真：0574-87179089

项目联系人（询问）：徐炅灵、何云海、李晶、张晓亮、王小天

项目联系方式（询问）：0574-27820692

质疑联系人：周健

质疑联系方式：0574-27820697

3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市镇海区政府采购管理办公室

地址：/

传真：/

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

- 一、商务需求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 1、合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同总金额的40%（投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款，可另行约定付款方式）； 2、项目试运行且全面检测并验收合格后7个工作日内采购人支付合同总金额的60%。 3、采购人向投标人支付货款前，投标人应向采购人开具同等金额的合法发票。投标人不提供相应的合法发票，采购人有权不予支付。 |
| 安装完成时间 | 合同签订后1个月内交货，接采购人通知后3天内完成安装。 |
| 安装地点 | 采购人指定地点 |
| 履约保证金 | 无 |
| 售后服务 | 投标人在投标文件中承诺中标后签订合同前提供原厂售后服务证明（加盖制造商公或制造商售后部门印章） |
|  | *验收合格后整机原厂质保期≥三年，终身维修。质保期后不得收取任何维修费、差旅费等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费（以后若市场价低于投标折扣时按最低市场价）；先维修后付款；列出主要维修配件的价格清单供院方参考（其中单价高于1000元的配件若未列出的，今后维修更换配件时一律按1000元结算，未提供价格清单的视为维修配件无偿提供）。验收前需提供原厂保修凭证或官方售后电话确认原厂保修年限。 |
|  | 保修期内可正常使用率≥95%（包括法定节假日），未达到要求的，换算天数超过一天延长保修期十天。若因故障连续停用五天后，每超出一天延长保修期十天。 |
|  | 零配件供应应保证10年以上，零配件最长供货时间≤5天。 |
|  | 维修响应时间≤2小时响应，24小时内到场（包括节假日）。保修期内故障需48小时内修复（包括节假日）。投标人应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必需的备件，保证必要时可以及时供应。 |
|  | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。 |
|  | 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交采购方设备科留档。确保采购方使用人员可自行完成常规操作，采购方维修人员可自行处理常见故障维修。需由采购方受训人员在验收报告及临床使用培训记录上签字确认，试卷考核通过后视为本条款完成。使用期间如有需求，中标方仍有义务继续提供免费培训服务。 |
| 产品及服务质量保证 | 保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 在所供商品交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| 验收标准 | 提供的产品需与技术资料、招投标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |
|  | 中标人负责运输、搬运卸货、货物附带垃圾清理等所有事项，承担验收通过之前产生的所有费用，除合同货款以外，采购方不承担其他任何费用 |
| 安装标准 | 合我国国家有关技术规范和技术标准； |
| 合同签订 | - 本项目服务于宁波市镇海区炼化医院。 - 合同由中标人与宁波市镇海区炼化医院签订。 3、本项目由宁波市镇海区炼化医院向中标人支付费用。 |
| 合同终止 | （一）未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； （二）未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； （三）未能履行合同规定的其它义务。 |

  - 二、设备清单

| - 序号 | - 货物名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高清电子胃肠镜系统 | - 1套 | - *允许采购进口设备 |

  - 三、技术需求

| 序号 | 技术规格 | 投标商响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备用途：适用于医院对患者进行胃肠镜下诊断与治疗。 |  |
| 1.2 | 提供原厂技术白皮书及彩页作为采购评审依据。 |  |
| 1.3 | 产品使用年限：≥6年。提供有写明产品使用年限的铭牌复印件，或说明书中产品使用年限证明复印件。 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| 2.1 | 图像处理装置 |  |
| *2.1.1 | 兼容性要求：投标商提供的主机可兼容与主机同品牌的电子上消化道内窥镜、电子结肠内窥镜、超声电子上消化道内窥镜、超声电子支气管内窥镜、电子支气管内窥镜等多镜种。（提供医疗器械注册证为佐证） |  |
| ▲2.1.2 | 主机LED光源为一体化设计或激光光源分体式设计，采用触摸屏功能设定,可实现直接在液晶显示屏功能设定。 |  |
| 2.1.3 | 具有数字等信号输出：12G-SDI,3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI等。 |  |
| 2.1.4 | 具有亮度调节成像功能或类似功能，保持对比度的亮度调节成像，可以提高较暗部分的亮度。 |  |
| 2.1.5 | 色调调节：“R”调节：≥±8档，“B”调节：≥±8档。 |  |
| 2.1.6 | 具有构造与色彩亮度同时强调成像：联合强调了黏膜表面的结构、色调和亮度。 |  |
| ▲2.1.7 | 能提高深层血管和出血点的可视性，具有RDI (Red Dichromatic Imaging，双红光成像) 或LCI (Linked Color Imaging，联动成像技术)或 OE (Optical Enhancement，光学增强双滤光染色)其中任一项的技术（提供产品彩页或说明书证明） |  |
| ▲2.1.8 | 具有特殊光观察功能，至少满足以下条款之一： 1、具备NBI窄带成像功能和AFI自体荧光成像功能； 2、具备i-scan染色成像功能； 3、具备BLI蓝激光成像和LCI联动成像功能； 4、具备DSI双色光谱成像技术； 5、具备蓝光MSI染色成像技术； |  |
| ▲2.1.9 | 光源：≥5色LED灯或激光光源， （供应商需提供产品彩页或说明书加以证明。） |  |
| 2.1.10 | 灯泡使用寿命：≥ 10000小时 |  |
| ▲2.1.11 | 具有AFI（自体荧光）观察技术或荧光示踪技术等，用于提高病变识别敏感度，允许外购与其他品牌相关设备组合使用（如通过组合方式实现，投标人在投标文件中提供详细设备配置及品牌，且该设备包含在投标总价中）。 |  |
| ▲2.1.12 | 具有兼容细胞内镜功能或者共聚焦激光显微内镜功能，用于500倍以上放大从而实现对粘膜表层细胞与细胞核的观察，提高早癌诊断率，允许外购与其他品牌相关设备组合使用（如通过组合方式实现，投标人在投标文件中提供详细设备配置及品牌，且该设备包含在投标总价中）。 |  |
| 2.1.13 | 测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光。 |  |
| 2.1.14 | 具有兼容彩色CCD成像方式电子内窥镜、黑白CCD成像方式电子内窥镜、CMOS成像方式电子内窥镜等功能。 |  |
| 2.2 | 高清电子胃镜 |  |
| 2.2.1 | 视野角≥140° |  |
| 2.2.2 | 视野方向：直视 |  |
| 2.2.3 | 景深2-100mm |  |
| ▲2.2.4 | 插入部外径：≤8.9mm |  |
| ▲2.2.5 | 先端部外径：≤8.9mm |  |
| 2.2.6 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100° |  |
| 2.2.7 | 有效长度：≥1030mm |  |
| ▲2.2.8 | 钳子管道内径：≥2.8mm |  |
| 2.2.9 | 防水一触式接头 |  |
| 2.2.10 | 一键式拔插,不需要使用传统内镜电缆 |  |
| 2.2.11 | 具有特殊光观察功能，至少满足以下条款之一： 1、具备NBI窄带成像功能和AFI自体荧光成像功能； 2、具备i-scan染色成像功能； 3、具备BLI蓝激光成像和LCI联动成像功能； 4、具备DSI双色光谱成像技术； 5、具备蓝光MSI染色成像技术； |  |
| 2.3 | 高清电子结肠镜 |  |
| 2.3.1 | 视野角：≥170° |  |
| 2.3.2 | 景深：5-100mm |  |
| 2.3.3 | 先端部外径：≤12.2mm |  |
| 2.3.4 | 插入部外径：≤12mm |  |
| 2.3.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160° |  |
| 2.3.6 | 有效长度：≥1330mm |  |
| 2.3.7 | 钳子管道内径：≥3.2mm |  |
| 2.3.8 | 具有副送水功能 |  |
| 2.3.9 | 具有可变硬度或硬度可调或软硬可调、智能弯曲或顺应弯曲或顺适扭向，强力传导或精准传导或惯性导能功能。便于插入及操作控制，并有助于减少病患的不适，提升操作效率. |  |
| 2.3.10 | 防水一触式接头 |  |
| 2.3.11 | 一键式拔插,不需要使用传统内镜电缆 |  |
| ▲2.3.12 | 导光束数量：≥3条 |  |
| 2.3.13 | 具有特殊光观察功能，至少满足以下条款之一： 1、具备NBI窄带成像功能和AFI自体荧光成像功能； 2、具备i-scan染色成像功能； 3、具备BLI蓝激光成像和LCI联动成像功能； 4、具备DSI双色光谱成像技术； 5、具备蓝光MSI染色成像技术； |  |
| 2.4 | 原装高清医用液晶监视器 |  |
| 2.4.1 | 显示器尺寸：≥32.0英寸 |  |
| 2.4.2 | 分辨率: ≥1080水平线 |  |
| 2.4.3 | 输出端: YPrPb; R/G/B; Y/C; S端; |  |
| 2.5 | 原装台车 |  |
| 2.5.1 | 配备原装台车，符合使用要求。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 高清电子胃肠镜系统1套，包括但不限于主机以及其他标配附属配置。 主要配置如下： 图像处理装置：1台， 原装台车：1辆， 原装高清液晶监视器：1台， 高清电子胃镜：3根， 高清电子结肠镜：3根， 图文工作站：1套， 送气送水按钮：20个， 吸引按钮：20个， 钳子管道开口阀20个， 清洗刷：90把， 透明黏膜吸套：3盒， 注水泵1台， 注水连接管10根， 水封瓶6个， CO2泵1台， 器械架2个， 治疗车2辆 内镜智能存储柜1台（符合院感管理，要求带消毒功能，72小时内即用即取，存储量12根及以上） |  |
| 3.2 | 详细列出产品所含清单，如有选配件清单需分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| *3.3 | 投标文件中未提及但属于产品原厂标配的功能，投标人必须无条件提供。投标人自行列出详细配置清单并按此供应给采购人，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至投标人补齐为止。 |  |
| 3.4 | 如有消耗品及零配件（包括维修配件）需提供报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波其他医院。 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| *4.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供合法有效的医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |
| 4.2 | 验收时，若为进口产品，须提供海关报关单；如需商检的产品，须提供商检报告。同时一并提交纸质装箱清单、产品合格证及出厂检测报告。 |  |
| 4.3 | 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 |  |
| 4.4 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册（如有）；进口产品另需提供相应的英文版本。提供电子版说明书。提供预防性维护（PM）资料及方法。提供三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供培训用PPT。提供电子版操作规程。如有专用工具，供方应向需方提供设备维护的专用工具；验收时必须提供产品所需各类证件及上述资料，否则不予以验收。 |  |
| 4.5 | 投标时如实提供响应标书的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效力。 |  |
| 4.6 | 如有增配产品，所有增配的设备及产品均需报出品牌型号，其中按照医疗器械管理的还需提供注册证或备案凭证。 |  |
| *4.7 | 设备所涉及所有院方今后可能会购买的耗材均需报价，非省标市标耗材价格不得高于宁波地区最低价，未报价的耗材视为免费提供。报价时提供的耗材名称须为注册证名，须提供耗材注册证号及耗材规格型号。 |  |
| *4.8 | 放射设备：如院方要求连接PACS系统，则端口费用等所有连接费用均由中标公司承担。检验设备：与院方LIS连接的相关费用均由中标公司承担，是否需要双向连接，以院方要求为准。不属于相关设备的可不适用于此要求。 |  |
| *4.9 | 设备未经院方书面允许，不得私自联网、传输数据或远程监测设备状态。 |  |
| *4.10 | 需进行计量检测的设备，首次计量检测费用由中标公司承担，计量检测通过后，方可进行验收。 |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团高清电子胃肠镜系统采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、投标报价：本项目投标报价包括但不限于设备供货、安装调试、运行维护、保险、集成配合费、拆除费、验收、技术培训、配套施工、售后服务等其他一切相关费用。 2、本项目最高限价：人民币3160000.00元。投标报价超过最高限价的作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、招标代理服务费的收取标准： 4.1本代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准下浮10%，按照中标通知书确定的中标总金额向中标人收取服务费（不足4000元按4000元计）。 4.2中标人在领取中标通知书时即向本代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 4.3服务费汇入账户： 开户银行：宁波银行孔浦支行（行号：313332082133） 户名：浙江中创招投标有限公司 账号：40030122000275085 4.4中标人如未按上述规定办理，本代理机构有权拒绝其领取中标通知书。 |
| 3 | 本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： *（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（由政采云系统导出）1份。（是否递交，由报价人自行决定。） 注：采用邮寄或其他方式提前递交投标文件（电子备份文件）的请于投标截止时间（北京时间）前一天递交至本公告所述采购代理机构处。 |
| *4 | 投标截止时间及地点：详见公开招标采购公告。 |
| *5 | 开标时间及地点：详见公开招标采购公告。 |
| *6 | 信用记录： 1、信用信息查询的时间：如潜在投标人数较多时，查询时间为递交投标文件截止时间前一天至资格审查工作结束前；如潜在投标人较少时，查询时间为递交投标截止时间后一个小时；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。 2、查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动；中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网和宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 11 | 投标文件有效期：90天。 |
| 12 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出。 |
| 13 | 解释：本采购文件的解释权属于采购代理机构。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“货物”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“*”系指实质性要求条款。

- （三）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

如投标人派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

本项目不允许转包。

- （八）特别说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。

- （十）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- （十一）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）提出。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5.投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，投诉须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）。

- 二、采购文件

- （一）采购文件的构成

本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1．资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（4）本项目特定资格条件的证明文件：无

（5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如）。

2.商务技术部分包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见附件】；

（3）投标人基本情况说明（格式见附件）；

（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）技术条款偏离表（格式见附件）；

（6）根据招标需求及评分标准提供相关内容；

（7）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

3.报价部分包括以下内容：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标分项报价表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）；

（6）关于符合本国产品标准的声明函（若有，格式见附件）；

（7）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

4.上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

5.投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对采购文件有技术数值要求的参数，应以投标货物的具体技术数值据实应答；对于采购文件无数值要求的参数的应答，应作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

6.投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件的盖章、签署：

电子投标文件及电子备份投标文件中涉及到加盖公章或签字的，加盖投标人公章部分均采用CA签章，签字部分采用电子签章或按要求签字后扫描上传均认可。

3、投标文件的份数：

本项目投标人应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（由政采云系统导出）1份。

4、电子投标文件：

4.1投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

5、投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”→“电子备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、电子备份投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖投标人公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标无效情形详见第四章《评标办法及评分标准》。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可参加开标会。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密投标人的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的投标人的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该投标人递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，项目重新招标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

- （二）评标方法

评标方法见第四章。

- （三）评标程序

评标程序见第四章。

- （四）评标过程保密

中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

- 六、定标

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

- （一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

- （二）履约保证金

1.签订合同时，中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.合同履行完毕后，采购人全额退还中标人的履约保证金。

- 九、特别说明

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

2.1本项目非专门面向中小企业采购。

2.2本项目所属行业：工业行业。

2.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

2.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.4在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.5在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

2.6对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.7采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准，投标人必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.9.在货物采购项目中执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。相关政策主要规定及供应商填写说明如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

二、本国产品标准的适用范围

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（内容见本采购文件附件）计算。

（2）有关证明文件。要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见本采购文件附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

（3）采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

2.10.供应商填写说明：

2.11.供应商提供本国产品的应当按照国办发〔2025〕34号规定的样式出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》填写应完整、准确，生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致，提供生产厂营业执照复印件，未提供的自行承担不利后果。

4.2.2财政部将会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，在上述要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品；在上述要求实施后，供应商应当按照项目的《关于符合本国产品标准的声明函》规定比例、关键组件、关键工序要求完整填写。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）的价格给予10%的扣除，对联合体投标（如有）中满足要求的小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

2、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、曾经参加过本项目的进口产品论证工作；

4、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

二、评标方法

（一）本次招标项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重

| 评分项目 | 商务技术分（分） | 价格分（分） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70 | 30 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。参与评审价格根据投标人是否符合价格扣除条件，按以下规则计算：

投标人同时符合小微企业和本国产品价格扣除条件的，参与评审价格=投标报价-投标报价×（小微企业价格扣除率+本国产品价格扣除率）；

投标人仅符合小微企业或本国产品其中一项价格扣除条件的，参与评审价格=投标报价-投标报价×对应扣除率；

投标人无符合价格扣除条件的，参与评审价格=投标报价。

注：小微企业价格扣除率为10%，本国产品价格扣除率为20%，扣除方式为叠加扣除。

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

3、报价要求：本次招标设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（五）废标情况

评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

1.通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

三、评标过程

1.资格审查

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对投标人对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）关于资格的声明函（格式见附件）； （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章） | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过信用中国网站查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。若投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 4 | 本项目特定资格条件的证明文件。 | 无。 |
| 5 | 投标人是否为联合体。 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：（1）上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

（2）上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

2.符合性审查

依据采购文件的规定，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照副本一致。 |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足采购文件要求。 |
| 3 | 法定代表人身份证明和法定代表人授权书 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”或“法定代表人授权书”。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章 | 按采购文件要求签署、签章。 |
| 5 | 投标报价 | 本次公开招标设有最高限价，投标报价超出最高限价的，投标无效。 |
|  |  | 投标人应当做好详细且依据充分的报价合理性的书面说明材料，有下列情形之一的，将视为不合理报价作无效响应处理： （1）对于投标报价低于本项目最高限价65%的，即投标报价<本项目最高限价×65%的，供应商应当随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料；未随投标文件提交相关说明的，否则投标无效。 （2）对于采购评审中出现下列情形之一的，评标小组启动异常低价投标审查程序，投标人未在30分钟内向评标小组提供报价合理性的书面说明材料： ① 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%； ② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%； ③ 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形； （3）投标人虽然提供了书面说明材料，但材料内容不完整、或依据不充分、或磋商小组经分析认为其依据不合理。 |
| 6 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 |
|  |  | 不含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  |  | 符合采购文件要求的，未发生与采购文件中标注“*”的条款实质性偏离的。 |
|  |  | 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
|  |  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 |
|  |  | 未发现法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

3.澄清问题

由评标委员会对投标文件审查中发现的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为需要进一步确认的其他内容，评标委员会将以书面形式并通过询标的方式要求投标人到场作出必要澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会委托采购代理机构通知的时间、地点安排技术或商务人员进行答疑和澄清，未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃并承担后果。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。书面澄清将作为投标内容的一部分。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

询标的次序和时间是根据评委对投标文件审查的具体情况安排的，如果评委认为已经理解或不需要澄清的投标文件，将可能不再安排投标人进行询标。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留两位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

供应商应当做好详细且依据充分的报价合理性的书面说明材料，有下列情形之一的，将视为不合理报价作无效响应处理：

（1）对于投标报价低于本项目最高限价65%的，即投标报价<本项目最高限价×65%的，供应商应当随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料；未随投标文件提交相关说明的，否则投标无效。

（2）对于采购评审中出现下列情形之一的，评标小组启动异常低价投标审查程序，供应商未在30分钟内向评标小组提供报价合理性的书面说明材料：

①　投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

②　投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

③　评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

（3）供应商虽然提供了书面说明材料，但材料内容不完整、或依据不充分、或评审小组经分析认为其依据不合理。

采购代理机构可协助评标委员会组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评标委员会成员个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的），评标委员会组长评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.确定中标候选人名单

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本采购文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；评标结束。

四、投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 投标人资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按采购文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“*”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书或填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标服务需求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的（不平衡报价）；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- 采购文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 五、评分标准

评委打分表

| 评分项目 | 评标要点及说明 |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审价格根据投标人是否符合价格扣除条件，按以下规则计算： 投标人同时符合小微企业和本国产品价格扣除条件的，参与评审价格=投标报价-投标报价×（小微企业价格扣除率+本国产品价格扣除率）； 投标人仅符合小微企业或本国产品其中一项价格扣除条件的，参与评审价格=投标报价-投标报价×对应扣除率； 投标人无价格扣除条件的，参与评审价格=投标报价。 注：小微企业价格扣除率为10%，本国产品价格扣除率为20%，扣除方式为叠加扣除。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 |  | 30 | 客观评审 |
| 商务 技术分 （70分） | 1、对招标文件的技术响应 | （1）完全响应招标文件 “第二章 采购需求 三、技术需求”中所有指标的得36分； （2）“第二章 采购需求 三、技术需求”中标“▲”的指标，每负偏离一条扣3分； （3）“第二章 采购需求 三、技术需求”中未标“▲”的指标，每负偏离一条扣1分。 （4）“第二章 采购需求 三、技术需求”中标“*”的指标，每负偏离一条作无效标处理。 注： ①针对第二章 “采购需求” 中 “三、技术需求” 包含的所有指标，若投标人投标响应与其提供的原厂技术参数或彩页存在不一致，该指标判定以其提供的原厂技术参数或彩页为准。 ②当有投标人此项分值扣减至0分时，该投标人投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 | 36 | 客观评审 |
|  | 2、设备性能 | 评委对供应商提供的投标设备性能进行评议，需包含但不限于以下要点：①设备的综合性能;②技术先进;③稳定性; 1）所投设备的综合性能强、技术先进、稳定性高得5分； 2）所投设备的综合性能、技术、稳定性较好得3分； 3）所投设备的综合性能、技术、稳定性一般得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 3、供货方案 | 由评标委员会根据供应商提供的供货方案进行评议，供货方案需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤。 1）供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得3分； 2）方案内容符合本项目的供货要求，方案实行上基本合理可行的得2分； 3）方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有差距的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观评审 |
|  | 4、安装与验收方案 | 由评标委员会根据供应商提供的安装与验收方案进行评议，安装与验收方案需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。 1）安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安装及验收的得3分； 2）安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明确，产品验收方案基本合理可行的得2分； 3）安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观评审 |
|  | 5、售后服务 | 5.1、投标人需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货品承诺。由评标委员会进行评议： 1）各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得4分； 2）各项服务承诺能与医院实际相结合，承诺及保障基本符合货物实际使用情况，满足医院使用要求的得2分； 3）服务承诺和保障措施与医院实际需求存在巨大偏差，会严重影响货物正常使用的得1分。 4）未提供相关内容的不得分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | 5.2、投标人需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下要点：①质保期内定期服务方案；②巡检服务方案；③售后服务保障；④售后服务机构的设置。由评委进行综合评议： 1）质保期内定期服务和巡检服务方案合理，售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的得4分； 2）方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运作流程设计较为合理，针对性不强的得2分； 3）方案内容不完整，内容不充分，与本项目实际需求有差距的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | 5.3、投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、专业性情况），需包含但不限于以下要点：①经验是否丰富；②证书是否齐全；③专业性是否匹配。由评标委员会进行评议： 1）人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得3分； 2）人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得2分； 3）人员设置不合理，无法确保完成售后任务的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观评审 |
|  | 6、培训方案 | 由评标委员会根据供应商提供的培训方案进行评议，培训方案需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训次数；④培训场地安排。 1）人员培训方案与采购人实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得5分； 2）人员培训方案与采购人实际相结合，培训时间安排较合理，培训内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排较合理的得3分； 3）人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得1分； 4)未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 7、维修成本方案 | 投标人需结合货物实际提供维修成本方案，需包含但不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费是否合理；②维修人员配备是否全面；③维修完成时间是否及时，由评标委员会进行评议： 1）维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面且维修完成时间及时的得3分； 2）未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待改进的得2分； 3）维修成本方案不合理，无法确保货物故障后及时维修完成正常使用得1分； 4)未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观评审 |
|  | 8、同类设备销售业绩 | 2023年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标人每提供一个同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 | 3 | 客观评审 |
|  | 9、政策加分 | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观评审 |

注：

1、评委独立打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围。

2、以上评分标准中要求提供的资料必须清晰、完整并加盖单位公章。

评审签名：日期：2026年  月  日

第五章  政府采购合同主要条款

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签订的合同条款为准进行公示，最终签订合同的主要条款不能与招标文件冲突）

合同编号：

合同参考范本

（货物类）

| 宁波市镇海区炼化医院医疗设备采购订货合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方: 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方: 签约地点： 医院 采购类别： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 产品名称、型号规格、生产厂、产地、金额、附件清单等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产 品 名 称 | 品 牌 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 产地 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 成交总价（元） |
| 成交总价(大写)： |  |  |  |  | 价格条款：货到医院含税价 |  |  |  |  |
| 合同附加条款：有，见附件[ 2 ]，共 2 页；无□。 配置清单：有，见附件[ 1 ]，共 1 页；无□。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标通知书(洽谈协议书)：有，见附件[ ]，共 页；无□。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种证件：有，见附件[采购资料]；无□。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务条款：有，见附件[ 2 ]，共 2 页；无□。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证号： 其他备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、质量要求、技术标准、供方保修的条件和期限：供方提供的产品是全新的、未使用过的。在保修期内提供免费维修或更换有缺陷的产品或部件。整机原厂保修 年。如属国家计量强检目录或需方提出需计量检测的，供方须免费负责在验收前完成相关计量检测，相关费用由供方承担。 1.按该产品所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准、生产企业标准执行，并以其中最高的标准为准。虽有上述标准，但双方对质量要求有特殊或更高要求的，应按特殊或更高要求执行，无特别要求的，按上述标准执行。 2.质量应同时符合供方所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。 3.标的产品是约定的厂家或生产商（以下均简称为“厂家”）生产的全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正规合格产品，非翻新产品或处理产品。铭牌标识应当规范、清楚、正确。 4.“翻新产品”是指从厂家生产出来以后，经过使用存在磨损又经过特殊的加工处理，在性能和外表方面接近刚出厂标准的产品。 5.“处理产品”是指被厂家认定为“大单货”而不承担保修义务的产品或者是生产日期不是最新时间的产品。 6.经安装调试后能满足需方经营之需求，否则视为供方交付的产品不符合本合同约定的质量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货时间： 合同签订后1个月内交货，接采购方通知后3天内完成安装。 四、交（提）货地点、方式：采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、运输方式及到达站港和费用负担：由供方采取保证货物安全及时运达需方指定地点的运输方式，并承担一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、包装标准：供方负责按国家及行业标准提供原厂包装，满足运送距离、防潮、防震、防破损、方便装卸等要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、验收标准、方式及提出异议期限：参照国家及行业标准，按合同、标书及承诺书验收，验收合格后视为交付，异议期为验收1个月内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、付款方式及期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、违约责任：除不可抗力外，如供方延迟交货，按照每延迟一天按合同价0.1%计算，超出10天时需方有权解除合同。如供方提供的产品经检验不符合合同约定的标准，或与供方的投标响应出现严重负向偏差影响正常使用，需方有权随时解除合同，供方除返还已收款额外，还应赔偿需方因此遭受的全部损失。如负向偏差对正常使用影响较小则双方协商解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、解决合同纠纷的方式：双方因本合同发生争议，可依据《中华人民共和国民法典》协商解决；协商不成的，任何一方均有权向需方所在地人民法院提起诉讼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、其他约定事项：按招投标文件及承诺书执行，未明确事项双方协商。供方保证其所交付的产品权属清晰，不存在任何权利瑕疵：（1）供方保证对交付产品享有完全所有权或处分权，不存在任何未披露的担保物权，且任何第三人均不会就该产品向需方主张权利。（2）供方保证交付产品未侵犯任何第三人知识产权（包括但不限于商标权、著作权、专利权）。如因此引发第三方侵权指控或其他争议，供方应负责处理与之相关的一切纠纷并承担由此给需方造成的全部损失（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等）。若因前述侵权行为导致行政机关或司法机关作出行政命令或司法裁判，致使需方无法继续使用相关产品的，供方应采取包括更换、改造或重新交付同等性能产品在内的一切必要措施，以保证需方正常使用。如需方认为必要的，需方亦有权单方解除合同，并要求供方返还全部货款及支付相应违约金。因不可抗力致合同无法履行的，受影响方应及时通知对方并免除违约责任，双方可协商延期或解除合同。本合同主要义务于货款结清后完成。但第二条及附件约定的质保期与售后服务期不受此影响，仍按原约定执行；保密义务永久有效。除第九条及本条约定的违约解约权外，任何一方可提前三十日书面通知对方终止合同，双方应就终止事宜协商一致并结清款项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、合同生效：本合同经双方授权代表签字，供需双方加盖印章后生效。本合同一式叁份，需方贰份，供方壹份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 方： 需 方： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址： 单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表或法人委托人(签字)： 法人代表或法人委托人(签字)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码： 邮政编码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话号码： 电话号码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行： 开户银行： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账 号： 账 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

宁波市镇海区炼化医院医疗设备采购合同设备配置清单

合同编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |

钉钉合同会签审批单号及审批单二维码：

填写说明：1.产品名称如英文者，需提供中英文对照；2.单价栏在需要单独报价时填写。

附件2

宁波市镇海区炼化医院医疗设备采购合同附加条款

合同编号：

本条款对合同配置、技术条款、证件要求、售后服务等方面的要求作了具体的要求和说明，并与合同一起生效。

1.配置清单：

1）包括主机、主要独立配件、所有附件、配套的设备、应用软件技术资料、厂商以优惠条件提供的附件、配件，均应列明；

2）配置的硬件：应标明全部硬件的出厂代号、名称、型号规格、数量；

3）配置的软件：应标明名称、软件版本、数量（包括备份软件）；

4）技术资料：应包括使用手册、维修资料、软件的合法使用证书、软件备份（软盘、光盘）；

5）配置清单的内容不得少于投标书和承诺的全部内容。

2.供方应提供下列有效的证书：（需要提供和具备者用√表示）

1）产品注册证（含注册证登记表及附表）。

2）经销商经营许可证（符合经营范围）或生产许可证（符合生产许可范围）。

3）营业执照正本复印件（加盖单位印章、必要时验证正本）

4）产品代理、经销委托证书。

□5）强制性认证证书（CCC证书）。

□6）计量器具制造许可证。

□7）压力容器制造许可证。

□8) 其他必要的有效证件（具体说明）

。

3．合同技术条款（性能与技术指标，符合田间用√表示）

1）性能与主要技术指标参数

①符合投标文件及承诺的有关要求；

②符合说明书和产品样本的要求；

□③按照约定的要求，另列技术要求清单。

2）技术指标必须达到的要求：

①已达到国家规定的标准；

□②已达到行业标准（本设备无国家标准）；

□③已达到企业标准（本设备无国家和行业标准）；

④设备的电源和带插头的电源线必须符合中国国家标准。

3）测试方法、条件、设备与标准：

①厂商能提供测试方法、条件、设备和标准;在合同生效前提供有关文件,经双方确认签字,作为合同的附件。

□②厂商不能提供测试方法、条件、设备与标准；必要时，请医疗器械、计量权威测试部门进行测试，费用由供应商负责。

□③由用户根据产品说明书提供的有关资料进行测试。

4)安装调试

供方在收到需方要求安装调试的通知后，7个日历日内供方应派有资格的合格的工程师去用户现场安装调试设备和现场培训服务，应在  5   天内完成安装调试工作，一切费用包括差旅费、食宿等由供方承担。

5）技术培训条款；包括培训时间、地点、人数及达到何种水平。

①操作培训：使用人员学会操作为止；

□②临床进修培训：                                              。

③维修培训：  常规故障处理                                    。

培训费用：供方负责需方人员培训期间的一切费用（包括差旅费、食宿）。

6）技术验收条款：

①供方提供验收方法和验收标准文件，并经双方确认签字，作为合同的附件。验收时，按合同技术条件逐项验收。

②如发现产品的质量、规格、性能、数量或重量与合同不符，需方有权在货物交付90天内，根据自行检验结果和当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔。

4.售后服务条款（符合条件者√表示）

1）质保期内供方的保证：

①设备自验收合格之日起，开始产品的质保期为      个月。超过12个月的需提供生产厂的相关有效证明文件；

②保修范围：①．主机   个月；②．附件易损品   个月；③．配套附属设备    个月；□④．其他：                                  。

③质保期内的服务承诺：

设备完好率≥  95      %（按每年  365 天算）；完好率计算方法如下：

完好率=（1-故障天数/全年使用天数）×100%；故障天数=（1-完好率）×全年天数。

维修响应时间≤    2    小时，设备修复时间：≤     48   小时（包括节假日）。

违约与补偿方法：若机器故障连续停机   5  天后，每超出1天延长保修期  10    天；或设备完好率达不到要求，每超过一天，赔偿  10    天保修。

□特殊部件的质保期（如CT球管等）服务条件应详细列清，质保期内损坏的赔偿办法另行说明。

2）质保期外供方的保证：包括质保期外的包修费用、技术服务费用等内容。

维修付款：先维修，后付款；

维修价格：  只收取零配件费  。

提供维修密码，并且不能随时间的改变而改变；

3）软件升级：应提供免费软件升级（硬件除外）。

。

4）配件供应承诺：

产品的厂方应在中国境内有备件库；

在该设备停产后，配件供应期保证 至少10  年；

配件供应价格及折扣：  只收取零配件费，按报价的八折提供，并不得高于宁波市其他医院价格      。

5）设备在未经院方允许情况下不得私自联网，传输数据，远程监测设备状态等。

宁波市镇海区炼化医院医疗器械购销廉政协议

采购单位（甲方）：

供货单位（乙方）：

为确保甲乙双方员工廉洁奉公、遵纪守法，保证甲方器械采购工作顺利进行，保证采购产品的质量，做到业务建设、廉政建设两手抓，经甲乙双方共同协商，特定廉政协议如下：

一、采购产品：                         （含设备、器械、耗材）

二、甲方在产品采购活动中：

1.应当尽心尽责，严格把好产品质量关。

2.全体人员应当自觉执行党和国家及市卫健委关于廉政建设的各项规定和要求，不得索要、接受乙方产品发票价格外的现金（含介绍费、酬劳费、活动费、信息费、开单费等名义的好处费）、贵重物品，不得参与乙方提供的各项违规活动。

3.不准向乙方单位或代理人吃、拿或报销发票等，不准因未得到好处而故意刁难乙方。

4.货款结算及产品质量应由把关单位或部门认可，不得徇私舞弊。

三、乙方在产品销售活动中：

1.保证严格执行合同条款，不以次充好，降低质量要求。

2.自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，诚信经营。

3.不准向甲方有关人员请客送礼及施行各种形式的贿赂。

四、甲方和乙方如违反上述规定，一经查实，按以下方法追加责任：

1.甲方如违反上述条款，相关责任人员按党纪、政纪及《宁波市医疗机构工作人员收受“红包”、回扣责任追究暂行规定》给予处分，触犯刑法的提交司法部门依法处理。

2.乙方如违反上述条款，对相关责任人提出警告，并提交乙方主管部门处理，触犯刑法的提交司法部门依法处理，停止采购其产品。造成一定后果的，将被列为有不良行为记录者，按照《宁波市卫计委对不良行为记录的医药销售企业或代理人的处理规定（试行）》进行处理。

五、其他

1.上述协议双方应自觉遵守，如有违反，可向市卫健委或市检察院举报，具名举报者可以要求受理部门明确答复，受理部门应限期予以答复。

2.市卫健委举报电话：87344489，市检察院举报电话：87502000

3.本合同共叁份，甲方贰份，乙方一份。

甲方（单位盖章）                          乙方（单位盖章）

代表签字                                  代表签字

年    月    日                            年    月    日

第六章  投标文件格式

- 资格文件

- 资格证明文件封面格式（选用）：

封面格式：

正本/或副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：

投标人地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

- 资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（4）本项目特定资格条件的证明文件：无

（5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如）。

- 资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | （1）关于资格的声明函（格式见附件）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目特定的资格条件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

- 投标人资格声明函

浙江中创招投标有限公司：

关于你贵司                 项目（项目编号：      ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 商务技术文件

- 商务技术文件封面格式（选用）：

封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：

投标人地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

- 商务技术文件内容包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见附件】；

（3）投标人基本情况说明（格式见附件）；

（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）技术条款偏离表（格式见附件）；

（6）根据招标需求及评分标准提供相关内容；

（7）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

- 符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 |  | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 投标人名称 | 与营业执照副本一致。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期满足采购文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 法定代表人身份证明和法定代表人授权书 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件的签署盖章 | 按采购文件要求签署、签章。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 其他 | 不含有采购人不能接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 符合采购文件要求的，未发生与采购文件中标注“*”的条款实质性偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 未发现法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

- 法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系    <投标人名称>  的法定代表人。就参加  [采购人名称]    组织的采购编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开采购项目的投标、报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处请粘贴法定代表人身份证复印件）

投标单位：（盖章）

日期：   年   月   日

注：法定代表人参加本采购项目投标的，须出具此证明书。

- 法定代表人授权委托书

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                       法定代表人（签名或盖章）：

职务：                               职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称：       （盖章）

日期：

（此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件）

说明：法定代表人的授权代表参加本采购项目投标的，须出具此授权书。

- 投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：由投标人根据第二章 采购需求 进行响应，若均满足招标需求，请填写“招标需求均无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 类似项目业绩表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 规模 | 合同时间 |  | 管理业绩 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 报价文件

- 报价文件封面格式（选用）：

封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：

投标人地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

- 报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标分项报价表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）。

（6）关于符合本国产品标准的声明函（若有，格式见附件）；

（7）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 投标函

致：浙江中创招投标有限公司

（投标人全称） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件      份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标文件自开标之日起90天内有效。

（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守采购文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 开标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：元

| 序号 | 内容 | 投标报价（元） | 交货期 | 产地品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价合计应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 内 容 | 报 价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 合计（大写）： 元整 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （宁波市镇海区人民医院医疗集团 的宁波市镇海区人民医院医疗集团高清电子胃肠镜系统采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （高清电子胃肠镜系统采购） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

如是联合体投标，联合体各方均需残疾人福利性单位声明函。

注：1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕 34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。 具体情况如下：

1.高清电子胃肠镜系统，生产厂为   (厂名)   ，厂址为  (生产厂址 )  。高清电子胃肠镜系统的中国境内生产的组件成本占比≥  ( 规定比例)（可不填）  。高清电子胃肠镜系统的  （关键组件）（可不填）  在中国境内生产。高清电子胃肠镜系统的  (关键工序)（可不填）  在中国境内完成。

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

日         期 ：       年       月      日

- 政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分

四、电子备份投标文件

电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：

投标人地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年      月       日