政 府 采 购 公 开 招 标

招 标 文 件

项目名称：新疆农业大学新疆特色水产研究中心平台建设

项目编号：[2026]11421号

采购人（盖章）:新疆农业大学

法定代表人（签章）:/

联系人：张俊杰

电话：15999135172

详细地址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

采购代理机构（盖章）:新疆拓源工程管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）:石崇华

项 目 联系人：金山虎、黄莎莎

电话：13209920205、15099530785

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

文件编制:黄莎莎

文件复核:金山虎

文件终审:田释月

法律顾问:杜红

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	25

第四章  招标项目技术要求	54

第五章  评标办法	73

第六章  拟签订的合同文本	84

第一章  招标公告

项目概况

新疆农业大学新疆特色水产研究中心平台建设招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年06月23日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

## 一、项目基本情况：

项目编号：[2026]11421号

项目名称：新疆农业大学新疆特色水产研究中心平台建设

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2000000.00

最高限价（元）：2000000.00

采购需求：

标项名称:新疆农业大学新疆特色水产研究中心平台建设（标项一）

数量:1

预算金额（元）：1000000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新疆农业大学新疆特色水产研究中心平台建设（标项一），内容详见“第四章 招标项目技术要求”；

备注：/

标项名称:新疆农业大学新疆特色水产研究中心平台建设（标项二）

数量:1

预算金额（元）：1000000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新疆农业大学新疆特色水产研究中心平台建设（标项二），内容详见“第四章 招标项目技术要求”；

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内完成

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；

3.本项目的特定资格要求：（1）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2026年06月02日至2026年06月09日，每天上午00:00至14:00，下午14：00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点：投标人登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：投标人登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月23日11点00分（北京时间）

开标时间：2026年06月23日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2.各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

4.供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。

5.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：新疆农业大学

地  址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系人：张俊杰

电  话：15999135172

2.采购代理机构信息

# 名  称：新疆拓源工程管理咨询有限公司

地  址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

项目联系人：金山虎、黄莎莎

电  话：13209920205、15099530785

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：新疆农业大学 地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号 联系人：张俊杰 电 话：15999135172 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层 项目联系人：金山虎、黄莎莎 电 话：13209920205、15099530785 |
| 3 | 项目名称 | 新疆农业大学新疆特色水产研究中心平台建设 |
| 4 | 项目编号 | [2026]11421号 |
| 5 | 资金来源、预算金额及最高限价 | 资金来源：中央支持地方高校改革发展资金 预算金额：2000000.00元 最高限价 标项一：1000000.00元 标项二：1000000.00元 投标人报价不得高于最高投标限价，如超过上述最高投标限价的投标无效。 |
| 6 | 采购需求 | 标项一：低温细胞培养系统、静水压机采购及安装、陆港校区20亩实验实习养殖场建设。 标项二：智慧渔业设备采购。 |
| 7 | 标段（包）划分 | 本项目总共划分为2个标段（包） |
| 8 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起30日历日内完成 |
| 9 | 质量标准及质保期 | 合格、货物综合验收合格之日起3年。 |
| 10 | 落实的政府采购政策 | - 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 - 所属行业：工业 3、项目属性：货物 《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目； 3.本项目的特定资格要求：（1）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 标项1：10000.00元（大写：壹万元整） 标项2：10000.00元（大写：壹万元整） 投标保证金须在投标文件上传截止时间前确认到账。 一、投标保证金缴纳： 1.投标保证金应当以电汇、网银、保函等非现金形式提交； 2.缴纳投标保证金时需备注项目名称； 3.投标保证金上传截止时间：与投标文件上传截止时间相同； 投标保证金缴纳账户： 单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 账号：107675470537 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市银川路支行 行号：104881006135 二、投标保证金退还： 1.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还； 2.中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还； 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第15.5条。 三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证扫描件需装订在投标文件中相应位置。 注：投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的，将被视为投标无效。 财务部联系电话：0991-2338817 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受/接受 |
| 14 | 分包 | 不允许/允许 |
| 15 | 投标文件上传截止时间及地点 | 投标文件上传截止时间：2026年06月23日11时00分（北京时间）； 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”，否则投标无效。 |
| 16 | 采用电子招标投标 | 具体要求： 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致投标无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。） 2、投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注:（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号. （2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标投标人客户端”版块获取。 （3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00） |
| 17 | 投标报价 | 1、报价合理性：采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价响应审查程序： 1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价「平均值」50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的「次低报价」供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查供应商投标(响应)报价×50%； 3.投标(响应)报价低于采购项目「最高限价」45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 2、投标人的报价包含提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。 |
| 19 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 20 | 近年财务状况年份要求 | 银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计并赋码的财务审计报告 |
| 21 | 投标有效期 | 从开标之日起60日历天 |
| 22 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。 |
| 23 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 25 | 履约保证金 | （1）缴纳金额：/ （2）提交履约保证金的时间：中标人应于中标通知书发出之日起/个工作日内； |
| 26 | 代理费用 | 本次招标代理服务费参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算下浮30%计取。由中标单位在中标通知书领取前一次性支付给招标代理公司。 |
| 27 | 付款方式 | 合同签订后，招标人支付30%的预付款，交货验收后支付剩余设备款，具体以合同签订为主。 |
| 28 | 核心产品 | 标项一：低温细胞培养系统 标项二：智慧渔业设备采购 |
| 29 | 支持本国产品 | 1.支持本国产品 1.1本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号) 本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：（产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本）≥规定比例。 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3-5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 1.2 本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 1.3 对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.4有关证明文件 可享受本国产品支持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |
| 30 | 其他 | 特别说明： （1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 （2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、服务期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。 （3）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （4）各供应商的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 （5）采购文件中除（技术要求外）部分加标“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。 （6）投标文件中有弄虚作假的内容，是指技术参数有负偏离的在偏离表中标注正偏离或无偏离的，其投标文件作废。在签订合同之前，采购人如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。 （7）采购文件前后如出现不一致情况，以前附表为准。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是新疆农业大学。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；

（3）下载招标文件并参与竞争。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

三、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）投标文件格式

（4）招标项目技术要求

（5）评标办法

（6）拟签订的合同文本

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按无效处理。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 答疑会和现场考察。

7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。

四、投标文件

8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9．计量单位

除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合体投标

详见“投标人须知前附表”第13条。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、投标函

二、身份证明书及授权委托书

三、投标报价明细表

四、投标人基本情况表

五、投标人类似项目业绩一览表

六、商务、技术需求偏离表

七、拟配备人员情况

八、实施方案

九、政府采购政策

十、投标人认为需要提供的其他文件和资料

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2未按招标文件要求在规定时间前缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为投标无效。

15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；

（4）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（5）中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；

（6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（7）招标文件规定的其他情形；

（8）符合法律、法规规定的其他情形的。

16．投标有效期

16.1 投标有效期详见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的，投标无效。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的印制和签署

17.1 招标文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其 个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。

18. 投标文件的密封和标注

本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密 响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应 文件将被“政府采购云平台”拒收。

19．投标文件的上传

供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将响应文件按供应商须 知第15条规定加密上传，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其上传的投标文件做任何修改或撤回投标。

20.3 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的，以投标函为准；

（2）用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、开标和中标

21．开标

21.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不得开标。

21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

21.3 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单

21.4宣布会场纪律和有关注意事项。

21.5开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标

21.6唱标完毕后，如果投标人对所唱“报价一览表”内容有异议，应当立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标人员重新唱标。

22.资格审查及组建评标委员会

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.3评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分。

22.4评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.5采购代理机构在评标结果后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

23．中标通知书

23.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

23．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

六、签订及履行合同和验收

24. 签订合同

24.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

24.3 中标人因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

24.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（扫描件）交至采购代理机构。

25. 合同分包（如有）

25.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的货物及技术要求等，必须与中标的一致。

25.2 招标合同实行分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

26. 采购人增加合同标的权利

招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

27. 履约保证金

履约保证金金额：/

提交履约保证金的时间：中标人应于中标通知书发出之日起7个工作日内；

履约保证金有效期：自履约保证金交付之日至货物验收合格，合同约定的全部货物验收合格后，采购人应在7个工作日内无息退还保证金；

履约保证金提交方式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

不予退还情形：

中标人出现以下行为时，采购人有权没收全部或部分履约保证金：

(1) 无正当理由放弃中标/拒绝按照中标结果签订合同或不履行合同义务；

(2) 未按合同约定完成服务或交付标的，经整改仍不合格；

(3) 擅自转包、分包或改变合同实质性内容；

(4) 存在弄虚作假、围标串标等违法违规行为。

28. 履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

29. 验收

中标人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

七、投标纪律要求

30. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

八、合同价款支付

31. 申请支付

31.1招标项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关合同规定执行。

31.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给中标人。

九、质疑和投诉

32．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。

32.2潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

32.3投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

32.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部

联系人及联系电话：金山虎、黄莎莎13209920205、15099530785

通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

32.5质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

32.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本

## 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

被授权人：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  投标文件格式

## 投标文件封面示例

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

项目联系人：

联系电话：

编制时间：

目录

一、投标函

二、身份证明书及授权委托书

三、投标报价明细表

四、投标人基本情况表

五、投标人类似项目业绩一览表

六、商务、技术需求偏离表

七、拟配备人员情况

八、实施方案

九、政府采购政策

十、投标人认为需要提供的其他文件和资料

（备注：投标人应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码。）

## 一、投标函

__________（采购人）：

我方全面研究了 “         （项目名称、项目编号）”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币         元（大写：          ），投标有效期      日历天。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，合同履约期限：    ，并达到采购人要求。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章投标人须知”第15.5条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。

4、我方承诺我方中标后将提供符合招标文件要求的检验检测报告。

5、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

- 身份证明书及授权委托书

身份证明书

单位名称：                               。

地    址：                               。

姓    名：       性别：       年龄：      职务：       。

身份证号码：                             。

系                 的法定代表人，为参加              （项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描件。

投标人名称（盖章）：

日   期：  年   月   日

授权委托书

__________________（采购人）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、项目编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面扫描件

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：  年   月   日

## 三、投标报价明细表

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 产地 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标项目和数量满足本项目招标范围，内容由投标人结合自身情况填写。

2、投标人填报价格总价应与投标函载明价格一致，若不一致，以投标函为准。

3、报价货币为人民币报价,投标人的报价应包含货物及其包装、运输、安装、调试、培训费、人工费、管理费、税费等货物交付正常使用前的全部费用，采购人无需再另外支付任何费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  |  | 企业性质 |  |
| 社会统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 邮箱 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

## 4.1、具有独立承担民事责任的能力；

## 提供：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如供应商是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;

## 二、如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;

三、供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;

四、如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;

## 五、如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

## 4.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供：（1）以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，投标人提供网址查询截图，如未提供，开标截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；

（2）银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计并赋码的财务报告，新成立企业无需提供。

新成立企业是指：营业执照申领时间至今未满一年的企业，新成立企业仅需提供近3个月内任意1个月银行出具的资信证明即可

财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、经审计并赋码的财务报告（2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信/金证明。

要求2、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效期内的投标担保函。

要求3、成立不足一个月（以响应文件递交截止之日为期限）的供应商无需提供。

## 4.3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供：①近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

1、依法缴纳税收的证明材料：

供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。

2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 4.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

投标人名称：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 4.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以响应文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若供应商在响应文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人名称：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 4.6、不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函

采购人    ：

我公司参加贵单位组织的      (项目名称)招标活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

投标人名称：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 4.7、未提供本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函

采购人    ：

我公司承诺在     （项目名称）招标活动中，除单一来源采购项目外，未提供本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

投标人名称：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 4.8、投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证

## 五、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 联系人 | 联系电话 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本表后附投标人近三年完成的类似业绩，须提供采购合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖章页、采购内容页）扫描件。

2.具体年份要求：2023年01月01日-投标文件上传截止时间前，业绩认定日期以合同签订日期为准。

六、商务、技术需求偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务质量和服务要求； |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务； |  |  |
| 3 | 同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款； |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项； |  |  |
| 5 | 可提供货物来源证明或合法性证明； |  |  |
| 6 | 投标有效期； |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务； |  |  |
| 8 | 同意接受本项目供货期、相关进度安排要求； |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准； |  |  |
| 10 | 同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证； |  |  |
| 11 | 同意接受本项目付款的各项要求。 |  |  |

备注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；

2.投标人应认真填写本响应表，若评标委员会在评标期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评标委员会将按本招标文件相关规定执行；

3.本表内容不得擅自修改。

技术需求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标文件的要求 | 响应文件的响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、投标人应根据其提供的货物，对照招标文件“第四章招标项目技术要求”中的条款号逐项填写，“投标文件的响应”一栏应如实反映响应情况，不得完全复制招标文件内容，不得虚假响应，否则将视为未实质性响应招标文件要求，响应无效。

2、“第四章招标项目技术要求”，每项产品要求投标人须提供与采购需求参数相应的证明材料，例如产品检测报告、测试报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商产品说明书或相应实物照片等。

## 七、拟配备人员情况

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、学历、参加工作时间等。

2、项目负责人近三年（2023年1月1日-投标文件上传截止时间前）的类似业绩（按下表填写）

| 采购人名称 | 项目名称 | 采购内容 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、项目负责人简历格式自拟，后附身份证、资格证书（如有）、学历证书等扫描件。

4、项目配备人员

| 类别 | 姓名 | 联系方式 | 职称或职务 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关证书扫描件。

## 八、实施方案

根据第五章“评标办法”所需内容自拟格式

九、政府采购政策

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用（如有）。

2、供应商同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。

3.中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（二） 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。

（三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

2.证明材料加盖投标人公章。

（四）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本国产品成本占比承诺函

致:[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称           、编号          ]政府采购项目，郑重承诺如下:

本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

## 十、投标人认为需要提供的其他文件和资料

投标人认为需提供的资格审查及其他补充资料。

- 招标项目技术要求

- 技术要求：

## 标项一

| 名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 低温细胞培养系统 | 1.总系统由低温二氧化碳细胞培养箱、冷冻切片机、观察成像部分及基因导入仪组成； 2.低温二氧化碳细胞培养箱温度精度小于等于0.1℃； 3.低温二氧化碳细胞培养箱控温范10℃~65℃； 4.低温二氧化碳细胞培养箱温度均匀度不大于±0.3℃； 5.低温二氧化碳细胞培养箱加热方式至少为六面加热； 6.低温二氧化碳细胞培养箱具有独立的环境温度检测器，可根据环境温度变化自动调节加热系统，防止箱内温度过冲； 7.低温二氧化碳细胞培养箱采用帕尔贴半导体制冷技术； 8.低温二氧化碳细胞培养箱CO₂ 控制范围0-20%，控制精度±0.1%，开门 30 秒后关门，3 分钟内可恢复到 5% 的 CO₂ 浓度； 9.低温二氧化碳细胞培养箱CO₂ 进气口应具备微生物过滤器，针对直径≥0.3μm 的颗粒，过滤效率≥99.99%； 10.低温二氧化碳细胞培养箱有效容积不低于80L； 11.低温二氧化碳细胞培养箱内胆及搁板材质应至少为304不锈钢，内胆壁应经过电化学处理； 12.低温二氧化碳细胞培养箱应具备高温高湿灭菌系统，可对内室（包括温度传感器、CO₂ 浓度传感器、风扇、搁板和支架在内）进行高温高湿灭菌； 13.低温二氧化碳细胞培养箱箱体内应配备HEPA 过滤器； 14.低温二氧化碳细胞培养箱的保温层应采用整体发泡工艺； 15.低温二氧化碳细胞培养箱需配有测试孔，外部检测传感器可通过测试孔实时监测箱体内温度、CO₂ 浓度、湿度等各参数； 16.低温二氧化碳细胞培养箱须具有安全功能配置，包括但不限于CO₂ 浓度报警、温度报警、开门状态报警、灭菌操作提示、独立限温报警等； 17.冷冻切片机切片厚度范围至少为0.5–100 µm； 18.冷冻切片机修片（修块）厚度范围至少为1–800 µm； 19.冷冻切片机样本回缩至少为0–250 µm且可调节； 20.冷冻切片机水平行程至少为28mm，垂直行程至少为70mm； 21.冷冻切片机冷冻箱（箱体）温度范围至少为0℃~ -35℃； 22.冷冻切片机样品头可制冷，温度范围至少为-10℃~ -50℃； 23.冷冻切片机应具备速冻架，箱室温度-35℃时速冻架至少可低至-42℃，且速冻架样品位点不低于15个； 24.冷冻切片机应至少具备2个快速制冷位点，可在3分钟内降至-50℃至-60℃； 25.冷冻切片机的箱体和样本头需能够单独制冷； 26.冷冻切片机刀架温度范围至少为-10℃~ -35℃，且可单独制冷及温度可调； 27.冷冻切片机内部应配备低温高效无臭氧紫外消毒系统，可在任何时间和任何温度下进行灭菌操作； 28.观察成像部分（组成1）要求具备相衬系统，具备IVC成像技术，同时具备11mm以上的环形光栅和LED光源； 29.观察成像部分（组成1）应内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、光强管理按钮；照明光源功率不小于100W（或高性能LED照明，亮度不小于100W卤素灯）； 30.观察成像部分（组成1）配置长寿命荧光光源（LED或金属卤化物灯），灯泡寿命≥2000小时，或宽光谱白光LED荧光光源，支持多波段荧光成像； 31.观察成像部分（组成1）观察成像部分应配置三色荧光模块，采用落射式三色LED荧光照明系统，通过转盘或推拉滑块快速切换激发光组，至少包含标配紫外（UV，中心波长365nm）、蓝色（B，中心波长475nm）、绿色（G，中心波长530nm）三种激发光，荧光滤光片组支持DAPI、FITC、Cy3、Cy5等常用荧光染料，LED光源寿命≥20000小时，亮度0-100%连续可调，且模块需要适配无限远光学系统，不改变原有光路设计； 32.观察成像部分（组成1）配置CCD制冷相机，有效像素不低于600万像素，色彩深度不低于12位，支持15秒以上长时间曝光，且至少具备USB 3.0高速传输； 33.观察成像部分（组成2）具有无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm，符合国际标准，确保图像边缘与中心同样清晰； 34.观察成像部分（组成2）载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米； 35.观察成像部分（组成2）具备三目观察筒，视野不小于22mm（FN≥22），倾斜角度30°，支持同时进行目视观察和数字图像采集； 36.观察成像部分（组成2）10×宽视野目镜，带屈光度校准，视场数不小于22mm； 37.观察成像部分（组成2）不低于六孔物镜转换器，支持多倍率物镜快速切换，高精度定位，确保切换时光轴稳定； 38.观察成像部分（组成2）内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、光强管理按钮；照明光源功率≥100W（或高性能LED照明，亮度相当于≥100W卤素灯）； 39.观察成像部分（组成2）配置长寿命荧光光源（LED或金属卤化物灯），灯泡寿命≥2000小时，或宽光谱白光LED荧光光源，支持多波段荧光成像； 40.观察成像部分（组成2）具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源； 41.观察成像部分（组成2）右手低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，具有张力调节和聚焦限位功能； 42.合理配备平场消色差物镜、平场消色差荧光物镜、平场消色差相差物镜、平场消色差荧光相差物镜等UIS2系列物镜，数值孔径（NA）范围总体覆盖0.05至1.40； 43.观察成像部分（组成2）阿贝式聚光镜，具备视场光阑与孔径光阑，支持精细调节，NA范围：≥1.10（干式），或配置通用聚光镜NA 0.9 / WD 1.5mm，带浸油顶透镜时NA可达1.4，支持1.25X至100X物镜的照明需求，配备视场光阑与孔径光阑，支持多种照明模式的调节； 44.观察成像部分（组成2）配置三色荧光模块，采用落射式三色LED荧光照明系统，通过转盘或推拉滑块快速切换激发光组，至少包含标配紫外（UV，中心波长365nm）、蓝色（B，中心波长475nm）、绿色（G，中心波长530nm）三种激发光，荧光滤光片组支持DAPI、FITC、TRITC、Cy3、Cy5等常用荧光染料，LED光源寿命≥20000小时，亮度0-100%连续可调，且模块需要适配无限远光学系统，不改变原有光路； 45.观察成像部分（组成2）配置CCD制冷相机，有效像素不低于600万像素，色彩深度不低于12位，支持15秒以上长时间曝光，且至少具备USB 3.0高速传输； 46.观察成像部分（组成2）配套分析软件应至少包含以下功能：（1）支持多通道荧光图像采集，可同步捕捉多种荧光信号（如DAPI、FITC、TRITC等多通道叠加），实现多色荧光图像的叠加合成（2）支持实时预览、静态图像拍摄及动态视频录制（3）支持曝光时间、亮度、对比度、增益等参数的软件控制调节（4）支持图像拼接与合成（5）支持图像增强处理：去噪、对比度增强、锐化、亮度调节等（6）支持伪彩色处理，可将黑白荧光图像转换为彩色图像，突出特定区域（7）支持添加标尺、注释、箭头等标注功能（8）支持HDR（高动态范围）获取功能（自动或手动模式），保证充分获取到细节图像（9）支持面积、长度、角度等多种参数的定量测量（10）支持细胞计数、颗粒检测、粒度分析等自动化分析工具（11）支持光强强度分析（灰度分析）（13）支持图像存储与管理，兼容多种图像格式导出； 售后部分：（1）提供免费的现场安装、调试及操作培训，培训内容包括但不限于显微镜基本操作、荧光观察方法、CCD成像系统使用、图像分析软件操作与维护等，确保用户能够独立操作使用（2）系统整体质保期不低于1年（3）质保期内免费提供技术支持及设备维修服务，响应时间不超过48小时。 47.观察成像部分（组成1）配套分析软件应至少包含以下功能：（1）支持多通道荧光图像采集，可同步捕捉多种荧光信号（如DAPI、FITC、TRITC等多通道叠加），实现多色荧光图像的叠加合成（2）支持实时预览、静态图像拍摄及动态视频录制（3）支持曝光时间、亮度、对比度、增益等参数的软件控制调节（4）支持图像拼接与合成（5）支持图像增强处理：去噪、对比度增强、锐化、亮度调节等（6）支持伪彩色处理，可将黑白荧光图像转换为彩色图像，突出特定区域（7）支持添加标尺、注释、箭头等标注功能（8）支持HDR（高动态范围）获取功能（自动或手动模式），保证充分获取到细节图像（9）支持面积、长度、角度等多种参数的定量测量（10）支持细胞计数、颗粒检测、粒度分析等自动化分析工具（11）支持光强强度分析（灰度分析）（13）支持图像存储与管理，兼容多种图像格式导出； 48.基因导入仪应支持指数衰减脉冲和方波脉冲两种脉冲形式； 49.基因导入仪最高输出电压不低于3000伏，最高连续放电个数不低于9个； 50.基因导入仪高压电容至少为10-60μF，可以1μF步进，低压电容至少为25-1575μF，可以1μF步进； 51.售后部分：（1）提供免费的现场安装、调试及操作培训，培训内容确保用户能够独立操作使用（2）系统整体质保期不低于1年（3）质保期内免费提供技术支持及设备维修服务，响应时间不超过48小时。 |
| 静水压机 | 1.最大压力不小于100MPa且最大处理容量不小于1000ml； 2.加压速率≥ 80MPa/25s； 3.主题结构材料要求均为不锈钢； 4.放置杯兼容沉性卵和浮性卵； 5.售后部分：（1）提供免费的现场安装、调试及操作培训，培训内容确保用户能够独立操作使用（2）系统整体质保期不低于1年（3）质保期内免费提供技术支持及设备维修服务，响应时间不超过48小时。 |

陆港校区20亩实验实习养殖场建设规划

一、总体规划布局图

| 林地 185*8=1480 |  | 预留学校的建设用地89m×25m=1869㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南北长150m×东西宽89m， 全部面积20亩（13340㎡） 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
|  |  | 留空地 20×20=400㎡ |  |  |  |  |  | 亲鱼池 48m×16m=768 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 留空地20m*20m=400 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  | 微滤机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  | 曝气池沉淀池 24m×24m=576㎡ |  |  |  |  |  | 卵石过滤坝 | 滤食性动物养殖池 24m×24m=576㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 粗砂过滤 坝 | 水草、蔬菜池净化池24m×24m=576㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | 微滤机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  | 鱼苗鱼种池 38m×20m=760m2，池深2.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鱼苗鱼种池 38m×20m=760m2，池深2.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  | 鱼苗鱼种池 38m×20m=760m2，池深2.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鱼苗鱼种池 38m×20m=760m2，池深2.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  | 亲鱼越冬池 38m×32m=1368m2，池深3.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亲鱼越冬池 38m×32m=1368m2，池深3.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 预留学校林地89m×12m=1068㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |

二、主要设施规格参数

1.路基圆桶

数量：6个；直径：12m；池深：中心深2m，四周深1.5m；

材质：镀锌板（板材厚度不低于1.5毫m，锌层不低于120克，每张板不低于38公斤，满足国标要求）+PU内衬（重量每平方m不低于650g）；含镀锌板压边胶条，配高强抗暴螺栓（不低于8.8级）；

主进水管：管径不低于30 cm，材质PE，管壁不低于1cm；

主排水管：管径不低于30 cm，材质PE，管壁不低于1cm；

分水管：管径不低于15cm，材质PE，管壁不低于0.8cm；

总水容量：大于1000 m³；

总鱼产量：大于20000kg；

微 滤 机：2台，单台过滤能力300立方m/小时，滤网不低于200目，可拆卸Y型防堵塞过滤器，具有水压表，反冲洗喷头为304不锈钢，数量不低于11个，反冲洗压力不低于3公斤，反冲洗水泵功率0.55kw(扬程40m)。

包含双排水鱼马桶（带纵向插管），整体直径不低于0.8m，排水管径不低于16cm。

2.尾水处理系统

包括：曝气池沉淀池、滤食性动物养殖池、水草、蔬菜池净化池。

（1）曝气池沉淀池

长24m，宽24m，池深2.5m，总面积576㎡。要求：除卵石过滤坝为混凝土外，其余均为防渗土埂、土池。

（2）滤食性动物养殖池

长24m，宽24m，池深2.5m，总面积576㎡。要求：除卵石过滤坝和粗砂过滤坝侧为混凝土外，其余均为防渗土埂、土池。

（3）曝气池沉淀池

长24m，宽24m，池深2.5m，总面积576㎡。要求：除粗砂过滤坝为混凝土外，其余均为防渗土埂、土池。

（4）卵石过滤坝和粗砂过滤坝

为长方形混凝土水槽，槽壁0.3*4m、间隔3m。卵石过滤坝内填直径3-5cm卵石，粗砂过滤坝内填直径5-10mm粗砂。过滤坝两侧需铁丝网加固。

3.鱼苗鱼种池

数量：4个；单个池塘面积：38m×20m=760m2，池深2.5m。防渗土池。池底需进行夯实找平，池底排水坡度不低于0.2%（排水口处最低），包含双排水鱼马桶（带纵向插管），排水管开关应具备延长装置、池梗处应有排水管开关竖井，方便鱼池排水操作。进水管阀门要求同排水管。

整体直径不低于0.8m，排水管径不低于20cm。坡比不低于1:2。

主进水管：管径不低于30 cm，材质PE，管壁不低于1cm；

主排水管：管径不低于35cm，材质PE，管壁不低于1cm；

分水管：管径不低于20cm，材质PE，管壁不低于0.8cm；

4.亲鱼越冬池

数量：2个，单个池塘面积：38m×32m=1368m2，池深3.5m。防渗土池。池底需进行夯实找平，池底排水坡度不低于0.2%（排水口处最低），包含双排水鱼马桶（带纵向插管），排水管开关应具备延长装置、池梗处应有排水管开关竖井，方便鱼池排水操作。进水管阀门要求同排水管。

主进水管：管径不低于30 cm，材质PE，管壁不低于1cm；

主排水管：管径不低于35 cm，材质PE，管壁不低于1cm；

分水管：管径不低于20cm，材质PE，管壁不低于0.8cm；

5.道路

长：1000m；宽：4m；路基：压实碎石；路面：粗砂

6.水泵

功率不低于5kw，最大流量不低于500m³/h，最大扬程不低于10m，口径不低于200mm。

7.防渗

工程所涉及的HDPE防渗土工膜（包括但不限于池底、池梗），必须使用专用的厚度≥1.0mm的HDPE土工膜，且不低于700g/m2，厚度≥1.0mm。

8.水循环

各个鱼池均具备完善进排水系统，陆基圆桶和各土池的排水统一进入微滤机，再依次通过曝气沉淀池，经过卵石过滤坝，进入虑食性动物养殖池，再经过粗砂过滤坝，进入水草净化池，再经水泵提水进入进水管道，分别流入各池（包含陆基圆桶及各土池）。

三、土池、土埂防渗工艺要求

1.防渗工艺：HDPE土工膜，膜上端要埋入池埂顶部的锚固沟，下端要延伸到池底边缘并压实，两张膜的连接处重叠15cm以上，连接处采用双轨热熔焊接并进行气压检测。池底回填至少15-20cm厚的细土或黏土。

2.清除凸起的石头（土池底部清理所有大于5cm的石块、树根等杂物）并对地基进行碾压压实，整体压实度>95%，土池、土埂表面高差不超过±2cm/2m。

3.使用年限：不低于40年。

## 标项二

| 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淡水智慧化养殖系统 |  |  |  |
| 智慧化养殖池 | 规格：φ4.5*1.8m，养殖水体约35立方m，桶身高度1.8m，围板厚度不低于8mm，锥底高度0.3m，底板厚度不低于6mm，配置：含φ430*H250mm双排污110mm鱼马桶、不低于18*10mm纳米曝气管、PPR气管、1圈不低于φ32mm整根加固PPR管道、2圈不低于8mm厚100mm宽加强筋、不低于φ32mm曝气连接头、H管（控水位）。 | 3 | 个 |
| 全自动滚筒微滤机 | 处理水流量：不低于100吨/小时，过滤精度不低于80微米（200目），316不锈钢滤网（厚度0.36mm以上），可拆卸Y型防堵塞过滤器，具有水压表，反冲洗喷头为304不锈钢，数量不低于11个，反冲洗压力不低于3公斤，反冲洗水泵功率0.55kw(扬程40m)。设备可手动，自动分别控制，其中自动启动为水位、定时两种控制模式；水位高度、定时时间都可调；自动启动时必须具有间歇工作的功能。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 台 |
| 缓冲池 | 规格：长宽高，2*1*1.2m，容量约2.4立方，围板厚度不低于8mm，底板厚度不低于6mm，内侧2圈法兰（宽100mm，厚度10mm）加固。 | 1 | 个 |
| PP生化池 | 规格：φ5*3m，生化总量约55立方，桶身高度不低于3m，围板厚度不低于10mm，底板厚度不低于6mm，配置：含φ430*H250mm双排污110mm鱼马桶、18*10mm纳米曝气管、PPR气管、1圈不低于φ32mm整根加固PPR管道、5圈不低于8mm厚100mm宽加强筋、不低于φ32mm曝气连接头、2个填料防逃箱。 | 1 | 个 |
| MBBR生物填料 | 有效比表面积＞1700㎡/m³，个体堆积数量＞250000cm³，使用寿命＞15年。 | 16 | m³ |
| 紫外线杀菌器 | 分体式，处理水流量不低于100吨/小时，管道式设计，含：进出口法兰，固定底座，带独立电控箱，电子镇流器，可拆卸式紫外线灯管，波长254nm，杀菌有效率99%，使用寿命大于13000小时，高透光率石英套管。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 台 |
| 外接气源臭氧发生器 | 臭氧产量不低于20G/小时；养殖水臭氧浓度不低于0.1-1PPM，氧气流量不低于7L/min，功率不低于0.25kw。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 台 |
| 循环水泵 | 功率不低于1.5kw，最大流量不低于180m³/h，最大扬程不低于9m，口径不低于110mm。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 2 | 台 一用一备 |
| 水下摄像头 | 满足不低于水下5m环境中长时间使用需求，符合IP68级防尘防水设计，不低于10m专用水下防腐蚀线缆（线缆接头需要在水上），支持玻璃加热除雾，具备高效阵列白光补光，满足NEMA 4X认证，支持开放型网络视频接口（ISAPI，SDK，ISUP，GB28181），支持全彩画面，支持2560×1440 @25 fps。 | 3 | 台 |
| 超低温空气能 | 不低于30p、功率不低于24.5kw，制热量不低于90kw，制冷量不低于60kw，含后台监控功能和1个1.8kw潜水泵。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 套 |
| 溶氧传感器 | 可测定氧含量(不低于0~20mg/L)、饱和度（不低于0~200%）、氧分压（不低于0~400 hPa)，RS485输出，Modbus-RTU通讯协议2路SPDT，常开常闭型，准确度：氧含量/饱和度/氧分压不低于 土1.5%FS，防护等级不低于IP54。 | 3 | 个 |
| pH值传感器 | 测定范围不低于0-14，准确度不低于±0.02，分辨率不低于±0.01，RS485接口，支持ModbusRTU协议，防护等级不低于IP68。 | 3 | 个 |
| 压力水温传感器 | 压力测量范围不低于0~600kPa-60Mpa，温度测量范围不低于0-65℃，过载压力小于等于1.5倍满量程，准确等级：压力（不低于0.5级）、温度（不低于2.5级），RS485接口，支持ModbusRTU协议，防护等级不低于IP68。 | 3 | 个 |
| 氨氮传感器 | 测量范围不低于0-1500mg/L，COD准确度不低于±5%，过程压力小于等于0.3MPa，RS485接口，支持ModbusRTU协议，防护等级不低于IP68。 | 1 | 个 |
| 亚硝酸盐传感器 | 测量范围不低于0-1000ppm，分辨率不低于0.01ppm，测量精度小于测量值±2%（25℃） | 1 | 个 |
| 盐碱水智慧化养殖系统 |  |  |  |
| 智慧化养殖池 | 规格：φ4.5*1.8m，养殖水体约35立方m，桶身高度1.8m，围板厚度不低于8mm，锥底高度0.3m，底板厚度不低于6mm，配置：含φ430*H250mm双排污110mm鱼马桶、不低于18*10mm纳米曝气管、PPR气管、1圈不低于φ32mm整根加固PPR管道、2圈不低于8mm厚100mm宽加强筋、不低于φ32mm曝气连接头、H管（控水位）。 | 3 | 个 |
| 全自动滚筒微滤机 | 处理水流量：不低于100吨/小时，过滤精度不低于80微米（200目），316不锈钢滤网，可拆卸Y型防堵塞过滤器，具有水压表，反冲洗喷头为304不锈钢，数量不低于11个，反冲洗压力不低于3公斤，反冲洗水泵功率0.55kw(扬程40m)。设备可手动，自动分别控制，其中自动启动为水位、定时两种控制模式；水位高度、定时时间都可调；自动启动时必须具有间歇工作的功能。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 台 |
| 缓冲池 | 长宽高：2*1*1.2m，容量约2.4立方，围板厚度不低于8mm，底板厚度不低于6mm，内侧2圈法兰（宽100mm，厚度10mm）加固。 | 1 | 个 |
| 蛋白分离器 | 处理水流量不低于100吨/小时，规格：φ1000*H2800mm，射流泵功率不低于1.1kw，适配PLC智能控制柜，支持远程控制。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 台 |
| 脱气塔 | 处理水流量不低于100吨/小时，φ0.9*2.6m，引风机功率不低于0.4kw，适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 台 |
| PP生化池 | 规格：φ5*3m，生化总量约55立方，桶身高度不低于3m，围板厚度不低于10mm，底板厚度不低于6mm，配置：含φ430*H250mm双排污110mm鱼马桶、不低于18*10mm纳米曝气管、PPR气管、1圈不低于φ32mm整根加固PPR管道、5圈不低于8mm厚100mm宽加强筋、不低于φ32mm曝气连接头、2个填料防逃箱。 | 1 | 个 |
| MBBR生物填料 | 有效比表面积不低于1700㎡/m³，个体堆积数量不低于250000cm³，HDEP高密度聚乙烯材质，使用寿命不低于15年。 | 16 | m³ |
| 紫外线杀菌器 | 分体式，处理水流量不低于100吨/小时，管道式设计，含：进出口法兰，固定底座，带独立电控箱，电子镇流器，可拆卸式紫外线灯管，波长254nm，杀菌有效率不低于99%，使用寿命大于13000小时，高透光率石英套管。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 台 |
| 外接气源臭氧发生器 | 臭氧产量不低于20G/小时；养殖水臭氧浓度不低于0.1-1PPM，氧气流量不低于7L/min，功率不低于0.25kw。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 台 |
| 循环水泵 | 功率不低于1.5kw，最大流量不低于180m³/h，最大扬程不低于9m，口径不低于110mm。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 2 | 台 一用一备 |
| 水下摄像头 | 满足不低于水下5m环境中长时间使用需求，符合IP68级防尘防水设计，不低于10m专用水下防腐蚀线缆（线缆接头需要在水上），支持玻璃加热除雾，具备高效阵列白光补光，满足NEMA 4X认证，支持开放型网络视频接口（ISAPI，SDK，ISUP，GB28181），支持全彩画面，支持2560×1440 @25 fps。 | 3 | 台 |
| 超低温空气能 | 不低于30p、功率不低于24.5kw，制热量不低于90kw，制冷量不低于60kw，含后台监控功能和1个1.8kw潜水泵。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 套 |
| 溶氧传感器 | 可测定氧含量(不低于0~20mg/L)、饱和度（不低于0~200%）、氧分压（不低于0~400 hPa)，RS485输出，Modbus-RTU通讯协议2路SPDT，常开常闭型，准确度：氧含量/饱和度/氧分压不低于土1.5%FS，防护等级不低于IP68。 | 3 | 个 |
| pH值传感器 | 测定范围不低于0-14，准确度不低于±0.02，分辨率不低于±0.01，RS485接口，支持ModbusRTU协议，防护等级不低于IP68。 | 3 | 个 |
| 压力水温传感器 | 压力测量范围不低于0~600kPa-60Mpa，温度测量范围不低于0-65℃，过载压力小于等于1.5倍满量程，准确等级：压力（不低于0.5级）、温度（不低于2.5级），RS485接口，支持ModbusRTU协议，防护等级不低于IP68。 | 3 | 个 |
| 盐度传感器 | 量程不低于0~70 PSU（PPT），分辨率不低于0.1 PSU ，测量精度不低于±0.5~±1.5% F.S. ，RS485接口，支持ModbusRTU协议，防护等级不低于IP68。 | 1 | 个 |
| 总碱度传感器 | 量程不低于0–500mg/L，测量精度不低于±5mg/L，RS485接口，支持ModbusRTU协议，防护等级不低于IP68。 | 1 | 个 |
| 实验养殖池（大和小）、亲鱼池智慧化养殖系统 |  |  |  |
| 实验养殖池（大） | 规格：φ1.2*1.2m，养殖水体约1.35立方m，桶身高度1.2m，围板厚度不低于6mm，锥底高度0.3m，底板厚度不低于6mm，配置：含PP底排弯头、PPR转PVC活接、不低于18*10mm纳米曝气管、PPR气管、1圈不低于φ32mm整根加固PPR管道、不低于φ32mm曝气连接头、H管（控水位）。 | 12 | 个 |
| 实验养殖池（小） | 规格：φ1*1.2m，养殖水体约0.94立方m，桶身高度1.2m，围板厚度不低于6mm，锥底高度0.3m，底板厚度不低于6mm，配置：含PP底排弯头、PPR转PVC活接、不低于18*10mm纳米曝气管、PPR气管、1圈不低于φ32mm整根加固PPR管道、不低于φ32mm曝气连接头、H管（控水位）。 | 14 | 个 |
| 亲鱼池 | 规格：φ2*1.2m，养殖水体约3.14立方m，桶身高度1.2m，围板厚度不低于6mm，锥底高度0.3m，底板厚度不低于6mm，配置：含PP底排弯头、PPR转PVC活接、不低于18*10mm纳米曝气管、PPR气管、1圈不低于φ32mm整根加固PPR管道、不低于φ32mm曝气连接头、H管（控水位）。 | 4 | 个 |
| 鱼苗孵化培育槽 | 规格：长宽高（3.8*0.5*0.6m），养殖水体约1.14立方m，桶身高度0.5m，围板厚度不低于10mm，底板厚度不低于6mm，配置：含PP底排弯头、PPR转PVC活接、不低于18*10mm纳米曝气管、PPR气管、1圈法兰（宽60mm，厚10mm）加固、不低于φ32mm曝气连接头、H管（控水位）。 | 10 | 个 |
| 全自动滚筒微滤机 | 处理水流量：不低于100吨/小时，过滤精度不低于80微米（200目），316不锈钢滤网，可拆卸Y型防堵塞过滤器，具有水压表，反冲洗喷头为304不锈钢，数量不低于11个，反冲洗压力不低于3公斤，反冲洗水泵功率0.55kw(扬程40m)。设备可手动，自动分别控制，其中自动启动为水位、定时两种控制模式；水位高度、定时时间都可调；自动启动时必须具有间歇工作的功能。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 台 |
| 缓冲池 | 规格：长宽高，2*1.2*1m，容量约2.4立方，围板厚度不低于8mm，底板厚度不低于6mm，内侧2圈法兰（宽100mm，厚度10mm）加固。 | 1 | 个 |
| PP生化池 | 规格：φ5*3m，生化总量约55立方，桶身高度3m，围板厚度不低于10mm，底板厚度不低于6mm，配置：含φ430*H250mm双排污110mm鱼马桶、不低于18*10mm纳米曝气管、PPR气管、1圈不低于φ32mm整根加固PPR管道、5圈不低于10mm厚100mm宽加强筋、不低于φ32mm曝气连接头、2个填料防逃箱。 | 1 | 个 |
| MBBR生物填料 | 有效比表面积＞1700㎡/m³，个体堆积数量＞250000cm³，使用寿命＞15年 | 16 | m³ |
| 循环水泵 | 功率不低于1.2kw，最大流量不低于150m³/h ，最大扬程不低于6m， 口径不低于110mm，泵体材质：304不锈钢+工程塑料，叶轮材质：尼龙双6加纤20%，密封形式：双端面机械密封 | 2 | 台 一用一备 |
| 超低温空气能 | 不低于30p、功率不低于24.5kw，制热量不低于90kw，制冷量不低于60kw，含后台监控功能和1个1.8kw潜水泵。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 套 |
| 过滤器和鱼池系统 |  |  |  |
| 过滤器 | 型号：长宽高（1*0.5*0.5m），桶身高度0.5m，围板厚度不低于6mm，底板厚度不低于6mm，隔板厚度不低于6mm，含PPR转PVC活接、1道法兰（宽30mm，厚6mm）加固、通过过滤棉过滤和循环水泵提水。 | 12 | 个 |
| 方形鱼池 | 规格：长宽高（1*0.45*0.6m），桶身高度0.6m，围板厚度不低于8mm，底板厚度不低于6mm，三面PP板，一面钢化玻璃不低于10mm，含PP底排弯头、PPR转PVC活接、不低于18*10mm纳米曝气管、PPR气管、1圈法兰（宽60mm，厚10mm）加固、不低于φ32mm曝气连接头、H管（控水位）。 | 36 | 个 |
| 不锈钢货架 | 长1000mm，宽500mm，高1800mm，三层，201不锈钢货架。 | 18 | 个 |
| 共用设备 |  |  |  |
| 罗茨风机 | 功率不低于1.1kw，最大升压不低于29.4kpa，最大流量不低于1.12m³/min，口径不低于50mm，含过滤器、出口消音器、止回阀、压力表、弹性软接头，变频器，适配PLC智能控制柜，支持远程控制。（淡水区和盐碱水养殖池使用） | 1 | 台 |
| 罗茨风机 | 功率不低于1.5kw，最大升压不低于49kpa，最大流量不低于0.75m³/min，口径不低于50mm，含进口过滤器、出口消音器、止回阀、压力表、弹性软接头，变频器，适配PLC智能控制柜，支持远程控制。（淡水区和盐碱水区生化池使用） | 1 | 台 |
| 罗茨风机 | 功率不低于2.2kw，最大升压不低于29.4kpa，最大流量不低于2.72m³/min，口径不低于65mm。含进口过滤器、出口消音器、止回阀、压力表、弹性软接头，变频器，适配PLC智能控制柜，支持远程控制。（实验区、鱼苗孵化区养殖池使用） | 1 | 台 |
| 罗茨风机 | 功率不低于1.5kw，最大升压不低于49kpa，最大流量不低于0.75m³/min，口径不低于50mm，含进口过滤器、出口消音器、止回阀、压力表、弹性软接头，变频器，适配PLC智能控制柜，支持远程控制。（实验区，鱼苗孵化区生化池使用） | 1 | 台 |
| 全自动智能饵料机 | 采用重力下落式，不低于130°-180°抛洒范围；具备全自动投料、定量投料、无料自动停机、具备称重功能；适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 6 | 台 |
| 制氧机 | 氧气流量不低于30L/min，氧气纯度不低于93±3%，功率不低于2.1kw，输出压力不低于0.4mPA。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 台 |
| 纳米氧气盘 | 含调节阀、三通，曝气面积不低于120cm²，出气孔不低于10微米，每个养殖池里4块，每个实验池1块，每个亲鱼池2块，每个孵化槽2块。 | 78 | 块 |
| 低温液氧罐 | 容积不低于500L，高压力不低于3.17mpa，内置汽化器、稳压器、具备电子阀。适配PLC智能控制柜，支持远程控制。 | 1 | 个 |
| 柴油发电机 | 不低于50kw，具备断电自启动功能，具备防雨、防水功能。 | 1 | 台 |
| 场地监控 | 不低于200万像素图像分辨率不低于1080p、具备逐行扫描CMOS,支持同轴高清输出, 支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出，支持ICR红外滤片式自动切换，IP67级防水设计。 | 2 | 个 |
| 摄像机 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机，支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流，最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，最大可提升至12路1080P解码），支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放， 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出， 支持1个SATA接口，集成NVR后智能分析能力，支持4路6MP智能移动侦测去误报， 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等。 | 1 | 套 |
| 存储系统 | 硬盘存储容量不低于4T，采用3.5英寸SATA3.0接口，不低于5400RPM，传输速率不低于180MB/s。 | 1 | 套 |
| 交换机 | 具备POE供电，不低于高速千兆端口。 | 1 | 套 |
| 中央控制系统 | 智能控制系统：至少包括水质检测、水位控制和断电报警；水质数据采集：至少包括溶解氧、温度、亚硝酸盐、氨氮、pH值等；设备智能控制：至少涵盖智能饵料机、微滤机、臭氧发生器、紫外线杀菌器、罗茨风机、循环泵等场地所有设备控制，可实现手机端，电脑端实时查看、操控、访问历史数据；LCD液品触屏：显示屏，UI界面支持定制开发，支持连接所有终端显示屏；无线通讯网关：全网通4G通讯。包含部署于养殖池各处的传感器和水下摄像头，全天候实时采集水质、设备状态和鱼类活动等数据；系统可实现向关联的PLC或智能控制柜发送指令，自动调节微滤机、智能饵料机、增氧泵、热泵等设备，执行“开/关”或调节功率等操作；环境监测：支持环境监测设备远程管理和数据存储分析，支持视频监控设备远程观测自动控制"支持智能控制设备远程管理温度、溶氧、PH、浑浊度、亚硝酸盐、氨氮等"；渔场手机端：支持手机端鱼池养殖状态查看、环境指标监测、视频监控、设备控制等功能。 | 1 | 套 |
| 一体机显示屏 | 不低于70寸，Windows系统一体机，含移动推车，智能遥控器，触控屏。 | 1 | 个 |
| 实验区走道 | 镀锌方管支架、玻璃钢盖板和安装 | 1 | 全套 |
| 养殖池锅底 | φ5m钢筋混凝土锅底 | 6 | 个 |
| 生化池锅底 | φ5m钢筋混凝土锅底 | 3 | 个 |
| 活动板房 | 长×宽×高为3m×2.8m×4m，需包含门、窗。 | 1 | 个 |

## （二）供货及报价要求：

1、供货要求：采购合同生效之日30日内将货物送到采购人指定地点并安装、调试、培训完成，交付采购人使用。

2、报价要求：报价货币为人民币报价投标人的报价应包含货物及其包装、运输、安装、调试、培训费、人工费、管理费、税费等货物交付正常使用前的全部费用，采购人无需再另外支付任何费用。

## （三）付款方式：

1、合同签订后，招标人支付30%的预付款，交货验收后支付剩余设备款，具体以合同签订为主。

2、中标供应商根据国家税法依法纳税。如中标供应商按照国家税法缴纳税率与合同约定税率不一致或根据国家政策法规变化按照新的增值税率开具增值税专用发票，合同结算费用不变。

## （四）履约验收：

1、质量标准：符合国家或行业相关标准

2、验收标准：符合我国有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致；

3、验收方对货物质量有异议的，有权邀请法定的质量检测机构进行质量复检，相关检测费用由投标人承担。

4、验收方也可以在收到货物后15日内向投标人提出书面异议，经核实确属投标方责任的，验收方有权退货。

## （五）售后服务要求：

1、货物质保期：货物综合验收合格之日起3年。

2、1年内设备如出现重大故障停机可进行包换。

3、质保期内实行“三包”服务，如出现质量问题，生产厂家负责修复、 更换或退货，并承担由此发生的一切费用，提供以上承诺以及相关流程的书面方案。

3、质保期外中标供应商继续提供服务，差旅费（包括机票、住宿、交通费等）和人工服务费包含在本次报价中，如需更换零配件、购买附件，按成本价收取费用。

4、卖方应在安装调试时免费为使用方培训2名以上的操作人员，培训时间根据买方实际情况来定，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用，前期使用卖方派专业技术人员培训买方技术人员共同操作仪器，直到买方使用人员可独立进行操作为止。

5、如中标供应商维修联系人和维修电话发生变更，应于变更后两日内书面告知采购人。中标供应商怠于履行售后服务义务，经采购人书面催告后仍未履行售后服务义务的，采购人有权退货并要求中标供应商承担退货产生的全部费用；同时，采购人有权要求中标供应商退还已支付的全部货款并按中标总价款的20%支付违约金。

## （六）知识产权

中标供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交供应商承担所有相关责任。

## （七）质量保证

1、 中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合项目采购要求，中标供应商投标文件所响应的品牌、型号规格、数量、技术参数及招标文件所规定其他实质性条款要求。中标供应商应保证其货物在使用寿命期内，在正确安装、正常使用和保养条件下具有满意的性能。质保期内，中标供应商应对货物的所有质量问题（包括但不限于因设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障等）负全责，因质量问题所产生的故障、事故、人身损害、经济损失等责任与费用均由中标供应商承担。

2、 如中标供应商交付品牌、型号规格、数量、技术参数与合同不符，或证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权要求中标供应商对已交付货物进行退换并承担由此产生的全部费用。

3、 质保期内，中标供应商应在接到采购人通知后，应在项目约定的响应时间内维修或更换有缺陷的货物或部件。如果中标供应商未在约定响应时间内维修或更换有缺陷的货物，采购人可采取必要的补救措施（如委托第三方予以维修等），但其风险和费用将由中标供应商负担，采购人根据合同约定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

4、 质保期内，中标供应商所供货物经维修两次或更换一次后，采购人仍不能正常使用的，视为中标供应商违约，采购人有权退货，中标供应商应承担因采购人退货所产生的全部费用并按货物总金额的20%向采购人支付违约金及赔偿损失。

5、中标供应商须保证所供货物来源合法、渠道正规、为全新原厂正品，符合国家相关质量标准及招标文件要求；供应商须在投标文件中作出货源合法、正品保障、无知识产权侵权的书面承诺并承担全部法律责任。采购人有权在合同签订前或验收时对货物来源、正品及合规性进行核查，如查实存在假冒、侵权、来源不合法等情形，采购人有权取消其中标资格、不予签订合同或解除合同、拒付货款，并追究相应违约责任。

第五章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。

## 2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3. 评标程序

3.1资格审查

资格审查表

| 序号 | 审 查 标 准 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； 【供应商满足以下条件之一即可： 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。】 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 【（1）以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，开标截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准； （2）银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计并赋码的财务报告，新成立企业无需提供。 新成立企业是指：营业执照申领时间至今未满一年的企业，新成立企业仅需提供近3个月内任意1个月银行出具的资信证明即可】。 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 【须提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）或提供承诺函；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料或声明】。 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 【须提供：①近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）】。 |  |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）】。 |  |  |
| 6 | 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目； 【须提供《中小企业声明函》】 |  |  |
| 7 | （1）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）】。 |  |  |
| 审查结果（通过/不通过） |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

3.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

## 符合性审查表

| 序号 | 审 查 标 准 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 投标文件的编制符合招标文件要求； |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定和要求加密、签字或盖章； |  |  |
| 3 | 按照招标文件规定缴纳投标保证金； |  |  |
| 4 | 投标报价不得高于设定的最高限价； |  |  |
| 5 | 合同履约期限符合招标文件规定期限； |  |  |
| 6 | 按照招标文件规定的格式要求编制投标文件，实质性响应招标文件内容； |  |  |
| 7 | 投标文件不得附有采购人不能接受的条件。 |  |  |
| 审查结果（通过/不通过） |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

3.2.1在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

3.5推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。

3.5.1评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、开标日期和地点；

（2）参与竞争的的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审因素和评分标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序。

## 4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。

4.4评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评审因素权重表

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 投标报价 | 技术、商务部分 | 合计 |
| 权重 | 30% | 70% | 100% |

技术、商务部分评审标准（70分）

| 评分项目 | 分值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（10分） |  |  |
| 企业实力 | 10分 | 供应商近三年内（2023年1月1日-投标文件上传截止时间前，以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得2分，最多得10分。 注：须提供采购合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖章页、采购内容页）扫描件，未按要求提供不得分。 |
| 技术部分（60分） |  |  |
| 产品性能指标 | 30分 | 投标人需对招标技术需求和采购清单进行逐条响应： 投标文件内容响应招标文件要求，全面满足招标文件技术指标、参数要求的得 30 分， 以此为基础； 1、基本参数响应：低于或无法提供招标文件规定的相应技术指标、参数、要求的，每处扣1 分，扣完为止； （1）投标人提供的资质文件或证明文件，采购人在签订合同前有权查验真伪，若投标人无法提供原件或在原件基础上篡改的，均属于虚假投标。 （2）采购人有权要求中标人提供样机测试重要技术功能，若无法满足招标文件中要求的技术功能，则视为虚假应标。 （3）发现任何一种虚假投标行为，采购单位将取消虚假投标人的中标资格，同时采购单位将依照政府采购法律法规对虚假应标人上报至财政监管部门。 |
| 实施方案 | 9分 | 结合本项目基本情况，充分为采购人及用户考虑，根据投标人提供的项目实施能力、保障措施及实施计划等方案进行打分，内容包括：1、交货期保证措施；2、质量控制方案；3、精细化管理方案；以上内容完整且完全满足项目需求得9分，每缺失一项内容扣3分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。 |
| 服务体系 | 9分 | 内容包括：1、专业服务人员配备；2、服务响应时间；3、技术支持能力等；以上内容完整且完全满足项目需求得9分，每缺失一项内容扣3分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。 |
| 供货、安装、调试方案 | 4分 | 投标人须结合本项目采购需求、项目实际情况，提供完整、针对性、可落地的供货、安装、调试实施方案，方案须包含供货组织计划、货物运输保障、进场安装施工、设备调试运行、质量管控、进度保障、验收移交等核心相关内容。 1、投标人所投方案内容完整齐全、架构清晰、逻辑严谨、贴合本项目实际需求，各项实施流程、保障措施、进度安排科学合理、具备可操作性与落地性，完全满足本项目采购要求的，得4分。 2、方案存在缺陷的，按项扣分，单项缺陷扣1分，本项分值扣完为止： （1）方案核心内容缺失、关键环节未阐述，未完整覆盖本项目供货、安装、调试服务需求的； （2）方案内容逻辑混乱、前后矛盾、表述模糊，无有效实施依据的； （3）方案内容脱离本项目实际、针对性不足，存在无效冗余内容、凭空编造无实际落地价值内容的； （4）方案相关实施计划、施工流程、调试细则、保障措施等内容不合理、不具备实操性，无法匹配项目服务标准的。 3、未按要求提供本项目供货、安装、调试实施方案，或所提供方案整体不符合本项目采购需求、无法支撑项目履约实施的，本项不得分。 |
| 售后服务方案 | 8分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审： 1、售后服务内容；2、售后服务流程（含售后服务响应时间、出现质量问题解决时间等）；3、售后服务保障（含售后服务保证措施、售后人员配置、应急处理方案、质量故障退（换）承诺等）；4、承诺免费提供日常保养维护所需的备品备件。 以上内容完整且完全满足项目需求得8分，每缺失一项内容扣2分，每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)，未提供售后服务方案不得分。 |

报价部分评审标准（30分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
|  |  |  | 本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号），对符合规定的本国产品报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 2 | 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次政府采购标的所属行业的划型标准（采购文件载明的行业），符合条件的中小企业须提供采购文件提供格式的《中小企业声明函》。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
|  |  | 监狱企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型。 |
|  |  | 福利企业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 报价合理性审查： 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |  |  |  |

4.5.1投标人总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。

## 5. 终止招标

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

## 6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对投标人的资格条件和投标人提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。

7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑，配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

第六章  拟签订的合同文本

## 本合同仅供参考，最终以与采购人实际签订合同为准

甲方（买方）：新疆农业大学

地址：

电话：

乙方（卖方）：

地址：

电话:

新疆农业大学（以下简称甲方）与                   （以下简称乙方）就               采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

## 一、合同标的

1、货物

乙方按照甲方提供的采购计划在商定的时限内保质、保量、及时组织配送，合同一经签订不得随意更改，同时，所供货物的品种、规格、数量、质量、价格、保质期等方面的标准应符合本合同约定的验收标准。

2、货物的名称、生产厂家、品牌、规格型号及价格详见附表：

| 中标明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家/品牌 | 注册证号 | 规格型号 | 单位 | 固定单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：含运输费、装卸费、技术指导、增值税 |  |  |  |  |  |  |  |

3、本合同为固定总价，本合同合计人民币小写：   元；大写： 元整。包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

5、货物的证件要求和乙方责任：

（1）乙方必须按照相关要求提供符合国家省、市有关管理规定的各种证件（如：营业执照、生产企业许可证、合格证书）等证明文件。

（2）乙方提供的上述各种证件必须完整、真实、有效，协议期内，证件到期更换时乙方应及时向甲方提供更换后的有效证件。

（3）乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

6、履约保证金

（1）缴纳金额：/

（2）提交履约保证金的时间：中标人应于中标通知书发出之日起/个工作日内；

## 二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本合同货物是全新的、未使用过的、标识清楚，并符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购要求。

3、乙方保证向甲方提供的货品必须资质齐全、信誉好、质量高、性价比合理、售后有保障的产品。因产品资质或质量问题引发的安全事故或纠纷，乙方应积极配合甲方的调查和处理。

4、乙方提供的货物进入甲方后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的资质、标识或产品质量问题的罚没事项归责于乙方的均由乙方自行承担。

5、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

6、乙方提供的产品，如验收时发生过期、失效等问题时，由乙方全部负责，且自收到甲方书面通知后7日内无条件予以补充或调换。

## 四、质量保证期

1、质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

2、乙方提供产品的具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。

3、在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费更换，并承担与更换有关的运费、安装、调试、保险等一切费用。

## 五、交货时间、地点

1、乙方接到甲方提交的采购计划后，须在甲方指定的时间内按计划送货到甲方指定地点；做到货、票、产品合格证及该批次检验报告同行，并有责任配合甲方管理人员做好入库验收登记工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货。

2、到货地点和接货单位（或接货人） 新疆农业大学。甲方指定的接货人为：姓名：           电话号码：           ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

3、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

## 六、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

## 七、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在随货通行单上签字确认，随货通行单一式肆份，作为今后双方结算的依据之一。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权要去乙方无条件予以更换，亦有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、乙方提供货物的有效期至少在注册证有效期的三分之一以上，如发现有效期少于三个月的，甲方库房管理员有权拒绝验货，特殊产品双方另行协商。如乙方供货的的库房存货到达有效期期限，乙方应尽可能协调更换过期产品。

## 八、货款的支付

1、付款方式：合同签订后，招标人支付30%的预付款，交货验收后支付剩余设备款，具体以合同签订为主。

2、甲方支付上述款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

4、甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

## 九、违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方必须确保投标的产品和供货的产品一致，如发现供货产品生产厂家、质量和招标时不符的情况，甲方有权立即要求乙方退货、解除合同，并要求乙方承担违约供货产品货款20%的违约金。

2）如果乙方提供的货物因质量问题或者设计瑕疵，导致甲方使用过程中安全事故等不良后果的，全部责任均由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的全部损失，同时，剩余未付货款作为违约金全部归甲方所有。

3)合同签订后，乙方应严格按照中标价格履行合同，如乙方因价格原因，拒绝供货或不能根据合同约定的品种、规格、数量、质量等标准和要求向甲方配送货物，无法满足甲方采购需要，甲方有权解除合同，同时，乙方按合同总额的20%向甲方承担违约责任。

4）上述条款中约定的违约金如不能弥补甲方实际损失的，以甲方实际损失为准（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方销售代表在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照有关规定执行，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。

## 十、争议的解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可提交甲方所在地法院诉讼解决。

## 十一、合同的生效与文本

1、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

2、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

## 十二、其他

1、本合同首尾部分签字页双方提供的双方信息，为双方确认的各方准确有效的送达地址信息，如有变更应书面通知对方，未通知视为未变更。双方同意按前述地址向对方送达各类文件、函件等，寄出及发送时间为送达时间。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

# （以下无正文，为本合同签署页）