
  招标文件
（项目编码：XJDH-YKD2026-056）
项目名称：新疆医科大学第七附属医院水暖、电气、营修材料采购项目
招标人（盖章）：新疆医科大学第七附属医院
联 系 人：范昊霖
电    话：0991-4678349
招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

联系人：吴楚、李娟娟

电  话：0991-4833203
详细地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

目录

1第一部分  投标邀请


3第二部分  投标人须知


5投标人须知前附表


A  说明
9
9B  招标文件


10C  投标文件的编写


14D  投标文件的递交


15E  评标程序


21F  授予合同


22G  招标失败条件


24第三部分  货物需求（技术商务要求）


51第四部分  合同主要条款


70第五部分  范本格式



  

第一部分  投标邀请

新疆医科大学第七附属医院水暖、电气、营修材料采购项目  

公开招标公告

一、项目基本情况

项目编号：XJDH-YKD2026-056      

项目名称：新疆医科大学第七附属医院水暖、电气、营修材料采购项目   
采购需求：

	标项

序号
	标项名称
	预算金额（元）
	内容
	备注

	1
	新疆医科大学第七附属医院水暖、电气、营修材料采购项目 
	240000.00
	水暖、电气、营修材料采购一批，具体详见技术参数要求
	详见招标文件及技术参数要求


合同履约期限：详见文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2026年 5 月 20 日至2026年 6 月  1 日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

    截止时间：2026年 6 月 16日 11:00（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各投标人应成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

4.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

5.投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）， 开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟内，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

6.投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

7.中小企业划分标准依据《批发和零售业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第七附属医院
联系人：范昊霖  

联系方式：0991-4678349

2.采购代理机构信息

名 称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室

3.项目联系方式

项目联系人：吴楚、李娟娟

电 话：0991-4833203  13659921314

第二部分  投标人须知

目录

投标人须知前附表

说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格

5.投标费用

招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权利
30.中标通知书

31.签订合同

32.招标代理标服务费

招标失败条件

投标人须知前附表

	序号
	内容

	说明

	1
	项目名称：新疆医科大学第七附属医院水暖、电气、营修材料采购项目

项目编号：XJDH-YKD2026-056    
最高限价（单价合计）：46875.00 元，具体详见招标文件“第三部分 货物需求（技术商务要求）”（超出单价最高限价的投标报价为无效投标报价，作废标处理）
招标范围：新疆医科大学第七附属医院办公耗材采购项目中所包含的全部工作内容。

	2
	招标人名称：新疆医科大学第七附属医院
联系方式：0991-4678349 

	3
	招标代理机构名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

单位地址：乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室

电话：0991-4833203  13109940213

	4
	投标保证金金额：0元（本项目不收取保证金）

	5
	投标语言：中文

	6
	投标货币：人民币

	7
	合同履约期/服务期：1年 

质保期：一年，质保期内因产品质量导致的损坏（非人为）产生的更换产品费用由乙方承担。

交货期/供货期：接到甲方的供货需求后，2个日历日应备货完毕通知甲方，如遇周末或紧急采购，乙方需在备货完毕后提供送货上门服务。对于甲方需求内无法提供的部分货品，应及时告知甲方，并有责任有义务配合甲方在市面上寻找。

	8
	供货地点：采购人指定地点（新疆医科大学第七附属医院） 。

	9
	付款方式：乙方提供送货单、发票给予甲方，甲方按照账期每三个月支付货款，甲方按照实际购买数量乘以中标单价进行结算。如遇节假日及甲方财务扎帐等特殊情况，结账日期依次顺延。 

	投标文件的编制和递交

	10
	投标人资格标准：

1）符合政府采购法第二十二条的规定；

2）投标人须具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

3）投标人具有良好的财务状况，提供近三年2023-2025年任意一年经第三方审计出具

的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月任意一个月财务

报表或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；

7）本项目为非专门面向中小企业采购项目。

	11
	投标有效期：90天（如不满足将导致废标）

	12
	投标文件：电子投标文件（包含：资格证明文件、商务及技术文件两部分）

	13
	投标文件以密封形式递交至：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

投标文件递交截止时间：2026年 6 月  16 日 11:00 （北京时间）

	14
	招标答疑：应于 2026年 6 月 2 日 11 时 00分（北京时间）之前，逾期不接受。

答疑形式：以电子版的形式发送至新疆德鸿项目管理咨询有限公司邮箱，邮箱：396916938@qq.com；

	15
	开标日期：2026年 6 月 16 日 11:00（北京时间）
开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

	16
	1.本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。
2.中小企业划分标准依据《批发和零售业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
3.在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.投标企业参加政府采购活动，应当如实填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

	
	对本国产品的支持政策：（本项目不涉及）

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

	17
	代理服务费

本项目招标代理服务费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文件（发改办价格〔2003〕857号文件）及财库〔2018〕2号文件计算的招标代理服务费下浮55%由中标人向招标代理支付。

	18
	投标文件的上传和递交

1）电子加密投标文件

①投标文件制作完成并生成加密标书，在投标文件递交截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台。

②投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

③投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

2）备份投标文件

①投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台， 还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件 1 份（接收人邮箱：396916938@qq.com，接收人：吴楚，电话：13659921314）， “备份投标文件”由投标人自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，无备份投标文件而失去投标资格。

②备份投标文件提供要求：投标人可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”

逾期或未按要求提供的视为未提供，建议投标人提前 1 日办理邮件提供事宜。

	19
	投标文件的解密

①不见面开标默认解密时长：30分钟 投标人应在解密指令发出后采购（答疑）文件规定时间内完成解密。投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。

②通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件，因“政府采购云平台” 系统问题无法按时解密，投标人提供了备份投标文件的，方可以备份投标文件为依据进行评审，其他因投标人原因导致无法解密的，投标无效。

③通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止前，投标人仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	20
	注意事项

1）本项目为电子招投标项目，投标人需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目投标人可 

自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备。如有操 

作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。 

2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一 

切费用。 

3）各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 

数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败 

等后果由投标人自行承担。 

4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客 

户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统 

统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有 

问题可拨打政采云客户服务热线 95763进行咨询。 

	21
	核心产品：

□本项目为单一产品采购项目。

☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：感应龙头（铜质）。

	
	投标人提供相同品牌产品的处理依据：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	22
	说明：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

	23
	异常低价投标（响应）审查的新规定：

1.审查依据

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部 2026 年第 2 号文件《关于加强政府采购异常低价投标（响应）认定与审查工作的通知》等相关规定，本项目评审委员会对投标（响应）报价开展异常低价审查工作。

2.异常低价情形认定

投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%；

（3）投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。

3.审查要求及处理

被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。

投标单位未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。

异常低价审查的全过程及结论，由评审委员会如实记入评审报告，随采购项目档案一并存档备查。


A  说　明
1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2.定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆德鸿项目管理咨询有限公司；

2.2 “买方”系指新疆医科大学第七附属医院；
2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3.合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4.投标人资格（废标因素）
1）符合政府采购法第二十二条的规定；

2）投标人须具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

3）投标人具有良好的财务状况，提供近三年2023-2025年任意一年经第三方审计出具的

审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月任意一个月财务报表

或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；

7）本项目为非专门面向中小企业采购项目。

5.投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求（技术商务要求）；

⑷合同主要条款；

⑸范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7.招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时作出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快作出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

9.要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11.投标文件的构成（资格证明文件和商务及技术文件）

11.1 商务及技术文件：

投标人编写的商务及技术文件内容应包括下列内容：

1）投标书

2）开标一览表

3）技术参数、功能偏离表

4）商务条款偏离表

5）法定代表人授权书格式

6）法定代表人身份证明书

7）关于资格的声明函

8）企业简介

9）仓储能力

10）项目实施供货方案

11）项目实施人员

12）配送车辆


13）本地化服务

14）应急保障

15）质量保证

16）检测报告

17）投标人近三年（2023年1月1日－至今）类似业绩表

18）其他内容

19）不参与围标串标承诺书

20）其他证明材料

12.投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13.投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已支付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审并按废标处理，没收其投标担保。

14.投标货币

14.1人民币报价。

15.投标人的证明文件：

15.1资格审查证明文件内容（后续投标人在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应）
1）投标人须具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；（营业执照扫描件/复印件）
2）投标人具有良好的财务状况，提供近三年2023-2025年任意一年经第三方审计出具的

审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月任意一个月财务报表

或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章；（财务状况，提供近三年2023-2025年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月任意一个月财务报表或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章）

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（承诺书）
4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（承诺书）
5）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期

间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有

相关记录，视为没有上述不良信用记录；（“信用中国”和“中国政府采购网”网站截图）

注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法定代表人签字、法定代表人授权人签字

和其他签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。
16 投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的

一部分。

16.2上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

（5）国产投标产品需附检测报告。

（6）未按要求提供资料或提供资料不完整、对招标要求未作出实质性响应，予以废标处理。

（7）技术偏离表与投标人所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标，予以废标处理，其风险由投标人自行承担。

17.投标的有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18.投标文件的书写要求。

18.1 中标单位的投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法定代表人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件采用电子文档。投标文件中应按照采购文件第五章投标文件格式中规定签字、

盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

若投标人对投标文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖投标人公章或由法定代

表人或法定代表人授权代表签字确认。

投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公

章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

19.投标保证金

19.1投标人按照投标人须知前附表4的规定，于投标截止时间前交纳投标保证金。

19.2 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订

后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

19.3.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章。

20.2 封面上应写明：

（1）项 目 编 号：

（2）项 目 名 称：

（3）投标人名称（（电子签章）：

（4）投标人详细地址：

（5）联系人：

（6）联系电话：

（7）递交日期：

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交投标人必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达
规定的地点。

21.2投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上

传至政采云平台。投标截止时间以平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的

投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

21.3迟交的投标文件拒绝接收在规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。

21.4投标文件的修改和撤回投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

21.5 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定

的时间递交。

22.投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

22.2 在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收

其投标保证金。
E  评标程序

23.开标

23.1开标后，由采购人监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，如缺项将导致废标。
23.2本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间和地点进行开标。

23.3本次采用不见面开标方式，在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

23.4评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任

何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标小组发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标小组成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标小组成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24.评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的投标保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将对投标人提供的投标文件的符合性进行审查。

《资格审查标准》

	序号
	标  准

	1
	投标人须具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；（营业执照扫描件/

复印件）

	2
	投标人具有良好的财务状况，提供近三年2023-2025年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月任意一个月财务报表或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章；（财务状况，提供近三年2023-2025年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月任意一个月财务报表或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（承诺书）

	4
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（承诺书）

	5
	信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；（“信用中国”和“中国政府采购网”网站截图）

	备注：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查， 以确定投标人是否具备投标资格，如投标人提供的投标文件中资格审查有一项未通过上述审查标准，将失去投标人资格。


《符合性审查标准》

	序号
	标  准

	1
	投标文件是否按招标文件规定由投标人法定代表人或其授权代理人签字、盖章的；

	2
	投标人的投标报价是否按招标文件要求填报（未超出采购预算/最高限价，或单个产品的单价最高限价）；

	3
	投标文件是否按招标文件规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

	4
	投标文件载明的采购项目完成期限是否按招标文件规定的期限填写；

	5
	投标文件没有明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

	6
	不存在以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式申请投标的；

	7
	是否满足招标文件实质性要求的其他情形；

	8
	投标文件不存在采购单位不能接受的条件的。

	备注：由评审小组对符合资格的各投标人投标文件进行符合性审查，如果投标人有一项未通过上述审查标准，评审小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。未通过符合性审查的投标人其投标文件将按照无效投标处理。


再次重申：投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。
24.4评标小组确定每一个通过符合性审查的投标人进行详细评审。

25.投标文件的澄清

25.1为有助于投标文件进行审查、评估和比较，评标小组将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26.对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标小组按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及商务和技术上要求的其他重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，商务及技术因素占70分。将每位投标人的价格得分、商务及技术得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×N×100，以此类推，算出所有投标人的价格得分（N=30%）。
注：在经济标评审阶段，经评审小组认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计；

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（中小微企业名录截图）的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

对本国产品的支持政策：

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件的精神，当一个企业同时满足多项价格扣除或加分政策条件时，应当选择其中幅度最大的一项来执行，而不能将各项优惠累加。

（4）评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

二、商务技术部分（70分）

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	仓储能力
	6分
	投标人具有仓储库房，提供拥有1年以上库房使用权或租赁合同的相关证明材料，用途须显示为库房，仓储面积合计≤100㎡的得基础分4分，仓储面积合计在100㎡的基础上每增加100㎡加2分，本项满分为6分。

注：投标人自有仓储场地的：须同时提供产权证明（或能证明是投标人自有的相关证明文件）和实地图片加盖投标人公章；投标人租赁储存场地的：须同时提供租赁协议或合同【其中租赁协议/合同需在有效期内的，且是以投标人名义签订的】复印件、租金转账记录凭证或租赁发票和租赁实地图片加盖投标人公章；未提供或专家无法认定的不得分。

	2
	项目实施供货方案
	10分
	投标人针对办公用品配送提供服务方案，包含但不仅限于：①车辆通行保障；②服务响应时间，计划及人员服务方案；③退换货及缺送漏送处理方案；④安全保障措施（运输安全、货品防潮防损、分类存放等）；⑤专项任务、紧急采购等特殊情况应对方案。

以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高、具有针对性并满足采购需求，每提供1项内容完全满足项目实施得2分，满分10分，每缺少一项内容扣2分；每有一项内容存在缺陷扣1分。

注：缺陷是指：内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述；

	3
	项目实施人员
	6分
	投标人提供服务本项目人员至少2人（含2人）得基础分4分，每增加1人加2分，满分6分，2人以下得0分。

本项目服务人员须提供的有效证件：身份证原件扫描件加盖公章，不提供不得分。

	4
	配送车辆
	6分
	投标人根据本项目采购内容提供配送车辆至少1辆，提供1辆得3分，每增加1辆加3分，不提供不得分；
注：投标人法定代表人或公司拥有的车辆需提供有效机动车行驶证的原件扫描件并加盖单位公章，租赁车辆必须提供租赁合同原件扫描件并加盖单位公章，以及车辆照片。

	5
	本地化服务
	2分
	投标人能够提供项目所在地的本地化技术支持和服务得2分，须提供证明材料（如承诺书或购房合同或租赁合同的原件扫描件），不提供不得分。

	6
	应急保障
	4分
	投标人满足水暖、电气、营修材料应急配送、医院抢修保供能力，提供应急方案、详实案例、人员与车辆保障等。应急预案包含但不仅限于：①货品破损/错发/型号不符应急处理；②2日历日备货超时应急预案；③突发抢修无法按需配送预案；④医院应急维修案例分析与解决。以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高、具有针对性并满足采购需求，每提供1项内容完全满足项目实施得1分，满分4分，每缺少一项内容扣1分；每有一项内容存在缺陷扣0.5分。注：缺陷是指：内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现本项目特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述。

	7
	质量保证方案
	4分
	根据投标人办公用品质量保障方案合理性、可操作性评分，方案包含但不仅限于：①货品来源与质量追溯制度；②不合格/破损货品及时更换与台账制度；③到货质量验收标准与人员培训；④仓储防潮、防压、分类管理方案。以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高、具有针对性并满足采购需求，每提供一项内容完全满足项目实施得1分，满分4分，每缺少一项扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，

扣完为止。

注：缺陷是指：内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述；

	8
	检测报告
	10分
	投标人提供空调面板KJRP-861、空调面板KJRP-861普通、病房平板灯600mm*600mm、感应龙头（铜质）20mm、高位单龙头（铜质）15mm、高位冷热龙头（铜质）15mm、立式混合龙头（铜质）20mm、LED筒灯6CM、土豪金LED灯管t8-1.2、延时阀(铜制)25踩脚式共10类产品检测报告，有效的检测报告每有一项得1分，满分10分。不提供或提供的不符合要求不得分。
投标人须提供市场监督管理部门直属质检机构，或经市场监督管理部门资质认定并取得CMA检验检测资质的第三方检测机构出具的有效期内检测报告；检测报告须清晰载明对应投标产品名称信息，报告页面须加盖清晰、有效的CMA资质认定印章；检测所依据的标准须为现行有效、未废止的国家标准或行业标准，引用已废止标准出具的检测报告一律不予认可。

	9
	类似业绩
	10分
	投标人提供近三年（2023年1月1日－至今）已完成或正在进行的类似项目供货业绩，每一项2分，须提供中标/成交通知书和业绩合同原件扫描件，满分10分。

注：①业绩时间以合同签订日期为准。②合同需完整体现签订双方信息、签订时间、产品名称及双方盖章等核心要素，缺失任一要素均不计分；③业绩关键信息存在模糊不清、无法辨识情形的，该业绩不予认可。

	10
	样品评判
	12分
	1.投标人须按招标文件“第三部分 货物需求及技术商务要求”中《样品清单》中要求提供10个实物样品（样品即为合同期验收标准）。15个样品齐全得基础分4分，样品不全不得分。提供样品品牌与投标文件分项报价表所报品牌、规格不一致不得分。

2.根据投标人所提供样品：①感应龙头（铜质）：材质达标、做工精细、无毛刺、感应灵敏、结构紧实、安装适配、符合国标及品牌对标要求；

②空调面板、病房平板灯、高位单龙头、高位冷热龙头、立式混合龙头、LED筒灯、土豪金LED灯管、延时阀(铜制)：外观规范、材质优良、规格标准、功能正常、与参照品牌品质一致；

根据样品是否满足招标文件中采购需求进行综合评审，样品排名第一得8分，排名第二得5分，排名第三及以后名次得3分，未提供样品不得分。


说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

27.评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建

议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、

取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

28.中标原则：本次采购采用综合评分法

综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定得分最高的投标人为中标候选人。

如排名第一的中标候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应

当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为成交人。

投标人提供相同品牌产品的处理办法：

综合评标法：综合评标法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
F  授予合同

28.合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29.接受和拒绝任何或所有投标的权利
29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

30.中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31.签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32.招标代理服务费

32.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；
32.1.2在宣布中标后一周内，中标方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

G  招标失败条件
33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

质疑处理

1参加投标投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5质疑函应当包括下列内容：

5.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

5.2具体的质疑事项及明确的请求；

5.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

5.4提起质疑的日期；

5.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

6招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9投标人提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

10质疑接受联系人：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

联系人：吴楚、李娟娟

联系电话：0991-4833203 
第三部分  货物需求（技术商务要求）

一、基本要求

要求投标单位对上报的每项投标产品中注明品牌、型号、产地及相关的技术参数且必须是国标产品，质量品质不得低于清单中参照品牌等。响应文件中及交货时提供相关产品说明书和合格证或产品检测报告等相关资料。

2、投标方在投标现场要提供带*以下序号的样品，核心产品为序号4▲。
3、质保期：一年，质保期内因产品质量导致的损坏（非人为）产生的更换产品费用由乙方承担。

4、交货、验收、付款要求及履约责任。

5、如甲方需要采购招标范围外的物品时，由甲方在市场询价后，按照甲方在市场询价的最低价为甲方供货。

（1）交货地点：采购人指定地点（新疆医科大学第七附属医院）；

（2）供货期：接到甲方的供货需求后，2个日历日应备货完毕通知甲方，如遇周末或紧急采购，乙方需在备货完毕后提供送货上门服务。对于甲方需求内无法提供的部分货品，应及时告知甲方，并有责任有义务配合甲方在市面上寻找。

（3）付款方式：乙方提供送货单、发票给予甲方，甲方按照账期每三个月支付货款，甲方按照实际购买数量乘以中标单价进行结算。如遇节假日及甲方财务扎帐等特殊情况，结账日期依次顺延。

（4）采购服务项目验收：由采购人组织验收；

（6）履约责任：双方严格履行合同条款，要按时交货、按时付款。

（7）服务期：一年

（8）年预算：24万元
二、技术参数

	水暖、电气、营修材料

	序号
	商品名称
	规格、型号
	单位
	单价最高限价（元）
	质量要求（质量品质不得低于清单中参照品牌等）

	1
	空调面板*
	KJRP-861
	个
	192.5
	质量不低于格力、美的、海尔

	2
	空调面板*
	KJRP-861普通
	个
	60
	质量不低于格力、美的、海尔

	3
	病房平板灯*
	600mm*600mm
	个
	125
	质量不低于欧普、雷士、三雄极光

	4
	▲感应龙头（铜质）*
	20mm
	套
	365
	质量不低于箭牌、九牧、日丰

	5
	高位单龙头（铜质）*
	15mm
	只
	113.3
	质量不低于箭牌、九牧、日丰

	6
	高位冷热龙头（铜质）*
	15mm
	套
	217.8
	质量不低于箭牌、九牧、日丰

	7
	立式混合龙头（铜质）*
	20mm
	套
	151.8
	质量不低于箭牌、九牧、日丰

	8
	LED筒灯*
	6CM
	个
	28
	质量不低于欧普、雷士、三雄极光

	9
	土豪金LED灯管*
	t8-1.2
	个
	15
	质量不低于欧普、雷士、三雄极光

	10
	延时阀(铜制)*
	25踩脚式
	只
	165.9
	质量不低于箭牌、九牧、日丰

	11
	空开不带漏保
	1P-C25
	个
	6.6
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	12
	空开不带漏保
	1P-C32
	个
	6.6
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	13
	空开不带漏保
	1P-C63
	个
	7.7
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	14
	空开不带漏保
	2P-C25
	个
	14.3
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	15
	空开不带漏保
	2P-C32
	个
	14.3
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	16
	空开不带漏保
	2P-C63
	个
	16.5
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	17
	空开不带漏保
	3P-C25
	个
	20.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	18
	空开不带漏保
	3P-C32
	个
	20.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	19
	空开不带漏保
	3P-C63
	个
	24.7
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	20
	空开不带漏保
	4P-C25
	个
	28.4
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	21
	空开不带漏保
	4P-C32
	个
	28.4
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	22
	空开不带漏保
	4p-C40
	个
	33.8
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	23
	空气开关(带漏电)
	2P32A
	个
	23
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	24
	空气开关
	2P60A
	个
	16.2
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	25
	空气开关
	3P60A
	个
	23.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	26
	空气开关
	3P40A
	个
	22.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	27
	空气开关(带漏电)
	3P40A
	个
	50.6
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	28
	空气开关(带漏电)
	4P63A
	个
	55
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	29
	空气开关(带漏电)
	1P63A
	个
	25.5
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	30
	空气开关(带漏电)
	3P25A
	个
	34.1
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	31
	空气开关(带漏电)
	4P32A
	个
	41
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	32
	空气开关(带漏电)
	2P16A
	个
	23
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	33
	空气开关(带漏电)
	4P25A
	个
	41
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	34
	空气开关(带漏电)
	3P32A
	个
	35
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	35
	空气开关(带漏电)
	2P63A
	个
	32.2
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	36
	空气开关(带漏电)
	4P16A
	个
	41
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	37
	空开不带楼保
	3P-C16
	个
	20.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	38
	空开不带漏保
	1P-C16
	个
	6.7
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	39
	空开不带楼保
	2P-C16
	个
	14.3
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	40
	空气开关(带漏电)
	3P63A
	个
	42.7
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	41
	空气开关(带漏电)
	3P16A
	个
	35
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	42
	空气开关(带漏电)
	1P16A
	个
	17.2
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	43
	空气开关(带漏电)
	2P25
	个
	23
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	44
	空气开关(带漏电)
	1P32A
	个
	17.2
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	45
	空气开关(带漏电)
	1P25A
	个
	17.2
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	46
	空开
	100A
	个
	248.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	47
	漏电
	2P16A
	个
	30.7
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	48
	交流接触器
	380V1810
	个
	41.4
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	49
	交流接触器
	220V1810
	个
	41.4
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	50
	交流接触器
	380V1210
	个
	31.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	51
	交流接触器
	220V1210
	个
	31.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	52
	过欠压保护器
	32V
	个
	36.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	53
	接触器
	AC220V
	个
	24.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	54
	继电器
	380V
	个
	67.6
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	55
	时控开关
	KG316
	个
	50
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	56
	轨道(配电箱)
	8#
	个
	10
	国标

	57
	配电箱锁
	303字母型
	个
	10.4
	国标

	58
	模数化终端箱
	10#
	个
	12.6
	国标

	59
	室外电源
	400W
	个
	114.2
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	60
	配电箱(户外)
	300*200
	个
	46.3
	国标

	61
	室外电源
	300W
	个
	105.6
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	62
	明装回路箱
	6#
	个
	38.6
	国标

	63
	塑料外壳式断路器
	空开-125S/3300-100A
	个
	397
	国标

	64
	配电箱
	10P
	个
	120
	国标

	65
	过欠压保护器
	40V
	个
	90
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	66
	熔断器
	10*3816A
	个
	0.4
	国标

	67
	配电箱
	300*400
	个
	217
	国标

	68
	16A保险
	
	个
	0.7
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	69
	10A保险
	
	个
	0.4
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	70
	380V交流接触器
	380V
	个
	246.2
	国标

	71
	铜芯线
	4平方
	米
	7
	质量不低于特变电工、正泰、众邦

	72
	铜芯线
	6平方
	米
	10
	质量不低于特变电工、正泰、众邦

	73
	铜芯线
	2.5平方
	米
	4.3
	质量不低于特变电工、正泰、众邦

	74
	家装电线
	10平方
	米
	16
	质量不低于特变电工、正泰、众邦

	75
	电缆
	2*6
	米
	20
	质量不低于特变电工、正泰、众邦

	76
	电缆线
	3*4+1*2.5
	米
	23.6
	质量不低于特变电工、正泰、众邦

	77
	电缆线
	3*6+1*4
	米
	30
	质量不低于特变电工、正泰、众邦

	78
	低压电缆
	4*35+1*16
	米
	238
	质量不低于特变电工、正泰、众邦

	79
	电缆
	3*4+2
	米
	28
	质量不低于特变电工、正泰、众邦

	80
	电缆
	5*10
	米
	76
	质量不低于特变电工、正泰、众邦

	81
	交织线
	2.5
	米
	8
	质量不低于特变电工、正泰、众邦

	82
	穿线管
	30MM
	根
	9.4
	国标

	83
	线槽
	3CM
	根
	2.2
	国标

	84
	穿刺线夹
	95-50
	包
	8.2
	国标

	85
	10CM铝合金线槽
	3米
	根
	70.4
	国标

	86
	5CM铝合金线播
	3米
	根
	37.9
	国标

	87
	金属软管
	20
	卷
	19
	国标

	88
	806电缆盘
	50米
	个
	79.5
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	89
	黄蜡管
	12
	根
	0.4
	国标

	90
	黄蜡管
	14
	根
	2.5
	国标

	91
	黄蜡管
	16
	根
	3
	国标

	92
	蛇皮管
	卷/28米
	卷
	18.7
	国标

	93
	铜鼻
	铜鼻B级-50
	个
	5
	国标

	94
	铜鼻
	铜鼻B级-25#
	个
	2.8
	国标

	95
	铜鼻
	铜鼻B级-16#
	个
	2.2
	国标

	96
	铜鼻
	铜鼻B级-35
	个
	3.8
	国标

	97
	铜鼻子
	铜管-GT35平方
	个
	4.5
	国标

	98
	铜鼻子
	铜管-GT16平方
	个
	1.9
	国标

	99
	铜牌
	铜件-铜牌
	个
	118.6
	国标

	100
	轨道条
	轨道-0.8-彩锌-1米-中厚
	根
	10.1
	国标

	101
	护线圈
	8#
	包
	15.6
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	102
	插座模块
	16A
	个
	2.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	103
	插座模块
	10A
	个
	2.9
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	104
	五孔插座
	16A
	个
	27
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	105
	五孔插座
	10A
	个
	26
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	106
	声控开关
	10A
	个
	59
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	107
	开关
	双开
	个
	21
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	108
	开关
	三联开关
	个
	26
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	109
	单联开关
	一开
	个
	7.8
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	110
	五孔明盒
	
	个
	4.7
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	111
	排插明盒
	118型
	个
	6
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	112
	排插
	二十孔
	个
	37
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	113
	明盒修复器
	凌型
	个
	3
	国标

	114
	白板
	
	个
	0.6
	国标

	115
	明盒
	明装
	个
	3.8
	国标

	116
	插头
	1 0 A 三 孔
	个
	16
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	117
	16A漏电插头
	16A双头
	个
	59.5
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	118
	3眼插头
	16A
	个
	8
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	119
	单项两级插头
	10A
	个
	6
	质量不低于正泰、公牛、德力西

	120
	电工胶带
	
	个
	4
	国标

	121
	换气扇
	300*300
	个
	45.1
	国标

	122
	排风扇
	300*300
	个
	44
	国标

	123
	铝箔胶带
	75mm*23米
	卷
	14.9
	国标

	124
	热风幕机
	20千瓦
	个
	2100
	质量不低于百乐门、西奥多、绿岛风

	125
	接线端子
	PCT-212
	个
	11.7
	国标

	126
	热风幕机
	24千瓦
	个
	2300
	质量不低于百乐门、西奥多、绿岛风

	127
	防爆开关-二开
	防爆开关-二开
	个
	85.6
	国标

	128
	200W纳米防爆灯
	200W
	个
	230
	国标

	129
	室内电话线
	
	卷
	43.6
	国标

	130
	接线端子
	8孔#
	个
	9.5
	国标

	131
	节能灯
	38W
	个
	8.8
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	132
	日光灯架单
	
	个
	13.6
	国标

	133
	金卤灯
	(2000W)
	个
	672.7
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	134
	吊灯头
	
	个
	1.1
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	135
	座灯头
	
	个
	1.5
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	136
	普通灯泡
	(60W)
	个
	0.8
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	137
	地脚灯
	(3W)
	个
	22.9
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	138
	日光灯架双
	
	个
	10.5
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	139
	LED一体化灯
	(40W)
	个
	41.9
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	140
	LED格栅灯(侧发光)
	(48W平板灯)
	个
	47.4
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	141
	LED格栅灯
	(3*8)
	个
	41.3
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	142
	格栅灯架
	600*600
	个
	29.6
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	143
	普通防爆灯
	(60W)
	个
	93.4
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	144
	LED防爆灯
	(50W)
	个
	56.8
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	145
	灯带
	30W LED
	个
	5.7
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	146
	灯带
	20w LED
	个
	5.7
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	147
	浴霸灯泡
	25W
	个
	3.7
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	148
	投射灯
	200W
	个
	117.1
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	149
	高罩球泡
	48W
	个
	57.1
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	150
	T8LED32W灯管
	(32W)
	根
	11
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	151
	T8LED14W灯管
	14W
	根
	8.5
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	152
	T514W灯管
	
	根
	25.1
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	153
	LED灯泡
	(13W)
	个
	3.8
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	154
	LED灯带
	
	米
	5.7
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	155
	LED节能灯
	
	个
	3.8
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	156
	LED环形灯管
	(24W模组)
	个
	9.5
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	157
	18W LED节能灯
	18W
	个
	4.5
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	158
	LED灯管
	(18W)
	个
	13.6
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	159
	LED筒灯15CM
	
	个
	13.3
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	160
	LED 20W灯管
	(t5一体化)(18W)
	个
	11.3
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	161
	土豪金LED灯管
	t8-0.6
	个
	23
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	162
	荧光灯管
	t8-1.2
	个
	8.5
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	163
	LED球泡
	20w
	个
	8
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	164
	牛眼灯
	6寸
	个
	38.6
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	165
	吸顶灯替芯
	(12W模组)
	个
	13.6
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	166
	温控器
	液晶风机开关
	个
	42.6
	国标

	167
	扣槽2公分
	2公分
	个
	1.4
	国标

	168
	扣槽3公分
	3公分
	个
	2.1
	国标

	169
	扣槽4公分
	4公分
	个
	4.7
	国标

	170
	5#扣槽
	5#
	根
	4.7
	国标

	171
	路灯罩(小)
	
	个
	129.8
	国标

	172
	铜铝线卡
	10#
	个
	10.8
	国标

	173
	灯带
	220V变24V
	米
	22
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	174
	灯条
	220V变24V
	米
	22
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	175
	配餐间换气扇
	400*400
	个
	295
	国标

	176
	护士站灯条
	220V变24V
	米
	44
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	177
	LED固定式灯具
	MX260-D12-WG11,5W
	个
	132
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	178
	整流器
	220-240v
	个
	120
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	179
	
	OP-DY220/150S-24CV
	
	
	

	180
	浴霸
	五合一整体卫浴300*300
	个
	429
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	181
	净水机触控面板
	开水、纯净水
	个
	110
	国标

	182
	直接
	PVC50
	只
	3.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	183
	弯头
	PVC50
	只
	3.9
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	184
	45°弯
	PVC50
	只
	3.9
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	185
	三通
	PVC50
	只
	5.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	186
	管子
	PVC50
	米
	7.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	187
	直接
	PVC110
	只
	8.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	188
	弯头
	PVC110
	只
	13.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	189
	45°弯
	PVC110
	只
	12.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	190
	三通
	PVC110
	只
	15.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	191
	管子
	PVC110
	米
	19.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	192
	直接
	PVC160
	只
	18.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	193
	弯头
	PVC160
	只
	29.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	194
	45°弯
	PVC160
	只
	28.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	195
	三通
	PVC160
	只
	43.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	196
	管子
	PVC160
	米
	35.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	197
	管卡
	32PVC
	个
	1.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	198
	管卡
	25PVC
	个
	1.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	199
	管卡
	20PVC
	个
	1.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	200
	胶水
	
	瓶
	16.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	201
	不锈钢管卡
	25
	个
	2.8
	国标

	202
	不锈钢管卡
	32
	个
	3.3
	国标

	203
	不锈钢管卡
	40
	个
	4.4
	国标

	204
	不锈钢管卡
	50
	个
	5.5
	国标

	205
	不锈钢管卡
	65
	个
	6.1
	国标

	206
	不锈钢PVC抱卡
	50
	个
	6.6
	国标

	207
	不锈钢PVC抱卡
	75
	个
	8.8
	国标

	208
	不锈钢PVC抱卡
	110
	只
	11
	国标

	209
	不锈钢PVC抱卡
	160
	只
	18.7
	国标

	210
	过桥
	PPR20
	只
	3.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	211
	弯头
	PPR20
	只
	2.9
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	212
	直接
	PPR20
	只
	2.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	213
	三通
	PPR20
	只
	3.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	214
	45°弯
	PPR20
	只
	2.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	215
	内丝三通
	PPR20*15
	只
	10.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	216
	外丝三通
	PPR20*15
	只
	11.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	217
	内丝直接
	PPR20*15
	只
	11
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	218
	外丝直接
	PPR20*15
	只
	11
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	219
	内丝弯头
	PPR20*15
	只
	11.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	220
	外丝弯头
	PPR20*15
	只
	11
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	221
	小活接
	PPR20*15
	只
	11.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	222
	双活接球阀
	PPR20
	只
	49.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	223
	座弯
	PPR20*15
	只
	11
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	224
	管子
	PPR20
	米
	6.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	225
	过桥
	PPR25
	只
	6.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	226
	弯头
	PPR25
	只
	3.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	227
	直接
	PPR25
	只
	2.9
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	228
	三通
	PPR25
	只
	3.9
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	229
	45°弯
	PPR25
	只
	3.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	230
	内丝三通
	PPR25*20
	只
	17.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	231
	外丝三通
	PPR25*20
	只
	22
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	232
	内丝直接
	PPR25*20
	只
	17.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	233
	外丝直接
	PPR25*20
	只
	22
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	234
	内丝弯头
	PPR25*20
	只
	16.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	235
	外丝弯头
	PPR25*20
	只
	22
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	236
	小活接
	PPR25*20
	只
	27.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	237
	双活接球阀
	PPR25
	只
	66.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	238
	座弯
	PPR25*20
	只
	13.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	239
	管子
	PPR25
	米
	10.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	240
	过桥
	PPR32
	只
	10.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	241
	弯头
	PPR32
	只
	5.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	242
	三通
	PPR32
	只
	6.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	243
	45°弯
	PPR32
	只
	6.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	244
	内丝三通
	PPR32*25
	只
	37.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	245
	外丝三通
	PPR32*25
	只
	37.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	246
	外丝直接
	PPR32*25
	只
	38.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	247
	内丝弯头
	PPR32*25
	只
	35.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	248
	外丝弯头
	PPR32*25
	只
	46.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	249
	双活接球阀
	PPR32
	只
	71.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	250
	座弯
	PPR32*25
	只
	33
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	251
	弯头
	PPR40
	只
	7.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	252
	直接
	PPR40
	只
	6.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	253
	三通
	PPR40
	只
	8.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	254
	45°弯
	PPR40
	只
	7.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	255
	内丝三通
	PPR40*32
	只
	55
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	256
	外丝三通
	PPR40*32
	只
	58.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	257
	内丝直接
	PPR40*32
	只
	49.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	258
	外丝直接
	PPR40*32
	只
	57.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	259
	内丝弯头
	PPR40*32
	只
	49.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	260
	45°弯
	PPR50
	只
	9.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	261
	双活接球阀
	PPR50
	只
	258.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	262
	座弯
	PPR50*40
	只
	88
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	263
	管子
	PPR50
	米
	40.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	264
	弯头
	PPR65
	只
	13.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	265
	直接
	PPR65
	只
	11
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	266
	三通
	PPR65
	只
	16.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	267
	铜闸阀
	20
	只
	35
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	268
	截止阀
	PPR20
	只
	34.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	269
	铜闸阀
	25
	只
	49.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	270
	截止阀
	PPR25
	只
	40.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	271
	铜闸阀
	32
	只
	77
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	272
	截止阀
	PPR32
	只
	60.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	273
	铜闸阀
	40
	只
	132
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	274
	截止阀
	PPR40
	只
	146.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	275
	铜闸阀
	50
	只
	171.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	276
	内丝三通
	15*15铜制配件
	只
	13.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	277
	外丝三通
	15*15铜制配件
	只
	16.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	278
	外丝直接
	15*15铜制配件
	只
	17.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	279
	内丝弯头
	15*15铜制配件
	只
	19.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	280
	双活接球阀
	15铜制配件
	只
	22
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	281
	座弯
	20铜制配件
	只
	20.9
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	282
	弯头
	20铜质配件
	只
	22
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	283
	直接
	20铜质配件
	只
	27.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	284
	三通
	20铜质配件
	只
	30.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	285
	内丝三通
	20*20铜质配件
	只
	27.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	286
	外丝三通
	20铜质配件
	只
	27.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	287
	内丝直接
	20*20铜质配件
	只
	16.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	288
	外丝直接
	20*20铜质配件
	只
	18.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	289
	内丝弯头
	20*20铜质配件
	只
	24.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	290
	外丝弯头
	20*20铜质配件
	只
	24.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	291
	双活接球阀
	20铜质配件
	只
	33
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	292
	座弯
	20*15铜质配件
	只
	33
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	293
	弯头
	25铜质配件
	只
	38.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	294
	直接
	25铜质配件
	只
	30.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	295
	三通
	25铜质配件
	只
	49.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	296
	内丝三通
	25*20铜质配件
	只
	44
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	297
	外丝三通
	25*20铜质配件
	只
	41.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	298
	内丝直接
	25*20铜质配件
	只
	41.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	299
	外丝直接
	25*25铜质配件
	只
	30.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	300
	内丝弯头
	25*25铜质配件
	只
	39.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	301
	外丝弯头
	25*25铜质配件
	只
	36.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	302
	双活接球阀
	25铜质配件
	只
	55
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	303
	弯头
	32铜制配件
	只
	46.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	304
	直接
	32铜制配件
	只
	46.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	305
	三通
	32铜制配件
	只
	62.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	306
	内丝三通
	32*25铜制配件
	只
	59.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	307
	外丝三通
	32*25铜制配件
	只
	59.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	308
	内丝直接
	32*25铜制配件
	只
	49.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	309
	外丝直接
	32*25铜制配件
	只
	49.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	310
	内丝弯头
	32*25铜制配件
	只
	56.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	311
	外丝弯头
	32*25铜制配件
	只
	63.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	312
	双活接球阀
	32铜制配件
	只
	82.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	313
	堵头
	铜质20
	只
	2.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	314
	弯头
	铜质20
	只
	3.9
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	315
	直接
	铜质20
	只
	3.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	316
	活接
	铜质20
	只
	16.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	317
	速接
	铜质20
	只
	13.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	318
	对丝
	铜质20
	只
	3.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	319
	三通
	铜质20
	只
	6.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	320
	外丝
	铜质20
	只
	4.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	321
	补芯
	铜质20
	只
	4.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	322
	活接
	铜质25
	只
	15.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	323
	对丝
	铜质25
	只
	4.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	324
	长丝
	铜质25
	只
	14.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	325
	三通
	铜质25
	只
	7.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	326
	外丝
	铜质25
	只
	6.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	327
	弯头
	铜质25
	只
	6.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	328
	直接
	铜质25
	只
	6.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	329
	堵头
	铜质32
	只
	4.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	330
	弯头
	铜质32
	只
	7.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	331
	直接
	铜质32
	只
	6.1
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	332
	活接
	铜质32
	只
	19.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	333
	对丝
	铜质32
	只
	7.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	334
	长丝
	铜质32
	只
	18.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	335
	三通
	铜质32
	只
	13.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	336
	外丝
	铜质32
	只
	7.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	337
	补芯
	铜质32
	只
	6.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	338
	堵头
	铜质40
	只
	6.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	339
	弯头
	铜质40
	只
	8.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	340
	直接
	铜质40
	只
	7.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	341
	对丝
	铜质40
	只
	7.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	342
	三通
	铜质40
	只
	9.9
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	343
	补芯
	铜质40
	只
	6.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	344
	铝塑管
	15
	米
	11
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	345
	铝塑管
	20
	米
	9.9
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	346
	铝塑管
	25
	米
	13.2
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	347
	铝塑管
	32
	米
	27.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	348
	外丝活接（铜质）
	20*15纯铜
	只
	25.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	349
	外丝活接（铜质）
	32*20纯铜
	只
	48.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	350
	外丝活接（铜质）
	32*25纯铜
	只
	49.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	351
	外丝活接（铜质）
	32*32纯铜
	只
	50.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	352
	25镀锌铁管
	镀锌(国标)
	米
	22
	国标

	353
	32镀锌铁管
	镀锌(国标)
	米
	27.5
	国标

	354
	40镀锌铁管
	镀锌(国标)
	米
	33
	国标

	355
	50镀锌铁管
	镀锌(国标)
	米
	46.2
	国标

	356
	65镀锌铁管
	镀锌(国标)
	米
	52.8
	国标

	357
	80镀锌铁管
	镀锌(国标)
	米
	60.5
	国标

	358
	100镀锌铁管
	镀锌(国标)
	米
	66
	国标

	359
	法兰闸阀（铜质）
	80
	只
	396
	国标

	360
	法兰片
	80
	只
	40.5
	国标

	361
	法兰垫子
	80
	只
	35.2
	国标

	362
	减压阀（铜质）
	150
	只
	1782
	国标

	363
	法兰片
	150
	只
	102.3
	国标

	364
	单向阀（铜质）
	100
	只
	198
	国标

	365
	水表
	150
	只
	814
	国标

	366
	法兰闸阀（铜质）
	65
	只
	407
	国标

	367
	法兰闸阀（铜质）
	80
	只
	481.8
	国标

	368
	法兰闸阀（铜质）
	100
	只
	814
	国标

	369
	蒸汽阀门（铜质）
	65
	只
	1284.8
	国标

	370
	蒸汽阀门（铜质）
	80
	只
	1287
	国标

	371
	蒸汽阀门（铜质）
	100
	只
	1500
	国标

	372
	法兰片
	40
	只
	15.2
	国标

	373
	法兰片
	50
	只
	18.9
	国标

	374
	法兰片
	65
	只
	30.8
	国标

	375
	法兰片
	80
	只
	40.7
	国标

	376
	法兰片
	100
	只
	52.8
	国标

	377
	法兰垫子
	40
	只
	2.2
	国标

	378
	法兰垫子
	50
	只
	2.4
	国标

	379
	法兰垫子
	65
	只
	3.9
	国标

	380
	法兰垫子
	80
	只
	4.4
	国标

	381
	法兰垫子
	100
	只
	9
	国标

	382
	法兰螺丝
	
	套
	4.4
	国标

	383
	焊弯
	80
	只
	24.2
	国标

	384
	焊弯
	65
	只
	19.8
	国标

	385
	焊弯
	50
	只
	17.6
	国标

	386
	焊弯
	40
	只
	15.4
	国标

	387
	焊弯
	32
	只
	11
	国标

	388
	手喷
	
	套
	71.5
	国标

	389
	法兰单向阀（铜质）
	65
	只
	333
	国标

	390
	法兰蝶阀（铜质）
	110
	只
	462
	国标

	391
	浮球阀
	80
	套
	1012
	国标

	392
	污水泵
	1500W
	台
	715
	国标

	393
	排水管
	50
	米
	33
	国标

	394
	减压阀（铜质）
	50
	套
	615.1
	国标

	395
	法兰单向阀（铜质）
	40
	只
	246.2
	国标

	396
	球墨弯头
	50
	个
	24.2
	国标

	397
	球墨弯头
	63
	个
	38.5
	国标

	398
	球墨弯头
	110
	个
	48.4
	国标

	399
	球墨三通
	50
	个
	27.5
	国标

	400
	球墨三通
	63
	个
	46.2
	国标

	401
	球墨三通
	110
	个
	58.3
	国标

	402
	球墨下水管
	DN50
	米
	38.5
	国标

	403
	球墨下水管
	DN100
	米
	59.4
	国标

	404
	不锈钢对丝
	15
	只
	4.4
	国标

	405
	不锈钢对丝
	20
	只
	7.2
	国标

	406
	不锈钢对丝
	25
	只
	11
	国标

	407
	不锈钢对丝
	25*20
	只
	15.4
	国标

	408
	不锈钢对丝
	25*15
	只
	16.3
	国标

	409
	不锈钢对丝
	20*15
	只
	11
	国标

	410
	不锈钢补芯
	25*20
	个
	8.6
	国标

	411
	不锈钢补芯
	25*15
	个
	8.8
	国标

	412
	不锈钢补芯
	20*15
	个
	6.6
	国标

	413
	不锈钢补芯
	32*25
	个
	16.5
	国标

	414
	花洒顶喷头（铜质）
	8寸
	只
	35.2
	国标

	415
	花洒手喷头（铜质）
	15mm
	只
	15.4
	国标

	416
	淋浴软管
	15mm
	只
	27.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	417
	高级下水(铜)
	32mm
	只
	48.4
	质量不低于箭牌、九牧、恒洁

	418
	淋浴混合阀花洒（铜质明装）
	20mm
	套
	375
	质量不低于箭牌、九牧、恒洁

	419
	高压软管(小头)
	500mm
	根
	16.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	420
	高压软管(小头)
	800mm
	根
	25.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	421
	小水嘴（铜质）
	15
	只
	38.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	422
	高压软管
	500mm
	根
	19.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	423
	高压软管
	800mm
	根
	33
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	424
	延时阀(铜制)
	25手推式
	只
	90.2
	质量不低于箭牌、九牧、恒洁

	425
	三角阀铜质
	16
	只
	29.9
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	426
	垫片
	15
	只
	5.1
	国标

	427
	钢垫
	50
	只
	4
	国标

	428
	拖把池洁具
	50
	只
	13.2
	国标

	429
	下水软管
	便池
	只
	16.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	430
	浮球阀铜质
	15
	只
	28.6
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	431
	下水软管
	32#
	只
	11
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	432
	下水器铜质
	铜
	只
	37.4
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	433
	空调波纹管
	25
	根
	49.5
	国标

	434
	空调波纹管
	20
	根
	44
	国标

	435
	水表
	32
	只
	99
	国标

	436
	波纹管
	30
	根
	11
	国标

	437
	波纹管
	50
	根
	17.4
	国标

	438
	波纹管
	80
	根
	23.1
	国标

	439
	分水器铜质
	铜
	只
	19.8
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	440
	下水软管
	32*1.5
	根
	27.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	441
	皮碗
	蹲便器
	只
	3.9
	国标

	442
	皮垫
	16
	只
	36.3
	国标

	443
	皮垫
	20
	只
	56.1
	国标

	444
	螺丝
	16
	只
	7.2
	国标

	445
	生料带
	
	卷
	2.2
	国标

	446
	马桶进水阀铜质
	
	套
	19.8
	质量不低于箭牌、九牧、恒洁

	447
	拖把池
	51*42
	套
	243.1
	质量不低于箭牌、九牧、恒洁

	448
	立柱盆
	
	套
	148.5
	质量不低于箭牌、九牧、恒洁

	449
	小便感应器铜质
	
	套
	336
	质量不低于箭牌、九牧、恒洁

	450
	台下盆
	20寸
	个
	99
	质量不低于箭牌、九牧、恒洁

	451
	马桶
	
	个
	493.4
	质量不低于箭牌、九牧、恒洁

	452
	马桶盖子
	
	个
	60.5
	国标

	453
	蹲便器
	
	个
	133.1
	质量不低于箭牌、九牧、恒洁

	454
	花洒杆套铜质
	
	套
	156.2
	质量不低于箭牌、九牧、恒洁

	455
	圆地漏
	75*75
	个
	55
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	456
	地漏铜质
	铜
	只
	47.3
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	457
	取丝器
	
	套
	27.5
	国标

	458
	暖气片
	
	片
	26.4
	国标

	459
	卫生间房门锁铜质
	18公分长
	把
	73.7
	国标

	460
	U型锁铜质
	
	个
	88
	国标

	461
	防火门锁铜质
	
	把
	80
	国标

	462
	防火门锁芯铜质
	
	个
	11
	国标

	463
	全铜防火门锁芯铜质
	
	个
	22
	国标

	464
	锁体铜质
	16.5公分
	个
	32
	国标

	465
	病房门锁体铜质
	13.5公分长
	个
	22
	国标

	466
	防盗门锁体铜质
	24公分
	副
	66
	国标

	467
	执手锁子铜质
	圆孔
	把
	132
	国标

	468
	文件柜锁
	20mm
	个
	7.7
	国标

	469
	抽屉暗锁
	30*30mm
	个
	6.6
	国标

	470
	防盗门锁铜质
	防盗门通用 型
	把
	159.5
	国标

	471
	三连杆电脑桌锁
	20mm
	套
	22
	国标

	472
	链子锁铜质
	600mm
	个
	24.2
	国标

	473
	钢丝锁
	
	条
	16.5
	国标

	474
	牛头锁子铜质
	单锁舌
	个
	22
	国标

	475
	防盗门锁芯铜质
	90mm
	个
	45
	国标

	476
	防盗门锁芯铜质
	110mm
	个
	41.8
	国标

	477
	木门锁芯铜质
	70mm
	个
	27.5
	国标

	478
	钢制木门锁芯铜质
	100mm
	个
	38.5
	国标

	479
	执手锁芯铜质
	80mm
	个
	33
	国标

	480
	防盗门锁芯铜质
	80mm
	个
	38.5
	国标

	481
	加宽房内门锁芯铜质
	50mm
	个
	62.7
	国标

	482
	冰箱免钉锁
	
	个
	27.5
	国标

	483
	编织袋
	50cm*80cm
	个
	1.7
	国标

	484
	编织袋
	80cm*170cm
	个
	2.8
	国标

	485
	棒棒胶枪
	
	把
	38.5
	国标

	486
	棒棒胶
	
	根
	1.7
	质量不低于德高、东方雨虹、日丰

	487
	纱窗网
	1.2米宽
	米
	94
	国标

	488
	结构胶
	
	个
	22
	质量不低于德高、东方雨虹、日丰

	489
	结构胶枪
	
	把
	39
	质量不低于德高、东方雨虹、日丰

	490
	发泡胶
	750ml
	瓶
	15.4
	质量不低于德高、东方雨虹、日丰

	491
	发泡胶
	900ml
	瓶
	20
	质量不低于德高、东方雨虹、日丰

	492
	玻璃胶
	
	瓶
	12.1
	质量不低于德高、东方雨虹

	493
	玻璃胶枪
	
	个
	13.2
	国标

	494
	水不漏
	5kg
	袋
	27.5
	质量不低于德高、立邦、三棵树

	495
	水不漏
	1kg
	袋
	11
	质量不低于德高、立邦、三棵树

	496
	加厚铝梯
	1.5米
	个
	308
	国标

	497
	加厚铝梯
	2米
	个
	423.5
	国标

	498
	加厚铝梯
	3米
	个
	528
	国标

	499
	加厚铝梯
	4米
	个
	660
	国标

	500
	联动器
	600mm
	个
	33
	国标

	501
	联动器
	800mm
	个
	38.5
	国标

	502
	联动器
	1000mm
	个
	44
	国标

	503
	塑钢窗限位器
	800mm
	个
	21
	国标

	504
	塑钢窗把手
	
	个
	11
	国标

	505
	塑钢窗合页
	
	个
	13
	国标

	506
	型材门把手
	50CM
	副
	62
	国标

	507
	型材门把手
	60CM
	副
	77
	国标

	508
	玻璃门把手
	700mm
	个
	60.5
	国标

	509
	轨道滑轮
	
	个
	0.6
	国标

	510
	窗帘布叉勾
	
	个
	0.6
	国标

	511
	铸铁井盖
	@60
	个
	264
	国标

	512
	铸铁井盖
	@70
	个
	286
	国标

	513
	塑胶井盖
	@58
	个
	165
	国标

	514
	静音板车
	1米*0.65米
	台
	715
	国标

	515
	静音板车
	900mm*600mm
	台
	605
	国标

	516
	静音板车万向轮子
	6寸
	个
	120
	国标

	517
	推车橡胶轮子
	4寸
	个
	38.5
	国标

	518
	板车硅胶轮子
	6寸
	个
	71.5
	国标

	519
	板车万向轮
	6寸
	个
	49.5
	国标

	520
	振清万向轮
	6寸
	个
	103
	国标

	521
	腻子粉
	25kg
	袋
	40
	质量不低于德高、立邦、三棵树

	522
	粘接砂浆
	25 kg
	袋
	29.7
	质量不低于德高、立邦、三棵树

	523
	融雪剂
	50 kg
	袋
	60.5
	国标

	524
	水泥
	50公斤
	袋
	38.5
	国标

	525
	自喷漆
	100ml
	瓶
	9.9
	质量不低于德高、立邦、三棵树

	526
	红山白磁漆
	2.5KG
	桶
	88
	国标

	527
	红山油漆
	2.5公斤
	桶
	77
	国标

	528
	稀料
	0.5公斤
	桶
	20.9
	国标

	529
	红山油漆
	10kg
	桶
	198
	国标

	530
	除胶剂
	100ml
	瓶
	16.5
	国标

	531
	小桶黄油
	
	桶
	16.5
	国标

	532
	塑料布
	3m宽
	米
	7.7
	国标

	533
	彩条蓬布
	4米*15米
	个
	143
	国标

	534
	加厚聚乙烯防雨防晒蓬布
	12米*20米
	个
	500
	国标

	535
	瓷砖吸盘
	
	个
	165
	国标

	536
	瓷砖开孔器
	@32
	个
	9.9
	国标

	537
	瓷砖切割片
	
	张
	33
	国标

	538
	瓷砖倒角片
	
	张
	20.9
	国标

	539
	刨光片
	
	张
	13.2
	国标

	540
	精细刨光片
	
	张
	12.1
	国标

	541
	加力钳
	
	把
	38.5
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	542
	木头开孔器
	@75
	个
	30.8
	国标

	543
	铁板开孔器
	@75
	个
	49.5
	国标

	544
	老虎钳
	
	把
	49.5
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	545
	加长尖嘴钳
	
	把
	49.5
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	546
	加长两用螺丝刀
	
	把
	19.8
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	547
	活动板手
	8寸
	个
	33
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	548
	钢锯
	
	个
	38.5
	国标

	549
	钢制钎子
	1500mm
	个
	66
	国标

	550
	瓷砖切割刀
	80cm长
	套
	231
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	551
	活动板手
	6寸
	个
	24.2
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	552
	平口十字螺丝刀
	4寸
	把
	8.3
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	553
	腻子刀
	3cm宽
	把
	5.5
	国标

	554
	磨刀石
	
	块
	11
	国标

	555
	六角扳手
	
	套
	35.2
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	556
	玻璃刀
	
	个
	33
	国标

	557
	不锈钢直角尺
	50公分
	把
	33
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	558
	卷尺
	3米长
	把
	5.5
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	559
	卷尺
	5米长
	把
	11
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	560
	卷尺
	10米长
	把
	38.5
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	561
	美工刀
	
	把
	12.1
	质量不低于世达、长城精工、钢盾

	562
	美工刀片
	
	个
	1.7
	国标

	563
	切割片
	
	个
	5.5
	国标

	564
	切割片
	400*3.2
	张
	71.5
	国标

	565
	冲击钻头
	6#
	个
	6.1
	国标

	566
	冲击钻头
	8#
	个
	8.3
	国标

	567
	钻头
	2.5mm
	个
	6.1
	国标

	568
	钻头
	5mm
	个
	5.5
	国标

	569
	电钻匹头
	
	支
	5.5
	国标

	570
	钢钉
	5cm长
	盒
	11
	国标

	571
	自攻螺丝
	35mm
	盒
	11
	国标

	572
	水泥钉子
	10cm长
	盒
	33
	国标

	573
	燕尾丝螺丝
	1.5cm/2.0cm/2.5/3cm
	盒
	33
	国标

	574
	锁心螺丝
	70mm
	个
	1.7
	国标

	575
	膨胀螺丝
	8mm
	个
	1.7
	国标

	576
	铆钉
	40mm
	盒
	16.5
	国标

	577
	木门插销
	100mm
	个
	22
	国标

	578
	门扣
	2.5寸
	个
	5.5
	国标

	579
	门扣
	3.5寸
	个
	6.6
	国标

	580
	门扣
	4寸
	个
	7.7
	国标

	581
	门扣
	5寸
	个
	8.8
	国标

	582
	门扣
	6寸
	个
	9.9
	国标

	583
	门扣
	8寸
	个
	11
	国标

	584
	不锈钢插销
	3.5寸
	个
	6.6
	国标

	585
	不锈钢插销
	4寸
	个
	7.7
	国标

	586
	不锈钢插销
	5寸
	个
	8.8
	国标

	587
	不锈钢插销
	6寸
	个
	9.9
	国标

	588
	不锈钢插销
	8寸
	个
	11
	国标

	589
	不锈钢插销
	12寸
	个
	16.5
	国标

	590
	焊接合页
	大号
	个
	26.4
	国标

	591
	不锈钢隔断把手
	
	套
	29.7
	国标

	592
	不锈钢隔断支脚
	
	个
	27.5
	国标

	593
	隔断不锈钢合页
	
	个
	11
	国标

	594
	飞机不锈钢合页
	
	个
	32
	国标

	595
	铁门铸铁合页
	中号
	个
	19.8
	国标

	596
	子母合页
	15mm
	副
	25
	国标

	597
	吊轨门滑轮
	
	副
	33
	国标

	598
	内胎
	3.5-12
	个
	36.3
	国标

	599
	不锈钢车外胎
	
	个
	105
	国标

	600
	垃圾桶轮子轴承杆
	特大号
	套
	49.5
	国标

	601
	轮胎外胎
	2.5-17
	个
	50.6
	国标

	602
	角铁
	3*3CM
	根
	45.1
	国标

	603
	角铁
	4*4CM
	根
	63.8
	国标

	604
	大号垃圾桶盖
	
	个
	38.5
	国标

	605
	大号垃圾桶轮子
	4寸
	个
	22
	国标

	606
	皮带
	L630
	根
	38.5
	国标

	607
	塑料水管
	@16
	米
	3.9
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	608
	塑料水管
	@20
	米
	5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	609
	防冻水管
	@20
	米
	5.5
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	610
	防冻水管
	@25
	米
	7.7
	质量不低于日丰、伟星、联塑

	611
	玻璃纸
	60mm
	米
	4.4
	国标

	612
	砂纸
	2000#
	个
	3.3
	国标

	613
	即时贴
	600mm宽
	米
	5.5
	国标

	614
	矿棉板
	60*60CM
	张
	5.5
	国标

	615
	石膏板
	1.2m*1.5m
	张
	25
	国标

	616
	小滚筒刷
	80mm
	个
	6.6
	国标

	617
	刷子
	软毛头
	个
	5
	国标

	618
	滚筒
	250mm
	个
	9.4
	国标

	619
	排刷
	6mm
	个
	6.6
	国标

	620
	双面胶
	白海绵
	个
	3.2
	国标

	621
	电梯刷子
	
	把
	71.5
	国标

	622
	带皮手套
	
	双
	4.4
	国标

	623
	皮塞子
	
	个
	16.5
	国标

	624
	马桶皮挑子
	加厚
	个
	17.6
	国标

	625
	马桶皮挑子
	
	个
	12.1
	国标

	626
	疏通器
	3.2m
	个
	33
	国标

	627
	塑料扎带
	200mm
	包
	22
	国标

	628
	水晶垫子
	1.5mm厚
	平方
	55
	国标

	629
	网格防滑地垫
	1.2米宽
	平米
	49.5
	国标

	630
	普通地毯
	2米
	平方
	33
	国标

	631
	勾子
	
	个
	3.3
	国标

	632
	密封垫片
	4分
	包
	38.5
	国标

	633
	窗户密封毛条
	
	米
	1.7
	国标

	634
	特种焊接胶
	
	瓶
	16.5
	国标

	635
	加厚打磨片
	
	张
	4.4
	国标

	636
	加厚L型连接件
	
	个
	2.8
	国标

	637
	液压杆
	30cm长
	个
	53.9
	国标

	638
	砂轮片
	
	只
	2.2
	国标

	639
	电焊条
	32
	只
	48.4
	国标

	640
	不锈钢焊丝
	1.2
	盒
	220
	国标

	641
	焊把
	100A
	把
	27.5
	国标

	642
	割嘴
	2号
	个
	11
	国标

	643
	钻头
	麻花钻头-6
	个
	6.5
	国标

	644
	钻头
	麻花钻头-8#
	个
	10
	国标

	645
	钻头
	麻花钻头7
	个
	7.8
	国标

	646
	膨胀管
	6mm
	包
	7.7
	国标

	647
	双面胶
	2CM
	卷
	2.8
	国标

	648
	大扫把
	
	把
	38.5
	国标

	649
	推雪板
	
	个
	49.5
	国标

	650
	平板灯
	1200*600
	个
	154
	质量不低于欧普、雷士、飞利浦

	651
	工业盐
	50kg
	袋
	77
	国标

	652
	瓷砖
	800*800
	块
	66
	质量不低于马可波罗、东鹏、金丝玉马

	653
	瓷砖
	300*300
	块
	15
	质量不低于马可波罗、东鹏、金丝玉马

	654
	瓷砖
	300*600
	块
	20
	质量不低于马可波罗、东鹏、金丝玉马

	655
	大理石
	索菲特金 18mm
	平方
	380
	国标

	656
	花岗岩火烧板
	25mm
	平方
	110
	国标

	657
	花岗岩火烧板
	30mm
	平方
	120
	国标

	658
	粘鼠板
	
	张
	22
	国标

	659
	玻璃
	12mm
	平方
	100
	国标

	660
	接线板
	1.8米8位
	个
	44
	质量不低于公牛、正泰、子弹头

	661
	接线板
	3米8位
	个
	55
	质量不低于公牛、正泰、子弹头

	662
	接线板
	5米8位
	个
	82.5
	质量不低于公牛、正泰、子弹头

	663
	接线板
	16A3米8位
	个
	154
	质量不低于公牛、正泰、子弹头

	664
	落地挂衣架
	1.5*1.5m 不锈钢
	个
	203.5
	国标

	665
	落地衣架
	171*39*39cm 铁艺
	个
	143
	国标

	666
	拖把
	平板拖把 90cm宽
	把
	93.5
	国标

	667
	挂锁
	32#
	个
	7.7
	国标

	668
	挂锁
	38#
	个
	8.8
	国标

	669
	挂锁
	50#
	个
	14.3
	国标

	670
	挂锁
	63#
	个
	19.8
	国标

	671
	扫把
	塑料
	把
	27.5
	国标

	672
	拖把
	木杆棉线
	把
	22
	国标

	673
	云石头胶
	0.7L
	桶
	22
	国标

	674
	云石头胶
	4L
	桶
	44
	国标

	675
	瓷砖胶
	20kg
	袋
	60.5
	国标

	
	合计
	
	
	46875元
	


样品要求

样品接收时间为：2026年 6 月 16 日上午10:00-11:00（样品递交截止时间同投标文件递交截止时间）

接收地点：乌鲁木齐市沙依巴克区天鹅湖路2号爱地大厦2203

样品装箱要求：10类样品统一装入箱子/袋子中，并在样品上标注样品对应序号。（说明：不得在样品上体现任何投标人的信息）

评审需要提供样品的项目，项目按照采购文件评审结束后，中标（成交）供应商提供的样品须采购人留存封样，后期对履约供货货物进行比对；未中标（成交）供应商提供的样品，须得到采购人或招标代理公司的正式通知，完成书面签字后方可将样品带离撤出评审区。

样品清单

	序号
	商品名称
	规格、型号
	数量

	1
	空调面板
	KJRP-861
	1

	2
	空调面板
	KJRP-861普通
	1

	3
	病房平板灯
	600mm*600mm
	1

	4
	感应龙头（铜质）
	20mm
	1

	5
	高位单龙头（铜质）
	15mm
	1

	6
	高位冷热龙头（铜质）
	15mm
	1

	7
	立式混合龙头（铜质）
	20mm
	1

	8
	LED筒灯
	6CM
	1

	9
	土豪金LED灯管
	t8-1.2
	1

	10
	延时阀(铜制)
	25踩脚式
	1


第四部分 合同主要条款

(具体签订合同依照采购文件与响应文件，甲乙双方协商为准)

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

一、 合同标的 

1、货物 

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。                  

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、设备名称、厂家、规格、数量及价格、技术配置要求见下表：

	序号
	物品名称
	品牌
	规格型号
	技术

参数
	单位
	数量
	含税

单价

(元)
	合计

金额

(元)
	配置

清单

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：人民币（大写）       整        小写：￥      元

	说明：含货物供给、包装、运输费、安装费、调试、装卸费和税费等的全部费用


3、本合同为固定总价/单价，合同总价为人民币大写：      元整 （小写：¥     元），包含增值税。上述合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。 

二、质量保证

1、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

2、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同及招标文件约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

3、乙方应在安装完毕3个工作日内派出工程师对甲方工作人员进行培训，包含但不限于产品的安装、部署、调试、使用操作培训等，保障甲方工作人员熟练掌握产品的应用和常见问题的处理。确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

三、质量保证期

1、合同内货物（含所有配件）质保期为      ，质保期自甲方书面验收合格的次日起计算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应保证    小时内答复，   小时内到场进行维修，对设备出现的较大的问题，解决时间不得超过    个日历日。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

同时，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。

3、保修期外，乙方承诺提供终身免费维修，定期保养，按成本价收取零配件、易损件和耗材费用。

四、交货时间、地点

1、乙方于本合同签订后      日内将货物送达至以下指定地点：               ，并确保在       天内完成安装和调试工作，配合甲方做好验收工作。

其它备注说明：如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。

2、本合同货物由乙方直接发运至甲方，乙方必须自行安排专门负责装卸货物的人员到甲方处与甲方指定的接货人对接，乙方人员负责将货物卸至甲方接货人指定的地点。

3、交货地点：          。乙方负责装卸货物的人员姓名：      电话：         。甲方指定的交接验收人姓名：          ，电话号码：           ；双方明确，除该指定的交接验收人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可；甲方不与快递物流公司交接。

   4、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书、技术资料（操作、维修、保养）、保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

5、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收合格前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后（即货物交付完成且经甲方验收合格后），商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的     天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。

6、在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不承担任何责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。 

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。 

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责；在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

六、验收
1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。 

2、数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在交货清单上签字确认，交货清单一式两份，作为今后双方结算的依据。 

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。 

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。如乙方交付设备维修调试或更换后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方全额退还货款。

七、售后服务

1、上述产品的免费保修期为交货并验收合格后         ；

2、免费更换时间为交货并验收合格后          ；

3、乙方售后服务联系人              ；联系电话               。

4、质保期内发生一切故障,乙方售后服务人员应于接到甲方电话通知后4小时内免费进行维修处理；质保期外如设备发生故障,乙方售后服务人员应于8小时内进行维修,经检修需要进行备件更换的,提供优惠的配件供应。提供保修期后无偿技术支持。

八、货款的支付

1.合同签订后，交货验收后30个工作日内付款50%，其余50%3个月付清。

（付款方式：1、公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判、政府集采等项目以具体的招标文件为准。2、部门自采的项目以双方约定的为准。）
2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规等额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担任何违约责任。 

3、乙方银行账户信息：

开 户 行： 
行    号：                         

账户名称：                                          

银行账号： 

4、甲方账户信息：    

开 户 行： 

行    号：
账户名称：

账    号：

税    号：             

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收 (遇不可抗力除外)的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方如逾期供货，每逾期一天，按合同总额的千分之五向甲方承担违约金；乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金；

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、安装等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修及重新安装，并承担修理、调换或退货、安装而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的20%承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款的20%违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

6）本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。
十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份,具有同等法律效力。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签字（盖章）并加盖单位公章（合同专用章）之日成立生效。
3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十三、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、乙方签定的供货补充合同和供货承诺书以及与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定或另行协商签订补充协议。

3、如因疫情等特殊情况的影响，货物未能按本合同约定的时间到货，经甲方同意后，双方可先根据货物的技术参数等相关资料进行书面验收，书面验收合格的，甲方视情况，有权决定是否向乙方支付合同部分款项；但上述书面验收仅为初步验收，不作为乙方货物已经甲方验收合格的依据，亦不作为乙方对提供货物的质量等免责的凭证，货物是否符合本合同约定的相关标准，应以最终实物验收结果为准。

4、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

5、本合同首部的双方联系方式及地址为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同首部地址送达的，视为送达成功。

第五部分   范本格式

投标文件
项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标人名称（（电子签章）：

投标人详细地址：

联系人：

联系电话：

递交日期：

目  录
1.投标书

2.开标一览表

3.技术参数、功能偏离表

4.商务条款偏离表

5.法定代表人授权书格式

6.法定代表人身份证明书

7.关于资格的声明函

8.企业简介

9.仓储能力
10.项目实施供货方案
11.项目实施人员

12.配送车辆

13.本地化服务

14.应急保障

15.质量保证

16.检测报告

17.投标人近三年（2023年1月1日－至今）类似业绩表

18.其他内容

19.不参与围标串标承诺书

20.其他证明材料

投标文件在编制时必须编制目录及对应页码

1.投标书

致：招标人

根据贵方为　　　（项目名称）项目招标的招标邀请   （项目编号），签字代表    （姓名、职务）经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）提交下述文件电子投标文件一份。

投标保证金，形式  （缴纳形式：   ），金额为   （注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标报价为：         （单价

合计）；（注明币种，并用文字和数字表示的投标报价）。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5.如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
投标人（电子签章）：　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　　　   

日  期：        年        月        日

2.开标一览表

项目名称：　　　　　　　　  　　

项目编号：　　　　　　　　  　　

投标人名称：　　　　　　　　　　

	名   称
	内  容

	投标报价

（单价合计）
	小写（元）：

大写（元）：

	合同履约期/服务期
	

	交货时间/供货时间
	


注：以上供货价格系指包括全部货品、税费、包装费、运输、装卸等费用，以及已支付或将支付的营业税和其他税费等所有费用。

投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

分项报价表

项目名称：　　　　　　　　  　　

项目编号：　　　　　　　　  　　

	序号
	商品名称
	规格、型号
	生产厂家
	品牌
	单位
	单价最高限价（元）
	单价（元）
	备注

	1
	空调面板*
	KJRP-861
	
	
	个
	192.5
	
	

	2
	空调面板*
	KJRP-861普通
	
	
	个
	60
	
	

	3
	病房平板灯*
	600mm*600mm
	
	
	个
	125
	
	

	4
	▲感应龙头（铜质）*
	20mm
	
	
	套
	365
	
	

	5
	高位单龙头（铜质）*
	15mm
	
	
	只
	113.3
	
	

	6
	高位冷热龙头（铜质）*
	15mm
	
	
	套
	217.8
	
	

	7
	立式混合龙头（铜质）*
	20mm
	
	
	套
	151.8
	
	

	8
	LED筒灯*
	6CM
	
	
	个
	28
	
	

	9
	土豪金LED灯管*
	t8-1.2
	
	
	个
	15
	
	

	10
	延时阀(铜制)*
	25踩脚式
	
	
	只
	165.9
	
	

	11
	空开不带漏保
	1P-C25
	
	
	个
	6.6
	
	

	12
	空开不带漏保
	1P-C32
	
	
	个
	6.6
	
	

	13
	空开不带漏保
	1P-C63
	
	
	个
	7.7
	
	

	14
	空开不带漏保
	2P-C25
	
	
	个
	14.3
	
	

	15
	空开不带漏保
	2P-C32
	
	
	个
	14.3
	
	

	16
	空开不带漏保
	2P-C63
	
	
	个
	16.5
	
	

	17
	空开不带漏保
	3P-C25
	
	
	个
	20.9
	
	

	18
	空开不带漏保
	3P-C32
	
	
	个
	20.9
	
	

	19
	空开不带漏保
	3P-C63
	
	
	个
	24.7
	
	

	20
	空开不带漏保
	4P-C25
	
	
	个
	28.4
	
	

	21
	空开不带漏保
	4P-C32
	
	
	个
	28.4
	
	

	22
	空开不带漏保
	4p-C40
	
	
	个
	33.8
	
	

	23
	空气开关(带漏电)
	2P32A
	
	
	个
	23
	
	

	24
	空气开关
	2P60A
	
	
	个
	16.2
	
	

	25
	空气开关
	3P60A
	
	
	个
	23.9
	
	

	26
	空气开关
	3P40A
	
	
	个
	22.9
	
	

	27
	空气开关(带漏电)
	3P40A
	
	
	个
	50.6
	
	

	28
	空气开关(带漏电)
	4P63A
	
	
	个
	55
	
	

	29
	空气开关(带漏电)
	1P63A
	
	
	个
	25.5
	
	

	30
	空气开关(带漏电)
	3P25A
	
	
	个
	34.1
	
	

	31
	空气开关(带漏电)
	4P32A
	
	
	个
	41
	
	

	32
	空气开关(带漏电)
	2P16A
	
	
	个
	23
	
	

	33
	空气开关(带漏电)
	4P25A
	
	
	个
	41
	
	

	34
	空气开关(带漏电)
	3P32A
	
	
	个
	35
	
	

	35
	空气开关(带漏电)
	2P63A
	
	
	个
	32.2
	
	

	36
	空气开关(带漏电)
	4P16A
	
	
	个
	41
	
	

	37
	空开不带楼保
	3P-C16
	
	
	个
	20.9
	
	

	38
	空开不带漏保
	1P-C16
	
	
	个
	6.7
	
	

	39
	空开不带楼保
	2P-C16
	
	
	个
	14.3
	
	

	40
	空气开关(带漏电)
	3P63A
	
	
	个
	42.7
	
	

	41
	空气开关(带漏电)
	3P16A
	
	
	个
	35
	
	

	42
	空气开关(带漏电)
	1P16A
	
	
	个
	17.2
	
	

	43
	空气开关(带漏电)
	2P25
	
	
	个
	23
	
	

	44
	空气开关(带漏电)
	1P32A
	
	
	个
	17.2
	
	

	45
	空气开关(带漏电)
	1P25A
	
	
	个
	17.2
	
	

	46
	空开
	100A
	
	
	个
	248.9
	
	

	47
	漏电
	2P16A
	
	
	个
	30.7
	
	

	48
	交流接触器
	380V1810
	
	
	个
	41.4
	
	

	49
	交流接触器
	220V1810
	
	
	个
	41.4
	
	

	50
	交流接触器
	380V1210
	
	
	个
	31.9
	
	

	51
	交流接触器
	220V1210
	
	
	个
	31.9
	
	

	52
	过欠压保护器
	32V
	
	
	个
	36.9
	
	

	53
	接触器
	AC220V
	
	
	个
	24.9
	
	

	54
	继电器
	380V
	
	
	个
	67.6
	
	

	55
	时控开关
	KG316
	
	
	个
	50
	
	

	56
	轨道(配电箱)
	8#
	
	
	个
	10
	
	

	57
	配电箱锁
	303字母型
	
	
	个
	10.4
	
	

	58
	模数化终端箱
	10#
	
	
	个
	12.6
	
	

	59
	室外电源
	400W
	
	
	个
	114.2
	
	

	60
	配电箱(户外)
	300*200
	
	
	个
	46.3
	
	

	61
	室外电源
	300W
	
	
	个
	105.6
	
	

	62
	明装回路箱
	6#
	
	
	个
	38.6
	
	

	63
	塑料外壳式断路器
	空开-125S/3300-100A
	
	
	个
	397
	
	

	64
	配电箱
	10P
	
	
	个
	120
	
	

	65
	过欠压保护器
	40V
	
	
	个
	90
	
	

	66
	熔断器
	10*3816A
	
	
	个
	0.4
	
	

	67
	配电箱
	300*400
	
	
	个
	217
	
	

	68
	16A保险
	
	
	
	个
	0.7
	
	

	69
	10A保险
	
	
	
	个
	0.4
	
	

	70
	380V交流接触器
	380V
	
	
	个
	246.2
	
	

	71
	铜芯线
	4平方
	
	
	米
	7
	
	

	72
	铜芯线
	6平方
	
	
	米
	10
	
	

	73
	铜芯线
	2.5平方
	
	
	米
	4.3
	
	

	74
	家装电线
	10平方
	
	
	米
	16
	
	

	75
	电缆
	2*6
	
	
	米
	20
	
	

	76
	电缆线
	3*4+1*2.5
	
	
	米
	23.6
	
	

	77
	电缆线
	3*6+1*4
	
	
	米
	30
	
	

	78
	低压电缆
	4*35+1*16
	
	
	米
	238
	
	

	79
	电缆
	3*4+2
	
	
	米
	28
	
	

	80
	电缆
	5*10
	
	
	米
	76
	
	

	81
	交织线
	2.5
	
	
	米
	8
	
	

	82
	穿线管
	30MM
	
	
	根
	9.4
	
	

	83
	线槽
	3CM
	
	
	根
	2.2
	
	

	84
	穿刺线夹
	95-50
	
	
	包
	8.2
	
	

	85
	10CM铝合金线槽
	3米
	
	
	根
	70.4
	
	

	86
	5CM铝合金线播
	3米
	
	
	根
	37.9
	
	

	87
	金属软管
	20
	
	
	卷
	19
	
	

	88
	806电缆盘
	50米
	
	
	个
	79.5
	
	

	89
	黄蜡管
	12
	
	
	根
	0.4
	
	

	90
	黄蜡管
	14
	
	
	根
	2.5
	
	

	91
	黄蜡管
	16
	
	
	根
	3
	
	

	92
	蛇皮管
	卷/28米
	
	
	卷
	18.7
	
	

	93
	铜鼻
	铜鼻B级-50
	
	
	个
	5
	
	

	94
	铜鼻
	铜鼻B级-25#
	
	
	个
	2.8
	
	

	95
	铜鼻
	铜鼻B级-16#
	
	
	个
	2.2
	
	

	96
	铜鼻
	铜鼻B级-35
	
	
	个
	3.8
	
	

	97
	铜鼻子
	铜管-GT35平方
	
	
	个
	4.5
	
	

	98
	铜鼻子
	铜管-GT16平方
	
	
	个
	1.9
	
	

	99
	铜牌
	铜件-铜牌
	
	
	个
	118.6
	
	

	100
	轨道条
	轨道-0.8-彩锌-1米-中厚
	
	
	根
	10.1
	
	

	101
	护线圈
	8#
	
	
	包
	15.6
	
	

	102
	插座模块
	16A
	
	
	个
	2.9
	
	

	103
	插座模块
	10A
	
	
	个
	2.9
	
	

	104
	五孔插座
	16A
	
	
	个
	27
	
	

	105
	五孔插座
	10A
	
	
	个
	26
	
	

	106
	声控开关
	10A
	
	
	个
	59
	
	

	107
	开关
	双开
	
	
	个
	21
	
	

	108
	开关
	三联开关
	
	
	个
	26
	
	

	109
	单联开关
	一开
	
	
	个
	7.8
	
	

	110
	五孔明盒
	
	
	
	个
	4.7
	
	

	111
	排插明盒
	118型
	
	
	个
	6
	
	

	112
	排插
	二十孔
	
	
	个
	37
	
	

	113
	明盒修复器
	凌型
	
	
	个
	3
	
	

	114
	白板
	
	
	
	个
	0.6
	
	

	115
	明盒
	明装
	
	
	个
	3.8
	
	

	116
	插头
	1 0 A 三 孔
	
	
	个
	16
	
	

	117
	16A漏电插头
	16A双头
	
	
	个
	59.5
	
	

	118
	3眼插头
	16A
	
	
	个
	8
	
	

	119
	单项两级插头
	10A
	
	
	个
	6
	
	

	120
	电工胶带
	
	
	
	个
	4
	
	

	121
	换气扇
	300*300
	
	
	个
	45.1
	
	

	122
	排风扇
	300*300
	
	
	个
	44
	
	

	123
	铝箔胶带
	75mm*23米
	
	
	卷
	14.9
	
	

	124
	热风幕机
	20千瓦
	
	
	个
	2100
	
	

	125
	接线端子
	PCT-212
	
	
	个
	11.7
	
	

	126
	热风幕机
	24千瓦
	
	
	个
	2300
	
	

	127
	防爆开关-二开
	防爆开关-二开
	
	
	个
	85.6
	
	

	128
	200W纳米防爆灯
	200W
	
	
	个
	230
	
	

	129
	室内电话线
	
	
	
	卷
	43.6
	
	

	130
	接线端子
	8孔#
	
	
	个
	9.5
	
	

	131
	节能灯
	38W
	
	
	个
	8.8
	
	

	132
	日光灯架单
	
	
	
	个
	13.6
	
	

	133
	金卤灯
	(2000W)
	
	
	个
	672.7
	
	

	134
	吊灯头
	
	
	
	个
	1.1
	
	

	135
	座灯头
	
	
	
	个
	1.5
	
	

	136
	普通灯泡
	(60W)
	
	
	个
	0.8
	
	

	137
	地脚灯
	(3W)
	
	
	个
	22.9
	
	

	138
	日光灯架双
	
	
	
	个
	10.5
	
	

	139
	LED一体化灯
	(40W)
	
	
	个
	41.9
	
	

	140
	LED格栅灯(侧发光)
	(48W平板灯)
	
	
	个
	47.4
	
	

	141
	LED格栅灯
	(3*8)
	
	
	个
	41.3
	
	

	142
	格栅灯架
	600*600
	
	
	个
	29.6
	
	

	143
	普通防爆灯
	(60W)
	
	
	个
	93.4
	
	

	144
	LED防爆灯
	(50W)
	
	
	个
	56.8
	
	

	145
	灯带
	30W LED
	
	
	个
	5.7
	
	

	146
	灯带
	20w LED
	
	
	个
	5.7
	
	

	147
	浴霸灯泡
	25W
	
	
	个
	3.7
	
	

	148
	投射灯
	200W
	
	
	个
	117.1
	
	

	149
	高罩球泡
	48W
	
	
	个
	57.1
	
	

	150
	T8LED32W灯管
	(32W)
	
	
	根
	11
	
	

	151
	T8LED14W灯管
	14W
	
	
	根
	8.5
	
	

	152
	T514W灯管
	
	
	
	根
	25.1
	
	

	153
	LED灯泡
	(13W)
	
	
	个
	3.8
	
	

	154
	LED灯带
	
	
	
	米
	5.7
	
	

	155
	LED节能灯
	
	
	
	个
	3.8
	
	

	156
	LED环形灯管
	(24W模组)
	
	
	个
	9.5
	
	

	157
	18W LED节能灯
	18W
	
	
	个
	4.5
	
	

	158
	LED灯管
	(18W)
	
	
	个
	13.6
	
	

	159
	LED筒灯15CM
	
	
	
	个
	13.3
	
	

	160
	LED 20W灯管
	(t5一体化)(18W)
	
	
	个
	11.3
	
	

	161
	土豪金LED灯管
	t8-0.6
	
	
	个
	23
	
	

	162
	荧光灯管
	t8-1.2
	
	
	个
	8.5
	
	

	163
	LED球泡
	20w
	
	
	个
	8
	
	

	164
	牛眼灯
	6寸
	
	
	个
	38.6
	
	

	165
	吸顶灯替芯
	(12W模组)
	
	
	个
	13.6
	
	

	166
	温控器
	液晶风机开关
	
	
	个
	42.6
	
	

	167
	扣槽2公分
	2公分
	
	
	个
	1.4
	
	

	168
	扣槽3公分
	3公分
	
	
	个
	2.1
	
	

	169
	扣槽4公分
	4公分
	
	
	个
	4.7
	
	

	170
	5#扣槽
	5#
	
	
	根
	4.7
	
	

	171
	路灯罩(小)
	
	
	
	个
	129.8
	
	

	172
	铜铝线卡
	10#
	
	
	个
	10.8
	
	

	173
	灯带
	220V变24V
	
	
	米
	22
	
	

	174
	灯条
	220V变24V
	
	
	米
	22
	
	

	175
	配餐间换气扇
	400*400
	
	
	个
	295
	
	

	176
	护士站灯条
	220V变24V
	
	
	米
	44
	
	

	177
	LED固定式灯具
	MX260-D12-WG11,5W
	
	
	个
	132
	
	

	178
	整流器
	220-240v
	
	
	个
	120
	
	

	179
	
	OP-DY220/150S-24CV
	
	
	
	
	
	

	180
	浴霸
	五合一整体卫浴300*300
	
	
	个
	429
	
	

	181
	净水机触控面板
	开水、纯净水
	
	
	个
	110
	
	

	182
	直接
	PVC50
	
	
	只
	3.6
	
	

	183
	弯头
	PVC50
	
	
	只
	3.9
	
	

	184
	45°弯
	PVC50
	
	
	只
	3.9
	
	

	185
	三通
	PVC50
	
	
	只
	5.5
	
	

	186
	管子
	PVC50
	
	
	米
	7.7
	
	

	187
	直接
	PVC110
	
	
	只
	8.8
	
	

	188
	弯头
	PVC110
	
	
	只
	13.2
	
	

	189
	45°弯
	PVC110
	
	
	只
	12.1
	
	

	190
	三通
	PVC110
	
	
	只
	15.4
	
	

	191
	管子
	PVC110
	
	
	米
	19.8
	
	

	192
	直接
	PVC160
	
	
	只
	18.7
	
	

	193
	弯头
	PVC160
	
	
	只
	29.7
	
	

	194
	45°弯
	PVC160
	
	
	只
	28.6
	
	

	195
	三通
	PVC160
	
	
	只
	43.5
	
	

	196
	管子
	PVC160
	
	
	米
	35.2
	
	

	197
	管卡
	32PVC
	
	
	个
	1.7
	
	

	198
	管卡
	25PVC
	
	
	个
	1.4
	
	

	199
	管卡
	20PVC
	
	
	个
	1.3
	
	

	200
	胶水
	
	
	
	瓶
	16.5
	
	

	201
	不锈钢管卡
	25
	
	
	个
	2.8
	
	

	202
	不锈钢管卡
	32
	
	
	个
	3.3
	
	

	203
	不锈钢管卡
	40
	
	
	个
	4.4
	
	

	204
	不锈钢管卡
	50
	
	
	个
	5.5
	
	

	205
	不锈钢管卡
	65
	
	
	个
	6.1
	
	

	206
	不锈钢PVC抱卡
	50
	
	
	个
	6.6
	
	

	207
	不锈钢PVC抱卡
	75
	
	
	个
	8.8
	
	

	208
	不锈钢PVC抱卡
	110
	
	
	只
	11
	
	

	209
	不锈钢PVC抱卡
	160
	
	
	只
	18.7
	
	

	210
	过桥
	PPR20
	
	
	只
	3.6
	
	

	211
	弯头
	PPR20
	
	
	只
	2.9
	
	

	212
	直接
	PPR20
	
	
	只
	2.4
	
	

	213
	三通
	PPR20
	
	
	只
	3.6
	
	

	214
	45°弯
	PPR20
	
	
	只
	2.8
	
	

	215
	内丝三通
	PPR20*15
	
	
	只
	10.8
	
	

	216
	外丝三通
	PPR20*15
	
	
	只
	11.2
	
	

	217
	内丝直接
	PPR20*15
	
	
	只
	11
	
	

	218
	外丝直接
	PPR20*15
	
	
	只
	11
	
	

	219
	内丝弯头
	PPR20*15
	
	
	只
	11.1
	
	

	220
	外丝弯头
	PPR20*15
	
	
	只
	11
	
	

	221
	小活接
	PPR20*15
	
	
	只
	11.2
	
	

	222
	双活接球阀
	PPR20
	
	
	只
	49.5
	
	

	223
	座弯
	PPR20*15
	
	
	只
	11
	
	

	224
	管子
	PPR20
	
	
	米
	6.1
	
	

	225
	过桥
	PPR25
	
	
	只
	6.1
	
	

	226
	弯头
	PPR25
	
	
	只
	3.4
	
	

	227
	直接
	PPR25
	
	
	只
	2.9
	
	

	228
	三通
	PPR25
	
	
	只
	3.9
	
	

	229
	45°弯
	PPR25
	
	
	只
	3.6
	
	

	230
	内丝三通
	PPR25*20
	
	
	只
	17.8
	
	

	231
	外丝三通
	PPR25*20
	
	
	只
	22
	
	

	232
	内丝直接
	PPR25*20
	
	
	只
	17.6
	
	

	233
	外丝直接
	PPR25*20
	
	
	只
	22
	
	

	234
	内丝弯头
	PPR25*20
	
	
	只
	16.5
	
	

	235
	外丝弯头
	PPR25*20
	
	
	只
	22
	
	

	236
	小活接
	PPR25*20
	
	
	只
	27.5
	
	

	237
	双活接球阀
	PPR25
	
	
	只
	66.6
	
	

	238
	座弯
	PPR25*20
	
	
	只
	13.2
	
	

	239
	管子
	PPR25
	
	
	米
	10.2
	
	

	240
	过桥
	PPR32
	
	
	只
	10.5
	
	

	241
	弯头
	PPR32
	
	
	只
	5.1
	
	

	242
	三通
	PPR32
	
	
	只
	6.1
	
	

	243
	45°弯
	PPR32
	
	
	只
	6.1
	
	

	244
	内丝三通
	PPR32*25
	
	
	只
	37.4
	
	

	245
	外丝三通
	PPR32*25
	
	
	只
	37.4
	
	

	246
	外丝直接
	PPR32*25
	
	
	只
	38.5
	
	

	247
	内丝弯头
	PPR32*25
	
	
	只
	35.2
	
	

	248
	外丝弯头
	PPR32*25
	
	
	只
	46.2
	
	

	249
	双活接球阀
	PPR32
	
	
	只
	71.5
	
	

	250
	座弯
	PPR32*25
	
	
	只
	33
	
	

	251
	弯头
	PPR40
	
	
	只
	7.2
	
	

	252
	直接
	PPR40
	
	
	只
	6.4
	
	

	253
	三通
	PPR40
	
	
	只
	8.8
	
	

	254
	45°弯
	PPR40
	
	
	只
	7.2
	
	

	255
	内丝三通
	PPR40*32
	
	
	只
	55
	
	

	256
	外丝三通
	PPR40*32
	
	
	只
	58.3
	
	

	257
	内丝直接
	PPR40*32
	
	
	只
	49.5
	
	

	258
	外丝直接
	PPR40*32
	
	
	只
	57.2
	
	

	259
	内丝弯头
	PPR40*32
	
	
	只
	49.5
	
	

	260
	45°弯
	PPR50
	
	
	只
	9.4
	
	

	261
	双活接球阀
	PPR50
	
	
	只
	258.5
	
	

	262
	座弯
	PPR50*40
	
	
	只
	88
	
	

	263
	管子
	PPR50
	
	
	米
	40.7
	
	

	264
	弯头
	PPR65
	
	
	只
	13.2
	
	

	265
	直接
	PPR65
	
	
	只
	11
	
	

	266
	三通
	PPR65
	
	
	只
	16.5
	
	

	267
	铜闸阀
	20
	
	
	只
	35
	
	

	268
	截止阀
	PPR20
	
	
	只
	34.1
	
	

	269
	铜闸阀
	25
	
	
	只
	49.5
	
	

	270
	截止阀
	PPR25
	
	
	只
	40.7
	
	

	271
	铜闸阀
	32
	
	
	只
	77
	
	

	272
	截止阀
	PPR32
	
	
	只
	60.5
	
	

	273
	铜闸阀
	40
	
	
	只
	132
	
	

	274
	截止阀
	PPR40
	
	
	只
	146.3
	
	

	275
	铜闸阀
	50
	
	
	只
	171.6
	
	

	276
	内丝三通
	15*15铜制配件
	
	
	只
	13.2
	
	

	277
	外丝三通
	15*15铜制配件
	
	
	只
	16.5
	
	

	278
	外丝直接
	15*15铜制配件
	
	
	只
	17.6
	
	

	279
	内丝弯头
	15*15铜制配件
	
	
	只
	19.8
	
	

	280
	双活接球阀
	15铜制配件
	
	
	只
	22
	
	

	281
	座弯
	20铜制配件
	
	
	只
	20.9
	
	

	282
	弯头
	20铜质配件
	
	
	只
	22
	
	

	283
	直接
	20铜质配件
	
	
	只
	27.5
	
	

	284
	三通
	20铜质配件
	
	
	只
	30.8
	
	

	285
	内丝三通
	20*20铜质配件
	
	
	只
	27.5
	
	

	286
	外丝三通
	20铜质配件
	
	
	只
	27.5
	
	

	287
	内丝直接
	20*20铜质配件
	
	
	只
	16.5
	
	

	288
	外丝直接
	20*20铜质配件
	
	
	只
	18.7
	
	

	289
	内丝弯头
	20*20铜质配件
	
	
	只
	24.2
	
	

	290
	外丝弯头
	20*20铜质配件
	
	
	只
	24.2
	
	

	291
	双活接球阀
	20铜质配件
	
	
	只
	33
	
	

	292
	座弯
	20*15铜质配件
	
	
	只
	33
	
	

	293
	弯头
	25铜质配件
	
	
	只
	38.5
	
	

	294
	直接
	25铜质配件
	
	
	只
	30.3
	
	

	295
	三通
	25铜质配件
	
	
	只
	49.3
	
	

	296
	内丝三通
	25*20铜质配件
	
	
	只
	44
	
	

	297
	外丝三通
	25*20铜质配件
	
	
	只
	41.8
	
	

	298
	内丝直接
	25*20铜质配件
	
	
	只
	41.8
	
	

	299
	外丝直接
	25*25铜质配件
	
	
	只
	30.8
	
	

	300
	内丝弯头
	25*25铜质配件
	
	
	只
	39.6
	
	

	301
	外丝弯头
	25*25铜质配件
	
	
	只
	36.3
	
	

	302
	双活接球阀
	25铜质配件
	
	
	只
	55
	
	

	303
	弯头
	32铜制配件
	
	
	只
	46.2
	
	

	304
	直接
	32铜制配件
	
	
	只
	46.8
	
	

	305
	三通
	32铜制配件
	
	
	只
	62.5
	
	

	306
	内丝三通
	32*25铜制配件
	
	
	只
	59.6
	
	

	307
	外丝三通
	32*25铜制配件
	
	
	只
	59.6
	
	

	308
	内丝直接
	32*25铜制配件
	
	
	只
	49.5
	
	

	309
	外丝直接
	32*25铜制配件
	
	
	只
	49.5
	
	

	310
	内丝弯头
	32*25铜制配件
	
	
	只
	56.1
	
	

	311
	外丝弯头
	32*25铜制配件
	
	
	只
	63.3
	
	

	312
	双活接球阀
	32铜制配件
	
	
	只
	82.5
	
	

	313
	堵头
	铜质20
	
	
	只
	2.4
	
	

	314
	弯头
	铜质20
	
	
	只
	3.9
	
	

	315
	直接
	铜质20
	
	
	只
	3.7
	
	

	316
	活接
	铜质20
	
	
	只
	16.5
	
	

	317
	速接
	铜质20
	
	
	只
	13.2
	
	

	318
	对丝
	铜质20
	
	
	只
	3.7
	
	

	319
	三通
	铜质20
	
	
	只
	6.1
	
	

	320
	外丝
	铜质20
	
	
	只
	4.6
	
	

	321
	补芯
	铜质20
	
	
	只
	4.6
	
	

	322
	活接
	铜质25
	
	
	只
	15.4
	
	

	323
	对丝
	铜质25
	
	
	只
	4.4
	
	

	324
	长丝
	铜质25
	
	
	只
	14.3
	
	

	325
	三通
	铜质25
	
	
	只
	7.7
	
	

	326
	外丝
	铜质25
	
	
	只
	6.1
	
	

	327
	弯头
	铜质25
	
	
	只
	6.1
	
	

	328
	直接
	铜质25
	
	
	只
	6.1
	
	

	329
	堵头
	铜质32
	
	
	只
	4.6
	
	

	330
	弯头
	铜质32
	
	
	只
	7.3
	
	

	331
	直接
	铜质32
	
	
	只
	6.1
	
	

	332
	活接
	铜质32
	
	
	只
	19.8
	
	

	333
	对丝
	铜质32
	
	
	只
	7.7
	
	

	334
	长丝
	铜质32
	
	
	只
	18.5
	
	

	335
	三通
	铜质32
	
	
	只
	13.2
	
	

	336
	外丝
	铜质32
	
	
	只
	7.7
	
	

	337
	补芯
	铜质32
	
	
	只
	6.6
	
	

	338
	堵头
	铜质40
	
	
	只
	6.6
	
	

	339
	弯头
	铜质40
	
	
	只
	8.8
	
	

	340
	直接
	铜质40
	
	
	只
	7.7
	
	

	341
	对丝
	铜质40
	
	
	只
	7.7
	
	

	342
	三通
	铜质40
	
	
	只
	9.9
	
	

	343
	补芯
	铜质40
	
	
	只
	6.6
	
	

	344
	铝塑管
	15
	
	
	米
	11
	
	

	345
	铝塑管
	20
	
	
	米
	9.9
	
	

	346
	铝塑管
	25
	
	
	米
	13.2
	
	

	347
	铝塑管
	32
	
	
	米
	27.5
	
	

	348
	外丝活接（铜质）
	20*15纯铜
	
	
	只
	25.3
	
	

	349
	外丝活接（铜质）
	32*20纯铜
	
	
	只
	48.4
	
	

	350
	外丝活接（铜质）
	32*25纯铜
	
	
	只
	49.5
	
	

	351
	外丝活接（铜质）
	32*32纯铜
	
	
	只
	50.6
	
	

	352
	25镀锌铁管
	镀锌(国标)
	
	
	米
	22
	
	

	353
	32镀锌铁管
	镀锌(国标)
	
	
	米
	27.5
	
	

	354
	40镀锌铁管
	镀锌(国标)
	
	
	米
	33
	
	

	355
	50镀锌铁管
	镀锌(国标)
	
	
	米
	46.2
	
	

	356
	65镀锌铁管
	镀锌(国标)
	
	
	米
	52.8
	
	

	357
	80镀锌铁管
	镀锌(国标)
	
	
	米
	60.5
	
	

	358
	100镀锌铁管
	镀锌(国标)
	
	
	米
	66
	
	

	359
	法兰闸阀（铜质）
	80
	
	
	只
	396
	
	

	360
	法兰片
	80
	
	
	只
	40.5
	
	

	361
	法兰垫子
	80
	
	
	只
	35.2
	
	

	362
	减压阀（铜质）
	150
	
	
	只
	1782
	
	

	363
	法兰片
	150
	
	
	只
	102.3
	
	

	364
	单向阀（铜质）
	100
	
	
	只
	198
	
	

	365
	水表
	150
	
	
	只
	814
	
	

	366
	法兰闸阀（铜质）
	65
	
	
	只
	407
	
	

	367
	法兰闸阀（铜质）
	80
	
	
	只
	481.8
	
	

	368
	法兰闸阀（铜质）
	100
	
	
	只
	814
	
	

	369
	蒸汽阀门（铜质）
	65
	
	
	只
	1284.8
	
	

	370
	蒸汽阀门（铜质）
	80
	
	
	只
	1287
	
	

	371
	蒸汽阀门（铜质）
	100
	
	
	只
	1500
	
	

	372
	法兰片
	40
	
	
	只
	15.2
	
	

	373
	法兰片
	50
	
	
	只
	18.9
	
	

	374
	法兰片
	65
	
	
	只
	30.8
	
	

	375
	法兰片
	80
	
	
	只
	40.7
	
	

	376
	法兰片
	100
	
	
	只
	52.8
	
	

	377
	法兰垫子
	40
	
	
	只
	2.2
	
	

	378
	法兰垫子
	50
	
	
	只
	2.4
	
	

	379
	法兰垫子
	65
	
	
	只
	3.9
	
	

	380
	法兰垫子
	80
	
	
	只
	4.4
	
	

	381
	法兰垫子
	100
	
	
	只
	9
	
	

	382
	法兰螺丝
	
	
	
	套
	4.4
	
	

	383
	焊弯
	80
	
	
	只
	24.2
	
	

	384
	焊弯
	65
	
	
	只
	19.8
	
	

	385
	焊弯
	50
	
	
	只
	17.6
	
	

	386
	焊弯
	40
	
	
	只
	15.4
	
	

	387
	焊弯
	32
	
	
	只
	11
	
	

	388
	手喷
	
	
	
	套
	71.5
	
	

	389
	法兰单向阀（铜质）
	65
	
	
	只
	333
	
	

	390
	法兰蝶阀（铜质）
	110
	
	
	只
	462
	
	

	391
	浮球阀
	80
	
	
	套
	1012
	
	

	392
	污水泵
	1500W
	
	
	台
	715
	
	

	393
	排水管
	50
	
	
	米
	33
	
	

	394
	减压阀（铜质）
	50
	
	
	套
	615.1
	
	

	395
	法兰单向阀（铜质）
	40
	
	
	只
	246.2
	
	

	396
	球墨弯头
	50
	
	
	个
	24.2
	
	

	397
	球墨弯头
	63
	
	
	个
	38.5
	
	

	398
	球墨弯头
	110
	
	
	个
	48.4
	
	

	399
	球墨三通
	50
	
	
	个
	27.5
	
	

	400
	球墨三通
	63
	
	
	个
	46.2
	
	

	401
	球墨三通
	110
	
	
	个
	58.3
	
	

	402
	球墨下水管
	DN50
	
	
	米
	38.5
	
	

	403
	球墨下水管
	DN100
	
	
	米
	59.4
	
	

	404
	不锈钢对丝
	15
	
	
	只
	4.4
	
	

	405
	不锈钢对丝
	20
	
	
	只
	7.2
	
	

	406
	不锈钢对丝
	25
	
	
	只
	11
	
	

	407
	不锈钢对丝
	25*20
	
	
	只
	15.4
	
	

	408
	不锈钢对丝
	25*15
	
	
	只
	16.3
	
	

	409
	不锈钢对丝
	20*15
	
	
	只
	11
	
	

	410
	不锈钢补芯
	25*20
	
	
	个
	8.6
	
	

	411
	不锈钢补芯
	25*15
	
	
	个
	8.8
	
	

	412
	不锈钢补芯
	20*15
	
	
	个
	6.6
	
	

	413
	不锈钢补芯
	32*25
	
	
	个
	16.5
	
	

	414
	花洒顶喷头（铜质）
	8寸
	
	
	只
	35.2
	
	

	415
	花洒手喷头（铜质）
	15mm
	
	
	只
	15.4
	
	

	416
	淋浴软管
	15mm
	
	
	只
	27.5
	
	

	417
	高级下水(铜)
	32mm
	
	
	只
	48.4
	
	

	418
	淋浴混合阀花洒（铜质明装）
	20mm
	
	
	套
	375
	
	

	419
	高压软管(小头)
	500mm
	
	
	根
	16.5
	
	

	420
	高压软管(小头)
	800mm
	
	
	根
	25.3
	
	

	421
	小水嘴（铜质）
	15
	
	
	只
	38.5
	
	

	422
	高压软管
	500mm
	
	
	根
	19.3
	
	

	423
	高压软管
	800mm
	
	
	根
	33
	
	

	424
	延时阀(铜制)
	25手推式
	
	
	只
	90.2
	
	

	425
	三角阀铜质
	16
	
	
	只
	29.9
	
	

	426
	垫片
	15
	
	
	只
	5.1
	
	

	427
	钢垫
	50
	
	
	只
	4
	
	

	428
	拖把池洁具
	50
	
	
	只
	13.2
	
	

	429
	下水软管
	便池
	
	
	只
	16.3
	
	

	430
	浮球阀铜质
	15
	
	
	只
	28.6
	
	

	431
	下水软管
	32#
	
	
	只
	11
	
	

	432
	下水器铜质
	铜
	
	
	只
	37.4
	
	

	433
	空调波纹管
	25
	
	
	根
	49.5
	
	

	434
	空调波纹管
	20
	
	
	根
	44
	
	

	435
	水表
	32
	
	
	只
	99
	
	

	436
	波纹管
	30
	
	
	根
	11
	
	

	437
	波纹管
	50
	
	
	根
	17.4
	
	

	438
	波纹管
	80
	
	
	根
	23.1
	
	

	439
	分水器铜质
	铜
	
	
	只
	19.8
	
	

	440
	下水软管
	32*1.5
	
	
	根
	27.5
	
	

	441
	皮碗
	蹲便器
	
	
	只
	3.9
	
	

	442
	皮垫
	16
	
	
	只
	36.3
	
	

	443
	皮垫
	20
	
	
	只
	56.1
	
	

	444
	螺丝
	16
	
	
	只
	7.2
	
	

	445
	生料带
	
	
	
	卷
	2.2
	
	

	446
	马桶进水阀铜质
	
	
	
	套
	19.8
	
	

	447
	拖把池
	51*42
	
	
	套
	243.1
	
	

	448
	立柱盆
	
	
	
	套
	148.5
	
	

	449
	小便感应器铜质
	
	
	
	套
	336
	
	

	450
	台下盆
	20寸
	
	
	个
	99
	
	

	451
	马桶
	
	
	
	个
	493.4
	
	

	452
	马桶盖子
	
	
	
	个
	60.5
	
	

	453
	蹲便器
	
	
	
	个
	133.1
	
	

	454
	花洒杆套铜质
	
	
	
	套
	156.2
	
	

	455
	圆地漏
	75*75
	
	
	个
	55
	
	

	456
	地漏铜质
	铜
	
	
	只
	47.3
	
	

	457
	取丝器
	
	
	
	套
	27.5
	
	

	458
	暖气片
	
	
	
	片
	26.4
	
	

	459
	卫生间房门锁铜质
	18公分长
	
	
	把
	73.7
	
	

	460
	U型锁铜质
	
	
	
	个
	88
	
	

	461
	防火门锁铜质
	
	
	
	把
	80
	
	

	462
	防火门锁芯铜质
	
	
	
	个
	11
	
	

	463
	全铜防火门锁芯铜质
	
	
	
	个
	22
	
	

	464
	锁体铜质
	16.5公分
	
	
	个
	32
	
	

	465
	病房门锁体铜质
	13.5公分长
	
	
	个
	22
	
	

	466
	防盗门锁体铜质
	24公分
	
	
	副
	66
	
	

	467
	执手锁子铜质
	圆孔
	
	
	把
	132
	
	

	468
	文件柜锁
	20mm
	
	
	个
	7.7
	
	

	469
	抽屉暗锁
	30*30mm
	
	
	个
	6.6
	
	

	470
	防盗门锁铜质
	防盗门通用 型
	
	
	把
	159.5
	
	

	471
	三连杆电脑桌锁
	20mm
	
	
	套
	22
	
	

	472
	链子锁铜质
	600mm
	
	
	个
	24.2
	
	

	473
	钢丝锁
	
	
	
	条
	16.5
	
	

	474
	牛头锁子铜质
	单锁舌
	
	
	个
	22
	
	

	475
	防盗门锁芯铜质
	90mm
	
	
	个
	45
	
	

	476
	防盗门锁芯铜质
	110mm
	
	
	个
	41.8
	
	

	477
	木门锁芯铜质
	70mm
	
	
	个
	27.5
	
	

	478
	钢制木门锁芯铜质
	100mm
	
	
	个
	38.5
	
	

	479
	执手锁芯铜质
	80mm
	
	
	个
	33
	
	

	480
	防盗门锁芯铜质
	80mm
	
	
	个
	38.5
	
	

	481
	加宽房内门锁芯铜质
	50mm
	
	
	个
	62.7
	
	

	482
	冰箱免钉锁
	
	
	
	个
	27.5
	
	

	483
	编织袋
	50cm*80cm
	
	
	个
	1.7
	
	

	484
	编织袋
	80cm*170cm
	
	
	个
	2.8
	
	

	485
	棒棒胶枪
	
	
	
	把
	38.5
	
	

	486
	棒棒胶
	
	
	
	根
	1.7
	
	

	487
	纱窗网
	1.2米宽
	
	
	米
	94
	
	

	488
	结构胶
	
	
	
	个
	22
	
	

	489
	结构胶枪
	
	
	
	把
	39
	
	

	490
	发泡胶
	750ml
	
	
	瓶
	15.4
	
	

	491
	发泡胶
	900ml
	
	
	瓶
	20
	
	

	492
	玻璃胶
	
	
	
	瓶
	12.1
	
	

	493
	玻璃胶枪
	
	
	
	个
	13.2
	
	

	494
	水不漏
	5kg
	
	
	袋
	27.5
	
	

	495
	水不漏
	1kg
	
	
	袋
	11
	
	

	496
	加厚铝梯
	1.5米
	
	
	个
	308
	
	

	497
	加厚铝梯
	2米
	
	
	个
	423.5
	
	

	498
	加厚铝梯
	3米
	
	
	个
	528
	
	

	499
	加厚铝梯
	4米
	
	
	个
	660
	
	

	500
	联动器
	600mm
	
	
	个
	33
	
	

	501
	联动器
	800mm
	
	
	个
	38.5
	
	

	502
	联动器
	1000mm
	
	
	个
	44
	
	

	503
	塑钢窗限位器
	800mm
	
	
	个
	21
	
	

	504
	塑钢窗把手
	
	
	
	个
	11
	
	

	505
	塑钢窗合页
	
	
	
	个
	13
	
	

	506
	型材门把手
	50CM
	
	
	副
	62
	
	

	507
	型材门把手
	60CM
	
	
	副
	77
	
	

	508
	玻璃门把手
	700mm
	
	
	个
	60.5
	
	

	509
	轨道滑轮
	
	
	
	个
	0.6
	
	

	510
	窗帘布叉勾
	
	
	
	个
	0.6
	
	

	511
	铸铁井盖
	@60
	
	
	个
	264
	
	

	512
	铸铁井盖
	@70
	
	
	个
	286
	
	

	513
	塑胶井盖
	@58
	
	
	个
	165
	
	

	514
	静音板车
	1米*0.65米
	
	
	台
	715
	
	

	515
	静音板车
	900mm*600mm
	
	
	台
	605
	
	

	516
	静音板车万向轮子
	6寸
	
	
	个
	120
	
	

	517
	推车橡胶轮子
	4寸
	
	
	个
	38.5
	
	

	518
	板车硅胶轮子
	6寸
	
	
	个
	71.5
	
	

	519
	板车万向轮
	6寸
	
	
	个
	49.5
	
	

	520
	振清万向轮
	6寸
	
	
	个
	103
	
	

	521
	腻子粉
	25kg
	
	
	袋
	40
	
	

	522
	粘接砂浆
	25 kg
	
	
	袋
	29.7
	
	

	523
	融雪剂
	50 kg
	
	
	袋
	60.5
	
	

	524
	水泥
	50公斤
	
	
	袋
	38.5
	
	

	525
	自喷漆
	100ml
	
	
	瓶
	9.9
	
	

	526
	红山白磁漆
	2.5KG
	
	
	桶
	88
	
	

	527
	红山油漆
	2.5公斤
	
	
	桶
	77
	
	

	528
	稀料
	0.5公斤
	
	
	桶
	20.9
	
	

	529
	红山油漆
	10kg
	
	
	桶
	198
	
	

	530
	除胶剂
	100ml
	
	
	瓶
	16.5
	
	

	531
	小桶黄油
	
	
	
	桶
	16.5
	
	

	532
	塑料布
	3m宽
	
	
	米
	7.7
	
	

	533
	彩条蓬布
	4米*15米
	
	
	个
	143
	
	

	534
	加厚聚乙烯防雨防晒蓬布
	12米*20米
	
	
	个
	500
	
	

	535
	瓷砖吸盘
	
	
	
	个
	165
	
	

	536
	瓷砖开孔器
	@32
	
	
	个
	9.9
	
	

	537
	瓷砖切割片
	
	
	
	张
	33
	
	

	538
	瓷砖倒角片
	
	
	
	张
	20.9
	
	

	539
	刨光片
	
	
	
	张
	13.2
	
	

	540
	精细刨光片
	
	
	
	张
	12.1
	
	

	541
	加力钳
	
	
	
	把
	38.5
	
	

	542
	木头开孔器
	@75
	
	
	个
	30.8
	
	

	543
	铁板开孔器
	@75
	
	
	个
	49.5
	
	

	544
	老虎钳
	
	
	
	把
	49.5
	
	

	545
	加长尖嘴钳
	
	
	
	把
	49.5
	
	

	546
	加长两用螺丝刀
	
	
	
	把
	19.8
	
	

	547
	活动板手
	8寸
	
	
	个
	33
	
	

	548
	钢锯
	
	
	
	个
	38.5
	
	

	549
	钢制钎子
	1500mm
	
	
	个
	66
	
	

	550
	瓷砖切割刀
	80cm长
	
	
	套
	231
	
	

	551
	活动板手
	6寸
	
	
	个
	24.2
	
	

	552
	平口十字螺丝刀
	4寸
	
	
	把
	8.3
	
	

	553
	腻子刀
	3cm宽
	
	
	把
	5.5
	
	

	554
	磨刀石
	
	
	
	块
	11
	
	

	555
	六角扳手
	
	
	
	套
	35.2
	
	

	556
	玻璃刀
	
	
	
	个
	33
	
	

	557
	不锈钢直角尺
	50公分
	
	
	把
	33
	
	

	558
	卷尺
	3米长
	
	
	把
	5.5
	
	

	559
	卷尺
	5米长
	
	
	把
	11
	
	

	560
	卷尺
	10米长
	
	
	把
	38.5
	
	

	561
	美工刀
	
	
	
	把
	12.1
	
	

	562
	美工刀片
	
	
	
	个
	1.7
	
	

	563
	切割片
	
	
	
	个
	5.5
	
	

	564
	切割片
	400*3.2
	
	
	张
	71.5
	
	

	565
	冲击钻头
	6#
	
	
	个
	6.1
	
	

	566
	冲击钻头
	8#
	
	
	个
	8.3
	
	

	567
	钻头
	2.5mm
	
	
	个
	6.1
	
	

	568
	钻头
	5mm
	
	
	个
	5.5
	
	

	569
	电钻匹头
	
	
	
	支
	5.5
	
	

	570
	钢钉
	5cm长
	
	
	盒
	11
	
	

	571
	自攻螺丝
	35mm
	
	
	盒
	11
	
	

	572
	水泥钉子
	10cm长
	
	
	盒
	33
	
	

	573
	燕尾丝螺丝
	1.5cm/2.0cm/2.5/3cm
	
	
	盒
	33
	
	

	574
	锁心螺丝
	70mm
	
	
	个
	1.7
	
	

	575
	膨胀螺丝
	8mm
	
	
	个
	1.7
	
	

	576
	铆钉
	40mm
	
	
	盒
	16.5
	
	

	577
	木门插销
	100mm
	
	
	个
	22
	
	

	578
	门扣
	2.5寸
	
	
	个
	5.5
	
	

	579
	门扣
	3.5寸
	
	
	个
	6.6
	
	

	580
	门扣
	4寸
	
	
	个
	7.7
	
	

	581
	门扣
	5寸
	
	
	个
	8.8
	
	

	582
	门扣
	6寸
	
	
	个
	9.9
	
	

	583
	门扣
	8寸
	
	
	个
	11
	
	

	584
	不锈钢插销
	3.5寸
	
	
	个
	6.6
	
	

	585
	不锈钢插销
	4寸
	
	
	个
	7.7
	
	

	586
	不锈钢插销
	5寸
	
	
	个
	8.8
	
	

	587
	不锈钢插销
	6寸
	
	
	个
	9.9
	
	

	588
	不锈钢插销
	8寸
	
	
	个
	11
	
	

	589
	不锈钢插销
	12寸
	
	
	个
	16.5
	
	

	590
	焊接合页
	大号
	
	
	个
	26.4
	
	

	591
	不锈钢隔断把手
	
	
	
	套
	29.7
	
	

	592
	不锈钢隔断支脚
	
	
	
	个
	27.5
	
	

	593
	隔断不锈钢合页
	
	
	
	个
	11
	
	

	594
	飞机不锈钢合页
	
	
	
	个
	32
	
	

	595
	铁门铸铁合页
	中号
	
	
	个
	19.8
	
	

	596
	子母合页
	15mm
	
	
	副
	25
	
	

	597
	吊轨门滑轮
	
	
	
	副
	33
	
	

	598
	内胎
	3.5-12
	
	
	个
	36.3
	
	

	599
	不锈钢车外胎
	
	
	
	个
	105
	
	

	600
	垃圾桶轮子轴承杆
	特大号
	
	
	套
	49.5
	
	

	601
	轮胎外胎
	2.5-17
	
	
	个
	50.6
	
	

	602
	角铁
	3*3CM
	
	
	根
	45.1
	
	

	603
	角铁
	4*4CM
	
	
	根
	63.8
	
	

	604
	大号垃圾桶盖
	
	
	
	个
	38.5
	
	

	605
	大号垃圾桶轮子
	4寸
	
	
	个
	22
	
	

	606
	皮带
	L630
	
	
	根
	38.5
	
	

	607
	塑料水管
	@16
	
	
	米
	3.9
	
	

	608
	塑料水管
	@20
	
	
	米
	5
	
	

	609
	防冻水管
	@20
	
	
	米
	5.5
	
	

	610
	防冻水管
	@25
	
	
	米
	7.7
	
	

	611
	玻璃纸
	60mm
	
	
	米
	4.4
	
	

	612
	砂纸
	2000#
	
	
	个
	3.3
	
	

	613
	即时贴
	600mm宽
	
	
	米
	5.5
	
	

	614
	矿棉板
	60*60CM
	
	
	张
	5.5
	
	

	615
	石膏板
	1.2m*1.5m
	
	
	张
	25
	
	

	616
	小滚筒刷
	80mm
	
	
	个
	6.6
	
	

	617
	刷子
	软毛头
	
	
	个
	5
	
	

	618
	滚筒
	250mm
	
	
	个
	9.4
	
	

	619
	排刷
	6mm
	
	
	个
	6.6
	
	

	620
	双面胶
	白海绵
	
	
	个
	3.2
	
	

	621
	电梯刷子
	
	
	
	把
	71.5
	
	

	622
	带皮手套
	
	
	
	双
	4.4
	
	

	623
	皮塞子
	
	
	
	个
	16.5
	
	

	624
	马桶皮挑子
	加厚
	
	
	个
	17.6
	
	

	625
	马桶皮挑子
	
	
	
	个
	12.1
	
	

	626
	疏通器
	3.2m
	
	
	个
	33
	
	

	627
	塑料扎带
	200mm
	
	
	包
	22
	
	

	628
	水晶垫子
	1.5mm厚
	
	
	平方
	55
	
	

	629
	网格防滑地垫
	1.2米宽
	
	
	平米
	49.5
	
	

	630
	普通地毯
	2米
	
	
	平方
	33
	
	

	631
	勾子
	
	
	
	个
	3.3
	
	

	632
	密封垫片
	4分
	
	
	包
	38.5
	
	

	633
	窗户密封毛条
	
	
	
	米
	1.7
	
	

	634
	特种焊接胶
	
	
	
	瓶
	16.5
	
	

	635
	加厚打磨片
	
	
	
	张
	4.4
	
	

	636
	加厚L型连接件
	
	
	
	个
	2.8
	
	

	637
	液压杆
	30cm长
	
	
	个
	53.9
	
	

	638
	砂轮片
	
	
	
	只
	2.2
	
	

	639
	电焊条
	32
	
	
	只
	48.4
	
	

	640
	不锈钢焊丝
	1.2
	
	
	盒
	220
	
	

	641
	焊把
	100A
	
	
	把
	27.5
	
	

	642
	割嘴
	2号
	
	
	个
	11
	
	

	643
	钻头
	麻花钻头-6
	
	
	个
	6.5
	
	

	644
	钻头
	麻花钻头-8#
	
	
	个
	10
	
	

	645
	钻头
	麻花钻头7
	
	
	个
	7.8
	
	

	646
	膨胀管
	6mm
	
	
	包
	7.7
	
	

	647
	双面胶
	2CM
	
	
	卷
	2.8
	
	

	648
	大扫把
	
	
	
	把
	38.5
	
	

	649
	推雪板
	
	
	
	个
	49.5
	
	

	650
	平板灯
	1200*600
	
	
	个
	154
	
	

	651
	工业盐
	50kg
	
	
	袋
	77
	
	

	652
	瓷砖
	800*800
	
	
	块
	66
	
	

	653
	瓷砖
	300*300
	
	
	块
	15
	
	

	654
	瓷砖
	300*600
	
	
	块
	20
	
	

	655
	大理石
	索菲特金 18mm
	
	
	平方
	380
	
	

	656
	花岗岩火烧板
	25mm
	
	
	平方
	110
	
	

	657
	花岗岩火烧板
	30mm
	
	
	平方
	120
	
	

	658
	粘鼠板
	
	
	
	张
	22
	
	

	659
	玻璃
	12mm
	
	
	平方
	100
	
	

	660
	接线板
	1.8米8位
	
	
	个
	44
	
	

	661
	接线板
	3米8位
	
	
	个
	55
	
	

	662
	接线板
	5米8位
	
	
	个
	82.5
	
	

	663
	接线板
	16A3米8位
	
	
	个
	154
	
	

	664
	落地挂衣架
	1.5*1.5m 不锈钢
	
	
	个
	203.5
	
	

	665
	落地衣架
	171*39*39cm 铁艺
	
	
	个
	143
	
	

	666
	拖把
	平板拖把 90cm宽
	
	
	把
	93.5
	
	

	667
	挂锁
	32#
	
	
	个
	7.7
	
	

	668
	挂锁
	38#
	
	
	个
	8.8
	
	

	669
	挂锁
	50#
	
	
	个
	14.3
	
	

	670
	挂锁
	63#
	
	
	个
	19.8
	
	

	671
	扫把
	塑料
	
	
	把
	27.5
	
	

	672
	拖把
	木杆棉线
	
	
	把
	22
	
	

	673
	云石头胶
	0.7L
	
	
	桶
	22
	
	

	674
	云石头胶
	4L
	
	
	桶
	44
	
	

	675
	瓷砖胶
	20kg
	
	
	袋
	60.5
	
	

	              投标报价（单价合计）
	大写：

小写：


注：1.以上供货价格系指包括全部货品、税费、包装费、运输、装卸等费用，以及已支付或将支付的营业税和其他税费等所有费用。2.以上报价保留两位小数点。

投标人名称：　　　　　　　　　　
投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

3.技术参数、功能偏离表
投标人名称（公章）：　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离情况
	说明
	对应

页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三部分 货物需求”逐条对应填写，不得缺项漏项。

投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

4.商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	1
	招标文件中“投标人须知前附表”第  条
	项目名称：
项目编号：  
最高限价：
招标范围：
	
	
	

	2
	招标文件中“投标人须知前附表”第  条
	合同履约期/服务期：

交货时间/供货时间：
	
	
	

	3
	招标文件中“投标人须知前附表”第  条
	供货地点：
	
	
	

	4
	招标文件中“投标人须知前附表”第  条
	付款方式：
	
	
	

	5
	招标文件中“投标人须知前附表”第  条
	投标有效期：
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：参照招标文件中“投标人须知前附表”进行填写。

投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

5.法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

	授权人身份证正面
	被授权人身份证正面

	授权人身份证反面
	被授权人身份证反面


投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

6.法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                                    

营业期限：                                                                    

成立时间：                                                                    

姓名：                   性别：                年龄：                   

职务：                                 

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

7.关于资格的声明函

致：　招标人　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或经销商的　　　　　　　          授权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　       签字人姓名、职务（印刷体）：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　       　

电话：　　　　　　　　
投标人（电子签章）：　　　　　　　　　　　                  　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　   

日  期：        年        月        日

8.企业简介

	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职工概况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况
	


附企业相关证明材料。

1）投标人须具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；（营业执照扫描件/复印件）
2）投标人具有良好的财务状况，提供近三年2023-2025年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月任意一个月财务报表或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章；（财务状况，提供近三年2023-2025年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或近三个月任意一个月财务报表或近三个月的任意一个月银行资信证明并加盖公章）

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（承诺书）
4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（承诺书）
5）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录严重失

信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期

间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有

相关记录，视为没有上述不良信用记录；（“信用中国”和“中国政府采购网”网站截图）

9.仓储能力

投标人具有仓储库房，提供拥有1年以上库房使用权或租赁合同的相关证明材料，用途须显示为库房，仓储面积合计≤100㎡的得基础分4分，仓储面积合计在100㎡的基础上每增加100㎡加2分，本项满分为6分。

注：投标人自有仓储场地的：须同时提供产权证明（或能证明是投标人自有的相关证明文件）和实地图片加盖投标人公章；投标人租赁储存场地的：须同时提供租赁协议或合同【其中租赁协议/合同需在有效期内的，且是以投标人名义签订的】复印件、租金转账记录凭证或租赁发票和租赁实地图片加盖投标人公章；未提供或专家无法认定的不得分。

格式自拟

10.项目实施供货方案
投标人针对水暖、电气、营修材料配送提供服务方案，包含但不仅限于：①医院院区车辆通行与装卸保障；②2日历日备货响应、紧急采购服务计划及人员配置方案；③退换货、缺送漏送、型号不符处理方案；④运输安全、防潮防损、五金/电器/管材分类存放等安全保障措施；⑤周末加急、临时抢修、突发故障等特殊情况应对方案。。格式自拟
11.项目实施人员

投标人提供服务本项目人员至少2人（含2人）得基础分4分，每增加1人加2分，满分6分，2人以下得0分。

本项目服务人员须提供的有效证件：身份证原件扫描件加盖公章，不提供不得分。

格式自拟

12.配送车辆

投标人根据本项目采购内容提供配送车辆至少1辆，提供1辆得3分，每增加1辆加3分，不提供不得分；

注：投标人法定代表人或公司拥有的车辆需提供有效机动车行驶证的原件扫描件并加盖单位公章，租赁车辆必须提供租赁合同原件扫描件并加盖单位公章，以及车辆照片。

格式自拟

13.本地化服务
投标人能够提供项目所在地的本地化技术支持和服务得2分，须提供证明材料（如承诺书或购房合同或租赁合同的原件扫描件），不提供不得分。格式自拟

14.应急保障

投标人满足水暖、电气、营修材料应急配送、医院抢修保供能力，提供应急方案、详实案例、人员与车辆保障等。应急预案包含但不仅限于：①货品破损/错发/型号不符应急处理；②2日历日备货超时应急预案；③突发抢修无法按需配送预案；④医院应急维修案例分析与解决。格式自拟

15.质量保证
根据投标人水暖、电气、营修材料质量保障方案合理性、可操作性评分，方案包含但不仅限于：①国标产品来源与质量追溯制度；②不合格/破损货品及时更换与台账制度；③到货验收标准与品牌对标核验人员培训；④仓储防潮、防压、电器/水暖/五金分类管理方案。

格式自拟

16.检测报告

投标人提供按动中性笔、按动空调面板KJRP-861、空调面板KJRP-861普通、病房平板灯600mm*600mm、感应龙头（铜质）20mm、高位单龙头（铜质）15mm、高位冷热龙头（铜质）15mm、立式混合龙头（铜质）20mm、LED筒灯6CM、土豪金LED灯管
t8-1.2、延时阀(铜制)
25踩脚式10类产品检测报告，有效的检测报告每有一项得1分，满分10分。不提供或提供的不符合要求不得分。

投标人须提供市场监督管理部门直属质检机构，或经市场监督管理部门资质认定并取得CMA检验检测资质的第三方检测机构出具的有效期内检测报告；检测报告须清晰载明对应投标产品名称信息，报告页面须加盖清晰、有效的CMA资质认定印章；检测所依据的标准须为现行有效、未废止的国家标准或行业标准，引用已废止标准出具的检测报告一律不予认可。

    17.投标人近三年（2023年1月1日－至今）类似业绩表

	项目名称
	采购单位
	采购内容
	金额
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人提供近三年（2023年1月1日－至今）已完成或正在进行的类似项目供货业绩，每一项3分，须提供中标/成交通知书和业绩合同原件扫描件，满分15分。

注：①业绩时间以合同签订日期为准。②合同需完整体现签订双方信息、签订时间、产品名称及双方盖章等核心要素，缺失任一要素均不计分；③业绩关键信息存在模糊不清、无法辨识情形的，该业绩不予认可。
18.其他内容（若有，请如实填写）
18.1 企业类型声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：        

日 期：         

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

说明：1、标的名称填写为采购清单（采购目录）中各项货物名称，投标人须全部填报，不得缺项、漏项。

2.《中小企业声明函》内容填写厂家信息，落款投标人盖章即可。 

3.所投货物如符合中小微企业优惠政策，请按招标文件要求填写此表，如投标人不符合条件，不需提供。

18.2 监狱企业声明函
（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：　　　　　　　　　　　                  　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　   

日  期：        年        月        日

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

（如投标人不符合条件，不需提供）
18.3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（电子签章）：

                                      日  期：
（如投标人不符合条件，不需提供）
19.不参与围标串标承诺书
为诚实、客观、有序地参与                     项目采购活动，愿就以

下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标人存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他投标人互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以谋取中标。不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

法定代表人（电子签章或签名）：　　　　　　　　　　

　　  投标单位名称（电子签章）：　      　　　　　　　　　

日期：

20.其他证明材料

1.投标人认为需要提交的其他证明材料



