新疆医科大学第一附属医院凹凸齿止血夹等手术器械一批采购项目                   编号：XZJ256-412（3）-ZT

[image: image1.png]Xinjiang Xinzhijian Engineering Consulting Co.,Ltd




谈 判 文 件
文件编号：XZJ256-412（3）-ZT

项目名称：新疆医科大学第一附属医院凹凸齿止血夹等手术器械一批采购项目

招标人：新疆医科大学第一附属医院

地址：乌鲁木齐市新医路393号

联系电话：0991-4362391

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼

联系人：汤梦雨、卫茜

联系电话：0991-4519928

2026年05月
目   录

2

谈判须知前附表

8

第一章 谈判公告

11

第二章 谈判须知

25

第三章 谈判内容及要求

第四章 采购合同
20


附件：（响应书格式）


谈判须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：新疆医科大学第一附属医院凹凸齿止血夹等手术器械一批采购项目
项目编号：XZJ256-412（3）-ZT

招标方式：竞争性谈判

谈判内容：凹凸齿止血夹等手术器械一批，具体详见第三章采购内容及技术要求。

项目预算：500000.00元 （预计年采购预算金额）

最高投标限价（单价/元）：各产品最高投标限价（单价）具体详见第三章技术参数要求，若不满足此项则视为重大偏离。

	2
	信息公告媒体：新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/

	3
	采购人：新疆医科大学第一附属医院

地址：乌鲁木齐市新医路393号 

联系电话：0991-4362391

	4
	采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司  

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼

联系人：汤梦雨

联系电话：0991-4519928

	5
	投标保证金金额：9900.00 元（玖仟玖佰元整）

（2）投标保证金以非现金形式的银行转账（网银或电汇转账的形式由供应商的有效账户汇出）、保函、支票、汇票、本票方式提交。 

（3）供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：400-903-9583。 

（4）供应商缴纳投标保证金时，需备注项目编号、项目名称（或项目简称），于投标文件上传截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。 

（5）投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间；

（6）银行信息：

账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司

开户行名称：交通银行乌鲁木齐光明路支行

账号：651651034013001779607

行号：301881000286

备注：汇款时请备注项目简称及汇款事由。退款相关事宜详见招标文件最后一页。

	6
	资格要求：

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②近两年任一年度（2024年度或2025年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）及近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

2）投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
3）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人身份证明书及其居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

4）投标人具有医疗器械经营资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》有关内容办理医疗器械产品注册或备案。（非医疗器械管理的产品的需提供说明或证明文件）

5）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动；

6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7）本项目不允许联合体投标。

	7
	谈判文件有效期：供应商同意响应书在谈判文件规定的谈判截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，谈判有效期截至开标日后90日历天。

	8
	投标报价：报价需包含设备及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用，并列分项清单明细。

	9
	投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

	10
	投标文件的数目： 

1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

	11
	投标截止时间：2026年06月03日15:30时（北京时间）
投标文件递交：本项目采用不见面开标，投标人需要递交加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/开标系统上传到指定位置。逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

	12
	☑采用不见面开标

开标时间：2026年06月03日15:30时（北京时间），逾期上传及解密的投标文件将被拒收。

开标地点：本项目采用不见面开标，投标人需要递交加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/开标系统上传到指定位置。逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

	13
	交货期：具体按照采购人采购计划及采购需求及时配送至指定地点，并配合采购人完成验收工作。具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。

服务期：三年（依照新医大一附院纪字〔2025〕11号文件要求，非阳采试剂耗材类合同履约期限为三年，合同一年一签）

	14
	付款方式：1.乙方按甲方要求及时办理入库手续，按规定出具增值税发票及相关财务票据。

2.取得入库手续后，乙方有权对该批供货书面申请付款，经甲方相关部门审核后，甲方根据付款期限办理付款。

3. 付款方式：由甲方通过银行转账、银行承兑或应收账款转让方式向乙方结算货款。具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。

	15
	有效期：产品有效期以产品外包装标注有效期为准，有效期不足的禁止入库（特殊情况除外）。在院方使用期间内，投标人应对所提供医用试剂的质量和由于医用试剂质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔。

	16
	政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。

采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。

政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品：

响应文件中对所响应产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在谈判报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	17
	支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例为10%。

依据2011年300号中小企业划分标准，本项目采购标的所属行业为：工业。

《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。

	18
	是否允许投报进口产品：(是  ☑否

	19
	政府采购本国产品标准及相关政策：

（一）需要落实政府采购政策：《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。

符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审。

（1）当政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策：

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见第五章 投标文件格式）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第五章 投标文件格式，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（二）符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，价格扣除比例为 20 %。

	20
	核心产品：425项-肋骨剪；562项-神经剥离器；873项-止血钳；912项-椎板咬骨钳
核心产品品牌需≥3家；品牌不满足三家的将导致项目有效投标人不足三家。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	21
	供应商须仔细阅读本谈判文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在响应文件中一一列出，否则，将视为供应商同意、确认或接受谈判文件的全部或相应部分的要求。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有“可能导致废标”或“响应无效”字样的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。

	22
	在谈判过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假响应资料或信息骗取中标的，或者未按本谈判文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其谈判保证金，并报主管部门备案。

	23
	注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	24
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：
（一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	25
	本项目需递交样品

样品递交要求：

投标供应商应提供实物供现场评测：开标前，投标供应商须提供招标文件规定的第三部分《采购需求》中标注为“核心产品”（425项-肋骨剪；562项-神经剥离器；873项-止血钳；912项-椎板咬骨钳）所投产品的样品，各投标供应商须单独提供所述样品，需在样品包装箱外以明显标识张贴样品清单及样品数量，并显示供应商名称。所提供样品须与投标文件内所投产品一致，且每个产品只能提供一种样品，投标供应商需按原厂包装规格准备样品，标签需标注产品名称、规格型号、产地及生产厂家。如未按规定提供所有样品，则不作为评标依据，对评标结果产生的不良影响，由投标供应商自行承担。

2、样品递交时间：2026年06月03日15:00至15:30时（北京时间）

截止时间：同提交（上传）投标文件截止时间

样品递交地点：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学苏园5号楼119室）

	26
	注：1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网https://www.zcygov.cn/下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、不见面开标默认解密时长：30分钟

	27
	评分办法：最低评标价法

评标委员会组成：招标采购单位依法组建评标委员会共3人及以上单数组成。

小组确定方式：

☑计算机随机抽取语音通知方式

□其他方式：/

	28
	招标代理服务费：成交供应商应按本招标文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%计取。

	29
	解释权:构成采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，按招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、采购需求、合同条款、投标文件格式的先后顺序解释；如采购文件出现前后不一致的内容以投标人须知前附表为准。


第一章  谈判公告

新疆医科大学第一附属医院凹凸齿止血夹等手术器械一批采购项目竞争性谈判公告
	新疆医科大学第一附属医院凹凸齿止血夹等手术器械一批采购项目的潜在投标人应登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 获取招标文件，并于2026年06月03日15:30时（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：XZJ256-412（3）-ZT 

项目名称：新疆医科大学第一附属医院凹凸齿止血夹等手术器械一批采购项目
采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：500000.0
最高限价（元）：
采购需求：

标项名称：新疆医科大学第一附属医院凹凸齿止血夹等手术器械一批采购项目

数量：1

预算金额（元）：500000.0
简要规格描述：凹凸齿止血夹等手术器械一批，具体详见第三章采购内容及技术要求。
备注：预计年采购预算金额为500000.0元，各产品最高限价（单价）详见招标文件
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例为10%。
3.本项目的特定资格要求：（1）投标人具有医疗器械经营资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》有关内容办理医疗器械产品注册或备案。（具体以第三章采购产品技术要求中标注的注册等级为准，若不满足则视为重大偏离。） 
三、获取招标文件

时间：2026年05月21日至2026年05月26日，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

方式：登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请
售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

  提交响应文件截止时间：2026年06月03日15:30时（北京时间）

投标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/
开标时间：2026年06月03日15:30时（北京时间）

开标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/
五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：新疆医科大学第一附属医院

地址：乌鲁木齐市新医路393号

项目联系方式（询问）：0991-4362391

2.采购代理机构信息

名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼

联系方式：0991-4519928

3.项目联系方式

项目联系人：汤梦雨、卫茜

    电话：0991-4519928

第二章 谈判须知

一、谈判须知

1、 谈判说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）通过谈判方式确定成交单位。

二、谈判文件

1、谈判文件的组成

1.1 谈判文件除以下内容外，采购人或采购人委托采购代理机构在谈判期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用；

谈判文件包括下列内容：

谈判须知前附表

第一章 谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 谈判内容及要求

第四章 合同条款

附件：（响应书格式）

1.2 供应商领取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺应在领到谈判文件后2日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担；供应商同时应认真审阅谈判文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按谈判文件要求提交全部资料或者没有对谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

2、谈判文件的修改

2.1在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。
2.2 谈判文件的澄清或修改应在谈判截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，并具有约束力。

2.3为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改文件进行研究，采购人有权推迟谈判时间，并将此变更书面通知所有参与谈判的供应商。

2.4在上述情况下，采购人与供应商谈判截止日前的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的新谈判截止期。

3.质疑须知

3.1 参加投标的投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.2 质疑必须以参加投标的投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

3.3 未参加投标活动的投标供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

3.4 投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.5 质疑函应当包括下列内容：

质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

具体的质疑事项及明确的请求；

认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料； 

提起质疑的日期；

质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.6 招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

3.7 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

3.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.9 投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

3.10 质疑接受联系人：新疆新之建工程咨询有限公司

联系人：朱金玉、汤梦雨        联系电话： 0991-4519928

三、供应商响应文件的编制

1. 供应商响应文件的编制

1.1 供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求。在充分理解谈判文件提出的谈判内容、服务和商务条件后，制作响应文件。

1.2 谈判的语言及计量单位

1.2.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就本次谈判活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与本次谈判有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。

1.2.2 响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

1.3 响应文件构成

1.3.1 供应商编写的响应文件应按下列内容提供:

1.3.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内，并加盖有效签章,如不满足以下条款将导致废标)
1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证（如为法定代表人参与投标则提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证）；

2）投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3）投标人具有医疗器械经营资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》有关内容办理医疗器械产品注册或备案。（具体以第三章采购产品技术要求中标注的注册等级为准，若不满足则视为重大偏离。） 
4）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

5）近两年任一年度（2024年度或2025年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；

6）提供近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）和近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）；

7）有效的投标保证金缴纳凭证/保函。

8）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。
1.3.1.2 商务、技术投标书
(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 报价明细表

(4) 备品备件价格清单表

(5) 技术参数、功能偏离表

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”中一一列出）
(6) 商务条款偏离表

(7) 法人代表授权书、法定代表人身份证明书

(8) 关于资格的声明函

(9) 制造商出具的授权函（如需）
(10) 投标产品近三年（2023年04月至今）同类产品销售业绩表（业绩证明材料以中标通知书和合同为准，需提供复印件/扫描件加盖公章）
(11) 资质证明文件（详见第二章 第1.3.1.1款内容）

(12) 产品的详细技术参数说明、产品彩页

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整检验报告及产品彩页作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。质量检测报告内容及彩页图片、文字部分须清晰可见，对未提供技术支持资料或不全的视为无效；参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(13)供应商认为有必要提供的其他声明及文件资料

1.3.1.3  第1.3.1.1条中第(1) -(8)项、第1.3.1.2条中第(1)-（8）、（11）-（12）项为本次谈判必备项，供应商响应文件中必须提供以上内容，如果缺项或不符合要求，将视为非实质性响应而被拒绝。

供应商在谈判中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其响应按未满足谈判文件实质性要求处理。
2、响应文件格式

2.1 供应商提交的响应文件必须使用采购代理机构发出的谈判文件中所提供的格式（表格可以按同样格式扩展）。
3、谈判报价

3.1 供应商应按响应文件提供的报价一览表、谈判报价明细表的内容和格式标明拟提供服务的单价和总价。如小写和大写不符，以大写为准；有明细报价和单价的，如单价和总价不符，以单价累计为准。

3.2 本次谈判实行两次报价：即第一轮是在规定的谈判截止时间之后，每一个供应商单独进行第一次报价，谈判小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行最终报价。在规定的时间内将最终报价在系统中填写后，谈判小组在同一时间依次开启最终报价。

4、谈判货币

本项目的谈判报价货币为人民币。

5、谈判有效期

5.1 谈判有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，响应文件均保持有效。

6、响应文件的密封与标记
6.1 电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位及招标代理机构不予受理。
6.2 响应文件光盘的密封和标记。电子响应文件光盘须用信封单独密封，并在信封上注明采购标段名称、标段编号、包号、供应商名称和有“在（谈判文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购单位及招标代理机构不予受理。
6.3是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。
7、响应文件的递交
7.1供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购云平台的指定栏目。未在招标文件递交截止时间前完成上传的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位及招标代理机构不予受理。
7.2供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前递交电子投标文件光盘。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件光盘，采购单位及招标代理机构不予受理。（本项目无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。）
7.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件（jmbs格式）在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购单位及招标代理机构不予受理。

8、投标文件的修改、撤回和撤销

8.1、供应商在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的招标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在招标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

8.2、供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

8.3、供应商所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。
9、迟交的响应文件

采购代理机构将拒收并原封退回在规定的招标文件递交截止期后送达（上传）的任何投标文件。由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在招标文件递交截止时间之前上传投标文件，新疆政府采购云平台将不负任何责任。建议于开标前2个工作日完成投标文件的制作与上传。
四、谈判会议

1、除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间、地点及方式开标。
2、采用不见面开标方式
采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点（网址）开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、报价公示及确认、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

3、开标时《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在不见面开标大厅一并公示。

4、 报价公示完毕后，如果供应商对所公示报价内容有异议，应当场立即提出。

5、所有公示内容记录在案，并经各供应商代表、公证人员或监督人员确认，作为各供应商投标文件的组成部分。
五、响应文件的评审和比较

1、评审说明

谈判小组将根据谈判文件要求的内容对所有响应文件进行详细评审，并按照谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商分别进行谈判，最终从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

2、评审

2.1 评审流程

2.1.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

2.1.2 资格审查

2.1.3 符合性审查

2.1.4 谈判评审
2.1.5 价格评审（含报价符合性审查）

2.1.6 综合评议

2.1.7 推荐或确定成交人

2.2 资格评审

供应商资质齐备，符合本须知第四项第1.3.1.1条款要求；

	项目
	评审因素

	资格性检查
	1、投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

	
	2、投标代表的法人授权委托书及被授权人身份证，若为法定代表人参与开评标活动，则需提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证。

	
	3、投标人具有医疗器械经营资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》有关内容办理医疗器械产品注册或备案。（具体以第三章采购产品技术要求中标注的注册等级为准，若不满足则视为重大偏离。） 

	
	4、近两年任一年度（2024年度或2025年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）

	
	5、近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算），近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）

	
	6、未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；（若未完整提供，可由采购人或采购代理机构在开标现场查询，若查询后符合要求则该项通过，若查询内容不符合要求，则视为无效投标。）

	
	7、有效的投标保证金缴纳凭证或保函。

	
	8、法律、行政法规规定的其他条件


2.3 符合性审查 

	序号
	评审内容
	投标人

	
	
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	1
	投标文件的有效期满足招标文件的规定
	
	
	

	2
	投标文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一加盖单位和法定代表人印章（未明确标注处，以文件模版内要求盖章方式执行）
	
	
	

	3
	投标文件针对同一种货物未出现两个或两个以上的报价
	
	
	

	4
	投标人的报价未超过采购预算及最高投标限价（单价）；
	
	
	

	5
	投标文件载明的招标项目交付期限未超过招标文件规定的期限
	
	
	

	6
	投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等符合招标文件的要求；
	
	
	

	7
	没有明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求(技术参数偏离项数需≤10项）
	
	
	

	8
	投标文件的有效性、完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。
	
	
	

	9
	投标人符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	

	10
	投标文件不含有采购人不能接受的附加条件
	
	
	

	评审结果
	
	
	

	评标委员会成员签字：


2.4 谈判评审

2.6.1谈判小组与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判评审。

2.6.2 供应商商务技术人员对谈判小组问题答复清楚明确。

2.5 价格评审
2.5.1 按照谈判文件要求报价，报价合理，计算正确。

2.5.2 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在响应文件报价部分中“谈判分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所响应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2.5.3 属于监狱企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。属于监狱企业评审优惠内容及价格扣除幅度如下：

监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

2.5.4本国产品标准及相关政策

需要落实政府采购政策：《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审。具体详见须知前附表。
2.5.5在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

（一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.6 综合评议
2.7 推荐或确定成交人
2.8 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.9 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

 ⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
2.10 其他投标无效情形

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致的情形，投标人不确认修正后的报价的；

（7）服务期限（或交货期）不满足招标文件要求的；

（8）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

2.11 废标情况

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六、谈判保证金

6.1投标保证金金额：详见投标须知前附表；须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。
6.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

6.3 投标保证金应用人民币，由投标人按《投标须知前附表》中明确的银行、账号，按要求的数额办理，并将有效的银行汇款凭证作为相关证明材料附于投标文件中。以实际到账金额及时间为准，未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

6.4 投标保证金的退还

各投标供应商请将退还投标保证金资料制作在投标文件的最后一页，我司将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

退保证金需提供的资料详见招标文件模版，即本招标文件最后一页。
6.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

6.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

6.5.2 如果供应商串通投标的；

6.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按招标文件规定签定合同；

b. 招标文件有关缴纳代理服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

七、接受或拒绝供应商的权力

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第三十七条，采购人与采购代理机构在发出成交通知书之前有权依据谈判专家小组的评审报告接受或拒绝所有供应商，并对由此而引起的对供应商的影响不承担责任。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、成交通知书

采购代理机构将根据谈判小组推荐意见，并经采购人确认在新疆政府采购网公示谈判结果，公示期为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

十、其他事项

1、成交服务费

1.1成交供应商应按本谈判文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%计取。中标服务费的计算基数为该项目预计年采购金额
2.所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼
邮    编：830000

联 系 人：汤梦雨

电    话：0991-4519928

谈判内容及要求

	序号
	产品名称
	国产/进口
	预计年采购金额（元）
	单位
	最高投标限价（单价/元）

	1
	凹凸齿止血夹
	国产
	500000
	把
	216

	2
	凹凸齿止血夹
	国产
	
	把
	288

	3
	凹凸齿止血夹
	国产
	
	把
	216

	4
	拔牙钳
	国产
	
	把
	126

	5
	拔牙钳
	国产
	
	把
	126

	6
	拔牙钳
	国产
	
	把
	126

	7
	拔牙钳
	国产
	
	把
	126

	8
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	9
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	10
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	11
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	12
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	13
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	14
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	15
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	16
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	17
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	18
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	19
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	20
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	21
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	22
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	23
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	24
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	25
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	26
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	27
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	28
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	29
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	30
	拔牙钳
	国产
	
	把
	108

	31
	鼻(窦)息肉钳
	国产
	
	把
	408

	32
	鼻骨复位钳
	国产
	
	把
	450

	33
	鼻骨膜剥离器
	国产
	
	把
	165

	34
	鼻骨膜剥离器
	国产
	
	把
	132

	35
	鼻骨膜剥离器
	国产
	
	把
	108.75

	36
	鼻剪
	国产
	
	把
	165

	37
	鼻窥器
	国产
	
	把
	1312.5

	38
	鼻窥器
	国产
	
	把
	1312.5

	39
	鼻窥器
	国产
	
	把
	76.5

	40
	鼻窥器
	国产
	
	把
	76.5

	41
	鼻窥器
	国产
	
	把
	93.75

	42
	鼻窥器
	国产
	
	把
	131

	43
	鼻腔撑开器
	国产
	
	把
	165

	44
	鼻腔填塞钳
	国产
	
	把
	288

	45
	鼻腔吸引管
	国产
	
	把
	105

	46
	鼻腔吸引管
	国产
	
	把
	195

	47
	鼻腔吸引管
	国产
	
	把
	105

	48
	鼻腔吸引管
	国产
	
	把
	195

	49
	鼻腔吸引管
	国产
	
	把
	105

	50
	鼻筛窦钳
	国产
	
	把
	675

	51
	鼻咬切钳
	国产
	
	把
	588

	52
	鼻咬切钳
	国产
	
	把
	588

	53
	鼻粘膜刀
	国产
	
	把
	165

	54
	鼻粘膜刀
	国产
	
	把
	132

	55
	鼻中隔剥离器
	国产
	
	把
	165

	56
	鼻中隔剥离器
	国产
	
	把
	264

	57
	鼻中隔剥离器
	国产
	
	把
	264

	58
	鼻中隔咬骨钳
	国产
	
	把
	900

	59
	鼻中隔凿
	国产
	
	把
	36

	60
	鼻中隔凿
	国产
	
	把
	45

	61
	鼻中隔凿
	国产
	
	把
	45

	62
	鼻中隔凿
	国产
	
	把
	36

	63
	鼻中隔凿
	国产
	
	把
	45

	64
	鼻组织剪
	国产
	
	把
	637.5

	65
	鼻组织剪
	国产
	
	把
	637.5

	66
	鼻组织剪
	国产
	
	把
	712.5

	67
	鼻组织剪
	国产
	
	把
	712.5

	68
	鼻组织剪
	国产
	
	把
	712.5

	69
	鼻组织钳
	国产
	
	把
	675

	70
	鼻组织钳
	国产
	
	把
	675

	71
	鼻组织钳
	国产
	
	把
	675

	72
	鼻组织钳
	国产
	
	把
	675

	73
	鼻组织钳
	国产
	
	把
	675

	74
	鼻组织钳
	国产
	
	把
	675

	75
	鼻组织钳
	国产
	
	把
	675

	76
	鼻组织钳
	国产
	
	把
	675

	77
	鼻组织钳
	国产
	
	把
	675

	78
	鼻组织钳
	国产
	
	把
	675

	79
	扁桃体剪
	国产
	
	把
	61.5

	80
	扁桃体切除器
	国产
	
	把
	243.6

	81
	扁桃体吸引管
	国产
	
	把
	120

	82
	扁桃体吸引管
	国产
	
	把
	132

	83
	扁桃体用钳
	国产
	
	把
	243

	84
	剥离器
	国产
	
	把
	1012.5

	85
	剥离器
	国产
	
	把
	1012.5

	86
	剥离器
	国产
	
	把
	735

	87
	剥离器
	国产
	
	把
	292.5

	88
	剥离器
	国产
	
	把
	292.5

	89
	剥离器
	国产
	
	把
	1012.5

	90
	剥离器
	国产
	
	把
	1012.5

	91
	剥离器
	国产
	
	把
	1012.5

	92
	剥离器
	国产
	
	把
	1012.5

	93
	剥离器
	国产
	
	把
	126

	94
	剥离器
	国产
	
	把
	1014.75

	95
	剥离器
	国产
	
	把
	866

	96
	剥离器
	国产
	
	把
	78.75

	97
	剥离器
	国产
	
	把
	165.75

	98
	剥离器
	国产
	
	把
	165.75

	99
	剥离器
	国产
	
	把
	120

	100
	产钳
	国产
	
	把
	862

	101
	肠钳
	国产
	
	把
	120

	102
	肠钳
	国产
	
	把
	120

	103
	肠钳
	国产
	
	把
	120

	104
	肠钳
	国产
	
	把
	120

	105
	成形片夹
	国产
	
	卷
	9.6

	106
	成形片夹
	国产
	
	卷
	10.8

	107
	成形片夹
	国产
	
	卷
	9.6

	108
	持针钳
	国产
	
	把
	637.5

	109
	持针钳
	国产
	
	把
	55

	110
	持针钳
	国产
	
	把
	49

	111
	持针钳
	国产
	
	把
	55.88

	112
	持针钳
	国产
	
	把
	48.75

	113
	持针钳
	国产
	
	把
	55.88

	114
	持针钳
	国产
	
	把
	106.5

	115
	持针钳
	国产
	
	把
	435

	116
	持针钳
	国产
	
	把
	435

	117
	持针钳
	国产
	
	把
	711

	118
	持针钳
	国产
	
	把
	53.55

	119
	持针钳
	国产
	
	把
	72.68

	120
	持针钳
	国产
	
	把
	63

	121
	持针钳
	国产
	
	把
	637.5

	122
	持针钳
	国产
	
	把
	64

	123
	持针钳
	国产
	
	把
	63

	124
	持针钳
	国产
	
	把
	55

	125
	持针钳
	国产
	
	把
	55

	126
	创口钩
	国产
	
	把
	171

	127
	创口钩
	国产
	
	把
	205.5

	128
	创口钩
	国产
	
	把
	171

	129
	创口钩
	国产
	
	把
	205.5

	130
	创口钩
	国产
	
	把
	171

	131
	创口钩
	国产
	
	把
	171

	132
	创口钩
	国产
	
	把
	90

	133
	创口钩
	国产
	
	把
	90

	134
	创口钩
	国产
	
	把
	90

	135
	垂体窥镜
	国产
	
	把
	967.5

	136
	打孔器
	国产
	
	把
	507.75

	137
	打入器
	国产
	
	把
	240

	138
	大腹钩
	国产
	
	把
	101

	139
	胆道探条
	国产
	
	把
	102

	140
	胆道探条
	国产
	
	把
	102

	141
	胆道探条
	国产
	
	把
	102

	142
	胆管钳
	国产
	
	把
	165

	143
	胆管钳
	国产
	
	把
	165

	144
	胆管钳
	国产
	
	把
	207

	145
	胆管钳
	国产
	
	把
	210

	146
	胆囊钳
	国产
	
	把
	255

	147
	胆石匙
	国产
	
	把
	114

	148
	胆石匙
	国产
	
	把
	123.75

	149
	胆石匙
	国产
	
	把
	114

	150
	胆石匙
	国产
	
	把
	99

	151
	胆石匙
	国产
	
	把
	151

	152
	导尿管导引钢丝
	国产
	
	把
	41

	153
	导引针
	国产
	
	把
	1100

	154
	丁字式开口器
	国产
	
	把
	115.6

	155
	断钉取出器
	国产
	
	把
	540

	156
	耳道皮瓣刀
	国产
	
	把
	96

	157
	耳刮匙
	国产
	
	把
	101

	158
	耳刮匙
	国产
	
	把
	101

	159
	耳刮匙
	国产
	
	把
	101

	160
	耳刮匙
	国产
	
	把
	101

	161
	耳刮匙
	国产
	
	把
	101

	162
	耳刮匙
	国产
	
	把
	101

	163
	耳刮匙
	国产
	
	把
	101

	164
	耳刮匙
	国产
	
	把
	101

	165
	耳刮匙
	国产
	
	把
	101

	166
	耳刮匙
	国产
	
	把
	101

	167
	耳用骨凿
	国产
	
	把
	96

	168
	耳用膝状镊
	国产
	
	把
	35.48

	169
	肺叶钳
	国产
	
	把
	180

	170
	肺叶钳
	国产
	
	把
	180

	171
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	270

	172
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	270

	173
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	270

	174
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	214.5

	175
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	214.5

	176
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	214.5

	177
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	270

	178
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	147

	179
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	214.5

	180
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	176

	181
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	214.5

	182
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	270

	183
	分离结扎钳
	国产
	
	把
	214.5

	184
	辅助夹持镊
	国产
	
	把
	94.5

	185
	腹壁拉钩
	国产
	
	把
	93.75

	186
	腹壁拉钩
	国产
	
	把
	109

	187
	腹壁牵开器
	国产
	
	把
	667.5

	188
	腹腔吸引管
	国产
	
	把
	86

	189
	腹腔吸引管
	国产
	
	把
	73.5

	190
	腹腔吸引管
	国产
	
	把
	73.5

	191
	肛门镜
	国产
	
	把
	120

	192
	肛门探针
	国产
	
	把
	70

	193
	肛门探针
	国产
	
	把
	70

	194
	肛门探针
	国产
	
	把
	75

	195
	钢丝剪
	国产
	
	把
	450

	196
	钢丝钳
	国产
	
	把
	337.5

	197
	钢丝钳
	国产
	
	把
	328.5

	198
	钢针剪
	国产
	
	把
	532.9

	199
	钢针剪
	国产
	
	把
	495

	200
	弓锯
	国产
	
	把
	198.75

	201
	弓形钻
	国产
	
	把
	582.75

	202
	宫内节育器取出钩
	国产
	
	把
	15

	203
	宫内节育器取出钳
	国产
	
	把
	190.96

	204
	骨把持器
	国产
	
	把
	291

	205
	骨锤
	国产
	
	把
	131

	206
	骨锤
	国产
	
	把
	131

	207
	骨锤
	国产
	
	把
	157.5

	208
	骨锤
	国产
	
	把
	127.75

	209
	骨锤
	国产
	
	把
	131

	210
	骨锉
	国产
	
	把
	163.5

	211
	骨锉
	国产
	
	把
	163.5

	212
	骨锉
	国产
	
	把
	163.5

	213
	骨锉
	国产
	
	把
	163.5

	214
	骨锉
	国产
	
	把
	163.5

	215
	骨锉
	国产
	
	把
	163.5

	216
	骨锉
	国产
	
	把
	163.5

	217
	骨锉
	国产
	
	把
	123.75

	218
	骨刀
	国产
	
	把
	346.5

	219
	骨刀
	国产
	
	把
	346.5

	220
	骨刀
	国产
	
	把
	138.6

	221
	骨刀
	国产
	
	把
	138.6

	222
	骨刀
	国产
	
	把
	138.6

	223
	骨刀
	国产
	
	把
	736.5

	224
	骨刀
	国产
	
	把
	135

	225
	骨刀
	国产
	
	把
	736.5

	226
	骨刀
	国产
	
	把
	135

	227
	骨刀
	国产
	
	把
	135

	228
	骨刀
	国产
	
	把
	360

	229
	骨刀
	国产
	
	把
	360

	230
	骨刀
	国产
	
	把
	135

	231
	骨钩
	国产
	
	把
	138

	232
	骨钩
	国产
	
	把
	112.5

	233
	骨刮匙
	国产
	
	把
	159.75

	234
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	235
	骨刮匙
	国产
	
	把
	159.75

	236
	骨刮匙
	国产
	
	把
	198.75

	237
	骨刮匙
	国产
	
	把
	273.75

	238
	骨刮匙
	国产
	
	把
	159.75

	239
	骨刮匙
	国产
	
	把
	159.75

	240
	骨刮匙
	国产
	
	把
	216

	241
	骨刮匙
	国产
	
	把
	216

	242
	骨刮匙
	国产
	
	把
	216

	243
	骨刮匙
	国产
	
	把
	216

	244
	骨刮匙
	国产
	
	把
	232.8

	245
	骨刮匙
	国产
	
	把
	232.8

	246
	骨刮匙
	国产
	
	把
	147

	247
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	248
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	249
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	250
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	251
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	252
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	253
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	254
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	255
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	256
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	257
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	258
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	259
	骨刮匙
	国产
	
	把
	198.75

	260
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	261
	骨刮匙
	国产
	
	把
	243.75

	262
	骨刮匙
	国产
	
	把
	232.8

	263
	骨锯
	国产
	
	把
	139.5

	264
	骨科撑开器
	国产
	
	把
	657

	265
	骨科撑开器
	国产
	
	把
	584

	266
	骨科复位钳
	国产
	
	把
	276

	267
	骨科复位钳
	国产
	
	把
	712.5

	268
	骨科复位钳
	国产
	
	把
	268.64

	269
	骨科钻头
	国产
	
	把
	19.5

	270
	骨科钻头
	国产
	
	把
	126.75

	271
	骨科钻头
	国产
	
	把
	62

	272
	骨科钻头
	国产
	
	把
	66

	273
	骨科钻头
	国产
	
	把
	62

	274
	骨科钻头
	国产
	
	把
	66

	275
	骨科钻头
	国产
	
	把
	101

	276
	骨科钻头
	国产
	
	把
	144

	277
	骨科钻头
	国产
	
	把
	144

	278
	骨科钻头
	国产
	
	把
	144

	279
	骨科钻头
	国产
	
	把
	144

	280
	骨克丝钳
	国产
	
	把
	330

	281
	骨克丝钳
	国产
	
	把
	321.2

	282
	骨克丝钳
	国产
	
	把
	330

	283
	骨拉钩
	国产
	
	把
	82.5

	284
	骨拉钩
	国产
	
	把
	222.75

	285
	骨拉钩
	国产
	
	把
	82.5

	286
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	135

	287
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	117

	288
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	112.5

	289
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	112.5

	290
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	112.5

	291
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	112.5

	292
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	70.8

	293
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	117

	294
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	180

	295
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	126

	296
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	135

	297
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	193.5

	298
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	126

	299
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	240

	300
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	171

	301
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	171

	302
	骨膜剥离器
	国产
	
	把
	135

	303
	骨牵引针
	国产
	
	根
	14

	304
	骨撬
	国产
	
	把
	124.5

	305
	骨撬
	国产
	
	把
	124.5

	306
	骨撬
	国产
	
	把
	153.75

	307
	骨撬
	国产
	
	把
	124.5

	308
	骨撬
	国产
	
	把
	124.5

	309
	骨撬
	国产
	
	把
	165

	310
	骨撬
	国产
	
	把
	124.5

	311
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	1080

	312
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	1197

	313
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	1824

	314
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	1080

	315
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	1275

	316
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	1197

	317
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	1080

	318
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	682.5

	319
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	1275

	320
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	1462.5

	321
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	1462.5

	322
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	1082

	323
	骨用牵开器
	国产
	
	把
	682.5

	324
	骨凿
	国产
	
	把
	135

	325
	骨凿
	国产
	
	把
	80.85

	326
	骨凿
	国产
	
	把
	258

	327
	骨凿
	国产
	
	把
	252

	328
	骨凿
	国产
	
	把
	80.85

	329
	骨凿
	国产
	
	把
	78.75

	330
	骨凿
	国产
	
	把
	78.75

	331
	骨凿
	国产
	
	把
	80.85

	332
	骨凿
	国产
	
	把
	135

	333
	骨凿
	国产
	
	把
	138.6

	334
	骨凿
	国产
	
	把
	135

	335
	骨凿
	国产
	
	把
	135

	336
	骨凿
	国产
	
	把
	135

	337
	骨凿
	国产
	
	把
	135

	338
	骨凿
	国产
	
	把
	171

	339
	骨凿
	国产
	
	把
	171

	340
	骨凿
	国产
	
	把
	300

	341
	骨钻
	国产
	
	把
	337.5

	342
	刮匙
	国产
	
	把
	1012.5

	343
	刮匙
	国产
	
	把
	1012.5

	344
	刮匙
	国产
	
	把
	1012.5

	345
	刮匙
	国产
	
	把
	1012.5

	346
	刮匙
	国产
	
	把
	1012.5

	347
	刮匙
	国产
	
	把
	183.75

	348
	刮匙
	国产
	
	把
	1012.5

	349
	刮匙
	国产
	
	把
	1012.5

	350
	刮匙
	国产
	
	把
	1012.5

	351
	刮匙
	国产
	
	把
	1012.5

	352
	刮匙
	国产
	
	把
	1012.5

	353
	辊轴取皮刀
	国产
	
	把
	1140

	354
	辊轴取皮刀
	国产
	
	把
	1312.5

	355
	辊轴取皮刀
	国产
	
	把
	52

	356
	海绵钳
	国产
	
	把
	70

	357
	海绵钳
	国产
	
	把
	75.65

	358
	海绵钳
	国产
	
	把
	72.68

	359
	海绵钳
	国产
	
	把
	66

	360
	荷包成型器
	国产
	
	把
	1012.5

	361
	荷包成型器
	国产
	
	把
	1012.5

	362
	喉用钳
	国产
	
	把
	570

	363
	喉用钳
	国产
	
	把
	570

	364
	喉用钳
	国产
	
	把
	540

	365
	喉用钳
	国产
	
	把
	540

	366
	喉用钳
	国产
	
	把
	570

	367
	喉用钳
	国产
	
	把
	570

	368
	喉用钳
	国产
	
	把
	570

	369
	喉用钳
	国产
	
	把
	570

	370
	喉用钳
	国产
	
	把
	570

	371
	喉用钳
	国产
	
	把
	570

	372
	喉用钳
	国产
	
	个
	570

	373
	后颅凹牵开器
	国产
	
	个
	577.5

	374
	后颅凹牵开器
	国产
	
	个
	1275

	375
	后颅凹牵开器
	国产
	
	把
	900

	376
	后颅凹咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	377
	会阴剪
	国产
	
	把
	138.6

	378
	活组织取样钳
	国产
	
	把
	654.5

	379
	肌腱穿刺钳
	国产
	
	把
	150

	380
	棘突咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	381
	棘突咬骨钳
	国产
	
	把
	1537.5

	382
	甲状腺剪
	国产
	
	把
	61.5

	383
	甲状腺拉钩
	国产
	
	把
	16.06

	384
	甲状腺拉钩
	国产
	
	把
	25.5

	385
	肩胛骨拉钩
	国产
	
	把
	425

	386
	睑板腺囊肿镊
	国产
	
	把
	250

	387
	截骨刀
	国产
	
	把
	135

	388
	截骨刀
	国产
	
	把
	135

	389
	晶体定位钩
	国产
	
	把
	223.5

	390
	精细剪
	国产
	
	把
	142.5

	391
	精细剪
	国产
	
	把
	88.5

	392
	精细剪
	国产
	
	把
	87

	393
	精细剪
	国产
	
	把
	87

	394
	精细剪
	国产
	
	把
	114

	395
	精细手术剪
	国产
	
	把
	112.5

	396
	精细手术剪
	国产
	
	把
	112.5

	397
	颈椎牵开器
	国产
	
	把
	2235

	398
	开睑器
	国产
	
	把
	382.5

	399
	开睑器
	国产
	
	把
	48.75

	400
	开睑器
	国产
	
	把
	41

	401
	开睑器
	国产
	
	把
	82.5

	402
	可重复使用导尿管
	国产
	
	把
	13

	403
	可重复使用导尿管
	国产
	
	把
	27

	404
	可重复使用导尿管
	国产
	
	把
	27

	405
	可重复使用导尿管
	国产
	
	把
	27

	406
	可重复使用导尿管
	国产
	
	把
	13

	407
	口镜
	国产
	
	把
	9

	408
	拉钩
	国产
	
	把
	195

	409
	拉钩
	国产
	
	把
	33

	410
	拉钩
	国产
	
	把
	33

	411
	拉钩
	国产
	
	把
	57

	412
	拉钩
	国产
	
	把
	32

	413
	拉钩
	国产
	
	把
	195

	414
	拉钩
	国产
	
	把
	116

	415
	拉钩
	国产
	
	把
	62

	416
	拉钩
	国产
	
	把
	43.5

	417
	拉钩
	国产
	
	把
	43.5

	418
	拉钩
	国产
	
	把
	195

	419
	拉钩
	国产
	
	把
	135

	420
	拉钩
	国产
	
	把
	195

	421
	拉钩
	国产
	
	把
	195

	422
	阑尾拉钩
	国产
	
	把
	33

	423
	阑尾拉钩
	国产
	
	把
	112.5

	424
	阑尾拉钩
	国产
	
	把
	32.12

	425
	肋骨剪

（核心产品）
	国产
	
	把
	598.5

	426
	泪道探针
	国产
	
	把
	107

	427
	淋巴结钳
	国产
	
	把
	412.5

	428
	流产吸引头
	国产
	
	把
	13.86

	429
	流产吸引头
	国产
	
	把
	13.86

	430
	流产吸引头
	国产
	
	把
	13.86

	431
	流产吸引头
	国产
	
	把
	13.86

	432
	颅骨骨膜剥离器
	国产
	
	把
	138.75

	433
	颅骨骨膜剥离器
	国产
	
	把
	138.75

	434
	颅骨骨撬
	国产
	
	个
	138.75

	435
	颅骨钻孔保护钳
	国产
	
	把
	229.5

	436
	颅脑神经外科成套手术器械 脑压板
	国产
	
	把
	45

	437
	颅脑神经外科成套手术器械 脑压板
	国产
	
	把
	45

	438
	颅脑神经外科成套手术器械 脑压板
	国产
	
	把
	222.75

	439
	颅脑神经外科成套手术器械 脑压板
	国产
	
	把
	222.75

	440
	颅脑神经外科成套手术器械 脑膜挑针 
	国产
	
	把
	67.5

	441
	颅脑神经外科成套手术器械 脑膜剥离器 
	国产
	
	把
	122.64

	442
	颅脑神经外科成套手术器械 脑刮匙
	国产
	
	把
	148.5

	443
	颅脑神经外科成套手术器械 肿瘤摘除镊
	国产
	
	把
	547.5

	444
	颅脑神经外科成套手术器械 钻颅穿刺锥
	国产
	
	把
	219

	445
	颅脑神经外科成套手术器械 神经钩
	国产
	
	把
	105

	446
	颅脑神经外科成套手术器械 脑膜挑针
	国产
	
	把
	67.5

	447
	颅脑神经外科成套手术器械 脑膜剪
	国产
	
	把
	120

	448
	颅脑神经外科成套手术器械 脑膜镊
	国产
	
	把
	93.75

	449
	颅脑神经外科成套手术器械 双臂固定夹
	国产
	
	把
	1849

	450
	颅脑神经外科成套手术器械 单臂固定夹
	国产
	
	把
	1275

	451
	颅脑神经外科成套手术器械 脑刮匙
	国产
	
	把
	148.5

	452
	颅脑神经外科成套手术器械 椎板剥离器
	国产
	
	把
	138.75

	453
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	308

	454
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	455
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	82.5

	456
	颅脑神经外科成套手术器械 刮匙 
	国产
	
	把
	183.75

	457
	颅脑神经外科成套手术器械 脑压板
	国产
	
	把
	222.75

	458
	颅脑神经外科成套手术器械 肿瘤摘除钳
	国产
	
	把
	1312.5

	459
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	58.5

	460
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	56.94

	461
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	82.5

	462
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	82.5

	463
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	82.5

	464
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	82.5

	465
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	82.5

	466
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	82.5

	467
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	468
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	469
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	470
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	471
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	472
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	195

	473
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	229

	474
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	475
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	476
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	477
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	478
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	479
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	480
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	481
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	482
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	483
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	484
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	485
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	486
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	300

	487
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	60

	488
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	60

	489
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	58.5

	490
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	60

	491
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	60

	492
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	国产
	
	把
	60

	493
	脑部解剖镊
	国产
	
	把
	138.75

	494
	脑部解剖镊
	国产
	
	把
	360

	495
	脑部解剖镊
	国产
	
	把
	360

	496
	脑部解剖镊
	国产
	
	把
	138.75

	497
	脑部解剖镊
	国产
	
	把
	186

	498
	尿道扩张器
	国产
	
	把
	24

	499
	帕巾钳
	国产
	
	把
	37.88

	500
	帕巾钳
	国产
	
	把
	53.55

	501
	膀胱肿瘤钳
	国产
	
	把
	252

	502
	膀胱肿瘤钳
	国产
	
	把
	252

	503
	皮肤拉钩
	国产
	
	把
	65.7

	504
	皮肤拉钩
	国产
	
	把
	54

	505
	皮肤拉钩
	国产
	
	把
	54

	506
	皮肤拉钩
	国产
	
	把
	118.8

	507
	皮肤拉钩
	国产
	
	把
	118.8

	508
	皮肤拉钩
	国产
	
	把
	118.8

	509
	皮管钳
	国产
	
	把
	193.45

	510
	皮管钳
	国产
	
	把
	153

	511
	脾蒂钳
	国产
	
	把
	204.75

	512
	平骨凿
	国产
	
	把
	97.5

	513
	平骨凿
	国产
	
	把
	300

	514
	起子
	国产
	
	把
	133.5

	515
	起子
	国产
	
	把
	107

	516
	起子
	国产
	
	把
	107

	517
	起子
	国产
	
	把
	107

	518
	起子
	国产
	
	把
	107

	519
	起子
	国产
	
	把
	107

	520
	起子
	国产
	
	把
	107

	521
	起子
	国产
	
	把
	133.5

	522
	起子
	国产
	
	把
	148.5

	523
	起子
	国产
	
	把
	148.5

	524
	起子
	国产
	
	把
	84

	525
	起子
	国产
	
	把
	84

	526
	气管扩张钳
	国产
	
	把
	146

	527
	气管扩张钳
	国产
	
	把
	487.5

	528
	气管钳
	国产
	
	把
	195

	529
	取钉器
	国产
	
	把
	144

	530
	取钉器
	国产
	
	把
	144

	531
	取钉器
	国产
	
	把
	144

	532
	取钉器
	国产
	
	把
	144

	533
	取石钳
	国产
	
	把
	129

	534
	取石钳
	国产
	
	把
	240.75

	535
	取石钳
	国产
	
	把
	161

	536
	取石钳
	国产
	
	把
	192.6

	537
	乳突骨凿
	国产
	
	把
	67.5

	538
	乳突骨凿
	国产
	
	把
	67.5

	539
	乳突骨凿
	国产
	
	把
	67.5

	540
	乳突骨凿
	国产
	
	把
	67.5

	541
	乳突骨凿
	国产
	
	把
	67.5

	542
	乳突骨凿
	国产
	
	把
	67.5

	543
	乳突牵开器
	国产
	
	把
	780

	544
	乳突牵开器
	国产
	
	把
	937.5

	545
	乳突牵开器
	国产
	
	把
	468.75

	546
	乳突牵开器
	国产
	
	把
	510

	547
	乳突牵开器
	国产
	
	把
	937.5

	548
	乳突咬骨钳
	国产
	
	把
	787.5

	549
	软轴牵开器
	国产
	
	把
	12681.7

	550
	软轴牵开器
	国产
	
	把
	11904

	551
	软轴牵开器
	国产
	
	把
	4509

	552
	软轴牵开器
	国产
	
	把
	3345

	553
	上颌窦咬骨钳
	国产
	
	把
	960

	554
	上颌窦止血钳
	国产
	
	把
	787.5

	555
	舌钳
	国产
	
	把
	72

	556
	深部拉钩
	国产
	
	把
	67.5

	557
	深部拉钩
	国产
	
	把
	71

	558
	深部拉钩
	国产
	
	把
	56.95

	559
	深部拉钩
	国产
	
	把
	50

	560
	深部拉钩
	国产
	
	把
	86

	561
	深部拉钩
	国产
	
	把
	50

	562
	神经剥离器

（核心产品）
	国产
	
	把
	120

	563
	神经剥离器
	国产
	
	把
	201

	564
	神经剥离器
	国产
	
	把
	151.5

	565
	神经剥离器
	国产
	
	把
	151.5

	566
	神经剥离器
	国产
	
	把
	120

	567
	神经根拉钩
	国产
	
	把
	196.5

	568
	神经根拉钩
	国产
	
	把
	202.5

	569
	神经根拉钩
	国产
	
	把
	202.5

	570
	神经根拉钩
	国产
	
	把
	202.5

	571
	神经根拉钩
	国产
	
	把
	125.56

	572
	神经根拉钩
	国产
	
	把
	129

	573
	肾盂拉钩
	国产
	
	把
	73.5

	574
	肾盂拉钩
	国产
	
	把
	73.5

	575
	手术冲洗针
	国产
	
	把
	87.75

	576
	手术刀柄
	国产
	
	把
	22.5

	577
	手术刀柄
	国产
	
	把
	42

	578
	手术刀柄
	国产
	
	把
	33

	579
	手术剪
	国产
	
	把
	36.55

	580
	手术剪
	国产
	
	把
	40.8

	581
	手术剪
	国产
	
	把
	36.55

	582
	手术剪
	国产
	
	把
	40.95

	583
	手术剪
	国产
	
	把
	34

	584
	手术剪
	国产
	
	把
	34

	585
	手术剪
	国产
	
	把
	40.95

	586
	手术剪
	国产
	
	把
	28

	587
	手术剪
	国产
	
	把
	44

	588
	手术剪
	国产
	
	把
	40.95

	589
	手术剪
	国产
	
	把
	46

	590
	手摇式骨钻
	国产
	
	把
	667.5

	591
	双关节肋骨咬骨钳
	国产
	
	把
	765

	592
	双关节肋骨咬骨钳
	国产
	
	把
	765

	593
	双翼阴道检查扩张器
	国产
	
	把
	80

	594
	双翼阴道手术扩张器
	国产
	
	把
	50.24

	595
	撕囊镊
	国产
	
	把
	451.5

	596
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	597
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	598
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	599
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	600
	髓核钳
	国产
	
	把
	847

	601
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	602
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	603
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	604
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	605
	髓核钳
	国产
	
	把
	825

	606
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	607
	髓核钳
	国产
	
	把
	847

	608
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	609
	髓核钳
	国产
	
	把
	825

	610
	髓核钳
	国产
	
	把
	825

	611
	髓核钳
	国产
	
	把
	825

	612
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	613
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	614
	髓核钳
	国产
	
	把
	735

	615
	髓腔铰刀
	国产
	
	把
	348

	616
	钛夹钳
	国产
	
	把
	7125

	617
	探针
	国产
	
	把
	70

	618
	探针
	国产
	
	把
	63.75

	619
	探针
	国产
	
	把
	135

	620
	探针
	国产
	
	把
	17.55

	621
	剔挖器
	国产
	
	把
	13.5

	622
	头皮夹钳
	国产
	
	把
	335.72

	623
	头皮拉钩
	国产
	
	把
	92

	624
	头皮拉钩
	国产
	
	把
	180

	625
	微血管合拢器
	国产
	
	把
	78.75

	626
	微血管合拢器
	国产
	
	把
	223.5

	627
	微血管合拢器
	国产
	
	把
	262.5

	628
	微血管夹持镊
	国产
	
	把
	109.5

	629
	微血管助缝工具
	国产
	
	把
	95

	630
	微血管助缝工具
	国产
	
	把
	76

	631
	胃钳
	国产
	
	把
	382.5

	632
	吸引管
	国产
	
	把
	87.75

	633
	吸引管
	国产
	
	把
	58.5

	634
	吸引管
	国产
	
	把
	87.75

	635
	系线镊
	国产
	
	把
	108

	636
	系线镊
	国产
	
	把
	108

	637
	系线镊
	国产
	
	把
	108

	638
	系线镊
	国产
	
	把
	123

	639
	系线镊
	国产
	
	把
	108

	640
	显微持针钳
	国产
	
	把
	2835

	641
	显微持针钳
	国产
	
	把
	356

	642
	显微持针钳
	国产
	
	把
	900

	643
	显微持针钳
	国产
	
	把
	365.8

	644
	显微持针钳
	国产
	
	把
	2565.75

	645
	显微持针钳
	国产
	
	把
	2835

	646
	显微持针钳
	国产
	
	把
	2835

	647
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	648
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	649
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	650
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	651
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	652
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	653
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	654
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	655
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	656
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	657
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	658
	显微刀
	国产
	
	把
	1012.5

	659
	显微钩
	国产
	
	把
	792

	660
	显微钩
	国产
	
	把
	292.5

	661
	显微钩
	国产
	
	把
	1012.5

	662
	显微钩
	国产
	
	把
	792

	663
	显微钩
	国产
	
	把
	792

	664
	显微钩
	国产
	
	把
	56

	665
	显微刮匙
	国产
	
	把
	858

	666
	显微刮匙
	国产
	
	把
	499.88

	667
	显微刮匙
	国产
	
	把
	499.88

	668
	显微刮匙
	国产
	
	把
	499.88

	669
	显微刮匙
	国产
	
	把
	416.63

	670
	显微刮匙
	国产
	
	把
	416.63

	671
	显微刮匙
	国产
	
	把
	416.63

	672
	显微剪
	国产
	
	把
	3010

	673
	显微剪
	国产
	
	把
	2609

	674
	显微剪
	国产
	
	把
	2809

	675
	显微剪
	国产
	
	把
	2477

	676
	显微剪
	国产
	
	把
	2809

	677
	显微剪
	国产
	
	把
	345

	678
	显微剪
	国产
	
	把
	3010

	679
	显微剪
	国产
	
	把
	3010

	680
	显微剪
	国产
	
	把
	3010

	681
	显微剪
	国产
	
	把
	3010

	682
	显微镊
	国产
	
	把
	360

	683
	显微镊
	国产
	
	把
	371

	684
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	685
	显微镊
	国产
	
	把
	2627

	686
	显微镊
	国产
	
	把
	288

	687
	显微镊
	国产
	
	把
	371

	688
	显微镊
	国产
	
	把
	138.75

	689
	显微镊
	国产
	
	把
	101

	690
	显微镊
	国产
	
	把
	585

	691
	显微镊
	国产
	
	把
	1387.5

	692
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	693
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	694
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	695
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	696
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	697
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	698
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	699
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	700
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	701
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	702
	显微镊
	国产
	
	把
	1567.5

	703
	显微镊
	国产
	
	把
	101

	704
	显微镊
	国产
	
	把
	1567.5

	705
	显微镊
	国产
	
	把
	1567.5

	706
	显微镊
	国产
	
	把
	2437.5

	707
	显微平头冲洗针
	国产
	
	个
	7.5

	708
	显微平头冲洗针
	国产
	
	个
	7.5

	709
	显微眼用钩具
	国产
	
	把
	165

	710
	显微眼用镊
	国产
	
	把
	296

	711
	显微止血夹
	国产
	
	把
	26

	712
	显微止血夹
	国产
	
	把
	48.75

	713
	显微止血夹
	国产
	
	把
	146

	714
	显微止血夹
	国产
	
	把
	33.75

	715
	显微止血夹
	国产
	
	把
	56

	716
	显微止血夹
	国产
	
	把
	33.75

	717
	显微止血夹
	国产
	
	把
	33.75

	718
	显微止血夹
	国产
	
	把
	105

	719
	显微止血夹
	国产
	
	把
	100.8

	720
	显微止血夹
	国产
	
	把
	100.8

	721
	显微组织剪
	国产
	
	把
	472.5

	722
	显微组织剪
	国产
	
	把
	345

	723
	显微组织剪
	国产
	
	把
	210

	724
	显微组织剪
	国产
	
	把
	217.5

	725
	显微组织剪
	国产
	
	把
	472.5

	726
	线锯
	国产
	
	条
	7.5

	727
	线锯
	国产
	
	把
	37.5

	728
	线锯导引器
	国产
	
	把
	45

	729
	斜视钩
	国产
	
	把
	71

	730
	斜视钩
	国产
	
	把
	75

	731
	斜视钩
	国产
	
	把
	71

	732
	斜视钩
	国产
	
	把
	71

	733
	心室拉钩
	国产
	
	把
	159

	734
	胸腔镊
	国产
	
	把
	300

	735
	胸腔镊
	国产
	
	把
	435

	736
	胸腔镊
	国产
	
	把
	390

	737
	胸腔镊
	国产
	
	把
	390

	738
	胸腔镊
	国产
	
	把
	390

	739
	胸腔镊
	国产
	
	把
	315

	740
	胸腔镊
	国产
	
	把
	663.75

	741
	胸腔镊
	国产
	
	把
	532.5

	742
	胸腔镊
	国产
	
	把
	603.75

	743
	胸腔吸引管
	国产
	
	把
	982.5

	744
	胸腔吸引管
	国产
	
	把
	210

	745
	胸腔心血管外科手术器械 胸腔止血钳
	国产
	
	把
	133.5

	746
	胸腔心血管外科手术器械 胸腔止血钳
	国产
	
	把
	126

	747
	胸腔心血管外科手术器械 胸腔止血钳
	国产
	
	把
	133.5

	748
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	673.5

	749
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	1087.5

	750
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	1087.5

	751
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	1087.5

	752
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	1312.5

	753
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	1087.5

	754
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	1087.5

	755
	胸腔心血管外科手术器械  主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	1087.5

	756
	胸腔心血管外科手术器械 心耳钳
	国产
	
	把
	195

	757
	胸腔心血管外科手术器械 心耳钳
	国产
	
	把
	195

	758
	胸腔心血管外科手术器械 心耳钳
	国产
	
	把
	195

	759
	胸腔心血管外科手术器械 胸腔止血钳
	国产
	
	把
	133.5

	760
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	673.5

	761
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	1312.5

	762
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	5700

	763
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	国产
	
	把
	5700

	764
	血管钳
	国产
	
	把
	214.5

	765
	血管钳
	国产
	
	把
	337.24

	766
	压肠板
	国产
	
	把
	22.5

	767
	压舌板
	国产
	
	把
	26

	768
	压舌板
	国产
	
	把
	38.5

	769
	牙槽咬骨钳
	国产
	
	把
	192

	770
	牙根尖挺
	国产
	
	把
	45

	771
	牙骨锤
	国产
	
	把
	97.5

	772
	牙骨锤
	国产
	
	把
	63.75

	773
	牙骨锉
	国产
	
	把
	37.5

	774
	牙骨凿
	国产
	
	把
	39

	775
	牙骨凿
	国产
	
	把
	285

	776
	牙骨凿
	国产
	
	把
	39

	777
	牙骨凿
	国产
	
	把
	39

	778
	牙骨凿
	国产
	
	把
	39

	779
	牙刮匙
	国产
	
	把
	11

	780
	牙刮匙
	国产
	
	把
	30

	781
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	782
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	783
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	784
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	785
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	786
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	787
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	788
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	789
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	790
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	791
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	792
	牙挺
	国产
	
	把
	36

	793
	牙用镊
	国产
	
	把
	15.6

	794
	牙釉凿
	国产
	
	把
	10.8

	795
	牙釉凿
	国产
	
	把
	10.8

	796
	牙釉凿
	国产
	
	把
	10.8

	797
	牙釉凿
	国产
	
	把
	10.8

	798
	牙釉凿
	国产
	
	把
	10.8

	799
	牙釉凿
	国产
	
	把
	10.8

	800
	眼睑拉钩
	国产
	
	把
	60.6

	801
	眼睑拉钩
	国产
	
	把
	60.6

	802
	眼科镊
	国产
	
	把
	24

	803
	眼科镊
	国产
	
	把
	30

	804
	眼科镊
	国产
	
	把
	30

	805
	眼用测量规
	国产
	
	把
	235.5

	806
	眼用剪
	国产
	
	把
	44

	807
	眼用剪
	国产
	
	把
	44

	808
	咬骨剪
	国产
	
	把
	112.5

	809
	咬骨剪
	国产
	
	把
	1462.5

	810
	咬骨剪
	国产
	
	把
	576.7

	811
	咬骨剪
	国产
	
	把
	592.5

	812
	咬骨剪
	国产
	
	把
	112.5

	813
	咬骨剪
	国产
	
	把
	306.6

	814
	咬骨剪
	国产
	
	把
	738.75

	815
	咬骨剪
	国产
	
	把
	738.75

	816
	咬骨钳
	国产
	
	把
	487.5

	817
	咬骨钳
	国产
	
	把
	500.5

	818
	咬骨钳
	国产
	
	把
	962.5

	819
	咬骨钳
	国产
	
	把
	1001

	820
	咬骨钳
	国产
	
	把
	608

	821
	咬骨钳
	国产
	
	把
	608

	822
	咬骨钳
	国产
	
	把
	576.7

	823
	咬骨钳
	国产
	
	把
	608

	824
	咬骨钳
	国产
	
	把
	1001

	825
	咬骨钳
	国产
	
	把
	1125

	826
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	827
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	828
	咬骨钳
	国产
	
	把
	576.7

	829
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	830
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	831
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	832
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	833
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	834
	咬骨钳
	国产
	
	把
	711

	835
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	836
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	837
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	838
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	839
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	840
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	841
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	842
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	843
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	844
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	845
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	846
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	847
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	848
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	849
	咬骨钳
	国产
	
	把
	592.5

	850
	医用镊
	国产
	
	把
	11.85

	851
	医用镊
	国产
	
	把
	16

	852
	医用镊
	国产
	
	把
	12

	853
	医用镊
	国产
	
	把
	14.79

	854
	医用镊
	国产
	
	把
	21

	855
	阴道拉钩
	国产
	
	把
	93

	856
	阴道拉钩
	国产
	
	把
	99

	857
	整形分离器
	国产
	
	把
	180

	858
	整形分离器
	国产
	
	把
	180

	859
	整形分离器
	国产
	
	把
	180

	860
	整形分离器
	国产
	
	把
	180

	861
	整形分离器
	国产
	
	把
	180

	862
	整形镊
	国产
	
	把
	51.75

	863
	整形镊
	国产
	
	把
	108.04

	864
	整形镊
	国产
	
	把
	51

	865
	整形镊
	国产
	
	把
	51

	866
	整形镊
	国产
	
	把
	50

	867
	整形镊
	国产
	
	把
	71

	868
	整形镊
	国产
	
	把
	25

	869
	直角拉钩
	国产
	
	把
	93.75

	870
	直角拉钩
	国产
	
	把
	93.75

	871
	直角拉钩
	国产
	
	把
	45

	872
	植骨器
	国产
	
	把
	277.5

	873
	止血钳

（核心产品）
	国产
	
	把
	65.88

	874
	止血钳
	国产
	
	把
	101

	875
	止血钳
	国产
	
	把
	55.65

	876
	止血钳
	国产
	
	把
	101

	877
	止血钳
	国产
	
	把
	61.5

	878
	止血钳
	国产
	
	把
	70.5

	879
	止血钳
	国产
	
	把
	222

	880
	止血钳
	国产
	
	把
	76.88

	881
	止血钳
	国产
	
	把
	1875

	882
	止血钳
	国产
	
	把
	222

	883
	止血钳
	国产
	
	把
	44

	884
	止血钳
	国产
	
	把
	71

	885
	止血钳
	国产
	
	把
	44

	886
	止血钳
	国产
	
	把
	71

	887
	止血钳
	国产
	
	把
	42.5

	888
	止血钳
	国产
	
	把
	42.5

	889
	止血钳
	国产
	
	把
	42.5

	890
	止血钳
	国产
	
	把
	50.63

	891
	止血钳
	国产
	
	把
	46.75

	892
	止血钳
	国产
	
	把
	58

	893
	止血钳
	国产
	
	把
	1875

	894
	止血钳
	国产
	
	把
	46.75

	895
	止血钳
	国产
	
	把
	825

	896
	转接器
	国产
	
	个
	5550

	897
	转接器
	国产
	
	个
	5550

	898
	椎板拉钩
	国产
	
	把
	101

	899
	椎板拉钩
	国产
	
	把
	101

	900
	椎板拉钩
	国产
	
	把
	101

	901
	椎板牵开器
	国产
	
	把
	577.5

	902
	椎板牵开器
	国产
	
	把
	900

	903
	椎板牵开器
	国产
	
	把
	975

	904
	椎板牵开器
	国产
	
	把
	510

	905
	椎板牵开器
	国产
	
	把
	510

	906
	椎板牵开器
	国产
	
	把
	975

	907
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	908
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	909
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	910
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	911
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	847

	912
	椎板咬骨钳

（核心产品）
	国产
	
	把
	2460

	913
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	2460

	914
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	915
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	916
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	917
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	918
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	919
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	920
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	921
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	922
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	923
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	924
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	847

	925
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	847

	926
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	847

	927
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	928
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	929
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	930
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	931
	椎板咬骨钳
	国产
	
	把
	825

	932
	子宫敷料钳
	国产
	
	把
	93.5

	933
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	64

	934
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	64

	935
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	64

	936
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	937
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	938
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	939
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	940
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	941
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	942
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	943
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	944
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	945
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	946
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	947
	子宫刮匙
	国产
	
	把
	59

	948
	子宫夹持钳
	国产
	
	把
	214.5

	949
	子宫夹持钳
	国产
	
	把
	120

	950
	子宫夹持钳
	国产
	
	把
	211.5

	951
	子宫夹持钳
	国产
	
	把
	1087.5

	952
	子宫夹持钳
	国产
	
	把
	1087.5

	953
	子宫夹持钳
	国产
	
	把
	192.75

	954
	子宫颈活体取样钳
	国产
	
	把
	160

	955
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	956
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	957
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.86

	958
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.86

	959
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.86

	960
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	20.79

	961
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	962
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	20.79

	963
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.86

	964
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.86

	965
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	966
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	967
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	968
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	969
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	970
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	971
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.86

	972
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	20.79

	973
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	974
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	975
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	976
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	13.5

	977
	子宫颈扩张器
	国产
	
	把
	20.79

	978
	子宫颈钳
	国产
	
	把
	71

	979
	子宫颈钳
	国产
	
	把
	80.75

	980
	子宫探针
	国产
	
	把
	13.6

	981
	阻生牙骨凿
	国产
	
	把
	39

	982
	阻生牙骨凿
	国产
	
	把
	39

	983
	阻生牙骨凿
	国产
	
	把
	39

	984
	阻生牙骨凿
	国产
	
	把
	39

	985
	阻生牙骨凿
	国产
	
	把
	39

	986
	组织剪
	国产
	
	把
	90

	987
	组织剪
	国产
	
	把
	53

	988
	组织剪
	国产
	
	把
	56

	989
	组织剪
	国产
	
	把
	65

	990
	组织剪
	国产
	
	把
	72.68

	991
	组织剪
	国产
	
	把
	135

	992
	组织剪
	国产
	
	把
	37.65

	993
	组织剪
	国产
	
	把
	645

	994
	组织镊
	国产
	
	把
	18.98

	995
	组织镊
	国产
	
	把
	18.98

	996
	组织镊
	国产
	
	把
	35.48

	997
	组织镊
	国产
	
	把
	18.87

	998
	组织钳
	国产
	
	把
	45

	999
	组织钳
	国产
	
	把
	35.7

	1000
	组织钳
	国产
	
	把
	74.63

	1001
	组织钳
	国产
	
	把
	667.5


备注：1、各供应商需对第三章技术参数中所要求的所有规格及内容进行报价，单价各产品所标明规格进行报价。

2、上述清单中的规格描述仅做参考，若有描述偏差，以供应商所报对应规格名称为准，各供应商的投标报价不得超过最高限价（单价）。

本项目需递交样品

样品递交要求：

投标供应商应提供实物供现场评测：开标前，投标供应商须提供招标文件规定的第三部分《采购需求》中标注为“核心产品”（425项-肋骨剪；562项-神经剥离器；873项-止血钳；912项-椎板咬骨钳）所投产品的样品，各投标供应商须单独提供所述样品，需在样品包装箱外以明显标识张贴样品清单及样品数量，并显示供应商名称。所提供样品须与投标文件内所投产品一致，且每个产品只能提供一种样品，投标供应商需按原厂包装规格准备样品，标签标注产品名称、规格型号、产地及生产厂家。如未按规定提供所有样品，则不作为评标依据，对评标结果产生的不良影响，由投标供应商自行承担。

2、样品递交时间：2026年06月03日15:00时-15:30时（北京时间）

截止时间：同提交（上传）投标文件截止时间

样品递交地点：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学苏园5号楼119室）

	序号
	产品名称
	产品参数

	1
	凹凸齿止血夹
	总长不小于60mm，弯头，头部1×2凹凸齿，可调式结构。
2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。
3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。

4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.满足一类医疗器械注册证

	2
	凹凸齿止血夹
	总长不小于60mm，弯头，头部1×2凹凸齿，反力式结构。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。
3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。

4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.满足一类医疗器械注册证

	3
	凹凸齿止血夹
	1.总长不小于75mm，圆弯，可调式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	4
	拔牙钳
	1.总长不小于185mm，40°弯头，头宽不小于7mm。钳柄弯曲。左钳喙上带尖。
2.适用于拔除上颌右侧磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	5
	拔牙钳
	1.总长不小于185mm，40°弯头，头宽不小于7mm。钳柄弯曲。右钳喙上带尖。
2.适用于拔除上颌左侧磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	6
	拔牙钳
	1.总长不小于180mm，70°弯头，头宽不小于7mm。钳柄直形。喙上带尖。
2.适用于拔除下颌磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	7
	拔牙钳
	1.总长不小于190mm，30°弯头，头宽不小于5mm，闭合后头部间隙不小于4.5mm。钳柄弯曲。
2.适用于拔除上颌双尖牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	8
	拔牙钳
	1.总长不小于190mm，钳头双弯，头宽不小于1.6mm。头部细长，钳柄直形。
2.适用于拔除上颌牙根。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	9
	拔牙钳
	1.总长不小于190mm，钳头双弯，头宽不小于6mm。钳柄直形，右钳喙带尖。
2.适用于拔除上颌右侧1、2磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	10
	拔牙钳
	1.总长不小于190mm，钳头双弯，头宽不小于6mm。钳柄直形，左钳喙带尖。
2.适用于拔除上颌左侧1、2磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	11
	拔牙钳
	1.总长不小于155mm，钳头侧弯，弯头高度不小于25mm，闭合后头部间隙不小于1.2mm。钳柄直形。
2.适用于拔除下颌切牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	12
	拔牙钳
	1.总长不小于185mm，75°弯头，头宽不小于3.2mm，弯头高度不小于28mm。钳柄直形。
2.适用于拔除下颌切牙及牙根。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	13
	拔牙钳
	1.总长不小于195mm，钳头双弯，头宽不小于3mm，闭合后头部间隙不小于1mm。钳柄直形。
2.适用于拔除上颌双尖牙及牙根。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	14
	拔牙钳
	1.总长不小于180mm，钳头弯曲，呈牛角形，弯头高度不小于21mm。钳柄直形。
2.适用于拔除下颌磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	15
	拔牙钳
	1.总长不小于180mm，75°弯头，头宽不小于8mm，弯头高度不小于18mmm。钳柄直形。
2.适用于拔除下颌第三磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	16
	拔牙钳
	1.总长不小于185mm，钳头双弯，头宽不小于6.5mm。钳柄弯曲。
2.适用于拔除上颌第三磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	17
	拔牙钳
	1.总长不小于185mm，30°弯头，头宽不小于3.6mm，弯头高度不小于17mm。钳柄弯曲。
2.适用于拔除上颌双尖牙及切牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	18
	拔牙钳
	1.总长不小于190mm，钳头双弯，头宽不小于9mm。钳头三叉形，钳柄直形。
2.适用于拔除上颌右侧1、2磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	19
	拔牙钳
	1.总长不小于190mm，钳头双弯，头宽不小于9mm。钳头三叉形，钳柄直形。
2.适用于拔除上颌左侧1、2磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	20
	拔牙钳
	1.总长不小于150mm，钳头双弯，头宽不小于4mm。
2.适用于拔除儿童上颌乳磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	21
	拔牙钳
	1.总长不小于140mm，侧弯头，头宽不小于4mm。
2.适用于拔除儿童下颌切牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	22
	拔牙钳
	1.总长不小于140mm，弯头，头宽不小于4.5mm。
2.适用于切断儿童乳牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	23
	拔牙钳
	1.总长不小于145mm，弯头，头宽不小于5mm。
2.适用于拔除儿童下颌乳磨牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	24
	拔牙钳
	1.总长不小于145mm，弯头，头宽不小于3.6mm。
2.适用于拔除儿童上颌切牙及牙根。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	25
	拔牙钳
	1.总长不小于155mm，直头，头宽不小于3.6mm，钳头双弯。
2.适用于拔除儿童上颌切牙及牙根。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	26
	拔牙钳
	1.总长不小于190mm，45°弯头，头宽不小于2.2mm，弯头高度不小于29mm。钳柄弯曲。
2.适用于拔除碎片或小牙根。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	27
	拔牙钳
	1.总长不小于155mm，弯头，头宽不小于3.5mm，钳柄弯曲。
2.适用于拔除儿童上颌牙根。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	28
	拔牙钳
	1.总长不小于145mm，直头，头宽不小于4mm。
2.适用于拔除儿童上颌切牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	29
	拔牙钳
	1.总长不小于180mm，50°弯头，头宽不小于4mm，弯头高度不小于21mm。钳柄弯曲。
2.适用于拔除下颌双尖牙及切牙。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	30
	拔牙钳
	1.总长不小于175mm，70°弯头，头宽不小于2.5mm，弯头高度不小于25mm。钳柄直形。
2.适用于拔除下颌牙根。
3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	31
	鼻(窦)息肉钳
	1.工作长度不小于110mm，叠鳃式结构，麦粒头，头厚不小于2mm，头宽不小于4mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	32
	鼻骨复位钳
	1.总长不小于200mm，角弯。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	33
	鼻骨膜剥离器
	1.总长不小于200mm，双头，头部铲型带刻度，头宽4mm/5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	34
	鼻骨膜剥离器
	1.总长不小于200mm，双头畏弯，一头头宽不小于5mm，弯高不小于9mm，一头头宽不小于5mm，弯高不小于5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	35
	鼻骨膜剥离器
	1.总长不小于190mm，双头，两侧头宽均不小于3mm，滚花手柄。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	36
	鼻剪
	1.总长不小于110mm，枪形，下介，头宽不小于2.6mm，刃长不小于36mm。2.采用30Cr13医用不锈钢材料。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	37
	鼻窥器
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于180mm，工作长度不小于90mm，头部高度不小于11mm，钳式；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	38
	鼻窥器
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于180mm，工作长度不小于70mm，头部高度不小于8mm，钳式；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	39
	鼻窥器
	1.总长不小于150mm，头部深度不小于28mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	40
	鼻窥器
	1.总长不小于150mm，头宽不小于4mm，头部深度不小于20mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	41
	鼻窥器
	1.总长不小于150mm，头部深度不小于50mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	42
	鼻窥器
	1.总长不小于160mm，头部深度不小于75mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	43
	鼻腔撑开器
	1.总长不小于80mm，用于撑开鼻腔。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	44
	鼻腔填塞钳
	1.总长不小于180mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	45
	鼻腔吸引管
	1.总长不小于160mm，管径不小于3mm，直头。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	46
	鼻腔吸引管
	1.总长不小于150mm，管径不小于3mm，头部圆弯18°，弯高不小于24mm，可控。2.采用12Cr18Ni9医用不锈钢。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	47
	鼻腔吸引管
	1.总长不小于160mm，直形，管径不小于4mm。2.采用12Cr18Ni9医用不锈钢。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	48
	鼻腔吸引管
	1.总长不小于220mm，管径不小于3mm，自柄部角弯，工作端为直型；2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	49
	鼻腔吸引管
	1.总长不小于160mm，管径不小于3mm，头部圆弯，弯高不小于24mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	50
	鼻筛窦钳
	1.工作长度不小于130mm，头宽不小于4mm，直型，滑板式，长圆头。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	51
	鼻咬切钳
	1.工作长度不小于150mm，盖板式，头宽不小于2.5mm，头部直型。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	52
	鼻咬切钳
	1.工作长度不小于120mm，直头，头部长度不小于9mm，宽度不小于3mm，正咬切型，长圆头。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	53
	鼻粘膜刀
	1.总长不小于170mm，双头，一头头宽不小于3.5mm，厚度不小于0.3mm，直型，圆刃，一头头宽不小于4.5mm，厚度不小于0.3mm，角弯，弯高不小于10mm，长圆头。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	54
	鼻粘膜刀
	1.总长不小于170mm，头宽不小于4mm，厚度不小于0.5mm，直型，单头，圆刃。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	55
	鼻中隔剥离器
	1.总长不小于220mm，双头，头部微弯，头宽不小于3.5mm/4mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	56
	鼻中隔剥离器
	总长不小于220mm，宽不小于4mm，直型，单头，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	57
	鼻中隔剥离器
	总长不小于220mm，宽不小于3mm，直型，单头，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	58
	鼻中隔咬骨钳
	1.总长不小于180mm，头部宽度不小于3mm，头部角弯，对咬口。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	59
	鼻中隔凿
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于3mm，直形，头部圆刃。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	60
	鼻中隔凿
	1.总长不小于160mm，直形，头部圆刃，头宽不小于4mm。2.采用30Cr13医用不锈钢，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	61
	鼻中隔凿
	1.总长不小于160mm，头宽不小于4mm，直头，头部鱼尾形。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	62
	鼻中隔凿
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于3mm，直形，头部鱼尾刃。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	63
	鼻中隔凿
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于3mm，枪形，头部圆刃。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	64
	鼻组织剪
	1.工作长度不小于130mm，盖板式，头部右弯。2.头部采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC，其余部件采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	65
	鼻组织剪
	1.工作长度不小于130mm，盖板式，头部左弯。2.头部采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC，其余部件采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	66
	鼻组织剪
	1.工作端长度不小于120mm，左弯头，头部弯度不小于R18mm，弯高不小于7.5mm，头部长度不小于12.5mm，厚度不小于1.5mm，管部带刻度。2.头部采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	67
	鼻组织剪
	1.工作长度不小于120mm，杆部管式结构，直头，头长不小于12.5mm，头厚不小于1.5mm，管部带刻度。2.头部采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC，其余部件采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	68
	鼻组织剪
	1.工作端长度不小于120mm，右弯头，头部弯度不小于R18mm，弯高不小于7.5mm，头部长度不小于12.5mm，厚度不小于1.5mm，管部带刻度。2.头部采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	69
	鼻组织钳
	1.工作长度不小于120mm，盖板式，直型，圆头，头宽不小于7mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	70
	鼻组织钳
	1.工作长度不小于120mm，盖板式，直型，圆头，头宽不小于5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	71
	鼻组织钳
	1.工作长度不小于130mm，管式，头宽不小于4.5mm，头部右弯，角弯55°型。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	72
	鼻组织钳
	1.工作长度不小于130mm，管式，头宽不小于4mm，头部角弯55°型。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	73
	鼻组织钳
	1.工作长度不小于130mm，管式，头宽不小于4.5mm，头部角弯55°型。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	74
	鼻组织钳
	1.工作长度不小于130mm，管式，头部尖圆头，头宽不小于4mm，左弯。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	75
	鼻组织钳
	1.总长不小于130mm，杆部管式结构，直头，头部尖圆形，头宽不小于4.5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	76
	鼻组织钳
	1.工作长度不小于120mm，盖板式，直型，长圆头，头宽不小于3mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	77
	鼻组织钳
	1.工作长度不小于120mm，盖板式，直型，圆头，头宽不小于6mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	78
	鼻组织钳
	1.工作长度不小于120mm，盖板式，直型，长圆头，带齿，头宽不小于4mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	79
	扁桃体剪
	1.总长不小于180mm，头部微弯。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	80
	扁桃体切除器
	1.总长不小于260mm，直头，圈断。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	81
	扁桃体吸引管
	1.总长不小于280mm，管径不小于6mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	82
	扁桃体吸引管
	1.总长不小于225mm，双头拉钩，一头头宽不小于12mm，弯高不小于4.8mm，一头头宽不小于10mm，弯高不小于5.4mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	83
	扁桃体用钳
	1.总长不小于225mm，头宽不小于6mm，直型，头厚不小于5.8mm，头部圆弯，弯高不小于22mm，头部有齿。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	84
	剥离器
	总长不小于230mm，宽不小于2.5mm，直型，叶片状；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	85
	剥离器
	总长不小于230mm，直径不小于Ф1，直型，球头；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	86
	剥离器
	1.总长不小于910mm，5头，头部可换，头部直径不小于3mm/6mm/9mm/12mm/15mm，钢丝绳连接。2.采用06Cr19Ni10医用不锈钢。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	87
	剥离器
	总长不小于180mm，宽不小于3mm，双头；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	88
	剥离器
	总长不小于180mm，宽不小于4mm，双头；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	89
	剥离器
	总长不小于230mm，宽不小于1mm，直型，叶片状；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	90
	剥离器
	总长不小于230mm，宽不小于1.5mm，直型，叶片状；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	91
	剥离器
	总长不小于230mm，直径不小于Ф1，枪形，球头；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	92
	剥离器
	总长不小于230mm，宽不小于3mm，血管，取瘤叉；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	93
	剥离器
	总长不小于280mm，双头；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	94
	剥离器
	总长不小于230mm，宽不小于4.5mm，圆头，弯型（角型）；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	95
	剥离器
	总长不小于260mm，宽不小于2.2mm，枪状，圆头，弯型（角型）；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	96
	剥离器
	1.总长不小于810mm，双头，头部不小于直径/9mm，钢丝绳连接。2.采用06Cr19Ni10医用不锈钢。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	97
	剥离器
	1.总长不小于170mm，头宽不小于3.5mm，直头，用于下层肌腱。
2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	98
	剥离器
	1.总长不小于220mm，直角弯头长不小于6mm，头宽不小于4mm，直头，用于掌上肌腱。
2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	99
	剥离器
	长不小于150mm，头端三角刃，刃长不小于20mm，滚花手柄设计，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	100
	产钳
	总长不小于350mm，低位，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	101
	肠钳
	总长不小于220mm，直，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	102
	肠钳
	总长不小于220mm，弯，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	103
	肠钳
	总长不小于250mm，弯，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	104
	肠钳
	总长不小于250mm，直，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	105
	成形片夹
	1.牙用不锈钢丝，直径不小于Φ0.9，克重不小于50g。
2.应以06Cr19Ni10或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	106
	成形片夹
	1.牙用不锈钢扁丝，小，不小于1.2。
2.应以06Cr19Ni10或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	107
	成形片夹
	1.牙用不锈钢丝，直径不小于Φ1.0，克重不小于50g。
2.应以06Cr19Ni10或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	108
	持针钳
	总长不小于140mm，直窄头，无损伤针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距不小于0.2，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	109
	持针钳
	总长不小于180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距不小于0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	110
	持针钳
	总长不小于140mm，直头，细针，网纹齿，齿距不小于0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	111
	持针钳
	总长不小于200mm，直头，细针，网纹齿，齿距不小于0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	112
	持针钳
	总长不小于180mm，直头，细针，网纹齿，齿距不小于0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	113
	持针钳
	总长不小于220mm，直头，细针，网纹齿，齿距不小于0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	114
	持针钳
	1.总长不小于125mm，头部为直形，有锁止牙，头部内侧有唇头齿，精细型。
2.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	115
	持针钳
	总长不小于180mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距不小于0.3，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	116
	持针钳
	总长不小于180mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距不小于0.5，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	117
	持针钳
	总长不小于200mm，直窄头，无损伤针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距不小于0.2，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	118
	持针钳
	1.总长不小于125mm，头部为直形，夹持小血管用。
2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	119
	持针钳
	总长不小于250mm，直头，粗针，网纹齿，齿距不小于0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	120
	持针钳
	总长不小于220mm，直头，粗针，网纹齿，齿距不小于0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	121
	持针钳
	总长不小于160mm，直窄头，无损伤针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距不小于0.2，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	122
	持针钳
	总长不小于250mm，直头，细针，网纹齿，齿距不小于0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	123
	持针钳
	总长不小于200mm，直头，粗针，网纹齿，齿距不小于0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	124
	持针钳
	总长不小于160mm，直头，细针，网纹齿，齿距不小于0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	125
	持针钳
	总长不小于160mm，直头，粗针，网纹齿，齿距不小于0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	126
	创口钩
	1.长不小于250mm，宽不小于32mm，深不小于45mm，四爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	127
	创口钩
	1.长不小于240mm，宽不小于54mm，深不小于85mm，五爪，钝钩，圆形手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	128
	创口钩
	1.长不小于250mm，宽不小于54mm，深不小于85mm，五爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	129
	创口钩
	1.长不小于240mm，宽不小于23mm，深不小于35mm，三爪，钝钩，圆形手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	130
	创口钩
	1.长不小于250mm，宽不小于23mm，深不小于35mm，三爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	131
	创口钩
	1.长不小于210mm，深不小于55mm，四爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	132
	创口钩
	长度不小于220mm，三爪，锐，扁柄，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	133
	创口钩
	1.长不小于220mm，四爪，钝钩，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	134
	创口钩
	1.长不小于220mm，四爪，锐钩，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	135
	垂体窥镜
	长不小于80mm，宽不小于11mm，无齿，双外翻；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	136
	打孔器
	1.总长不小于200mm，孔径不小于2mm，用于在肋骨上打孔。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	137
	打入器
	总长不小于220mm，头部长方形，宽不小于15mm，高不小于10mm,滚花柄，植骨；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；满足一类医疗器械注册证。

	138
	大腹钩
	长度不小于260mm，头宽不小于60mm，深度不小于72mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	139
	胆道探条
	长度不小于300mm，头宽不小于6mm，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	140
	胆道探条
	长度不小于300mm，头宽不小于4mm，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	141
	胆道探条
	长度不小于300mm，头宽不小于2mm，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	142
	胆管钳
	总长不小于220mm，头宽不小于2.5mm，圆弯，弯曲半径不小于16mm，弯曲高度不小于17mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	143
	胆管钳
	总长不小于230mm，头宽不小于3.3mm，圆弯，弯曲半径不小于20mm，弯曲高度不小于20mm，弯柄，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	144
	胆管钳
	总长不小于220mm，弯，测量，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	145
	胆管钳
	总长不小于180mm，双弯，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	146
	胆囊钳
	总长不小于210mm，倒齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	147
	胆石匙
	长度不小于250mm，头1宽不小于8mm/头2宽不小于10mm，双头，0Cr18Ni9、20Cr13医用不锈钢，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	148
	胆石匙
	长度不小于300mm，头宽不小于6mm，单头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	149
	胆石匙
	长度不小于240mm，头1宽不小于6mm/头2宽不小于6mm，双头，0Cr18Ni9、20Cr13医用不锈钢，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	150
	胆石匙
	长度不小于280mm，头宽不小于6mm，单头，0Cr18Ni9、20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	151
	胆石匙
	长度不小于300mm，头宽不小于10mm，单头，吸引式，20Cr13、H62、T3医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	152
	导尿管导引钢丝
	长度不小于450mm，直径不小于Ф2.5mm，2Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	153
	导引针
	21F，膀胱穿刺，造瘘，多功能，20Cr13、1Cr18Ni9Ti医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	154
	丁字式开口器
	1.总长不小于130mm，头宽不小于5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	155
	断钉取出器
	长不小于200mm，头端夹持3.0-5.0螺钉，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	156
	耳道皮瓣刀
	1.总长不小于160mm，头宽不小于2.2mm，直型，耳切口。2.刀体采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC，手柄采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	157
	耳刮匙
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于1.5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	158
	耳刮匙
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于4.5mm，直形。2.采用40Cr13医用不锈钢。热处理硬度50-58HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	159
	耳刮匙
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于2mm。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	160
	耳刮匙
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于2.5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	161
	耳刮匙
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于3mm。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	162
	耳刮匙
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于3.5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	163
	耳刮匙
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于4mm。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	164
	耳刮匙
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	165
	耳刮匙
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于5.5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	166
	耳刮匙
	1.总长不小于160mm，头部宽度不小于6mm。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	167
	耳用骨凿
	1.总长不小于160mm，头宽不小于2mm，头厚不小于1mm，直型，圆刃。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	168
	耳用膝状镊
	1.总长不小于110mm，枪状，头宽不小于2mm，头部长度不小于50mm。2.采用17-4PH医用不锈钢。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	169
	肺叶钳
	1.总长不小于200mm，三角头，头部直型，头部横齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	170
	肺叶钳
	1.总长不小于200mm，头宽不小于26mm，直型。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	171
	分离结扎钳
	总长不小于240mm，鳃轴到钳头的长度不小于65mm，钳头弯曲的高度不小于19mm，弯型，半齿，头宽不小于2.4mm，头厚不小于2.2mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	172
	分离结扎钳
	总长不小于240mm，钳头的弯曲高度不小于17mm，钳头与钳身夹角100°，角弯型，半齿。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	173
	分离结扎钳
	总长不小于240mm，钳头的弯曲高度不小于14mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	174
	分离结扎钳
	总长不小于180mm，钳头的弯曲高度不小于15mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽不小于1.7mm，头厚不小于1.4mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	175
	分离结扎钳
	总长不小于220mm，钳头的弯曲高度不小于14mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿，头宽不小于2.5mm，头厚不小于2mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	176
	分离结扎钳
	总长不小于180mm，钳头的弯曲高度不小于12mm，钳头与钳身夹角110°，角弯型，半齿，头宽不小于1.8mm，头厚不小于1.4mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	177
	分离结扎钳
	总长不小于240mm，鳃轴到钳头的长度不小于65mm，钳头弯曲的高度19mm，弯型，全齿，头宽不小于2.5mm，头厚不小于2mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	178
	分离结扎钳
	总长不小于160mm，钳头的弯曲高度不小于17mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿，头宽不小于1.6mm，头厚不小于1.3mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	179
	分离结扎钳
	总长不小于180mm，钳头的弯曲高度不小于10mm，钳头与钳身夹角110°，角弯型，全齿，头宽不小于1.8mm，头厚不小于1.3mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	180
	分离结扎钳
	总长不小于140mm，钳头的弯曲高度不小于9mm，钳头与钳身夹角100°，角弯型，半齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	181
	分离结扎钳
	总长不小于180mm，钳头的弯曲高度不小于15mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿，头宽不小于1.7mm，头厚不小于1.4mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	182
	分离结扎钳
	总长不小于280mm，钳头的弯曲高度不小于16mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿，头宽不小于2.2mm，头厚不小于1.6mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	183
	分离结扎钳
	总长不小于180mm，钳头的弯曲高度不小于12mm，钳头与钳身夹角135°，角弯型，网纹齿。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	184
	辅助夹持镊
	1.总长不小于104mm，头宽不小于4.4mm，带限位销。
2.用于夹持器械。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
5.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	185
	腹壁拉钩
	总长不小于230mm，头宽不小于68mm，深不小于48mm，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	186
	腹壁拉钩
	总长不小于280mm。头1宽不小于37mm，深不小于60mm/头2宽不小于45mm，深不小于80mm。空心柄，双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	187
	腹壁牵开器
	最大开口不小于215mm，固定牵开器臂长不小于242mm，三翼，固定式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	188
	腹腔吸引管
	总长不小于240mm，角弯，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	189
	腹腔吸引管
	总长不小于200mm，直径不小于Φ10mm，直有孔，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	190
	腹腔吸引管
	总长不小于200mm，直径不小于Φ10mm，弯有孔，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	191
	肛门镜
	直径不小于Φ22mm，镜长不小于80mm，大号，筒式，H62医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	192
	肛门探针
	长度不小于180mm，头宽不小于2.5mm，双头，AG医用不锈钢，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	193
	肛门探针
	长度不小于180mm，头宽2mm/头宽3mm，双头，球/球，AG医用不锈钢，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	194
	肛门探针
	长度不小于200mm，头宽不小于2.5mm，双头，12Cr18Ni9医用不锈钢，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	195
	钢丝剪
	总长不小于215mm，剪切直径不小于2.5mm以下钢丝，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	196
	钢丝钳
	总长不小于235mm，剪切直径不小于2mm以下钢丝，虎头，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	197
	钢丝钳
	总长不小于170mm，剪切直径0.2mm-1.5mm不锈钢丝，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	198
	钢针剪
	1.长不小于240mm，剪切直径2.5mm及以下克氏针，双刃口；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行刷光处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证。

	199
	钢针剪
	总长不小于205mm，剪切直径3.5mm以下钢丝，圆头，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	200
	弓锯
	总长不小于300mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	201
	弓形钻
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.长度不小于350mm，包含钻柄、加长杆各1件，φ14mm、φ16mm球形钻头各1支，头宽12mm、14mm扁状钻头各1支；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	202
	宫内节育器取出钩
	长度不小于280mm，直型，H62医用不锈钢，表面电镀处理；满足一类医疗器械注册证

	203
	宫内节育器取出钳
	总长不小于220mm，弯型，叠腮式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	204
	骨把持器
	1.闭合后长度为不小于183mm，中号，三爪。
2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。
3.满足一类医疗器械注册证

	205
	骨锤
	总长不小于220mm，锤头重不小于450g，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	206
	骨锤
	1.长不小于250mm，锤头重不小于380g，软球头，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	207
	骨锤
	长不小于200mm，重量不小于75g，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证。

	208
	骨锤
	1.总长220mm，锤头重不小于270g，长度公差±5mm；
2.其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。
3.满足一类医疗器械注册证

	209
	骨锤
	总长不小于200mm，锤头重不小于140g，铝合金手柄，头部其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	210
	骨锉
	总长不小于220mm，3# ，直，单头，其材质国产优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	211
	骨锉
	总长不小于220mm，1# ，直，单头，其材质国产优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	212
	骨锉
	总长不小于200mm，5# ，直，双头，其材质国产优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	213
	骨锉
	总长不小于200mm，2# ，直，双头，其材质国产优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证。

	214
	骨锉
	总长不小于200mm，1# ，直，双头，其材质国产优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	215
	骨锉
	总长不小于220mm，2# ，直，单头，其材质国产优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	216
	骨锉
	总长不小于200mm，4# ，直，双头，其材质国产优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	217
	骨锉
	总长不小于250mm，半圆头，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	218
	骨刀
	总长不小于260mm，头宽不小于12mm，前弯15°，超薄刃，圆口，胶木柄，尾部非圆座形，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	219
	骨刀
	总长不小于260mm，头宽不小于15mm，直，超薄刃，斜刃，胶木柄，尾部非圆座形，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	220
	骨刀
	1.长不小于220mm，宽不小于9mm，直平刃，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	221
	骨刀
	总长不小于200mm，头宽不小于4mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；满足一类医疗器械注册证

	222
	骨刀
	1.总长180mm，头宽不小于3mm，直头，薄型刃口，手指用，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。
3.满足一类医疗器械注册证

	223
	骨刀
	1.总长350mm，头宽不小于12mm，直头，超薄刃口，圆刃，胶木手柄，长度公差±5mm；
2.采用优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为50-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面进行刷光钝化处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	224
	骨刀
	总长不小于200mm，头宽不小于8mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；满足一类医疗器械注册证

	225
	骨刀
	1.总长350mm，头宽不小于8mm，直头，超薄刃口，圆刃，胶木手柄，长度公差±5mm；
2.采用优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为50-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面进行刷光钝化处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	226
	骨刀
	总长不小于200mm，头宽不小于5mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；满足一类医疗器械注册证

	227
	骨刀
	总长不小于200mm，头宽不小于3mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；满足一类医疗器械注册证

	228
	骨刀
	总长度不小于270mm，头部宽度不小于12mm，直头，超薄型刃口，圆刃，圆座型，硅胶手柄，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	229
	骨刀
	总长度不小于270mm，头部宽度不小于10mm，直头，超薄型刃口，圆刃，圆座型，硅胶手柄，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	230
	骨刀
	1.长220mm，宽不小于6mm，直平刃，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	231
	骨钩
	1.长200mm，钩宽不小于34mm，开口不小于24mm，T型手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	232
	骨钩
	1.总长度为不小于255mm，头部钩深不小于12mm，钩子开口为不小于16mm。
2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠。
3.产品表面电镀处理。
4.满足一类医疗器械注册证

	233
	骨刮匙
	总长不小于300mm，头宽不小于3mm，前弯5°，铝合金柄；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；满足一类医疗器械注册证

	234
	骨刮匙
	1.长300mm，头宽不小于8mm，前弯10°，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	235
	骨刮匙
	总长不小于300mm，头宽不小于3mm，前弯5°，铝合金柄；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；满足一类医疗器械注册证

	236
	骨刮匙
	1.长260mm，头宽不小于1mm，直，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	237
	骨刮匙
	1.长300mm，头宽不小于4mm，直，，带齿，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	238
	骨刮匙
	总长不小于220mm，头宽不小于4mm，六方柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	239
	骨刮匙
	总长不小于220mm，头宽不小于3mm，直头，六方柄，采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	240
	骨刮匙
	总长不小于230mm，头宽不小于6mm，直头，六方金属柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	241
	骨刮匙
	总长不小于270mm，头宽不小于6mm，直头，六方金属柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	242
	骨刮匙
	总长不小于270mm，头宽不小于8mm，直头，六方金属柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	243
	骨刮匙
	总长不小于230mm，头宽不小于8mm，直头，六方金属柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	244
	骨刮匙
	总长不小于300mm，头宽不小于8mm，直，铝合金柄；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；满足一类医疗器械注册证

	245
	骨刮匙
	总长不小于300mm，头宽不小于6mm，前弯5°，铝合金柄；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；满足一类医疗器械注册证

	246
	骨刮匙
	总长不小于270mm，头宽2mm/3mm，双头，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	247
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于6mm，右弯，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	248
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于7mm，右弯，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	249
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于6mm，左弯，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	250
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于7mm，左弯，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	251
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于12mm，前弯10°，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	252
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于3mm，直，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	253
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于4mm，前弯15°，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	254
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于3mm，前弯10°，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	255
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于7mm，前弯15°，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	256
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于5mm，右弯，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	257
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于6mm，前弯15°，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	258
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于5mm，前弯10°，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	259
	骨刮匙
	1.长260mm，头宽不小于7mm，直，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	260
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于10mm，前弯10°，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	261
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于4mm，前弯20°，硅胶手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	262
	骨刮匙
	1.长不小于300mm，头宽不小于4mm，直形，铝合金手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	263
	骨锯
	总长不小于320mm，板型，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	264
	骨科撑开器
	1.长不小于170mm，头部深不小于40mm，双孔一孔直径不小于2.6mm，另一孔直径不小于1.6mm，克氏针撑开牵引，足踝用；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	265
	骨科撑开器
	1.长不小于180mm，头部宽不小于7.5mm，足踝用，头部带齿，弯头；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	266
	骨科复位钳
	总长不小于210mm，头部带尖，头端微弯，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	267
	骨科复位钳
	1.长不小于235mm，右式，用于上颌骨复位，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面刷光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	268
	骨科复位钳
	总长不小于190mm，头部带尖，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	269
	骨科钻头
	总长不小于115mm，钻头直径不小于4mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	270
	骨科钻头
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.头部直径不小于φ12mm，钻孔深度不小于12mm，一次成型；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	271
	骨科钻头
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.头宽不小于12mm，1#，头部扁状；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	272
	骨科钻头
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.头部直径不小于φ14mm，1#，头部球形；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	273
	骨科钻头
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.头宽不小于14mm，2#，头部扁状；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	274
	骨科钻头
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.头部直径不小于φ16mm，2#，头部球形；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	275
	骨科钻头
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.头部直径不小于φ10mm，用于开颅；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	276
	骨科钻头
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.长度不小于115mm，钻头直径不小于φ5mm，开颅用；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	277
	骨科钻头
	直径不小于Ф3.5，开颅；材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	278
	骨科钻头
	直径不小于Ф4，开颅；材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	279
	骨科钻头
	直径不小于Ф3，开颅；材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	280
	骨克丝钳
	总长不小于210mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	281
	骨克丝钳
	1.总长不小于200mm，剪切直径2mm以下钢丝，尖头，厚腮；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	282
	骨克丝钳
	总长不小于200mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头，采用国产优质医用不锈钢40Cr13，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	283
	骨拉钩
	1.长不小于210mm，宽不小于17mm，深不小于65mm，鞍形，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	284
	骨拉钩
	1.长不小于270mm，宽不小于25mm，钩深不小于100mm，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	285
	骨拉钩
	1.长不小于210mm，宽不小于14mm，深不小于55mm，鞍形，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	286
	骨膜剥离器
	总长不小于240mm，头宽不小于14mm，直头，平刃，胶木手柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	287
	骨膜剥离器
	1.长不小于200mm，双头，直型，一端宽不小于5.6mm，另一端宽不小于5.2mm，长度公差±5mm；
2.采用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	288
	骨膜剥离器
	1.长不小于200mm，头宽不小于5mm，双头，侧弯，扁柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	289
	骨膜剥离器
	总长不小于180mm，头宽不小于12mm，弯头，平刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	290
	骨膜剥离器
	总长不小于180mm，头宽不小于15mm，弯头，平刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	291
	骨膜剥离器
	1.长不小于220mm，头宽不小于10mm，弯平刃，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	292
	骨膜剥离器
	1.总长不小于180mm，双头，弯头，头宽4/5mm，圆柄。
2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	293
	骨膜剥离器
	1.长不小于200mm，双头，直型，一端宽不小于5.6mm，另一端宽不小于5.2mm，长度公差±5mm；
2.采用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	294
	骨膜剥离器
	1.长不小于175mm，头宽不小于6mm，弯圆刃，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	295
	骨膜剥离器
	长不小于190mm，一端宽不小于4.5mm，另一端宽不小于4.5mm，微弯，双头，滚花柄，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	296
	骨膜剥离器
	总长不小于240mm，头宽不小于8mm，直头，平刃，胶木手柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	297
	骨膜剥离器
	1.长不小于300mm，头宽不小于15mm，头为圆形，刃口钝，头部弯曲，胶木手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证；

	298
	骨膜剥离器
	长不小于190mm，一端宽不小于4.5mm，另一端宽不小于4.5mm，深弯，双头，滚花柄，材料采用医用不锈钢20Cr13材质。满足一类医疗器械注册证

	299
	骨膜剥离器
	总长不小于220mm，头宽不小于12mm，头微弯，圆刃，刃口微锐，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	300
	骨膜剥离器
	总长不小于280mm，头宽不小于16mm，直头，平刃，胶木手柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	301
	骨膜剥离器
	总长不小于280mm，头宽不小于12mm，弯头，圆刃，胶木手柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	302
	骨膜剥离器
	总长不小于240mm，头宽不小于10mm，直头，平刃，胶木手柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	303
	骨牵引针
	总长不小于230mm，直径不小于3mm，三角型刃口，国产优质医用不锈钢，表面刷光处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	304
	骨撬
	1.长不小于240mm，尖头，前端宽不小于20mm，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	305
	骨撬
	总长不小于240mm，头宽不小于18mm，平头，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	306
	骨撬
	1.长不小于230mm，前端宽不小于10mm，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	307
	骨撬
	1.总长不小于240mm，前端宽度不小于42mm，平头，长度公差±5mm；
2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。
3.满足一类医疗器械注册证

	308
	骨撬
	1.总长不小于240mm，前端宽度不小于10mm，平头，长度公差±5mm；
2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。
3.满足一类医疗器械注册证

	309
	骨撬
	1.长不小于230mm，前端宽不小于17mm，尖端宽不小于3mm，用于髋关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	310
	骨撬
	1.总长不小于240mm，前端宽度不小于10mm，尖头，长度公差±5mm；
2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。
3.满足一类医疗器械注册证

	311
	骨用牵开器
	1.齿条长不小于150mm，牵开臂长不小于150mm，叶片宽度不小于30mm，深度不小于20mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	312
	骨用牵开器
	1.齿条长不小于300mm，牵开臂长不小于200mm，叶片宽度不小于48mm，深度不小于42mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	313
	骨用牵开器
	1.齿条长不小于280mm，牵开臂长不小于225mm，1#叶片宽度不小于40mm，深度不小于60mm，2#叶片宽度不小于26mm，深度不小于50mm，双叶，牵开臂双向移动。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	314
	骨用牵开器
	1.齿条长不小于108mm，牵开臂长不小于78mm，叶片宽度不小于18mm，深度不小于16mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	315
	骨用牵开器
	1.齿条长不小于210mm，牵开臂长不小于140mm，叶片宽度不小于45mm，深度不小于25mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	316
	骨用牵开器
	1.齿条长不小于300mm，牵开臂长不小于200mm，叶片宽度不小于95mm，深度不小于42mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	317
	骨用牵开器
	1.胸骨牵开器，齿条长度不小于140mm，牵开臂长度不小于96mm，叶片长度不小于25mm，深度不小于22mm。2.20Cr13医用不锈钢，20Cr13硬度40-48HRC。3.齿条、手柄表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	318
	骨用牵开器
	1.齿条长度不小于240mm，牵开臂长度不小于170mm，叶片长度不小于60mm，深度不小于52mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，7075铝合金，20Cr13不锈钢热处理硬度为40-48HRC。3.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm，其余部分氧化处理。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	319
	骨用牵开器
	1.齿条长不小于160mm，牵开臂长不小于150mm，叶片宽度不小于30mm，深度不小于24mm，双叶，叶片可转。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	320
	骨用牵开器
	1.齿条长不小于240mm，牵开臂长不小于205mm，叶片宽度不小于35mm，深度不小于23mm，双叶，叶片可转可移动。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	321
	骨用牵开器
	1.齿条长不小于300mm，牵开臂长不小于195mm，叶片宽度不小于37mm，深度不小于30mm，双叶，叶片可转可移动。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	322
	骨用牵开器
	1.齿条长度不小于150mm，牵开臂长度不小于150mm，双叶，叶片长度不小于60mm，深度不小于20mm，适用小儿。2.采用20Cr13医用不锈钢，20Cr13不锈钢热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	323
	骨用牵开器
	1.齿条长度不小于200mm，牵开臂长度不小于140mm，叶片长度不小于40mm，深度不小于34mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，7075铝合金，20Cr13不锈钢热处理硬度为40-48HRC。3.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，齿条、手柄表面电镀处理，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm，其余部分氧化处理。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	324
	骨凿
	总长不小于240mm，头宽不小于20mm，直，平刃，六方柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	325
	骨凿
	总长不小于140mm，头宽不小于10mm，双斜刃，扁手柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	326
	骨凿
	1.总长不小于140mm，头宽不小于4mm，弯，双斜刃，扁柄。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	327
	骨凿
	1.总长不小于140mm，头宽不小于4mm，直，双斜刃，扁柄。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	328
	骨凿
	总长不小于140mm，头宽不小于8mm，双斜刃，方型手柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	329
	骨凿
	总长不小于170mm，头宽不小于6mm，平口，单斜刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	330
	骨凿
	总长不小于170mm，头宽不小于6mm，圆刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	331
	骨凿
	总长不小于170mm，头宽不小于8mm，直，方形手柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	332
	骨凿
	总长不小于220mm，头宽不小于4mm，直头，滚花柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	333
	骨凿
	总长不小于220mm，头宽不小于6mm，直头，滚花柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	334
	骨凿
	总长不小于240mm，头宽不小于15mm，直，平刃，六方柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	335
	骨凿
	总长不小于240mm，头宽不小于18mm，直，平刃，六方柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	336
	骨凿
	总长不小于240mm，头宽不小于25mm，直，平刃，六方柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	337
	骨凿
	总长不小于240mm，头宽不小于30mm，直，平刃，六方柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	338
	骨凿
	总长不小于280mm，头宽不小于10mm，弯25°，滚花柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	339
	骨凿
	总长不小于280mm，头宽不小于15mm，弯25°，滚花柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	340
	骨凿
	长不小于200mm，头宽不小于5mm，直，方柄，半圆，材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	341
	骨钻
	1.长不小于170mm，直径不小于8mm，，椎体，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	342
	刮匙
	长不小于230mm，头部宽不小于2mm，枪形，显微；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	343
	刮匙
	长不小于230mm，头部宽不小于3mm，枪形，显微；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	344
	刮匙
	长不小于230mm，头部宽不小于3mm，直形，卵状；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	345
	刮匙
	长不小于230mm，头部宽不小于4mm，枪形，显微；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	346
	刮匙
	长不小于230mm，头部宽不小于4mm，直形，微弯，卵状；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	347
	刮匙
	长不小于250mm，头部宽不小于5mm，脑用，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	348
	刮匙
	长不小于240mm，头部宽不小于5mm，枪形，上弯，环状；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	349
	刮匙
	长不小于230mm，头部宽不小于5mm，直形，卵状；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	350
	刮匙
	长不小于240mm，头部宽不小于3mm，枪形，上弯，环状；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	351
	刮匙
	长不小于240mm，头部宽不小于4mm，枪形，上弯，环状；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	352
	刮匙
	长不小于260mm，头部宽不小于2mm，枪状，显微；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	353
	辊轴取皮刀
	总长不小于241mm，刀片长度不小于80mm，刀片与转动螺杆之间的间隙可调节，调节范围为0-1mm。采用医用不锈钢材质，有良好的刚度，表面电镀处理，手柄采用铝合金材质，表面氧化，耐腐蚀性能良好。满足一类医疗器械注册证

	354
	辊轴取皮刀
	总长不小于318mm，刀片长度不小于160mm，刀片与转动螺杆之间的间隙可调节，调节范围为0-1mm。采用医用不锈钢材质，有良好的刚度，表面电镀处理，手柄采用铝合金材质，表面氧化，耐腐蚀性能良好。满足一类医疗器械注册证

	355
	辊轴取皮刀
	刀片长度不小于80mm，采用医用不锈钢材质，有良好的刚度，满足一类医疗器械注册证。

	356
	海绵钳
	总长不小于250mm，弯形，有齿，头宽不小于10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	357
	海绵钳
	总长不小于250mm，弯形，有齿，头宽不小于12mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	358
	海绵钳
	总长不小于250mm，直形，有齿，头宽不小于12mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	359
	海绵钳
	总长不小于250mm，直形，有齿，头宽不小于10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	360
	荷包成型器
	长度不小于280mm，7齿，头长不小于42mm，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	361
	荷包成型器
	长度不小于280mm，9齿，头长不小于55mm，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	362
	喉用钳
	1.工作长度不小于250mm，管式，管径不小于3mm，上弯45°，碗头。2.除外管采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件均采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC，3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	363
	喉用钳
	1.工作长度不小于250mm，管式，管径不小于5mm，上弯45°，碗头。2.除外管采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件均采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC，3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	364
	喉用钳
	1.总长不小于240mm，盖板式，头部直型，三角头。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	365
	喉用钳
	1.总长不小于240mm，盖板式，头部上弯，三角头。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	366
	喉用钳
	1.工作长度不小于250mm，管式，管径不小于5mm，直型，碗头。2.除外管采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件均采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC，3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	367
	喉用钳
	1.工作长度不小于250mm，管式，头宽不小于4mm，直型，左腰形。2.除外管采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件均采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC，3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	368
	喉用钳
	1.工作长度不小于250mm，管式，管径不小于3.5mm，上弯45°，三角头。2.除外管采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件均采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC，3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	369
	喉用钳
	1.工作长度不小于250mm，管式，管径不小于3mm，直头，三角头。2.除外管采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件均采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC，3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	370
	喉用钳
	1.工作长度不小于250mm，管式，头宽不小于3.5mm，直型，匙形。2.除外管采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件均采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC，3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	371
	喉用钳
	1.工作长度不小于250mm，管式，头宽不小于3.5mm，上弯45°，匙形。2.除外管采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件均采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	372
	喉用钳
	1.工作长度不小于250mm，管式，头宽不小于4mm，直型，右腰形。2.除外管采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件均采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC，3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	373
	后颅凹牵开器
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于280mm，活动式，4×4钩，钝钩，直型，钩深不小于30mm；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	374
	后颅凹牵开器
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，固定式，4×4钩，头部弯曲45°，钩深不小于30mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	375
	后颅凹牵开器
	长不小于280mm，宽不小于30mm，活动式，4×4钩，钝钩，直型，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	376
	后颅凹咬骨钳
	长不小于205mm宽不小于5.5mm，材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	377
	会阴剪
	长度不小于180mm，侧弯，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	378
	活组织取样钳
	长不小于150mm，宽不小于3mm；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	379
	肌腱穿刺钳
	1.长不小于140mm，直尖，带钩，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	380
	棘突咬骨钳
	1.长不小于240mm，开口不小于16mm，咬切棘突，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	381
	棘突咬骨钳
	1.长不小于260mm，开口不小于16mm，咬切棘突，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	382
	甲状腺剪
	1.总长不小于180mm，头部宽度不小于3mm，弯高不小于8mm。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	383
	甲状腺拉钩
	1.总长不小于95mm，1副两支，头宽不小于10mm，弯高20/29mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	384
	甲状腺拉钩
	1.两把拉钩，一把长度不小于117mm，宽度不小于10mm，头部长度23mm/35mm，一把长度不小于120mm，长度不小于120mm，宽度不小于11mm，头部长度25mm/37mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	385
	肩胛骨拉钩
	1.总长不小于125mm，头部弯高不小于65mm，头宽不小于50mm。2.20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	386
	睑板腺囊肿镊
	1.总长不小于98mm，头部为圆形，小号，头部外圈直径不小于10mm，内圈直径不小于8mm。
2.采用钛合金材料制成。
3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	387
	截骨刀
	总长不小于230mm，头宽不小于6mm，直头，平刃，长方柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	388
	截骨刀
	总长不小于230mm，头宽不小于9mm，直头，平刃，长方柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	389
	晶体定位钩
	1.总长不小于110mm，头部为角形，弯头。
2.应以钛合金材料制成。
3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	390
	精细剪
	长度不小于180mm，头宽不小于3mm，弯型，宽头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面镀金圈处理。满足一类医疗器械注册证

	391
	精细剪
	长不小于250mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	392
	精细剪
	长度不小于180mm，头宽不小于2mm，直型，尖头，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	393
	精细剪
	长度不小于180mm，头宽不小于3mm，弯型，宽头，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	394
	精细剪
	长度不小于200mm，头宽不小于3.5mm，弯型，宽头，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	395
	精细手术剪
	长不小于125mm，头宽不小于0.6mm，头厚不小于1mm，头弯高度不小于6.7mm，弯尖，解剖型，特快型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	396
	精细手术剪
	长不小于125mm，头宽不小于0.6mm，头厚不小于1mm，直尖，解剖型，特快型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	397
	颈椎牵开器
	1.长不小于185mm，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	398
	开睑器
	1.丝状，旋转可调节开口，开口不小于50mm，槽宽不小于14mm。
2.应以钛合金材料制成。
3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	399
	开睑器
	1.总长不小于50mm，槽宽不小于15mm，开口不小于20mm，钢丝式。
2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	400
	开睑器
	1.总长不小于100mm，板状，一端头宽不小于21.5mm，一端头宽不小于17.5mm。
2.用于扩张和支撑眼组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成。
5.喷砂处理，表面粗糙度不大于Ra0.8um。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	401
	开睑器
	1.总长不小于80mm，最大开口不小于35mm。
2.采用医用不锈钢材料制成。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	402
	可重复使用导尿管
	长度不小于160mm，直径不小于Φ5mm，女用，鸡心，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	403
	可重复使用导尿管
	长度不小于280mm，直径不小于Φ3mm，管接头不小于Φ7mm，20Cr13、1Cr18Ni9Ti医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	404
	可重复使用导尿管
	长度不小于280mm，直径不小于Φ8mm，管接头不小于Φ9mm，20Cr13、1Cr18Ni9Ti医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	405
	可重复使用导尿管
	长度不小于280mm，直径不小于Φ4mm，管接头不小于Φ7mm，20Cr13、1Cr18Ni9Ti医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	406
	可重复使用导尿管
	长度不小于160mm，直径不小于Φ5mm，女用，双圈，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	407
	口镜
	1.总长不小于190mm，外径不小于14mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	408
	拉钩
	1.长不小于230mm，宽不小于7mm，钩深不小于25mm，上弯，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	409
	拉钩
	总长不小于210mm。头1宽不小于22mm，深不小于30mm/头2宽不小于28mm，深不小于40mm。方头，双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	410
	拉钩
	总长不小于205mm。头1宽不小于22mm，深不小于25mm/头2宽不小于28mm，深不小于35mm。方头，双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	411
	拉钩
	总长不小于200mm，头宽不小于13mm，单头，静脉，20Cr13医用不锈钢，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	412
	拉钩
	总长不小于200mm，头宽不小于13mm，单头，静脉，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	413
	拉钩
	1.长不小于220mm，宽不小于11mm，钩深不小于70mm，下颌内拉钩，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	414
	拉钩
	1.长不小于220mm，宽不小于60mm，深不小于78mm，鞍形，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	415
	拉钩
	1.杆深不小于130mm，头宽不小于4.5mm，钩深不小于5.5mm，杆部呈90°，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	416
	拉钩
	总长不小于200mm，头宽不小于20mm，单头，静脉，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	417
	拉钩
	总长不小于200mm，头宽不小于16mm，单头，静脉，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	418
	拉钩
	1.长不小于225mm，宽不小于7mm，钩深不小于25mm，下弯，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	419
	拉钩
	1.长不小于160mm，头宽不小于10mm，用于下颌升支，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面刷光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	420
	拉钩
	1.长不小于220mm，宽不小于11mm，钩深不小于70mm，下颌内拉钩，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	421
	拉钩
	1.长不小于220mm，钩前端宽不小于11mm，后端宽不小于15mm，钩深不小于70mm，下颌升支，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	422
	阑尾拉钩
	总长不小于205mm。头1宽不小于17mm，深不小于22mm/头2宽不小于17mm，深不小于38mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	423
	阑尾拉钩
	总长不小于260mm。头1宽不小于29mm，深不小于48mm/头2宽不小于20mm，深不小于41mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	424
	阑尾拉钩
	总长不小于210mm。头1宽不小于17mm，深不小于31mm/头2宽不小于17mm，深不小于43mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	425
	肋骨剪
	1.长度不小于340mm，工作端长度不小于30mm，右式。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	426
	泪道探针
	1.总长不小于135mm，5件组成，头部直径分别为0.5mm,0.6mm,0.7mm,0.8mm,0.9mm，手柄长度不小于24mm，高度不小于5mm，扁柄。
2.采用医用不锈钢材料制成。
3.外表面刷光电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	427
	淋巴结钳
	1.总长不小于240mm，头部微弯，头宽不小于14mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	428
	流产吸引头
	8#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	429
	流产吸引头
	7#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	430
	流产吸引头
	6#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	431
	流产吸引头
	5#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	432
	颅骨骨膜剥离器
	长不小于220mm，宽不小于10mm，微弯头，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	433
	颅骨骨膜剥离器
	长不小于220mm，宽不小于15mm，微弯头，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	434
	颅骨骨撬
	长不小于190mm，铝柄，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质；满足一类医疗器械注册证

	435
	颅骨钻孔保护钳
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于180mm，带锁止牙；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	436
	颅脑神经外科成套手术器械 脑压板
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于200mm，两头带凹，一头宽不小于7mm，另一头宽不小于9mm，柔性可塑；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足二类医疗器械注册证

	437
	颅脑神经外科成套手术器械 脑压板
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于200mm，两头带凹，一头宽不小于15mm，另一头宽不小于18mm，柔性可塑；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足二类医疗器械注册证

	438
	颅脑神经外科成套手术器械 脑压板
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于200mm，一头宽不小于7mm，一头宽不小于9mm，平板型，柔性可塑；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	439
	颅脑神经外科成套手术器械 脑压板
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于200mm，两头带凹，一头宽不小于7mm，另一头宽不小于9mm，柔性可塑；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	440
	颅脑神经外科成套手术器械 脑膜挑针 
	长不小于150mm， 钝；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足二类医疗器械注册证

	441
	颅脑神经外科成套手术器械 脑膜剥离器 
	长不小于240mm；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足二类医疗器械注册证

	442
	颅脑神经外科成套手术器械 脑刮匙
	长不小于210mm，宽不小于8mm，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足二类医疗器械注册证

	443
	颅脑神经外科成套手术器械 肿瘤摘除镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于225mm，头宽不小于3mm，工作杆刺刀枪状，120°弯曲，工作长度不小于115mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	444
	颅脑神经外科成套手术器械 钻颅穿刺锥
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.长度不小于170mm，带3件三角锥针，直径分别是Ф3mm、Ф3.5mm、Ф4mm；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足二类医疗器械注册证

	445
	颅脑神经外科成套手术器械 神经钩
	直型长不小于190mm，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足二类医疗器械注册证

	446
	颅脑神经外科成套手术器械 脑膜挑针
	长不小于150mm，锐；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足二类医疗器械注册证

	447
	颅脑神经外科成套手术器械 脑膜剪
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.长度不小于180mm，圆弯头；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足二类医疗器械注册证

	448
	颅脑神经外科成套手术器械 脑膜镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，头部2×3钩；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足二类医疗器械注册证

	449
	颅脑神经外科成套手术器械 双臂固定夹
	1.高度不小于25mm，双臂，可同时连接两条软轴牵开器
2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度40-48HRC.
3.器械外表面亚光，不得有锋棱，毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8mm. 
4.应有良好的耐席蚀性能：产品按YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械耐席蚀性能试验方法》规定的“5水试验法”进行试验时，外表面应达到"b级".
5.产品适用高温高压，低温等离子，环氧乙烷灭菌。
6.满足二类医疗器械注册证

	450
	颅脑神经外科成套手术器械 单臂固定夹
	1.头宽不小于25mm.
2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC.
3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱，毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm. 
4.应有良好的耐席蚀性能：产品按YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的"5沸水试验法"进行试验时，外表面应达到“b级”.
5.产品适用高温高压，低温等离子，环氧乙烷灭菌。
6.满足二类医疗器械注册证

	451
	颅脑神经外科成套手术器械 脑刮匙
	长不小于210mm，宽不小于5mm，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足二类医疗器械注册证

	452
	颅脑神经外科成套手术器械 椎板剥离器
	长不小于220mm，宽不小于20mm，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足二类医疗器械注册证

	453
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于270mm，管体直径不小于φ3mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于170mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	454
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于270mm，管体直径不小于φ3.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于170mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	455
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	长不小于220mm，直径不小于Ф5mm，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足二类医疗器械注册证

	456
	颅脑神经外科成套手术器械 刮匙 
	长不小于250mm，宽不小于3mm，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足二类医疗器械注册证

	457
	颅脑神经外科成套手术器械 脑压板
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于200mm，头宽不小于8mm，直头，柔性可塑；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	458
	颅脑神经外科成套手术器械 肿瘤摘除钳
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于160mm，头宽不小于3mm，直头，手柄指圈式；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	459
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于200mm，管体直径不小于φ4.5mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度不小于130mm；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足二类医疗器械注册证

	460
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	长不小于200mm，直径不小于Ф4mm，直，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足二类医疗器械注册证

	461
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	长不小于220mm，直径不小于Ф4.5mm，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足二类医疗器械注册证

	462
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	长不小于220mm，直径不小于Ф4mm，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足二类医疗器械注册证

	463
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	长不小于220mm，直径不小于Ф3.5mm，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足二类医疗器械注册证

	464
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	长不小于220mm，直径不小于Ф3mm，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足二类医疗器械注册证

	465
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	长不小于220mm，直径不小于Ф2.5mm，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足二类医疗器械注册证

	466
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	长不小于220mm，直径不小于Ф2mm，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足二类医疗器械注册证

	467
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于270mm，管体直径不小于φ5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于170mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	468
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于270mm，管体直径不小于φ4mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于170mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	469
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于270mm，管体直径不小于φ1.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于170mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	470
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于270mm，管体直径不小于φ2mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于170mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	471
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于270mm，管体直径不小于φ2.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于170mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	472
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于270mm，管体直径不小于φ2mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于170mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	473
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	长不小于200mm，直径不小于Ф3mm，直，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足二类医疗器械注册证

	474
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于250mm，管体直径不小于φ3mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于180mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	475
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于220mm，管体直径不小于φ1.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于150mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	476
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于250mm，管体直径不小于φ4mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于180mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	477
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于220mm，管体直径不小于φ3mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于150mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	478
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于250mm，管体直径不小于φ3.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于180mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	479
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于270mm，管体直径不小于φ1.2mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于170mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	480
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于250mm，管体直径不小于φ2.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于180mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	481
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于250mm，管体直径不小于φ2mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于180mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	482
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于250mm，管体直径不小于φ1.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于180mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	483
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于220mm，管体直径不小于φ4mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于150mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	484
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于220mm，管体直径不小于φ3.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于150mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	485
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于220mm，管体直径不小于φ2.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于150mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	486
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于220mm，管体直径不小于φ2mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度不小于150mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	487
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于200mm，管体直径不小于φ5mm，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，管口为斜口，工作长度不小于130mm；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足二类医疗器械注册证

	488
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于200mm，管体直径不小于φ3mm，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，管口为斜口，工作长度不小于130mm；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足二类医疗器械注册证

	489
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	长不小于260mm，直径不小于Ф3mm，直，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足二类医疗器械注册证

	490
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于260mm，管体直径不小于φ1.5mm，弯形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度不小于190mm；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足二类医疗器械注册证

	491
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于200mm，管体直径不小于φ4mm，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，管口为斜口，工作长度不小于130mm；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足二类医疗器械注册证

	492
	颅脑神经外科成套手术器械 脑吸引管
	1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；
2.长度不小于200mm，管体直径不小于φ2.5mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度不小于130mm；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足二类医疗器械注册证

	493
	脑部解剖镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，直形，头部有齿，带定位销；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	494
	脑部解剖镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，头宽不小于1mm，头部有齿，枪状，工作长度不小于90mm；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	495
	脑部解剖镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，头宽不小于1mm，直形，头部有齿，带定位销，柄部大柄花；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	496
	脑部解剖镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质；硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，头部有齿，枪形，工作长度不小于90mm；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	497
	脑部解剖镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，头宽不小于1mm，直形，头部有齿，带定位销；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	498
	尿道扩张器
	长度不小于260mm，直径不小于Φ5.5mm，男性，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	499
	帕巾钳
	总长不小于90mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	500
	帕巾钳
	总长不小于140mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	501
	膀胱肿瘤钳
	勺头直径不小于40mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	502
	膀胱肿瘤钳
	勺头直径不小于30mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	503
	皮肤拉钩
	1.总长不小于170mm，双齿，头部直径不小于0.8mm，钩深不小于6mm，头部圆钝。
2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	504
	皮肤拉钩
	1.总长不小于130mm，双齿，头宽不小于0.3mm，钩深不小于5mm，头部锐利。
2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	505
	皮肤拉钩
	1.总长不小于130mm，单齿，头宽不小于0.3mm，钩深不小于5mm，头部锐利。
2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	506
	皮肤拉钩
	1.总长不小于160mm，单齿，钩深不小于3mm，头部锐利。
2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	507
	皮肤拉钩
	1.总长不小于160mm，双齿，头宽不小于8mm，钩深不小于5mm，头部锐利。
2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	508
	皮肤拉钩
	1.总长不小于160mm，头宽不小于8mm，钩深不小于9mm，双钩，头部锐利。
2.采用20Cr13产品应经热处理，硬度为40-48HRC。
3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	509
	皮管钳
	1.总长不小于220mm，头宽不小于9mm，直头，网纹齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	510
	皮管钳
	1.总长不小于200mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	511
	脾蒂钳
	总长不小于220mm，头宽不小于5mm，头圆弯，弯曲半径不小于15，弯曲高度不小于25mm，弯柄，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	512
	平骨凿
	1.总长不小于125mm，直形，头宽不小于6mm，圆柄。
2.应以40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	513
	平骨凿
	长不小于200mm，宽不小于5mm，直形，方柄，材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	514
	起子
	小号，上肢，十字，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	515
	起子
	总长不小于245mm，头端内六角，SW4.5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	516
	起子
	1.长不小于255mm，头部为内六方，对边距离SW4.0，胶木手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	517
	起子
	总长不小于245mm，头端内六角，SW3.5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	518
	起子
	总长不小于220mm，头端内六角，SW2.5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	519
	起子
	1.总长不小于200mm，头端内六角型SW2.0，内六角边长不小于2mm，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。
3.满足一类医疗器械注册证

	520
	起子
	1.长不小于220mm，头部为内六方，对边距离SW3.0，胶木手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	521
	起子
	大，下肢，十字，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	522
	起子
	1.头端内梅花直径3.4mm，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。
3.满足一类医疗器械注册证

	523
	起子
	1.头端内梅花直径4.3mm，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。
3.满足一类医疗器械注册证

	524
	起子
	大，下肢，一字，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	525
	起子
	小号，上肢，一字，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	526
	气管扩张钳
	1.总长不小于150mm，头宽不小于5mm，头部圆弯，弯高不小于32mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	527
	气管扩张钳
	1.总长不小于150mm，头部圆弯，弯高不小于32mm，头宽不小于5mm，头厚不小于4mm，三翼。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	528
	气管钳
	1.总长不小于220mm，头宽不小于4mm，角弯90°，弯高不小于45mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	529
	取钉器
	丁字手柄，内径不小于8mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	530
	取钉器
	丁字手柄，内径不小于7mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	531
	取钉器
	总长不小于160mm，丁字手柄，内径不小于4mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	532
	取钉器
	总长不小于160mm，丁字手柄，内径不小于5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。满足一类医疗器械注册证

	533
	取石钳
	总长不小于210mm，微弯，穿腮式，胆，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	534
	取石钳
	总长不小于240mm，头宽不小于4.5mm，弯，叠腮式，胆，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	535
	取石钳
	总长不小于210mm，角弯，穿腮式，胆，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	536
	取石钳
	总长不小于240mm，头宽不小于5mm，弯，叠腮式，胆，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	537
	乳突骨凿
	1.总长不小于150mm，头部宽度不小于4mm,直形，平刃。2.采用40Cr13医用不锈钢。热处理硬度50-58HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	538
	乳突骨凿
	1.总长不小于150mm，头宽不小于3mm，圆刃，直型。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	539
	乳突骨凿
	1.总长不小于150mm，头宽不小于2mm，圆刃，直型。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	540
	乳突骨凿
	1.总长不小于150mm，头宽不小于4mm，圆刃，直型。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	541
	乳突骨凿
	1.总长不小于150mm，头部宽度不小于2mm,直形，平刃。2.采用40Cr13医用不锈钢。热处理硬度50-58HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	542
	乳突骨凿
	1.总长不小于150mm，直形，头部平刃，头宽不小于3mm。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	543
	乳突牵开器
	1.总长不小于130mm，头部3×3钝钩，钩体固定。2.采用20Cr13医用不锈钢。热处理硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	544
	乳突牵开器
	长不小于130mm，宽不小于16mm，固定式3×4钩，直型，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	545
	乳突牵开器
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于105mm，3×3钩；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	546
	乳突牵开器
	长不小于170mm，宽不小于18mm，固定式3×4钩，直型，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	547
	乳突牵开器
	长不小于110mm，宽不小于14mm，固定式3×3钩，头弯30°，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	548
	乳突咬骨钳
	1.工作长度不小于90mm，头部咬切口不小于4mm。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面亚光处理不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	549
	软轴牵开器
	1.长度不小于450mm，包括两条软轴，一个单臂固定夹，一个双臂固定夹。
2.软轴组件直径不小于9.5mm，各活结均匀一致，弯曲时活结之间滑动顺畅，手感良好，无卡死现象。
3.固定脑压板部位材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
4.器械外表面亚光，不得有锋棱，毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm
5.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”
6.产品适用高温高压，低温等离子，环氧乙烷灭菌
7.满足一类医疗器械注册证

	550
	软轴牵开器
	长不小于450mm，直径不小于φ9.5；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足一类医疗器械注册证

	551
	软轴牵开器
	长不小于450mm、杠杆式；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足一类医疗器械注册证

	552
	软轴牵开器
	长不小于300mm，快速锁紧型，固定夹固定式；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足一类医疗器械注册证

	553
	上颌窦咬骨钳
	1.工作长度不小于150mm，头宽不小于4mm，上开口咬切。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	554
	上颌窦止血钳
	1.工作长度不小于125mm，头宽不小于4mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	555
	舌钳
	1.长度不小于170mm，头部圆形直径不小于28mm，头部厚度不小于3.6mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	556
	深部拉钩
	1.总长不小于170mm，钩宽不小于8mm，头部圆钝。
2.采用20Cr13产品应经热处理，硬度为40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	557
	深部拉钩
	总长不小于200mm，头宽不小于12mm，深不小于75mm，S形，板式，20Cr13医用不锈钢，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	558
	深部拉钩
	总长不小于200mm，头宽不小于24mm，深不小于84mm，S形，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	559
	深部拉钩
	总长不小于300mm，头宽不小于48mm，深不小于120mm，S形，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	560
	深部拉钩
	总长不小于240mm，头宽不小于35mm，深不小于170mm，S形，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	561
	深部拉钩
	总长不小于250mm，头宽不小于36mm，深不小于105mm，S形，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	562
	神经剥离器
	总长不小于240mm，双头，头宽不小于3mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；满足一类医疗器械注册证

	563
	神经剥离器
	总长不小于240mm，一头宽不小于5mm，另一头带钩直径不小于1mm，带钩，带槽，腰椎型；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；满足一类医疗器械注册证

	564
	神经剥离器
	1.长不小于270mm，两头宽不小于3mm，微弯，寰弓，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	565
	神经剥离器
	1.长不小于270mm，一头宽不小于5mm，另一头不小于4mm，微弯，寰弓，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	566
	神经剥离器
	总长不小于240mm，双头，头宽不小于5mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；满足一类医疗器械注册证

	567
	神经根拉钩
	1.杆长不小于140mm，手柄不小于138mm，头宽不小于5mm，杆弯90°，胶木手柄，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	568
	神经根拉钩
	总长不小于240mm，宽不小于6mm，高不小于9mm，直，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	569
	神经根拉钩
	总长不小于150mm，宽不小于95mm，高不小于4mm，弯90°，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	570
	神经根拉钩
	总长不小于240mm，宽不小于4mm，高不小于9mm，直，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	571
	神经根拉钩
	总长不小于240mm，宽不小于7mm，直；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	572
	神经根拉钩
	长不小于120mm，宽不小于120mm，高不小于7mm，弯90°，角弯；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	573
	肾盂拉钩
	总长不小于200mm，头宽不小于15mm，深不小于21mm，单头，弯圆，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	574
	肾盂拉钩
	总长不小于200mm，头宽不小于10mm，深不小于16mm，单头，弯圆，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	575
	手术冲洗针
	总长不小于75mm，外径不小于1.4mm，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足一类医疗器械注册证

	576
	手术刀柄
	总长不小于140mm，4#，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	577
	手术刀柄
	总长不小于200mm，3L#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	578
	手术刀柄
	总长不小于160mm，7#，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	579
	手术剪
	长度不小于160mm，弯尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	580
	手术剪
	长度不小于180mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	581
	手术剪
	长度不小于160mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	582
	手术剪
	长不小于115mm，弯尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	583
	手术剪
	长度不小于140mm，弯尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	584
	手术剪
	长度不小于140mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	585
	手术剪
	长不小于115mm，弯圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	586
	手术剪
	长度不小于160mm，直圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	587
	手术剪
	长度不小于180mm，弯尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	588
	手术剪
	长不小于115mm，直尖圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	589
	手术剪
	长度不小于180mm，弯圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	590
	手摇式骨钻
	夹持Ф0.3-4mm钻头；满足一类医疗器械注册证

	591
	双关节肋骨咬骨钳
	1.总长不小于300mm，头宽不小于22mm，头部角弯12°。2.钳头采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC，其余部位采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	592
	双关节肋骨咬骨钳
	1.长度不小于300mm，工作长度不小于22mm，直头。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	593
	双翼阴道检查扩张器
	长度不小于100mm，头宽不小于32mm，可调式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	594
	双翼阴道手术扩张器
	长度不小于92mm，头宽不小于34mm，可调式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	595
	撕囊镊
	1.总长不小于108mm，头长不小于11mm，角弯45°，直头，截囊刀形，超薄形，扁柄。                                                                                                              2.采用钛合金材料制成。
3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	596
	髓核钳
	总长度不小于200mm，头部宽度不小于2mm，刃口长度尺寸不小于6mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	597
	髓核钳
	总长度不小于200mm，头部宽度不小于3mm，刃口长度尺寸不小于8mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	598
	髓核钳
	总长度不小于200mm，头部宽度不小于2.5mm，刃口长度尺寸不小于8mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	599
	髓核钳
	总长度不小于200mm，头部宽度不小于3.5mm，刃口长度尺寸不小于10mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	600
	髓核钳
	总长度不小于260mm，头部宽度不小于3mm，刃口长度尺寸不小于8mm，握柄式，其材质由32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	601
	髓核钳
	总长度不小于220mm，头部宽度不小于4mm，刃口长度尺寸不小于10mm，头部角度150°，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	602
	髓核钳
	总长度不小于180mm，头部宽度不小于2mm，刃口长度尺寸不小于6mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	603
	髓核钳
	总长度不小于220mm，头部宽度不小于3mm，刃口长度尺寸不小于8mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	604
	髓核钳
	总长度不小于220mm，头部宽度不小于2mm，刃口长度尺寸不小于6mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	605
	髓核钳
	总长度不小于260mm，头部宽度不小于4.5mm，刃口长度尺寸不小于12mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	606
	髓核钳
	总长度不小于220mm，头部宽度不小于4mm，刃口长度尺寸不小于10mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	607
	髓核钳
	总长度不小于260mm，头部宽度不小于2mm，刃口长度尺寸不小于6mm，头部角度150°，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	608
	髓核钳
	总长度不小于220mm，头部宽度不小于4.5mm，刃口长度尺寸不小于12mm，头部角度150°，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	609
	髓核钳
	总长度不小于260mm，头部宽度不小于4mm，刃口长度尺寸不小于10mm，握柄式，其材质由32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	610
	髓核钳
	总长度不小于260mm，头部宽度不小于2.5mm，刃口长度尺寸不小于8mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	611
	髓核钳
	总长度不小于260mm，头部宽度不小于3.5mm，刃口长度尺寸不小于10mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	612
	髓核钳
	总长度不小于220mm，头部宽度不小于2.5mm，刃口长度尺寸不小于8mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	613
	髓核钳
	总长度不小于220mm，头部宽度不小于3.5mm，刃口长度尺寸不小于10mm，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	614
	髓核钳
	总长度不小于220mm，头部宽度不小于3mm，刃口长度尺寸不小于8mm，头部角度150°，握柄式，其材质由符合中的规定32Cr13Mo材料制造，产品经热处理后，硬度为48-56HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	615
	髓腔铰刀
	1.直径8mm，硬杆，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	616
	钛夹钳
	1.总长不小于190mm，夹持小号钛夹，指圈式，柄部黄色。2.采用医用不锈钢材料。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	617
	探针
	1.总长不小于180mm，球头。
2.应以银或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.满足一类医疗器械注册证

	618
	探针
	长不小于150mm，沟状，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	619
	探针
	1.总长不小于210mm，圆头，头部直径不小于2.5mm，圆弯。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	620
	探针
	1.总长不小于120mm，双球头。
2.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理硬度为40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	621
	剔挖器
	1.总长不小于170mm，单弯，头宽不小于1mm，双头。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	622
	头皮夹钳
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于160mm；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4。满足一类医疗器械注册证

	623
	头皮拉钩
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质；硬度40-48HRC；
2.长度不小于180mm，钩端钝头，带弹簧；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	624
	头皮拉钩
	长度不小于220mm，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	625
	微血管合拢器
	1.由2个阻血夹和1件方杆组成。阻血夹总长不小于16mm，宽度不小于1.9mm，直头，头宽不小于1mm，夹持部分长不小于5.5mm，方尾。方杆长不小于20mm，边长不小于1.6mm。
2.用于术中临时夹闭血管、组织止血。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
5.外表面亚光喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	626
	微血管合拢器
	1.产品包括导杆和阻血夹，杆长不小于38mm，阻血夹为直形。
2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	627
	微血管合拢器
	1.产品包括导杆和阻血夹，杆长不小于40mm，阻血夹为直形。
2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	628
	微血管夹持镊
	1.总长不小于110mm，头部宽不小于12mm，直型。
2.用于手术时夹持组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
5.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	629
	微血管助缝工具
	1.总长不小于130mm，双头，弯，直径0.5/0.75mm，沟形。
2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。
3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	630
	微血管助缝工具
	1.总长不小于130mm，双头，弯，直径1/1.25mm，沟形。
2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。
3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	631
	胃钳
	长度不小于200mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	632
	吸引管
	总长不小于90mm，直径不小于1.8mm，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足一类医疗器械注册证

	633
	吸引管
	总长不小于220mm，直径不小于2.5mm，细径，上弯，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足一类医疗器械注册证

	634
	吸引管
	总长不小于90mm，直径不小于2.4mm，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足一类医疗器械注册证

	635
	系线镊
	1.总长不小于115mm，头部45°角弯，角弯头部长不小于10mm，头部平台长不小于6mm，扁柄。
2.采用医用不锈钢材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	636
	系线镊
	1.总长不小于108mm，弯头长不小于10mm，头部45°角弯，直头，头部内侧有平台，头部精细，扁柄。
2.采用医用不锈钢材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	637
	系线镊
	1.总长不小于115mm，头部弧弯，头部平台长不小于6mm，扁柄。
2.采用医用不锈钢材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	638
	系线镊
	1.总长不小于105mm，直形，头部平台长不小于6mm，圆柄有滚花花纹。
2.采用医用不锈钢材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	639
	系线镊
	1.总长不小于115mm，直形，头部平台长不小于6mm，扁柄。
2.采用医用不锈钢材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	640
	显微持针钳
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于225mm，弯头，枪状，工作长度不小于100mm，扁柄带孔，簧式；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	641
	显微持针钳
	1.总长不小于140mm，直头，头宽不小于0.8mm，簧式圆柄。
2.用于显微手术中夹持缝合针和线。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
5.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	642
	显微持针钳
	1.长度不小于225mm，头部宽度不小于0.8mm，弯头，弯高不小于2mm。2.不锈钢材料为20Cr13。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	643
	显微持针钳
	1.总长不小于140mm，弯头，头宽不小于0.4mm，簧式圆柄。
2.用于显微手术中夹持缝合针和线。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
5.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	644
	显微持针钳
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，弯型，手柄方柄，带自锁功能；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	645
	显微持针钳
	总长不小于210mm，圆柄弯头，自锁式；材料采用钛合金材质；满足一类医疗器械注册证

	646
	显微持针钳
	总长不小于210mm，圆柄直头，自锁式；材料采用钛合金材质；满足一类医疗器械注册证

	647
	显微刀
	总长不小于230mm，刀宽不小于2mm，枪状，半月形；材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	648
	显微刀
	总长不小于240mm，刀宽不小于6mm，刀刃角度24°，枪状，尖角形；材料采用钛合金材质；满足一类医疗器械注册证

	649
	显微刀
	总长不小于230mm，刀宽不小于6mm，刀刃角度24°，枪状，尖角形；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	650
	显微刀
	总长不小于240mm，刀宽不小于3mm，刀刃角度40°，枪状，钩形；材料采用钛合金材质；满足一类医疗器械注册证

	651
	显微刀
	总长不小于230mm，刀宽不小于3mm，刀刃角度40°，枪状，钩形；材料采用钛合金材料；满足一类医疗器械注册证

	652
	显微刀
	总长不小于240mm，刀宽不小于5.6mm，刀刃角度45°，枪状，镰刀形；材料采用钛合金材质；满足一类医疗器械注册证

	653
	显微刀
	总长不小于240mm，刀宽不小于3.8mm，刀刃角度16°，枪状，半月形；材料采用钛合金材质；满足一类医疗器械注册证

	654
	显微刀
	总长不小于210mm，刀宽不小于3.8mm，刀刃角度16°，直型，半月形；材料采用钛合金材质；满足一类医疗器械注册证

	655
	显微刀
	总长不小于210mm，刀宽不小于5.6mm，刀刃角度45°，直型，镰刀形；材料采用钛合金材质；满足一类医疗器械注册证

	656
	显微刀
	总长不小于210mm，刀宽不小于6mm，刀刃角度24°，直型，尖角形；材料采用钛合金材质；满足一类医疗器械注册证

	657
	显微刀
	总长不小于210mm，刀宽不小于3mm，刀刃角度40°，直型，钩形；材料采用钛合金材质；满足一类医疗器械注册证

	658
	显微刀
	总长不小于230mm，刀宽不小于4mm，枪状，镰刀形；材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	659
	显微钩
	材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；总长不小于230mm，直径不小于Ф1mm，钩长不小于8mm，钩弯90°，直型，球头；满足一类医疗器械注册证

	660
	显微钩
	总长不小于230mm，直径不小于0.6mm，钩长不小于2.5mm，钝头；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	661
	显微钩
	材料采用医用钛合金材质；总长不小于210mm，直径不小于Ф1mm，钩长不小于4mm，钩弯90°，直型，球头；满足一类医疗器械注册证

	662
	显微钩
	材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；总长不小于240mm，直径不小于Ф0.3mm，钩长不小于2mm，钩弯90°，枪形，尖头；满足一类医疗器械注册证

	663
	显微钩
	材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；总长不小于240mm，直径不小于Ф0.3mm，钩长不小于2mm，钩弯45°，枪形，尖头；满足一类医疗器械注册证

	664
	显微钩
	1.总长不小于130mm，单齿，头部直径不小于0.7mm，钩深不小于4mm，头部90°角弯，头部圆钝。
2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	665
	显微刮匙
	总长不小于260mm，宽不小于2mm，枪状，角弯，环状；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	666
	显微刮匙
	总长不小于230mm，宽不小于5mm，直型，卵状；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	667
	显微刮匙
	总长不小于230mm，宽不小于4mm，直型，微弯，卵状；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	668
	显微刮匙
	总长不小于230mm，宽不小于3mm，直型，卵状；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	669
	显微刮匙
	总长不小于230mm，宽不小于4mm，枪形，匙形；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	670
	显微刮匙
	总长不小于230mm，宽不小于3mm，枪形，匙形；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	671
	显微刮匙
	总长不小于230mm，宽不小于3mm，直型，匙形；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	672
	显微剪
	1.头部材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；柄部材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于205mm，弯头，精细型，头长不小于16mm，工作长度不小于75mm，枪状，扁柄带孔；
3.头部表面刷光处理，柄部表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	673
	显微剪
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.长度不小于225mm，弯头，头长不小于21mm，工作长度不小于100mm，枪状，扁柄带孔；
3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	674
	显微剪
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质；硬度50-58HRC；
2.长度不小于200mm，直头，精细型，头长不小于12mm，工作长度不小于75mm，枪状，扁柄带孔；
3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	675
	显微剪
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.长度不小于225mm，直头，头长不小于21mm，工作长度不小于100mm，枪状，扁柄带孔；
3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	676
	显微剪
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质；硬度50-58HRC；
2.长度不小于200mm，弯头，精细型，头长不小于12mm，工作长度不小于75mm，枪状，扁柄带孔；
3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	677
	显微剪
	1.总长不小于160mm，直型，刃长不小于13mm，头尖宽度不小于0.25mm，簧式圆柄。
2.用于剪切组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以40Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
5.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	678
	显微剪
	1.头部材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；柄部材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于225mm，弯头，头长不小于21mm，工作长度不小于100mm，枪状，扁柄带孔；
3.头部表面刷光处理，柄部表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	679
	显微剪
	1.头部材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；柄部材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于240mm，直头，精细型，头长不小于12mm，工作长度不小于115mm，枪状，扁柄带孔；
3.头部表面刷光处理，柄部表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	680
	显微剪
	1.头部材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；柄部材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于200mm，直头，精细型，头长不小于12mm，工作长度不小于75mm，枪状，扁柄带孔；
3.头部表面刷光处理，柄部表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	681
	显微剪
	1.头部材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；柄部材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，直头，精细型，头长不小于12mm，工作长度不小于55mm，枪状，扁柄带孔；
3.头部表面刷光处理，柄部表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	682
	显微镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于250mm，头宽不小于2mm，头部无齿，直型，精细型；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	683
	显微镊
	1.总长不小于180mm，直头，头宽不小于0.3mm，圆柄。
2.用于夹持组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
5.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	684
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部直型、匙形，头宽不小于5mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	685
	显微镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，头部上弯、匙形，头宽不小于3mm，枪状，工作长度不小于75mm，扁柄带孔；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	686
	显微镊
	1.总长不小于140mm，直头，头尖宽度不小于0.3mm，手柄内侧有定位销，圆柄，手柄有防滑滚花花纹。
2.用于夹持眼组织、眼内异物或器械。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
5.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	687
	显微镊
	1.总长不小于180mm，弯头，头宽不小于0.3mm，圆柄。
2.用于夹持组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
5.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	688
	显微镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，直型，精细型，头部无齿，带定位销；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	689
	显微镊
	1.总长不小于110mm，头宽不小于0.6mm，带唇头齿，扁柄。
2.用于夹持组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
5.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	690
	显微镊
	1.总长不小于140mm，直头，头尖宽度不小于0.3mm，头部内侧有平台，长不小于4mm。手柄内侧有定位销，圆柄，手柄有防滑滚花花纹。
2.用于夹持眼组织、眼内异物或器械。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。4.应以钛合金材料制成。
4.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
5.满足一类医疗器械注册证

	691
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于200mm，头宽不小于0.2mm，直型，精细型，头部无齿，带定位销，柄部大柄花；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	692
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部上弯、匙形，头宽不小于2mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	693
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部上弯、匙形，头宽不小于3mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	694
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部上弯、匙形，头宽不小于4mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	695
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部上弯、匙形，头宽不小于5mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	696
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部下弯、匙形，头宽不小于3mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	697
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部下弯、匙形，头宽不小于4mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	698
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部下弯、匙形，头宽不小于5mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	699
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部直型、匙形，头宽不小于2mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	700
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部直型、匙形，头宽不小于3mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	701
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部直型、匙形，头宽不小于4mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	702
	显微镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，头宽不小于0.9mm，头部有齿，枪状，工作长度不小于75mm，扁柄带孔；
3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	703
	显微镊
	1.总长不小于110mm，头宽不小于0.2mm，扁柄。
2.用于夹持组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
5.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	704
	显微镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，头宽不小于0.6mm，头部无齿，枪状，工作长度不小于75mm，扁柄带孔；
3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	705
	显微镊
	1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC；
2.长度不小于200mm，头宽不小于0.6mm，头部无齿，枪状，工作长度不小于75mm，扁柄带孔；
3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	706
	显微镊
	1.材料采用钛合金材质，硬度不低于300HV0.2；
2.长度不小于180mm，头部下弯、匙形，头宽不小于2mm，枪状，工作长度不小于55mm，扁柄带孔；
3.表面氧化发蓝，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	707
	显微平头冲洗针
	1.产品头部直径为0.7mm。
2.采用1C18Ni9或其它医用不锈钢材料。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	708
	显微平头冲洗针
	1.产品头部直径为0.6mm。
2.采用1C18Ni9或其它医用不锈钢材料。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	709
	显微眼用钩具
	1.长不小于115mm，角弯90°，直形，刃长不小于1.8mm。
2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	710
	显微眼用镊
	1.总长不小于105mm，完全闭合头宽不小于0.3mm，直头，头端部有1×2齿。                                                                                                                                 2.采用钛合金材料制成。
3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	711
	显微止血夹
	1.总长不小于17mm，直形，头宽不小于1mm。
2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	712
	显微止血夹
	1.总长不小于30mm，结合式。
2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	713
	显微止血夹
	1.总长不小于50mm，直形，弹簧式。
2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	714
	显微止血夹
	1.总长不小于20mm，头部为角弯。
2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	715
	显微止血夹
	1.总长不小于32mm，直头，头宽不小于1mm，厚度不小于1.6mm，夹持部分长不小于12mm，斜齿。
2.用于术中临时夹闭血管、组织止血。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
5.外表面亚光喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	716
	显微止血夹
	1.总长不小于30mm，结合式。
2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	717
	显微止血夹
	1.总长不小于20mm，直形。
2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	718
	显微止血夹
	1.总长不小于50mm，直头，头部横齿，反力式结构。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	719
	显微止血夹
	1.总长不小于60mm，直头，头部横齿，反力式结构。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	720
	显微止血夹
	1.总长不小于60mm，弯头，头部横齿，反力式结构。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	721
	显微组织剪
	1.总长不小于160mm，弯型，刃长不小于11mm，头尖宽度不小于0.2mm，带齿，簧式圆柄。
2.用于剪切组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以40Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
5.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	722
	显微组织剪
	1.总长不小于140mm，直头，刃长不小于13mm，头尖宽度不小于0.25mm，簧式圆柄。
2.用于剪切组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以40Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度50-58HRC。
5.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	723
	显微组织剪
	1.总长不小于140mm，直头，刃长不小于13mm，头尖宽度不小于0.25mm，簧式圆柄。
2.用于剪切组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以40Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度50-58HRC。
5.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	724
	显微组织剪
	1.总长不小于140mm，弯头，刃长不小于13mm，头尖宽度不小于0.25mm，簧式圆柄。
2.用于剪切组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以40Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度50-58HRC。
5.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	725
	显微组织剪
	1.总长不小于160mm，弯型，刃长不小于11mm，头尖宽度不小于0.2mm，带齿，簧式圆柄。
2.用于剪切组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以40Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
5.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	726
	线锯
	总长不小于500mm，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质；满足一类医疗器械注册证

	727
	线锯
	总长不小于60mm，手把；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	728
	线锯导引器
	总长不小于340mm；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	729
	斜视钩
	1.总长不小于135mm，头宽不小于12mm，球头，弯式。
2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	730
	斜视钩
	1.总长不小于130mm，头长不小于13mm，头部直径为不小于1.5mm，弯形圆头，带孔。
2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	731
	斜视钩
	1.总长不小于125mm，弯头高度不小于8mm，扁头，双弯形。
2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	732
	斜视钩
	1.总长不小于130mm，弯头高度不小于6mm，球头，弯形。
2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	733
	心室拉钩
	1总长不小于184mm，双头拉钩，一头拉钩深度不小于10mm，宽度不小于5.5mm，一头拉钩深度不小于20mm，宽度不小于6.5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	734
	胸腔镊
	1.总长不小于250mm，头宽不小于1.5mm，直，无损伤。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	735
	胸腔镊
	1.总长不小于300mm，头宽不小于2mm，直头，1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	736
	胸腔镊
	1.总长不小于250mm，头宽不小于1.5mm，直，无损伤。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	737
	胸腔镊
	1.总长不小于240mm，头部角弯40°，头宽不小于1.5mm，头部1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	738
	胸腔镊
	1.总长不小于240mm，头宽不小于3.5mm，直头，1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	739
	胸腔镊
	1.总长不小于160mm，头宽不小于2mm，直头，1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	740
	胸腔镊
	1.总长不小于240mm，头宽不小于2.5mm，头部直型，头部1×2无损伤齿。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	741
	胸腔镊
	1.总长不小于175mm，直头，头宽不小于1.5mm，头部1×2凹凸齿。2.采用钛合金材料。3.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面氧化处理。满足一类医疗器械注册证

	742
	胸腔镊
	1.总长不小于200mm，直头，头宽不小于2mm，头部1×2凹凸齿。2.采用钛合金材料。3.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面氧化处理。满足一类医疗器械注册证

	743
	胸腔吸引管
	1.总长不小于300mm，圆弯，弯高不小于56mm，头部管径不小于6mm。2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面亚光处理。3.采用12Cr18Ni9医用不锈钢。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	744
	胸腔吸引管
	1.总长不小于270mm，头部吸引头外径不小于12.55mm，吸引头上有孔，头部弯高不小于45mm，吸引管管径不小于6mm。2.采用12Cr18Ni9Ti医用不锈钢材料。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	745
	胸腔心血管外科手术器械 胸腔止血钳
	1.总长不小于250mm，弯型，全齿，头宽不小于2.7mm，头厚不小于2.2mm，弯头高度不小于9mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	746
	胸腔心血管外科手术器械 胸腔止血钳
	1.总长不小于220mm，弯型，全齿，头宽不小于2.7mm，头厚不小于2.2mm，弯头高度不小于20mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	747
	胸腔心血管外科手术器械 胸腔止血钳
	1.总长不小于250mm，弯型，全齿，头宽不小于2.7mm，头厚不小于2.2mm，弯头高度不小于15mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	748
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	1.总长不小于200mm，头部角弯15°，弯高不小于19mm，头部1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	749
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	1.总长不小于160mm，柄部角弯15°，弯高不小于23mm，头部单齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	750
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	1.总长不小于130mm，弯型，弯高不小于17mm，弯柄，无损伤Debakey齿；2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	751
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	1.展开长不小于200mm，头宽不小于3.8mm，头厚不小于2.8mm，腿部角弯85°，齿长不小于43mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	752
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	1.总长不小于260mm，弯型 ；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	753
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	1.总长不小于250mm，弯型 ；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	754
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	1.总长不小于190mm，弯型 ；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	755
	胸腔心血管外科手术器械  主动脉阻断钳
	1.总长不小于210mm，头部角弯60°，弯高不小于60mm，1×2凹凸齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	756
	胸腔心血管外科手术器械 心耳钳
	1.长度不小于240mm，头宽不小于3mm，头部弯曲后深度不小于36mm，网纹齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	757
	胸腔心血管外科手术器械 心耳钳
	1.总长不小于240mm，头宽不小于3.2mm，头部角弯，弯高不小于45mm，头部横齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	758
	胸腔心血管外科手术器械 心耳钳
	1.总长不小于240mm，双弯型，网纹齿，头宽不小于3.2mm，头厚不小于2.8mm，弯头高度不小于30mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	759
	胸腔心血管外科手术器械 胸腔止血钳
	1.总长不小于250mm，弯型，全齿，头宽不小于2.7mm，头厚不小于2.2mm，弯头高度不小于22mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	760
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	1.总长不小于180mm，头部角弯60°，弯高不小于48mm，头部单齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	761
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	1.总长不小于260mm，弯型 ；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足二类医疗器械注册证

	762
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	1.材料采用医用不锈钢材质，硬度为40-48HRC；
2.长度不小于140mm，头部弯形，弯曲后高度不小于20mm，头部齿形为无损伤双齿；
3.表面采用刷光工艺，外观呈半哑光状态，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	763
	胸腔心血管外科手术器械 主动脉阻断钳
	1.材料采用医用不锈钢材质，硬度为40-48HRC；
2.长度不小于130mm，头部45°弯曲，弯曲后高度不小于32mm，头部齿形为无损伤齿；
3.表面采用刷光工艺，外观呈半哑光状态，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足二类医疗器械注册证

	764
	血管钳
	1.总长不小于100mm，弯90°，阻断型，1×2齿；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	765
	血管钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于3.6mm，头部圆弯半径不小于17mm，弯高不小于32mm，头部横齿。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	766
	压肠板
	长度不小于300mm，头宽35mm/45mm，直板，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	767
	压舌板
	1.总长不小于160mm，直型。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	768
	压舌板
	1.总长不小于120mm，直角形。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	769
	牙槽咬骨钳
	1.总长不小于170mm，头宽不小于3mm，弯头，圆口。
2.应以40Cr13或其他不锈钢材料制成。
3.表面刷光，粗糙度不低于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	770
	牙根尖挺
	1.总长不小于170mm，直，头宽不小于2mm。空心手柄。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	771
	牙骨锤
	1.总长不小于180mm，锤头直径不小于22mm，长度不小于40mm，铝合金手柄。
2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm
4.满足一类医疗器械注册证

	772
	牙骨锤
	1.总长不小于160mm，120g，锤头直径不小于21.5mm，长度不小于54mm，聚四氟乙烯锤头帽。
2.用于口腔科手术中敲击牙骨凿。
3.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	773
	牙骨锉
	1.总长不小于180mm，头宽5.5/6.5mm，长圆/尖圆，弯，有齿，圆柄。
2.应以40Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	774
	牙骨凿
	1.总长不小于165mm，头宽不小于3mm，直半圆刃。
2.用于口腔手术时凿除骨质或凿断骨连接。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	775
	牙骨凿
	1.总长不小于165mm，头宽不小于4mm，直，带刻度，骨劈开。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	776
	牙骨凿
	1.总长不小于165mm，头宽不小于5mm，双面刃。
2.用于口腔手术时凿除骨质或凿断骨连接。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	777
	牙骨凿
	1.总长不小于165mm，头宽不小于3.5mm，单面刃。
2.用于口腔手术时凿除骨质或凿断骨连接。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	778
	牙骨凿
	1.总长不小于165mm，头宽不小于3mm，弯半圆刃。
2.用于口腔手术时凿除骨质或凿断骨连接。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	779
	牙刮匙
	1.总长不小于190mm，双头，1#。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	780
	牙刮匙
	1.总长不小于200mm，头宽2.5/5mm，直匙形，双头。
2.用于口腔手术中撬除牙残根或碎根尖、刮除软组织。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	781
	牙挺
	1.总长不小于150mm，S9，右，弯，头宽不小于2.5mm。空心手柄。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	782
	牙挺
	1.长度不小于150mm，头宽不小于5mm，头尖部厚度不小于0.7mm,弯型。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	783
	牙挺
	1.长度不小于150mm，头宽不小于2.5mm，头尖部厚度不小于0.7mm,直型。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	784
	牙挺
	1.长度不小于150mm，头宽不小于3mm，头尖部厚度不小于0.7mm,直型。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	785
	牙挺
	1.长度不小于150mm，头宽不小于4mm，头尖部厚度不小于0.7mm,弯型。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	786
	牙挺
	1.总长不小于150mm，S8，右，弯，头宽不小于2.5mm。空心手柄。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	787
	牙挺
	1.长度不小于150mm，头宽不小于4mm，头尖部厚度不小于0.7mm,直型。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	788
	牙挺
	1.长度不小于150mm，头宽不小于3mm，头尖部厚度不小于0.7mm,弯型。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	789
	牙挺
	1.总长不小于150mm，27#，右，弯三角头，头宽不小于9.5mm。空心手柄。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	790
	牙挺
	1.总长不小于150mm，28#，左，弯三角头，头宽不小于9.5mm。空心手柄。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	791
	牙挺
	1.总长不小于150mm，302#，右，弯，头宽不小于2.5mm。空心手柄。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	792
	牙挺
	1.总长不小于150mm，303#，左，弯，头宽不小于2.5mm。空心手柄。
2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	793
	牙用镊
	1.长度不小于160mm，头部宽度不小于1mm，头部厚度不小于1mm，头部双弯。
2.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	794
	牙釉凿
	1.总长不小于150mm，头宽不小于1mm，单斜刃，六方柄。
2.用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	795
	牙釉凿
	1.总长不小于150mm，头宽不小于2mm，单斜刃，六方柄。
2.用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	796
	牙釉凿
	1.总长不小于150mm，头宽不小于3mm，单斜刃，六方柄。
2.用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	797
	牙釉凿
	1.总长不小于150mm，头宽不小于4mm，单斜刃，六方柄。
2.用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	798
	牙釉凿
	1.总长不小于150mm，头宽不小于5mm，单斜刃，六方柄。
2.用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	799
	牙釉凿
	1.总长不小于150mm，头宽不小于5.5mm，倒锥直刃，六方柄。
2.用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	800
	眼睑拉钩
	1.总长不小于140mm，头部宽度不小于7mm，拉钩厚度不小于1mm，弯曲宽度不小于7.5mm，弯曲高度不小于5mm。
2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	801
	眼睑拉钩
	1.总长不小于140mm，头部宽度不小于3.5mm，拉钩厚度不小于1mm，弯曲宽度不小于7.5mm，弯曲高度不小于5mm。
2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4.满足一类医疗器械注册证

	802
	眼科镊
	1.总长不小于100mm，弯形，无钩，无唇头齿。
2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	803
	眼科镊
	1.总长不小于100mm，直形，有1×2钩。
2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	804
	眼科镊
	1.总长不小于100mm，直形，无钩，有唇头齿。
2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	805
	眼用测量规
	1.总长不小于87mm，测量范围0-20mm。
2眼用测量规在眼科手术中用于测距。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
5.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	806
	眼用剪
	1.总长100mm，直尖。
2.采用40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为48-58HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	807
	眼用剪
	1.总长不小于100mm，弯尖。
2.采用40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为48-58HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	808
	咬骨剪
	1.总长不小于105mm，直形。
2.采用医用不锈钢材料。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	809
	咬骨剪
	1.长不小于290mm，开口不小于16mm，咬切棘突，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	810
	咬骨剪
	1.总长不小于180mm，弯形，双关节。
2.采用4Cr13或DCMoV材料，热处理后硬度为48-58HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	811
	咬骨剪
	1.总长不小于180mm，弯形，双关节。
2.采用40Cr13或DCMoV材料，热处理后硬度为48-58HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	812
	咬骨剪
	1.总长不小于105mm，弯形。
2.采用医用不锈钢材料。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	813
	咬骨剪
	1.长不小于180mm，直型，单关节；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	814
	咬骨剪
	1.总长不小于270mm，弯头，双关节；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	815
	咬骨剪
	1.总长不小于270mm，直型，双关节；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	816
	咬骨钳
	1.咬骨钳总长不小于180mm，刃口宽不小于3mm，弯头，单关节，长度偏差±5；
2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性；
3.满足一类医疗器械注册证

	817
	咬骨钳
	1.总长不小于180mm，刃宽不小于4mm，直头，单关节，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。
3.满足一类医疗器械注册证

	818
	咬骨钳
	总长不小于220mm，宽不小于4mm，直头，左侧角40°，双关节，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质；满足一类医疗器械注册证

	819
	咬骨钳
	总长不小于230mm，宽不小于4mm，直头，右侧角90°，双关节，材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	820
	咬骨钳
	总长不小于240mm，宽不小于2mm，左上弯30°，右侧角40°，双关节，材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	821
	咬骨钳
	总长不小于240mm，宽不小于2mm，左弯30°，左侧角40°，双关节，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质；满足一类医疗器械注册证

	822
	咬骨钳
	总长不小于240mm，宽不小于2mm，右上弯30°，右侧角40°，双关节，材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	823
	咬骨钳
	总长不小于240mm，宽不小于3mm，右弯30°，左侧角40°，双关节，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质；满足一类医疗器械注册证

	824
	咬骨钳
	总长不小于240mm，宽不小于4mm，直头，右侧角40°，双关节，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质；满足一类医疗器械注册证

	825
	咬骨钳
	1.长不小于180mm，头宽不小于3mm，弯头20°，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	826
	咬骨钳
	总长不小于180mm，头宽不小于2mm，弯头20°，其材质由40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	827
	咬骨钳
	总长不小于180mm，头宽不小于3mm，弯尖头20°，其材质由40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	828
	咬骨钳
	1.长不小于180mm，头宽不小于3mm，头部前弯20°，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	829
	咬骨钳
	总长不小于180mm，头宽不小于3mm，直尖头，其材质由40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	830
	咬骨钳
	1.长不小于180mm，头宽不小于4mm，直头，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	831
	咬骨钳
	1.长不小于180mm，头宽不小于5mm，直头，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	832
	咬骨钳
	1.咬骨钳总长不小于220mm，刃口宽不小于5mm，直头，双关节，长度偏差±5；
2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性；
3.满足一类医疗器械注册证

	833
	咬骨钳
	1.总长不小于240mm，刃宽不小于4mm，弯头20°，大开档，双关节，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。
3.满足一类医疗器械注册证

	834
	咬骨钳
	总长不小于240mm，头宽不小于8mm，直头，其材质由40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	835
	咬骨钳
	1.总长不小于200mm，刃宽不小于2mm，直头，双关节，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。
3.满足一类医疗器械注册证

	836
	咬骨钳
	1.咬骨钳长不小于200mm，刃口宽不小于3mm，直头，双关节，长度偏差±5；
2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	837
	咬骨钳
	1.长不小于220mm，头宽不小于2mm，钳头前弯20°，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	838
	咬骨钳
	1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC；
2.长度不小于220mm，直头，头宽不小于3mm，左侧角40°，双关节；
3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
4.满足一类医疗器械注册证

	839
	咬骨钳
	1.咬骨钳总长不小于220mm，刃口宽不小于3mm，直头，双关节，长度偏差±5；
2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性；
3.满足一类医疗器械注册证

	840
	咬骨钳
	1.咬骨钳总长不小于220mm，刃口宽不小于4mm，直头，双关节，长度偏差±5；
2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性；
3.满足一类医疗器械注册证

	841
	咬骨钳
	长不小于220mm，宽不小于6mm，侧角头，双关节，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质；满足一类医疗器械注册证

	842
	咬骨钳
	1.长不小于230mm，头宽不小于5mm，钳头前弯20°，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	843
	咬骨钳
	1.咬骨钳总长不小于240mm，刃口宽不小于3mm，弯尖头20°，双关节，长度偏差±5；
2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性；
3.满足一类医疗器械注册证

	844
	咬骨钳
	1.长不小于240mm，头宽不小于3mm，钳头前弯20°，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	845
	咬骨钳
	1.长不小于240mm，头宽不小于4mm，钳头前弯20°，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	846
	咬骨钳
	总长不小于180mm，头宽不小于2mm，弯头38°，其材质由40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	847
	咬骨钳
	1.咬骨钳总长不小于240mm，刃口宽不小于3mm，直尖头，双关节，长度偏差±5；
2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性；
3.满足一类医疗器械注册证

	848
	咬骨钳
	1.总长不小于200mm，刃宽不小于4mm，弯头20°，双关节，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。
3.满足一类医疗器械注册证

	849
	咬骨钳
	1.长不小于240mm，头宽不小于5mm，钳头前弯20°，双关节，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	850
	医用镊
	长不小于160mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	851
	医用镊
	长不小于125mm，直型，横齿，精细头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	852
	医用镊
	长不小于140mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	853
	医用镊
	长不小于180mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	854
	医用镊
	长不小于250mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	855
	阴道拉钩
	总长不小于180mm，宽不小于32mm，深不小于115mm，平型，板式，单头，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	856
	阴道拉钩
	总长不小于185mm，宽不小于36mm，深不小于90mm，凹型，板式，单头，医用不锈钢，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	857
	整形分离器
	1.长不小于180mm，左弯，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	858
	整形分离器
	1.长不小于180mm，右上弯，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	859
	整形分离器
	1.长不小于180mm，左上弯，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	860
	整形分离器
	1.长不小于180mm，右弯，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	861
	整形分离器
	1.长不小于155mm，直圆，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	862
	整形镊
	长不小于125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	863
	整形镊
	长不小于125mm，头宽不小于1.6mm，直，有齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面亚光处理。满足一类医疗器械注册证

	864
	整形镊
	1.总长不小于125mm，头部宽不小于0.4mm，有齿，直型。
2.用于手术时夹持组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
5.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	865
	整形镊
	1.总长不小于140mm，直头，头宽0.8mm，头部有唇头齿。
2.用于夹持组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
5.外表面亚光喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	866
	整形镊
	1.总长不小于140mm，直型，镊子头部内侧有钩子，头部宽度不小于1mm。
2.用于夹持组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
5.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	867
	整形镊
	1.总长不小于140mm，直型，镊子头部内侧有钩子，头部宽度1mm。
2.用于夹持组织。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
5.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
7.满足一类医疗器械注册证

	868
	整形镊
	长不小于125mm，头宽不小于1.6mm，直，有齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	869
	直角拉钩
	1.长不小于250mm，宽不小于40mm，深不小于60mm，单头，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	870
	直角拉钩
	1.长不小于210mm，宽不小于14mm，深不小于35mm，单头，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	871
	直角拉钩
	1.瓦形,由两片组成：1#总长不小于98mm，两头宽不小于9.5mm和13mm，高不小于14mm和21.5mm，厚度不小于1mm；2#总长不小于100mm，两头宽10mm和14.5mm，高15.5mm和23.5mm，厚度不小于1mm。
2.应以GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	872
	植骨器
	总长不小于245mm，，管子外径不小于6mm，胶木柄；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；满足一类医疗器械注册证

	873
	止血钳
	总长不小于180mm，直型，全齿，有钩，头宽不小于3.8mm，头厚不小于3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	874
	止血钳
	1.总长不小于200mm，头宽不小于2.5mm，头部圆弯，弯高不小于9mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	875
	止血钳
	总长不小于200mm，弯型，弯头高度不小于16mm，全齿，头宽不小于3.2mm，头厚不小于2.5mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	876
	止血钳
	1.总长不小于220mm，头宽不小于2.5mm，头部圆弯50°，弯高不小于9mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	877
	止血钳
	总长不小于220mm，弯型，弯头高度不小于18mm，全齿，头宽不小于3.6mm，头厚不小于2.8mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	878
	止血钳
	总长不小于220mm，直型，全齿，有钩，头宽4mm，头厚3.4mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	879
	止血钳
	总长不小于240mm，90°直角弯，弯高不小于45mm，头宽不小于3mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	880
	止血钳
	总长不小于240mm，直型，全齿，有钩，头宽不小于4.2mm，头厚不小于3.4mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	881
	止血钳
	1.材料采用医用不锈钢材质，硬度为40-48HRC；
2.长度不小于180mm，头部弯曲后高度不小于15mm；
3.表面采用刷光工艺，外观呈半哑光状态，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	882
	止血钳
	总长不小于240mm，90°直角弯，弯高不小于15mm，头宽不小于3mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	883
	止血钳
	总长不小于125mm，弯型，蚊式，弯头高度不小于6mm，全齿，头宽不小于1.8mm，头厚不小于1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	884
	止血钳
	1.产品总长不小于125mm，弯形，头部内侧有齿，精细形。
2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	885
	止血钳
	总长不小于125mm，直型，蚊式，全齿，头宽不小于1.8mm，头厚不小于1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	886
	止血钳
	1.产品总长不小于125mm，直形，头部内侧有齿，精细形。
2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。
3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
4.满足一类医疗器械注册证

	887
	止血钳
	总长不小于140mm，弯型，弯头高度不小于8mm，全齿，头宽不小于2.2mm，头厚不小于2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	888
	止血钳
	总长不小于140mm，直型，全齿，头宽不小于2.2mm，头厚不小于2mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	889
	止血钳
	总长不小于160mm，弯型，弯头高度不小于10mm，全齿，头宽不小于2.5mm，头厚不小于2.5mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	890
	止血钳
	总长不小于160mm，直型，全齿，有钩，头宽不小于3.4mm，头厚不小于2.7mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	891
	止血钳
	总长不小于180mm，弯型，弯头高度不小于12mm，全齿，头宽不小于2.8mm，头厚不小于2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	892
	止血钳
	总长不小于180mm，弯型，弯头高度不小于12mm，全齿，有钩，头宽不小于3.8mm，头厚不小于3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	893
	止血钳
	1.材料采用医用不锈钢材质，硬度为40-48HRC；
2.长度不小于130mm，头部弯曲后高度不小于13mm；
3.表面采用刷光工艺，外观呈半哑光状态，表面粗糙度不大于0.8um。
4.满足一类医疗器械注册证

	894
	止血钳
	总长不小于180mm，直型，全齿，头宽不小于2.8mm，头厚不小于2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	895
	止血钳
	1.总长不小于180mm，双齿；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	896
	转接器
	1。与软轴牵开器配合部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC.
2.器械外表面亚光处理，不得有锋棱，毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm.
3.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”.
4.产品适用高温高压，低温等离子，环氧乙烷灭菌。
5.满足一类医疗器械注册证

	897
	转接器
	1.I型，带单臂、双臂，J形臂固定器。
2.与软轴牵开器配合部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC.
3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱，毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm.
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”.
5.产品适用高温高压，低温等离子，环氧乙烷灭菌。
6.满足一类医疗器械注册证

	898
	椎板拉钩
	1.长不小于210mm，头宽不小于30mm，深不小于100mm，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	899
	椎板拉钩
	1.长不小于160mm，宽不小于23mm，钩深不小于60mm，长度公差±5mm；
2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
3.满足一类医疗器械注册证

	900
	椎板拉钩
	总长不小于160mm，头宽不小于32mm，深不小于1000mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	901
	椎板牵开器
	长不小于300mm，宽不小于45mm，活动式，5×5，钝钩，直型，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	902
	椎板牵开器
	长不小于300mm，宽不小于45mm，活动式，5×5，钝钩，直型，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	903
	椎板牵开器
	长不小于180mm，宽不小于50mm，直径不小于Ф3，单钩，钝钩，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	904
	椎板牵开器
	1.长不小于210mm，深不小于40mm，直径不小于6mm，单钩，钝钩，直角弯，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	905
	椎板牵开器
	1.长不小于210mm，深不小于60mm，直径不小于6mm，单钩，钝钩，直角弯，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	906
	椎板牵开器
	长不小于180mm，宽不小于40mm，直径不小于Ф3，单钩，钝钩，材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	907
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于2.5mm，开口不小于10mm，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	908
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于2.5mm，开口不小于10mm，刃口角度90°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	909
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于2mm，开口不小于10mm，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	910
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于3.5mm，开口不小于10mm，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	911
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于3mm，开口不小于10mm，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	912
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于3mm，开口不小于10mm，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	913
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于3mm，开口不小于10mm，刃口角度90°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	914
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于4mm，开口不小于10mm，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	915
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于260mm，头宽不小于4.5mm，开口不小于10mm，刃口角度110°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	916
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于260mm，头宽不小于4.5mm，开口不小于10mm，刃口角度90°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	917
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于4mm，开口不小于10mm，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	918
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于180mm，头宽不小于2mm，开口不小于10mm，刃口角度90°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	919
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于1.5mm，开口不小于10mm，刃口角度110°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	920
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于2.5mm，开口不小于10mm，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	921
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于2mm，开口不小于10mm，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	922
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于3.5mm，开口不小于10mm，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	923
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于3mm，开口不小于10mm，刃口角度90°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	924
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于4mm，开口不小于10mm，刃口角度90°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	925
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于200mm，头宽不小于2mm，开口不小于10mm，刃口角度90°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	926
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于3mm，开口不小于10mm，刃口角度90°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	927
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于180mm，头宽不小于2.5mm，开口不小于10mm，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	928
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于200mm，头宽不小于2.5mm，开口不小于10mm，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	929
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于200mm，头宽不小于3mm，开口不小于10mm，刃口角度90°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	930
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于1.5mm，开口不小于10mm，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
3.满足一类医疗器械注册证

	931
	椎板咬骨钳
	1.总长不小于230mm，头宽不小于2.5mm，开口不小于10mm，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；
2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3.满足一类医疗器械注册证

	932
	子宫敷料钳
	总长不小于250mm，有齿，双弯，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	933
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于6mm,钝，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	934
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于10mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	935
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于8mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	936
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于8mm,锐，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	937
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于5mm,钝，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	938
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于15mm,钝，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	939
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于6mm,锐，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	940
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于7mm,钝，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	941
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于10mm,钝，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	942
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于10mm,锐，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	943
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于12mm,钝，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	944
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于14mm,钝，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	945
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于16mm,钝，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	946
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于18mm,钝，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	947
	子宫刮匙
	长度不小于280mm，头宽不小于9mm,钝，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	948
	子宫夹持钳
	总长不小于250mm，弯，双爪，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	949
	子宫夹持钳
	总长不小于220mm，直，有钩，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	950
	子宫夹持钳
	总长不小于210mm，角弯90°，钳头弯曲高度不小于55mm，无钩，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	951
	子宫夹持钳
	总长不小于220mm，角弯90°，钳头弯曲高度不小于50mm，角弯，镀金圈，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	952
	子宫夹持钳
	总长不小于220mm，腮轴到钳头长度不小于55mm，钳头弯曲高度不小于25mm，角弯，镀金圈，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	953
	子宫夹持钳
	总长不小于250mm，直，单爪，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	954
	子宫颈活体取样钳
	总长不小于180mm，盖板式，长圆形，30Cr13医用不锈钢，热处理硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	955
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ10mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	956
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	957
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ11mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	958
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ11.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	959
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ12mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	960
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ15mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	961
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ7mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	962
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ16mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	963
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ3mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	964
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ3.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	965
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ4mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	966
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ4.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	967
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ5.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	968
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ6.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	969
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ7.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	970
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ6mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	971
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ10.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	972
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ14mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	973
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ8mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	974
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ8.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	975
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ9mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	976
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ9.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	977
	子宫颈扩张器
	总长不小于180mm，直径不小于Φ13mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	978
	子宫颈钳
	总长不小于250mm，直，2*3齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	979
	子宫颈钳
	总长不小于250mm，侧弯，2*3齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	980
	子宫探针
	长不小于280mm，直型，带刻度，柔性，H62医用不锈钢，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	981
	阻生牙骨凿
	1.总长不小于165mm，头宽不小于4mm，弯半圆刃。
2.用于口腔手术时凿除骨质或凿断骨连接。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	982
	阻生牙骨凿
	1.总长不小于165mm，头宽不小于5.5mm，双面刃。
2.用于口腔手术时凿除骨质或凿断骨连接。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	983
	阻生牙骨凿
	1.总长不小于165mm，头宽不小于5mm，弯月牙刃。
2.用于口腔手术时凿除骨质或凿断骨连接。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	984
	阻生牙骨凿
	1.总长不小于165mm，头宽不小于4mm，直半圆刃。
2.用于口腔手术时凿除骨质或凿断骨连接。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	985
	阻生牙骨凿
	1.总长不小于165mm，头宽不小于5mm，直月牙刃。
2.用于口腔手术时凿除骨质或凿断骨连接。
3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。
4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
5.满足一类医疗器械注册证

	986
	组织剪
	长度不小于115mm，直型，综合，特快型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，指圈镀黑处理。满足一类医疗器械注册证

	987
	组织剪
	长度不小于200mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	988
	组织剪
	总长不小于140mm，4#，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	989
	组织剪
	长度不小于220mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	990
	组织剪
	长度不小于250mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	991
	组织剪
	长度不小于200mm，直型，圆刃，特快型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，指圈镀黑处理。满足一类医疗器械注册证

	992
	组织剪
	长度不小于160mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	993
	组织剪
	长不小于180mm，直，指圈，枪形，精细；材料采用医用不锈钢40Cr13材质；满足一类医疗器械注册证

	994
	组织镊
	长不小于160mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	995
	组织镊
	长不小于180mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	996
	组织镊
	1.总长不小于160mm，头宽不小于1.2mm，枪状，横齿；2.采用17-4医用不锈钢材料。3.器械外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。满足一类医疗器械注册证

	997
	组织镊
	长不小于140mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	998
	组织钳
	总长不小于180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	999
	组织钳
	总长不小于140mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。满足一类医疗器械注册证

	1000
	组织钳
	总长不小于200mm，直型，17-4PH医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。满足一类医疗器械注册证

	1001
	组织钳
	长不小于165mm，宽不小于1.7mm，枪形，精细；材料采用医用不锈钢20Cr13材质；满足一类医疗器械注册证


第四章  合同主要条款
（具体以实际签订合同为主）

 合同编号：                               
                                             原合同编号：                               
医用耗材（试剂）采购合同

甲  方：   新疆医科大学第一附属医院  

乙  方：                             
签订日期：         年      月      日

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》等相关法律法规，严格执行新疆医科大学和新疆医科大学第一附属医院相关规定，为明确甲乙双方关于医用耗材（试剂）采购方面的权利和义务，本着平等、诚实、信用的原则，经双方协商一致，就有关事项达成如下合同，双方共同遵守执行。

第一条  产品及价格

1.本合同范围内耗材（试剂）产品名称、规格型号、单位、单价、生产厂家必须以中标/成交结果为准。

2.合同内产品价格按中标/成交价格执行,包含生产、销售、运输全部成本及税费、利润等全部项目。（详见中标/成交通知书及明细）

3.乙方承诺提供给甲方的所有产品的价格为全疆最低价。若招标后出现新的全疆最低价，乙方同意甲方按照新的全疆最低价进行结算。“因医保系统调价，厂家主动降价等原因调价的此合同依然有效”。

4.合同期内乙方所提供的所有产品不得上调价格。
第二条  供货方式及时间

1.乙方应对所供产品适当备货，确保甲方需求。

2.乙方按甲方采购计划和要求及时配送，乙方承诺自接到甲方计划后

      天内将产品送至甲方指定地点；急诊、抢救等紧急情况下，甲方随时下达计划，乙方必须保证随时供货，并在4小时内送达。不得因供货不及时影响甲方诊疗工作。

3.乙方所供产品必须先送达甲方设备与信息管理部办理验收入库手续。乙方不得在甲方设备与信息管理部通知的计划外直接向使用科室送货。违反本约定的，乙方承诺免于收取任何款项，且甲方有权单方解除本合同。

4.甲方收货时，应验收产品的名称、规格、生产厂家、批号、数量、注册证号、有效期和包装等，如配送的产品与甲方计划及中标（谈判）结果不符或达不到合同规定的标准，乙方应立即退货、换货、补货。对不符合质量要求的产品，甲方有权拒绝接收，乙方应对不符合质量标准的产品及时进行更换，确保不影响甲方的工作。

5.供货配送过程中的破损、丢失、污染等损耗由乙方负责。

6.限量限金额采购的产品应严格按照限定数量和金额送货，超出部分甲方不予付款，损失由乙方自行承担。

第三条  资质及质量标准

1.乙方应向甲方提供企业及代理人的合法资格、本合同所涉及产品的合法性的相关证明文件或者复印件并加盖乙方公章，包括：

（1）营业执照；

（2）医疗器械生产许可证或者备案凭证；

（3）医疗器械经营许可证或者备案凭证；

（4）医疗器械注册证或者备案凭证；

（5）产品授权文件；

（6）乙方法人代表或法定代表人身份证复印件、代理人的法人代表或法定代表人授权委托书、身份证复印件、联系方式；

（7）汇款地址、账号。

2.乙方本条第一款所列资质证明文件发生变更、过期等情况应提前90个工作日内书面告知甲方，同时提供相应的证明文件，并及时更新备案。乙方委托代理人发生变更，乙方应提前通知甲方，并更新备案。

3.合同期内由于乙方（供应商）代理权限（产品授权）的转移、公司注销、产品变更等实质性原因，合同应终止，甲方（医院）不承担任何责任，同时甲方按医院相关规定重新招标。

4.乙方保证所配送的产品是符合国家质量标准的合格产品，并与投标时的承诺相一致。出现质量问题，乙方应积极配合甲方的调查和处理。

5.乙方提供的产品均应按标准包装、贮存及运输，确保产品安全及质量；每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、进口产品报关单、产品合格证，包装、标记和包装箱内外的单据应符合甲方的要求，包括甲方提出的特殊要求；随货同行单上应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、产品的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位/地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

6.乙方所提供的医用耗材的有效期自货物通过最终验收之日起计算，且有效期限不小于12个月;另对于库房库存效期低于3个月的产品，乙方应积极配合甲方予以免费更换。特殊产品双方另行协商。

7.乙方应保证提供给甲方的产品，不存在专利权、商标权、授权或保护期等知识产权方面的争议。与任何第三方产生的争议由乙方自行处理和承担责任。

第四条  付款

1.乙方送货后当日办理出入库手续，按规定出具增值税发票及相关财务票据。

2.取得入库手续后，乙方有权对该批供货书面申请付款，经甲方相关部门审核后，甲方根据计划予以支付，付款期限以医院付款周期为准。乙方开具发票前甲方有权拒绝支付任何费用，且不承担任何违约责任。

3.付款方式：由甲方通过银行转账、商业汇票、银行承兑、银行保理等方式向乙方结算货款。

第五条  反商业贿赂约定

乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方人员进行商业贿赂。

第六条  违约责任

1.乙方违反本合同第二条第3款约定的，甲方对该供货有权不予结算，同时乙方向甲方支付该供货等值的违约金。

2.不按约定时间配送的，乙方按照每天承担逾期配送产品货款5%的标准向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

3.乙方三次不按甲方采购计划配送，甲方有权单方面终止合同，乙方按照本合同总金额的5%向甲方支付违约金。

4.甲方如发现乙方所提供产品的价格不是全疆最低价，甲方有权终止本合同，对本合同期限内所有产品按全疆最低价执行，已结算供货的差额部分从未结款中扣除，不足部分由乙方另行支付。

5.乙方未按照本合同第三条第二款、第三款执行的，甲方有权单方面终止合同，乙方按照本合同总金额的5％向甲方支付违约金，违约金不能补足甲方损失的，不足部分由乙方另行支付。

6.产品出现质量问题的，按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》等相关法律法规对乙方进行处理。因产品质量问题造成的一切不良后果、经济损失和法律责任均由乙方全部承担。甲方因此而支出任何费用的，乙方均应按照该支出数额的双倍向甲方支付违约金；且乙方按照问题产品数量的双倍向甲方供应产品。

7.乙方在合同期内出现任何失信、弄虚作假情况，甲方有权拒绝支付相关的货款，乙方向甲方支付相应货款的300%的违约金。同时，甲方有权解除合同，乙方自行承担因此产生的全部损失。

8.乙方有商业贿赂等违法行为的，甲方有权解除合同，乙方自行承担因此产生的全部损失。

9.乙方开具虚假发票的，乙方同意甲方对虚假发票所涉及金额货款不予支付，并甲方有权解除合同。

10.将本合同约定的供货义务转让他人履行的，乙方向甲方支付本合同总金额10%的违约金，且甲方有权解除本合同。

11.未按照本合同第二条第1款履行义务的，乙方除应当继续履行该义务同时向甲方支付违约金2000元，且甲方有权单方解除本合同。
12.本合同履行期间，若国家、新疆维吾尔自治区、新疆医科大学等出台相应的采购政策，则按照上级采购政策执行，若政策影响合同实际实质性条款的则本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任。

第七条  其他约定

1.甲乙双方已对本合同各条款全面、准确理解，双方对本合同的认识已达成完全的一致。

2.甲乙双方对在履行本合同过程中而知悉的对方的商业秘密，包括但不限于各自提交给对方的合同、价格、文件、资料、数据等，负有保密义务。任何一方不得将对方商业秘密及患者信息披露给任何第三方或不当使用。

3.本合同所述不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：天灾、水灾、地震或其他灾难，战争或暴乱，以及其他在受影响的一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止或避免的类似事件。受不可抗力影响的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，但应以最大限度减轻给对方造成损失的方式履行合同，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

4.本合同的所列附件是本合同不可分割的一部份。

（1）医疗卫生机构医药产品廉洁购销承诺。

（2）法定代表人授权书或法定代表人身份证明书，附法定代表人及被授权人身份证复印件（正反面）。
（3）中标/成交通知书及答疑函。 
（4）产品清单。
5.与合同相关招投标备案资料、供应商承诺、价格谈判、会议纪要等其他附件均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

第八条  本合同未尽事宜双方协商解决。因本合同发生纠纷的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条  本合同有效期为        年，自       年     月     日起       年      月      日止，自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

第十条  本合同一式伍份，甲方持肆份、乙方持壹份，具有同等法律效力。

第十一条  通知条款

甲方确认通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号

法人代表：罗坤

电话传真：0991-4324139

电子邮箱：无

乙方确认通讯地址：

负责人：

电话传真：

电子邮箱：

1.双方一致认可，在本合同签订后，双方之间的书面通知等文件通过递送、传真、特快专递、电子邮件等方式发送至合同记载的双方的通讯地址、电子邮箱视为送达，且该通讯地址适用于法院（或仲裁）审理和执行各个诉讼阶段。

2.如果一方故意拒收、找他人代收、邮件被退回或以其他理由逃避接收文件的，所有文书自发出之日视为送达。

3.任何一方的联络方法发生变更的，应在变更之日起3个工作日内书面通知对方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的联络方法所做出的联络和通讯应视为有效，未及时通知变更情况的一方自行承担由此产生的法律后果。

	甲方：新疆医科大学第一附属医院

           （盖章）
	乙方：

          （盖章）

	法人代表：
	法人代表：

	
	

	日期：      年    月    日
	日期：      年    月    日


医疗卫生机构医药产品廉洁购销承诺

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：

                                    年     月     日

附件：投标书格式
               项目

投标书
项目名称：

供应商名称：

地址：

供应商全权代表：

联系方式：
年      月      日

说明：因本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件，本招标文件中所提供的投标书格式并不作为最终系统上传投标文件时的唯一要求，以系统上最终提交的各部分投标文件为准。未提供格式的，自拟。

一、资格响应文件

二、报价要求响应文件

三、商务技术响应文件

1、投标书

致：（招标人）

根据贵方为　   （项目名称）   项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标商（投标商名称、地址）提交下述文件投标。
开标一览表

投标分项报价表

备品备件价格清单表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按招标文件投标商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标报价（单价合计））。

2．投标商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　投标商代表签字：　　　　　　　　　　
　投标商名称：　　　　　　　　　
　公章：　　　　　　　　　　

　日　　　期：　　　年　月　日

不参与围标串标承诺书
为诚实、客观、有序地参与                     项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：                             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                    年   月   日
供应商诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                         年   月   日

2、开标一览表

项目名称：　　                          　       项目编号：　　　　　　　　　　                                                                单    位：元

	序号
	产品名称
	投标产品信息

（应与医疗器械注册证或备案证信息一致）
	单价
	备注（包装规格）

	
	
	投标产品注册证名称
	规格型号
	生产厂家
	产地
	注册证号
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	1001
	
	
	
	
	
	
	
	

	质保期
	

	投标报价（单价合计）
	小写（元）：

大写（元）：


注：1、各供应商需对第三章技术参数中所要求的所有规格及内容进行报价。
折扣条件与折扣声明应在表下注明。

开标一览表与分项报价表中应注明所投产品的准确信息，医疗器械应严格按医疗器械注册证或备案证相关信息填写，非医疗器械应按产品实际外包装信息填写；所投产品如为注册产品的组件，在产品注册证名称后的括号内注明实际产品名称即可。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

3、报价明细表
项目名称：　　　　　　　　　　              项目编号：　　　　　              
                        　　　　　                     单    位：元

	序号
	产品名称
	投标产品信息

（应与医疗器械注册证或备案证信息一致）
	单价
	备注（包装规格）

	
	
	投标产品注册证名称
	规格型号
	生产厂家
	产地
	注册证号
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	1001
	
	
	
	
	
	
	
	

	质保期
	

	投标报价（单价合计）
	小写（元）：

大写（元）：


注：

1、各供应商需对第三章技术参数中所要求的所有规格及内容进行报价。
2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、开标一览表与分项报价表中应注明所投产品的准确信息，医疗器械应严格按医疗器械注册证或备案证相关信息填写，非医疗器械应按产品实际外包装信息填写；所投产品如为注册产品的组件，在产品注册证名称后的括号内注明实际产品名称即可。

4、各供应商需对第三章技术参数中所要求的的每种设备报价，其余附件及软件（如有）等配件不需单独报价，详列在配置清单内。
投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

4、备品备件价格清单表

	免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	收费损耗件备品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


服务质保期内免费提供损耗件备品备件

5、技术参数、功能偏离表
投标商名称（公章）：　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求技术参数
	投标技术参数
	偏离
	说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

投标商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
6、商务条款偏离表

投标商名称（公章）：　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：与招标文件中“商务条款”逐条对应填写，包含但不限于质保期、交货期、付款方式、合同条款等。　

投标商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

7、法人代表授权书格式
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

	法定代表人身份证正面
	被授权人身份证正面

	法定代表人身份证反面
	被授权人身份证反面


法人代表签字/盖章　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公   章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                                    

营业期限：                                                                    

成立时间：                                                                    

姓名：                   性别：                年龄：                   

职务：                                 

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


投标人（盖章）： 

日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

8、关于资格的声明函

致：　新疆新之建工程咨询有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

投标人名称（盖章）：

9、制造商出具的授权函（如需）

注：如有需要各投标人对上述内容的格式可自拟，但需体现完整授权关系、授权内容等，若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

10、 投标产品近三年（2023年04月至今）同类产品销售业绩表
11、资质证明文件

1、内容见第1.3.1.1条。

2、其它一切有利于产品和投标商的证明材料。

12、产品彩页等技术支持资料

13、其他内容(若有，请如实填写)

13.1节能、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           

所投内容：　　　　           　

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

13.2 节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。
13.3  小微企业生产或销售的产品优惠明细表

报价货币种类：       
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商

全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）总计：           （元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

13.4  中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日 期：

注：由供应商声明其所投货物的生产厂家为中小微，否则视为无效投标。格式不得修改。
注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求 
“中小企业声明函”具体填写要求如下： 
1.“单位名称”应填写采购人名称。 
2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向 
中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向 
中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。 
3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。 
4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。 对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。 对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业” 应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。 
5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。 对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。 
6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。 
7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、 营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。 
8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企 业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动 时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按 照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。 
（二）关于“中小企业声明函”的提交要求 
1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的， 不建议出具“中小企业声明函”。 
2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。 
3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属 于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任.
13.5监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

13.6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：

                                      日  期：

13.7关于符合本国产品标准的声明函【不适用可不提供】
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 
公司（单位）名称（盖章）：        

日期：     年  月  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附表：中国境内生产的组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则
 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
附：

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image2.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
五、争议处理
财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。
（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：
1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
本通知自2026年1月1日起施行。
 
附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则
　　　2.关于符合本国产品标准的声明函
各投标供应商请将以下退还投标保证金资料制作在贵司所提供的投标文件最后一页（或将以下内容制作完成加盖投标单位公章后发送至13209974015@163.com），我司将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

投标保证金退还信息表

	项目名称
	

	项目编号
	

	保证金金额
	
	缴纳日期
	年  月  日

	退还账户信息

	单位名称
	
	账  号
	

	开户行
	
	行  号
	

	联系人
	
	电  话
	

	电子邮箱
	


说明：请将本表附在响应文件最后一页

投标单位公章：
电话：0991-4519928                         - 4 -                  新疆新之建工程咨询有限公司编制

