项目编号:1404052026AGK00036

长治市屯留区医疗集团医疗设备购置

招 标 文 件

采   购   人： 长治市屯留区人民医院

采购代理机构：山西骅展工程项目管理有限责任公司

日        期：二〇二六年五月

目 录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  评标标准和评标办法	37

第四部分  采购需求	48

第五部分  合同格式（试行）	79

第六部分  投标文件格式	95

第一部分  招标公告

项目概况 长治市屯留区医疗集团医疗设备购置招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2026年06月23日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1404052026AGK00036

项目名称：长治市屯留区医疗集团医疗设备购置

预算金额（元）：1686822

最高限价（元）：410000,645000,631822

采购需求：

标项一

标项名称: 包1

数量:

预算金额（元）：410000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 详见采购需求

备注：/

标项二

标项名称: 包2

数量:

预算金额（元）：645000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 详见采购需求

备注：/

标项三

标项名称: 包3

数量:

预算金额（元）：631822

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 详见采购需求

备注：/

合同履约期限：包 1、2、3，自合同签订之日起15个工作日内

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1、2、3：无

3.本项目的特定资格要求：

【包1、2、3】

（1）投标人如属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人如属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（响应产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）；（2）本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证；（投标产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；（3）本次响应产品若为国产设备，须提供本次响应产品生产厂家的企业法人营业执照、医疗器械生产企业许可证或备案凭证。

三、获取招标文件

时间：2026年06月02日至2026年06月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月23日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月23日 09:30

开标地点：山西省长治市潞州区长治市天空之城SOHO五楼骅展——开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式： 供应商支付

代理费收费标准： 招标代理服务费金额参照国家计委价格[2002]1980号文件和国家发改委“发改办价格[2003]857号”文的规定按照货物类收费标准的75%计取。中标服务费在成交通知书发出时，由成交单位一次性支付给采购代理机构。

代理费收费金额（元）： /

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：长治市屯留区人民医院

地    址：长治市屯留区麟绛街道麟绛西大街214号

联系方式：0355-7523450

2.采购代理机构信息

名    称： 山西骅展工程项目管理有限责任公司

地    址：长治市潞州区天空SOHO五楼

联系方式：18636558529

3.采购代理机构信息

项目联系人： 常艺芳

电    话：18636558529

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 长治市屯留区人民医院 |
| 2 | 代理机构 | 山西骅展工程项目管理有限责任公司 |
| 3 | 项目名称 | 长治市屯留区医疗集团医疗设备购置 |
| 4 | 项目编号 | 1404052026AGK00024 |
| 5 | 预算金额（元） | 1686822.00 |
| 6 | 最高限价（元） | 1686822.00（包1：410000.00；包2：645000.00；包3：631822.00） |
| 7 | 投标报价 | 投标人就招标文件的货物唯一报价，报价应包含分项报价和总报价。 投标报价包括货物、随配附件、备品、备件、工具、送达指定交货地点各种费用和安装调试、培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务、税费等所有费用的总和。即：一次性安装调试即可全面投入使用。 |
| 8 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 包1：¥4000.00元（肆仟元整） 包2：¥6000.00元（陆仟元整） 包3：¥6000.00元（陆仟元整） 投标保证金的形式：电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 1、电汇、支票、汇票、本票 递交时限：投标文件提交截止时间前 递交方式：（通过本单位基本银行帐户递交） 退还方式：（通过本单位基本银行帐户全额退还） 投标保证金凭证：银行转账单扫描件 投标保证金开户银行及账号如下： 账户名称：山西骅展工程项目管理有限责任公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司长治潞城支行 账 号：04753001040027556 行 号：103166275306 2、采用银行或金融服务平台保函、保证保险保函、工程担保公司保函形式 保函形式分为银行或金融服务平台、保证保险、工程担保公司出具的保函。投标人在提交投标保证金时，可以以上具有资格出具 保函机构开具的相应金额的保函替代现金。出具的投标保函必须与招标投标项目一致，其有效期应当与招标文件有效期一致，且真实有效。投标人在电子投标文件中需附保函的扫描件并加盖电子公章。 注：银行开具的免保证金的非融资性的履约保函不可使用。 3、保证金提交不符合要求或存在弄虚作假的情况，将被视为无效投标，并依法追究法律责任。 4、在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金； 5、采购人因重大变故取消采购任务的，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以发布公告的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经交纳投标保证金的，采购代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。 6、投标保证金将退还到原缴纳帐户。原缴纳帐户发生变更的，投标人需向采购代理机构提交书面情况说明和银行缴纳回执单。 7、投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构不退还投标保证金。 |
| 10 | 质量标准及质保期 | 质量标准：合格 质 保 期：三年 |
| 11 | 投标备选方案 | 不接受。 |
| 12 | 合同履行期限(供货期限) | 自合同签订之日起15个工作日内 |
| 13 | 交货地点 | 长治市屯留区 |
| 14 | 交货方式 | 现场交货、卖方送货并且承担设备使用前所有费用。 |
| 15 | 资金支付程序及方式 | 货到且安装完成并验收合格后，一次性支付。 |
| 16 | 履约保证金的缴纳及退还 | 不适用 适用 履约保证金缴纳：供应商签订合同时，需缴纳合同金额2%的履约保证金，可以转账、电汇、本票、支票等非现金方式缴入采购人指定账户 履约保证金退还：中标人按合同完成履约，项目通过验收合格后五个工作日内支付 |
| 16 | 联合体投标 | 不接受。 |
| 17 | 投标文件有效期 | 90日历天 |
| 18 | 代理服务费 | 招标代理服务费金额参照国家计委价格[2002]1980号文件和国家发改委“发改办价格[2003]857号”文的规定按照货物类收费标准的75%计取。中标服务费在成交通知书发出时，由成交单位一次性支付给采购代理机构。 |
| 19 | 现场考察 | 不组织。 |
| 20 | 开标前答疑会 | 不组织。 |
| 21 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人依法组建；采购人代表0人，评审专家5人，共5人。 评标专家确定方式：山西政府采购专家库随机抽取 |
| 22 | 政府采购相关政策要求 | 详见本招标文件“第二部分投标人须知”中“8.6政府采购相关政策要求”。 |
| 23 | 投标货物是否需要提供样品 | 不需要。 |
| 24 | 政府采购相关政策要求（如涉及的话） | 1、本项目涉及进口产品的要求： （1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2、本项目涉及节能、环保产品政府采购政策： （1）根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 （2）《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19号）》（如遇调整，按最新清单执行）。 （3）本次招标需落实《节能产品政府采购品目清单》中规定的属于国家强制性采购的，必须符合要求，并提供承诺书，未提供承诺书的，投标文件无效。 （4）《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）》（如遇调整，按最新清单执行）。 （5）本次招标属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，并提供承诺书，未承诺书的，投标文件无效。 （6）节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。 （7）国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准（如遇调整，请以最新公布的为准）。 3、商品包装和快递包装 投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，未提供承诺书的，投标文件无效。 4、支持绿色建材促进建筑品质提升 （1）财政部、住房和城乡建设部会同相关部门根据建材产品在政府采购工程中的应用情况、市场供给情况和相关产业升级发展方向等，结合有关国家标准、行业标准等绿色建材产品标准，制定发布绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（试行，以下简称《基本要求》）。财政部、住房和城乡建设部将根据试点推进情况，动态更新《基本要求》，并在中华人民共和国财政部网站（www.mof.gov.cn）、住房和城乡建设部网站（www.mohurd.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布。 （2）投标人须落实绿色建材采购要求，鼓励投标人提供获得绿色建材评价标识、认证或者获得环境标志产品认证的绿色建材产品，满足《基本要求》的有关规定。 5、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务 6、本项目涉及非政府强制采购产品的要求： （1）投报产品有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。 （2）投标人须如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式自制），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。 7、本项目涉及正版软件的要求： 投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 8、本项目涉及信息安全产品的要求： 报价货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 9、中小企业参加本项目投标要求： （1）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准、财库[2020]46号文“财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知”、财库【2022】19号文件“关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知”及山西省财政厅晋财购【2022】6号文件“山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知”如实填写《中小企业声明函》（见格式部分），监狱企业参加响应视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件； （2）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： a.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； b.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； c.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （3）属于上述中小企业扶持政策情形之一的，小、微企业享受投标货物或服务15%的价格折扣，工程项目为5%（或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%-5%），用扣除后的价格参加评审。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予相应的扣除。 10、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）。 （2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 （3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）； 11、本项目涉及创新产品、创新服务的要求： （1）投标人所报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受所报产品或服务价格折扣。 （2）投标人所报创新产品或创新服务的，应在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》（格式见第八部分）。 12、监狱企业参加本项目投标的要求： （1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受所报货物或服务的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）； （3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受价格折扣。 13、实施本国产品标准及相关政策： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 25 | 中小企业划分标准所属行业 | 专门面向中小企业采购 是 否 本项目属于农林牧渔业 工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业) 建筑业 批发业 零售业 交通运输业 仓储业 邮政业 住宿业 餐饮业 信息运输业 软件和信息技术服务业 房地产开发经营 物业管理 租赁和商务服务业 其他未列明行业。 |
| 26 | 声明 | 投标人所投产品须符合国家相关强制性技术、安全标准或规范。如发现提供假冒伪劣或以次充好的货物，合同期内不能严格履行合同，将追究其法律，经济责任，并拒付所有货款。 |
| 电子标补充内容 |  |  |
| 1 | 投标文件编制及递交 | 1.投标人在山西省政府采购网电子投标客户端去制作、编制投标文件，生成加密文件。 2.投标人应在投标文件递交截止时间前，将符合上述要求的（加密）电子投标文件上传至山西省政府采购网电子投标客户端。 3.投标截止时间后，山西省政府采购网电子投标客户端无法接受投标文件。 |
| 2 | 开启 | 1.开标开启须携带编制投标文件时所使用的CA数字证书。 2.投标人开标开启时，使用CA数字证书对其递交的电子投标文件进行解密，解密时长30分钟。 4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为未递交投标文件，包括以下情形： （1）投标人按顺序轮至解密投标文件时未出现的但在解密时长30分钟内到场的，其可待剩余投标人完成解密投标文件后解密其投标文件；当所有在场投标人完成解密且在解密时长30分钟内仍未到场的，视为未递交投标文件； （2）投标人未携带CA数字证书或携带了非本次投标加密用CA数字证书的； （3）投标人使用的CA数字证书属于注销或无效的； （4）投标人携带的CA数字证书已损坏的。 5.如非上述原因造成解密失败，可开启异常处理。 |
| 3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系方式和通讯地址 | 递交方式：在线质疑，政府采购平台>项目质疑管理 递交方式：在线质疑，通过山西省政府采购网 （http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）提出 接收人：长治市屯留区人民医院/山西骅展工程项目管理有限责任公司 联系电话：0355-7523450 / 18636558529 |
| 4 | 其他 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

## 一、适用范围：本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

二、定义

2.1 “货物”指投标人制造或组织符合本招标文件要求的货物。

2.2 “服务”指除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，比如在质保期内的安装、调试、技术援助、培训等事宜和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4 “品目清单”指“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”。

三、合格投标人的条件

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3 本项目的特定资格要求：（1）投标人如属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人如属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（响应产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）；（2）本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证；（投标产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；（3）本次响应产品若为国产设备，须提供本次响应产品生产厂家的企业法人营业执照、医疗器械生产企业许可证或备案凭证。

3.4 供应商在投标(响应)时须提供长治市政府采购供应商应用信用承诺函；

3.5 本次招标不允许联合体投标。

3.6 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未分包的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效；

四、投标费用

4.1不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

五、招标文件的构成

5.1招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 评标标准和评分办法；

第四部分 采购需求；

第五部分 合同格式（参考）；

第六部分 投标文件格式。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5.3 除非特殊要求，招标文件不提供项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况。

5.4 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，将依据法律法规的规定解释。

5.5 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记并领取了招标文件的潜在投标人，联系方式以潜在投标人的登记为准。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

5.6 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号（如有）仅起说明作用，没有任何倾向性或限制性，也不会以其作为评审依据或标准。

5.7 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

六、招标文件的澄清和修改

6.1 投标人澄清要求的提交：任何已登记并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清，按招标文件中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构。

6.2 采购人或采购代理机构对澄清要求的处理：采购代理机构（或采购人)对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以书面形式进行答复。

6.3采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.4 采购人或采购代理机构澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购人或采购代理机构一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力。澄清或者修改的内容应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

6.5 采购人或采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，而无论采购代理机构（或采购人)是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

6.6 采购人或采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会或现场考察。如果召开标前会或现场考察，采购人或采购代理机构将向所有已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人发出通知。

6.7 采购人或采购代理机构在开标现场对投标情况可在不改变招标文件实质内容前提下做进一步的澄清和说明，并经全场投标人代表签字确认。

6.8 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

七、投标文件的语言和计量单位

7.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构（或采购人)就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 投标文件所使用的计量单位，须使用国家法定计量单位。

7.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件。

八、投标文件的组成及相关要求

8.1 投标文件分为资格部分、商务技术部分两部分。

资格文件指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件；

商务、技术部分指投标人提交的证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件且中标后有能力履行合同的文件；

本次招标，投标人应按本招标文件要求提交资格、商务技术部分的内容，投标人为了体现自身优势可另提供有关资料。（具体填写要求及部分格式参考招标文件第六部分）。

8.2 投标文件组成内容：

8.2.1资格部分

*(1)投标人有效的营业执照（三证合一），或事业单位法人证书；或自然人身份证明；或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；

*(2)基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

*(3)投标人履行合同能力的承诺书(见‘投标文件格式’)；

*(4)法定代表人身份证明(见‘投标文件格式’)；

*(5)法人授权委托书 (见‘投标文件格式’) ；

*（6）长治市政府采购供应商应用信用承诺函(见‘投标文件格式’) ；

*(7)投标保证金交纳证明（见‘投标文件格式’) ；

（8）特定资格要求证明文件

8.2.2商务技术部分

*（1）投标函(见‘投标文件格式’)；

*（2）开标一览表(见‘投标文件格式’)；

*（3）商务条款偏差表(见‘投标文件格式’)；

*（4）技术条款偏差表(见‘投标文件格式’)；

*（5）项目方案（格式自拟）；

（6）1.投标产品需提供相关的技术资料

2.提供保障本项目采购产品的质量和售后服务的承诺函。

（7）近三年类似项目合同书汇总表(见‘投标文件格式’)；

（8）投标人企业简况表(见‘投标文件格式’)；

- （9）拟派往本项目的技术团队人员配备情况(见‘投标文件格式’)；

- （10）关于符合本国产品标准的声明函(见‘投标文件格式’)；

（11）政府采购相关政策证明材料（若有的话填写）(见‘投标文件格式’)；

（12）投标人认为需要提供的其它资料

加*项目若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正，未加*项目不做强制要求，投标人可以视自身情况填写。

注：1、投标人应随时关注山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）关于本项目的一切信息，由供应商的疏忽，造成投标文件编写错误，后果由供应商承担。

2、供应商在投标（响应）时，按照规定提供长治市政府采购供应商信用承诺函(见‘投标文件格式’)，无需再提交相关证明材料（符合国家相关规定的财务状况报告，依法缴纳税收的证明材料，依法缴纳社会保障资金的证明材料，具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料）。

3、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

4、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8.4  投标保证金

（1）投标保证金：投标人须在开标前提交投标保证金额，保证金额详见投标人须知前附表。

（2）投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购代理机构在采购人因投标人的行为受到损害时可根据有关规定没收投标人的投标保证金。

（3）投标保证金可以采取网银转账等非现金形式缴纳。不允许他人代缴、个人账户汇款缴纳保证金。

（4）投标截止时间之前投标保证金未缴纳至采购代理机构账户、或缴纳不符合招标文件要求的投标，将被视为无效投标。

（5）投标人须在规定的投标文件递交时间内将缴纳凭证连同投标文件一起递交到采购代理机构。

（6）采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内全额退还未中标的投标人的投标保证金。

（7）中标人与采购人签订政府采购合同当天，须将合同一份送采购代理机构存档，采购代理机构将在5个工作日内退还中标人的投标保证金。

（8）有下列情形之一的，投标保证金不予退还：(a)投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；(b)投标人在投标文件中提供虚假材料的；(c)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；(d)中标人与采购人、其他投标人恶意串通的；(e)招标文件规定的其他情形。

（9）采购人因重大变故取消采购任务的，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经交纳投标保证金的，采购代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

（10）投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构不退还投标保证金。

8.5 投标报价

（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

（2）投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

（3）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

（4）投标人要按投标货物数量、价格表的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项。

（5）投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

（6）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

（7）对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，投标人可以视情况填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。

（8）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

（9）投标报价可以在保证质量的前提下合理低价，但低于成本价格的投标文件将被视为无效。

8.6政府采购相关政策要求 （不涉及的内容可不响应）。

8.6.1本项目涉及进口产品的要求：

（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

8.6.2本项目涉及节能、环保产品政府采购政策：

（1）根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

（3）本次招标需落实《节能产品政府采购品目清单》中规定的属于国家强制性采购的，必须符合要求，并提供承诺书，未提供承诺书的，投标文件无效。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

（5）本次招标属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，并提供承诺书，未承诺书的，投标文件无效。

（6）节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

（7）国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准（如遇调整，请以最新公布的为准）。

8.6.3商品包装和快递包装

投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，未提供承诺书的，投标文件无效。

8.6.4支持绿色建材促进建筑品质提升

（1）财政部、住房和城乡建设部会同相关部门根据建材产品在政府采购工程中的应用情况、市场供给情况和相关产业升级发展方向等，结合有关国家标准、行业标准等绿色建材产品标准，制定发布绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（试行，以下简称《基本要求》）。财政部、住房和城乡建设部将根据试点推进情况，动态更新《基本要求》，并在中华人民共和国财政部网站（www.mof.gov.cn）、住房和城乡建设部网站（www.mohurd.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布。

（2）投标人须落实绿色建材采购要求，鼓励投标人提供获得绿色建材评价标识、认证或者获得环境标志产品认证的绿色建材产品，满足《基本要求》的有关规定。

8.6.5《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务

8.6.6本项目涉及非政府强制采购产品的要求：

（1）投报产品有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。

（2）投标人须如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式自制），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

8.6.7本项目涉及正版软件的要求：

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

8.6.8本项目涉及信息安全产品的要求：

报价货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

8.6.9 小型和微型企业的评审要求。

（1）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准、财库[2020]46号文“财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知”、财库【2022】19号文件“关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知”及山西省财政厅晋财购【2022】6号文件“山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知”如实填写《中小企业声明函》（见格式部分），监狱企业参加响应视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

（2）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

a.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

b.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

c.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）属于上述中小企业扶持政策情形之一的，小、微企业享受投标货物或服务15%的价格折扣，工程项目为5%（或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%-5%），用扣除后的价格参加评审。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予相应的扣除。

（4）残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：

1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）。

2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）；

（5）本项目涉及创新产品、创新服务的要求：

1）投标人所报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受所报产品或服务价格折扣。

2）投标人所报创新产品或创新服务的，应在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》（格式见第八部分）。

（6）监狱企业参加本项目投标的要求：

1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受所报货物或服务的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）；

3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受价格折扣。

（7）实施本国产品标准及相关政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.6.5政采智贷

凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

九、投标内容填写说明

9.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

9.2 投标文件应按照招标文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；投标人可对表格格式及内容做适当调整，但不得有实质性变更。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

十、投标文件的有效期

10.1 本项目投标文件的有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

10.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

10.3 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

十一、投标文件的签署及规定

11.1 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章。

11.2 投标人应按照招标文件要求签署、盖章。投标文件正本无需逐页小签，副本允许是正本完整的复印件，与正本具有同等的法律效应。若正本和副本不一致，以正本为准。

11.3 投标人须注意：在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，评标委员会有权认定为其属于负偏离。

11.4 投标人应按本招标文件所要求的投标文件的份数提交投标文件。

（1）投标人应保证投标文件副本与正本内容一致；

（2）投标人对本招标文件第六部分“投标文件格式”中提供格式的资料，应按照样表格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的标准公章并经法定代表人或投标人代表签字，投标人仅可对表格格式和内容作细微调整，不允许实质性变更。

11.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

11.6 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

十二、投标文件的密封及标记

12.1  响应文件的加密、修改、提交

12.1.1供应商应使用山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）提供的“投标文件编写工具” 软件，对电子投标文件进行加密，未按要求加密的电子投标文件，交易平台将拒收。

12.1.2供应商应在投标截止时间前，登录山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）在线提交电子投标文件。投标截止时间之前允许供应商多次提交投标文件，每次提交将覆盖上一次提交的报价文件。供应商应对已上传的电子加密文件自行下载解密验证。

12.1.3供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为其撤回其投标文件。投标截止后传输的投标文件，交易平台将拒收。

十三、投标截止时间

13.1投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点提交，原则上投标截止时间即为开标时间。投标文件逾期递交的，采购代理机构（或采购人)拒绝接收。

13.2 采购人通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

十四、投标文件的补充、修改和撤回

14.1 在投标截止时间之前，报价人可以修改已上传的投标文件。但应当对修改后投标文件重新加密和上传。新上传的投标文件将自动覆盖原投标文件。

14.2 在投标截止时间前，报价人可以撤回已上传的投标文件。

4.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得修改和撤回投标文件。

十五、开标及其有关事项

15.1投标人应按照招标文件要求，“ 电子签章 ”指编制响应文件时所使用的山西 CA 数字证书的电子签章，电子签章包含磋商人电子公章、法定代表人电子签章和经授权的 本项目的项目负责人电子签章。

15.2 开标时间起 30 分钟内报价人可登陆“ 山西政府采购平台 ”，在“项目采购开评 标 ”模块对响应文件进行在线解密。若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败，则 投标无效。

### 15.3公布程序

主持人按下列程序进行公布：

（1）报价人进行电子签到；

（2）参会人员进行签到；

（3）宣读会场纪律；

（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（5）报价人解密响应文件；

（6）报价人确认自己的报价；

（7）抽取专家并录入专家信息、设置专家权限,专家进行电子签到；

（8）开始评标。

15.4 响应文件有效性

15.4.1 磋商时，有下列情形之一的，响应文件无效，不得进入评标：

（1）响应文件未按照采购操作规范加密的或不能成功解密的；

（2）响应文件有关内容未按操作规范进行电子签章的；

十六、组建评标委员会

16.1 采购人或采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为五人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2 采购人或采购代理机构就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，采购代理机构工作人员不得参加评标，采购人代表参与评标时须持有采购人授权函，其他人不得参与评标。

16.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标不能继续的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

十七、投标文件审查

17.1 开标后，采购人或采购代理机构对投标人投标文件进行资格性审查，以确定参加投标的投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的，不得评标。

17.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查和商务、技术部分的评标事务。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

17.3 审核时，要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求：

（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标货物的质量、数量等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或其他投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离不允许在开标后修正。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将被视为无效投标，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（4）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

17.4 审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

评标委员会将要求投标人按上述原则以书面形式调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

17.5 在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他投标人的竞争行为的；

C、有损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

17.6 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

J、不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

17.7  如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

C、非单一产品采购项目，投标产品未注明“非核心产品”字样的，均视为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

十八、投标的澄清

18.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家共同签字。

18.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

18.3 如评标委员会成员一致认为某个投标人的报价明显不合理或明显低于其他投标人的报价，有降低服务质量、不能诚信履行的可能时，有权决定是否要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；该投标人在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理，不能证明其报价合理性的，评标委员会有权拒绝该响应。

十九、详细评审

19.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三部分“评标标准和评标办法”。

19.2 评标委员会对须要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.3 采购人或采购代理机构应对评审数据进行校对、核对。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

19.4 评标报告签署前，经复核发现存在19.3的情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

二十、确定成交供应商

20.1经评审确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人，成交候选人的最终报价即为成交价。

二十一、评标过程保密

21.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

21.2 在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

21.3 评标结束后，参与评标的所有人员不得带走评标现场的任何资料。

二十二、关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

二十三、采购项目中止及废标情形

23.1 除因重大变故采购任务取消情况外，任何人均不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购代理机构须及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并于5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

23.2 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足 3家的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.3 采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

23.4 废标后，采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新

组织采购活动。

二十四、中标通知

24.1 中标人确定后, 采购人或采购代理机构将在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，并告知未通过资格审查的投标人其未通过的原因。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 除法律法规规定告知的内容以外，采购代理机构不作其他事项的解释。

二十五、代理服务费

# 25.1中标人在接受“中标通知书”一周内应向采购代理机构缴纳代理服务费。

# 25.2根据国家发改委第31号令《关于废止部分规章和规范性文件的决定》，原国家发改委计价格[2002]1980号”文件废止，代理服务费按照采购代理机构的收费标准收取。

# 25.3代理服务费收取具体标准如下：

# 中标人在接受“中标通知书”一周内应向采购代理机构缴纳代理服务费。服务费金额参照国家发改委“计价格[2002]1980号”文件规定的75%收取。具体标准如下：

| # 成交金额(万元) | # 货物项目 | # 服务项目 |
| --- | --- | --- |
| # 0-100 | # 1.5% | # 1.5% |
| # 100-500 | # 1.1% | # 0.8% |
| # 500-1000 | # 0.8% | # 0.45% |
| # 1000-5000 | # 0.5% | # 0.25% |

# 注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

二十六、签订合同

26.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

26.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

26.4 中标人一旦中标，未经采购人或采购代理机构事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人或采购代理机构有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

26.5 中标人应在合同签订当天，将合同副本一份送采购代理机构存档。

26.6 采购人应在签订合同2个工作日内，将合同公示在财政部门指定的媒体上公示。

26.7 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。当出现法律法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

26.8 违反27.1-27.7所列规定，给采购人和采购代理机构造成损失的，应承担赔偿责任。

二十七、保密

27.1 投标人自领取招标文件之日起，招标文件仅可用于本项目招标过程，招标过程结束后，相关所有资料均不能以任何形式进行传播和使用。

27.2 除非经采购人的书面同意，否则任何时候均不得向任何第三方透露从本次招标获得的信息。

27.3 投标人应确保其雇员遵守同样的保密义务。

27.4 如投标人因故意、过失或任何其它原因导致任何保密信息泄露、公开或为第三方知晓，由此造成的各项损失均由投标人承担全部责任。

二十八、披露

28.1 采购代理机构（或采购人）有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

28.2 在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 二十九、询问和质疑

29.1 投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

29.1.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

29.1.2 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构（或采购人）提出询问。询问事项若属于采购人提交的采购需求范畴的，询问方式为口头询问的，采购代理机构告知询问对象直接向采购人询问；采购人须在法定时间内向询问投标人进行书面答复。

29.1.3 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，并应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）在法定质疑期内以书面形式提出质疑。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，在收到招标文件之日起七个工作日内开标之日前提出；

对采购过程提出质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出；

对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出，重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，视为无效质疑。

29.1.4 质疑函内容包括：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

29.1.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

29.1.76有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）未参与本次政府采购活动的投标人；

（2）不符合本次政府采购活动特定条件的投标人；

（3）未在有效期内提出质疑的；

（4）不同质疑人委托同一人办理质疑事宜的；

（5）质疑没有明确请求和必要的证明材料；

（6）针对同一采购程序环节的质疑未在法定质疑期内一次性提出;

（7）其它不符合受理条件的情形。

29.1.8采购代理机构（或采购人）将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.1.9质疑投标人对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

29.1.10 质疑投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构、采购人应当驳回质疑，并向政府采购监督管理部门报告将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

A、一年内三次以上质疑均查无实据的；

B、捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

## 三十、违约处罚

30.1 发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

（2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）中标人未按本招标文件规定签约；

（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

三十一、政策性因素

31.1 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库 [2007]119 号）的有关规定 ，本采购文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品 ”外， 均必须采购国产产品 。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产 自关境外的产品 ”。投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准 ，否则投标无效；

32.2 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19 号）；

33.3 《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号）；

33.4 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）；

33.5 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号）；

33.6 关于印发《节能产品政府采购实施意见》 的通知（财库〔2004〕 185 号）；

33.7 关于环境标志产品政府采购实施的意见（财库〔2006〕90 号）；

33.8 政府采购支持绿色、创新等方面发展。

第三部分 评标标准和评标办法

一、评标内容及评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及投标货物进行综合评价。

二、评分办法

本次评标采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。最低报价不能作为中标的唯一保证。

- 资格性审查的内容及标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 营业执照副本 | 有效且符合招标文件要求 |
| 7 | 基本账户开户许可证或基本存款账户信息 | 有效且符合招标文件要求 |
| 8 | 特定资格要求 | （1）投标人如属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人如属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（响应产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）；（2）本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证；（投标产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；（3）本次响应产品若为国产设备，须提供本次响应产品生产厂家的企业法人营业执照、医疗器械生产企业许可证或备案凭证。 |

- 注：供应商信用承诺函为格式所提供“长治市政府采购供应商应用信用承诺函”为准。

- 四、符合性审查的内容及标准

| 审查内容 | 标 准 |
| --- | --- |
| 投标文件格式 | 本项符合招标文件要求 |
| 投标文件实质性参数 | 提供证明材料，符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章 | 本项符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 本项符合招标文件要求 |
| 合同履行期限(供货期限)、交货地点、质保期、质量标准 | 本项符合招标文件要求 |
| 投标保证金 | 本项符合招标文件要求 |
| 投标报价 | 低于（含等于）最高限价 |

五、评定内容及评分标准

包1、包2、包3评分标准

| 商务部分 (6分) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 投标人业绩（6分） 提供在投标截止日期三个年度（2023年6月至今）内类似合同案例，要求必须提供供应商与最终用户签订的合同协议书；每个业绩2分，本项最高得6分，投标文件中应附相应合同复印件。 注：本款合同案例仅指供应商自身的合同案例，即合同案例合同的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。合同协议书必须包含以下所有内容为一个有效业绩：合同首末页、金额页、签字盖章页、合同内容。 |  |  |
| 技术部分（64分） |  |  |
| 供货方案（16分） 供货方案应急措施 供货方案实施计划 供货产品备品备件措施 供货方案运输方案 供货方案包装存储方案 供货方案时间安排满足项目需求 全过程调度产品方案 供货方案风险控制 注：以上方案每提供一项内容不存在瑕疵的方案得2分，内容存在1处瑕疵的得1.5分，内容存在2处瑕疵的得1分，内容存在3处及以上瑕疵的或不提供的不得分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |
| 产品质量保证措施（7分） 质量控制目标 质量过程检验检测方法满足本项目需求 严格控制供货方，确保原材料和零部件质量满足项目需求 质量控制纠错与改进措施 质量控制统计方法 质量控制全过程可追溯性 质量控制内部审核和外部评估方法 注：以上方案每提供一项内容不存在瑕疵的方案得1分，内容存在1处瑕疵的得0.8分，内容存在2处瑕疵的得0.5分，内容存在3处及以上瑕疵的或不提供的不得分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |
| - 技术团队人员配备情况（6分） 具备稳定的技术支持团队 具备现场技术支援能力 提供技术团队人员配备情况（包括职务、主要负责事项、项目内职务等） 注：以上方案每提供一项内容不存在瑕疵的方案得2分，内容存在1处瑕疵的得1.5分，内容存在2处瑕疵的得1分，内容存在3处及以上瑕疵的或不提供的不得分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |
| 培训方案（6分） 培训内容、培训计划、培训方法、培训资料、培训师资力量、培训考核评估方案 注：以上方案每提供一项内容不存在瑕疵的方案得1分，内容存在1处瑕疵的得0.8分，内容存在2处瑕疵的得0.5分，内容存在3处及以上瑕疵的或不提供的不得分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |
| 售后服务（9分） 售后服务体系、售后服务内容、售后应急解决方案 注：以上方案每提供一项内容不存在瑕疵的方案得3分，内容存在1处瑕疵的得2分，内容存在2处瑕疵的得1.5分，内容存在3处及以上瑕疵的或不提供的不得分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |
| 投标产品性能指标（20分） 满足招标文件要求的全部技术指标得20分，评委要充分考虑供应商提供投标产品的详细技术指标，参考其相关证明材料（证明材料可以是生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料）进行认定； 每有一项非实质性参数负偏离扣1分，扣完为止（如技术参数偏离表的响应情况与技术证明文件资料或其它合法证明文件描述不符，专家有权认定为负偏离）。 评标委员会在评审意见中注明扣分的理由。 任何一项关键性技术指标（指技术要求中加“★”号项）没有实质性响应招标文件的要求，将导致响应无效。 |  |  |
| 价格分（30分） |  |  |
| 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 注：报价得分计算保留小数点后二位。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 关于政府采购价格折扣政策说明及政府采购异常低价问题见下表： |  |  |
| 政府采购价格折扣政策说明 | 中小企业 | （1）中小企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中型、小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）。 （2）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准、财库[2020]46号文“财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知”、财库【2022】19号文件“关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知”及山西省财政厅晋财购【2022】6号文件“山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知”如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分） （3）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： a.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； b.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； c.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （4）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予15%的扣除。 （5）中小型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。 （6）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大型企业与中小企业组成联合体的，联合协议约定中小企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。 （7）大型企业向中小企业分包的价格折扣：大型企业向一家或者多家中小企业分包的，分包意向协议约定中小企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。 |
|  | 监狱企业 | （1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。 （3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标的3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 残疾人福利性单位 | （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第六部分），残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受10%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。 （2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 （3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 创新产品 创新服务 | 1）投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 （2）投标人投标创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。 （3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。 |
|  | 对本国产品的支持政策 | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 政府采购异常低价问题 | 强化政府采购异常低价审查 | 强化政府采购异常低价审查 （一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |

- 第四部分 采购需求

- 一、商务要求

- 1、项目名称：长治市屯留区医疗集团医疗设备购置；

- 2、预算金额（元）：1686822

- 3、最高限价（元）：1686822（包1：410000；包2：645000；包3：631822）

- 4、合同履约期限(供货期限)：自合同签订之日起15个工作日内。

- 5、交货地点：长治市屯留区；

- 6、质保期：三年；

- 7、质量标准：合格；

- 8、付款方式：货到且安装完成并验收合格后，一次性支付。

- 9、履约验收：供应商供货完成，提供供货清单及产品合格证，并递交书面申请，经甲方同意后甲方及专家开展验收；

- 10、本项目采购预算包含货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务、税金等完成本项目所需的所有费用；

- 二、技术要求

长治市屯留区医疗集团医疗设备购置

配套设施设备类明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | ※ 超声骨密度检查仪 | 2 | 台 | 205000 | 410000 |  |
| 包2 | ※ 健康一体机 | 1 | 台 | 145000 | 145000 | 区人民医院 |
|  | ※ 健康一体机 | 5 | 台 | 100000 | 500000 | 乡镇卫生院 |
| 包3 | ※ 便携式全自动多功能检测仪 | 5 | 台 | 59760 | 298800 |  |
|  | 超声波身高体重测量仪 | 93 | 台 | 948 | 88164 |  |
|  | 急救箱 | 6 | 套 | 300 | 1800 |  |
|  | 脉搏波血压计 | 93 | 台 | 408 | 37944 |  |
|  | 神经检查工具包 | 5 | 台 | 520 | 2600 |  |
|  | 健康随诊箱 | 6 | 套 | 18000 | 108000 |  |
|  | 血糖尿酸血酮仪 | 98 | 台 | 348 | 34104 |  |
|  | 医用冷藏保温箱 | 5 | 台 | 10300 | 51500 |  |
|  | 医用离心机 | 5 | 台 | 1782 | 8910 |  |

注：1.本项目所投报价均不得高于最高限价及单价限价。

2.技术参数前加“★”号的参数指标为主要技术指标(符合性审查内容)，投标人所投产品必须满足或优于这些指标；未加“★”号的参数指标为一般性技术指标(评分考量内容)投标人所投产品应尽量满足这些技术指标要求，若所投产品不能满足一般性技术指标要求，评标委员会将按照评标标准和方法对一般性技术指标响应情况进行扣分。

项目技术参数

包1：

※超声骨密度检查仪（区）

1.探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%；

2.探头组成:四晶体超声探头；

3.收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性；

4.检测部位:桡骨、胫骨；

5.测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；

6.Z值趋势图、 T值趋势图；

7.声速显示范围:2200m/s～4700m/s；；

8.高测量重复性:≤±0.15%；

9.★支持探头类型：LM、LU、LS、LR；

10.在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s；

11.快速、高精度两种测量模式；

12.单点检测速度:≤0.4s；

13.★探头导航:显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，便于快速矫正检测角度，提高检测速度、提高数据准确性；角度显示偏转精度0.2°

14.动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。动画片内容可更换、增减。

15.便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；

16.网络接口:可提供内、外网连接协议，能与院内网络系统对接处理数据信息；

17.探头自动休眠，有效延长探头使用寿命；

18.筛查模式下检测结束后无需切换界面即可完成报告打印、检测结果上传服务器；

19.★云服务功能：检测结果直接传输至受检者微信；受检者多次检测结果统计、分析；

20.探头配置：LU探头1个；

21.全中文彩色报告单，可以单独保存，并随时预览、打印。

- 包2：

※健康一体机（区人民医院）

一、基本要求

1.适用范围：测量人体健康参数，支持慢病管理。

2.检查项目

2.1 基本项目：可测量血氧饱和度、体温、腰围、臀围、腰臀比、身高、体重、BMI、血压、脉率、视力、肺功能等；

2.2 可拓展项目：十二导心电检测、中医体质识别、血糖、视力表、尿常规、骨密度、动脉硬化、血脂四项（总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白）、血红蛋白、视力、人体成分、人体脂肪、快速心电检测、心血管评估、B超、生化分析仪等。

3.交互操作：主机采用正版系统，配备大屏触控屏，方便用户自助操作。

4.数据对接：支持多种联网传输方式，支持对接至指定数据平台。

二、健康一体机管理系统软件

1.智能用户识别系统：常规支持身份证登录、微信登录以及手机号登录；可扩展社保卡、二维码、条形码等登录方式；可定制人脸识别和指纹识别等用户识别方式。

2.自助建立电子健康档案

2.1 初次使用的用户，可在健康一体机显示屏上通过界面指引自助建档，建档数据自动归入个人健康档案病例库。

2.2 自助建档支持从二代身份证上自动读取用户信息（人员姓名、性别、出生日期、住址等身份证基本信息）并自动形成个人健康档案，同时支持微信以及手机号快速建立健康档案。

3.检测模式：支持单人检测、多人检测、主从机等多种检测模式，用户可根据检查项目多少自行配置多人检测模式或主从机模式，提高检测效率。

4.语音指导：每个检查项目都配有真人语音讲解说明，指导客户达到自助使用目的。

5.报告单

5.1 支持个人体检结果自动生成综合体检报告，并根据测量结果给出科学的健康建议，可支持网络加密传输。

5.2 结合多次测量结果，可以形成历史趋势图，进行汇总分析、评估、干预，并从饮食、运动、养生等方面给出健康指导建议。

5.3 具有慢病风险评估功能，对肥胖症、高血压、高血脂、糖尿病等慢病进行风险评估预测，并从饮食、运动、心理等方面给出指导建议。

三、检查设备配置

（一）医用红外体温计

1.体温测量范围：35℃～42℃；分辨率：0.1℃；体温模式测量精度：±0.2℃；

2.1秒钟快速检测；

3.支持≥15组记忆数据；

4.配备蜂鸣器提示功能；

5.具有无线传输功能，可对接APP，实现数据管理。

（二）超声波身高体重测量仪

1.身高测量范围：70cm～198cm，分辨率≤0.1 cm；

2.体重测量范围：5kg～200kg，最大误差≤±0.1kg；

3.温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性；

4.语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置；

5.离线保存测量结果：本机可保存≥1500例测量结果。

（三）全自动电子血压计

1.测量方法：示波法；

2.显示方法：LED数码管显示屏；

3.测量范围：压力：0-295mmHg；脉搏数:35-185次/分；

4.测量位置：左右臂均可测量；

5.精确度：血压:±3mmHg以内； 脉搏:±3%以内；

6.适用臂周：16cm-42cm；

7.语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示；

8.袖带驱动方式：电机自动裹袖带，提高测量精准度和受检者舒适度；

9.超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，排气时间不大于10秒；

10.臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度；

11.臂筒角度调节：卷筒角度上下可调，适应不同高度的人群；

12.干扰提示：对干扰情况进行用户提醒、干扰波形图打印显示。

（四）血氧饱和度检测仪

1.血氧饱和度测量范围：35%～100%；

2.血氧饱和度测量精度：80%～100%：±2%；70%～79%：±3%；精准率：1%；

3.脉率测量范围：25bpm～250bpm；测量精度：±3bpm；

4.显示屏：OLED屏；

5.可显示血氧波形；

6.★可连接蓝牙，对接APP“OXICARE”，实现数据管理；

7.认证：ISO13485、NMPA（二类医疗器械注册证）；

8.环境要求：温度范围：工作：+5℃+40℃；运输和贮存：-10℃+50℃；相对湿度：操作：15%80%（无凝结）；运输和贮存：10%90%（无凝结）。

（五）肺功能仪

1、主要技术规格

1.1 ★主机与工作站为无线蓝牙高速稳定连接；

1.2 工作站分辨率不低于1920*1080；

1.3 ★PEF（流量）测量性能

（1）测量范围：0～16L/s；

（2）测量误差：读数的±5%或±0.17L/s，两者取较大值；

1.4 ★FVC（容量）测量性能

（1）测量范围：0L～10L；

（2）准确性：±3%或±0.05L；

1.5 呼吸频率：测量范围：0-300次/min；测量误差：±1bpm或±2%；

1.6 ★配置温湿度、大气压传感器，可自动获取环境监测数据；

1.7 FVC用力肺活量检测：流量-容积测量曲线、容积-时间测量曲线，质量控制，测量参数FVC、FEV0.5、FEV1、FEV2、FEV3、FEV6、FEV0.5/FVC、FEV1/FVC、FEV1/VC、FEV2/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCpr、FEV0.75、FET、Text、EV、EV/FVC、FIVC、FIV0.5、FIV1、MEF、VC、IC、VT、VC/H、ERV、VCin、IRV、VCex、RR等70余种；

1.8 VC静态肺活量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数VC、IC、VT、VC/H、ERV、VCin、IRV、VCex、RR、MV；

1.9 MVV最大自主通气量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数MVV、VT、MVV%、RR、BSA、AVI、MVV/BSA；

1.10 MV静息流量检测：容积-时间测量曲线，测量参数MV、VT、BR、RR、VR；

1.11 ★支气管舒张检测：可输出“ATS标准化报告单”，可对比用药前后各参数值并显示变化率；

1.12 ★（可选）支气管激发检测：可对比用药前后各参数值并显示变化率；

1.13 ★多重质控功能：设备准确性（校准）质控、检查过程实时质控、检查结果质控、预计值公式可靠性质控；

1.14 ★产品质量：产品使用期限≧8年，使用过程中支持软件在线升级。

（六）一体机

1.CPU：四核处理器；

2.LED 屏：≥20寸；

3.RAM（内存）：≥2GB；存储容量≥8GB；

4.网络：支持WIFI、以太网；配备蓝牙4.0，支持外置3G；

5.标配前置摄像头；

6.配置电容触摸屏。

（七）身份证读卡器

1.射频技术符合ISO14443 Type B标准，具备查询功能，可读取、查询第二代居民身份证全部信息，可验证第二代居民身份证真伪；

2.保密模块：身份证核验系统专用模块；

3.最大读卡距离：不小于5cm；

4.读卡时间：<1s；

5.卡片与感应区平面最大张角≥70度；

6.校验：循环冗余校验（CRC）；

7.通讯接口：USB通讯接口；

8.平均无故障工作时间：≥5000小时。

※健康一体机（乡镇卫生院）

一、基本要求

1.适用范围：测量人体健康参数，支持慢病管理。

2.检查项目

2.1 基本项目：可测量血氧饱和度、体温、腰围、臀围、腰臀比、身高、体重、BMI、血压、脉率、视力等；

2.2 可拓展项目：十二导心电检测、中医体质识别、血糖、视力表、尿常规、骨密度、动脉硬化、血脂四项（总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白）、血红蛋白、视力、人体成分、人体脂肪、快速心电检测、心血管评估、B超、生化分析仪等。

3.交互操作：主机采用正版系统，配备大屏触控屏，方便用户自助操作。

4.数据对接：支持多种联网传输方式，支持对接至指定数据平台。

二、健康一体机管理系统软件

1.智能用户识别系统：常规支持身份证登录、微信登录以及手机号登录；可扩展社保卡、二维码、条形码等登录方式；可定制人脸识别和指纹识别等用户识别方式。

2.自助建立电子健康档案

2.1 初次使用的用户，可在健康一体机显示屏上通过界面指引自助建档，建档数据自动归入个人健康档案病例库。

2.2 自助建档支持从二代身份证上自动读取用户信息（人员姓名、性别、出生日期、住址等身份证基本信息）并自动形成个人健康档案，同时支持微信以及手机号快速建立健康档案。

3.检测模式：支持单人检测、多人检测、主从机等多种检测模式，用户可根据检查项目多少自行配置多人检测模式或主从机模式，提高检测效率。

4.语音指导：每个检查项目都配有真人语音讲解说明，指导客户达到自助使用目的。

5.报告单

5.1 支持个人体检结果自动生成综合体检报告，并根据测量结果给出科学的健康建议，可支持网络加密传输。

5.2 结合多次测量结果，可以形成历史趋势图，进行汇总分析、评估、干预，并从饮食、运动、养生等方面给出健康指导建议。

5.3 具有慢病风险评估功能，对肥胖症、高血压、高血脂、糖尿病等慢病进行风险评估预测，并从饮食、运动、心理等方面给出指导建议。

三、检查设备配置

（一）医用红外体温计

1.体温测量范围：35℃～42℃；分辨率：0.1℃；体温模式测量精度：±0.2℃；

2.1秒钟快速检测；

3.支持≥15组记忆数据；

4.配备蜂鸣器提示功能；

5.具有无线传输功能，可对接APP，实现数据管理。

（二）超声波身高体重测量仪

1.身高测量范围：70cm～198cm，分辨率≤0.1 cm；

2.体重测量范围：5kg～200kg，最大误差≤±0.1kg；

3.温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性；

4.语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置；

5.离线保存测量结果：本机可保存≥1500例测量结果。

（三）全自动电子血压计

1.测量方法：示波法；

2.显示方法：LED数码管显示屏；

3.测量范围：压力：0-295mmHg；脉搏数:35-185次/分；

4.测量位置：左右臂均可测量；

5.精确度：血压:±3mmHg以内； 脉搏:±3%以内；

6.适用臂周：16cm-42cm；

7.语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示；

8.袖带驱动方式：电机自动裹袖带，提高测量精准度和受检者舒适度；

9.超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，排气时间不大于10秒；

10.臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度；

11.臂筒角度调节：卷筒角度上下可调，适应不同高度的人群；

12.干扰提示：对干扰情况进行用户提醒、干扰波形图打印显示。

（四）血氧饱和度检测仪

1.血氧饱和度测量范围：35%～100%；

2.血氧饱和度测量精度：80%～100%：±2%；70%～79%：±3%；精准率：1%；

3.脉率测量范围：25bpm～250bpm；测量精度：±3bpm；

4.显示屏：OLED屏；

5.可显示血氧波形；

6.★可连接蓝牙，对接APP“OXICARE”，实现数据管理；

7.认证：ISO13485、NMPA（二类医疗器械注册证）；

8.环境要求：温度范围：工作：+5℃+40℃；运输和贮存：-10℃+50℃；相对湿度：操作：15%80%（无凝结）；运输和贮存：10%90%（无凝结）。

（五）安卓一体机

1.CPU：四核处理器；

2.LED 屏：≥20寸；

3.RAM（内存）：≥2GB；存储容量≥8GB；

4.网络：支持WIFI、以太网；配备蓝牙4.0，支持外置3G；

5.标配前置摄像头；

6.配置电容触摸屏。

（六）身份证读卡器

1.射频技术符合ISO14443 Type B标准，具备查询功能，可读取、查询第二代居民身份证全部信息，可验证第二代居民身份证真伪；

2.保密模块：身份证核验系统专用模块；

3.最大读卡距离：不小于5cm；

4.读卡时间：<1s；

5.卡片与感应区平面最大张角≥70度；

6.校验：循环冗余校验（CRC）；

7.通讯接口：USB通讯接口；

8.平均无故障工作时间：≥5000小时。

- 包3：

- 便携式全自动多功能检测仪参数（区、乡）

一、设备参数

1.可检测全血、血浆、血清或者尿液标本；

2.样本量：5-400 μl

3.支持二维条码自动读取；

4.检测时间：3-15分钟/样本

5.透射系统：在最大吸光度不小于2.0时，线性相关系数R≥0.995

6.荧光系统：在荧光强度500~2300范围时，线性相关系数R≥0.99

7.反射系统：反射率在5.5%~80%范围内时，线性相关系数R≥0.99

8.分析方法：终点法、速率法、酶法、酶动力法、凝固法、胶乳免疫比浊法

9.具备蓝牙、wifi、4G功能；

10.温控精度：37±0.5℃

11.检测波长：340nm，405nm，455nm，505nm，546nm，578nm，630nm，635nm，660nm，700nm等

12.数据接口：≥2个USB，≥1个LAN网口，≥1个RS232

13.单机测量通道：≥2个独立通道

14.加样方式：一次性TIP头加样

15.质控图：仪器自动生成质控图谱

16.检测指标：≥29张试剂卡、≥62个检测项目

17.打印机：内置热敏打印机

18.显示方式：≥10寸触摸屏，≥1024*768像素

19.无需上、下水等特殊安装，无试剂盒外其他一次性耗材

20.可无缝对接医院HIS、LIS系统

21.辅助系统：配套iPOCT系统，数据通过无线/有线方式上传到系统。

22.需与国家糖尿病标准化防控中心（DPCC）管理平台对接,并实现数据自动上传。

二、专用耗材

1.若投标设备在正常使用过程中，需配置专用耗材方能运行、使用的，投标人须在投标文件中如实列明该设备所需全部专用耗材名称、规格型号、生产厂家、医疗器械注册证号及单价，并单独报价。

2.所列专用耗材必须为设备原厂原装或原厂指定适配耗材，确保与投标设备完全匹配、兼容稳定，满足临床使用要求。

3.专用耗材单价为落地结算单价，包含货物、配送、税费、售后服务等全部费用，合同约定服务期限内单价不予上涨。

4.中标后，医院有权按照临床实际需求，根据中标单价据实采购上述专用耗材，中标人须保障长期、稳定、及时供货，不得拒绝供应、擅自涨价或更换耗材型号。

超声波身高体重测量仪参数（区、乡、村）

1.体重测量范围：7-180kg，分度值 0.1kg；

2.身高测量范围：85-195cm，分度值 0.5cm；

3.检测年龄范围：3-99 岁；

4.具备真人语音播报；

5.显示屏：≥3寸 TFT-LCD 屏，分辨率 ≥480*320，测量完成可同屏显示二维码及身高、体重、BMI 数据；

6.供电方式：5V/1A 电源适配器，3.7V/2500mAh 可充电锂电池；

7.测量指标：15+项.（体重、身高、BMI、体脂率、体水分、骨骼肌 率、肌肉量、骨量、去脂体重、皮下脂肪、内脏脂肪、体年龄、无机盐、蛋白质、 脂肪、体型、基础代谢等

8.脂肪测量：金属 2 电极（手部）；

9.具备滑轮；

10.测量时间：≤20s ；

11.支持中文、英语切换；

12.支持单位：Kg、cm 公制单位；

13.存储记录：可存储在手机端，不限存储记录数；

14.数据传输：二维码、WIfI、蓝牙；

15.报告类型：青少年报告、成人报告；

16.具备营养食谱、减脂计划、运动建议等功能

17.报告形式：电子版报告（可通过公众号、小程序查看）；

18.需与国家糖尿病标准化防控中心（DPCC）管理平台对接,并实现数据自动上传。

急救箱（区、乡、村）

技术参数 1.≥14寸；尺寸：35cm*20cm*22cm（±2cm）；材质：铝合金；

- 脉搏波血压计参数（区、乡、村通用）

1.测量方法：脉搏波法，双气囊双传感器设计；

2.测量范围：压力（0～270）mmHg［(0～36)kPa］

脉率数 40 次/分～180 次/分；

3.测量准确度：压力±3mmHg(±0.4kPa)以内

脉率数±5%以内；

4.存储容量：可存储两个用户，每个用户各≥50 组测量数据 ；

5.信息传输方式：USB，蓝牙传输；需与国家糖尿病标准化防控中心（DPCC）管理平台对接,并实现数据自动上传。

6.电 源：支持锂电池充电功能更节约环保（DC3.7V）；

7.使用温湿度：5℃~40℃ , 15%RH～80%RH；

8.运输和贮存温湿度：-20℃~+55℃ , ≤93%RH；

9.运行大气压力： 80kPa～106kPa；

10.运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa；

11.外形尺寸：（长）≤148mm×（宽）≤102.5mm×（高）≤79mm；

12.电击保护：内部电源设备、BF 型应用部分；

13.袖带适用周长范围：20cm～35cm。

神经检查工具包参数（区、乡）

1.丁字型叩诊锤	：手柄采用不锈钢材质，锤头为优质硅胶；丁字型结构；头端配备大头针，尾端配备毛刷；尺寸 17.0×4cm。

2.凉温觉检查器：两端分别采用特殊聚氨酯材质、金属合金聚合物导热材料；尺寸 97×20×15mm。

3.10g 尼龙丝：采用进口增强尼龙材质，绿色环保、无异味；单丝检测力 10 克；配备专用手柄。

4.半定量音叉：采用 LY12 铝镁合金材质，频率 128Hz，长度 27cm；左右各配置 1 支带刻度滑块，可半定量检测。

5.配置清单：

128Hz 半定量音叉 1 把

凉温觉检查器 1 支

10 克尼龙丝 1 套

丁字型叩诊锤 1 把

说明书 1 份

铝合金保管箱 1 个

随诊箱参数（区、乡）

1、整机介绍

健康随诊箱是把人体各项健康指标的设备集成到一台设备上，可以通过身份证、社保卡等进行自主登记、自主建档、自助体检、自动生成体检报告等各项功能。检测者可以按照机器屏幕引导和语音提示自助完成一系列健康检测项目，体检完成后自动生成健康体检报告，并给予检测者健康指导、膳食指导等。

同时具有家医签约、基础诊疗等功能，配置灵活，适用于广大村医、家庭医生为辖区居民提供家庭医生服务、基本公卫服务。

2、产品配置

2.1、标准检测项目：身份识别、血压、脉率、血氧饱和度、体温、腰臀围、腰臀比；

2.2、拓展检测项目：视力、体重、血糖、尿酸、总胆固醇、尿常规、血红蛋白、快速心电、12导心电、肺活量、肺功能、血脂四项（总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白）等；

2.3、操作平台：安卓触摸屏触控操作；

2.4、所有医疗器械均有医疗器械注册证；

3、软硬件参数

3.1、健康随诊箱管理系统软件

3.1.1、自助建档

3.1.1.1、初次使用的居民，在所有的健康一体机显示屏上可提示并引导居民自助建档，建档数据自动归入个人健康档案库。

3.1.1.2、自助建档支持通过身份证、IC卡（医保卡、健康卡等）、微信扫码、条形码、人脸识别等方式采集人员信息（姓名、性别、出生日期、住址、身份证号等基础信息）并自动形成个人健康档案。

3.1.2、自助体检

3.1.2.1、从登记到集成体检报告，各设备均可由检测者自助或自动完成，用户可以对检测指标进行查看，实现全程自助理念。

3.1.2.2、软件数据处理模块可以把测量的项目：身高、体重、BMI、血压、心率、心电图、血氧、血糖、尿酸、高密度、低密度、甘油三脂、总胆固醇、体温、脂肪率（人体水分率、基础代谢、脂肪率）、腰臀比例、中医体质辨识等检测数据自动上传到系统，无需手动输入，数据结果汇总并生成体检报告，方便医护人员查看检测者信息。

3.1.2.3、每个检查项目都配有专业的动画操作说明，通过指导客户达到自助检测的目的。（需附软件截图）

3.1.2.4、每个检查项目都配有真人语音讲解说明，指导客户达到自助使用目的。（需附软件截图）

3.1.3、数据传输

设备开机后通过蓝牙/USB连接，采用先进的通讯模式，传输稳定、高效；每个设备连接情况在系统主界面显示。

3.1.4、报告查看

3.1.4.1、在未联网单机使用的情况下，可打印纸质报告单。

3.1.4.2、接入网络后，可实现数据共享，电子报告单等健康服务工作。

3.1.4.3、结合测量结果，从饮食、运动、养生等方面给出健康指导建议。（需附软件截图）

★3.1.4.3、提供微信端查询功能，体检者可通过公众号自助查询个人体检报告。

3.1.5、支持测量项目拓展。（需附软件截图）

3.1.6、可对系统参数自行设置。

3.1.7、数据对接

支持数据对接，提供完整的数据传输接口协议，支持多种联网传输方式（数据库直连、HTTP、Webservice以及xml文件等）。也可根据第三方软件系统接口协议，做定制接口开发，最终实现与His系统，公卫系统、体检系统第三方系统对接。

3.1.8、升级维护：联网后支持远程升级，故障上报，数据备份，软件更新等服务。（需附软件截图）

★3.1.9、具有健康随诊箱管理系统的计算机软件著作权证书。

3.2、全科问诊系统

3.2.1、按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，包括居民健康档案、个人基本信息表、健康体检表、新生儿家庭访视记录表、1-8月龄儿童健康检查记录表、12-30月龄儿童健康检查记录表、3-6岁儿童健康检查记录表、老年人生活自理能力评估表、高血压患者随访服务记录表、2型糖尿病患者随访服务记录表、老年人中医药健康管理服务记录表等表单；

3.2.2、支持健康随诊箱测量结果自动填入相应表单，提升用户体验，提高填写效率；

3.2.3、支持联网自动获取公卫体检数据并自动填写至相应表单，避免重复填写，节省时间，提高填写效率；（需附软件截图）

3.2.4、支持表单数据的本地存储与查询，方便用户查看历史检测数据。

3.3、臂式电子血压计

（1）压力测量范围：30mmHg～280mmHg；测量精度：±3mmHg；

（2）脉率测量范围：40bpm～195bpm；测量精度：±5%；

（3）50组数据存储；

（4）心率不起提醒、二次加压、自动泄压、断电数据保存；

（5）3分钟自动关机，节能省电；

★（6）具有无线传输功能，可对接APP，实现数据管理。

3.4、蓝牙血糖仪

用 血 量	1μL

测试样本	新鲜毛细血管全血、静脉全血、动脉全血及新生儿全血

检测原理	葡萄糖脱氢酶法

执行标准	ISO 15197: 2013和GB/T 19634-2021

测试范围	1.1-33.3mmol/L

测量时间	5s

加样方式	顶端加样+自动虹吸

记忆容量	500个血糖测试值，100个质控液测试值

调码方式	自动调码

准 确 度	±15%

3.5、红外线额温枪

（1）产品尺寸：157*88*45mm；

（2）机身重量：约120g（不含电池）；

（3）外壳材质：ABS；

（4）显示类型：LCD显示；

（5）分辨率：0.1℃；

（6）供电方式：DC3V（可选USB5V）；

（7）最佳测试距离：1~5cm；

（8）串口（选配）：Serial port；

（9）储存环境温度：-20℃~55℃（-4℉~131℉），湿度：≤90%；

（10）操作环境温度：16℃~35℃；

（11）测量范围：32℃~43℃(低于32℃显示Lo、高于43℃显示Hi)

（12）测量精度：±0.2℃（35℃~42℃以内）

±0.3℃（35℃~42℃以外）；

（13）记忆值：32组

（14）自动关机时间：无任何操作10S内

（15）使用期限：5年

3.6、蓝牙体重秤

（1）体重检测范围：2kg～150kg；分辨率：0.1kg；

（2）测量精度：2kg～100kg范围内±0.4kg；100.1kg～150kg范围内±1kg；

（3）LED显示屏；

（4）机身一体化成型设计，防尘防潮；

（5）采用高工艺钢化玻璃抗压抗摔打；

（6）上称自动感应唤醒主机，一分钟无测量自动关机；

★（7）具有无线传输功能，可对接APP，实现数据管理。

3.7、视力表

（1）标准纸质对数视力表（共4张)；

（2）按国家标准GB11533-89制作，是符合现行标准的视力表；

（3）5M处检测。

3.8、脉搏血氧仪

（1）血氧饱和度测量范围：35%～100%；

（2）血氧饱和度测量精度：80%～100%：±2%；70%～79%：±3%；精准率：1%；

（3）脉率测量范围：25bpm～250bpm；测量精度：±3bpm；

（4）显示屏：OLED屏；

（5）可显示血氧波形；

★（6）可连接蓝牙，对接APP“OXICARE”，实现数据管理；

（7）认证：ISO13485、NMPA（二类医疗器械注册证）；

（8）环境要求：温度范围：工作：+5℃~+40℃；运输和贮存：-10℃~+50℃；

相对湿度：操作：15%~80%（无凝结）；运输和贮存：10%~90%（无凝结）；大气压力：操作：860hpa~1060hpa；运输和贮存：700hpa~1060hpa。

3.9、心电检测仪

（1）设备功能：检测心电波形，并根据波形给出17种检测结果；

（2）手持即可检测，省去安装电极的繁琐；

（3）彩色LCD液晶显示；

（4）使用心电导联线测量，可持续检测长达22.5小时高质量心电波形；

（5）机内可存储2700条记录，并可回放；

（6）连续超过1分钟无信号后，具有自动关机功能；

（7）可将机内数据通过 USB 数据线或者无线传输到电脑中存储。

（8）技术参数：

幅频特性：1Hz~40Hz；

内部噪声：≤30μVp-p；

心率测量范围：30bpm~240bpm；

心率测量精度：±2bpm或±2%两者取最大值；

波形显示灵敏度：5.0mm/mV；误差：±10%

共模抑制比： ≥60dB；

扫描速度：20mm/s；误差：±10%；

输入回路电流：≤ 0.1 µA；

输入阻抗: ≥5 MΩ；

3.10、腰围尺

（1）测量范围：0m～1.5m；

（2）精度：±0.1m；

（3）附带BMI显示功能，身体肥胖等级划分，降低，正常，偏重，肥胖。

3.11、平板电脑

（1）CPU：四核

（2）产品尺寸：长约246.5mm；宽约163mm；高约9.8mm

（3）屏幕类型：LCD

（4）电池容量：不低于6000mAh

（5）后置摄像头像素：500W

（6）前置摄像头像素：200W

（7）网络类型：4G+WIFI

（8）屏幕尺寸：10.1英寸

（9）存储容量：256GB

（10）分辨率：1280*800

3.12、身份证读卡器

（1）符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容 ISO14443（TypeB）标准；采用非接触式 IC 卡技术，与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息；

（2）2400mA大容量可充电电池，保证场时间连续工作；

（3）根据需求，自动以表格，可导出打印；

（4）工作频率：13.56MHz±7kHz；

（5）读卡距离：0-3cm；

（6）阅读时间：＜1.5s；

（7）支持蓝牙传输，方便使用。

3.13、随诊箱

（1）高档手提箱；

（2）抗压能力强，不易变形；

（3）专用泡棉设计，每个设备都有固定孔位。

（4）皮质内衬；

（5）尺寸：约460*350*150（mm）。

（6）重量：约为6kg±20%（根据配置不同，重量有些许差异）。

血糖尿酸血酮仪参数（区、乡、村）

一、设备参数

1.设备用途：可用于监测血糖、尿酸、血酮等数值

2.报警及自动关机功能：拔条关机。滴血等待时间约 3 分钟，3 分钟无动作可自动关机。测试结果出现后，如不拔试条，结果显示 约 1 分钟，1 分钟无动作可 自动关机。其他任何操作环节，约 1 分钟无动作可自动关机。

3.存储量：≥300 个血糖数值、≥100 个尿酸数值、≥100 个血酮数据

4.传输方式：蓝牙上传结果至 DPCC 管理平台，可实现数据共享

5.具有血酮预警功能

6.仪器使用期限≥10 年

7.校正类型：免调码

8.电池：两节 7 号碱性电池

9.加样方式：顶端加样+自动虹吸

10.需与国家糖尿病标准化防控中心（DPCC）管理平台对接,并实现数据自动上传.

二、专用耗材

1.若投标设备在正常使用过程中，需配置专用耗材方能运行、使用的，投标人须在投标文件中如实列明该设备所需全部专用耗材名称、规格型号、生产厂家、医疗器械注册证号及单价，并单独报价。

2.所列专用耗材必须为设备原厂原装或原厂指定适配耗材，确保与投标设备完全匹配、兼容稳定，满足临床使用要求。

3.专用耗材单价为落地结算单价，包含货物、配送、税费、售后服务等全部费用，合同约定服务期限内单价不予上涨。

4.中标后，医院有权按照临床实际需求，根据中标单价据实采购上述专用耗材，中标人须保障长期、稳定、及时供货，不得拒绝供应、擅自涨价或更换耗材型号。

医用冷藏保温箱参数

1.样式：立式。

2.容积：≥60L。

3.净重：33kg。

4.额定功率：78W。

5.耗电量：0.87 kW.h/24h。

6.噪音值：50dB。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：风冷。

9.箱内温度：2℃～8℃。

10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11.外部尺寸（宽*深*高）：490*440*710（mm）。

12.内部尺寸（宽*深*高）：410*315*560（mm）。

13.外部材料：喷涂钢板。

14.内部材料：喷涂钢板。

15.门体数量：1扇。

16.门体结构：双层中空保温LOW-E玻璃门。

17.网架：2层，浸塑材质。

18.底脚：4个调平脚。

19.冷凝器：丝管式冷凝器。

20.蒸发器：盘管式蒸发器。

21.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。

22.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。

23.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

24.制冷系统：高效的制冷系统设计，实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定。

25.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

26.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及报警信息。

27.报警系统：高低温报警、门开报警、传感器故障报警、断电报警。

28.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

29.电器安全：

（1）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（2）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（3）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

30.特色功能：

（1）标配1个门锁设计，保障存储安全；

（2）LED数码显示屏，便于观察；

（3）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；

（4）2层浸塑网架设计；

（5）标配测试孔，方便安装温度记录仪；

（6）标配测试孔，方便用户选配温度记录仪。

31.可选配件：温湿度记录仪。

医用离心机参数（区、乡）

1.最高转速≥4000r/min

2.最大容量≥10mlx12 支

3.最大相对离心力≥2155Xg

4.定时范围 1s-99min

5.噪声 ≤60dB (A)

- 注：1、一旦中标，供应商供货时需提供相关产品的检测报告或合格证。

- 2.“★”号条款为实质性参数，不允许负偏离。

3.“※”为核心产品。

- 4.本项目不接受进口产品投标，必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家相关标准

第五部分  合同格式（参考）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第六部分  投标文件格式

（项目名称）项目

项目编号：

包号：

投

标

文

件

投标人全称：                        （电子公章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

年    月    日

目录格式（参考）

资格部分

（1）企业法人营业执照

（2）基本账户开户许可证或基本存款账户信息

（3）投标人履行合同能力的承诺书

（4）法定代表人身份证明书

（5）法人授权委托书

（6）长治市政府采购供应商应用信用承诺函

（7）投标保证金交纳证明

（8）特定资格要求证明文件

商务技术部分

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）商务条款偏差表

（4）技术条款偏差表

（5）项目方案

（6）1.投标产品需提供相关的技术资料

2.提供保障本项目采购产品的质量和售后服务的承诺函。

（7）近三年类似项目合同书汇总表；

（8）投标人企业简况表(见‘投标文件格式’)；

（9）拟派往本项目的技术团队人员配备情况(见‘投标文件格式’)；

（10）关于符合本国产品标准的声明函(见‘投标文件格式’)；

（11）政府采购相关政策证明材料（若有的话填写）；

（12）投标人认为需要提供的其它资料

资

格

部

分

一、营业执照副本

二、基本账户开户许可证或基本存款账户信息

三、投标人履行合同能力承诺书

山西骅展工程项目管理有限责任公司：

本投标人现参与      项目（项目编号：              ，包号：        ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺所投货物符合国家相关强制性技术、安全标准或规范。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人全称：                    (电子公章)

授权代表：              （签字或电子签章）

日　期：     年    月    日

四、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年        月        日

经营期限：

姓    名：                        性    别：

身份证号：                        职    务：

系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人全称：                    (电子公章)

法定代表人：               (电子签章)

日　期：     年    月    日

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件

五、法定代表人授权委托书

致：山西骅展工程项目管理有限责任公司

本授权书声明：注册于            （投标人住所）的             （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的               (项目名称、项目编号)以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

附：授权代表身份证复印件

法定代表人：         （电子签章）

授权代表签字：        （签字或电子签章）

投标人全称：                  (电子签章)

日      期：       年      月      日

六、供应商在投标(响应)时须提供长治市政府采购供应商应用信用承诺函

长治市政府采购供应商应用信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：              ，项目编号：            ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子签章） ：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或电子签章) ：

日  期 ：       年       月       日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。                                                                                             2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效、如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

七、投标保证金交纳证明

（提供投标保证金交纳证明扫描件）

八、特定资格要求证明文件

商

务

技

术

部

分

一、投 标 函

（采购人）：

(投标人全称)授权       (投标人代表姓名)        (职务)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件和本招标文件规定的条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件、开标报价一览表。

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标报价一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标后公布的预算金额时，导致投标无效。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的所有规定。

9、保证在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知代理机构，否则可视为无效。

10、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

11、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

12、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

14、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

15、我方承诺：采购人若需追加本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

16、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

17、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以招标金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标单位：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

投标人（电子签章）：

法定代表人或投标人代表（签字或电子签章)：

日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 品牌 | 制造商及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | ----- |  |  |  |
| 投标总价： （大写） ￥ （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限(供货期限)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目采购预算包含货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务、税金等完成本项目所需的所有费用。货物单价及总价均不得高于最高限价。

投标人全称：                    (电子签章)        授权代表：             (签字或电子签章)      日期：      年    月    日

三、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包    号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件的应答内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | ... | ... |  |

投标人全称：                    (电子签章)

授权代表：               (签字或电子签章)

日　期：     年    月    日

四、技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包    号：

| 序 号 | 招标文件技术参数要求 | 投标文件技术参数应答 | 偏离情况 |  |  | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正偏离 | 符合 | 负偏离 |  |

注：“招标文件技术参数要求” 按照本文件第四部分的“采购需求”中的内容逐条排版，在“投标文件技术参数应答”中逐条响应，并在“偏离情况”一栏中相应位置逐一标注。

投标人全称：                    (电子公章)

授权代表：               (签字或电子签章)

日　期：     年    月    日

五、项目方案（自拟）

六、1.投标产品需提供相关的技术资料

2.提供保障本项目采购产品的质量和售后服务的承诺函。

七、近三年类似项目合同书汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价格 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |

投标人全称：                    (电子签章)

授权代表：               (签字或电子签章)

日　期：     年    月    日

八、投标人企业简况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术经济负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  | 名 |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  | 名 |  |
|  |  |  |  |  | 执业/职业人员 |  |  |  |  | 名 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                    (电子签章)

授权代表：               (签字或电子签章)

日　期：     年    月    日

九、拟派往本项目的技术团队人员配备情况表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 职务 | 职 称 | 从事专业 | 工作时间 | 本项目职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  | … | … | … |  |  |

投标人全称：                    (电子签章)

授权代表：               (签字或电子签章)

日　期：     年    月    日

十、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：  年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十一、政府采购相关政策证明材料（若有的话填写）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

属于监狱企业的证明文件（若有的话填写）

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

残疾人福利性单位声明函（若有的话填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                    (电子签章)

授权代表：               (签字或电子签章)

日　期：     年    月    日

注：中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

小、微企业/残疾人福利性单位提供货物、服务明细表格式

（以包为单位分别填写）

（若有的话填写）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 代理小、微企业产品价格总价 | 残疾人福利单位产品 价格总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 代理小、微企业产品价格合计： | 残疾人福利单位产品价格合计： |

说明：投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

投标人全称：                    (电子签章)

授权代表：               (签字或电子签章)

日　期：     年    月    日

创新产品或创新服务明细表（若有的话填写；如不涉及，此表可不提供）

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无 ”、“未测试 ”、“没有相应指标 ” 等明确的回答文字，或用“/ ”来表示。

（2）投标人投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务 推荐清单》。

单位名称(全称并加盖电子章)：

日   期：

商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，附承诺书，格式自拟。

- 节能产品、环境标志产品情况一览表格式（若有的话填写）

节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 节字标志 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：有效期之内的节能产品、环境标志产品证书附后：

正版软件承诺格式（若有的话填写）

正 版 软 件 承 诺

本投标人现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人全称：                    (电子签章)

授权代表：               (签字或电子签章)

日　期：     年    月    日

非政府强制采购产品明细表格式（若有的话填写）

非政府强制采购产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、投报“品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分

2、认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

十二、投标人认为需要提供的其它资料