种子质量检测实验室设备更新项目

招标文件

（项目编号：XJQN-WLMQ-2026-036 ）

项目名称：种子质量检测实验室设备更新项目

采 购  人（盖章）：新疆维吾尔自治区种业发展中心（新疆维吾尔自治区海南良种繁育工作站）

联 系 人：廉英杰

联系电话：18690880826

联系地址：乌鲁木齐是沙依巴克区钱塘江开路453号

.........................................................

采购代理机构（盖章）：新疆齐诺工程管理有限公司

法定代表人（盖章）：张垚

联 系 人：路彬、严华

联系电话：13199897950、17349928826

联系地址：乌鲁木齐水磨沟区华龙雅苑3号楼3单元1601室

二〇二六年五月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第一章投标人须知	13

第二章招标文件的编写	15

第三章投标文件的编写	17

第四章投标文件的递交	20

第五章 开标	20

第六章 评标	21

第七章 授予合同	33

第八章 其他	34

第九章 质疑的提出及处理	34

第三部分  采购内容及技术要求	37

第四部分  合同条款	37

第五部分  投标文件制作格式	67

# 第一部分 招标公告

（以新疆政府采购网发布公告为准）

种子质量检测实验室设备更新项目公开招标公告

- 项目概况

- 种子质量检测实验室设备更新项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月16日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：XJQN-WLMQ-2026-036

- 项目名称：种子质量检测实验室设备更新项目

- 招标方式：公开招标

- 预算金额（元）：700000

- 最高限价（元）：700000

- 采购需求：

- 标项名称:种子质量检测实验室设备更新项目

- 数量:1

- 预算金额（元）:700000

- 单位：批

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：自治区种子质量监督检验站仪器设备更新（具体详见招标文件）。

- 备注:

- 合同履约期限：接采购人通知30个日历日内完成供货。

- 本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）投标人近三年在“信用中国”未被列入重大税收违法失信主体；在“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人；在“中国政府采购网”网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

- 时间：2026年05月22日至2026年06月03日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/线上

- 方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

- 售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2026年06月16日 11:00（北京时间）

- 投标地点：请登录政采云投标客户端投标

- 开标时间：2026年06月16日 11:00（北京时间）

- 开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1、本公告在新疆政府采购网发布。

- 2、请各投标人随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

- 3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

- 4、各投标人应在开标前确保成为政采云正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

- 5、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

- 6、本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。

- 7、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

- 特别提示：

- 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

- 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名 称：新疆维吾尔自治区种业发展中心（新疆维吾尔自治区海南良种繁育工作站）

- 地 址：乌鲁木齐是沙依巴克区钱塘江开路453号

- 联系方式：18690880826

- 2.采购代理机构信息

- 名 称：新疆齐诺工程管理有限公司

- 地 址：乌鲁木齐水磨沟区华龙雅苑3号楼3单元1601室

- 联系方式：13199897950

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：路彬、严华

- 电 话：13199897950、17349928826

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章1.1款 |  | 项目名称 | 种子质量检测实验室设备更新项目 |
| 第一章1.2款 |  | 采购方式 | 公开招标，投标人只有一次报价。 |
| 第一章1.3款 |  | 采购内容 | 自治区种子质量监督检验站仪器设备更新（具体详见招标文件）。 |
| 第一章1.4款 |  | 资金来源 | 财政资金 |
| 第一章1.5款 |  | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 第一章1.6款 |  | 合同履约期 限（供货期） | 接采购人通知30个日历日内完成供货。 |
| 第一章1.7款 |  | 质保期 | 两年 |
| 第一章2.1款 |  | 采购人 | 采购人：新疆维吾尔自治区种业发展中心（新疆维吾尔自治区海南良种繁育工作站） 地址：乌鲁木齐市钱塘江路453号6楼 联系人：廉英杰 联系方式：18690880826 |
| 第一章2.2款 |  | 代理机构 | 名称：新疆齐诺工程管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐水磨沟区华龙雅苑3号楼3单元1601室 项目联系人：路彬、严华 联系电话： 13199897950、17349928826 |
| 第一章3.1款 |  | 供应商 资格 | 详见招标公告 |
| 第一章5.1款 |  | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，但联合体所有成员数量不得超过3家；还应满足下列要求： |
| 第一章6.1款 |  | 踏勘现场 | 不组织 组织 踏勘时间： 踏勘集合地点： 踏勘联系人及方式： |
| 第一章7.1款 |  | 进口产品 | 不接受 |
| 第一章 8.1 款 |  | 落实政府采 购政策的说 明 | （1）享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物全部应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。 （2）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。 （3）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策。 （4）投标人提供的投标产品只有部分属于小型、微型企业制造的产品，评审时不予对投标报价实行价格扣除。 专门面向中小企业采购的项目（标项），不享受价格扣除优惠。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 行业划型标准为：（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 |
| 第一章 8.2 款 |  | 对本国产品 的支持政策 的说明 | 对本国产品的支持政策 （1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 （2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （3）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 第三章16.3款 |  | 最高投标限价（采购预算） | 本项目的最高投标限价(即采购预算)为：700000元； 注 1：投标供应商的投标报价不得超出最高投标限价；且分项报价也不得超出各项目分项的限价（如有），否则其投标文件将被否决。 注 2：各位投标供应商须确保电子投标文件中的报价和政采云平台上填报的报价一致，否则将被视为有选择的报价，其投标将被否决。 |
| 第三章17.1款 |  | 投标有效期 | 90日历日（从投标截止之日算起）。 |
| 第三章18.1款 |  | 投标保证金 | 一、保证金金额： 投标保证金：7000元（柒仟元整） 二、缴纳方式： 1、支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 3、电汇或转账等非现金形式提交。 三、缴纳须知 1、支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标人须在开标时间及投标文件递交截止时间前递交至代理公司，将扫描件制作到投标文件即可，若在投标截止时间前未收到，将视为不投标本项目。 2、电汇或转账等非现金形式提交。 接受保证金的银行及账号： 开户名称：新疆齐诺工程管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行 银行账号：30704501040009017 行号：103881070457 将转账凭证扫描件制作到投标文件即可，不开收据。 无论以任何形式递交保证金，都必须在投标文件提交截止时间前到达以上保证金账户，以到账信息为准。若在投标文件递交截止时间前未查到账，将视为不响应招标文件。投标人办理投标保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明“项目名称简写+投标保证金”。 |
| 第三章18.2款 |  | 投标保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 第三章18.3款 |  | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 第三章19.4款 |  | 投标文件 份数 | 本项目采用不见面电子开评标。 投标人应当按照招标文件和电子交易平台（政采云平台）的要求 编制并加密投标（响应）文件，并在规定的时间将投标（响应） 文件以密封（加密）形式递交（上传）至指定的投标地点。 特别提示： 1. 在政采云平台上传文件时，请在最后一步上传“资格证明文件”+“商务、技术文件（开标一览表等）”的合并文件。 2.参与多个标项的投标人须按标项分别编制响应文件。（如有） |
| 第四章21.1款 |  | 投标文件递交截止时间及地点 | 详见招标公告 供应商应当在投标响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标响应文件”上传递交至“政采云平台”指定位置。投标响应文件递交截止时间以后上传递交的投标文件将被“新疆政府采购云平台”拒收。 |
| 第五章23.1款 |  | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 第五章23.3 款 |  | 投标文件 解密 | 投标响应文件开启时间后 30 分钟内供应商可以登录电子交易平台（政采云平台），进入开标大厅，用“项目采购-开标评标”功能进行签到、解密投标响应文件。若供应商在规定时间内未按时签到、解密的，视为投标响应文件撤回。 |
| 第六章26.2款 |  | 评标方法 | 综合评分法 |
| 第六章30.1款 |  | 推荐的中标候选人数量 | 推荐的中标候选人数量： 3 人。 |
| 第七章34.1款 |  | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：第三方担保机构或银行保函 履约保证金的金额：签约合同金额的 10% 提供履约保函时间：在支付第一笔合同款前。 □不要求 |
| 第八章36.1款需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 36.1.1 | 自获取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |  |  |
| 36.1.2 | 付款方式：①第一次付款：合同签订后，成交供应商向采购方开具正规发票后，采购方向成交供应商支付合同总金额的30%；②第二次付款：商品全部验收完毕并且完好后，支付剩余70%。（具体付款方式以实际签订的合同为准） |  |  |
| 36.1.3 | 投标人业绩： 近三年（2023年1月1日至今）已完成类似项目业绩； 业绩证明材料为：中标（成交）通知书或合同复印件；合同需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、合同签字盖章页等关键页，需加盖公章。 未提供业绩证明材料（或证明材料不齐全的或内容模糊不清）的，其业绩不予认定。 本项内容作为评审内容，未按上述内容提交证明材料的，将影响评审得分。 |  |  |
| 36.1.4 | 备注1：信用记录查询资料； 查询时间为：自获取文件之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国执行信息公开网”及“中国政府采购网”网站。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被拒绝。 如为联合体投标，须对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用 记录的，视同联合体存在不良信用记录。 最终查询结果以采购人或代理机构现场查询为准，查询时间为：投标截止时间之后至 资格审查结束止。 |  |  |
| 36.1.5 | 政策规定说明： 本项目为专门面中小微企业采购项目，根据①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； ③《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人。专门面向中小企业采购的项目或者采购标包，不再执行价格评审优惠的扶持政策； 注：中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |  |  |
| 36.1.6 | 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货和服务。 |  |  |
| 36.1.7 | 注：如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |  |  |
| 36.1.8 | 采购人委托了专业的采购代理机构实施本次招标工作，代理服务费由中标单位支付。 代理服务费计算方法：以中标金额为计算依据，采用差额定率累进计费方式计算： 成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%； 成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%； 成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%； 成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%。 |  |  |
| 36.1.9 | 提供相同品牌（特指核心产品）产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 如多家投标人提供的核心产品品牌授权相同的，按上述规定处理。 本项目的核心产品为： 光照培养箱 |  |  |
| 36.1.10 | 按国家有关节能环保政策执行： 采购产品为节能产品和环境标志产品参照财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16号）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。 本次投标产品类别若属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 |  |  |
| 第九章 37.1 质疑函的接收 |  |  |  |
| 37.1 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和 通讯地址 递交方式：书面形式 质疑函接收部门：新疆齐诺工程管理有限公司 地址：乌鲁木齐水磨沟区华龙雅苑3号楼3单元1601室 项目联系方式：13199897950、17349928826 |  |  |

# 第一章投标人须知

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标人须知前附表；

1.2 招标方式：详见投标人须知前附表；

1.3 采购内容：详见投标人须知前附表；

1.4资金来源：详见投标人须知前附表；

1.5 项目地点：详见投标人须知前附表；

1.6 合同履约期限（供货期）：详见投标人须知前附表；

1.7 质保期：详见投标人须知前附表。

2. 定义

下述术语和缩写的定义为：

2.1“招标人”“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”“招标代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见投标人须知前附表。

2.3“投标人”、“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119号）。

2.8偏离

2.8.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.8.2除法律、法规和规章规定外。招标文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定。着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

2.9特别说明

2.9.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.9.2 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.9.3 招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

3. 供应商资格

3.1供应商资格：详见投标人须知前附表。

3.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不

得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 法律法规规定的其他不得存在的情形。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的费用。

5.联合体形式

5.1 除投标人须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的供应商。

5.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除投标人须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

6．现场勘察

6.1 供应商应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

6.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

6.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.采购进口产品

7.1除投标人须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。

8.政府采购政策的支持

8.1 落实的政策如下：

（1）《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕

22 号）

（2）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19

号）；

（3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》 〔财库〔2020〕46 号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（财库〔2014〕68 号）；

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策

的通知》财库〔2017〕141 号。

8.2 对本国产品的支持政策

（1）关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及

相关政策的通知》的意见 财库〔2025〕30 号；

（2）国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

（国办发〔2025〕34 号）。

8.3 供应商在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相

关政策规定。符合本章第 8.1、8.2 款规定的，应按要求提供相关的材料。

# 第二章招标文件的编写

9. 招标文件的构成

9.1  招标文件由下述部分组成：

第一部分招标公告

第二部分投标人须知

第三部分采购内容及技术要求

第四部分合同条款

第五部分 投标文件制作格式

9.2 招标文件以中文书写。

9.3 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

9.4投标人获取招标文件后，应仔细认真审阅招标文件中所有的事项、规范

要求等，如有残缺应及时向采购人（或采购代理机构）提出；如果投标人编制的投标文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10. 招标文件的澄清、标前会议

10.1投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期 15 日前按招标文件中载

明的地址以书面形式通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予

以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提

出问题，但不包括问题的来源）通过原公告发布媒体发布更正公告，通知所有潜

在供应商。

11. 招标文件的修改或补充

11.1 在投标截止期 15 日前的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄

清的问题而修改或补充招标文件，将在原公告发布媒体上发布更正公告，通知所

有获取招标文件的潜在供应商，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

上述通知将按照获取招标文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的

信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

11.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理

机构在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3 招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标

文件对投标人具有优先的约束力。

# 第三章投标文件的编写

12.要求

12.1供应商应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

13.投标文件语言和度量单位

13.1投标文件及投标人和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

13.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括（但不仅限于）下列内容：

A 资格证明文件

（1）投标人资格、资信证明文件。

B 商务文件、技术文件

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

（4）开标一览表；

（5）投标保证金提交证明材料；

（6）近三年已完成的类似项目业绩；

（7）产品技术参数响应/偏离表

（8）商务条款偏离表；

（9）其他商务技术响应文件；

（10）有关投标产品的证明及证书等材料；

（11）国家强制性标准（如有，可根据需要，附相关的资料）；

（12）质量保证书；

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

（14）投标人认为需提供的相关资料。

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

14.2所有资格证明文件（如资质证书等）均须为加盖投标人公章的复印件

或扫描件。

14.3所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标被否决。

14.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格

式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

14.5 投标人可按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

15. 符合招标文件规定的证明文件

15.1 供应商提供的资格证明材料，须满足招标文件的要求。

15.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视

为未实质性响应条款而被拒绝。

15.3 投标人确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家

相关标准。

15.4 投标人须提交证明拟供货物（或服务）符合招标文件规定的技术响应

文件，作为投标文件的一部分。

15.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

15.6 对照采购人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或

服务）是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

未按要求提供资料或提供资料不完全的，其风险由投标人自行承担。

16. 投标报价

16.1投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物（或服务）及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

16.2其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

16.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均超出最高投标限价，采购人有权重新组织招标。

16.4 投标报价货币单位：人民币。

17. 投标有效期

17.1投标有效期详见投标人须知前附表，如不满足其投标将被否决。

17.2特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，采购人既不要求也不允许其修改投标文件。

18．投标保证金

18.1 投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

18.2 投标保证金的退还详见投标人须知前附表。

18.3 不予退还保证金的情形，详见投标人须知前附表。

19. 投标文件的签署及规定

19.1 投标文件须打印或用不褪色的墨水书写。

电子投标文件使用政采云平台响应文件制作工具以及招标文件要求进行制

作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，

保证目录清晰、内容完整。

19.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标供应商法定代表人或授权代理

人签章。

19.3 投标供应商的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加

盖单位公章。

电子投标文件可使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。未按招标文

件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

19.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19.5 所有已进入评审程序的投标文件，采购人及采购代理机构有权不予退

还投标单位递交的投标文件。

# 第四章投标文件的递交

20. 响应性文件的密封与标记

20.1 电子投标文件的制作及提交：投标人应当按照招标文件和电子交易平

台（政采云平台）的格式编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，政采云平台将拒收。

21. 投标文件递交截止时间

21.1 投标文件的递交截止时间为招标公告所规定的时间。投标文件以密封

（加密）形式递交（上传）至指定的投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知规

定的时间递交。

21.3 投标截止时间前未完成投标文件传输或未上传至指定地点的，视为撤

回投标。投标截止时间后送达的投标文件，政采云平台将拒收。

在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和

个人不得解密、提取投标文件。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人可在投标须知前附表中规定的截止时间前，撤回已上传的投标

文件。电子版投标文件如作修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截 止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投 标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

22.2 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回投标文件。

# 第五章 开标

23．开标

23.1 本次招标将按招标公告中规定的时间、地点进行公开开标，所有投标

人均应当准时在线参加开标。

23.2 开标由采购人或采购代理机构主持，须做好录音、录像工作；录音录

像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3 投标文件的解密

电子交易平台（政采云平台）自动提取所有投标文件；提示投标人按时在线

签到、解密。

投标人不足 3 家的，不得开标。

23.4 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标

人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解

密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

如供应商在开标时因特殊原因导致解密失败的，须经主管财政部门批准后，

供应商将投标文件提供给采购代理机构，采购代理机构通过“异常”处理端口上

传解密。

23.5 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各

投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构

相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采

购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24．资格审查

24.1 采购人在开标会议结束后，根据《中华人民共和国政府采购法》相关

的法律、法规及规定，对投标供应商资格进行审查。资格审查是审查投标供应商

资格证明文件是否对招标文件资格条件作出实质性的响应。对资格证明文件提供

不全或资格性审查不通过的投标供应商，将由采购人现场告知其将不能参与下一

环节的评审。

资格审查内容详见附表 1。

# 第六章 评标

25.评标委员会

25.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，

依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员

会负责向采购人推荐中标候选人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

25.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

25.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

25.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审

专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，

经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

25.5 评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成

不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换

的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活

动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。

原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，

并随采购文件一并存档。

25.6 评标专家应符合下列条件：

25.6.1 具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等

不良信用记录；

25.6.2 具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满 8 年，

或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

25.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

25.6.4 承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相

应法律责任的中国公民；

25.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

25.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规

定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董

事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲

或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.7 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标人对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.8 评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第27.3

款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得

获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

26.评审过程的保密性

26.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

26.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；评标委员会成员及参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格。

26.3投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、以及不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及不符合本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

27. 评审依据及评标办法

27.1 评审的依据为招标文件及各投标人的投标文件。

27.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3 符合性审查

评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书

面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显

文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商澄清、说明或补正时

间以评标委员会约定的时限为准。

投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代

表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范

围或者改变招标文件的实质性内容。

按上述规定，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，

则其投标无效。

27.4 采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

27.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以

行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

27.6 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.7 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.8评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要

求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

27.9 投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

27.10 评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审

办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》

的相关规定，将作流标处理。

符合性审查的标准详见附表 2。通过符合性审查的投标文件，方可进入下一

环节的评审。

28. 投标文件计算错误的修正

28.1 投标文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报

价进行修正：

a.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，

以开标一览表（报价表）为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并

修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

28.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应

当否决其投标。

28.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投

标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

29. 详细评审

29.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的

评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

29.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评

价，并汇总每个投标人的得分。

29.3 评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与投标人所提供服务的内容、质量相关，包括投标报价、技术或

者服务水平、履约能力、售后服务等。

（1）商务、技术部分 。

（2）投标报价部分 。

计算各项分值时，按四舍五入的原则，保留小数点后二位。

29.4 报价

29.4.1 本项目为公开招标，只有一次报价，通过符合性审查的竞标人的有效

报价将进入商务报价评审。

报价得分计算说明：

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报

价（或经政策扣除后最低的评审价）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标

人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

本项目的价格权重为 30%

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，给予小微

企业（监狱企业、残疾人福利性单位）10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评

审。

专门面向中小企业采购的项目（标项），不享受价格扣除优惠。

29.4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人

的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理

的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理

性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

报价合理性说明：根据财库〔2026〕2 号规定，政府采购评审中出现下列情

形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价

平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）

报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）

报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响

应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报

价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质

量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动

异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）

项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作

出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材

料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理

时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）

文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场

价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本

等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明

材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应

当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标

（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导

行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网

等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的

行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报

告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

29.4.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。监狱

企业应当提供监狱企业证明复印件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性

单位声明函》。以上格式详见采购文件第五部分 投标文件制作格式，未提供的

视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

29.4.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

规定享受扶持政策的小微企业，不得将合同分包给大中型企业。

29.5 综合得分

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评审， 如

有多个标项则按各标项的自然顺序进行评审。评标委员会按照客观、公正、审慎

的原则，根据招标文件规定的评标办法和评审内容，就每个供应商的商务、技术

文件及其对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，独立评出各供应商的商务

得分、技术得分。各评审专家的评分算术平均值即为该供应商的商务得分和技术

得分；然后进行报价得分计算；最后将商务得分、技术得分和报价得分汇总得出

综合得分（商务得分、技术得分、报价得分分值按四舍五入原则精确到小数点后

两位）。

综合得分=商务技术部分得分+投标报价部分得分。

详细评审的标准详见附表 3。

附表1：资格审查表

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）； |  |  |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）提供最近一年度（2024 年度或 2025年度）的审计报告（或财务报表或银行出具的相关资信证明）等； （2）健全的财务会计制度。 证明材料加盖单位公章。 |  |  |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函或证明材料，书面承诺函按招标文件要求格式提供；（加盖单位公章）。 |  |  |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供投标文件递交截止之日前六个月内任一个月的缴纳税收的证明材料或提供无欠税证明等（加盖单位公章）； （2）提供投标文件递交截止之日前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料（加盖单位公章）。 （3）如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 |  |  |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函，按招标文件要求格式提供； |  |  |
| 6 | 采购政策 | 投标人应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以招标文件要求为准； |  |  |
|  | 特定资格 | 投标人近三年在“信用中国”未被列入重大税收违法失信主体；在“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人；在“中国政府采购网”网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。 | 供应商近三年在“信用中国”未被列入重大税收违法失信主体；在“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人；在“中国政府采购网”网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）（截图并加盖公章）（最终结果以采购人或代理机构开标现场查询为准） |  |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 按采购文件格式填写供应商关联企业情况表。 |  |  |
| 9 | 结 论(通过/不通过) |  |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；须写明原因。

（3）本项内容由采购人完成。

（4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。

附表2：初步评审-符合性审查表

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 报价 | （1）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价； （2）投标人的投标报价未超出最高投标限价。 | 提供开标一览表；投标报价未超出最高投标限价，且只有一个报价。 |  |  |
| 2 | 商务 | （1）凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的； （2）投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊、无法辨认的； （3）投标有效期满足招标文件要求； （4）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保； （5）投标人未提出不同的验收、计量、支付办法； （6）投标响应文件未附有采购人不能接受的条件； （7）未与其他投标人相互串通报价，或者与采购人串通投标的； （8）无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 见招标文件要求；提供保证金缴纳证明、承诺函等；并对投标文件逐条审查。 |  |  |
| 3 | 技术 | （1）投标文件是否实质性响应了招标文件的要求； （2）投标人的交货期满足招标文件的要求； （3）投标人的质保期满足招标文件的要求。 | 提供偏离表等；并对投标文件逐条审查。 |  |  |
| 4 | 结 论(通过/不通过) |  |  |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |  |  |

附表3：详细评审（100分）

| 序号 | 评分因素 | 标准分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（小数点保留两位，后余位数四舍五入计。） |
| 二、商务、技术部分（70分） |  |  |  |
| 2 | 投标人类似业绩 | 9分 | 投标人近三年（2022年1月1日至今）所投标项的同类项目销售 业绩，每提供一个得3分，最高得9分。 注：须提供中标（成交）通知书或销售合同证明材料，提供合同的其中必须包括合同首页、合同体现产品名称的内容页、产品数量、签字盖章页以及时间页，并加盖投标人公章，否则不予认定。 |
| 3 | 技术参数响应程度 | 37分 | 投标方在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且满足采购 文件技术参数和技术规格要求的产品。 投标产品完全满足招标文件提出的技术参数要求得满分37分； 1、标注“▲”的参数为重点参数共有15项，投标人需逐条应答技术参数，并根据要求提供相应证明材料，每出现一项负偏离或未按要求提供证明材料扣 0.4 分,扣完为止； 2、一般技术参数（非“▲”号参数）共有310项，每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。 3、漏报技术条款视为负偏离。缺漏采购数量视为报价内容不完整，此项得0分。 注：投标人须对照第三部分《采购内容及技术要求》全部内容逐条在《产品技术参数响应/偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况； （1）投标人须对本招标文件中技术要求进行点对点应答，必须根据 本招标文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 （2）所有响应参数的证明材料以投标产品检测报告或产品说明书或官网产品参数截图等证明材料为证明依据，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评审小组认为不能佐证技术指标的不予认可。 |
| 4 | 配送及安装实施方案 | 6分 | 投标人提供的配送及安装实施方案，包含但不限于： ①配送计划； ②运输方案； ③安装调试方案； 以上内容完整且完全满足项目要求得6分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 （本评审内容中“内容缺陷”是指：①内容与实际情况不匹配；②不符合项目特点；③内容不完整或缺少关键节点；④未按采购需求有针对性描述；⑤存在描述内容过于简略；⑥缺失不全；⑦前后矛盾；⑧表述不清晰；⑨凭空编造；⑩逻辑混淆错误；⑪涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。） |
| 5 | 质量保证保修方案 | 8分 | 投标人提供的质量保证保修方案，包含但不限于： ①质保期限延长情况； ②质保期内的承诺； ③设备出现故障和缺陷后的解决方案； ④质保期满后的相关服务； 以上内容完整且完全满足项目要求得8分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 （本评审内容中“内容缺陷”是指：①内容与实际情况不匹配；②不符合项目特点；③内容不完整或缺少关键节点；④未按采购需求有针对性描述；⑤存在描述内容过于简略；⑥缺失不全；⑦前后矛盾；⑧表述不清晰；⑨凭空编造；⑩逻辑混淆错误；⑪涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。） |
| 6 | 售后服务方案 | 10分 | 投标人提供的售后服务方案，须包含以下内容： ①售后服务保障措施； ②售后服务响应时间、故障处理时间； ③售后服务人员的配备；售后服务场所设立情况及联系方式； ④零配件供应； ⑤出现产品质量问题退换货承诺等； 以上内容完整且完全满足项目要求得10分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 1 分，扣完为止。 （本评审内容中“内容缺陷”是指：①内容与实际情况不匹配；②不符合项目特点；③内容不完整或缺少关键节点；④未按采购需求有针对性描述；⑤存在描述内容过于简略；⑥缺失不全；⑦前后矛盾；⑧表述不清晰；⑨凭空编造；⑩逻辑混淆错误；⑪涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。） |
| 合计 |  | 100分 |  |

注1：请根据上述评审内容作出有效响应。

30．定标原则

30.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

30.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

30.3采购人根据评标报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，其他不符合中标条件的、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第七章 授予合同

31.合同授予标准

31.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的投标人。

31.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

31.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

32.接受和拒绝任何投标的权力

32.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

33.中标通知书

33.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

34.履约担保

34.1履约保证金：详见投标人须知前附表。

34.2 履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

34.3如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

35．签订合同

35.1中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，须及时按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

35.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.3 如果中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，采购人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，采购人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

35.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

# 第八章 其他

36.需要补充的其他内容

36.1需要补充的其他内容详见投标人须知前附表。

# 第九章  质疑的提出及处理

政府采购投标人（以下简称投标人）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

37. 质疑的提出

37.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

37.3  投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

37.4投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

37.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

37.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

37.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

37.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

38. 受理和处理

38.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达招标方或采购单位。

38.2采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

38.3 对于不符合上述37项所述的相关条款要求的质疑，招标方将不予受理。

38.4采购人、采购代理机构将按照《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

39.其他

39.1质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。

39.2对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

- 采购内容及技术要求

1.以下技术指标及要求中如出现设备型号或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，仅做参考不作为该设备或产品的品牌要求。

2.凡下述技术规格要求中标有“★”标识为实质性条款（即：核心技术指标），其中的技术参数指标或须提供的相关证明材料，均为实质性要求，必须逐项满足和提供；如未实质性满足或未提供相关证明材料，其投标文件将被否决；未明确要求提供证明材料可不提供。

3.凡下述技术规格要求中标有“▲”标识为重要性条款，未标有“▲”标识为一般性条款，其中的技术参数指标或要求提供的相关证明材料，原则上须满足和提供；如不提供或提供不全或出现负偏离，评审时将扣减得分。

- 技术需求

- 1、项目名称：种子质量检测实验室设备更新项目

- 2、预算金额（最高限价）：700000元（柒拾万元整）

- 3、项目情况:种子质量检测实验室设备更新项目。

- 4、货物需求清单及参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能人工气候箱 | 2 | 台 | 主机功能要求： 1、显示要求：大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 2、材质要求：静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 3、主机设置要求：可以设置0-99个时段随意自动转换功能，光照强度通过调节LED灯带电压实现10级可调. 4、杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 5、灯管要求：非传统柱状LED灯管，采用独立的板块状LED灯珠，照度更均匀，照度更好，有利于植物的生长，提高抗病性。 6、报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 7、数据提取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 8、超温保护要求：可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 9、故障提示要求：仪器故障自动提示，故障解决方法。 技术参数： 10、容积：268L 11、控温范围：0～50℃ 12、湿度范围：30～95%RH(10℃以下不控湿) 13、温度波动度：±0.5℃ 14、温度均匀度：±1℃ 15、湿度均匀度：±7%RH 16、光照度：0~8000lux（常规） 17、温度、湿度、光照可编程段数：根据需要可设置多段 18、制冷功率：190W-480W（型号不同，功率不同） 19、压缩机动延时保护时间：3分钟左右 20、工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 21、电源：220V、50HZ 22、使用环境条件：温度0～35℃、湿度≤85%RH、气压86～106Kpa，周围要通风良好，且无强烈电磁场影响、无强烈震动、无高浓粉尘及腐蚀物、无阳光直射或其他热源幅物，地面要水平。 |
| 2 | 光照培养箱 | 3 | 台 | ▲1、光照系统要求：要求采用侧面照明方式， 三面全光谱 LED 灯板作为照明 光源，色温≥5700K，色温稳定，光衰小，寿命长。光照强度支持无极调光。开门时光照自动减弱亮度，避免强光伤害眼睛。(需提供国家权威机构出具的检测报告）▲2、数据显示要求： ≥7 寸全彩全视角液晶触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，支持多点触摸。界面同屏显示：实时曲线，循环次数，当前时段， 总剩余时间，距下一时段，程序详情，报警提醒；温度，湿度，光照的设定值、当前值以及当前箱体工作状态显示；控制界面：开锁，报警声，灭菌等操作。 (需提供国家权威机构出具的检测报告） 3、有玻璃内门：≥6mm 厚度的全开口式钢化玻璃内门，可在不打开内门情况下 对培养箱内的实验样本全景观察，减少开门导致的箱体内温、湿度变化对实验 样本的影响， 方便观察实验情况； 4、加湿功能要求：超声波加湿方式，； 5、化霜功能要求：按需化霜， 实现化霜过程中同时对箱体内温湿度的精准控 制， 实现长期不间断的温湿调控； 6、网架隔板：抽拉式设计，配置≥3 层移动式不锈钢网架，使受热面更均匀，可根据实验需求增加层数，进行高度调节， ▲7、电磁锁功能要求：可以根据需求设置密码，输入密码后才打开培养箱外门，满足保护实验样本需求。(需提供国家权威机构出具的检测报告） 8、屏幕锁功能要求：配屏幕锁，用户可以将屏幕锁定，输入密码后才可以操 作屏幕。 9、安全保护要求：带漏电保护插头；要求采用双路保险丝，确保设备发生短 路或者严重过载时切断故障电路，确保设备安全，加热器要求采用硅胶防水样 式；具有软、硬件高温保护功能，高温时自动切断加热丝加热，保护设备和实 验样本安全； ▲10、异常报警功能要求：具有声光报警，高温报警，运行异常等报警，用户 可通过平台或者手机远程查看报警信息， 并且报警信息可以实时推送到微信， 避免没有登陆平台查看，遗漏报警信息；(需提供国家权威机构出具的检测报告） 11、掉电记忆功能要求：设备出现不正常断电后再次通电，可自动恢复上次运 行程序； 12、通信方式要求：支持 RJ45、USB、WiFi 多种通信方式 13、数据查看要求：多平台（产品屏幕、PC 的 Web 端、手机公众号）实时查看 运行情况以及历史数据； 14、实验信息要求：在新建实验程序的时候，除实验程序外，可以在产品屏幕 上直接添加实验类型、实验人员、备注信息，用于丰富实验信息； 15、数据可直接上传软件平台，手机端和电脑端均可实时查看数据，并可形成 标准的表格数据图表输出，数据不丢失。 16、联网功能要求：可实现联网功能，将运行状态等信息实时上传到PC端 Web平台，在手机端的微信公众号里面实时查看数据，异常信息推送，及时提醒用户，保证实验的顺利进行；要求采用智能操作系统进行人机交互，支持远程升 级。 17、云平台及手机 APP 要求： （1）管理云平台，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据； 通过智能手机 APP 端查看历史和实时数据； （2）数据中心支持设备在线状态查询，可按半小时、3天、7天等时间段查询 历史数据，包括箱体内部温度和湿度，以曲线图方式显示；平台内数据可下载，分析，打印。 （3）可按编号查询各箱体预设值数据，包含时段倒计时；当前段/总时段模式 查询，可读取每个时间段运行状态（温湿度，运行时长等）；设备当前运行状态：在线、离线等 （4）可按时间段查询设备告警信息，包含设备名称、告警时间、告警类型等。 （5）平台包含网页端 PC 端和 APP 端软件可在线升级。 （6）物联网平台功能：有线和WIFI两种联网方式，设备在联网状态下实验数 据可以自动上传至平台，通过平台查看实验数据在移动端，用户可通过微信公 众号绑定实验，进而实时查看实验数据及了解报警信息，对实验进行监测，平 台和移动端同账号数据共享一体；嵌入式软件功能：采用首屏展示方式，信息 显示丰富且清晰首屏展示：试验程序名称、程序循环次数、程序段数、程序总 剩余时间，距离下一时间剩余时间， 程序运行详情、报警信息； 18、程序设置要求：程序数量：≥30个，程序时段：1～99 段。 ▲19、AI智能体助手：只需说出唤醒词，即可语音控制设备操作、模式切换、实时播报结果等全流程免触控操作，系统创新集成AI智能体助手，不仅支持通过语音指令控制设备启动、暂停、模式切换等操作；还具备实时语音播报功能，可自动播报结果、异常提醒等，实现“听得见”的智能交互，进一步提升实验效率、操作便捷性与无障碍使用体验。（功能条款需提供界面截图，并加盖原厂公章）技术参数： 20、容积：≥420L； 21、控温范围：10～50℃（光照开启时）； 0～50℃（光照关闭时） 22、温度分辨率：0.1℃ ; 23、温度波动度：≤±0.5℃;(需提供国家权威机构出具的检测报告） 24、控湿范围：50～95%RH，10℃以下湿度不控制； 25、湿度偏差：≤±5%RH； 26、光照范围：0-22000lx； 27、光照等级：0～100%； 28、灭菌方式：紫外灭菌； 29、外部接口：CO₂进气口*1 个、USB 接口*1 个、进风口*1 个、网线接口*1 个、加 湿器电源接口*1 个、加湿接口*1 个； 30、网架：标配 3 层， 每层网架承重： ≥10kg/层； 31、程序数量：30 个； 32、程序时段：1～99 段； 33、每段程序时间段： 00 分钟～99 小时； 34、循环次数：1～99； 35、制冷功率： ≥450W（压缩机最大值）； 36、加热功率： ≥600W（加热器最大值） ； 37、综合最大功率： ≥1200W； 38、工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）。 |
| 3 | 光照培养箱 | 4 | 台 | ▲1、光照系统要求：要求采用侧面照明方式， 三面全光谱 LED 灯板作为照明 光源，色温≥5700K，色温稳定， 光衰小， 寿命长。光照强度支持无极调光。 开门时光照自动减弱亮度， 避免强光伤害眼睛。(需提供国家权威机构出具的检测报告） ▲2、数据显示要求： ≥7 寸全彩全视角液晶触摸显示屏， 屏幕分辨率≥1024*600，支持多点触摸。界面同屏显示：实时曲线， 循环次数，当前时段， 总剩余时间，距下一时段，程序详情，报警提醒；温度，湿度，光照的设定值、 当前值以及当前箱体工作状态显示； 控制界面：开锁， 报警声， 灭菌等操作。 (需提供国家权威机构出具的检测报告） 3、有玻璃内门：≥6mm 厚度的全开口式钢化玻璃内门，可在不打开内门情况下 对培养箱内的实验样本全景观察，减少开门导致的箱体内温、湿度变化对实验 样本的影响，方便观察实验情况； 4、加湿功能要求：超声波加湿方式，； 5、化霜功能要求：按需化霜， 实现化霜过程中同时对箱体内温湿度的精准控 制， 实现长期不间断的温湿调控； 6、 网架隔板：抽拉式设计，配置≥3 层移动式不锈钢网架， 使受热面更均匀， 可根据实验需求增加层数， 进行高度调节， ▲7、电磁锁功能要求： 可以根据需求设置密码，输入密码后才打开培养箱外 门， 满足保护实验样本需求。(需提供国家权威机构出具的检测报告） 8、屏幕锁功能要求：配屏幕锁，用户可以将屏幕锁定，输入密码后才可以操作屏幕。 9、安全保护要求：带漏电保护插头；要求采用双路保险丝，确保设备发生短 路或者严重过载时切断故障电路，确保设备安全，加热器要求采用硅胶防水样式；具有软、硬件高温保护功能，高温时自动切断加热丝加热，保护设备和实 验样本安全； ▲10、异常报警功能要求：具有声光报警，高温报警，运行异常等报警，用户可通过平台或者手机远程查看报警信息，并且报警信息可以实时推送到微信，避免没有登陆平台查看，遗漏报警信息；(需提供国家权威机构出具的检测报告） 11、掉电记忆功能要求：设备出现不正常断电后再次通电，可自动恢复上次运 行程序； 12、通信方式要求：支持 RJ45、USB、WiFi 多种通信方式 13、数据查看要求：多平台（产品屏幕、PC 的 Web 端、手机公众号）实时查看 运行情况以及历史数据； 14、实验信息要求：在新建实验程序的时候，除实验程序外，可以在产品屏幕上直接添加实验类型、实验人员、备注信息，用于丰富实验信息； 15、数据可直接上传软件平台，手机端和电脑端均可实时查看数据，并可形成标准的表格数据图表输出，数据不丢失。 16、联网功能要求：可实现联网功能，将运行状态等信息实时上传到PC端 Web平台，在手机端的微信公众号里面实时查看数据，异常信息推送，及时提醒用户，保证实验的顺利进行；要求采用智能操作系统进行人机交互，支持远程升级。 17、云平台及手机 APP 要求： （1）管理云平台， 可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据； 通过智能手机 APP 端查看历史和实时数据； （2）数据中心支持设备在线状态查询，可按半小时、3 天、7 天等时间段查询 历史数据，包括箱体内部温度和湿度，以曲线图方式显示；平台内数据可下载， 分析，打印。 （3）可按编号查询各箱体预设值数据，包含时段倒计时；当前段/总时段模式 查询，可读取每个时间段运行状态（温湿度，运行时长等）；设备当前运行状 态： 在线、离线等 （4）可按时间段查询设备告警信息，包含设备名称、告警时间、告警类型等。 （5）平台包含网页端 PC 端和 APP 端软件可在线升级。 （6）物联网平台功能：有线和 WIFI 两种联网方式，设备在联网状态下实验数 据可以自动上传至平台，通过平台查看实验数据在移动端，用户可通过微信公 众号绑定实验，进而实时查看实验数据及了解报警信息，对实验进行监测，平 台和移动端同账号数据共享一体；嵌入式软件功能：采用首屏展示方式，信息 显示丰富且清晰首屏展示：试验程序名称、程序循环次数、程序段数、程序总 剩余时间，距离下一时间剩余时间， 程序运行详情、报警信息； 18、程序设置要求：程序数量： ≥30 个， 程序时段：1～99 段。 ▲19、AI智能体助手：只需说出唤醒词，即可语音控制设备操作、模式切换、实时播报结果等全流程免触控操作，系统创新集成AI智能体助手，不仅支持通过语音指令控制设备启动、暂停、模式切换等操作；还具备实时语音播报功能，可自动播报结果、异常提醒等，实现“听得见”的智能交互，进一步提升实验效率、操作便捷性与无障碍使用体验。（功能条款需提供界面截图，并加盖原厂公章） 技术参数： 20、容积：≥1000L； 21、控温范围：10～50℃（光照开启时）； 0～50℃（光照关闭时） 22、温度分辨率：0.1℃ ; ▲23、温度波动度：≤±0.5℃;(需提供国家权威机构出具的检测报告） 24、控湿范围：50～95%RH，10℃以下湿度不控制； 25、湿度偏差：≤±5%RH； 26、光照范围：0-22000lx； 27、光照等级：0～100%； 28、灭菌方式：紫外灭菌； 29、外部接口：CO₂进气口*1 个、USB 接口*1 个、进风口*1 个、网线接口*1 个、加 湿器电源接口*1 个、加湿接口*1 个； 30、网架：标配 3 层，每层网架承重：≥10kg/层； 程序数量：30 个； 31、程序时段：1～99 段； 32、每段程序时间段： 00 分钟～99 小时； 33、循环次数：1～99； 34、制冷功率： ≥450W（压缩机最大值）； 35、加热功率： ≥600W（加热器最大值） ； 36、综合最大功率： ≥1200W； 37、工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）。 |
| 4 | 真空数种置床仪 | 4 | 台 | 功能特点 1、真空数种置床仪主要用于种子发芽试验过程中的数种、吸种和置种用。 2、主要由机身、吸管、吸头三部分组成。 3、机身外部置有控制按键开关，可根据种子颗粒大小选择吸力。 4、备有≥5个吸种头，其大小规格与新型种子培养皿配合，满足不同种子（大田类、蔬菜类、花卉类等所有种子）发芽试验的需要。 技术参数 5、吸盘配置：≥5个 6、玉米吸种头1：≥120*88*40mm 7、吸种头2：≥167*120*40mm 100-φ6mm 8、吸种头3：≥103*103*40mm 100-φ3mm 9、吸种头4：≥103*103*40mm 100-φ1.5mm 10、吸种头5：≥φ80*36mm 100-φ0.7mm 11、功率：≥1400w 12、产品尺寸：≥310mm*315mm*313mm 13、重量：≥4.7kg |
| 5 | 大粒种子置床板 | 3 | 台 | 1、大粒种子置床板用于大豆，玉米等大颗粒种子置床（沙、土床），操作方便。包括整土器，置床板，适用发芽盒规格：13*19cm |
| 6 | 电子吸种笔 | 2 | 台 | 1、配有弯状、直状两种吸头，便于工作细分 2、吸种头可消毒，更利于工作开展 3、配有大、中、小三种规格的吸盘，便于吸放不同大小的种子 4、最大功率：26W 5、电压：220V 6、最大吸力：100g |
| 7 | 种子低温低湿储藏柜 | 4 | 台 | 主机功能要求： 1、显示要求：大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 2、材质要求：静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 3、制冷方式要求：风冷式不结霜。 4、主机设置要求：可设置0-99个时段随意自动转换功能。 5、杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 6、报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 ▲7、数据提取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析(需提供国家权威机构出具的检测报告） 8、超温保护要求：可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 安全保护功能：触电、漏电、过载、过流、压缩机延长启动。 9、故障提示要求：仪器故障自动提示，故障解决方法。 10、接口要求：RJ45，可用无线WIFE连接 技术参数： 11、容积：1000L 12、温度范围：0-10℃ 13、控温精度：±1℃ 14、湿度范围：40%~60%RH可自动设定 15、控湿精度：±5%RH 16、控制方式：全自动 |
| 8 | 电动筛选器 | 2 | 台 | 1、净度检测设备清单 |
| 9 | 种子净度工作台 | 2 | 台 | 功能特点 1、多功能种子净度工作台由白光投射观察台、偏振光防眩目透射观察台和放大装置三部分一体化构成，设计上更专注于细节，更加人性化。 2、工作台台面的灯光采用遥手动控制。白光台面灯光、偏振光台面灯光、放大镜灯可单独控制，用户可以根据实际需要组合使用。 3、放大和照明装置采用活臂式拉伸设计，使用时可自由拉伸到台面上的每个位置，方便放大和清晰观察。 4、种子净度工作台采用高亮度低耗能的冷光源，避免了灯光发出的热量对种子、幼苗、菌落、试验活体样本等影响，从而真正保证了对样本的无损观察。 5、透射照明功能（能完全滤除背景光源的干扰，可进行对种子外形评判，切片观察，病理分析，品种鉴定以及种子发芽，幼苗生长叶片分析，菌落计数、米质分析等综合功能，并适于拍摄高质量的照片）。 技术参数 6、工作台尺寸：1200mm*580mm*770mm 7、观察台规格：560mm*300mm 8、偏振光平台：250mm*250mm 9、工作台电源：220V 50Hz 10、观察台功率：12W 11、偏振灯功率：15W 12、放大镜灯光功率：12W 13、放大倍率：10X |
| 10 | 钟鼎式分样器 | 1 | 台 | 1、不绣钢 2、最大分量：2000克 3、整机高度：72.5cm 4、分样格数：36孔 5、分样误差：小颗粒﹤0.6%/大颗粒﹤2% 适用范围：玉米、大豆、菜籽、稻谷、小麦等 |
| 11 |  | 1 | 台 | 1、不绣钢 2、最大分量：500克 3、整机高度：56cm 4、分样格数：30孔 5、分样误差：小颗粒﹤0.6% 适用范围：菜籽、稻谷、小麦等 |
| 12 | 横格式分样器 | 1 | 台 | 用途： 横格式分样器构造简单实用，凹槽排列成一直行。用来对分各种种子，当把种子从上面倒入到仪器，通过一系列交叉的相反方向的滑道把样品分成相等的两份。 原理： 通过一次或多次分选，获得等量、均匀的一个或多个种子样品 标准配置： 1、主机1台 2、倾倒盘1只 3、承接盘2只 技术参数： 4、材质：不锈钢 5、凹槽数量：16格 6、槽宽：12.7mm 7、最大分量：150-1200g 8、外形尺寸：315*240*260mm 9、适用范围：水稻小麦等中小粒种子 10、规格：中小号 |
| 13 |  | 1 | 台 | 用途： 横格式分样器构造简单实用，凹槽排列成一直行。用来对分各种种子，当把种子从上面倒入到仪器，通过一系列交叉的相反方向的滑道把样品分成相等的两份。 原理： 通过一次或多次分选，获得等量、均匀的一个或多个种子样品 标准配置： 1、主机1台 2、倾倒盘1只 3、承接盘2只 技术参数： 4、材质：不锈钢 5、凹槽数量：12格 6、槽宽：25.4mm 7、最大分量：300-2000g 8、外形尺寸：420*240*280mm 9、适用范围：大豆玉米类大粒种子 10、规格：大号 |
| 14 | 离心式分样器 | 1 | 台 | 功能特点 1、电动离心式分样器分样速度快，电机驱动进料漏斗下方的旋转式铝盘进行离心运动，完成快均匀分样和混合过程。 2、外形精致美观，表面镀铬，防锈防腐蚀。 3、转速可调，可以根据不同种子调节合适的转速。 4、电动分样器特别适用于中小颗粒谷物，弥补了传统分样器不同种子选用不同规格仪器的不便。 技术参数 5、分样量：≥200-1500g 6、分样误差：每千克小于±0.5% 7、外形尺寸：≥300×300×550mm 8、净重：≥18.6kg 9、电压：≥220V 50Hz |
| 15 | 卤素水分测定仪 | 2 | 台 | 技术参数： 1、水分测定范围：0.01-100% 2、水分含量可读性：0.01% 3、称重范围：0-110g 4、加热时间：0min-99min 5、传感器精度：0.001g 6、水分测定准确度：±0.5% 7、称重传感器：高精度隔热式传感器 8、加热温度范围：60℃-160℃ 9、加热源：卤素灯 10、显示参数：%水分，时间，温度，重量 11、通讯接口：标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求 12、电源：220V/50Hz 13、频率：50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选) 14、秤盘尺寸：直径100(mm) 15、外形尺寸：345*245*200(mm) |
| 16 | 数控电热恒温鼓风干燥箱 | 2 | 台 | 特点 1、供工矿企业、实验室、科研单位等作干燥、热处理、消毒灭菌和保温作用。 2、采用具有控温保护、带有定时功能液晶屏显示的温度控制器，控温精确可靠。 3、箱体内均采用优质不锈钢板材料，箱内隔板上下间距可调。 4、水平强迫对流，进口风机，进口可控硅。 5、具有三十段可编程序和温度打印功能。 技术参数： 6、电源电压：220V 50Hz 7、控温范围：RT+10℃～300℃ 8、温度分辨率：≤0.1℃ 9、恒温波动度：±0.5℃ 10、内胆尺寸(mm)：≥550*400*550 11、外形尺寸(mm)：≥820*600*720 12、载物托架(标配)：≥2块 13、定时范围：1～9999 minutes |
| 17 | 电子自动数粒仪 | 1 | 台 | 整机采用模块化架构，配备快换式分样盘与高精度称重盘，可通过语音快速切换分样与称重模式，还具备实时语音播报功能，广泛适配玉米、小麦、水稻、油菜、芝麻、高粱等大田作物，以及各类蔬菜、花卉种子，满足多场景数粒、千粒重等高效测定需求。 功能特点 ▲1、不小于7寸彩色触摸屏，指导操作流程，数粒后自动分样功能，完全自动化操作。显示屏可直观读取当前数粒数、计数模式、灵敏度、转杯编号及数粒时间。（功能条款需提供界面截图，并加盖原厂公章） 2、人机交互体验：智能化动感画面，机械按键少，除暂停/继续功能外，其它功能都是通过触摸屏进行调控，增强用户人机交互体验。 3、显示屏可直观窗口实时信息展示：设定粒数值、当前数粒数、计数模式、灵敏度、转杯编号、数粒时间、仪器工作状态、料杯转仓、工位无料杯和误操作等数字和图形信息。 4、预值数粒、计数自停：预值设置数值，当数粒达到所设粒数时，数粒仪自动停止数粒。 5、灵敏度调节功能：实现只对所选量级的颗粒计数，避免杂质等干扰，使数粒更精准。 6、品种名称添加：用户可添加20种作物品种名称，并可对品种名称进行编辑和分类。 7、关联程序设置：品种类型和灵敏度、速度、减速粒数相关联，方便用户进行参数设置。内嵌6类种子类型，用户可根据种子类型大小，调节相应的灵敏度、速度和减速粒数。 ▲8、模式切换功能：具有速度优先和精度优先可选功能。速度优先和精度优先两种模式可进行自由切换，满足客户不同需求。（功能条款需提供界面截图，并加盖原厂公章） 9、内置减速程序：在接近设定种子数量后会自动进行减速精数，防止物料惯性过冲，影响精度。 10、自动平均分样：可设置料杯数量和各料杯籽粒的数量，对每个料杯进行平均分样。 11、大容量自动进样器：进样器可容纳1kg左右颗粒物料，自动进样器具有无极调速功能，可连续进行调节，仪器运转过程中可根据样品量变化随时调节下料速度不影响数粒。绿色指示灯会显示工作状态。 12、旋转多工位设计：当前料杯计数完成后，会自动跳转到下一料杯，可在装袋放置过程中不间断落料，提升工作效率。 13、空杯检测功能：当落料口下没有杯子时，转盘会连续跳转至下一料杯，防止人为操作失误导致籽粒洒落到转盘架。 14、速度可调：具有无极调速功能，数粒速度快慢可调，数粒过程中也可随时无级调速。 15、蜂鸣报警：增加蜂鸣器声光报警，在数粒完成、设置错误、故障、保护性停止工作时都会有报警声音。 ▲16、AI智能体助手：只需说出唤醒词，即可语音控制设备操作、模式切换、实时播报结果等全流程免触控操作，系统创新集成AI智能体助手，不仅支持通过语音指令控制设备启动、暂停、模式切换等操作；还具备实时语音播报功能，可自动播报结果、异常提醒等，实现“听得见”的智能交互，进一步提升实验效率、操作便捷性与无障碍使用体验。（功能条款需提供界面截图，并加盖原厂公章） 17、内置种子称重和折算千粒重功能：当前种子数粒完成后，会自动称取种子重量并折算千粒重，称重功能在主机内部。 18、去皮功能：称重时去除称量种子的盛放物（接料杯）的重量，以准确称出种子的实际重量。 19、称重校准功能：称重模块在长时间未使用或首次使用前可进行校准，消除误差，提高测量精度。 20、数据存储：主机可存储10万条，并可导出至U盘中。 21、数据管理和查询：用户所测数据可进行自动记录和保存（品种名称、测量粒数、测试时间等），方便对数据进行管理；可实时查询历史数据，输入开始和起止时间可进行数据搜索、查询。 22、数据导出：支持U盘对数据进行Excel导出，并可上传至仪器云平台。可通过USB口在线进行内部程序升级。 23、数据打印：内嵌热敏不干胶打印机，可自动打印数据。打印出的标签数据，可直接粘贴到种子包装袋上或料盒中。 技术参数 24、颗粒适用范围长度：1-23mm 25、计数误差：±2‰（档位速度和种子振动中脱26、落的皮屑会影响计数精度） 27、计数速度：≥1000粒/3分钟（以芝麻为例） 28、震动噪音：≤80dB 29、计数容量：1~9999 30、预置自停：1~9999当中任意数值，置0000不计数 31、料杯数量：10杯 32、称重范围：1～1000g 33、称重精度：±0.2g 34、连续工作时间：≥8小时 35、外接电源：110VAC/60Hz和220VAC/50Hz兼容 硬件配置要求： 36、主机1台 37、送料仓1台 38、分样盘1台 39、大料杯1个 40、分样盘料杯10个 41、称重盘料杯5个 42、振动盘1只 43、紧固纽1只 |
| 18 | 电脑水分测定仪 | 1 | 台 | 功能特点 1、自动温度补偿；自动测量水分；自动关机。 2、空机修正水分；新补偿模式；交直流两用。 3、用户可自行定标和修正误差。 技术参数 4、测量误差：≤±0.5％（主要水分范围） 5、重复误差：≤0.2％ 6、测量范围：3~35％ 7、测量时间：≤10s 8、取样方式：≥定重150g（特殊样品除外）过3分钟未操作，将自动关机。 9、温度补偿：自动 10、使用环境温度：0~40℃ 11、工作电源：5号干电池四节 12、定标：浮动三点定标，品种不限（常见品种已预先定标，可直接测量） |
| 19 | 种子水分检测粉碎机 | 4 | 台 | 功能要求： 1、碾磨快速，粉碎过程设备没有明显发热。 2、磨盘间距可调，满足不同粉碎细度要求。 3、粉碎系统全密封，清理方便，不会造成样品存留。 4、外形美观、经久耐用。 5、碾磨快速，不会造成样品水分丢失等特点。 技术参数要求： 6、磨盘直径：Φ80㎜； 7、粮食水分测试粉碎磨研磨能力：300g/min； 8、工作噪音：<68dB； 9、调节档位：20档； 10、磨碎样品水分范围：≤17%； 11、收集容器的容积：≥110g； 12、电源：220V 50HZ； 13、功率：350W； 14、研磨细度：粉碎样品98％通过ф1.0mm筛； 粉碎样品90％以上通过ф0.5mm筛； 粉碎样品80％以上通过40目筛。 |
| 20 | 电子天平（百分之一） | 2 | 台 | 技术参数 1、最大量程(Max)：500g 2、分度值(d)：0.01g 3、重复性误差(≤)：±0.01g 4、线性误差(≤)：±0.02g 5、操作温度范围：13℃~25℃ 6、操作湿度范围：10%RH~70%RH 7、典型稳定时间：≤2.5秒 8、秤盘尺寸：Φ115mm 9、外形尺寸：186mm×275mm×87mm 10、开机预热时间：30-60分钟 11、工作电源：输入：220V AC/50HZ；输出：12V DC/1A 12、波特率：300、600、1200、2400、4800、9600 13、精准等级：Ⅱ级 |
| 21 | 电子天平（千分之一） | 2 | 台 | 技术参数： 1、最大量程(Max)：220g 2、分度值(d)：1mg 3、重复性误差(≤)：±1mg 4、线性误差(≤)：±1mg 5、操作温度范围：13℃~25℃ 6、操作湿度范围：10%RH~70%RH 7、典型稳定时间:≤2.5秒 8、秤盘尺寸:Φ115mm 9、外形尺寸:210mm×310mm×315mm 10、称量室高度:210mm 11、开机预热时间:30-60分钟 12、工作电源:输入：220VAC/50HZ；输出：7.5VDC/600mA 13、波特率:300、600、1200、2400、4800、9600 14、精准等级:Ⅱ级 |
| 22 | 电子天平（万分之一） | 2 | 台 | 技术参数： 1、最大量程(Max):220g 2、分度值(d):0.1mg 3、重复性误差(≤):±0.2mg 4、线性误差(≤):±0.2mg 5、校准方式:外部砝码校准 全自动内校 6、操作温度范围:10℃~30℃ 7、操作湿度范围:20%-85%相对（⾮冷凝） 8、典型稳定时间:≤2.5秒 9、样品盘尺寸:Φ90mm 10、外形尺寸:210mm×310mm×315mm 11、称量室高度:210mm 12、开机预热时间:30-60分钟 13、工作电源:输入：220V AC/50HZ；输出：12V DC/2A 波特率:300、600、1200、2400、4800、9600 14、精准等级：Ⅰ级 |
| 23 | 不锈钢推车 | 4 | 台 | 1、不锈钢双层，带滑轮 |

- 二、商务要求

1、实施地点：采购人指定地点。

2、付款方式：①第一次付款：合同签订后，成交供应商向采购方开具正规发票后，采购方向成交供应商支付合同总金额的70%；②第二次付款：商品全部验收完毕并且完好后，支付剩余30%。（具体付款方式以实际签订的合同为准）

- 3、其他事项及说明

3.1供应商按照委托方采购要求和采购目标，供货、安装、调试等各项工作需在工作进行前征得采购方同意。

3.2供应商完成其他由采购方安排的服务工作（双方协商后开展）。

- 合同条款

- (此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

（模板）

政府采购合同书

项目名称:

项目编号和分包号：

甲方：

乙方：

签订时间：  年  月

合同编号：
    甲方：

项目负责人：

项目联系人：

联系电话：

地址：

乙方：

项目负责人：

项目联系人：

联系电话：

地址：

经评标委员会评定，确定乙方为中标供应商。甲乙双方根据相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商自愿达成合同如下：

- 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件中，下述词语均依如下定义进行解释：

- “合同”及其附件，指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件的文件、图纸、音像制品等资料。

- “合同货物”指合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

- “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期内的维护以及其他类似的义务。

- “检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

- “验收报告”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认意见（书）。

- “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

- “保修期”、“质量保修期”、“质量保证期”指自双方签署验收报告之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

- “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

- “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

- 合同标的

甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）中所列未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且崭新的正品合格品货物及相关服务。

- 甲方指：

- 乙方指本合同货物的供货方。

- 合同标的

甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下表所列设备：

合同货物清单

| 序号 | 货物名称 | 单价 | 单位 | 数量 | 合计 | 履约时间 | 履约地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同签订之日起x日历天内完成交货、安装、调试，并具备验收条件 |  |

- 合同价格

- 合同总金额为人民币￥_______元,大写_________元。

- 本合同总金额包括合同标的金额、运输、安装、调试、培训及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复、以及运输、财产及第三方损害赔偿保险等费用，是在合同标的交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的保修期内维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。除合同总金额外，甲方不再支付乙方任何其他费用。

- 支付和结算方式

- 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

- 乙方开户银行：

- 账户名称：         ；账号：

- 付款方式：

- ①第一次付款：合同签订后，成交供应商向采购方开具正规发票后，采购方向成交供应商支付合同总金额的30%，即    元人民币（大写：人民币元整）；②第二次付款：商品全部验收完毕并且完好后，支付剩余70%，即    元人民币（大写：人民币元整）；（具体付款方式以实际签订的合同为准）

- 货物全部到达安装现场经甲方签收，完成安装、调试，经甲方第二次验收合格后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即___元人民币（大写：人民币元整）；

- 甲方进行货物验收，验收合格，并由甲乙双方签署验收报告后，甲方向乙方支付合同总金额的10%，即___元人民币（大写：人民币元整）；

- 乙方按照约定履行合同，未发生违约情形，则甲方于甲乙双方签署验收报告之日起1年后退还履约保函。

- 如发生乙方根据本合同约定向甲方支付违约金、赔偿金的情形，甲方有权直接从付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其对合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

- 关于本项目资金实际支付进度，买方还将结合实际资金拨付时间具体安排。卖方承诺将接受上述付款情况，且不会因付款问题拖延设备的购买、系统的安装、搭建、调试、培训等后续工作的进行。

- 进度及交货

- 甲方有权根据最终确认的生产进度计划，随时派员检查乙方执行情况；如有关键节点进度延期，乙方应书面说明原因，并提出改进措施、及时补救，保证交货时间。

- 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的交货地点。有关包装、运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

- 乙方应办理合同货物从出厂至检验合格签署验收报告移交甲方期间的保险，保险应按照合同总金额的110％办理“一切险”。即便实际办理的保险与上述要求存在不一致的情形，相关的风险亦均应由乙方承担。

- 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕，经检验合格，签署验收报告交付甲方。

- 所有货物运抵现场并且安装、调试完毕经检验合格交付甲方的日期为交货日期。双方签署验收报告或其它名称的该等收货单后为交货完毕。该验收报告或其它名称的该等收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。检验合格交货完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

- 乙方应在货物运到甲方指定地点七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时书面通知甲方。

- 交货、安装、调试期限：合同签订之日起5个月内完成交货、安装、调试，并具备验收条件。

运输方式:

交货(安装、调试、服务)地点：甲方指定地点，具体由甲方另行通知。

若由于甲方场地狭窄，乙方必须根据甲方的通知，安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。

- 包装和标记

- 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

- 若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，以醒目的中文做出以下标记：

收货单位：

货物名称：

箱号/件号：

毛重（千克）：

尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

发货单位：

发货单位详细地址：

乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

- 下列资料包装在合同货物的包装箱中：

- 装箱单

- 与合同货物数量相同的产品合格证书、使用说明书

- 其它必要的技术资料

- 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良等，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。如毁坏丢失的货物达全部货物数量的5%，则视为乙方违约，按照本合同第十条约定向甲方承担违约责任。

- 质量标准和检验方式

- 检测报告。乙方应于合同签订之日起    个日历天内将合同货物的检测报告复印件，提交合同甲方。

- 合同货物由乙方按照最终确认的生产进度计划组织生产，生产地必须为投标文件承诺的地点，严禁组织外加工、严禁擅自扩大生产数量、严禁擅自改变生产号型和生产品种等违约行为。

- 质量监管

（1）甲方可采用产品首检、质量巡检、实物抽检等方式（相关方式可合并进行），加强质量监管。其中，实物抽检批次一般为1次（抽检数量由甲方或其委托的检测机构确定），实物抽检的范围包括：第三次验收（具体见本合同七条、第15款）。抽检所需的运输等相关费用由乙方承担。

（2）甲方有权对送达的装备随机抽样，并送至有资质的检验机构进行性能检验，确定质量是否满足合同要求，抽样送检产生的相关费用由乙方承担。

（3）乙方应随产品提供质量自检报告。

- 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足合同规定的质量、性能和规格的要求。

- 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规范偏离表相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

- 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

- 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

- 乙方提供的设备抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求，按照装箱清单进行。乙方应在收到甲方的验货通知后_   _日内到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署初步验收证书，以此作为乙方履约进度的依据。否则，乙方应承认甲方的单方检验结果。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除乙方质量相关责任的法律效果。乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

- 若初步检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起_7个工作日内运达甲方指定地点由甲方予以检验，相关费用由乙方承担。

- 若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A情形”)；或者在货物质量保证期内(下称“B情形”)、合理使用寿命期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物或零部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物全新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且最迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

- 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，所有文档应提供中文版本。如发现缺失或其它有误的情形，乙方应在该情形出现之日起7个工作日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

- 乙方承认若本合同项下的货物属于需经试车、运行的货物，应经过至少国家规定的月数的时间周期的整套使用或整套试车、运行期方可以完成第三次验收，若无上述时间规定则最低不应少于    天。对该类验收不合格或不完全合格的情形，或在本合同约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题，或发现不符合设计要求，或招标时要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合招、投标文件要求及本合同约定为止。

- 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

- 本合同所供货物涉及系统软件安装的，乙方必须保证能够提供软件安装/封装服务，并按照甲方要求编制升级更新方案；涉及内置操作系统及软件类知识产权的，乙方必须保证内置操作系统及自带APP软件均为合法、正版软件，确保甲方自己使用或授权其他用户（包括但不限于甲方系统内单位）使用相关系统软件的权利。且乙方保证甲方及其授权用户在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。以上全部费用均包括在本合同总价款中，甲方不再单独支付。

- 第一次验收：自本合同签订之日起    个工作日内，乙方须向甲方提供一套合同货物（涉及多个品类的，每个品类提供一套），进行第一次验收；提供的货物与招标文件采购需求要求和投标文件响应内容相符，则第一次验收合格，乙方按照验收合格的产品组织生产（备货）；如果第一次验收不合格，乙方应提供说明和解决方案，问题解决后，待甲方验收合格，乙方按照验收合格的产品组织生产（备货）；如自第一次验收不合格30个自然日内，乙方无法解决问题使合同货物达到验收合格，则甲方有权单方无责解除合同

第二次验收：全部合同货物供货、安装、调试完成后15个工作日内，甲方对全部合同货物进行验收。如有不合格货物，乙方应免费更换，由此造成的延期，乙方将按照合同条款承担违约责任，延期超过30个自然日的，甲方有权单方无责解除合同，乙方退回甲方已支付的合同金额，并承担由此给甲方造成的损失。

第三次验收（抽检）：甲方从供货中随机抽取1套货物，进行第三次验收；如有不合格货物，乙方负责免费更换，由此造成的延期，乙方将按照合同条款承担违约责任，延期超过30个自然日的，甲方有权单方无责解除合同，乙方退回甲方已支付的合同金额，并承担由此给甲方造成的损失。

- 技术服务和保修责任

关于本条的特别说明：本条中的服务时间，即相关的服务到达现场或完成维修工作所需的时间：小时、天数等，招标文件或有关保修服务的其它文件中有规定的，遵从其规定；若无相关文件或相关文件中并无规定的，或有关的规定明显与甲方的实际需求不符的，则应当按照本合同中的相关规定。

- 货物验收完成后，乙方向甲方提供不少于     人次     小时的免费培训服务。

- 乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起     个月。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定期限和投标文件承诺的保修期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。乙方承诺，本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成第三次验收并由甲方签署货物验收报告之日起计算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限。

- 乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周7天每天24小时。同时满足招投标文件要求。

- 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后 2 小时内做出实质性响应；一般问题4小时内解决；如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后 4小时内派员至甲方指定地点免费维修和提供现场指导。

- 如乙方在接到甲方维修通知后 7 个自然日内仍不能修复有关货物，乙方应免费提供与该货物同一型号且质量合格的备用货物。

- 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后72小时内没有响应或拒绝或没有派员到达甲方现场提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。

- 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

- 在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 在合同货物保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不高于任何第三方的价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不高于任何第三方的价格，向甲方提供备品、备件及维修服务，且上述备品、备件等质量不得低于任何第三方的产品质量。

- 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷或瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持，需要时，按照甲方要求在72小时内到达现场，迅速排除货物故障。

- 本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给予免费更新并调试完好。

- 若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

- 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

- 履约保函（如有）

- 乙方应按照甲方要求对其履行合同提供担保。合同签订后15个工作日内，乙方向甲方提交履约保函，履约保函金额为合同总价的百分之十（10%），有效期为：自开具之日起至签署验收报告后   年。乙方应保证履约保函在合同规定的有效期内持续有效。

2.如果乙方不履行本合同规定的义务或其履行不符合本合同的规定，甲方有权扣减履约保函。

3.乙方应确保履约保函有效和可执行。如果履约保函的条款规定了失效日期，而此失效日期早于合同要求的有效期，则乙方应自付费用将履约保函的有效期延长至合同要求的有效期，履约保函有效期满后将无息退还乙方。

4.本项目不允许分包或转包，如合同签订后，乙方将本合同分包或转包给第三方，甲方有充分理由终止合同，并没收乙方履约保函。

5.如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保函中得到补偿。

- 违约责任

- 若乙方未如期按照合同约定的质量、规格、数量及时间等要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同第五条、第六条、第七条、第八条中规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

- 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的全部损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

- 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的全部损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

- 按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的全部损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

- 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

- 此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

- 如果乙方在收到甲方的违约通知书后10个自然日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。同时，乙方应当继续履行本合同中的约定义务。

- 延期交货违约责任：如乙方延期交货，每逾期一天，乙方应按延期交付货物货值金额以每天1‰的比例向甲方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的1%；上述逾期超过30个自然日，甲方有权单方无责解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

- 其它违约责任

- 若货物为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零部件，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的2倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。

- 如乙方在合同规定的交货日期后30个自然日内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权单方无责解除合同，乙方若已经收取了甲方的定金（预付款）则同时还应双倍返还已收取的定金（预付款）。

- 合同签署后，乙方分项报价表中的原产地和制造商发生变化，则视为乙方违约，甲方有权拒绝更换并要求乙方更换合格产品。如果乙方无法更换，甲方将对乙方处以不少于合同总金额百分之5%的违约金，有1种产品更换制造商，及甲方有权单方无责解除合同。

- 若发生延期交货情形之外的其他违约情形，乙方在接到甲方关于违约的通知时，均应当就每一违约事项向甲方支付相当于合同总金额5%的违约金。当违约行为给甲方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，乙方还应当赔偿甲方因此所受全部损失。当构成严重违约时，甲方可以单方面无责解除或终止合同履行，乙方同时还应当承担违约或赔偿责任。

- 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

- 本次采购的合同项下的任何文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定，包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。若仍发生任何相关违反法律、法规之情形均属乙方单方面因素、原因、责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。

- 不可抗力

- 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

- 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后14个日历日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

- 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在14个日历日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 保密条款

- 任何一方对其获知的本合同及与合同有关的其他文件中各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

- 乙方不得向第三人泄露与本合同履行相关的任何商业秘密和国家秘密，否则应承担由此给甲方造成的全部损失。

- 合同的终止

- 本合同因下列原因而终止：

- 本合同正常履行完毕；

- 合同双方协议终止本合同的履行；

- 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

- 发生其他可终止合同的情形。

- 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

- 争议的解决

合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意：在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 合同的补充、修改和变更

- 双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

- 对本合同的补充、修改或变更应以书面形式进行，补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。

- 招、投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

- 其它约定事项

- 政府采购合同不能转让。乙方不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人。

- 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖双方印章后生效。

- 本合同正本一式_肆_份，甲方执_两_份、乙方执_两 份，每份正本具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

名称：（印章）                         名称：（印章）

法定代表人（负责人）或授权代表：        法定代表人（负责人）或授权代表：

签署日期：  年  月  日                 签署日期：  年  月  日

# 第五部分  投标文件制作格式

（制作格式，仅供参考）

XXXXX项目

投 标 文 件

项目编号：

投标单位：   （全称）（盖章）

投标单位法人代表或授权代表（签字或盖章）：

单位地址：

被授权人姓名及联系电话：

年  月   日

一、投标文件编制顺序

投标文件包括（但不仅限于）下列内容：

A 资格证明文件

（1）投标人资格、资信证明文件。

B 商务文件、技术文件

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

（4）开标一览表；

（5）投标保证金提交证明材料；

（6）近三年已完成的类似项目业绩；

（7）产品技术参数响应/偏离表

（8）商务条款偏离表；

（9）其他商务技术响应文件；

（10）有关投标产品的证明及证书等材料；

（11）国家强制性标准（如有，可根据需要，附相关的资料）；

（12）质量保证书；

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

（14）投标人认为需提供的相关资料。

## 注：1.投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

2.为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

其他有关附件格式参考

A资格证明文件：

（一）投标人资格、资信证明文件

资格证明文件目录

文件1投标人基本情况（原件,格式见后）

文件2具有独立承担民事责任的能力相关证明材料(复印件）。

文件3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（复印件）

文件4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件7信用查询记录（信用中国及中国政府采购网的查询结果）

文件8投标人关联企业情况表、承诺函（原件,格式见后）

文件9中小企业及残疾人福利性单位等证明文件（原件,格式见后）

文件10落实政府采购政策的证明材料（原件,格式见后）

文件11本项目招标公告及文件中要求的其他相关文件资料等（如有。可自行补充）。

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

部分参考格式：

1-1投标人基本情况表

（本表格式仅供参考，可根据企业情况自行补充修改）

| 投标人名称 |  | 注册资金 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  |
| 主营范围 |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：　　年　月  日

- 1-2具有独立承担民事责任的能力。

证明材料例如：法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等、资质证书（如有）、 许可证（如有）等证明文件

（1）如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；

（4）如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明；

（6）其他需要提供的证明材料等。

1-3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

（1）提供最近一年度（2024年度或2025年度）的财务审计报告或银行出具的相关资信证明材料。（财务审计报告须包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）

银行资信证明银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或征集人名称不同。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

成立不足一个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。

- 健全的财务会计制度。

1-4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（1）依法缴纳税收的证明材料：

提供投标文件递交截止之日前六个月内任一个月缴纳税收的完税凭证（指各种完税证明或缴款书或印花税票或扣（收）税凭证以及其他完税证明或无欠税证明等）。

（2）依法缴纳社会保障资金的证明材料：

提供投标文件递交截止之日前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1-5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：                            （采购人名称）

我单位完全理解  （项目名称）  的技术要求，商务条款及其他内容，并承诺具有履行该项目合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假将依法承担相应法律责任。

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：　　年 　 月   日

1-6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

致：                           （采购人名称）

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购活动过程中发现我方在采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：　　年  　月   日

1-7 信用查询记录

投标人近三年来在“信用中国”未被列入重大税收违法失信主体；在“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人；在“中国政府采购网”网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（截图并加盖公章）。

注：最终查询结果以采购人或代理机构现场查询为准。

1-8投标人关联企业情况表

投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

| 序号 | 投标人填写 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 |  |
| 2 | 投标人的子公司（含控股公司）的情况 |  |
| 3 | 投标人的投资参股关系的关联企业的情况 |  |
| 4 | 投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况 |  |
| 5 | 单位的主要人员在其他企业任职情况 |  |

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：　　年　 月   日

注：1. 投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2.如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目的政府采购活动。

附件：1-8-1

承诺函

致：    （采购人）

我公司承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应

商，未参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目

提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参

加该采购项目的其他采购活动。

特此承诺！

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：　　年　 月   日

备注：1、以下《中小企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据项目采购类型及自身的实际情况选用。

2、本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购标包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目采购文件中明确的所属行业为：工业。

1-9 中小企业及残疾人福利性单位等证明文件等（如有涉及）

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员          人，营业收入为       万元，资产总额为       万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（盖章）

日期：    年    月   日

特别提示：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.当投标人为制造商（或生产厂家）时，须投标人出具其自身为中小企业的《中小企业声明函》（由投标人加盖公章）

4.当投标人为代理商（或经销商）时，须投标人出具其所投产品的制造商（或生产厂家）为中小企业的《中小企业声明函》（由投标人加盖公章）。

5.标的名称应按采购标的内容逐条声明。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人）单位的______项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，将依法承担相应责任。

投标单位：（全称）（盖章）

日期：　　年　  月   日

备注：填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，则不需要在投标文件中提供本《残疾人福利性单位声明函》；若符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，但在投标文件中未提供本《残疾人福利性单位声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持。

- 监狱企业证明文件（如有）

单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（全称）（盖章）

日期：　　年　  月    日

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

备注：填写前请认真阅读《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定。如不符合前述相关规定所确定的监狱企业，则不需要在投标文件中提供本《监狱企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的监狱企业，除了提供本《监狱企业声明函》，还需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则视为在本项目中放弃政府采购政策扶持。

1-10 落实政府采购政策的证明材料

（1）节能、环境标志产品优惠明细表

(如有，请如实填写)

项目名称：                         项目编号：

标项号：

（1）节能产品明细清单            报价货币种类       金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单            报价货币种类    金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：　　年　 月   日

（2）节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结

果。

4.证明材料加盖投标人公章。

（3）中国境内生产的组件成本核算基本规则【如涉及】

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核

算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需

求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组

成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；

二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为

基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有

关部门另行规定。

（4）关于符合本国产品标准的声明函【如涉及】

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

1-11其他文件

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

1、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、未以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

3、本单位未与其他投标人互相串通投标，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人的合法权益。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，未参加同一合同项下的政府采购活动。

5、未与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标。

7、同意采购人的验收、计量、支付办法；投标文件中未提出超出采购人要求的附加条件。

8、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定，保证不进行恶意投诉。

9、……

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：　 　年　  月   日

B商务文件、技术文件

（二）投标函

致：（采购人名称）

根据贵方为  （项目名称）项目的采购文件（项目编号及标项号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

1、资格证明文件

2、商务、技术文件

据此函，我单位谨郑重声明如下，并对之负法律责任。

1、我单位愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按照招标文件中的一切要求，承担上述项目的全部工作。

2、我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件和所有相关资料（如有），我方完全明白并认为此招标文件没有任何倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

3、本投标有效期自开标之日起 90 个日历日，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

4、我方作为在法律、财务和运作上独立于采购方、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、合法的和准确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

7、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权、版权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权、版权或其它知识产权的一切相关费用。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人（供应商）代表签字（或盖章）：

投标人（供应商）名称（并加盖单位公章）：

日        期：　　年　 月 　日

（三）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：          。系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

法人身份证正反面复印件：

法定代表人身份证复印件（人像面）

法定代表人身份证复印件（国徽面）

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：      年    月   日

注：1.法定代表人签字或盖章可以是法定代表人亲笔签名（或相关主管行政部门备案的法定代表人电子版签名或印章）。

2.投标文件中须放置法定代表人身份证明。

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                   （投标人名称）的            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

| 法定代表人身份证复印件（国徽面） | 法定代表人身份证复印件（人像面） |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证复印件（国徽面） | 授权委托人身份证复印件（人像面） |

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：      年     月    日

注：1.法定代表人签字或盖章可以是法定代表人亲笔签名或盖章。

- 2.如是法定代表人本人参加投标的，则无须放置此项文件。

（四）开标一览表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 投标报价 （含税价，人民币） | 小写： 元； 大写： 元。 |
| 合同履约期限（供货期）： |  |  |
| 质保期： |  |  |
| 备注： |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。报价保留两位小数，从小数点后第3位开始四舍五入。

2. 投标报价包含完成本次采购项目的一切相关费用。

3.本表中“投标报价”必须与《产品分项报价明细表》中的“投标总价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：　　年　 月   日

表4-1  产品分项报价明细表

投标人名称：         　　　　　  项目编号/标项号：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 制造商 | 品牌及产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 综合单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其它（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（合计） |  | 小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价合计金额应为各分项价格之和，且与《开标一览表》中投标报价保持一致。

2.上述报价包含一切由供方承担的费用。

3.请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、数量、综合单价、 总价及品牌和产地。

4.此表仅提供了表格形式，投标人可根据项目实际需求进行调整，进行详细的分类报价，且每单项费用必须填列；也可根据实际需要增列其它可能发生的费用。若有单项漏项或未填报，采购人有权认为所漏单项已包含总价中，结算不予调整。

5.综合单价必须包括设备供货、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培

训及其它必需服务的报价。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

（五）投标保证金提交证明材料

投标人的投标保证金须确保到账，在制作投标文件时，可将有效的保证金缴纳证明（汇款凭证或投标保证金收据或保函等）粘贴在此处，未提供者后果自负。

（六）近三年已完成的类似项目业绩

投标人名称（公章）：　　　　　项目编号/标项号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 主要内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … | … | … |  |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.按采购人要求的内容及范围提供相关类型的业绩，且已经完成。

2.本表后须附清晰可辨的、真实的中标（成交）通知书或销售合同等证明材料。提供合同的其中必须包括合同首页、合同体现产品名称的内容页、产品数量、签字盖章页以及时间页，并加盖投标人公章。如未附证明材料或工作内容模糊不清或证明材料不齐全的，其业绩将不予认定。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（七）产品技术参数响应/偏离表

投标人名称：         　　　　　   项目编号/标项号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件规格型号及技术参数 | 投标文件规格型号及技术参数 | 偏离 情况 | 页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表需详列投标的每种产品（或设备），对投标产品规格技术参数及性能要求详述；

投标人应对采购需求逐条填写，须对本招标文件技术参数进行点对点应答，根据本采购文件

的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明。投标人必须提供所投货物

的具体参数，不得复制、粘贴招标文件中要求的参数。

2.投标人要将投标文件与招标文件在技术部分的差异之处汇集成此表。投标供应商必

须详细填写偏离表，偏离阐述未声明事项视为认同招标文件标准，供货及验收时，采购人将

按招标文件的标准执行。

3.技术参数需提供产品说明书或检测报告等证明材料；如未附有效证明材料或者所附

的证明材料由评审小组认为不能佐证技术指标的不予认可。

4.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

（八）商务条款偏离表

投标人名称：         　　　　　  项目编号/标项号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 情况 | 页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 （供货期） |  |  |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |  |  |  |
| ... | …… |  |  |  |  |  |

- 注：1.投标供应商要将投标文件与招标文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标供应

- 商必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

- 2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

（九）其他商务技术响应文件

投标人其他商务技术响应文件包括但不限于：

（1）配送及安装实施方案

（2）质量保证保修方案

（3）售后服务方案

（十）有关投标产品的证明及证书等材料

注：按项目需要，根据第三部分《采购需求》及《详细评审》的要求提供。

（十一）国家强制性标准（如有）

如：3C 产品认证书等；根据需要，附相关的证明资料，若该产品必须具有

国家强制性认证的，则投标供应商必须附相关的证明材料，否则，其投标文件将

被否决。

（十二）质量保证书

（采购人）：

本质量保证书作为（投标人名称）参与（采购代理机构名称）组织的“    项目”的货物及服务采购，对所提供的产品（或设备）的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的投标货物均是全新、制造厂商具有质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；

2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的；

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目；

4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受采购方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

（十三）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在（项目编号、项目名称、标项号）招标采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

承诺书（2）

投标单位（供应商）承诺书

我公司承诺在参加本次（项目编号、项目名称、标项号）投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

- （十四）投标人认为需提供的相关资料

- （根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料，格式自制)