## 封面
| 工程名称： |  | 塔城地区退役军人事务局10kV配变工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位名称、盖章） |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位名称、盖章） |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  |  | 复核人：
|  | （电力造价专业人员签字） |  |  | （电力造价专业人员签字）
编制时间： |  | 2026年6月5日 |  | 复核时间：

## 填表须知
填表须知
1 | 招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的电力工程造价咨询人编制和复核。
2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 | 招标工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 | 招标工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 | 总说明应按项目属性相应填写。
3.3 | 其他说明应按工程实际要求填写。
3.4 | 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.5 | 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.6 | 其他项目清单按序号、项目名称、计量单位、金额、备注等内容填写。
3.7 | 投标人采购材料及设备表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、备注等内容填写。
3.8 | 招标人采购材料及设备表按序号、材料设备、型号规格、计量单位、数量、单价、合价、交货地点及方式、备
注等内容填写。
4 | 如有需要说明其他事项可增加条款。

## 总说明
总说明
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 | 建设性质
| 设计单位 |  | 建设地点
其 他 说 明

## 目录
目录
| 建筑分部分项工程量清单 ............................................................................................ | ..................... 1
| 安装分部分项工程量清单 ............................................................................................ | ..................... 3
| 措施项目清单 ...................................................................................................... | ..................... 4
| 其他项目清单 ...................................................................................................... | ..................... 5
| 暂列金额明细表 .................................................................................................... | ..................... 6
| 材料、工程设备暂估单价表 .......................................................................................... | ..................... 7
| 专业工程、其他暂估项目表 .......................................................................................... | ..................... 8
| 计日工表 .......................................................................................................... | ..................... 9
| 施工总承包服务项目表 .............................................................................................. | .................... 10
| 拆除工程项目表 .................................................................................................... | .................... 11
| 余物清理项目表 .................................................................................................... | .................... 12
| 投标人采购材料及设备表 ............................................................................................ | .................... 13
| 招标人采购材料及设备表 ............................................................................................ | .................... 14
| 不可竞争项目清单 .................................................................................................. | .................... 15

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
变电站建筑工程
| 2AA | 一 主要生产工程
| 2AAA | 1 主要生产建筑
| 2AAAA | 1.1 主控通信楼
| 2AAAAD | 1.1.4 照明
1 | 2AAAADG02001 | 直埋电缆沟挖填土 | 1.土质类别:Ⅰ、Ⅱ类土 | m³ | 289.8
2 | 2AAAADG10001 | 1kV及以下电力电缆 | 1.电缆型号规格:低压电力电缆 YJY,240,4芯,无铠装含电缆终端 | m | 230
3 | 2AAAADG10002 | 1kV及以下电力电缆 | 1.电缆型号规格:低压电力电缆 YJV,70,4芯,无铠装含电缆终端 | m | 60
4 | 2AAAADG10003 | 1kV及以下电力电缆 | 1.电缆型号规格:低压电力电缆 YJY,25,4芯,无铠装含电缆终端 | m | 65
5 | 2AAAADG10004 | 1kV及以下电力电缆 | 1.电缆型号规格:低压电力电缆 YJY,10,4芯,无铠装含电缆终端 | m | 245
6 | 2AAAADG10005 | 1kV及以下电力电缆 | 1.电缆型号规格:低压电力电缆 YJV,4,4芯,无铠装含电缆终端 | m | 1540
7 | 2AAAADN03001 | 塑料及金属管道安装 | 1.管道材质:塑料管含管卡接头弯头 2.管道直径:DN20 3.类别:配管 塑料管暗敷设 | m | 1540
8 | 2AAAADN03002 | 塑料及金属管道安装 | 1.管道材质:塑料管含管卡接头弯头 2.管道直径:DN25 3.类别:配管 塑料管暗敷设 | m | 245
9 | 2AAAADN03003 | 塑料及金属管道安装 | 1.管道材质:塑料管含管卡接头弯头 2.管道直径:DN50 3.类别:配管 塑料管暗敷设 | m | 65
10 | 2AAAADN03004 | 塑料及金属管道安装 | 1.管道材质:塑料管含管卡接头弯头 2.管道直径:DN100 3.类别:配管 塑料管暗敷设 | m | 60
11 | 2AAAADN04001 | 电缆埋管 | 1.管道材质:塑料管 2.管道直径:φ200 | m | 230
12 | 2AAAADB01001 | 断路器 | 1.型号规格:塑壳断路器 CM1-400M/3300-800A | 台 | 1
13 | 2AAAADB01002 | 断路器 | 1.型号规格:塑壳断路器 CM1-400M/3300-600A | 台 | 1
14 | 2AAAADB01003 | 断路器 | 1.型号规格:塑壳断路器 CM1-400M/3300-315A | 台 | 1
15 | 2AAAADB01004 | 断路器 | 1.型号规格:塑壳断路器 CM1-100M/3300-80A | 台 | 2
16 | 2AAAADB01005 | 断路器 | 1.型号规格:塑壳断路器 CM1-100M/3300-60A | 台 | 1
17 | 2AAAADB01006 | 断路器 | 1.型号规格:塑壳断路器 CM1-100M/3300-40A | 台 | 7
18 | 2AAAADB01007 | 断路器 | 1.型号规格:微型断路器 DZ47-63/3P-20A | 台 | 3
19 | 2AAAADB01008 | 断路器 | 1.型号规格:微型断路器 DZ47-63/3P-10A | 台 | 27
20 | 2AAAADB01009 | 断路器 | 1.型号规格:微型断路器 DZ47-63/3P-6A | 台 | 2
21 | 2AAAADD10001 | 表盘附件 | 1.名称:智能电能表 2.型号规格:三相四线费控智能电能表 杭州电瓦特，DTZY2319-Z | 个 | 1
22 | (补)2AAAADB001 | 移动式发电机 | 1.规格:100KW | 台 | 1
23 | (补)2AAAADB002 | 墙插地插改造 |  | 套 | 1
24 | (补)2AAAADB003 | 灯具改造 |  | 套 | 1
25 | 2AAAADN12001 | 小型池井 | 1.名称:电缆井 2.规格:砖砌 3.材质:2.0×1.9×6 | 座 | 1

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注

## 措施项目清单
措施项目清单
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料、工程设备暂估单价 |  |  | 材料暂估单价计入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程、其他暂估项目
3 | 计日工
4 | 施工总承包服务项目
5 | 招标人采购材料设备卸车保管费
5.1 | 设备卸车保管费
5.2 | 材料卸车保管费
6 | 拆除工程项目
7 | 余物清理项目

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额

## 材料、工程设备暂估单价表
材料、工程设备暂估单价表
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 材料、工程设备名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） | 备注

## 专业工程、其他暂估项目表
专业工程、其他暂估项目表
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目名称 | 主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注
1 | 暂估价
1.1 | 专业工程、其他暂估项目

## 计日工表
计日工表
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 | 人工
二 | 材料
三 | 施工机械

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 主要服务内容 | 金额（元） | 备注
一 | 招标人发包专业工程
1 | 施工总承包服务项目

## 拆除工程项目表
拆除工程项目表
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注

## 余物清理项目表
余物清理项目表
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注

## 投标人采购材料及设备表
投标人采购材料及设备表
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 备注

## 招标人采购材料及设备表
招标人采购材料及设备表
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货地点及方式 | 备注

## 不可竞争项目清单
不可竞争项目清单
工程名称：塔城地区退役军人事务局10kV配变工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费（税）率（%） | 备注
一 | 措施类项目 |  | 100
（一） | 建筑不可竞争费项目 |  | 100
1 | 安全文明施工费 | 建筑直接工程费 | 3.55
2 | 临时设施费 | 建筑直接工程费 | 2.65
（二） | 建筑拆除不可竞争费项目 |  | 100
1 | 安全文明施工费 | 建筑拆除人工费+建筑拆除机械费 | 14.39
2 | 临时设施费 | 建筑拆除人工费+建筑拆除机械费
（三） | 建筑余物清理不可竞争费项目 |  | 100
1 | 安全文明施工费 | 建筑直接工程费 | 3.55
2 | 临时设施费 | 建筑直接工程费 | 2.65
（四） | 安装不可竞争费项目 |  | 100
1 | 安全文明施工费 | 安装直接工程费 | 3.55
2 | 临时设施费 | 安装定额直接费 | 7.81
（五） | 安装调试不可竞争费项目 |  | 100
1 | 安全文明施工费 | 安装直接工程费 | 3.55
2 | 临时设施费 | 安装定额直接费 | 3.12
（六） | 安装单价措施不可竞争费项目 |  | 100
1 | 安全文明施工费 | 安装直接工程费 | 3.55
2 | 临时设施费 | 安装定额直接费 | 7.81
（七） | 安装拆除不可竞争费项目 |  | 100
1 | 安全文明施工费 | 安装拆除人工费+安装拆除机械费 | 9.48
2 | 临时设施费 | 安装拆除人工费+安装拆除机械费
（八） | 安装余物清理不可竞争费项目 |  | 100
1 | 安全文明施工费 | 安装直接工程费 | 3.55
二 | 增值税 | 建筑工程费+安装工程费+乙供设备费不含税+措施项目费+其他项目费-一笔性费用 | 9