
政府采购招标文件

项目名称：北京十一衢州实验中学物业服务采购项目

项目编号：330800263050430000004-QCGZ2026008
委托单位：北京十一衢州实验中学

采购代理机构：衢州市政府采购中心

二〇二六年五月

目 录
3

第一章  招标公告

7

第二章  投标须知前附表及投标须知

7

一、 投标须知前附表

9

二、 投标须知

11

三、 招标文件说明

12

四、 投标文件的编制

15

五、 投标保证金

15

六、 投标说明

16

七、 投标无效的情形

17八、 串通投标的情形



 HYPERLINK  \l "废标的情形" 
九、 废标的情形
17


 HYPERLINK \l "_Toc476644693" 
十、 开标和评标
17


19

十一、 授予合同

20

十二、 质疑与投诉

21十三、 法律责任



 HYPERLINK \l "_Toc476644696" 
十四、 其他
22

23

第三章  采购内容及要求

51

第四章  合同文本

51

第五章  应提交的有关格式范例

59

一、投标文件封面

60二、资格文件



 HYPERLINK  \l "技术资信文件格式" 
三、技术商务文件
65


 HYPERLINK  \l "商务文件格式" 
四、报价文件
75

75

第六章  评标办法及开标程序

77

一、评标委员会的组成

77

二、评标原则

77三、注意事项


78

四、评分标准

80

五、开评标程序

第一章  招标公告

项目概况

 北京十一衢州实验中学物业服务采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年6月4日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330800263050430000004-QCGZ2026008
项目名称：北京十一衢州实验中学物业服务采购项目 

预算金额：120万元

最高限价：120万元

采购需求：工作内容包括：全校区域保洁服务、水电等维修服务。总计配备物业工作人员为20人，其中物业经理1人，寝室管理员5人，保洁人员（含保洁领班）10人，游泳馆设备管理员1人，勤杂工1人，水电工2人。具体内容详见招标文件第三章采购内容及要求。
合同履行期限：1年。
本项目接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.以联合体形式投标的(联合体成员最多不能超过两家，联合体成员中必须有一家为小微企业)，提供联合体协议。 

4.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购。承接服务的投标人为中小微企业，提供中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函）。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年5月14日至2026年6月4日
地点：政采云平台线上获取。
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间：2026年6月4日9点30分（北京时间）

地点：政采云平台（登录网址：https://login.zcygov.cn）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州市政府采购中心提出质疑；投标人对采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（投标人可在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；投标人可在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理）。

2.企业信用融资及电子保函

（1）投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

（2）投标人可登陆浙江政务服务网（网址：https://www.zjzwfw.gov.cn/）选择“衢州市”，在“特色服务”模块找到“衢融通”平台，选择企业登录，在个人中心里进入“中征融资”-“我要融资—向合作资金方提交融资申请”查看相关政策和服务方案。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

　　　1.采购人信息

名 称： 北京十一衢州实验中学 

地 址： 衢州市柯城区柯城路166号

项目联系人： 余女士 

项目联系方式：0570-3072601

质疑联系人： 林先生 

质疑联系方式：0570-3072601

2.采购代理机构信息 

名 称：衢州市政府采购中心
地　址：衢州市花园东大道199号衢州市文化艺术中心与便民服务中心A座五楼

项目联系人： 张女士
项目联系方式：0570-3899366

质疑联系人： 姜先生
质疑联系方式：0570-3891220
3. 同级政府采购监督管理部门

名称：衢州市财政局政府采购监管处 

地址：衢州市柯城区三江东路28号
联系人 ：黄女士 

监督投诉电话：19957000570 

衢州市政府采购中心

2026年5月14日

          第二章  投标须知前附表及投标须知

投标须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	采购人
	北京十一衢州实验中学

	2
	项目名称
	北京十一衢州实验中学物业服务采购项目

	3
	采购预算
	120万元

	4
	现场踏勘
	联系人：余女士  联系方式：13004682205

	5
	投标有效期
	投标文件递交截止之日起90天

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	7
	投标文件组成
	投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。

	8
	投标文件递交截止时间及开标时间
	2026年6月4日9:30:00（北京时间）

	9
	签订合同
	中标通知书发出之日起三十天内签订合同。 

	10
	履约保证金
	中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金。

注：中标人被财政部门列入不良行为记录名单的，须向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。

	11
	联合体投标
	本项目接受联合体投标。

	12
	分包
	□ A同意将非主体、非关键性的    工作分包。

☑ B不同意分包。

	13
	联系人
	张女士

	14
	联系电话
	0570-3899366

	15
	信用查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1.信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	16
	采购公告，更正公告，中标公示发布网址
	zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网）

	17
	企业信用融资及电子保函
	1.投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

2.投标人可登陆浙江政务服务网（网址：https://www.zjzwfw.gov.cn/）选择“衢州市”，在“特色服务”模块找到“衢融通”平台，选择企业登录，在个人中心里进入“中征融资”-“我要融资—向合作资金方提交融资申请”查看相关政策和服务方案。

	18
	项目属性
	□ 货物类

☑ 服务类

	19
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	标的: 北京十一衢州实验中学物业服务采购项目 ，属于 物业管理 行业


投标须知

适用范围
本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

定义

“采购代理机构”系指组织本次招标的衢州市政府采购中心。

“采购人”系指提出本次采购的委托单位：北京十一衢州实验中学。

“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

“服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担北北京十一衢州实验中学物业服务的义务。

“▲”系指实质性要求条款。

投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

联合体投标

本项目接受联合体投标。

转包

本项目不允许转包。

特别说明：

▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

关于中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定
根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱企业参加投标时应提供监狱企业证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
招标文件说明

招标文件的组成

招标公告；

投标须知前附表及投标须知；

采购内容及要求；

合同文本；

应提交的有关格式范例；

评标办法及开评标程序。

招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购代理机构将不延长提交投标文件的截止时间。

投标文件的编制

总体要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。
【资格文件】

▲有效的投标人营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）。

▲授权委托书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面）； 

▲法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件；

▲具有参与政府采购活动资格条件的声明函；
▲联合体协议（如有）。
▲落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购。承接服务的投标人为中小微企业，提供中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函）。 

【技术商务文件】

自评分表；
2023年1月1日以来，投标人实施的类似项目的成功案例，须提供项目合同扫描件； 

投标人人员配置情况；
投标人认证证书情况；
技术方案（格式自拟）；

技术商务和服务偏离表;
拟投入设备及工具一览表；
投标人认为需要的其他商务资料（格式自拟）；
“第三章 采购内容及要求”中带“▲”的条款根据采购文件要求提供材料；
投标人认为需要的其他技术资料。

【报价文件】

▲开标一览表； 

▲报价明细表。

投标文件内容填写说明 

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。

投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

投标报价

投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

报价中必须包含在合同期内服务区域内提供的保洁、运送及其他所有服务所需的一切劳务酬金(含工资、奖金、加班费、节假日费用等)、所有雇用人员的意外险和各类保险费用、清洗消毒费、设备、配件、损耗、包装、运输、维修等费用，雇用人员的服装费、住宿费以及管理费、税费、利润及其他完成合同所需的一切开支、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

投标有效期

▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

投标保证金

本项目不收取投标保证金。

投标说明

本项目实行电子投标，不接受纸质投标文件，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见浙江省政府采购网-办事指南 > 下载专区 > 电子交易客户端 > CA驱动和申领流程）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载并安装，（下载路径：浙江省政府采购网-办事指南 > 下载专区 > 电子交易客户端 > 政采云电子交易客户端），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，供应商须注册账号登录后查看内容。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示或提供样品的项目，有演示内容的或提供样品的投标人参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

不具备招标文件规定资格要求；

投标文件未有效授权的;
招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

资格审查或技术商务文件中包含投标报价的；

投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标人串通投标的；

不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

电子投标文件解密失败的；

电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的；

电子投标文件未按规定要求提供CA签章的。

不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的且无法合理解释的；
投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章且无法合理解释的；
不同投标人的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的且无法合理解释的；
不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的且无法合理解释的。
评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
串通投标的情形
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
开标和评标

开标

采购代理机构在规定的日期、时间和地点组织招标会。

电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

评标委员会

采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

对投标文件的审查和响应性的确定

评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

算术错误将按以下方法更正: 

（1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表相应内容不一致的，以投标文件开标一览表为准（政采云系统内开标一览表内容与投标文件中开标一览表内容不一致的，以投标文件开标一览表为准）；
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

评标
评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。 

投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

评标报告：评标委员会完成评定后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

保密

开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。
投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

授予合同

中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内，通过政采云系统以电子形式发出《中标通知书》。
《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

履约保证金：中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金。（注：中标人被财政部门列入不良行为记录名单的，须向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。）
签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间与采购人直接签订合同,采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

询问、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购询问和质疑实施办法的通知》（浙财采监〔2025〕11号），政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，通过浙江省政府采购云平台向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
供应商质疑
供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过浙江省政府采购云平台向采购人、采购代理机构提出质疑。因特殊原因无法通过电子交易平台提出的，可以按照采购文件中载明的接收供应商质疑函的方式、联系部门、联系人、联系电话和通讯地址等信息，向采购人、采购代理机构邮寄、现场递交质疑函，采购人、采购代理机构应当及时依法处理，并将质疑相关资料录入电子交易平台。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提出质疑可使用财政部制定的质疑函范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的将不予处理。

供应商投诉
质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
法律责任

投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

提供虚假材料谋取中标的;

采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

其他

解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

第三章  采购内容及要求

一、项目基本情况

1. 工作内容主要包括：全校区域保洁服务、水电等维修服务。

2. 工作范围：北京十一衢州实验中学全校区域。
3. 总计配备物业工作人员为20人，其中物业经理1人，寝室管理员5人，保洁人员（含保洁领班）10人，游泳馆设备管理员1人，勤杂工1人，水电工2人。
4. 采购人为投标人提供保洁消耗品（垃圾袋、扫把、拖把等），保洁和维修的大型设备、电器设备投标人自备。

5. 管理服务区域为：北京十一衢州实验中学教学楼、生活楼、地下地上建筑物、室外周边区域和绿化区域等。

6. 投标人在投标前可对采购人服务区域进行现场勘查，了解采购人实际需求，以求得准确的报价依据。

7. 服务期限：自合同签订之日起一年，在合同有效期内，中标价不得调整。在预算保证的情况下，合同期满，采购人对中标人每月的考核都为合格及以上的可进行合同续签，最多可续签一年。
8. 服务管理理念

通过社会化、市场化、专业化运作，依照“廉洁、服务、节俭”的原则，引进专业公司进行服务管理。坚持以人为本，营造文明、和谐、温馨的办公环境；坚持规范化、制度化、精细化，创造一流的服务管理品牌；坚持服务第一，强化服务意识，科学管理，提供优质的物业管理等服务。

9.服务管理目标

管理有序、响应迅速、高标准、高质量，努力为师生营造舒适的学习生活环境。

二、物业管理服务基本要求

（一）对物业管理企业基本要求

1.建立质量管理体系和管理制度，严格按照质量管理体系要求进行管理和运作。有完善的内部员工管理制度员工请销假等劳动纪律制度，员工请假一周以上应报告业主主管部门备案，员工请假缺岗的岗位应及时调整补位，任何岗位不能缺人。

2.有完善的物业管理实施方案，有从事物业管理的经验和完善的实施方案。

3.有本企业的服务理念、行为规范。

4.中标后，中标人需承诺从事服务岗位人员须具有健康证，承诺每年体检。
5.建立完善的档案管理制度（物业设备管理档案、物业资料档案、日常管理档案等）。

▲6.雇主责任险：在服务期内，中标人应投保雇主责任险，以保证采购人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束。投标时提供承诺函，否则投标无效。
（二）物业服务人员要求

物业公司的人员配置：按照组织到位，结构合理，精简强干，执行有力的原则自行根据服务管理内容配置。

人员最低配置：总计配备工作人员为20人，否则投标无效。
人员配置表
	职位名称
	最低配备人数
	备注

	物业经理
	1人
	中标人需于合同生效之日起5日内向采购人提交服务人员的身份证、体检合格证明，无犯罪记录证明，并加盖中标人公章用于存档及备案。所有人员年龄不得超过60周岁。

	寝室管理员
	5人
	

	保洁员
	10人
	

	游泳馆设备管理员
	1人
	

	勤杂工
	1人
	

	水电工
	2人
	


1.物业服务人员共性要求

具有良好的职业道德、身体健康；

进驻物业服务点之前，针对实际情况中标人需承诺对所有上岗人员进行岗前培训，合格后上岗；

统一着装，佩戴明显标志，仪容仪表整洁，服务主动热情，窗口服务人员宜使用普通话；

教学楼、学生公寓等区域内服务人员应熟悉并掌握职责管辖范围内人员、物品情况，如实做好登记。

服务人员年龄≤60 岁。
物业经理：须在采购人处坐班；专科及以上学历；工作经验要求具有5年以上物业管理经验，3年以上物业经理工作经验，掌握相关成本节约管理知识；

▲本项目服务的水电工，其中一人需持有高压电工证，投标时提供证书或承诺，否则投标无效。

中标人派驻采购人的人员撤换或辞退必须经采购人同意认可。如因此造成服务人员人数的空缺，中标人应在保证服务质量的前提下，在3个工作日内予以补充。

服务人员应按用户要求坚守岗位，严格执勤。因服务人员失职而造成学校损失的，学校有权要求中标人赔偿损失。对服务人员失职、违规或不服从指挥的，中标人应及时加以整改，整改情况在一周内书面报告学校单位。当月服务人员发生下列违规情况的，学校单位按发生次数扣罚中标人当月部分或全部服务费。月累计发生3次以上扣10%，发生5次以上扣30%，发生8次以上扣70%，发生10次以上扣100%：

擅离职守、造成脱岗的；

工作时间闲聊、睡觉或干与工作无关事情的；

滥用职权、为他人提供方便的；

工作懒散、态度恶劣被投诉的；

不听从学校单位指挥违规操作的；

发现可能危及安全的问题没有及时处理也没有向学校报告的；

9.服务人员有下列情况之一的，采购人有权要求中标人撤换服务人员，中标人必须在收到用户单位书面通知3个工作日内予以撤换。

违反采购人有关管理规定被有效投诉3次的；

工作失职给采购人单位造成损失的；

工作期间聚众闲谈、睡觉或干工作无关的事项，影响恶劣的；

因其他原因违法犯罪被处罚的。

所有相关人员的配备如需经相关主管部门认证发证才能上岗的，必须持证上岗。上岗人员要求政治上可靠、身体素质好，无不良行为记录，特殊或重要岗位人员配备必须经采购人审核，政治审查通过方可录用。

遇紧急和重大情况要及时向学校、上级领导和公安机关等有关部门请示、报告。对学校、上级领导及公安机关等部门有关处置紧急情况的工作指示，要立即、坚决执行，执行结果要及时反馈，并做好详细记录。

服务人员受物业服务公司及学校单位双重领导，在学校单位的直接领导下开展学校安全防范工作和日常管理工作，遵守学校单位的规章制度，服从管理。

采购人提供储物间1间，存放相关设备、用品等，采购人除现有设备外不提供任何工作设备，所有工具设备均由投标人提供。
（三）各岗位人数及工资约定

	序号
	人员类别
	人数
	最低工资标准(元/月)

	1 
	物业经理
	1
	7000

	2 
	寝室管理员
	5
	3000

	3 
	保洁员
	10
	3000

	4 
	游泳馆设备管理员
	1
	4200

	5 
	勤杂工
	1
	3500

	6 
	水电工
	2
	6000

	7
	小计（人员工资）
	20
	


▲为保持服务质量，项目配置人数不得低于上述人数要求，人员实发工资不得低于上述约定工资，上述约定工资为实发到手的工资均不含社会保险费用，上述人员如未到退休年龄的，中标人须为其缴纳社会保险，社会保险费用在项目总价之内管理费用之中。本次招标的1年合同期内，应缴社保的人数不得少于5人。投标时提供承诺函，否则作无效投标处理。
委派岗位、人数及人员工资，学校可根据教育教学需要和实际情况增加，增加的岗位、人数及人员工资不包含在总价之内，但参照招标文件约定的岗位工资支付费用。如有节假日或工作时间之外的工作量，学校可另行支付补贴，不包含在总价之内。

为保持员工稳定性，针对老员工在学校每待满1年后继续为学校服务的，从下一年度开始，月工资比上一年度月工资增加20元，所增工资亦包含在总价之内。

三、服务内容

（一）保洁服务

（1）保洁服务内容

1、报告厅、影院、展览教室、公共教室、休息室、阅览室、会议室、茶歇室、备课室、交流厅、饮水处等室内区域及建筑物的楼内走廊、楼梯、电梯间、卫生间等公共区域的卫生清洁工作。

2、体育馆、游泳馆等各馆内地面、卫生间、更衣室、饮水处、休息区等房间和公共区域的卫生清扫和垃圾清洁工作。

3、学校户外所有道路、操场、水池、体育看台、露天剧场、楼顶、校门口等所有区域的清洁工作，校园内公共区域垃圾（不含餐厅垃圾）的收集处理工作。

4、校园内所有公共区域、硬化地面等公共区域卫生清洁。

5、下雨、下雪后，对学校道路地面及时清扫积水、积雪，做好防滑工作。

6、对校园各楼内场所所有地面、所有玻璃要求每学期进行专业清洗各一次，要求地面、玻璃无污渍，干净整洁（高空外侧玻璃专业清洗除外）。

7、地下车库每周清洁，保持洁净，无灰尘、无蛛网，无杂物、无污迹。

8、各种机房每周清洁，保持设备及管道干净无灰尘。如新风机房、排烟机房等等。

9、公共区域直饮水机需按校方要求定期清洁消毒并做好记录。

10、各教室及公共区域地毯、沙发定期进行专业清洁消毒（专业标准化清洗除外）。

11、根据教师公寓调整需要，做好公寓善后清扫工作。

12、学校安排的其它临时任务。

（2）日常保洁服务标准

1、环境卫生保洁管理原则

a、对管理区域进行严格的环境卫生维护。

b、为业主提供清洁、优雅的学习、办公、生活环境。

c、保洁人员负责具体实施环境维护和保洁工作。

d、在管理中重点落实责任制，建立计划性的工作流程，加强日常的考核、培训、材料管理。

e、垃圾分类处理，建立回收制度。

2、日常保洁、定期保洁的内容及标准

a、教室教学区域保洁服务标准

	分类
	服务内容
	频次
	服务标准

	玻璃
	定期保洁
	教学楼内临空面玻璃
	2次/年
	春、秋季开学前各1次。干净、明亮

	
	
	教学楼内除临空面全部玻璃
	1次/半月
	干净、明亮、无污渍

	教

室
	日常

保洁
	走廊地面（扫、拖）
	1次/日
	地面干净、无纸屑、无杂物、无痰迹、无口香糖胶渍、教室内无多余桌椅（每日6：50前完成）

	
	
	窗台、桌椅（擦拭）
	1次/周
	无灰尘、涂画、张贴物、桌洞无杂物

	
	
	讲桌、讲台、黑板槽（擦拭）
	2次/周
	干净、整洁，黑板槽干净，及时配备板擦和粉笔

	
	
	墙面、门、画框、开关
	1次/周
	无灰尘、无脚印、无涂画、张贴物，室内无蜘蛛网

	
	
	玻璃
	随时擦拭
	干净、明亮

	
	
	教室垃圾筐
	随时更换
	必须套塑料袋

	
	定期保洁
	空调出风口
	1次/半月
	无污渍、无积尘

	
	
	灯具、吊扇
	1次/6月
	无污垢、无积尘

	
	
	地面清洗（机刷）
	1次/6月
	清洁无污垢

	大

厅
	日常

保洁
	地面（扫、拖）
	2次/日
	地面干净、无纸屑、无杂物、无痰迹、无口香糖胶渍

	
	
	墙面
	1次/日
	无灰尘、无脚印、无涂画、张贴物，室内无蜘蛛网

	
	
	大门玻璃、指示台等
	1次/日
	无污渍、清洁无尘

	
	
	不锈钢污物桶
	1次/日
	光亮无污迹、及时清理

	
	定期保洁
	空调出风口
	1次/半月
	无污渍、无积尘

	
	
	玻璃
	1次/周
	干净、明亮

	
	
	地面清洗（机刷）
	1次/6月
	清洁无污垢

	走

廊
	日常

保洁
	地面（扫、拖）
	2次/日
	地面干净、无纸屑、无杂物、无痰迹、无口香糖胶渍

	
	
	墙面
	1次/日
	无灰尘、无脚印、无涂画、张贴物，室内无蜘蛛网

	
	
	各种标志门牌饰物（擦拭）
	1次/日
	清洁、无尘

	
	
	窗台、走廊玻璃
	1次/日
	干净、明亮、无灰尘

	
	定期保洁
	玻璃
	1次/月
	干净、明亮

	卫

生

间
	日常

保洁
	地面（扫、拖）
	随时保洁
	无杂物、无污迹水迹、无渗水现象

	
	
	水池（清洗）
	随时保洁
	无杂物、无污迹水迹

	
	
	小便池（清洗）
	随时保洁
	无污迹、无异味、无尿渍（每节课冲洗）

	
	
	蹲坑（清洗）
	随时保洁
	无污迹、无异味、无尿渍（每节课冲洗）

	
	
	马桶（清洗）
	随时保洁
	无污迹、无异味、无尿锈（每节课冲洗）

	
	
	墙面（清洁剂清洗）
	1次/日
	无脚印、无涂画、张贴物，室内无蜘蛛网

	
	
	蹲坑门
	1次/日
	无字迹、无乱涂乱画

	
	
	纸篓（随时倾倒）
	及时清理
	必须套塑料袋

	
	
	卫生间内整洁
	随时清理
	不得放保洁工具等杂物

	
	
	卫生间上下水
	随时检查
	上、下水道通畅

	楼梯及围合区域
	日常

保洁


	地面（扫、擦）
	2次/日
	地面干净、无纸屑、无杂物、无痰迹、无口香糖胶渍

	
	
	扶手、栏杆
	1次/日
	无尘、无污渍

	
	
	墙面
	1次/日
	无灰尘、无脚印、无涂画、无张贴物，无蜘蛛网

	
	
	围合区域及平台
	2次/日
	无垃圾、塑料袋、尘土和杂草

	
	
	天花板（除尘）
	1次/月
	无积尘、无污渍

	会议室
	日常

保洁
	地面
	1次/日
	地面干净、无纸屑、无杂物、无痰迹

	
	
	会议桌、会议椅、茶几、窗台、玻璃
	1次/日
	整洁干净、无灰尘、无蜘蛛网

	
	
	开水、水杯清洁
	每天7：40－15：30
	随时保证当日开水、清洁干净的杯子供应

	劳动纪律
	
	岗位匹配
	
	不得缺人缺岗

	
	
	遵守作息时间
	　
	不准迟到、早退、脱岗

	
	
	工具室内
	　
	不准支床、做饭、堆放废品杂物、不准使用电器


b、室外卫生保洁标准

	分类
	服务内容
	频次
	服务标准

	道路
	沥青道路地面
	1次/日
	无果皮纸屑、无杂物、无痰迹、无杂草、无污泥积水。

	
	人行道、广场等场所地面
	1次/日
	无果皮纸屑、无杂物、无痰迹、无杂草、无污泥积水。

	
	沥青道路、人行道路两边沟眼，道牙，道路两旁公共设施。
	1次/日
	无果皮纸屑、无杂物、无痰迹、无杂草、无污泥积水。

	
	雨水箅子、古力、沉沙井等排水设施
	1次/日
	无明显杂物、无明显积水。

	
	定期清理、疏通雨水井、雨水沟、泄洪口等排水设施，
	1次/日
	每年清理两次，春冬季各一次。

	
	路面、雨水箅子、古力井盖
	1次/日
	发现路面损害；破埙、丢失要及时上报。

	
	道路
	1次/日
	发现垃圾及时清理。

	建筑

小品

水景
	建筑小品
	1次/日
	清洁无乱贴乱画，无晾晒衣物、设施基本完好无损。

	
	花坛、湿地、水池周边
	1次/日
	保持清洁，定时对水面进行清理，无污染物、无杂物、无纸袋等。

	消

毒

灭

害
	蚊、蝇、蟑螂、老鼠等。
	1次/日
	无肇生地；无阳性点

	
	卫生消杀
	1次/日
	根据实际需要和季节特点制定灭蚊、蝇、蟑螂、灭鼠具体计划，并组织实施；记录完善，服从校方安排。

	设

施
	地面
	1次/日
	无明显杂物、无明显污染、无积水、无杂草。

	
	宣传栏
	1次/日
	无污渍、无积尘。

	
	楼宇台阶外侧墙面
	1次/日
	无小广告、无乱贴乱画。

	
	果皮箱、垃圾桶
	2次/周
	外观要保持干净，周围保持清洁；位置摆放合理，桶盖闭合，垃圾不外扬保持清洁。

	
	公共设施（休闲椅等）、设备
	1次/日
	无锈渍、无积尘、无污渍。

	
	公共设施
	1次/日
	发现室外埙坏或丢失要及时报修。

每天早晨7：30以前将校园内环境卫生打扫完毕，早7：30-下午17：00不间断对负责区域进行巡视，发现问题及时清理。

每日保证大扫除2次（7：30；13：30各一次），小扫除3次（9：30；11：30；16：30各一次）。

	
	
	
	对所辖区域内的小广告及时清理。

	
	
	
	对所辖区域内的卫生死角及时清理。

	
	
	
	对所辖区域内的横幅、树挂及时清理。

	
	
	
	如遇突发事件或暴风雨雪、台风到来时，投标方所有人员应服从招标方统一管理。

	
	人员及形象
	1次/日
	统一标识,衣着整洁，形象佳，服务行为及服务礼仪符合规范。


c、影院、会议厅、体育馆、游泳馆等非教室区域保洁服务标准

	服务内容
	频次
	服务标准

	地胶地面清洁
	1次/日
	表面无杂物、无痰迹、污水迹、无口香糖污渍；无砂石等硬杂物物品；使用专业清洁剂做好日维护、月维护。

	公共区域
	1次/日
	走廊、楼梯、地面积楼梯扶手干净清洁、无杂物、无痰迹、污水迹、无口香糖污渍；墙裙、墙面政界、无乱贴乱画；门窗玻璃干净明亮；外幕墙玻璃工具可清洗部分保持干净明亮。

	走廊区域各房间约
	1次/日
	房间地面无杂物、污水迹、无痰迹、无口香糖污渍，无灰尘；窗台玻璃干净明亮、无蜘蛛网；贵宾室、会议室、新闻发布是无杂物、无痰迹、污水迹、无口香糖污渍、无灰尘；沙发茶几干净，窗台玻璃干净明亮、无蜘蛛网；运动员休息室地面无杂物、无痰迹、无水迹、无口香糖污渍、无灰尘；衣橱、按摩床、座椅清洁干净；洗浴间干净、无杂物；室内卫生间、地面无杂物、无污渍，大小便池、洗手盆、冲水池干净，厕所内无异味，洗手盆、无口香糖。

	各层卫生间
	1次/日
	清洗蹲厕二次，地面拖抹二次，巡回保洁；低位墙身擦抹一次；洗手盆巡回保洁；擦抹窗台、窗轨、隔墙板、低位设施一次；厕纸篓清倒多次。

	
	1次/周
	蹲厕全面擦洗、擦洗尿戽凹位、清洗镜面三次、清洗厕纸篓、对厕缸、尿槽、厕所地面进行仔细消毒，需配防护手套、百洁布。

	
	1次/月
	对墙身、间隔、门、天花、风口、照明灯等用棉布配合全能保洁剂进行保洁。

	观众席座椅、地面、扶手
	1次/日
	无杂物、痰迹、水迹、口香糖污渍、灰尘

	周边卫生保洁
	1次/日
	厕所保证日产日清，无蚊蝇及垃圾；周边每日清扫干净。


d、电梯保洁服务标准

	服务

内容
	工作内容
	频次
	质量标准

	电梯区
	巡回：1、电梯厅果皮箱内的垃圾超过1/2时，更换垃圾袋。

2、对电梯厅地面的推尘，每天至少三次。

3、在办公人员上下班时间及就餐时间段内，电梯厅内应停止清洁工作。

4、对电梯厅进行清洁工作时，如遇到客人通行，要先停止工作，让出通道，礼貌地向客人问好，等客人通过后，再继续清洁工作。

5、白班使用干净的抹布随时清洁电梯轿厢内手印等污迹。

6、夜班员工进行不锈钢油清洁保养电梯轿厢内壁时，应先由工程部使电梯停开，并在电梯门口放置“暂停服务”告示牌。

7、有办公人员办公或有参观客人活动区域的电梯厅大清洁，每天夜班人员进行一次。

8、无办公人员办公或无参观客人活动区域的电梯厅大清洁，按清洁计划进行。
	1次/日
	不锈钢面无污渍、无积尘、无污印，地面无垃圾、无杂物，广告牌、镜面无积尘、无手印、无水渍、无异味。

	
	巡回：用潮湿的布擦抹电梯地面
	1次/日
	干净、无污渍、无水渍，无垃圾杂物。

	
	电梯打扫卫生时置“工作进行中”指示牌于电梯门口
	1次/日
	无污渍、无积尘、无杂物。


e、地毯及沙发保洁服务标准

	服务内容
	工作内容
	频次
	服务标准

	地毯吸尘
	地毯清扫、吸尘
	1次/周
	干净无沙粒

	多功能剧场、电影院
	多功能剧场、电影院的地毯清扫、吸尘。


	活动结束即时清洁吸尘；没使用情况1次/周。
	干净无垃圾

	所有区域
	沙发清洁、消毒
	普通清洁2次/月

专业清洁消毒1次/季度
	干净无污渍无异味


f、金属装饰物、水件保洁服务标准

	服务内容
	工作内容
	频次
	服务标准

	公共区域
	用棉质方巾清洁各公共区域的金属装饰物、例如不锈钢、告示牌、扶手、洗手间的水龙头等。
	1次/日
	洁净光亮

	公共区域
	用金属清洁保养剂对金属装饰物进行保养。
	1次/周
	恢复原有光泽

	公共区域卫生间
	用金属增亮保养剂对公共区域卫生间内的金属水件（水龙头）进行保养。
	2次/年
	恢复原有光泽


g、其它服务要求

	服务内容
	工作内容
	频次
	服务标准

	化粪池清理
	学校所有在用的化粪池
	1次/学期
	堵塞的化粪池及管道随时清理、疏通。

	宿舍楼
	对所有公寓楼进行一次全面清扫（含厕所、房间清洗）。
	1次/年
	暑假开学前，对所有学生公寓楼进行一次全面清扫（含厕所清洗）。

	明渠和暗沟
	雨水污水渠道的日常检查
	巡回
	保持卫生不堵塞


水电工服务

（1）水电工服务内容

1、房屋日常管理与维修养护

①房屋日常管理：内容包括但不限于物业管理区域内房屋地面、墙、台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常巡查。
②基本项目维修养护：处在房屋工程质保范围内的项目，根据实际情况与施工方对接，协调施工单位及时进行处理维修。不在工程质保范围内的项目，及时做好基本维修，专业维修可与校方沟通，由校方另行委托专业单位。
服务质量标准：

①确保物业管理区域内房屋及设施的完好美观和正常使用。
②玻璃无破裂，五金配件完好，门牌、标识完好、门窗开闭灵活、密封性好、无异常声响。否则应及时修复或更换，不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。
③粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖、地板平整不起壳、无遗缺，吊顶无污（水）渍、开缝和破损。否则应及时修复或更换。
④屋面排水沟、室内室外排水管保障畅通；雨前及时巡查，排除隐患。发现过滤网及管道破损及时修复或更换。
⑤发现屋面或其他防水层有气鼓、破裂，隔热板有断裂、缺损的，屋面、墙面有渗漏的，应及时书面上报，在3个工作日内配合学校安排修理。
⑥一般维修任务确保不超过24小时，维修合格率达到100%。
2、共用设备管理与维修养护

共用设备管理与维修养护（不含中央空调、VRV空调、消防设施、电梯等特种设备或其他依法应由专业部门负责的设施设备的维保，但须做好日常的维护并配合专业部门做好保养工作）。同时涵盖校园内所有水电维修维护，包括所有用水设施设备与用电设施设备的维修、维护和管理，其它涉及水电的相关设施设备的维修维护，具体人员及管理要求如下：
（1）委派的水电工，需有水电维修经验。
（2）合同签订前，中标人应当提交派驻人员身份证复印件及其他相关技术证件(如高压电工证)，派驻人员符合行业相关规定和要求。
（3）工作时间及安排由学校依据教育教学工作需要确定。
（4）学校对委派工作人员的日常工作进行监督、管理。
（5）委派工作人员要爱护学校设施，不得浪费水电及原材料，不得私自拿走仓库的物品，如有违反每次罚500元。出现偷盗行为的一律不得再使用当事人。
1）供电系统

服务内容：

学校内为建筑物提供能源的系统包括但不限于区域内的配电设备、电气管线、电线电缆、电源开关、动力插座、电开水炉、等低压用电设施进行日常管理和维护、维修，保持设施正常运行及使用。
服务质量标准：

①加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全；负责各类照明灯具、泛光照明系统、供电设备。设施的日常管理和维护修理。
②应定期巡视园区、道路、大堂、电梯厅、楼道等公共部位照明设施，及时修复损坏的开关和灯具。
③建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电运行和维修人员必须持证上岗（含要求的高压电工证）。通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。
2）给排水系统

服务内容：

对物业管理区域室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及附属构筑物等进行日常养护维修，保持正常运行。
服务质量标准：

①加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。每半年对给排水系统进行维护、润滑。
②用户末端的水压及流量满足使用要求。
③防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，每季度对楼宇排水总管进行检查，每半年对水泵、管道进行防锈处理。
④保证室内外排水系统畅通。
⑤每天对排污池进行清理，保持排水畅通。
⑥定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通。
⑦及时发现并解决故障，保证维修合格率，故障排除不过夜。
⑧做到及时清理，保证无明显异味和噪声。
3）电梯系统

服务内容：

日常运行维护维修（不含技术类维保费）
服务质量标准：

①中标人应按照《特种设备安全法》的规定，代表采购人履行电梯使用单位的义务。在签订本合同时，中标人已经获得并知晓该《特种设备安全法》。电梯应经取得相应资质的特种设备检验机构检验合格，并取得《安全检验合格证》后投入使用，此后每年进行1次定期检验，并张贴新的合格证，中标人负责对接和配合维保公司和相关部门完成检验，采购人负责监督检查。除特殊情况外，采购人负责电梯维护保养的全部费用。
②中标人配合专业维修保养单位对电梯进行定期保养和维修，并按照所签订的设备维保合同对其提供的服务进行监督。在维保单位提供保养服务期间，负责给予维保单位合理和充分的停梯时间并协助和管理设置现场安全警示标志。
③中标人协助维保单位确保电梯日常运行平稳舒适，动作准确可靠，直梯轿厢内外钮、轿厢内灯具、扶梯踏板、扶手带等配件保持完好，如遇故障等应及时书面上报采购人及电梯维保单位。
④建立应急事件处理机制，培训综合维修人员（含水电工）协助维保单位解决一般的电梯故障，发生重大故障时应对维修保养单位到达现场的时间做出要求。
⑤因中标人操作失误导致电梯发生安全事故的，中标人应赔偿全部赔偿责任。
4）空调系统（不含技术类维保费）

服务内容:

所有空调的日常的维护并配合专业部门做好保养工作、主机及设备的操作。
服务质量标准:

①空调在使用期间每天进行巡检。
②定期检查保养，及时排除故障。
③ 通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。
④ 定期对空调系统进行巡视检查、发现问题及时排除或与维保公司人员进行对接处理，保证系统的正常运转及使用。
5）隔油间设备管理

隔油间设备的管理，每日进行设备的巡检，保证设备的正常运行，如因餐饮部门操作故障、不按时清理设备等原因而造成的设备溢水、损坏等情况，及时通知餐饮部门清理，并通知校方，报备具体情况。
6）教师公寓维修

根据教师公寓报修情况，每周安排人员（含水电工）上门服务及维修，并保证在接到报修通知后72小时内维修完毕。
7）其他设施的维修保养及服务要求

a、所有避雷系统、蓄水池、水箱、泵房、净水、隔油间设施设备的维修保养及安全（含水电相关设施）。
b、办公家具、生活家具的基本维修（质保范围内的及时联系厂家进行维修和更换）。要做到及时、准确、快速。
c、严格用水管理，协助学校实现节水目标，委派水电工做好用水巡查，杜绝浪费。
d、定期对污水管网进行清淤、化粪池清运等服务，确保污水管网畅通。
e、维修物品以旧换新，维修人员（含水电工）做到修旧利废，设备物品经采购人同意后方可报废。
f、对遇突发事件造成停电要有应急抢险预案，以及应急供电预案，委派水电工负责应急供电相关操作，确保预案落实。
g、针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位，事发时及时报告采购人和有关部门，并协助采取相应措施。
h、根据学校活动或教学需要，有序进行桌椅、机器等的搬运工作。
i、其他校方需要的维修服务（含各类水电相关临时维修）。
（三）寝室管理员

1.服务范围

北京十一衢州实验中学校园三幢宿舍的管理，包括宿舍日常管理、学生就寝纪律管理，宿舍内卫生管理包括楼梯、楼道、其他宿舍公共区域卫生打扫，以及宿舍其他管理和服务工作。

2.服务内容及要求

负责学生寝室的管理工作。管理中必须认真执行学校管理规定，遵守国家、地方和学校的有关环境和卫生的标准，遵守各项规章制度、岗位责任制和各项操作规程，切实做好卫生及安全工作，具体要求如下:

按时在岗，认真负责。做好值班记录和交接班工作，做好日常安全检查及卫生检查与监督工作。

对宿舍内的学生违规、违纪行为及时记录并反馈给相应采购人。

每天早上、午休规定起床时间前5分钟提供叫醒服务，督促学生尽快起床。

应在熄灯前，按照寝室名单进行多次查寝，确保所有学生按时归寝，核实未归寝人员情况，并督促所有学生尽快就寝。

每天完成查寝工作后关闭所有出入宿舍的大门。防止学生串寝串楼层。

每天学生全部离开宿舍后，定时对宿舍进行检查，并将检查结果进行记录和评比，作为评选优秀宿舍的依据，同时反馈给相应年级组。

每天进行例行安全巡查。重点检查门窗、水电、消防设施、违规电器、危险物品、违禁品（如管制刀具、易燃易爆品、烟酒）等。

完成寝室常规检查后，对公共区域地面、门窗进行清扫，整理相应物品，地面无污渍、无水渍，窗明几净，物品摆放有序。

负责每天学生出入宿舍的登记及安全检查等相关工作。对非休息时间回寝人员应当核实信息并做好登记工作。

禁止在宿舍楼内任何区域（包括大厅、休息室、值班室）吸烟，不得在工作时间内饮酒。

定期对宿舍所有设施（门、窗、床、桌、卫浴用品、饮水机等）进行检查和维护，发现问题及时登记并报修。

必须设立负责人，做到责任到人，随时配合采购人的工作。

合同签订前，中标人应当提交派驻人员身份证复印件及其他相关技术证件(如有)派驻人员符合行业相关规定和要求。

中标人提供寝室管理条例、工作岗位安排表、考核表，如人员变动应及时提供第3条相关的证件，经学校审核后方可上岗。寝室管理工作人员工作时间及安排由学校依据教育教学工作需要确定。

学校对委派工作人员的日常工作进行监督、管理。

委派工作人员要爱护寝室的设施，不得浪费水电及原材料，不得私自拿走寝室的物品，如有违反每次罚500元。发生偷窃行为的一律不得再使用当事人。

（四）游泳馆设备管理员

1.服务范围

学校游泳馆设备管理

2.服务内容及要求

负责学校游泳馆的管理工作。管理中必须认真执行学校管理规定，遵守国家、地方和学校的有关环境和卫生的标准:建立健全各项规章制度，岗位责任制和各项操作规程，切实做好规范操作工作，具体要求如下:

设备运维：负责泳池循环过滤、水泵、加热恒温、机电配电、照明通风、淋浴更衣室及消防救生器材日常操作与开闭馆巡检；及时排查报修设备异响、漏水、电路隐患，配合维保及厂家完成抢修、保养与调试。

水质管理：按 GB 9667 标准，定时检测 pH、余氯、浊度、水温，规范投药消毒；做好泳池补水排水、过滤器反冲洗、毛发收集清理，恒温控制26–28℃，确保水质达标。

定期维保：按日周月开展设备清洁、螺栓紧固、轴承润滑、仪表校准、滤网清理、安全阀及压力表校验等例行养护。

台账与物资：如实填写设备运行、水质检测、维保及交接班记录；建立设备一机一档台账；药剂分类上锁管控、做好出入库，常备备件库存管理规范。

合规安全：管好压力容器等特种设备，确保证件、年检齐全有效，配合各主管部门检查；保持机房及设备区域整洁畅通，落实防水防潮防触电防护。

值守与综合事务：开放时段在岗值守，配合救生、保洁等岗位维护场馆秩序；完成采购人交办设备改造、节能降耗及临时工作。

（五）勤杂工

1.服务范围

校园内后勤保障服务

2.服务内容及要求

负责教学楼、游泳馆、操场、道路等公共区域的清扫、保洁，及时清理垃圾，保持环境整洁。

做好卫生间、走廊、楼梯、门窗、扶手等区域的清洁、擦拭与日常消毒。

协助维护校园绿化，做好浇水、除草、清理枯枝落叶等工作。

负责课桌椅、公共设施的简单整理，发现门窗、水电、桌椅损坏及时上报。

协助完成教材、办公用品、活动物资的搬运、摆放及分发。

配合做好会议、考试、校园活动等场地布置与后勤保障。

协助食堂做好餐具清洗消毒、食材粗加工、餐厅卫生等辅助工作。

定时巡查校园，做好防火、防盗、关水断电等安全检查，发现隐患及时上报。

服从学校安排，完成后勤部门交办的其他临时工作。

（六）其他
校园管道的基本疏通工作，需配备专业电动管道疏通机。对于简单的管道堵塞及时进行疏通，情况复杂的堵塞（管道脱节、下沉等）需书面报备学校，协商处理。

维修人员的维修工具由中标人配备，维修材料、配件由采购人提供，中标人负责免费提供维修服务。

中标人须配合采购人开展与教育教学相关的活动，有义务无条件接受采购人安排的临时性任务，如会场布置、考场布置等。
四、服务质量保证

1、监督检查制度

严格的监督检查，是保证清洁作业计划、责任制、管理制度等贯彻落实的重要手段。监督检查采用员工自查、物业经理巡查和校园监督部门抽查的“三查”相结合的方法。

（1）“三查”制度

①员工自查。每个员工都要根据操作规范和要求，对自己所负责的区域不断地进行自查，发现问题，及时解决，并每月7日前向采购人提报上个月书面自查报告，未收到报告视为没有检查。

②物业经理巡查。物业经理/巡视主管应把巡回检查作为自己的主要工作，每天对自己管区内所有部位、项目进行巡回检查并每月7日前向采购人提报上个月书面巡查报告，未收到报告视为没有检查。

③校园监督部门抽查。由校园监督小组或组织有关人员联合检查，每月抽查不得少于两次，校园监督小组应协同各专业委员会相关人员定期联合检查，对抽查不合格的事项，中标人需在2日内进行整改，并于整改完成后书面报告校园监督小组进行复查，复查不合格的，将按照具体情况予以罚款并采购人有权解除合同。

（2）“三查”的要求

“三查”一要认真，二要高标准。此外，还要做到以下四个结合：

①检查与教育、培训相结合。检查者发现问题后，不论是工作质量问题、操作规范问题，还是员工行为规范问题，不仅要及时指出纠正，还要帮助员工分析原因，耐心地给员工进行教育、培训，以防止同类问题不断重复出现。

②检查与奖励、惩罚相结合。物业经理（巡视主管）巡查或校园监督小组抽查时，应奖勤罚懒。

③检查与测定、考核相结合。检查不单单是检查卫生标准，还包括测定、考核等内容。

④检查与改进、提高相结合。作业现场应定期对“三查”的发现问题进行分析，针对问题，找了原因，提出改进措施，予以解决。  

2、内部信息沟通机制

	要求

方式
	沟通时机（频次）
	沟通内容
	负责人员
	记录要求

	班前后会议
	每天1次
	传达公司要求及采购人意见总结当日质量监督检查情况和顾客反映指出注意事项表扬好人好事批评不良倾向
	物业经理
	会议记录

	专项培训
	每月2次
	培训清扫保洁工作手册内容环境管理手册职业健康安全管理工作手册员工行为规范保洁服务检查评定标准
	物业经理
	培训记录

	物业经理检查
	每天2次
	监督检查现场纠错、指导培训员工
	物业经理
	巡查记录

	服务评定巡查
	随机
	检查工作质量及交办工作完成情况
	物业经理
	工作日志

	校园监督部门
	每月2次
	检查工作质量及交办工作完成情况
	校园监督小组
	抽查不符合项整改通知单

	文字信息传递
	不定期
	传递内部《信息沟通表》
	物业经理
	工作日志


五、履约保证金及付款方式
（1）履约保证金：中标人须在合同签订后5个工作日内中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金（注：中标人被财政部门列入不良行为记录名单的，须向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金）。在采购人收到中标人成功交纳履约保证金的相关凭证后合同生效。合同期满退回履约保证金。

（2）付款方式：合同生效并具备实施条件后，自采购人收到中标人开具的正式发票及金融机构出具的预付款保函之日起，采购人于7个工作日内支付合同总价20%的预付款；

剩余款项按季度结算，每季度支付合同总价20%，中标人应于每季最后一个月的25日前，向采购人提供符合采购人要求的正规合格发票和员工工资签名确认单（确认单内容包含中标人需履行发放的工资、福利费、高温费等） 采购人认可中标人服务，且双方无争议，采购人自收到中标人发票后的7个工作日内无息支付给中标人。

在服务期内，采购人在付款前将对中标人进行考核；具体考核要求根据合同条款规定要求执行，采购人按标准对中标人服务质量进行月评，考评得分达到90分及以上，采购人视中标人服务质量优秀，按照100%支付服务费；考评得分80-90（不含）分，采购人视中标人服务质量良好，按照96%支付服务费；考评得分70-80（不含），采购人视中标人服务质量合格，按照92%支付服务费；考评得分低于70分,采购人视中标人服务质量不合格，扣除当月12%以内服务费，具体扣除比例根据当月情况另行约定，且以采购人当月盖章的扣款通知单为准。

六、物业管理监督考核办法

1 目的

为加强对物业管理工作的监督考核，根据物业服务合同及校园管理规定，制定本办法。

2 适用范围

适用于北京十一衢州实验中学物业管理监督考核工作。

3 依据文件

《建设部关于修改〈物业管理企业资质管理办法〉的决定》[2007] 建设部第164号令

《国务院关于修改〈物业管理条例〉的决定》[2007]国务院令第504号 

4 职责

4.1 监督考核工作由北京十一衢州实验中学负责组织实施。

4.2 设立物业管理监督考核小组。

5 考核对象

考核对象为“中标单位”。

6 考核内容

6.1 物业人员凡有下列贡献之一的，视情节在1--5分之间给予加分。

a） 阻止进入校园进行破坏行为的、抓获相关责任人的；

b） 对设备安全运行、节能、节约等有突出贡献的；

c） 校园设施、设备等被人蓄意破坏及时查出的；

d） 校园物品丢失能及时查出的，物品被追回的；

e） 工作积极主动而受到通报表扬的；

f） 拾金不昧或因好人好事受到学校表扬；

g） 提出合理化建议和意见被采纳的；

h） 纠正校园工作人员违反规章制度被查实的；

6.2 物业人员凡有下列问题之一的，每发现一次视情节扣1--5分。

6.2.1 人员管理

a） 物业公司运行检查记录不完整的；

b） 物业公司未按核定人数上岗的；

c） 物业人员服务态度蛮横、顶撞教职工，造成影响的；

d） 物业人员擅自离岗影响工作的；

e） 物业人员酒后上岗，造成不良影响的；

f） 物业人员不佩戴上岗证上岗的。

g） 保洁人员负责区域卫生不达标，多次出现墙面污渍、地面污渍、蜘蛛网、纸屑等情况，屡教不改的。

h） 保洁人员工作期间磨洋工，多次看手机、躲角落休息、闲聊、睡觉、消极怠工等，屡教不改的。

i） 物业人员工作不及时，导致采购人耽误工作，蒙受损失的。

6.2.2 楼宇管理

a） 公共设备丢失、损坏查不出原因的；

b） 门锁、门把、闭门器等损坏未及时修复的；

c） 各部门提出报修事项在规定时间内未到位的；  

d） 发现病虫害未及时治理的。

6.2.3 动力设备、电气、电梯

a） 未按周期保养设备的；

b） 无工作日记和仪表数据记录不清的；

c） 高低压开关、变压器、母线等未定期保养的；

d） 动力配电柜、冷气机组未保养的；

e） 冷气机组运行时无纪录的；

f） 电梯每月未检查的；

g） 每年春、秋两季电信竖井、风机盘管未保养的；

h） 空调热交换器、楼层配电箱每半年未保养的；

i）公共部分照明设备接到通知后2天内未修复的；

j）未按规定时间启、停用电设备的；

k）因操作不当造成设备损坏、造成断水、断电、断气的。

6.2.4 给排水系统

a） 水泵、污水池每半年未保养的；

b） 污水泵每3个月未保养的；

c） 水阀滴、漏水24小时未修复的。

7 考核实施

7.1 物业管理监督考核小组对物业托管部分进行巡查考核与重点检查；物业管理公司应对服务开展情况进行运行检查，并形成自查记录。

7.1.1 物业管理监督考核小组对物业托管的设备、室内外空间等每月进行全面的巡查，发现问题按考核内容和标准明细扣分并及时通知物业管理公司进行整改，一般问题随时整改，较复杂的问题，1日内完成整改，特殊事项3日内完成整改，重大事项与校方协商后进行整改，不能在规定时限内完成整改的，每次/项扣2分。

7.1.2 物业管理监督考核小组每周对校园重点部位进行检查考核，并检查物业管理公司本周全部自查记录，发现问题按考核内容和标准明细扣分并及时通知物业管理公司限期整改，对逾期不整改的给予加倍扣分。

8 考核程序

8.1 监督考核小组成员在每月巡查考核与每周重点检查时，将相关情况记录到《物业管理考核表》，按照规定进行加分和扣分，并及时通知物业管理公司限期整改。

8.2 监督考核小组成员，根据巡查情况和整改落实情况进行复查，依据整改情况提出扣分建议。

8.3 监督考核小组每月将巡查考核与重点检查考核结果汇总审定，记录到《物业管理考核表》，并向物业公司通报，以此作为每月奖惩依据。

9 考核奖惩

9.1 考核实施参照合同模板内关于检查考核奖励及违约金扣除细则实施。
9.2因服务态度恶劣、服务质量、效率低下发生服务投诉经查属实的，每次扣2－5分，影响恶劣的，学校有权要求物业公司对当事人予以辞退。

10 相关记录

物业管理考核表

物业管理考核表根据实际情况结合现场管理另行设定。

第四章  合同文本

（供参考以正式签订的合同为准）
采购单位（甲方）：北京十一衢州实验中学
服务单位（乙方）：             
一、根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规和政策，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方物业服务订立本合同。

本合同就甲方委托乙方管理的事项仅做如下简要说明，具体详见甲方发出的“北京十一衢州实验中学物业服务采购”招标文件及乙方针对本项目的投标文件单述之相关内容。

服务期限1年。在预算保障的前提下，经甲方综合评价，综合满意度评价高，经双方协商一致，服务合同可以续签1年。
合同金额：

本项目物业服务费总额           元（￥       ）。

                      （视项目情况，可具体细化）。

二、合同文件组成及解释顺序

1.下列文件一起组成本合同文件:

(1)本采购合同

(2)成交通知书

(3)招标补充文件及招标文件

(4)询标承诺、询疑答复

(5)投标文件及其补充文件

(6)双方来函

2.合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。除上述合同顺序外，合同文件之问有矛盾的，以较后时间制定的为准。

三、服务内容

1.乙方为甲方提供劳务委派服务。主要是按甲方岗位要求、编制等需求提供相应劳务委派人员完成甲方单位日常业务工作，其中委派人员工作岗位安排、岗位说明等均以附件列示。附件作为本合同的附加条款，与本合同具有同等的法律效力。

2.乙方根据甲方需求提供劳务委派人员，劳务委派人员按照甲方规章制度和相关岗位职责开展工作。

3.乙方负责所有劳务委派人员的人事、劳资、社保、基础培训等人事劳资管理工作，并为劳务委派人员办理劳动用工手续等。

4.委派员工与乙方存在劳动法律关系(包括劳动合同关系、工资保险关系和劳动用工手续等)，乙方为用工单位，委派员工与甲方不存在劳动法律关系。

5.委派员工入职后，如甲方要求，乙方有义务及时向甲方提供委派服务人员有关资料，包括个人信息、健康证、劳动合同、社保证明、学历证明等个人资料，甲方承诺不随意对外泄露。

6.乙方管理人员应定期(每三个月不少于1次)与甲方就委派员工的品德，技能、考勤、业绩等方面的相关信息进行沟通交流并交换意见。及时调查掌握委派员工的异常反应，对遇有特殊困难的委派员工给予必要的关怀，及时处理甲方与委派员工之间的管理矛盾。

7.乙方应经常性对委派员工进行职业道德教育，监督委派员工执行甲方规章制度的情况，协助甲方对违规违法员工进行处理，维护甲方正常的教育教学秩序。

8.乙方在向甲方提供劳务派遣服务的同时，每年还须为甲方提供以下服务：

（1）化粪池清理：学校所有在用的化粪池每学期清理1次，堵塞的化粪池及管道随时清理、疏通。

（2）学生公寓楼房间清洁：暑假开学前，对所有学生公寓楼进行一次全面清扫（含厕所清洗）。

（3）校园内明渠和暗沟视情况清理。

四、委派员工的管理

岗位及编制根据甲方实际工作需要进行设置。目前劳务委派岗位编制人员相关薪酬福利标准按甲方有关制度执行。

1.甲方根据业务需要和岗位设置情况，以书面形式通知乙方用工需求。

2.乙方收到甲方用工需求通知后，应立即组织安排相应委派员工的招聘选定事宜。乙方在3个工作日内向甲方提供基本符合要求的候选人员的汇总及明细资料，并在5个工作日内委派符合甲方要求的选定人员到岗。

3.甲方对乙方选派的应聘人员进行面试并确定获得录用资格的人员名单，甲方有权自行决定是否接受乙方推荐的委派人选。甲方也可根据工作需要自行选定合适委派人选，推荐给乙方招用后委派至甲方。

4.乙方组织获得录用资格人员进行体检和审验，收集相关证件并备份甲方。

5.乙方对体检合格获得录用资格人员进行公共职业培训，培训合格后由甲方决定录用人员名单。甲方有权根据自身单位岗位需要决定是否培训和如何培训。

6.乙方通知录用人员入职，并办理相关的入职手续，签订劳动合同等。劳动合同备份甲方。

7.甲方有权要求调换或退回不适合岗位要求的以及违法违纪、严重违反甲方单位制定的规章制度、业务规程和劳动纪律等的委派人员。乙方调换劳务委派人员须得到甲方的同意。

8.甲方如需增加委派员工，乙方在接到通知后应于5个工作日内安排符合甲方岗位要求的委派员工到岗。

9.乙方应教育委派员工遵守国家法律法规以及甲方的规章制度、管理规范和劳动纪律，服从和执行甲方的工作安排和调度，接受甲方管理人员的检查监督

10.甲方的性质要求委派员工必须严守秘密，不能泄露与工作有关的任何信息。乙方应教育委派员工不得以任何形式向他人提供或泄露甲方的涉密信息。

11.甲方负责委派员工的岗位安排、工作调度、监督及考核，协助乙方进行考勤管理、绩效考核及工作期间的日常管理等事项

12.全体劳务委派人员工作时间由甲方根据国家有关规定及实际工作需要具体安排。

13.委派员工不服从甲方日常工作管理以及违反甲方的劳动纪律的，甲方有权依据有关管理规定通知乙方进行相应的处罚或更换人员。

14.委派员工从甲方领取的工作设旅、配件及其他物品，由甲方负责登记管理，员工离职时一并交还甲方。

15.有下列情形之一，甲方提前三十日通知乙方和委派员工本人后，可以退回委派员工;

(1)委派员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的:

(2)委派员工不能胜任工作，经过培训或调整岗位，仍不能胜任工作的;

(3)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行的。

16.乙方全权负责被委派劳务人员的劳务用工管理，劳务纠纷处理与社保办理、退休办理以及涉及劳动关系的所有事宜，与劳务委派人员签订劳动合同并将劳动合同提供甲方备案，解除与劳务委派人员签订劳动合同所涉及的经济补偿金由乙方支付。

17.乙方应制定年度员工培训计划及优秀员工奖励计划，为技术工种提供必要的技能培训，对表现优异的员工予以奖励。

五、服务要求

1.乙方的劳务委派人员应符合采购单位的政审要求，无违法犯罪或违反计划生育纪录，并具有相应岗位所要求的工作能力和素质要求。

2.乙方须保证委派员工队伍的稳定性，员工流失率不得超过10%。

3.乙方须根据甲方提出的用工需求及时委派人员到岗工作。

4.乙方须负责劳务委派人员的人事、劳资、社保、党团、培训等人事劳资管理工作，并为劳务委派人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社保、处理保险理赔、管理人事档案、提供员工培训、管理人事档案及党团组织关系等方面的管理服务;教育劳务委派人员服从甲方规章制度要求和工作安排:按照甲方的要求，及时更换不能胜任工作的劳务委派人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷;提供培训、开展文体活动；落实甲方根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求。

5.乙方按照相关规定劳务委派人员办理社保，并负责办理或协助办理委派人员社保、理赔等相关业务手续。

6.乙方须按照合同约定的时间、经甲方核定的标准，及时、足额向全体劳务委派人员发放工资和其他福利。代扣代缴个人所得税，非经甲方书面通知，不得扣发劳务委派人员工资和其他福利，不得缩减或变更劳务委派人员社保缴付金额和险种的缴存标准和比例。

7.经甲方同意后，乙方负责为委派员工办理出国、赴港澳政审、职称申报、婚育证明等事宜，提供相关证明及办理退休等有关手续。

8.乙方提供的劳务委派人员必须服从甲方的安排和管理。

9.委派员工发生工伤事故，由乙方按我市工伤保险规定办理相关手续及支付医疗期内的工资福利费用、并安排相关人员做好陪护

10.乙方不得将本合同的内容向甲乙双方以外的、与签订和履行本协议无关的任何第三方透露，不得泄露甲方的秘密。

六、付款方式
付款方式：合同生效并具备实施条件后，自采购人收到中标人开具的正式发票及金融机构出具的预付款保函之日起，采购人于7个工作日内支付合同总价20%的预付款；

剩余款项按季度结算，每季度支付合同总价20%，中标人应于每季最后一个月的25日前，向采购人提供符合采购人要求的正规合格发票和员工工资签名确认单（确认单内容包含中标人需履行发放的工资、福利费、高温费等） 采购人认可中标人服务，且双方无争议，采购人自收到中标人发票后的7个工作日内无息支付给中标人。

在服务期内，采购人在付款前将对中标人进行考核；具体考核要求根据合同条款规定要求执行，采购人按标准对中标人服务质量进行月评，考评得分达到90分及以上，采购人视中标人服务质量优秀，按照100%支付服务费；考评得分80-90（不含）分，采购人视中标人服务质量良好，按照96%支付服务费；考评得分70-80（不含），采购人视中标人服务质量合格，按照92%支付服务费；考评得分低于70分,采购人视中标人服务质量不合格，扣除当月12%以内服务费，具体扣除比例根据当月情况另行约定，且以采购人当月盖章的扣款通知单为准。

七、违约责任

1.因劳务委派人员工作失职、故意行为、违法犯罪行为造成甲方经济损失的。乙方除协助甲方对委派员工进行处理外，还应承担相应的管理责任;因乙方自身原因导致纠纷扩大或未能减小甲方相关损失的，由乙方承担相应责任;因乙方自身原因所引发的一切纠纷，由乙方负完全责任;劳务委派人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由乙方负责处理。

2.在本合同签订后或在合同履行过程中甲方需调配/增加人员的，乙方必须保证在5个工作日内委派人员悉数到岗，若逾期按每天每位人员1千元赔偿给甲方。

3.乙方挪用劳务委派人员工资、社保费用等费用的，除承担由此引发的一切法律责任外，甲方有权中止服务合同。

4.甲方无故拖欠乙方费用的，应按每日0.05%的标准向乙方支付拖欠部分的违约金，甲方连续拖欠款项达三个月以上的，乙方有权解除合同，并依法追回欠款和违约金。

5.乙方因违约需承担的违约金和经济赔偿，甲方有权在当期结算的费用中直接扣减。

八、合同终止

1.本合同期满，经采购人综合评价，综合满意度评价高，经双方协商一致，服务合同可以续签1年。
2.合同终止后，乙方应自合同终止之日起的3天内及时交还甲方的工作物品等，清理乙方物品，搬离甲方场所。

3.合同未尽事宜由双方代表协商解决。当双方就本合同协商不能达成一致时，可向人民法院起诉。

九、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续10天及以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协调解决。协商不成时，由甲方所在地人民法院管辖。

十一、合同的份数

本合同一式肆份，双方各执贰份，所有合同具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲    方：(盖章)                     乙   方：(盖章)


全权代表：(签字)
                   全权代表：(签字)


地    址:
                          地    址：

邮政编码:
                          邮政编码：

电    话:
                          电    话：

传    真:
                          传    真：

开户银行:
                          开户银行：


帐    号:
                          帐    号：

签订日期:
                          签订日期：

第五章  应提交的有关格式范例

一、投标文件封面
资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：                   

项目编号：                    

投标人：                       （盖单位公章）
日期：     年    月     日        

二、资格文件

1.营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）。

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。需提供总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料。
2. 授权委托书
（1）法定代表人授权委托书（适用于非联合体投标）
衢州市政府采购中心：

                   （投标人全称）法定代表人      授权     （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：        ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：
注：法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面。
（2）授权委托书（适用于联合体投标）
衢州市政府采购中心：

现授权     （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               （项目名称）项目（项目编号：        ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

......

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：
3.法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件

4.具有参与政府采购活动资格条件的声明函

衢州市政府采购中心、（采购人名称）：

我方参与               （项目名称）（项目编号：        ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
投标人（盖章）： 

日  期：

5.联合体协议(如有)
（以联合体形式投标的，提供联合协议；项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：           】投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，所有联合体成员分工如下：

（联合体成员1名称）承担的工作和义务为：             ，合同金额达到   %；
（联合体成员2名称）承担的工作和义务为：             ；合同金额达到   %；
……

四、联合体成员中小企业合同份额（根据项目具体情况二选一填写）。

☐ （联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。
☐ 小微企业合同金额达到  %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议内小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

                   ……

                                日期：  年  月   日

▲注：1.若是联合体参与的，须提供本协议，并按格式要求如实、完整填写；

2.联合体参加的,联合体各方均需提供:①营业执照扫描件;②具有参与政府采购活动资格条件的声明函;③中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函）。
6.中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函）

（1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员
   人，营业收入为
   万元，资产总额为
   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）： 

日 期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）.监狱企业证明文件

（投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件）

（3）.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

                                       日  期：

三、技术商务文件格式

1.自评分表

	序号
	名称
	评审内容
	分值
	自评分
	资料所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	


注：以上表格按照评分标准中各项内容填写

2.2023年1月1日以来成功案例

	序号
	项目名称
	用户单位
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	用户联系人/联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：提供成功案例合同扫描件，提供合同部分内容或不提供合同不得分。

3.拟投入本项目的服务团队情况表
	序号
	姓名
	职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要）
	在本单位工作年限
	在本项目中拟担任职务
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	其他说明：（如有）


注：1、上表中行数不够可自行添加

4.技术商务和服务偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况
	偏离说明
	投标文件响应页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：投标人递交的技术商务文件中与招标文件的技术商务和服务要求有不同时，应按要求填写以上表格，否则将认为投标人接受招标文件的全部要求。
5.拟投入设备及工具一览表

项目名称：                                       

项目编号：
	序号
	设备/工具名称
	型号规格
	品牌/产地
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表所列为投标人拟投入的设备及工具。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。
四、报价文件格式

1.开标一览表

项目名称：                               

项目编号：                                                                      金额单位：元

	序号
	项目名称
	投标总价
	合同履行期限
	备注

	1
	北京十一衢州实验中学物业服务采购项目
	小写：                                         

大写：             
	1年
	


投标人或联合体牵头人（盖章）：

日期：

2.报价明细表

项目名称：                               

项目编号：                                          金额单位：元

	序号
	费用名称
	详细内容
	总价

（年金额）
	备注

	1
	一年服务费包含内容
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	合计
	小写：                                         

大写：               
	


注：1.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人或联合体牵头人（盖章）：

日期：

第六章  评标办法及开标程序
一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成。

2.询标期间，工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法定代表人或法定代表人委托人在政采云平台上负责解答及上传相关文件。（参与现场投标的也可由投标人法定代表人或法定代表人委托人现场解答询标内容）
二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4. 技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（分值计算规则按照政采云系统执行）。

6. 评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内，通过政采云系统以电子形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

三、注意事项

7.异常低价审查

（1）评审中投标人出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

a.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

b.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

c.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

d.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、评分标准

	评分

内容
	细则
	细则内容
	分值

	投标报价50分
	报价
	本项目最高限价：人民币120万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／响应报价)×50，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，为无效响应文件。
	0-50分

	案例1分
	案例
	2023年1月1日以来,投标人实施的类似项目的成功案例每提供一个得0.5分，最高得1分。须提供项目合同扫描件，否则不得分。
	0-1分

	投标人情况6分
	认证证书情况
	投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每项证书得0.5分，本项最高得1.5分。（认证证书须与投标人一致，提供证书扫描件，否则不得分）
	0-1.5分

	
	人员配置情况
	拟派物业经理具有大专学历（含）以上学历的得1.5分，大专学历以下的不得分。

提供证书扫描件，提供物业经理自2026年2月以来连续三个月在投标人企业的个人社保缴纳证明，否则不得分。
	0-1.5分

	
	
	配备的服务人员全部符合招标文件要求的得3分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。提供人员配置表或可采用承诺制（承诺中标后必须配备齐全相应人员），否则不得分。
	0-3分

	技术方案

43分
	对本项目管理总体方案及构想
	根据投标人提供的针对本项目的服务、设备特点及难点分析、应对措施方案进行打分。

评分范围:4分，3分，2分，1分，0分。
	0-4分

	
	组织机构设置方案
	根据投标人提供的组织机构设置、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等方案进行打分。

评分范围:4分，3分，2分，1分，0分。
	0-4分

	
	物业分项服务方案
	根据投标人提供的卫生保洁方案进行打分。

评分范围:4分，3分，2分，1分，0分。
	0-4分

	
	
	根据投标人提供的维护管理服务方案进行打分。

评分范围:4分，3分，2分，1分，0分。
	0-4分

	
	
	根据投标人提供的管理方案、内部考核制度方案进行打分。

评分范围:4分，3分，2分，1分，0分。
	0-4分

	
	
	根据投标人提供的交接方案进行打分。

评分范围:3分，2分，1分，0分。
	0-3分

	
	
	根据投标人提供的垃圾处理方案进行打分。

评分范围:4分，3分，2分，1分，0分。
	0-4分

	
	
	根据投标人提供的人员稳定性方案、培训方案进行打分。

评分范围:4分，3分，2分，1分，0分。
	0-4分

	
	应急预案
	根据投标人提供的应急预案、突发事件应急措施进行打分。内容包括措施的合理性、可行性等情况。

评分范围:4分，3分，2分，1分，0分。
	0-4分

	
	合理化建议
	根据投标人提供的合理化建议方案进行打分：内容包括方案的可行性、合理性等情况。

评分范围:4分，3分，2分，1分，0分。
	0-4分

	
	拟投入本项目的物资装备
	根据投标人拟投入的物资装备进行打分。内容包括品目齐全性、完善性、贴合采购需求等情况。

评分范围:4分，3分，2分，1分，0分。
	0-4分


五、开评标程序

8. 按政采云系统提供的公开招标流程执行。
特别说明：政采云系统如对电子化开评标程序及分值计算规则有调整的，按调整后的程序操作。


