## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 土方开挖部分
1.2 | 调压柜基础
1.3 | 混凝土地坪
1.4 | 阀组防雨棚
1.5 | 支墩
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
土方开挖部分
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方（机械） | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖土方式:人机配合 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护(挡土板)及拆除 |  | m3 | 1531.92
2 | 010103001004 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:人工回填夯实 2.填方材料品种:回填土一般采用素土回填，回填前应清除积水、虚土及建筑垃圾，不应采用淤泥土、耕土、冻土 3.填方粒径要求:满足设计及设计选用的规范要求 [工作内容] 1.回填 2.压实 |  | m3 | 838.03
3 | 010103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:人工回填夯实 2.填方材料品种:细砂 3.填方粒径要求:满足设计及设计选用的规范要求 4.填方来源、运距:根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.回填 2.压实 |  | m3 | 633.7
4 | 010103001003 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:人工回填夯实 2.填方材料品种:戈壁料 3.填方粒径要求:满足设计及设计选用的规范要求 4.填方来源、运距:根 |  | m3 | 60.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.回填 2.压实
5 | 010606012002 | 钢支架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B等边角钢40*4 2.安装高度:调压箱钢背架 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |  | t | 0.009
6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体材质:砖混 2.拆除高度:0.5m 3.拆除砌体的截面尺寸:12*1 |  | m3 | 6
7 | 010606009001 | 钢护栏 | [项目特征] 1.部位:出地管及阀组护栏 2.钢材品种、规格:焊接钢管 DN50 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |  | t | 0.159
8 | 010606009002 | 钢护栏 | [项目特征] 1.部位:调压箱钢护栏 2.钢材品种、规格:焊接钢管 DN80、DN50 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |  | t | 0.065
9 | 041001001001 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:混凝土类（无筋）散水 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除、清理 |  | m2 | 60
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
调压柜基础
1 | 010101004001 | 挖基坑土方（调压箱基坑） | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 |  | m3 | 6.44
2 | 010103001005 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:人工回填夯实 2.填方材料品种:回填土一般采用素土回填，回填前应清除积水、虚土及建筑垃圾，不应采用淤泥土、耕土、冻土 3.填方粒径要求:满足设计及设计选用的规范要求 4.填方来源、运距:人工回填 [工作内容] 1.回填 2.压实 |  | m3 | 4.52
3 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 0.55
4 | 010501006001 | 设备基础（落地支架基础） | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 2.05
5 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:C25细石混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 |  | m2 | 2.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.面层铺设 4.材料运输
6 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | [项目特征] 1.基层类型:设备基础 2.找平层砂浆厚度、配合比:1:2水泥砂浆抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 |  | m2 | 1.86
7 | 011002003001 | 防腐胶泥面层 | [项目特征] 1.防腐部位:调压箱基础入土部分 2.面层厚度:沥青胶泥，厚度≥500μm [工作内容] 1.基层清理 2.胶泥调制、摊铺 |  | m2 | 3.81
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300级φ6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 0.014
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300级φ12 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 0.01
分部小计
混凝土地坪
1 | 040202009001 | 砂砾石 | [项目特征] 1.石料规格:5~80 2.厚度:30cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  | m2 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 040202003001 | 水泥稳定土 | [项目特征] 1.水泥含量:4% 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  | m2 | 9
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 9
分部小计
阀组防雨棚
1 | 050403003001 | 搭设遮阴(防寒）棚 | [项目特征] 1.搭设高度:0.3m 2.搭设材料种类、规格:彩钢板 厚度1.2 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.搭设、维护 4.养护期后清除 |  | m2 | 5.76
2 | 040307007001 | 其他钢构件 | [项目特征] 1.材料品种、规格:钢板 2.部位:钢构件 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.涂刷防火涂料 5.补刷油漆 |  | t | 0.075
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 |  | m2 | 0.04
分部小计
支墩
1 | 010101003003 | 挖沟槽土方（机械） | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖土方式:人机配合 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护(挡土板)及拆除 |  | m3 | 1.5
2 | 010103001006 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:人工回填夯实 2.填方材料品种:回填土一般采用素土回填，回填前应清除积水、虚土及建筑垃圾，不应采用淤泥土、耕土、冻土 3.填方粒径要求:满足设计及设计选用的规范要求 [工作内容] 1.回填 2.压实 |  | m3 | 1.26
3 | 040303002001 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 |  | m3 | 0.48
4 | 011003001001 | 隔离层 | [项目特征] 1.隔离层部位:支墩 2.隔离层做法:冷底子油一道，热沥青两道 [工作内容] 1.基层清理、刷油 2.煮沥青 |  | m2 | 2.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.胶泥调制 4.隔离层铺设
5 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:Q235-A普通碳素钢 2.规格:钢板300*300*10,钢筋φ10 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 |  | t | 0.19
6 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 163.75
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 040205012001 | 隔离护栏 | [项目特征] 1.类型:沟边防护 2.规格、型号:2.5m 3.材料品种:彩钢板围墙，型钢支架 4.基础、垫层：材料品种、厚度:混凝土基础 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.制作、安装 |  | m | 794
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式挖掘机进出场费 >1m3 2.机械设备名称:强夯机械 3.机械设备名称:履带式起重机进出场费 ≤30t |  | 台次 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.机械设备名称:履带式推土机进出场费 >90kW  5.机械设备名称:压路机 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由 一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.12 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 87000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 87000
合 计 |  |  |  | 87000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土建工程 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 50
人工小计
2 | 材料
| 混凝土 |  | m3 | 10
材料小计
3 | 机械
| 挖掘机 |  | 台班 | 2
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13