昆明市西山区人民检察院办公楼旧电梯更换项目                          招标文件   

 昆明市西山区人民检察院办公楼旧电梯更换项目
招标文件
项目编号：YNZC2026-G1-02316-XSQZ-0005
采购人：昆明市西山区人民检察院

采购代理机构：西山区政府采购中心
日期：2026年05月
目  录
- 1 -第一章 公开招标公告


- 1 -一、项目基本情况


- 2 -二、投标人的资格要求


- 3 -三、获取招标文件


- 4 -四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


- 4 -五、公告期限


- 4 -六、其他补充事宜


- 5 -七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


- 7 -第二章 投标人须知


- 7 -投标人须知前附表


- 11 -1. 总则


- 12 -2. 招标文件


- 13 -3. 投标文件


- 15 -4. 投标


- 16 -5. 开标


- 17 -6. 资格审查


- 17 -7. 评标


- 18 -8. 中标和合同


- 19 -9. 询问与答复


- 19 -10. 质疑接收、回复


- 20 -11. 纪律和监督


- 21 -12. 需要补充的其他内容


- 27 -第三章 合同条款及格式


- 20 -第四章 投标文件格式


- 35 -投标文件封面


- 36 -资格审查部分


- 36 -一、具有独立承担民事责任的能力


- 37 -二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


- 38 -三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


- 39 -四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


- 40 -五、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录


- 41 -六、法律、行政法规规定的其他条件


- 44 -八、其他


- 50 -商务技术部分


- 50 -一、报价表


- 52 -二、投标函


- 53 -三、承诺书


- 54 -四、法定代表人（单位负责人）身份证明书


- 55 -五、授权委托书


- 56 -六、投标人基本情况表


- 57 -七、商务条款偏离表和技术规格偏离表


- 58 -招标文件技术规格参数指标要求


- 62 -八、项目总体实施方案


- 63 -九、产品稳定性能


- 64 -十、拟派本项目人员配备情况


- 65 -十一、产品质量保证方案


- 66 -十二、售后服务方案


- 67 -十三、类似业绩列表


- 68 -十四、其他资料


- 69 -第五章 采购需求


- 69 -（一）采购需求


- 74 -（二）技术、服务响应明细


- 78 -第六章 资格审查


- 80 -第七章 评标办法（综合评分法）




第一章 公开招标公告
项目概况

 昆明市西山区人民检察院办公楼旧电梯更换项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年6月3日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号： YNZC2026-G1-02316-XSQZ-0005 

1.2项目名称：昆明市西山区人民检察院办公楼旧电梯更换项目。

1.3预算金额：516000.00元。

1.4最高限价：516000.00元；

1.5采购需求：2部电梯拆旧换新，合计2部电梯。包含旧电梯拆除，新电梯采购、包装、运输、库存管理、现场装卸、搬运、五方对讲系统、轿厢视频监控、产品质量检验（取得质量监督管理部门的安全检验合格证）、安装、调试、3年内免费维修保养费用（含备品备件）、办理电梯使用许可证、提供技术资料、技术服务及质保期内的维修保养售后等服务; 以及电梯机房整改加固、井道整改、加装电梯厅门不锈钢大门套及侯梯厅墙面装修、垃圾清运、保洁、施工防护等。

注：投标人必须对所投项目所有内容作出完整唯一的报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按废标处理。具体要求等详见本招标文件“第五章 采购需求”。

本次采购不接受进口产品参加。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

1.6合同履行期限：合同签订后80日历天内安装完毕并通过验收交付使用。注：该期限包含两部老旧电梯拆除时限。

1.7交货地点：昆明市西山区昆州路1700号（采购人指定地点）。

1.8质保期：质保期3年(电梯验收合格起开始计算)（特别说明：技术参数、性能需求里有明确要求的除外）。

1.9质量标准：满足《电梯制造与安装安全规范》(含1号修改文件)、《电梯安装工程质量检验评定标准》、《电梯安装验收规范》(GB/T10060-2023)等相关标准规范及采购要求，安装调试完毕后，由中标人组织有资质的第三方特种行业验收机构、采购人及中标人共同进行验收工作，取得监督检验部门发出的《电梯验收检验合格报告》及《电梯使用安全标志》等。交付采购人使用时对采购人管理人员进行安全使用培训。

1.10本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、投标人具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人（提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明扫描件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人满足下列任一条件①提供2023年至2025年任意一年度经审计的财务报表及审计报告原件扫描件，成立时间不足1年的，可提供成立至今财务报表；财务报表须包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明文件原件扫描件；③非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；④投标人为自然人的提供承诺函(格式自拟)；⑤财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件扫描件（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供书面承诺。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

4.1投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若成立时间不足1个月的提供书面情况说明。 
4.2投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若成立时间不足1个月的提供书面情况说明。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（投标人须提供承诺）。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明）。（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面声明）。（3）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求，投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)，参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存；投标人无需提供）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购的项目；小微企业价格扣除优惠比例：10%（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

（三）本项目的特定资格要求：（1）若投标人为所投标电梯的生产制造商：须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目中含曳引驱动乘客电梯）。（审核相关证书原件扫描件）   

（2）若投标人为代理商的：须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯安装（含修理），许可子项目中含曳引驱动乘客电梯），并提供所投电梯制造商有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目中含曳引驱动乘客电梯）。（审核相关证书原件扫描件） 
三、获取招标文件

时间：2026年5月14日至2026年5月21日每天上午06：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取招标文件 -找到本项目-点击“申请获取招标文件”）。

方式：1.凡有意参加本项目投标的潜在投标人，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。系统操作问题：请致电政采云：95763（客服热线）；云南CA操作问题：请致电云南CA：4006727666。
售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年6月3日09点30分（北京时间）。

地点：政采云平台电子开标厅（http：//www.zcygov.cn），须在政府采购云平台进行远程解密电子版投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告发布媒介：在云南省政府采购网http://www.yngp.com/、昆明信息港http://www.kmxs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdlyxxgk/ggzypzly/、政采云平台上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。

2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、驱动故障、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。
3.根据西财国资〔2025〕7号《昆明市西山区财政局关于推进政府采购合同融资及信用担保工作的通知》文件精神要求，请符合条件的供应商及单位在取得中标（成交）通知书后，登录“云南省政府采购网（www.yngp.com）” →“金融服务”栏目办理相关事宜。

4.同级政府采购监督管理及政策解释部门：昆明市西山区财政局 ，地址：西山区政府综合办公大楼7楼，联系电话：0871-68228478。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：昆明市西山区人民检察院

地    址：昆明市西山区昆州路1700号

联系方式：刘慧 0871-68573206         

2.采购代理机构信息

名 称：西山区政府采购中心

地址：昆明市西山区秀苑路188号

联系方式：杨雪辉、杨云辉 0871-65213168

3.项目联系方式

项目联系人：杨雪辉、杨云辉

电　话：0871-65213168

4.监督单位信息

监督部门：昆明市西山区财政局

地址：西山区政府综合办公大楼7楼

电话：0871-68228478

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名    称：昆明市西山区人民检察院

地    址：昆明市西山区昆州路1700号

联系方式：刘慧 0871-68573206     

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：西山区政府采购中心 

地址：昆明市西山区秀苑路188号

联系人：杨雪辉、杨云辉 0871-65213168

	1.1.4
	项目名称
	昆明市西山区人民检察院办公楼旧电梯更换项目

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	516000.00元；

	1.3.1
	采购需求
	具体内容详见招标文件第五章“采购需求”。

	1.3.2
	合同履行期限、质保期、质量标准
	详见“第一章 招标公告 ”

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：昆明市西山区昆州路1700号（采购人指定地点）。

交货方式：安装调试验收完成

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

信用要求：/

其他要求：/。

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织

□组织，考察时间：年月日（在招标文件提供期限截止后，开标前）

        考察集中地点：

	1.10
	不允许偏离的实质性要求和条件
	资格要求、符合性审查不允许负偏离。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	澄清、修改等内容

	2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在公告发布媒介上发布澄清公告

	2.3
	招标文件修改发出的形式
	在公告发布媒介上发布澄清公告

	2.3.1
	招标文件澄清、修改时间
	采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

	3.2.3
	最高限价
	1、最高限价为516000.00元，投标总报价不得超过最高限价，如超过按投标否决处理。

2、分项报价时不得超过采购需求中采购明细表的预算（控制）单价，如超过按投标否决处理。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	（1）投标人必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

（2）投标人的报价应包括但不限于下列内容：

1）标的物拆除、投标货物价格、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、检验、技术服务费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、采购代理服务费、企业管理费、利润、税金等全部费用的总和。

2）该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。

	3.4.1
	投标保证金
	本项目不需要交纳投标保证金

	3.5.3
	投标文件签署、盖章
	投标文件编制完成后须用 CA 按格式进行签署，在所要求的位置进行单位电子签章，法定代表人（单位负责人）或其委托代理人电子签章或电子签名，均使用CA按格式进行签署，联合体参加采购的除格式要求外，可由联合体牵头单位签署。

参与评审的签署、盖章见“第七章 评标办法”。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	CA锁加密

	4.2.1.1
	投标截止时间
	详见“第一章 招标公告四、投标文件的递交”

	4.2.1.2
	投标文件递交地点
	详见“第一章 招标公告四、投标文件的递交”                 

	4.2.1.3
	投标文件是否退还
	投标文件退还：☑否

□是，退还时间：/

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	5.2（4）
	开标程序
	开标顺序：□随机开启

□按递交先后顺序开启

☑其他开启方式：按照政采云自动提取所有投标人的顺序开启

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。
评标专家确定方式：随机抽取。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否

	8.2
	中标公告发布媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介

公告期限：1个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	☑不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	中标（代理）服务费
	无

	12.2
	本项目所属行业
	工业

	12.3
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	12.4
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.5
	采用综合评分法的招标项目对相同品牌产品的处理
	投标人提供相同品牌，相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌、同型号投标人获得中标人推荐资格；评标总得分相同时，按投标报价由低到高顺序排序。若投标报价还相同，由评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	12.6
	政采云客服电话
	政采云客户服务热线95763

	12.7
	其他
	本项目采用远程解密投标文件。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购需求管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购需求、合同履行期限、质保期、质量标准、交货地点、交货方式

1.3.1 采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限、质保期、质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

如投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10响应和偏离

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出响应，否则，投标人投标无效。不允许偏离的实质性要求和条件见投标人须知前附表。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）公开招标公告；

（2）投标人须知；

（3）合同条款及格式；

（4）投标文件格式；

（5）采购内容及要求；

（6）资格审查；

（7）评标办法；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。
2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清通知后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.2项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第四章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第四章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第四章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第四章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高限价，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.5投标报价货币为人民币含税价（元）。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第四章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第四章“投标文件格式”进行编写，但不作强制性要求，投标人应安装“政采云”投标客户端，根据招标文件格式编制投标文件，投标文件编制完成后须用CA按格式进行电子签章，在所要求的位置有法定代表人的电子签名或盖章，均使用CA按格式进行电子签章，最终生成加密标书后进行上传。

3.5.2 投标文件应当对招标文件投标人须知前附表1.10规定的不允许偏离的实质性要求和条件作出响应。
3.5.3投标文件签署、盖章：见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.1、3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照“政采云”的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标文件的递交

4.2.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.1.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

4.2.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.1.4 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

4.2.1.5 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改的投标文件按照电子交易平台的规定进行编制、密封、标记和递交。采购人如收到书面通知后，向投标人出具签收回执。

4.3.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.1 开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.2 开标程序

5.2.1开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（解密异常情况处理：详见本章 7.7电子交易活动的中止） 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.2.2开标工作人员将做开标记录。

5.2.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 投标文件不予受理情形

投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

（1）在 2.2.2 项规定的“投标截止时间”进入开标程序后解密失败的；

（2）投标人提交的电子标书格式不符合3.7.1项要求或无法读取导入的。

6. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式：由云南省政府采购专家库中随机抽取的专家组成。

注：特殊情况专家名单经审批后确定。

7.2采购人委派代表参加评标委员会的，须出具授权函。

7.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.4评标委员会各成员根据政府采购法律法规按照招标文件规定的评标方法和标准，独立对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并汇总每个投标人的得分。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.5评标过程的保密

7.5.1评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7.5.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

7.6投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.7出现影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购人确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

7.8 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.9 评标

7.9.1 评标委员会按照第七章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第七章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.9.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8. 中标和合同

8.1 定标

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

　　采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的发布媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10. 质疑接收、回复

   10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，

接收质疑函的部门：西山区政府采购中心；联系人、联系电话：杨雪辉 0871-65213168；通讯地址：昆明市西山区秀苑路188号。

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复

采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

10.3投诉

投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制采购需求；

（2）采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）在规定时间内确定中标人；

（4）不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

12. 需要补充的其他内容

12.1采用综合评分法的招标项目对相同品牌产品的处理

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

12.2统计上大中小微型企业划分标准

附表

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
12.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：）

（投标人名称）

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

………

请将上述问题的澄清、说明或补正于年月日时前递交至 （详细地址）或以扫描件发送至

（邮箱号）。采用扫描件发送方式的，应在年月日时前将原件递交至
（详细地址）。

评标委员会授权的采购人或采购代理机构： 
（签字或盖章）

日期：年月日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：  ）

  评标委员会：

问题澄清通知（编号 ： ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

 1.

2.

 ……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

	投标人：
	（加盖单位公章）

	法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
	（签字或盖章）

	日期：
	年月日


附件三：确认通知

确认通知


（采购人名称）：

你方于年月日发出的
（项目名称）招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于年月日收到。

特此确认。

	投标人：
	（加盖单位公章）

	法定代表人（单位负责人）或委托代理人：
	（签字或盖章）

	日期：
	年月日


第三章 合同条款及格式

（此处列明的合同条款及格式仅供参考，合同以最终签署实际内容为准）
合同编号：*****

合同自编号：     招标编号：       

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府集中采购

（委托采购）

货　物　类

合 

同 
书 

签订地点：云南省昆明市
云南省财政厅　制

甲乙双方根据云南省政府采购和出让中心按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关制度规定纳入省级政府集中采购、编号为（   ） “（   ）”（询价采购）采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、货物名称、品牌及型号规格、产地、制造商名称、数量、单价

货物的质量（或项目建设）符合国家强制性标准、行业标准及规定，并满足甲方技术要求。

货物的安装服务要求或项目集成服务范围及内容：

二、合同总价

人民币小写：

大写：
其中：资金归属（请在□内打√，其余打×）
□财政资金：

小写：

大写：

□自筹资金：

小写：

大写：

以上价格为甲方指定地点统一交货价，包括但不限于货物款、税费、运输费、安装、调试、质保期内产品更换或维修维护服务费用等所有费用，并不得再有其他费用。本合同执行期间合同总价款不变。
三、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

（二）乙方的权利和义务

四、售后服务标准及要求

1.本合同范围内的货物质保期为  年，自甲方验收合格，双方签署验收报告之日起计算。质保期内，乙方对货物提供全免费上门保修、维护或免费更换。

2.甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。

乙方技术支持电话：

联系人：

3.乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话（内容不够填写时可另作附件）。

售后服务网点地址：

负责人姓名：         

联系电话：

4.甲、乙双方约定的其他售后服务内容：

5.本项目培训方案：

五、以上内容与政府采购监督管理部门审核以及甲方确认采购和乙方中标承诺情况一致并不得改变或放弃。

六、交货期限的约定

整体项目完成时间或货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后     日内。
七、验收及验收标准

1. 货物和安装调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方文件的承诺（详见响应文件载明的标准，并不低于国家相关标准）。  

2.项目验收：货物到达甲方指定地点安装调试完毕后，由乙方提出申请，甲、乙双方应共同进行验收是否符合合同的要求及标准，并应填写验收单。一般性项目由甲方代表两人以上（应有相关技术人员）组成验收组负责项目验收；大型或复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的有关部门参加验收工作。甲方成员应当在验收书上签字。

3.具体的验收程序、标准和要求如下：

八、合同价款结算

（一）履约保证、费用支付和采购资金保证

甲乙双方签字盖章后合同才正式生效。根据采购文件要求签订前应缴纳履约保证金（缴纳金额按采购文件要求）。

合同签订时，甲方应保证采购资金已落实并按照合同约定的时间及时向乙方支付合同款项。否则，由此产生的一切后果和导致的法律责任、行政责任均由甲方自行承担。

（二）非国库支付

按双方签订的合同规定日期项目执行完毕，甲方按合同规定的验收标准确认数量无误和质量合格后，按政府采购统一格式填写验收书；甲方财务部门见验收书、发票扫描件并审查无误（即手续齐全）后按合同约定的付款方式支付合同款。

（三）国库集中支付

甲方按合同规定审查无误后按国库支付规定的方式和比例向云南省财政厅国库处申请付款。

国库集中支付的有关规定和手续问题由财政国库部门负责解释。

（四）本合同价款的支付办法

九、违约责任

1.乙方所交货物和安装服务等与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物或拒绝验收，乙方无权请求返还履约保证金；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额万分之五的违约金。逾期超过30日，甲方有权书面通知后单方解除合同，不承担任何违约责任，并要求乙方按上述标准支付逾期违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物或拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；由于甲方原因逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额万分之五的违约金。

十、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十一、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门投诉，以便相关部门进行协调或处理；或按以下方式处理：（请在(内打√，其余打×）

(向合同签订地仲裁部门申请仲裁；

(向合同签订地人民法院提起诉讼。

十二、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十三、本合同一式四份，甲方二份（含监督管理部门备案的一份），乙方二份（含用于结算支付的一份）。

十四、本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章共同签订之日起生效。

十五、本合同不可分割之部分及解释顺序

1. 合同书及附件；

2. 成交通知书；

3. 供应商响应文件及澄清或询价文件；

4. 询价文件。

十六、附件名称（如有请在□内打√，其余打×）

1.合同货物技术参数和详细配置明细表         (
2.合同货物售后服务细则                     (
3.合同货物使用详细培训方案或计划           (
4.合同货物技术资料清单                     (
5.其他                                     (
此页无正文

甲方（采购人）名      称：

地      址：

邮      编：

法定代表人:

委托代理人：

项目（技术）负责人：

电      话：

开户  银行：

账      号：

签订  日期：

乙方（供应商）名      称：

地      址：

邮      编：

法定代表人： 

委托代理人：

电      话：

开户  银行：

账      号：

签订  日期：

	甲方（招标人）名      称：
	

	地      址：
	

	邮      编：
	

	法定代表人：
	

	委托代理人：
	

	电      话：
	

	        开 户 银行：
	

	账      号：
	

	
	

	乙方（投标人）名      称：
	

	地      址：
	

	邮      编：
	

	法定代表人：
	

	委托代理人：
	

	电      话：
	

	
                  开 户 银 行：
	

	账      号：
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第四章 投标文件格式

投标文件封面

             （项目名称）
投 标 文 件

投标人：                          
（电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （电子签章）

日期：      年     月     日
资格审查部分

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
五、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
承诺函

致：   （采购人）  
我方郑重承诺在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此承诺。

投标人：          （电子签章）

日期：    年    月    日
六、法律、行政法规规定的其他条件

书面声明函

昆明市西山区人民检察院：

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  

1.                              
2.                              
……

（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 

1.                              
2.                              
……

（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 

1.                              
2.                              
……

（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与        （项目名称）        同一合同项下的政府采购活动。 

我单位郑重声明：为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加      （项目名称）     项目的采购活动。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。 

特此声明。 

供应商：                （全称、电子签章）                    
法定代表人或其委托代理人：       （电子签名或签章）           
日  期：          年      月     日

注：

1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

七、本项目的特定资格要求
八、其他
1、投标人认为需要提交的其他资格证明材料。

2、其他

中小企业声明函

《中小企业声明函》（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）价格扣减条件的投标人须提交）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的              （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

     （标的名称），属于         （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为   

      （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 

     （标的名称） ，属于        （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为
          （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
投标人：               （电子签章）

日  期：    年    月    日　

残疾人福利性单位声明函
《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的投标人须提交）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：               （电子签章）

日  期：    年    月    日　

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

监狱企业证明文件
《监狱企业证明文件》（符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件

的投标人须提交）

监狱企业证明文件

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人：               （电子签章）

日  期：    年    月    日　

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。

关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：               （电子签章）

日  期：    年    月    日　

注：
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

政府采购政策情况表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
填报要求：
1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《分项报价表》一致。
2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。
4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
单位：元
	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	     元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第   至   页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	     元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	     %

	
	节能产品证明材料见响应文件第   至   页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容
2. 所投货物中无大型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	     元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。
该声明函见响应文件第   至   页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
证明材料见响应文件第   至   页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
该声明函见响应文件第   至   页。


投标人：               （电子签章）

日  期：    年    月    日　

商务技术部分

注：商务技术部分请提供页码及编制目录。

一、报价表

（1）开标一览表
项目名称：                                
	投标总报价（元）
	小写：

大写：

	合同履行期限
	

	质保期
	

	质量标准
	

	交货地点
	


注：此表中的投标报价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：                （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

日期：    年    月    日

（2）分项报价表
项目名称：                                     
	序号
	货物名称
	品牌、型号和规格
	数量及单位
	制造商/生产厂商名称
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计（投标总报价）（元）
	


投标人：（电子签单）

法定代表人或其委托代理人：（电子签单）

　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

二、投标函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标报价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。
我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。

3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

（4）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5．（其他补充说明）。

投 标 人：                  （电子签章）

法定代表人或委托代理人：               
（电子签章）

地
址：                  

网
址：                  
电
话：                  
传
真：                  
邮政编码：                 
日  期：    年    月    日

三、承诺书

致：（采购人）
若我公司有幸中标，我公司承诺以下事宜：

1、我公司在接到领取中标/成交通知书的通知后，在   个工作日内到采购代理机构领取中标/成交通知书。在   个工作日内洽谈合同签订事宜。

（1）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人或采购代理机构有权取消中标（成交）资格。投标保证金不予退还。

（2）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

2、在合同履行过程中，我公司严格按照合同约定进行交货/完成相关服务工作并达到项目验收标准。

（1）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准则没收我公司全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，我公司对超过部分予以赔偿。

（2）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等），采购人可根据合同条款对我公司处罚每日合同总额百分之一的违约金，且我公司承诺放弃申请法院降低违约金的权利。
（3）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货/完成相关服务工作，并严重超期造成采购人损失的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

3、在质保期内我公司将免费提供设备正常使用情况下的维修及保修服务。

特此承诺！

投标人：                （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

日期：    年    月    日

四、法定代表人（单位负责人）身份证明书
投标人名称：                        

单位性质：                          

地    址：                          
成立时间：    年    月    日

经营期限：                          
姓名：           性别：          年龄：          职务：     

系                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

投标人：              （电子签章）

                       日  期：    年    月    日

	法定代表人（单位负责人）身份证正面
	法定代表人（单位负责人）身份证反面


五、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

投 标 人：                    （电子签章）

法定代表人（单位负责人）：             （电子签章）

身份证号码：                             

委托代理人（姓名）：                    
身份证号码：                             
日期：    年    月    日

	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


注：法定代表人参与投标的，无需填写。

六、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


七、商务条款偏离表和技术规格偏离表

（一）商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第五章《采购需求》中商务要求不限于包括合同履行期限（交货期）、交付（或实施）地点、付款方式、包装及运输、验收要求、质保要求、售后服务要求其它等内容，并根据实际响应情况如实填写本表格。

A、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表格填写说明：

1、投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3、勾选示例：(
投标人：                （电子签章）

法定代表人（单位负责人）：                （电子签章）

日期：    年    月    日

（二）技术规格偏离表

1、电梯技术配置要求偏离表

	序号
	指标项
	招标文件技术规格参数指标要求
	投标技术

规格参数指标要求
	偏离情况
	投标产品技术支持资料

（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、表格中“偏离情况”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标性能要求高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

2、投标人除如实填写偏离表外，对标“#”参数投标文件中须提供满足产品需求的技术证明材料包括但不限于：检验报告或产品彩页或白皮书或说明书或配置清单或印刷宣传彩页或产品制造厂商官方网站资料截图或其他技术证明材料可证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求“（二）技术、服务响应明细”中对证明材料有明确要求的以该要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。

3.提供的投标产品技术支持资料与技术规格偏离表应答不符，且投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，以投标产品技术支持资料为准。

投标人：                （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

日期：    年    月    日

2、电梯功能配置要求偏离表
	序号
	名  称
	招标文件

功能要求
	投标产品功能要求
	偏离情况
	投标产品技术支持资料

（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、表格中“偏离情况”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标性能要求高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

2、投标人除如实填写偏离表外，对标“#”参数投标文件中须提供满足产品需求的技术证明材料包括但不限于：检验报告或产品彩页或白皮书或说明书或配置清单或印刷宣传彩页或产品制造厂商官方网站资料截图或其他技术证明材料可证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求“（二）技术、服务响应明细”中对证明材料有明确要求的以该要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。

3.提供的投标产品技术支持资料与技术规格偏离表应答不符，且投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，以投标产品技术支持资料为准。

投标人：                （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

日期：    年    月    日

3、工程技术服务要求承诺
致：昆明市西山区人民检察院

我单位参与        （项目名称）        的政府采购活动，承诺如下：

1、

2、

3、

4、

特此承诺！

投标人：                （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

日期：    年    月    日

（三）投标产品技术支持资料

八、项目总体实施方案

（格式自拟）

九、产品稳定性能

（格式自拟）
十、拟派本项目人员配备情况

	序号
	在本项目中拟任职务
	姓名
	年龄
	性别
	学历、专业
	持证情况

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


注：1.本表中项目管理团队人员应提供身份证、社会保险缴纳证明材料、相关证书（如有）。

2.本表可相应拓展。

3、其他内容可后附。

投标人(盖电子公章)：                                      
法定代表人或委托代理人（电子签名）：                      

日期：       年      月      日

十一、产品质量保证方案

（格式自拟）

十二、售后服务方案

（格式自拟）

十三、类似业绩列表

	序号
	合同名称
	合同金额（元）
	合同内容
	使用单位名称
	使用单位联系人及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1、投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为中标（成交）通知书或合同（合同首页、标的所在页及合同签字盖章页）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。

2、投标人可根据实际情况拓展本表。

十四、其他资料
1.招标文件要求提交的其他资料；

2.投标人认为需要提交的其他资料。
采购需求

（一）采购需求

一、采购标的需实现的功能或目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
1.要实现的功能或者目标：

	序号
	内容
	说明

	1
	项目背景
	电梯更新，解决老旧电梯年限长、设备老旧的安全隐患问题。

	2
	项目目标
	2 部乘客电梯拆旧换新（T1、T2）。

	3
	项目内容
	2部电梯拆旧换新，合计2 部电梯。包含旧电梯拆除，新电梯采购、包装、运输、库存管理、现场装卸、搬运、五方对讲系统、轿厢视频监控、产品质量检验（取得质量监督管理部门的安全检验合格证）、安装、调试、3年内免费维修保养费用（含备品备件）、办理电梯使用许可证、提供技术资料、技术服务及质保期内的维修保养售后等服务; 以及电梯机房整改加固、井道整改、加装电梯厅门不锈钢大门套及侯梯厅墙面装修、垃圾清运、保洁、施工防护等。

	4
	项目地点
	昆明市西山区昆州路1700号


2.落实政府采购政策需满足的要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定；（2）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等有关法规、规章和条例的规定。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范
满足《电梯制造与安装安全规范》(含1号修改文件)、《电梯安装工程质量检验评定标准》、《电梯安装验收规范》(GB/T10060-2023)等相关标准规范及采购要求，安装调试完毕后，由中标人组织有资质的第三方特种行业验收机构、采购人及中标人共同进行验收工作，取得监督检验部门发出的《电梯验收检验合格报告》及《电梯使用安全标志》等。交付采购人使用时对采购人管理人员进行安全使用培训。
其他未尽事宜应严格安装国家及工程所在地现行的技术及规范要求进行。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
（1）质量及安全：

	序号
	内容
	服务要求标准

	1
	产品质量保证要求
	1.产品质量必须达到国家有关现行标准、规范和规定，质保期3年(电梯验收合格起开始计算)。

2.电梯八大部件(限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、控制柜、驱动主机（曳引机）、门机系统、上行超速保护器型)提供10年及以上质保。

	2
	工期要求
	合同签订后80日历天内安装完毕并通过验收交付使用。注：该期限包含两部老旧电梯拆除时限。

	3
	质量要求
	满足《电梯制造与安装安全规范》(含1号修改文件)、《电梯安装工程质量检验评定标准》、《电梯安装验收规范》(GB/T10060-2023)等相关标准规范及采购要求，安装调试完毕后，由中标人组织有资质的第三方特种行业验收机构、采购人及中标人共同进行验收工作，取得监督检验部门发出的《电梯验收检验合格报告》及《电梯使用安全标志》等。交付采购人使用时对采购人管理人员进行安全使用培训。

	4
	售后服务要求
	1.提供3年电梯免费保养服务。

2.电话报修后30分钟内到达现场、4小时内排除故障。


（2）技术规格及物理特性：  
技术需求
	数量
	2台

	载重量
	≥1050KG

	速度
	≥1.75M/S

	操作方式
	并联

	驱动方式
	交流调压调频（VVVF）调速

	停层数
	10层10站

	提升高度
	33.9m（现场测量为准）

	开门方式
	中分自动门

	开门净尺寸
	宽：900mm   高：2100mm

	井道尺寸
	1#梯：宽：2400mm  深：2200mm（现场测量为准）

2#梯：宽：2100mm  深：2200mm（现场测量为准）

	轿厢内部净尺寸
	宽:1600mm 深：1500mm  高：2400mm

	顶层高度
	4500mm(现场测量为准）

	底坑深度
	1450mm(现场测量为准）

	门洞尺寸
	宽：1100mm深：2200mm（现场测量为准）

	机房位置
	井道上部

	机房净高
	2300mm(现场测量为准）

	电    源
	动力：三相380V，50HZ；

照明：单相220V，50HZ；


电梯技术配置要求

	序号
	指标项
	指标要求

	1.
	轿厢净高mm
	2400。

	2.
	轿顶型号
	通过3种款式供采购方选择。

	3.
	轿门材料
	发纹不锈钢。

	4.
	轿壁材料
	发纹不锈钢。

	5.
	轿厢地板
	大理石地坪。

	6.
	操纵箱型号
	304发纹不锈钢面板，带运行方向及楼层显示。

	7.
	召唤显示器
	壁挂式面板为发纹不锈钢4带运行方向及楼层显示。

	8.
	按钮
	微触式机械按钮。

	9.
	平层精度
	小于等于 5mm。

	10.
	运行时轿内噪音
	小于等于 55 分贝。

	11.
	开关门轿内噪音
	小于等于 57 分贝。

	12.
	产品节能
	电梯设备通过能效认证达A级。

	13.
	产品安全稳定性能要求
	1、制动器稳定性及先进性：投标电梯制动器为原厂原品牌，且曳引机制动器制动动作达到1300万次以上（提供经第三方认证检验或检测报告）。

2、门系统稳定性及先进性：投标电梯门系统为原厂原品牌（含门电机），门系统可靠性试验≥300万次的且门电机防护等级≥IP54（提供经第三方认证检验或检测报告）。

	14.
	电梯整机
	由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。

	15.
	曳引机
	永磁同步无齿曳引机，由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。

	16.
	控制柜
	由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。

	17.
	门锁装置
	采用VVVF永磁同步门机，投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。

	18.
	限速器
	由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。

	19.
	安全钳
	由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。

	20.
	缓冲器
	由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。

	21.
	门光幕
	 要求原厂原品牌，防护等级达到≥IP54，光幕光束≥154束，提供第三方检测报告。

	22.
	轿厢风机
	提供具有CMA认证或CNAS认证的第三方检测报告或检测报告。

	23.
	不锈钢材质
	所提供产品不锈钢材质需满足抗拉强度＞450Mpa，cr的成分＞17%，通过相关盐雾测试（提供具有CMA认证或CNAS认证的第三方检测报告或检测报告）。

	24.
	轿厢装饰
	轿厢前后壁采用≥1.2mm 厚抗指纹发纹不锈钢，侧壁配镜面不锈钢装饰；LED灯。

	25.
	门洞装饰
	门洞采用1.2mm厚、宽度15cm不锈钢包边，及候梯厅墙面恢复。

	26.
	特别说明：电梯限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、控制柜、驱动主机（曳引机）、门机系统、上行超速保护器型式试验报告品牌，与投标电梯制造厂家整机产品的型式试验报告品牌一致，否则视为未按要求提供型式试验报告；所有设备、部件或组件，仅接受一个品牌型号的响应，不接受备选品牌型号，如投标人递交的投标文件出现两个以上品牌型号的，其投标文件将被否决。


电梯功能配置要求
	序号
	功  能 

名  称
	功  能  说  明

	1
	电梯变频驱动
	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。

	2
	门机变频驱动
	精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。

	3
	独立运行
	通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。

	4
	应急照明
	停电时，自动打开轿内应急照明。

	5
	光幕保护
	门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。

	6
	指定停靠
	由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。

	7
	满载不停站通过
	当轿内负载接近预定值（满载设定值），为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。

	8
	超载停梯
	轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

	9
	防捣乱
	当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。

	10
	轿厢风扇/照明自动开关
	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭以节能。

	11
	锁梯服务
	通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。

	12
	防止失速内部计数器保护
	由于曳引钢带打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。

	13
	启动保护控制
	电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。

	14
	检修操作
	当进入检修状态时，轿厢以约0.25m/s速度点动运行。

	15
	点动运行
	当进入紧急电动状态时，轿厢以约0.25m/s速度点动运行。

	16
	安全停层
	电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼。

	17
	故障自诊断
	控制器可记录最新的故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。

	18
	电梯门重复开关
	有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

	19
	开门时间自动调整
	按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。

	20
	本层重开门
	关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。

	21
	即时关门
	电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

	22
	停梯开门
	电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。

	23
	轿内及层站微动指令按钮
	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。

	24
	五地通话装置
	通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。

	25
	警铃
	紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。

	26
	轿内层楼、方向指示
	轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。

	27
	层站层楼、方向指示
	层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。

	28
	上下越层及上下极限保护装置
	该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

	29
	下行超速保护装置
	当电梯下降运行的速度超过额定速度的规定值时，该装置立即动作并使安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

	30
	上行超速保护装置
	当电梯上行的速度超过额定速度的规定值时，该装置自动将电梯减速或制停。

	31
	消防返回
	启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。

	32
	运行次数显示功能
	机房中能显示自动累积电梯运行次数，作为电梯使用情况的参考数据。

	33
	节能运行
	在考虑客流量并满足乘客需求的情况下，合理节能分配电梯。

	34
	远程优先功能
	当中间楼层及更高层都有呼梯信号时，优先响应更高层。

	35
	指定候梯层分配
	两台电梯可根据要求回到指定楼层候梯运行，并进行智能调度；可优先响应。

	36
	错误指令取消功能
	当在轿厢发生楼层指令按错时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将可以手动消除（通过双击或者长按3秒等方式取消）。

	37
	轿内视频监控
	随行电缆中配备ITV电缆(数字式)，并配置高清摄像头，供用户监控轿厢。


四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购标的的数量：2 部乘客电梯拆旧换新；

2.实施地点：昆明市西山区昆州路1700号（采购人指定地点）；

3.实施时间：合同签订后80日历天内安装完毕并通过验收交付使用。注：该期限包含两部老旧电梯拆除时限。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
服务标准：满足国家、行业相关电梯采购安装的质量标准和采购人提出的服务要求。

服务期限、效率：①投标人承诺提供3年电梯免费保养服务。②承诺电话报修后30分钟内到达现场、4小时内排除故障。 

六、采购标的的验收标准
满足《电梯制造与安装安全规范》(含1号修改文件)、《电梯安装工程质量检验评定标准》、《电梯安装验收规范》(GB/T10060-2023)等相关标准规范及采购要求，安装调试完毕后，由中标人组织有资质的第三方特种行业验收机构、采购人及中标人共同进行验收工作，取得监督检验部门发出的《电梯验收检验合格报告》及《电梯使用安全标志》等。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：
1、旧梯拆除：原有电梯由中标人进行整梯完全拆除、装卸及运输到指定地点堆放，由采购人处置，该项费用（拆除、装卸及运输）已包含在投标报价中，中标人不能以任何理由增加费用；

2、新梯安装过程中现场须防尘、防烟，并对大楼墙面和地面进行防护、电梯门洞安全防护等；中标人报价须充分考虑该项施工可能产生的各项费用，中标人不能以任何理由增加费用。

3、在质保期内，供应商应无偿的承担故障维修、维护保养及相关产品升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，供应商应无偿更换全新合格的产品。

4、为保证施工现场工作人员办公需要，中标人在项目实施期间须保证有一部电梯能正常使用。

（二）技术、服务响应明细

1、电梯技术配置要求

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	
	#
	轿厢净高mm
	2400。
	是

	
	#
	轿顶型号
	通过3种款式供采购方选择。
	是

	
	#
	轿门材料
	发纹不锈钢。
	是

	
	#
	轿壁材料
	发纹不锈钢。
	是

	
	#
	轿厢地板
	大理石地坪。
	是(承诺中标后提供不少于3种款式的大理石地坪供采购方选择）

	
	#
	操纵箱型号
	304发纹不锈钢面板，带运行方向及楼层显示。
	是

	
	#
	召唤显示器
	壁挂式面板为发纹不锈钢4带运行方向及楼层显示。
	是

	
	#
	按钮
	微触式机械按钮。
	是(提供第三方检测报告扫描件)

	
	#
	平层精度
	小于等于 5mm。
	是

	
	#
	运行时轿内噪音
	小于等于 55 分贝。
	是

	
	#
	开关门轿内噪音
	小于等于 57 分贝。
	是

	
	#
	产品节能
	电梯设备通过能效认证达A级。
	是（按要求填写政府采购政策情况表）

	
	#
	产品安全稳定性能要求
	1、制动器稳定性及先进性：投标电梯制动器为原厂原品牌，且曳引机制动器制动动作达到1300万次以上。

2、门系统稳定性及先进性：投标电梯门系统为原厂原品牌（含门电机），门系统可靠性试验≥300万次的且门电机防护等级≥IP54。
	是（提供经第三方认证检验或检测报告扫描件）

	
	#
	电梯整机
	由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。
	是（提供型式试验报告扫描件）

	
	#
	曳引机
	永磁同步无齿曳引机，由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。
	是（提供型式试验报告扫描件）

	
	#
	控制柜
	由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。
	是（提供型式试验报告扫描件）

	
	#
	门锁装置
	采用VVVF永磁同步门机，投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。
	是（提供型式试验报告扫描件）

	
	#
	限速器
	由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。
	是（提供型式试验报告扫描件）

	
	#
	安全钳
	由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。
	是（提供型式试验报告扫描件）

	
	#
	缓冲器
	由投标的电梯品牌厂家生产并送检的型式试验报告。
	是（提供型式试验报告扫描件）

	
	#
	门光幕
	 要求原厂原品牌，防护等级达到≥IP54，光幕光束≥154束，提供第三方检测报告。
	是(提供第三方检测报告扫描件)

	
	#
	轿厢风机
	提供具有CMA认证或CNAS认证的第三方检测报告或检测报告。
	是(提供第三方检测报告或检测报告扫描件)

	
	#
	不锈钢材质
	所提供产品不锈钢材质需满足抗拉强度＞450Mpa，cr的成分＞17%，通过相关盐雾测试。
	是（提供具有CMA认证或CNAS认证的第三方检测报告或检测报告）

	
	#
	轿厢装饰
	轿厢前后壁采用≥1.2mm 厚抗指纹发纹不锈钢，侧壁配镜面不锈钢装饰；LED灯。
	是(承诺中标后提供不少于3种装潢样式供采购方选择)

	
	
	门洞装饰
	门洞采用1.2mm厚、宽度15cm不锈钢包边，及候梯厅墙面恢复。
	

	
	特别说明：电梯限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、控制柜、驱动主机（曳引机）、门机系统、上行超速保护器型式试验报告品牌，与投标电梯制造厂家整机产品的型式试验报告品牌一致，否则视为未按要求提供型式试验报告；所有设备、部件或组件，仅接受一个品牌型号的响应，不接受备选品牌型号，如投标人递交的投标文件出现两个以上品牌型号的，其投标文件将被否决。


2.电梯功能配置要求
	序号
	重要性
	功  能 

名  称
	功  能  说  明

	1
	
	电梯变频驱动
	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。

	2
	
	门机变频驱动
	精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。

	3
	
	独立运行
	通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。

	4
	
	应急照明
	停电时，自动打开轿内应急照明。

	5
	
	光幕保护
	门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。

	6
	
	指定停靠
	由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。

	7
	
	满载不停站通过
	当轿内负载接近预定值（满载设定值），为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。

	8
	
	超载停梯
	轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

	9
	
	防捣乱
	当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。

	10
	
	轿厢风扇/照明自动开关
	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭以节能。

	11
	
	锁梯服务
	通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。

	12
	
	防止失速内部计数器保护
	由于曳引钢带打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。

	13
	
	启动保护控制
	电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。

	14
	
	检修操作
	当进入检修状态时，轿厢以约0.25m/s速度点动运行。

	15
	
	点动运行
	当进入紧急电动状态时，轿厢以约0.25m/s速度点动运行。

	16
	
	安全停层
	电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼。

	17
	
	故障自诊断
	控制器可记录最新的故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。

	18
	
	电梯门重复开关
	有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

	19
	
	开门时间自动调整
	按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。

	20
	
	本层重开门
	关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。

	21
	
	即时关门
	电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

	22
	
	停梯开门
	电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。

	23
	
	轿内及层站微动指令按钮
	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。

	24
	
	五地通话装置
	通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。

	25
	
	警铃
	紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。

	26
	
	轿内层楼、方向指示
	轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。

	27
	
	层站层楼、方向指示
	层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。

	28
	#
	上下越层及上下极限保护装置
	该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

	29
	#
	下行超速保护装置
	当电梯下降运行的速度超过额定速度的规定值时，该装置立即动作并使安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

	30
	#
	上行超速保护装置
	当电梯上行的速度超过额定速度的规定值时，该装置自动将电梯减速或制停。

	31
	#
	消防返回
	启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。

	32
	
	运行次数显示功能
	机房中能显示自动累积电梯运行次数，作为电梯使用情况的参考数据。

	33
	
	节能运行
	在考虑客流量并满足乘客需求的情况下，合理节能分配电梯。

	34
	#
	远程优先功能
	当中间楼层及更高层都有呼梯信号时，优先响应更高层。

	35
	#
	指定候梯层分配
	两台电梯可根据要求回到指定楼层候梯运行，并进行智能调度；可优先响应。

	36
	
	错误指令取消功能
	当在轿厢发生楼层指令按错时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将可以手动消除（通过双击或者长按3秒等方式取消）。

	37
	
	轿内视频监控
	随行电缆中配备ITV电缆(数字式)，并配置高清摄像头，供用户监控轿厢。


3、工程技术服务要求

	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准
	证明材料要求

	1
	产品质量保证要求
	★
	1.产品质量必须达到国家有关现行标准、规范和规定，质保期3年(电梯验收合格起开始计算)。

2.投标人承诺电梯八大部件(限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、控制柜、驱动主机（曳引机）、门机系统、上行超速保护器型)提供10年及以上质保。
	是

(提供承诺)

	2
	工期要求
	★
	合同签订后80日历天内安装完毕并通过验收交付使用；注：该期限包含两部老旧电梯拆除时限。
	是

(提供承诺)

	3
	质量要求
	★
	满足《电梯制造与安装安全规范》(含1号修改文件)、《电梯安装工程质量检验评定标准》、《电梯安装验收规范》(GB/T10060-2023)等相关标准规范及采购要求，安装调试完毕后，由中标人组织有资质的第三方特种行业验收机构、采购人及中标人共同进行验收工作，取得监督检验部门发出的《电梯验收检验合格报告》及《电梯使用安全标志》等。交付甲方使用时对甲方管理人员进行安全使用培训。
	是

(提供承诺)

	4
	售后服务要求
	★
	1.年电梯免费保养服务。

2.电话报修后30分钟内到达现场、4小时内排除故障。
	是

(提供承诺)


注：①重要性分为“★”、“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“#”表示重要指标。
②“证明材料要求”项填“是”的，投标人须按要求提供相关证明材料。技术证明材料包括但不限于：检验报告或产品彩页或白皮书或说明书或配置清单或印刷宣传彩页或产品制造厂商官方网站资料截图或其他技术证明材料可证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求“（二）技术、服务响应明细”中对证明材料有明确要求的以该要求为准。

第六章 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

不符合下列情形之一的投标文件不能通过资格审查

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、投标人具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人（提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明扫描件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人满足下列任一条件①提供2023年至2025年任意一年度经审计的财务报表及审计报告原件扫描件，成立时间不足1年的，可提供成立至今财务报表；财务报表须包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明文件原件扫描件；③非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；④投标人为自然人的提供承诺函(格式自拟)；⑤财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件扫描件（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供书面承诺。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

4.1投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若成立时间不足1个月的提供书面情况说明。 
4.2投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若成立时间不足1个月的提供书面情况说明。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（投标人须提供承诺）。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明）。（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面声明）。（3）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求，投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)，参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存；投标人无需提供）。

（二）本项目的特定资格要求：（1）若投标人为所投标电梯的生产制造商：须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目中含曳引驱动乘客电梯）。（审核相关证书原件扫描件）   

（2）若投标人为代理商的：须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯安装（含修理），许可子项目中含曳引驱动乘客电梯），并提供所投电梯制造商有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目中含曳引驱动乘客电梯）。（审核相关证书原件扫描件） 
第七章 评标办法（综合评分法）

一、评标委员会的组成

评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对投标文件进行比较和评价。

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

（一）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（二）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（四）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（六）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

（八）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

（一）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

（二）全面分析，综合评审。

（三）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

（一）符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

1、符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件签署、盖章
	符合第四章“投标文件格式”内容，并在规定位置加盖电子签章

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定，投标报价不得超过预算金额及最高限价

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	合同履行期限
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	质保期、质量标准
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏

	
	不允许偏离的实质性要求和条件
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.10和3.5.2条款规定

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应在投标文件中附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	无以下情况：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	实质性指标
	满足“技术、服务响应明细”中，标“★”的实质性指标要求，如不满足投标文件将作无效处理。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


（二）澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（总价或单价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）商务和技术评估、综合比较与评价

1.同品牌产品不同投标人的处理方式

（1）详见招标文件第二章投标人须知总则第12.1条规定。
（2）若单个项目标段为非单一产品采购项目，对于招标文件规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按第二章投标人须知总则第12.1条规定处理。
2.小型和微型企业价格评分优惠政策

（1）根据“国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）的规定，对符合条件的小型和微型投标人，在报价评分时给予报价   10%   的扣除，用扣除后的报价参与报价评分。

（2）请投标人根据“国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的在价格评分时不对报价进行扣除。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。
（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小型微型的，联合体视同小微型企业，在报价评分时给予联合体报价   10%   的扣除，用扣除后的报价参与报价评分。
（4）联合体中部分企业为小微型企业的，且小微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，在报价评分时给予联合体报价   4%   的扣除，用扣除后的报价参与报价评分。
3.监狱企业评分优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5.节能产品及环境标志产品的优惠政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

6.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
若采购项目或者采购包中为单一产品，供应商需按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》；若采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。

7.政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

  相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.综合评分方式

评标总得分＝F1＋F2＋F3，其中，

F1、F2、F3分别为各项评审因素的得分

具体商务技术评审细则如下：

	分值构成与评分标准
	评审因素
	评审标准

	
	1）评标总得分计算公式
	评标总得分＝F1＋F2＋F3，其中，

F1、F2、F3分别为各项评审因素的得分；

	
	2）投标报价得分F1（满分30分）
	（1）算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

（2）政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

（3）得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价计算公式=（评标基准价/投标报价）×30

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30

注：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。

	
	4）技术部分得分F2
	技术指标响应评分（满分14分）
	①招标文件第五章《采购需求》中“（二）技术、服务响应明细”里标注“#”号的为重要指标，投标文件中任意1项标注“#”号的重要指标不满足招标文件要求，扣1分，扣完为止。

②招标文件第五章《采购需求》中“（二）技术、服务响应明细”里未标注“#”号的为一般指标，投标文件中每出现1项一般指标不满足招标文件要求，扣0.5分，扣完为止。

注：1、标注“#”的重要技术指标须提供技术支持资料须提供证明材料，技术证明材料包括但不限于：检验报告或产品彩页或白皮书或说明书或配置清单或印刷宣传彩页或产品制造厂商官方网站资料截图或其他技术证明材料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求“（二）技术、服务响应明细”中对证明材料有明确要求的以该要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。。

2、未标注“#”号的一般技术指标以技术条款偏离表响应为准，若一般指标中要求其提供第三方检测报告或其他技术支持资料的，则以该要求为准。

	
	
	项目总体实施方案评分（满分10分）
	第一档次（10分）：项目设计、实施方案（电梯及配套设备的设计、制造、供应、运输(含保险费)、税金、货到工地负责堆放至甲方指定地点及施工楼层所发生的一切费用(含二次装卸、搬运费用)、电梯的安装(除常规安装工作外包含电梯门套安装、电梯门口钢垫板安装及可能存在的电梯井道改造，包括但不限于埋件、打凿、封堵等)、调试、通过质量验收部门验收合格取得合格证、技术支持、培训、质保期内的产品维修和更换等内容）阐述详细、合理，针对电梯配套附属工程等相关专业工程有针对性的施工技术方案且方案科学、合理可行，完全符合采购人现场或实际需求；

第二档次（7分）：项目设计、实施方案（须包含旧电梯拆除、新梯安装、检验检测、机房改造、孔洞整改、垃圾清运、电梯厅门门套修复及更新、验收、保险、技术培训和技术支持等等内容）方案阐述合理，有针对电梯配套附属工程等相关专业工程的施工技术方案，方案基本科学、基本合理可行，符合采购人现场或实际需求；

第三档次（4分）：项目设计、实施方案（须包含旧电梯拆除、新梯安装、检验检测、机房改造、孔洞整改、垃圾清运、电梯厅门门套修复及更新、验收、保险、技术培训和技术支持等等内容）阐述不完整，安装施工技术方案中针对电梯配套附属工程等相关专业工程的施工技术方案阐述缺乏科学性、合理性；难以满足采购人现场或实际需求。

	
	
	产品稳定性能评分（满分20分）
	曳引机制动器（满分5分）

制动器的动作寿命须满足国标要求，且动作寿命不小于1300万次，等于1300万次的此项得1分，以150万次为一个档次，每增加一个档次加1分，满分5分。

2、门机系统疲劳试验（5分）

门机系统疲劳试验须满足国标要求，且疲劳试验次数不小于300万次

等于300万次的此项得1分，以500万次为一个档次，每增加一个档次加1分，满分5分。
3、电梯按钮（5分）

按钮的动作寿命达到达到1200万次的得1分，以200万次为一个档次，每增加一个档次加1分，满分5分。

4、钢带弯曲疲劳实验(5分)

港带经过1000万次弯曲疲劳试验后无可见损伤和异常磨损的得1分，以1000万次为一个档次，每增加一个档次加1分，4000万次以上的满分，满分5分。

注：以上各项须提供经CNAS检测的相关报告且检测报告应当载明品牌型号，否则不得分。所提供资料必须真实、有效。

	
	
	人员配备方案评分（满分6分）
	1、根据投标人提供的人员配备方案对拟派项目团队人员配置、组织、分工及内控制度等内容进行阐述说明，人员配置丰富、分工清晰、各个环节上的描述层次分明、内容详细，具备相应资格的，得4分。

1.缺少人员配备方案的不得分；

2.每有一项内容描述不足的，扣0.5分，扣完为止。

注：①以评审专家结合项目实际情况和投标文件响应情况独立评审为准。
②不足是指：内容不齐全或过于简略空泛，针对性不强的；低于招标文件要求；相关流程、措施、方案等存在与项目实际不符或其他不匹配的内容；方案内容存在语义不清或逻辑性错误等任意一项类似缺陷或瑕疵。

③拟派项目人员全部必须为投标人正式员工，需提供2025年1月至今任意一个月的社会保险缴纳证明材料，如有1人未提供社会保险缴纳证明材料本项得0分。

	
	
	
	2、项目负责人1名，具备特种设备（电梯）作业人员证书得2分。

注：须为投标人正式员工，需提供2025年1月至今任意一个月的社会保险缴纳证明材料，如有未提供社会保险缴纳证明材料本项得0分。

	
	5）商务部分得分F3（满分20分）
	产品质量保证措施评分（满分8分）
	根据投标人针对本项目所投产品提供的产品质量保证措施及承诺进行评审，内容包含但不限于：

1.产品的质量承诺及保证措施；

2.产品的安全性、耐用性、稳定性保证措施及承诺；

3.产品的备品备件服务保证措施及承诺；

4.产品质量违约承诺及处罚措施。

质量保证措施及承诺方案中以上4个方面均包含，质量保证措施及承诺阐述详细、全面、清晰且可行性、有效性、可操作性强，设备产品来源清晰、质保期明确，质保方式、质保内容能够完全满足项目需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项存在缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1分，扣完为止。

	
	
	售后服务承诺评分（满分10分）
	根据投标人针对本项目的售后服务进行评审，内容包含但不限于：

1.质保期承诺；

2.售后服务违约责任承诺；

3.应急保障措施；

4.质保期后服务承诺；

5.投诉响应机制。

售后服务中以上5个方面均包含，项目阐述详细、全面、清晰且可行性、有效性、可操作性强，能够完全满足项目需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项存在缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1分，扣完为止。

	
	
	类似项目业绩评分（满分2分）
	投标人2023年1月1日至本项目投标文件提交截止时间前已完成的类似项目业绩进行打分，每提供一份证明材料得1分，满分2分。

注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为中标（成交）通知书或合同（合同首页、标的所在页及合同签字盖章页）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。


（四）得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。 

七、推荐

评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按技术部分得分由高到低的顺序排列，依次类推。

若最终排名仍一致时，由评标委员会不记名投票决定中标候选投标人排序。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

九、重新评审
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对分值汇总计算错误提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

