安宁市第一人民医院妇科器械购置项目
采 购 文 件

项目编号：YNHN-2026-036
采  购  人：        安宁市第一人民医院       

采购代理机构：   云南恒宁招标代理有限公司     
二〇二六年六月

目  录
2

第一章 公开招标公告

7

第二章 投标人须知

7

一、投标人须知前附表

12

二、投标人须知正文

12

1. 总则

13

2. 采购文件

14

3. 投标文件

17

4. 投标

17

5. 开标

18

6. 评标

19

7. 合同授予

20

8. 公开招标采购活动终止

20

9. 询问与答复

21

10. 质疑接收、回复

22

11. 纪律和监督

23

12.需要补充的其他内容

23

13.政府采购政策

31

第三章 评标办法及标准（综合评分法）

31

一、评标办法前附表

35

二、评标办法（综合评分法）正文部分

35

1. 评标方法

38

2. 评审标准

42

3. 评标程序

45

第四章 采购需求

51

第五章 合同书样式及主要条款

66

第六章 投标文件格式

67

一、资格审查文件

78

二、投标报价

88

三、技术部分

90

四、商务部分




第一章 公开招标公告

项目概况
安宁市第一人民医院妇科器械购置项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年06月25日09点00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况：

1.项目编号：YNHN-2026-036
2.项目名称：安宁市第一人民医院妇科器械购置项目
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：539000.00元（大写：伍拾叁万玖仟元整）
5.最高限价：539000.00元（大写：伍拾叁万玖仟元整）
6.采购需求：拟采购一批妇科器械等设备，具体要求详见招标文件第四章“采购需求”。

7.交货地点：安宁市第一人民医院，业主指定地点。

8.完成期限：签订合同后30日历天内完成本项目交货、安装、调试。

9.质量要求：符合国家及行业规范，并满足采购人需求。

10.质保期：至少一年。
11.本项目是否接受联合体： □是， (否。

12.资格审查方式：本次采购项目采取资格后审方式。

13.标段划分：本项目共划分为1个标段：
	序号
	标段号 
	类别
	项目名称
	是否进口
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	金额（元）

	1
	1
	医学装备类货物
	宫腔电切镜(细)
	否
	2
	条
	84500
	169000

	2
	1
	医学装备类货物
	腹腔镜器械
	否
	1
	批
	20000
	20000

	3
	1
	医学装备类货物
	宫腔电切镜(粗)
	否
	2
	条
	72000
	144000

	4
	1
	医学装备类货物
	宫腔检查镜
	否
	5
	条
	37000
	185000

	5
	1
	医学装备类货物
	医用多功能脚架
	否
	1
	付
	20000
	20000

	6
	1
	医学装备类货物
	器械柜
	否
	1
	个
	1000
	1000


 14.本项目采购人：本项目采购人（合同甲方）是安宁市第一人民医院，采购活动结束后，采购人安宁市第一人民医院依据中标（成交）结果与中标（成交）供应商签订采购合同。

二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；个人参与投标的，提供自然人的身份证明。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供近3年（2023-2025年）任意一年的财务报表（包含利润表、资产负债表、现金流量表）；若成立时间不足1年或无财务报表的，提供银行发出的资信证明；或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（其一即可）。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函（其一即可）。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。供应商须提供2025年1月1日起至本项目投标文件递交截止时间内任意1个月的纳税证明材料和缴纳社会保障资金证明材料；或声明函（其一即可）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供无重大违法记录声明函。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。提供声明函。

1.7采购人或采购代理机构在截至投标文件递交时间将对投标人进行信用查询，查询结果将在评标时提供给本项目评标委员会。投标人如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（或失信惩戒人）、重大税收违法案件当事人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，则拒绝其参与政府采购活动，其投标文件作废标处理。（提供无失信记录声明函）。

落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

（2）本项目小微企业价格扣除优惠比例:10%。

（3）本项目中小企业划分标准所属行业：工业。

3.本项目的特定资格要求：供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第680号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。

三、获取采购文件：
时间：2026年06月04日至2026年06月11日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：投标人可自行在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2023年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0元。

四、投标文件提交

1、截止时间：2026年06月25日09点00分（北京时间）
2、地点：通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应。

（1）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至昆明市“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件的，“政采云”平台将予以拒收。
CA证书在线解密：投标文件开启时，需要投标人采用制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、开启

时间：2026年06月25日09点00分（北京时间）

地点：云南省安宁市东湖财富中心19楼（政府采购云平台远程开标大厅 https://www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
（1）发布公告的媒介：本次公开招标公告在中国政府采购网、云南省政府采购网上发布。

（2）监督单位：安宁市财政局 投诉电话：0871-68696357

凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名 称：安宁市第一人民医院

地址：云南省安宁市金方街道望湖居民委员会钢河南路2号
项目联系人：丁美全

联系电话：0871-68639067
2.采购代理机构信息
名 称：云南恒宁招标代理有限公司

地　址：云南省安宁市东湖财富中心19楼

项目联系人：吴凤新

联系电话：18208708394

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名 称：安宁市第一人民医院
地址：云南省安宁市金方街道望湖居民委员会钢河南路2号
项目联系人：丁美全

联系电话：0871-68639067

	1.1.3
	采购代理机构（质疑函接收单位）
	采购代理机构：云南恒宁招标代理有限公司

办公地址：安宁市百花东路东湖财富中心19楼

联 系 人：吴凤新

联系电话：18208708394

	1.1.4
	监督部门（投诉书接收单位）
	监督部门：安宁市财政局

办公地址：安宁市宁湖大厦7楼

投诉电话：0871—68696357

投诉书载体：纸质

递交方式：当面递交

	1.1.5
	项目名称
	安宁市第一人民医院妇科器械购置项目

	1.1.6
	交货地点
	安宁市第一人民医院，业主指定地点

	1.2.1
	资金来源
	采购人事业支出资金

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告中的“采购需求”

	1.3.2
	交货时间
	签订合同后30日历天内完成本项目交货、安装、调试。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告中的“投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.5
	投标人承担的费用
	1、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2、中标人应承担的费用如下：
招标代理服务费：根据发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》，招标代理服务费参照国家计委【2002】1980号文件关于货物招标收费标准向中标（成交）单位收取。中标（成交）金额＜50万元的项目，按前述规定的标准全额收取，中标（成交）金额≥50万元的项目，在前述收费标准基础上下浮20%收取；
上述费用于中标人领取中标通知书前向中标单位收取。

以上费用采购人不再另行支付，请投标人在投标报价时自行考虑,该项费用综合包含在投标报价中但不单独列项。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间和方法
	在投标文件递交截止时间10日前，所有获取了采购文件的潜在投标人CA证书登录政采云平台，通过网络在线方式进行不署名提问。

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间和方法
	投标文件递交的截止时间至少15日前，由采购人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交政采云平台通过网络向潜在投标人发布，且投标人不须回函确认，所有获取了采购文件的潜在投标人登录政采云平台查看澄清内容。

	1.11
	分包
	不得分包

	2.1
	投标人要求澄清采购文件的截止时间
	在投标文件递交截止时间10日前

	2.2
	投标文件递交的截止时间
	详见公开招标公告有关时间安排

	2.3
	投标人确认收到采购文件澄清的时间
	投标人自行登录政采云平台获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.1
	投标人确认收到采购文件修改时间
	投标人自行登录政采云平台获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	补充通知及答疑函

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日结束后90天。

	3.4.1
	投标保证金
	本项目不要求递交投标保证金

	3.5.2
	近三年财务状况的年份要求
	2023-2025年

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	无要求

	3.5.5
	近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2023年1月1日～至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名。

注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	3.7.4
	投标文件的提交
	（1）投标文件提交方式：本项目为昆明市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至昆明市“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件的，“政采云”平台将予以拒收。

	4.1.2
	递交投标文件地点
	通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）递交投标文件

	4.1.3
	是否退还投标文件 
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件递交截止时间

开标地点: 云南省安宁市东湖财富中心19楼（政府采购云平台远程开标大厅 https://www.zcygov.cn）
开标方式：网上远程开标

	5.2
	开标程序
	(1)提前签到：投标人

(2)开标顺序：按照政府采购云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：经济、技术类专家共4人，采购人代表1人。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由采购人在中标（成交）候选人中确定。

	7.3
	履约担保
	合同约定

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	采购人最高限价
	采购人最高限价为：539000.00元（大写：伍拾叁万玖仟元整）”。

投标人只允许在最高限价内及预算单价内报价，若投标报价超出最高限价及预算单价，其投标无效，并且不允许投标人通过修正和撤销其不符合要求的差异而使之符合要求。

	12.2
	报价说明
	投标报价为完成该项目所发生的全部费用，为综合单价包干。

	12.3
	评标办法
	采用综合评分法，详见本采购文件评标办法

	12.4
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.5
	核心产品
	核心产品为：宫腔电切镜；注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

　　非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。


二、投标人须知正文

1. 总则
1.1 项目概况       
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件。

1.1.2 本招标项目采购人:见投标人须知前附表。 

1.1.3 本项目采购代理机构:见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目监督部门：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目名称:见投标人须知前附表。
1.1.6 本项目交货地点:见投标人须知前附表。
1.2 资金来源
1.2.1 本招标项目的资金来源: 见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、完成期限
1.3.1 本次招标范围：招标范围见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的交货时间：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求:

    1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

如不允许联合体投标，则投标人无须遵守上述规定。

1.5 费用承担
见投标人须知前附表

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对采购文件（采购文件，下同）和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场（不组织）
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的供货场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会（不组织）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达（或传真）至采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有合法获取采购文件的投标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11  分包：详见投标人须知前附表。

2. 采购文件

2.1采购文件的组成
（1）公开招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法及标准；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）采购需求及技术要求

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2采购文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件（采购文件）、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清。采购文件澄清将在投标人须知前附表规定的投标文件递交的截止时间前以书面形式发给所有获取采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人自行登录政采云平台获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。
2.3 采购文件的修改
2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件（采购文件）、资格预审文件、投标邀请书进行必要的修改。采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已获取采购文件的投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

详见采购文件第五章 投标文件格式。
3.2 投标报价

3.2.1 投标人在投标报价时应参照本采购文件规定的投标文件报价格式，若投标需要表格可以扩展。

3.2.2 投标人在投标文件递交的截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改计价的相应内容中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3 投标人投标报价不得高于最高限价，单价不得高于预算单价，否则为废标。

3.2.4 投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

3.2.5 货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第五章"投标文件格式"规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向未成交的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标（成交）通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保；

（3）未按采购文件的规定缴清相关费用的。

    如不要求递交投标保证金的，则投标人无需遵守上述规定。
3.5 资格审查资料（资格后审）

3.5.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

详见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案（不接受）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对采购文件有关交货时间、投标有效期、质量要求、招标范围，服务方案等实质性内容作出响应。

3.7.3 签字或盖章要求：按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名，否则投标文件无效。

注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

3.7.4 投标文件的提交

（1）投标文件提交方式：本项目为昆明市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至昆明市“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件的，“政采云”平台将予以拒收。

4. 投标

4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标文件递交的截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标文件递交的截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。
4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
采购人在投标文件递交的截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，请所有投标人准时参加远程在线开标。

5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）开标的顺序由系统显示的先后顺序进行； 

（2）唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（3）政采云平台进行开标记录。

5.3  开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:

(1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.1.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

6.3.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.3.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3.5若单个项目（包）为非单一产品采购项目，对于招标文件第二章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按6.3.4款规定处理。

7. 合同授予

7.1 定标方式
评标结果将于七个工作日内在“云南省政府采购网”、“政府采购云平台”上公示，采购人将依据评标委员会推荐的中标（成交）候选人确定中标人，同时将成交结果通知未成交的投标人。公示期为一个工作日。

7.2 成交通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，于相关媒体作评标结果公示，公示期满后，采购人以书面形式向中标（成交）候选人发出中标（成交）通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额向采购人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式要求。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的,视为放弃成交,其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标（成交）通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标（成交）通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 公开招标采购活动终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）至开标截止时间有效投标人不足三家的；

（二）通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（三）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

（四）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10. 质疑接收、回复

10.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，代理公司、采购人不多次接受同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
10.2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
10.3投标人提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提供的质疑函（质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。）应当包括以下主要内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
10.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章的原件。
10.5采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不涉及商业秘密。
10.6参与政府采购活动的投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。

10.7投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。

11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

13.政府采购政策
13.1关于中小企业
13.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
13.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
13.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（后附），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
13.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.2关于残疾人福利性单位：
13.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
13.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
13.2.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。
13.3关于监狱企业：
13.3.1 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：
13.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
13.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
13.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中的价格扣除。
13.4关于节能产品及环境标志产品。

13.4.1投标人提供经国家认定的节能产品或环保产品须提供有效证明材料方可获得加分。
13.4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以标注的政府强制采购产品。
13.4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。
13.4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
13.4.5投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。
13.4.6《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。认证机构名录如若以现行最新规定为准。 
13.5关于本国产品

13.5.1本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

13.5.2本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

13.5.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.5.4政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

13.5.5争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

评标办法及标准（综合评分法）

一、评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格

评审
	资格审查文件规定的其他资料
	满足第六章投标文件格式要求提供（0.投标文件封面；1.投标人基本情况表；2.法定代表人身份证明；3.授权委托书；4.投标人承诺书；5.承诺书；6.不参与围标串标承诺书；7.廉洁自律承诺书；8.不存在禁止参与投标情形承诺书；）

	
	
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；个人参与投标的，提供自然人的身份证明。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制
	提供近3年（2023-2025年）任意一年的财务报表（包含利润表、资产负债表、现金流量表）；若成立时间不足1年或无财务报表的，提供银行发出的资信证明；或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（其一即可）。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函（其一即可）。

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	供应商须提供2025年1月1日起至本项目投标文件递交截止时间内任意1个月的纳税证明材料和缴纳社会保障资金证明材料；或声明函（其一即可）。

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供无重大违法记录声明函（格式自拟）。

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件
	提供声明函（格式自拟）。

	
	
	采购人或采购代理机构在截至投标文件递交时间将对投标人进行信用查询，查询结果将在评标时提供给本项目评标委员会。投标人如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（或失信惩戒人）、重大税收违法案件当事人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，则拒绝其参与政府采购活动，其投标文件作废标处理。
	提供无失信记录声明函（格式自拟）。

	
	
	特定资格要求
	供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第680号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。

	2.1.2
	符合性评审标准
	报价部分
	1.只能有一个有效报价，投标人投标报价不得高于最高限价，单价不得高于预算单价（如有），否则为废标。

	
	
	
	2.满足第六章投标报价格式要求（1.开标一览表；2.分项报价表；3.投标函；4.中小企业声明函（货物）、残疾人福利性单位声明函（如有）、监狱企业证明材料（如有）。

	
	
	技术部分
	满足第六章技术部分格式要求（技术规格偏离表）。

2.不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

	
	
	商务部分
	满足第六章商务部分格式要求（1.商务条款偏离表）

不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

	条款号
	评审内容
	评审标准

	2.2
	详细评审
	投标报价评审
综合得分
（满分100分）
	投标人的综合得分 = 投标报价得分+技术部分汇总得分+商务部分汇总得分

	
	
	投标报价评分
	投标报价计算公式=评标基准价/该投标人的投标报价×30
注：
1）评标基准价为通过初步评审且最低的投标报价；
2）若投标人符合中小企业行业划型标准或符合残疾人福利性单位条件的或属于监狱企业的，则投标人的有效投标报价在参与投标报价评审计算时给予10%的价格扣减。（注：投标人满足其中两项或以上条件的，不重复进行扣减，最多只扣减一次。）

异常低价审查：当投标人报价出现以下异常低价时，评标委员会（评审委员会）将按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》相关规定，启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	
	
	技术部分评分
	需求响应程度。
注：具体评分细则内容与分值详见评标办法正文部分相应内容。

	
	
	商务部分评审
	1.实施方案；2.售后服务方案；3.交货期；4.质保期；5.节能产品；6.环境标志产品。

注：具体评分细则内容与分值详见评标办法正文部分相应内容。


二、评标办法（综合评分法）正文部分

1. 评标方法
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法【财政部令87号】》等有关规定等有关法律法规，结合本项目实际情况制定本办法。
1.1本次采购所采用的评标方法为“综合评分法”，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人或者中标人的评标方法。具体评审细则详见各标段“评标办法”。
1.2 关于中小企业：(以下内容来源于《政府采购促进中小企业发展管理办法》)和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（云财采〔2022〕9号）
1.2.1 根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）及云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（云财采〔2022〕9号）的通知的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
1.2.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.2.3 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
1.2.4 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
1.2.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

1.2.6 中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.2.7 规定依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1.2.8 根据中小企业划分标准，本项目所属行业为工业。
1.2.9 本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2.10 中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。
1.3 关于监狱企业：

1.3.1 根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。
1.4 关于节能、环境标志产品：
节能产品是指列入财政部和国家发展改革委公布的、在有效期内的《节能产品政府采购清单》中的货物，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”（非公示版）中以“★”标注类别的产品。
环境标志产品是指列入财政部、原环保总局公布的、在有效期内的“环境标志产品政府采购清单”（非公示版）中的货物。
本次采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受列入当期“节能产品政府采购清单”中政府强制采购的节能产品。供应商必须选报当期“节能清单”中所列产品，否则按不实质性响应采购文件要求处理。
投标人应在投标文件中提供产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页扫描件一份，并在扫描件上标注出所投产品及型号。
当期“节能清单”可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；当期“环境标志产品政府采购清单”可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。
1.5 关于残疾人福利性单位：
1.5.1 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
1.5.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
1.5.3 本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准
2.2.1投标报价评审评分标准：见评标办法前附表。
2.2.2技术与商务评审评分标准：见评标办法前附表。
2.3 评分细则及分值构成

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	
	
	投标报价
	30

	
	
	技术部分
	35

	
	
	商务部分
	35

	（一）投标报价，占30分

	1
	投标报价
	投标报价得分＝评标基准价/该供应商的投标报价×30
对小型和微型企业产品（货物）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标基准价计算方法：满足采购文件要求且最低的投标报价为评标基准价。

注意事项：

1.若供应商所报产品/货物为小型或微型企业产品/货物，并且供应商及小微企业产品/供应商均提供了《中小企业声明函》（格式见附件）及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况，以及涉及投标产品的名称、价格），则其评标价=供应商报价中属于小型和微型企业产品/服务的价格部分×（100%-10%）；否则，其评标价=供应商投标报价。价格评分将在评标价的基础上进行。用扣除后的价格参与评审。
2.监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.残疾人福利性单位，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.根据《政府采购促进中小企业发展服务指南》规定：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
	30

	（二）技术部分，占35分

	1
	需求响应程度
	根据招标文件第四章“采购需求”中“评分标准”
进行评分；满足该项技术要求的，得“评分标准”规定的分值，不满足的不得分。
	35

	（三）商务部分，占35分

	1
	实施方案
	根据投标人提供的实施方案进行综合评审，包括但不限于：（1）供货能力；（2）产品来源介绍；（3）供货方案。
①供货能力阐述内容详细完整、合理、具体，产品来源明确、正规，具有合法的货源渠道及相关证明材料，供货方案符合项目实际情况，内容详细完整，针对性、可操作性强，配送及时，完全满足采购人需求的得满分15分；

②以上三项内容，每缺少一项内容扣5分；
③以上任意一项内容每出现一处描述缺陷的扣2分，扣完为止；

以上内容涉及的描述缺陷是指：内容无针对性，不全面、不清晰、无可行性，内容与实际情况不匹配、不符合项目特点或无法达到预期效果、不适用于本项目、内容不符合相关规范要求、内容与本项目无关等任意一种情形。

注：②③条款不重复扣分，扣完为止。
	15

	2
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于：（1）质保期内和质保期外售后服务方案；（2）服务响应时限；（3）售后服务人员的配备情况；（4）售后服务承诺及违约承诺。
①方案及承诺完整、表述清晰、有针对性、完全贴合项目需求，相对应的惩处措施详细、具体，服务响应时限具体、合理，售后服务人员的配备合理，能较好地满足采购要求的得满分10分；

②以上四项内容每缺少一项内容扣2.5分；

③以上任意一项内容每出现一处描述缺陷的扣2分；

以上内容涉及的描述缺陷是指：内容无针对性，不全面、不清晰、无可行性，内容与实际情况不匹配、不符合项目特点或无法达到预期效果、内容不符合相关规范要求、内容与本项目无关等任意一种情形。

注：②③条款不重复扣分，扣完为止。
	10

	3
	交货期
	交货期在满足采购文件要求基础上每减少1日历天加0.5分，满分5分。
	5

	4
	质保期
	质保期满足采购文件要求基础上每增加一年（12个月，不足12个月的不计）加1.5分，加满为止。
	3

	5
	节能产品
	投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得1分，不提供的不得分。
	1

	6
	环境标志产品
	投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得1分，不提供的不得分。
	1


3. 评标程序
3.1初步评审
3.1.1 采购人或采购代理机构依据本章第2.1.1项规定的标准对供应商投标文件进行资格审查。有一项不符合评审标准的，不再进入下一步评审，其投标文件做无效投标处理。
3.1.2 评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，不再进入下一步评审，其投标文件做无效投标处理。
3.1.3 投标文件如果出现计算或表达上的错误描述不清，评标委员会认为需要修正的，修正的内容不得改变投标文件的实质性内容。修正的原则如下：
(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。  

  按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，视为未实质性响应采购文件要求。
3.1.5 投标人有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，对其投标作否决处理。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素进行综合评分。
3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。★投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。
3.2.3 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
3.3 投标文件的澄清和说明
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
3.3.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
3.4 评标结果
3.4.1 推荐中标候选单位及确定中标单位
评标委员会按各标段评审后投标人的综合得分由高到低顺序进行排序（即排名），得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按技术部分评分标准得分由高到低的顺序排列，依此类推。

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标单位。
    3.4.2 评标报告
评标委员会根据评审情况和推荐结果出具评标报告。
    3.4.3 备注
评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

第四章 采购需求

	宫腔电切镜（细）

	技术参数及要求
	评分标准

	1.工作长度：≥302mm,最大插入部外径（镜体外径）：≤2.9mm,视向角：≥12°
	0.4

	2.视场角：≥60°
	0.4

	3. 设计光学工作距d。:≥40mm
	0.4

	4.视场中心角分辨力：≥2.5C/(°)
	0.4

	6.有效景深范围：≥3～100mm
	0.4

	7.照明镜体光效ILeR：≥0.65
	0.4

	8.综合镜体光效SLeR：≥0.48
	0.4

	9.综合边缘光效SLe-Z：≥0.33
	0.4

	10.有效光度率 DM≤2620
	0.4

	11.内鞘套工作长度：≥200mm
	0.4

	12.内鞘套插入部分最大宽度≤7.3mm
	0.4

	13.外鞘套工作长度：≥180mm
	0.4

	14.外鞘套插入部分最大宽度≤7.8mm
	0.4

	15.操作器工作长度：≤190mm
	0.4

	16.操作器插入部分最大宽度≤6mm
	0.4

	*17.细款手术电极可重复使用，采用分体式设计，不带连接线 (提供注册证)
	1

	18.电极行程：≥22mm
	0.4

	*19.手术电极插入部分最大宽度≤5.7mm
	1

	20.需与科室现有电切系统通配
	0.2

	*21.品牌商、注册人名称、生产企业为同一主体（以注册证为准）
	1

	小计
	9.6

	腹腔镜器械

	技术参数及要求
	评分标准

	腹腔剪刀：1、其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。
	0.1

	2、腹腔剪的刀头硬度应在478HV0.2～620HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。
	0.1

	3、腹腔剪的张开度不小于30°
	0.1

	4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
	0.1

	小计
	0.4

	宫腔电切镜（粗）

	技术参数及要求
	评分标准

	1.内窥镜镜头:≥12°，工作长度：≥302mm，最大插入部外径（镜体外径）：≤4mm
	0.3

	2.视场角：≥60°
	0.3

	*3. 设计光学工作距d。:≥40mm
	1

	4.视场中心角分辨力：≥2.5C/(°)
	0.3

	*5.有效景深范围：≥3～100mm
	1

	6.在A标准照明体下的显色指数Ra：≥90
	0.3

	7.在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥90
	0.3

	*8.照明镜体光效 IleR ≥0.65
	1

	*9.综合镜体光效 SleR≥0.48
	1

	*10.综合边缘光效SLe-Z≥0.33
	1

	11.有效光度率 DM≤2620
	0.3

	12．单位相对畸变Vu-z的控制量≤16%(相对差)
	0.3

	13.内鞘套工作长度：≥200mm
	0.3

	14.内鞘套插入部分最大宽度≤8.3mm
	0.3

	15.外鞘套工作长度：≥180mm
	0.3

	16.外鞘套插入部分最大宽度≤9mm
	0.3

	17.闭孔器工作长度：≥235mm
	0.3

	18.闭孔器插入部分最大宽度≤7mm
	0.3

	19.操作器工作长度：≤190mm
	0.3

	20.操作器插入部分最大宽度≤7mm
	0.3

	*21.手术电极可重复使用，采用分体式设计(提供注册证)
	1

	22.电极行程：≥22mm
	0.3

	*23.手术电极插入部分最大宽度≤6.6mm
	1

	24.需与科室现有电切系统通配
	0.2

	小计
	12

	宫腔检查镜

	技术参数及要求
	评分标准

	*1、主体镜工作长度：≥205mm，视场角：≥60°，最大插入外径：≤4.0mm，同时具备5Fr器械通道。(提供注册证或技术要求)
	1

	2、设计光学工作距d。:≥40mm。
	0.4

	3、视场中心角分辨力≥2.52C/(°)
	0.4

	4、有效景深范围≥3-100mm(需提供说明书)。
	0.4

	*5、视向角至少具有：0°、10°、12°、15°、22°和 30°同品牌宫腔镜可选，主镜体外径具有≥5种规格可选。（需提供产品技术规格说明）
	1

	6、镜子集诊断与治疗一体,水滴形无创头端设计。
	0.4

	7、镜体采用不锈钢材料，蓝宝石镜头。
	0.4

	8、独立、持续对流式进、出水通道的设计。
	0.4

	9、镜、鞘一体化。
	0.4

	10、整体设计在主镜可360°旋转的情况下，进、出水通道保持不动。
	0.4

	*11、器械通道孔径≥3.0mm(需提供注册证)，双重密封装置(密封帽+全自动开合磁性水阀)。
	1

	12、喇叭型器械导向槽。
	0.4

	13、配套器械工作长度：≤400mm ,器械直径：≤1.6mm。
	0.4

	*14、手柄带波轮可360°旋转操作，可拆卸手柄和钳杆。(提供彩页证明资料)
	1

	*15、钳杆带清洗通道。(提供彩页证明资料)
	1

	*16、宫腔镜使用期限:灭菌≥700次(需提供说明书)。
	1

	小计
	10

	医用多功能脚架

	技术参数及要求
	评分标准

	马镫形多功能腿架：1.调节范围内360°任意悬停
	0.1

	2.悬臂垂直角度调节范围 -35°~+75°
	0.1

	3.悬臂水平角度调节范围 -11°~+27°
	0.1

	4.气动助力协助调节
	0.1

	5.悬臂有角度显示，方便双侧对比;脚靴位置可通过刻度显示
	0.1

	6.靴形脚套设计，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压
	0.1

	7.*每套配1个立式腿架搁置推车，推车主体需为注塑工艺，表面为材料原色，没有漆面，磕碰不掉漆。
	0.2

	8.▲每套配1对高分子凝胶材质脚靴护套，脚靴护套凝胶材质应具有生物相容性
	0.2

	9.▲产品使用环保性材料生产、包装，材质具有第三方检测机构出具的ROHS 检测报告，环保无污染，对人体和环境无毒、无害、无刺激。
	0.2

	10.可根据临床选择脚靴样式，有长、短脚靴可选。
	0.1

	11.▲腿架固定钢板厚度≥8mm，要有二点式结构，构成线性固定
	0.2

	12.每套配1对通用型边轨夹，可配套所有品牌手术床边轨。
	0.1

	13.▲产品自重≤13KG，
	0.2

	14.▲脚靴支撑杆长度:≥680mm±5mm
	0.2

	15.▲脚靴支撑杆直径:≥20mm5mm
	0.2

	16.▲脚靴尺寸≥570*390*220mm±5mm
	0.2

	17.适用患者体重:≤200kg
	0.1

	18.脚靴调节范围:0mm~320mm
	0.1

	19.生产企业具备ISO 13485：2016国际医疗器械质量管理体系认证。
	0.1

	20.产品通过CE认证和美国FDA认证
	0.1

	小计
	2.8

	器械柜

	技术参数及要求
	评分标准

	器械柜:960x450x30cm
	0.2

	合计总分
	35


第五章 合同书样式及主要条款

政府采购合同

（电子交易项目适用）

项目名称:安宁市第一人民医院妇科器械购置项目
合同编号：                                               （自编号）

甲方：安宁市第一人民医院
乙方：                   
甲方（采购人公章）名 称：安宁市第一人民医院
地 址：云南省安宁市金方街道望湖居民委员会钢河南路2号
邮 编： 650300
法定代表人或委托代理人： 
分管领导：
项目（技术）负责人： 
电 话：0871-68639067
签订日期： 
乙方（供应商公章）名 称： 

地 址： 

邮 编：
法定代表人或委托代理人： 
经办人： 
电 话： 
合同条款前附表
	序号
	项目
	内  容

	1
	交货期
	合同签订后   个日历天内完成交货、安装、调试及验收，满足使用条件。

	2
	交货地点
	安宁市第一人民医院，业主指定地点

	3
	交货方式
	现场交货

	4
	付款方式
	设备到货安装验收后  个月内支付   %即    元（人民币大写：    元整），  个月内支付  %即    元（人民币大写：    元整），尾款   %即    元（人民币大写：    元整），满  年后付清。

	5
	质量保证期
	质保期     年


注：合同基本格式及主要条款以中标人与招标人最终协商确定的合同格式为准，但所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
甲方（需方）：安宁市第一人民医院
        

乙方（供方）：


根据项目编号：YNHN-2026-036的设备采购项目。按招评标结果及《中华人民共和国民法典》，经供需双方协商签订，乙方向甲方提供以下产品及双方各自信守的条款的合同。

使用科室：              

签订产品清单及价格

	序号
	设备名称
	品牌
	设备型号
	产地
	注册证号
	生产厂家
	数量
	单价 （人民币小写）
	总价     （人民币小写）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同合计总价（人民币大写）：
	

	价格为中国昆明交货价RMB（DDP）包括一切运费、保险及税费、报关手续费，并包含吊装、安装、调试、培训等全部费用。


履行合同双方责任约定

乙方责任

供方确保所供产品，在品牌、型号、厂家及各项性能指标，完全符合招投标的要求。（除非需方另有特殊要求）。

乙方确保所供产品，为全新原装，并具有国家相关部门注册，符合国家质量检测标准。进口产品具备国家相关部门要求的完整手续。

乙方确保所供进口产品的电源及电源插头，符合中国要求，并具备中、英操作说明书及电子产品的电子电气结构线路图，保证所供设备的电子元件编码标识清晰，符合使用方验收条件。

乙方确保所供产品全部实行三包。因产品质量问题，由供方负责，并承诺对该产品自院方验收日起实行包含配件的免费保修          _年。如乙方没有按照合同约定履行三包义务的，甲方可以任意选择如下两种方式之一要求乙方承担违约责任：一、每延期一天按照设备在停止使用前七个工作日内的日平均收入向甲方承担赔偿责任。如设备所在科室在该七个工作日内使用同类产品设备超过一台导致无法区分乙方所供设备日平均收入的，以该科室所使用的全部同类产品设备日平均收入除以产品设备数量所得单台设备日平均收入作为计算依据；二、按照延期时间的5倍增加保修时间（如：延期2天的，增加保修时间至10天）。如该产品属于某种设备的附属物，而因该设备的原因导致该设备无法使用的，甲方也可以比照本条违约责任第一项按照设备的日平均收入要求乙方承担赔偿责任或按照第二项要求承担延长保修时间的责任。

在产品操作重要部位，标有中文操作的警告标示。

乙方负责设备运至使用方机房，并安装调试正常。同时负责一切装卸搬运、安装、商检工作及计量检测鉴定的费用，在验收合格之前出现的自然损坏或质量问题均由乙方负责。

设备运至医院时乙方必须先通知设备物资科，由设备物资科安排工程师协同安装，以免无安装材料而影响验收工作。

所供产品，由乙方派工程技术人员到需方指定地点，安装并培训操作人员。

乙方承诺对其所开具的发票的真实合法承担其相应责任。

甲方责任

负责提供产品安装、培训场地。

负责组织使用操作人员、设备物资科工程师及乙方人员，进行产品的安装、调试、培训及移交工作。

负责按甲方工作程序，组织对产品试用后按投标产品的性能、配置及中文使用手册，电子结构线路图等资料的验收工作。

负责在产品全部相关手续办齐后，按甲方付款程序付款。付款方式：设备到货安装验收后     个月内支付      %即    元（人民币大写：  元整），     个月内支付      %即    元（人民币大写：  元整），尾款      %即    元（人民币大写：  元整），满两年后付清。
如乙方需向甲方承担赔偿责任、违约责任或其他付款责任的，甲方可先行在尾款中进行同等金额扣减。乙方应在甲方付款前提供合法有效的发票，若因乙方提供发票不符合规定或未提供发票，甲方有权延迟付款，不承担任何责任。

不可抗力

甲乙双方因国家政府行为、交通事故、自然灾害、火灾、战争等无法预见的不可抗力不能履行本合同的义务时，均不承担责任，而有关处理事项须双方协调解决。

交货时间及地点：

1．交货时间：    。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为违约金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。逾期30天，甲方有权解除合同、拒付本合同项下的价款并追究乙方违约责任，乙方向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

2．交货地点：送货上门到甲方指定的地点，安宁市第一人民医院              

（五）验收

1、到货验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合项目及甲方要求。乙方应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。到货验收仅为产品外观有无破损的验收，不是产品运行和质量的验收。在此过程中，甲方发现设备及配件存在外观不符、破损、配件不齐等质量问题的，甲方有权拒收，并要求乙方及时做换新处理，由此发生的费用由乙方自行承担。

2、项目验收：乙方完成整个项目后，甲方测试是否合格并满足技术要求；验收合格后，甲乙双方共同在《验收报告》上签字盖章。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担，并应向甲方承担延期交付违约责任。
（六）质量保证及售后服务

1、乙方保证所供产品质量符合国家最新颁布的标准，严格按照《中华人民共和国产品质量法》等有关法律、法规执行。

2、质保期及质保内容：以设备安装调试完成，甲方验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的质保期，如双方因质保期限的起始或终止时间出现异议时，应以甲方出具的验收报告签署的日期为准，对各设备约定质保期如果国家或厂家有更长期限规定的，从其规定。

质保内容：包含对硬件设备、软件和系统进行维护或维修。 

3、乙方应提供设备原生产厂家质保函/质保承诺书，设备原生产厂家保函/质保承诺书对质保服务期间应与本合同的约定的质保期间完全一致或者其起止时间均不得早于合同约定的起始日期。

4、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持联系人：      ，电话：     。

5、如果设备在质保期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在     小时内做出响应，如甲方需要现场维护，乙方应在     小时内到达甲方现场（含国家法定节假日），如在规定时间内不能修复解决，可以提供备用设备的（甲方根据实际需求进行判断）,则乙方应提供相同功能档次的设备给甲方作为代替使用，待原设备修复正常使用后换回，确保设备的正常运作和使用。

6、在质保期内，当开机率＜      %（以每年365天计算，每年停机大于     天）时，甲方有权解除合同，向乙方返还设备，并要求乙方返还已付对应设备全部货款和按货款的10% 支付违约金；

（七）违约责任

1、甲方若受财政支付流程的影响导致甲方未在规定期限内支付，不视为违约，付款期限相应顺延。

2、乙方未按本合同约定的时间交货及（或）完成安装调试达到验收标准，每逾期一日应向甲方支付合同总价的千分之一的违约金；如逾期超过 30 天，甲方有权全部或部分解除本合同，向乙方返还全部或部分设备，并有权要求乙方返还已付全部货款和支付返还货款 10% 的违约金，若该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方还有权要求乙方赔偿实际的损失。

3、如乙方交付的任何设备不符合本合同约定或达不到安装调试要求或不能实质上满足招标要求而未达到验收标准，未通过甲方验收的，乙方应在约定交货期内或安装调试期内无条件更换，重新安装调试并通过甲方验收，由此造成逾期交货、逾期安装调试和验收合格的，按前述第2条处理。

4、乙方保证设备在甲方报废前正常运行，具体服务：质保期内，乙方对设备提供全免费上门维修或免费更换；在质保期，同一设备货物如果出现   次以上因质量问题引起的故障，导致不能正常使用的产品，乙方必须负责予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新设备货物。如乙方拒绝更换，甲方有权解除本合同，向乙方返还设备，并有权要求乙方返还已付全部货款和支付合同总价 10% 的违约金。

5、如乙方未按本合同约定提供质保服务和售后服务，甲方有权自行维修或委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担另外寻求替代服务，所发生的费用甲方有权要求乙方承担。  

6、乙方保证本合同设备货物的权利无瑕疵，包括设备货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如因货物权利瑕疵导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方应当承担甲方的赔偿费用及诉讼费、鉴定费、差旅费、公告费、等全部维权费用。

7、因勘察不到位导致场地不能满足设备安装使用的，乙方自行保管设备，待场地问题解决后方能进行安装调试。

8、乙方不得转包或部分分包合同义务，否则甲方有权解除合同。

9、乙方应向甲方支付的违约金或其他款项，甲方有权在应付款中扣除，若本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10、因设备的质量问题发生争议的，应邀请有资质的质量检测机构对设备货物的质量进行鉴定，设备货物符合合同约定质量标准的，鉴定所发生的费用由甲方承担；否则,鉴定所发生的费用由乙方承担。如经鉴定质量不符合约定的，甲方有权解除合同，向乙方返还设备，并有权要求乙方返还已付全部货款和支付合同总价 10% 的违约金。

11、甲方依合同约定或法律规定解除合同并要求乙方返还全部已收货款的，乙方不得以任何理由主张设备使用期间的任何费用，也不得以设备尚未取回或其他任何理由拒绝返还货款。

12、甲方依合同约定或法律规定解除合同的，乙方应当自行取回设备。如乙方拒绝取回设备的，甲方对该设备没有安全保管义务，乙方应当自行承担设备滞留在甲方处的风险。如因乙方拒绝取回设备甲方通过快递或其他合理方式返还的，乙方应当自行承担产生的快递费用和设备在途风险。

13、甲方按合同约定或法律规定解除合同要求乙方返还货款的，乙方应当按甲方时间要求及时返还已收全部货款，逾期返还的，按合同成立时LPR的四倍向甲方支付资金占用费。

14、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动（包括合同暂停签订）的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

（八）技术培训

1、乙方向甲方提供    天的设备使用人员现场例行免费培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。

2、若招投标文件对某些大型仪器设备的技术培训有特殊要求的，乙方还应出资对甲方技术人员进行外地培训，甲方人员交通、食宿及培训等费用由乙方负责。培训天数为     ___天，人员            人，地点为                。

（九）本项目招投标文件作为本合同附属文件，与合同具有同等法律效力。

（十）本合同经双方法定代表人签字和单位盖章后生效。合同未尽事宜，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向安宁市第一人民医院所在地人民法院提起诉讼。

    三、双方签字确认的配置清单及增配内容。（由供货公司按投标文件内容注明，详见附件）

	需方
	安宁市第一人民医院
	供方
	

	地址
	云南省安宁市金方街道望湖居民委员会钢河南路2号
	地址
	

	邮编
	650300
	供方电话及邮箱
	

	需方电话
	0871-68639067
	法定代表人签字
	

	法定代表人签字
	
	法定代表人手机
	

	主管领导签字
	
	项目负责人签字
	

	装备科负责人
	
	项目负责人手机
	

	科室技术负责人
	
	开户行名称
	

	合同签订日期
	年  月  日
	账号
	


合同签订地点：
附件1：安宁市医疗共同体廉洁购销合同
甲方：
乙方：
项目名称：
为加强安宁市医共体各医院在货物、服务采购及工程项目招标中的廉政建设，规范、约束采供双方行为，从源头上防控商业贿赂，按照标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，经双方协商，一致同意在签订采购合同的同时签订本廉洁购销合同，并共同遵守：

一、严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》等有关规定，共同遵守《医疗机构工作人员廉洁从业“九项准则”》相关规定，坚决抵制商业贿赂；

二、甲方（包括院领导、中层以上管理干部，以及涉及货物、服务、工程招标、采购、验收、使用及付款等相关事宜工作人员）责任和义务：

（一）不得向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。出现乙方赠予钱物的情况时，应当场退还，无法退还的，须如实向医院纪检监察部门反映情况并及时退还；

（二）不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用；

（三）不得接受乙方提供或支付费用的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织或支付费用的有可能影响公正履行合同的宴请等活动；

（四）不得要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件；

（五）甲方应遵守合同相关约定，不得在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时推诿扯皮、借故刁难；

（六）严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品和耗材、设备等使用信息，或为乙方统计提供便利。

三、乙方（供应商及其授权委托人、利益相关方）责任和义务：

（一）遵守依法合规经营、诚实守信原则及廉洁从业有关规定；

（二）不向甲方及甲方人员赠送任何形式的现金、礼品、支付凭证、消费卡和有价证券等；不向甲方及甲方人员提供可能影响正常业务开展的无偿或象征性低价付费的物品或服务；不为甲方及甲方人员报销各种费用；除合同约定内容外，不为甲方及甲方人员提供任何形式的赞助、捐赠等；

（三）不向甲方及甲方人员以出借、赠予或象征性低价付费等方式提供房屋、机器设备、交通工具、通信设备等资产；不向甲方及甲方人员提供、组织或支付费用的可能影响正常业务开展的宴请、培训、工作考察；不向甲方及甲方人员直接或变相提供、组织或支付费用的娱乐、健身、旅游观光、休闲度假、上学、装修等活动；

（四）不为甲方人员及其配偶、子女及其配偶和其他特定关系人（包括但不限于其他近亲属，下同）谋取不正当利益；

（五）不向甲方人员及其配偶、子女及其配偶和其他特定关系人提供借款、租赁或担保；

（六）不向甲方人员直接或间接打听、询问办理业务过程中涉及甲方内部秘密的信息；

（七）不得要求甲方人员为乙方违规或越权开展相关工作；

（八）乙方如发现甲方人员索要、收受贿赂或其他违规违纪违法行为，有及时向甲方本合同指定的监督部门报告的责任和义务；

（九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有积极配合甲方并提供相关证据、做证的义务；

（十）未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三方披露有关医院人员商业道德方面的评价、信息，也不得披露本廉洁购销合同书内容及乙方与甲方具体商业合作的内容，严格遵守保密义务；

（十一）不得为甲方人员提供专职或兼职的工作岗位或向甲方人员发放各种形式的薪酬、奖金、分红等；

（十二）不得以不正当渠道或非法手段干预及影响甲方干部人事任免、公共决策等内部行为；

（十三）不得组织甲方人员及亲属参与赌博等非法活动；

（十四）不得以任何方式要求甲方人员做其他违反相关法律法规、规章制度、中国共产党纪律规定的行为；

（十五）不得在合同签订、验收、使用、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用；

（十六）乙方指定                    （姓名+身份证号码+联系方式）作为销售代表洽谈业务，销售代表必须在工作时间到甲方纪检监察部门指定地点联系商谈，不得擅自到门（急）诊、医护办公室、职能重点部门等重点区域开展相关业务活动，，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

四、违约责任

（一）乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否解除采购合同。情节轻微的，由甲方纪检监察部门按照医药购销商业贿赂不良记录有关规定进行登记、约谈；构成违法犯罪的，甲方将线索提供给司法机关或有关执纪部门，按管辖权依法依纪追究其法律责任。

（二）如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。对列入商业贿赂不良记录的货物、服务供应商及工程项目中标人，安宁市医共体各医院在两年内（从被确认录入商业贿赂不良记录之日起，下同）不得以任何名义、任何形式采购其货物、服务及从事相关工程项目。

（三）甲方人员如违反本廉洁购销合同有关条款，甲方将依据医院管理制度对违纪人员问责，情节严重，涉嫌违法犯罪的依法移交司法机关处理。

（四）双方应自觉履行本廉洁购销合同并互相监督，一方不履行合同的，另一方有权利和义务进行提醒，对于提醒仍未纠正的，可进行举报。乙方举报甲方人员违规违纪行为，甲方保证乙方不会在正常业务中受到不公平待遇。

（五）由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

五、双方在履行本廉洁购销合同中发生争议，一方有权向对方的上级主管部门或执纪部门反映情况，并要求帮助解决争议。
六、甲乙双方有其他违反廉政规定的行为，影响正确履行采购合同的，按国家的有关法令、法规，对相关方予以追究责任。
七、本廉洁购销合同作为采购合同不可分割的组成部分，与采购合同具有同等的法律效力。

八、本廉洁购销合同一式三份，甲乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，合同自签订之日起生效。

九、本廉洁购销合同有效期限为采购合同签署之日起，至采购合同履行期满止。  

    
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

经办人签名：                           经办人签名：  

甲方纪检监察部门：                    乙方监督部门：

通信地址：                            通信地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

邮箱：                                邮箱： 

签订日期：    年  月  日               

签订地点：

第六章 投标文件格式

0、投标文件封面：

安宁市第一人民医院妇科器械购置项目
投  标  文  件

项目编号：YNHN-2026-036

标段号：     
投标人：                              （电子签章）
  法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：                 （电子签章）
       年        月        日

一、资格审查文件
1、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


投标人（电子签章）：           

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（电子签章）：         
日期：     年      月     日

2、法定代表人身份证明

单位名称：










单位性质：










地    址：






     


成立时间：     年     月     日
经营期限：


姓    名：

性别：

年龄：

职务：


系          （投标人名称）         的法定代表人。
特此证明。
投标人：             （电子签章）
日  期：  年  月  日
注：附法定代表人身份证正反面原件扫描件。
3、授权委托书

    本人        （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）         投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

代理人：     （姓名）性别：      年龄：     
身份证号码：                      职务：     
投标人：                            （电子签章）  
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（电子签章）：         
授权委托日期：  年  月   日
注：附授权委托人身份证正反面原件扫描件和社保证明材料，如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书和社保证明材料，否则被授权的代理人将不被认可。
4、投标人承诺书
本企业郑重承诺：

本企业参与                       项目的投标人，现作如下承诺：
1.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

　　2.不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

　　3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

　　4.不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

　　5.不向采购人、评标委员会成员、监督人员行贿。

　　6.不扰乱安宁市招标投标活动正常秩序。

　　7.不进行虚假恶意投诉。

　　8.因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。
　　如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　
投标人（电子签章）：           

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（电子签章）：         
日期：     年      月     日

5、承诺书 
我单位作为项目的投标人,现作出如下承诺:
1.坚决贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，按照党中央、国务院、省委、省政府的决策部署，扎实开展好全省扫黑除恶专项斗争，营造良好的市场秩序，促进行业高质量发展；
2.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规 ，公开、公平、公正和诚实信用参加项目投标；
3.不与其他投标人相互串通投标或者与采购人、采购代理机构串通投标；
4.不向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标；
5.不以他人名义投标，挂靠、借用资质投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
6.不以暴力手段胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标，强揽项目；
7.不恶意举报投诉中标人或其他潜在投标人，干扰招标投标正常秩序；
8.不将中标项目转让给他人，不将中标项目肢解分别转让给他人，不将中标项目违法分包给他人；
9.在投标过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，出具的各类书面文件、证件及资料均真实、有效，不弄虚作假。

10.单位负责人为同一人或者存在管理关系的不同单位，不参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
若违反上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
 
投标人（电子签章）：           

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（电子签章）：         
日期：     年      月     日
6、不参与围标串标承诺书

致：          （采购人名称）

本承诺作为                       (响应人名称)对     (项目编号：   )的承诺。          (响应人名称)在此承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

四、处理方式：

（一）依据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2022〕12号，2023年4月6日公布)响应人相互串通投标报价，或者响应人与采购人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:（1）损害采购人、响应人或者国家、集体、公民的合法利益,造成直接经济损失数额在五十万元以上的；（2）违法所得数额在二十万元以上的；（3）中标项目金额在四百万元以上的；（4）采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的；(5)虽未达到上述数额标准,但二年内因串通投标受过二次以上行政处罚，又串通投标的；(6)其他情节严重的情形。

（二）我单位及其人员如有违规违纪等不当行为的，可及时向有关监督部门进行投诉或举报，对于情节严重的有权移送司法机关处置。

特此承诺。

投标人（电子签章）：           

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（电子签章）：         
日期：     年      月     日
7、廉洁自律承诺书
        （采购人名称）：

我方承诺如下：

一、我方保证并要求我方人员及利益相关方做到：

（一）遵守依法合规经营、诚实守信原则及廉洁从业有关规定。

（二）不向贵方及贵方人员赠送任何形式的现金、礼品、支付凭证、消费卡和有价证券等，以及向贵方及贵方人员提供可能影响正常业务开展的无偿或象征性低价付费的物品或服务；不为贵方及贵方人员报销各种费用（法律法规另有规定、贵我双方签署的合同/协议或其他文件另有约定的除外）；不为贵方及贵方人员提供任何形式的赞助、捐赠等。

（三）不向贵方及贵方人员以出借、赠予或象征性低价付费等方式提供房屋、机器设备、交通工具、通信设备等资产；不向贵方及贵方人员提供或组织可能影响正常业务开展的宴请、培训、工作考察；不向贵方及贵方人员直接或变相提供或组织娱乐、健身、旅游观光、休闲度假、上学、装修等活动或支付相关费用。

（四）不为贵方及贵方人员及其配偶、子女及其配偶和其他特定关系人（包括但不限于其他近亲属，下同）谋取不正当利益。

（五）不向贵方人员及其配偶、子女及其配偶和其他特定关系人提供借款、租赁或担保。

（六）不向贵方人员直接或间接打听、询问办理业务过程中涉及贵方内部秘密的信息。

（七）不要求贵方人员为我方违规或越权开展相关工作。

（八）贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有积极配合贵方并提供相关证据、做证的义务。

（九）未经贵方书面同意，我方不得向任何新闻媒体、第三人披露有关医院人员关于商业道德方面的评价、信息，也不得披露本承诺书内容及我方与贵方具体商业合作的内容。

（十）未经贵方同意，不为贵方人员提供专职或兼职的工作岗位或向贵方人员发放各种形式的薪酬、奖金、分红。

（十一）不得以不正当渠道或非法手段影响贵方干部人事任免、公共决策等内部行为。

（十二）不组织贵方人员及亲属参与赌博等与职务、身份不相称的活动。

（十三）不得做出其他违反相关法律法规、规章规定的行为。

本承诺书系无条件不可撤销承诺，贵我双方在任何领域、层次、方面的所有合作保持过程中，本承诺书持续有效。

投标人（电子签章）：           

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（电子签章）：         
日期：     年      月     日
8、不存在禁止参与投标情形承诺书
致： （采购人名称） 

我方参与                  （项目名称）的投标，我方在此做以下承诺，不存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（4）与本采购项目的其他响应人为同一个单位负责人；

（5）与本采购项目的其他响应人存在控股、管理关系；

（6）为本项目的监理人；

（7）为本项目的代建人； 

（8）为本项目提供采购代理服务的； 

（9）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人（单位负责人）的；

（10）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构存在或参股关系的；

（11）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（12）被依法暂停或取消投标（投标）资格的； 

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）法律法规或响应人须知前附表规定的其他情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人（电子签章）：           

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（电子签章）：         
日期：     年      月     日
                供应商资格要求递交资料
（请按照政采云平台系统上传）

	资格审查文件规定的其他资料
	满足第六章投标文件格式要求提供（0.投标文件封面；1.投标人基本情况表；2.法定代表人身份证明；3.授权委托书；4.投标人承诺书；5.承诺书；6.不参与围标串标承诺书；7.廉洁自律承诺书；8.不存在禁止参与投标情形承诺书；）

	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；个人参与投标的，提供自然人的身份证明。

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制
	提供近3年（2023-2025年）任意一年的财务报表（包含利润表、资产负债表、现金流量表）；若成立时间不足1年或无财务报表的，提供银行发出的资信证明；或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（其一即可）。

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函（其一即可）。

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	供应商须提供2025年1月1日起至本项目投标文件递交截止时间内任意1个月的纳税证明材料和缴纳社会保障资金证明材料；或声明函（其一即可）。

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供无重大违法记录声明函（格式自拟）。

	法律、行政法规规定的其他条件
	提供声明函（格式自拟）。

	采购人或采购代理机构在截至投标文件递交时间将对投标人进行信用查询，查询结果将在评标时提供给本项目评标委员会。投标人如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（或失信惩戒人）、重大税收违法案件当事人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，则拒绝其参与政府采购活动，其投标文件作废标处理。
	提供无失信记录声明函（格式自拟）。

	特定资格要求
	供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第680号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。


二、投标报价
1、开标一览表

	投标总报价（元）
	交货时间
	质保期
	质量承诺
	备注

	
	
	
	
	

	投标总报价大写金额
	

	投标人（电子签章）：                

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（电子签章）：            
时间：    年   月    日


2、分项报价表
	序号
	货物名称
	所属行业
	型号和规格
	数量
	制造商/生产厂商名称
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	
	
	工业
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计（投标总报价）：


投 标 人（电子签章）：                              __
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（电子签章）：          
备注：投标人投标报价不得高于最高限价，单价不得高于预算单价，否则为废标。

3、投标函
致安宁市第一人民医院：

1．我方已仔细研究了                              （项目名称）采购文件的全部内容，愿意按以下投标报价：投标总报价：              （元），交货时间：          ；质保期：            ，质量承诺：          _。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（¥     _）。

4．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照采购文件和我方的投标文件签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成全部服务内容。

5．                                                                 __（其他补充说明）。

投 标 人（电子签章）：                              __
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（电子签章）：          
地    址：                                             
网    址：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             
邮政编码：                                             
          _年     __月     __日                     

格式1：
中小企业声明函(货物)

 本公司（联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)       (单位名称) 参加的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.        (标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称)， 属于     （采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业)；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

              企业名称（电子签章）：
                    日  期：  年  月  日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：中小微企业必须填写本声明函。 

附件一
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入50000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入957000.00及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入957000.00以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额4000万元及以上的为中型企业；营业收入957000.00及以上，且资产总额957000.00及以上的为小型企业；营业收入957000.00以下或资产总额957000.00以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入50000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入4000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入100000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额4000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入4000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额110000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
格式2：
残疾人福利性单位声明函（若有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     __单位的     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人名称（电子签章）：                        
                          投标人法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（电子签章）：                   

                            日      期：      年    月    日

注：非残疾人福利性单位无需填写本声明函。
格式3：

监狱企业证明材料（如有）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。附监狱企业证明材料原件扫描件。

格式4：

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（电子签章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
三、技术部分

1、技术规格偏离表
	序号
	货物名称
	招标文件

条款号
	招标技术规格及要求
	投标技术

规格及要求
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1、如果不提供技术参数偏离表将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3、供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

4、请投标人对招标文件第四章《采购需求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数和技术规格偏离表的应答（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），若投标文件中提供的支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，视为不响应该项技术参数要求。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年      月      日
2、投标人认为需要提交的其它材料部分

（在此附供应商认为需要提交的其它材料。）
四、商务部分
1、商务条款偏离表

供应商应逐条对应采购文件第三章“合同条款及格式”和第二章“供应商须知及前附表”中要求的商务条件，包括交货期、质保期、付款方式、质量要求等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。 

未填写本表格的供应商将不能通过初步评审。

A、□我公司已详细阅读采购文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

	序号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
供应商名称（盖章）：



法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



日   期：


 

表格填写说明：

1、供应商根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

2、表格中“采购文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在采购文件的页码及条款号。

3、表格中“投标文件的商务条款”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确的填写。表格可以扩展。

4、填表示例：（有偏离情况的）

A ×我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B √我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

2、实施方案

（格式自拟）

3、售后服务方案
（格式自拟）

4、交货期

详见投标人须知前附表，与开标一览表保持一致，格式自拟。

5、质保期

详见采购需求，与开标一览表保持一致，格式自拟。

6、节能产品

（格式自拟）

7、环境标志产品

（格式自拟）

8、投标人认为如果满足采购文件要求还需要提供的其他资料
（格式自拟）
附件1：询问函格式（如有）

一、询问供应商基本信息

询
问
函

询问供应商：            

地址： 

邮编：
                                            联系人： 
联系电话： 

授权代表：                

联系电话： 


地址： 
邮编： 

二、询问项目基本情况

询问项目的名称：


询问项目的编号： 
包号:                采购人名称：  


采购文件获取日期：  

三、询问事项具体内容

询问事项 1： 

说明疑问或无法理解原因：  

建议：
                  

询问事项 2：

……

签字(签章)：
 



公章：  

日期：
 

附件2：质疑函格式（如有）

质
疑
函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：  

地址： 

邮编：
                                           联系人： 
联系电话： 

授权代表：
联系电话： 


地址： 
邮编： 

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：



质疑项目的编号： 
包号：           

采购人名称：  


采购文件获取日期：  

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：                  

事实依据： 

法律依据： 

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： 

签字(签章)：
 

公章：     

日期：
 

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体包组号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
PAGE  

