
[image: image1.png]P&




高新区城市景观照明设施日常养护项目

公开招标文件
项目编号：ZGZB2026-131

项目名称：高新区城市景观照明设施日常养护项目

采 购 人：宁波高新区建设和交通管理局（生态环境局）
采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司
日    期：二〇二六年五月
目 录

3第一部分  采购公告


7第二部分  投标资料表


9第三部分  投标人须知


21第四部分  采购内容及要求


33第五部分  评标办法及标准


39第六部分  拟签订的合同文本


44第七部分  格式与表格




第一部分 采购公告
项目概况
高新区城市景观照明设施日常养护项目的潜在投标人应在政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年6月5日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZGZB2026-131

项目名称：高新区城市景观照明设施日常养护项目

预算金额（元）：2900000

最高限价（元）：2900000
采购需求：
标项名称：高新区城市景观照明设施日常养护项目

数量:1
预算金额（元）：2900000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高新区城市景观照明设施日常养护服务，包括高新区博浪大厦、华商大厦、轿辰大厦、石化大厦、石浦饭店、秀东尚座A、秀东尚座B、中国海运、中国移动、中国移动裙楼、杨木碶路(甬江大道-新晖路）道路、甬新河（高新段）的景观照明设施，养护工作主要包括：定期巡视，检查供电、控制、线路和照明等设备的运行状态，及时修复和处理各类灭灯、设备缺陷和设备故障；合理调整运行系统，确保设备处于良好的运行状态；亮灯率在99%以上，设施完好率在98%以上；建立维修档案和设备资料档案；定期进行运行分析，不断提高运行管理水平。保证智能灯光控制软件的正常运行，对灯光动态场景进行维护及更新（不少于一年四次）。具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。 

备注：/

合同履约期限：总期限三年，合同一年一签，采购人根据中标人上一年度的合同履约、考核及财政资金审批情况决定是否续签。
本项目（否）接受联合体投标。 

二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业/小微企业采购，供应商须为中小企业/小微企业。
3、本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质。

三、获取招标文件 
时间：2026年5月14日至2026年5月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政府采购云平台https://www.zcygov.cn/
方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年6月5日09:00（北京时间）
投标地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）
开标时间：2026年6月5日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）
五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：
4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.2落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
4.3投标与开标注意事项：
（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 
（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（3）投标文件制作：①应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 ②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。
（4）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政府采购云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。
（5）供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。
（6）采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。
4.4重要提示：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或中标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、宁波市公共资源交易电子服务系统V2.0（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011）、“中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：宁波高新区建设和交通管理局（生态环境局）

地址：宁波高新区广贤路997号南楼5楼
传真：/

项目联系人（询问）：缪老师

项目联系方式（询问）：0574-89288776
质疑联系人： 薛老师 
质疑联系方式：0574-89288782
2、采购代理机构信息

名称：中冠工程管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼

传真：0574-87355652-818
项目联系人（询问）：李弘凯、李佩岭、刘霞

项目联系方式（询问）：0574-87977488
质疑联系人：唐虹波

质疑联系方式：0574-87977480
3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波高新区政府采购管理办公室

地址：宁波高新区广贤路999号

传真：/

联系人：王老师
监督投诉电话：0574-89288727

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。
第二部分  投标资料表
	序号
	内容

	1
	采购人：宁波高新区建设和交通管理局（生态环境局）
联系人：缪老师                联系电话：0574-89288776

	
	采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

联系人：李弘凯、李佩岭、刘霞
电话：0574-87977488       传真：0574-87355652-818

	2
	经批准的本次采购方式：公开招标

	3
	投标人的资格要求：详见“第一部分 采购公告”。

	4
	资格审查：本项目采用资格后审

	★5
	商务条款资料部分：详见招标文件第四部分 采购内容及要求

	★6
	投标报价：
（1）本次采购最高限价：人民币2900000元整，投标报价超过对应最高限价的，将作无效标处理；

（2）投标报价：本项目报价应以含税人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于：人工费用、设备折旧及使用费、作业工具及服装等耗材费、养护过程中所需的电缆（包含偷盗点电缆的修复、补齐）、配电箱、保护管、灯杆、光源及其他附属元器件等材料费、台风及洪水造成的设施损坏后的维修或更换费、办公场所使用费、突击性任务费、规费、措施费、代理服务费、管理费、税费、利润等其他与景观照明设施养护有关一切费用。

（3）合同履约期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。如发生数量的增加或减少，以双方签字盖章认可的联系单为准，产生的费用（按增减数量×中标单价）计入发生期间所对应的月份中。
（4）不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	7
	投标有效期：开标之日起90日历天。

	8
	投标文件组成与份数：

上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

说明：
“电子加密投标文件”：

①“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

②供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	9
	按照采购文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。

	10
	其他：采购公告与中标公告发布网站：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波市公共资源交易电子服务系统V2.0（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011）、中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com）。

	11
	招标服务费：

1、本项目招标代理服务费用按照中标通知书确定的中标总金额，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文件)、发改价格[2011]534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》中招标费率规定的服务类标准计取，向中标人收取中标服务费，最高不超过5万元。

2、中标人应在接到代理机构通知之日起5个工作日之内向采购代理机构支付招标服务费。


第三部分 投标人须知
一、说明

1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经政府采购行政管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。
二、投标人

2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《投标资料表》的资格条件。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法记录；
（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见采购文件中资格要求）
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、投标人代表
若投标人为中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。
4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

5、特别说明（针对货物采购）：不适用。
三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告
第二部分 投标资料表
第三部分 投标人须知

第四部分 采购内容及要求
第五部分 评标办法及标准
第六部分 拟签订的合同文本
第七部分 格式与表格
投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉
7.1
投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
7.2
对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。
7.3
采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。
8、采购文件的澄清与修改
8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

9、关于分公司投标

除金融、保险、通讯等特定行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。
10、关于知识产权

10.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

10.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

四、投标文件
11、投标文件的组成
11.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分；
资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）资格条件自查表（格式见附件）

（2）有效的企业法人营业执照或其他组织（个体工商户）的营业执照复印件； 

（3）关于资格的承诺函（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利单位声明函（非残疾人福利性单位，无需提供本函）；（如有，格式见附件；注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

（6）投标人有效的城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质证书复印件；
（7）投标人认为需要提交的其他文件资料。

注：采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存。投标人若被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人为失信被执行人的，则取消中标资格。
报价文件包含但不限于以下文件：
（1）投标函；（格式见附件）
（2）开标一览表；（格式见附件）
（3）投标人认为需提交的其他文件资料；
技术商务文件包含但不限于以下文件：
（1）符合性自查表（格式见附件）
（2）技术商务分自评表（格式见附件）；
（3）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件，并提供由投标人为被授权人缴纳的投标截止时间前3个月内任一个月有效社保证明复印件编入投标文件【若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见附件）】；

（4）针对招标文件第四部分拟定的实施方案等；
（5）技术条款偏离表（格式见附件）；

（6）商务条款偏离表（格式见附件）；

（7）供应商基本情况表（格式见附件）；

（8）本项目负责人简历表（格式见附件）；
（9）团队人员配备表（格式见附件）；

（10）评分标准或采购文件需要提供的其他技术商务材料；

（11）投标人认为需提交的其他文件资料。
11.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

12、投标报价

12.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。
12.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

12.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

12.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

13、投标文件编写

13.1投标文件应表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

13.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

14、投标文件的有效期

14.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

14.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署和份数
15.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。
15.2投标文件的份数：
本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：
上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。
15.3电子投标文件：
供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。
16、投标文件的包装、递交、修改和撤回
16.1未按规定标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投的风险由供应商承担。
16.2供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章。
16.3供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。
五、开标

17、开标准备
采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

18、开标程序：
18.1电子招投标开标程序：同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”；宣读供应商名称、供应商投标文件、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

18.2特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下处理：
（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，电子投标文件自动失效。
（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：
①电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
④病毒发作导致不能进行正常操作的； 

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。
六、评标和定标

19、评标委员会

19.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表（≤1人）和评审专家（≥4人）组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
19.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其个人主观打分偏离所有评审小组成员主观评分平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
19.4评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。
（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.5评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

20、澄清问题的形式
20.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2政采云具体操作如下：
在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。
路径：用户中心—项目采购—询标澄清
（1）政府采购云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。
（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。
（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）
（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。
（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）
（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。
20.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。
20.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。
21、评标办法

21.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

21.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22、评标程序和原则

22.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。
22.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

22.3澄清有关问题：按第20条规定进行。

22.4比较与评价：

（1）商务技术评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行商务技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的商务技术评分分值。

（2）综合评价：对经过商务技术评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：
综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+商务技术评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

22.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

23、推荐中标候选人
评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐本项目的中标候选人1名。
24、采购方式转换
公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 
24.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； 
24.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。 
25、评标过程的监控与保密
25.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

26、确定中标人、评标结果公示与质疑

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

26.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。
七、无效投标认定
27、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。
27.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

27.2在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：

①不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同；

②上传的电子投标文件出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密，或加盖本项目其他投标供应商的电子印章；

③不同供应商的投标文件内容存在 3 处（含）以上错误一致；

④不同供应商联系人为同一人，或不同联系人的联系电话一致。

⑤不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取采购文件或网上投标（响应）的。
（10）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
27.3在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求的；
（2）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；
（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未采用招标文件要求的报价形式报价的；

（5）投标报价具有选择性的；

（6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（7）采购文件规定的其他无效情形。
27.4被拒绝的投标文件为无效。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
八、授予合同

28、数量变更

采购人在授予合同时不能对中标单价或其他实质性条款和条件作任何改变。

29、中标通知

29.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

29.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

30、签订合同

30.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的15日内，应与采购人按照采购文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

30.2采购文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。
31、履约保证金：

31.1签订合同后，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

31.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.3招标人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。
九、履约验收
32、采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的采购文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
十、招标服务费用
33、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。
十一、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

34、本项目 是 专门面向中小企业/小微企业采购。
35、本项目对应的中小企业划型标准所属行业：其他未列明行业。

注：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

36、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

37、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

注：本项目是专门面向中小企业/小微企业采购，满足要求的投标人不再享受价格扣除优惠。
38、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。

39、中小企业/小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

40、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

42、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

43、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。   

第四部分 采购内容及要求

一、项目概述
	项目名称
	高新区城市景观照明设施日常养护项目

	标项数量
	1个

	服务期
	总期限三年，合同一年一签，采购人根据中标人上一年度的合同履约、考核及财政资金审批情况决定是否续签。

	服务内容
	详见下述“服务内容及要求”

	服务地点
	采购人指定地点。


二、服务内容及要求
1、设备养护清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	位置

	1
	LED智能投光灯
	1.5W*36
	套
	56 
	博浪大厦

	2
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	30660 
	

	3
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	1190 
	

	4
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	2010 
	华商大厦

	5
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	17744 
	

	6
	LED智能投光灯
	1.5W*36
	套
	36 
	轿辰大厦

	7
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	23390 
	

	8
	LED智能投光灯
	1.5W*36
	套
	18 
	石化大厦

	9
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	20276 
	

	10
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	918 
	石浦饭店

	11
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	12148 
	

	12
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	31492 
	秀东尚座A

	13
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	26710 
	秀东尚座B

	14
	LED智能投光灯
	1.5W*36
	套
	36 
	中国海运

	15
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	967 
	

	16
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	26016 
	

	17
	LED智能投光灯
	1.5W*36
	套
	50 
	中国移动

	18
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	460 
	

	19
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	20044 
	

	20
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	276 
	中国移动裙楼

	21
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	1792 
	

	22
	格栅灯安装(应急）
	LED 40W
	套
	3 
	室外

	23
	LED投光灯
	DC24V，52W,绿、蓝、黄、紫

四色分时变化
	套
	144 
	杨木碶路(甬江大道-新晖路）

	24
	LED投光灯
	DC24V，18W,4200K
	套
	108 
	

	25
	LED投光灯
	DC24V，52W,4200K
	套
	125 
	

	26
	LED投光灯
	DC24V，52W,4200K

(带鸟窝状防护伪装）
	套
	484 
	

	27
	流星雨灯饰,DC24V,20*4W/组，5000K
	
	套
	34 
	

	28
	LED灯带（扁四线）DC24V,8W/米，3000K
	
	套
	696 
	

	29
	LED洗墙灯
	DC24V,24W/米，4200K
	套
	16 
	

	30
	LED射灯
	DC24V,6W/套，4200K
	套
	8 
	

	31
	LED景观灯
	
	套
	17 
	

	32
	LED中杆灯
	4*250W
	套
	4 
	

	33
	LED中杆灯
	2*250W
	套
	8 
	

	34
	流星雨灯饰,DC24V,20*4W/组，5000K
	
	套
	34 
	

	35
	24WLED洗墙灯A
	
	套
	536 
	甬新河高新段（通途路-江南路）全线约2.5公里

	36
	18WLED洗墙灯B
	
	套
	176 
	

	37
	24WLED洗墙灯B
	
	套
	64 
	

	38
	9WLED洗墙灯B/2
	
	套
	180 
	

	39
	12WLED洗墙灯B/2
	
	套
	64 
	

	40
	投光灯6WLED,4200K
	
	套
	86 
	

	41
	投光灯6WLED,3000K
	
	套
	173 
	

	42
	投光灯6WLED线条,4200K
	
	套
	72 
	

	43
	投光灯36WLED,2700K
	
	套
	72 
	

	44
	投光灯150WLED,4200K
	
	套
	30 
	

	45
	遮光投光灯18W/LED
	4200K
	套
	222 
	

	46
	LED地埋灯（防眩光型）,22W/LED
	4000K
	套
	504 
	

	47
	LED点光源,3W/LED/湖兰色
	
	套
	102 
	

	48
	LED像素点光源，湖兰色/LED/0.72W每颗/12颗一米/9W每米
	
	套
	71796 
	

	49
	12WLED变色轮廓灯，12W/LED
	RGB
	套
	218 
	


2、照明设施养护内容及要求

2.1日常巡查

每天至少早、晚各一次对招标范围内的所有照明设施进行巡查（夜间巡查应在景观照明设施开启的一小时内完成），每月提供巡查轨迹记录。

景观照明应在启闭期间在中控室进行运行值班，功能照明应24小时保持中控室有两名值班人员。

巡查内容为灯具是否正常运行（光色、亮度正常，无跳闪、不亮、常亮等问题），外观是否整洁（无锈蚀、遮挡、污渍、违规张贴、挂载等问题），结构是否牢靠（投射角度准确，安装稳固，景观灯竖直牢靠，混凝土包脚完好）等。

2.2定期检查

提前对照明设施及其附属设施（含控制设备）、以及墙体防渗漏水等的整体情况进行排摸，养护周期的第一个月份上报本年度的定期检查计划表，按照以下频率对设施进行细致检查。

每季度至少一次覆盖对养护范围中全部照明设施及其附属设施进行安全检测，安全检测的内容包括其基础牢固度、接地电阻、电流、电压等。遇到台风、暴雨等特殊天气时应无条件配合采购人做好上述设施的应急安全检测工作。
每年至少一次覆盖对照明设施及其配件进行检查。检查照明灯具、支架的接地情况，确保其接地结构符合原设计要求，无安全隐患。检查照明底座、支架、桥架、盖板及其连接件是否存在松动、脱落、断裂及锈蚀等情况。每季度一次对景观灯基础牢固度、接地电阻、电流、电压进行检测。每个单体照明设施的检查必须有现场照片作为台账记录备查。

每年至少二次覆盖对所有供配电设备（包括变压器）进行检查。确保供配电设备箱体基础稳固，箱门锁闭灵活有效，接地桩连接牢靠，工作接地电阻及保护接地电阻不高于4Ω。测量电流、电压、电缆温度，确保电气回路及其保护装置正常工作，电器元件和导线绝缘良好，各部件无变形和缺损情况。确保电器导线排列整齐、连接可靠，接线螺丝无松动，接线端子无过热氧化等情况，箱体及线路的标牌标识完整清晰。每台供配电设备的检查必须有现场照片作为台账记录备查。

每年至少二次覆盖对所有管线进行检查，防止植树、打桩、开挖、重压、化学腐蚀及自然灾害等因素影响其安全运行。确保管线、金属桥架接地可靠，电缆护套完好，连接处无松动，满足绝缘和密封要求。确保电缆井（沟）内整洁不积水，井盖完好平整，井内线路整齐，标志牌保持完好、字迹清楚，地埋管线不外露。每段管线的检查必须有现场照片作为台账记录备查。

在合同签订后60天内完成对所有养护范围内照明设施及其附属设施（包括控制设备）的数量普查以及牢固度、安全性、防漏电情况的全覆盖检查和对应处置工作。每季度至少一次对照明设施的数量进行核验调整，如发现设施量上报数量、变更理由与现场不符，由中标人承担负责并将设施数量恢复。中标人按照“一楼（桥、公园）一档”的要求，建立照明设施户籍档案，报城市照明管理部门备案。每年至少一次对照明设施及其附属设施的完好情况进行评估，编制整体的照明设施现状评估报告经盖章审核后上报。

2.3维修及更新

（1）对日常巡查中发现的影响照明设施及其附属设施（包括控制设备）正常运行的问题，中标人要及时修复和解决，对设施设备及配件整体损坏、无法修复的，中标人应给予整体更换，且应保持修复（更换）后的设施设备及配件的数量、型号和规格不变。如原有产品已淘汰、无法购买，须经采购人书面确认后方可替换，中标人在对易积水区域所有照明设施及线路进行维修时应提前将维修计划上报采购人并在有条件的前提下采用防水措施及配件，杜绝漏电隐患，中标人对防水措施及配件的使用情况、防水配件的产品质量进行抽检，所有费用包含在合同价内。

（2）如遇质保期内的照明设施及其附属设施（包括控制设备）损坏，应联系原建设单位督促质保厂家供货。由于中标人维护、检修方法不当造成设施设备损坏的，由中标人负责修复、更换，并自行承担相应费用。

质保期内的照明设施及其附属设施（含控制设备）等损坏，经采购人发函催促建设单位未得到及时响应的，且对养护区域内的照明整体效果确有显著影响的，中标人必须代为维修、更换。相关费用另计。

（3）因主体设施（桥梁、绿地等）自身改造，导致整体照明设施存在拆卸、安装情况，从而发生的费用，按工程项目造价审核执行，经采购人书面审核确认后按实支付，相关费用另计。

（4）经检测发现照明设施及其附属设施接地电阻不符合标准的，中标人应予以维修（改造），日常维护类的费用包含在合同包干价内。

（5）照明设施被盗中标人应及时报警并尽快修复，修复费用包含在合同包干价中。中标人应采取有力的防偷盗措施和管理措施，使照明设施被偷盗损失频次降到最低程度。

（6）因人为因素导致照明设施受损的，中标人应立即向采购人报告并负责联系肇事方处理赔偿事宜。中标人在受理赔偿过程中，有明显超出市场合理价格的理赔行为引发社会媒体舆论的，经采购人核实，由中标人返还肇事方双倍赔偿金额。若出现肇事方逃逸，无法找到肇事人做赔偿处理的，无法追查责任对象等其他事例，中标人负责修复所有受损设施，费用包含在合同包干价中。无线终端事故先由中标人做好应急处理（安装时控），并通知无线终端维护单位。

（7）中标人应配合采购人做好新建、改建照明项目的移交接管工作，检查移交项目照明设施运行情况，移交项目配合费用包含在合同价中。

（8）因灯具安装运行导致的结构渗漏水问题，中标人应协同采购人做好与业主的沟通工作，并无偿对渗漏水部位进行防渗漏水处理，费用包含在合同价中。

（9）时刻关注照明控制设备的运行环境，确保控制室内的温度和湿度保持在适当范围。如控制室内的环境无法满足控制设备的正常运行需求，中标人应对设备运行环境进行改造，采取加装空调、除湿机等措施，确保控制设备在无人值守的环境下具备长期稳定工作的能力，费用按工程项目造价审核执行，经采购人书面审核确认后按实支付，相关费用另计。

（10）对维护范围内的所有电源点进行巡查，确保照明电路专线专用。经城市照明管理部门同意，允许接驳用电的设施，中标人须配合做好接电工作。

（11）对台风、地震、洪涝等不可抗力及自然因素造成的照明设施及其附属设施（包括控制设备）的损坏、丢失，中标人应无条件予以维修恢复，费用另计。

（12）保证智能灯光控制软件的正常运行，对夜景灯光动态场景进行维护及更新（不少于一年四次）。

2.4清洁与保养（费用包含在合同价内）

（1）中标人每年至少一次对照明设施及其附属设施进行全面清洗与保养，内容包括但不限于：

①对照明设施进行清洗，清除灯具上附着的污物、灰尘、树叶、蛛网等，重点对灯具透光面的内外层进行清洗，确保透光性保持在较高水准，对模糊破损的设施编号牌进行更换。

②对灯具底座、支架、桥架、盖板及其连接件进行检查和紧固，如发现锈蚀的零配件及连接件，应清除锈蚀并进行防锈处理，对锈蚀严重的应进行更换。对破损、松动、脱落的部件应当即进行维修和紧固。

③检查供电线路所涉及到的电缆沟、电缆井、接线盒、开关电源盒、过境孔、穿墙孔等处的防水密闭性是否完好，对不完好的地方及时进行封堵更换，对线路接头进行检查和保养，对模糊、损坏的管线标识进行更换。

④对配电箱进行扫尘作业，清除内部及周边杂物，对接线螺丝、接线端子进行紧固，对氧化、锈蚀、损坏的配件进行更换，对箱体内的线路进行整理，对褪色、不清晰的挂牌标志、喷涂标识进行翻新等。

（2）中标人每季度至少一次对主控设备进行除尘、清理和重启，做好防潮、防尘、防腐、防高（低）温等工作，确保系统稳定可靠。检查控制室内通风、散热、净尘、供电等设施，保证室内温度及湿度等适宜相关设施运行、供电设施运行可靠。

2.5应急保障与维修响应

（1）维修响应：在接到维修指令后，中标人应于30分钟内派人到达现场，处理照明设施出现的故障，确保故障在最短时间内修复，并及时将修复情况反馈采购人。

最低时限要求：一般电器故障在12小时内修复，电缆断线造成的故障一般在24小时内查清情况并修复（需要道路开挖修复的报采购人另行确定时限）。     

（2）应急保障：在出现应急情况时，中标人应在接到通知后的30分钟内赶赴现场做应急处理，1小时内排除问题。中标人应针对景观照明设施可能遭遇的突发事件编制各类应急预案，每年组织至少1次应急演练。在应对极端天气时，中标人应提前对室外设备做好加固、漏电检查、防寒、防潮和防水等应对措施，按照采购人要求增派巡查维修人员，服从采购人的统一调度，随时做好应急抢修准备。中标人应在仓库配备一定数量的应急物资。

（3）网络安全保障：涉及景观场景播放功能的，应建立网络安全管理机制，制定网络安全突发事件应急预案，采取有效措施防范网络入侵或攻击。

2.6设施量变更

根据采购人工作需要或设施的实际情况，采购人有权对设施量进行调整，每月底采购人对调整的照明设施量进行核定，中标人进行确认。

未经采购人同意，中标人不得擅自拆除照明设施（不论是否可以正常运行），擅自拆除的，按中标单价结合拆除数量在养护费用中扣除，并由执法部门按规定处理。

2.7安全文明施工要求

（1）中标人应高度重视安全生产工作，建立健全安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援等一系列安全管理工作机制，配备各岗位专兼职安全人员，做到安全生产有人抓、有人管。

（2）中标人应组织以安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核，全年开展面向全体管理、养护人员的安全教育培训不少于2次。

（3）大楼配备吊篮设备的，应尽量使用，在确保施工安全前提下可采用“蜘蛛人”吊装作业，采用“蜘蛛人”吊装作业的，应通知安全人员监督下进行，严禁擅自吊装作业；禁止在无人看护下单独进行养护作业。

（4）高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件；高空物件传递必须装袋并用绳系牢固，严禁用绳索直接传递物件；工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净，防止落下伤人。

（5）须做好施工区域安全封闭措施，在大楼施工部位下方设置围护或警戒红线，必要时须设置安全网或隔离脚手架，在施工区域两端设置醒目告示牌并派专人守护，守护人应提醒过往行人或车辆注意安全，快速通过或绕行。

（6）中标人须做好入户对接工作，加强与各大楼业主、物业之间的关系，妥善处理与各大楼业主、物业之间的矛盾和冲突，因中标人过错或沟通协调不力而造成大楼业主抵制的出现的负面行为和造成的后果，采购人有权追诉。

（7）养护现场应防止噪声污染及扬尘，外墙清洗、补漏、钻孔、打洞应选择噪声较小的工具器械，噪声影响大的施工工序应避开居民休息或正常上班时间，有关工序应及时与大楼业主进行沟通；现场用火、夜间维修必须征得大楼业主同意方可施工。

（8）维修、检查现场应材料堆放整齐，维修完成后料尽场清，施工产生的废料、垃圾应采用层层清理，集中堆放，统一搬运，防止大风吹挂。

（9）外墙吊装养护作业须提前告知大楼业主；在吊装过程中，现场施工人员严禁张望、偷窥大楼内部，严禁侵犯大楼业主隐私；吊篮、蜘蛛人施工作业在确保安全前提下应加装防隐私装置。

（10）中标人的养护工作须服从大楼业主的安排，不得扰乱其正常的工作秩序，根据大楼业主指定通道进出大楼；因维修、检查需要预计将造成一定影响的，应前提通知并做好相关预防、补救措施；须严格管理工作人员，杜绝现场抽烟、喧哗、吐痰、赤膊、大小便偷窃、滋扰、闹事及其他不文明行为。

（11）现场管理、作业人员一律禁止饮酒上岗，养护人员须经过安全教育培训并按工种持证上岗，严格按规定穿戴工作服、绝缘鞋，安全帽、反光背心，佩戴工作证，人证相符。严格遵守《电工操作规程》及有关安全规章制度进行维护和作业，巡查巡修须二人以上，作业前应检查自身身体状况及使用的车辆、器械、装备状况，做好安全文明施工交底。

（12）中标人必须购买建筑工程一切险（附加第三者责任险），保险有效期应大于项目维护期。养护期间如发生触电漏电、高空坠物、安装部位渗漏水、火情等事件，相关责任及经济赔偿由中标人全部承担。

2.8台账记录要求

（1）在完成日常巡查、定期检查、维修、清洁保养等养护行为的同时，中标人要按照采购人提供的台账格式和频次要求做好相关台账记录，并按时上报台账资料，交由采购人审核，作为养护工作的规定性考核内容。

（2）中标人应配备至少2顶安全帽，在定期检查、清洁、保养过程中，操作人员必须佩戴安全帽，以视频形式记录下检查、清洁、保养的全过程。视频资料中标人必须长期妥善储存，由采购人定期抽查，以加强对定期检查、清洁、保养实施质量的监管。

附表：中标人台账提交频率时间表

	每日填写表格记录
	每日巡查记录表

	每月填写表格记录
	每月巡查轨迹记录表

	每季度填写表格记录
	主控设备清洗及保养表，安全检测

	每年填写表格记录
	每年照明设施及其配件检查表

	
	每年所有供配电设备（包括变压器）检查表

	
	每年所有管线检查表

	
	每年照明设施及其附属设施清洗保养表

	
	所有楼宇防渗漏水检查确认表并实时上报

	
	变压器维修单位更换申请表

	
	按“一楼（桥、公园）一档”要求，建立照明设施户籍档案

	
	对所有范围内照明设施及其附属设施（包括控制设备）数量普查及牢固度、安全性、防漏电、防渗漏水情况的全覆盖检查和对应处置工作

	合同签订后60天内完成
	所有备品备件清单并实时更新

	按业主要求编制的其他清单
	


养护周期内，所有应采购人要求提供的台账资料，中标人应无偿提供，其印制装订费用包括在合同价内。

3、人员配置要求
3.1中标人应配备可胜任养护工作的专业人员参与养护服务工作，人员数量应符合本项目的实际需要。如中标人拟派的服务人员在本项目实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合采购文件的要求或与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，采购人有权要求其重新调整充实专业服务人员，中标人必须接受，否则作违约处理，采购人可单方面终止合同，造成经济损失的，中标人应予赔偿。
	★项目部主要管理人员要求

	岗位
	人数
	任职条件
	主要职责

	项目负责人
	1
	具有机电工程专业二级（含）以上注册建造师证书
	负责做好与采购人、监理、审计等单位的配合工作，负责养护方案及工作计划审核，抓好养护、合同、资金、人员考核等管理工作。

	技术负责人
	1
	具有机电工程专业二级（含）以上注册建造师证书
	负责项目技术指导，做好现场技术管理，负责各类总结、报告编制审核，编制工作计划、工作方案，负责做好巡查、检查、维修、清洁保养等工作的分析评估及报告编制工作，监督考核各项现场工作，保障项目顺利推进。

	技术资料员
	1
	具有资料员岗位证书
	负责养护方案、应急预案等各类后台资料的编制，工作计划制定，各类养护数据、报告、报表编制等。负责日常资料台账的搜集、编制、整理工作。编制每月进度款的预算，配合完成审计工作。编制养护专项的预算。

	现场管理员
	1
	具有施工员岗位证书
	负责现场养护施工管理，主要做好质量、安全及进度控制，按合同、维修任务单、专项审批方案安排施工，负责做好巡查、检查、维修、清洁保养的现场监督工作，负责应急响应现场的处置工作。

	安全员
	1
	具有有效的安全生产考核合格证书（C证）
	负责安全方案编制、安全交底、安全教育以及现场安全管理工作。

	★注：须提供上述人员开标日前3个月内任一个月的社保部门开具的社保证明材料复印件、相关执业资格证书、岗位证书等证书复印件，编入商务技术文件中。

	养护作业人员要求

	（1）高压电工≥1名，提供电工进网作业许可证，作业类别高压。

（2）低压电工≥2名，提供岗位证书，要求作业类别为电工作业且准操项目为低压电工作业。

（3）高空作业人员≥2名，提供岗位证书，要求作业类别为高处作业（可与高压电工、低压电工中的人员重合）。
★注：须提供上述符合（1）、（2）、（3）要求人员的开标日前3个月内任一个月的社保部门开具的社保证明材料复印件、相关证书复印件，编入商务技术文件中。
（4）其他人员：按需配置。


3.2以上人员在合同期内未经采购人同意，不得随意更换。如特殊情况需变更人员，须经审核同意后办理变更手续，方可变更（其中项目负责人及安全员无特殊情况，不允许变更）。
3.3中标人应为维护作业人员购买意外伤害保险，意外伤害保险有效期应大于项目维护期。
3.4中标人应强化队伍的管理，建立上岗人员花名册，登记人员相关信息（身份证、暂住证、职业资格证、社保证明、保险证明），每年一次检查身体健康情况，相关信息在合同签订一个月内递交采购人备案。所派人员男性年龄不得超过60周岁，女性不得超过50周岁。
3.5中标人应结合招标要求，对内部相关人员制定科学完善的考勤制度和考核制度，日间夜间作业人员每日必须完成考勤打卡，同时明确绩效奖惩金额，将人员绩效考核与养护考核结果相挂钩，做到通报到一线、奖惩到一线。
3.6照明启闭期间中标人外业人员到岗率不低于60%，并上报每日定位、轨迹；重大活动或应急响应全体人员全部到岗，并服从采购人统一安排、调配。
4、车辆设备配置要求

4.1须配置在宁波市区不限行的施工专用车辆、巡查车辆若干，如出现特殊任务或紧急情况需要增加用车时，中标人需有能力解决。

4.2按照项目要求配备照明设施日常维护、检查所必须的设备，包括但不限于：常规工具及应急抢险工具按相关规定配备，每个电工配备一套，配备地下电缆断点检测仪1台，大功率热风机2台，照明动态控制测试设备（宁波控制标准）1台，大功率柴油抽水泵1台，电缆埋深检测仪1台。

4.3以上车辆设备应常备于养护项目部，在接到采购人通知后，保证所需的机械设备、车辆、应急物资在30分钟内（如投标时承诺到场时间小于30分钟的，按投标承诺为准）到达指定地点，超时未到达的，按日常考核办法进行处置。

5、物料配置要求

项目部应设立物料仓库并建立仓库的管理和保障机制。仓库内应妥善保管照明设施养护所需的器材、耗材以及应急保障物资。具体遇重大保障或防汛防台等特殊需要时，部分易损备件应适当增加库存。
6、养护经费核拨方式

6.1养护经费核拨方式：①合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的20%作为预付款；②结合考核结果，每月按月考核成绩核定当月费用，按季度进行核拨，采购人在收到符合财务制度要求的发票后7个工作日内核拨给中标人。核拨的服务经费在预付款中扣除，扣完后继续按季度进行核拨支付。

6.2考核采用定期检查和不定期检查相结合，按百分制计算考核分数。采购人每月进行考核评分，每次检查结果均作为考核评分的依据。

6.3月考核成绩以百分计共分为四档，即优秀、良好、合格和不合格。月考核成绩达到98分以上为优秀，达到95分及以上为良好，达到90分及以上为合格，90分以下为不合格，月考核成绩招标人考核占100%。

每月核拨的养护经费=（年度养护费用/12）-每月扣除的费用

（1）按月考核成绩核定当月费用，每季度结算核拨一次。

① 考核达到合格以上的全额核定，不扣月度经费；

② 考核成绩90（不含）～85（含）分，以90分为基准，每下降1分，扣除月度经费的2%；

③ 考核成绩85（不含）～80（含）分，其中85（含）~90分（不含）部分，以90分为基准，每下降1分扣除月度服务经费的2%；80（含）~85分（不含）部分，以85分为基准，每下降1分扣除月度服务经费的6%（例如：当月考核分为81分，则扣除2%×5+6%×4=34%）；

④ 考核成绩在80分以下的，不予拨付月度养护经费。

注：如合同履约期内有三个月考核不合格的，招标人有权单方提前解除合同，由此产生的后果全部由中标人承担。

（2）考核验收参照《宁波国家高新区公共照明设施考核评分标准》执行，该办法由招标人负责提供，后期如有修订按最新版执行。

本项目的考核办法解释权归招标人所有；如有必要，招标人有权对考核标准和实施细则进行合理的修改并通知中标人，中标人必须无条件服从。

6.4督促整改、群众监督落实工作管理办法

① 群众举报、投诉，经调查情况属养护单位责任的，根据事实及情节，情节严重的，每次扣2000元并予以通报；被新闻媒体（包括网络）曝光的，根据事实影响，影响轻微的，每次扣2000元，影响较为恶劣的，每次扣10000元并承担相关责任，扣罚金额在当月养护费中核减。

② 中标人要及时、认真落实好督促整改工作，并在规定的时间内做好责任区域的整改和书面反馈。对由于客观原因，不能及时完成整改的，要及时说明理由，并确定完成日期。对未按要求或故意拖延不整改、不及时反馈、谎报整改落实的，将通报批评，并可扣发当月养护经费每次1000元。

③ 中标人要做好自巡自查工作，建立内部巡查考核制度，提高考核养护水平，并将每月总结和下月计划在每月25日前上报，未及时上报且无特殊理由的，可扣发当月养护经费500元。

④ 为加强养护设施管理，中标人对于养护设施量有变更的，必须在设施量变更后5个工作日内将变量情况及变更后的设施量上报，未及时上报且无特殊理由的，可扣发当月养护经费500～2000元整。

⑤上述罚金与考核分数不挂钩，如当月养护经费已经扣完，则罚金从季度养护经费中扣除。
附件：宁波国家高新区公共照明设施考核评分标准
	序号
	考核指标
	考核标准
	评分标准
	标准分

	1
	公共照明设施完好情况。
	灯杆、灯罩、变压器、控制箱，设施齐全，无破损，灯杆垂直度≤2‰。
	抽查一条主干道，一条次干道，一条支路，破损一处扣1分，不洁一处扣0.5分，一处灯杆垂直度≤2‰，一盏灯不亮扣0.5分，扣完为止。
	20分

	2
	景观灯亮灯率。
	景观灯亮灯率98%以上。
	亮灯率≥98%得满分，93%≤亮灯率≤98得10分，亮灯率<93%得0分，每个月将不定期进行检查。
	20分

	3
	景观灯保洁。
	灯杆、灯罩、变压器、控制箱上无“三乱”，无明显黑斑；灯罩上有无蛛网、无明显积灰；灯杆油漆完好，无色差。
	有“三乱”未及时通知每处扣0.5分；有明显黑斑和蜘蛛网每处扣0.5分；油漆脱落每杆扣0.5分；灯杆有明显色差每杆扣0.5分，扣完为止。
	10分

	4
	认真做好照明设施的日常巡查工作，发现问题及时整改。
	建立巡查制度，做好巡查工作，主要道路巡查3次/周，一般道路2次/周。
	查台账，看现场，未建立巡查制度扣3分；未按规定完成巡查次数，缺少一处扣2分；巡查记录不完整每处扣0.5分。
	15分

	5
	做好城区景观照明的维护工作，及时上报工作计划和总结。
	按要求做好城区景观照明的维护工作，每个月上报维护本月工作计划和上月工作总结。
	看计划、翻总结、查现场，按要求做好城区景观的维护工作得满分；未按计划和规定时间内（普通3日内，高层7日内）修复，每处扣1分。
	10分

	6
	做好城区照明设施档案资料。
	照明设施管理制度完善，有年度计划，有各类设施巡查记录，日常维养记录。
	台账每月检查，没有年度计划扣2分；没有设施巡查记录扣2分；没有日常维养记录扣2分，设施管理制度不完善酌情扣分。
	10分

	7
	设备管理。
	设备完好、无机械设备故障。
	查看设备运行管理、保养，制度落实情况，设备完好、无机械故障事故得满分。
	5分

	8
	抓好安全生产工作。
	无安全生产事故，养护施工场地有明显标志，确保行人、车辆、养护工人安全，施工人员要持证上岗。
	台账资料齐全、无安全事故得满分；发生一般安全事故扣5分，发生重大安全事故扣10分；每处未放置警示标志扣1分；发现人员未佩戴安全护具和上岗证施工每处扣1分，扣完为止。
	10分

	合计
	100分


五、商务条款要求

	序号
	条款
	内容

	1
	服务地点
	采购人指定地点

	2
	★服务时间要求
	总期限三年，合同一年一签，采购人根据中标人上一年度的合同履约、考核及财政资金审批情况决定是否续签。
注：服务期内，因上级政策调整或政府机构管理权限发生重大变化等情况，招标人有权单方无条件解除本合同或不再续签合同，无需征得中标人同意，亦不承担任何违约赔偿责任及法律责任。

	3
	★付款方式
	（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的20%作为预付款；

（2）结合考核结果，每月按月考核成绩核定当月费用，按季度进行核拨，采购人在收到符合财务制度要求的发票后7个工作日内核拨给中标人。核拨的服务经费在预付款中扣除，扣完后继续按季度进行核拨支付。

注：具体核拨方式详见本部分内容。

	4
	履约保证金
	本项目无需缴纳履约保证金。

	5
	合同终止
	（1）未能使服务达到招标文件规定的技术要求的；

（2）未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内完成采购人要求的服务的；

（3）未能履行合同规定的其它义务。


第五部分 评标办法及标准

本评标办法是对《投标人须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。
评标委员会按照采购文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。
●评标办法
本次采购招标项目选用：综合评分法
●评标细则
1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委商务技术分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐本项目的中标候选人1名。

●其他说明
有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。
本次采购为专门面向中小企业/小微企业采购，满足要求的投标人不再享受价格扣除优惠。
●评分标准
评分标准

	类别
	评分项
	评分标准
	分值

	商务技术分90分
	1、项目理解程度（5分）
	根据投标人针对本项目所涉及到的景观照明设施现场实际情况的了解和调研情况（交通情况、地理情况、设施分布等）是否全面、准确进行评议。
对本项目所涉范围的景观照明设施现场实际情况了解完整全面、分析准确透彻，得5分；

对本项目所涉范围的景观照明设施现场实际情况了解较为完整全面、分析较为准确透彻，得4.5分；

对本项目所涉范围的景观照明设施现场实际情况了解的全面性、分析的准确性尚可，得4分；

对本项目所涉范围的景观照明设施现场实际情况了解的全面性、分析的准确性一般，得3.5分；

对本项目所涉范围的景观照明设施现场实际情况了解欠全面，分析欠准确，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5

	
	2、重难点分析及解决措施（12分）
	（1）对本项目实施过程中的关键点及重难点分析是否到位、是否理解透彻进行评审：

关键点及重难点分析到位、理解分析透彻，得6分；

关键点及重难点分析较为到位、理解较为透彻，得5分；

关键点及重难点分析到位程度、理解分析透彻程度尚可，得4分；

关键点及重难点分析到位程度、理解分析透彻程度一般，得3分；

关键点及重难点分析欠到位、理解分析欠透彻，得1分；

未提供内容本项不得分。
	6

	
	
	（2）对本项目实施过程中的重难点的应对解决措施是否可行、有效进行评审：

关键点及重难点应对措施可行、有效，得6分；

关键点及重难点应对措施较为可行、较为有效，得5分；

关键点及重难点应对措施可行性、有效性尚可，得4分；

关键点及重难点应对措施可行性、有效性一般，得3分；

关键点及重难点应对措施欠可行、欠有效，得1分；

未提供内容本项不得分。
	6

	
	3、日常养护方案（25分）
	（1）根据投标人针对景观照明设施养护服务中日常巡查方案安排的合理性、有效性、科学性、可行性、针对性进行评审：

日常巡查方案合理、有效、科学、可行、有针对性的，得5分；

日常巡查方案较为合理、有效、科学且较为可行、有一定的针对性的，得4.5分；

日常巡查方案合理性、有效性、科学性尚可且方案的可行性亦尚可的，得4分；

日常巡查方案合理性、有效性一般、针对性一般的，得3.5分；

日常巡查方案欠合理性、欠有效性、针对性不强的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5

	
	
	（2）根据投标人针对景观照明设施养护服务中不同区域不同灯型的日常保养方案安排的完整性、有效性、科学性、可行性、针对性进行评审：

日常保养方案完整、有效、科学、可行、有针对性的，得5分；

日常保养方案较为完整、有效、科学且较为可行、有一定的针对性的，得4.5分；

日常保养方案完整性、有效性、科学性尚可且方案的可行性亦尚可的，得4分；

日常保养方案完整性、有效性一般、针对性一般的，得3.5分；

日常保养方案欠完整性、欠有效性、针对性不强的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5

	
	
	（3）根据投标人针对景观照明设施养护服务中日常维修方案安排的完整性、有效性、科学性、可行性、针对性进行评审：

日常维修方案完整、有效、科学、可行、有针对性的，得5分；

日常维修方案较为完整、有效、科学且较为可行、有一定的针对性的，得4.5分；

日常维修方案完整性、有效性、科学性尚可且方案的可行性亦尚可的，得4分；

日常维修方案完整性、有效性一般、针对性一般的，得3.5分；

日常维修方案欠完整性、欠有效性、针对性不强的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5

	
	
	（4）根据投标人针对景观照明设施养护服务中日常养护的管理体系、管理制度、作业规程安排的合理性、有效性、科学性、可行性进行评审：

管理体系、管理制度、作业规程安排合理、有效、科学、可行的，得5分；

管理体系、管理制度、作业规程安排较为合理、有效、科学且较为可行、有一定的针对性的，得4.5分；

管理体系、管理制度、作业规程安排合理性、有效性、科学性尚可且方案的可行性亦尚可的，得4分；

管理体系、管理制度、作业规程安排合理性、有效性一般、针对性一般的，得3.5分；

管理体系、管理制度、作业规程安排欠合理性、欠有效性、针对性不强的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5

	
	
	（5）根据投标人针对景观照明设施养护服务中养护质量、亮化率保障措施的合理性、有效性、科学性、可行性进行评审：

养护质量、亮化率保障措施合理、有效、科学、可行的，得5分；

养护质量、亮化率保障措施较为合理、有效、科学且较为可行、有一定的针对性的，得4.5分；

养护质量、亮化率保障措施合理性、有效性、科学性尚可且方案的可行性亦尚可的，得4分；

养护质量、亮化率保障措施合理性、有效性一般、针对性一般的，得3.5分；

养护质量、亮化率保障措施欠合理性、欠有效性、针对性不强的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5

	
	4、安全管理、文明施工及环保措施（13分）
	（1）根据投标人针对景观照明设施养护服务中安全管理措施及实施计划的可行性、完善性、有效性、科学性进行评审：

安全管理措施及实施计划可行性、完善性、有效性、科学性强的，得5分；

安全管理措施及实施计划较为可行、完善、有效、科学的，得4.5分；

安全管理措施及实施计划可行性、完善性、有效性、科学性尚可，得4分；

安全管理措施及实施计划可行性、完善性、有效性、科学性一般，得3.5分；

安全管理措施及实施计划单一、效果不明显、科学性不佳，得2分；

未提供内容的本项目不得分。
	5

	
	
	（2）根据投标人针对景观照明设施养护服务中文明施工措施的可行性、完善性、有效性、科学性进行评审：

文明施工措施可行性、完善性、有效性、科学性强的，得4分；

文明施工措施较为可行、完善、有效、科学的，得3.5分；

文明施工措施可行性、完善性、有效性、科学性尚可，得3分；

文明施工措施可行性、完善性、有效性、科学性一般，得2.5分；

文明施工措施单一、效果不明显、科学性不佳，得1分；

未提供内容的本项目不得分。
	4

	
	
	（3）根据投标人针对景观照明设施养护服务中环境保护措施的可行性、完善性、有效性、科学性进行评审：

环境保护措施可行性、完善性、有效性、科学性强的，得4分；

环境保护措施较为可行、完善、有效、科学的，得3.5分；

环境保护措施可行性、完善性、有效性、科学性尚可，得3分；

环境保护措施可行性、完善性、有效性、科学性一般，得2.5分；

环境保护措施单一、效果不明显、科学性不佳，得1分；

未提供内容的本项目不得分。
	4

	
	5、拟投入设备、车辆（7分）
	根据投标人拟配维修专业工具设备数量、专业性、适用性等情况进行评议：

①配置合理，可以很好满足项目实施要求的得5分；

②配置较合理，较好满足项目实施要求的得4.5分；

③配置相对合理、基本满足项目实施要求的得4分；

④配置合理性、可行性一般的得3.5分；

⑤配置较差、无法有效满足项目需求的得2分；

未提供内容的本项目不得分。

注：投标文件中提供设备图片。
	5

	
	
	投标人针对本项目配备至少1辆登高车的得 2分；未提供的得0分。

注：自有、租赁车辆均予以认可，投标文件中提供：

①如为自有车辆：提供加盖投标人公章的车辆行驶证复印件及车辆清晰图片（能清晰反映车牌号码）。

②如为租赁车辆：提供租赁协议复印件、车辆行驶证复印件及车辆清晰图片（能清晰反映车牌号码）
	2

	
	6、应急方案及与相关部门的配合协调方案（5分）
	评委根据投标人对本项目应急方案及与相关部门的配合协调方案是否完整、是否有效、是否科学进行评审：

应急方案及与配合协调方案内容齐全，编制科学、合理的得5分；

应急方案及与配合协调方案内容较为齐全，编制较为科学、合理的得4.5分；

应急方案及与配合协调方案内容齐全性，编制的科学性、合理性尚可的得4分；

应急方案及与配合协调方案内容齐全性，编制的科学性、合理性一般的得3.5分；

应急方案及与配合协调方案内容齐全性不够，编制不够科学、合理性的得2分；

未提供内容本项不得分。
	5

	
	7、拟投入的人员配备（10分）
	根据投标人提供的针对本项目团队人员进行评议。

（1）拟派项目负责人具有机电类或电气类等相关专业工程师职称的得0.5分，具有机电类或电气类等相关专业高级工程师及以上职称的得1分。

（2）拟派技术负责人具有机电类或电气类等相关专业工程师职称的得0.5分，具有机电类或电气类等相关专业高级工程师及以上职称的得1分；

（3）拟派其他人员（3分）

拟派作业人员持有高压电工作业证的至少1名，每多1名加0.5分，最多加1分；持有低压电工作业证的至少2名，每多1名加0.5分，最多加1分；持有高处作业证（高处安装、维护拆除作业证）的至少2名，每多1名加0.5分，最多加1分；本项最高得3分；

备注：须提供以上人员有效证书复印件并加盖公章，同时提供开标当日前3个月内任意1个月的社保缴纳证明。
	5

	
	
	拟派高空作业车辆操作人员具有行政主管部门颁发的有效期内的高空作业车操作证，每人得1分，最多得2分；

备注：须提供以上人员有效证书复印件并加盖公章，同时提供开标当日前3个月内任意1个月的社保缴纳证明。
	2

	
	
	针对本项目的人员管理方案（包括内部考核方案、人员稳定性保障措施、安全管理措施、人员培训等）进行评议：

①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际需求，切实可行的得3分；

②方案内容较为详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得2分；

③方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得1分；

未提供相关内容本项不得分。
	3

	
	8、内部考核制度性（5分）
	根据投标人提供的针对本项目景观照明设施养护制定的内部考核制度的完善性、可操作性、科学性进行评审：

内部考核制度完善、可操作、科学的，得5分；

内部考核制度较为完善、可操作、科学的，得4.5分；

内部考核制度完善性、可操作性、科学性尚可的，得4分；

内部考核制度完善性、可操作性、科学性一般的，得3.5分；

内部考核制度完善性、可操作欠缺，科学性欠缺的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5

	
	9、服务响应情况及服务便捷性（4分）
	根据投标人针对本项目服务过程中针对采购人需求的响应是否及时、是否便捷进行评审：

服务过程中对采购人处置需求响应及时、积极，服务点便捷的，得4分；

服务过程中对采购人处置需求响应较为及时、积极，服务点较为便捷的，得3.5分；

服务过程中对采购人处置需求响应及时性、积极性及服务点便捷程度尚可的，得3分；

服务过程中对采购人处置需求响应及时性、积极性、服务点便捷程度一般的，得2.5分；

服务过程中对采购人处置需求响应及时性、积极性欠缺，服务点便捷性欠缺的，得1分；

未提供内容本项不得分。
	4

	
	10、认证体系（3分）
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001），每具备一个得1分，最高得3分。
注：提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台“http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”对应截图编入投标文件，且平台认证结果须为“有效”，否则不予认可。
	3

	
	11、类似业绩（1分）
	2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有照明设施养护项目业绩的，每份合同得0.5分，最高1分。

注：以上业绩均需提供合同（同一业主同一项目的不同年份合同视同为一个业绩）、中标通知书复印件加盖公章编入投标文件。
	1

	价

格

分10分
	评标基准价=满足采购文件要求的参与评审价格最低值。

基准价得满分10分。
参与评审的价格=投标人有效报价

投标报价得分=（评标基准价/参与评审价格）×价格分满分值
注：计算结果四舍五入保留两位小数。
	10


第六部分  拟签订的合同文本

（本合同仅供参考，最终合同以采购人与中标人签订的合同为准）

项目编号：ZGZB2026-131
项目名称：高新区城市景观照明设施日常养护项目 
甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及高新区城市景观照明设施日常养护项目（项目编号：ZGZB2026-131）公开采购的结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。
一、服务内容

高新区城市景观照明设施日常养护服务，包括高新区博浪大厦、华商大厦、轿辰大厦、石化大厦、石浦饭店、秀东尚座A、秀东尚座B、中国海运、中国移动、中国移动裙楼、杨木碶路(甬江大道-新晖路）道路、甬新河（高新段）的景观照明设施，养护工作主要包括：定期巡视，检查供电、控制、线路和照明等设备的运行状态，及时修复和处理各类灭灯、设备缺陷和设备故障；合理调整运行系统，确保设备处于良好的运行状态；亮灯率在99%以上，设施完好率在98%以上；建立维修档案和设备资料档案；定期进行运行分析，不断提高运行管理水平。保证智能灯光控制软件的正常运行，对灯光动态场景进行维护及更新（不少于一年四次）。具体设备详见附件清单。
二、合同金额，
1、本合同总金额为（大写）：        元/年 （小写：     ）。
2、上述合同金额包括但不限于：人工费用、设备折旧及使用费、作业工具及服装等耗材费、养护过程中所需的电缆（包含偷盗点电缆的修复、补齐）、配电箱、保护管、灯杆、光源及其他附属元器件等材料费、台风及洪水造成的设施损坏后的维修或更换费、办公场所使用费、突击性任务费、规费、措施费、代理服务费、管理费、税费、利润等其他与景观照明设施养护有关一切费用。

3、合同履约期限内，乙方承诺的上述合同价不因市场因素和政策因素变动而调整。如发生数量的增加或减少，以双方签字盖章认可的联系单为准，产生的费用（按增减数量×中标单价）计入发生期间所对应的月份中。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的台账或记录等相关资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或其他资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、组成合同的文件

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件及其附件；

4、采购文件；

5、标准、规范及有关技术文件；

6、图纸（如有）；

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。
五、履约保证金:本项目无需缴纳履约保证金。
六、合同履约期限：

总期限三年，合同一年一签，甲方根据乙方上一年度的合同履约、考核及财政资金审批情况决定是否续签。第一阶段合同期限：      年     月    日至    年   月   日止。
注：服务期内，因上级政策调整或政府机构管理权限发生重大变化等情况，甲方有权单方无条件解除本合同或不再续签合同，无需征得乙方同意，亦不承担任何违约赔偿责任及法律责任。

七、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人。

2、除非得到甲方的同意，否则乙方不得分包给他人。

3、甲方一旦发现乙方有转包或挂靠行为，或未经甲方同意的分包行为，甲方有权无条件终止合同，并要求乙方赔偿因此而造成的损失。
八、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务
1、甲方有权对乙方的项目实施业务进行全面的检查、管理和监控，对检查中发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。对检查中发现的问题有权要求乙方限期予以整改。

2、甲方有权对乙方不符合本项目要求（见采购文件）规定的行为进行处罚。

3、甲方应按时支付款项。

（二）乙方权利和义务

1、自觉服从甲方的管理，并接受上级部门的监督和指导。

2、按法律规定或经双方商定应由乙方承担的其他责任和义务。

3、应根据法律、法规的规定及本合同约定，编制管理服务方案报送甲方审定。

4、保证从事本管理项目的人员具备应有的素质要求。如需调整管理人员及技术骨干应事先通报甲方，对甲方提出认为不适合的在岗人员，乙方应作出相应调整。

5、合同终止时，乙方应向甲方提交管理总结报告。在约定时间内向甲方移交物料、设备、工具、档案和图纸资料；所有移交的内容都应有清单并由双方签收；全部手续完成后签署移交确认书。

6、维护期内除不可抗力的因素外，其它因人为因素、偷盗等原因导致的夜景照明设施缺损，均由乙方负责及时更换或维修，并承担相关费用。

7、景观照明设施配件维修更换（包括配电箱及配电箱内的所有元器件、各类光源、镇流器、触发器、景观照明设施电缆、灯杆监控设备等），要求必须采用同类规格、型号相匹配的材料。

8、维修保养中的相关工具由乙方自行承担。
九、养护经费核拨方式
1、养护经费核拨方式：

①合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款；

②结合考核结果，每月按月考核成绩核定当月费用，按季度进行核拨，甲方在收到符合财务制度要求的发票后7个工作日内核拨给乙方。核拨的服务经费在预付款中扣除，扣完后继续按季度进行核拨支付。

2、考核采用定期检查和不定期检查相结合，按百分制计算考核分数。甲方每月进行考核评分，每次检查结果均作为考核评分的依据。

3、月考核成绩以百分计共分为四档，即优秀、良好、合格和不合格。月考核成绩达到98分以上为优秀，达到95分及以上为良好，达到90分及以上为合格，90分以下为不合格，月考核成绩甲方考核占100%。

每月核拨的养护经费=（年度养护费用/12）-每月扣除的费用

（1）按月考核成绩核定当月费用，每季度结算核拨一次。

① 考核达到合格以上的全额核定，不扣月度经费；

② 考核成绩90（不含）～85（含）分，以90分为基准，每下降1分，扣除月度经费的2%；

③ 考核成绩85（不含）～80（含）分，其中85（含）~90分（不含）部分，以90分为基准，每下降1分扣除月度服务经费的2%；80（含）~85分（不含）部分，以85分为基准，每下降1分扣除月度服务经费的6%（例如：当月考核分为81分，则扣除2%×5+6%×4=34%）；

④ 考核成绩在80分以下的，不予拨付月度养护经费。

注：如合同履约期内有三个月考核不合格的，招标人有权单方提前解除合同，由此产生的后果全部由乙方承担。

（2）考核验收参照《宁波国家高新区公共照明设施考核评分标准》执行，该办法由甲方负责提供，后期如有修订按最新版执行。

本项目的考核办法解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权对考核标准和实施细则进行合理的修改并通知乙方，乙方必须无条件服从。

4、督促整改、群众监督落实工作管理办法

① 群众举报、投诉，经调查情况属养护单位责任的，根据事实及情节，情节较轻的，每次扣500元并予以通报，情节严重的，每次扣2000元并予以通报；被新闻媒体（包括网络）曝光的，根据事实影响，影响轻微的，每次扣2000元，影响较为恶劣的，每次扣10000元并承担相关责任，扣罚金额在当月养护费中核减。

② 乙方要及时、认真落实好督促整改工作，并在规定的时间内做好责任区域的整改和书面反馈。对由于客观原因，不能及时完成整改的，要及时说明理由，并确定完成日期。对未按要求或故意拖延不整改、不及时反馈、谎报整改落实的，将通报批评，并可扣发当月养护经费每次1000元。

③ 乙方要做好自巡自查工作，建立内部巡查考核制度，提高考核养护水平，并将每月总结和下月计划在每月25日前上报，未及时上报且无特殊理由的，可扣发当月养护经费500元。

④ 为加强养护设施管理，乙方对于养护设施量有变更的，必须在设施量变更后5个工作日内将变量情况及变更后的设施量上报，未及时上报且无特殊理由的，可扣发当月养护经费500～2000元整。

⑤上述罚金与考核分数不挂钩，如当月养护经费已经扣完，则罚金从季度养护经费中扣除。
十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1、乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2、若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担：

（1）转包或未经招标人同意，分包给与合同无关的第三方；

（2）出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

十二、保密条款 

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 伍 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。 

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、法律适用及争议解决

1、本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波高新区。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同终止：本合同出现以下情况时终止。

（1）期限届满时自行终止。

（2）根据招标文件“第四部分采购内容与要求”及乙方在《投标文件》中做出的承诺性条款进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

（3）符合本项目合同中约定的合同终止的其他条款。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份，备案 壹 份。
甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：        
法定代表人或受委托人（签字）：                法定代表人或受委托人（签字）：                   
联系人：                                      联系人：
地址：                                        地址： 
电话和传真：                                  电话传真：
开户银行：                                    开户银行： 
帐号：                                        帐号：                                           

                                          签 约 地：
                       签约日期：   年   月    日

第七部分   格式与表格
封面格式：（可选用）
投 标 文 件

项目名称：
               项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/商务技术文件
投标人名称（盖章）：
投标人地址：
                        年  月  日
格式一 投标函
投标函
致：中冠工程管理咨询有限公司
（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：
1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料。
2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：
（1）我们已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
（2）本投标自开标之日起     天内有效。
（3）保证遵守采购文件有关条款规定。
（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。
（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
3、与本项目有关的澄清、补充文件请发送至：

电子邮箱：                   传真号码：                
4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                  
邮编：           电话：           传真：             
投标人（盖章）：

日期：
附：招标服务费支付承诺书

招标服务费支付承诺书

致：中冠工程管理咨询有限公司
我公司已认真阅读了                       项目招标文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付招标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目招标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。
投标人全称（公章）：

日期：
中冠工程管理咨询有限公司招标服务费收取账号信息：

开户银行：温州银行股份有限公司宁波分行营业部

户名：中冠工程管理咨询有限公司

账号：902000120190005234
格式二 开标一览表

开标一览表

项目名称：                 项目编号：               

	序号
	项目名称
	投标报价

	1
	高新区城市景观照明设施日常养护项目
	小写：                    元/年
大写：                      元/年

	合同履约期限
	

	投标声明
	


注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。2、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人（盖章）：
日期：

格式三 分项报价表

分项报价表
项目名称：                                                 项目编号：              

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	LED智能投光灯
	1.5W*36
	套
	56 
	
	

	2
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	30660 
	
	

	3
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	1190 
	
	

	4
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	2010 
	
	

	5
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	17744 
	
	

	6
	LED智能投光灯
	1.5W*36
	套
	36 
	
	

	7
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	23390 
	
	

	8
	LED智能投光灯
	1.5W*36
	套
	18 
	
	

	9
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	20276 
	
	

	10
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	918 
	
	

	11
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	12148 
	
	

	12
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	31492 
	
	

	13
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	26710 
	
	

	14
	LED智能投光灯
	1.5W*36
	套
	36 
	
	

	15
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	967 
	
	

	16
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	26016 
	
	

	17
	LED智能投光灯
	1.5W*36
	套
	50 
	
	

	18
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	460 
	
	

	19
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	20044 
	
	

	20
	LED智能发光模块2
	0.3W*10
	套
	276 
	
	

	21
	LED智能发光模块1
	IP66 DV24V 0.25W*6 RGB
	套
	1792 
	
	

	22
	格栅灯安装(应急）
	LED 40W
	套
	3 
	
	

	23
	LED投光灯
	DC24V，52W,绿、蓝、黄、紫四色分时变化
	套
	144 
	
	

	24
	LED投光灯
	DC24V，18W,4200K
	套
	108 
	
	

	25
	LED投光灯
	DC24V，52W,4200K
	套
	125 
	
	

	26
	LED投光灯
	DC24V，52W,4200K(带鸟窝状防护伪装）
	套
	484 
	
	

	27
	流星雨灯饰,DC24V,20*4W/组，5000K
	
	套
	34 
	
	

	28
	LED灯带（扁四线）DC24V,8W/米，3000K
	
	套
	696 
	
	

	29
	LED洗墙灯
	DC24V,24W/米，4200K
	套
	16 
	
	

	30
	LED射灯
	DC24V,6W/套，4200K
	套
	8 
	
	

	31
	LED景观灯
	
	套
	17 
	
	

	32
	LED中杆灯
	4*250W
	套
	4 
	
	

	33
	LED中杆灯
	2*250W
	套
	8 
	
	

	34
	流星雨灯饰,DC24V,20*4W/组，5000K
	
	套
	34 
	
	

	35
	24WLED洗墙灯A
	
	套
	536 
	
	

	36
	18WLED洗墙灯B
	
	套
	176 
	
	

	37
	24WLED洗墙灯B
	
	套
	64 
	
	

	38
	9WLED洗墙灯B/2
	
	套
	180 
	
	

	39
	12WLED洗墙灯B/2
	
	套
	64 
	
	

	40
	投光灯6WLED,4200K
	
	套
	86 
	
	

	41
	投光灯6WLED,3000K
	
	套
	173 
	
	

	42
	投光灯6WLED线条,4200K
	
	套
	72 
	
	

	43
	投光灯36WLED,2700K
	
	套
	72 
	
	

	44
	投光灯150WLED,4200K
	
	套
	30 
	
	

	45
	遮光投光灯18W/LED
	4200K
	套
	222 
	
	

	46
	LED地埋灯（防眩光型）,22W/LED
	4000K
	套
	504 
	
	

	47
	LED点光源,3W/LED/湖兰色
	
	套
	102 
	
	

	48
	LED像素点光源，湖兰色/LED/0.72W每颗/12颗一米/9W每米
	
	套
	71796 
	
	

	49
	12WLED变色轮廓灯，12W/LED
	RGB
	套
	218 
	
	

	合计（元）
	


注：1、本表中“合计”金额需与开标一览表中“投标报价”保持一致。2、投标人可自行设计此表。

投标人（盖章）：
日期：

格式四 资格条件审查表

资格条件自查表

	评审内容
	招标文件要求
	自查结论
	证明资料页码

	资

格

性

审

查
	一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：
	□通过 

□不通过
	/

	
	1.关于资格的承诺函（格式见附件）
	
	第（ ）页-（  ）页

	
	2.有效的企业法人营业执照或其他组织（个体工商户）的营业执照复印件。

（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。）
	
	第（ ）页-（  ）页

	
	二、本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质。（提供有效资质证书复印件编入投标文件）
	
	

	
	三、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
	□通过 

□不通过
	信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（  ）页

	
	四、本项目专门面向中小企业/小微企业采购。（提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利单位声明函》）
	□通过 

□不通过
	第（ ）页-（  ）页


格式五  关于资格的承诺函

关于资格的承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

日期：
格式六 符合性自查表

符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	符合性审查
（商务技术文件）
	1、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外）
	□通过

□不通过
	/

	
	2、投标有效期满足采购文件要求；
	□通过

□不通过
	第（ ）页

	
	3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离。
	□通过

□不通过
	第（ ）页

	
	4、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件；
	□通过

□不通过
	/

	
	5、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全；
	□通过

□不通过
	第（ ）页

	
	6、投标文件格式规范、提供资料齐全且不存在虚假内容；
	□通过

□不通过
	/

	
	7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位符合采购文件要求；
	□通过

□不通过
	/

	
	8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章；
	□通过

□不通过
	/

	
	9、参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：

①不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同；

②上传的电子投标文件出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密，或加盖本项目其他投标供应商的电子印章；

③不同供应商的投标文件内容存在 3 处（含）以上错误一致；

④不同供应商联系人为同一人，或不同联系人的联系电话一致。

⑤不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取采购文件或网上投标（响应）的。
	□通过

□不通过
	/

	
	10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	□通过

□不通过
	/

	符合性审查
（报价文件）
	11、提交投标函且投标函内容符合采购文件要求；
	□通过

□不通过
	第（ ）页

	
	12、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外）；
	□通过

□不通过
	/

	
	13、报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
	□通过

□不通过
	/

	
	14、采用招标文件要求的报价形式报价的；
	□通过

□不通过
	/

	
	15、投标报价不具有选择性的
	□通过

□不通过
	/

	
	16、不存在投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的情形；

	□通过

□不通过
	/

	
	17、不存在采购文件规定的其他无效情形
	□通过

□不通过
	/


备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。 

格式七  技术条款偏离表
技术条款偏离表

项目编号：                        项目名称：
	序号
	《采购文件》中的技术要求
	《投标文件》技术条款响应
	说明

	1
	技术需求：
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	……
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》技术条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。其中★条款不得为“负偏离”，否则无效标处理。

2、如投标人完全响应招标文件的所有技术（服务）条款，则在“《投标文件》技术条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件技术（服务）条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有技术（服务）条款。

4、投标人技术规格响应若优于招标文件需求，合同签订及履约执行过程将按投标人技术（服务）条款响应为准。

5、如招标文件“第四部分 采购内容及要求”中要求提供检测报告、证书等证明材料，须在投标文件中另附。
投标人（盖章）：
日期：
格式八  商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                        项目名称：
	序号
	《采购文件》商务条款要求
	《投标文件》商务条款响应
	说明

	1
	服务地点：
	
	

	2
	★服务时间要求：
	
	

	3
	★付款方式：
	
	

	4
	履约保证金：
	
	

	5
	合同终止：
	
	

	6
	投标有效期：
	
	

	7
	招标文件“第六部分拟签订的合同文本”所有条款要求
	
	

	8
	
	
	

	9
	…..
	
	

	10
	
	
	


备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》商务条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、如投标人完全响应招标文件的所有商务条款，则在“《投标文件》商务条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件商务条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有商务条款。

投标人（盖章）：
日期：
格式九 供应商基本情况表格式
供应商基本情况表

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	注册地址
	

	经营地址
	

	单位性质
	
	注册资本
	

	经营范围
	
	营业期限
	年 月-  年 月

	资质情况
	

	员工数量
	共  人，其中，高级职称   人，中级职称  人

	联系电话
	
	传真
	

	主要业绩
	

	法 定 代 表 人 基 本 情 况

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  务
	
	职   称
	
	学    历
	

	备注:


  兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

日    期：
格式十  本项目负责人简历表
本项目负责人简历表

采购项目：                                                  项目编号：

	姓    名
	
	性    别
	

	资质等级
	
	职    称
	

	学    历
	
	年    龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	已完成及正在实施类似项目情况

	业主单位
	项目名称
	合同金额（万元）
	服务期限
	承接项目质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	


投标人（盖章）：

日    期：

格式十一  团队人员配备表
团队人员配备表
采购项目：                                       项目编号：

	序号
	岗位
	姓  名
	性别
	年龄
	学历
	职称职位
	从业经历、年限
	持证情况

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	3
	技术资料员
	
	
	
	
	
	
	

	4
	现场管理员
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	6
	高压电工
	
	
	
	
	
	
	

	7
	低压电工
	
	
	
	
	
	
	

	8
	低压电工
	
	
	
	
	
	
	

	9
	高空作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	10
	高空作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	


根据要求提供人员信息，表格可自行增加，并根据要求附相关证明材料。

投标人（盖章）：
日    期：

格式十二 法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：中冠工程管理咨询有限公司
（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   (项目编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。
本授权书于    年    月   日签字（或盖章）生效，特此声明。
【后附：（1）被授权人身份证正反面复印件；（2）提供由投标人为被授权人缴纳的投标截止时间前3个月内任一个月有效社保证明复印件编入投标文件）】

法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
日期：
附：
被授权人姓名（印刷体）：
职务：
被授权人（签字或盖章）：
详细通讯地址：
传真：
电话：
法定代表人身份证明书
单位名称：                                                                

地    址：                                                                
姓    名：                            性    别：                          
年    龄：                            职    务：                          
身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

    特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面复印件）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：
格式十三 中小企业声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（宁波高新区建设和交通管理局（生态环境局））的（高新区城市景观照明设施日常养护项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. 高新区城市景观照明设施日常养护服务 ，属于其他未列明行业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
                        日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

风险提示：

★1、《中小企业声明函》格式中所属行业不允许修改，并明确各标的对应所属企业类型。供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依法承担法律责任。
格式十四 残疾人福利性单位声明函（选用，如制造商为残疾人福利性单位，须提供）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                   企业名称（盖章）： 

                                            日  期：

注：
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
附件 商务技术分自评表
商务技术分自评表

	类别
	评分项
	评分标准
	分值
	自评分
	投标文件对应页码

	商务技术分90分
	1、项目理解程度（5分）
	根据投标人针对本项目所涉及到的景观照明设施现场实际情况的了解和调研情况（交通情况、地理情况、设施分布等）是否全面、准确进行评议。
对本项目所涉范围的景观照明设施现场实际情况了解完整全面、分析准确透彻，得5分；

对本项目所涉范围的景观照明设施现场实际情况了解较为完整全面、分析较为准确透彻，得4.5分；

对本项目所涉范围的景观照明设施现场实际情况了解的全面性、分析的准确性尚可，得4分；

对本项目所涉范围的景观照明设施现场实际情况了解的全面性、分析的准确性一般，得3.5分；

对本项目所涉范围的景观照明设施现场实际情况了解欠全面，分析欠准确，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5
	
	

	
	2、重难点分析及解决措施（12分）
	（1）对本项目实施过程中的关键点及重难点分析是否到位、是否理解透彻进行评审：

关键点及重难点分析到位、理解分析透彻，得6分；

关键点及重难点分析较为到位、理解较为透彻，得5分；

关键点及重难点分析到位程度、理解分析透彻程度尚可，得4分；

关键点及重难点分析到位程度、理解分析透彻程度一般，得3分；

关键点及重难点分析欠到位、理解分析欠透彻，得1分；

未提供内容本项不得分。
	6
	
	

	
	
	（2）对本项目实施过程中的重难点的应对解决措施是否可行、有效进行评审：

关键点及重难点应对措施可行、有效，得6分；

关键点及重难点应对措施较为可行、较为有效，得5分；

关键点及重难点应对措施可行性、有效性尚可，得4分；

关键点及重难点应对措施可行性、有效性一般，得3分；

关键点及重难点应对措施欠可行、欠有效，得1分；

未提供内容本项不得分。
	6
	
	

	
	3、日常养护方案（25分）
	（1）根据投标人针对景观照明设施养护服务中日常巡查方案安排的合理性、有效性、科学性、可行性、针对性进行评审：

日常巡查方案合理、有效、科学、可行、有针对性的，得5分；

日常巡查方案较为合理、有效、科学且较为可行、有一定的针对性的，得4.5分；

日常巡查方案合理性、有效性、科学性尚可且方案的可行性亦尚可的，得4分；

日常巡查方案合理性、有效性一般、针对性一般的，得3.5分；

日常巡查方案欠合理性、欠有效性、针对性不强的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5
	
	

	
	
	（2）根据投标人针对景观照明设施养护服务中不同区域不同灯型的日常保养方案安排的完整性、有效性、科学性、可行性、针对性进行评审：

日常保养方案完整、有效、科学、可行、有针对性的，得5分；

日常保养方案较为完整、有效、科学且较为可行、有一定的针对性的，得4.5分；

日常保养方案完整性、有效性、科学性尚可且方案的可行性亦尚可的，得4分；

日常保养方案完整性、有效性一般、针对性一般的，得3.5分；

日常保养方案欠完整性、欠有效性、针对性不强的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5
	
	

	
	
	（3）根据投标人针对景观照明设施养护服务中日常维修方案安排的完整性、有效性、科学性、可行性、针对性进行评审：

日常维修方案完整、有效、科学、可行、有针对性的，得5分；

日常维修方案较为完整、有效、科学且较为可行、有一定的针对性的，得4.5分；

日常维修方案完整性、有效性、科学性尚可且方案的可行性亦尚可的，得4分；

日常维修方案完整性、有效性一般、针对性一般的，得3.5分；

日常维修方案欠完整性、欠有效性、针对性不强的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5
	
	

	
	
	（4）根据投标人针对景观照明设施养护服务中日常养护的管理体系、管理制度、作业规程安排的合理性、有效性、科学性、可行性进行评审：

管理体系、管理制度、作业规程安排合理、有效、科学、可行的，得5分；

管理体系、管理制度、作业规程安排较为合理、有效、科学且较为可行、有一定的针对性的，得4.5分；

管理体系、管理制度、作业规程安排合理性、有效性、科学性尚可且方案的可行性亦尚可的，得4分；

管理体系、管理制度、作业规程安排合理性、有效性一般、针对性一般的，得3.5分；

管理体系、管理制度、作业规程安排欠合理性、欠有效性、针对性不强的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5
	
	

	
	
	（5）根据投标人针对景观照明设施养护服务中养护质量、亮化率保障措施的合理性、有效性、科学性、可行性进行评审：

养护质量、亮化率保障措施合理、有效、科学、可行的，得5分；

养护质量、亮化率保障措施较为合理、有效、科学且较为可行、有一定的针对性的，得4.5分；

养护质量、亮化率保障措施合理性、有效性、科学性尚可且方案的可行性亦尚可的，得4分；

养护质量、亮化率保障措施合理性、有效性一般、针对性一般的，得3.5分；

养护质量、亮化率保障措施欠合理性、欠有效性、针对性不强的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5
	
	

	
	4、安全管理、文明施工及环保措施（13分）
	（1）根据投标人针对景观照明设施养护服务中安全管理措施及实施计划的可行性、完善性、有效性、科学性进行评审：

安全管理措施及实施计划可行性、完善性、有效性、科学性强的，得5分；

安全管理措施及实施计划较为可行、完善、有效、科学的，得4.5分；

安全管理措施及实施计划可行性、完善性、有效性、科学性尚可，得4分；

安全管理措施及实施计划可行性、完善性、有效性、科学性一般，得3.5分；

安全管理措施及实施计划单一、效果不明显、科学性不佳，得2分；

未提供内容的本项目不得分。
	5
	
	

	
	
	（2）根据投标人针对景观照明设施养护服务中文明施工措施的可行性、完善性、有效性、科学性进行评审：

文明施工措施可行性、完善性、有效性、科学性强的，得4分；

文明施工措施较为可行、完善、有效、科学的，得3.5分；

文明施工措施可行性、完善性、有效性、科学性尚可，得3分；

文明施工措施可行性、完善性、有效性、科学性一般，得2.5分；

文明施工措施单一、效果不明显、科学性不佳，得1分；

未提供内容的本项目不得分。
	4
	
	

	
	
	（3）根据投标人针对景观照明设施养护服务中环境保护措施的可行性、完善性、有效性、科学性进行评审：

环境保护措施可行性、完善性、有效性、科学性强的，得4分；

环境保护措施较为可行、完善、有效、科学的，得3.5分；

环境保护措施可行性、完善性、有效性、科学性尚可，得3分；

环境保护措施可行性、完善性、有效性、科学性一般，得2.5分；

环境保护措施单一、效果不明显、科学性不佳，得1分；

未提供内容的本项目不得分。
	4
	
	

	
	5、拟投入设备、车辆（7分）
	根据投标人拟配维修专业工具设备数量、专业性、适用性等情况进行评议：

①配置合理，可以很好满足项目实施要求的得5分；

②配置较合理，较好满足项目实施要求的得4.5分；

③配置相对合理、基本满足项目实施要求的得4分；

④配置合理性、可行性一般的得3.5分；

⑤配置较差、无法有效满足项目需求的得2分；

未提供内容的本项目不得分。

注：投标文件中提供设备图片。
	5
	
	

	
	
	投标人针对本项目配备至少1辆登高车的得 2分；未提供的得0分。

注：自有、租赁车辆均予以认可，投标文件中提供：

①如为自有车辆：提供加盖投标人公章的车辆行驶证复印件及车辆清晰图片（能清晰反映车牌号码）。

②如为租赁车辆：提供租赁协议复印件、车辆行驶证复印件及车辆清晰图片（能清晰反映车牌号码）
	2
	
	

	
	6、应急方案及与相关部门的配合协调方案（5分）
	评委根据投标人对本项目应急方案及与相关部门的配合协调方案是否完整、是否有效、是否科学进行评审：

应急方案及与配合协调方案内容齐全，编制科学、合理的得5分；

应急方案及与配合协调方案内容较为齐全，编制较为科学、合理的得4.5分；

应急方案及与配合协调方案内容齐全性，编制的科学性、合理性尚可的得4分；

应急方案及与配合协调方案内容齐全性，编制的科学性、合理性一般的得3.5分；

应急方案及与配合协调方案内容齐全性不够，编制不够科学、合理性的得2分；

未提供内容本项不得分。
	5
	
	

	
	7、拟投入的人员配备（10分）
	根据投标人提供的针对本项目团队人员进行评议。

（1）拟派项目负责人具有机电类或电气类等相关专业工程师职称的得0.5分，具有机电类或电气类等相关专业高级工程师及以上职称的得1分。

（2）拟派技术负责人具有机电类或电气类等相关专业工程师职称的得0.5分，具有机电类或电气类等相关专业高级工程师及以上职称的得1分；

（3）拟派其他人员（3分）

拟派作业人员持有高压电工作业证的至少1名，每多1名加0.5分，最多加1分；持有低压电工作业证的至少2名，每多1名加0.5分，最多加1分；持有高处作业证（高处安装、维护拆除作业证）的至少2名，每多1名加0.5分，最多加1分；本项最高得3分；

备注：须提供以上人员有效证书复印件并加盖公章，同时提供开标当日前3个月内任意1个月的社保缴纳证明。
	5
	
	

	
	
	拟派高空作业车辆操作人员具有行政主管部门颁发的有效期内的高空作业车操作证，每人得1分，最多得2分；

备注：须提供以上人员有效证书复印件并加盖公章，同时提供开标当日前3个月内任意1个月的社保缴纳证明。
	2
	
	

	
	
	针对本项目的人员管理方案（包括内部考核方案、人员稳定性保障措施、安全管理措施、人员培训等）进行评议：

①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际需求，切实可行的得3分；

②方案内容较为详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得2分；

③方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得1分；

未提供相关内容本项不得分。
	3
	
	

	
	8、内部考核制度性（5分）
	根据投标人提供的针对本项目景观照明设施养护制定的内部考核制度的完善性、可操作性、科学性进行评审：

内部考核制度完善、可操作、科学的，得5分；

内部考核制度较为完善、可操作、科学的，得4.5分；

内部考核制度完善性、可操作性、科学性尚可的，得4分；

内部考核制度完善性、可操作性、科学性一般的，得3.5分；

内部考核制度完善性、可操作欠缺，科学性欠缺的，得2分；

未提供内容本项不得分。
	5
	
	

	
	9、服务响应情况及服务便捷性（4分）
	根据投标人针对本项目服务过程中针对采购人需求的响应是否及时、是否便捷进行评审：

服务过程中对采购人处置需求响应及时、积极，服务点便捷的，得4分；

服务过程中对采购人处置需求响应较为及时、积极，服务点较为便捷的，得3.5分；

服务过程中对采购人处置需求响应及时性、积极性及服务点便捷程度尚可的，得3分；

服务过程中对采购人处置需求响应及时性、积极性、服务点便捷程度一般的，得2.5分；

服务过程中对采购人处置需求响应及时性、积极性欠缺，服务点便捷性欠缺的，得1分；

未提供内容本项不得分。
	4
	
	

	
	10、认证体系（3分）
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001），每具备一个得1分，最高得3分。
注：提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台“http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”对应截图编入投标文件，且平台认证结果须为“有效”，否则不予认可。
	3
	
	

	
	11、类似业绩（1分）
	2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有照明设施养护项目业绩的，每份合同得0.5分，最高1分。

注：以上业绩均需提供合同（同一业主同一项目的不同年份合同视同为一个业绩）、中标通知书复印件加盖公章编入投标文件。
	1
	
	


	中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

	行业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y（万元）
	资产总额Z（万元）

	 1、农林牧渔业
	　
	 500≤Y＜20000
	　
	　
	 50≤Y＜500
	　
	　
	Y＜50
	　

	 2、工业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜40000
	　
	20≤X＜300
	300≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜300
	　

	 3、建筑业
	　
	6000≤Y＜80000
	5000≤Z＜80000
	　
	300≤Y＜6000
	 300≤Z＜5000
	　
	Y＜300
	Z＜300

	 4、批发业
	 20≤X＜200
	5000≤Y＜40000
	　
	 5≤X＜20
	1000≤Y＜5000
	　
	X＜5
	Y＜1000
	　

	 5、零售业
	 50≤X＜300
	 500≤Y＜20000
	　
	10≤X＜50
	100≤Y＜500
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	 6、交通运输业
	300≤X＜1000
	3000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	200≤Y＜3000
	　
	X＜20
	V＜200
	　

	 7、仓储业
	100≤X＜200
	1000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	 8、邮政业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	100≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	 9、住宿业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	10、餐饮业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	V＜100
	　

	11、信息传输业
	100≤X＜2000
	1000≤Y＜100000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	12、软件和信息技术服务业
	100≤X＜300
	1000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	 50≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜50
	　

	13、房地产开发经营
	　
	1000≤Y＜200000
	5000≤Z＜10000
	　
	100≤Y＜1000
	2000≤Z＜5000
	　
	Y＜100
	Z＜2000

	14、物业管理
	300≤X＜1000
	1000≤Y＜5000
	　
	100≤X＜300
	500≤Y＜1000
	　
	X＜100
	Y＜500
	　

	15、租赁和商务服务业
	100≤X＜300
	　
	8000≤Z＜120000
	10≤X＜100
	　
	 100≤Z＜8000
	X＜10
	　
	Z＜100

	16、其他未列明行业
	100≤X＜300
	　
	　
	10≤X＜100
	　
	　
	X＜10
	　
	　

	说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。


33
PAGE  
1

