主要标的信息

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	原产地
	制造商名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	一
	入河排污口标志牌及配套改造建设

	1
	标志牌
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	80000.00 
	80000.00 
	

	2
	单杆式标志牌杆件
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	80000.00 
	80000.00 
	

	3
	单杆式标志牌集成施工
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	40000.00 
	40000.00 
	

	4
	标志牌杆件 C25 基础
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	45000.00 
	45000.00 
	

	5
	入河排污口二维码
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	90000.00 
	90000.00 
	

	6
	排水沟改造
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	5
	15000.00 
	75000.00 
	

	二
	入河排污口监测监控体系建设

	（一）
	水质在线监测

	1
	水质五参数分析仪
	力合
	LFWCS-2016型
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	65000.00 
	195000.00 
	

	2
	CODcr水质在线自动分析仪
	力合
	LFS-2002（COD）型
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	85000.00 
	255000.00 
	

	3
	总磷水质自动分析仪
	力合
	LFS-2002（TP）型
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	88000.00 
	264000.00 
	

	4
	总氮水质自动分析仪
	力合
	LFS-2002（TN）型
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	88000.00 
	264000.00 
	

	5
	氨氮水质自动分析仪
	力合
	LFS-2002（NH）型
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	85000.00 
	255000.00 
	

	6
	配水、预处理单元
	力合
	LFOMS-2012
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	35000.00 
	105000.00 
	

	7
	采样单元
	力合
	定制
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	35000.00 
	105000.00 
	

	8
	数据处理及通讯单元（控制单元）
	力合
	LFOMS-2012
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	35000.00 
	105000.00 
	

	9
	质控单元
	力合
	LFOMS-2012
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	35000.00 
	105000.00 
	

	10
	留样单元
	力合
	LFOMS-2012
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	35000.00 
	105000.00 
	

	11
	辅助单元
	力合
	LFOMS-2012
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	35000.00 
	105000.00 
	

	12
	监测站房系统集成
	力合
	LFOMS-2012
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	10000.00 
	30000.00 
	

	13
	一体化监测站房
	力合
	定制
	湖南
	力合科技(湖南)股份有限公司
	3
	50000.00 
	150000.00 
	

	14
	基础施工及配套材料
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	3
	12000.00 
	36000.00 
	

	15
	土地租赁、青苗补偿
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	3
	1000.00 
	3000.00 
	

	（二）
	流量在线监测

	1
	多普勒流量计
	智旭仪表
	FUC660
	安徽
	合肥智旭仪表有限公司
	3
	46000.00 
	138000.00 
	

	2
	不锈钢保护罩
	智旭仪表
	定制
	安徽
	合肥智旭仪表有限公司
	3
	500.00 
	1500.00 
	

	3
	遥测终端
	智旭仪表
	KM81
	安徽
	合肥智旭仪表有限公司
	3
	18500.00 
	55500.00 
	

	4
	支架
	智旭仪表
	定制
	安徽
	合肥智旭仪表有限公司
	3
	2500.00 
	7500.00 
	

	5
	设备箱
	智旭仪表
	定制
	安徽
	合肥智旭仪表有限公司
	3
	3200.00 
	9600.00 
	

	6
	基础施工配套
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	3
	10000.00 
	30000.00 
	

	（三）
	视频监控及AI智能识别

	1
	高清球型摄像机
	海康威视
	DS-2DF7C4ABCDE-XYZL/VWS
	杭州
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	21
	10800.00 
	226800.00 
	

	2
	前置硬盘录像机
	海康威视
	DS-7604N
	杭州
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	21
	2600.00 
	54600.00 
	

	3
	监控级硬盘
	海康威视
	定制
	杭州
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	21
	1800.00 
	37800.00 
	

	4
	AI智能识别边缘计算盒
	海康威视
	iDS-6708NX/HWF
	杭州
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	11
	12000.00 
	132000.00 
	

	5
	无线路由器
	映翰通
	定制
	北京
	北京映翰通网络技术股份有限公司
	21
	1600.00 
	33600.00 
	

	6
	杆体
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	21
	2800.00 
	58800.00 
	

	7
	设备箱
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	21
	800.00 
	16800.00 
	

	8
	基础施工及配套材料
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	21
	9000.00 
	189000.00 
	

	9
	外市电接入
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	21
	7000.00 
	147000.00 
	

	10
	土地租赁、青苗补偿
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	21
	500.00 
	10500.00 
	

	三
	应用支撑体系建设

	1
	信息资源规划和数据库建设
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	160000.00 
	160000.00 
	

	2
	GIS地理信息系统
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	300000.00 
	300000.00 
	

	3
	视频统一接入及AI智能识别管理支撑平台
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	150000.00 
	150000.00 
	

	四
	入河排污口智慧监管系统体系

	1
	入河排污口台账管理
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	98000.00 
	98000.00 
	

	2
	入河排污口“一口一策”管理
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	130000.00 
	130000.00 
	

	3
	入河排污口应急管理
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	180000.00 
	180000.00 
	

	4
	入河排污口排查阶段监测数据
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	126000.00 
	126000.00 
	

	5
	入河排污口视频监控管理
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	142000.00 
	142000.00 
	

	6
	入河排污口整治业务管理
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	135000.00 
	135000.00 
	

	7
	入河排污口日常巡查管理
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	152000.00 
	152000.00 
	

	8
	入河排污口数据统计分析
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	146000.00 
	146000.00 
	

	9
	入河排污口问题闭环管理
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	120000.00 
	120000.00 
	

	10
	入河排污口综合可视化
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	135000.00 
	135000.00 
	

	11
	移动端应用
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	115000.00 
	115000.00 
	

	五
	运行维护保障
	禀源
	定制
	重庆
	重庆禀源环保科技有限公司
	1
	2150000.00 
	2150000.00 
	


