招 标 文 件

项目编号：YGZXZB-2026-009520
项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）三院区电动门、旋转门维保服务项目

采 购 人：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）

采购代理机构：新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司

2026年05月

目录

2第一章 招标公告


5第二章 投标人须知


21第三章 评审办法


31第四章 采购需求


41第五章 政府采购合同


第六章 投标文件格式
50



第一章 招标公告

	项目概况

乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）三院区电动门、旋转门维保服务项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月10日 11:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：YGZXZB-2026-009520
项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）三院区电动门、旋转门维保服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：200000

最高限价（元）：200000

采购需求：

标项名称：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）三院区电动门、旋转门维保服务项目

数量：1

预算金额（元）：200000

简要规格描述：对乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）三院区电动门、旋转门进行维保服务，具体内容及要求详见招标文件采购需求。

备注：

合同履约期限：合同签订之日起1年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取招标文件

时间：2026年05月20日至2026年06月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月10日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月10日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云系统不见面开标（https://www.zcygov.cn/）网上开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线18399999326；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
4、其他事项：无  
特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）

地 址：乌鲁木齐市新市区河南东路806号

联系人：马老师

电话：0991-3632483

2.采购代理机构信息

名 称：新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座16楼B2

联系方式：17716921140

3.项目联系方式

项目联系人：陈旭、杨盼盼

电 话：0991-8899222/17716921140
第2章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	1
	项目名称
	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）三院区电动门、旋转门维保服务项目

	2
	预算金额
	20万元（铁路局院区：6万元；北门院区：2万元；城北院区：12万元；）

	3
	采购内容
	对乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）三院区电动门、旋转门进行维保服务，具体内容及要求详见招标文件采购需求。

	4
	服务期
	服务期：合同签订之日起1年

	5
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

3.本项目的特定资格要求：无

	6
	联合体
	不接受联合体投标

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	资格审查
	资格后审

	9
	付款方式
	以合同签订为准

	10
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取确定。

	11
	评标方法
	综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。

	12
	项目属性
	项目属性： ☑服务、□货物 、□工程

	13
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目： □是、☑否

	14
	现场考察
	☑自行勘察

	
	招标前答疑会
	☑不召开

	15
	标的所属行业
	标的名称：电动门、旋转门维保服务

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业(2011) 300号)、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号文)、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号文）等规定要求，本次采购标的所属行业为：其他未列明行业，符合以下条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。
说明：（1）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

（3）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

	16
	报价方式
	报价方式：总价招标

投标报价为按照招标文件要求完成本项目的全部相关维保服务费用，包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

	17
	投标保证金
	保证金金额：2000 元（大写：贰仟元整 ）

投标保证金交纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交至招标代理机构或以网银转账的形式由投标人的账户汇出，须于投标截止时间前递交至招标代理机构指定账户。

账户名：新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司

开户行：乌鲁木齐银行前进支行

账  号：0000020090110001398053

行  号：313881000674

备注：请投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目名称及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。投标保证金有效期：自提交投标文件的截止之日起 90天。

	18
	投标保证金不

予退还的其他

情形
	投标保证金不予退还的其他情形： 

1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

2.投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

3.投标人在投标文件中提供虚假材料的；

4.投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； 

5.采购文件规定的其他情形。

	19
	投标有效期
	投标有效期为 90日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	20
	投标文件递交截止时间及开标时间、地点
	本项目采用不见面开标：

时间：2026 年 06月10日 11点 00 分（北京时间）

地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 

解密时间：投标截止时间后 30 分钟内

投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。

	21
	投标文件份数与密封性
	电子版投标文件：递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云 ”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

	22
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，评标委员会按照综合得分由高到低原则推荐3名中标候选人。

	23
	分包
	本项目是否允许分包：☑不允许、□允许，

具体要求：   /  

	24
	询问
	询问送达形式：书面 。

	25
	接收询问和质疑的联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司

联系人：陈旭、杨盼盼

联系电话：17716921140

	26
	招标代理费
	本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付，收费标准参照《招标代理服务费收费标准》(计价格(2002)1980号)执行，不足3000元时，按3000元计取，代理费收款账号如下。

开户名：新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司

开户银行：乌鲁木齐银行营业部

银行账号：0000 0200 0011 0043 8815 26

行号：313881000019

	27
	政府采购政策功能
	1. 促进中小企业发展政策：本项目专门面向中小企业。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

	28
	最高限价
	最高限价：20万元；

各投标人的投标报价超出此范围将做废标处理。

	29
	争议解决方式
	合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向招标所在地法院提起诉讼。

	30
	质疑
	1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

	31
	招标人认为应该补充的其他内容
	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3、未办理CA的投标人可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5、逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收，

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	32
	备注
	1、所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2、中标人支付完成代理费后如需开具发票、请将开票信息、发送至3774192114@qq.com，并备注项目名称，财务联系电话：0991-8899111。

3、中标人与采购人合同签订完成后，需将合同扫描件发送至招标代理项目联系人。


投标人须知
一 说 明
1、采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

1.2投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2、资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知前附表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知前附表》。

3、现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知前附表》中规定了组织现场考察、召开招标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或招标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的， 由投标人自行承担不利评审后果。

4、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.1.2本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。 

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

4.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 （设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至 8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知前附表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审办法》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或 强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审办法》（如涉及）。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.6信息安全产品

4.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

5、投标费用

5.1投标人应自行承担所有与准备和参加招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
二   招标文件

6、招标文件组成
6.1招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。
6.3对招标文件的澄清或修改

6.3.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。采用公告方式邀请投标人参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

6.3.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

6.3.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在提交首次投标文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足上述时间的，将顺延提交投标文件的截止时间。
三  投标文件的编制
7、投标范围、投标文件中标准和计量单位的使用及投标语言

7.1投标人应当对所投招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.2除采购文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

7.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
8、投标文件构成

8.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。

投标文件目录：
(一)投 标 函

(二)开标一览表

(三)分项报价表

(四)法定代表人身份证明书

(五)法定代表人授权委托书

(六)商务条款偏离表

(七)技术条款偏离表

(八)投标人概况

(九)拟投入本项目主要成员表

(十)投标人近3年承接的同类项目一览表

(十一)中小企业声明函(工程、服务)格式

(十二)备件仓库证明
(十三)其他资格证明资料

(十四)供应商无关联关系书面声明函

(十五)技术文件

(十六)投标人认为有必要提供的其他材料

（十七）特别说明：城北院区使用方根据使用时长按期结付，若使用方运营主体发生变更，招标方对于城北院区享有单方面解除权，投标单位需对此进行明确响应及承诺。（供应商应提供承诺函，承诺函格式自拟）

8.2第三章《评标方法》中涉及的证明文件。
8.3对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

8.4投标人认为应附的其他材料。

9、报价

9.1所有投标均以人民币报价。

9.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。

9.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

9.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

9.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.4投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。
10、投标保证金

10.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和附件：“投标书格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

10.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

10.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

10.4投标保证金按投标人须知前附表第10条规定执行。

11、投标有效期

11.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

11.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

11.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

12、投标文件的制作要求（本项目采用不见面开标）

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，投标人应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请投标人自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

四  投标文件的上传
13、投标文件的上传（本项目采用不见面开标）
13.1电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

（1）投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

（2）投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

13.2备份投标文件（“.bfbs”格式）：

（1）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

13.3投标文件的递交要求

（1）投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
14、投标文件截止时间

14.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封提交至新疆政府采购网政采云平台。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予受理。

15、投标文件的修改与撤回

15.1投标人应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。

五  评审
16、投标文件的开启

16.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

16.2投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

16.3投标人不足3家的，不予开启。

16.4本项目公开报价。

17、评标委员会的组建

17.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

17.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在中标结果公告前保密。

18、评审方法和评审标准

18.1见第三章《评标方法》。

六  确定中标人
19、确定中标人

19.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的中标候选中，按照得分由高到低的原则确定中标人。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。

20、中标公告与中标通知书

20.1采购人或采购代理机构将在中标人确定后2个工作日内，在指定媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，成交公告期限为1个工作日。

20.2中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

21、终止

21.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

21.1.1因情况变化，不再符合规定的个公开招标采购方式适用情形的；

21.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交投标报价的投标人可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的投标人（社会资本）只有2家的，公开招标采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购金额的投标人不足3家的。

22、签订合同

22.1采购人与中标人将在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

22.4政府采购合同不能转包。

22.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

23、询问与质疑

23.1询问

23.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知前附表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

23.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2质疑

23.2.1投标人认为招标文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到 损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

23.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件

23.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知前附表》。

24、代理费

24.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知前附表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章 评审办法
一、资格性审查和符合性审查

1投标文件的资格性审查和符合性审查

1.1采购人或采购代理机构将根据《资格性审查要求》中规定的内容，对投标人进行审查，并形成审查结果。评标委员会将根据《符合性审查要求》中规定的内容，对投标人进行审查，并形成审查结果。投标人《投标文件》有任何一项不符合《资格性审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应招标文件。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理。

1.2《资格性审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性审查要求》见下表：
资格性检查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	如投标人是企业，应提供在工商部门注册有效的营业执照；如投标人是事业单位，应提供有效的事业单位法人证书；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的个体工商户营业执照；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

	2
	法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书；
	是否提供有效的法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（法人组织提供授权委托书、其他组织提供负责人授权书、自然人提供身份证明文件）。

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	提供由会计师事务所出具的2024年度或2025年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）或近一年内银行提供的资信证明。

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。
注：银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明；
	提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺书。

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	缴纳税收资料：提供税务机构出具的近一年（2025年6月-至今）任意一个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税），不含缴纳社保的完税证明。
缴纳社会保障资金资料：提供近一年（2025年6月-至今）任意一个月社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（a.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。b.刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。

	6
	参加政府采购活动前三年（2023年06月1日-至今），在经营活动中没有重大违法记录；
	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

	7
	按投标人须知前附表要求缴纳投标保证金；
	提供投标保证金交纳凭证。

	8
	投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。）   
	以采购人或采购代理机构于投标文件递交截止日当天在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

	9
	本项目专门面向中小企业采购。
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准。

	10
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
	提供承诺函，格式以采购文件要求为准。


1.4《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	审查内容

	1
	投标报价具有唯一性，且未超过采购项目最高限价。

	2
	法定代表人或其授权代理人的签字或盖章、投标人单位章齐全符合招标文件规定。

	3
	投标有效期是否符合招标文件规定；

	4
	服务期是否符合招标文件规定；

	5
	投标人未存在串通投标，弄虚作假等违法行为的；

	6
	投标人符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；

	7
	投标文件不含有采购人不能接受的附加条件。


符合性评审合格后方可进入详细评审阶段
初步审查后合格投标人不足3家的，不进行评标，采购人将宣布废标。
2.评标
2.1评标组织
2.1.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（十）处理与评标有关的其他事项。
2.1.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
2.1.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
2.1.4评标委员会及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（六）记录、复制或者带走任何评标资料；
（七）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有以上行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
2.1.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
2.1.6除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
2.1.7 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.2符合性审查
2.2.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符,没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或卖方的义务。纠正这些偏离或保 留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
2.2.2如果投标文件实质上没有响应招标文件要求，按无效投标处理。投标人不得通过修正 或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.2.3评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行价格审核，看其是否有计算上错误，修 正错误的方法为：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.4投标人应按照第四章《采购需求》中服务需求一览表的内容和数量进行报价。超过所需数量的报价，在评标时不予核减，但如果中标采购人可从合同中予以扣减。
2.2.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.2.6除招标文件另有规定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）招标文件规定必须提交的投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；
（2）投标文件未按招标文件要求编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；
（3）未按招标文件规定递交投标保证金的；
（4）投标人不符合资格条件或未按招标文件规定提供资格证明文件的；
（5）投标服务不符合招标文件规定条件或未提供证明文件的；
（6）未能实质性响应招标文件商务和技术要求的；
（7）投标有效期不足的；
（8）投标报价货币不是人民币的 ;

（9）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（10）拆包投标或缺项漏项的；
（11）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（12）未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（13）未按评标委员会的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明 材料），或不能证明其报价合理性的；
（14）未按评标委员会的要求确认修正后的投标报价的；
（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（16）违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.2.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.2.8评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2.2.9符合性审查后合格的投标人不足三家时，不再进行后续评标，采购人将宣布废标。提供相同品牌产品的不同投标人，以及提供同一制造厂家产品的不同投标人，按一家投标人计算。

2.3综合评分

2.3.1本项目综合评分的各评审因素权重为：投标报价权重占20%，商务技术标权重占80%。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的评标总得分。
2.3.2评标基准价和价格得分计算
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分其他价格分按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。    

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.3.3商务和技术评分

评标委员会成员按照下表规定的量化因素和分值标准对投标文件进行打分，并计算出每个投标人的总分。打分保留一位小数。
投标报价评分标准

	报价

部分 K1
	投标报价得分计算:

对于投标报价的评分，按以下方法进行：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100

	
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在技术评审中，应当考虑技术参数投标情况、技术水平、工艺水平等因素，以及经济性、先进性、稳定性等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；投标人有组织管理能力等。


二、强化政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
三、商务技术评审标准
商务技术评审标准

	序号
	评审项目
	分值
	评审标准

	1
	投标人业绩
	6
	投标人须提供近三年（2023年6月-至今）承担过的同类项目业绩，每提供一项得2分，最多得6分（证明资料包括：合同（或协议）及中标（成交）通知书，合同（或协议）应至少提供合同首页、项目名称、服务内容、合同（或协议）金额页及盖章页，合同（或协议）签订时间及盖章页清晰可见，如出现字体模糊不清，盖章不清晰或无法辨识的，视为无效业绩不计分。

	2
	备品备件保障
	4
	为保障设备稳定运行，投标人需提供①配件库和配件清单；②维修专用工具的清单和购置工具发票；③配件库的房产证明或租赁合同；④投标人承诺提供的材料及配件，供应商需提供出厂资料或合格证明。①-④内容完全满足得4分，有任意一项不满足、不完善的，不符合实际情况的，每有一项扣1分，扣完为止，未提供不得分。

	3
	参数响应
	40
	参数完全满足招标文件服务要求得40分，参数每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。

注：供应商须对本采购文件采购需求中的内容及要求进行点对点应答且提供相应证明材料，如需引用采购文件内容的，应当在引用采购文件内容的基础上,逐条逐项进行响应、说明和解释，并提供相应证明材料（证明材料需体现实际数值所在页），未提供相关证明材料的视为不响应采购文件采购需求。

	4
	实施方案
	8
	实施方案包括但不限于：
①运维分析及管理方案；②设备维护保养、升级方案；③常见故障分析与处理；④配件更换方案；⑤维修响应时效性措施；⑥日常操作规程；⑦巡检计划及环境、消防管理制度；⑧其他服务保障等，上述8项内容齐全、合理、切实可行、且有针对性的，得8分；每缺一项内容，扣1分；每项内容中每有一处缺陷扣0.5分。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、无针对性、不符合采购需求的任意一项等内容）。

	5
	质量保证措施
	4
	质量保证措施包括但不限于：
（1）完整的质量保证体系；
（2）确保质量的技术组织措施；
（3）针对质量目标的保证措施；
（4）针对质量控制的保证措施；
①供应商每提供1项以上内容，且内容完整清晰、可行性强的，得0.5分，最多得2分，未提供的不得分。
②在上述得分基础上，每有1项内容符合项目实际需求，且有利于本项目实施的加0.5分，本项最多加2分。（符合项目实际需求是指：内容等与本项目对应，不存在凭空编造、逻辑漏洞的情形，不存在内容无法实施或与实际实施存在差异性，不存在套用其他项目的情形。）

	6
	售后服务方案
	4
	售后服务方案包括但不限于：
（1）售后服务范围；
（2） 售后服务流程（含售后服务响应时间、出现质量问题解决时间等）；
（3）售后服务保障（含售后服务保证措施、售后人员配置等）；
（4）应急处理方案；
①供应商每提供1项以上内容，且内容完整清晰、可行性强的，得0.5分，最多得2分，未提供的不得分。
②在上述得分基础上，每有1项内容符合项目实际需求，且有利于本项目实施的加0.5分，本项最多加2分。（符合项目实际需求是指：内容等与本项目对应，不存在凭空编造、逻辑漏洞的情形，不存在内容无法实施或与实际实施存在差异性，不存在套用其他项目的情形。）

	7
	优惠条件
	2
	有实质性优于招标文件要求的商务条款，每项得1分，最高得2分。

	8
	维保人员配置情况
	5
	1.维保人员配备 6 人（含 6 人）得 3 分，每增加 1 人加 1 分，本项满分5分。人员需提供身份证、与本项目相关的上岗证书（或职称证书）复印件。符合条件得分，不符合不得分 
备注：以上技术人员还需提供劳动合同或近1年任意一个月的社保缴纳证明，不提供或提供不全不得分。 

	9
	应急保障措施方案
	5
	应急保障措施方案包括但不限于：①人员调配；②问题诊断；③故障解决方案；④恢复运行和测试；⑤故障分析和记录；上述5部分要素所有要素齐全且完全满足项目要求得5分，每缺一个要素扣1分，每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分（扣完为止）。 
（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、无针对性、不符合采购需求的任意一项等内容）。

	10
	培训能力方案
	2
	供应商根据采购需求，提供项目培训方案，应至少涵盖但不限于培训组织架构、培训对象和内容、培训方式、培训流程、培训日程安排。本项满分 2分，每缺一个要素扣 0.4 分，每个要素里每有一处内容缺陷扣 0.2 分（扣完为止）。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、无针对性、不符合采购需求的任意一项等内容）。

	合计
	80分


注：投标人的商务技术得分为所有评委评分的算术平均值。

第四章 采购需求

乌鲁木齐市第一人民医院（铁路局院区）
一、两翼自动旋转门（2樘）
1.两翼自动旋转门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，自动旋转门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保自动旋转门动门的正常运行。
2.每个月定期对自动门进行例行检查，包括马达、编码定位、感应控制、马达扭力、紧急制动系统、动作感应系统、主控系统、慢速的调整测试、齿轮箱、底轴、加润滑油及调整，并作适当的维修及保养。
3.操作流程：每个月对旋转门进行一次检修，检修内容包括：对夏季停门位、冬季或晚间停门位、门顶安全感应器、防夹感应器、胶条安全感应器、立柱安全感应器、室内外动作感应器、室内外残疾人按钮、室内外紧急停止按钮、转门操作、自动平滑门操作、消防系统信号.
二、三翼手动旋转门（2樘）
1.手动旋转门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对手动旋转门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保手动门的正常运行。
2.每个月定期对手动旋转门进行例行检查，包括压力轴承、天花托盘、立柱胶条、主梁锁扣、拉手、闭门器、地弹簧、照明控制、加润滑油及调整，并作适当的维修及保养。
  3.操作流程：每个月对手动旋转门进行一次检修，检修内容包括：压力轴承、天花托盘、立柱胶条、主梁锁扣、拉手、闭门器、地弹簧、照明控制、加润滑油及调整，并作适当的维修及保养。
三、自动感应门（7樘）在原6樘情况下增加新生儿科一樘
1.自动感应门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对自动感应门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保自动感应门的正常运行。
2.每个月定期把传动皮带、对射眼、吊挂轮、轨道及控制系统进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保自动门的正常运行。
3.操作流程：每个月对自动感应门传动皮带、对射眼、吊挂轮、止摆器、轨道及控制系统调整，检查开关门速度及开关门缓行速度、缓行距离并作适当的维修及保养。
四、防辐射平开门（8樘）
防辐射平开门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对防辐射平开门保养；每个月定期把合页、锁芯、锁体、内外执手进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保门禁系统的正常运行。
五、硬质涡轮快速卷帘门（1樘）
1.车库卷帘门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对车库卷帘门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保手动门的正常运行。
2.每个月定期把驱动电机、编码器、红外防夹、地磁感应器及控制系统进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保车库卷帘门的正常运行。
3.操作流程：每个月对车库卷帘门驱动电机、编码器、红外防夹、地磁感应器及控制系统及控制系统加润滑油及调整，检查开门上限位及关门下限位并作适当的维修及保养。
六、门禁系统（49套）
1.门禁的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对门禁系统保养；每个月定期把电磁锁、门禁读头、出门按钮及控制系统进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保门禁系统的正常运行。
铁路局院区共计：20樘+49套。
乌鲁木齐市第一人民医院（北门院区）
一、三翼手动旋转门（1樘）
1.手动旋转门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对手动旋转门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保手动门的正常运行。
2.每个月定期对手动旋转门进行例行检查，包括压力轴承、天花托盘、立柱胶条、主梁锁扣、拉手、闭门器、地弹簧、照明控制、加润滑油及调整，并作适当的维修及保养。
  3.操作流程：每个月对手动旋转门进行一次检修，检修内容包括：压力轴承、天花托盘、立柱胶条、主梁锁扣、拉手、闭门器、地弹簧、照明控制、加润滑油及调整，并作适当的维修及保养。
二、自动感应门（7樘）
1.自动感应门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对自动感应门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保自动感应门的正常运行。
2.每个月定期把传动皮带、对射眼、吊挂轮、轨道及控制系统进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保自动门的正常运行。
3.操作流程：每个月对自动感应门传动皮带、对射眼、吊挂轮、止摆器、轨道及控制系统调整，检查开关门速度及开关门缓行速度、缓行距离并作适当的维修及保养。
三、门禁系统（33套+9套合计42套）
1.门禁的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对门禁系统保养；每个月定期把电磁锁、门禁读头、出门按钮及控制系统进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保门禁系统的正常运行。
北门院区共计：8樘+42套门禁
乌鲁木齐市第一人民医院（城北院区）
一、两翼自动旋转门（4樘）
1.两翼自动旋转门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，自动旋转门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保自动旋转门动门的正常运行。
2.每个月定期对自动门进行例行检查，包括马达、编码定位、感应控制、马达扭力、紧急制动系统、动作感应系统、主控系统、慢速的调整测试、齿轮箱、底轴、加润滑油及调整，并作适当的维修及保养。
3.操作流程：每个月对旋转门进行一次检修，检修内容包括：对夏季停门位、冬季或晚间停门位、门顶安全感应器、防夹感应器、胶条安全感应器、立柱安全感应器、室内外动作感应器、室内外残疾人按钮、室内外紧急停止按钮、转门操作、自动平滑门操作、消防系统信号.
4.旋转门不能正常运行需更换控制系统.
二、硬质涡轮快速卷帘门（9樘）
1.硬质涡轮快速卷帘门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对车库卷帘门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保手动门的正常运行。
2.每个月定期把驱动电机、编码器、弹簧、红外防夹、地磁感应器及控制系统进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保硬质涡轮快速卷帘门的正常运行。
3.操作流程：每个月对车库卷帘门驱动电机、编码器、弹簧、红外防夹、地磁感应器及控制系统调整，检查开门上限位及关门下限位、并作适当的维修及保养。
4.部分门体有损坏及变形；需更换门板。
三、电动卷帘门（3樘）
1.电动卷帘门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对电动卷帘门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保电动卷帘门的正常运行。
2.每个月定期把驱动电机、手动开关、轨道、感应器及控制系统进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保车库卷帘门的正常运行。
3.操作流程：每个月对电动帘门驱动电机、手动开关、轨道、感应器及控制系统调整，检查开门上限位及关门下限位、缓行距离并作适当的维修及保养。
4.部分门体有损坏及变形；需更换门板。
四、防辐射自动感应门（9樘）
1.自动感应门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对自动感应门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保自动感应门的正常运行。
2.每个月定期把传动皮带、对射眼、吊挂轮、轨道及控制系统进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保自动门的正常运行。
3.操作流程：每个月对自动感应门传动皮带、对射眼、吊挂轮、止摆器、轨道及控制系统调整，检查开关门速度及开关门缓行速度、缓行距离并作适当的维修及保养。
五、自动感应门2樘
1.自动感应门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对自动感应门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保手动门的正常运行。
2.每个月定期把驱动电机、编码器、红外防夹、地磁感应器及控制系统进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保自动感应门的正常运行。
3.操作流程：每个月对自动感应门驱动电机、编码器、红外防夹、地磁感应器及控制系统及控制系统加润滑油及调整，检查开门上限位及关门下限位并作适当的维修及保养。
六、自动伸缩门（2樘）
1.电动伸缩门的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，全年内对电动伸缩门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保手动门的正常运行。
2.每个月定期把驱动电机、滑轮、轨道、检查门体平衡及控制系统进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保电动伸缩门的正常运行。
3.操作流程：每个月对自动感应门驱动电机、滑轮、轨道、门体平衡及控制系统调整，检查开门及关门运行速度并作适当的维修及保养。
七、液压升降柱（8根）
1.液压升降柱的维修及保养工作，包括发现故障，及时维修，自动旋转门每个月定期进行保养，更换坏损的配件，出现故障及时维修并更换坏损的配件，确保液压升降柱的正常运行。
2.每个月定期对自动门进行例行检查，包括检查柱体、密封件、油管接头、液压油位、固定螺栓、测试升降功能、控控制系统有无隐患及防水性能，按照规定时间更换液压油并作适当的维修及保养。
3.操作流程：每个月对旋转门进行一次检修，检修内容包括：检查柱体、密封件、油管接头、液压油位、固定螺栓、测试升降功能、检查控控制系统有无隐患和防水性能，按照规定时间更换液压油并作适当的维修及保养。
八、门禁系统（ 88套）
1.每月开门测试：依次使用刷卡、密码、人脸（或指纹）等方式验证开门，观察门锁是否及时释放、门扇是否正常开启、闭门器是否匀速关闭且无撞击。
2.对出门按钮：按下出门按钮，听是否有清脆触点声，门锁应瞬间断开，门体可推开。如按钮卡滞或失效，需及时更换。
3.门磁反馈：观察门禁管理软件（或本地指示灯）中门的开关状态是否与实际一致。若常开或常闭报错，检查门磁安装间隙是否过大。
4.电源指示灯：检查控制器、读卡器、电源箱的指示灯状态是否正常。
5.每三个月检查门体、闭门器、地弹簧的固定螺丝，防止松动导致门扇下垂或关闭不严。闭门器调速阀检查是否有漏油，按需补充液压油或更换。
6.通信与网络检查：使用ping命令测试控制器网络延迟及丢包率。RS485总线检查终端电阻是否匹配，通信指示灯是否正常闪烁。
7.人脸识别：重新采集或注册部分人员模板，测试在不同光照下的识别率，调整补光灯亮度或识别阈值。
8. 指纹识别：清洁指纹采集窗，检查指纹模块灵敏度，对干湿手指识别差的，可调整指纹对比阈值或更换抗干扰模块。
9.数据库与配置备份：登录门禁管理服务器，导出人员权限表、时段表、门禁事件记录，并备份至专用存储设备或云端。
10.防拆开关检查：检查控制器、读卡器外壳防拆开关是否有效，人为拆卸时应触发报警。
公区门禁：
科研楼1-12楼电梯口加楼顶门禁 （14个）
康复楼1楼导医台，2-7楼玻璃门，楼顶（8个）
门诊楼楼顶加医技楼楼顶区域估算（20个）
住院楼西区楼顶加4-12楼玻璃门（10个）
住院楼东区楼顶加5-12楼玻璃门（9个）
感染楼估算（8个）
血液楼1-6层玻璃门、（6个）
消防中心3个，配电室10个
九、车辆道闸( 8套） 
1.每月检查一次紧固件是否有松动和脱落并及时紧固，螺丝松动很容易造成道闸升降不到位及其他故障。
2.各转动轴加注锂基润滑脂，检查润滑系统情况；补充齿轮箱内机油。
3.检查电线接头是否紧固，修锉电器触点；检查电容器是否有变质漏油，如有则立即更换。
4.清洁道闸杆，检查反光膜是否有脱落或脱胶并及时修复。
5.主机/车场检查：检查感应式道闸系统是否正常，电缆接头有无松动。
6.每3个月向各活动连接附件和关键转动部位添加润滑油，保持良好的润滑状态。
7.打开控制箱，检查电路板焊点是否松动、电容有无鼓包。
8.防砸功能测试：测试地感灵敏度，校准电机扭矩，检查红外对射透镜并校准发射接收角度。
9.平衡弹簧检查：运行3个月后检查平衡弹簧，及时做好平衡调整，确保弹簧无断裂或裂纹现象。
10.传动齿轮箱保养：对传动齿轮箱更换符合标准的润滑脂，并校准地感线圈灵敏度。
11. 限位开关检查：检查限位开关是否紧固、位移距离是否正常。
12.电气触点与接地检查：检查各触点接触、接地是否良好。 
大门进口2套、出口2套、科研楼地库2套、血液楼地库2套
城北院区共计：29樘电动门+8根液压升降柱+88套门禁+8套车辆道闸
维保要求：
1、不限次数紧急维修.
2、随时提供疑问解答.对采购人新员工免费培训.
3、工程师除正常维修保养外，每月要求巡检一次，做好维修保养巡检记录并交总务科相关人员签字确认。
4、响应时间：保证全天候24小时待命，接到采购人通知后必须4小时内到达现场处理故障；紧急事故处理响应时间接到采购人通知后必须2小时内到达现场处理故障.
5、所有的维修保养工作过程中必须符合国家相关规范。
6、负责维修现场的清洁卫生，环境保护工作。
7、负责三院区电动门、旋转门、卷帘门、门禁等门前地毯免费更换。
8、对未能完成以上维保要求，按规定进行考核。
规范要求：
1.供应商需按要求进行维修保养，工作过程中供应商必须符合国家相关规范，施工质量和施工安全等符合国家规定的标准。
2.供应商在维修过程中，如因供应商工人在维修过程中的错误操作而造成设备及物品损坏，供应商需负责修补或无条件自行全部赔偿。
3.由供应商提供的材料及配件，供应商需提供出厂资料或合格证明。
4.供应商须与采购方管理部门密切配合，执行现场管理的规定和要求，配合办理一切有关手续。
5.提供可胜任工作的人员在现场，以监督和指导合格的技术人员施工；因维保工作造成的人员伤亡，有供应商全部承担。
6.遵守采购方管理的有关规定，不得因施工及相关工作影响或干扰楼宇正常的工作及管理，并有约束和监督施工人员的责任，不得违反规定及造成客人投拆。
7.负责施工现场的清洁卫生，环境保护及防火工作，如因施工时期内的不当行为引致被政府的有关部门罚款，供应商应负责该项罚款。
8、维保期1年，维保期内，所有配件费、维修费及交通费等相关费用均有供应商承担。
9、付款方式：按季度支付维保费，付款时间为收到合格发票及相关资料后六个月内支付。不得因为付款等问题影响项目进行。如中标标单位维保工作不到位的，招标单位有权直接按照考核细则从维保费中扣除相应的款项。
其它要求：
1、为保证维保质量，满足维保要求；报价单位需现场了解使用状况，参加本项目的投标单位可提前到各院区现场勘察（未踏勘或未全面了解现场情况导致报价失误、无法履约的，相关责任由投标单位自行承担，成交后不得以此为由拒绝签订合同或提出调价）。
2、三院区预算金额分别为：
铁路局院区共计20樘+49套预算：6万元
北门院区共计8樘+42套门禁：2万元
城北院区共计29樘电动门+8根液压升降柱+88套门禁+8套车辆道闸：12万元；
（投标单位需要根据各院区参数及预算，分院区进行报价）
3、特别说明：城北院区使用方根据使用时长按期结付，若使用方运营主体发生变更，招标方对于城北院区享有单方面解除权，投标单位需对此进行明确响应及承诺。（需提供承诺函，承诺函自拟）

4、踏勘联系人：
（铁路局院区）联系人:许  勇  13325567575
（北  门院区）联系人:杨  勇  13209936863
（城  北院区）联系人:吴志全  13999910177
第五章 政府采购合同
（此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容）
合同编号：              
政府采购合同参考范本
（服务类）
第一部分 合同书
项目名称：        
项目编号/包号：        
甲方（采购人）：                              
乙方（中标人）：                              
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
          （以下简称：甲方）通过          组织的公开招标方式采购活动，经评审小组评定，          （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照谈判文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2中标通知书；
1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4中标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
1.2 服务
1.2.1服务名称：                                                ；
1.2.2服务内容：                                                ；
1.2.3服务质量：                                                。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：                                                ；
1.4.2发票开具方式：                                            。
1.5 服务期限、地点和方式
1.5.1服务期限：                                                ；
1.5.2服务地点：                                                ；
1.5.3服务方式：                                                。
1.6 违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2向                        人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章时生效。
甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）     
法定代表人                               法定代表人
或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：
时间：      年    月    日               时间：      年    月    日
                                         乙方账户信息
                                         户名：            
                                         账号：            
                                         开户银行：        
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。
2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 履约检查和问题反馈
2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.5 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.6 技术资料和保密义务
2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.7 质量保证
2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
2.9 合同变更
2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；
2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.14 合同中止、终止
2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.15 检验和验收
2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.16.2合同适用中华人民共和国法律。
2.17 履约保证金
2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。
2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.18 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第6章 投标文件格式

              项目
投标文件

项目编号：                    

项目名称：                                       

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：                                     

联系人：                  

电话：                  

     年   月   日
目录

（可根据实际情况在现有的目录基础上增加2级目录）

(一)投 标 函

(二)开标一览表

(三)分项报价表

(四)法定代表人身份证明书

(五)法定代表人授权委托书

(六)商务条款偏离表

(七)技术条款偏离表

(八)投标人概况（企业简介、营业执照、资质证书、财务状况、缴纳税收证明和社会保证明等）

(九)拟投入本项目主要成员表

(十)投标人近3年承接的同类项目一览表

(十一)中小企业声明函(工程、服务)格式

(十二) 备件仓库证明
(十三)其他资格证明资料

(十四)供应商无关联关系书面声明函

(十五)技术文件

(十六)投标人认为有必要提供的其他材料

（十七）特别说明：城北院区使用方根据使用时长按期结付，若使用方运营主体发生变更，招标方对于城北院区享有单方面解除权，投标单位需对此进行明确响应及承诺。（供应商应提供承诺函，承诺函格式自拟）

注：为便于查找，供应商可将投标文件按上述顺序编制目录及页码。

（一）投 标 函

（采购人名称）：
我们收到你们（项目名称）招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈我方同意在本项目采购文件中规定的投标有效期  90日历  天内遵守本招标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成维保服务工作。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳               元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

10.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系

单        位：

地           址： 

电        话： 

传           真： 

联  系  人：

投标人：                       （公章）  

法定代表人或其委托代理人：     （签章）

年      月     日
 (二)开标一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	小写：

大写：

	质保期
	

	服务期限
	

	备注
	

	备注：


说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日期：  年  月  日

（三）分项报价表

项目名称：
项目编号：
	序号
	院区
	维保内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：元


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价合计价格必须与《开标一览表》投标总价一致。

3．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日期：  年  月  日

（四）法定代表人身份证明书
投标人名称：                                                

单位性质：                                             
地     址：                                              
成立时间：            年        月        日 经营期限：               
姓    名：                 性别：       
年    龄：          职务：         系        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注：后附法定代表人身份证正反面电子件
	
	


投标人：                       （盖单位章） 

法定代表人：                   （签字或盖章）
 年      月     日
（五）、法定代表人的授权委托书

本人             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）            标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。

代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证正反面电子件
	
	

	
	


投标人：                                 （盖单位章）
法定代表人：                           （签字或盖章） 

身份证号码：                          
委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：                                            
 年       月       日
（六）商务条款偏离表

项目名称：                                  

项目编号：                
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人须针对本招标文件商务条款中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。
投标人授权代表（签字）：              
投标人名称（盖章）：                

日    期 ：                    
（七）技术条款偏离表

项目名称：                                  

项目编号：                
	序号
	招标文件技术要求
	投标文件技术响应内容
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人根据“第四章采购需求中项目要求”逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。
2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。
投标人授权代表（签字）：              
投标人名称（盖章）：                

日    期 ：                    

（八）投标人概况

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等 级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


附：企业简介（格式自拟）、营业执照、资质证书、财务状况、缴纳税收证明和社会保证明等。

（九）拟投入本项目主要成员表

1、拟投入本项目的主要成员表
	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


（证明材料包括：后附人员身份证、相关资格证等证件及本单位缴纳社保证明材料，未提供全不得分。）
（十）投标人近3年承接的同类项目一览表

	序号
	项目名称
	业主单位名称
	项目金额

(万元)
	服务内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附:（证明资料包括：合同（或协议）和中标（成交）通知书），未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。
（十一）中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020)46号） 的规定，本公司（联合体）参加 乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）的 乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）三院区电动门、旋转门维保项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（电动门、旋转门维保服务），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元， 资产总额为万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接） 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元， 资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：        

日 期：       

（十一）残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 的规定，本单位（请进行勾选）：
。不属于符合条件的残疾人福利性单位。
。属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章） ：       日  期：        

（十二）备件仓库证明
需提供房屋租赁协议或自有房产证、详细地址、联系电话、真实清晰的现场实景照片等。

(十三）其他资格证明资料

(1)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致： 

本单位作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。
特此承诺。
法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标单位名称（加盖公章）：
日期：   年   月   日
（2）书 面 声 明 函
我单位郑重声明： 
我单位在参加本次政府采购活动前三年（2023年06月1日）内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。 
如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。 
法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标单位名称（加盖公章）：
日期：   年   月   日
(3)、“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果

投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。以招标公告发布至投标文件递交截止前在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，提供查询截图，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
（4）投标保证金缴纳凭证
招标文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

（十四）供应商无关联关系书面声明函
致：
我公司承诺在参加 （项目编号、项目名称）的采购活动中，不存在以下情况： 
①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（公章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

日期：   年   月   日
（十五）技术文件

维保实施方案；

提供维护保养工具清单，种类数量齐全，满足项目实际需求；

质量保证措施；

售后服务方案；

…
注：以上内容需根据商务技术评审表提供。
（十六）投标人认为有必要提供的其他材料
（十七）特别说明：城北院区使用方根据使用时长按期结付，若使用方运营主体发生变更，招标方对于城北院区享有单方面解除权，投标单位需对此进行明确响应及承诺。（供应商应提供承诺函，承诺函格式自拟）

