招标文件

项目名称：新疆维吾尔自治区体育局足球运动训练中心2026年医疗器械采购项目

项目编号：ZHTC-ZC2026-046号

采购人(盖章)：新疆维吾尔自治区体育局足球运动训练中心

法定代表人 (盖章)：

联系人：张云龙            电话：0991-2875720

—————————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆众汇通成工程咨询有限责任公司

法定代表人 (盖章)：

联系人：单老师            电话：13209913151

详细地址：新疆乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡一期商业第6栋商业101号2楼01号房（天山农商银行隔壁）

目录

招标公告及投标人须知前附表	1

第一章投标人须知	4

1．总则	4

2．招标文件	6

3．投标保证金	7

4．投标	8

5．开标	9

6．评标	9

7．定标及合同授予	10

8．纪律和监督	11

第二章评标办法	12

评标办法前附表	12

1. 评标方法	15

2. 评标标准	15

3. 评标程序	15

第三章合同	22

第四章技术标准和要求	24

第五章投标文件格式	30

目录	31

一、投标函	32

二、投标价格明细表	33

三、技术条款偏离表	34

四、商务条款偏离表	35

五、法定代表人身份证明书	36

六、法定代表人授权委托书	37

七、投标人资格条件证明材料	38

7.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	39

## 7.2、具备良好商业信誉的证明材料                                                    	40

7.3、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	41

7.4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	42

7.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	43

7.6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料	44

7.7、根据采购项目提出的特殊条件：须持有产品生产厂家提供的授权许可	                  47

7.8、投标保证金必须按照招标文件要求缴纳的证明	                                      48

八、投标人近年类似项目情况表	49

九、技术方案	50

十、拟投入本项目人员	51

十一、其它需要提交的资料	52

第六章补充条款	53

招标公告

项目概况 新疆维吾尔自治区体育局足球运动训练中心2026年医疗器械采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年6月25日15：30（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：ZHTC-ZC2026-046号

项目名称：新疆维吾尔自治区体育局足球运动训练中心2026年医疗器械采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：603300.00

最高限价（元）：603300.00

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途详见招标文件。

合同履约期限：标项1，供货期：自结果公告发布之日起7个日历日内供货完毕。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购；

3、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。

4、特定资格要求：

投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格；

投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章；

投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章。

5、本次招标不接受联合体投标；

### 三、获取采购文件

时间：2026年6月5日至2026年6月12日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月25日15:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年6月25日15:30（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:项目名称+投标保证金。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

8.本公告在新疆政府采购网发布。

9.本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法签章解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

### 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：新疆维吾尔自治区体育局足球运动训练中心

联 系 人：张云龙

联系电话：0991-2875720

采购代理机构：新疆众汇通成工程咨询有限责任公司

联系人：单劲松

电话：13209913151

投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区体育局足球运动训练中心2026年医疗器械采购项目 |
|  | 项目编号 | ZHTC-ZC2026-046号 |
|  | 采购人 | 新疆维吾尔自治区体育局足球运动训练中心 |
|  | 采购代理机构 | 新疆众汇通成工程咨询有限责任公司 |
|  | 项目地点 | 乌鲁木齐市 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购预算金额 | 60.33万元 |
|  | 供货周期 | 自结果公告发布之日起7个日历日内供货完毕。 |
|  | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 2 | 招标范围 | 新疆维吾尔自治区体育局足球运动训练中心2026年医疗器械采购，关于招标范围的详细说明见第四章“技术标准和要求”。 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 评标委员会推荐三名中标候选人 |
| 5 | 投标人资格条件和能力 | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购； 3、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 4、特定资格要求： 投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格； 投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章； 投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章。 5、本次招标不接受联合体投标； |
| 6 | 招标文件费 | 0元 |
| 7 | 投标保证金 | 6000元（详见第一章3.4.2条） |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 9 | 招标答疑 | 对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性提出。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。 澄清修改内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |
| 10 | 投标文件 | 采用不见面开标： 1.本项目实行网上投标，采用投标文件电子标书； 2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标； 4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收； 5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。 6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为农、林、牧、渔业。 |
| 11 | 投标文件递交 | 截止时间：2026年06月26日11时00分（北京时间） 递交地点：供应商应在此之前将加密的投标文件上传至政采云平台对应位置 (逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)。 |
| 12 | 开标 | 时间：2026年06月25日15时30分（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 14 | 招标公告发布媒体 | 新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) |
| 15 | 履约保证金 | / |
| 16 | 核心设备 | 加压冷疗系统 |
| 17 | 招标代理服务费 | 1、招标代理服务费，参照计价格【2002】1980号文规定计算计取,由中标人一次性支付。 |

第一章投标人须知

## 1．总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.2项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.3采购人：见投标人须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见投标人须知前附表。

1.1.8供货周期：见投标人须知前附表。

1.1.9供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标范围：见投标人须知前附表。

1.3 招标方式和资格审查方式

1.3.1 招标方式：见投标人须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4 评标办法及定标方法

1.4.1 评标办法：见投标人须知前附表。

1.4.2 定标方法：见投标人须知前附表。

1.5 投标人资格条件和能力要求

1.5.1 投标人应具备承担本招标项目的资格条件和能力，具体要求见投标人须知前附表。

1.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其它联合体在本招标项目中投标。

1.5.3 投标人不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录；

（2）法律规定的其它情形。

1.6费用承担

1.6.1招标文件费：见投标人须知前附表。

1.6.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由中标人支付。

1.7投标保证金：见投标人须知前附表。

1.8踏勘现场

1.8.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9招标答疑会和招标澄清答疑要求

1.9.1 投标人须知前附表规定召开招标答疑会的，采购人或采购代理机构按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开招标答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人若有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.9.3 采购人或采购代理机构将按照投标人须知前附表规定的时间方式对投标人的疑问作出统一的解答。

1.10投标文件份数：见投标人须知前附表。

1.11投标文件递交：见投标人须知前附表。

1.12开标：见投标人须知前附表。

1.13投标有效期：见投标人须知前附表。

1.14招标公告发布媒体：见投标人须知前附表。

1.15履约保证金：见投标人须知前附表。

1.16保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.17语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.18计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.19偏离

投标文件与招标文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）技术标准和要求；

（5）投标文件格式；

（6）补充条款。

根据本章第2.3款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人资格条件和能力”的投标人，均可在采购代理机构获取招标文件。

2.3招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3．投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

采购代理机构名称：新疆众汇通成工程咨询有限责任公司

纳税人识别号：91650105MA7H1YHH0T

开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行

账号： 991906119010201

交款截止时间：2026年06月25日15:30时

备注：须注明项目编号及分包号，以便登记、查询。

3.4.3 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按招标文件规定提交履约保证金的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.5.4电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。

3.5.5电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

3.5.6未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

## 4．投标

4.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.3投标文件的递交

4.3.1加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3.2采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

（1）逾期上传的投标文件；

（2）未按要求加密的投标文件。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

4.5投标文件格式

4.5.1投标文件格式见第五章。

4.5.2投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人等待解密。

5.2 开标前，采购代理机构将会同采购人或监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

## 6．评标

6.1 评标小组

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标小组负责。评标小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人。

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

## 7．定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2中标结果公告

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人不能按本章第7.4.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章评标办法

### 评标办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重 (总分100分) | 1.详细评审部分=70分 2.投标报价=30分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《完备性及符合性审查标准》 |
| 4 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》 |
|  |  | 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过采购预算金额的投标价格 2.评标基准价的确定 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价 3.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 5.因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 提供下列材料1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）。投标人须具备有效的营业执照、资质证书（注册经营范围满足所采购内容的供应商）。 2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第五章，且需提供“国家企业信用信息公示系统”网（www.gsxt.gov.cn）的“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”查询结果网页截图；“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人查询”、“重大税收违法案件当事人名单查询”、“政府采购严重违法失信名单查询”查询结果网页截图；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果网页截图。查询日期为采购公告发布之日或之后。 3、具备健全的财务会计制度的证明材料：（以下4项任选其一提供） ①提供2024年或2025年度经审计的财务报告； ②提供2024年或2025年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； ③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）； ④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 供应商自行提供或提供承诺函（承诺函格式详见第五章）。 5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 提供 2026年以来任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明和社保缴纳的证明材料或相关同等效力的证明材料； 6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商提供近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式详见第五章。） 7、供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录书面承诺函,如果发现虚假承诺，作无效投标处理。） 8、法定代表人身份证及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证 |
| 2 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标（提供承诺函，自拟） |
| 3 | 供应商为中小微企业 | 提供承诺函，格式以采购文件要求为准 |
| 4 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 提供查询结果网页截图并加盖供应商公章 |
| 5 | 投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。 | 保提供保证金缴纳凭据复印件，上需备注项目名称、标段号（若有）。投标保证金于截止日之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳保证金,投标文件将被拒绝评审 |
| 6 | 特定资格要求： | 投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格； 投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章； 投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件加盖公章。 |
| 备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《完备性及符合性审查标准》

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 符 合 性 审 查 表 ︺ | 1 | 投标文件是否按招标文件要求签字或盖章； |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标报价是否高于本项目的最高限价； |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标人是否对同一项目做出两个以上报价且未明确效力的； |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标文件的供货期是否超过招标文件规定期限； |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标保证金的缴纳主体是否与投标人一致、提供投标担保或者所提供的投标担保不符合招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标承诺书是否按招标文件规定格式完整提供、且按招标件要求签字或盖章； |  |  |  |  |
|  | 7 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书是否按招标文件规定格式完整提供、并按招标文件要求签字或盖章； |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件； |  |  |  |  |
|  | 9 | 技术服务等是否满足招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 10 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应采购文件而予以投标无效，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过重大偏差审核的以“√”标记；未通过重大偏差审核的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |  |

《详细评审标准》

| 序 号 | 评分 因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) *价格权值*100 | 政府采购相关政策要求按照磋商文件须知附表规定执行。 |
| 2 | 技术指标和配置19% | 19 分 | 技术参数及要求完全符合招标文件第六章采购项目技术、商务及其他要求“一”中所列190项内容，没有负偏离的得19分； 技术参数及要求有负偏离的一项扣0.1分， 扣完为止。 | 参数部分需要提供制造商相关彩页或者制造商官方网站参数页、技术证明材料等并加盖供应商公章，否则不得分。 技术类评分因素 |
| 3 | 履约能力 4% | 4分 | 供应商2023年至今具备类似项目业绩的，提供1项得2分，最高得4分。 | 提供类似项目业绩的中标通知书或采购合同复印件。 共同评分因素 |
| 4 | 供货方案32% | 32分 | 提供完整可行的供货实施方案，包括①运输方案，②安全管理制度，③质量保证措施，④产品包装措施，⑤安装调试方案，⑥供货时间节点，⑦服务质量措施，⑧配送安全保障措施。 经评审方案详细、符合本项目实际和特性得32分；每缺一项的扣4分每有一项内容有缺陷或不符合项目需求的扣2分直至扣完为止； 注：不完整指内容具有明显缺陷，只有单纯的文字描述，前后内容无法连贯不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用科学原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容。 | 提供项目的供货方案。 主观分 |
| 5 | 售后服务 15% | 15分 | 供应商提供了售后服务方案及措施（包括响应时间、故障排除时间、保修计划、服务措施、售后服务网点及备用计划等），以上5项内容无缺陷、科学、合理，能满足项目实际需求的得15分，每有一项内容缺失扣3分，每有一项内容不完整或未能满足采购需求的扣2分，扣完为止。 注：不完整指内容具有明显缺陷，只有单纯的文字描述，前后内容无法连贯不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用科学原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容。 | 提供项目的售后服务方案。 主观分 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评标标准进行评标。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

### 2. 评标标准

2.1 资格审查：评标因素和评标标准见《资格审查标准》。

2.2 完备性及符合性审查：评标因素和评标标准见《完备性及符合性审查标准》。2.3详细评审：

2.3.1详细评审：评标因素和评标标准见《详细评审标准》及本节第3.5款。

2.3.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见评标办法前附表。

（2）评标基准价计算：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

  - 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

（1）评标准备

（2）资格审查

（3）完备性及符合性审查

（4）详细评审

（5）澄清、说明或补正

（6）推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1评标小组成员签到

评标小组成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标小组的分工

3.2.2.1评标小组首先推选一名评标小组主任。评标小组主任负责评标活动的组织领导工作。评标小组主任与评标小组其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标小组主任除履行自己作为评标小组成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标小组成员学习招标文件；

（2）汇总各评标小组成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织评标小组对投标人质询并对投标人的答复进行评标；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标小组主任应当组织评标小组成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、采购范围、主要合同条件、服务标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标小组应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标小组提供评标所需的信息和数据。

3.3资格审查

采购人会依据本章规定的评标因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 评标小组依据本章规定的评标因素和评标标准，对投标人的投标文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评标标准，评标小组将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标小组可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.5详细评审

3.5.1. 只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且投标人不少于3个方可进入详细评审。

3.5.2 澄清、说明和补正

3.5.2.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标小组应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.5.2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5.3澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.4评标小组针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标小组发出的书面澄清通知后，应按评标小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.5评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

3.5.6评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.5.7 算术错误修正：投标价格有算术错误的，评标小组按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.5.8 评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标人投标价格，使得其投标价格可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.5.9投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.5.10 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.11 详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.11.1按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.11.2总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.11.3总得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标小组推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人，以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标人少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标小组继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标小组成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标小组成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标小组成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标小组就某项定性的评标结论做出表决的，由评标小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

问题澄清通知

（投标人名称）：

（招标项目名称）招标的评标小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

评标小组员（签字）：

日期：年月日

问题的澄清、说明或补正

评标小组：

（招标项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：年月日

# 第三章合同

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商，由乙方为甲方制作2023年城市花堆及景观造型。根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商达成如下合同条款:

- 名称、规格、数量、及金额如下

| 名称 | 数量 | 单位 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含造型制作、安装，（包括运输、吊装） |
|  |  |  |  | 含造型制作、安装，（包括运输、吊装） |
|  |  |  |  | 含造型制作、安装，（包括运输、吊装） |

二、乙方责任:

1、乙方应按甲方提供的设计图纸按规格尺寸制作造型，达到效果图的景观水平。造型制作完成时间为:     年     月    日 ，乙方不得以任何理由拖延工期。

2、乙方不得随意花堆改变方案，不得改变造型形状，保证所制作造型线条流畅清晰、色泽亮丽、形象丰满、无病虫害，植物覆盖率达95%以上。

3、乙方对于景观造型方案，不得改变造型形状，保证制作成品与效果图纸相符合，表面光滑，色泽明亮，形象逼真，在质保期内做好质量保障。

4、 乙方负责将所有植物造型运输并安装至甲方指定地点，在制作、运输、安装、质保等过程中乙方应保证安全生产，发生的安全意外事故均由乙方承担。

三、甲方责任:

1、甲方提供所有造型制作所需图纸，并说明制作要求。

2、甲方负责后期养护，如因后期养护不当等原因而造成的损失或破损，由甲方承担责任。

3、待造型送到甲方指定现场并安装完毕后，甲方给乙方验收合格证明，待工程款到位后分批付清。

四、合同争议:

若双方发生合同争议， 应本着相互合作、互让互谅的原则协商解决。如协商不成，双方任何一方均可向甲方项目所在地人民法院提请诉讼。

五、违约责任:

如遇不可抗力因素，乙方不承担任何责任，合同未尽事宜，由双方协商解决

六、合同的生效:

本合同一式陆份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各持叁份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                    授权代表（签字）：

日期：                               日期：

备注：合同格式仅供参考，具体内容以双方约定为准。

# 第四章 采购项目技术、商务及其他要求

一、 技术参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电针仪 | 10台 | 1、电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V) 2、输入功率:10.0VA 3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4、输出脉冲路数：六路输出 5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下) 6、输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％ 工作模式:连续波工作模式:连续 断续波工作模式:工作15s,停5s 疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％) 7、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) 8、输出直流分量：0 9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能） 10、体积：≤210mm× 100mm× 300mm 11、重量：≤0.7kg |
| 2 | 筋膜声波修复仪 | 8台 | 1、适用范围：产品通过声头输出的声波机械作用对目标部位进行细微按摩，放松肌肉，缓解运动带来的肌肉酸痛，颈肩腰腿肌肉劳损疼痛等。 2、超声治疗头主机集成一体机，LCD显示屏，显示人机交互界面及设备运行参数。 3、声工作频率：0.8MHz偏差不超过±15% 4、额定输出声功率：7.0W，功率分档调节，输出功率可精确标定，偏差不超过±20%。 5、采用低强度聚焦脉冲超声技术，治疗头输出端采用特制透声膜及自主研发高分子材料填充，提高超声传导效率。 6、焦平面距离： 5-50mm。 7、治疗时间：0-300秒步进可调 8、调制波形：方波。 9、治疗头超温：治疗头辐射表面的温度≤41℃。 10、电池容量≥3200mAh。 |
| 3 | 空气波压力治疗仪 | 3台 | 1 、采用大屏彩色液晶中文显示，操作更方便； 2、 独有的icontrol智能控制系统（intelligent control system）, 可以快速的选择参数及操作； 特制充气泵，噪声低，充气速度快 3 、独特套筒设计，压力均匀，无体液滞流，每腔压力可自由关闭，每腔压力可调； 4 、压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度±22.5mmHg；且超过2kPa的持续时间应不大于3min。 5、 定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s 6、 具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内。 7 、输出模式：模式≥4种,模式间可任意组合,比如模式1+2，模式1+3，模式1+4，模式2+3，模式2+4，模式3+4，模式1+2+3，模式1+2+4，模式2+3+4等； 8、工作时，其噪声应不大于60dB(A)； 9、具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍； 10、可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s 11、气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降应不大于10% 12、气囊和连接管路能承受设备标志最大输出压强1.5倍的压强，保持1min，应不破裂，也不永久（塑型）变型； 13、连接管路具有防止接错的装置和标识； 14、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h； 15、额定电压和频率：AC220V 50Hz； 16、输入功率：180VA。 |
| 4 | 加压冷疗系统 | 2台 | 1. 温度范围：1℃-10℃（34℉-50℉），误差范围±2.2℃ 2. △压力范围：0-75mmHg 3. 输出压力：四档可调，误差不超过 10mmHg 4. 操作模式：2 种模式 5. △连接管：具备一体式 3 重连接管 6. 临床处方：具备≥6 种交替式处方程序 7. △排水模式：可在该模式下完全排空主机内的冰水 8. 治疗时间：0-90 分钟 9. 显示功能：具备实时显示治疗时间、压力、温度、模式等 10. 过滤装置：具备可拆卸的水过滤装置 11. 报警功能：具备提醒报警功能，便于临床应用 12. 电源：输入: 100～240Vac, 50～60Hz, 1.6A；输出: 12VDC，2.5 A 13. 尺寸：≤413 x 197 x 235（mm） 14. 重量：≤3.3 千克 |
| 5 | 中频治疗仪 | 6台 | 1、大屏幕中文液晶显示，大容量内存，在菜单内可查询禁忌症，适应症参考，同步/异步转换功能； 并可同时实时动态显示两路通道输出的治疗波形、治疗剂量、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然； 2、双通道输出方式：可同步或异步输出；含一组干扰电疗法；两组中频电疗法. 3、内存≥70处方: 低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法； 4、主要临床适用范围:颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗。 5、工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz； 6、功率：90VA； 7、电疗仪输出信号的工作频率范围为：2KHz～10KHz，其允差为±10%。 8、电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 9、电疗仪输出的调制频率范围为：0Hz～150Hz, 允差±10%。 10、电疗仪其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内的单一频率或频段, 允差在±10%或1Hz取较大值。 11、电疗仪其干扰电动态节律为4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。 12、电疗仪的调幅度为:0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。 13、电疗仪其干扰电差频变化周期为15s～30s，允差±10%。 14、电疗仪输出的调制波形≥九种，方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、15、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。 16、电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA，含直流分量时，输出电流不大于80mA。 17、电疗仪处方27为离子导入，输出含直流分量； 18、电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃。 19、输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）。 20、通过ISO9001国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证。 |
| 6 | 电子肌肉训练仪 | 4台 | 1. 技术原理：神经肌肉电刺激-NMES。 2. 电刺激通道：四通道八电极。 3. 波形：对称矩形方波脉冲。 4. 内置智能传感器，具备智能检测电脉冲技术，包括： · 智能扫描技术：扫描特定肌肉群，根据肌肉生理特性，自动调整电刺激器的设定，实现个性化扫描。 · 智能电脉冲强度范围设定：自动检测设定刺激强度大小，针对肌肉生理状态给出准确的参考。 · 智能TENS技术：根据患者疼痛情况，自动调节电刺激能量输出，获得最佳止痛效果。 · 智能主动训练技术：根据主动训练节奏，将主动收缩和电刺激收缩相结合，提高训练效果。 5. 训练程序：满足全身各肌肉群电刺激训练需求，至少包含训练调理、疼痛管理、放松恢复、健身塑形、肌肉康复等5个功能类型。 6. 程序总数：≥40个，其中训练调理≥13种，疼痛管理≥10种，放松恢复≥5种，健身塑形≥10种，肌肉康复≥2种。 7. 操作提示：需显示电极片粘贴位置演示图。 8. 电刺激全过程进度显示。 9. 电刺激强度显示：0—999级，并可随时调控。 10. 支持网络功能：满足数据上传、获取日程计划表、将预设训练目标下载到设备中、创建个性化训练目标、训练历史记录备份等功能。 11. 电量提示：同步显示遥控器和电极盘电量。 12. 电刺激频率：≥120Hz。 13. 脉冲振幅：≥50μs，≤400μs。 14. 电流强度：≥120mA。 15. 电荷量：≥96μC。 16. 连接方式：无线连接，开机自动匹配连接，连接时间≤5s。 17. 控制器：手持式，小巧轻便。 18. 电极盘：小巧轻便，带有状态指示灯。 19. 屏幕尺寸：QVGA高清彩色显示屏，尺寸≥2.5英寸。 20. 电池：锂离子可充电式。 21. 充电时间：≤3.5小时。 22. 操作时间：≥4小时。 23. 标配充电基座（储置盒），同时满足遥控器和4个电极盘充电需求。 |
| 7 | 短波治疗仪 | 1台 | 1. 工作频率（连续波）：27.12MHz，允差士0.6% 2。脉冲调制频率：70Hz或350Hz，允差士15% 3。最大输出功率：200W，允差士20% 4。电极板最大负载功率：200W，允差士20％（大中小号电极板） 5。输出功率稳定性：连续工作30min，输出功率变化不大于士10% 6。定时时间（治疗时间）：5min、10min、15min、20min、25min、30min 六挡，各挡允差±1min |
| 8 | 冲击波 | 1台 | 1、产品由主机、电源线、冲击手柄 、治疗探头组成。 2、工作原理：气压弹道式冲击波。 3、主机控制界面：主机采用全触摸式操作设计，触摸显示屏≥7寸。 4、工作压力：1-4Bar/最大值21Hz，4.1-4.6Bar/最大值依次为20-15Hz，4.7-5Bar/最大值依次为15-12Hz，步进0.1Bar，允差±10%。 △5、工作频率：1-21Hz连续可调，步进1Hz。 6、治疗头组件的使用期限：冲击次数≥500万次， 7、治疗仪控制手柄的使用期限：冲击次数≥1000万次。 8、集成化设计，内置空气压缩机。 9、手柄具备计数器及开关功能。 △10、治疗仪应有气压不足的提示功能， 手柄检测功能、内部超温提示功能。 11、治疗头面积≥20mm时治疗头能流密度≥0.5mJ/mm²。 12、冲击波治疗头工作脉宽0.35ms，允差＋20%。 △13、设备可分别显示主机累计使用次数和手柄累计使用次数。 14、为避免设备质量及稳定性不佳的问题，整机包含主机、压缩机、手柄需由同一品牌生产。（需厂家提供证明材料） △15、产品使用期限：产品主机使用期限不小于10年。 |
| 9 | 红外线理疗灯 | 8台 | 电磁波额定功率：≥300W 5. 功耗：≤350W（辐射头） 6. 光谱波长范围：2～25微米 7. 辐射板温度范围：270～380℃ 8. 功率密度：≥32mw/cm²（距离辐射板30cm处） 9. 额定电压：AC 220V 10. 频率：50Hz 11. 辐射板尺寸：直径≥160mm（或166mm×166mm） 12. 定时控制范围：0～60min（机械定时或电子定时） 13. 安全类型：Ⅰ类B型 14. 工作环境温度：0～40℃ 15. 工作环境相对湿度：≤80% 16. 治疗头转角：≥360° 17. 支臂伸缩范围：≥500mm 18. 俯仰角：≥90° 19. 治疗头数量：单灯头 20. 结构形式：落地移动式/立式/台式（以采购需求为准） 21. 安全保护功能：具备倾倒自动断电保护功能 22. 温度控制：CQ-29N子型号具备可调温功能，5档温度可调 23. 计时功能：CQ-29N子型号具备3档时间可调功能 24. 净重：≤12.1kg 25. 产品尺寸：≤600mm×360mm×190mm（CQ-29P） 26. 电源线长：≥1.5m |
| 10 | 紫外线灯 | 6台 | 1、额定功率38W 2、额定电压220V 3、额定频率50Hz 4、产品尺寸≥200*140*400mm 5、包装尺寸≥238*190*485mm 6、定时方式按键定时 7、灯管使用寿命≥5000h 8、灯管材质石英 9、使用方式插电 |
| 11 | 微波治疗仪 | 1台 | 1、电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz 2、输出阻抗： 50Ω 3、耗电量：≤700VA 4、输出功率：0—100W连续可调 5、工作时间：0—30分钟连续可调节。 6、工作频率：2450±50MHz 7、连续工作时间：≥10000小时以上 8、微波泄漏：≤0.2mW/cm2 9、整机重量： ≤20kg 10、整机外型尺寸：约465mm×365mm×180mm 11、工作模式：连续模式 12、治疗探头：圆柱型高106mm×直径94mm 13、穿透性≥12.5cm 14、传输线是带有镀金长短针各一头的通针同轴天线（获国家专利） 长针长度：≥Φ3mm*83mm；短针长度：≥Φ3mm*68mm |
| 12 | 干扰电治疗仪 | 1台 | 1、设备顶部具有独立的状态指示显示，在患者治疗时，可以为患者和医护人员提供不同的状态报警指示，便于识别。 2、△触摸式操作面板≥10.1寸，台式治疗设备，一键飞梭调节功能，方便医护人员高效便捷操作。 3、具有隐藏式提拉装置，提携方便，简单易用。 4、具有自动温热功能，可对电极进行加热，使患者体感舒适。 5、△独立四通道输出，可单路、二维、三维漫游输出相互转换，每个通道治疗模式、强度、负压开关可分别选择。 6、△调制波波形≥3种：正弦波、脉冲波、方波等，调制频率范围：0Hz～150Hz。 7、△输出载波频率范围：2000Hz～13000Hz。 8、调制幅度：0%～100%。 9、差频频率范围：1～150Hz。 10、差频变化周期：15s、30s。 11、动态节律： 4s、5s 。 12、定时时间：1～60min可调。 13、治疗模式：三种治疗模式，≥15种处方。 14、具有单通道吸附电极关闭功能。 15、具备电极脱落自动报警功能。 16、具有过流保护及提示、强度自动归零的功能。 17、治疗范围：对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、扭伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩具有镇痛作用，改善局部血液循环，促进炎症消散作用；对肌炎、骨折延迟愈合、雷诺病具有改善局部血液循环，促进炎症消散作用；对瘢痕、瘢痕挛缩、狭窄性腱鞘炎具有软化瘢痕、松解粘连作用。对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩、具有兴奋神经肌肉作用。 |
| 13 | dms | 4台 | 1)正常工作条件： a) 温度：5℃～40℃； b) 相对湿度：≤90%； c) 大气压力：70kPa～106kPa； d) 电源：DC 22.2V/2500mAh。 2)触摸按键控制，美观大方，防水； 3)按摩器振幅:10mm，允许误差±1mm； 4)按摩器具有输出控制功能开关； 5)充满电后，连续工作时间≥2小时； 6)设备正常工作时，噪声不大于60dB(A); 7)执行国家标准GB4706.1－2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》和GB4706.10－2008《家用和类似用途电器的安全按摩器具的特殊要求》。 8)可充电锂电池组供电，杜绝交流电插线式，实时显示电池电量；、振动频率：按摩器垂直振动频率≤60Hz； 9)振动频率：按摩器垂直振动频率≤60Hz； 10)振动频率分5档可调，档位实时显示，同时显示累计击打次数； 11)≥3个（钛合金）：金属小平头、金属圆柱头（大）、金属圆柱头（小）； 12)输入功率≤30VA，重量：≤1.6Kg。 |

- 商务要求：

- （一）、供货周期：自结果公告发布之日起7个日历日内供货完毕。

（二）、付款方式：货到验收完毕一次性付款。

（三）、质保期：3个月无理由更换。

# 第五章投标文件格式

投标文件封面示例

正本

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人(经营者)：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年月日

## 目录

1、投标函

2、投标价格明细表

3、技术条款偏离表

4、商务条款偏离表

5、法定代表人(经营者)身份证明书

6、法定代表人(经营者)授权委托书

7、投标人基本情况表

8、投标人近年类似项目情况表

9、技术方案

10、拟投入本项目人员

11、其它需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、投标函

致：（采购人名称）

根据已收到的项目的招标文件，遵照招标投标法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.我方投标价格        万元（此处须填写单价合计金额），供货周期为自合同签订之日起    日历日完成本项目。

2.如果我方中标，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的供货周期内供货，并确保我方提供货物的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求。

3.本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

4.我方已详细审查全部招标文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.我方派法定代表人(经营者)或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

7.如我方中标，我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

投标人：（盖章）

法定代表人(经营者)：（盖章）

日期：年月日

- 投标价格明细表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌 | 制造商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、货物名称和数量应按照第四章“技术标准和要求”内容填写。

2、投标人填报价格合计应与投标函载明价格一致，若不一致，应按照第二章评标办法修正原则进行修正。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 三、技术条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据其提供的货物，对照招标文件第四章“技术标准和要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

投标人：（盖章）

法定代表人(经营者)：（盖章）

日期：年月日

## 四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：（盖章）

法定代表人(经营者)：（盖章）

日期：年月日

## 五、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

日期：       年      月      日

## 六、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 七、投标人资格条件证明材料

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
|  | 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  | 职务及职称 |  |  | 年 龄 | 专 业 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；

②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；

③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；

④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”

注：投标人须具备有效的营业执照（注册经营范围满足所采购内容的供应商）

## 7.2、具备良好商业信誉的证明材料（后附网络截图）

## 具备良好商业信誉的证明材料

致：              （采购人名称）：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有良好的商业信誉。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

## 7.3、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

①提供2024年或2025年度经审计的财务报告；

②提供2024年或2025年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

提供 2026年 以来任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明；

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

提供 2026年 以来任意一月的内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如供应商所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须供应商提供文字说明。

## 7.4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

供应商：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 7.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若供应商在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

供应商：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 7.6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

1、本项目专门面向中小企业采购，供应商所投货物制造商为中小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

2、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

附表一、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  /   人，营业收入为  /  万元，资产总额为  /  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  /   人，营业收入为  /  万元，资产总额为   / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___/___单位的___/___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表三、

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7.7、根据采购项目提出的特殊条件：须持有产品生产厂家提供的授权许可。

7.8、投标保证金必须按照招标文件要求缴纳的证明（投标人可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据的扫描件作为缴纳凭证复印件附在此处）。

## 八、投标人近年类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购人联系方式 | 合同内容 | 合同价格 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、本表后须附类似业绩的证明资料（须提供中标通知书和合同）

2、具体年份要求：2023年01月01日至今

## 九、技术方案

技术方案格式自拟，包括但不限于以下内容：

1、质量保证措施方案

2、售后服务方案

3、实施方案

4、……

注：上述内容是范例，供应商包括但不仅限于上述内容，可结合项目实际自行增减。

## 十、拟投入本项目人员

格式按详细评审标准自拟

## 十一、其它需要提交的资料

保证金缴纳凭证等

# 第六章补充条款