- 采购清单

| 序号 | 具体名称 | 计量单位 | 最高限制单价 （元） | 规格 | 适用仪器 | 预计使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗氏流水线置换盖 | 个 | 0.225 | 10000/箱 | 长春赛诺迈德RS600流水线 | 40000 |
| 2 | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 2.88 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 400 |
| 3 | 铁蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 人份 | 7.35 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 400 |
| 4 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 人份 | 5.54 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 400 |
| 5 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 3.81 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 1200 |
| 6 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 3.81 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 1200 |
| 7 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 3.81 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 1200 |
| 8 | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 2.36 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 1200 |
| 9 | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 2.36 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 1200 |
| 10 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 人份 | 23.94 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 4000 |
| 11 | 触珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 3.78 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 400 |
| 12 | 基质金属蛋白酶-3测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 人份 | 23.62 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 400 |
| 13 | C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 2.83 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 26400 |
| 14 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 人份 | 4.2 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 6400 |
| 15 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 人份 | 3 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 13 |
| 16 | 总IgE测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 人份 | 10.5 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 3200 |
| 17 | 轻链λ测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 10.5 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 400 |
| 18 | 轻链λ测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 10.5 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 400 |
| 19 | 轻链κ测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 10.5 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 400 |
| 20 | 轻链κ测定试剂盒（免疫比浊法） | 人份 | 10.5 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 400 |
| 21 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 人份 | 7.56 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 400 |
| 22 | 胃蛋白酶原I/II测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 人份 | 48.03 | 200测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 200 |
| 23 | 唾液酸测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | 人份 | 4.2 | 1600测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 1600 |
| 24 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 人份 | 3 | 600测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 600 |
| 25 | 生化复合校准品 | mL | 34.02 | 5mL×1 | 日立生化分析仪008α | 5 |
| 26 | 腺苷脱氨酶校准品 | mL | 226.8 | 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 27 | α-L-岩藻糖苷酶校准品 | mL | 136.8 | 0.5mL×1 | 日立生化分析仪008α | 0.5 |
| 28 | β2-微球蛋白校准品 | mL | 182.25 | 血清测定：校准1~4 0.5mL×4 | 日立生化分析仪008α | 2 |
| 29 | β2-微球蛋白校准品 | mL | 182.25 | 尿液测定：校准1~4 0.5mL×4 | 日立生化分析仪008α | 2 |
| 30 | 糖化血红蛋白校准品 | mL | 226.65 | 校准品1~4 0.5mL×4 | 日立生化分析仪008α | 2 |
| 31 | 抗链球菌溶血素“O”校准品 | mL | 75.6 | 校准品1~4 1.0mL×4 | 日立生化分析仪008α | 4 |
| 32 | 类风湿因子校准品 | mL | 56.7 | 校准品1~4 1.0mL×4 | 日立生化分析仪008α | 4 |
| 33 | C-反应蛋白校准品 | mL | 90.72 | 校准品1~5 1.0mL×5 | 日立生化分析仪008α | 5 |
| 34 | 肌酸激酶＆肌酸激酶同工酶校准品 | mL | 135.9 | 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 35 | 糖化白蛋白校准品 | mL | 151.2 | 1mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 36 | D-二聚体校准品 | mL | 282.3 | 校准品1~6 0.5mL×6 | 日立生化分析仪008α | 3 |
| 37 | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | mL | 340.2 | 校准品1~4 0.5mL×4 稀释液 4.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 2 |
| 38 | 生化质控品 | mL | 27.18 | 水平1 5mL×1 | 日立生化分析仪008α | 5 |
| 39 | 生化质控品 | mL | 25.95 | 水平1 5mL×6 | 日立生化分析仪008α | 30 |
| 40 | 生化质控品 | mL | 27.18 | 水平2 5mL×1 | 日立生化分析仪008α | 5 |
| 41 | 生化质控品 | mL | 25.95 | 水平2 5mL×6 | 日立生化分析仪008α | 30 |
| 42 | 腺苷脱氨酶质控品 | mL | 98.1 | 水平1 1.0mL×2 | 日立生化分析仪008α | 2 |
| 43 | 腺苷脱氨酶质控品 | mL | 128.7 | 水平2 1.0mL×2 | 日立生化分析仪008α | 2 |
| 44 | α-L-岩藻糖苷酶质控品 | mL | 54 | 水平1 0.5mL×2（冻干制剂复溶体积） | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 45 | α-L-岩藻糖苷酶质控品 | mL | 57.6 | 水平2 0.5mL×2（冻干制剂复溶体积） | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 46 | α1-微球蛋白质控品 | mL | 105.84 | 水平1 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 47 | α1-微球蛋白质控品 | mL | 105.84 | 水平2 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 48 | 糖化血红蛋白质控品 | mL | 540 | 水平1 0.5mL×2 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 49 | 糖化血红蛋白质控品 | mL | 540 | 水平2 0.5mL×2 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 50 | 尿微量白蛋白质控品 | mL | 113.4 | 水平1 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 51 | 尿微量白蛋白质控品 | mL | 135.9 | 水平2 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 52 | 脂类＆免疫类多项质控品 | mL | 126 | 水平1 3.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 3 |
| 53 | 脂类＆免疫类多项质控品 | mL | 151.2 | 水平2 3.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 3 |
| 54 | 肌酸激酶&肌酸激酶同工酶质控品 | mL | 67.95 | 水平1 1.0mL×2 | 日立生化分析仪008α | 2 |
| 55 | 肌酸激酶&肌酸激酶同工酶质控品 | mL | 67.95 | 水平2 1.0mL×2 | 日立生化分析仪008α | 2 |
| 56 | 5’-核苷酸酶质控品 | mL | 113.4 | 水平1 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 57 | 5’-核苷酸酶质控品 | mL | 135.9 | 水平2 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 58 | 糖化白蛋白质控品 | mL | 75.6 | 水平1 3ml×2 | 日立生化分析仪008α | 6 |
| 59 | 糖化白蛋白质控品 | mL | 83.1 | 水平2 3mL×2 | 日立生化分析仪008α | 6 |
| 60 | 胱抑素C质控品 | mL | 105.75 | 水平1 1.0mL×2 | 日立生化分析仪008α | 2 |
| 61 | 胱抑素C质控品 | mL | 105.75 | 水平2 1.0mL×2 | 日立生化分析仪008α | 2 |
| 62 | 同型半胱氨酸质控品 | mL | 120.6 | 水平1 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 63 | 同型半胱氨酸质控品 | mL | 120.6 | 水平2 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 64 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白质控品 | mL | 105.84 | 水平1 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 65 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白质控品 | mL | 105.84 | 水平2 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 66 | 视黄醇结合蛋白质控品 | mL | 106.2 | 血清/血浆：水平1 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 67 | 视黄醇结合蛋白质控品 | mL | 106.2 | 血清/血浆：水平2 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 68 | 视黄醇结合蛋白质控品 | mL | 106.2 | 尿液：水平1 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 69 | 视黄醇结合蛋白质控品 | mL | 106.2 | 尿液：水平2 1.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 70 | 心脏型脂肪酸结合蛋白质控品 | mL | 151.2 | 水平1 0.5mL×1 | 日立生化分析仪008α | 0.5 |
| 71 | 心脏型脂肪酸结合蛋白质控品 | mL | 151.2 | 水平2 0.5mL×1 | 日立生化分析仪008α | 0.5 |
| 72 | 胃蛋白酶原I/II质控品 | mL | 151.2 | 水平1 0.5mL×1 | 日立生化分析仪008α | 0.5 |
| 73 | 胃蛋白酶原I/II质控品 | mL | 151.2 | 水平2 0.5mL×1 | 日立生化分析仪008α | 0.5 |
| 74 | 生化特殊项目质控品 | mL | 168 | 水平1 3.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 3 |
| 75 | 生化特殊项目质控品 | mL | 168 | 水平2 3.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 3 |
| 76 | 生化特殊蛋白质控品 | mL | 168 | 水平1 3.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 3 |
| 77 | 生化特殊蛋白质控品 | mL | 168 | 水平2 3.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 3 |
| 78 | 尿液生化质控品 | mL | 168 | 水平1 3.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 3 |
| 79 | 尿液生化质控品 | mL | 168 | 水平2 3.0mL×1 | 日立生化分析仪008α | 3 |
| 80 | 超敏C反应蛋白检测试剂盒 | 人份 | 6.97 | 720测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 720 |
| 81 | 铜离子检测试剂盒 | 人份 | 3.43 | 1100测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 1100 |
| 82 | 锌离子检测试剂盒 | 人份 | 3.19 | 720测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 720 |
| 83 | 补体C3检测试剂盒 | 人份 | 2.66 | 520测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 1040 |
| 84 | 补体C4检测试剂盒 | 人份 | 2.66 | 920测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 920 |
| 85 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒 | 人份 | 6.46 | 1200测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 6000 |
| 86 | C反应蛋白检测试剂盒 | 人份 | 3.78 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 26400 |
| 87 | 类风湿因子检测试剂盒 | 人份 | 4.26 | 1400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 5600 |
| 88 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | 人份 | 16.87 | 920测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 920 |
| 89 | 免疫球蛋白IgG检测试剂盒 | 人份 | 6.03 | 520测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 1560 |
| 90 | 免疫球蛋白IgA检测试剂盒 | 人份 | 6.03 | 520测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 1040 |
| 91 | 免疫球蛋白IgM检测试剂盒 | 人份 | 6.03 | 920测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 1 |
| 92 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒 | 人份 | 39.6 | 920测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 4600 |
| 93 | 免疫球蛋白IgE检测试剂盒 | 人份 | 20.7 | 720测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 3600 |
| 94 | 转铁蛋白检测试剂盒 | 人份 | 1.66 | 560测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 560 |
| 95 | 降钙素原检测试剂盒 | 人份 | 58.59 | 920测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 920 |
| 96 | 脂联素检测试剂盒 | 人份 | 19.8 | 400测试/盒 | 日立生化分析仪008α | 400 |
| 97 | 多项生化校准品 | mL | 59.22 | 1×3mL | 日立生化分析仪008α | 45 |
| 98 | 特种蛋白校准品 | mL | 228.15 | 1×1mL | 日立生化分析仪008α | 2 |
| 99 | 多项生化质控品 | mL | 34.29 | 1×5mL | 日立生化分析仪008α | 50 |
| 100 | 特种蛋白质控品 | mL | 209.88 | 1×1mL | 日立生化分析仪008α | 50 |
| 101 | IgE校准品试剂盒 | mL | 2054.7 | 校准品：6×1mL | 迈瑞BS-2000M | 2 |
| 102 | IgE质控品试剂盒 | mL | 955.8 | 质控品（低值）：1×3mL，质控品（高值）：1×3mL | 迈瑞BS-2000M | 4 |
| 103 | 类风湿因子校准品（RF Ⅱ cal.）试剂盒 | mL | 396.9 | 5×0.5mL校准品包含a、b、c、d、e五个浓度水平 | 迈瑞BS-2001M | 2 |