
公开招标文件
采购项目编号：青海凌星公招（货物）2026-152
采购项目名称：高原生态环境质量监测与演变分析科研实验室

采   购   人：青海理工学院
采购代理机构：青海凌星项目管理有限公司
2026年06月
目  录

1第一部分  投标邀请


4第二部分  投标人须知


24第三部分  青海省政府采购项目合同书范本


38第四部分  投标文件格式


63第五部分  采购项目要求及技术参数




第一部分  投标邀请

项目概况

高原生态环境质量监测与演变分析科研实验室的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年06月25日09:30（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： 青海凌星公招（货物）2026-152

项目名称：高原生态环境质量监测与演变分析科研实验室

预算金额：2220600.00元  包1：1560600.00元；包2：660000.00元
最高限价（如有）：2220600.00元 包1：1560600.00元；包2：660000.00元
项目分包个数：2个

采购需求：

	序号
	标项名称
	数量
	总价

（元）
	简要规格描述或项目基本概况介绍、用途
	备注

	1
	高原生态环境质量监测与演变分析科研实验室（包1）
	1批
	1560600.00
	具体内容详见

《招标文件》
	

	2
	高原生态环境质量监测与演变分析科研实验室（包2）
	1批
	660000.00
	具体内容详见

《招标文件》
	进口产品


合同履约期限：合同签订之日起60日内完成供货
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消招标资格。（提供“信用中国”网站“下载信用信息”栏中的法人和其他组织信用信息或无任何不良记录的查询截图）；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、代建等服务的供应商，不得再参加该项目的本次采购活动；

5.本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

7.本项目的特定资格要求：/
三、获取招标文件

时间：2026年06月04日至2026年06月11日，每天00:00至23:59
地点：政采云平台（www.zcygov.cn）
方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月25日09:30（北京时间）

投标地点：投标人请登录政采云投标客户端进行投标

开标时间：2026年06月25日09:30（北京时间）

开标地点：青海省西宁市城中区南山路15号（城馨天悦3号楼2楼）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告同时在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》，公告内容以《青海政府采购网》发布为准；

2、本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上电子版响应文件须在响应文件递交截止时间前上传政采云平台；

3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：青海理工学院
联系人：张老师

联系电话：15509714323

联系地址：青海省西宁市城北区修远街2号 

2.采购代理机构信息

名    称：青海凌星项目管理有限公司

联系人：祁女士

邮箱地址: qhlxglgs@163.com

联系电话：0971-8211766

地址：青海省西宁市城中区南山路15号（城馨天悦3号楼2楼）

3.财政部门监督电话

监督单位：青海省财政厅

联系电话：0971-3660357

                          2026年06月04日

第二部分  投标人须知
一、说明
1.适用范围
本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人
2.1 本次招标采取公开招标方式。
2.2 合格的投标人：详见第一部分“申请人的资格要求”。
3.投标费用
投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明
4.招标文件的构成
4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改
6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及度量衡单位
7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种
8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、手续费、包装费、运输配送费、售前、售中、售后服务费、保险费、增值税、税金、中标服务费及其他不可预见费等完成合同义务的全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金
9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金金额：包1：30000.00元；包2：13000.00元；
收款单位：青海凌星项目管理有限公司

开 户 行：青海银行股份有限公司南山路支行

银行账号：1016201000209333

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式提交。
9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期
从提交投标文件的截止之日起60个日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成
投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1 投标文件
投标函

法定代表人证明书

法定代表人授权书

投标人承诺函

投标人诚信承诺书

资格证明材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

无重大违法记录声明

投标保证金证明

评分对照表

开标一览表（报价表）

分项报价表

技术规格响应表

投标产品相关资料

投标人的类似业绩证明材料

享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求
12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 招标文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字和盖章。

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交
13.投标文件的密封和标记
13.1 本项目采用在线电子评审，对投标文件的密封不做要求。

12.2 投标人以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。
14.提交投标文件的时间、地点、方式
14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件加密上传至政采云平台。采购人或者采购代理机构应当在招标文件规定的开启时间内开启投标文件。

14.2不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、IP地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息异常一致并触发预警的，由此原因导致投标无效的责任自负。
15.投标文件的补充、修改或者撤回
15.1 投标人在投标截止时间前，若系统允许，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。
五、开标
16.开标
16.1 本项目为不见面在线开标（各包递交电子投标文件的投标人不足3家的，该包不予开标）。
16.2 开标准备工作：投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。
提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担后果。
16.3 解密投标文件：等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在30分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人未在规定解密时间内成功完成解密的，将视为无效投标。
16.4 确认开标记录：解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。
16.5 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统应符合电子投标（含不见面开标大厅）的终端配置要求并能正常运行。因电脑终端软硬件故障而无法正常参与投标、解密的，投标人自行承担后果。
16.6 因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

16.7 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

六、资格审查程序
17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的投标文件进行资格审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：
不具备第一部分“投标邀请”中申请人的资格要求的；
未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

未按第11.1（1）-（10）要求提供相关资料的；

资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标有效期不能满足招标文件要求的；
七、评审程序及方法
18.评标委员会
18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
19.评审工作程序
19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

未按第11.1（11）-（14）款要求提供相关资料的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

交货时间不能满足招标文件要求的；

投标报价超过各包采购预算额度或最高投标限价的；

投标产品或服务未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；
存在串通投标行为；

投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；
评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 政府采购政策功能落实
评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。 
根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。 

本项目是否为本国产品标准的适用范围：是☑  否□
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）（以下简称《通知》）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。提供符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评标委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式（通过电子交易系统交换数据电文）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为30分钟，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。未在规定时间内进行澄清补正，视同默认原文相关内容。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产（在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。），即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image1.png]FRAETERN A A RE

FREAA = A




本项目产品在中国境内生产的组件成本占比为： / %
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合上述第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

	中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


（二）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.5.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.5.2（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在政采云电子系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标标准和分值设置如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

(30分)
	1、在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。
注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）
2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定；1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
3、同时满足上述条款的，价格评审优惠叠加计算。

	2
	技术水平

（57分）
	包1技术参数（39分）：技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得39分，“▲”号标识的参数项，每有一项负偏离扣2分。未标识的一般技术参数每有一项不满足扣0.08分，扣完为止。（此项评分以生产厂商出具的投标产品的证明文件或产品彩页或国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)等为准。）

包2技术参数（39分）：技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得39分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。（此项评分以生产厂商出具的投标产品的证明文件或产品彩页或国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)等为准。）
（2）节能和环保（1分）：投标人所投产品中属于政府采购优先采购范围的，每提供有一项节能产品或者环境标志产品得0.5分，满分1分；该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》扫描件或复印件为准。

注：1.《节能产品政府采购品目清单》以《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）为准，《环境标志产品政府采购品目清单》以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）为准，认证机构以市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16号）为准。

2.所投产品为政府强制采购产品（《节能产品政府采购品目清单》中“★”标注的产品）的实施政府强制采购，不得分。
（3）项目管理及实施方案（8分）：供应商提供针对本项目拟定项目管理及实施方案，内容包括①项目管理机构（包括项目管理措施、项目团队人员等）②能够结合项目特点制定实施方案（包括合同履约、安装、配送及调试、验收等）③项目管理措施④安全保障措施，完全符合以上要求的得8分，以上内容中有缺陷或不足的每有一处扣1分，扣完为止，未提供不得分。
（4）质量保证措施（6分）：供应商针对本项目提供设备质量保证措施，内容包括：①有具体质量保证计划②有具体的质量保证措施③有具体的质量控制流程；完全符合以上要求的得6分，以上内容中有缺陷或不足的每有一处扣1分，扣完为止，未提供不得分。
（5）培训方案（3分）：针对招标项目培训需求提供详尽的技术指导、培训方案，方案内容应包括①配备专职培训人员②培训内容③培训结果。完全符合以上要求的得3分，以上内容中有缺陷或不足的每有一处扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。

	3
	履约能力（3分）
	类似业绩（3分）：提供近三年（2023年6月至今）投标人的类似业绩证明材料（需提供合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件或中标通知书复印件）；每提供1项得1分,满分3分；不提供或提供不完整不得分。

	4
	售后服务方案（10分）
	1、售后服务计划、措施及服务承诺（8分）：
针对本项目须有完善的售后服务体系，包含：①售后服务人员②售后服务内容、流程和服务质量③质保期过后的服务和增值服务④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等和售后服务相关承诺。完全符合以上要求的得8分，以上内容中有缺陷或不足的每有一处扣1分，扣完为止，未提供不得分。

2、售后服务响应时间（2分）：
针对所投产品售后服务响应时间，投标人在1小时内响应，12小时内赶赴现场维修的，得2分；投标人在2小时内响应，24小时内赶赴现场维修的，得1.5分；投标人在3小时内响应，36小时内赶赴现场维修的，得1分。提供承诺函并加盖公章，否则不得分。（承诺函格式自拟）

	内容存在缺陷或不足是指：投标人提供的方案内容存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、仅有框架或标题、凭空捏造、逻辑漏洞、科学原理错误或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致等情况。


20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人
21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知
22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同
23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票（或者金融机构、担保机构出具的保函）等非现金形式向采购人指定的账户交纳合同金额的5%的履约保证金。
23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

26.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
27. 招标代理费

 收取对象：成交供应商。

收取金额：包1：21160.00元；包2：9900.00元；。在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。
第三部分  青海省政府采购项目合同书范本
青海省政府采购项目合同书
采购项目编号：青海凌星公招（货物）2026-152
采购项目名称：高原生态环境质量监测与演变分析科研实验室                            
采购合同编号：QHLX-2026-152（包1/包2）                         
合同金额（人民币）：            大写 ：                       
采购人（甲方）： 青海理工学院（盖章）
供应商（乙方）：             （盖章）
采购日期：                           
注：此为签订合同参考范本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的投标文件内容保持一致。

采 购 人（以下简称甲方）： 青海理工学院

供 应 商（以下简称乙方）：
甲、乙双方根据20XX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。
一、签订本政府采购合同的依据
本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件；
2.招标文件的澄清、变更公告；
3.成交人提交的响应文件；
4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
5.中标通知书；
6.履约保证金缴费证明;
7.财政备案审批表。
二、合同标的及金额                                       单位：元
	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计
	免费质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	大写：

小写：


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的含税总金额为人民币               ,大写:               。
本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、手续费、包装费、运输配送费、售前、售中、售后服务费、保险费、增值税、税金、中标服务费及其他不可预见费等完成合同义务的全部费用。
三、交付时间、地点和要求
1.交货时间：         ；交货地点：         ；  
2.乙方提供不符合招投标报价文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

4.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式
乙方所交付的产品由甲方验收合格，乙方提供全额发票并办理相关手续后，甲方按合同总额的100%向乙方支付合同价款。

合同签订前，乙方按合同总额的5 %向甲方缴纳履约保证金，等产品验收合格后转为质量保证金，待质量保证期满且提供产品无质量问题证明后一次性付清。不计利息。

五、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
六、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
七、不可抗力
1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。
八、知识产权：如乙方提供的设备侵犯第三方知识产权等引起的责任均由乙方负责。

九、其他约定
十、合同争议解决
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十一、合同生效及其它：
1.本合同一式捌份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。
（本页无正文）
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：
                      开户银行：
联系电话：                           账号：
联系电话：
签约时间：2026年   月   日
采购代理机构：
负责人或经办人：
时间：     年    月    日

合同通用条款
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
1.3 “合同条款”指本合同条款。
1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。
1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。
2.技术规格要求
2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.合同范围
3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。
4.合同文件和资料
4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
5.知识产权
5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。
6.保密
6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
7. 质量保证
7.1 货物质量保证
7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。
7.2 辅助服务质量保证
7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。
8.包装要求
8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。
8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。
9.价格
9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
9.3 检验费用
9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。
9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。
10.交货方式及交货日期
交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收
11.1 开箱验收
11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。
11.2 检验验收
11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。
11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
a.重新测试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；
无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。
11.3 使用过程检验
11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。
12.付款方法和条件
本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。
13.履约保证金
13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。
13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：
13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
13.3.2 支票或汇票。
13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。
14.索赔
14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。
15.迟延交货
15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
16.违约赔偿
除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。
17.不可抗力
17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
18.税费
与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
19.合同争议的解决
19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
20.违约解除合同
20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
21.破产终止合同
乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
22.转让和分包
22.1 政府采购合同不能转让。
22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
23.合同修改
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25.计量单位
除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
26.适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
第四部分  投标文件格式
青海省政府采购项目

投 标 文 件

采购项目编号：
采购项目名称：

投标包号：
    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录
投标函……………………………………………………………所在页码

法定代表人证明书………………………………………………所在页码

法定代表人授权书………………………………………………所在页码

投标人承诺函……………………………………………………所在页码

投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

资格证明材料……………………………………………………所在页码

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

投标保证金证明…………………………………………………所在页码

评分对照表………………………………………………………所在页码

开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

分项报价表………………………………………………………所在页码

技术规格响应表…………………………………………………所在页码

投标产品相关资料………………………………………………所在页码

投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码
投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码
（1）投标函
投标函
致：青海凌星项目管理有限公司
我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名：___________    职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（2）法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：青海凌星项目管理有限公司
    （法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：       

地址：                                          

身份证号码：                                    

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日
（3）法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：青海凌星项目管理有限公司

    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

    （法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

                         项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：      

职务：                               职务：                  

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函
投标人承诺函
致：青海凌星项目管理有限公司

关于贵方**年**月**日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（5）投标人诚信承诺书
投标人诚信承诺书
致：青海凌星项目管理有限公司
为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（6）资格证明材料
资格证明材料
资格证明材料包括：

提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
按照招标文件“第一部分  投标邀请”申请人的资格要求(1)中第<2>条规定提供以下相关材料。

1．投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2024年度或2025年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。
2．近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

（9）无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：青海凌星项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”和“中国政府采购网”网站的信用报告和截图。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（10）投标保证金证明
提供投标保证金相关证明材料
（11）评分对照表

评分对照表
	序号
	招标文件评分标准
	投标响应部分
	投标文件中对应页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（12）开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
	投标人名称
	

	投标报价
	

	交货时间
	

	免费质保期
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“报价”为总价。产品费、手续费、包装费、运输配送费、售前、售中、售后服务费、保险费、增值税、税金、中标服务费及其他不可预见费等完成合同义务的全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则报价无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（13）分项报价表
分项报价表
                                            单位：人民币（元）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计
	免费质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：

小写：


注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

    2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。
投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（14）技术规格响应表
技术规格响应表

	
	采购需求技术参数、指标
	产品技术参数、指标
	偏离

	序号
	名称
	技术参数及配置
	名称
	技术参数及配置
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.本表应按照“采购项目要求及技术参数  2.技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。
3.填写此表时以项目参数要求为基本要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（15）投标产品相关资料
投标产品相关资料
根据采购项目内容，投标时提供第三方质检机构出具的产品检验（检测）报告或生产厂家公开发布的产品彩页（技术白皮书）等技术参数证明材料。
（16）投标人的类似业绩证明材料
投标人的类似业绩证明材料
根据评分表要求提供相应的业绩证明材料。
（17）享受政府采购政策优惠的证明资料
节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

（标的名称），属于 （工业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                       单位名称（公章）：

              日期： 

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

                 单位名称：       （公章）

        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

                                    年   月  日
残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                单位名称：       （公章）

        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

                                    年   月  日

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项
投标人认为在其他方面有必要说明的事项
格式自定

 采购项目要求及技术参数

（一）投标要求
1.投标说明
1.1 投标人可以按照招标文件规定的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5本次招标文件中规定的采购预算额度为最高限价，投标人的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

1.6分项报价表中单项价格均不得超出技术参数表中单项控制价额度，否则，投标无效。

2.重要指标
2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.3 投标人所投产品属于《强制性产品认证目录》以内的，须提供3C认证，否则按无效投标处理。

2.4 投标人所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》以内带“★”标注的产品的，须提供相关认证证明，否则按无效投标处理。

2.5 投标人所投产品属于《工业产品生产许可证目录》以内的，供应商必须提供制造商的有效生产许可证，否则按无效投标处理。

3.商务要求

3.1交货地点：青海理工学院

3.2交货期：合同签订之日起60日内完成供货
3.3质保期：1年

3.3.付款方式：详见“第四部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

（二）技术参数
高原生态环境质量监测与演变分析科研实验室（包1）设备参数表

 单位：万元
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	备注

	1
	实时荧光定量PCR仪
	一、基本性能

1.样本容量：0.2ml单管（顶部透明）、8联排试管（顶部透明）、96×0.2ml（半裙边、无裙边）；
2.样本通量：96孔；

3.反应体系：10-100μL；

4.线性范围：1～1010copies；

5.样品仓：全自动探出式样品仓设计。

二、温控系统

1.控温技术：采用72系列长寿命半导体制冷器  ，微热管阵列技术，提高传热导效率；

2.控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式；

3.控温范围：4～105℃（最小设置刻度：0.1℃）具有SOAK低温保存功能；

▲4.最大升温速度：≥6.5℃/s ；

5.温度精确度：≤±0.1℃；

6.温度均匀性：≤±0.2℃ ；

7.检测重复性：CT的 CV值≤0.2%； 

8.温控区域要求：配6个独立的精确温控区域；

9.热盖温度范围：30℃～110℃（可调）；

10.热盖技术：内置自动调节的高密封性热盖；

三、荧光检测系统

1.检测器：单个通道检测≤1s；

2.激发光源：LED光源；

3.荧光检测波长：500-800nm；

4.激发光波长：300-800nm；

5.检测通道：≥6个；

6.部分荧光染料： F1:FAM，SYBR Green I，LC Green；F2:VIC，HEX，TET，JOE ，CY3 ，TAMARA，NED;F3:ROX，TEXAS-RED；F4: CY5 ；F5: CY5.5 ；F6：可定制；

7.分辨率：在单重反应中可区分低至1.5倍的拷贝数差异；

8.数据采集： 所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；

9.光电检测：采用阵列平场光源；

四、软件系统

1.软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、基因分型；

2.操作界面：大屏幕触摸式软件操作，可通过USB上传PC端编辑好的运行程序，具有实验分析和报告功能，参数可存储；

3.APP功能：适配手机/平板电脑APP；

4.数据导出：导出CSV、Excel、txt等格式的实验数据；

五、配置及服务

1.主机1台、带屏蔽磁环夹的电源线一根，熔断器2个；恒温金属浴1台，PCR板封膜机1台；系统软件及图文处理工作站1套；
2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	27
	

	2
	全自动核酸提取仪
	一、性能指标

1.样本通量：1-32；

2.适用耗材：2.2mL96孔深孔板； 

3.样本类型：粪便、植物、生物体液、组织、无细胞样品（如全血、血清、血浆、口腔拭子和细胞培养液）等多种类型样本；

4.样本处理体积：20-1000 μL

5.提取方法：上吸式磁珠法，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作，无需液体转移；

6.裂解温度：室温＋5℃-120℃；

7.洗脱温度：室温＋5℃-120℃；

8.裂解/洗脱加热槽位：1/5列加热，裂解洗脱加热槽位为间隔设计；

9.温控方式：深孔板底部全包裹加热，采用自主开模的耗材，提升热传导速度，可提供微量核酸；

10.振动混合模式：多档可调振动速度，溶液体积自适应振动幅度，振动幅度根据溶液体积自动调整；

11.驱动装置：步进电机，频率振幅可调；传动装置：滚珠丝杠，各运动部件均配置极限位置保护功能；

12.磁珠吸附模式：分为普通/强力吸附模式，强力吸附模式可保证洗脱步骤在洗脱体积很小的情况下，洗脱液依旧能够覆盖全部磁珠；

13.磁珠回收率：≥99%；

14.提取时长：单批次提取时间8-15 min，最短提取时间8min/批；

15.磁通量：≥5000GS；

16.提纯孔间差：CV＜3%；

17.污染控制：内置紫外灭菌模块，并可设置自动关闭时长。提取时全封闭反应仓，配套一次性预封装试剂和一次性耗材；

18.开门保护功能：实验中打开舱门，仪器自动停止实验，防止污染及安全问题；

19.操作界面：≥8英寸全彩触摸屏嵌入式一体化操作，实时显示温度、实验进程等信息；

20.程序管理：新建、编辑、删除，模式程序，单机在线自由灵活编辑提取程序，无需外接电脑；

21.程序储存：仪器存储≥1000个提取程序，并可通过USB接口无线拓展；

22.智能语音提醒系统：开机自检、故障报警、实验启动、实验结束等具有声音提示；

23.支持中英文语言界面切换；

24.具备程序运行报告记录功能；

25.具备文件加密功能；

26.支持条码扫描；

27.信息接口：USB，RS232接口；

二、配置及服务

1.主机1台，测试运行试剂盒1盒；

2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	7
	

	3
	超声波清洗仪
	一、性能参数

1.仪器外尺寸：≥580x335x375(mm）；            

2.清洗槽尺寸：≥500x300x200(mm）；         

3.清洗槽容量：≥30 L；                      

4.超声功率：≥800 W ，超声功率0—100%无极可调；                      

5.超声频率：40 KHz；                        

6.加热功率：≥500W，温度可调：常温～80 ℃；     

7.时间可调 1-999 min 或常开；

8.面板采用有机玻璃；                      

9.采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管；               

10.配不锈钢网架/托架；

11.配不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫；

12.仪器内外壳均为不锈钢；

13.电源：220V/50Hz。

二、配置及服务

1.主机1台，不锈钢降音盖1个，排水管1根；

2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	1.4
	

	4
	烘箱
	一、性能参数

1.容积：≥160L；

2.温控范围：室温+10～250℃；

3.环境温度：5～35℃；

4.温控精度：0.1℃；

5.温度均匀性：±1.5℃ at 100℃/±2.5℃ at 150℃；

6.温度波动度：±0.2℃ at 100℃/±0.3℃ at 150℃；

7.开门30s恢复时间（环温22℃）：9min至100℃/20min至150℃；

8.升温速率（环温22℃）：40min至100℃/50min至150℃；

9.内胆结构：大圆弧角不锈钢内胆；

10.操作界面：≥4英寸彩色笔段屏，数据实时显示；

11.加热机制：全新设计的3面预热气套式加热机制，实现更高的加热效率及更小的温度过冲；

12.运行模式：包括固定模式、程序模式，其中程序模式能在固定模式基础上，增加时间设置功能（含倒计时）；

13.多重保护机制：过流保护、独立限温保护等；

14.报警类型：高温报警/低温报警/传感器故障报警/开门报警/运行结束报警；报警方式：屏幕闪烁报警/蜂鸣器声音报警。

二、配置及服务

1.主机1台，可拆卸的隔板2个；

2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	1.8
	

	5
	恒温混匀仪
	一、性能参数

1.室温下，能够对15-100℃的温度范围进行精准控制；

2. 震荡速率 [rpm]：200-1500；

3.多种承载模块选择；

4.支持程序编辑和存储；

5.磁铁吸附技术；

6.配置保温功能模块罩；

7.屏幕：LCD显示屏，尺寸（长×宽）≥3cm×2cm
8.升温速率[℃/s]：≥5.5。

二、配置及服务

1.主机1台，2ml模块1个，5ml模块1个，15ml模块1个，50ml模块1个；

2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	1
	

	6
	样品粉碎机
	一、性能参数
1.单次样品产量：≥250g；
2.粉碎细度：30-300目；
3.电压：220V；
4.功率：≤2400W；
5.电机转速：≥25000rpm。
二、配置及服务
1.配置：主机1台，刀头1个，碳刷1对，保险丝2个，长刀2片，筛子1个；
2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	0.2
	

	7
	加热电炉
	一、性能参数

1.加热温度：≥550℃

2. LED屏显示设定温度和实际温度

3. 外接PT1000温度传感器，控温精度±0.5℃，实时监测和控制样品温度

4. 独立的安全回路，盘面温度超过580℃，自动停止加热

5. 余热警告功能，停止加热后盘面温度超过50℃时（关机，不拔电源），显示屏显示“HOT”过热提醒。
6.外壳防护等级：≥IP21

7.加热盘尺寸：≥184×184mm

8.加热板材质：玻璃陶瓷

二、配置及服务

1.7寸加热板1台、外置温度探头1个，温度探头支撑组件1个；

2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	0.4
	

	8
	手动八道移液器
	一、性能参数

1.人体工程学设计

2.高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 

3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 

4.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 

5.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 

6.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

7.人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损 

8.八道移液器不准确度和不精确度

0.5-10ul最大量程的不准确度≤±2.0%，不精确度≤±1.2%；

30-300ul最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤±0.3 %；

120-1200ul最大量程的不准确度≤±1.2%，不精确度≤±0.3 %；

二、单支配置及服务

1.移液器1支，匹配相应量程的移液器吸头1盒；

2.需提供免费的培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成使用。
	支
	3
	0.88
	

	9
	荧光光谱仪

	一、主机性能指标
1.主机功能：进行荧光、生物发光、化学发光等的波长扫描（激发扫描和发射扫描）、激发－发射全图谱扫描、动力学扫描、同步扫描、定量测量等，可自动升级各向异性测量；
2.光源：高强度150W稳态连续氙灯；更适合快速精细的扫描，保证光谱信息的全面性和真实性；

3.单色器：高性能激发和发射单色器，全息凹面光栅，闪耀波长均为400nm，在可见光区具有高光通量。全息凹面光栅同时具有分光和聚焦的功能；具有较强的相差校正功能；

4.检测器：光电倍增管R928（发射侧），具有自增益功能：200～1000V连续可调；硅光二极管（激发测）；

5.灵敏度：背景噪声S/N＞20000:1（RMS），使用水的拉曼峰进行测试；

6.测量波长范围：激发（EX）：0nm和200nm～900nm；发射（EM）：0nm和200nm～900nm；

7.光谱带宽：

激发1nm、2.5nm、5nm、10nm、20nm、关闭，6个档；

发射1nm、2.5nm、5nm、10nm、20nm、关闭，6个档
▲8.波长准确度（使用氙灯和汞灯的特征峰进行测试）：激发波长±1.5nm；发射波长±1.5nm；

9.波长重复性（使用氙灯和汞灯的特征峰进行测试）：激发波长≤1nm；发射波长≤1nm；

10.扫描间隔：0.1～10.0nm和自动；

11.荧光信号范围：-10,000～50,000；

12.波长扫描速度最大60,000nm/min，30、60、240、600、1,200、2,400、8,000、12,000、30,000、60,000nm/min十档可调；波长驱动速度≥60,000nm/min。

13.响应时间：所有光谱的采集信号根据测试参数的设置均为自动响应（软件自动调整至最佳信号响应时间）；

14.各模式测试时标配荧光信号检测功能，有效判断荧光信号的强度，优化荧光信号输出，确保为未知样品自动而快速地选择最佳激发和发射波长；自动调零功能，有效进行系统暗电流噪声的校正，提高仪器的灵敏度；自动化控制光源的开启，拥有光源自动休眠模式，兼顾测试使用和光源寿命；

15.光谱校正功能：激发侧采用实时动态信号的比值计算方式进行校正，同时修正参比检测器和单色器的差异性；

16.一体式铸铝底座（光路稳定器），所有光学元件均固定在一体式铸铝底座上，保证仪器光学元件的稳定及准直性；金属外壳，形成法拉第笼效应，屏蔽外部电磁波对内部电路的干扰，同时具有较高的耐磨性和结构稳定性；

17.大容量样品仓，样品仓外侧预留开孔，方便进行高功率光源（如，激光器）的耦合。

二、软件

1.主机由软件控制，中、英文操作界面可选（软件一键切换）。仪器状态、荧光强度、激发和发射波长、光谱带宽等测试信息可实时显示；

2. 软件具有以下图谱处理功能：归一化、平滑、微分、积分、四则运算、峰谷示值、归一化（至1）等； 

3. 图谱保存和导出；图谱窗口处理；一键式数据导入（CSV或ACSII格式数据直接图谱显示）；绘制标准曲线；手动输入标准曲线；激发扫描、发射扫描、同步扫描、3D扫描、动力学测量、定量测量、各向异性测量；

4. 自动仪器性能自检（包含波长准确度、信噪比等），三维扫描时间指示。

三、配置

1.主机1台（含电源线、数据线、标准液体池支架）；

2.荧光比色皿4个；

3.片形可变角固体样品支架1个；

4.需配滤光片：300nm、340nm、380nm、400nm、450nm、490nm、550nm长通滤光片；

5.软件包及图文处理工作站一套。

四、培训及售后

1.培训：要求厂家工程师现场做全流程培训，培训内容包括仪器原理、使用方法和日常维护等，培训效果须达到至少有两名实验人员可完全独立操作；

2.售后：需提供终身维修服务，线上需2小时内响应，24小时内给出维修建议方案，48小时内到达现场；
	台
	1
	28.59
	核心产品

	10
	便携式土壤养分测定仪 
	一、功能特点

1.可检测土壤及化肥、有机肥（含叶面肥、水溶肥、喷施肥等）、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量，钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量，土壤水分、pH值，可根据需要自由中文输入近千个检测项目。

2.安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作，仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传，快速上传数据。

3.内置作物专家施肥系统，可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量，依据施肥配方科学指导农业生产。

4.采用多通道设计，一次性可快速检测12个样品，所有检测项目可实现所有通道同时检测，极大提升检测效率，降低检测成本。

5.内置植物营养诊断标准图谱，根据各农作物营养缺失的图片，进行叶面对比，诊断丰缺。

6.比色槽部分采用标准1cm比色皿，无机械位移及磨损，光路测试定位精确，有效屏蔽外光干扰，保证检测结果优于国标要求。

7.仪器具有4G内存，可长期存储数据，并配有上传平台，无需数据线，数据可直接无线上传，方便进行数据管理和数据长期分析。

8.仪器内置新一代高速热敏打印机，检测完成后可自动打印检测报告和二维码。

9.高灵敏≥7英寸电容触摸屏，高清晰高交互显示。

10.每个通道均配置四波长冷光源，所有光源实现恒流稳压，保证波长稳定。硅半导体作为信号接收系统，寿命≥10万小时。重现性好，准确度高。

11.高强度PVC工程塑料外壳+手提铝合金箱设计。

二、技术参数

1.电源：交流220±22V 直流12V（仪器内置锂电池）

2.功率：≤5W

3.量程及分辨率：0.001-9999

4.重复性误差：≤0.05%（0.0005，重铬酸钾溶液）

5.仪器稳定性：一个小时内漂移小于0.3%（0.003，透光度测量）。仪器开机预热5分钟后，三十分钟内显示数字无漂移（透光度测量）；一个小时内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）；两个小时内数字漂移不超过0.5%（0.005，透光度测量）。

6.线性误差：≤0.2%（0.002，硫酸铜检测）

7.灵敏度：红光≥4.5×10-5，蓝光≥3.17×10-3，绿光≥2.35×10-3，橙光≥2.13×10-3

8.波长范围：红光：680±2nm；蓝光：420±2nm；绿光：510±2nm；橙光：590±4nm

三、配置及服务

1.主机1台（主机内置高速热敏打印机），仪器内置锂电池1块，手提铝合金箱1个；

2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	3.58
	

	11
	研究级倒置生物荧光显微镜
	一、技术参数
1.光路系统：采用优异的无限远校正光路系统，实现明场、相差以及荧光观察，可扩展偏光以及霍夫曼等观察方式。
2.机身：全铝合金机身，流畅型外观设计，稳重，刚性好，成像稳定，可扩展性好；四个电源孔，方便取电以及功能扩展；机身取电，机身带ECO人走灯灭、声控系统； 
3.观察筒：铰链式三目观察筒，倾角45度，瞳距调节范围50mm—75mm，视度可调；光路：机身分光比＝100:0或0:100。
4.目镜：SWF10X/22平场目镜，高眼点，其中一个屈光度可调；对中望远镜。
5.物镜：
无限远长工作距离平场半复物镜UPLFLN4X/0.13   WD：17.15mm 
长工作距离半复荧光物镜Plan Fluor 10X/0.3    WD：7.1mm
无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan10X/0.25PH  WD：4.1mm
无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan20X/0.45PH  WD：5mm
无限远长工作距离平场消色差物镜Plan40X/0.58   WD：2.5mm
6.调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，调焦时手可自然放置到台面上；微调手轮格值2μm；
7.物镜转换器：编码式5孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，物镜倍率可在显微镜自带的显示屏上实时显示当前使用倍率，极大地解决了倒置显微镜察看物镜倍率不方便的问题；带光强记忆功能；可升级与同品牌软件互联互通，软件可识别对应物镜，并且匹配相关预设参数；具有防霉装置；
8.载物台：固定载物台尺寸267.4mm*271.4mm；移动范围：110mm*75mm； 配备万用样品夹，可匹配玻片和不同尺寸培养皿；圆形透明滴水板：φ118mm
9.LED数显荧光附件：配置蓝色B（450nm-490nm激发），绿色G（510nm-550nm激发），紫外UV（360nm-390nm）三个通道荧光激发块；荧光光源为长效LED荧光光源，寿命≥5万小时；响应时间：纳秒级别，即开即用，随开随关，亮度可调；安全环保，荧光光源与激发块一键联动；无需改变原有光路，可升级成同品牌四色五通道荧光显微镜。带数显模式，显示当前通道以及亮度值并有记忆功能。
10.聚光镜：数值孔径NA 0.3，超长工作距离：72mm；适用物镜放大倍率4×、10×、20×、40×、60×； 可拆卸式聚光镜，载物台上可放置容器高度≥19cm；
11.相差环板：10X相差环1个、20X/40X相差环共用1个；
12.透射照明系统：3W全光谱白光LED，超长寿命LED光源，寿命2万小时以上，亮度连续可调；过滤器支架，可插入直径34mm（蓝、绿、黄等）滤色片，可拆卸；孔径光阑，光圈叶片，手动打开/关闭系统；
13.ECO功能：人走灯灭，人来灯亮，可设置时间，可开关；语音播报功能：播报物镜倍率以及显微镜操作流程和注意事项，可开关；
14.自带显示屏功能：显示当前ECO，语音播报，物镜倍率以及类型，光源亮度，物镜亮度记忆等状态；
▲15.成像系统：基于显微成像系统所开发的芯片荧光摄像头：芯片尺寸≥1英寸，≥2000万像素彩色相机；像元尺寸为≥2.4μm×2.4μm ；USB3.0 B型接口，数据传输速度≥5Gb/s，内置缓存≥128M，5480×3648@22fps；曝光时间：12μs‒10s；有效增益：1‒16X；光谱响应：380‒650nm；A/D转换：12bit；曝光功能：手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光；白平衡：自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡；图像格式：支持TIF、BMP、JPG、RAW；支持TWAIN和DirectShow接口；
16.显微数码测量分析系统
16.1本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块；
16.2软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能
16.3静态图像处理功能模块包含色相调节功能，可对整张图片进行色相调整操作，精准颜色处理
二、配置及服务
1.主机1台，固定式双目镜筒1个，对中望远镜1个，长工作距离4X半复平场物镜1个，长工作距离10X平场相衬物镜1个，长工作距离20X平场相衬物镜1个，长工作距离40X平场物镜1个，荧光防护板1个，专用防尘罩1个，与主机同品牌摄像头一个，分析软件及图文处理工作站1套。
2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	12
	

	12
	体式显微镜
	一、技术参数

1.整体要求：体视显微镜，能够进行明场观察和成像，通过软件进行拍照，录像测量等功能；

2.光学系统：模块化无穷远光学系统，观察筒与变倍体分开；显微镜和成像系统须同一品牌；

3.观察筒：可变角双目头倾角0-30°，瞳距48—75mm；

4.目镜：高眼点大视场视度可调目镜WF10X/22mm

5.变倍比及放大倍率：0.8X-8X变倍体，1:10变倍比，8X-80倍光学放大。实际视场：27.5—2.8mm

6.调焦机构：调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围100mm；

7.透射照明系统： 立柱式透反射平板底座，立臂式调校；LED光源；

8.落射照明：大功率LED照明寿命≥20000小时斜照明；配≥96灯珠环形光源落射照明；

9.接口及物镜：专用1倍接口，保证最大视野

10.成像系统：基于显微成像系统所开发的芯片荧光摄像头：芯片尺寸≥1英寸，≥2000万像素彩色相机；像元尺寸为≥2.4μm×2.4μm ；USB3.0 B型接口，数据传输速度≥5Gb/s，内置缓存≥128M，5480×3648@22fps；曝光时间：12μs‒10s；有效增益：1‒16X；光谱响应：380‒650nm；A/D转换：12bit；曝光功能：手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光；白平衡：自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡；图像格式：支持TIF、BMP、JPG、RAW；支持TWAIN和DirectShow接口；

11.显微数码测量分析系统

11.1本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块；

11.2软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能

11.3静态图像处理功能模块包含色相调节功能，可对整张图片进行色相调整操作，精准颜色处理

二、配置及服务

1.主机1台，大视野目镜1个，平场消色差物镜1个，专用防尘罩1个，与主机同品牌摄像头一个，分析软件及图文处理工作站1套。

2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	4
	

	13
	半自动石蜡切片机
	一、功能特点 

1.流线型外罩，可放置刀片和蜡块等。

2.全新交叉滚柱导轨及微进机构。

3.右侧切片手轮可在任意点锁定。

4.具有快速修块功能。

5.样品夹持系统可在三维空间中任意方向调节。

6.提供专用的一次性刀片刀架，每一张刀片都可获得理想的切片效果。刀架左右移动功能使操作者更安全。

7.二合一刀架，可轻松切换宽型和窄型刀片。
二、技术参数

1.切片厚度： 0μm～60μm

2.设置范围： 0μm～2μm增量值0.5μm

           2μm～10μm增量值1μm

           10μm～20μm增量值2μm

           20μm～60μm增量值5μm

3.标本垂直运动行程：50mm

4.标本水平运动行程：20mm

5.最大切片截面：55x45mm

6.切片精度：±5%

7.标本调节方向：水平8°，垂直8°，转动360°

8.刀架基座移动范围：前后±25mm，左右±25mm

9.刀架角度：0～15°

配置及服务

1.主机1台，夹头1个，刀架1个刀片5片，防尘罩1个。

2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	3.8
	

	14
	土壤阳离子交换量测定仪
	功能特点
1.全自动加碱加酸、全自动蒸馏、全自动滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动故障检测、全自动打印、全自动超温监测、全自动计算结果。
2.外置滴定杯设计。
3.蒸汽流量可控。
4.蒸馏出液温度实时监测器，在馏出液温度异常时，自动停止仪器的工作。

5.具有双蒸馏模式。

6.高精度加液泵和滴定系统。

7.10英寸液晶触摸彩色显示屏。

8.配有安全门在位、消化管在位、冷凝水流量、蒸汽发生器等多个感应器。

9.终点颜色学习功能。
10.终点颜色用户微调技术确保精确测试的适应性。
11.采用双模式滴定，粗细滴定的结合将保证结果的高度准确性；
二、技术参数
1.功能模块：常规氮测试模块；
2.测定范围： 0.1mgN-240mgN；（0.07cmol/KG-14mol/KG） 
3.重复性：RSD（相对标准偏差）≤0.5%
4.回收率（%）：≥99.5%
5.滴定精度：1μl/步；细滴定0.016μl/步
6.样品蒸馏时间：3—8min/样品；
7.测定样品： 固体≤5.00g；液体≤25.00ml；自动滴定：符合AOAC标准的颜色终点判断方法
8.数据存储：≥15万套
9.存储流程：≥15000个
10.蒸馏时间长度：1—9999min；
11.蒸汽功率等级：1%—100%可调
12.冷凝水消耗：1.5L/min
三、配置及服务
1.主机1台，定氮管10支，硼酸管1根，蒸馏水进水管1根，冷凝水出水管1根，加碱管1根，排废管1根，试剂桶3个

2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	17.24
	

	15
	土壤含水量监测系统
	一、功能特点
1.主机实时显示采集数据，可通过网页端远程设置数据采集时间、存储和发送时间间隔及IP地址。
2.土壤墒情在线监测系统模块化设计，传感器可通过主机菜单进行任意配置，可接≥16种类型传感器，每种传感器可接≥16路，超过16路的可通过菜单设置进行增加。
3.设备支持无线通讯；
4.带GPS功能：通过GPS确定设备及数据采集点具体的地理位置，防盗防位移。
5.数据查看模式多样化：数据可通过网页、手机电话、短信、TF卡、管理云平台、手机APP等模式提取查看。
6.数据可通过4G/2G网络方式上传至管理云平台。平台内数据可下载，分析，打印；
7.用户可为设备配置传感器报警条件，预置若干常用的农作物的报警配置。
8.数据展示多样化：平台为设备数据提供曲线图、对比图与表格等形式，历史数据可查看，且数据可导出与导入。
9.超限预警：采集的数据可设置最低最高超限值，可自动进行数据预警分析。
10.供电部分；太阳能供电：利用本公司配置的太阳能板及相应的转换电路可将太阳能转换为电能，通过电源接口将电充入锂电池中。
11.数据查看；通过管理云平台，可通过任何一台可上网的电脑查看历史与实时数据及曲线图或者任意安卓系统手机安装APP后无论身在何处只要有网络就可查看实时数据， 显示传感器参数及过程曲线趋势、最大值、最小值、平均值、放大、缩小等，管理平台内数据可以下载、导入、导出、分析、打印，数据通过GPRS上传至云平台，上传数据可永久保存。
二、技术参数
1.土壤水分（四层）
测量范围：0～100%;
2.准确度：±3%;
3.分辨率：0.1%
土壤温度（四层）
测量范围：-40～100℃;
准确度：±0.4℃;
分辨率：0.1℃
三、单台配置及服务
1.主机1台，需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	2
	2
	

	16
	小型自动气象站
	一、功能特点

1.主机实时显示传感器采集数据、当前GPS位置（经度与纬度）、网络信号、电池电量等信息并可设置数据存储与发送时间间隔。

2.模块化设计，主机可以对传感器进行任意配置，可接≥16种传感器每种传感器可以接≥16路，超过16路可以通过主机菜单设置进行增加。

3.仪器采集的数据通过GPRS模式可以将数据传输到指定的电脑上也可以上传到云平台，可切换、无影响，用户在任何一台联网的电脑上登录页面地址即可查看及分析数据信息，实现数据远程监控的目的。

4.数据查看模式，可根据客户的需要选择网络提取，客户可以通过任何一台可上网的电脑查看数据及曲线图或者任意安卓系统手机安装APP后无论身在何处只要有网络就可查看实时数据。

5.太阳能供电：利用本公司配置的太阳能板及相应的转换电路可将太阳能转换为电能，通过电源接口将电充入锂电池中。

6.显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值、平均值显示查看，放大、缩小功能。

7.数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载，数据对比分析，打印。

8.用户可为设备配置传感器报警条件，预置若干常用的农作物的报警配置。

9.平台支持设备数据云端存储，提供足够容量可长期保存。

10.平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式，且数据可导出与导入。

11.数据评价：可以设置最低最高超限值，可自动进行数据预警分析。

12.软件可在线升级。

二、技术参数

1.土壤墒情：测量范围：0～100%；     

分辨率：0.1%；  准确度：±0.3%                

2.土壤温度：测量范围：-40~100℃ ；

分辨率：0.1℃； 准确度：±0.5℃

3.空气温度：测量范围：-40~+120℃；

分辨率：0.1℃； 准确度：±0.3℃

4.空气湿度：测量范围：0～100%；   

分辨率：0.1%；  准确度：±3%RH

光照强度：范围：0-200000Lux；

分辨率：1Lux     准确度：±2%

6.风向：测量范围：0～359°；      

分辨率：1°     准确度：±1°

风速：测量范围：0~45m/s；     

分辨率：±0.1m/s 

准确度：±(0.3+0.03v)m/s

降 水 量：测量范围：0～6553mm ；   

分辨率：0.1mm； 准确度：±0.1mm

三、单台配置及服务

1.主机1台，需按要求安装到指定地点，提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	2
	4
	

	17
	便携式水质测定仪
	一、技术参数

1.吸光度检测范围：0-3.5Abs；

2.测量精度：≤±5%；

3.重复性：≤±3%；

4.光路稳定性：≤0.002Abs/30min；

5.吸光度分辨率：0.001Abs；

6.操作重复性：≤±0.005Abs；

7.存储数据：≥10000 条；

8.光源寿命：≥10 万小时；

9.同时消解样品数量：8个（4 个一组，两组可设定不同温度）；

10.消解温度控制范围：50~180℃任意设定；

11.温控精度：±0.1℃；

12.温度公差：±0.5℃；

13.量程参数及范围：（量程范围内，不用稀释）COD ：10～20000 mg/L（抗氯离子20000mg/L） 氨氮：0～150 mg/L 总磷：0.02～30 mg/L（以P计） 总氮：0.5～100mg/L，高锰酸盐指数：0-5mg/L 余氯：0-5 mg/L 总铬：0-2 mg/L 六价铬：0-2mg/L锰：0-1mg/L 铁：0-10mg/L 锌：0-2 mg/L 铜：0-10mg/L；

14.孔径：16mm、24mm；加热速度：15 分钟@165℃；

15.消解时间：0-120 分钟任意设定；

16.供电方式：锂电池或 DC12V 电源适配器；

17.电池容量：12V/20AH；额定功率：150W；锂电池充电时间：10 小时；

18.防水等级：≥IP65；温度：0-50℃；湿度：0—80%；

19.显示结果：①浓度值；②吸光率值；③透射率；

20.数据存储：≥10000次测量结果；

21.为保证控温精度能够满足检测指标要求，消解器为石墨材料。为更快降温，设备配风冷系统；

22.设备为一体机不可拆卸，包括消解系统，测定系统，蓄电池，打印系统等；

24.尺寸：≤530x396x205mm；

25.操作界面：中文软件，英文软件，自由切换，可编辑操作人员名称；

二、配置及服务

1.主机1台，16mm比色管14个，24mm比色管4个，锂电池充电器1个，5ml移液器1个，1ml移液器1个，打印机卷纸1卷，擦镜布2块，试剂盒1套。

2.需提供免费的安装调试及培训服务，确保至少有两名工作人员能独立完成全流程操作。
	台
	1
	2.14
	

	18
	水位记录仪
	一、技术参数
1.水位量程：0-9m

2.校准范围：69-207kPa；0-40℃

3.破坏压力：≥310 kPa 

4.水位精度：典型误差是全量程的±0.1%，1.0cm水位，最大误差是全量程的±0.2%，2.0cm水位

5.原始压力精度：全量程±0.3% 

6.分辨率：≤ 0.02 kPa；水位0.21厘米

7.压力反应时间：≤ 1秒（90%）

8.温度测量范围：-20 - +50℃

9.温度测量精度：≤ 0.44℃（0-50℃）

10.温度分辨率：≤ 0.1℃（25℃）

11.温度反应时间：≤ 5分钟（水中，典型90%）

12.漂移：≤ 0.1℃/年

13.时间精度：±1分钟/月（0-50℃）

14.电池寿命：电池寿命≥ 5年（1分钟采样间隔时）

15.内存：≥64K 

16.记录模式：固定间隔、多种间隔（最大可设定8种记录间隔）和触发

17.启动模式：立即和延期

18.停止模式：数据存储满后停止或记录周期后。

19.电量显示：可在状态屏中显示电量，也可在下载的数据文件中，显示电量。

二、单台配置及服务

主机1个，配备2套读数基座+软件；需提供免费的安装调试及培训服务。
	台
	5
	0.42
	

	19
	野外雨量监测站
	一、技术参数
1.工作温度：-40℃ - +70℃

2.模拟输入：支持8个单端输入，可单独配置，用于电压测量

3.脉冲计数：≥4个

4.电压激励终端：≥3个

5.开关12V：12个

6.SDI-12：≥8个

7.RS485/ RS232：≥4个

8.供电：使用外接电池时：11—24V供电

9.通讯协议：Modbus，RS485/RS232，SDI-12和其他

10.内部存储：≥32M 

11.电力消耗：休眠≤ 0.24mA，测量≤ 12mA（不含传感器），网络发送平均≤ 40mA

12.移动传输：支持，内置SIM卡，支持LTE CAT1

13.云平台：支持，云端数据免费存储，云端数据计算，云端历史曲线显示，提供API数据服务，提供私有化平台数据对接（数据直发私有平台）

14.内置高精度GPS

15.内置传感器：内置高精度大气压力传感器，内置主板温度监测

16.尺寸：≤ 350mm×250mm×120mm

17.防护等级：≥IP65

18.雨量传感器

18.1.供电电压：5V—24V     

18.2.测量范围：雨强0-4mm/min  

18.3测量精度：±2%   

18.4.分辨率：≤ 0.2mm   

19.空气温湿度气压传感器

19.1信号输出类型：RS485接口Modbus协议 

19.2.供电电压：2.7—24V 

19.3.相对湿度：量程0—100%，分辨率0.01%，精度最高±1.8%RH

19.4.温度：量程-40 - 80℃，分辨率0.01℃，精度最高±0.2℃

19.5.气压：量程300-1100mbar，分辨率≤ 0.1mbar，精度±0.15mbar（相对精度），±1mbar（绝对精度）

19.6.防护等级： ≥IP56

20.风速风向传感器

20.1.风速

20.2.启动风力：0.2-0.4 m/s

20.3.测量精度：±(0.3+0.03V)m/s（V表示风速示值）

20.4.量程：0-32.4 m/s

21.风向

21.1.测量范围：0-359度

21.2.测量精度：±1度

21.3.响应时间：≤ 1s

二、单台配置及服务

数据采集器1个，传感器1个（雨量、温湿度气压、风速、风向）、供电系统1套（40W太阳能电池板40AH蓄电池），安装支架1个（含不锈钢风缆绳组件1套、地锚3根、接地镀铜杆1根、接地导线1根）；需提供免费的安装调试及培训服务。
	台
	1
	2
	

	20
	多参数水质分析仪
	一、技术参数

1.显示屏：≥320x240 TFT，6.5x4.9 cm

2.数据接口：防水连接器，5V充电

3.GPS：内置高精度GPS传感器，坐标， 时间与传感器数据同步存储

4.数据存储：≥100000条数据存储，可直接导出到PC，无需专用软件

5.电池：内置锂电池，续航≥24小时（测量频率15分钟，关闭显示屏和按键背光）

6.按键背光：支持

7.数据记录：支持单点触发记录和多点自动定时记录

8.自动终点：支持自动终点， 自动终点规则用户可设置

9.语言：中英文用户切换

10.校准：支持一点和两点校准，历史校准时间可查询

11.气压：内置气压传感器， 自动补偿溶解氧读数

12.溶解氧

12.1.测量范围：饱和度0-20mg/L 或 0—200% 

12.2.精度：0.3mg/L

12.3.分辨率：0.01mg/L

13.温度

13.1.测量范围：0-50℃ 

13.2.精度：0.2℃

13.3.分辨率：0.01℃

14.电导率/TDS

14.1.测量范围：1uS/cm-100mS/cm 

14.2.精度：1%FS

14.3.分辨率：0.0001mS/cm

15.氧化还原反应（Orp）

15.1.测量范围：-999~+999mV

15.2.精度：+/-20mV

15.3分辨率：0.1mV

二、配置及服务

手持式读数仪表1个、溶解氧传感器1个、温度电导率传感器1个、ORP传感器1个、PUR防水线缆5米1根、校准杯1个、配重块1个；需提供免费的安装调试及培训服务。
	台
	1
	2.5
	

	21
	光照培养箱
	一、技术参数

1.大屏幕液晶屏显示，中文指导操作流程，操作简单，控制精确，蓝色背光，便于夜间查看。

2.直观显示北京时间，时段剩余时间，光照等级，箱内温度，保护温度及环境温度。

3.程序可设时间、温度、照度等梯度控制。时段控制99段编程，每个时段0-999小时，可设置不同的分段参数，以满足植物生长的不同需求。

4.具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全，以及传感器（环境温度，保护温度，箱体温度）故障识别功能，便于故障分析和排除。

5.培养箱光源采用适合植物生长的LED生长灯，能耗低，热量低，照度更均匀，照度更高，有利于植物的生长，提高抗病性。光照度多级可调。

6.具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能，停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。

7.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条，便于工作室消毒与清洗。

8.容积：≥350L

9.控温范围：无光照5～65℃、有光照10～65℃

10.温度分辨率：0.1℃

11.温度波动度：≤±0.5℃ 

12.温度均匀度：≤±1℃

13.光照度：全光谱0-30000LX分多级可调                                                          

二、单台配置及服务

主机1台，隔板4块；提供免费的安装调试及培训服务。
	台
	2
	2.2
	

	22
	电动移液加样枪
	一、技术参数

1.适用于0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管、血清管。

2.移液器顶部超大LCD液晶显示，电量不足时，蓝色指示灯闪动提示。

3.采用特殊的电路设计，可防止电池充电过量，而且移液器可在方便的时候随时充电，即冲即用

4.电池：锂电池

5.具有≥6个速度档

6.单指操控吸液放液功能

7.配疏水滤器

二、配置及服务

主机1台，挂架1个，1ml适配器1支；提供免费的安装调试及培训服务。
	台
	1
	0.33
	

	23
	手持式气象站
	一、技术参数

1.采用精密传感器及智能芯片，能同时对风速、风向、温度、湿度、大气压等要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储≥1年的气象数据；

2.通用USB通讯接口，可接入U盘导出数据，方便对气象数据的进一步处理分析

3.屏幕≥2.1英寸，可显示风速、温度、湿度、气压值

4.采用风向刻度盘及指针来指示风向

5.电源：5号干电池

6.可选配三角支架

二、配置及服务

主机1台，手提箱1个，三脚架1个，U盘1个；提供免费的安装调试及培训服务。
	台
	1
	0.22
	

	24
	高分辨率航拍器
	一、技术参数

1.电池容量：≥70Wh 

2.最大抗风速：≥12m/s 

3.最大飞行时间：≥40分钟  

4.实时图传质量：1080p，图片格式为JPEG,DNG

5.副摄像素数：≥1200万像素

6.感知系统类型：多方向避障

7.操控方式：遥控器控制

二、配置及服务

主机1台，遥控器1个，电池1组，充电器1个；
	台
	1
	1.7
	

	25
	包埋机
	一、技术参数

1.主蜡缸容积：7升，大容量的主蜡缸，一次可装更多石蜡，而根据石蜡的特性，多次加温可增加其韧性，使切片时包有组织的蜡块不易破碎；

2.自动清理残蜡：配有导蜡槽，可随时独立加温，使台面的残蜡自动流入保温盒，有效防止残蜡在工作台上溢流。附带蜡块整形修正单元；拥有修蜡、回流、清洁等多功能的一体化台面；

3.不锈钢台面，全中文≥4.3英寸彩色触摸大屏幕液晶显示器，可切换中英文操作界面，智能化软件控制；

4.12株环形无影灯照明设计，光源亮度无极可调；

5.针对加热产品长时间通电存在的安全风险，设计待机软件，非工作待机状态时，整机断电微电流待机，节能安全。预约式开机和关机功能，可设置一个星期的定时开机和关机时间，再设置星期几开机和星期几不开机，本包埋机就可不用再人为管理，每天自动的开机与关机；

6.具有智能键功能（可不看屏盲操作），在显示屏无显示和触摸功能损坏时包埋机的主要功能可正常操作；

7.PID模糊自动控制技术，性能稳定，控制精确；

8.多重温度保护，无触点加温方式；

9.工作方式：手动软件接触开关；

10.蜡缸温度范围：室温～99℃可调；

11.保温盒温度范围：室温～99℃可调；

12.工作台温度范围：室温～99℃可调；

13.分体大容量冷冻台温度：室温～－20℃；

14.包埋机尺寸：≥570*540*420mm；冷冻台尺寸：≥350×540×420mm;

15.电源：AC220V±10%  功率：≤900W

二、配置及服务

主机1台，提供免费的安装调试及培训服务。
	台
	1
	2
	

	26
	正倒置一体显微镜
	一、技术指标 

1.光学系统：UIS2无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm；

2.目镜筒：铰链式三目观察筒，倾角为30°，瞳距：50—75mm，眼点可调。三档三目分光：100/0、50/50、0/100；

3.目镜：10X宽视野目镜，视野数25mm带有屈光度调节；

4.物镜：搭配四颗无限远平场半复消色差物镜 

平场半复消色差物镜4X（N.A. 0.13，W.D. 16.5）

平场半复消色差物镜10X（N.A. 0.3，W.D. 8.1）

平场半复消色差物镜40X（N.A. 0.85，W.D. 0.7）

平场半复消色差物镜100X（N.A. 1.3，W.D. 0.28）

5.物镜转换器：内向编码式五孔物镜转换器。

6.明场照明系统：内置透射光柯勒照明器，10W长效白光LED光源，寿命≥50000小时。 内置宽电压系统，旋钮模拟调光； 

7.聚光镜：摆出式多功能聚光镜，可移出光路。数值孔径：0.2/1.1

8.偏光装置：起偏镜、检偏器；

9.荧光照明系统：宽光谱大功率长效LED荧光光源，光源寿命≥50000小时，无需预热，即开即用，亮度可调，不同波段自由切换。触摸屏控制器，可实时显示荧光强度和波段，使用人机交互功能，人离开超过5分钟自动熄灭，在机器前触屏即可点亮主机重新工作。

10.荧光附件：6孔荧光激发转盘，配套进口高品质带通滤色片组，最多可升级成6色荧光：

 MFL-UV EX:350/30nm; DM:380nm; EM:420/50nm

 MFL-B EX:480/30nm; DM:505nm; EM:535/40nm

 MFL-G EX:540/25nm; DM:565nm; EM:605/55nm

11.调焦：粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置，具备粗调限位挡块和张力调整环，载物台垂直运动方式距离35mm，最小微调刻度单位：1微米 

12.载物台：右手低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台 （尺寸：210mm×140mm，移动范围： 76mm× 50mm）
13.CCD接口：标准1XC型接口

14.成像系统：基于显微成像系统V1.0所开发的专用荧光摄像头：芯片尺寸≥4/3英寸，≥2100万像素彩色相机；像元尺寸为≥3μm×3μm ； USB3.0接口，内置缓存≥128M；传输速率：5280*3956@21fps；光谱响应：380-650nm；曝光时间：12μs ‒ 30s；触发模式：软触发；有效增益：1 ‒16x；A/D转换：12bit；曝光功能：手动曝光/自动曝光/区域曝光；白平衡：自动白平衡/一键白平衡/区域白平衡；图像格式：TIF、BMP、JPG、RAW；支持TWAIN和DirectShow接口

15.软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块；

16.实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正

17.支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点的强度）

18.静态图像处理功能模块包含色相调节功能，可对整张图片进行色相调整操作，精准颜色处理

19.实时大图拼接以及实时景深叠加功能，支持叠加偏移校正；

二、配置及服务

主机1台，4x、10x、40x、100x平场半复物镜各1个，偏光附件1个，荧光防护板1个，软件及图文处理工作站1套；提供免费的安装调试及培训服务。
	台
	1
	16
	


高原生态环境质量监测与演变分析科研实验室（包2）设备参数表

 单位：万元
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	备注

	1
	总有机碳/总氮元素分析仪
	1.该仪器能够进行总碳、总有机碳、总无机碳和总氮的定量分析，适用于超纯水、自来水、地表水、污水、废水、海水、发酵液体等所有水质以及经过前处理的植物、土壤样品分析。总有机碳/总氮（TOC/TN）分析仪包括下列单元：高温催化燃烧单元（含固体燃烧进样系统和固体模块）、自动进样器、NDIR检测器系统、电子气路控制系统、软件及计算机控制系统。

2.高温催化燃烧单元

2.1燃烧温度： 9500C, 最高: 10000C，固体：1300℃；

2.2 具有自动报警功能；

2.3
升温速率：从室温到950(C，≤15分钟；

2.4
样品最高允许含盐量: 83 g/l；

2.5  样品中最大悬浮物: ≤ 0.62mm；

2.6
催化剂：Pt,CeO2 ；

3.固体模块(固体燃烧进样系统)：

3.1
固体样品最大进样量≥2.8g ；

3.2固体检测模块必须独立装置，独立供电，液体与固体切换时不需要更换燃烧管及拆卸仪器面板；

3.3固体样品由样品舟直接进样，无需使用锡囊等一次性耗材。敞开式进样环境，非球阀进样，降低机械故障率；

3.4固体燃烧管：高纯净耐温陶瓷材质。无需内外套管，结构简洁，分析 中不使用催化剂；

3.5样品舟平均重复使用次数：≥3次；

3.6超温报警功能：炉温超过 1350℃时，自动报警提示。

4.检测器系统

4.1非色散红外检测器（NDIR）；

4.2测量范围: TOC: 0 mg/l--25000 mg/l，检出限2ppb； TN：0-500 mg/L ，检出限50ppb。固体：0.05mg—130mg 碳绝对量；

4.3 在500ppb检测范围内必须可实现同一浓度不同体积绘制标准曲线，线性相关系数达到0.999，并提供实验报告，可作为验收指标；

4.4测量时间 TOC：3分钟/样品（NPOC法）. TC + IC: 7 分钟/样品, TC:  3 分钟；

4.5
重现性： TOC: 优于2% ；TN： 优于2% ；

4.6 可同时分析TOC 和总氮，要求一次进样同时得到结果；

4.7 总氮模块必须采用固态电化学检测器。

5.电子气路控制系统

5.1
具有Vita技术可以补偿气流流速引起的变化；

5.2
气体流速数字化控制, 带有气体流量自动补偿校正系统；

5.3
采用免维护的电子干燥装置，非化学干燥方式  。 

6. 软件

6.1具有方法开发和储存功能；

6.2系统状态显示和参数设定；

6.3具有1次方或2次方线性回归校正曲线；

6.4实验结果可以输出及打印；

6.5遵循GLP（优良实验室规范）；

6.6操作软件为全中文界面。

7.自动进样器

7.1
样品位数：≥ 21位，搅拌速度10级可调，样品进样顺序可按程序 软件控制；

7.2所有样品位带自动搅拌功能；

7.3所有样品位带自动酸化功能；

7.4 具有自动清洗功能；

7.5 固体自动进样器、液体自动进样器各1套。

8.配套辅材

石英棉10包，每包50g；高温垫片30片；催化剂10次填充（细管）；进样垫片50片；过滤器5个；小过滤器10个；卤素吸附填充物（液体用）5包；高温陶瓷样品舟2000个；碳酸钙标准品500g；卤素吸附填充物（固体用）5包。高纯氧气及减压阀1套；85%磷酸（优级纯）1瓶；CaCO3（优级纯）1瓶；邻苯二甲酸氢钾（优级试剂）1瓶；移液枪4个；容量瓶4个。

9.技术服务

9.1.所提供的仪器必须为原装进口生产，必须有原产地证明，报关单。

9.2.能提供及时有效的配件供应。

9.3负责免费、及时的安装设备。

9.4免费培训两名操作人员直至能独立操作该仪器，每年≥3次上门回访及维护。

9.5在质保期内出现质量问题，负责免费维修。质保期后.负责终身维修，但不包含零备件及易耗品。
	台
	1
	66
	核心产品


