## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：市政土石方工程 |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电缆管线开挖-绿化带
1.2 | 电缆管线开挖-大理石地面
1.3 | 电缆管线开挖-沥青路面过路
1.4 | 车棚土石方
1.5 | 大理石路面更换沥青路面
1.6 | 更换路缘石
1.7 | 翻浆处理
1.8 | 路缘石开槽
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
电缆管线开挖-绿化带
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人工开挖一、二类土，结合工程现状场地，综合考虑。 2.挖土深度:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m3 | 55.2
2 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土，结合工程现状场地，综合考虑。 2.挖土深度:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m3 | 577.2
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.填方来源、运距:施工单位结合现场及施工组织设计综合考虑 3.其他:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m3 | 632.4
分部小计
电缆管线开挖-大理石地面
1 | 041001002001 | 拆除石材地面 | 1.拆除内容:石材地面及找平基层 2.其他 :由投标人结合现场实际情况及施工组织设计自行考虑，满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m2 | 62.56
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土，结合工程现状场地，综合考虑。 2.挖土深度:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m3 | 25.02
3 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:回填方 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源、运距:施工单位结合现场及施工组织设计综合考虑，满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m3 | 25.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:投标单位自行考虑 3.其他:由投标人结合现场实际情况及施工组织设计自行考虑弃置点，包含垃圾运输及处理等完成此项内容的全部工作 |  | m3 | 25.02
分部小计
电缆管线开挖-沥青路面过路
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:5cm 3.其他:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m2 | 22.4
2 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土，结合工程现状场地，综合考虑。 2.挖土深度:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m3 | 13.44
3 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:回填方 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源、运距:施工单位结合现场及施工组织设计综合考虑 4.其他:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m3 | 7.84
4 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标单位自行考虑 3.其他:由投标人结合现场实际情况及施工组织设计自行考虑弃置点，包含垃圾运输及处理等完成此项内容的全部工作 |  | m3 | 14.56
分部小计
车棚土石方
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:由投标人 |  | m3 | 80.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
根据地勘报告综合考虑工程施工场地内各类土质(包括建筑垃圾、杂填土等，根据现场情况自主报价) 2.挖土深度:满足相关规范及建设单位施用要求
2 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:回填方 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m3 | 71.28
3 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:由投标人结合现场实际情况及施工组织设计自行考虑弃置点，包含垃圾运输及处理等完成此项内容的全部工作 3.其他:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m3 | 9.22
分部小计
大理石路面更换沥青路面
1 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:原有石材地面拆除、清理 2.其他:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m2 | 18500
2 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:投标单位自行考虑 3.其他:由投标人结合现场实际情况及施工组织设计自行考虑弃置点，包含垃圾运输及处理等完成此项内容的全部工作 |  | m3 | 925
分部小计
更换路缘石
1 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.材质:拆除大理石路缘石，35*100*15cm |  | m | 328
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.运距:由投标人结合现场实际情况及施工组织设计自行考虑弃置点，包含垃圾运输及处理等完成此项内容的全部工作
分部小计
翻浆处理
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:挖出翻浆土方厚度1米 2.其他:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m3 | 360
2 | 040103001005 | 回填方 | 1.施工内容:回填方 2.填方材料品种:天然砂砾 3.填方粒径要求:分层回填天然砂砾 4.填方来源、运距:施工单位结合现场及施工组织设计综合考虑 5.其他:满足相关规范及建设单位施用要求 |  | m3 | 360
3 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置（翻浆） 2.运距:投标单位自行考虑 3.其他:由投标人结合现场实际情况及施工组织设计自行考虑弃置点，包含垃圾运输及处理等完成此项内容的全部工作 |  | m3 | 360
分部小计
路缘石开槽
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土，结合工程现状场地，综合考虑。 2.挖土深度:2m 内 3.其他:由投标人结合现场实际情况及施工组织设计自行考虑弃置点，包含垃圾运输及处理等完成此项内容的全 |  | m3 | 26.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
部工作
2 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:施工单位结合现场及施工组织设计综合考虑 4.其他:由投标人结合现场实际情况及施工组织设计自行考虑弃置点，包含垃圾运输及处理等完成此项内容的全部工作 |  | m3 | 17.28
3 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方 2.运距:由投标人结合现场实际情况及施工组织设计自行考虑弃置点，包含垃圾运输及处理等完成此项内容的全部工作 |  | m3 | 9.6
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机等 2.机械设备规格型号:投标人根据现场情况自行考虑满足施工要求的机械 |  | 台·次 | 1
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:起重机等 2.机械设备规格型号:投标人根据现场情况自行考虑满足施工要求的机械 |  | 台·次 | 1
3 | 040205012001 | 彩钢板围挡 | 1.类型:施工围栏 彩钢板施工护栏 2.其他:详见招标文件、施工规范，满足建设单位施用要求 |  | m | 500
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
2 | 041109001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
3 | 041109001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.03
4 | 041109001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
9 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.06
10 | X041109010001 | 检验试验费
11 | X041109010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X041109010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.02
13 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 04B990 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.74
15 | 04B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.24
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政土石方工程 |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 121000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：市政土石方工程 |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 121000
合 计 |  |  |  | 121000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：市政土石方工程 |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1 | 普工 |  |  | 2
1.2 | 技工 |  |  | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：市政土石方工程 |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 3.22
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.32
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.04
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.15
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.82
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13