## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：车棚、充电桩 |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 车棚
1.2 | 充电桩
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车棚、充电桩 |  |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
车棚
1 | 050403003001 | 电瓶车车棚 | 1.结构形式：钢支撑+膜结构车棚（异形工字钢200，张拉膜) 2.基础形式：独立基础 3.外观：造型符合设计甲方要求 4.其他:未尽事宜详见相关规范图集，包含且不限于完成此项工作所需的全部工序及材料，达到国家现行规范要求、竣工使用标准及建设单位使用要求。 |  | m2 | 100
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 9.22
3 | 011002001001 | 防腐混凝土面层 | 1.防腐部位:与土壤接触部位 2.胶泥种类、配合比:一道冷底子油，两道热沥青 3.其他:未尽事宜详见相关规范图集，包含且不限于完成此项工作所需的全部工序及材料，达到国家现行规范要求、竣工使用标准及建设单位使用要求。 |  | m2 | 26.28
分部小计
充电桩
1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC-C-160 3.其他:未尽事宜详见相关规范图集，包含且不限于完成此项工作所需的全部工序及材料，达到国家现行规范要求、竣工使用标准及建设单位使用要求。 |  | m | 230
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*35+1*16 3.其他:未尽事宜详见 |  | m | 230
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车棚、充电桩 |  |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
相关规范图集，包含且不限于完成此项工作所需的全部工序及材料，达到国家现行规范要求、竣工使用标准及建设单位使用要求。
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-4*35+1*16 3.其他:未尽事宜详见相关规范图集，包含且不限于完成此项工作所需的全部工序及材料，达到国家现行规范要求、竣工使用标准及建设单位使用要求。 |  | 个 | 2
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3x10 3.其他:未尽事宜详见相关规范图集，包含且不限于完成此项工作所需的全部工序及材料，达到国家现行规范要求、竣工使用标准及建设单位使用要求。 |  | m | 100
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:CDZ充电桩配电箱 2.型号:XGM-系列参考尺寸:700*500*1500 3.规格:21kw 4.其他:未尽事宜详见相关规范图集，包含且不限于完成此项工作所需的全部工序及材料，达到国家现行规范要求、竣工使用标准及建设单位使用要求。 |  | 台 | 1
6 | 030402017001 | 充电桩 | 1.名称:充电桩（插座式） 2.型号:220V 7KW,墙上安装,距地1.6米，包含主材、辅材等 3.其他:未尽事宜详见相关规范图集，包含且不限于完成此项工作所需的全部工序及材料， |  | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车棚、充电桩 |  |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
达到国家现行规范要求、竣工使用标准及建设单位使用要求。
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:独立基础模板 |  | m2 | 26.277
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：车棚、充电桩 |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
2 | 041109001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.43
3 | 041109001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.58
4 | 041109001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
9 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.11
10 | X041109010001 | 检验试验费
11 | X041109010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X041109010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.08
13 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：车棚、充电桩 |  |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
费】功能界面)
14 | 04B990 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2.76
15 | 04B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：车棚、充电桩 |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：车棚、充电桩 |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：车棚、充电桩 |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：车棚、充电桩 |  | 标段：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心庭州生态绿谷基础设施维护项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 5.87
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.65
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 3.14
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.42
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 2.17
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13