工程量清单编制说明
工程名称：景汇中学2026年教学及教学辅助用房维修工程                
	一、工程概况 
本工程是景汇中学2026年教学及教学辅助用房维修工程，工程主要内容：学校天文台整体维修、学校专用教室维修、学校会议室及教工之家维修、楼梯墙裙维修等。

二、工程招标范围

工程范围：学校天文台整体维修、学校专用教室维修、学校会议室及教工之家维修、楼梯墙裙维修等。
三、工程量清单编制依据
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)等；

《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(2018 年修订)（杭建市发〔2018〕578号）；

《浙江省住房和城乡建设厅文件》（浙建建发[2019]92号）；
与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释；
招标文件等。
四、工程质量、工期、材料、施工等要求

1、工程质量：详见招标文件；

2、工期：详见招标文件；

3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。

五、建筑工程安全防护、文明施工措施、规费、税金等要求：

安全文明施工费、规费、农民工工伤保险、税金、工程定位复测费具体如下：

安全文明施工费：本项目安全文明施工费费用的取费按市区一般工程考虑，取费基数为人工费+机械费，单独装饰及其他专业工程不得低于6.43%，安装工程不得低于7.99%； 

规费：取费基数为人工费+机械费，费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的30%，单独装饰工程不得低于8.38%，安装工程不得低于9.19%；
税金照建建发[2019]193号文件相关规定费率为9%，取费基数为直接费+管理费+利润+规费；    
六、建筑工程企业管理费及风险费用
 1、企业管理费：建筑工程企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%计算；企业管理费取费基数为人工费+机械费，建筑工程不得低于2.274%，安装工程不得低于3.26%；

2、风险费用请投标人根据招标文件对风险范围、风险幅度以及合同工期长短的要求，结合市场造价水平在综合单价中考虑。

七、措施项目清单

技术项目措施费投标人根据自身施工组织设计及现场实际情况进行报价，除清单列明的措施项外，施工单位认为需要增加的费用，可在 “其他措施费”项中报价。

八、其他有关问题的说明

通用部分：

1、各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案，确保报价合理性，并按有关要求做好安全防护工作；

2、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图配件、附属构件等进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准；

3、分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险费用；

九、其他：

经招标人明确，本工程按“一般计税法”计费，投标单位投标报价时需按照“营改增”后“一般计税法”相关文件规定报价，充分考虑报价风险；

本招标工程所有建筑垃圾及弃土外运，中标人必须自行联系政府规定合法弃土点，从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人在报价时充分考虑；

投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况；

清单项目特征未注明施工方法的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内；

国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价。
材料品牌满足主材品牌表要求。
序号

材料名称

材料品牌及厂家

备注

涂料
多乐士、华润、立邦或相当于
墙砖、地砖
斯米克、亚细亚、东鹏或相当于
石膏板
可耐福、龙牌、泰山或相当于
板材
免宝宝、千年舟、莫干山或相当于
冰火板

林音、科思迪尔、三乐建材、纷雅或相当于

木地板

大自然、圣象、富得利或相当于
塑木地板
绿和绿可、新远见、冠森、森泰、国风、惠东美新或相当干

陶铝吸音板
腾闽声学、丽音Leeyin、腾远、天戈声学、龙瑾或相当于

防水卷材
东方雨虹、杭州常合、宇虹(潍坊)或相当于
开关、插座
西门子、施耐德、松下或相当于
电缆、电线
杭州中策、永通、浙江万马或相当于
灯具
飞利浦、三雄极光、松下或相当于







