[image: image99.png]




公开招标采购文件
项目编号：NBITC-202630401G-BL041
项目名称：宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装项目
招 标 人：宁波市北仑区教育局  
招标代理机构：宁波市国际招标有限公司
2026年5月
温馨提醒
1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。
2、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录
1

第一章  招标公告

4

第二章  投标须知

18

第三章  评标办法及标准

30

第四章  采购合同样本

33

第五章  采购需求

62

第六章  商务条款

63

第七章  附件



第一章  招标公告
发布日期：2026年5月9日
	项目概况

宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2026年5月29日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：NBITC-202630401G-BL041

项目名称：宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装项目
预算金额（元）：2400000
最高限价（元）：2400000
采购需求：

标项：一
标项名称: 宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装
数量:1批
预算金额（元）：2400000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见第五章 采购需求。

备注：/
合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起至履约完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：标项1：无。 

三、获取招标文件
时间：2026年5月9日至2026年5月15日。
地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn） 
方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年5月29日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2026年5月29日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.招标人信息

名    称：宁波市北仑区教育局   

项目联系人（询问）：肖老师

项目联系方式（询问）：0574-86091702 

质疑联系人：黎勇

质疑联系方式：0574-89383998
2.招标代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传    真：/

项目联系人（询问）：陈若水、王金奎、韩筱
项目联系方式（询问）：0574-87357607
质疑联系人：夏伟立
质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局政府采购办公室

地址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

传真：/

联系人：严老师

监督投诉电话：0574-89383756 

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第二章  投标须知
前附表

　　本前附表是本次招标项目的具体要求，如与“投标须知”和“合同条款及合同格式”的相关条款有矛盾，应以此表为准。　　

	序号
	内容及具体要求

	说     明

	1
	招标人名称：宁波市北仑区教育局   

	2
	招标人电话：肖老师 0574-86091702

	3
	合同名称：宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装项目

	4
	招标代理公司名称：宁波市国际招标有限公司 

	供  应  商 

	★5
	合格的货物来源：不允许采购进口产品

	★6
	供应商资格要求：详见“第一章 招标公告”

	投  标  报  价  和  货  币

	7
	投标报价：

①报价应包含按要求完成本项目采购内容的所有费用，包括但不仅限于货款、包装运输费、装卸费、保险、安装调试费、人工费、相关知识产权费（如有）、质保期内相关服务配件费、供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等与此有关的一切费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由中标人承担。
②不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	★8
	投标货币：人民币。

①本项目预算金额：2400000元

②本项目最高限价：2400000元，超出最高限价的投标报价将视为无效投标。

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	★9
	投标文件组成：符合招标文件第二章“投标须知”第八条规定的“投标文件的组成”。

	10
	投标保证金：(本项目不选用)

	★11
	投标有效期：★①投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。
②特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
③供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

	12
	本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：
★①上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。
②以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常处理）。
③中标供应商在中标结果公示期结束后3天内向代理公司提供投标文件打印装订成册的纸质投标文件一份（须与电子投标文件一致）。中标供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交装订成册的纸质投标文件，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室），联系方式：韩筱，0574-87357607。

	13
	投标截止时间及地点：详见“第一章 招标公告”

	14
	开标时间及地点：详见“第一章 招标公告”

	15
	履约保证金：

①履约保证金金额：合同总价的1%
②履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。
③履约保证金递交时间：中标通知书发出之日起30天内缴纳。

④履约保证金退还时间：在供货安装完成并通过最终验收后退还履约保证金（无息）。

	16
	其它：

不允许有投标备选方案。

本项目不允许转包，未经招标人同意，不允许分包。

	17
	项目属性与核心产品

货物类，单一产品或核心产品为： 湿式油烟净化器 。

	其 他 注 意 事 项

	18
	其他注意事项：
供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。
在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检验报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

	19
	现场踏勘：不统一组织

	招   标  服  务  费

	1、本招标代理公司根据按照宁波市中介超市网中选金额，向中标供应商收取招标服务费人民币 26000元。

2、中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标代理公司支付招标服务费。

3、招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

4、中标供应商如未按以上条款规定办理，本招标代理公司有权从其投标保证金中提取，并对不足部分进行追索。

账户信息如下：
账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：940901542480000191


注意：1、本前附表内打有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对招标文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

2、本前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以本前附表为准。

一、适用范围
本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
二、定义
1、“招标人”系指宁波市北仑区教育局。
2、“招标代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。
3、“供应商”系指向招标人提交投标文件的供应商。
4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。
5、“同级政府采购监管部门”系指北仑区财政局政府采购办公室。
6、“★”系指实质性响应条款。
7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

★三、供应商的资格要求
1、详见招标公告“申请人的资格要求”。
四、其他说明

（一）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

（二）关于分公司投标

仅允许银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司进行投标，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人（个体经营者）签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。
（三）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包，不允许分包。
（六）特别说明

1、投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国政府采购法》第77条规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

五、投标报价
1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价应包含按要求完成本项目采购内容的所有费用，包括但不仅限于货款、包装运输费、装卸费、保险、安装调试费、人工费、相关知识产权费（如有）、质保期内相关服务配件费、供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等与此有关的一切费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、建设现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或降低服务质量等的要求。

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。
六、投标有效期
★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。
2、特殊情况下，招标人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
七、投标文件的形式和效力
1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成
1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

★A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章；

★A2、关于资格的承诺函（格式见附件）；

A3、其他资格要求需提供的声明函。
B、第二册：商务和技术文件

★B1、投标函（格式见附件）；

★B2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

★B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（格式见附件）；

B4、供应商一般情况表（格式见附件）；
★B5、技术及服务条款响应表（格式见附件）；

★B6、商务条款响应表（格式见附件）；

B7、项目实施方案（格式自拟）；

B8、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

★B9.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）；
B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件
★C1、开标一览表（格式见附件）；

★C2、投标分项报价表（格式见附件）；
C3、中小企业声明函（格式见附件）；
C4、残疾人福利性单位声明函；
C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。
2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

★九、投标文件的签署盖章
1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分可采用CA签章，也可采用加盖鲜章后扫描上传；签字部分由法定代表人或授权代表加盖CA签章，也可采用签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、纸质投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，纸质投标文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。
十、投标文件的密封和标记
1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。
3、纸质投标文件：“资格文件、商务和技术文件、报价文件”（正本1份，副本1份），中标后3个工作日内提供，用封袋密封后递交。

4、电子备份投标文件、纸质投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：               “电子备份投标文件”                 ；
（2）项目编号：             NBITC-202630401G-BL041                 ；
（3）项目名称：     宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装项目     ；
（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；
（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；
（6）供应商的名称：                                          。
供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交
★1.电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。
2.电子备份投标文件：以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常处理）。
供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份投标文件：
供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室），联系方式：应嘉奕，0574-87357607。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。
电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。
电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。
3.逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。
4.投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标
1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。
2、电子投标开标及评审程序：二阶段开标，第一阶段先开启“资格文件”、“商务和技术文件”，第二阶段开启有效投标单位的“报价文件”。
（1）宣布开标。

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）以下流程针对到达开标现场的供应商（未到现场供应商按政采云流程参与网上开标）

（3.1）介绍开标现场的人员情况；

（3.2）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（3.3）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”和“商务和技术文件”，休会，评标委员会对投标文件进行评审。

（5）根据第一阶段的评审结果，开启有效投标单位的“报价文件”，宣读供应商名称、有效投标单位报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录。

（6）开标记录在政采云网站确认。

（7）开标结束。休会，评标委员会对投标文件进行评审。

（8）在政府采购云平台公布中标候选供应商名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘或光盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标
1、招标人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。
2、本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。
3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
十四、招标文件的澄清和修改
1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
十五、采购文件对供应商质疑和投诉的相关规定
15.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、招标文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；获取招标文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）招标文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

15.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该招标文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

15.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

15.4 供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

15.5 供应商应当通过电子交易平台、邮寄、现场递交的方式提交质疑函，鼓励通过电子交易平台提交。通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日；通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）；现场递交质疑函的，以采购人、代理机构出具的受理签收回执日期为准。供应商以其他方式提出的质疑不予接收。

15.6 采购人、代理机构将在收到合格的质疑函后7个工作日内作出答复。

供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取招标文件证据材料，对招标文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、招标代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料 ，对特定资格条件以外的招标文件内容提出质疑的 ；

（3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的 ；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的 ；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过招标文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、招标代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式 、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

15.7 采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、最高限价
1、本次公开招标设有最高限价：2400000元，超过最高限价的投标报价将视为无效投标。

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

十七、招标代理服务费
1、本项目中标服务费，按照宁波市中介超市网中选金额，向中标人收取人民币26000元。
2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。
账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行
银行账号：940901542480000191

十八、合同授予

1.采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.合同签订形式：允许中标供应商采购合同盖章后送达或邮寄。

邮寄方式：

收件人：肖老师    联系方式：0574-86091702
地  址：以招标人通知为准
3.采购人应及时签订采购合同，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，通过政采云平台录入公布合同信息，相关信息会自动同步到浙江政府采购网和宁波政府采购网，如有特殊原因，暂时无法签订采购合同的，可以在政采云平台提交合同缓签申请，需经宁波市北仑区财政局政府采购办公室审核确认。如因未按照招标文件和投标文件规定签订合同引发纠纷的，请第一时间联系宁波市北仑区财政局政府采购办公室。

十九、特别说明
1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。
7、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。
8、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。
9.在货物采购项目中执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。相关政策主要规定及供应商填写说明如下：

9.1相关政策主要规定：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
二、本国产品标准的适用范围
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（内容见本采购文件附件）计算。
（2）有关证明文件。要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见本采购文件附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

（3）采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
9.2供应商填写说明：

9.2.1供应商提供本国产品的应当按照国办发〔2025〕34号规定的样式出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》填写应完整、准确，生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致，提供生产厂营业执照复印件，未提供的自行承担不利后果。

9.2.2财政部将会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，在上述要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品；在上述要求实施后，供应商应当按照项目的《关于符合本国产品标准的声明函》规定比例、关键组件、关键工序要求完整填写。

10.本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

11.本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

12.本招标文件解释权归采购人。

第三章  评标办法及标准
一、评标办法
1.1本项目评标采用综合评分法。
1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。得分且投标报价相同的并列。
1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
二、评标程序
2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2商务技术文件符合性审查表”和“附表3报价文件符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。
2.2比较与评价：评标委员会根据“附表4商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。
2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当按照本章评标程序中“澄清或者说明”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
2.5评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。
2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。
2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。得分且投标报价相同的并列。
2.8确定中标供应商
评标委员会按综合得分由高到低的排序，向招标人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。
三、投标的澄清
3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由招标代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。
3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表（签字或盖章）或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。
四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。
五、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；
5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；
5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：                           

资格性审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
	1、提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章。
2、提供“关于资格的承诺函”

	2
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	招标人、招标代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标人将依法取消其中标资格。

	3
	是否允许联合体投标
	本项目不允许联合体。

	资格性审查结论


注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。
附表2：
商务技术文件符合性审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。
	提供“投标书”。

	2
	法定代表人身份证明、法定代表人授权书。
	（1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。
（2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

	3
	符合第二章“投标须知”第九条的要求。
	投标文件的签署盖章。

	4
	招标文件提供格式的，未按照格式要求填写的。
	详见“第二章  投标须知”中“八、投标文件的组成”，不得有所述情形。

	5
	对同个标项不允许提供两个投标方案。
	是否有两个投标方案。

	6
	供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。
	不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。

	7
	评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
	不得有所述情形。

	8
	其他无效响应认定情形
	商务条款响应表中有缺项、漏项且评审小组认定该缺项、漏项使得响应文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的。

	
	
	本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。

	
	
	参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。

	9
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）
	符合所述要求。

	10
	本项目不接受联合体投标。
	供应商非联合体。

	符合性审查结论
	


注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号5-序号10在政采云上无须添加关联点。
附表3：
报价文件符合性审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	符合第二章“投标须知”第九条的要求。
	投标文件的签署盖章。

	2
	招标文件提供格式的，未按照格式要求填写的。
	详见“第二章  投标须知”中“八、投标文件的组成”，不得有所述情形。

	3
	投标报价
	本项目最高限价：240万元，超出最高限价的投标报价将视为无效投标。

	
	
	评审小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过响应性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能证明其投标报价合理性的；作无效响应处理。

	
	
	评审小组经过审查，认定供应商响应报价低于成本价的。

	4
	符合实质性条款（带★号条款）
	符合所述要求。

	5
	异常低价审查
	价格评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

	6
	其他无效响应认定情形
	评审小组经过审查，认定供应商提供虚假材料响应的。

	
	
	本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。


 上表条款5说明：评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第⑤项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标供应商未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表4：
评标标准（兼评委打分表）
项目编号：NBITC-202630401G-BL041
	评标项目
	评分标准
	分值
	分值
类型

	商务技术分（70分）
	1.技术需求响应（24分）：
完全响应招标文件“第五章  采购需求”中“二、技术需求”各项技术条款的得24分；每负偏离一条标记“★”的技术条款作无效标处理；每负偏离一条标记“▲”的技术条款扣2分，每负偏离一条未标记“▲”的技术条款扣1分，扣分达到24分及以上的作无效标处理。
	24
	客观评审

	
	2.根据供应商提供的深化设计后的厨房整体平面图、水电深化图、风管深化图，需包含但不限于以下要点：①设备电安装点位图；②设备水安装点位图；③进排水口布置的的合理性、可操作性进行综合评议：
1）平面图、水电深化图、风管深化图规划合理、整体效果满足使用需求且美观、协调的得5分；
2）平面图、水电深化图、风管深化图规划较合理、整体效果基本满足使用需求且较美观、协调的得3分； 
3）平面图、水电深化图、风管深化图规划存在缺陷、不能满足使用需求且整体布置不协调的得1分； 
4）未提供不得分。
	5
	主观评审

	
	3.根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②供货保障流程；③供货实施步骤；由评标委员会进行评议：

1）供货期完全满足招标文件要求，供货保障流程合理，供货实施步骤清晰，能提供有针对性的服务措施的得5分；

2）供货期满足招标文件要求，供货保障流程较合理，供货实施步骤较清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得3分；

3）方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得2分；

4）方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的得1分；

5）未提供相关内容的不得分。
	5
	主观评审

	
	4.根据供应商提供的安装调试方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求。由评标委员会进行评议：

1）安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，能确保货物正常安装的得5分；

2）安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明确的得3分；

3）安装方案及安装人员配置基本符合学校实际，但调试要求不够明确的得2分

4）安装调试方案不够符合项目实际要求，且存在一定缺项的得1分；

5）未提供相关内容的不得分。
	5
	主观评审

	
	5.样品（14分）
	序号E09-1：高温变频热循环蒸饭柜（7分）
	/
	/

	
	
	5.1根据提供的样品的外观进行评议：表面无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷的得2分，存在缺陷的每项扣1分。
	2
	主观评审

	
	
	5.2根据提供的样品的焊接工艺进行评议：

焊接牢固，无虚焊、焊透、裂纹等缺陷，焊缝处需进行抛光处理的得2分，存在缺陷的每项扣1分。
	2
	主观评审

	
	
	5.3根据提供的样品的结构功能进行评议：

结构符合招标文件要求且牢固稳定，活动部件应抽拉移灵活、无卡阻，面与面、面与管连接清楚无扭曲的得3分，结构不符合招标文件要求或存在缺陷的每项扣1分。
	3
	主观评审

	
	
	序号排烟系统第6项：湿式油烟净化器（7分）
	/
	/

	
	
	5.1根据提供的样品的外观进行评议：表面无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、波纹状缺陷的得2分，存在缺陷的每项扣1分。
	2
	主观评审

	
	
	5.2根据提供的样品的焊接工艺进行评议：

焊接牢固，无虚焊、焊透、裂纹等缺陷，焊缝处需进行抛光处理的得2分，存在缺陷的每项扣1分。
	2
	主观评审

	
	
	5.3根据提供的样品的结构功能进行评议：

结构符合招标文件要求且牢固稳定，活动部件应抽拉移灵活、无卡阻，面与面、面与管连接清楚无扭曲的得3分，结构不符合招标文件要求或存在缺陷的每项扣1分。
	3
	主观评审

	
	6.根据供应商提供的品质管控方案，需包含但不限于以下要点：①产品品质管控制度；②品控管理人员；③品控管理档案。由评标委员会进行评议：

1）品质管控方案科学且全面，产品品质有严格的管控制度，配有一定数量的专职品控管理人员，品控管理过程建立详细的品控管理档案，能确保生产、外购过程中产品质量符合本项目采购要求的得5分；
2）品质管控方案基本贴合实际需求，产品品质管控制度较完整，配有较专业的品控管理人员，建立完善的品控管理档案，可基本保证产品质量稳定的得3分；
3）品质管控方案涵盖了主要的质量管控要点，品控人员数量基本满足项目需求，但专业技能略有欠缺，品控制度及品控管理档案在某些细节方案不够完善的得2分；
4）品质管控方案与项目实际要求存在一定偏差，品控管理制度存在部分缺项，缺乏明确的责任划分和流程规范，品控人员数量或能力略有不足，品控管理档案存在缺失的得1分；
5）未提供相关内容的不得分。
	5
	主观评审

	
	7、根据供应商提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训次数。由评标委员会进行评议：

1）人员培训方案与学校实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用的得3分；

2）人员培训方案时间安排基本合理，培训内容基本符合货物使用要求，培训次数基本能确保设备实际使用人操作的得2分；

3）人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得1分；

4）未提供相关内容的不得分。
	3
	主观评审

	
	8、供应商需结合自身实际提供售后服务方案，需包含但不限于以下要点：①服务响应时间；②售后服务保障；③售后服务机构的设置。由评标委员会进行评议：

1）服务响应时间及时，售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，服务目标明确清晰的得3分；

2）服务响应时间较及时，售后服务运作流程设计较合理，售后服务机构设置符合项目基本需求的得2分；

3）售后服务方案内容不完整，响应速度慢，与本项目实际需求存在较大差距的得1分；

5）未提供相关内容的不得分。
	3
	主观评审

	
	9.质保期（2分）：满足招标文件质保期要求（1年）的不得分，在此基础上，每延长1年质保期得1分，最多得2分。
	2
	客观评审

	
	10.业绩（3分）：自2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准），供应商具有同类项目的供货业绩，每提供1份有效合同得1分，最多得3分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。
	3
	客观评审

	
	11.政策性因素加分（节能环保产品）（1分）：
所有投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；
所有投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。
注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。
	1
	客观评审


注：1、评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。
评委签名：                                                        年  月  日

附表5

价格评分表
	价格分设置
	分值
	主客观分属性

	价

格

分

30
分
	参与评审的价格=投标报价（总价）-小微企业价格扣除优惠值10%
评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价

基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下：

其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100
	30
	客观分

	报价得分（30分）
	30
	


第四章  采购合同样本
（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）
甲方：                         
地址：                        
乙方：                        
地址：                        
项目编号：                    
招标日期：                    
合同编号：                    
一、内容、要求和金额：
	名称
	型号、规格
（配置清单附后）
	数量
	单价(元)
	金额(元)
	原产地及品牌
	使用单位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	含税合计（人民币大写）：


合同金额包括但不仅限于货款、包装运输费、装卸费、保险、安装调试费、人工费、相关知识产权费（如有）、质保期内相关服务配件费、供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等与此有关的一切费用。
二、付款方式
1.付款方式：
（1）合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%预付款。
（2）供货安装验收合格后7个工作日内，付清余款。
2.甲方发票信息：
名称：
纳税人识别号：                    
开户银行及账号：                    
地址：                     
电话：                    
3.以上款项由甲方汇入乙方指定的如下账户内：
户    名：                    
账    号：                    
开户银行：                    
三、货物交货时间及地点
1.乙方应当于合同签订之日起          日内将货物交付甲方，乙方必须同时向甲方提供产品说明书、产品合格证、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和附件。
2.乙方负责对货物进行坚固的包装，以防止货物在运输中发生损害。
3.乙方应当于货物运至甲方指定地点后   个工作日内安装完毕。
4.若甲方原因影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。
5.若因火灾、水灾、台风、地震等及双方同意的其它不可抗力因素影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。
6.交货地点：           。
四、甲方义务
1.甲方应当配合乙方在货物安装过程提供衔接事务，提供符合货物正常使用的场地和环境。
2.甲方应当按合同约定组织办理验收和款项支付。
五、乙方义务
1.负责货物的运输、保险、安装、调试、培训、保修服务及相应费用等。
2.选派合格的技术人员负责本项目的安装调试。
六、售后服务
1.乙方保证对所提供的产品实行          年免费保修（免费上门服务），维修响应时间为接到用户保修电话后     小时到现场解决。乙方在接到甲方通知后，未及时派员维修的，甲方有权自行委托第三方进行维修，甲方有权从履约保证金中直接予以扣除产生相关费用。
2.保修期从验收合格之日算起计算，乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方协商定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的全部合同款并赔偿甲方由此造成的全部损失，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全部合同款的利息损失及银行手续费等）。
3.保修期过后由乙方提供维修服务。双方可另行签订维修服务合同，如招标文件对维修费用有约定，则应当以招标文件约定为准。
4.乙方应当承担因货物故障原因造成的甲方财产损失、人员伤亡等赔偿责任。
七、货物验收及风险转移
1.验收标准：按下列第( )项执行： 
（1）按照＿＿＿＿＿＿标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。 
（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。 
（3）按双方商定要求执行，具体为： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿（应具体约定产品质量要求）。 
2.由于货物不符合合同约定的标准或国家标准、行业标准，甲方拒绝受领的，货物的风险仍由乙方承担。
3.开箱验收：由双方共同对货物进行开箱清点，乙方不得事先拆封原厂商包装，否则甲方可拒绝接收货物且可以单方通知乙方解除合同，由此而产生的后果由乙方负责。
4.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后日内向乙方提出书面异议。
5.乙方在接到甲方书面异议后，应在＿＿＿＿＿日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 
6.风险转移：乙方需对所有货物购买保险，货物在乙方送货前毁损、灭失的风险由乙方承担；在乙方送货后因乙方或乙方货物的自身原因造成的毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方人为破坏造成的毁损、灭失的风险由甲方承担。乙方应当在送货前告知甲方关于货物的存放条件及保管要求，因乙方未告知情况下造成的货物毁损、灭失，该风险也由乙方承担。
八、货物的安装调试
1.乙方在货物开箱验收合格后     日内完成货物的安装调试。
2.乙方完成安装调试后，应以书面形式通知甲方进行安装调试后的验收。
3.货物功能验收
（1）甲方应在收到乙方书面通知后的当日内完成安装调试后的验收，如验收不合格，乙方须重新进行安装调试，并再次向甲方提交书面验收通知，经甲方两次验收仍不合格的，甲方有权单方解除本合同，并按照本合同第七条的约定追究乙方的违约责任。
（2）功能验收合格后，应由甲乙双方在《验收报告》上签字盖章确认。《验收报告》一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
九、违约责任
1.乙方无正当理由延迟交货，乙方应付给甲方每星期按合同总价0.5%的违约金，不足一星期的一律按一星期计算，甲方有权直接在货款或履约保证金中直接扣除相应违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的1%，无特殊理由延迟交货1个月以上，甲方可拒绝收货且可以单方通知乙方解除合同，乙方需自行承担由此而产生的一切后果。
2.违约金应在守约方发出书面违约通知之日起十个工作日内完成支付，因违约方违约行为给守约方造成损失的，违约方还需承担全部赔偿责任，守约方为维护权益，向违约方主张权利的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。
十、争议的解决
因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如经协商仍不能解决争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、通讯地址
1.甲方与乙方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：
甲方确认其有效的送达地址为：                    
乙方确认其有效的送达地址为：                    
2.甲方或乙方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。
十二、知识产权保护
1.乙方承诺出售给甲方的货物不会侵犯任何第三方的合同知识产权或其他权益。
2.本合同履行过程中及货物使用过程中，如发生第三方主张甲方侵权，乙方须负责与第三方交涉，承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失，应承担的损失包括但不限于：生效判决书、仲裁书、调解书中所确定的赔偿金额、和解协议确定的赔偿金额、诉讼费或仲裁费与诉讼或仲裁相关的费用、律师费、差旅费、公证费。
3.乙方保证本合同中甲方所享有的一切权利，并保证甲方不受第三方追究侵权责任。如发生第三方追究甲方的侵权责任，甲方对此不负任何法律和经济责任，应由乙方与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。
十三、附则
1.本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份、每份具有同等法律效力。
2.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同章后生效，投标书及招标现场书面承诺作为合同附件具有同等法律效力。
十四、其他约定
其他约定详见附件 配置清单（如有） 。
十五、本合同共有附件   个，共计   页。
甲    方：（盖  章）                           乙    方：（盖  章）           
名称：                                         名称：                        
法定代表人（或授权代表）：（签字）             法定代表人（或授权代表）：（签字）                    
日    期：    年    月    日                   日    期：       年    月    日
第五章  采购需求

一、采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	区域分布

	
	燃气煲仔炉
	1
	台
	1层烹饪间

	
	中餐燃气炒菜灶
	1
	台
	1层烹饪间

	
	炉拼台
	1
	台
	1层烹饪间

	
	
	1
	台
	

	
	
	2
	台
	

	
	炊用燃气大锅灶
	3
	台
	1层烹饪间

	
	油烟罩
	18.75
	平方米
	1层烹饪间

	
	双通移门荷台柜
	4
	台
	1层烹饪间

	
	厨房自动灭火装置一套（双瓶组）
	2
	台
	1层烹饪间

	
	灭蚊灯
	4
	台
	1层烹饪间

	
	
	2
	台
	1层切配区

	
	
	2
	台
	1层粗加工

	
	
	1
	台
	1层蒸煮间

	
	
	2
	台
	1层洗碗间

	
	
	11
	台
	1层过道

	
	
	24
	台
	1层餐厅

	
	
	1
	台
	二层洗碗间

	
	
	29
	台
	二层餐厅

	
	双层工作台
	1
	台
	1层洗碗间

	
	
	3
	台
	1层烹饪间

	
	
	2
	台
	1层切配间

	
	
	3
	台
	1层蒸煮间

	
	二层餐车
	2
	台
	1层烹饪间

	
	
	3
	台
	1层餐厅

	
	厨房冰箱
	1
	台
	1层烹饪间

	
	
	2
	台
	1层切配间

	
	洗地龙头
	1
	台
	1层烹饪间

	
	
	1
	台
	1层切配区

	
	
	1
	台
	1层粗加工区

	
	
	1
	台
	1层洗碗间

	
	
	1
	台
	2层洗碗间

	
	双星盆水池
	1
	台
	1层烹饪间

	
	
	1
	台
	蒸煮间

	
	四层栅格货架
	1
	台
	1层烹饪间

	
	
	2
	台
	1层切配间

	
	
	3
	台
	1层粗加工

	
	紫外线臭氧消毒柜
	1
	台
	1层切配间

	
	单星盆水池
	2
	台
	1层切配间

	
	
	4
	台
	1层粗加工

	
	
	3
	台
	1层洗碗间

	
	
	2
	台
	2层洗碗间

	
	
	1
	台
	1层过道

	
	
	1
	台
	1层备餐间

	
	
	1
	台
	二层备餐间

	
	
	1
	台
	1层男更衣室

	
	
	1
	台
	1层女更衣室

	
	
	1
	台
	1层洁具

	
	
	1
	台
	1层二次更衣室

	
	
	1
	台
	2层二次更衣室

	
	电热开水器连底座
	1
	台
	1层粗加工

	
	单星工作台（右星）
	2
	台
	1层粗加工

	
	双层沥水工作台
	3
	台
	1层粗加工

	
	集气罩
	2.6
	平方米
	1层蒸煮间

	
	
	8.11
	平方米
	

	
	
	9.75
	平方米
	2层洗碗间

	
	商用豆浆机
	1
	台
	1层蒸煮间

	
	可倾式夹层锅
	1
	台
	1层蒸煮间

	
	双门蒸饭柜
	3
	台
	1层蒸煮间

	
	高温变频热循环蒸饭柜（提供样品）
	1
	台
	1层蒸煮间

	
	方盘（304 不锈钢）
	1
	个
	1层蒸煮间

	
	方盘
	119
	个
	1层蒸煮间

	
	投放柜
	4.1
	米
	1层洗碗间

	
	
	4.02
	米
	2层洗碗间

	
	倒渣台
	2
	台
	1层洗碗间

	
	
	3
	台
	2层洗碗间

	
	链板式传送带
	9.7
	米
	1层洗碗间

	
	
	9.84
	米
	2层洗碗间

	
	长龙式洗碗机
	1
	台
	1层洗碗间

	
	
	1
	台
	2层洗碗间

	
	活动工作台
	1
	台
	1层洗碗间

	
	
	1
	台
	2层洗碗间

	
	机用洗涤剂
	5
	桶
	1层洗碗间

	
	
	5
	桶
	2层洗碗间

	
	洗碗机专用液
	5
	桶
	1层洗碗间

	
	
	5
	桶
	2层洗碗间

	
	浸泡池
	1
	台
	1层洗碗间

	
	
	1
	台
	2层洗碗间

	
	四层移动货架
	3
	台
	1层消毒间

	
	电热高温消毒库
	1
	台
	1层消毒间

	
	米面架
	5
	台
	1层主食库

	
	平板车
	1
	台
	1层主食库

	
	
	1
	台
	1层副食库

	
	四层平板货架
	4
	台
	1层副食库

	
	六门更衣柜
	1
	台
	1层男更衣室

	
	
	1
	台
	1层女更衣室

	
	拖把池
	1
	台
	1层洁具

	
	风幕机
	2
	台
	1层过道

	
	
	1
	台
	二层餐厅

	
	
	1
	台
	二层洗碗间

	
	
	1
	台
	1层过道

	
	
	6
	台
	1层餐厅

	
	
	7
	台
	二层餐厅

	
	电子秤
	1
	台
	1层过道

	
	厨房冰箱
	1
	台
	1层过道

	
	
	1
	台
	1层备餐间

	
	
	1
	台
	2层备餐间

	
	干手器
	1
	台
	1层二次更衣室

	
	
	1
	台
	2层二次更衣室

	
	五格售饭台
	1
	台
	1层备餐间

	
	紫外线消毒灯
	3
	台
	1层备餐间

	
	
	2
	台
	二层备餐间

	
	单通移门荷台柜
	1
	台
	1层备餐间

	
	
	1
	台
	2层备餐间

	
	电磁煮面炉
	1
	台
	1层特色档口

	
	双孔收餐工作柜
	3
	台
	1层餐厅

	
	洗手池
	2
	台
	1层餐厅

	
	
	2
	台
	二层餐厅

	
	五格售饭台
	8
	台
	1层餐厅

	
	
	8
	台
	2层餐厅

	
	售卖台玻璃罩
	8
	台
	1层餐厅

	
	
	8
	台
	2层餐厅

	
	不锈钢跑道
	16
	台
	1层餐厅

	
	
	16
	台
	2层餐厅

	
	托盘架
	4
	台
	1层餐厅

	
	
	4
	台
	2层餐厅

	
	打饭台
	4
	台
	1层餐厅

	
	
	4
	台
	2层餐厅

	
	双层保温桶60L
	8
	台
	1层餐厅

	
	
	8
	台
	2层餐厅

	
	不锈钢勺子
	80
	台
	1层餐厅

	
	
	80
	台
	2层餐厅

	
	高温热风循环消毒柜
	4
	台
	2层储碟间

	
	单通移门碗柜
	3
	台
	2层储碟间

	
	五格售饭台连上玻璃罩
	1
	台
	2层备餐间

	
	冷热水龙头
	24
	个
	其他配件

	
	单冷水龙头
	35
	个
	其他配件

	
	感应龙头
	7
	个
	其他配件

	
	软管
	253
	条
	其他配件

	
	去水杯
	66
	个
	其他配件

	
	管道过滤器
	2
	台
	其他配件

	
	豪华集气罩(洗碗间）
	9.75
	平方米
	排烟系统

	
	豪华集气罩
	4.73
	平方米
	排烟系统

	
	不锈钢后墙板
	102.5
	米
	排烟系统

	
	厨房专用风柜
	2
	台
	排烟系统

	
	厨房专用风柜
	1
	台
	排烟系统

	
	湿式油烟净化器（提供样品）
	1
	台
	排烟系统

	
	不锈钢风管
	1038
	平方米
	排烟系统

	
	防火阀
	9
	台
	排烟系统

	
	风柜净化器架子
	8
	台
	排烟系统

	
	不锈钢柜
	2
	台
	排烟系统

	
	不锈钢柜
	1
	台
	排烟系统

	
	软接
	3
	只
	排烟系统

	
	阻尼减震器
	3
	套
	排烟系统

	
	轴流送风机
	4
	台
	排烟系统

	
	止回阀
	2
	台
	排烟系统

	
	风管
	351.4
	平方米
	排烟系统

	
	四人连体餐桌椅
	300
	套
	（一楼、二楼）餐厅

	
	304快餐盘
	2000
	个
	厨杂件部分

	
	304不锈钢砂光碗
	2000
	个
	厨杂件部分

	
	不锈钢餐匙
	2000
	个
	厨杂件部分

	
	不锈钢锅边挂钩
	15
	个
	厨杂件部分

	
	加厚深方盘304#
	5
	个
	厨杂件部分

	
	加厚深方盘304#
	5
	个
	厨杂件部分

	
	304 不锈钢味盅
	10
	个
	厨杂件部分

	
	方三层不绣钢钢餐车
	1
	个
	厨杂件部分

	
	1.0厚美式分数盆无盖
	5
	个
	厨杂件部分

	
	1.0厚美式分数盆
	5
	个
	厨杂件部分

	
	1.0厚美式分数盆无盖
	5
	个
	厨杂件部分

	
	1.0厚美式分数盆无盖
	5
	个
	厨杂件部分

	
	1.0厚美式分数盆无盖
	5
	个
	厨杂件部分

	
	1.0厚分数盘盖
	5
	个
	厨杂件部分

	
	1.0厚分数盘盖
	5
	个
	厨杂件部分

	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	3
	个
	厨杂件部分

	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	3
	个
	厨杂件部分

	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	3
	个
	厨杂件部分

	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	3
	个
	厨杂件部分


备注1、本采购项目(标项)中含有多种产品，供应商应当按照上述采购货物(产品)清单规定的货物(产品)序号对应的货物(产品)名称逐一填入投标(响应)分项报价表，不得缺项漏项;供应商提供的产品如为本国产品的，还应当按照上述采购货物(产品)清单规定的货物(产品)序号对应的货物(产品)名称填入《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，对本国产品进行声明，缺项漏项的不利后果由供应商承担，评审过程中本国产品的审查认定原则上以《关于符合本国产品标准的声明函》为准，《关于符合本国产品标准的声明函》未进行声明的产品视为非本国产品，评标委员会(评审小组)认为属于《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标(响应)文件表述不一致或者有明显文字错误等情况可以澄清、说明或者补正的除外。

技术需求

	序号
	产品名称
	技术参数
	规格
	数量
	单位
	区域分布
	参考图片

	
	燃气煲仔炉
	①炉头为八角炉头，出火面积大，球墨铸造加厚炉花板。

②功率为4KW每眼 采用旋压式全铜热电偶熄火保护，一体拉伸成型面板。

③进气采用全铜管硬接，板材为304#不小于1.0mm厚联众板，全不锈钢框架。

★④提供CCC认证证书。
	400*1200*800+450mm±5mm
	1
	台
	1层烹饪间
	[image: image94.jpg]




	
	中餐燃气炒菜灶
	①采用整体砖一体炉膛，铸钢加厚密封灶圈内径≥300mm，可用360mm及400mm尺寸炒锅。搭配高效广式猛火双火种炉头，火力强劲。功率为50KW每眼。 配备高频率点火器双阀熄火保护实现电气一体化。采用风气联动，每眼搭配250W中压风机。进气采用全铜管硬接，炉面板整体拉伸成型。不锈钢板材全部为台面≥1.2其余≥1.0mm厚。炉面衬板为≥2.0mm厚。灶架采用≥40mm*40mm国标方管

★②提供CCC认证证书。
	1800*1200*800+450mm±5mm
	1
	台
	1层烹饪间
	[image: image2.png]




	
	炉拼台
	①说明：采用不低于SUS304-2B发纹不锈钢板制作，台面板厚度为1.2mm，面板下衬木板减噪，木板下复0.8mm不锈钢板防潮下层板厚1.0mm，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。
	500*1200*800+450mm±5mm
	1
	台
	1层烹饪间
	[image: image3.png]




	
	
	
	600*840*800+450mm±5mm
	1
	台
	
	

	
	
	
	400*1200*800+450mm±5mm
	2
	台
	
	

	
	炊用燃气大锅灶
	①大锅φ≥800MM，双眼大锅灶采用广式侧火种炉头，炉膛采用耐火水泥浇筑而成，圈锅和耐火水泥之间采用陶瓷纤细保温棉，功率为53KW每眼，采用双层观火玻璃窗，配备250W中压风机，带双阀熄火保护，高频率点火器，实现电气一体化。进气采用全铜管硬接。板材为304 台面≥1.2mm，其余≥1.0mm，炉面衬板≥2.0mm厚。框架采用≥40mm*40mm国标方管，电压功率：220v/250w*2。
★②提供CCC认证证书。
	2000*1200*800+450mm±5mm
	3
	台
	1层烹饪间
	[image: image4.png]




	
	油烟罩
	①说明：采用不锈钢板，厚度≥1.0mm双层隔油排、积油杯。
	12500*1500*500mm±5mm
	18.75
	平方米
	1层烹饪间
	[image: image5.png]et





	
	双通移门荷台柜
	①说明：台面采用SUS304不锈钢δ≥1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ≥1.0mm，加强筋采用δ≥1.2mm430不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，双向双移门。
	1800*800*800mm±5mm
	4
	台
	1层烹饪间
	[image: image6.png]




	
	厨房自动灭火装置一套（双瓶组）
	①电压/功率：220V/≤50W
②主机箱采用SUS304，厚度不低于1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304，厚度不低于1.0mm不锈钢管，喷嘴采用365度无死角转动喷嘴,
③灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能；
④系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成；释放机构及水流阀为机械式启动不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏。
▲⑤所投产品双瓶组喷嘴数量：≥27只，灭火剂数量：单瓶组灭火药剂充装量：≥16L，双瓶组灭火药剂充装量：≥32L，灭火剂有效期：≥10年。投标文件中需提供有效的第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检验报告。
	680*620*230±5mm
	2
	台
	1层烹饪间
	[image: image7.png]




	
	灭蚊灯
	①无声响、臭味、气体、虫尸不会散落在灭蚊灯的外围，LED灯管采用双光波，粘捕式灭蝇灯配套加厚粘板抗UV具有保持黏度时间长的优势；
②电压/功率：220V/50Hz/≤8W；
	353*233*105±5mm
	4
	台
	1层烹饪间
	[image: image8.png]




	
	
	
	
	2
	台
	1层切配区
	

	
	
	
	
	2
	台
	1层粗加工
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层蒸煮间
	

	
	
	
	
	2
	台
	1层洗碗间
	

	
	
	
	
	11
	台
	1层过道
	

	
	
	
	
	24
	台
	1层餐厅
	

	
	
	
	
	1
	台
	二层洗碗间
	

	
	
	
	
	29
	台
	二层餐厅
	

	
	双层工作台
	①说明：采用SUS304不锈钢板制作，台面厚度为≥1.2mm下层板厚≥1.0mm，φ38mm厚度≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。
	800*700*800mm±5mm
	1
	台
	1层洗碗间
	[image: image9.png]




	
	
	
	1800*800*800mm±5mm
	3
	台
	1层烹饪间
	

	
	
	
	
	2
	台
	1层切配间
	

	
	
	
	
	3
	台
	1层蒸煮间
	

	
	二层餐车
	说明：采用SUS304不锈钢面板制作δ≥1.0mm配万向脚轮。
	900*500*900mm±5mm
	2
	台
	1层烹饪间
	[image: image10.png]




	
	
	
	
	3
	台
	1层餐厅
	

	
	厨房冰箱
	①.制冷方式：直冷
②.温度范围：冷藏-5℃~10℃，冷冻-5℃~-18℃ 
③.容积：≥950L
④.输入功率：350W
⑤.制冷剂：R290
⑥、板材:外201不锈钢，内食品级430材质，品牌压缩机，全铜蒸发器
⑦、温控器：自主研发电子温控；实时显示温度、时间，使用天数数据可视化，故障代码与中文提示同时显示 
⑧、弹簧回归门体，实用可靠，可拆卸式门封条，干净卫生便于清洁，具有抑菌模块 
⑨、高密度发泡层，保温效果好
⑩▲依据GB/T 26572-2011检测的冰箱不锈钢水性环保涂层检测报告，测试元素包含铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI）)、多溴联苯(PBBS)和多溴二苯醚(PBDEs)，含量测试合格。（投标文件中需提供第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检测报告。）
⑪符合GB/T 26572-2011标准的冰箱纳米抗菌抗指纹不锈钢材料。
★⑫提供CCC认证证书。
	1210*760*1955mm±5mm
	1
	台
	1层烹饪间
	[image: image11.png]




	
	
	①.制冷方式：直冷
②.温度范围：冷藏-5℃~10℃，冷冻-5℃~-18℃ 
③.容积：≥950L
④.输入功率：350W
⑤.制冷剂：R290
⑥、板材:外201不锈钢，内食品级430材质，品牌压缩机，全铜蒸发器
⑦、温控器：自主研发电子温控；实时显示温度、时间，使用天数 数据可视化，故障代码与中文提示同时显示 
⑧、弹簧回归门体，实用可靠，可拆卸式门封条，干净卫生便于清洁，具有抑菌模块 
⑨、高密度发泡层，保温效果好
★⑩提供CCC认证证书。
	1210*760*1955mm±5mm
	2
	台
	1层切配间
	

	
	洗地龙头
	① 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）                                         ②固定侧支架钢板厚度不小于5mm，黄铜进水主体                                                        ③10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温85度                                                                    ④黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）                                                                            ⑤进水接口为标准G1/2外螺纹                                                                                                                                             ⑥产品技术要求符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。                                           
	/
	1
	台
	1层烹饪间
	[image: image12.png]




	
	
	
	
	1
	台
	1层切配区
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层粗加工区
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层洗碗间
	

	
	
	
	
	1
	台
	2层洗碗间
	

	
	双星盆水池
	①说明：采用SUS304不锈钢制作，台面δ≥1.2mm，星盆斗δ≥1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配不锈钢落水器、拦渣斗。
	1200*700*800+150mm±5mm
	1
	台
	1层烹饪间
	[image: image13.png]




	
	
	
	1250*850*800+150mm±5mm
	1
	台
	蒸煮间
	

	
	四层栅格货架
	①说明：采用SUS304不锈钢制作，38×25方管δ≥1.0mm，不锈钢脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚）。
	1200*500*1550mm±5mm
	1
	台
	1层烹饪间
	[image: image14.png]




	
	
	
	
	2
	台
	1层切配间
	

	
	
	
	
	3
	台
	1层粗加工
	

	
	紫外线臭氧消毒柜
	①说明：采用发纹SUS304-2B不锈钢板制造，面板δ≥1.0mm；侧板δ≥0.8mm；门面δ≥1.0mm；后板δ≥0.8mm；脚调节子弹脚。
电量：650W/1PH/220V
★提供全国消毒产品网上备案信息服务平台的截图或消毒产品生产企业卫生许可证
	1200*600*1950mm±5mm
	1
	台
	1层切配间
	[image: image15.png]




	
	单星盆水池
	①说明：采用SUS304不锈钢发纹贴塑磨砂板制作，台面厚≥1.2mm
配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配不锈钢落水器、拦渣斗。
	1000*700*800+150mm±5mm
	2
	台
	1层切配间
	[image: image16.png]




	
	
	
	
	4
	台
	1层粗加工
	

	
	
	
	1000*800*800+150mm±5mm
	3
	台
	1层洗碗间
	

	
	
	
	
	2
	台
	2层洗碗间
	

	
	
	
	600*750*800+150mm±5mm
	1
	台
	1层过道
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层备餐间
	

	
	
	
	
	1
	台
	二层备餐间
	

	
	
	
	500*500*800+150mm±5mm
	1
	台
	1层男更衣室
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层女更衣室
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层洁具
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层二次更衣室
	

	
	
	
	
	1
	台
	2层二次更衣室
	

	
	电热开水器连底座
	①容量：≥80L
②配置：12KW/380V。
	/
	1
	台
	1层粗加工
	[image: image17.png]




	
	单星工作台（右星）
	①说明：采用SUS304不锈钢发纹贴塑磨砂板制作，台面厚≥1.2mm
配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配不锈钢落水器、拦渣斗。
	1500*700*800+150mm±5mm
	2
	台
	1层粗加工
	[image: image18.png]




	
	双层沥水工作台
	①说明：采用SUS304不锈钢板制作，台面厚度为≥1.2mm下层板厚≥1.0mm，φ38mm厚度≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。
	1500*800*800mm±5mm
	3
	台
	1层粗加工
	[image: image19.png]




	
	集气罩
	①说明：采用不锈钢板，厚度≥1.0mm
	2000*1300*500mm±5mm
	2.6
	平方米
	1层蒸煮间
	[image: image20.png]




	
	
	
	6760*1200*500mm±5mm
	8.11
	平方米
	
	

	
	
	
	6500*1500*500mm±5mm
	9.75
	平方米
	2层洗碗间
	

	
	商用豆浆机
	①额定电源:380V
②加热功率:≥3000W
③商用用途可制作:豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、绿豆沙等多种五谷杂粮饮品。
	420*328*810mmmm±5mm
	1
	台
	1层蒸煮间
	[image: image21.png]




	
	可倾式夹层锅
	①口径:900mm   

②电功率：24KW/380v可以定时定温、微电脑控制。
③380V/24KW/300L/锅内直径：900mm/锅内深度：570mm 

④不锈钢304结构，锅体采用加厚304不锈钢板模压成型，电加热管加热导热油传热，热效率高；内外层中间加装耐高温导热油，使用热效率可达80%以上；大小加热功率可调，加热、保温方便；微电脑控制，定时、控温、操作简单
	1490*1090*1000mm±5mm
	1
	台
	1层蒸煮间
	[image: image22.png]




	
	双门蒸饭柜
	①国标款蒸饭柜技术参数：整机柜体全部采用304不锈钢板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。

②304材质加长双ｕ型发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。

③自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。

④带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。
	1050*745*1645mm±5mm
	3
	台
	1层蒸煮间
	[image: image95.png]




	
	高温变频热循环蒸饭柜（提供样品）
	额定电压380V，输出功率12KW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V,特殊柜体设计，全304#不锈钢，板材厚度≥1.2mm；可放置12盘400*600蒸饭盘，商用用途。
② 整体发泡，发泡密度不低于80g/cm³
③ 特制水箱结构，易清洗，终身质保。
④ 门把手采用天地锁，终身质保；
⑤ 采用高强度304#不锈钢合页，终身质保；
⑥ 采用食品级，高延展性密封条，密封性好,不漏气，不泄压；
⑦ 主机控制系统采用64位数字化PLC控制方式，实现变频，并且带有菜单编辑功能，出品标准化，一键烹饪。
⑧ 密封条采用白色食品级软硅胶，门锁采用天地锁，一把锁可实现上下同时锁死，实现高效密封，把手、合页紧固连接，控制面板可直接免螺丝拆下，航空插可直接对接，便于更换维修。
▲⑨要求所投产品食品接触部件不锈钢板（内胆、锅具、水龙头、弯头）通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023检测；食品接触部件硅胶片（水龙头密封圈、内胆密封圈、柜门密封胶条、锅盖密封圈）通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.11-2016检测；具备整机通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2016要求的食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书（投标文件中需提供第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检测报告。）；

⑩满载时蒸柜应在水烧开后≤30min蒸熟米饭，同时柜体内各处最大温度差≤6℃，具有三个菜单编辑功能，可精准设置蒸饭等食物烹饪所需要的时间和温度，产品需符合GB4706.34-2008标准要求，托盘的设计应使其无论在烹饪隔间内或深度的50%伸出在外时，都不会从支承架上脱落。当其50%伸出在外时，托盘不应倾斜。（投标文件中需提供相关佐证材料）
	750*800*1750mm±5mm
	1
	台
	1层蒸煮间
	[image: image23.png]




	
	方盘（304 不锈钢）
	①≥1.2mm厚，304不锈钢
	600W×400D×48H（mm）±5mm
	1
	个
	1层蒸煮间
	

	
	方盘
	①1.2mm厚，304不锈钢
	600W×400D×48H（mm）±5mm
	119
	个
	1层蒸煮间
	

	
	投放柜
	参    数        
①外形尺寸：Lx300xH mm （外形规格根据所配套的输送带而改变）   
②投料口直径：θ200mm
特点：可以集中回收筷子，勺子，刀叉等小件餐具。采用不锈钢制作，坚固耐用。可应用于链片式或皮筋式等各种输送带。可拓展使用，如用于投放餐后废弃纸巾或者饮料盒等废弃物。
	4100*300*950mm±5mm
	4.1
	米
	1层洗碗间
	[image: image24.png]




	
	
	
	4020*300*950mm±5mm
	4.02
	米
	2层洗碗间
	

	
	倒渣台
	①面板采用不锈钢板材制作δ≥1.0mm，侧板、门板δ≥1.0mm，含推车；
	800*800*950mm±5mm
	2
	台
	1层洗碗间
	[image: image96.png]




	
	
	
	
	3
	台
	2层洗碗间
	

	
	链板式传送带
	①适合各种类型餐具使用，操作方便。
②采用304不锈钢材质.耐腐蚀.强度高.韧性好。
③确保食品卫生。
④配置柔性启动和停止设计，采用变频调速。
⑤主动轴和被动轴为不锈钢材质，方便拆卸。
⑥配置链板自动清洗功能，在传送中可保持链板卫生。
⑦内置抽屉，易于清洗。   
⑧运行速度：20m/min
⑨电压：220V/1ph 
⑩功率：0.55kW
▲⑪所投输送带依据GB 4806.7-2023标准，对传送柱（圆带/皮筋）、PP驱动轮、平行轻轨、链片进行检测；依据GB 4806.9-2023对钢板进行检测，结论均为P。（投标文件中需提供第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检测报告。）
	9700×580×950mm±5mm
	9.7
	米
	1层洗碗间
	[image: image25.png]




	
	
	
	（6180+1640+2020）×580×950mm±5mm
	9.84
	米
	2层洗碗间
	

	
	长龙式洗碗机
	①洗碗机由入口端、主洗区、高温漂洗区、烘干区、出口端等5个基础部分组成；
②入口端尺寸≥900mm, 主洗区尺寸≥800mm，双漂洗区尺寸≥600mm，烘干区尺寸≥800mm，出口端尺寸≥1100mm，设备占地面积约4.2平方米； 
③设备入口高度≥420mm，设备入口宽度≥605mm；
④设备由多个单独模块组成，每个模块都可以单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.1米；
⑤液晶电子面板，数码温度显示，故障提示、参数化设定，可显示洗涤温度、漂洗温度、速度档位≥10个档位、水位状态、运行状态、一键启动、暂停，在屏幕底部带有版本编号，可以追溯。
⑥水箱进水系统采用上下浮子控制，简单耐用；
⑦整机材料采用不锈钢，水箱厚度≧1.5mm.机架厚度≧2.0mm.外罩板≧1.0mm.加热包封板4mm；
⑧洗碗机加热方式：电加热型；
⑨洗碗机方向：左进右出或右进左出；
⑩机器入口宽度：≥605mm
⑪最大洗涤高度：≥420mm 
⑫最大洗涤量：3000-5000碟/小时 
⑬耗水量：300-350L 
⑭洗涤温度：55-60℃
⑮漂洗温度：80-85℃
⑯进水压力：0.15-0.4Mpa 
⑰电源要求：380V/50Hz/3N 
⑱电加热型功率：64kw 
▲⑲所投洗碗机依据GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分_试验方法 试验A_低温进行试验，依据GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温进行试验，试验后样品外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常。依据GB/T2423.10-2019环境试验 第2部分： 试验方法试验Fc：振动（正弦）进行试验，试验后，样品外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常，单项判定为合格。（投标文件中需提供第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检验报告。）
▲⑳所投商用洗碗机用水泵依据GB/T 3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级》标准进行流量、总扬程、机组效率检测，提供检测合格的报告，报告内附样品实拍图片。（投标文件中需提供第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检验报告。）
	4200*1000*2040mm±5mm
	1
	台
	1层洗碗间
	[image: image26.png]




	
	
	
	4200*1000*2040mm±5mm
	1
	台
	2层洗碗间
	

	
	活动工作台
	说明：采用SUS304不锈钢板制作，台面厚度为≥1.2mm下层板厚≥1.0mm，φ38mm厚度≥1.0mm不锈钢圆通腿，配刹车轮。
	1000*800*850mm±5mm
	1
	台
	1层洗碗间
	[image: image27.png]




	
	
	
	1200*700*850mm±5mm
	1
	台
	2层洗碗间
	

	
	机用洗涤剂
	≥20L
	≥20L
	5
	桶
	1层洗碗间
	[image: image28.png]




	
	
	
	
	5
	桶
	2层洗碗间
	

	
	洗碗机专用液
	≥20L
	
	5
	桶
	1层洗碗间
	[image: image29.png]




	
	
	
	
	5
	桶
	2层洗碗间
	

	
	浸泡池
	说明：采用SUS304不锈钢发纹贴塑磨砂板制作，台面厚≥1.2mm
配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配不锈钢落水器、拦渣斗。斗深≥500mm
	1500*1000*850mm±5mm
	1
	台
	1层洗碗间
	[image: image30.png]




	
	
	
	
	1
	台
	2层洗碗间
	

	
	四层移动货架
	①说明：采用不锈钢管制作，骨架采用Φ38mm圆管δ≥1.0mm,层板δ≥1.0mm；配静音万向轮，带刹车。
	1200*500*1800mm±5mm
	3
	台
	1层消毒间
	[image: image31.png]Wil





	
	电热高温消毒库
	电热高温消毒库
(一)库/房体部分
①库/房内部304 ≥0.5mm不锈钢板，100mm厚容重120kg憎水岩棉搭建而成，高温胶复合，重型压床压制而成。防火等级 A 级。
②顶板：库/房内部304≥0.5mm不锈钢板，100mm厚容重120kg憎水岩棉搭建而成，高温胶复合，重型压床压制而成，防火等级 A 级。
③耐高温专用门：带观察窗，门口一周高温硅胶密封处理，防火等级A级。 
④地板：采用≥4mm防滑铝板。

（二）加温加热系统 
①热风结构：室内多个风道，底部出风，温度更均匀。
②加热器：304不锈钢。镍铬合金加热管+304不锈钢内胆材质。
③保温层运风管道：采用304不锈钢板加工，≥50mm厚保温棉。 
④运风风机：风机采用高温离心风机，耐高温为300℃。并加装风机罩壳。 
⑤出风口：采用304不锈钢定做而成。

（三）设备运行参数
①电源：380V/50Hz
②总功率：≥45千瓦
③消毒方式：高温热风循环 
④温度：Rt30℃-150℃（空库工况）。 
⑤升温时间：Rt30℃～90℃约需 45 分钟（空库工况）。
★提供全国消毒产品网上备案信息服务平台的截图或消毒产品生产企业卫生许可证
	3500*5040*2500mm±5mm
	1
	台
	1层消毒间
	[image: image32.png]




	
	米面架
	①说明：采用SUS304不锈钢板制作，30mm×30mm方管δ≥1.2mm。
	1200*500*200mm±5mm
	5
	台
	1层主食库
	[image: image97.png]


[image: image98.png]


INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_cell_image93.png" \* MERGEFORMATINET 
[image: image33.png]





	
	平板车
	①说明：采用SUS304不锈钢板厚≥1.2mm制作，配万向刹车轮，U型弯管手把。
	900*500*800mm±5mm
	1
	台
	1层主食库
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层副食库
	

	
	四层平板货架
	①说明：采用不锈钢制作，骨架采用Φ38mm圆管δ≥1.2mm, 板厚δ≥1.2mm配置φ38mm可调节重力子弹脚。
	1100*500*1550mm±5mm
	4
	台
	1层副食库
	[image: image34.png]




	
	六门更衣柜
	①要求：选用SUS304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板δ≥1.0mm，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板，重力脚φ50×150×1.0mm。
	1200*500*1800mm±5mm
	1
	台
	1层男更衣室
	[image: image35.png]




	
	
	
	
	1
	台
	1层女更衣室
	

	
	拖把池
	①说明：采用发纹贴塑不锈钢板制作，面板δ≥1.0，星盆斗δ≥1.0mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配不锈钢落水器、拦渣斗。
	1200*500*1705mm±5mm
	1
	台
	1层洁具
	[image: image36.png]




	
	风幕机
	①材质：铝合金外壳  功率：300W 电压：220V/50Hz  风量：1300~1650m³/h
★②提供CCC认证证书。                                                                                                   
	1500*190*160mm±5mm
	2
	台
	1层过道
	[image: image37.png]




	
	
	
	
	1
	台
	二层餐厅
	

	
	
	
	
	1
	台
	二层洗碗间
	

	
	
	
	1800*190*160mm±5mm
	1
	台
	1层过道
	

	
	
	
	
	6
	台
	1层餐厅
	

	
	
	
	
	7
	台
	二层餐厅
	

	
	电子秤
	①量程：≥30kg
	/
	1
	台
	1层过道
	[image: image38.png].





	
	厨房冰箱
	①制冷方式：直冷
②温度范围：冷藏2℃~10℃
③有限容积：≥450L
④输入功率：150W
⑤制冷剂：R290
⑥板材:外201不锈钢，内食品级430材质，品牌压缩机，全铜蒸发器
⑦温控器：自主研发电子温控；实时显示温度、时间，使用天数数据可视化，故障代码与中文提示同时现实  
⑧弹簧回归门体，实用可靠，可拆卸式门封条，干净卫生便于清洁，具有抑菌模块 
⑨高密度发泡层，保温效果好
⑩▲依据GB/T 26572-2011检测的冰箱不锈钢水性环保涂层检测报告，测试元素包含铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI）)、多溴联苯(PBBS)和多溴二苯醚(PBDEs)，含量测试合格。（投标文件中需提供第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检测报告。）
⑪符合GB/T 26572-2011标准的冰箱纳米抗菌抗指纹不锈钢材料。
★⑫提供CCC认证证书。
	600*760*1955mm±5mm
	1
	台
	1层过道
	[image: image39.png]




	
	
	①制冷方式：直冷
②温度范围：冷藏2℃~10℃
③有限容积：≥450L
④输入功率：150W
⑤制冷剂：R290
⑥板材:外201不锈钢，内食品级430材质，品牌压缩机，全铜蒸发器
⑦温控器：自主研发电子温控；实时显示温度、时间，使用天数 数据可视化，故障代码与中文提示同时现实  
⑧弹簧回归门体，实用可靠，可拆卸式门封条，干净卫生便于清洁，具有抑菌模块 
⑨高密度发泡层，保温效果好
★⑩提供CCC认证证书。
	600*760*1955mm±5mm
	1
	台
	1层备餐间
	

	
	
	
	600*760*1955mm±5mm
	1
	台
	2层备餐间
	

	
	干手器
	①加热功率：≤1200W
★②提供CCC认证证书。
	/
	1
	台
	1层二次更衣室
	[image: image40.png]




	
	
	
	
	1
	台
	2层二次更衣室
	

	
	五格售饭台
	①电压：220v
②功率：4kw
③规格：配食品级1/1份数盘5只
	1800*700*800mm±5mm
	1
	台
	1层备餐间
	[image: image41.png]




	
	紫外线消毒灯
	①电压:220V
②功率:≥30W
★③提供全国消毒产品网上备案信息服务平台的截图或消毒产品生产企业卫生许可证
	/
	3
	台
	1层备餐间
	[image: image42.png]




	
	
	
	
	2
	台
	二层备餐间
	

	
	单通移门荷台柜
	①说明：台面采用SUS304不锈钢δ≥1.2mm侧板、门板、底板、层板δ≥1.0mm，加强筋采用δ≥1.2mm430不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。
	1800*700*800mm±5mm
	1
	台
	1层备餐间
	[image: image43.png]




	
	
	
	1800*800*800mm±5mm
	1
	台
	2层备餐间
	

	
	电磁煮面炉
	①选用不锈钢板制作，台面厚度≥1.2mm，柜体厚度≥1.0mm；自主磁控开关9档火力调节，风机采用IPX7防水级，商用用途。
▲②要求所投产品的磁控火力调节开关、控制机芯、显示屏依据GB/T2423.17-2024《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Ka :盐雾》；盐雾浓度：（5±1）%，测试溶液PH值：6.5-7.2（23℃±3℃）喷雾量：（1.0~2.0mL/h/80cm²）试验柜温度：（40±2）驻留时间：≥960小时试样摆放方式：倾斜15度，检测样品表面无明显锈蚀，褪色。（投标文件中需提供第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检验报告。）
	700*800*800mm±5mm
	1
	台
	1层特色档口
	[image: image44.png]




	
	双孔收餐工作柜
	①面板采用304不锈钢板材制作δ≥1.2mm，侧板、门板δ≥1.0mm，含推车；
	1500*700*800mm±5mm
	3
	台
	1层餐厅
	[image: image45.png]




	
	洗手池
	①说明：采用SUS304不锈钢制作，台面δ≥1.2mm，星盆斗δ≥1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配不锈钢落水器、拦渣斗。
	2500*500*800+150mm±5mm
	2
	台
	1层餐厅
	[image: image46.png]




	
	
	
	3000*500*800+150mm±5mm
	2
	台
	二层餐厅
	

	
	五格售饭台
	①采用不锈钢板制造，面板厚度≥1.0mm
②电压：220v
③功率：4kw
④规格：配食品级1/1份数盘5只
⑤出具产品不锈钢板检验报告
	1800*600*800mm±5mm
	8
	台
	1层餐厅
	[image: image47.png]




	
	
	①采用不锈钢板制造，面板厚度≥1.0mm
②电压：220v
③功率：4kw
④规格：配食品级1/1份数盘5只
	1800*600*800mm±5mm
	8
	台
	2层餐厅
	

	
	售卖台玻璃罩
	①说明：亚格力罩高600mm，可上翻，罩半径260mm，中间双撑为30*30的方管，间距120mm
	L=1800mm±5mm
	8
	台
	1层餐厅
	[image: image48.png]




	
	
	
	L=1800mm±5mm
	8
	台
	2层餐厅
	

	
	不锈钢跑道
	①采用SUS304-2B的不锈钢板制造，面板厚度≥1.8mm,配不锈钢3角架；
	L=1800mm±5mm
	16
	台
	1层餐厅
	[image: image49.png]




	
	
	
	L=1800mm±5mm
	16
	台
	2层餐厅
	

	
	托盘架
	①采用SUS304-2B的不锈钢板制造，面板厚度≥1.2mm,侧板≥1.0mm,（配可调子弹脚）。
腿高400mm，左右腿有横撑；
	1240×400×800mm±5mm
	4
	台
	1层餐厅
	[image: image50.png]




	
	
	
	1240×400×800mm±5mm
	4
	台
	2层餐厅
	

	
	打饭台
	①采用SUS304-2B的不锈钢板制造，面板厚度≥1.2mm,侧板≥1.0mm,（配可调子弹脚）。
腿高400mm，左右腿有横撑；
	1240×500×800mm±5mm
	4
	台
	1层餐厅
	[image: image51.png]




	
	
	
	1240×500×800mm±5mm
	4
	台
	2层餐厅
	

	
	双层保温桶60L
	①说明：采用不锈钢板304制造;
②规格：外径420mm/高度470mm
	60L
	8
	台
	1层餐厅
	[image: image52.png]




	
	
	
	
	8
	台
	2层餐厅
	

	
	不锈钢勺子
	①长度450mm、勺子口径118mm
	/
	80
	台
	1层餐厅
	[image: image53.png]




	
	
	
	/
	80
	台
	2层餐厅
	

	
	高温热风循环消毒柜
	①说明：采用不锈钢制，聚氨酯整体发泡隔热材料，温度控制器，定时开关、继电器采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐。
配置：4.4KW/1PH/220V
★②提供全国消毒产品网上备案信息服务平台的截图或消毒产品生产企业卫生许可证
	1310*620*1950mm±5mm
	4
	台
	二层储碟间
	[image: image54.png]




	
	单通移门碗柜
	①说明：面板采用不锈钢δ≥1.0mm侧板、门板、底板、层板δ≥1.0mm，加强筋采用δ≥1.2mm，304不锈钢板制作,重力脚φ50×150×1.0mm，上下移门。
	1200*500*1800mm±5mm
	3
	台
	二层储碟间
	[image: image55.png]




	
	五格售饭台连上玻璃罩
	①电压：220v
②功率：4kw
③规格：配食品级1/1份数盘5只，全304不锈钢制作
	1800*700*800mm±5mm
	1
	台
	二层备餐间
	[image: image56.png]




	
	冷热水龙头
	① 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕,外观光洁美观。                                                                    ② 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。                                                                               
③开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。                        
④通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。
⑤属节水产品，水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，并提供认证证书复印件。
	/
	24
	个
	其他配件
	[image: image57.png]




	
	单冷水龙头
	① 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。                                                                    
② 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。                                                                                                                   ③ 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。                       
④ 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。                                                       
⑤属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，并提供认证证书复印件。                                                                            
	/
	35
	个
	其他配件
	[image: image58.png]




	
	感应龙头
	①工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V  50/60HZ交流电；                                 
②工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调；  
③开孔径：25mm；
④台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；
⑤接水口口径为1/2"外螺纹；
	/
	7
	个
	其他配件
	[image: image59.png]




	
	软管
	①不锈钢编织管，≥600mm
	/
	253
	个
	其他配件
	[image: image60.png]




	
	去水杯
	①与星盆配套
	/
	66
	个
	其他配件
	[image: image61.png]




	
	管道过滤器
	①说明：不小于20寸精密滤芯管道杂质过滤器，用于厨房供水管道内泥沙杂质的粗过滤，保护后端用水设备                                                         ②特点：通水量：≥12.5升/分钟。                                          
③压力：0.06-0.65Mpa
④通水总量：≥18000加仑
	150×290×750（mm）±5mm
	2
	台
	其他配件
	

	
	豪华集气罩(洗碗间）
	①说明：采用不锈钢板，厚度≥1.0mm
	6500*1500*500mm±5mm
	9.75
	平方米
	排烟系统
	[image: image62.png]




	
	豪华集气罩
	
	4300*1100*500mm±5mm
	4.73
	平方米
	排烟系统
	[image: image63.png]




	
	不锈钢后墙板
	①说明：采用不锈钢板，厚度≥1.0mm。
	与烟罩配套
	102.5
	米
	排烟系统
	

	
	厨房专用风柜
	①风量：≥51000ｍ³/h，不锈钢外壳
②功率/电压：30KW/380V
	≥51000风量
	2
	台
	排烟系统
	[image: image64.png]




	
	厨房专用风柜
	①风量：≥26000ｍ/h，不锈钢外壳
②功率/电压：7.5KW/380V
	≥26000风量
	1
	台
	排烟系统
	[image: image65.png]




	
	湿式油烟净化器（提供样品）
	①湿式油烟净化器由电动机、轴承座、旋转喷水滚筒、法兰盘、水封、预进箱体等部件组成，各部件应在同一条喷水旋转滚筒轴上组装，由内向外旋转器喷淋装置喷水与排风方向垂直碰撞搅拌，水循环系统稳定，水封由防护盖保护。
喷水旋转滚筒外径在60mm-80mm范围内，长度为160mm土20mm,壁厚应>2mm;预进箱体厚度应>1mm；喷水旋转滚筒的喷水孔应为圆弧式开孔，≥3排喷水孔；喷水孔孔间距应<8mm，开孔数量应> 50个；轴承座旁配置有水封，防止轴承进水，保护轴承长期使用。
②湿式油烟净化器轴承座、旋转喷水滚筒，滚筒在两个轴承座中间，轴承座、法兰盘、预进箱体等部件由不锈钢材料制成，不锈钢材质的化学成分应符合304不锈钢的要求。
▲③投标文件中需提供具有“CMA”标识的湿式油烟净化器旋转喷水滚筒报告，检测内容至少包括轴承座，检测依据《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T3280-2015）与（GB/T1958-2017），满足技术参数要求；
▲④投标文件中需提供具有“CMA”标识的湿式油烟净化器旋转喷水滚筒报告，检测内容至少包括法兰盘，检测依据《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T3280-2015）与（GB/T1958-2017），满足技术参数要求；
▲⑤投标文件中需提供具有“CMA”标识的湿式油烟净化器产品检验报告，检测依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》、GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》检测合格，满足技术参数要求；
⑥水由外置水电泵加压输送到湿式油烟净化器预进箱，再经过预进箱进水口进入到喷水旋转滚筒，最后从喷水孔喷出并形成水柱，加上电动机的高速旋转产生的离心力使水柱形成高压旋转水幕墙，旋转水幕墙与进风方向形成90°角，使通过湿式油烟净化器的油烟最大范围与水幕墙接触，从而提高了净化效率；水幕在重力的作用把水循环流入到外置循环水箱，达到节能效果；湿式餐饮业油烟净化器在正常工作状态下，旋转滚筒旋转速度应>1400r/min；
⑦电机功率≤1.1kw；
⑧轴承座厚度≥15.4mm；
⑨法兰盘厚度≥14.0mm；
⑩水封内孔径≥40.00mm；
⑪喷水孔孔径≥3.00mm；
	1400mm*700mm*800mmmm±5mm
	1
	台
	排烟系统
	[image: image66.png]




	
	不锈钢风管
	①说明：选用不锈钢板制作，厚≥0.8mm配法兰。
	与风柜配套
	1038
	平方米
	排烟系统
	[image: image67.png]




	
	防火阀
	①说明：熔点150℃
	与风管配套
	9
	台
	排烟系统
	[image: image68.png]




	
	风柜净化
器架子
	①说明：8#槽钢制作。
	与风柜配套
	8
	台
	排烟系统
	[image: image69.png]




	
	不锈钢柜
	①尺寸:300*500*200±5mm
②材质：不锈钢
	与风柜配套
	2
	台
	排烟系统
	

	
	不锈钢柜
	①尺寸:300*500*200±5mm
②材质：不锈钢
	与风柜配套
	1
	台
	排烟系统
	

	
	软接
	①材质：帆布、阻燃布制作
	与风管配套
	3
	只
	排烟系统
	[image: image70.png]




	
	阻尼
减震器
	①说明：与风柜配套，200KG阻尼减震器4只。
	与风柜配套
	3
	套
	排烟系统
	[image: image71.png]




	
	轴流送
风机
	①5#
	5#
	4
	台
	排烟系统
	[image: image72.png]P ¥





	
	止回阀
	①说明：钢板制，喷漆 
	与风管配套
	2
	台
	排烟系统
	[image: image73.png]




	
	风管
	①说明：选用镀锌板制作，厚≥0.8mm配法兰。
	与风柜配套
	351.4
	平方米
	排烟系统
	[image: image74.png]




	
	四人连体餐桌椅
	说明：桌面:树脂板桌面，直边圆角，内里中纤板，表面贴高级耐火树脂板，哑光炫白主架:≥40*60*1.5mm,≥50*50*1.5mm镀锌铁管，整体静电喷塑白色烤漆，配塑料喇叭口座椅:PP塑料椅面，配防滑耐磨套脚，椅背为塑料材质，高度≥420mm
	1200*600*760mm±10mm
	300
	套
	（一楼、二楼）餐厅
	[image: image75.png]$





	
	304快餐盘
	①大六格约23*33*4cm
	大六格约23*33*4cm
	2000
	个
	厨杂件部分
	[image: image76.png]




	
	304不锈钢砂光碗
	①约12CM
	约12CM
	2000
	个
	厨杂件部分
	[image: image77.png]




	
	不锈钢餐匙
	①约18.3cm
	约18.3cm
	2000
	个
	厨杂件部分
	[image: image78.png]




	
	不锈钢锅边挂钩
	①304不锈钢能抵御厨房水汽，减少生锈概率。
▲②依据国标标准进行检测合格。其中依据GB/T 10125-2021标准，耐腐蚀性（中性盐雾试验）：5%氯化钠溶液，温度 35℃，喷雾时间≥500h表面无红锈及明显腐蚀痕迹。检验结果：试验后表面光洁，无锈迹及腐蚀斑点。（投标文件中需提供第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检验报告。）
	/
	15
	个
	厨杂件部分
	[image: image99.png]

	
	加厚深方盘304#
	①≥600*400*48mm 0.8mm厚
	≥600*400*48mm,0.8mm厚
	5
	个
	厨杂件部分
	[image: image79.png]




	
	加厚深方盘304#
	①≥400*300*48mm 0.8mm厚
	≥400*300*48m,0.8mm厚
	5
	个
	厨杂件部分
	[image: image80.png]




	
	304 不锈钢味盅
	①≥18cm，304 不锈钢
	≥18cm
	10
	个
	厨杂件部分
	[image: image81.png]o





	
	方三层不绣钢钢餐车
	①≥850*450*900mm
	≥850*450*900mm
	1
	个
	厨杂件部分
	[image: image82.png]




	
	1.0厚美式分数盆无盖
	①≥1/2*6.5cm
	≥1/2*6.5cm
	5
	个
	厨杂件部分
	[image: image83.png]




	
	1.0厚美式分数盆
	①≥1/2*10cm
	≥1/2*10cm
	5
	个
	厨杂件部分
	[image: image84.png]




	
	1.0厚美式分数盆无盖
	①≥1/1*6.5cm
	≥1/1*6.5cm
	5
	个
	厨杂件部分
	[image: image85.png]




	
	1.0厚美式分数盆无盖
	①≥1/1*10cm
	≥1/1*10cm
	5
	个
	厨杂件部分
	[image: image86.png]




	
	1.0厚美式分数盆无盖
	①≥1/1*15cm
	≥1/1*15cm
	5
	个
	厨杂件部分
	[image: image87.png]




	
	1.0厚分数盘盖
	①约分数盘盖2/1
	约分数盘盖2/1
	5
	个
	厨杂件部分
	[image: image88.png]




	
	1.0厚分数盘盖
	①约分数盘盖1/1
	约分数盘盖1/1
	5
	个
	厨杂件部分
	[image: image89.png]




	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	①≥30*30cm
	≥30*30cm
	3
	个
	厨杂件部分
	[image: image90.png]-





	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	①≥40*40cm
	≥40*40cm
	3
	个
	厨杂件部分
	[image: image91.png]=





	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	①≥45*45cm
	≥45*45cm
	3
	个
	厨杂件部分
	[image: image92.png]=





	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	①≥50*50cm
	≥50*50cm
	3
	个
	厨杂件部分
	[image: image93.png]1






注：（1）以上“货物清单及技术要求”中相应国家标准及规范有新标准的按新标准执行。

（2）上述技术规格响应内所列尺寸、产品中功能参数供应商须逐条逐项做出响应，并提供偏离表，投标人可使用质量相同或优于招标文件的产品进行投标响应，但须明确在“技术条款偏离表”中列明并提供要求的作证材料，由评标委员会进行评议。如不填写或未提供，视作完全响应招标需求，中标后不得以任何理由拒绝提供。

（3）技术参数中的材料规格、厚度为最低要求，允许投标人优于招标要求进行投标。

（4）图片仅为网络参考图片。

检验报告要求
	序号
	货物名称
	检验报告要求

	1
	厨房自动灭火装置一套（双瓶组）
	▲⑤所投产品双瓶组喷嘴数量：≥27只，灭火剂数量：单瓶组灭火药剂充装量：≥16L，双瓶组灭火药剂充装量：≥32L，灭火剂有效期：≥10年。

	2
	厨房冰箱
	⑩▲依据GB/T 26572-2011检测的冰箱不锈钢水性环保涂层检测报告，测试元素包含铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI）)、多溴联苯(PBBS)和多溴二苯醚(PBDEs)，含量测试合格。

	3
	高温变频热循环蒸饭柜
	▲⑨要求所投产品食品接触部件不锈钢板（内胆、锅具、水龙头、弯头）通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023检测；食品接触部件硅胶片（水龙头密封圈、内胆密封圈、柜门密封胶条、锅盖密封圈）通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.11-2016检测；具备整机通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2016要求的食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书

	4
	链板式传送带
	▲⑪所投输送带依据GB 4806.7-2023标准，对传送柱（圆带/皮筋）、PP驱动轮、平行轻轨、链片进行检测；依据GB 4806.9-2023对钢板进行检测，结论均为P。

	5
	长龙式洗碗机
	▲⑲所投洗碗机依据GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分_试验方法 试验A_低温进行试验，依据GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温进行试验，试验后样品外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常。依据GB/T2423.10-2019环境试验 第2部分：试验方法试验Fc：振动（正弦）进行试验，试验后，样品外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常，单项判定为合格。

▲⑳所投商用洗碗机用水泵依据GB/T 3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级》标准进行流量、总扬程、机组效率检测，提供检测合格的报告，报告内附样品实拍图片。

	6
	电磁煮面炉
	▲②要求所投产品的磁控火力调节开关、控制机芯、显示屏依据GB/T2423.17-2024《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Ka:盐雾》；盐雾浓度：（5±1）%，测试溶液PH值：6.5-7.2（23℃±3℃）喷雾量：（1.0~2.0mL/h/80cm²）试验柜温度：（40±2）驻留时间：≥960小时试样摆放方式：倾斜15度，检测样品表面无明显锈蚀、褪色。

	7
	湿式油烟净化器（提供样品）
	▲③投标文件中需提供具有“CMA”标识的湿式油烟净化器旋转喷水滚筒报告，检测内容至少包括轴承座，检测依据《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T3280-2015）与（GB/T1958-2017），满足技术参数要求；
▲④投标文件中需提供具有“CMA”标识的湿式油烟净化器旋转喷水滚筒报告，检测内容至少包括法兰盘，检测依据《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T3280-2015）与（GB/T1958-2017），满足技术参数；
▲⑤投标文件中需提供具有“CMA”标识的湿式油烟净化器产品检验报告，检测依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》、GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》检测合格，满足技术参数要求；

	8
	不锈钢锅边挂钩
	▲②依据国标标准进行检测合格。其中依据GB/T 10125-2021标准，耐腐蚀性（中性盐雾试验）：5%氯化钠溶液，温度 35℃，喷雾时间≥500h表面无红锈及明显腐蚀痕迹。检验结果：试验后表面光洁，无锈迹及腐蚀斑点。

	★10
	对产品名称洗地龙头、冷热水龙头、电子感应水龙头的产品实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或节水）产品认证证书，未提供的投标无效。


上表备注：①标注“▲”的需提供标注CMA标识的检验报告复印件，未提供检验报告或检测内容不符合招标要求的或检验报告中受检单位名称和委托单位名称与投标人名称或产品制造商名称不一致的，按不满足该条款处理。②标注“★”需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或节水）产品认证证书。
三、样品
	清单序号
	产品名称
	规格
	数量

	序号24项
	高温变频热循环蒸饭柜
	750*800*1750mm±5mm
	1

	序号73项
	湿式油烟净化器
	1400mm*700mm*800mmmm±5mm
	1


注：★1.评标委员会按照招标文件规定的评标办法及标准对样品进行评议，未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的作无效标处理。

2.样品的提交地点：北仑区四明山路775号行政大楼B座三楼。

3.样品递交截止时间：同提交投标文件截止时间；超过提交投标文件截止时间的样品，招标人或招标代理机构将不予接收。样品请于提交投标文件截止时间前送至指定位置，并完成摆放。联系人：韩筱，联系电话：15557893060。
4.样品外表面上须牢固地粘贴一张写有“项目名称”“样品名称”及“投标人名称”的标识。

5.本项目样品由评标委员会现场评审。

6.开标结束后，招标人将对中标候选投标人的样品进行封存，作为验收的依据。其他投标人的样品在开标结束后自行取回。逾期未取回的，招标人、招标代理机构不负保管义务。

第六章  商务条款

	序号
	内      容

	1
	交货地点：具体以招标人指定为准

	★2
	供货期限：自合同签订之日起30天内完成供货、安装并通过验收。

	★3
	付款方法和条件：

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付合同总价的40%作为预付款；（若在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款的，招标人可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。）

2、其余款项经招标人验收合格后7个工作日支付余款。

	★4
	履约保证金：
1.履约保证金金额：合同总价的1%
2.履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。
3.履约保证金递交时间：中标通知书发出之日起30天内缴纳。
4.履约保证金退还时间：在供货安装完成并通过最终验收后退还履约保证金（无息）。

	5
	质量标准：达到国家相关质量验收标准。

	★6
	质量保证期（或保修期）：从项目验收合格之日起一年；
中标供应商应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标供应商应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用及急用部件空运运输费用。

	7
	售后服务要求：
1.质量保证期内，出现问题需2小时内到达现场，8小时内解决问题，如8小时内故障无法修复，需无条件提供与原参数要求相同或高于原技术参数要求的备用产品，以保证采购人的权益。
2.中标供应商须承诺中标后在宁波市设立售后服务机构，能提供长期稳定的售后服务。

	★8
	授予合同：

①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。

②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，招标人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给招标人造成的损失的还应当予以赔偿。


第七章  附件
A.资格文件
封面                                       

正（副）本
宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装项目
项目编号：NBITC-202630401G-BL041
子    包：（一）
（资格文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章
A2、关于资格的承诺函
致：招标人
我单位承诺：
我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。
供应商（盖章）：          

日          期：
A3、其他资格要求需提供的声明函
致：招标人
我单位承诺：
1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此承诺。
供应商（盖章）：
日          期：
B.商务和技术文件
封面
正本
宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装项目
项目编号：NBITC-202630401G-BL041 
子    包：（一）
（商务和技术文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
B1、投标函
致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的 宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装项目 （项目编号：NBITC-202630401G-BL041）招标活动并投标，为便于招标人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3、保证遵守招标文件有关条款规定。
4、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

5、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

6、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。
7、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。
8、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：                                          

日            期：                             

B2、法定代表人身份证明
供应商名称：                   

单位性质：                   

地址：                   

成立时间：      年       月      日
经营期限：
姓名：         性别：           年龄：            职务：          

身份证号码：                   

    系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商（盖章）：
日          期：
后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。
B3、法定代表人授权书
（投标文件由授权代表签字的须提供）
致：招标人
（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装项目，项目编号为NBITC-202630401G-BL041，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日            期：
附：
授权代表姓名：                         

授权代表身份证号码：                   
职务：                                 
详细通讯地址：                         
电话：                                 
传真：                                 
后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；
2、提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。
 B4、供应商一般情况表
	1
	单位名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	从业人员数量
	

	10
	营业收入
	

	11
	其他需要说明的情况
	


供应商（盖章）：
日          期：
B5、技术及服务条款响应表
项目编号：                        
项目名称：                        
	序号
	产品名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	投标产品图片或效果图
	证明材料页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	


注：须与“第五章 采购需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。
供应商（盖章）：
日          期：
B6、商务条款响应表
项目编号：                        
项目名称：                        
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


注：须与“第六章 商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。
供应商（盖章）：
日          期：
B7、总体实施方案（格式自拟）；
B8、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。
B10、拟派本项目主要实施人员情况表
项目编号：                        
项目名称：                        
	序号
	拟在本项目中担任职务
	姓名
	身份证号码
	获得的相关证书名称、主要项目实施经历、工作经验（或另附简历）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	声明：一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目实施人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。


说明：1、表后附拟派人员的社保证明、有关证书、业绩证明的复印件。
2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。
供应商（盖章）：
日          期：
B11、拟投入本项目的主要作业工具、设备配置情况表
项目编号：                        
项目名称：                        
	序号
	设备名称
	数量
	设备描述

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1、设备描述中写设备的规格型号、制造厂名称、购置年份、主要用途等内容。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：
日          期：
B12.关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。

（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件：
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

C.报价文件
封面
正（副）本
宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装项目
项目编号：NBITC-202630401G-BL041
子    包：（一）
（报价文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
C1、开标一览表
项目编号：                        
项目名称：                        
	子包
	项目名称
	数量
	交货期
	投标报价

	1
	宁波市北仑区滨海新城实验学校餐厅厨房设施设备采购及安装项目
	1批
	
	小写：

大写：

	投标声明
	


说明：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C2、投 标 分 项 报 价 表

项目名称：              
项目编号： 
标项：         
                                                        货币单位：人民币元

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	区域分布
	单价
	合计

	
	燃气煲仔炉
	
	
	1
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	中餐燃气炒菜灶
	
	
	1
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	炉拼台
	
	
	1
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	
	2
	台
	
	
	

	
	炊用燃气大锅灶
	
	
	3
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	油烟罩
	
	
	18.75
	平方米
	1层烹饪间
	
	

	
	双通移门荷台柜
	
	
	4
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	厨房自动灭火装置一套（双瓶组）
	
	
	2
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	灭蚊灯
	
	
	4
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	
	
	
	2
	台
	1层切配区
	
	

	
	
	
	
	2
	台
	1层粗加工
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层蒸煮间
	
	

	
	
	
	
	2
	台
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	11
	台
	1层过道
	
	

	
	
	
	
	24
	台
	1层餐厅
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	二层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	29
	台
	二层餐厅
	
	

	
	双层工作台
	
	
	1
	台
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	3
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	
	
	
	2
	台
	1层切配间
	
	

	
	
	
	
	3
	台
	1层蒸煮间
	
	

	
	二层餐车
	
	
	2
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	
	
	
	3
	台
	1层餐厅
	
	

	
	厨房冰箱
	
	
	1
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	
	
	
	2
	台
	1层切配间
	
	

	
	洗地龙头
	
	
	1
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层切配区
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层粗加工区
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	2层洗碗间
	
	

	
	双星盆水池
	
	
	1
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	蒸煮间
	
	

	
	四层栅格货架
	
	
	1
	台
	1层烹饪间
	
	

	
	
	
	
	2
	台
	1层切配间
	
	

	
	
	
	
	3
	台
	1层粗加工
	
	

	
	紫外线臭氧消毒柜
	
	
	1
	台
	1层切配间
	
	

	
	单星盆水池
	
	
	2
	台
	1层切配间
	
	

	
	
	
	
	4
	台
	1层粗加工
	
	

	
	
	
	
	3
	台
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	2
	台
	2层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层过道
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层备餐间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	二层备餐间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层男更衣室
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层女更衣室
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层洁具
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层二次更衣室
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	2层二次更衣室
	
	

	
	电热开水器连底座
	
	
	1
	台
	1层粗加工
	
	

	
	单星工作台（右星）
	
	
	2
	台
	1层粗加工
	
	

	
	双层沥水工作台
	
	
	3
	台
	1层粗加工
	
	

	
	集气罩
	
	
	2.6
	平方米
	1层蒸煮间
	
	

	
	
	
	
	8.11
	平方米
	
	
	

	
	
	
	
	9.75
	平方米
	2层洗碗间
	
	

	
	商用豆浆机
	
	
	1
	台
	1层蒸煮间
	
	

	
	可倾式夹层锅
	
	
	1
	台
	1层蒸煮间
	
	

	
	双门蒸饭柜
	
	
	3
	台
	1层蒸煮间
	
	

	
	高温变频热循环蒸饭柜
	
	
	1
	台
	1层蒸煮间
	
	

	
	方盘（304 不锈钢）
	
	
	1
	个
	1层蒸煮间
	
	

	
	方盘
	
	
	119
	个
	1层蒸煮间
	
	

	
	投放柜
	
	
	4.1
	米
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	4.02
	米
	2层洗碗间
	
	

	
	倒渣台
	
	
	2
	台
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	3
	台
	2层洗碗间
	
	

	
	链板式传送带
	
	
	9.7
	米
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	9.84
	米
	2层洗碗间
	
	

	
	长龙式洗碗机
	
	
	1
	台
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	2层洗碗间
	
	

	
	活动工作台
	
	
	1
	台
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	2层洗碗间
	
	

	
	机用洗涤剂
	
	
	5
	桶
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	5
	桶
	2层洗碗间
	
	

	
	洗碗机专用液
	
	
	5
	桶
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	5
	桶
	2层洗碗间
	
	

	
	浸泡池
	
	
	1
	台
	1层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	2层洗碗间
	
	

	
	四层移动货架
	
	
	3
	台
	1层消毒间
	
	

	
	电热高温消毒库
	
	
	1
	台
	1层消毒间
	
	

	
	米面架
	
	
	5
	台
	1层主食库
	
	

	
	平板车
	
	
	1
	台
	1层主食库
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层副食库
	
	

	
	四层平板货架
	
	
	4
	台
	1层副食库
	
	

	
	六门更衣柜
	
	
	1
	台
	1层男更衣室
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层女更衣室
	
	

	
	拖把池
	
	
	1
	台
	1层洁具
	
	

	
	风幕机
	
	
	2
	台
	1层过道
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	二层餐厅
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	二层洗碗间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层过道
	
	

	
	
	
	
	6
	台
	1层餐厅
	
	

	
	
	
	
	7
	台
	二层餐厅
	
	

	
	电子秤
	
	
	1
	台
	1层过道
	
	

	
	厨房冰箱
	
	
	1
	台
	1层过道
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	1层备餐间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	2层备餐间
	
	

	
	干手器
	
	
	1
	台
	1层二次更衣室
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	2层二次更衣室
	
	

	
	五格售饭台
	
	
	1
	台
	1层备餐间
	
	

	
	紫外线消毒灯
	
	
	3
	台
	1层备餐间
	
	

	
	
	
	
	2
	台
	二层备餐间
	
	

	
	单通移门荷台柜
	
	
	1
	台
	1层备餐间
	
	

	
	
	
	
	1
	台
	2层备餐间
	
	

	
	电磁煮面炉
	
	
	1
	台
	1层特色档口
	
	

	
	双孔收餐工作柜
	
	
	3
	台
	1层餐厅
	
	

	
	洗手池
	
	
	2
	台
	1层餐厅
	
	

	
	
	
	
	2
	台
	二层餐厅
	
	

	
	五格售饭台
	
	
	8
	台
	1层餐厅
	
	

	
	
	
	
	8
	台
	2层餐厅
	
	

	
	售卖台玻璃罩
	
	
	8
	台
	1层餐厅
	
	

	
	
	
	
	8
	台
	2层餐厅
	
	

	
	不锈钢跑道
	
	
	16
	台
	1层餐厅
	
	

	
	
	
	
	16
	台
	2层餐厅
	
	

	
	托盘架
	
	
	4
	台
	1层餐厅
	
	

	
	
	
	
	4
	台
	2层餐厅
	
	

	
	打饭台
	
	
	4
	台
	1层餐厅
	
	

	
	
	
	
	4
	台
	2层餐厅
	
	

	
	双层保温桶60L
	
	
	8
	台
	1层餐厅
	
	

	
	
	
	
	8
	台
	2层餐厅
	
	

	
	不锈钢勺子
	
	
	80
	台
	1层餐厅
	
	

	
	
	
	
	80
	台
	2层餐厅
	
	

	
	高温热风循环消毒柜
	
	
	4
	台
	二层储碟间
	
	

	
	单通移门碗柜
	
	
	3
	台
	二层储碟间
	
	

	
	五格售饭台连上玻璃罩
	
	
	1
	台
	二层备餐间
	
	

	
	冷热水龙头
	
	
	24
	个
	其他配件
	
	

	
	单冷水龙头
	
	
	35
	个
	其他配件
	
	

	
	感应龙头
	
	
	7
	个
	其他配件
	
	

	
	软管
	
	
	253
	个
	其他配件
	
	

	
	去水杯
	
	
	66
	个
	其他配件
	
	

	
	管道过滤器
	
	
	2
	台
	其他配件
	
	

	
	豪华集气罩(洗碗间）
	
	
	9.75
	平方米
	排烟系统
	
	

	
	豪华集气罩
	
	
	4.73
	平方米
	排烟系统
	
	

	
	不锈钢后墙板
	
	
	102.5
	米
	排烟系统
	
	

	
	厨房专用风柜
	
	
	2
	台
	排烟系统
	
	

	
	厨房专用风柜
	
	
	1
	台
	排烟系统
	
	

	
	湿式油烟净化器
	
	
	1
	台
	排烟系统
	
	

	
	不锈钢风管
	
	
	1038
	平方米
	排烟系统
	
	

	
	防火阀
	
	
	9
	台
	排烟系统
	
	

	
	风柜净化
器架子
	
	
	8
	台
	排烟系统
	
	

	
	不锈钢柜
	
	
	2
	台
	排烟系统
	
	

	
	不锈钢柜
	
	
	1
	台
	排烟系统
	
	

	
	软接
	
	
	3
	只
	排烟系统
	
	

	
	阻尼减震器
	
	
	3
	套
	排烟系统
	
	

	
	轴流送风机
	
	
	4
	台
	排烟系统
	
	

	
	止回阀
	
	
	2
	台
	排烟系统
	
	

	
	风管
	
	
	351.4
	平方米
	排烟系统
	
	

	
	四人连体餐桌椅
	
	
	300
	套
	（一楼、二楼）餐厅
	
	

	
	304快餐盘
	
	
	2000
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	304不锈钢砂光碗
	
	
	2000
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	不锈钢餐匙
	
	
	2000
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	不锈钢锅边挂钩
	
	
	15
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	加厚深方盘304#
	
	
	5
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	加厚深方盘304#
	
	
	5
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	304 不锈钢味盅
	
	
	10
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	方三层不绣钢钢餐车
	
	
	1
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	1.0厚美式分数盆无盖
	
	
	5
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	1.0厚美式分数盆
	
	
	5
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	1.0厚美式分数盆无盖
	
	
	5
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	1.0厚美式分数盆无盖
	
	
	5
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	1.0厚美式分数盆无盖
	
	
	5
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	1.0厚分数盘盖
	
	
	5
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	1.0厚分数盘盖
	
	
	5
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	
	
	3
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	
	
	3
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	
	
	3
	个
	厨杂件部分
	
	

	
	不锈钢汤桶（挂盖式）
	
	
	3
	个
	厨杂件部分
	
	

	投标报价（小写）
	￥     元

	投标报价（大写）
	￥     元


供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函（格式见附件）；
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

燃气煲仔炉，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

中餐燃气炒菜灶，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

炉拼台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

炊用燃气大锅灶，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

油烟罩，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

双通移门荷台柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

厨房自动灭火装置一套（双瓶组），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

灭蚊灯，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

双层工作台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

二层餐车，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

厨房冰箱，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

洗地龙头，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

双星盆水池，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

四层栅格货架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

紫外线臭氧消毒柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

单星盆水池，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

电热开水器连底座，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

单星工作台（右星），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

双层沥水工作台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

集气罩，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

商用豆浆机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

可倾式夹层锅，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

双门蒸饭柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

高温变频热循环蒸饭柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

方盘（304 不锈钢），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

方盘，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

投放柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

倒渣台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

链板式传送带，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

长龙式洗碗机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

活动工作台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

机用洗涤剂，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

洗碗机专用液，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

浸泡池，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

四层移动货架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

电热高温消毒库，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

米面架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

平板车，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

四层平板货架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

六门更衣柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

拖把池，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

风幕机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

电子秤，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

厨房冰箱，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

干手器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

五格售饭台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

紫外线消毒灯，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

单通移门荷台柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

电磁煮面炉，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

双孔收餐工作柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

洗手池，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

售卖台玻璃罩，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

不锈钢跑道，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

托盘架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

打饭台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

双层保温桶60L，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

不锈钢勺子，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

高温热风循环消毒柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

单通移门碗柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

五格售饭台连上玻璃罩，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

冷热水龙头，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

单冷水龙头，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

感应龙头，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

软管，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

去水杯，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

管道过滤器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

豪华集气罩(洗碗间），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

豪华集气罩，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

不锈钢后墙板，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

厨房专用风柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

湿式油烟净化器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

不锈钢风管，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

防火阀，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

风柜净化器架子，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

不锈钢柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

不锈钢柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

软接，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

阻尼减震器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

轴流送风机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

止回阀，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

风管，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

四人连体餐桌椅，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

304快餐盘，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

304不锈钢砂光碗，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

不锈钢餐匙，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

不锈钢锅边挂钩，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

加厚深方盘304#，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

304 不锈钢味盅，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

方三层不绣钢钢餐车，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1.0厚美式分数盆无盖，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1.0厚美式分数盆，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1.0厚分数盘盖，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

不锈钢汤桶（挂盖式），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）： 

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
注：
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）
	中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

	行业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y（万元）
	资产总额Z（万元）

	 1、农林牧渔业
	
	500≤Y＜20000
	
	
	50≤Y＜500
	
	
	Y＜50
	

	 2、工业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜40000
	
	20≤X＜300
	300≤Y＜2000
	
	X＜20
	Y＜300
	

	 3、建筑业
	
	6000≤Y＜80000
	5000≤Z＜80000
	
	300≤Y＜6000
	300≤Z＜5000
	
	Y＜300
	Z＜300

	 4、批发业
	20≤X＜200
	5000≤Y＜40000
	
	5≤X＜20
	1000≤Y＜5000
	
	X＜5
	Y＜1000
	

	 5、零售业
	50≤X＜300
	500≤Y＜20000
	
	10≤X＜50
	100≤Y＜500
	
	X＜10
	Y＜100
	

	 6、交通运输业
	300≤X＜1000
	3000≤Y＜30000
	
	20≤X＜300
	200≤Y＜3000
	
	X＜20
	V＜200
	

	 7、仓储业
	100≤X＜200
	1000≤Y＜30000
	
	20≤X＜100
	100≤Y＜1000
	
	X＜20
	Y＜100
	

	 8、邮政业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜30000
	
	20≤X＜300
	100≤Y＜2000
	
	X＜20
	Y＜100
	

	 9、住宿业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	
	X＜10
	Y＜100
	

	10、餐饮业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	
	X＜10
	V＜100
	

	11、信息传输业
	100≤X＜2000
	1000≤Y＜100000
	
	10≤X＜100
	100≤Y＜1000
	
	X＜10
	Y＜100
	

	12、软件和信息技术服务业
	100≤X＜300
	1000≤Y＜10000
	
	10≤X＜100
	50≤Y＜1000
	
	X＜10
	Y＜50
	

	13、房地产开发经营
	
	1000≤Y＜200000
	5000≤Z＜10000
	
	100≤Y＜1000
	2000≤Z＜5000
	
	Y＜100
	Z＜2000

	14、物业管理
	300≤X＜1000
	1000≤Y＜5000
	
	100≤X＜300
	500≤Y＜1000
	
	X＜100
	Y＜500
	

	15、租赁和商务服务业
	100≤X＜300
	
	8000≤Z＜120000
	10≤X＜100
	
	100≤Z＜8000
	X＜10
	
	Z＜100

	16、其他未列明行业
	100≤X＜300
	
	
	10≤X＜100
	
	
	X＜10
	
	

	说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。


PAGE  

