编 制 说 明

一、工程概况

本工程为中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（旱卡子滩乡学校新建球场工程），建设内容为新建球场地面等。

二、工程量清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2.《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

3.国家和自治区现行的相关规范、标准图集和技术资料；

4.《自治区建设工程招标控制价编制指导意见》；

5.国家和自治区现行的相关规范、标准图集和技术资料。

三、工程造价计价依据

1.《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2022）》；

2.《通用安装工程消耗量定额（2015）》；

3.《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额（2022）》；

4.《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额昌吉估价汇总表(2022)》；

5.《全统安装工程消耗量定额昌吉估价汇总表(2022)》；

6.《新疆市政工程消耗量定额昌吉估价汇总表(2022)》；

7.《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2022）》。

四、其他需要说明的问题

1.本工程工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》、《通用安装工程工程量计算规范》的规范及要求，使用表格及格式按《新疆维吾尔自治区房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指导意见(试行)》要求执行，有更正的以勘误和解释为准。

- 2.工程量清单叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计、招标答疑、设计变更及施工规范考虑在报价中。工程量清单中项目名称、项目特征所述内容只作为该项目的一部分。施工组织设计及有关规范完成该项目的全部内容。施工图有节点、剖面图尺寸标注不详的，投标人在招标答疑时提出，否则认为投标人已经按常规做法考虑到报价中。

- 3.材料价差：水泥、混凝土、砂石采用《玛纳斯县2026年2月建设工程除税综合价格信息》，其余价差按照《昌吉地区2026年2月建设工程综合价格信息编制说明》计入，对于工程造价信息中没有发布价格信息的材料，其价格参照昌吉地区市场价计入。

- 4.材料运距自行考虑。

5.投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并做出报价。

6.除清单列项以外的辅材及配件由投标单位在相应的报价中综合考虑。

7.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。