招　标　文　件

项目名称：新疆医科大学第五附属医院“幸福乌铁-健康快车”列车体检平台

项目编号：GK2026-092-1
	采购人

审核意见
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

采购人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日

	内控监督部

审核意见
	审核人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日


新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

2026年6月4日
总  目  录

5

第一章  投标邀请……………………………………
8

第二章  投标人须知…………………………………
21

第三章  合同条款及格式……………………………
25

第四章  项目需求……………………………………
26

第五章  评标方法与评标标准………………………
第六章  投标文件格式………………………………28


第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心现就新疆医科大学第五附属医院“幸福乌铁-健康快车”列车体检平台进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

新疆医科大学第五附属医院“幸福乌铁-健康快车”列车体检平台 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年6月26日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：新疆医科大学第五附属医院“幸福乌铁-健康快车”列车体检平台       

2.项目编号：GK2026-092-1
3.预算金额：990000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 990000  元。

5. 采购需求：

	分类
	序号
	产 品 名 称
	数量
	备注

	系统类


	1
	健康体检系统、职业病体检系统
	1套
	外检列车部署

	
	2
	数据及服务交互管理平台
	1套
	需要具备网络实施环境。院内院外数据及服务双向传输、操作，并无缝对接

	
	3
	医学检验信息管理系统

（LIS）
	1套
	外检列车部署

	
	4
	医学影像信息管理系统（PACS）
	1套
	外检列车部署

	系统

接口类
	5
	体检系统与心电网络系统接口
	1套
	含第三方接口费 

	
	6
	体检系统与HIS系统接口
	1套
	HIS调取整体体检报告，门诊、住院系统可查阅整体的体检报告。含第三方接口费 

	设备

接口类
	7
	辅助类设备接口
	40台
	需具备仪器工作站及数据线。含第三方接口费

	相关配套网络服务
	8
	详见项目需求
	1套
	自入场之日起180日历日完成验收

	
	
	
	
	


6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格 180 个日历日
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目属于  货物 类。   
10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 软件和信息服务业 业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购
    3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月26日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆医科大学第五附属医院      

地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南西路118号 

联系人：郑斯文

联系电话：18599048225

2. 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A406室
联系人：郑老师

联系电话：0991-3550129
八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5.供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”；递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7.本项目不收取投标保证金。
8.本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网，进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9.系统技术支持电话：95763。
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标
23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

    23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。    
24.评标委员会
   24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
 28.1.7未通过符合性检查的。
28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉 

30.1 询问 

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区公共资源交易中心 内控监督部
联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。 

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。
30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.3 投诉 

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： 

30.3.3.1 捏造事实； 

30.3.3.2 提供虚假材料； 

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

一、技术需求

1、项目概述

1.1、项目背景

乌鲁木齐铁路局与新疆医科大学第五附属医院合作开展铁路职工列车体检专项服务。体检列车为铁路内部专用体检载体，不面向社会公众、不从事商业营运，车内配备完整体检设备与随车医护团队，专门服务于新疆境内23个铁路沿线站点职工，采用“列车停靠—职工登车体检—驶往下一站”的移动巡回体检模式，覆盖全疆铁路沿线职工健康筛查与职业病健康监护需求。

1.2、建设目标
依托车载信息化系统、院内核心业务系统及安全数据交互平台，构建 “车载移动体检 + 院内数据中心 + 实时同步”一体化体检信息化体系，实现健康体检、职业病体检全流程数字化、标准化、智能化管理，满足铁路职工巡回体检业务高效开展，同时确保体检数据安全、实时、完整同步至医院核心系统，支撑报告生成、审核、发放、质控、随访与统计分析全闭环管理。

1.3、业务与部署模式
服务对象：新疆境内23个铁路沿线站点在职职工，具备高峰并发、批量登记、快速分诊、集中出报告特点。

运行模式：列车按计划停靠站点→职工登车完成登记、采血、检查、检验、影像、总检等全流程→体检结束驶往新站点→循环执行。

数据要求：体检数据通过无线网络实时加密传输至院内系统，支持数据一致性校验与事务追溯，确保车载与院内数据完全一致、业务不中断。

网络要求：车载无线网络带宽满足体检系统业务需求，保障高并发、大数据量（检验、影像、报告）稳定传输。

1.4、建设范围

本项目为列车体检信息化建设项目，覆盖车载部署、院内部署、接口集成、数据同步、跟车服务，具体包括：

车载系统：健康体检系统、职业病体检系统、LIS 检验系统、PACS 影像系统车载部署与实施。

数据平台：数据及服务交互管理平台，实现院内 — 车载双向数据实时同步、事务日志、传输监控、安全隔离。

接口集成：体检系统与心电网络系统、HIS、辅助检查设备（电测听、骨密度、C13、肺功能 等）接口开发与对接。

实施服务：系统部署、配置、培训、联调联试与验收交付

1.5、核心业务能力要求

支持健康体检、职业病体检双业务并行，符合 GBZ 188—2014职业健康监护规范，覆盖 11 大类 132 种职业病管理、职业禁忌证、有害因素关联、必检 / 选检项目自动匹配。

支持个检、团检（铁路单位多级管理、名单导入、选项包、定额、批量打印）全流程。

支持登记、分诊、采样、检查、检验、影像、总检、报告、质控、回访、统计全链路数字化。

支持重大阳性 / 危急值自动提醒、上报、通知与随访闭环。

支持体检报告三级审核、电子签名、电子印章、PDF 导出、批量打印、虚拟档案柜管理。

支持车载与院内实时数据同步，满足 SSIS 三级传输、双网闸 / VPN 安全隔离环境下稳定运行。

满足医疗数据安全、隐私保护、操作追溯、日志审计、等保合规要求。

2、建设原则

2.1 业务优先与实用性原则

紧密贴合铁路列车巡回体检移动、批量、高峰、流动作业场景，流程设计以医护操作简便、高效、零差错为核心，支持快速登记、条码化流转、自动小结、智能终检。

系统界面简洁、导航清晰、工作台角色化，降低随车人员学习与操作成本。

全面适配个检 / 团检、健康 / 职业病体检、报告发放、财务结算、设备接入等实际业务，满足铁路职工体检全场景需求。

2.2 实时性与高可用性原则

车载系统与院内系统数据实时双向同步，支持事务日志、断点续传、重传机制、一致性校验，确保无丢失、无重复、无错乱。

网络满足带宽要求、弱网优化、车载稳定运行。

系统 稳定运行，高峰期并发无卡顿、无阻塞。

支持离线作业 + 上线自动同步，保障无网络 / 弱网络区域体检业务连续开展。

2.3 安全性与合规性原则

遵循《数据安全法》《个人信息保护法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》及等级保护相关要求。

数据传输全程加密，采用 VPN / 网闸隔离，实现外网车载 — 内网中心安全摆渡，严防数据泄露、篡改、越权访问。

严格权限管理、角色分离、操作痕迹追溯、日志留存，满足医疗合规与审计要求。

电子签名、隐私加密、VIP 权限管控、敏感信息脱敏，全面保护职工健康隐私。

2.4 标准化与开放性原则

遵循相关国家检验通用标准、体检质控上报标准，确保数据规范、可对接、可上报、可统计。

采用模块化、松耦合架构，支持与 HIS、LIS、PACS、各类检验 、检查设备标准对接。

接口设计开放、通用，不绑定特定厂商设备，便于后续扩展、升级与第三方对接。

2.5 可扩展性与兼容性原则

支持体检站点扩展、人员规模扩容、设备新增、业务类型增加、套餐与流程调整。

兼容 Windows 环境、主流数据库、各类医疗设备接口与条码 / 读卡 / 高拍仪 / 电子签名外设。

支持后续与铁路内部系统、健康管理平台、上级监管上报平台平滑对接。

2.6 一体化与易运维原则

提供车载部署 + 院内集成 + 接口开发 + 数据同步 + 跟车保障一体化交付，降低多方协调成本。

配置可视化、监控可视化、传输可视化、异常告警可视化，便于快速定位与处置。

提供完整部署、配置、操作、维护文档，保障医院后期自主运维、简单高效。

2.7 可靠性与服务保障原则

系统具备完善容错、备份、恢复机制，确保数据安全可追溯。

提供技术支持服务，保障列车巡回体检期间系统稳定、问题快速响应。

建立完善售后支撑体系，确保项目全生命周期稳定运行。

二、项目技术规格及要求

1、车载外出健康体检信息管理系统
	功能类别
	功能需求

	体检
业务
模式
	多类型体检
	支持健康体检、证件体检、职业病体检、妇女专项体检等多种体检类型，系统自动适配不同类型体检套餐、规划体检业务流程、自动形成不同风格体检报告，支持不同体检类型的合并体检模式。

	知识
库模块
	疾病诊断库
	疾病诊断条件定义：依托ICD-10进行标准化管理疾病的判定条件，支持对于符合重大疾病的定义及管理，疾病诊断库参照《健康体检重要异常结果管理专家共识》维护管理，定义重要异常A类、B类等。

	
	医学知识库
	检查结果分类词：对终检结词进行全面化管理，对结论词的统计标准、是否统计、适用性别、呈现顺序、推荐项目、隶属部位、疾病层级、回访方案等进行管理。

	
	健康建议指导库
	健康建议指导库：包含全面的健康建议指导。

	
	终检归类
	终检结论科室归类：支持多个科室结论的统一诊断，总结结论可去除包含进行排它。

	
	健康处方小常识
	支持健康处方及健康小常识的自定义维护管理。

	易用性操作
	UI界面布局
	软件整体界面UI布局视觉充分聚焦、规范窗体按钮出现位置，一切为清晰高效服务，面弹性适应更多的屏幕尺寸。

	
	业务流程导航
	体检业务流程导航图，能够更直观、更清晰的展示体检流程，提高医护人员的操作效率。点击导航图中的不同节点，可以快速开始对应节点的功能操作。

	
	▲工作台管理
	支持工作台管理模块，体检中心各“角色”工作人员在日常工作对应不同的工作台。如前台护士工作台呈现个人登记情况、团检报到情况、回收导检单情况等；医生工作台对应已检人数、待检人数及科室异常情况等；终检医生工作对应已下终检、未下终检人数等相关信息。工作台可以进行常用菜单的设置，对于本工作台需要的功能可以进行自定义。

	
	常用工具管理
	常用工具是将体检中心各“角色”工作人员日常工作中常用的工具进行罗列，可便捷进行选择操作，并且可以查看选择本工作台自定义的工具栏。

	
	角色管理
	支持“角色管理功能” 将体检中心的工作人员按“角色”进行分配。系统所有的功能菜单按照角色进行分配，方便体检中心工作人员快速完成人员权限划分及对应的功能权限管理，使之实现不同的角色对应不同的功能权限且不同权限的工作人员登录系统后界面简单、清晰、操作便利。

	个检
登记
	证件类识别
	个检的登记包括支持身份证读卡器、医院或体检中心就诊卡、VIP卡、护照、港澳通行证等方式，实现身份证读卡器一次性刷卡自动读取出生日日期、照片等信息。

	
	摄像头拍照
	支持现场摄像头拍照及重拍功能，可采用单位、ID号、身份证号、工号、VIP号等多种方式进行快速调入基本信息进行登记。

	
	人证识别
	支持指纹采集或人证识别判断是否本人进行体检，防止特定体检类型的人员替检情况。

	
	档案一号制
	具有维持体检档案号“一号制”的功能，防止同一个人的多次体检使用不同的体检档案号。

	
	档案隐私加密
	特殊VIP人员信息加密，该类型人员完成总检后，无相应权限的用户无法查看检查结果并无法打印报告

	
	互联网预约到检确认
	要针对在互联网预约平台、微信“微健康”服务平台，通过“1+X”个性化套餐预订成功的体检客户，实现其到检信息的确认，自动打印体检导引单和条形码，快速完成来自于互联网预约人员的体检登记。

	
	短信退预定
	支持采集受检者电话信息完成短信的退预定。

	
	项目关系
	支持体检项目的互斥、附加、包含的智能化判定。

	
	加减项目
	体检人员登记时支持对该体检套餐的加项及退项功能。

	
	套餐组合
	支持基础套餐外多选辅助套餐的功能并能自动排除重复项目。

	
	项目引用
	支持引用他人项目，实现快速选项功能。

	
	报告领取方式
	支持报告领取方式的选择，如线上报告、线下报告、报告邮寄等。

	
	体检类型选择
	支持报告体检类型的选择，可自动关联出对应体检类型的套餐。

	
	体检区域选择
	支持报告领体检区域的选择，可管理区域内体检客户量。

	
	发票信息管理
	支持录入发票抬头及税号，可出具单位发票，默认不填则出具个人抬头发票。

	
	科室提醒
	支持前台录入重点信息，受检者到分诊科室检查时可自动提醒分诊科室医生提示信息。

	
	单据打印
	前台体检登记可支持自动打印体检指引单、检验条码及科室分检条码，支持加项指引单打印、指引单补打功能。

	
	信息校验
	支持基本信息合法性及必填项目的智能校验提示。

	
	展示项目状态
	分类展示待选、已选、删除、退费、弃检、改期的项目信息。

	
	使用单位额度
	个人体检可授权选择某单位并运用单位的剩余额度进行结算。

	
	收费模式选择
	可选择自费、医保、统一结算、免费的财务收费模式。

	
	替检管理
	支持选择关联替检人员，支持替检人员基础信息录入、体检备注及体检方式选择等。

	
	折扣管理
	支持体检项目的单项折扣及体检套餐的整体折扣，折扣范围具有权限管控。

	团检
建档
	团体体检模式
	支持固定套餐模式、基础项目加选项包模式、定额体检模式、基础项目加定额体检模式。

	
	单位多级管理
	支持多级化单位设定管理，具备上级单位、下级单位管理。

	
	团检计划任务书
	支持单位计划任务书建立，建立任务书可选择体检周期、结束日期、单位联系人、合同电子存档、计划任务书结束锁定等。

	
	▲单位选项
	支持导出相应的套餐形成EXCEL，由单位负责人员进行项目选择、分组信息选择，选后的EXCEL可直接导入体检系统自动形成单位分组及分组对应的体检项目。

	
	名单导入
	支持单位名单以EXCEL格式导入，以实现快速建档功能，可查调历史单位名单信息方便本次运用。

	
	导入数据校验
	支持名单导入时数据的智能校验，如身份证、电话的合规性，名单有无重复姓名人员提示等并标识错误记录。

	
	自动分组
	支持设定分组项目信息、根据各分组条件能将名单人员自动分组并提供了强制分组功能，备单完成后可对人员进行项目调整及删除。

	
	▲选项包管理
	支持建立不同分组对应的选项包，团检人员报道时可进行选项包的二选一或者多选一等。

	
	单据打印
	支持体检导引单、条码提前批量打印。

	
	信息修改
	支持修改个人基本信息及类型信息，支持分组的强制性调整，支持修改人员级别、体检区域、报告领取方式等信息。

	
	折扣设定
	支持设定分组选择套餐的整体折扣、单项折扣、加项折扣等信息。

	
	批量制卡
	支持批量制卡并对卡进行批量充值。

	
	定额设置
	支持设定不同分则的定额额度。

	
	结算模式
	单位体检可根据团体单位情况，支持统一结算或前台结算模式。

	
	单位时间表管理
	支持体检中心对所有团检单位体检人员的体检日期进行管理。体检中心可按照团检计划完成统计团检单位的受检时间安排精确到天数及团检分组内的每一个受检者。同时支持体检中心所有的科室检查人数上限，超出体检人数上限系统自动提醒。方便体检中心合理分配团检单位体检情况。

	团检
报到
	到检确认
	团检客户在前台或者自助机刷身份证完成到检确认并生成首检体检日期。

	
	主索引同步
	团检客户报到时完成与HIS系统门诊主索引的校验与同步。

	
	选项包选项
	团检客户报到时可完成选项包中项目的选择。

	
	定额自选项目
	团检客户报到时可完成定额模式下的自选项目体检。

	
	基础信息修改
	团检客户报到时可修改基础信息、报告领取方式等基本信息。

	
	单据打印
	团检客户报到时可自动打印指引单及检验条码、生成电子指引单。

	财务
管理
	个检缴费控制
	系统遵循先交费后体检流程，严格控制漏费情况，个人体检在选定体检项目并完成交费后才能进行后续科室的检查，否则会提示未交费。

	
	个检收退费
	可通过扫描体检导引单快速定位缴费人员，支持总体打折、单项打折及自定义金额（硬折）功能，可打印收费小条、收费明细、收费发票。

	
	折扣范围
	可通过权限设定收款员拥有的折扣范围。

	
	日结管理
	系统支持收费员的财务日结流程，打印日结结账单。

	
	HIS系统对接
	通过体检系统与HIS系统之间的接口，可实现体检者统一到his系统窗口完成缴费。

	
	多模式管理
	支持扩展多种收费、退费方式，方便实现收费、退费功能并可方便维护；支持整体、单项或单人打折；具有完善的发票管理功能，且适应性强；退项、退费、增项、增费严格又灵活，能跟踪到责任人，杜绝团体结算漏洞，并具有完善的管理方式；团体结算适应性强，支持中途结算、预结算，结算后禁检等。

	
	团检结算
	支持11种团体结算方式，全部、已报到、未报到、已检项目、未检项目、已检人员、终检人员、检完人员、未检人员、未结算人员、部分结算人员。

	
	弃检项目结算
	可勾选是否结算单位人员放弃检查项目是否加入结算。

	
	团检批次结算
	同一单位可支持多次结算，可以按照最小单位收费项目、按单个人、任意多个人组合、任意项目组合进行结算。

	
	团检预缴金
	单位结算支持是否使用预缴金结算。

	
	团体结算单
	系统可区分自费、公费项目，可打印清晰详细的团体结算单，包含套餐金额、组内套餐项目明细、分组人数、公费加项金额、公费加项明细、放弃项目金额、放弃项目明细等。

	
	漏费控制
	防漏费功能，可以很清晰的看到单位人员的缴费情况。

	
	发票管理
	完善的财务发票管理功能，可现实发票号段的自动结转：财务科直接远程控制财务人员可使用的发票区间分配发票、未使用完的发票可以由A收款员转交B收款员、个人缴费、团体缴费、预缴金缴费、充值卡缴费可直接使用当前收款员的发票号、未分配发票、发票号段使用完毕自动提示、发票详细使用情况。

	
	财务统计
	能实现现金、银行卡等多种收费方式，按日期、检查科室、收费项目进行分类查询、统计并打印报表，以及发票管理。

	采样
管理
	条码打印
	支持严格按照LIS检验系统样本分类进行检验条码打印，支持调用LIS系统条码生成规则。

	
	预制条码
	支持预制条码及自动采血系统的对接。

	
	条码补打
	支持条码的补打，条码打印次数权限的管理。

	
	样本量管理
	可按照样本名称分类显示样本数量及对应的采血管量等。

	
	样本结果管理
	可查看样本对应结果回传情况，支持查看对应明细情况。

	
	样本交接管理
	采血室样本采集完成后送检检验科，检验科进行样本核收并记录核收结果信息。

	分诊
科室
检查
	自动小结
	各常规科室支持医生自定义维护知识库，通过异常结果选择、正常结果默认值方式，实现医生零输入、快速输入的功能；可通过设置“添加条件判断结果”，自动生成科室小结。

	
	结果修改
	各科室支持结果二次修改或取消检查。

	
	特别关注科室
	通过设置特别关注科室，提醒相关检查科室关注本科室检查结果。

	
	检查状态重置
	支持分诊科室取消检查状态，退回到未检状态。

	
	历次对比
	支持查看历次对比的体检信息。

	
	检查信息共享
	各科室可相互查看检查结果，实现信息共享。

	
	检中加项
	体检系统支持在体检过程中为体检者增加体检项目。医生可自由的为体检者增加相应的体检项目，并通过“漏费管理”系统完成收费后再开展相应的检查。

	
	重大阳性提醒
	系统支持重大阳性及危急值自动提醒功能，符合条件的人员在系统主界面会自动进行提示，可填写重大疾病处理方式。

	
	检查结果上限设置
	所有检查项目都可以设定上限值位数，比如身高体重血压等数值型录入，经常因为操作员失误导致录入了超出极限的数值，为规避此情况，增加了上线数值，不允许录入超出范围位数的数值。

	
	录音管理
	系统支持科室检查是否录音及录音时长的设定，录音记录可在系统中进行查看播放。

	
	▲重大阳性上报
	支持分诊科室重大阳性上报管理模块，可记录相关信息并进行相应统计管理，重阳上报数据可进入重阳通知模块进行通知管理。

	
	危急值上报
	支持分诊科室危急值上报管理模块，可记录相关信息并进行相应统计管理。

	
	▲口腔科牙齿图
	支持口腔科牙齿图的应用，支持默认及自定义两种方式。

	接口
管理
	系统接口
	与院内相关业务系统对接。详见建设内容。

	
	设备接口
	开发接口程序，将仪器工作站生成的图文报告回传到体检系统，设备如：电测听、动脉硬化、骨密度、C13、肺功能等。详见建设内容。

	
	
	可以支持发送申请信息到设备工作站软件，在设备工作站软件扫描指引单条码可快速获取受检者基本信息，无需在工作站软件中进行二次基本信息的录入。

	过程
跟踪
	▲体检进度查询
	支持查询各科室体检完成进度，已检、未检、完成、弃检情况，可呈现体检人员明细及各科室的完成进度。

	
	受检者状态
	一键式查询体检者在体检中心各科室的体检状态，如已检项目、未检项目、检查医生、检查时间、缴费、改期等。

	
	就餐提醒
	通过扫描来检人员导检单上条码进行是否有就餐项及餐前项目是否完成的判定。

	
	积案管理
	系统主界面会进行受检者目前处于体检状态的自动化提示，如已报到、分诊科室检查、终检、报告打印、报告发放等主要状态的提醒，便于医生进行积案管理。

	
	▲体检结果及报告逾期管理
	系统支持对体检中心的体检项目及体检报告的生成时间作逾期管理，可依据体检中心实际情况设定每一个体检项目及体检类型的设定生成的天数。可进行延期的自动查询，对已经延期需提交延期天数、延期原因等，方便体检中心对体检报告和体检项目的整体时间把控。

	
	操作痕迹追溯管理模块
	体检系统支持对系统操作过程痕迹的追溯和记录，并可以根据多种分类条件精确查询相关的操作痕迹

	受检
者电子签名
	知情同意书电子签名
	特殊类型电子签名：系统支持外接电子签名硬件设备，对于特殊类型体检如乙肝两对半检查需要客户签字确认乙肝检查知情同意书；新冠疫情防治期间需要签字体温上报同意书等，系统可以直接完成电子签名，然后进行相关同意书的打印。

	
	弃检电子签名
	弃检电子签名：体检完成或者体检过程中点击确认弃检项目可自动提示弃检电子签名，受检者进行电子签名确认弃检。

	
	电子签名查看
	电子签字查看模块：通过条件检索电子签字相关信息，电子签字报告可进行打印等功能。

	指引
单回收
	回收指引单
	支持扫码回收指引单，查看体检项目完成情况，可进行弃检、改期等相关业务操作并进入体检报告全流程交接管理质控。

	
	▲高拍仪扫描
	支持高拍仪扫描纸质指引单行程电子文档在系统中进行存储。

	
	纸质报告扫描
	支持将其他纸质报告部分用高拍仪扫描后与其他体检报告一并输出。

	▲重阳通知
	重阳检索
	支持按照发现日期、检查日期等检索符合重阳A、B类人员信息。

	
	通知记录
	现场通知或电话通知受检者并记录处理意见。

	
	问卷记录
	重阳通知时可查看或者录入相关问卷记录信息。

	
	重阳通知率
	可进行重阳通知率统计。

	▲全流程报告质控
	管理流程
	前台核收指引单后，完成受检者体检结果补录、审核、校验差错、主检、审核、体检报告打印、检后管理服务等全流程交接管控。

	
	交接组自定义
	可依据健康管理中心人员配置情况灵活自定义交接组，如可定义前台组、分检组、校验组、总检组、审核组、打印组、健管组、医生组、邮寄组等。

	
	交接组类别定义
	交接组可以按照各组需求定义组类别，如综合录入、总检结论、预览报告、报告打印、检查查错、检后通知等，每一种类别对应不同的页面属性。

	
	交接组属性定义
	交接组可以按照各组需求自定义组属性，如提交原路返回、提交指定用户、提交医生组、分配用户、提交指定组、提交前台组等，制定交接时每一个组对应的属性。

	
	交接人管理
	参与交接流程的工作人员可定义隶属的交接组，同一工作人员可定义多个隶属交接组。

	
	报告交接管理
	工作人员进入报告交接管理工作台后，按照对应的交接组查看进入本组交接流程的受检者人员，如果是组长则需要将进入本组交接流程的受检人员分配给本组成员。

	
	前台组
	完成指引单回收，高拍仪扫描指引单电子化存储指引单，核收完成后进入分检组，可提交交接备注。

	
	分检组
	隶属分检组工作人员选择受检者后进入分检组管理界面，左侧为综合录入界面右侧为电子指引单界面，完成对应分诊科室结果的二次录入等，提交交接备注后进入校验组。

	
	校验组
	隶属校验组工作人员选择受检者后进入校验组管理界面，左侧显示各分诊科室结果信息右侧为电子指引单界面，校验组工作人员可记录分诊科室漏项、缺项、差错记录等相关信息，校验组可提交至主检组、原路返回、提交医生组等。

	
	总检组
	隶属总检组工作人员选择受检者后进入总检组管理界面，显示总检页面，主检医生完成体检报告的主检工作。

	
	审核组
	隶属审核组工作人员选择受检者后进入审核组管理界面，显示总检页面，审核医生完成体检报告的终审工作。

	
	检后服务组
	完成报告的打印、报告的邮寄、短信推送、健康管理服务等相关工作。

	
	交接记录查询
	可查看受检者详细交接记录信息，可清晰了解受检者体检报告处于哪一个交接组及交接环节。

	
	交接情况汇总
	可对各个交接组交接情况进行汇总，可对各组交接超时情况进行汇总，支持超期明细的查看等。

	▲智能终检管理
	智能分析
	通过智能算法自动解析文本类检查结果，与数据库进行匹配形成检查结论。

	
	自动排序
	检查结论支持按照疾病层级、科室及结论类型进行排序。

	
	结论合并
	支持结论进行合并及拆分。

	
	引用疾病
	可通过助记符快速查找引用疾病库知识库内的疾病名称，助于快速完成总检。

	
	分诊结果查看
	可查看各科室的检查结果及相关医学图像报告。

	
	历次对比
	可实时动态查看历次体检结果。

	
	总检撤销
	具有完备的总检撤销和重做功能，在总检未撤销前，阻止体检明细项目结果值的随意修改。

	
	复检提醒
	总检医生根据体检者情况制定复检计划及项目并可生成报表，到复检日期时，系统登录后会自动弹框提醒需复检人员记录。

	
	便捷调整
	终检结论支持鼠标拖动调整终检结论排序，终检结论顺序调整完成后点击重新生成健康建议，健康建议可以与新的终检结论顺序一一进行对应。

	
	隐私报告
	支持隐私报告管理，隐私报告可形成独立的报告输出。

	
	健康画像
	支持人体健康画像管理，可自动进行身体部位健康情况标注。

	
	复查明细
	支持复查明细查看。

	
	健康证打印
	支持健康证打印。

	
	重阳上报
	支持重阳上报。

	
	颜色标识
	支持不同颜色标识分诊检查智能分析结果情况。

	
	敏感词汇校验
	系统支持对体检结果的敏感词汇校验。如男性检查时出现了女性的结论词在作终检时系统会有明显的提醒

	
	三级主检
	体检系统支持对体检报告的三级质控，即：可自由分配体检报告的结论医生、终检医生、审核医生。终检医生及审核医生均具有通过及驳回上一级的权限，如通过可依次进行下一步的操作，如驳回需要上一级重新进行终检报告的书写，驳回原因可追溯查询。

	报告
管理
	个团检报告
	支持多类型个检报告管理及团体报告管理。

	
	批量打印
	能够实现单个打印及批量打印，并记录打印次数。

	
	电子报告
	可支持导出XML、PDF以及自定义研发等格式的电子报告。

	
	对比报告
	打印报告管理：总审完毕后，可以打印体检者的体检报告，可支持两种类型的历次对比报告：文字对比报告和对比曲线图。

	
	▲报告首页
	支持2014年中华医学会健康管理学分会关于健康体检报告的首页管理模块。

	
	电子印章
	支持在体检报告中自动呈现体检中心或者医院的印章。

	
	报告旋转
	导出PDF报告可设置心电图科室报告旋转功能。

	
	▲健康画像
	支持人体健康画像作为体检报告的一部分一体化输出打印。

	
	▲报告解读
	报告解读管理：支持报告解读并记录报告解读相关信息，支持相应的医生工作量统计。

	
	报告编辑
	报告模板编辑器系统：可灵活方便的设置各种模式的体检报告单，以满足专项体检、普通体检、VIP及各种不同客户需求；可设置多种（不限制）体检报告单格式，支持自动排列、套打，固定表格方式打印；根据不同的体检类型（学生体检、招工体检、征兵体检、干部体检、健康体检等）自动生成总检报告；可自动列出完成的报告列表并可任意定位方式打印其中一份报告。

	
	团报工具
	系统内置团体综合分析报告工具，依据不同单位需求定制相应的团报。

	
	▲虚拟档案柜管理
	支持创建虚拟档案柜，支持体检报告的扫码存档、领取、代领、转柜的一体化管理。

	▲回访管理
	回访类型
	系统支持按照特定体检类型回访、疾病回访及全员回访模式。

	
	体检类型回访
	对于如婚孕检、公务员体检、职业病体检等特定体检类型建立专项回访方案开展回访管理，体检类型采用高优先级回访模式。

	
	疾病回访
	按照重阳A类、B类、C类等开展回访管理，终检完成后自动形成对应不同疾病类别的回访方案，如果受检者检出多种类别的疾病回访方案自动采用高级别的疾病回访方案。

	
	全员回访
	受检者如不满足特定体检类型同时没有检查符合回访的疾病则进入全员回访模式，自动形成全员回访方案。

	
	问卷设置
	支持问卷模式及内容的自定义，疾病诊断条件定义中可设置对应的问卷内容。

	
	回访方案设置
	支持建立特定体检类型回访方案、全员回访方案、疾病回访方案，可按需选择方案级别、方案类型、检查类别及回访周期。

	
	回访列表
	可按照回访日期、检查日期、体检ID号、回访疾病、方案类别、检查类别等条件检索需要回访人员列表。

	
	回访分配
	支持建立分配机制，将按需检索的回访人员列表分配给不同的医生或健康管理师。

	
	回访管理
	医生或健康管理进入回访管理页面选择待完成，选择受检者可自动呈现回访周期计划，回访可采用电话回访、短信通知等，医生可修改回访周期计划。

	
	问卷管理
	回访时可查看或者录入相关问卷记录信息。

	
	检查结果查看
	回访时医生可查看调阅受检者所有科室检查结果信息。

	
	回访记录
	可查看受检者回访详细记录信息。

	
	回访结束
	选择回访结束完成受检者的回访并记录相关信息。

	质控
上报
	▲质控指标管理
	系统可按条件生成高级职称医师签署报告率。

	
	
	系统可按条件生成健康体检问卷完成率。

	
	
	系统可按条件生成超声医师日均负担超声检查部位数。

	
	
	系统可按条件生成大便标本留取率。

	
	
	系统可按条件生成健康体检报告平均完成时间。

	
	
	系统可按条件生成高危异常结果通知率。

	
	
	系统可按条件生成重要异常结果随访率。

	
	质控上报管理
	系统可生成健康体检服务及质控数据上报月报表。

	
	
	系统可生成健康体检异常结果检出率。

	
	
	相关数据上报报表格式符合行业质控上报标准化要求。

	统计分析
	多条件统计
	体检数据查询统计管理：个人数据查询能实现名字、编号、身份证、收集等信息查询个人所有记录。能根据多种查询条件查询科室工作量、医生工作量、疾病统计信息等，用于中心管理、考核、科研。

	
	体检过程、工作量、疾病、费用统计表
	未检查完人员体检项目列表；体检人员拒查项目列表；体检人员体检统合检查汇总列表；体检人员体检综合结论列表；体检项目完成情况汇总表；综合统计分析表；疾病的年龄段分布统计报表；体检结果病种分类统计表；个人多次体检的对比分析报表；单位多次体检的对比分析报表；单位体检任务计划书列表；单位体检任务完成情况表；团体综合分析报告；样本采集工作量统计；检验项目核收工作量统计；检验项目核收人员列表；体检人员核收项目列表；检验项目未核收工作量统计；检验项目工作量统计；检验项目阳性率统计；检验项目阳性发现明细；样本收集管理等；登记医生工作量统计表；检查科室工作量统计表；检查医生工作量统计表；检查项目工作量统计表；检查项目-医生工作量统计表；自定义查询工作量统计表等；体检收费统计日报表；体检收费统计月报表；体检退费统计日报表；体检退费统计月报表；个人收费情况对照表；单位体检收费情况统计表；财务体检费用分类统计表；体检缴费当日结算管理；体检缴费日结汇总统计等。

	
	自定义报表统计
	自组合式的综合查询功能：可对多科室多指标进行组合式的条件定义，查询结果自由定义，此功能有助于临床科学统计与研究；无需重新设计报表样式，可直接拖动需要的查询的数据；查询条件可任意增加，比如查询血糖高于某个值，内科结论包含高血压等。

	短信
平台
管理
	定时发送
	体检系统自动发送短信：体检系统登记或备单确认时选择同意接收短信通知，体检系统可直接进行体检改期、报告领取、复诊、生日的提醒（VIP人员）、重大疾病提醒等的短信通知。

	
	自定义发送
	自定义短信发送：系统支持自动对体检人员发送生日祝福短信。系统支持多条件检索对所筛选条件的人员进行批量发送短信。如在一段时间在体检中心检测出某种类型疾病情况进行统一的短信发送等。系统可提供部分短信通知模板，模板可以自行编辑。

	VIP会员管理
	人员类别管理
	系统支持体检人员类别的建立，依据权限对特殊人员类别检查过程中的基础信息查看、体检结果查看以及报告打印等进行管理。

	
	会员卡管理
	支持VIP会员信息的建立，支持会员卡的建立。

	
	会员卡充值
	支持批量建卡、卡充值、批量充值、负充值、作废及卡充值消费信息查询。

	
	VIP指引单
	支持VIP客户自动打印不同类别的指引单。

	
	卡积分管理
	支持VIP会员卡级别的设定及卡积分的管理。

	公告
管理
	自定义公告
	自定义公告：有公告设置权限的医护人员进入公告设备管理模块可进行公告内容维护、公告发布时间及失效时间设定、选择需要公告的对象发出公告，体检系统在线时右侧自动提示公告内容，如体检系统不在线系统登录时主界面右侧可自动提示公告内容。公告内容可进行编辑修改管理。

	
	重大疾病公告
	重大疾病自动公告及专家共识：疾病诊断管理模块对于重大疾病或者需要重点关注的疾病可进行发布公告及内容的设定，在检查过程中如有符合维护定义好的疾病条件则自动进行系统公告。

	
	体检人员查看
	公告内容直接定位体检者：当公告信息中包含体检人员ID时，可点击体检人员ID实现该体检人员的跟踪定位，以方便医护人员查看此体检者的分诊科室结果及体检结论等。

	排班
管理
	▲排班管理模块
	支持体检中心的工作人员的排班管理，可合理安排体检中心的所有人员排班情况，依据不同的工作岗位划分不同的班次进行分组，按照不同的班次进行上班时间的管理分配，工作人员可查看自己的排班情况，管理人员可查看班次或所有人员的排班情况明细表。

	操作痕迹追溯
	操作痕迹追溯管理模块
	体检系统支持对系统操作过程痕迹的追溯和记录，并可以根据多种分类条件精确查询相关的操作痕迹。

	基础
配置
	配置管理
	支持导检单自定义功能，体检中心可自由定义导引单样式，大小、显示位置等。

	
	
	系统支持灵活选择分诊科室指引单的打印功能。

	
	
	系统支持精细化的权限管理分配，对医护人员进行细化的权限分配。

	
	
	支持应用参数列表配置管理，支持对外接硬件设备及相关打印输出等进行配置管理。

	
	基础信息管理

	支持功能科室、体检套餐、收费项目、检查项目设定。

	
	
	支持单位、部门、工种、职业、体检类别、样本类型、项目归类等设定。

	
	
	支持收费方式、职能科室、输入法等设定。

	
	配置文件加密
	配置文件加密处理，所有配置文件涉及到用户名、IP地址、密码、数据库等都使用加密，并独立给相应管理人员提供加密加密工具，提高系统安全保护级别。防止随意修改或篡改导致系统访问故障。

	
	数据字典管理
	支持数据字典的维护、增加管理功能。


2、车载外出职业病体检信息管理系统
	职业
病体
检管
理模
块
	执行标准
	支持职业健康监护规范（GBZ 188—2025）内置集成，集成现行有效标准（体检、诊断）；支持非标项目自行维护。

	
	职业病管理
	系统支持11大类132种职业病管理。

	
	职业禁忌证管理
	按照GBZ188-2014设定标准的职业禁忌证管理，支持后续升级维护。

	
	职业有害因素管理
	支持职业危害因素管理，支持职业类别管理，职业危害因素按照职业类别不同对应不同的职业禁忌症、不同的职业病以及必检项目的关联、选检项目的关联。

	
	必检项目管理
	支持根据GBZ-188职业健康监护技术规范的要求，自动生成体检套餐、提示必检、选检项目。

	
	五大结论管理
	体检终检出现的疾病与职业病体检五大结论及目标疾病自动关联。

	
	企业信息管理
	建立完善的企业历史信息，实现对企业职业健康监护情况的连续性管理。

	
	职业问诊史管理
	劳动者在体检问诊室生成完整、规范的职业健康档案，内容包括：档案基本信息、职业史、家族史、烟酒史、月经史、既往病史、既往职业病史等，支持相应职业问卷的受检者电子签名。

	
	连续的职业健康档案
	系统记录劳动者历年体检信息，保证职业健康档案的连续性，实现体检信息的历年对比。

	
	异常提醒
	如受检者历次体检存在职业疑似、禁忌等异常情况，本次体检中自动提醒。

	
	职业体检与健康体检组合
	支持职业健康检查、一般健康体检套餐组合设定等，职业体检人员可以同时选择健康体检项目或者套餐，体检报告既可以打印职业体检报告也可以打印健康体检报告。

	
	职业类别即时更新
	针对职业病体检特殊性，系统根据GBZ-188职业健康监护技术规范的要求，及时调整对上岗前、在岗期间、离岗和应急等体检项目内容新增、删减和修改，以保证所使用系统第一时间符合国家法规和政策要求。

	
	职业健康专项统计
	支持职业健康检查专项统计，如职业健康检查年度汇总、职业健康检查复查汇总、职业健康检查异常汇总、企业有毒有害监护卡等。

	
	职业病数据上报
	职业病数据上报，对接国家或省级上报平台，实现数据自动上报。

	
	总检管理
	总检室可方便的查看体检者的接害因素、接害工龄等职业病相关信息；系统可自动弹框显示体检者所处的接害因素及对应的“职业病疾病名称”、“职业禁忌证”及“影响健康状况”等信息。

	
	个检报告管理
	系统可根据类型，自动生成国家要求格式的职业病体检报告。

	
	职业病团报管理
	具有完整的单位职业病团报【根据体检类别（上岗前、在岗期间、离岗时、应急时）统计出不同体检类别的职业病团报】。

	
	▲电测听检查模块
	电测听科室开始检查时软件具备独立的电测听软件检查界面，支持按照骨导和气导两种方式检查，测量值及校正值可通过设备自动获取也支持手动录入，平均听阈及加权平均听阈等可自动按照标准公式进行计算，同时按照数据自动进行测量及矫正进行软件自动绘图并形成图文报告。


3、PACS影像管理系统参数要求
	序号
	功能模块
	详细说明

	1
	存储归档系统
	提供DICOM存储和归档

SCU/SCP and Query/retrieve

提供影像的有损和无损压缩JPEG, MPEG, Wavelet

提供从Intranet和web server上获取

支持标准的在线、近线和离线存储。

	2
	影像管理工具
	用户管理：在用用户管理和建立新用户；

部门管理：用于PACS中各应用部门的管理；

权限管理：用户和部门使用权限授予和控制；

系统管理：信息登录、系统设置、系统维护；

存储管理：影像数据流向、分级存储管理。

	3
	影像诊断软件
	图文诊断报告的书写；

图像多形式显示和处理

DICOM 通讯系统

DICOM3.0 GateWay Module                        

DICOM3.0 Print Module                              

DICOM 光盘刻录系统   

	4
	影像浏览软件
	图文报告浏览                                   

图像多形式显示和处理                               

DICOM 通讯系统

	5
	影像采集
	支持DICOM接口设备、支持模拟信号接口设备

	6
	影像采集技术指标
	采集速度：影像从影像设备到采集诊断工作站传输速度可达到10M/S。

采集方式：系统支持静态和动态两种采集方式。

静态影像：支持2K*2K、12—16 bit 采集。采集幅数无限。

动态影像：支持 1280*1024、12bit、25帧/S采集。采集帧数由计算机内存而定。播放速度可设置慢速和快速。

图像格式：支持NTSC、PAL、S-VGA、RGB。

采集卡指标：采样主频5MHz－120MHz；行频7.5KHz—100KHz；传输速度132MB/S。 

	7
	影像处理和显示
	直方图、影像均衡、影像平滑处理、边缘增强

窗宽窗位的预设和影像上鼠标拉拖方式连续调整窗口准位

影像灰阶和对比度调节

正负像旋转，将所选择的影像色彩反向显示

伪彩色绘制与计算、灰阶转换

影像顺时钟旋转90、180、270角度

影像水平和垂直翻转功能

影像冻结、数字减影

参数显示、长度、角度（联机夹角和非联机夹角测量）、面积（含不规则面积）测量

支持在影像上进行文字、数字、箭头标记；

同屏显示多幅影像，显示矩阵自定义，最高显示9X9幅；

同屏分格显示病人不同体位、不同设备的影像，供诊断比较；

支持影像黑白反转、伪彩色等显示功能； 

支持动态电影回放，同屏显示同一病人不同设备检查的多个动态电影影像；

影像漫游、无级缩放、局部放大；

支持BMP等影像格式转存；

支持Export功能，提供MS Windows Print及DICOM Print功能； 

支持多屏（2—8）和竖屏显示模式，支持2K*2K显示器；

CT值坐标方式显示

添加任意形式的图形或文字标注并可在相机上输出。

系统设立检查、比较、堆栈、序列四种浏览模式，供医生的不同需要使用。

影像处理模块为开放式，医院可根据需求添加所需的影像处理功能。

	8
	报告书写和报告打印
	体检人员信息：通过系统检查申请预约程序，以受检者ID直接调出病人检查信息。病人属性信息自动登录，不必重复录入，减轻医务人员工作强度。

检查所见和诊断意见：内置“检查所见和诊断意见”报告模扳和常用词组。采用单选和多选方式，鼠标点击便可完成病历报告书写。报告模板可根据医生需求随时添加、修改。报告内可按需选择相关图像插入，格式可自定义。

报告模板编辑器：系统内建有报告模板编辑器，使用者可自定义报告界面，建立新报告模板；模板采用树型组织结构，按设备、诊断或部位分层展开。

初步诊断报告和确认诊断报告：诊断报告分为初步诊断报告和确认诊断报告。初步诊断报告可进行多次修改，诊断报告一经确认，便成为确认诊断报告。确认诊断报告直接写到系统检查报告表中，自动发往影像服务器。一般情况下，确认诊断报告不能修改，但通过特定的高级用户权限，可从系统中调出确认诊断报告加以改动，并自动在报告中注明确认诊断报告被修改的相关信息。

临床医生调阅：临床医生通过医生工作站调阅的诊断报告为影像科室发送的确认诊断报告。 

可将测量结果自动对应到报告中相应项目位置。

系统可将测量参数以变量形式存储起来，当测量工作结束后，在报告中包含变量的相应部分，将自动插入该变量的测量结果，可以最大程度的提高报告的完成效率。

报告组合打印：系统可自动将确认诊断报告的文字信息和影像信息组合打印输出。受检者多体位影像、多种设备影像可在同一报告中组合打印。可输出图文一体化报告，报告采用所见即所得方式。

	9
	设备接入
	可接入不少于40台设备，后期如需接入每台设备价格不得高于8000元


4、LIS检验管理系统参数要求

	序号
	功能模块
	详细说明

	1
	样本采集
	支持按照体检号码、条形码识别标本

	
	
	支持条形码核收样本

	
	
	支持手工录入样本

	
	
	自动从体检系统获取体检客户身份

	
	
	支持样本拒收

	
	
	支持检验人员对应急样本的建档

	
	
	支持根据样本类型和申请时间对申请样本的过滤

	2
	样本分析
	支持主流检验设备对接，支持单工、双工模式

	
	
	支持接收和处理仪器图形图像结果

	
	
	支持样本流水线检测模式

	
	
	支持检验结果异常值的颜色提示

	
	
	支持检验标本外送

	
	
	支持外院标本的检测

	
	
	支持单样本、多样本的批量审核，及反审核功能；

	3
	结果发布
	支持单列，双列等多样式的报告发布格式

	
	
	支持检验结果的历史数据对比功能，并附带历史结果趋势图

	
	
	支持检验结果的历史数据对比功能，并附带历史结果趋势图

	
	
	持可按性别，不同的年龄段等多条件组合的数据分析判断；

	
	
	支持质控样本的数据与图像的混合输出

	4
	其他
	具有完善的质量控制模块，支持项目靶值、检验标准的维护

	
	
	持可按性别，不同的年龄段等多条件组合的数据分析判断

	
	
	医生操作点不受工作站的限制，可在任何检验点完成其所赋予权限内的操作

	
	
	支持默认值，及常用词的定义输入

	
	
	支持工作量以及检验结果的分类统计

	5
	设备接入
	可接入不少于40台设备，后期如需接入每台设备价格不得高于8000元


5、数据及服务交互管理平台

	序号
	功能说明

	1
	数据及服务交互管理平台部署在各个分支机构（包括外检）服务器的数据集成客户端，实时监测本地数据库的事务日志，及时将待处理的数据事务通过网络传输并添加至数据中心的事务队列。数据中心的数据集成服务平台实时监测和处理事务队列，并将体检结果（数据）集成与同步至体检中心数据库。对于体检中心基础体检业务数据的分发与同步，同样由数据集成服务平台通过定时（或实时）监测待分发事务日志，经由VPN网络向部署在各分支机构（包括外检）的数据集成客户端发送待处理事务，并添加至客户端的事务队列。数据集成客户端实时监测该事务队列并执行数据同步事务。通过事务日志，数据集成服务平台能够实现安全可靠、事件可追溯的高性能数据分发与同步业务。

	2
	SSIS体检数据三级传输可以在双网闸网络环境下，实现外检车体检数据与中心体检数据实时同步。三级传输的数据处理单元包括：服务器，中间层，外检车。其中服务器为中心（本院）体检服务器，中间层搭建在可以和中心服务器（本院）、外检车（外网）连通的前置机上，且中间层、外检车和中心体检服务器部署的数据库在结构上保持一致性。

	3
	SSIS主控台服务状态可以开启/关闭SSIS服务。开始传输时显示待传输数据列表，每传完一组数据会在已传输数据区显示。服务开启后，状态区域会动态显示数据传输进度，同时显示当前传输体检数据明细。此外，在主控台界面下方状态区，显示连接服务器状态、服务状态、时间等信息。主控台界面上可对数据库、FTP服务器、体检数据传输进行配置。手动数据传输则可通过条件查询出需要同步的数据，并选择数据并进行同步传输。

	4
	基本数据同步：基本数据包括：检查明细项、收费项目、体检套餐、单位数据、任务计划、职业病等。基本数据从中心服务器下行传输同步到外检车。

	5
	体检结果数据的同步：外检车的体检结果数据通过SSIS分布式同步服务上行传输至体检中心服务器，同时，体检中心服务器的体检数据也可下行同步至外检车。同步传输的体检数据支持用户配置可选。


6、网络通信服务

6.1▲技术要求
1.网络架构：采用物联网专用APN，端到端与公网物理隔离。

2.专线要求：500M APN/VPDN加密专线，支持GRE/L2TP/IPSec加密。

3.流量方案：1张物联网卡，每年满足不少12000人体检数据的传输，保证（包括但不限于)体检系统，Lis系统，PACS系统，心肺功能系统等数据的传输，流量不限，免费维保期满后，按年计费，具体费用另行协商。

4.安全要求：支持DPI白名单、机卡绑定、区域限制、静态IP可选。 

6.2设备配置要求

1.提供工业级物联网SIM卡，温度：-40~+105℃、擦写次数：50万次、抗振动：5Hz~500Hz、数据保持：10年。

2.专线设备满足运营商级可靠性，时延≤100ms。

3.提供SIM卡管理平台，支持流量监控、用量告警、批量管理、状态查询。

6.3安全要求

1.数据全程加密传输，不经过公网，严格数据权属与保密义务。 

2. 配置访问控制、黑白名单策略，禁止非法访问。 

3. 投标方须签订数据安全与保密协议，承担数据泄露法律责任。 
三、商务条款

交付期、交付方式及交付地点 

交付期：自合同签订之日起180个日历日内交货并安装调试培训完毕后，接受验收。

交付方式：采购人指定。

交付地点：采购人指定。

货款支付

合同签订后，乙方项目工程师到场开始项目实施，甲方收到乙方合法有效增值税发票后，支付合同总额30%的预付款；所有系统模块上线运行，经相关业务科室确认正常使用7天通过后，出具由甲方签字的系统上线确认报告，支付合同总额50%的上线款；软件达到验收标准，约定各功能均已实现且运行正常1个月，软件验收完成，支付剩余的20%合同款。

乙方向甲方提交全额发票，经甲方审核无误后按约定支付采购资金。

服务及售后要求

结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，含客户化修改、测试、试运行、培训及上线计划。乙方承诺在合同规定时间内完成系统上线，并保证系统上线后完成合同内所列明的各项关键指标，并递交《验收报告》。

培训：培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。乙方派工程师按照甲方要求安装相关软硬件并进行操作方法培训。

应用软件在验收合格之日起，供应商提供一年的维保服务（其中包括系统维护、跟踪检测、上级部门检查数据调取等），保证供应商所开发的软件正常运行。

①乙方在质保期内提供免费技术支持和及时的本地化服务，该服务已包含在合同总价内，不另行收费。为保证服务资源高效利用，根据故障对业务的影响范围和发展程度，将故障分为以下等级：

P1级（重大故障）： 导致核心业务系统（如HIS、EMR）整体瘫痪，或关键业务功能完全失效，影响全院或主要科室正常运营。

P2级（严重故障）： 系统核心功能部分失效，或非核心系统完全瘫痪，影响单个或多个科室的业务运行。

P3级（一般故障）： 局部功能异常、性能下降或操作性问题，不影响核心业务流程，仅影响个别用户。

故障响应与解决时限如下：

P1级：乙方应在 15分钟内 响应，1小时内 提供应急解决方案。若远程无法解决，应在 2小时内 派遣技术人员抵达现场。

P2级：乙方应在 1小时内 响应，4小时内 提供解决方案。若需现场服务，应在 8小时内 抵达。

P3级：乙方应在 2小时内 响应，并提供远程解决方案。若确需现场处理，双方协商确定到场时间。

②质量保证期内，乙方应对由于其在投标方案中明确承诺的软件功能设计，或在合同约定范围内提供的服务所直接导致的软件产品运行故障、功能缺失或性能未达约定标准等缺陷，提供修补、升级等解决方案。

③在质量保证期内，如果系统发生故障，中标人须调查故障原因并上门修复直至满足性能的要求。

④质保期内，乙方每年提供不少于四次的现场预防性巡检服务。每次巡检应至少包括以下内容，并出具《系统巡检报告》：

系统性能检查：检查数据库性能、应用服务器运行状态、关键业务操作的响应时间。

日志与错误分析：分析系统日志、错误日志，识别潜在风险并提出优化建议。

数据一致性检查：对核心业务表的数据一致性进行抽样检查。

备份与恢复验证：检查备份策略的有效性，并协助进行一次恢复演练。

用户反馈收集：与关键用户进行访谈，收集系统使用中的问题和优化需求。

安全隐患排查：检查用户权限分配的合理性、系统安全配置等。

巡检时间由双方提前商定，尽量避免影响医院正常业务。《系统巡检报告》应记录检查项、结果、发现的问题及处理建议，并经双方确认。

在项目验收前至少保障两名实施工程师在现场，所有需求必须本地开发，及时解决。

虚假应标（包括但不限于：提供虚假资质，提供虚假业绩，提供虚假技术产品响应，提供虚假文件，虚假陈述等），无故拖延项目进度，需承担相关法律责任和医院损失，需提供承诺书。

验收标准
为保证项目验收质量，针对本项目验收内容，项目实施和验收过程对中标人提出如下要求：

中标供应商应承诺，本次上线的系统软件为本系统验收之前的最新版本。

项目团队按规定入场并完成业务需求调研签订《入场报告》；

招标人与中标人一起对整个系统集成依据合同要求进行检查测试；对集成的每一部分进行诊断，并对系统进行48小时测试，测试通过后由中标人出具测试报告，中标人和招标人代表签字并加盖公章。

中标人必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知招标人以声明整个系统完毕，招标人确认申请报告的第三个工作日为验收测试开始日。

所上线功能完全满足合同约定功能，且系统上线试运行30个日历日（包含在交付期限内）后签订《验收报告》作为最终验收，确定项目建设完成，项目转入运维阶段；

为保证首年体检任务顺利完成中标任必须派不少于1人全程跟车进行现场保障

对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及工程实施方案相一致。

对项目中所涉及的所有软件和应用程序一一登记，软件使用手册、应用程序各种技术文档等是否登记、造册和整理完整，并妥善保存。

对项目建设中根据实际进展情况双方同意后修订的合同条款、协调开发建设中的问题和变更记录进行记录和执行情况。

运行项目系统软件，检验应用软件的实际能力是否与合同规定的一致。

应用软件的实际操作和处理业务，是否在实际环境中正常运行，是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。
第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标办法和评标标准

商务部分（51分）
	评审项目
	分值
	内     容

	价格
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。评标基准价：满足招标文件要求且财政政策扣除后最低的评审价确定为评标基准价；超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。

	企业资质
	5
	投标人或生产厂家具有相关资格，所需资质如下：

ISO 9001质量管理体系认证证书，得1分

ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书，得1分

ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分

ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书，得1分

ISO22301:2019 业务连续性管理体系认证证书，得1分

注：须提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。

	项目团队能力
	5
	投标人拟派的项目经理具有信息系统项目管理师证书（软考高级）的得2分，其余不得分；

投标人拟派的项目团队成员（除项目经理）具有数据库系统工程师（软考中级）、软件设计师（软考中级）、系统集成项目管理工程师（软考中级），提供其中1类证书得1分，最多得3分，同类证书不累加。

注：提供以上人员相关证书复印件及在职证明并加盖投标人公章。

	业绩
	3
	投标人近三年的类似案例，每提供1家类似案例证明资料得1分，最高3分。
注：每个案例需提供采购合同复印件或中标通知书复印件，免费试用协议不得分。

	售后服务方案
	3
	投标人针对本项目提供售后服务，必须提供不少于1人提供跟车服务：
售后服务方案内容包括但不限于①售后服务保障体系（主要包括人员安排、响应时间及故障排除时间）、②应急技术支持、③售后服务流程（主要包括服务等级、文档管理计划、服务团队安排等）的内容进行打分。满足本项目采购需求且符合本项目实际情况的得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一小项内容每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止。

注：以上内容缺陷是指：非专门针对本项目或不符合项目特点、原理错误、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	服务承诺
	5
	在提供1年原厂维保售后服务的基础上，每增加一年得1分，不满足不得分，本项最高得分2分。
提供跟车服务的，为保证首年体检任务顺利完成，在项目验收后派不少于1人全程跟车进行现场保障，每增加一人得3分，不满足不得分，本项最高得分3分。
注：须提供承诺函并加盖投标人公章，未对此项进行描述的不得分。


技术部分（49分）
	评审项目
	分值
	内     容

	技术响应
	40
	投标人或所投品牌制造商针对招标文件“技术参数”提供的功能响应方案完全符合或优于招标文件所列的功能要求的，得满分40分。其中标注“▲”号为重要功能需求，投标人需提供相关证明材料并加盖公章，不提供视为负偏离，每有一处负偏离扣1.5分；其他未标注的为一般参数指标，每有一处负偏离扣1分。最高扣除40分，扣完为止。

	整体设计方案
	4
	经评定，整体设计方案满足以下全部量化要求的，得4分；每有一小项内容每有一处缺陷的扣0.5分，缺少一项内容的扣1分，扣完为止：

①内容完整：涵盖采购需求全部设计模块，无遗漏；②表述清晰：章节逻辑连贯，关键参数、流程有明确说明及规范示意图；③可行合理：符合行业规范，实施人员、设备、时间节点明确，无逻辑矛盾；④适配性强：贴合项目需求、有具体解决方案，预留接口可满足3-5年扩展需求，无负偏离。

注：缺陷指方案内容不符合规范要求、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容有漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况、评委认为需体现而未体现的内容等。

	组织实施方案
	5
	经评定，组织实施方案满足以下全部量化要求的，得5分；每有一小项内容每有一处缺陷的扣1分，缺少一项内容的扣1.25分，扣完为止：

1. 符合实际：实施方案贴合项目实际场景，明确适配项目规模、场地等核心实际条件；

2. 内容完善：涵盖组织架构、实施流程、质量管控、应急预案等全部核心内容，无遗漏；

3. 描述准确：关键岗位职责、实施节点、管控标准等表述明确，无模糊、歧义表述；

4. 响应全面：完全对应采购需求各项要求，无负偏离、无遗漏响应，可直接落地执行。

注：缺陷指方案内容不符合规范要求、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容有漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况、评委认为需体现而未体现的内容等。


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（电子签章）                   

日      期 ：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函）
	
	

	特定资格条件

	7
	……
	如该项目设定

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	……
	如该项目设定

	其他资格条件

	9
	法人授权书
	

	10
	投标保证金缴纳凭证
	如该项目收取

	
	
	


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	1
	报价未超预算
	
	

	2
	按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	3
	供应商在报价时未采用选择性报价


	
	

	4
	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
	
	

	5
	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	
	法律、法规和招标文件规定的其他情形。
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


四、投标产品配置及分项报价表

	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	数量
	单位
	单价
	交付期/服务期
	产地
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


七、开标一览表
	项目名称
	  

	项目编号
	  

	投标报价
	￥                      元整

人民币 （大写）:                               

	交货期限/服务期限
	合同签订后                  天


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

   

注：
投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。
供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表二
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表三

法人授权书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。 

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。 

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件 

附：被授权代表人身份证复印件 

法定代表人（签名或盖章）：              职务：             

被授权人（签名）：              职务：             

供应商名称（单位盖公章）：                              

日期：             

表四
投标函格式

致：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：            

日 期：________年____月____

表五
 中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

 表七
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本
	质疑项目
基本情况
	项目名称
	
	
	

	
	项目编号
	
	包  号
	

	
	采购人名称
	

	
	采购公告时间
	    年  月  日
	中标（成交）公告时间
	    年  月  日

	
	更正公告时间
（包含采购文件和采购结果更正公告）
	    年  月  日
	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）
	    年  月  日

	质疑供应商基本信息
	单位名称
	

	
	地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	授权代表
	
	联系电话
	

	质疑事项及相关请求（纸张不够另附）
	分    类
	□ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果

	
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
相关请求：
质疑事项2
……

	签字
或盖人名章
	
	公章
	

	
	
	日期
	

	质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。
5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。


（和财政部的范本比较，有缺项，缺少获取招标文件时间）

表九
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

 














法定代表人  居民身份证复印件





（反面）














法定代表人  居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（反面）





 





 





 





 





 





 








20

