楚雄彝族自治州中医医院3个污水处理站运营维护项目

竞争性谈判文件

（服务类）

# 项目编号：CXZC2026-J3-00311-YNCH-0004

# 采购人：楚雄彝族自治州中医医院

采购代理机构：云南楚泓工程管理有限责任公司

二〇二六年五月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审程序和评定成交的标准（最低评标价法）	21

第四章 采购需求	26

第五章 合同草案条款	37

第六章 响应文件格式	42

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

楚雄彝族自治州中医医院3个污水处理站运营维护项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）获取竞争性谈判文件，并于2026年6月9日14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：楚雄彝族自治州中医医院3个污水处理站运营维护项目

采购方式：竞争性谈判

项目预算金额：95万元

项目最高限价：95万元

采购需求：为楚雄彝族自治州中医医院（西院区、东院区、制剂中心）污水处理站提供日常运行托管及设备更换和大修服务：包括但不限于设备日常运行管理、日常保养与维护、季度水质监测、污水处理药品、活性污泥更换、污水站污泥处置、过滤石英砂更换、分子筛及滤芯更换、日常所需耗材及备品备件采购等。

合同履行期限：三年（合同一年一签，采购人将每年进行合同履约考核评价，若考核合格则续签合同，若考核不合格则不再续签合同，累计服务期限原则上不超过三年）。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备污染治理设施运行服务能力评价证书三级（含三级）以上资质（评价类别为污水）或环保工程专业承包资质三级（含三级）以上资质。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2026年5月28日至2026年6月1日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取。

3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在云南省政府采购电子交易平台（政采云）办理数字证书（CA），并在云南省政府采购电子交易平台（政采云）绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）完成数字证书（CA）绑定才可以使用。数字证书（CA）详见其办理流程；（2）按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

### 4.售价：0.00元。

四、响应文件提交

1.投标文件递交的截止时间及开标时间：2026年6月9日14时30分（北京时间）。

2.地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。

五、开启

开启时间：2026年6月9日14时30分（北京时间）

开启地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标；

2.是否需要缴纳投标保证金：是；

（1）楚雄彝族自治州中医医院3个污水处理站运营维护项目；

保证金金额：5000.00元；

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的缴纳方式；

投标保证金缴纳截止时间：2026年6月9日14时30分（北京时间）。

- 3.其他：

（1）发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

（3）各投标人应在开标前确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov,cn/ca/apply/list? app =zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

（4）投标人下载、安装完政采云电子交易客户端后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询；云南CA操作问题：请致电云南CA：4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：楚雄彝族自治州中医医院

地    址：楚雄市鹿城西路327号

联系方式：0878-3164725

2.采购代理机构信息

名    称：云南楚泓工程管理有限责任公司

地　  址：楚雄市鹿城镇楚风苑小区入口南侧楚风香榭1幢3-5层305室

联系方式：0878-3360038

3.项目联系方式

项目联系人：李蓉

电    话：0878-3360038、18187832087

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| ## 条款名称 | ## 编列内容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 名 称：楚雄彝族自治州中医医院 地 址：云南省楚雄市阳光大道344号 联 系 人：杨老师 电 话：0878-3164725 |
| 采购代理机构 | 名 称：云南楚泓工程管理有限责任公司 地 址：楚雄市鹿城镇楚风苑小区入口南侧楚风香榭1幢3-5层305室 项目联系人：李蓉 电 话：0878-3360038、18187832087 |
| 项目名称 | 楚雄彝族自治州中医医院3个污水处理站运营维护项目 |
| 项目编号 | CXZC2026-J3-00311-YNCH-0004 |
| 采购预算 （最高限价） | 最高限价：95万元； 报价超过最高限价的将按无效投标处理。 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 资格审查 | □采购人委托采购代理机构进行审查 ■谈判小组审查 |
| 项目属性 | □货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 □工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 ■服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。 是否政府购买服务项目：□是 ■否 |
| 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。单一货物采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标总得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；其他同品牌供应商不作为中标候选人。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 现场考察 | ■不组织 □组织 踏勘时间：202 年 月 日，时间上/下午 :00以前在 集合，逾期不再组织踏勘。现场踏勘所发生的一切费用及安全责任由供应商自行承担。 现场踏勘包括勘查、测量、制平面图、咨询等，踏勘结果与招标需求相互补充、支撑共同形成工程完整方案。满足使用功能要求和标准，风险共担，不做调整和签证。 现场联系电话： |
| 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 是否属于专门面向中小企业采购项目 | ■属于 价格扣除优惠比例：中小企业价格扣除优惠比例： 0 % □不属于 价格扣除优惠比例：小微企业价格扣除优惠比例： 10 % |
| 落实政府采购政策 | 一、中小企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 按照工信部联企业〔2011〕300 号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》，否则评审时不予承认。 注： ①中小企业提供《中小企业声明函》时，标的名称须根据本次采购标的名称逐项填写。 ②供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 ③成交供应商享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构随中标结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。 二、监狱企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 供应商如属残疾人福利性单位，产品价格需扣除的，须按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》复印件，否则评审时不予承认。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 三、残疾人福利性单位价格扣除优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 - 若供应商为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在投标价格评审中给予10%的价格扣除优惠，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则评审时不予承认。 - 注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 四、节能产品、环境标志产品 是否适用于本项目：□适用 ■不适用。 若投标产品为节能产品、环境标志产品且能提供有效的认证证书及相关证明材料的（相关证明材料指：最新版的政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录、节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单等），在商务评分时给予对应的加分（若项目需求及技术要求为政府强制采购产品，则不再对节能进行评审价格的扣除）。 节能产品、环境标志产品清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（https://www.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；生态环境部网（https://www.mee.gov.cn/）查阅、下载。 五、强制采购节能产品：□适用 ■不适用。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 六、政府采购异常低价 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%； 2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%； 3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1）项至第4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3）项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。符合条件的供应商根据下表内容填写《中小企业声明函》： 标项; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 楚雄彝族自治州中医医院3个污水处理站运营维护项目; 其他未列明行业. |
| 政府采购活动中中小企业的判定 | 一、可以判别为中小企业的情形 ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标；（若一个合同项内涉及多个采购标的物的，采购人或采购代理机构应当在谈判文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据谈判文件中明确的行业所对应的划分标准，逐一判断所投标的物是否属于中小企业产品，并进行声明。一般只将采购项目中的主要货物作为标的物，开关等配件一般不作为标的物，也不对其生产厂商做相应要求） ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 二、不应判别为中小（微）企业的情形 ①在货物采购项目中，供应商为中小企业，但所提供的货物为大型企业制造的，即货物由大型企业生产且使用大型企业商标或者注册商标的。不享受 《办法》规定的中小企业扶持政策。 ②供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。 |
| 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间； 开标地点：同投标文件提交地点 注：投标人无需到现场开标。 投标人应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，按《投标人操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间内完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 构成谈判文件的其他资料 | 更正公告及补遗文件（若有） |
| 构成响应文件的其他资料 | 1.“第四章 采购需求”“第六章 响应文件格式”中要求提供的其他资料； 2.谈判文件中所涉及的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。 |
| 业绩要求说明 | - 1.类似业绩： - 1）工程：结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目； - 2）货物或设备类：与本项目采购标的物使用功能、应用范围、应用场景相同或相近的项目； - 3）服务类：内容、质量、标准相同或相近的项目。 - 2.业绩证明文件的签署人 - 1）中标（成交）通知书：中标（成交）人必须为供应商自身； - 2）合同协议书：签署人一方必须为供应商自身； - 3）验收证明文件：必须能体现出验收项目的实施主体（项目实施方必须为供应商自身）及双方信息及产品信息等有效证明文件。 - 3.业绩证明材料 - ■合同 - ■成交通知书/成交通知书 - ■竣工验收报告/验收证明 - □业主证明 - □其他材料： - 4.业绩证明材料种类要求： - ■提供上述勾选的任一项证明材料即可 - □需同时提供上述勾选的所有证明材料 |
| 投标保证金 | □不要求递交投标保证金 ■要求递交投标保证金 投标保证金的缴纳时间以实际到账的时间为准，未按时到账的投标保证金无效。投标保证金的交付人和供应商的名称必须一致，否则其响应文件将被否决。 投标保证金的缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等非现金形式，供应商可根据实际情况，选择保证金的缴纳方式。 投标保证金金额：根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）文件精神，自2023年5月1日起，政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%，采购人、招标代理机构应当在谈判文件中明确减免投标保证金的情况。本项目所有标项投标保证金均按标准下浮50%收取。 投标保证金金额：5000.00元。 （一）投标保证金采用网银转账方式的：应以供应商名义提交且必须从供应商基本账户转出，不得以分支机构及其他名义提交。供应商应在投标截止时间前递交保证金并注明项目名称或项目编号等信息，到账时间以实际到达已公布的项目银行账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交。 开户名称：云南楚泓工程管理有限责任公司 开户银行：曲靖市商业银行股份有限公司楚雄分行 账 号：5323010101600000164320 行 号：313738000039 联系电话：0878-3360038 （二）投标保证金采用银行保函方式的：保函申请人应是投标人，受益人应是采购人，保证人应是投标人基本账号的开户银行。银行保函应正确填写受益人和投标人的全称，并与招标文件规定的项目名称相一致，以免造成投标无效。当投标人违反政府采购法律法规规章等规定且符合保证金不予退回情形的，由银行按照银行保函合同对采购人代偿投标保证金额。 （三）投标保证金采用电子保险保函方式的：在投标保证保险中，投标人为投保人，采购人为被保险人。当投标人违反法律法规且符合投标保证金不予退回情形的，由保险公司按照保险合同对采购人代偿投标保证金金额。 |
| 响应文件的签署 | 按照响应文件格式，在规定的电子签名处逐一电子签名，要求盖章处应盖单位公章（电子公章）。 |
| 响应文件是否退还 | ■否 □是，退还时间： / |
| 谈判小组的组建 | 1.谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。谈判小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 2.专家确定方式：从“云南省政府采购评审专家库”中随机抽取。 |
| 是否唱标 | 不唱标 |
| 评标方法 | □综合评分法 ■最低评标价法 |
| 投标有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天。响应文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。 |
| 确定成交供应商 | 中标候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商： ■采用最低评标价法的：评审结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。 □采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十七条、第六十八条相关规定执行。 |
| 成交通知书发出的形式 | ■书面 ■数据电文 |
| 随中标结果公告同时公告的内容 | （1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价（适用最低评标价法） （4）中标（成交）供应商的评审总得分（适用综合评分法） |
| 告知招标结果的形式 | ■供应商自行登录电子交易系统查看 □评标现场告知 |
| 履约保证金 | （1）金额： □免收 ■合同价的5% □定额收取：人民币 / 元 （2）支付方式： ■转账/电汇 ■支票 ■汇票 ■本票 ■保险 ■保函 （3）收款户名：楚雄彝族自治州中医医院 （4）开户银行：交通银行楚雄西路支行 （5）收款账号：552381611018010024368 （6）退还时间：项目终验合格后，由乙方书面申请，经甲方审核无误后30个工作日内无息退还履约保证金。 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 采购代理服务费 | 1.收费对象： □采购人 ■中标人 2.收费标准：本项目采用差额定率累进的计算方式，具体收费标准按下表“收费标准”进行计算： 中标金额 （万元）; 收费标准. 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100—500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500—1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000—5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000—10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 注：中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购代理业务中标金额为100万元，按照货物收费标准下浮35%收取委托代理服务费。计算采购代理服务收费额如下： 100万元×l.5％×（1-0.35）＝0.975万元 3.缴纳代理费账户： 开户名称：云南楚泓工程管理有限责任公司 开户行：曲靖市商业银行股份有限公司楚雄分行 银行账号：5323010101600000164320 行号：313738000039 - 4.缴纳时间：中标人应在接受“中标通知书”后向采购代理机构一次付清代理服务费。 - 5.缴纳方式：银行转账。 |
| 信用信息查询 | 1.信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在开标后评标会议开始前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）对投标人进行失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对投标人进行“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询。查询的投标人信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单或者重大税收违法案件当事人名单或者政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 方案讲解演示 | ■不组织 □组织，具体要求 |
| 承诺提醒 | 关于投标人针对本项目提出的相关资格或实质性要求的承诺（包括但不限于依法缴纳税收和社会保障资金），项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实投标人所作承诺的真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 投标人提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，投标人应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。 按照相关规定可通过官方网站查询的资质证件，投标人应确保资质证件真实有效、线上可查。 招标文件要求提供检测报告的，投标人应当确保检测机构资质符合项目要求，检测报告内容、检测委托合同、相关发票等材料主体及信息一致。 |
| 定义 | - 1.原件：最初产生的区别于复制件（或复印件）的原始文件或文件的原本。 - 2.书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、《云南省政府采购网》《政府采购云平台》发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 - 3.证明文件的清晰度和可读性：供应商所提供的证明文件应清晰、完整地表达信息，并保证文本和图表的清晰度和可读性。如果证明文件因未提供或因无法辨识确认无法正确表达信息、阅读困难等情况的发生，则谈判小组有权视具体情形评分时予以处理，乃至作出不利于供应商的认定。（涉及商业秘密的可以做模糊处理） - 4.证明文件的完整性：供应商所提供的证明文件应保证文件完整，包括所有必要的页码和附件。如有多份复印件，应确保每份复制品均为完整的副本。 - 5.时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。 |
| 重要提示 | - 1.成交供应商应在规定期限（成交公告发布之日起5个工作日）内领取《成交通知书》，若成交供应商未在规定期限内领取《成交通知书》，采购人有权取消成交供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； - 2.成交供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若成交供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消成交供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； - 3.合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； - 4.成交供应商中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的或经查实不具备供应商参加政府采购活动应当具备的法定条件，或要求的特殊资格的，由采购人取消中标资格或有权解除合同（并做好项目后续工作），并追究其法律责任。 - 5.成交供应商在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 进口产品的说明 （适用于货物类） | - 1.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 - 2.零配件全部进口或者部分进口，在国内组装成成品的产品不属于进口产品。国内组装后一般会贴上国内的品牌，属于国产产品。 - 注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。 |
| 知识产权 | （1）构成本谈判文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 （2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 |
| 采购活动中串通投标行为认定 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条规定有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效： （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； （五）不同供应商的响应文件相互混装； （六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （七）不同供应商的电子响应文件在同一台电脑上编制（芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制）、加密或者上传。 |
| 公平竞争 | 供应商应遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。 |
| 询问、质疑联系方式 | 接收部门：云南楚泓工程管理有限责任公司 通讯地址：楚雄市鹿城镇楚风苑小区入口南侧楚风香榭1幢3-5层305室 联系人：李蓉 联系电话：18187832087 电子邮箱：1243184073@qq.com |
| 谈判文件的解释 | 1.构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2.同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，除谈判文件另有规定外，以编排顺序在后者为准； 3.如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 4.除谈判文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请、供应商须知前附表、评标方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； 5.按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

供应商须知

一、说明

1采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性谈判公告》。

1.2供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2资金来源

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

3政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

3.1采购本国货物、工程和服务

3.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

3.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

3.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

3.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

3.2.1中小企业定义：

3.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

3.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

3.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

3.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

3.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

3.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

3.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性谈判公告》。

3.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

3.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

3.3政府采购节能产品、环境标志产品

3.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

3.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

3.4正版软件

3.4.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以૿无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

3.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

3.5网络安全专用产品

3.5.1所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

3.6采购需求标准

3.6.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

3.6.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。

3.6.3根据财政部工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕35号），本项目如涉及数据库，则具体要求见第四章《采购需求》。

3.6.4根据财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕34号），本项目如涉及操作系统，则具体要求见第四章《采购需求》。

3.6.5根据财政部工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕33号），本项目如涉及通用服务器，则具体要求见第四章《采购需求》。

3.6.6根据财政部工业和信息化部关于印发《工作站政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕32号），本项目如涉及工作站，则具体要求见第四章《采购需求》。

3.6.7根据财政部工业和信息化部关于印发《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕31号），本项目如涉及一体式计算机，则具体要求见第四章《采购需求》。

3.6.8根据财政部工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号），本项目如涉及台式计算机，则具体要求见第四章《采购需求》。

3.6.9根据财政部工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕30号），本项目如涉及便携式计算机，则具体要求见第四章《采购需求》。

4响应费用

4.1供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、谈判文件

5谈判文件构成

5.1谈判文件包括以下部分：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 评审程序和评定成交的标准（最低评标价法）

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

5.2供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

6对谈判文件的澄清或修改

6.1供应商应认真阅读竞争性谈判文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。如对电子采购流程不清楚可查阅政采云（https://e-learning.zcygov.cn/index）“秒懂政采云项目采购”学习。

6.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

6.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式或在政采云系统中通知所有获取谈判文件的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

6.4如因供应商自身原因导致未及时查看有关该项目的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

三、响应文件的编制

7响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

7.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

7.2除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

8响应文件构成

8.1供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

8.2对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记૿实质性格式的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

8.3第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

8.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

8.5响应文件应由法定代表人或委托代理人在竞争性谈判文件规定的签字或签章处逐一签字或签章，要求盖章处应加盖公章，若以“投标专用章”或“合同专用章”代替的，须出具供应商单位公章对“投标专用章”或“合同专用章”的授权函。

8.6供应商认为应附的其他材料。

9报价

9.1所有响应均以人民币报价。

9.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费、采购代理服务费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

9.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费、采购代理服务费等；

9.2.2按照谈判文件要求完成本项目的全部相关费用。

9.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10保证金

10.1供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳保证金。

10.2交纳保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

10.3保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

10.4保证金有效期同响应有效期。

10.5供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

10.6采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

10.6.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前退出谈判的，采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金；

10.6.2成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商；

10.6.3未成交供应商的保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商。

10.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还保证金：

10.7.1供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

10.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.7.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

10.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10.7.5《供应商须知资料表》中规定的其他情形。

11响应有效期

11.1响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

12响应文件的签署、盖章

12.1谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

12.2谈判文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四、响应文件的提交

13响应文件的提交

13.1本项目使用“政采云”平台。供应商根据谈判文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

13.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。

14响应文件提交截止时间

14.1供应商应在谈判文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

15响应文件的修改与撤回

15.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

15.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、评审

16 解密

16.1 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。

16.2 本项目解密使用“政采云”平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

16.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

16.4 本项目不公开报价。

17 谈判小组

17.1 谈判小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

17.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及云南省财政厅关于印发《云南省政府采购评审专家管理办法》的通知（云财规〔2023〕23号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

17.3谈判小组由采购人依法组建，谈判由谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。谈判小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

18 评审程序和评定成交的标准

18.1 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

六、确定成交

19 确定成交供应商

19.1 采购人将在评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

20 成交公告与成交通知书

20.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在云南省政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1个工作日。

20.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

21 终止

21.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

21.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

21.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

22 签订合同

22.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

22.4 政府采购合同不能转包。

22.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23 询问与质疑

23.1 询问

23.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

23.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2 质疑

23.2.1 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

23.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 32.4质疑函、投诉书须使用财政部制定的范本文件。质疑函、投诉书格式：供应商可在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/”下载专区自行下载。

24 代理费

24.收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

25 其他需要补充的内容

详见《供应商须知资料表》。

第三章 评审程序和评定成交的标准（最低评标价法）

1、响应文件的资格审查和实质性审查

1.1谈判小组将根据《资格审查要求》和《实质性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。有任何一项不符合 《实质性审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

1.2《资格审查要求》中对格式有要求的， 除谈判文件另有规定外， 均为૿实质性格式文件。

1.3《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照等证明材料 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 财务报表证明材料 | 具备健全的财务会计制度的证明材料｛注（任选其一）：①可提供投标文件递交截止日前三年内至少1年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（除报告外至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或投标人内部的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）（任选其一）；②也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；③也可提供截至投标文件递交截止日前六个月内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案主管部门备案的公司章程复印件｝。 | 提供的材料合法有效，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 基本资质证明材料 | 投标人应具有履行合同相应的专业团队、设备等。 | 须附相关证明材料或承诺书。 |
| 基本资质证明材料 | - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 - ①税收缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的纳税证明或完税证明（成立未满3个月的，提供成立以来的纳税证明或完税证明凭证或相关情况说明）；依法免税的投标人应提供相关文件证明；（注：依法免税或零申报的投标人应提供相关文件证明）（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息） - ②社会保障资金缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（成立未满3个月的，提供成立以来的社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息） | - 提供的材料合法有效，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 基本资质证明材料 | 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 据实提供《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》。 |
| 基本资质证明材料 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。失信信息材料，由采购人或招标（采购）代理机构负责查询并存档。 | 据实提供《未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函》。 |
| 其他证明材料 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 据实提供《未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函》《资格声明函》《无串通投标行为的承诺函》。 |
| 本项目的特定资格要求 | 供应商须具备污染治理设施运行服务能力评价证书三级（含三级）以上资质（评价类别为污水）或环保工程专业承包资质三级（含三级）以上资质。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。 |

1.4《实质性审查要求》见下表：

实质性审查要求

| 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 响应文件格式 | 响应文件未按谈判文件第六章响应文件格式“实质性格式”要求编制的。 |
| 响应文件的签署 | 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的。 |
| 投标报价 | 投标报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的。 |
| 投标有效期 | 谈判有效期响应不足的。 |
| 谈判保证金 | 未按照谈判文件的规定提交谈判保证金。 |
| 技术参数实质性 | 未实质性响应谈判文件中标注▲条款内容的。 |
| 商务技术要求 | 商务技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的。 |
| 无串通投标情形 | 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： ①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； ②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； ③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； ④不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； ⑤不同供应商的响应文件相互混装； ⑥不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出； ⑦其他围标串标的情形。 |
| 其他无效情形 | 谈判文件规定的其他响应无效条款。 |

2、谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.4供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2谈判小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《实质性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的允许澄清、说明或更正的内容，谈判小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在谈判小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为谈判小组指定的时间，具体时间根据谈判进度另行通知。

2.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

2.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3、最后报价的算术修正及政策调整

3.1最后报价须包含谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

3.2最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予       %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予       %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：        。

3.3.10关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：       。

3.3.11其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：            。

4、谈判环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足谈判文件条款或响应文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4如供应商的最后报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

4.6最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：     无       。

5、评定成交的标准与确定成交候选人名单

5.1谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最后报价计算）由低到高的顺序提出__3_名成交候选人，并编写评审报告。

5.2谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

6、报告违法行为

6.1谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

# 第四章 采购需求

## 一、特别说明与规定

本部分内容均为采购人基本要求，如供应商无法响应，须在《技术需求响应/偏离表》《商务要求响应/偏离表》中详细说明，未说明的，视为完全响应，中标后必须严格遵守，否则视为违约。

1.供应商所提供的设备必须为原厂生产的全新正品，来源合法。所有货物到达现场应有完整的包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

2.采购需求及要求中“技术要求”的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写《技术需求响应/偏离表》。

3.供应商必须根据采购需求及要求中“技术要求” 在“技术需求响应/偏离表”中作出全面、真实地反映，供应商除如实填写技术规格偏离表外（须自行注明大修设备的品牌、规格型号等），还须提供大修设备的生产厂家的产品说明书（说明书内容包含品牌、规格型号等），中标后提供相应设备生产厂家的产品合格证。

4.本章内容是采购人需求的最基本组成，在满足此项目功能要求的前提条件下，供应商不可擅自改动或减少。如果供应商认为采购需求及要求中缺少了满足采购要求所必需的设备、材料或其他工作内容，供应商应在投标时自行完成补齐，并在投标文件中详细说明增加内容及增加理由，同时由此产生的费用包含在投标总价内。对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

5.请供应商在制作投标文件时仔细研究项目采购需求及要求。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术需求响应/偏离表》《商务要求响应/偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。中标后必须严格遵守，否则视为违约。

6.中标后设备的品牌应当是投标文件中约定的品牌,不能随意更换。

技术服务要求

1.项目名称：楚雄彝族自治州中医医院3个污水处理站运营维护项目

2.预算金额：人民币950000.00元（3年）

3.服务期：三年（合同一年一签，采购人将每年进行合同履约考核评价，若考核合格则续签合同，若考核不合格则不再续签合同，累计服务期限原则上不超过三年）

4.服务地点：楚雄彝族自治州中医医院指定地点（包含西院区、东院区、制剂中心）

5.服务方式：污水处理站日常运行托管、人员工资、日常维修、季度水质监测、污水处理药品、活性污泥更换、污水站污泥处置、过滤石英砂更换、分子筛及滤芯更换等（含西院区、东院区、制剂中心）。

6.采购目标：遵守国家法律法规与环保要求，保障医院正常运行，确保污水稳定达标排放，顺利通过各级执法检查，完成排污许可证、排水许可证延续/变更。

7.污水处理站概述：东西院区处理工艺与设计处理能力：生化处理+臭氧消毒；东院区日处理250立方（现实际处理约100立方），西院区日处理能力1000立方（现实际处理约700立方）；

制剂中心处理工艺与设计处理能力：接触氧化法。日处理50立方（现实际处理约15立方）；

8.处理标准：东西院区执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）、制剂中心执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906－2008）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和国家、行业相关法律法规、标准、规范的有关规定和管理实施细则，增强环境保护意识，提高污水排放运行能力。

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）访问网址：https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/shjbh/swrwpfbz/200601/t20060101_69193.shtml

《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906－2008）访问网址：

https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/shjbh/swrwpfbz/200807/t20080701_124702.shtml

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）访问网址：

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=FED1E649EDB4C18E336112FE0832680B

- 9.医院污水站设备更换及大修明细清单及工作要求：中标人须按以下清单完成维修、更换、改造、调试、验收，包含人工、材料、机械、吊装、清池、放空、清运、防腐、电缆、管道、阀门等全部工作内容，不再额外计费。

- 明细清单中标明“▲”下划线部分为项目大修设备清单，为实质性要求，投标人须满足采购需求，在技术需求响应/偏离表中填报大修设备的品牌、规格型号和生产厂家的产品说明书（说明书内容包含品牌、规格型号等），中标后提供相应设备生产厂家的产品合格证。非“▲”为项目维修保养内容，服务须满足采购需求。

| 一、西院区污水处理站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 现状问题 | 检修/处理要求 |
| 机械格栅 | 1台 | 运行正常 | 定期保养维护，更换腐蚀轴齿耙 |
| 手动格栅 | 1套 | 运行正常 | 定期清掏垃圾、避免堵塞 |
| 污泥外排泵 | 5台 | 两个反应池使用频繁，已经多次维修，故障率高 | ▲两个反应池需要更换5台 |
| 调节池提升泵 | 4台 | 使用频繁，故障频发，3年内维修3次，更换2台 | ▲新增2台备用 |
| 污泥池污泥硝化系统/搅拌机 | 10套 | 曝气系统使用8年，已堵塞 | 放空污泥池，▲全面检修和更换10套曝气系统及搅拌机 |
| 生化反应池搅拌机 | 6台 | 仅2台正常运行，其余4台故障率高，维修频繁。 | ▲更换4台搅拌机 |
| 生化池曝气器 | 458只 | 使用8年，橡皮膜老化严重，曝气不均匀，影响生化效果 | 放空池体清洁曝气管，▲更换全部曝气器 |
| 反应池回流泵 | 2台 | 使用频繁，故障频发，3年内维修多次，已更换1台 | ▲新增1台 |
| 滗水器 | 4台 | 活节润滑不灵活，会卡顿 | 维护保养，添加油脂 |
| 曝气风机 | 4台 | 4#风机噪音过大，其余3台正常 | ▲更换1台故障风机 |
| 地下风机房控制柜 | 2个 | 控制柜及电气元件老化 | 更换2个控制柜及电气元件 |
| 地下风机房换气扇 | 2台 | 两台已经烧坏，无法修复 | ▲更换2台风机换气扇 |
| 斜管沉淀池填料 | 36㎡ | 支架锈蚀、部分倒塌 | 对填料支架进行加固修复，更换部分填料 |
| 六#楼提升泵 | 4台 | 仅2台运行，无备用 | ▲新增2台，实现4台（2用2备）配置（扩容优化项） |
| 西院区臭氧发生器 | 2台 | 一台600g制氧旧设备已经维修正常使用，增加一台200g制氧新设备 | 设备须定期维护保养，含氧量大于等于95%为运行正常，含氧量低于90%及时检查维修。 |
| 二、东院区污水处理站 |  |  |  |
| 名称 | 数量 | 现状问题 | 检修/处理要求 |
| 除臭装置 | 1台 | 紫外光除臭灯管使用寿命已到，除臭效果不好。 | 更换紫外线灯管及镇流器 |
| 滤布滤池转盘 | 3台 | 目前运行正常 | 做好日常反洗维护 |
| 臭氧机房 | 1间 | 已经加装进出口通风管及管道静音风机 | 需定期检查室温与管道风机，保障散热良好。 |
| 臭氧消毒设备 | 1台 | 目前运行正常 | 定期检查过滤器，冷干机、干燥机、冷却系统等运行部件 |
| 三、制剂中心污水处理站 |  |  |  |
| 名称 | 数量 | 现状问题 | 检修/处理要求 |
| 自动控制系统 | 1台 | 部分控制元件腐蚀损坏，不能实现自动控制，必须手动操作。 | ▲根据污水处理工艺，更换控制元件和控制电缆，升级程序，实现人工/自动控制切换。 |
| 高效气浮机 | 1台 | 75#浮渣出口管口径较小，气浮机工作时，浮渣溢出污染控制室 | ▲将气浮机的浮渣75#出渣管改为150#-200#的排放明管。 |
| 机械过滤器 | 1台 | 石英砂板结，反洗不能恢复 | 更换过滤器内石英砂 |
| IC塔反应器 | 1台 | 反应器主体脱漆，锈蚀；现4个气动阀正常使用。 | φ3.6*10m反应器主体及管道刷漆；加装2个气动阀备用。 |
| 管道改造 | 1批 | 所有水池水泵均为软管连接，容易脱落，且维修时需放空水池，维修、更换设备不方便。 | 将所有水池水泵管道改为硬管连接，加装活节，维修时只需拆除活节，就可以直接提起水泵进行维修 |
| 事故池水泵 | 2台 | 事故池无提升泵，存储于事故池的废水无法分批处理 | ▲增加2台提升泵（一备一用），将事故池存储废水处理，保证事故池处于放空状态 |
| 填料 | 90m³ | 水解池、接触氧化池、填料支架锈蚀脱落，填料拉断。 | ▲更换水解池1个，接触氧化池2个的填料支架及填料 |
| 水解池搅拌机 | 1台 | 支架锈蚀，搅拌机脱落损坏 | ▲更换1个专用防锈、防腐蚀支架，更换1台搅拌机 |
| 曝气器 | 70只 | 橡皮膜老化严重，曝气不均匀，影响生化效果 | 放空池体清洁曝气管，▲更换1#2#反应池全部曝气器，检修和更换室内曝气管。 |
| 曝气风机 | 2台 | 风机异响，气量不足 | ▲更换2台HC-60S鼓风机 |
| 应急水泵水带 | 1套 | 无 | 新增220V应急水泵水带 |

| 西院区现有设备及型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备数量 | 单位 |
|  | 手动格栅 | PVC栅距10mm | 1 | 台 |
|  | 机械格栅 | 不锈钢W=800 H=3.5M | 1 | 台 |
|  | 调节池污泥外排泵 | WQ25-7-1.5S | 1 | 台 |
|  | 调节池污水提升泵 | 150WQ100-7-5.5 | 4 | 台 |
|  | 预反应区潜水搅拌机 | QJB320/740-0.85 | 2 | 台 |
|  | 主反应区潜水搅拌机 | QJB320/740-0.85 | 4 | 台 |
|  | 反应池污泥外排泵 | WQ25-7-1.5S | 2 | 台 |
|  | 反应池污泥回流泵 | WQ65-18-5.5S | 2 | 台 |
|  | 滗水器 | ZPS-150 | 4 | 台 |
|  | 滗水泵 | 100WQ60-7-3 | 4 | 台 |
|  | 曝气风机 | HZ-125A 7.5KW | 4 | 台 |
|  | 曝气器 | Φ215 | 458 | 只 |
|  | 污泥池潜水搅拌机 | QJB320/740-0.85 | 1 | 套 |
|  | 斜管沉淀池污泥外排泵 | WQ25-7-1.5S | 1 | 台 |
|  | 斜管沉淀池布水器 | Q=250m3/h | 1 | 套 |
|  | 斜管沉淀池集水槽 | Q=100m3/h | 4 | 套 |
|  | 斜管 | XB-Φ50 | 36 | ㎡ |
|  | 臭氧发生器 | CFG3-400GG/H | 1 | 台 |
|  | 水射器 | DN100 | 1 | 台 |
|  | 喷管 | DN50 | 1 | 套 |
|  | 消毒循环泵 | 50WQ15-20-2.2 | 1 | 台 |
|  | 达标外排泵 | 100WQ60-7-3 | 2 | 台 |
|  | 污泥螺杆泵 | 1-2m3/h | 1 | 台 |
|  | 叠螺式污泥脱水机 | BDL-100-3 | 1 | 台 |
|  | 混凝剂加投装置 | TJHN-500 | 1 | 台 |
|  | 预反应区布水器 | 150m3/h | 2 | 台 |
|  | 地下集水井提升泵 | WQ25-7-1.5S | 1 | 台 |
|  | 系统控制柜 | GGD-PLC触摸屏操作 | 3 | 台 |
|  | 废气引风机 | Q=350m3/h | 1 | 台 |
|  | 地下风机房换气扇 | DN300 | 2 | 台 |
|  | 现场控制箱 | 各类型号及规格 | 6 | 台 |
|  | 一体化废气处理器 | Φ1500X2500 | 1 | 台 |

| 东院区现有设备及型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 技术参数 | 设备数量 | 单位 |
|  | 手动格栅 | 栅距5mm | PVC 栅距5mm | 1 | 台 |
|  | 机械格栅 | 尼龙材质5mm | 尼龙材质栅距5mm | 1 | 台 |
|  | 调节池提升泵 | JYWQ60-7-3 | Q=60m3/h,H=7m,P=3.0KW | 2 | 台 |
|  | 调节池污泥泵 | JYWQ15-10-1.1 | Q=15m3/h,H=10m,P=1.1KW | 1 | 台 |
|  | 布水器 | TJBSQ-60 | Q=60m3?/h | 1 | 台 |
|  | 反应池污泥回流泵 | JYWQ60-10-4 | Q=60m3/h,H=10m,P=4.0KW | 1 | 台 |
|  | 反应池污泥外排泵 | JYWQ15-10-1.1 | Q=15m3/h,H=10m,P=1.1KW | 1 | 台 |
|  | 滗水器 | ZPS-60 | Q=60m3/h，不锈钢及PVC材质 | 1 | 台 |
|  | 滗水泵 | 100WQ60-7-3 | Q=60m3/h,H=7m,P=3.0KW | 1 | 台 |
|  | 曝气风机 | HZ-601S 4KW | Q风量=3.53～3.25m3/min,P=4.0KW | 2 | 台 |
|  | 曝气器 | Φ215 | D=215mm，通气量:1-4m3/h | 248 | 台 |
|  | 中间水池提升泵 | JYWQ15-10-1.1 | Q=15m3/h,H=10m,P=1.1KW | 2 | 台 |
|  | 盘式滤布滤池 | 15m3?/h | Q=15m3/h | 1 | 台 |
|  | 臭氧消毒装置 | 300g/h氧气源 | 300g/h氧气源 | 1 | 台 |
|  | 次氯酸钠加药装置 | V=500L | V=500L | 1 | 台 |
|  | 臭氧循环泵 | JYWQ65-18-5.5 | Q=65m3/h,H=18m,P=5.5KW | 1 | 台 |
|  | 喷管 | DN50 | DN50 | 5 | 根 |
|  | 水射器 | DN50 | DN50,PVC材质 | 1 | 台 |
|  | 管道混合器 | DN100 | DN100,PVC材质 | 1 | 台 |
|  | 消毒池达标外排泵 | JYWQ60-7-3 | Q=60m3/h,H=7m,P=3.0KW | 2 | 台 |
|  | 污泥搅拌风机 | HZ-401S 1.5kw | Q风量=0.65-0.80m3?/min,P=1.5KW | 1 | 台 |
|  | 污泥搅拌曝气器 | Φ215 | D=215mm，通气量:1-4m3/h | 20 | 只 |
|  | 污泥螺杆泵 | 1-3m3/h | 1-3m3/h | 1 | 台 |
|  | 叠螺式污泥脱水机 | XDHDL-131 | XDHDL-131 | 1 | 台 |
|  | 混凝剂加投装置 | TJHN-1000 | TJHN-1000 V=500L | 1 | 台 |
|  | 引风机 | DN200 | DN200 | 1 | 台 |
|  | 除臭装置 | 处理量:1000m3?/h | 处理量:1000m3/h | 1 | 台 |
|  | PLC系统控制柜 | PLC-GGD | PLC-GGD、带触摸屏 | 1 | 台 |
|  | 流量计 | DN150 | DN150 | 1 | 台 |
|  | 液位控制器 | DK1-4m | DK1-4m | 12 | 台 |
|  | 环保数采仪 | W5100HB-Ⅲ | W5100HB-Ⅲ | 1 | 台 |

| 制剂中心现有设备及型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备名称 |  | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 格栅(降温)流槽 | 机械格栅 | n=5mm | 台 | 1 |
|  |  | PH计 | PH160 | 套 | 1 |
| 2 | 集水井 | 碱度调节系纷 | KYJY-PH-100 | 套 | 1 |
|  |  | 污水提升泵 | 50QW10-10-0.75 | 台 | 2 |
| 3 | 高效气浮机 | 主体 | KYQF-5 | 套 | 1 |
|  |  | 溶气罐 | Φ300*2800 | 台 | 1 |
|  |  | 空压机 | 3HP | 台 | 1 |
|  |  | 释放器 | TV-II | 套 | 1 |
|  |  | 释放头 | YH-2.5 | 套 | 1 |
|  |  | 液位计 | Φ12*1000 | 套 | 1 |
|  |  | 液位控制器 | AC/DC220 | 只 | 1 |
|  |  | 刮渣机 | N=1.1kw | 台 | 1 |
|  |  | 出水控制阀 | DN80 | 只 | 1 |
|  |  | 回流水泵 | KQL40/185S-2.2/2 | 台 | 2 |
|  |  | Y型过滤器 | DN80 | 只 | 1 |
|  |  | 负压表 | D80 | 只 | 1 |
|  |  | 气浮加药系统 | KYJY-200 | 套 | 2 |
| 4 | 调节(水解)池 | 搅拌系统 | QJB2.2/8-400/3-740C | 套 | 1 |
|  |  | IC反应器进水泵 | 50QW15-16-1.5 | 台 | 2 |
|  |  | 水解池填料 | KYTL-1# | m³ | 30 |
|  |  | 填料支架 | 配套 | 套 | 1 |
|  |  | PH计 | PH160 | 套 | 1 |
|  |  | pH加药系统 | KYJY-500 | 套 | 1 |
| 5 | IC厌氧反应 器 | 反应器主体 | Φ3.6mx10m | 套 | 1 |
|  |  | 配水系统 | Φ110 | 套 | 1 |
|  |  | 三相分离器 | Φ3.6m | 套 | 2 |
|  |  | 内循环泵 | SLS40-125A | 台 | 2 |
|  |  | 厌氧沉淀罐 | Φ1.5m*3.0m | 套 | 1 |
| 6 | 接触氧化池 | 回转式鼓风机 | HC-60S | 台 | 2 |
|  |  | 曝气器 | Φ215 | 套 | 70 |
|  |  | 生物填料 | KYTL-2# | ㎡ | 60 |
|  |  | 填料支架 | 配套 | 套 | 2 |
|  |  | 出水堰 |  | 套 | 2 |
| 7 | 二沉池 | 絮凝投加系统 | KYJY-PH-50 | 套 | 1 |
|  |  | 氧化池回流泵 | 50QW10-10-0.75 | 台 | 1 |
|  |  | 污泥泵 | 50QW10-10-0.75 | 台 | 1 |
|  |  | 中心筒 | DN200 | 套 | 1 |
|  |  | 出水堰 |  | 套 | 1 |
| 8 | 过滤系统 | 过滤提升泵 | SLS25-160A | 台 | 2 |
|  |  | 机械过滤器 | KYGL-800 | 台 | 1 |
| 9 | 污泥脱水系统 | 污泥泵 | 50QW10-10-0.75 | 台 | 1 |
|  |  | 污泥加药系统 | KYJY-200 | 套 | 1 |
|  |  | 叠螺脱水机 | X-131 | 台 | 1 |
| 10 | 标准化排口 | 巴氏槽 | S304 | 只 | 1 |
|  |  | 流量计 | 电磁脉冲 | 套 | 1 |
| 11 | 液位控制器 |  | QW-M15 | 套 | 4 |
| 12 | 自动控制系统 |  |  | 套 | 1 |
| 13 | 管道、阀门、仪表 |  |  | 批 | 1 |
| 14 | 电线、电缆 |  | YZ32.5+1.1.5；YJV32.5+1.1.5；YZ2*1 | 批 | 1 |

以上内容为东西院区、制剂中心现有设备，供应商须根据采购人提供的检修/处理要求，提供本次大修设备的品牌、规格型号或类似功能产品的品牌和规格型号等（提供产品说明书，内容包含品牌、规格型号等要素，中标后提供相应设备生产厂家的产品合格证）。

10.日常运行管理

（1）负责污水处理站日常管理及设备运维、每日水样总余氯及PH值检测，包括但不限于做好以下记录：建立污水处理站工作制度及安全制度、做好污水处理设施投药检测记录、污水外排日报表、污水处理设施运行及监测记录、污水处理设施维保记录、污水处理站日常安全巡查自检记录、污水处理站交接班记录、污水处理站主管部门检查记录、污水处理站资料交接记录、污水处理站监督管理量化评价表、污水处理站来访记录、污水采样原始记录表、脱泥记录表等登记表的记录工作。

（2）严格按照全国排污许可证管理信息平台公开端《环境管理台账记录要求》全国排污许可证管理信息平台-公开端，完成电子台账+纸质台账的记录工作。

（3）每个季度定期提取一次水样送检，委托第三方检测公司检测，如有数据超标，马上安排整改，直至数据检测合格，达标排放。

（4）负责污水处理站相关规章制度、设备台账、管理台账等的建立，并做好记录。

（5）做好院区污水处理站污水脱泥处理工作，保证外排污水达标排放，每次脱泥处理之前均需有检测资质的单位采样检测，并出具污泥检测报告（合格）备查。符合环保处置要求的污泥转运袋及污泥检测费和该项工作均由服务单位承担。

（6）污水处理站的各种标识标牌需按照相关要求更换及补充完善，费用由中标人承担。

（7）负责院区生物菌种的培养及定时加入污水站反应池工作，生物菌种培养的辅料购买等费用均由中标人承担。

（8）岗位培训：中标人须选派经验丰富、责任心强的工程师、技师及操作人员，建立完善的培训管理体系，开展系统岗前培训、定期技能考核与持续继续教育。服务期内，中标人应定期组织业务技能培训与环境应急演练，确保全体运维人员熟练掌握设备操作、工艺调控、应急处置流程及环保管理要求，在突发情况、紧急任务或特殊工况下能够快速响应、高效处置，全面满足采购人的管理与使用要求。

（9）消耗品管理:详细统计消耗品的数量、型号、购买地点及方式等；及时购买、备存各类消耗品；密切注意消耗品市场行情；做好消耗品入出库管理工作。

（10）能耗管理:按最佳工艺控制条件，合理利用各种能源（水、电、汽、气、油等）；严格巡回检查制度，严禁跑、冒、滴、漏现象，严禁设备空载运转；合理调度，使设备满负荷运转，节省能耗。

（11）安全运行管理:建立安全生产责任制，落实安全责任人；实行安全生产检查制度，并严格执行；做好劳保护具的发放和使用管理工作；做好安全防护设施的管理工作；持续进行安全生产培训工作。

（12）设备维修零配件、采购费及维修费均由中标服务单位免费承担，并对更换设备的质量负责。

（13）化学药剂（试剂）备货管理：负责提供污水处理站各种化学药剂（试剂）。包括：次氯酸钠、大颗粒海盐、聚丙烯酰胺阳离子（脱泥处理）、三号试剂、余氯检测试剂等，所有药剂（试剂）均由中标人提供，产生的费用已包含在投标报价内。

（14）设备管理：系统调查污水站所有设备、设施的运行状况；建立设备、设施资料；制定设备、设施维修、保养制度，并严格执行，维持设备的最佳运行状态；安排污水站大修，根据采购人生产实际情况进行大修工作。

11.应对各种执法检查管理

（1）负责应对州环保及疾控中心行政执法取水样检测工作，并应对好国家环保督察、省、市、各级生态环境部门、卫健委及卫健委执法监督大队的各种临时性检查工作。检查时，采购人污水处理站管理人员陪同检查，由服务单位应对处理。

（2）负责污水处理站在线监测设备的日常维护工作，污水流量数据（瞬时流量及累计流量）出现异常及时处理，并汇报相关管理人员。并与相关主管部门做好对接工作。按照生态环境部门要求，若需要在线监控接入化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）PH值等污染指标，需主动配合生态环境部门完成该项工作，所需设备由采购人采购。

（3）数据填报和网络上报：目前涉及云南省重点污染源自动监测数据分析系统、重点排污单位自动监控与基础数据库系统(国发平台) ，做好东西院区、制剂中心环保数据系统的数据填报及维护工作。

12.人员配置要求：

项目负责人需具备环保相关专业中级及以上职称（含中级）或同等专业水平（需提供相关证明材料）或具有3年以上污水处理运营管理经验（需提供相关证明材料），拟派驻本项目人员需持有污水处理操作技能相关的学习和工作经历证明；

技术人员具备环保相关专业初级职称及以上职称（含初级）或同等专业水平（需提供相关证明材料）或具有3年以上污水处理技术管理经验；

维修人员需持有机电操作、机电维修等相关技能的学习和工作经历证明；

所有人员均须提供身份证、学历证、劳动合同及社保证明等复印件。

13.检测

（1）水质监测

中标人应按《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906－2008）要求的检测项目、监测频次、监测分析方法开展自行检测工作（理化指标监测频率:PH每日监测不少于2次；采用含氯消毒剂消毒时，接触池出口总余氯每日监测不得少于两次——采用间歇式消毒处理的，每次排放前检测)。如出现新增检测项目由中标方自行承担。

（2）污泥清掏前监测

由中标人自费委托第三方有资质公司进行监测，同时保存监测记录。第三方检测公司不能与医院现有排污自行监测检测公司是同一家。

（3）按照卫生健康委、生态环境局的规定，积极配合各上级主管部门的监督抽样检测，所检项目必须全部达标排放。遇到设备检修或其他原因需停止运行的，必须及时向上级部门汇报备案，并加强对外排污水的监督及检测，污水排放必须保证水质达标排放，如偷排，抽检不合格造成的一切后果由中标人全权承担；造成经济处罚的，全部由中标人承担，若未按期限缴纳罚款的，采购人有权从中标人费用中扣除，采购人有权单方面终止合同，并同时追究其法律责任。

（4）合同期间出现污水处理排放不达标，未按采购人要求完成相关工作造成不良后果的，采购人有权单方面无条件终止合同。

商务服务要求

- 合同履行期限：三年（合同一年一签，采购人将每年进行合同履约考核评价，若考核合格则续签合同，若考核不合格则不再续签合同，累计服务期限原则上不超过三年）。

- 质量要求：保证污水处理系统正常运行，满足医疗系统类和中药制造类污水处理设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求，污水排放数据指标达到国家相关排放标准。数据不达标的，立即组织分析和整改，保障达标排放。

3、如因中标人原因造成工期延误或停工3天以上的，污水处理不达标外排，被环保主管部门处罚的，未在半年内获得采购人考核认可的，采购人有权终止合同，项目前期服务所产生的费用由中标人承担，由此造成的一切经济损失和法律责任由中标人承担。

4、付款方式：先服务后付款，每个季度污水第三方抽检合格后，付款每年度服务费用的25%。

5、设备大修质保期：验收合格后≥2年。

6、中标人接到采购人报修及服务通知后，90分钟内完成故障登记、问题研判、人员调度；12小时内抵达现场处置故障、完成运维抢修，严格执行限时响应、限时到场机制，保障污水处理设施及院区运维正常有序。

7、中标人在协议履行期间，因自身管理、操作、维护不当等非采购人原因引发的安全事故、人身伤害、财产损失、环境污染、第三方索赔等一切法律责任与经济赔偿，均由中标人独立承担，与采购人无涉。中标人须全面负责服务区域内的安全防范、设施管护及环境卫生管理，若发生财产丢失、损坏等情形，相关损失与责任均由中标人自行承担。

8、报价范围包括：全过程费用、人工费、管理费、税金、采购代理服务费及其他一切费用。

9、在履约过程中产生的一切成果资料其所有权和知识产权权利（包括但不限于：著作权、商标权、专利权、特殊标志所有权、技术秘密专有权等），履约过程中产生的一切成果资料的所有权和知识产权归采购人所有，履约过程中，中标人应保证在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

第五章 合同草案条款

合同编号：; 合同自编号：; 项目编号：.

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

云南省财政厅 制

甲方（采购人公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或委托代理人：. 项目（技术）负责人：. 电 话：. 签订日期：. 乙方（投标人公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或委托代理人：. 经办人：. 电 话：. 签订日期：.

合同书样式

（本合同内容仅供参考，具体内容以最终签订为准）

根据      的结果（项目编号：              ），甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，签订以下合同条款，甲乙双方均须遵守。

一、服务内容

甲方委托乙方对                                         ,包括:

1、服务对象

乙方的服务对象为                                         。

2、服务项目

甲方委托乙方在本合同的有效期内为甲方                                         。

3、服务标准

乙方保证为甲方提供                                         服务。

（具体详见附件1服务范围、标准及要求）

二、合同金额

三、合同履行期限

四、付款方式

五、权利与义务

(一)甲方权利、义务

1、甲方有权根据本合同约定对服务人员的具体工作岗位进行安排和调配，每月对服务人员提供的服务进行考核，对考核不达标或者不能胜任工作岗位的服务人员，甲方可依据相关规章制度向乙方提出处理建议或工作调整意见，乙方应根据甲方合理意见对其进行调整，如调整后还不能满足甲方要求的，甲方有权要求乙方更换服务人员。

2、乙方若有泄露甲方业务信息等违反保密协议的情况发生，甲方有权终止合同。

3、对服务人员因乙方管理失责而给甲方造成的经济损失，甲方有权依法向乙方索赔,乙方必须给予协助。

4、甲方有权监督乙方按有关法律法规规定，为服务人员办理劳动合同签订、社会保险缴纳及劳动报酬发放等工作。经甲方授权的人员在保守乙方商业秘密的条件下有权到乙方查阅服务人员劳动报酬发放、社会保险缴纳等原始资料，乙方不得拒绝。如乙方所提供的服务不符合本合同约定或不履行合同的，甲方有权要求乙方无条件予以整改并有权追究乙方的违约责任，由此而产生的费用由乙方承担。

5、确定和调整服务人员的劳务报酬标准。

6、服务人员发生工伤事故时，甲方应立即通知乙方，并协助乙方按《工伤保险条例》的相关规定处理。

7、对服务人员的职业道德规范、工作任务、技能培训、应达到的工作要求、应注意的安全事项、应遵守的各项纪律等履行告知、教育、管理督查的义务。

8、为服务人员提供必需的劳动条件、劳动工具和业务用品，以及符合国家规定的劳动安全卫生设施和必要的劳动防护用品。

9、按时足额向乙方支付本合同项下的费用。

(二) 乙方权利、义务

1、依法维护服务人员的合法权益。

2、若出现人员变动，乙方需提前     天告知甲方并及时补充人员，最大限度保证日常工作延续性和服务质量，在一定程度控制好人员的流动性。

4、乙方提供符合条件的服务人员供甲方择优使用并从事有关工作，依法与服务人员签订劳动合同，办理用工手续，并负责劳动合同的实施、管理、解除等工作。在合同有效期内，乙方根据甲方工作需求，包括但不限于配合完成符合岗位条件员工入职及相关录用手续、人员信息档案建立、离职及退休申报、服务期内所有劳资纠纷、损害纠纷和管理纠纷、人事档案和文书档案归档工作、人员日常管理工作等。

- 乙方应当把甲、乙双方签订合同的事实如实告知服务人员，并如实介绍甲方情况。同时在乙方和服务人员签订的劳动合同当中列明。

6、乙方依法为服务人员办理各项社会保险参保手续，且按时、足额缴纳，包括社会保险基数的审核、编制明细表、申报、缴纳等业务；养老、工伤、失业、医疗、生育保险等政策咨询和领取或享受；

7、负责服务人员的工伤事故处理，服务人员发生工伤事故的，乙方接到甲方通知后，按照工伤保险相关规定，办理员工工伤认定、劳动能力鉴定以及费用报销事宜。

8、乙方应对本合同以及因履行本合同所知的甲方的商业秘密承担保密义务，未经甲方书面同意，不得将上述信息透露给任何第三方知晓，乙方应约束服务人员遵守同等的保密义务。否则由此而产生的责任由乙方承担。上述保密义务不因本合同的解除或终止而免除。

9、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务部分或全部转让给任何第三方行使。

六、违约责任

1、因乙方原因未能完成服务目标，甲方有权要求乙方限期整改，如在期限内未能达标，甲方书面通知乙方终止合同，合同自书面解除通知书送达乙方之日起解除，并按照合同金额的   向乙方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行承担。

2、若乙方违反本合同约定的义务，经甲方书面通知后 7 日内还未采取改正、补救措施的，甲方有权解除合同，同时有权追究乙方违约责任。

4.由于不可抗力(不可抗力仅指自然灾害、战争、政府行为)所导致的违约，根据不可抗力的影响范围，可部分或全部免除违约方的责任，但违约方应及时通知对方并在不可抗力事件发生之日起5日内提供符合法律规定的证明文件，否则应赔偿对方因此而遭受的损失。

七、经甲、乙双方协商一致，可以就本合同中的相关事宜签订补充协议，但不得违反相关法律法规规定。

八、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

九、甲方在本合同订立时已向乙方明确说明了本合同的全部内容，并对本合同中免除甲方责任的条款、乙方在本合同履行过程中应重点注意的相关义务和违约责任条款作出了足以引起注意的提示。乙方已完全知悉、充分理解并接受上述全部约定，同意以此作为自身履行本合同的约束。

十、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。

十一、本合同自签订之日起生效。

十二、附件（有）

附件1.服务范围、标准及要求

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

项目名称：

响	应	文	件

供应商：                                （电子公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：              （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

目录

（格式自拟）

资格审查部分

- 一、具有独立承担民事责任的能力（实质性格式）

- （1）供应商基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 行政主管部门颁发的资质证书： 证书名称： 资质等级： 证书编号： 证书有效期： …… |  |
| 8 | 质量管理体系证书： （证书名称） 其他： （证书名称） …… |  |
| 9 | 经营范围： 1、 2、 3、 4、 …… |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商：                               （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

### （2）提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（扫描件电子公章）

具体要求详见谈判文件“第一章 竞争性谈判公告”及“第三章 评审方法和评审标准”资格审查标准相关要求。

### （3）法定代表人（负责人）身份证明书

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                             （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

注：附法定代表人（负责人）身份证原件扫描件。

## 供应商：                     （电子公章）

## 日期：        年     月    日

## 法定代表人（负责人）授权委托书（非实质性格式）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托      （供应商名称）     的    （姓名）    为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称：        、项目编号：        ）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

供 应 商：                                  （电子公章）

法定代表人（负责人）：                      （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

授权委托日期：        年     月     日

注：附授权委托人身份证原件扫描件，如供应商由法定代表人（负责人）亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（实质性格式）

具备健全的财务会计制度的证明材料｛注（任选其一）：①可提供投标文件递交截止日前三年内至少1年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（除报告外至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或投标人内部的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）（任选其一）；②也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；③也可提供截至投标文件递交截止日前六个月内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案主管部门备案的公司章程复印件｝。

## 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（实质性格式）

本承诺书声明：本公司参与贵方组织（项目名称：         、项目编号：         ）公开招标采购活动做出如下承诺：

本公司完全具备履行本项目合同所必需的供货、安装、专业售后团队、培训相关人员的能力，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

。

特此承诺。

供应商：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（实质性格式）

1）税收缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的纳税证明或完税证明（成立未满3个月的，提供成立以来的纳税证明或完税证明凭证或相关情况说明）；依法免税的投标人应提供相关文件证明；（注：依法免税或零申报的投标人应提供相关文件证明）

（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息）

2）社会保障资金缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（成立未满3个月的，提供成立以来的社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息）

供应商：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

- 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

- （实质性格式）

致：楚雄彝族自治州中医医院、云南楚泓工程管理有限责任公司

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

4.我方在近三年承接的项目中，无违法、违规的不良记录，未因违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因违规或违约解除合同。我方在投标期间没有处于被责令停业或财产被接管或冻结或被暂停参加投标活动的处罚阶段。

5.我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，若在本项目的招标投标的全过程中，被查实我方提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足响应文件的要求，则采购人有权取消我方的投标及中标资格，且我方将无条件并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果（包括经济损失）。

特此声明！

供应商：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

解释：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 六、法律、行政法规规定的其他条件（实质性格式）

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函

致：楚雄彝族自治州中医医院、云南楚泓工程管理有限责任公司

我公司依法参加贵单位组织的（项目名称：         、项目编号：         ）竞争性谈判采购活动。现本公司郑重承诺：

1.我公司在参加政府采购活动前3年内未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，可以参加本次政府采购活动。

2.我方未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。

3.我方未被列入“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单。

4.我方未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商：                                    （电子公章）

日期：     年     月     日

注：3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购，处罚期限届满可以参加政府采购活动的，但应提供期限届满的证明材料。

### （2）资格声明函（实质性格式）

致：楚雄彝族自治州中医医院、云南楚泓工程管理有限责任公司

关于贵方组织的（项目名称：         、项目编号：         ）竞争性谈判采购活动，我公司                   （公司名称）愿意参加，提供响应文件中规定的货物及服务，并针对本项目的相关资格条款，我公司作出以下声明；

      - 1.我公司是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于楚雄彝族自治州中医医院及云南楚泓工程管理有限责任公司

      - 2.我公司遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行谈判文件中的各项规定。

      - 2.我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

      - 3.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

      - 4.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| - 序号 | - 单位名称 | - 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |
| - 2 |  |  |
| - … |  |  |

      - 5.我公司完全符合本项目的投标资格，我公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

      - 特此承诺！

供应商：                                    （电子公章）

## 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

注：

1.单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3.直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

- （3）无串通投标行为的承诺函（实质性格式）

## 一、我公司承诺无下列恶意串通投标的情形（包括但不限于）：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 二、我公司承诺无下列相互串通投标的情形（包括但不限于）：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 七、本项目的特定资格证明文件（实质性格式）

具体要求详见谈判文件“第一章 竞争性谈判公告”及“第三章 评审方法和评审标准”资格审查标准相关要求。

## 八、谈判保证金缴纳证明（实质性格式）

云南楚泓工程管理有限责任公司：

（供应商）参加贵单位组织的（项目名称：         、项目编号：        ）竞争性谈判采购活动。按谈判文件的规定，已通过转账、银行汇款、支票、银行汇票等非现金形式缴纳人民币（大写）  　　  元的谈判保证金。

谈判保证金缴纳账户信息：

名        称：

纳税人识别号：

地 址、电 话：

开 户 银 行 ：

账        号：

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，采购代理机构依据此凭证信息退还谈判保证金。

### 附：谈判保证金/保函、保险等缴纳凭证

供应商：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

商务技术文件

一、首次报价表（实质性格式）

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 服务地点 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他承诺或声明 |  |

注：

1.首次报价表内容与谈判文件中相应内容不一致的，以首次报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

供应商：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

分项报价表

项目名称：

项目编号：                     	                          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量（3年服务期限） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |
| 2 | 大修费用 |  |  |  |
| 3 | 药品费用 |  |  |  |
| 4 | 监测费用 |  |  |  |
| 5 | 日常维修费用（预估） |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1.此表应和《首次报价表》中的总价相一致。

- 2.此表随《首次报价表》一同提交。

- 3.此次报价为3年服务期限的总费用。

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （或加盖供应商公章）

日期： 	年 	月 	日

## 二、落实政府采购政策（非实质性格式）

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章 供应商须知，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                                     （电子公章）

日期：     年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不填写此函。

供应商：                         （电子公章）

日期：     年     月     日

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：

## 1、

## 2、

## 3、

…

本公司为参加（项目名称：         、项目编号：           ） 公开招标 采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 供应商：                                     （电子公章）

日期：     年     月     日

- 三、技术、商务要求响应/偏离表（实质性格式）

## 技术需求响应/偏离表（实质性格式）

| 序号 | 技术要求项条款号 | 竞争性谈判文件中的技术需求 | 响应文件中响应的具体内容 | 响应/偏离 | 说明（品牌、规格型号等） | 证明材料响应文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应当如实填写上表“响应文件中响应的具体内容”处内容，对响应文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由供应商承担。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2.响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于（不满足要求）的，填写“负偏离”；

3.供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

4.供应商必须根据采购需求及要求中“技术要求” 在“技术需求响应/偏离表”中作出全面、真实地反映，供应商除如实填写技术规格偏离表外，响应文件中▲大修设备必须提供生产厂家的产品说明书（说明书内容包含品牌、规格型号等）和自行注明大修设备的品牌、规格型号等，中标后提供相应设备生产厂家的产品合格证。

5.未按要求提供满足▲标记设备的技术参数和生产厂家的产品说明书（说明书内容包含品牌、规格型号等）的，作无效投标处理。

## 商务要求响应/偏离表（实质性格式）

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商递交的响应文件中与谈判文件“第四章 采购需求”中“商务服务要求”的相关内容逐条进行比较和应答。若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

A.□我公司已详细阅读谈判文件中服务内容要求及主要合同条款，所有服务内容要求及主要合同条款均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B.□我公司已详细阅读谈判文件中服务内容要求及主要合同条款，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 商务要求条款 | 谈判文件商务要求 | 响应文件中响应的具体内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：谈判文件“商务要求”为对供应商提出的最低要求，将作为采购人与中标供应商签定合同的实质性要求。对于其中任意一项条款，供应商如不满足，其响应文件可以被否决。

供应商：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 四、供货渠道与合作机构情况（非实质性格式）

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话： 传真： |
| 设在云南省内的售后服务机构情况（若有） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有/委托代理 | 姓名： 电话： 传真： |

注：须提供相关证明材料

## 五、运维服务方案（非实质性格式）

（格式自拟，内容由供应商根据采购需求并结合自身实际情况自行编写）

……

附件1

## 六、设备更换方案（非实质性格式）

（格式自拟，内容由供应商根据采购需求并结合自身实际情况自行编写）

……

- 七、应急响应机制方案（非实质性格式）

（格式自拟，内容由供应商根据采购需求并结合自身实际情况自行编写）

……

- 八、服务质量保障措施（非实质性格式）

（格式自拟，内容由供应商根据采购需求并结合自身实际情况自行编写）

……

- 九、培训方案（非实质性格式）

（格式自拟，内容由供应商根据采购需求并结合自身实际情况自行编写）

……

## 十、供应商主要业绩（非实质性格式）

| 项目名称 | 业主名称 | 承担范围 | 合同金额（万元） | 用户负责人及联系电话 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附相关证明材料。 |  |  |  |  |  |

## 十一、远程参与开标会议诚信承诺书（实质性格式）

致：楚雄彝族自治州中医医院（采购人）

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律法规和谈判文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因在规定时间内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

## 七、不向采购人或谈判小组成员或相关人员行贿，以牟取中标。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：                           （电子公章）

# 法定代表人（负责人）：            （签字或电子签章）

日	期：   年   月   日

## 十二、供应商认为有必要提供的其他资料

## 12.1 廉洁承诺书（实质性格式）

本企业参与（项目名称：         、项目编号：        ）的供应商，现做如下承诺：

### 1.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2.不与其他供应商串通投标，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

4.不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5.不向采购人、评审委员会成员、监督人员行贿。

6.不扰乱招标投标活动正常秩序。

7.不进行虚假恶意投诉。

8.因违反法律法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本供应商自愿承担相关责任，接受政府采购监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：                                    （电子公章）

## 日期：     年     月     日

12.2 诚信履约承诺函（实质性格式）

致：楚雄彝族自治州中医医院

如我单位被确定为（项目名称：        、项目编号：         ）的中标供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目谈判文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

# 日期：     年     月     日

# 12.3 谈判文件要求供应商提交的其他资料或供应商认为应提交的其他资料（非实质性格式）

（格式自拟）

附件：最后报价一览表（实质性格式，谈判后提交）

最后报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 服务地点 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他承诺或声明 |  |

注：1.最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.此表无需在响应文件中提交，谈判后供应商按谈判小组要求提交。

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （或加盖供应商公章）

日期： 	年 	月 	日

最后分项报价表

项目名称：

项目编号：                     	                          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量（3年服务期限） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |
| 2 | 大修费用 |  |  |  |
| 3 | 药品费用 |  |  |  |
| 4 | 监测费用 |  |  |  |
| 5 | 日常维修费用（预估） |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1.此表应和《最后报价》中的总价相一致。

- 2.此表随《最后报价一览表》一同提交。

- 3.此次报价为3年服务期限的总费用。

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （或加盖供应商公章）

日期： 	年 	月 	日