## 表10_2_2-3 招标控制价封面
【表10.2.2-3】
| 附中校园老教学楼修缮项目 | 工程
招标控制价
招 标 人: | 浙江师范大学附属中学
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 附中校园老教学楼修缮项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 3703868.16元
| (大写): | 叁佰柒拾万叁仟捌佰陆拾捌元壹角陆分
招 标 人: | 浙江师范大学附属中学 |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:附中校园老教学楼修缮项目 | 第1页 共3页
浙江师范大学附中校园老教学楼修缮项目 招标控制价编制说明 一、工程概况 （一）工程名称：浙江师范大学附中校园老教学楼修缮项目 （二）建设单位：浙江师范大学附属中学 （三）设计单位：上海开艺设计集团有限公司 （四）建设地点：浙江师范大学附中老教学楼 二、编制范围 浙江师范大学附中校园老教学楼修缮项目施工图纸范围内的装修及安装工程。 三、编制依据 （一）建设单位提供的编制口径、设计图纸及所涉及的施工图集等。 （二）建设单位、设计单位的问题回复及与建设项目相关的标准规范。 （三）清单依据： 1、《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定； 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）； 4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）； 5、《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）； （四）定额依据： 1、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）； 3、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 5、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）； （五）相关政策文件： 1、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建[2018]61号； 2、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发【2019】92 号； 3、浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释。
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:附中校园老教学楼修缮项目 | 第2页 共3页
四、编制说明 （一）工程量：根据2013版清单计价规范工程量计算规则，建设单位提供的图纸结合现场实际情况计算。 （二）材料价格：根据《金华造价信息》（2026年第3期）及《浙江造价信息》2026年第3期，材料均为除税价。 （三）人工价格：根据2026年第3期金华市建设工程人工市场信息价：一类人工136元/工日，二类人工149元/工日，三类人工172元/工日。 （四）取费标准： 1、建筑工程按单独装饰工程中值计取：管理费15.16%、利润7.62%，安全文明施工费按单独装饰工程市区工程中值5.71%计取，规费按13.96%（即标准规费27.92%的50%计取）。 2、安装工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取：管理费21.72%、利润10.40%，安全文明施工费按通用安装工程市区工程中值7.1 %计取，规费按15.32%（即按标准规费中值30.63%的50%计取）。 五、主要材料推荐品牌汇总表： 序号 材料 招标人推荐品牌 备注 一、建筑部分 1 防水涂料、防水卷材 东方雨虹、宏成、科顺、卓宝、德高 2 内外墙涂料 立邦、多乐士、三棵树、嘉宝莉 3 瓷砖（地砖、墙砖、抛光砖、玻化砖） 东鹏、诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎 4 成品钢制防盗门 步阳、王力、群升、伊诺 5 石塑地板 华丽、天振、金鼠、海象 6 石膏板（轻钢龙骨） 龙牌、泰山、可耐福、千年舟
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:附中校园老教学楼修缮项目 | 第3页 共3页
二、安装部分 1 电线、电缆 中策、蓝天、菊花、六环、上上 2 非金属管材 中财、冠益、伟星、公元、联塑 3 镀锌管、衬塑管 金洲、增洲、友发、华岐、利达 ①施工过程中承包人须在招标人推荐品牌中选择；如中标人在实际施工中采购的产品质量不符合招标文件及国家有关规定规范和标准的，则由招标人在招标文件中规定的材料品牌中选定，价格仍按中标人的投标文件执行。 ②以上材料、材质等技术参数按要求及招标文件有关要求。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:附中校园老教学楼修缮项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 附中校园老教学楼修缮项目 | 3703868.16 |  | 43800.45 | 105755.39 | 305823.98
1.1 | 建筑 | 3499070.51 |  | 39169.71 | 95763.42 | 288914.08
1.2 | 安装 | 204797.65 |  | 4630.74 | 9991.97 | 16909.90
合计 |  | 3703868 |  | 43800.45 | 105755.39 | 305823.98

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2821061.76 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 607516.32
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 293331.25
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 254161.54 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 78468.06
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 39169.71 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 39169.71 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×13.96% | 95763.42
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 288914.08
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 3499070.51

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 182321.63 | 125379.31 | 10067.17
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 需加固处理墙体原有建筑面层拆除，拆至结构层。含垃圾外运，运距8KM | m2 | 2921.71 | 9.57 | 27960.76 | 21971.26 | 1197.90
2 | 010901001001 | 瓦屋面 | 拆除原有破损瓦屋面。含垃圾外运，运距8KM | m2 | 1341.90 | 27.12 | 36392.33 | 28783.76 | 1368.74
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原水泥砖压梁拆除。含垃圾外运，运距8KM | m3 | 15.10 | 160.11 | 2417.66 | 1042.50 | 940.13
4 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 钢筋混凝土栏杆拆除。含垃圾外运，运距8KM | m | 533.54 | 35.00 | 18673.90
5 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 原楼梯铁艺栏杆拆除。含垃圾外运，运距8KM | m | 96.00 | 21.90 | 2102.40 | 1543.68 | 196.80
6 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 原破损预制钢筋混凝土板拆除。含垃圾外运，运距8KM | m3 | 31.28 | 449.03 | 14045.66 | 10996.17 | 639.68
7 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 原旧门拆除。含垃圾外运，运距8KM | m2 | 246.61 | 21.87 | 5393.36 | 4214.56 | 251.54
8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原室外立柱干挂石材拆除。含垃圾外运，运距8KM | m2 | 96.00 | 4.50 | 432.00 | 259.20 | 97.92
9 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 原有过道墙面及顶面涂料铲除。含垃圾外运，运距8KM | m2 | 3204.65 | 8.10 | 25957.67 | 21214.78 | 256.37
10 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原4层走廊吊顶拆除。含垃圾外运，运距8KM | m2 | 440.00 | 10.55 | 4642.00 | 3392.40 | 448.80
本页小计 | [6 empty] | 138017.74 | 93418.31 | 5397.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 外墙面空鼓抹灰铲除。含垃圾外运，运距8KM | m2 | 200.00 | 7.64 | 1528.00 | 1204.00 | 64.00
12 | 011607002001 | 防水层拆除 | 屋面原防水卷材拆除。含垃圾外运，运距8KM | m2 | 1684.00 | 17.41 | 29318.44 | 22936.08 | 1347.20
13 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 一层过道地面水磨石拆除。含垃圾外运，运距8KM | m2 | 218.74 | 23.82 | 5210.39 | 4140.75 | 174.99
14 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 一层过道外侧排水沟拆除。含垃圾外运，运距8KM | m | 177.70 | 46.41 | 8247.06 | 3680.17 | 3083.10
|  | 修缮工程 |  |  |  |  | 443284.78 | 193449.76 | 3619.19
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚II类高韧性混凝土加固 | m2 | 1357.56 | 96.65 | 131208.17 | 60737.23 | 257.94
16 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 25厚II类高韧性混凝土加固 | m2 | 1093.13 | 120.82 | 132071.97 | 61138.76 | 262.35
17 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 30厚II类高韧性混凝土加固 | m2 | 471.02 | 144.97 | 68283.77 | 31610.15 | 131.89
18 | Z010401017001 | 砖砌体结构补强及修复 | 砖墙钻孔(240mm以内) 孔径20mm以内 | 个 | 7889 | 6.31 | 49779.59 | 39445.00 | 2918.93
19 | Z010401017002 | 砖砌体结构补强及修复 | 砖墙内布设直径6@600*600拉结筋 | t | 0.298 | 5395.47 | 1607.85 | 325.73 | 31.16
20 | Z010401018001 | 砖砌体裂缝修补 | 聚合物水泥砂浆填缝法修补裂缝，并挂钢丝网 | m | 3.60 | 92.62 | 333.43 | 192.89 | 16.92
21 | 01B001 | 管线整理 | 原墙上敷设电线电缆墙面加固后重新安装 | 层 | 3 | 20000.00 | 60000.00
|  | 装修工程 |  |  |  |  | 2195455.35 | 352941.15 | 3259.67
本页小计 | [6 empty] | 487588.67 | 225410.76 | 8288.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 350高300宽混凝土排水沟 1、50厚C20混凝土垫层，含模板 2、200厚C20混凝土底板及侧墙，含模板 3、200厚1:2防水砂浆内侧粉刷 4、400*600*50混凝土盖板 | m | 177.70 | 242.84 | 43152.67 | 12529.63 | 804.98
23 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 屋面20厚1:3水泥砂浆找平层，表面不得留空隙 | m2 | 1684.00 | 17.74 | 29874.16 | 15004.44 | 353.64
24 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 2.0mm非固化橡胶沥青防水涂料，侧边上翻至完成面不小于300mm | m2 | 1906.18 | 23.25 | 44318.69 | 6576.32
25 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 3.0mm厚聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（带铝箔），侧边上翻至完成面不小于300mm | m2 | 1906.18 | 45.43 | 86597.76 | 5203.87
26 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 25厚预制水磨石板楼地面 1、最薄处30厚C20细石混凝土找平，随打随抹平 2、30厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、25厚预制水磨石板，打蜡出光，DIG砂浆勾缝 | m2 | 218.74 | 247.79 | 54201.58 | 11503.54 | 74.37
27 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 一层茶水间木塑地板平台 | m2 | 44.32 | 193.20 | 8562.62 | 923.19 | 2.66
本页小计 | [6 empty] | 266707.48 | 51740.99 | 1235.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011101002002 | 现浇水磨石楼地面 | 25厚预制水磨石板楼梯面 1、最薄处30厚C20细石混凝土找平，随打随抹平 2、30厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、25厚预制水磨石板，打蜡出光，DIG砂浆勾缝 | m2 | 53.17 | 351.60 | 18694.57 | 4252.00 | 16.48
29 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 石塑卷材楼地面 1、清除地面油污、浮浆、疏松层等杂质 2、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、2-3厚石塑卷材面层，专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 4、表面上保护蜡 | m2 | 936.40 | 133.87 | 125355.87 | 28120.09 | 103.00
30 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 自流平楼梯面 1、清除地面油污、浮浆、疏松层等杂质 2、自流平界面剂2道 3、5厚面层水泥基自流平 4、混凝土固化剂2道 | m2 | 60.00 | 148.25 | 8895.00 | 3813.60 | 336.00
31 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、用掺0.9KG/m2抗裂纤维的聚合物水泥砂浆分层修复，基层涂刷渗透型丙烯酸酯界面剂（用量大于0.3KG/m2） 2、5-9mm厚聚合物抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网 | m2 | 200.00 | 38.56 | 7712.00 | 3332.00 | 18.00
本页小计 | [6 empty] | 160657.44 | 39517.69 | 473.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 011204001001 | 石材墙面 | 墙面干挂大理石石材 1、采用高强度水泥砂浆修补找平 2、采用50*50*5mm热镀锌角钢作为主龙，间距小于900mm。次龙采用40*404mm镀锌角钢。 3、大理石石材选用厚度大于25mm的光面大理石，并进行六角防护处理 | m2 | 96.00 | 546.78 | 52490.88 | 10842.24 | 168.00
33 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、5mm强力胶粉粘结层 2、墙面（干粉型粘结剂）粘贴300*600瓷砖 | m2 | 91.00 | 147.81 | 13450.71 | 4031.30
34 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 真石漆外墙： 1、刮柔性耐水腻子俩遍，分遍磨平 2、刮抗碱封固底漆二道 3、外墙真石漆涂料 | m2 | 3724.56 | 102.22 | 380724.52 | 112518.96
35 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 走廊涂料翻新： 1、2厚耐水腻子分遍刮平 2、刷白色乳胶漆两遍，墙面1.2米高深灰蓝色 | m2 | 3204.65 | 28.00 | 89730.20 | 54735.42
36 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨吊顶 1、吊顶形式:轻钢龙骨平面吊顶 2、龙骨类型、材料种类、规格、中距:500*500轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:10厚硅酸钙板 4、2厚耐水腻子分遍刮平 5、刷白色乳胶漆两遍 | m2 | 440.00 | 121.72 | 53556.80 | 21441.20
本页小计 | [6 empty] | 589953.11 | 203569.12 | 168.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯铝合金栏杆：成品铝合金楼梯栏杆，立柱规格60*60*4，横杆规格36*25*2，竖向档杆规格19*19*2@100 | m | 96.00 | 350.00 | 33600.00
38 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.2m高扁钢栏杆安装：扁钢采用60*10@100，扶手采用直径50*3镀锌钢管，具体详施工图 | m | 485.04 | 650.00 | 315276.00
39 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 2厚铝合金成品压顶 | m | 40.00 | 30.00 | 1200.00
40 | 010901001002 | 瓦屋面 | 成品甘蔗脊 | m | 484.00 | 180.00 | 87120.00
41 | 010901001003 | 瓦屋面 | 瓦屋面： 1、原预制板拆除更换 2、基层20厚聚合物水泥砂浆（1：3：0.15）找平 3、新补非烧结筒瓦 4、瓦下增设3mm厚不锈钢防坠网 | m2 | 1455.30 | 296.63 | 431685.64 | 58051.92 | 1382.54
42 | 010802004001 | 防盗门 | 1、成品钢质套装门安装，包括门五金安装。 2、样式送样确认。 | m2 | 377.76 | 700.00 | 264432.00
43 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、成品乙级钢质防火门安装，包括门五金安装。 2、样式送样确认。 | m2 | 2.43 | 463.45 | 1126.18 | 61.43
44 | 01B002 | 钢结构雨蓬 | 钢结构雨蓬：型钢，双层半钢化夹层玻璃；详见07J501-1图集第八页JP1-A1221(a)型号 | m2 | 4.35 | 850.00 | 3697.50
本页小计 | [6 empty] | 1138137.32 | 58113.35 | 1382.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 01B003 | 龙头檐 | 龙头檐保护及修补破损处，含板瓦、筒瓦、滴水、檐沟等 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00
46 | 01B004 | 栏杆 | 原混凝土栏杆拆除后切割面水泥砂浆修补 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00
47 | 01B005 | 垃圾外运 | 建筑垃圾装袋运至一楼，集中堆放 | 项 | 1 | 22000.00 | 22000.00
本页小计 | [6 empty] | 40000.00
合计 | [6 empty] | 2821061.76 | 671770.22 | 16946.03

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 254161.54 | 85223.58 | 1299.14
1 | 011701002001 | 脚手架措施费 | 1.层高：20m以内 2.完成本工程施工内容所需的脚手架； 3、搭设方式：双排搭设。 | m2 | 6495.70 | 32.20 | 209161.54 | 85223.58 | 1299.14
2 | 011703001001 | 垂直运输、超高增加费等一切措施费用 | 人材机垂直运输、超高增加费用、二次搬运费 | 项 | 1 | 30000.00 | 30000.00
3 | 01B006 | 成品保护 | 原外墙窗户、过道、教室及室外绿化等成品保护 | 项 | 1 | 15000.00 | 15000.00
本页小计 | [6 empty] | 254161.54 | 85223.58 | 1299.14
合计 | [6 empty] | 254161.54 | 85223.58 | 1299.14

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 170455.80 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 64609.54
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7439.98
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2809.24 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 612.17
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 4630.74 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 4630.74 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×15.32% | 9991.97
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 16909.90
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 204797.65

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 162541.56 | 64036.07 | 3942.21
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 挖掘机挖一般土方 不装车 三类土 | m3 | 267.00 | 28.18 | 7524.06 | 5809.92
2 | 010103001001 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 267.00 | 17.17 | 4584.39 | 3406.92 | 128.16
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线管敷设 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：明配 | m | 2727.00 | 20.08 | 54758.16 | 20779.74 | 136.35
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯导线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 9183.50 | 3.71 | 34070.79 | 6152.95
5 | 030412004001 | 装饰灯 | LED筒灯，吸顶式安装，18W，1500lx | 套 | 100 | 64.57 | 6457.00 | 1377.00
6 | 030412004002 | 装饰灯 | LED广照型灯，吸顶式安装，18W，1500lx | 套 | 8 | 140.32 | 1122.56 | 110.16
7 | 030412004003 | 装饰灯 | 防水防尘LED灯，吸顶式安装，15W，1500lx | 套 | 6 | 77.70 | 466.20 | 82.62
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：跷板暗开关 2.规 格：一位单控 3.参数：详见图纸 | 个 | 4 | 17.09 | 68.36 | 29.20
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：跷板暗延时开关 2.规 格：一位单控 3.参数：详见图纸 | 个 | 14 | 28.82 | 403.48 | 102.20
本页小计 | [6 empty] | 109455.00 | 37850.71 | 264.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：带保护接点暗装插座 2.参数：详见图纸 | 个 | 72 | 24.24 | 1745.28 | 619.92
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：带熔断器三相四极插座 2.参数：详见图纸 | 个 | 6 | 30.98 | 185.88 | 51.66
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒 2.材 质：塑料 3.规 格：86H60 4.安装形式：暗装 | 个 | 210 | 5.85 | 1228.50 | 678.30
13 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名 称：接闪杆 2.材 质：镀锌圆钢 3.规 格：φ10 4.安装形式、高度：高度0.4 | 根 | 336 | 9.08 | 3050.88 | 1142.40 | 295.68
14 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规 格：-25*4 4.安装形式：沿砖混结构暗敷 | m | 513.85 | 14.05 | 7219.59 | 3674.03 | 323.73
15 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规 格：-40*4 4.安装形式：埋地 | m | 445.00 | 36.88 | 16411.60 | 10542.05 | 418.30
16 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名 称：沿建筑物、构筑物引下线 | m | 539.60 | 14.72 | 7942.91 | 3939.08 | 825.59
本页小计 | [6 empty] | 37784.64 | 20647.44 | 1863.30
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线管敷设 2.材质：PVC 3.规格：DN20 4.配置形式：明配 | m | 76.00 | 10.65 | 809.40 | 493.24
18 | 030409001001 | 接地极 | 长2.5米50*50*5mm角钢接地极 | 根 | 162 | 89.46 | 14492.52 | 5044.68 | 1814.40
|  | 给排水工程 |  |  |  |  | 7914.24 | 2607.18 | 46.08
19 | 01B007 | 管道拆除 | 拆除原DN100铸铁雨水管。含垃圾外运，运距8KM | m | 166.32 | 7.33 | 1219.13 | 904.78 | 38.25
20 | 031001006001 | 塑料管 | 室外DN110UPVC雨水管安装 | m | 166.32 | 20.94 | 3482.74 | 780.04
21 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR-DN20、PN1.6 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 6.含管件、塑料吊杆及管夹等 | m | 71.20 | 15.59 | 1110.01 | 549.66 | 7.83
22 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC75 4.连接形式：粘结 5.设计要求：灌水试验 6.含87型雨水斗、管件、塑料吊杆及管夹等 | m | 10.00 | 26.00 | 260.00 | 122.20
本页小计 | [6 empty] | 21373.80 | 7894.60 | 1860.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 | 组 | 2 | 23.37 | 46.74 | 20.94
24 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、规格、类型：洗脸盆、台下式冷水 2、附件名称、数量：含水嘴等五金配件 | 组 | 6 | 299.27 | 1795.62 | 229.56
本页小计 | [6 empty] | 1842.36 | 250.50
合计 | [6 empty] | 170455.80 | 66643.25 | 3988.29

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:附中校园老教学楼修缮项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 2809.24 | 675.66
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3、拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 | 2809.24 | 2809.24 | 675.66
本页小计 | [6 empty] | 2809.24 | 675.66
合计 | [6 empty] | 2809.24 | 675.66